Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Тепловые нагрузки потребителей города

Калуга, 2021

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. Показатели Существующего и переспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная 1-й проезд Академический, 29 (95/70), Гкал/ч	9

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная проезд 1-й Академический, 29 (150/70), Гкал/ч	10

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Азаровская, 13 «а», Гкал/ч	12

Таблица 1.4 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Аэропортовская, 3 «а», Гкал/ч	18

Таблица 1.5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Байконурская, 11, Гкал/ч	22

Таблица 1.6 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Баррикад, 181 «а», Гкал/ч	33

Таблица 1.7 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Беговая, 15, Гкал/ч	34

Таблица 1.8 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Болотникова, 29, Гкал/ч	40

Таблица 1.9 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Бульвар Энтузиастов, 6 «б», Гкал/ч	44

Таблица 1.10 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 5 «а», Гкал/ч	58

Таблица 1.11 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а», Гкал/ч	67

Таблица 1.12 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Взлетная, 46, Гкал/ч	77

Таблица 1.13 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вилонова, 40, Гкал/ч	77

Таблица 1.14 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 3, Гкал/ч	102

Таблица 1.15 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Вишневского, 3 «а», Гкал/ч	115

Таблица 1.16 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 1, Гкал/ч	122

Таблица 1.17 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Восстания, 12, Гкал/ч	127

Таблица 1.18 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» (95), Гкал/ч	344

Таблица 1.19 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» (130), Гкал/ч	354

Таблица 1.20 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевского шоссе, 22 «б», Гкал/ч	356

Таблица 1.21 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 35, Гкал/ч	357

Таблица 1.22 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а», Гкал/ч	376

Таблица 1.23 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 115 «Водогрейная», Гкал/ч	379

Таблица 1.24 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 174 «ОАО Тайфун», Гкал/ч	382

Таблица 1.25 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 18/2, Гкал/ч	394

Таблица 1.26 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 71 «а», Гкал/ч	397

Таблица 1.27 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Лихун, ул. Молодежная, 58, Гкал/ч	404

Таблица 1.28 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Чижовка мкр. «Веснушки», Гкал/ч	404

Таблица 1.29 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Канищево по ул. Новая, 41, Гкал/ч	409

Таблица 1.30 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а», Гкал/ч	410

Таблица 1.31 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Дорожная, 6 «а», Гкал/ч	435

Таблица 1.32 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дорожная,  21, Гкал/ч	441

Таблица 1.33 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Дубрава, 14,  Гкал/ч	444

Таблица 1.34 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ипподромная, 37, Гкал/ч	447

Таблица 1.35 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. К. Маркса, 4 «ОАО КНИТМУ», Гкал/ч	449

Таблица 1.36 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калуга-Бор, 3, Гкал/ч	449

Таблица 1.37 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Калуга-Бор, 15 «а», Гкал/ч	453

Таблица 1.38 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калужка, 6 «а», Гкал/ч	455

Таблица 1.39 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а», Гкал/ч	456

Таблица 1.40 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирова, 67 «а», Гкал/ч	467

Таблица 1.41 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирпичная, 3 «в», Гкал/ч	494

Таблица 1.42 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кожедуба, 11, Гкал/ч	494

Таблица 1.43 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Колюпаново, 15 «а», Гкал/ч	496

Таблица 1.44 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а», Гкал/ч	501

Таблица 1.45 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кубяка, 3 «а», Гкал/ч	504

Таблица 1.46 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кутузова, 4 «а», Гкал/ч	514

Таблица 1.47 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная «ОЛ Белка», Гкал/ч	530

Таблица 1.48 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 60 «а», Гкал/ч	532

Таблица 1.49 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 26 «а», Гкал/ч	532

Таблица 1.50 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Луначарского, 6 «а», Гкал/ч	539

Таблица 1.51 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. М. Горького, 1 «б», Гкал/ч	550

Таблица 1.52 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маршала Жукова, 40 «а», Гкал/ч	573

Таблица 1.53 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 35 «а», Гкал/ч	582

Таблица 1.54 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 59, Гкал/ч	584

Таблица 1.55 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Механизаторов, 38 «Калугатехремонт АО», Гкал/ч	590

Таблица 1.56 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Мичурина, 9 «в», Гкал/ч	591

Таблица 1.57 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 14, Гкал/ч	599

Таблица 1.58 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 31 «а», Гкал/ч	621

Таблица 1.59 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 115 «а», Гкал/ч	631

Таблица 1.60 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 286 «ОАО» Квадра (150/70), Гкал/ч	643

Таблица 1.61 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 286 «а» «ОАО» Квадра «Линей», Гкал/ч	651

Таблица 1.62 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 317 «а», Гкал/ч	655

Таблица 1.63 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Московская, 286 «а» «ОАО» Квадра (95/70), Гкал/ч	661

Таблица 1.64 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 299 «в», Гкал/ч	666

Таблица 1.65 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Муратовский щеб.завод, 19 «а», Гкал/ч	668

Таблица 1.66 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Н. Усадебная, 2, Гкал/ч	670

Таблица 1.67 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по  ул. Никитина, 95 «б», Гкал/ч	680

Таблица 1.68 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а», Гкал/ч	701

Таблица 1.69 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по  ул. Новослободская, 25 «а», Гкал/ч	704

Таблица 1.70 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Одоевское шоссе, 5 «а», Гкал/ч	708

Таблица 1.71 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ольговская, 19 «а», Гкал/ч	710

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по пер. Воскресенский , 2 «б», Гкал/ч	724

Таблица 1.73 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Воскресенский, 29 «б», Гкал/ч	733

Таблица 1.74 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пестеля, 32 «б», Гкал/ч	737

Таблица 1.75 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пл. Победы, 9 «а», Гкал/ч	748

Таблица 1.76 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Подвойского, 7, Гкал/ч	772

Таблица 1.77 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а», Гкал/ч	773

Таблица 1.78 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 111, Гкал/ч	783

Таблица 1.79 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 125, Гкал/ч	783

Таблица 1.80 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пухова, 5 «а», Гкал/ч	800

Таблица 1.81 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55, Гкал/ч	803

Таблица 1.82 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а», Гкал/ч	805

Таблица 1.83 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ» (150/70), Гкал/ч	821

Таблица 1.84 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ-2» (150/70), Гкал/ч	845

Таблица 1.85 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 141 «КЗТА», Гкал/ч	864

Таблица 1.86 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 141 «КЗТА», Гкал/ч	871

Таблица 1.87 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ» (95/70), Гкал/ч	894

Таблица 1.88 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 58, Гкал/ч	894

Таблица 1.89 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 3 «б», Гкал/ч	901

Таблица 1.90 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 20 «в», Гкал/ч	901

Таблица 1.91 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная п. Сосновый-Бор, 10 «а», Гкал/ч	911

Таблица 1.92 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Социалистическая, 2 «а», Гкал/ч	911

Таблица 1.93 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  по ул. Тарутинская, 171, Гкал/ч	924

Таблица 1.94 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тарутинская, 231, Гкал/ч	924

Таблица 1.95 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Театральная, 4 «г», Гкал/ч	932

Таблица 1.96 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д», Гкал/ч	942

Таблица 1.97 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тульская, 78 «в», Гкал/ч	944

Таблица 1.98 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Тульское шоссе, 28 «а», Гкал/ч	952

Таблица 1.99 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а», Гкал/ч	953

Таблица 1.100 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а», Гкал/ч	962

Таблица 1.101 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Хрустальная, 50 «а», Гкал/ч	973

Таблица 1.102 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Котельная д. Шопино, Гкал/ч	981

Таблица 1.103 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чижевского, 12 «а», Гкал/ч	984

Таблица 1.104 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 11 «а», Гкал/ч	991

Таблица 1.105 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 23 «а», Гкал/ч	997

Таблица 1.106 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а», Гкал/ч	1024

Таблица 1.107 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Широкая, 51 «б», Гкал/ч	1031

Таблица 1.108 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Школьная, 7 «а», Гкал/ч	1032

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная 1-й проезд Академический, 29 (95/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 114 (тепло)(ку) - Бандукова | 10029/00/1 Т от 25.01.2018 г. | Бандукова Антонина Григорьевна | КалугаТеплосеть | 4.338990 | - | - | - | 4.338990 |
| 2 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 112,113 (тепло)(ку) - СК Правый берег | 10315/00/1 Т от 14.06.2018 г. | ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" | КалугаТеплосеть | 3.697481 | - | - | - | 3.697481 |
| 3 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 122,123,124,125,126,127,128 (тепло)(ку) - СК Правый берег(инд.отоп) | 10315/00/1 Т от 14.06.2018 г. | ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" | КалугаТеплосеть | 0.440865 | - | - | - | 0.440865 |
| 4 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 124 (тепло)(ку) Никонорова С.О. | 14626/00/1Т от 26.02.2021г. | Никонорова Станислава Олеговна | КалугаТеплосеть | 0.018870 | - | - | - | 0.018870 |
| 5 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 125 (тепло)(ку) Никонорова С.О. | 14626/00/1Т от 26.02.2021г. | Никонорова Станислава Олеговна | КалугаТеплосеть | 0.289710 | - | - | - | 0.289710 |
| 6 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 ж.д квартал №5 (тепло) | 777 Фомушина 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 62.304300 | - | - | - | 62.304300 |
| 7 | Фомушина ул, 26, Фомушина ул, 26 нежилое помещение 115(тепло)(ку) | 8579/00/1 Т | Бадмаев Артем Игоревич (ИП) | КалугаТеплосеть | 3.434340 | - | - | - | 3.434340 |
| 8 | Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , жил.дом, 16 этажей (тепло) | 13745/00/5 Т | ФОРТУНА ООО | КалугаТеплосеть | 86.083830 | - | - | - | 86.083830 |
| 9 | Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 130 (тепло)(ку) | 13746/00/1 Т от 25.08.2020 г. | ИП Ефимова Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.747140 | - | - | - | 1.747140 |
| 10 | Хорошая ул, 2, ул.Хорошая, д. 2 , нежилое помещение № 129 (тепло)(ку) | 13912/00/1 Т от 16.11.2020 г | Комогорова Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.613940 | - | - | - | 1.613940 |
| 11 | Хорошая ул, 6, ул.Хорошая 6 , жил.дом; (тепло) (ку) | 1953/00/5 Т от 21.05.2020г. | ООО "БАРТ" | КалугаТеплосеть | 61.169880 | - | - | - | 61.169880 |

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная проезд 1-й Академический, 29 (150/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул, здание 10 . (бойлер) | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.001120 | - | 2.001120 |
| 2 | 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул, здание 10. (бойлер) потери в сети на гвс | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул. здание 10. (тепло) | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.909100 | 0.598700 | - | - | 1.507800 |
| 4 | 65 лет Победы ул, 10, 65 лет Победы ул. здание 10. (тепло) потери в сети до т/счетчика | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 5 | 65 лет Победы ул, 12 "дет.сад", 65 лет Победы,12 дет. сад на 220 мест структ.подр. "Мозайка" (тепло) | БД 4128/00/1 Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.186000 | 0.109000 | - | - | 0.295000 |
| 6 | 65 лет Победы ул, 12 "дет.сад", 65 лет Победы,12 дет.сад на 220 мест с бассейном структ.подр. "Мозайка" (бойлер) | БД 4128/00/1 Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.207000 | - | 0.207000 |
| 7 | 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 4(тепло) (ку) | 14702/00/1Т от 20.04.2021г | Алиева Сабина Абдулхаликовна | КалугаТеплосеть | 1.571760 | - | - | - | 1.571760 |
| 8 | 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 3 (тепло) (ку) | 14703/00/1Т от 20.04.2021г | Урбан Елена Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.569540 | - | - | - | 1.569540 |
| 9 | 65 лет Победы ул, 15, 65 лет Победы, 15 ж.д. (бойлер) | 1942/00/5 Т от 23.01.2020г. | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 66.055680 | - | 66.055680 |
| 10 | 65 лет Победы ул, 15, 65 лет Победы, 15 ж.д. (тепло) (ку) | 1942/00/5 Т от 23.01.2020г. | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | 214.829400 | - | - | - | 214.829400 |
| 11 | 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 ж/д бойлер (КР на СОИ) | 1942/00/5 Т от 23.01.2020г. | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.443085 | - | 2.443085 |
| 12 | 65 лет Победы ул, 15, 65 Лет Победы, д.15 нежилое помещение 5 (тепло) (ку) | СФ 14375/00/1 Т от 28.12.2020г. | Арисов Владимир Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.917970 | - | - | - | 0.917970 |
| 13 | 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д бойлер (КР на СОИ) | 1934/00/5/04 Т от 22.11.2019г.(прямой договор КР на СОИ с 01.11.2019г.) | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.339188 | - | 3.339188 |
| 14 | 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д (бойлер) | 777 65 Лет Победы 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 38.473920 | - | 38.473920 |
| 15 | 65 лет Победы ул, 17, 65 Лет Победы, д.17 ж/д (тепло) (ку) | 777 65 Лет Победы 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 117.614490 | - | - | - | 117.614490 |
| 16 | 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы ул, 20 бойлер (КРнаСОИ) | 1860/00/5/04 Т от 30.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Развитие Региона ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.782614 | - | 1.782614 |
| 17 | 65 лет Победы ул, 20, 65 лет Победы,20 9-10 этаж. ж.д. (бойлер) | 777 65 Лет Победы 20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.076170 | - | 13.076170 |

Таблица 1.3 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Азаровская, 13 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Азаровская ул, 21, Азаровская,21-Ермуратьев гвс (гвс) | 0042 ГВС | Ермуратьев С.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010000 | - | 0.010000 |
| 2 | Азаровская ул, 21, Азаровская,21-Ермуратьев (тепло) | 0042 Тепло | Ермуратьев С.А. | КалугаТеплосеть | 0.004256 | - | - | - | 0.004256 |
| 3 | Азаровская ул, 21, Азаровская,21-культ.дос.объед. (тепло) | БД 0023/04/2 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.221834 | - | - | - | 0.221834 |
| 4 | Азаровская ул, 21/1, Азаровская ул, 21/1, нежилые помещения № 4, №5 (тепло) | 14360/00/1Т от 26.12.2020г. | Калужское региональное общество "Динамо" | КалугаТеплосеть | 0.023830 | 0.101480 | - | - | 0.125310 |
| 5 | Азаровская ул, 24, Азаровская,24-Основное строение 1 а (тепло) | 7789/04/2 Т | АО "Дефиниция" | КалугаТеплосеть | 0.022478 | - | - | - | 0.022478 |
| 6 | Азаровская ул, 24, Азаровская,24-Основное строение 1 д (тепло) | 7789/04/2 Т | АО "Дефиниция" | КалугаТеплосеть | 0.022611 | - | - | - | 0.022611 |
| 7 | Карьерная ул, 2а "школа", Карьерная,2а/школа 27/ (тепло) | БД 0206/04/2 Т от ______ | Отдел N4 МБОУ " Основная общеобразовательная школа N27 имени К.Г. Макарова"города Калуги | ОАО КЗАЭ | 0.132242 | - | - | - | 0.132242 |
| 8 | Карьерный 1-й пер, 1, 1-й Карьерный пер.,1 ж/д,1957г. отопление (ку) | 777 1-й пер. Карьерный 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.895180 | - | - | - | 5.895180 |
| 9 | Московская ул, 289а, Московская,289а-ЗАО"Тандер" (тепло) | 0719/04/4 Т от 01.01.2014 | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.020657 | - | - | - | 0.020657 |
| 10 | Московская ул, 291, Московская,291-ж/д, 1965г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 106.924520 | - | - | - | 106.924520 |
| 11 | Московская ул, 291, Московская,291 м-н Бытовой химии (тепло) (ку) | 3896/04/2 Т от 01.06.2014 г. | ИП Корнев Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | 1.703920 | - | - | - | 1.703920 |
| 12 | Московская ул, 291, Московская,291 - нежилое помещение (тепло)(ку) | 9936/04/2 Т | Афонин Алексей Алексеевич | КалугаТеплосеть | 4.321160 | - | - | - | 4.321160 |
| 13 | Московская ул, 291/1, Московская,291,к.1-ж/д,1970г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 76.508840 | - | - | - | 76.508840 |
| 14 | Московская ул, 291/2, Московская,291,к.2- ж/д,1980г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.281640 | - | - | - | 75.281640 |
| 15 | Московская ул, 291/3, Московская,291,к.3-аптека Колосов В.В. (тепло) (ку) | 0032/04/2 Т | Колосов Владислав Викторович | КалугаТеплосеть | 0.594740 | - | - | - | 0.594740 |
| 16 | Московская ул, 291/3, Московская,291 к3-парикмах."Рапсодия" (тепло)(ку) | 0283/04/2 Т | ИП Попова Е.Р. (Парикмах."Рапсодия") | КалугаТеплосеть | 0.569850 | - | - | - | 0.569850 |
| 17 | Московская ул, 291/3, Московская,291 к.3-ж/д,2001г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 26.613960 | - | - | - | 26.613960 |
| 18 | Московская ул, 291/3, стр.2, Московская,291 кор.3, стр.2 с-н "Автосила" (тепло) | 0230/04/2 Т | ИП Сорокин В.В. | КалугаТеплосеть | 0.016000 | - | - | - | 0.016000 |
| 19 | Московская ул, 293, Московская,293-"Праздничный" (тепло) (ку) | 0428/04/2 Т | Атлас (ООО") | КалугаТеплосеть | 4.021440 | - | - | - | 4.021440 |
| 20 | Московская ул, 293, Московская,293-ж/д , 1968г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 55.788040 | - | - | - | 55.788040 |
| 21 | Московская ул, 295, Московская,295-ж/д,1967г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 80.098400 | - | - | - | 80.098400 |
| 22 | Московская ул, 295/1, Московская,295,к.1-ж/д, 1985г. отопление (ку) | 1829/04/5 Тепло | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 95.929280 | - | - | - | 95.929280 |
| 23 | Московская ул, 295/1, Московская,295 к1 -нежилое помещение МБУ СМЭУ (тепло)(ку) | БД 6994/04/2 Т | МБУ СМЭУ | КалугаТеплосеть | 1.331040 | - | - | - | 1.331040 |
| 24 | Московская ул, 314/51, Московская,314/51-админ. здание (гвс) | 0523/04/2 Г от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.095000 | - | 0.095000 |
| 25 | Московская ул, 314/51, Московская ул. 314/51 потери до т/сч. | 0523/04/2 Т от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 26 | Московская ул, 314/51, Московская,314/51 Гараж /новый/ (тепло) | 0523/04/2 Т от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | 0.104000 | - | - | - | 0.104000 |
| 27 | Московская ул, 314/51, Московская,314/51-админ. здание (тепло) | 0523/04/2 Т от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | 0.160000 | - | - | - | 0.160000 |
| 28 | Московская ул, 314/51, Московская,314/51-гараж и прох. (тепло) | 0523/04/2 Т от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | 0.072000 | - | - | - | 0.072000 |
| 29 | Московская ул, 314/51, Московская,314/51-мастерские (тепло) | 0523/04/2 Т от 01.01.2014 г. | Дорожно-Строительное Управление N 1 | КалугаТеплосеть | 0.096000 | 0.192000 | - | - | 0.288000 |
| 30 | Станционный пер, 10, пер.Станционный,10-ж/д,1959г. (тепло) | 1070 КЗАЭ Тепло, пер. Станционный д. 10 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 8.995860 | - | - | - | 8.995860 |
| 31 | Станционный пер, 6, пер.Станционный,6-ж/д 1957г. (тепло) | 777 пер. Станционный 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.190480 | - | - | - | 5.190480 |
| 32 | Станционный пер, 8, пер.Станционный,8-ж/д,1959г. (тепло) | 777 пер. Станционный 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.783400 | - | - | - | 5.783400 |
| 33 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Модуль № 1 "Учебный центр"(гвс) | БД 0517/04/2 Г от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.057500 | - | 0.057500 |
| 34 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебн.корп. (гвс) | БД 0517/04/2 Г от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.062045 | - | 0.062045 |
| 35 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебн.корп. (гвс) потери в сетях гвс | БД 0517/04/2 Г от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 36 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Производственный корпус (тепло) | БД 0517/04/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.154800 | - | - | - | 0.154800 |
| 37 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Производственный корпус (тепло) потери в сетя до т/сч | БД 0517/04/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 38 | Терепецкая ул, 10, Терепецкая,10 Учебный корпус. (тепло) | БД 0517/04/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.307000 | - | - | - | 0.307000 |
| 39 | Терепецкая ул, 10, Терепцкая,10 "Модуль№1" (тепло) | БД 0517/04/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.091340 | - | - | - | 0.091340 |
| 40 | Терепецкая ул, 11/1, Терепецкая,11,к.1-ж/д 1986г. отопление (ку) | 777 Терепецкая 11/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 51.858640 | - | - | - | 51.858640 |
| 41 | Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая ул, 11/2 гвс (КРнаСОИ) | 1936/04/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.687808 | - | 0.687808 |
| 42 | Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,к.2-общ.1987г.5эт. гвс (ку) | 777 Терепецкая 11/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.466520 | - | 13.466520 |
| 43 | Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,к.2-общ.1987г.5эт. гвс1 (ку) | 777 Терепецкая 11/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 1.285760 | - | 1.285760 |
| 44 | Терепецкая ул, 11/2, Терепецкая,11,корп.2-ж.д.1987г. от. (тепло) | 777 Терепецкая 11/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 51.410240 | - | - | - | 51.410240 |
| 45 | Терепецкая ул, 12, Терепецкая ул, 12, Терепецкая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1816/04/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.046598 | - | 1.046598 |
| 46 | Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж/д 1995г. (ку) (гвс) | 1816/04/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.038720 | - | 17.038720 |
| 47 | Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 1 ВВОД кв. № 1-36 (ку) (тепло) | 1816/04/5 Тепло от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 47.200000 | - | - | - | 47.200000 |
| 48 | Терепецкая ул, 12, Терепецкая,12-ж.д.1995г. 2 ВВОД кв. № 37-72 (ку) (тепло) | 1816/04/5 Тепло от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 46.905000 | - | - | - | 46.905000 |
| 49 | Терепецкая ул, 9, Терепецкая ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.046598 | - | 1.046598 |
| 50 | Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж/д 1998г. (ку) (гвс) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 20.058240 | - | 20.058240 |
| 51 | Терепецкая ул, 9, Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. 2 ВВОД кв. № 37-72 (тепло) (ку) | 777 Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 45.894920 | - | - | - | 45.894920 |
| 52 | Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. 1 ВВОД кв. № 1-36 (тепло) (ку) | 777 Терепецкая ул, 9, Терепецкая,9-ж.д.1998г. | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 52.151280 | - | - | - | 52.151280 |

Таблица 1.4 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Аэропортовская, 3 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Аэропортовская ул, 1, Аэропортовская,1-ж.д.1975г. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 47.794720 | - | - | - | 47.794720 |
| 2 | Аэропортовская ул, 1/1, Аэропорт.1,стр.1-произ.мастер. (тепло) | 0422 Тепло | Майорова Л.А. | КалугаТеплосеть | 0.019197 | - | - | - | 0.019197 |
| 3 | Аэропортовская ул, 1/1, Аэропорт.1,стр.1-произ.мастер. Майоров В.А. (тепло) | 421/2 тепло | Майоров Вячеслав Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | 0.005354 | - | - | - | 0.005354 |
| 4 | Аэропортовская ул, 10, Аэропортовская,10-ж.д.1986г. (ку) | 10416/00/5 Тепло ул.Аэропортовская, д.10 от 31.07.2018г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 5.943780 | - | - | - | 5.943780 |
| 5 | Аэропортовская ул, 12, Аэропортовская,12-ж.д.1985г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 80.610520 | - | - | - | 80.610520 |
| 6 | Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская ул, 13 бойлер гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.900543 | - | 0.900543 |
| 7 | Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт. бойлер (гвс) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.070105 | - | 40.070105 |
| 8 | Аэропортовская ул, 13, Аэропортовская,13-ж.д.1994г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 103.521636 | - | - | - | 103.521636 |
| 9 | Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (бойлер) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 52.958400 | - | 52.958400 |
| 10 | Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (бойлер) (КР на СОИ) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.209487 | - | 1.209487 |
| 11 | Аэропортовская ул, 14, Аэропортовская,14-ж.д.1996г.5эт. (отоплен) (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 126.352040 | - | - | - | 126.352040 |
| 12 | Аэропортовская ул, 2, Аэропортовская,2-ж.д.1974г. (ку) | 777 Аэропортовская 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.571010 | - | - | - | 40.571010 |
| 13 | Аэропортовская ул, 9, Аэропортовская,9-ж.д.1970г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 41.310000 | - | - | - | 41.310000 |
| 14 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Вычислительный центр (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.032312 | - | - | - | 0.032312 |
| 15 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Гараж (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.076406 | - | - | - | 0.076406 |
| 16 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Дом собаководов (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.007680 | - | - | - | 0.007680 |
| 17 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Дом техсостава (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.022422 | - | - | - | 0.022422 |
| 18 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Казарма-столовая (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.079043 | - | - | - | 0.079043 |
| 19 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", КПП № 2 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.005946 | - | - | - | 0.005946 |
| 20 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", КПП №1 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.009704 | - | - | - | 0.009704 |
| 21 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Медпункт (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.029176 | - | - | - | 0.029176 |
| 22 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Отдел механизации (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.076444 | - | - | - | 0.076444 |
| 23 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Столярный цех (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.040456 | - | - | - | 0.040456 |
| 24 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 13 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.079474 | - | - | - | 0.079474 |
| 25 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 14 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.090784 | - | - | - | 0.090784 |
| 26 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 15 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.088614 | - | - | - | 0.088614 |
| 27 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 16 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.079474 | - | - | - | 0.079474 |
| 28 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 17 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.041096 | - | - | - | 0.041096 |
| 29 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 18 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.079474 | - | - | - | 0.079474 |
| 30 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 19 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.079474 | - | - | - | 0.079474 |
| 31 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Хранилище № 20 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.082804 | - | - | - | 0.082804 |
| 32 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Чайная военторга (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.013686 | - | - | - | 0.013686 |
| 33 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Штаб-пождепо №2 (тепло) | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | 0.058626 | - | - | - | 0.058626 |
| 34 | Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ", Штаб-пождепо №2 (тепло) потери в сетях | БД 8765/00/4 Т от 27.09.2019 г. | ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Байконурская, 11, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Байконур б-р, 1, Байконур б-р, 1, Байконур б-р, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.282013 | - | 1.282013 |
| 2 | Байконур б-р, 1, Байконур,1-7 эт.ж.д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.865510 | - | 41.865510 |
| 3 | Байконур б-р, 1, Байконур,1-7 эт.ж.д от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 108.571800 | - | - | - | 108.571800 |
| 4 | Байконур б-р, 3, Байконур б-р, 3, Байконур б-р, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1927/00/5/04 Г от 05.09.2019г. (прямой договор КР на СОИ) | ТСЖ "Бульвар Байконур,3" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.317691 | - | 0.317691 |
| 5 | Байконур б-р, 3, Байконур,3-ж.д Г (гвс) | 777 Бульвар Байконур 3 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 19.768320 | - | 19.768320 |
| 6 | Байконур б-р, 3, Байконур,3 ж.д (тепло) (ку) | 777 Бульвар Байконур 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.154850 | - | - | - | 25.154850 |
| 7 | Байконур б-р, 5, Байконур б-р, 5, Байконур б-р, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.524410 | - | 1.524410 |
| 8 | Байконур б-р, 5, Байконур,5-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 63.409920 | - | 63.409920 |
| 9 | Байконур б-р, 5, Байконур,5-9эт.ж/дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 71.658620 | - | - | - | 71.658620 |
| 10 | Байконурская ул, 9, Байконурская,9 пож. депо потери отопле (тепло) до т/сч | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 11 | Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.264560 | 0.174503 | - | - | 0.439063 |
| 12 | Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо с уч.центром (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016021 | - | 0.016021 |
| 13 | Байконурская ул, 9, Байконурская,9-пож.депо с уч.центром (гвс) потери до т/сч. | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 14 | Звездная ул, 1, Звездная ул, 1, Звездная ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.072134 | - | 1.072134 |
| 15 | Звездная ул, 1, Звездная,1-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.194880 | - | 41.194880 |
| 16 | Звездная ул, 1, Звездная,1-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 104.168040 | - | - | - | 104.168040 |
| 17 | Звездная ул, 11, Звездная ул, 11, Звездная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.540456 | - | 0.540456 |
| 18 | Звездная ул, 11, Звездная,11-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 37.096960 | - | 37.096960 |
| 19 | Звездная ул, 11, Звездная,11-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 102.487720 | - | - | - | 102.487720 |
| 20 | Звездная ул, 12, Звездная,12 (помещ. № 29) (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004488 | - | 0.004488 |
| 21 | Звездная ул, 12, Звездная,12- (помещ. № 29) (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 1.421000 | - | - | - | 1.421000 |
| 22 | Звездная ул, 12, Звездная,12 магазин помещ. № 28 (тепло)(КУ) | 05405/00/3 Т от 20.07.2015г | Манучарян Левон Григорьевич | КалугаТеплосеть | 1.715000 | - | - | - | 1.715000 |
| 23 | Звездная ул, 12, Звездная,12-магазин (помещ. № 28) (гвс) | 05406/00/3 Г от 20.06.2015г | Манучарян Левон Григорьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 24 | Звездная ул, 12, Звездная ул, 12, Звездная ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.903753 | - | 0.903753 |
| 25 | Звездная ул, 12, Звездная,12-10 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.901440 | - | 17.901440 |
| 26 | Звездная ул, 12, Звездная,12-10эт.жил.дом-от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 50.933050 | - | - | - | 50.933050 |
| 27 | Звездная ул, 13, Звездная,13-магазин (гвс) | 0250 ГВС | Изотова Г.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 28 | Звездная ул, 13, Звездная,13-магазин (тепло)(КУ) | 0250/00/3 Т от 10.08.2017г. | Изотова Г.А. | КалугаТеплосеть | 1.616600 | - | - | - | 1.616600 |
| 29 | Звездная ул, 13, Звездная ул, 13, Звездная ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.540456 | - | 0.540456 |
| 30 | Звездная ул, 13, Звездная,13-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 40.332160 | - | 40.332160 |
| 31 | Звездная ул, 13, Звездная,13-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 100.696480 | - | - | - | 100.696480 |
| 32 | Звездная ул, 14, Звездная ул, 14, Звездная ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.420355 | - | 0.420355 |
| 33 | Звездная ул, 14, Звездная,14-7 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 35.371520 | - | 35.371520 |
| 34 | Звездная ул, 14, Звездная,14-7 эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 79.362080 | - | - | - | 79.362080 |
| 35 | Звездная ул, 15, Звездная ул, 15 гвс (КР на СОИ) | 0582/00/5/04 ГВС от 11.09.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.09.2018г.) | ТСЖ Звездная,15 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.832131 | - | 0.832131 |
| 36 | Звездная ул, 15, Звездная,15 магазин (ку) (тепло) | 10573/00/3Т от 01.09.2018г. | Бадмаева Евгения Владимировна | КалугаТеплосеть | 3.556190 | - | - | - | 3.556190 |
| 37 | Звездная ул, 15, Звездная,15-магазин (гвс) | 10574/00/3Г от 01.09.2018г. | Бадмаева Евгения Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 38 | Звездная ул, 15, Звездная,15-жил.дом (гвс) | 777 Звездная 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 10.352640 | - | 10.352640 |
| 39 | Звездная ул, 15, Звездная,15-жил.дом (ку)(тепло) | 777 Звездная 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.442280 | - | - | - | 19.442280 |
| 40 | Звездная ул, 18а, Звездная ул, 18а, Звездная ул, 18а гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.081938 | - | 3.081938 |
| 41 | Звездная ул, 18а, Звездная,18а-9 эт.жил.дом (ку) гвс) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 71.821440 | - | 71.821440 |
| 42 | Звездная ул, 18а, Звездная,18а-9эт.жилой дом от (тепло) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 92.935260 | - | - | - | 92.935260 |
| 43 | Звездная ул, 19, Звездная ул, 19, Звездная ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.209593 | - | 1.209593 |
| 44 | Звездная ул, 19, Звездная,19-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 40.979200 | - | 40.979200 |
| 45 | Звездная ул, 19, Звездная,19-9 эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 101.241640 | - | - | - | 101.241640 |
| 46 | Звездная ул, 19а, Звездная ул, 19а, Звездная ул, 19а гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.612677 | - | 0.612677 |
| 47 | Звездная ул, 19а, Звездная,19,"А"-10эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.842560 | - | 19.842560 |
| 48 | Звездная ул, 19а, Звездная,19"А"-10эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 27.779850 | - | - | - | 27.779850 |
| 49 | Звездная ул, 19а, Звездная,19 а, ДШИ N 6 (гвс) | БД 0143/00/3 Гот 25.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004314 | - | 0.004314 |
| 50 | Звездная ул, 19а, Звездная,19а,ДШИ № 6 (тепло)(ку) | БД 0143/00/3 Т от 25.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.783550 | - | - | - | 2.783550 |
| 51 | Звездная ул, 2, Звездная ул, 2, Звездная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1929/00/5/04 Г от 03.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | ТСЖ Звездная 2 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.737367 | - | 0.737367 |
| 52 | Звездная ул, 2, Звездная,2,10эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Звездная 2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.588160 | - | 2.588160 |
| 53 | Звездная ул, 2, Звездная,2,10эт.ж.д.от. (ку) | 777 Звездная 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 44.354800 | - | - | - | 44.354800 |
| 54 | Звездная ул, 2, Звездная,2-врачебная амбулатория (гвс) | БД № 0121/00/3 Г от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002995 | - | 0.002995 |
| 55 | Звездная ул, 2, Звездная,2-врачебная амбулатория (тепло) (ку) | БД № 0121/00/3 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 6.220550 | - | - | - | 6.220550 |
| 56 | Звездная ул, 2, Звездная,2 (Офис) (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.425900 | - | - | - | 1.425900 |
| 57 | Звездная ул, 20, Звездная ул, 20, Звездная ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | 1860/00/5/02 ГВС от 01.02.2017 г. (КР на СОИ) | Развитие Региона ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.004051 | - | 1.004051 |
| 58 | Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом гвс (ку) | 1860/00/5/02 ГВС от 01.06.2016 г. | Развитие Региона ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 30.750720 | - | 30.750720 |
| 59 | Звездная ул, 20, Звездная,20-жил.дом (тепло) (ку) | 1860/00/5/02 Т от 01.06.2016 г. | Развитие Региона ООО | КалугаТеплосеть | 21.691950 | - | - | - | 21.691950 |
| 60 | Звездная ул, 20, Звездная,20-нежилое помещение № 2 (гвс) | ДС с Евстратовым В.П. 10397/00/3Г от 23.01.2020г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.024000 | - | 0.024000 |
| 61 | Звездная ул, 20, Звездная,20-нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) | ДС с Евстратовым В.П. 10397/00/3Т от 25.09.2019г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 2.957850 | - | - | - | 2.957850 |
| 62 | Звездная ул, 21, Звездная ул, 21, Звездная ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.068144 | - | 1.068144 |
| 63 | Звездная ул, 21, Звездная,21-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 37.528320 | - | 37.528320 |
| 64 | Звездная ул, 21, Звездная,21-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 103.294840 | - | - | - | 103.294840 |
| 65 | Звездная ул, 22, Звездная ул, 22, Звездная ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.017071 | - | 1.017071 |
| 66 | Звездная ул, 22, Звездная,22-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 43.567360 | - | 43.567360 |
| 67 | Звездная ул, 22, Звездная,22-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 101.708920 | - | - | - | 101.708920 |
| 68 | Звездная ул, 28, Звездная ул, 28, Звездная ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | 1916/00/5/04 Г от 19.03.2019г. (прямые договоры КР на СОИ с 01.03.2019г.) | ООО УК "Дом Плюс" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.060563 | - | 1.060563 |
| 69 | Звездная ул, 28, Звездная,28-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 777 Звездная 28 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 41.626240 | - | 41.626240 |
| 70 | Звездная ул, 28, Звездная,28-9эт.жил.дом от (ку) | 777 Звездная 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 103.120200 | - | - | - | 103.120200 |
| 71 | Звездная ул, 29, Звездная ул, 29, Звездная ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.263858 | - | 1.263858 |
| 72 | Звездная ул, 29, Звездная,29-9 эт.ж/дом/1ввод от.+весьГВС (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 47.449600 | - | 47.449600 |
| 73 | Звездная ул, 29, Звездная,29-9эт.ж/дом(1 ввод) (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 47.061740 | - | - | - | 47.061740 |
| 74 | Звездная ул, 29, Звездная,29-жил.дом/2-ой ввод отопление/ (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 47.061740 | - | - | - | 47.061740 |
| 75 | Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (ванная) (гвс) | 0368 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002097 | - | 0.002097 |
| 76 | Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (кухня) (гвс) | 0368 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 77 | Звездная ул, 3, Звездная,3кв.4-контора ЖРЭУ-16 (тепло)(ку) | 0368 Тепло | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 0.422440 | - | - | - | 0.422440 |
| 78 | Звездная ул, 3, Звездная,3-нежилое помещение (тепло)(КУ) | 0406/00/3 Т от 01.07.2017г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 1.154040 | - | - | - | 1.154040 |
| 79 | Звездная ул, 3, Звездная ул, 3, Звездная ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.608202 | - | 1.608202 |
| 80 | Звездная ул, 3, Звездная,3-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 64.704000 | - | 64.704000 |
| 81 | Звездная ул, 3, Звездная,3-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 153.931000 | - | - | - | 153.931000 |
| 82 | Звездная ул, 4, Звездная ул, 4 стр. 1 , нежилое помещение № 3(тепло)(ку) | 10951/00/3 Т от 26.10.2018 г. | ГОО "Федерация бокса города Калуги" | КалугаТеплосеть | 8.477000 | - | - | - | 8.477000 |
| 83 | Звездная ул, 4, Звездная ул, 4, Звездная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.564566 | - | 0.564566 |
| 84 | Звездная ул, 4, Звездная,4,10эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.974400 | - | 15.974400 |
| 85 | Звездная ул, 4, Звездная,4,10эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 49.872200 | - | - | - | 49.872200 |
| 86 | Звездная ул, 4, Звездная,4 (Ростелеком) (ку) (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.144150 | - | - | - | 1.144150 |
| 87 | Звездная ул, 5, Звездная ул, 5, Звездная ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.110439 | - | 1.110439 |
| 88 | Звездная ул, 5, Звездная,5-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 42.920320 | - | 42.920320 |
| 89 | Звездная ул, 5, Звездная,5-9 эт.ж.д от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 103.757400 | - | - | - | 103.757400 |
| 90 | Звездная ул, 6, Звездная ул, 6, Звездная ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.681188 | - | 0.681188 |
| 91 | Звездная ул, 6, Звездная,6,7эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.549440 | - | 31.549440 |
| 92 | Звездная ул, 6, Звездная,6,7эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 79.937920 | - | - | - | 79.937920 |
| 93 | Первых Космонавтов пл, 6, Первых Космонавтов пл, 6, Первых Космонавтов пл, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.821956 | - | 0.821956 |
| 94 | Первых Космонавтов пл, 6, пл.Первых Космонавтов,6-7 эт.жил гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 29.548160 | - | 29.548160 |
| 95 | Первых Космонавтов пл, 6, пл.Первых Космонавтов,6-7эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 70.214720 | - | - | - | 70.214720 |

Таблица 1.6 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Баррикад, 181 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-дез.ст. (гвс) | 0311/00/2 Г от 01.10.2015г | ФГУП "Калужская городская дезинфекционная станция,г.Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003788 | - | 0.003788 |
| 2 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-дез.стан.от. (тепло) | 0311/00/2 Т от 01.10.2015г | ФГУП "Калужская городская дезинфекционная станция,г.Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.013100 | - | - | - | 0.013100 |
| 3 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-пристройка к гаражу (тепло) | БД 13043/00/2Т от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.025822 | - | - | - | 0.025822 |
| 4 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-проходная (тепло) | БД 13043/00/2Т от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.002030 | - | - | - | 0.002030 |
| 5 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-спецкорп.от. (тепло) | БД 13043/00/2Т от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.091900 | - | - | - | 0.091900 |
| 6 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-центр гигиены и эпид. (тепло) | БД 13043/00/2Т от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.127520 | - | - | - | 0.127520 |
| 7 | Баррикад ул, 181, Баррикад,181-спецкорпус гвс (гвс) | БД 13058/00/3Г от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003788 | - | 0.003788 |

Таблица 1.7 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Беговая, 15, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Анненки ул, 3, Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" (гвс) | 0440 ГВС | Ташир Фонд (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.184250 | - | 0.184250 |
| 2 | Анненки ул, 3, Анненки ул. 3 "Мерцен" потери в сетях ГВС до т/сч | 0440 ГВС | Ташир Фонд (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | Анненки ул, 3, Аненки,д.3 Мерцен потери (тепло) | 0440 Тепло | Ташир Фонд (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 4 | Анненки ул, 3, Аненки,д.3 ресторан "Мерцен" (тепло) | 0440 Тепло | Ташир Фонд (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.038581 | 0.079641 | - | - | 0.118222 |
| 5 | Анненки ул, 5, Учебно-тренир.компл. гвс (гвс) | БД 0212/00/1 Г от 30.12.2020 | ГАУ КО ЦСП "Анненки" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007615 | - | 0.007615 |
| 6 | Анненки ул, 5, Учебно-тренир.компл. от (тепло) | БД 0212/00/1 Т | ГАУ КО ЦСП "Анненки" | КалугаТеплосеть | 0.258990 | - | - | - | 0.258990 |
| 7 | Анненки ул, 5, Гост."Спутник"(Аненки) (гвс) | БД 0733/00/1 Г от | ГАУ КО ЦСП "Анненки" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.023156 | - | 0.023156 |
| 8 | Анненки ул, 5, Кафе"Спутник" (гвс) | БД 0733/00/1 Г от | ГАУ КО ЦСП "Анненки" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006951 | - | 0.006951 |
| 9 | Анненки ул, 5, Гост."Спутник" отопление (тепло) | БД 0733/00/1 Т от | ГАУ КО ЦСП "Анненки" | КалугаТеплосеть | 0.260942 | - | - | - | 0.260942 |
| 10 | Анненки ул, 5, Аненки,д.5 стадион "Арена "Аненки" потери (тепло) | БД 5383/00/1 Т от 03.02.2021г | ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 11 | Анненки ул, 5, Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" (тепло) | БД 5383/00/1 Т от 03.02.2021г | ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.110000 | 0.212000 | - | - | 0.322000 |
| 12 | Анненки ул, 5, Аненки,д.5 стадион "Арена "Аненки" потери (гвс) | БД 5384/00/1 Г от 11.01.2021г | ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 13 | Анненки ул, 5, Анненки,д.5 стадион "Арена"Анненки" (гвс) | БД 5384/00/1 Г от 11.01.2021г | ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.104000 | - | 0.104000 |
| 14 | Беговая ул, 11, Беговая,д.11 пом.бывшего коровника (гвс) | 0458 ГВС | Ефременко А.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000235 | - | 0.000235 |
| 15 | Беговая ул, 11, Беговая,д.11 пом.бывшего коровника (тепло) | 0458 Тепло | Ефременко А.В. | КалугаТеплосеть | 0.011000 | - | - | - | 0.011000 |
| 16 | Беговая ул, 15 "Калугатеплосе441", п.Аненки(лимонарий) (тепло) | 0441/1 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.101000 | - | - | - | 0.101000 |
| 17 | Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Гараж (гвс) | БД 0115/00/1 Г | ГБУ КО "СШОР по конному спорту" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001161 | - | 0.001161 |
| 18 | Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Кон-спорт.шк.(манеж) (гвс) | БД 0115/00/1 Г | ГБУ КО "СШОР по конному спорту" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000367 | - | 0.000367 |
| 19 | Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Гараж (тепло) | БД 0115/00/1 Т | ГБУ КО "СШОР по конному спорту" | КалугаТеплосеть | 0.098034 | - | - | - | 0.098034 |
| 20 | Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Конно-спорт.школа(адм) (тепло) | БД 0115/00/1 Т | ГБУ КО "СШОР по конному спорту" | КалугаТеплосеть | 0.032289 | - | - | - | 0.032289 |
| 21 | Беговая ул, 15 "Конно-сп.ш115 Т", Конно-спорт/манеж/ (тепло) | БД 0115/00/1 Т | ГБУ КО "СШОР по конному спорту" | КалугаТеплосеть | 0.139523 | - | - | - | 0.139523 |
| 22 | Беговая ул, 8, Беговая, д.8 тир-манеж (тепло) | БД 0732/00/1 Т | ГБУ КО "СШОР "Многоборец" | КалугаТеплосеть | 0.264000 | - | - | - | 0.264000 |
| 23 | Городской Бор тер "Сокол", Лечебный корпус (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.115107 | - | - | - | 0.115107 |
| 24 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,бассейн (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.076109 | 0.082000 | - | - | 0.158109 |
| 25 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,кладовая и овощехр. (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.007050 | - | - | - | 0.007050 |
| 26 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,клуб-столовая (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.167726 | - | - | - | 0.167726 |
| 27 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,медпункт (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.023961 | - | - | - | 0.023961 |
| 28 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,Переход в леч.корп. (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.033828 | - | - | - | 0.033828 |
| 29 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.3 (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.073292 | - | - | - | 0.073292 |
| 30 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.4 (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.070473 | - | - | - | 0.070473 |
| 31 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корпус 2 (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.124574 | - | - | - | 0.124574 |
| 32 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальн.корп.1 (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.124574 | - | - | - | 0.124574 |
| 33 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,хозблок (тепло) | БД 10494/00/1Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 0.074278 | - | - | - | 0.074278 |
| 34 | Городской Бор тер "Сокол", Лечебный корпус (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.065880 | - | 0.065880 |
| 35 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,бассейн (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.190909 | - | 0.190909 |
| 36 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,клуб-столовая (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.044450 | - | 0.044450 |
| 37 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,медпункт (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000458 | - | 0.000458 |
| 38 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,сп.корп.2 (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008636 | - | 0.008636 |
| 39 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальн.корп.1 (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008636 | - | 0.008636 |
| 40 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальный корпус N3 (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003333 | - | 0.003333 |
| 41 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,спальный корпус N4 (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003333 | - | 0.003333 |
| 42 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,суш.шкафы (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003636 | - | 0.003636 |
| 43 | Городской Бор тер "Сокол", Сокол,хозблок (гвс) | БД 10495/00/1Г от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004900 | - | 0.004900 |
| 44 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная 11,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.333120 | - | 7.333120 |
| 45 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная ул, 11, Ипподромная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.303700 | - | 0.303700 |
| 46 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная 11,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 24.264600 | - | - | - | 24.264600 |
| 47 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11, нежилое помещение №1 (тепло)(ку) | 13454/00/1 Т от 01.01.2020г. | Голубец Игорь Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.160800 | - | - | - | 2.160800 |
| 48 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11, нежилое помещение (тепло)(ку) | 5515/00/1 Т от 01.10.2014 г. | Шигапов Геннадий Борисович | КалугаТеплосеть | 1.860360 | - | - | - | 1.860360 |
| 49 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11 нежилое помещение (гвс) | 5517/00/1 Г от 01.10.2015 | Шигапов Геннадий Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000182 | - | 0.000182 |
| 50 | Ипподромная ул, 11, Ипподромная,д.11 нежилое помещение (гвс) 1 | 5517/00/1 Г от 01.10.2015 | Шигапов Геннадий Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000094 | - | 0.000094 |
| 51 | Ипподромная ул, 6, Ипподромная,д.6 нежилые помещения (гвс) | 0343 ГВС | Лозовская Н.С. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000824 | - | 0.000824 |
| 52 | Ипподромная ул, 6, Ипподромная,д.6 неж.пом. от (тепло) | 0343 Тепло | Лозовская Н.С. | КалугаТеплосеть | 0.050640 | - | - | - | 0.050640 |
| 53 | Ипподромная ул, 8, Ипподромная 8,ж.д.гвс (ку) | 0171 ГВС ул. Ипподромная д. 8 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 3.450880 | - | 3.450880 |
| 54 | Ипподромная ул, 8, Ипподромная 8,ж.д.от. (ку) | 0171 Тепло ул. Ипподромная д. 8 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 5.623020 | - | - | - | 5.623020 |
| 55 | Калуга-Бор ул, 31 "Приют"Мечта"", Гор.бор МУ Приют "Мечта" гвс (гвс) | БД 0021/00/1 Г от | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.020708 | - | 0.020708 |
| 56 | Калуга-Бор ул, 31 "Приют"Мечта"", Гор.бор МУ Приют "Мечта" от (тепло) | БД 0021/00/1 Т от 10.03.2021г | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | 0.116000 | - | - | - | 0.116000 |

Таблица 1.8 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Болотникова, 29, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Болотникова ул "гараж Ермаков", Болотникова/гараж/ (тепло) | 10014/00/2 Т от 22.01.2018 г. | Ермаков Роман Олегович | КалугаТеплосеть | 0.003800 | - | - | - | 0.003800 |
| 2 | Болотникова ул "гараж Ермаков", Болотникова/гараж/ (тепло)потери в сети | 10014/00/2 Т от 22.01.2018 г. | Ермаков Роман Олегович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а,кор.1-склад (тепло)(ку) | 0563 Тепло от 01.10.2012 г. | Электрон-Сервис (ООО") | КалугаТеплосеть | 3.653280 | - | - | - | 3.653280 |
| 4 | Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а-магазин (тепло)(ку) | 0585/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Лоция (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.573040 | - | - | - | 3.573040 |
| 5 | Болотникова ул, 10а, Болотникова,10а ж/д, 1973г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 28.671640 | - | - | - | 28.671640 |
| 6 | Болотникова ул, 12, Болотникова,12 ж/д,1960г.ЖРЭУ-13 (ку) | 777 Болотникова 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.270480 | - | - | - | 76.270480 |
| 7 | Болотникова ул, 14, Болотникова,14 ж/д-1963г. (ку) | 777 Болотникова 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.046200 | - | - | - | 39.046200 |
| 8 | Болотникова ул, 14/1, Болотникова ул, 14/1 пом1-15 КУ | 14507/00/1Т от | Симонян Анжела Григорьевна | КалугаТеплосеть | 2.558240 | - | - | - | 2.558240 |
| 9 | Болотникова ул, 14/1, Болотникова,14 к.1-ж/д,1992г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 43.277680 | - | - | - | 43.277680 |
| 10 | Болотникова ул, 16, Болотникова,16-ж/д,1962г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 83.303280 | - | - | - | 83.303280 |
| 11 | Болотникова ул, 20, Болотникова,20-ж/д, 1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 38.354720 | - | - | - | 38.354720 |
| 12 | Болотникова ул, 22, Болотникова,22-ж/д,1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 58.681400 | - | - | - | 58.681400 |
| 13 | Болотникова ул, 24, Болотникова,24-худож.маст. (тепло) | 0299/00/2 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.008943 | - | - | - | 0.008943 |
| 14 | Болотникова ул, 24, Болотникова,24-худож.маст. (тепло) | 0299/00/2 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.008943 | - | - | - | 0.008943 |
| 15 | Болотникова ул, 24, Болотникова,24-ж/д,1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 34.748640 | - | - | - | 34.748640 |
| 16 | Болотникова ул, 24, Болотникова,24-ДПК "Юттис" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 1.701560 | - | - | - | 1.701560 |
| 17 | Болотникова ул, 24, Болотникова,24 ОПОП (тепло)(ку) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.699200 | - | - | - | 1.699200 |
| 18 | Маршала Жукова ул, 37, Жукова,37- ж/д, 1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 39.183080 | - | - | - | 39.183080 |
| 19 | Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39 бывш. кв. № 63 -прод.маг. (ку) (тепло) | 0366/00/2 Т от | Терещенко Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.941640 | - | - | - | 0.941640 |
| 20 | Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39- ж/д, 1962г. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 81.148600 | - | - | - | 81.148600 |
| 21 | Маршала Жукова ул, 39, Жукова,39 магазин "Музыкальный островок" (тепло)(ку) | 716/2 Тепло от 01.01.2014 г. | Шмакова Белла Александровна | КалугаТеплосеть | 0.972320 | - | - | - | 0.972320 |
| 22 | Маршала Жукова ул, 41, Жукова,41-ж.д.1962г. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 75.420880 | - | - | - | 75.420880 |
| 23 | Маршала Жукова ул, 43, Маршала Жукова,43 опс № 18 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 4.827200 | - | - | - | 4.827200 |
| 24 | Маршала Жукова ул, 43, Жукова,43-ж/д, 1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 42.700000 | - | - | - | 42.700000 |
| 25 | Маршала Жукова ул, 43, ул.Маршала Жукова,43 магазин "Мясное Ассорти"(ку) | 9105/00/2 Т от 01.09.2017г. | Волошенков Сергей Васильевич | КалугаТеплосеть | 2.032800 | - | - | - | 2.032800 |
| 26 | Маршала Жукова ул, 45, Жукова,45-ж/д,1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 83.201800 | - | - | - | 83.201800 |
| 27 | Маршала Жукова ул, 47, Жукова,47-ж/д, 1963г. (ку) | 777 Маршала Жукова 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.651920 | - | - | - | 82.651920 |
| 28 | Маршала Жукова ул, 47, Жукова,47-нежилое помещение (тепло) (ку) | 9585/00/2 Т от 15.12.2017 | Додельцева Людмила Георгиевна | КалугаТеплосеть | 0.729240 | - | - | - | 0.729240 |
| 29 | Маршала Жукова ул, 49, Жукова,49-ж/д,1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 38.069160 | - | - | - | 38.069160 |
| 30 | Маршала Жукова ул, 51 "шк.10", Жукова,51-СШ N 10 (тепло) | БД 0610/00/2 Т от 19.01.2021 г. | Отдел N8 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10 c углубленным изучением отдельных предметов"г | КалугаТеплосеть | 0.300932 | - | - | - | 0.300932 |
| 31 | Маршала Жукова ул, 53, Маршала Жукова ул, 53 Склад Г1 (тепло) | 0162/00/2 Тепло от 01.08.2015г. | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 0.004506 | - | - | - | 0.004506 |
| 32 | Маршала Жукова ул, 53, Маршала Жукова ул, 53 Склад Г2 (тепло) | 0162/00/2 Тепло от 01.08.2015г. | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 0.004533 | - | - | - | 0.004533 |
| 33 | Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53- Мастерские (тепло) | БД 0243/00/2 Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | 0.064505 | - | - | - | 0.064505 |
| 34 | Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53-потери к маст. (тепло) до т/сч | БД 0243/00/2 Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 35 | Маршала Жукова ул, 53, Жукова,53-учебный корпус (тепло) | БД 0243/00/2 Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | 0.523524 | - | - | - | 0.523524 |

Таблица 1.9 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Бульвар Энтузиастов, 6 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1-магазин (тепло)(ку) | 0077/00/3 Т от 01.06.2015г. | Флегонтов А.М. | КалугаТеплосеть | 0.719950 | - | - | - | 0.719950 |
| 2 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1-магазин"Русск.двор" (тепло)(ку) | 0452 Тепло | Кузина Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.921480 | - | - | - | 1.921480 |
| 3 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1 аптека (гвс) | 0815 ГВС | Хлопикова Инна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 4 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1 аптека (тепло)(ку) | 0815 Тепло | Хлопикова Инна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 0.886930 | - | - | - | 0.886930 |
| 5 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Бульвар Моторостроителей ул, 1, Бульвар Моторостроителей ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.127916 | - | 1.127916 |
| 6 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1,9эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.666560 | - | 3.666560 |
| 7 | Бульвар Моторостроителей ул, 1, Моторостроителей,1,9эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 51.594400 | - | - | - | 51.594400 |
| 8 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. от. (ку) | 4044/00/5/02 Тепло от 01.09.2014г. | ТСЖ Терепец-1 | КалугаТеплосеть | 23.976150 | - | - | - | 23.976150 |
| 9 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. гвс (КР на СОИ) | 4045/00/5/02 ГВС (КР на СОИ) | ТСЖ Терепец-1 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.638612 | - | 0.638612 |
| 10 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "1-й подъезд", Моторостроителей,12(Под.1) ж.д. гвс (ку) | 4045/00/5/02 ГВС от 01.09.2014г | ТСЖ Терепец-1 | КалугаТеплосеть | - | - | 29.979520 | - | 29.979520 |
| 11 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды" гвс (КР | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.778193 | - | 2.778193 |
| 12 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей, 12 ж.д. ГВС (ПС) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 71.390080 | - | 71.390080 |
| 13 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей, 12(Под.4),ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.450880 | - | 3.450880 |
| 14 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.5),ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.744960 | - | 4.744960 |
| 15 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.6)ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.529280 | - | 4.529280 |
| 16 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.7),ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.529280 | - | 4.529280 |
| 17 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.8),ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 6.686080 | - | 6.686080 |
| 18 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.4),ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 23.162546 | - | - | - | 23.162546 |
| 19 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.5),ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 23.162546 | - | - | - | 23.162546 |
| 20 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.6),ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 25.381686 | - | - | - | 25.381686 |
| 21 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.7),ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 25.381686 | - | - | - | 25.381686 |
| 22 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей,12(Под.8),ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 23.543696 | - | - | - | 23.543696 |
| 23 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул. д 12 оф помещ(тепло)(ку) | 3867/00/3 Т | Глазер В.С. | КалугаТеплосеть | 1.762970 | - | - | - | 1.762970 |
| 24 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 "2-8 подъезды", Бульвар Моторостроителей ул. д 12 оф помещ (гвс)(ку) | 3868/00/3 ГВС | Глазер В.С. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000059 | - | 0.000059 |
| 25 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А (гвс) (КР на СОИ) | 1816/00/5/04 Г от 28.08.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.253389 | - | 2.253389 |
| 26 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А ГВС | 777 Бульвар Моторостроителей 12А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 17.971200 | - | 17.971200 |
| 27 | Бульвар Моторостроителей ул, 12 А, Бульвар Моторостроителей ул, 12 А (тепло)(ку) | 777 Бульвар Моторостроителей 12А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 57.282610 | - | - | - | 57.282610 |
| 28 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 гараж (гвс) | БД 0128/00/3 Г от 01.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006000 | - | 0.006000 |
| 29 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 подростковый клуб (гвс) | БД 0128/00/3 Г от 01.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000400 | - | 0.000400 |
| 30 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 школа (гвс) | БД 0128/00/3 Г от 01.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.045800 | - | 0.045800 |
| 31 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 гараж (тепло) | БД 0128/00/3 Т от 05.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.041800 | - | - | - | 0.041800 |
| 32 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 подр.клуб (тепло) | БД 0128/00/3 Т от 05.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.073835 | - | - | - | 0.073835 |
| 33 | Бульвар Моторостроителей ул, 16, Моторостроителей,16 школа (тепло) | БД 0128/00/3 Т от 05.02.2021г. | МБОУ Лицей 48 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.614400 | - | - | - | 0.614400 |
| 34 | Бульвар Моторостроителей ул, 3, Бульвар Моторостроителей ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 3.059593 | - | 3.059593 |
| 35 | Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3-9 эт.ж.д.с82-153 гвс (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 19.626880 | - | 19.626880 |
| 36 | Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3 кв.1-81 прист.от (ку) | 1944/00/5 Т от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | 53.623570 | - | - | - | 53.623570 |
| 37 | Бульвар Моторостроителей ул, 3, Моторостроителей,3-9 эт.ж.д. с82-153 от (ку) | 1944/00/5 Т от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | 66.232980 | - | - | - | 66.232980 |
| 38 | Бульвар Моторостроителей ул, 4, Бульвар Моторостроителей ул, 4, Бульвар Моторостроителей ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.997035 | - | 1.997035 |
| 39 | Бульвар Моторостроителей ул, 4, Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. гсв (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.411200 | - | 19.411200 |
| 40 | Бульвар Моторостроителей ул, 4, Моторостроителей,4-9 эт.жил.д. от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 112.220360 | - | - | - | 112.220360 |
| 41 | Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5 9эт.ж.д.гвс (КР на СОИ) | 1824/00/5/04 Г от 19.11.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.11.2018г.) | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.456206 | - | 1.456206 |
| 42 | Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5 9эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Бульвар Моторостроителей 5 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 51.916800 | - | 51.916800 |
| 43 | Бульвар Моторостроителей ул, 5, Моторостроителей,5,9эт.ж.д.от. (ку) | 777 Бульвар Моторостроителей 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 139.376880 | - | - | - | 139.376880 |
| 44 | Бульвар Моторостроителей ул, 6, Бульвар Моторостроителей ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.926411 | - | 1.926411 |
| 45 | Бульвар Моторостроителей ул, 6, Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 22.862080 | - | 22.862080 |
| 46 | Бульвар Моторостроителей ул, 6, Моторостроителей,6-9 эт.ж.дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 143.202440 | - | - | - | 143.202440 |
| 47 | Бульвар Моторостроителей ул, 7, Бульвар Моторостроителей ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.315928 | - | 1.315928 |
| 48 | Бульвар Моторостроителей ул, 7, Моторостроителей,7-9 эт.ж.дом гвс (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 13.372160 | - | 13.372160 |
| 49 | Бульвар Моторостроителей ул, 7, Моторостроителей,7-9 эт ж.дом от (ку) | 777 Бульвар Моторостроителей, д. 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 102.129236 | - | - | - | 102.129236 |
| 50 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Бульвар Моторостроителей ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.576594 | - | 2.576594 |
| 51 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 25.234560 | - | 25.234560 |
| 52 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,9-9 эт.ж.дом от. (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 178.515592 | - | - | - | 178.515592 |
| 53 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 137 (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001040 | - | 0.001040 |
| 54 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 137 (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.333360 | - | - | - | 12.333360 |
| 55 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом.1 (гвс) | БД № 0121/00/3 Г от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008320 | - | 0.008320 |
| 56 | Бульвар Моторостроителей ул, 9, Моторостроителей,д. 9, пом. 1 (тепло)(ку) | БД № 0121/00/3 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 5.210880 | - | - | - | 5.210880 |
| 57 | Бульвар Энтузиастов ул, 1, Бульвар Энтузиастов ул, 1, Бульвар Энтузиастов ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 4.029183 | - | 4.029183 |
| 58 | Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1-9 эт. ж.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 45.939840 | - | 45.939840 |
| 59 | Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1-9 эт.ж.дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 289.950544 | - | - | - | 289.950544 |
| 60 | Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиник (гвс) | БД 0007/00/3 Г | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002100 | - | 0.002100 |
| 61 | Бульвар Энтузиастов ул, 1, Энтузиастов,1 Филиал детской поликлиники (тепло)(ку) | БД 0007/00/3 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 2.548800 | - | - | - | 2.548800 |
| 62 | Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11 встр.помещение (тепло) (ку) | 0325/00/5 Т от 01.05.2010г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 1.194160 | - | - | - | 1.194160 |
| 63 | Бульвар Энтузиастов ул, 11, Бульвар Энтузиастов ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.899677 | - | 1.899677 |
| 64 | Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11-9 эт.ж.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 20.058240 | - | 20.058240 |
| 65 | Бульвар Энтузиастов ул, 11, Энтузиастов,11-9 эт.ж.дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 147.618000 | - | - | - | 147.618000 |
| 66 | Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 "Лесная сказка" (гвс) | БД 0154/00/3 Г | МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.067400 | - | 0.067400 |
| 67 | Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 новый модуль (гвс) | БД 0154/00/3 Г | МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.035182 | - | 0.035182 |
| 68 | Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 /хоз.блок/ (тепло) | БД 0154/00/3 Т | МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.063743 | - | - | - | 0.063743 |
| 69 | Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13 новый модуль (тепло) | БД 0154/00/3 Т | МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.045803 | - | - | - | 0.045803 |
| 70 | Бульвар Энтузиастов ул, 13, Энтузиастов,13"Лесн.сказка" (тепло) | БД 0154/00/3 Т | МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.311200 | - | - | - | 0.311200 |
| 71 | Бульвар Энтузиастов ул, 13/а, Энтузиастов,13а-жилой дом (гвс) | 777 Бульвар Энтузиастов 13а Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 3.450880 | - | 3.450880 |
| 72 | Бульвар Энтузиастов ул, 13/а, Энтузиастов,13а жилой дом (тепло)(ку) | 777 Бульвар Энтузиастов 13а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.904400 | - | - | - | 7.904400 |
| 73 | Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 (гвс) (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.472938 | - | 1.472938 |
| 74 | Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 ж.д. (гвс) (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 37.312640 | - | 37.312640 |
| 75 | Бульвар Энтузиастов ул, 15, Бульвар Энтузиастов, д. 15 ж.д. (отопление) (ку) | 1944/00/5 Т от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | 100.753120 | - | - | - | 100.753120 |
| 76 | Бульвар Энтузиастов ул, 17, Бульвар Энтузиастов ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.451791 | - | 1.451791 |
| 77 | Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17-9эт.ж.д. гвс (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 11.646720 | - | 11.646720 |
| 78 | Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17-9эт.ж.д. от. (ку) | 777 Бульвар Энтузиастов, д. 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 100.902980 | - | - | - | 100.902980 |
| 79 | Бульвар Энтузиастов ул, 17, Энтузиастов,17-Город (тепло)(ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.372880 | - | - | - | 0.372880 |
| 80 | Бульвар Энтузиастов ул, 2, Бульвар Энтузиастов ул, 2, Бульвар Энтузиастов ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.612505 | - | 2.612505 |
| 81 | Бульвар Энтузиастов ул, 2, Энтузиастов,2-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 34.293120 | - | 34.293120 |
| 82 | Бульвар Энтузиастов ул, 2, Энтузиастов,2-9эт.ж.дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 196.400380 | - | - | - | 196.400380 |
| 83 | Бульвар Энтузиастов ул, 2/а, Энтузиастов,2а-торг.павильон (тепло) | 0225/00/3Т от 01.12.2018г. | Новиков Юрий Александрович (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.003446 | - | - | - | 0.003446 |
| 84 | Бульвар Энтузиастов ул, 2/а, Энтузиастов,2а-торг.павильон (гвс) | 0255/00/3Г от 01.12.2018г. | Новиков Юрий Александрович (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001730 | - | 0.001730 |
| 85 | Бульвар Энтузиастов ул, 3, Энтузиастов,3 АТС (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.135480 | - | - | - | 0.135480 |
| 86 | Бульвар Энтузиастов ул, 3, Энтузиастов,3 дизельная (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.009211 | - | - | - | 0.009211 |
| 87 | Бульвар Энтузиастов ул, 4, Бульвар Энтузиастов ул, 4, Бульвар Энтузиастов ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.156325 | - | 1.156325 |
| 88 | Бульвар Энтузиастов ул, 4, Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.901760 | - | 6.901760 |
| 89 | Бульвар Энтузиастов ул, 4, Энтузиастов,4-9 эт.жил.дом от. (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 70.646600 | - | - | - | 70.646600 |
| 90 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а -общепит Г (гвс) | 0147 ГВС | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002117 | - | 0.002117 |
| 91 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а -парикмахерская,Г (гвс) | 0147 ГВС | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000874 | - | 0.000874 |
| 92 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а потери до т/ сч. Т (тепло) | 0147 Тепло | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 93 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а общепит Т (тепло) | 0147 Тепло | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.021335 | - | - | - | 0.021335 |
| 94 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а -парикм.потери до т/сч. (тепло) | 0147 Тепло | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 95 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4 а -парикмахерская Т (тепло) | 0147 Тепло | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.001085 | - | - | - | 0.001085 |
| 96 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4а-опс №17 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002832 | - | 0.002832 |
| 97 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Энтузиастов,4а-почта потери (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 98 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, опс № 17 (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.021335 | - | - | - | 0.021335 |
| 99 | Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, Бульвар Энтузиастов ул, 4 а, потери до т/сч.почта (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 100 | Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д. 5 (гвс) (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.714737 | - | 1.714737 |
| 101 | Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д.5 ж.д. (гвс) (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 44.645760 | - | 44.645760 |
| 102 | Бульвар Энтузиастов ул, 5, Бульвар Энтузиастов, д. 5 ж.д. (отопление) (ку) | 1944/00/5 Т от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | 108.373560 | - | - | - | 108.373560 |
| 103 | Бульвар Энтузиастов ул, 6, Бульвар Энтузиастов ул, 6, Бульвар Энтузиастов ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1939/00/5/04 Г от 14.01.2020г.(прямой договор КР на СОИ с 01.01.2020г.) | ТСН (ж) "Терепец-6" | КалугаТеплосеть | - | - | 3.466781 | - | 3.466781 |
| 104 | Бульвар Энтузиастов ул, 6, Энтузиастов,6-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 777 Бульвар Энтузиастов 6 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 96.193280 | - | 96.193280 |
| 105 | Бульвар Энтузиастов ул, 6, Энтузиастов,6-9 эт.жилой дом от (ку) | 777 Бульвар Энтузиастов 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 223.763636 | - | - | - | 223.763636 |
| 106 | Бульвар Энтузиастов ул, 6а, Энтузиастов,6 магазин"Сантехника" (гвс) | 0050 ГВС | Миронов Юрий Федорович (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.047300 | - | 0.047300 |
| 107 | Бульвар Энтузиастов ул, 6а, Энтузиастов,6 маг."Сантехника" (тепло) | 0050 Тепло | Миронов Юрий Федорович (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.105600 | - | - | - | 0.105600 |
| 108 | Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.714737 | - | 1.714737 |
| 109 | Бульвар Энтузиастов ул, 7, Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 16.391680 | - | 16.391680 |
| 110 | Бульвар Энтузиастов ул, 7, Энтузиастов,7-9 эт.жил.дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 107.939320 | - | - | - | 107.939320 |
| 111 | Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов,7 нежилое помещение № 1 (гвс) | 5326/00/4 Г от | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000057 | - | 0.000057 |
| 112 | Бульвар Энтузиастов ул, 7, Бульвар Энтузиастов,7 нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | 5327/00/3 Т от | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.828360 | - | - | - | 0.828360 |
| 113 | Бульвар Энтузиастов ул, 8, Бульвар Энтузиастов ул, 8, Бульвар Энтузиастов ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 3.752670 | - | 3.752670 |
| 114 | Бульвар Энтузиастов ул, 8, Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1944/00/5 Г от 02.02.2020г. | ООО "УК ДОМСТРОЙ" | КалугаТеплосеть | - | - | 42.920320 | - | 42.920320 |
| 115 | Бульвар Энтузиастов ул, 8, Энтузиастов,8-9 эт.жил.дом от (ку) | 777 Энтузиастов бульвар 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 294.115000 | - | - | - | 294.115000 |
| 116 | Бульвар Энтузиастов ул, 9, Бульвар Энтузиастов ул, 9, Бульвар Энтузиастов ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.149941 | - | 1.149941 |
| 117 | Бульвар Энтузиастов ул, 9, Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1816/00/5 ГВС | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | - | - | 12.509440 | - | 12.509440 |
| 118 | Бульвар Энтузиастов ул, 9, Энтузиастов,9-9 эт.жилой дом от (ку) | 1816/00/5Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-19 | КалугаТеплосеть | 99.667520 | - | - | - | 99.667520 |

Таблица 1.10 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 5 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 137, Баррикад,137-ж.дом 1973г.от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 107.833120 | - | - | - | 107.833120 |
| 2 | Баррикад ул, 139, Баррикад,139-прд.маг. (тепло)(ку) | 0527 Тепло | Сурганова Т.И. | КалугаТеплосеть | 0.870840 | - | - | - | 0.870840 |
| 3 | Баррикад ул, 139, Баррикад,139 неж. помещение №1 (тепло)(ку) | 13991/00/1Т от 04.11.2020г. | Семенов Александр Вениаминович | КалугаТеплосеть | 1.236640 | - | - | - | 1.236640 |
| 4 | Баррикад ул, 139, Баррикад,139 нежилое пом. №1 гвс. (гвс) | 13992/00/1Г от 04.11.2020г. | Семенов Александр Вениаминович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006066 | - | 0.006066 |
| 5 | Баррикад ул, 139, Баррикад ул, 139, Баррикад ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.823637 | - | 0.823637 |
| 6 | Баррикад ул, 139, Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.744640 | - | 15.744640 |
| 7 | Баррикад ул, 139, Баррикад,139-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 84.315720 | - | - | - | 84.315720 |
| 8 | Баррикад ул, 149, Баррикад,149-ж.дом 1971г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 78.359080 | - | - | - | 78.359080 |
| 9 | Баррикад ул, 153, Баррикад,153-д/к"Колосок"гвс (гвс) | БД 0338/00/2 Г от 19.01.2021г. | Отдел 14 МБДОУ № 60 "Колосок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.082281 | - | 0.082281 |
| 10 | Баррикад ул, 153, Баррикад,153-д/к"Колосок"от. (тепло) | БД 0338/00/2 Т от 19.01.2021г. | Отдел 14 МБДОУ № 60 "Колосок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.225000 | - | - | - | 0.225000 |
| 11 | Баррикад ул, 155, Баррикад,155-ж.д.1972г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 92.330280 | - | - | - | 92.330280 |
| 12 | Баррикад ул, 157, Баррикад,157-ж.дом 1974г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 63.484000 | - | - | - | 63.484000 |
| 13 | Баррикад ул, 157, Баррикад,157-магазин Пятёрочка (тепло)(ку) | 9945/00/2 Т | Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" | КалугаТеплосеть | 19.432240 | - | - | - | 19.432240 |
| 14 | Баррикад ул, 159, Баррикад,159-ж.д.1973г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 61.400120 | - | - | - | 61.400120 |
| 15 | Баррикад ул, 161, Баррикад,161-ж.дом 1980г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 41.920444 | - | - | - | 41.920444 |
| 16 | В.Андриановой ул, 20, В.Андриановой,20-ж.дом,1975г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 55.016320 | - | - | - | 55.016320 |
| 17 | В.Андриановой ул, 22, В.Андриановой,22-ж.дом,1972г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 46.864880 | - | - | - | 46.864880 |
| 18 | В.Андриановой ул, 24, В.Андриановой,24-ж.дом 1970г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 78.182080 | - | - | - | 78.182080 |
| 19 | В.Андриановой ул, 26, В.Андриановой,26-общ.1964г.от (ку) | 777 В.Андриановой 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 71.057476 | - | - | - | 71.057476 |
| 20 | В.Андриановой ул, 28, В.Андриановой,28-ж.дом 1970г. (ку) | 777 В.Андриановой 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.323680 | - | - | - | 78.323680 |
| 21 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-школа N 21-столовая (гвс) | БД 0282/00/2 Г от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026762 | - | 0.026762 |
| 22 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-cтоловая (тепло) | БД 0282/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.073000 | - | - | - | 0.073000 |
| 23 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-мастерские (тепло) | БД 0282/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.142000 | - | - | - | 0.142000 |
| 24 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-пристройка (тепло) | БД 0282/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.170000 | - | - | - | 0.170000 |
| 25 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-спорт.зал (тепло) | БД 0282/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.063000 | - | - | - | 0.063000 |
| 26 | В.Андриановой ул, 3, В.Андриановой,3-ст.здание шк. (тепло) | БД 0282/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.187000 | - | - | - | 0.187000 |
| 27 | В.Андриановой ул, 30, В.Андриановой,30-ж.дом,1975г. (ку) | 777 В.Андриановой 30 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.600560 | - | - | - | 46.600560 |
| 28 | В.Андриановой ул, 32, В.Андриановой,32-ж.дом 1976г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 110.639160 | - | - | - | 110.639160 |
| 29 | В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой,5-ж.д.1971г.5эт.гвс (ку) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 47.923200 | - | 47.923200 |
| 30 | В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.936612 | - | 0.936612 |
| 31 | В.Андриановой ул, 5, В.Андриановой,5-ж.д.1971г.5эт.от (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 109.638520 | - | - | - | 109.638520 |
| 32 | К.Либкнехта ул, 18, К.Либкнехта,18-адм.здан. (тепло) | 0498 Тепло | ЗАО "КСМАО" | КалугаТеплосеть | 0.229100 | - | - | - | 0.229100 |
| 33 | К.Либкнехта ул, 34, К.Либкнехта,34-ж.д.1950г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 38.390760 | - | - | - | 38.390760 |
| 34 | К.Либкнехта ул, 36, К.Либкнехта,36-ж.д.1950г. (ку) | 0492/00/5/02 Тепло от 02.02.2017 г. (непрямой) | ТСЖ К.Либкнехта,36 | КалугаТеплосеть | 17.680680 | - | - | - | 17.680680 |
| 35 | К.Либкнехта ул, 38, К.Либкнехта,38-ж.д.1950г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 38 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.084350 | - | - | - | 25.084350 |
| 36 | К.Либкнехта ул, 38а, К.Либкнехта,38а-ж.д.1950г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 38А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.014360 | - | - | - | 4.014360 |
| 37 | К.Либкнехта ул, 38б, К.Либкнехта,38 б-ж.д.1950г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 38Б Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.048380 | - | - | - | 4.048380 |
| 38 | К.Либкнехта ул, 40, К.Либкнехта,40 ж/д (тепло) (ку) | 777 Карла Либкнехта 40 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.826320 | - | - | - | 15.826320 |
| 39 | К.Либкнехта ул, 40/пристройка, К.Либкнехта ул, 40 пристройка /кв.1, кв.21/ (Ульяшина, Рахуба) НУ | 8560/00/5 Тепло К.Либкнехта 40 пристройка | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.923830 | - | - | - | 2.923830 |
| 40 | К.Либкнехта ул, 42, К.Либкнехта,42-общ.1954г.от (ку) | 777 Карла Либкнехта 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.758830 | - | - | - | 32.758830 |
| 41 | К.Либкнехта ул, 42а, К.Либкнехта,42а-общ.1954г.от (ку) | 777 Карла Либкнехта 42А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.809450 | - | - | - | 10.809450 |
| 42 | Ленина ул, 39, Ленина,39-нежилое помещение (тепло)(ку) | 10336/00/2 Т от 01.01.21г | ГКУ КО "Централизованная бухгалтерия в сфере здравоохранения" | КалугаТеплосеть | 15.401360 | - | - | - | 15.401360 |
| 43 | Ленина ул, 39, Ленина,39-ж.д 1965г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 60.746400 | - | - | - | 60.746400 |
| 44 | Ленина ул, 41, Ленина,41-офис от. (тепло) (ку) | 0634/00/2 Тепло от 01.01.2013 г. | Филатова Н.Н. | КалугаТеплосеть | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 45 | Ленина ул, 41, Ленина,41 ж/д,1965г.от (ку) | 1897/00/5 Т от 25.07.2018г. | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | 78.554960 | - | - | - | 78.554960 |
| 46 | Ленина ул, 41, Ленина,41 оф.№1 (тепло) (ку) | 8885/00/2 Т от 16.05.2014г. | Кулькова С.В. | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 47 | Ленина ул, 43, Ленина,43-маг.промтов. (тепло)(ку) | 0263 Тепло от 27.03.2012 г. | Бойцова Елена Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.962880 | - | - | - | 0.962880 |
| 48 | Ленина ул, 43, Ленина,43-маг.пром.бывш.кв.2 (ку) (тепло) | 0508/00/2 Т | Комогорова Алла Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.066720 | - | - | - | 1.066720 |
| 49 | Ленина ул, 43, Ленина,43-пром.маг./бывш.кв.3/ (тепло) (ку) | 0554 Тепло | Афанасьева Т.С | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 50 | Ленина ул, 43, Ленина,43-мебельный маг. (тепло)(ку) | 0623/00/2 Т | Сидоренко Д.Н | КалугаТеплосеть | 1.069080 | - | - | - | 1.069080 |
| 51 | Ленина ул, 43, Ленина ул, 43 маг.(тепло)(ку) | 3892/00/2 Т | Катюшенко Т.А. | КалугаТеплосеть | 1.033680 | - | - | - | 1.033680 |
| 52 | Ленина ул, 43, Ленина,43 ж/д,1966г.,ЖРЭУ-7 (ку) | 777 Ленина 43 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 80.712000 | - | - | - | 80.712000 |
| 53 | Ленина ул, 45, Ленина,45-д/сад 7 гвс (гвс) | 0270/00/2 Г от | Отдел N 7 МБДОУ N 7 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.069191 | - | 0.069191 |
| 54 | Ленина ул, 45, Ленина,45-д/с 7 от. (тепло) | 0270/00/2 Т от | Отдел N 7 МБДОУ N 7 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.097700 | 0.072930 | - | - | 0.170630 |
| 55 | Ленина ул, 47, Ленина,47 ДШИ-3 (тепло) | БД 0648/00/2 Т от 18.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 3" (художественная) | КалугаТеплосеть | 0.069407 | - | - | - | 0.069407 |
| 56 | Ленина ул, 47, Ленина,47- потери до т/сч. (тепло) | БД 0648/00/2 Т от 18.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 3" (художественная) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 57 | Ленина ул, 49, Ленина,49-ж.д.1964г.ЖЭУ-7 (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 59.208800 | - | - | - | 59.208800 |
| 58 | Ленина ул, 49а, Ленина,49а-магазин (тепло) | 0021 Тепло | Макаров Андрей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.005300 | - | - | - | 0.005300 |
| 59 | Ленина ул, 51, Ленина,51 Бизнес-Клуб (тепло) | 0178 Тепло | Бизнес-Клуб Калуга (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.218000 | - | - | - | 0.218000 |
| 60 | Ленина ул, 51, Ленина,51-гараж.боксы (тепло) | 0259 Тепло от 01.01.2014 г. | ТСДМ (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.022500 | - | - | - | 0.022500 |
| 61 | Ленина ул, 53, Ленина,53 помещ.№4(тепло) (ку) | 8633/00/2 Т от 17.02.2017г. | Кравченко Раиса Афанасьева | КалугаТеплосеть | 2.541720 | - | - | - | 2.541720 |
| 62 | Ленина ул, 53, Ленина,53--прод.маг."Сгомонь" (тепло) (ку) | 0052/00/2 Т от 24.07.2017г. | Евдокимова Л.А. | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 63 | Ленина ул, 53, Ленина,53 кв.21-маг.пром.тов. (тепло)(КУ) | 0335/00/2 Т от 25.07.2017г. | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | 1.066720 | - | - | - | 1.066720 |
| 64 | Ленина ул, 53, Ленина,53 кв.41-маг.пром.тов. (тепло)(КУ) | 0335/00/2 Т от 25.07.2017г. | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | 1.314520 | - | - | - | 1.314520 |
| 65 | Ленина ул, 53, Ленина,53-маг.Морозова помещение 77 (тепло)(ку) | 11639/00/2 Т от 05.06.2019 г. | Козлова Анна Борисовна | КалугаТеплосеть | 1.316880 | - | - | - | 1.316880 |
| 66 | Ленина ул, 53, Ленина,53 ж/д, 1965г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 84.185920 | - | - | - | 84.185920 |
| 67 | Ленина ул, 53, Ленина,53 Денисов С.А. (тепло)(ку) | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 4.375440 | - | - | - | 4.375440 |
| 68 | Ленина ул, 53, Ленина,53-маг."Оптика" (тепло)(ку) | 8827/00/2 Т от 24.04.2017 г | Гулюк Людмила Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.083240 | - | - | - | 1.083240 |
| 69 | Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-стом.каб. (тепло)(ку) | 0038/00/2 Тепло | Улыбка (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.576480 | - | - | - | 1.576480 |
| 70 | Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-офис (тепло) (ку) | 14655/00/1 Т от 26.03.2021 | СпецРемСтрой-плюс ООО | КалугаТеплосеть | 0.955800 | - | - | - | 0.955800 |
| 71 | Ленина ул, 53/2, Ленина,53,корп.2-ж.д.1966г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 74.394280 | - | - | - | 74.394280 |
| 72 | Ленина ул, 55, Ленина,55-ж.дом.1959г. (ку) | 777 Ленина 55 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 62.938840 | - | - | - | 62.938840 |
| 73 | Ленина ул, 57 "пуско-наладочные работы", Ленина ул, 57 , Водный комплекс с подземной автостоянкой (тепло) | 13853/00/1 Т | ООО "Монолитстрой" | КалугаТеплосеть | 5.363950 | - | - | - | 5.363950 |
| 74 | Ленина ул, 57 "пуско-наладочные работы", Ленина ул, 57 , Корпус временного размещения спортсменов (тепло) | 13853/00/1 Т | ООО "Монолитстрой" | КалугаТеплосеть | 2.569410 | - | - | - | 2.569410 |
| 75 | Ленина ул, 57 "пуско-наладочные работы", Ленина ул, 57 , Ледовая арена с подземной автостоянкой (тепло) | 13853/00/1 Т | ООО "Монолитстрой" | КалугаТеплосеть | 3.830110 | - | - | - | 3.830110 |
| 76 | Паровозный пер, 4, Паровозный пер, 4, Паровозный пер, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.348337 | - | 0.348337 |
| 77 | Паровозный пер, 4, пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.980800 | - | 11.980800 |
| 78 | Паровозный пер, 4, пер.Паровозный,4-ж.д.5эт.от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 32.369760 | - | - | - | 32.369760 |

Таблица 1.11 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21 склады потери (тепло) | 0026 Тепло | Велт (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21-склады (тепло) | 0026 Тепло | Велт (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.142000 | - | - | - | 0.142000 |
| 3 | В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21 ЭлГа потери (тепло) | 0210 Тепло | Эл Га (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 4 | В.Андриановой ул, 21, В.Андриановой,21-склад,ЭлГа (тепло) | 0210 Тепло | Эл Га (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.041000 | - | - | - | 0.041000 |
| 5 | В.Андриановой ул, 23, В.Андриановой,23-общ. 1955г. (ку) | 777 В.Андриановой 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.615920 | - | - | - | 31.615920 |
| 6 | В.Андриановой ул, 25, В.Андриановой,25 ОВД Окт. округа (тепло) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.055584 | - | - | - | 0.055584 |
| 7 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27 Динамо потери гвс (гвс) | 0202 ГВС | Калужское региональное общество "Динамо" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 8 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-спорт.Динамо гвс (гвс) | 0202 ГВС | Калужское региональное общество "Динамо" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004188 | - | 0.004188 |
| 9 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27 отоп. Динамо потери (тепло) | 0202 Тепло | Калужское региональное общество "Динамо" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 10 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-Динамо от. (тепло) | 0202 Тепло | Калужское региональное общество "Динамо" | КалугаТеплосеть | 0.118170 | - | - | - | 0.118170 |
| 11 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-админ.здание (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.128000 | - | - | - | 0.128000 |
| 12 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-пристройки/столярка/ (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.005000 | - | - | - | 0.005000 |
| 13 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-проходная (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.008700 | - | - | - | 0.008700 |
| 14 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-типогр.1этаж (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.040500 | - | - | - | 0.040500 |
| 15 | В.Андриановой ул, 27, В.Андриановой,27-уч.центр от. (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.050200 | - | - | - | 0.050200 |
| 16 | В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-ОМТ и ХО (тепло) | БД 0627/00/2 Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.122228 | - | - | - | 0.122228 |
| 17 | В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-ОМТиХО потери до т/сч | БД 0627/00/2 Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 18 | В.Андриановой ул, 31, В.Андриановой,31-проходная (тепло) | БД 0627/00/2 Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.005833 | - | - | - | 0.005833 |
| 19 | В.Андриановой ул, 56а, В.Андриановой,56а-упр.охраны (тепло) | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.104078 | - | - | - | 0.104078 |
| 20 | В.Андриановой ул, 62, В.Андриановой,62-ж.дом 1971г.5эт. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 77.268760 | - | - | - | 77.268760 |
| 21 | В.Андриановой ул, 62, В.Андриановой,62 -отдел (тепло)(ку) | БД 8554/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.562960 | - | - | - | 2.562960 |
| 22 | В.Андриановой ул, 64, В.Андриановой,64-ж.дом 1971г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 78.814560 | - | - | - | 78.814560 |
| 23 | В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66- д/с "Яблонька"гвс (гвс) | БД 0614/00/2 Г от 04.02.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032047 | - | 0.032047 |
| 24 | В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66-д/с"Яблонька"от. (тепло) | БД 0614/00/2 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.300000 | - | - | - | 0.300000 |
| 25 | В.Андриановой ул, 66, В.Андриановой,66-прачечная от. (тепло) | БД 0614/00/2 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.027700 | - | - | - | 0.027700 |
| 26 | В.Андриановой ул, 68, В.Андриановой,68-ж.дом,1973г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 72.525160 | - | - | - | 72.525160 |
| 27 | В.Андриановой ул, 68а, В.Андриановой,68а-шашки русские (тепло) | БД 0118/00/2 Т от 01.02.2021г | МБУ СШ "Шашки русские" | КалугаТеплосеть | 0.024200 | - | - | - | 0.024200 |
| 28 | В.Андриановой ул, 70, В.Андриановой,70-ж.дом 1974г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 78.434600 | - | - | - | 78.434600 |
| 29 | В.Андриановой ул, 72, В.Андриановой,72 (тепло) | БД 10023/00/2 Т от 08.02.2021 г | ФГУП ГЦСС | КалугаТеплосеть | 0.036336 | - | - | - | 0.036336 |
| 30 | В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86- д/с N55 гвс (гвс) | БД 0407/00/2 Г от 11.01.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.020214 | - | 0.020214 |
| 31 | В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86-д/с 55 прач.гвс (гвс) | БД 0407/00/2 Г от 11.01.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001381 | - | 0.001381 |
| 32 | В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86-д/с 55-прач. от (тепло) | БД 0407/00/2 Т от 11.01.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.006500 | - | - | - | 0.006500 |
| 33 | В.Андриановой ул, 86, В.Андриановой,86-д/с55 от (тепло) | БД 0407/00/2 Т от 11.01.2021г. | Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.118800 | - | - | - | 0.118800 |
| 34 | К.Либкнехта ул, 19, К.Либкнехта,19-магазин"Керамика" (тепло) КУ | 0447 Тепло от 01.01.2009 г. | Климкина В.А. (ИП) | КалугаТеплосеть | 3.884560 | - | - | - | 3.884560 |
| 35 | К.Либкнехта ул, 19, К.Либкнехта,19-ж/д,1978г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.032720 | - | - | - | 29.032720 |
| 36 | К.Либкнехта ул, 21, К.Либкнехта,21-сем.общ.1955г. (ку) | 777 Карла Либкнехта 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.097250 | - | - | - | 31.097250 |
| 37 | Ленина ул, 15, Ленина,15-администр. (тепло)(ку) | 0302 Тепло от 01.10.2005 г. | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | 5.104400 | - | - | - | 5.104400 |
| 38 | Ленина ул, 15, Ленина,15-ж.дом 1959г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 56.649600 | - | - | - | 56.649600 |
| 39 | Ленина ул, 17, Ленина,17-ж.д.1984г. (ку) | 777 Ленина 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 160.635760 | - | - | - | 160.635760 |
| 40 | Ленина ул, 25, Ленина,25, кв.3 (тепло)(ку) | 0325 Тепло | Ткачева Галина Ивановна/офис/ | КалугаТеплосеть | 1.177640 | - | - | - | 1.177640 |
| 41 | Ленина ул, 25, Ленина, д.25, нежил. помещ. (тепло)(ку) | 0447/00/ 2 Т от 01.04.2020г. | ИП Зубихин А.А | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 42 | Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.5 (тепло)(ку) | 0453 Тепло | Беляев Владимир Константинович | КалугаТеплосеть | 1.222480 | - | - | - | 1.222480 |
| 43 | Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.4-неж.помещ. (тепло)(ку) | 0555/00/2 Т | ИП Редькин В.П. | КалугаТеплосеть | 2.659720 | - | - | - | 2.659720 |
| 44 | Ленина ул, 25, Ленина,д.25, кв.98 (тепло)(ку) | 0556 Тепло | ИП Анисимов М.Г. | КалугаТеплосеть | 1.321600 | - | - | - | 1.321600 |
| 45 | Ленина ул, 25, Ленина,25 нежилое помещение (тепло) (ку) | 13790/00/1Т от 01.09.2020г. | Смирнов Сергей Викторович (ИП) | КалугаТеплосеть | 4.951280 | - | - | - | 4.951280 |
| 46 | Ленина ул, 25, Ленина,25 ОАО "АК СБ России" (тепло) | 303 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.055100 | 0.021300 | - | - | 0.076400 |
| 47 | Ленина ул, 25, Ленина,25-ж.д.1976г. (ку) | 777 Ленина 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 103.965080 | - | - | - | 103.965080 |
| 48 | Ленина ул, 27, Ленина,27-неж.пом./бывш.кв.23/ (тепло)(КУ) | 0329 Тепло | Жутов В.С. | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 49 | Ленина ул, 27, Ленина,27-пром.маг. (тепло) (ку) | 0396/00/2 Тепло от 07.08.2017г. | Аксенова Е.П. | КалугаТеплосеть | 1.182360 | - | - | - | 1.182360 |
| 50 | Ленина ул, 27, Ленина,27-контора (тепло) (ку) | 0461/00/2 Тепло от 23.07.2018г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 1.198880 | - | - | - | 1.198880 |
| 51 | Ленина ул, 27, Ленина,27-офис СувороваН.А (тепло) (ку) | 14597/00/1 Т от 17.02.2021 г. | Суворова Нина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 52 | Ленина ул, 27, Ленина,27-ж.дом 1959г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 73.086840 | - | - | - | 73.086840 |
| 53 | Ленина ул, 27, Ленина,27-салон красоты (тепло)(ку) | 5517/00/2 Т от 01.10.2012 г. | Самохина Елена Егоровна | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 54 | Ленина ул, 27, Ленина,27-нежилое помещ. 77 (тепло) (ку) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.649000 | - | - | - | 0.649000 |
| 55 | Ленина ул, 27/1, Ленина,27 к1-ж.д.1972г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 70.568720 | - | - | - | 70.568720 |
| 56 | Ленина ул, 29, Ленина,29-"Мир для животных" (тепло)(КУ) | 0359 Тепло | Морозова А.П. | КалугаТеплосеть | 1.491520 | - | - | - | 1.491520 |
| 57 | Ленина ул, 29, Ленина,29-ж.дом 1970г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 96.880360 | - | - | - | 96.880360 |
| 58 | Ленина ул, 29, Ленина,29-"ООО Комплекс" (тепло)(ку) | 8480/00/2 Т | ООО "Комплекс" | КалугаТеплосеть | 4.335320 | - | - | - | 4.335320 |
| 59 | Ленина ул, 29, Ленина,29-поликл. (тепло) (ку) | БД № 0400/00/1 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 4.609080 | - | - | - | 4.609080 |
| 60 | Ленина ул, 31, Ленина,31-ж.дом,1969г.5эт. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 93.498480 | - | - | - | 93.498480 |
| 61 | Ленина ул, 33, Ленина,33-ж.дом,1969г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 93.076040 | - | - | - | 93.076040 |
| 62 | Ленина ул, 35, Ленина,35-Авиа-Сервис от. (тепло) (ку) | 0643 Тепло | Авиа-Сервис (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.345200 | - | - | - | 1.345200 |
| 63 | Ленина ул, 35, Ленина,35-ж.дом,1970г. (ку) | 777 Ленина 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.786680 | - | - | - | 75.786680 |
| 64 | Ленина ул, 35, Ленина,35-(ООО "Квартирант Плюс") (ку) (тепло) | ДС 5124/00/1 Т с ГОР.УПР. г.Калуги | ООО "Квартирант Плюс" | КалугаТеплосеть | 1.154040 | - | - | - | 1.154040 |
| 65 | Ленина ул, 37, Ленина,37-ж.дом,1969г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 108.404240 | - | - | - | 108.404240 |
| 66 | Ленина ул, 37, Ленина,37 Инспекция по делам несоверн (тепло)(ку) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.444960 | - | - | - | 2.444960 |
| 67 | Ленина ул, 37а, Ленина,37а-ж.дом,1971г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 97.923480 | - | - | - | 97.923480 |
| 68 | Ленина ул, 37а, Ленина,37а-ООО"Магнит" (тепло)(ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 23.439520 | - | - | - | 23.439520 |
| 69 | Ленина ул, 37а, Ленина,37а-маг."Цветы" (тепло) (ку) | 3826/00/2 Т | Митрофанов О.Г. | КалугаТеплосеть | 0.769360 | - | - | - | 0.769360 |
| 70 | Ленина ул, 37а, Ленина,37а- магазин (тепло) (ку) | дс с ООО "Магазин "Планета" к договору № СФ 11439/00/2 Т от 06.02.2019 г | ООО "БизнесТорг" | КалугаТеплосеть | 23.795880 | - | - | - | 23.795880 |
| 71 | Складская ул, 2, Складская, АБК/нов/ 3-ий этаж (гвс) | 0441 ГВС | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001491 | - | 0.001491 |
| 72 | Складская ул, 2, Складская,2-АБК /нов./ 1,2эт. (гвс) | 0441 ГВС | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003919 | - | 0.003919 |
| 73 | Складская ул, 2, Складская,2-контора /старое/1эт.гвс (гвс) | 0441 ГВС | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.035500 | - | 0.035500 |
| 74 | Складская ул, 2, Складская,-контора/старое/ 2,3 этажи (гвс) | 0441 ГВС | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001351 | - | 0.001351 |
| 75 | Складская ул, 2, Складская,2-АБК/новое/ (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.061750 | 0.063000 | - | - | 0.124750 |
| 76 | Складская ул, 2, Складская,2-гараж директ. (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.005000 | - | - | - | 0.005000 |
| 77 | Складская ул, 2, Складская,2-гараж-склад эл.цеха (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.009100 | - | - | - | 0.009100 |
| 78 | Складская ул, 2, Складская,2-гараж-столярн.цех (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.092260 | - | - | - | 0.092260 |
| 79 | Складская ул, 2, Складская,2-контора/стар./ (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.068000 | - | - | - | 0.068000 |
| 80 | Складская ул, 2, Складская,2-мех.мастер. (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.067350 | - | - | - | 0.067350 |
| 81 | Складская ул, 2, Складская,2-основной гараж (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.070700 | - | - | - | 0.070700 |
| 82 | Складская ул, 2, Складская,2-сварочн.пост (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.014100 | - | - | - | 0.014100 |
| 83 | Складская ул, 2, Складская,2-склад (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.038000 | - | - | - | 0.038000 |
| 84 | Складская ул, 2, Складская,2-склад,гараж (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.028800 | - | - | - | 0.028800 |
| 85 | Территория машзавода ул, 2, Территория машзавода ул, 2 ж.д. (тепло) | 777 Территория Машзавода 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.166000 | - | - | - | 40.166000 |
| 86 | Территория машзавода ул, 3, Территория машзавода ул, 3 ж/д (тепло) | 777 Территория Машзавода 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 43.178130 | - | - | - | 43.178130 |

Таблица 1.12 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Взлетная, 46, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 ж.д.1993г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.391360 | - | 27.391360 |
| 2 | Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.699295 | - | 0.699295 |
| 3 | Взлетная ул, 40, Взлетная ул, 40 -ж.д.1993г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 69.244760 | - | - | - | 69.244760 |
| 4 | Взлетная ул, 42, Взлетная ул, 42 от (ку) (Тер.Аэропорта,2-общ.1971г.) | 777 Взлетная 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.474226 | - | - | - | 29.474226 |
| 5 | Взлетная ул, 44 "ул. Взлетная 44, пом.1", Взлетная,44 помещение 1 (тепло) | 0177/00/2 Т | Филиал"МЦ АУВД" ФГУП"Госкорпорация по ОрВД" | КалугаТеплосеть | 0.026400 | - | - | - | 0.026400 |
| 6 | Взлетная ул, 44, Взлетная 44 общ.1972г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 17.497080 | - | - | - | 17.497080 |

Таблица 1.13 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вилонова, 40, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Вилонова ул, 16, Вилонова,16 потери гвс до т/сч (гвс) | БД 0685/00/1 Г от 15,01,2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Вилонова ул, 16, Вилонова,д.16 общежитие (гвс) | БД 0685/00/1 Г от 15,01,2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | 68.748000 | - | 68.748000 |
| 3 | Вилонова ул, 16, Вилонова,16 потери до т/сч (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 4 | Вилонова ул, 16, Вилонова,д.16 общежитие (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.206537 | - | - | - | 0.206537 |
| 5 | Вилонова ул, 23, Вилонова,д.23 гараж (тепло) | 0055 Тепло | Многопрофильный учебно-курсовой комбинат (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.002700 | - | - | - | 0.002700 |
| 6 | Вилонова ул, 23, Вилонова,д.23 Уч.комб. (тепло) | 0055 Тепло | Многопрофильный учебно-курсовой комбинат (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.070000 | - | - | - | 0.070000 |
| 7 | Вилонова ул, 27, Вилонова,д.27 Центр.детск.поликл. (гвс) | БД 0027/00/1 Г от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.054360 | - | 0.054360 |
| 8 | Вилонова ул, 27, Вилонова,д.27 поликлиника (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.170280 | - | - | - | 0.170280 |
| 9 | Вилонова ул, 31, Вилонова,д.31 кв.7стоматологический каби (тепло) | 0528 Тепло | Шевелев А.В. | КалугаТеплосеть | 0.002474 | - | - | - | 0.002474 |
| 10 | Вилонова ул, 31, Вилонов,д.31 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 19.007440 | - | - | - | 19.007440 |
| 11 | Вилонова ул, 31, Вилонова,д.31 ДПК "Радуга" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 4.061560 | - | - | - | 4.061560 |
| 12 | Вилонова ул, 34а, Вилонова,д.34а Хоз.корпус (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.012050 | - | - | - | 0.012050 |
| 13 | Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Обл.дет.ст.п. (гвс) | БД 0039/00/1 Г от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019750 | - | 0.019750 |
| 14 | Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 поликлиника (гвс) | БД 0039/00/1 Г от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000583 | - | 0.000583 |
| 15 | Вилонова ул, 35, Вилонова, 35 Обл.дет. стоматология потери до счетчика (тепло) | БД 0039/00/1 Т от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 16 | Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Гараж (тепло) | БД 0039/00/1 Т от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | 0.022886 | - | - | - | 0.022886 |
| 17 | Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 Обл.детск.стом.поликлиника (тепло) | БД 0039/00/1 Т от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | 0.171498 | - | - | - | 0.171498 |
| 18 | Вилонова ул, 35, Вилонова,д.35 поликлиника (тепло) | БД 0039/00/1 Т от 23.12.2020г. | Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | КалугаТеплосеть | 0.012846 | - | - | - | 0.012846 |
| 19 | Вилонова ул, 38, Вилонова,д.38 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 58.808840 | - | - | - | 58.808840 |
| 20 | Вилонова ул, 46, Вилонова,46 помещения (тепло) | БД 0373/00/1 Т | Управление Росздравнадзора по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.014986 | - | - | - | 0.014986 |
| 21 | Вилонова ул, 46, Вилонова,46 потери (тепло) | БД 0373/00/1 Т | Управление Росздравнадзора по Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 22 | Вилонова ул, 46, Вилонова,46 потери до т/сч. (тепло) | БД 0450/00/1 Т от 11.01.2021г | Филиал ФБУ"Рослесозащита"-"ЦЗЛ Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 23 | Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 админ.здание (тепло) | БД 0450/00/1 Т от 11.01.2021г | Филиал ФБУ"Рослесозащита"-"ЦЗЛ Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.037200 | - | - | - | 0.037200 |
| 24 | Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 офис (тепло) | БД 0654/00/1 Т от 01.03.2021 г | Калужский филиал ФБУ "ТФГИ по Центральному федеральному округу" | КалугаТеплосеть | 0.016100 | - | - | - | 0.016100 |
| 25 | Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 офис потери (тепло) | БД 0654/00/1 Т от 01.03.2021 г | Калужский филиал ФБУ "ТФГИ по Центральному федеральному округу" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 26 | Вилонова ул, 46, Вилонова,д.46 гараж (тепло) | Контракт БД 0557/00/1Т от 09.02.21г. | Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.013890 | - | - | - | 0.013890 |
| 27 | Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый крупец 3,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 16.712374 | - | 16.712374 |
| 28 | Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.600288 | - | 0.600288 |
| 29 | Знаменская ул, 11, Знаменская,11,ж.д. 5ЖЭУ (ку) | 777 Знаменская 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.507500 | - | - | - | 19.507500 |
| 30 | Знаменская ул, 19/1, Знаменская,19к.1 ж.д. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 24.279680 | - | - | - | 24.279680 |
| 31 | Знаменская ул, 2, Знаменская,2 ж.д. 5ЖЭУ (ку) - индивидуальное отопление | 777 Знаменская 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.186017 | - | - | - | 0.186017 |
| 32 | Знаменская ул, 2, Знаменская,2 ж.д. 5ЖЭУ (ку) - центральное отопление | 777 Знаменская 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.180063 | - | - | - | 13.180063 |
| 33 | Знаменская ул, 2а, Знаменская,2а ж.д. (ку) | 777 Знаменская 2А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 61.532280 | - | - | - | 61.532280 |
| 34 | Знаменская ул, 3, Знаменская,3 пом. 1 (тепло)(ку) | 0506/00/1 Т | ПК "Калугалифтмонтажналадка" | КалугаТеплосеть | 5.494080 | - | - | - | 5.494080 |
| 35 | Знаменская ул, 3, Знаменская,3 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 38.576560 | - | - | - | 38.576560 |
| 36 | Знаменская ул, 3, Знаменская,3 пом.2 (тепло)(ку) | 4075/00/1 Т | Булычева Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 3.624960 | - | - | - | 3.624960 |
| 37 | Знаменская ул, 4, Знаменская,4 ж.д.5ЖЭУ (ку) (тепло) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 66.245200 | - | - | - | 66.245200 |
| 38 | Знаменская ул, 4/1, Знаменская 4к.1,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.688619 | - | 18.688619 |
| 39 | Знаменская ул, 4/1, Знаменская ул, 4/1, Знаменская ул, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.649186 | - | 0.649186 |
| 40 | Знаменская ул, 4/2, Знаменская 4к.2,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.839136 | - | 17.839136 |
| 41 | Знаменская ул, 4/2, Знаменская ул, 4/2, Знаменская ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.649186 | - | 0.649186 |
| 42 | Красноармейский 2-й пер, 3, 2-й Красноарм.пер.3 ж.д.5ЖЭУ (тепло) | 777 2-й пер. Красноармейский 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 58.514400 | - | - | - | 58.514400 |
| 43 | Кутузова ул, 28, Кутузова,д.28,промт.магазин (тепло)(ку) | 0102/00/1 Т | Крученков Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.845180 | - | - | - | 1.845180 |
| 44 | Кутузова ул, 28, Кутузова,д.28 торг.-офисное помещение (тепло)(ку) | 0309/00/1 Т от 24.09.2018 г. | Васильева Е.П. | КалугаТеплосеть | 1.895670 | - | - | - | 1.895670 |
| 45 | Кутузова ул, 28, Кутузова,28 магазин (тепло)(ку) | 0526/00/1 Т | Гуров А.С. | КалугаТеплосеть | 1.216350 | - | - | - | 1.216350 |
| 46 | Кутузова ул, 28, Кутузова,28 кафе (тепло)(ку) | 10597/00/1 Т | Спиридонова Нелли Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.656990 | - | - | - | 1.656990 |
| 47 | Кутузова ул, 28, Кутузова,28 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 777 Кутузова 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.450810 | - | - | - | 9.450810 |
| 48 | Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30,кв.9, неж. пом.(тепло)(ку) | 0081 Тепло | ИП Сахарова Л.Е. | КалугаТеплосеть | 0.552550 | - | - | - | 0.552550 |
| 49 | Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30,кв.10, неж. пом. (тепло)(ку) | 0083 Тепло | ИП Сахарова Л.Е. | КалугаТеплосеть | 1.099960 | - | - | - | 1.099960 |
| 50 | Кутузова ул, 30, Кутузова 30 парикмахерская (тепло)(ку) | 0237 Тепло | Хряпенков Антон Игоревич | КалугаТеплосеть | 0.668200 | - | - | - | 0.668200 |
| 51 | Кутузова ул, 30, Кутузова,30, кв. 6, неж. пом (тепло)(ку) | 0549/00/1Т от 01.03.2020г. | Сахаров Денис Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.526850 | - | - | - | 0.526850 |
| 52 | Кутузова ул, 30, Кутузова,30, неж. пом. (тепло)(ку) | 0588 Тепло | Прохоров А.П. | КалугаТеплосеть | 0.889220 | - | - | - | 0.889220 |
| 53 | Кутузова ул, 30, Кутузова,30, неж. пом., магазин (тепло)(ку) | 0588 Тепло | Прохоров А.П. | КалугаТеплосеть | 1.218180 | - | - | - | 1.218180 |
| 54 | Кутузова ул, 30, Кутузова,д.30, пом. 5 (тепло)(ку) | 0588 Тепло | Прохоров А.П. | КалугаТеплосеть | 0.290410 | - | - | - | 0.290410 |
| 55 | Кутузова ул, 30, Кутузова ул, д.30 неж. пом. (тепло)(ку) | 13617/00/1Т от 01.03.2020г. | Асмолова Ирина Игоревна | КалугаТеплосеть | 1.308130 | - | - | - | 1.308130 |
| 56 | Кутузова ул, 30, Кутузова,30 ж.д. (ку) | 777 Кутузова 30 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.743200 | - | - | - | 29.743200 |
| 57 | Кутузова ул, 30/28, Кутузова,30/28 хлебный магазин (тепло) | 0630 Тепло | РУССКИЙ ХЛЕБ ООО | КалугаТеплосеть | 0.003440 | - | - | - | 0.003440 |
| 58 | Кутузова ул, 31/1, Кутузова ул, 31/1, Кутузова ул, 31/1 гвс (КРнаСОИ) | 1905/00/5/04 ГВС от 08.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | ООО "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.250012 | - | 0.250012 |
| 59 | Кутузова ул, 31/1, Кутузова 31к.1,общ.ж.д.гвс (ку) | 777 Кутузова 31/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 15.584400 | - | 15.584400 |
| 60 | Кутузова ул, 31/1, Кутузова 31к.1,общ.ж.д.от. (ку) | 777 Кутузова 31/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.352220 | - | - | - | 47.352220 |
| 61 | Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.гвс 1 (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.113840 | - | 1.113840 |
| 62 | Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.гвс 2 (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 7.157280 | - | 7.157280 |
| 63 | Кутузова ул, 31/2, Кутузова ул, 31/2, Кутузова ул, 31/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.598536 | - | 0.598536 |
| 64 | Кутузова ул, 31/2, Кутузова 31к.2,общ.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 57.890800 | - | - | - | 57.890800 |
| 65 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова,35/46,кв.24 нежилое помещение (тепло)(ку) | 0223/00/1Т от 01.08.2018г. | ИП Камендровский А.В. | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 66 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова 35/46 аптека (тепло) (ку) | 0300/00/1Т от 01.08.2018г. | Колосов Владислав Викторович | КалугаТеплосеть | 0.750480 | - | - | - | 0.750480 |
| 67 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0317 Тепло от 01.01.2013 | Анисимов И.А. | КалугаТеплосеть | 1.309800 | - | - | - | 1.309800 |
| 68 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 Падин М.М. (тепло) ку | 10198/00/1Т от 01.04.2018г. | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 0.710360 | - | - | - | 0.710360 |
| 69 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова,д.35/46 помещение магазина (тепло)(ку) | 14515/00/1 Т | Прохоров А.П. | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 70 | Кутузова ул, 35/46, Кутузова,35/46 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 33.330280 | - | - | - | 33.330280 |
| 71 | Луначарского ул, 40, Луначарского 40,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.972340 | - | 2.972340 |
| 72 | Луначарского ул, 40, Луначарского ул, 40, Луначарского ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.293623 | - | 0.293623 |
| 73 | Луначарского ул, 40, Луначарского 40,ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 12.087600 | - | - | - | 12.087600 |
| 74 | Луначарского ул, 42/19, Луначарского,42/19 админ.здание (тепло) | БД 0178/00/1 Т | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.079655 | - | - | - | 0.079655 |
| 75 | Луначарского ул, 44, Луначарского,44 нежилое помещение №15 (тепло)(ку) | 0772/00/1 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 2.832030 | - | - | - | 2.832030 |
| 76 | Луначарского ул, 44, Луначарского,44 нежилое помещение №16 (тепло)(ку) | 0772/00/1 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 1.386180 | - | - | - | 1.386180 |
| 77 | Луначарского ул, 44, Луначарского,44- кафе "Никольское" (ку)(тепло) | 10402/00/1 Т от 30.07.2018 г. | ИП Колбасов Юрий Николаевич | КалугаТеплосеть | 4.507380 | - | - | - | 4.507380 |
| 78 | Луначарского ул, 44, Луначарского,44,ж.д.5ЖРЭУ (тепло) (ку) | 777 Луначарского 44 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.983250 | - | - | - | 9.983250 |
| 79 | Луначарского ул, 45, Луначарского,45 ж.д. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 83.624240 | - | - | - | 83.624240 |
| 80 | Луначарского ул, 45, Луначарского 45 Поликлиника (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016850 | - | 0.016850 |
| 81 | Луначарского ул, 45, Луначарского,45 поликлиника (тепло)(ку) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 21.044120 | - | - | - | 21.044120 |
| 82 | Луначарского ул, 50, Луначарского,50 Общежитие музучилища (тепло) | БД 0066/00/1 Т | ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | КалугаТеплосеть | 0.128000 | - | - | - | 0.128000 |
| 83 | Луначарского ул, 51, Луначарского 51,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.247414 | - | 4.247414 |
| 84 | Луначарского ул, 51, Луначарского ул, 51, Луначарского ул, 51 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.271924 | - | 0.271924 |
| 85 | Луначарского ул, 51, Луначарского 51,ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 17.121800 | - | - | - | 17.121800 |
| 86 | Луначарского ул, 51, Луначарского 51, нежил. пом. (тепло)(ку) | 6914/00/1 Т от 01.04.2016г | Макян Ирина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 2.286840 | - | - | - | 2.286840 |
| 87 | Луначарского ул, 52, Луначарского,52 ж.д.5-ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 52.642800 | - | - | - | 52.642800 |
| 88 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 магазин "Сябр" (тепло)(ку) | 0307 Тепло | Яковлева В.И. | КалугаТеплосеть | 1.123360 | - | - | - | 1.123360 |
| 89 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 торгово-офисное помещ. (тепло)(ку) | 0346 Тепло | Харитонова Галина Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 1.621320 | - | - | - | 1.621320 |
| 90 | Луначарского ул, 53, Луначарского,53 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 53.697080 | - | - | - | 53.697080 |
| 91 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 4.481640 | - | - | - | 4.481640 |
| 92 | Луначарского ул, 53, Луначарского,53, магазин (тепло)(ку) | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 3.188360 | - | - | - | 3.188360 |
| 93 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53,пом.42 от (тепло)(ку) | 7602/00/1 Т от 01.08.2016 г. | Афонина Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.694480 | - | - | - | 1.694480 |
| 94 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 админ.здание (тепло)(ку) | БД 11440/00/2Т от 05.02.2021г. | МБУ СМЭУ | КалугаТеплосеть | 3.509320 | - | - | - | 3.509320 |
| 95 | Луначарского ул, 53, Луначарского,д.53 (тепло) ку | дс с Севериной Т.Ю. дог.№ 8946/00/1 Т | ООО "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД "ТУЛА" | КалугаТеплосеть | 1.744040 | - | - | - | 1.744040 |
| 96 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57 стр.2 неж. помещ. (тепло) | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 0.154155 | - | - | - | 0.154155 |
| 97 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57, потери (тепло) | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 98 | Луначарского ул, 57, Лунач.57,стр.7 произв. и вспом. помещ (тепло) | 0683 Тепло | Ротонда (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.114463 | - | - | - | 0.114463 |
| 99 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57 стр. 7 потери (тепло) | 0683 Тепло | Ротонда (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 100 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д 57 стр.4 потери (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 101 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 3 (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.013300 | - | - | - | 0.013300 |
| 102 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 4 (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.127625 | - | - | - | 0.127625 |
| 103 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 5 (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.038400 | - | - | - | 0.038400 |
| 104 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 6 (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.029660 | - | - | - | 0.029660 |
| 105 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 строение 8 (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.032500 | - | - | - | 0.032500 |
| 106 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57,строение 3 потери (тепло) | 0686/00/1 Т от 08.08.2018 г. | ЮРКОНСАЛТ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 107 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57 потери (Профобразование) (тепло) | 0692 Тепло | Профессиональное образование (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 108 | Луначарского ул, 57, Луначарского,д.57 нежилое помещение стр.2 (тепло) | 0692 Тепло | Профессиональное образование (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.076106 | - | - | - | 0.076106 |
| 109 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57 потери (Велт) (тепло) | 0693 Тепло | Велт (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 110 | Луначарского ул, 57, Луначарского,57,стр.2 часть помещения (тепло) | 0693 Тепло | Велт (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.069759 | - | - | - | 0.069759 |
| 111 | Луначарского ул, 63, ул. Луначарского, д. 63. пом. 3 тепло (ку) | 11422/00/2Т от 31.01.2019г. | Широков Александр Григорьевич | КалугаТеплосеть | 0.927480 | - | - | - | 0.927480 |
| 112 | Луначарского ул, 63, Луначарского,63ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 36.039560 | - | - | - | 36.039560 |
| 113 | Луначарского ул, 65, Луначарского,65 ж.д. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 57.904000 | - | - | - | 57.904000 |
| 114 | Луначарского ул, 65, Луначарского,65 Заикин В.Н. Цокольный этаж №1 пом 51 (тепло)(ку) | 8721/00/4Т от 01.03.2017г. | Заикин Валерий Николаевич | КалугаТеплосеть | 11.365200 | - | - | - | 11.365200 |
| 115 | Луначарского ул, 65, Луначарского,65 Заикин В.Н. Цокольный этаж №1 пом 50 (тепло)(ку) | 8721/00/4Т от 01.03.2017г. | Заикин Валерий Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.999200 | - | - | - | 1.999200 |
| 116 | Никитина ул, 10, Никитина 10,ж.д.гвс (ку) | 777 Никитина 10 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647040 | - | 0.647040 |
| 117 | Никитина ул, 10, Никитина 10,ж.д.от. (ку) - ИО | 777 Никитина 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.412107 | - | - | - | 0.412107 |
| 118 | Никитина ул, 10, Никитина 10,ж.д.от. (ку) - ЦО | 777 Никитина 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.611834 | - | - | - | 8.611834 |
| 119 | Никитина ул, 19, Никитина 19 общежитие МГТУ (гвс) | БД 0240/00/1 Г от 21.12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030600 | - | 0.030600 |
| 120 | Никитина ул, 2, Никитина, 2 ФТО гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013182 | - | 0.013182 |
| 121 | Никитина ул, 2, Никитина,2 ФТО от (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.060750 | - | - | - | 0.060750 |
| 122 | Никитина ул, 21, Никитина 21 общ.МГТУ (гвс) | БД 0240/00/1 Г от 21.12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032025 | - | 0.032025 |
| 123 | Никитина ул, 2а, Никитина,2а ЛОР отделение гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011364 | - | 0.011364 |
| 124 | Никитина ул, 2а, Никитина,2а ЛОР отделение от (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.047495 | - | - | - | 0.047495 |
| 125 | Никитина ул, 3, Никитина, 3 Адм.корп.ТМО гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010909 | - | 0.010909 |
| 126 | Никитина ул, 3, Прачечная больница гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008182 | - | 0.008182 |
| 127 | Никитина ул, 3, Никитина,3 Гараж (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.022932 | - | - | - | 0.022932 |
| 128 | Никитина ул, 3, Никитина,3Ади.корп. ТМО от (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.088050 | - | - | - | 0.088050 |
| 129 | Никитина ул, 3, Прачечная (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.015310 | - | - | - | 0.015310 |
| 130 | Никитина ул, 4а, Никитина, 4а ТО гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027273 | - | 0.027273 |
| 131 | Никитина ул, 4а, Никитина,4а ТО от (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.079920 | - | - | - | 0.079920 |
| 132 | Никитина ул, 9, Никитина 9 КИПиА (тепло) | 0441/1 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.028918 | - | - | - | 0.028918 |
| 133 | Первомайская ул, 12, Первомайская 12,нежилое помещение (тепло) (ку) | 11075/00/4 Т от 11.12.2018 г. | Евтушенко Максим Александрович | КалугаТеплосеть | 1.557600 | - | - | - | 1.557600 |
| 134 | Первомайская ул, 12, Первомайская 12,нежилое помещение (гвс) | 11077/00/4 Г от 11.12.2018 г. | Евтушенко Максим Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004860 | - | 0.004860 |
| 135 | Первомайская ул, 12, Первомайская 12,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 14.865946 | - | 14.865946 |
| 136 | Первомайская ул, 12, Первомайская ул, 12, Первомайская ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.548957 | - | 0.548957 |
| 137 | Первомайская ул, 12, Первомайская 12,ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 46.506160 | - | - | - | 46.506160 |
| 138 | Первомайская ул, 14, Первомайская,14 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 52.343200 | - | - | - | 52.343200 |
| 139 | Первомайская ул, 14, Первомайская,14 Город (тепло) (ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 4.373600 | - | - | - | 4.373600 |
| 140 | Первомайская ул, 16, Первомайская,16 частный дом гвс (гвс) | 777 Первомайская, д.16 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 141 | Первомайская ул, 16, Первомайская,16 частный дом (тепло) (ку) | 777 Первомайская, д.16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.514800 | - | - | - | 8.514800 |
| 142 | Первомайская ул, 16а, Первомайская 16а магазин (тепло) | 0145 Тепло | Елена-плюс (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.003998 | - | - | - | 0.003998 |
| 143 | Первомайская ул, 16а, Первомайская,16а ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 34.812400 | - | - | - | 34.812400 |
| 144 | Первомайская ул, 18, Первомайская,18 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 82.290840 | - | - | - | 82.290840 |
| 145 | Первомайская ул, 27, Первомайская ул, 27, Первомайская ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1958/00/5/ Г от 05.08.2020г.(прямой договор КР на СОИ с 01.06.2020г.) | ООО "Квадратный Метр" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.561653 | - | 0.561653 |
| 146 | Первомайская ул, 27, Первомайская 27 ж.д.гвс (ку) | 777 Первомайская 27 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 16.607360 | - | 16.607360 |
| 147 | Первомайская ул, 27, Первомайская 27 ж.д.от. (ку) | 777 Первомайская 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 44.202800 | - | - | - | 44.202800 |
| 148 | Первомайская ул, 30, Первомайская,д.30 стоматолог.кабинет (гвс) | 0208 ГВС | Королева Т.Д. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000167 | - | 0.000167 |
| 149 | Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 стоматолог.кабинет (тепло) (ку) | 0208 Тепло | Королева Т.Д. | КалугаТеплосеть | 3.863320 | - | - | - | 3.863320 |
| 150 | Первомайская ул, 30, Первомайская 30,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 43.735860 | - | 43.735860 |
| 151 | Первомайская ул, 30, Первомайская ул, 30, Первомайская ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.416554 | - | 0.416554 |
| 152 | Первомайская ул, 30, Первомайская 30,ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 130.939880 | - | - | - | 130.939880 |
| 153 | Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 нежилое помещение № 85 (тепло)(ку) | 9175/00/1 Т от 04.10.2017 г. | Кононенко Виктор Иванович | КалугаТеплосеть | 5.576680 | - | - | - | 5.576680 |
| 154 | Первомайская ул, 30, Певомайская,д.30 нежилое помещение № 85 (гвс) | 9177/00/1 Г от 04.10.2017 г. | Кононенко Виктор Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 155 | Первомайская ул, 31, Первомайская,31 офисное помещение (тепло)(КУ) | 4024/00/1 Т | Калужская региональная общественная организация "Защита прав подследственных и осужденных" | КалугаТеплосеть | 0.744800 | - | - | - | 0.744800 |
| 156 | Первомайская ул, 31, Первомайская,31 кв.№1, кв.№4 (тепло)(КУ) | 760/1 Т | Дудников Валерий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.736400 | - | - | - | 0.736400 |
| 157 | Первомайская ул, 31, Первомайская,31 ж.д 5ЖЭУ (ку) (тепло) | 777 Первомайская 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.548800 | - | - | - | 7.548800 |
| 158 | Первомайская ул, 31, Первомайская, 31 неж. пом.3 | № СФ 13582/00/3 Т от 19.02.2020 г. | Автономная некоммерческая организация "Ремесленная слобода" | КалугаТеплосеть | 1.313200 | - | - | - | 1.313200 |
| 159 | Первомайская ул, 31, Первомайская,31 нежилое помещение (тепло) ( ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 1.153600 | - | - | - | 1.153600 |
| 160 | Первомайская ул, 31, Первомайская,31 (ИП Савичев) (ку) (тепло) | ДС 5124/00/1 Т с Гор.Упр. г.Калуги | Савичев И.А. (ИП) | КалугаТеплосеть | 4.046000 | - | - | - | 4.046000 |
| 161 | Первомайская ул, 33, Первомайская 33 кож.вен.дисп. (гвс ) | БД 0040/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030892 | - | 0.030892 |
| 162 | Первомайская ул, 33, Первомайская 33 кож.вен.дисп. (гвс ) потери до т/сч | БД 0040/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 163 | Первомайская ул, 33, Первомайская,33 диспансер (тепло) | БД 0040/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.188450 | - | - | - | 0.188450 |
| 164 | Первомайская ул, 33, Первомайская,33 Обл.кож.вен.дисп. (тепло) | БД 0040/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.037390 | - | - | - | 0.037390 |
| 165 | Первомайская ул, 33, Первомайская,33 потери до счетчика (тепло) | БД 0040/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 166 | Первомайская ул, 33, Первомайская 33 Реконструкция здания гаража с надстройкой и расширением под административно-офисные помещения (тепло) | БД 13379/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.042990 | 0.034395 | - | - | 0.077385 |
| 167 | Первомайская ул, 33, Первомайская 33 Реконструкция здания гаража с надстройкой и расширением под административно-офисные помещения (гвс) | БД 13380/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.065500 | - | 0.065500 |
| 168 | Первомайская ул, 39, Первомайская,39 ж.д. 5ЖЭУ (ку) | 777 Первомайская 39 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.508740 | - | - | - | 21.508740 |
| 169 | Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 1 (гвс) | БД 0690/00/1 Г | Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009921 | - | 0.009921 |
| 170 | Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 2 (гвс) | БД 0690/00/1 Г | Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011885 | - | 0.011885 |
| 171 | Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 1 (тепло) | БД 0690/00/1 Т от 11.01.2021 | Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 | КалугаТеплосеть | 0.074773 | - | - | - | 0.074773 |
| 172 | Первомайская ул, 39а, Первомайская,39а Строение 2 (тепло) | БД 0690/00/1 Т от 11.01.2021 | Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 | КалугаТеплосеть | 0.093409 | - | - | - | 0.093409 |
| 173 | Первомайская ул, 41, Первомайская,41 ,нежилое помещение (тепло)(ку) | 6797/00/1 Т | Лукьянченко Вячеслав Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.997460 | - | - | - | 1.997460 |
| 174 | Первомайская ул, 41, Первомайская,41 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 777 Первомайская 41 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.358040 | - | - | - | 7.358040 |
| 175 | Первомайская ул, 47, Первомайская,47 ж.д.5ЖЭУ (тепло) (ку) | 777 Первомайская 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 11.002230 | - | - | - | 11.002230 |
| 176 | Первомайская ул, 51а, Первомайская,51а,ж.д.5ЖРЭУ (ку) | 777 Первомайская 51А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.405650 | - | - | - | 25.405650 |
| 177 | Салтыкова-Щедрина ул, 10, С.-Щедрина 10 ОМЦ (тепло) | БД 0391/00/1 Т | ГБУ КО "Областной молодежный центр" | КалугаТеплосеть | 0.284040 | - | - | - | 0.284040 |
| 178 | Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 церковь (тепло) | 10596/00/1 Т | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.008048 | - | - | - | 0.008048 |
| 179 | Салтыкова-Щедрина ул, 11, С..-Щедрина 11 Админ.корпус (гвс) | БД 0027/00/1 Г от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030395 | - | 0.030395 |
| 180 | Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 админ.корпус (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.163861 | - | - | - | 0.163861 |
| 181 | Салтыкова-Щедрина ул, 11, С.Щедрина,11 гаражный блок (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.088275 | - | - | - | 0.088275 |
| 182 | Салтыкова-Щедрина ул, 13, С.Щедрина 13 Лечебный корпус (гвс) | БД 0027/00/1 Г от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019152 | - | 0.019152 |
| 183 | Салтыкова-Щедрина ул, 13, С.-Щедрина 13 лечебный корпус (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.166450 | 0.017000 | - | - | 0.183450 |
| 184 | Салтыкова-Щедрина ул, 13а, С.-Щедрина 13а больница (гвс) | БД 0027/00/1 Г от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011498 | - | 0.011498 |
| 185 | Салтыкова-Щедрина ул, 13а, С.-Щедрина,13а больница (тепло) | БД 0027/00/1 Т от 24.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.153144 | - | - | - | 0.153144 |
| 186 | Салтыкова-Щедрина ул, 14, С.Щедрина,д.14 магазин "Магнит" (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.039110 | - | - | - | 0.039110 |
| 187 | Салтыкова-Щедрина ул, 14, ПС Салтыкова-Щедрина д. 14 | 3810/00/4 ГВС | ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 | КалугаТеплосеть | - | - | 32.352000 | - | 32.352000 |
| 188 | Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.гвс (КР на СОИ) | 3810/00/4 ГВС | ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.542651 | - | 0.542651 |
| 189 | Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.гвс (ку) | 3810/00/4 ГВС | ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 | КалугаТеплосеть | - | - | 11.646720 | - | 11.646720 |
| 190 | Салтыкова-Щедрина ул, 14, С-Щедрина 14,ж.д.от. (ку) | 777 Салтыкова-Щедрина 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.376450 | - | - | - | 59.376450 |
| 191 | Салтыкова-Щедрина ул, 14 В, С.-Щедрина 14 офис (гвс) | 0411 ГВС | СПФ Фобис (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002696 | - | 0.002696 |
| 192 | Салтыкова-Щедрина ул, 16, С.-Щедрина,16 ж.д 5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 56.378000 | - | - | - | 56.378000 |
| 193 | Салтыкова-Щедрина ул, 16, С.-Щедрина,16 Город (тепло) (ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 3.757600 | - | - | - | 3.757600 |
| 194 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,д.2/61, неж. пом. (тепло)(ку) | 0429 Тепло | ИП Крылова Татьяна Витальевна | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 195 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,д.2/61, пом. 37 (тепло)(ку) | 0726/00/1 Т | ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | КалугаТеплосеть | 0.946360 | - | - | - | 0.946360 |
| 196 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина, 2/61 пом. 38 (тепло)(ку) | 12055/00/1 Т | Зудина Елена Борисовна | КалугаТеплосеть | 0.887360 | - | - | - | 0.887360 |
| 197 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.-Щедрина,2/61 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 27.163600 | - | - | - | 27.163600 |
| 198 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина, 2/61, пом. 39 (тепло)(ку) | 4067/00/1 Т | Грачёва Ирина Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.875560 | - | - | - | 0.875560 |
| 199 | Салтыкова-Щедрина ул, 2/61, С.Щедрина,2/61, пом. 3 (тепло)(ку) | 4078/00/1 Т | Парамонова Ольга Борисовна | КалугаТеплосеть | 0.698560 | - | - | - | 0.698560 |
| 200 | Салтыкова-Щедрина ул, 21, С.-Щедрина,д.21 УМВД (тепло) | БД 0242/00/1Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.044066 | - | - | - | 0.044066 |
| 201 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,23 30-кв.ж.д. от (тепло) (ку) | 0810 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | 26.139360 | - | - | - | 26.139360 |
| 202 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, Салтыкова-Щедрина ул, 23 нежилые помещения (тепло) (ку) | 0810 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | 6.389700 | - | - | - | 6.389700 |
| 203 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.Щедрина,23 ж.д. гвс (гвс) (ку) | 0810/00/1 ГВС от 04.05.2017г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.686080 | - | 6.686080 |
| 204 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 Ногтевая студия "Гримерка" Сога М.П.(гвс) | 0810/00/1 ГВС от 04.05.2017г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000375 | - | 0.000375 |
| 205 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офиcN3 (гвс) | 0810/00/1 ГВС от 04.05.2017г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000384 | - | 0.000384 |
| 206 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офис N2 (гвс) | 0810/00/1 ГВС от 04.05.2017г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000176 | - | 0.000176 |
| 207 | Салтыкова-Щедрина ул, 23, С.-Щедрина,23 офис N2 Деменко (гвс) | 0810/00/1 ГВС от 04.05.2017г. | ТСЖ С.Щедрина,23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000144 | - | 0.000144 |
| 208 | Салтыкова-Щедрина ул, 25а, С.-Щедрина,25а ж.д 5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 25.774000 | - | - | - | 25.774000 |
| 209 | Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.Щедрина,27 пом.23 потери (тепло) | 0600/00/4 Т от 01.11.2015г. | Правление КРПОО "Милосердие" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 210 | Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.Щедрина,д.27,помещение N23,к.N 1-10 (тепло)(ку) | 0600/00/4 Т от 01.11.2015г. | Правление КРПОО "Милосердие" | КалугаТеплосеть | 1.772400 | - | - | - | 1.772400 |
| 211 | Салтыкова-Щедрина ул, 27, С.-Щедрина,27 ж.д (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 24.536400 | - | - | - | 24.536400 |
| 212 | Салтыкова-Щедрина ул, 29, С.-Щедрина,29 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 65.097200 | - | - | - | 65.097200 |
| 213 | Салтыкова-Щедрина ул, 29, С.-Щедрина,29 нежил.пом. 55 (ку) (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 2.500400 | - | - | - | 2.500400 |
| 214 | Салтыкова-Щедрина ул, 31, С.-Щедрина,31 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 777 Салтыкова-Щедрина 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.841360 | - | - | - | 24.841360 |
| 215 | Салтыкова-Щедрина ул, 37, С.-Щедрина 37ж.д.5ЖЭУ (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 37.344640 | - | - | - | 37.344640 |
| 216 | Салтыкова-Щедрина ул, 39, С.-Щедрина,39 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 777 Салтыкова-Щедрина 39 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.941320 | - | - | - | 8.941320 |
| 217 | Салтыкова-Щедрина ул, 6, С.-Щедрина,6 ж.д.5ЖЭУ (ку) | 777 Салтыкова-Щедрина 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.564690 | - | - | - | 15.564690 |
| 218 | Салтыкова-Щедрина ул, 8, С.-Щедрина,8 1-й этаж (тепло) | БД 0154/00/1Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.020000 | - | - | - | 0.020000 |
| 219 | Салтыкова-Щедрина ул, 8а, С.-Щедрина 8а Управление (тепло) | БД 0154/00/1Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.237800 | - | - | - | 0.237800 |

Таблица 1.14 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 3, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.основное стр. д/с N8 (тепло) | БД 0088/00/1 Т от 01.01.2021г. | ГКДОУ КО "Здравушка" | КалугаТеплосеть | 0.193000 | - | - | - | 0.193000 |
| 2 | Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.хозблок д/с N8 (тепло) | БД 0088/00/1 Т от 01.01.2021г. | ГКДОУ КО "Здравушка" | КалугаТеплосеть | 0.029000 | - | - | - | 0.029000 |
| 3 | Анненки ул, 18, Аненки,д.18 ж.д.36-кв.блок-секция от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 23.898710 | - | - | - | 23.898710 |
| 4 | Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 129 (тепло)(ку) | 10019/00/1 Т от 07.02.2018г. | Попкова Л.Л. | КалугаТеплосеть | 0.290400 | - | - | - | 0.290400 |
| 5 | Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 130 (тепло)(ку) | 10019/00/1 Т от 07.02.2018г. | Попкова Л.Л. | КалугаТеплосеть | 3.257320 | - | - | - | 3.257320 |
| 6 | Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 131 (тепло)(ку) | 10019/00/1 Т от 07.02.2018г. | Попкова Л.Л. | КалугаТеплосеть | 0.911130 | - | - | - | 0.911130 |
| 7 | Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 127 (тепло)(ку) | 10080/00/1 Т от 08.02.2018 | Борис Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.542750 | - | - | - | 1.542750 |
| 8 | Анненки ул, 18, Анненки,д.18 помещение 128 (тепло)(ку) | 10080/00/1 Т от 08.02.2018 | Борис Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.467730 | - | - | - | 1.467730 |
| 9 | Анненки ул, 18, Анненки д. 18 неж. пом. 4 м-н "Пятерочка" (тепло)(ку) | 10385/00/1 Т от 10.07.2018 г. | Борис Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | 7.184980 | - | - | - | 7.184980 |
| 10 | Анненки ул, 45а, д.Аненки,д.45а (тепло)(ку) | 0504/00/1 Т от 01.10.2016 г. | Кравченко Александр Иванович | КалугаТеплосеть | 5.996505 | - | - | - | 5.996505 |
| 11 | Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского д/с , хоз (тепло) | БД 0114/00/1 Т от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.017680 | - | - | - | 0.017680 |
| 12 | Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, д/сад, гар (тепло) | БД 0114/00/1 Т от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.017997 | - | - | - | 0.017997 |
| 13 | Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, дет.сад спальный корпус (тепло) | БД 0114/00/1 Т от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.172481 | - | - | - | 0.172481 |
| 14 | Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 аптека (тепло)(ку) | 0245/00/1 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 2.506320 | - | - | - | 2.506320 |
| 15 | Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 73.577248 | - | - | - | 73.577248 |
| 16 | Вишневского ул, 10, Вишневского,д.10 магазин "Продукты" (тепло)(ку) | 0589/00/1 Т | Гурбанов А.Г. | КалугаТеплосеть | 1.593000 | - | - | - | 1.593000 |
| 17 | Вишневского ул, 11, Вишневского,д.11 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 76.905320 | - | - | - | 76.905320 |
| 18 | Вишневского ул, 11, Вишневского,11 филиал Сбербанка (тепло)(ку) | 135 Т от 01.12.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 2.220760 | - | - | - | 2.220760 |
| 19 | Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12 ж.д. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 76.041560 | - | - | - | 76.041560 |
| 20 | Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12 магазин (тепло)(ку) | 10396/00/1 Т от 18.07.2018 г. | Яловая Лариса Алексеевна | КалугаТеплосеть | 1.352280 | - | - | - | 1.352280 |
| 21 | Вишневского ул, 12, ул. Вишневского, д.12, пом.1 (тепло)(ку) | 12652/00/1 Т от 01.10.2019г. | Пульс ООО | КалугаТеплосеть | 1.246080 | - | - | - | 1.246080 |
| 22 | Вишневского ул, 12, Вишневского,д.12-66,радио узел (тепло)(ку) | БД 11529/00/1Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 23 | Вишневского ул, 13, Вишневского,д.13(ж.дом) ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 75.822080 | - | - | - | 75.822080 |
| 24 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 прод.магазин (тепло) (ку) | 0472 Тепло от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | 3.039680 | - | - | - | 3.039680 |
| 25 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 участк. пункт полиции (тепло)(ку) | 0472 Тепло от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | 1.899800 | - | - | - | 1.899800 |
| 26 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.д.ТСЖ отопление (тепло) | 0472 Тепло от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | 244.137280 | - | - | - | 244.137280 |
| 27 | Вишневского ул, 15, Вишневского 15,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 60.217760 | - | - | - | 60.217760 |
| 28 | Вишневского ул, 16, Вишневского,д.16 магазин-пекарня (тепло) | 0149 Тепло | РЕН ВУ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.003914 | - | - | - | 0.003914 |
| 29 | Вишневского ул, 16, Вишневского 16,9эт.ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 92.141480 | - | - | - | 92.141480 |
| 30 | Вишневского ул, 17, Вишневского 17,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 117.768720 | - | - | - | 117.768720 |
| 31 | Вишневского ул, 18, Вишневского 18,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 126.701320 | - | - | - | 126.701320 |
| 32 | Вишневского ул, 19/1, Вишневского,д.19 (общ.№1) (тепло) (ку) | 777 Вишневского 19/1 (общ. №1) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.720480 | - | - | - | 49.720480 |
| 33 | Вишневского ул, 19/2, Вишневского ул, 19/2 (общ.№2) (тепло) (ку) | 777 Вишневского 19/2 (общ. №2) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.665560 | - | - | - | 48.665560 |
| 34 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 магазин "Чистюля" (тепло) (ку) | 0006 Тепло | Перевозчикова Ирина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.866760 | - | - | - | 1.866760 |
| 35 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) отопление | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 60.512760 | - | - | - | 60.512760 |
| 36 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 нежилое помещение 2ф (тепло)(ку) | 0721/00/1 Т | Лосев Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 2.088600 | - | - | - | 2.088600 |
| 37 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение N77 (тепло)(ку) | 0721/00/1 Т | Лосев Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.736320 | - | - | - | 0.736320 |
| 38 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение N78 (тепло)(ку) | 0721/00/1 Т | Лосев Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.696840 | - | - | - | 1.696840 |
| 39 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 аптека "Ваш целитель" (тепло)(ку) | 7603/00/2 Тепло от 01.08.2016 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | КалугаТеплосеть | 0.686760 | - | - | - | 0.686760 |
| 40 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2 помещение № 22(тепло)(ку) | 9994/00/1 Т от 16.01.2017 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 41 | Вишневского ул, 2, Вишневского,д.2,помещение 3 (тепло)(ку) | ДС Виноградов Д.В. 0723/00/1Т | Сириус С (ООО) | КалугаТеплосеть | 6.320080 | - | - | - | 6.320080 |
| 42 | Вишневского ул, 20, Вишневского,д.20(д/сN96) (тепло) | БД 0114/00/1 Т от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.268800 | - | - | - | 0.268800 |
| 43 | Вишневского ул, 23, Вишневского 23,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 127.602840 | - | - | - | 127.602840 |
| 44 | Вишневского ул, 23/1, Вишневского 23к.1,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 86.132920 | - | - | - | 86.132920 |
| 45 | Вишневского ул, 23/1, Вишневского,д.23-1-пом.76 прод.маг. (тепло)(ку) | 0679/00/1Т от 01.10.2018г. | Тараскин Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 1.198880 | - | - | - | 1.198880 |
| 46 | Вишневского ул, 23/107, Аненки"Лесной-1"гараж,Вишневского,23-107 (тепло) | 0295 Тепло от 03.10.1995г. | Богданова А.Е. | КалугаТеплосеть | 0.003529 | - | - | - | 0.003529 |
| 47 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а парикм."Элегия" (тепло) | 0242/00/1 Т | Панферова Светлана Ивановна (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.002231 | - | - | - | 0.002231 |
| 48 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а Комната № 25 и места общего пользования в пом. № 10 (тепло) | 10321/00/1 Т | Салахова Зиля Гильфановна | КалугаТеплосеть | 0.001326 | - | - | - | 0.001326 |
| 49 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комната № 24 (тепло) | 11621/00/1Т от 01.05.2019г. | Панферова Светлана Ивановна (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.001325 | - | - | - | 0.001325 |
| 50 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комната № 27 (тепло) | 11621/00/1Т от 01.05.2019г. | Панферова Светлана Ивановна (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.001325 | - | - | - | 0.001325 |
| 51 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а комнаты № 21,22 (тепло) | 11621/00/1Т от 01.05.2019г. | Панферова Светлана Ивановна (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.002279 | - | - | - | 0.002279 |
| 52 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23-а администр.помещение № 5, № 13, № 15 (тепло) | 3842/00/5 Т | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 0.012916 | - | - | - | 0.012916 |
| 53 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23-а администр.помещение (тепло) | 6899/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.013690 | - | - | - | 0.013690 |
| 54 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23а Библ.филиал 14 (тепло) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.013648 | - | - | - | 0.013648 |
| 55 | Вишневского ул, 23а, Вишневского, д.23а. пом.14 ( тепло) | БД № 11611/00/1Т от 15.12.2020 г | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.001232 | - | - | - | 0.001232 |
| 56 | Вишневского ул, 24 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.24 общ N1 (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.254480 | - | - | - | 0.254480 |
| 57 | Вишневского ул, 25, Вишневского 25,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 181.566600 | - | - | - | 181.566600 |
| 58 | Вишневского ул, 25, Вишневского,д.25 Пристройка (тепло)(ку) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 7.061120 | - | - | - | 7.061120 |
| 59 | Вишневского ул, 26 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.26Общ.N3 (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.383250 | - | - | - | 0.383250 |
| 60 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского,д.27 уч.корп (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.334000 | - | - | - | 0.334000 |
| 61 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", 1-я очередь сданного уч.корп. вентиляция (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | 0.298248 | - | - | 0.298248 |
| 62 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Лестницы (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.027038 | - | - | - | 0.027038 |
| 63 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Лестничная клетка 2-я очередь (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.008858 | - | - | - | 0.008858 |
| 64 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Пом.для практ.занятий-теплицы (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.039202 | - | - | - | 0.039202 |
| 65 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Помещение теплицы 2-я очередь (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.039200 | - | - | - | 0.039200 |
| 66 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Поточные аудитории (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.034723 | - | - | - | 0.034723 |
| 67 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Учебны корпус 2-я очередь (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.204250 | - | - | - | 0.204250 |
| 68 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ТЕПЛО)", Учебный корпус (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.197284 | - | - | - | 0.197284 |
| 69 | Вишневского ул, 28 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.28 Общ.2 (тепло) | БД 0435/00/1 Т | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | 0.386250 | - | - | - | 0.386250 |
| 70 | Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а помещение (тепло) | 11390/00/1Т от 19.01.2019г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.007064 | - | - | - | 0.007064 |
| 71 | Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а помещение (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.003948 | - | - | - | 0.003948 |
| 72 | Вишневского ул, 2а, Вишневского,д.2а ДЩИ N4 (тепло) | БД 0320/00/1 Т от 21.12.2020г. | МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.086645 | - | - | - | 0.086645 |
| 73 | Вишневского ул, 3, Вишневского 3,ж.д.отопление(ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 66.502440 | - | - | - | 66.502440 |
| 74 | Вишневского ул, 3 "Облводоканал", Аненки(КНС-7) (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.024500 | - | - | - | 0.024500 |
| 75 | Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Акуш.-гин.корп./дневной стационар/9 корпус (тепло) | БД 14341/00/1Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.394525 | 0.090000 | - | - | 0.484525 |
| 76 | Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Приемн.отделение,реаним.лабор, корпус №8 (тепло) | БД 14341/00/1Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.370840 | - | - | - | 0.370840 |
| 77 | Вишневского ул, 3/гараж "Балоченко В П гараж № 5 тепло", Частный гараж тов.Белоченко (тепло) | 0482 Тепло | Балоченко П.В. | КалугаТеплосеть | 0.001954 | - | - | - | 0.001954 |
| 78 | Вишневского ул, 3/гараж "Балоченко В П гараж № 5 тепло", Гараж N5,"Лесной-1" (тепло) | 0586 Тепло | Балоченко В.П. | КалугаТеплосеть | 0.001954 | - | - | - | 0.001954 |
| 79 | Вишневского ул, 31/А, Вишневского ул, 31/А - ж.д. (тепло) (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 66.360840 | - | - | - | 66.360840 |
| 80 | Вишневского ул, 31/Б, Вишневского ул, 31/Б - ж.д. (тепло) (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 65.782640 | - | - | - | 65.782640 |
| 81 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение (тепло)(ку) | 0190/00/1 Тепло от 01.03.2017г. | Герасина Ирина Вениаминовна | КалугаТеплосеть | 0.533360 | - | - | - | 0.533360 |
| 82 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского 31/ В ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 53.376120 | - | - | - | 53.376120 |
| 83 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение № 153 (тепло)(ку) | 13530/00/1 Т от | Герасин Алексей Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.302720 | - | - | - | 1.302720 |
| 84 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В цокольн.этаж пом.2 стр1 (тепло) (ку) | БД 0644/00/1 Т от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 2.463840 | - | - | - | 2.463840 |
| 85 | Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж,д,от. (ку) - 1 очередь | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 17.923420 | - | - | - | 17.923420 |
| 86 | Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж,д,от. (ку) - 2 очередь | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 22.911900 | - | - | - | 22.911900 |
| 87 | Вишневского ул, 3а "ПС", Гараж N41 А/К"Лесной" (тепло) | 0650 Тепло | Брусникина З.Н. | КалугаТеплосеть | 0.002782 | - | - | - | 0.002782 |
| 88 | Вишневского ул, 4, Вишневского,д.4 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 78.595080 | - | - | - | 78.595080 |
| 89 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 закр.тир/новое здание/ (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.061000 | - | - | - | 0.061000 |
| 90 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 помещения № 6,7,12,13,24,25 (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.018332 | - | - | - | 0.018332 |
| 91 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 пристр. новпая (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.361700 | - | - | - | 0.361700 |
| 92 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 спортзал/новое здание/ (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.166940 | - | - | - | 0.166940 |
| 93 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 теплица/старое здание/ (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.078400 | - | - | - | 0.078400 |
| 94 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 уч.гараж,автоклассы (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.084000 | - | - | - | 0.084000 |
| 95 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 шк.N26/старое здание/ (тепло) | БД 0106/00/1 Т от 02.02.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.230870 | - | - | - | 0.230870 |
| 96 | Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6, кв. 66 (тепло)(ку) | 0437 Тепло | Квота (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.746400 | - | - | - | 1.746400 |
| 97 | Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6 ж.дом ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 59.549880 | - | - | - | 59.549880 |
| 98 | Вишневского ул, 6, Вишневского,д.6 Центр доп.образования (тепло)(ку) | БД 0291/00/1 Т от 04.02.2021г. | МБОУ ДО "ДЮЦ "ИСТОК" | КалугаТеплосеть | 13.258480 | - | - | - | 13.258480 |
| 99 | Вишневского ул, 7, Вишневского,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 89.217440 | - | - | - | 89.217440 |
| 100 | Вишневского ул, 7, Вишневского,д.7 прод.магазин (тепло) | 0610 Тепло | Евгенов Геннадий Борисович | КалугаТеплосеть | 0.062812 | - | - | - | 0.062812 |
| 101 | Вишневского ул, 8, Вишневского ул, 8, опс № 7 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.588920 | - | - | - | 2.588920 |
| 102 | Вишневского ул, 8, Вишневского,д.8(ж.дом) ЖРЭУ-17 (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 75.036200 | - | - | - | 75.036200 |
| 103 | Вишневского ул, 9, Вишневского 9,ж.д.от. (ку) | 0565/00/5 Т от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | 98.546520 | - | - | - | 98.546520 |
| 104 | Резванская ул, 3, Выставочный зал (тепло) | 11096/00/1 Т от 12.12.2018 г. | КАМА ООО | КалугаТеплосеть | 0.031647 | 0.349000 | - | - | 0.380647 |
| 105 | Резванская ул, 3, Корпус основной (тепло) | 11096/00/1 Т от 12.12.2018 г. | КАМА ООО | КалугаТеплосеть | 0.305000 | - | - | - | 0.305000 |
| 106 | Резванская ул, 3, Корпус основной (тепло)потери в сети | 11096/00/1 Т от 12.12.2018 г. | КАМА ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 107 | Резванская ул, 3, Склад (тепло) | 11096/00/1 Т от 12.12.2018 г. | КАМА ООО | КалугаТеплосеть | 0.125000 | - | - | - | 0.125000 |
| 108 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Автомойка (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.023000 | - | - | - | 0.023000 |
| 109 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Автосалон (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.038851 | - | - | - | 0.038851 |
| 110 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Вспомогательный корпус (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.036000 | - | - | - | 0.036000 |
| 111 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", ООО "Автоцентр ГАЗ-Калуга" корпус основн (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.158000 | - | - | - | 0.158000 |
| 112 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", ООО Автоцентр Газ Калуга осн.к. потери (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 113 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Пожарная насосная станция (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.016000 | - | - | - | 0.016000 |
| 114 | Резванская ул, 6 "Автоцентр ГАЗ", Служнбное помещение (тепло) | 0520 Тепло от 01.06.2006 г. | Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.010976 | - | - | - | 0.010976 |
| 115 | им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( тепло) | СФ 8360/00/1Т от 10,01.2017г. | ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО | КалугаТеплосеть | 0.055000 | 0.179000 | - | - | 0.234000 |
| 116 | им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( тепло) потери в сети до т/сч | СФ 8360/00/1Т от 10,01.2017г. | ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.15 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Вишневского, 3 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.осн.стр. гвс) | БД 0088/00/1 Г от 01.01.2021г. | ГКДОУ КО "Здравушка" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017353 | - | 0.017353 |
| 2 | Анненки ул "территория Облбольницы", Терр.облбольн.хозблок (гвс) | БД 0088/00/1 Г от 01.01.2021г. | ГКДОУ КО "Здравушка" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001647 | - | 0.001647 |
| 3 | Анненки ул, 18, Аненки,д.18 жилой дом гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 12.078080 | - | 12.078080 |
| 4 | Анненки ул, 18, Анненки ул, 18, Анненки ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.520306 | - | 0.520306 |
| 5 | Вишневского ул, 1/16 "д/с", Вишневского, д/с спальный корпус (гвс) | БД 0114/00/1 Г от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027401 | - | 0.027401 |
| 6 | Вишневского ул, 1/16 "д/с", МДОУ N 40 Хозкорпус (гвс) | БД 0114/00/1 Г от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018849 | - | 0.018849 |
| 7 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14 участк.пункт полиции (гвс) | 0472 ГВС от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000156 | - | 0.000156 |
| 8 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.дом гвс (КР на СОИ) | 0472 ГВС от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | - | - | 1.105352 | - | 1.105352 |
| 9 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14ж.дом ТСЖ ГВС (гвс) | 0472 ГВС от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | - | - | 104.173440 | - | 104.173440 |
| 10 | Вишневского ул, 14, Вишневского,д.14-прод.магазин (гвс) | 0472 ГВС от 01.03.2010 г. | Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000653 | - | 0.000653 |
| 11 | Вишневского ул, 15, Вишневского 15,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.470400 | - | 6.470400 |
| 12 | Вишневского ул, 15, Вишневского ул, 15, Вишневского ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.628358 | - | 0.628358 |
| 13 | Вишневского ул, 16, Вишневского,д.16 магазин-пекарня (гвс) | 0149 ГВС | РЕН ВУ ЗАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000875 | - | 0.000875 |
| 14 | Вишневского ул, 16, Вишневского 16,9эт.ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 12.078080 | - | 12.078080 |
| 15 | Вишневского ул, 16, Вишневского ул, 16, Вишневского ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.970986 | - | 0.970986 |
| 16 | Вишневского ул, 17, Вишневского 17,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 16.823040 | - | 16.823040 |
| 17 | Вишневского ул, 17, Вишневского ул, 17, Вишневского ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.812150 | - | 0.812150 |
| 18 | Вишневского ул, 18, Вишневского 18,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 12.509440 | - | 12.509440 |
| 19 | Вишневского ул, 18, Вишневского ул, 18, Вишневского ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.038463 | - | 1.038463 |
| 20 | Вишневского ул, 19/1, Вишневского ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | 1890/00/5/04 Г от 22.01.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.12.2018г.) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.359579 | - | 1.359579 |
| 21 | Вишневского ул, 19/1, Вишневского,д.19 (общ.№1) (гвс) (ку) | 777 Вишневского 19/1 (общ. №1) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 24.663600 | - | 24.663600 |
| 22 | Вишневского ул, 19/2, Вишневского ул, 19/2 (общ.№2) (гвс) (ку) | 777 Вишневского 19/2 (общ. №2) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 25.300080 | - | 25.300080 |
| 23 | Вишневского ул, 20, Вишневского,д.20д/сN96 (гвс) | БД 0114/00/1 Г от 08.02.2021 г. | Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008407 | - | 0.008407 |
| 24 | Вишневского ул, 23, Вишневского 23,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.685760 | - | 17.685760 |
| 25 | Вишневского ул, 23, Вишневского ул, 23, Вишневского ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.208148 | - | 1.208148 |
| 26 | Вишневского ул, 23 "Одноэтажное металлическое на бетонном фундаменте здание", Вишневского,д.23 одноэтажное металлическое на бетонном фундаменте здание | ДС Виноградов Д.В. 0723/00/1Т | Сириус С (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.009668 | - | - | - | 0.009668 |
| 27 | Вишневского ул, 23/1, Вишневского 23к.1,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 12.293760 | - | 12.293760 |
| 28 | Вишневского ул, 23/1, Вишневского ул, 23/1, Вишневского ул, 23/1 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.903844 | - | 0.903844 |
| 29 | Вишневского ул, 23/1, Вишневского,д.23-1-пом.76 гвс (гвс) | 0679/00/1Г от 01.10.2018г. | Тараскин Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000813 | - | 0.000813 |
| 30 | Вишневского ул, 23а, Вишневского,д.23 а парикм."Элегия" (гвс) | 0242/00/1Г | Панферова Светлана Ивановна (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000889 | - | 0.000889 |
| 31 | Вишневского ул, 24 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.24-(общеж.N1) (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017510 | - | 0.017510 |
| 32 | Вишневского ул, 25, Вишневского 25,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 13.803520 | - | 13.803520 |
| 33 | Вишневского ул, 25, Вишневского ул, 25, Вишневского ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.001338 | - | 3.001338 |
| 34 | Вишневского ул, 25, Вишневского,д.25,пристройка (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001283 | - | 0.001283 |
| 35 | Вишневского ул, 26 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.26 Общ.N3 (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.194270 | - | 0.194270 |
| 36 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского д.27 уч.корпус №2 (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.290160 | - | 0.290160 |
| 37 | Вишневского ул, 27 "КФ РГАУ-МСХА (ГВС)", Вишневского,д.27 уч.корпус №1 (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.136740 | - | 0.136740 |
| 38 | Вишневского ул, 28 "КФ РГАУ-МСХА", Вишневского,д.28 общеж.N2 (гвс) | БД 0435/00/1 Г | КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.195100 | - | 0.195100 |
| 39 | Вишневского ул, 3, Вишневского 3,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.117440 | - | 7.117440 |
| 40 | Вишневского ул, 3, Вишневского ул, 3, Вишневского ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.555204 | - | 0.555204 |
| 41 | Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Акуш.-гин.корп./дневной стационар/ 9 корп. (гвс) | БД 14341/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.049730 | - | 0.049730 |
| 42 | Вишневского ул, 3/бол "Облбольница", Приемное отд.прием.реан.лабор. 8 корп. (гвс) | БД 14341/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006858 | - | 0.006858 |
| 43 | Вишневского ул, 31/А, Вишневского ул, 31/А гвс (КР на СОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.858504 | - | 0.858504 |
| 44 | Вишневского ул, 31/А, Вишневского ул, 31/А- ж.д. ГВС | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 22.963200 | - | 22.963200 |
| 45 | Вишневского ул, 31/Б, Вишневского ул, 31/Б - ж.д. ГВС | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 23.362560 | - | 23.362560 |
| 46 | Вишневского ул, 31/Б, Вишневского ул, 31/Б гвс (КР на СОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.830799 | - | 0.830799 |
| 47 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение (гвс)(ку) | 0190 ГВС | Герасина Ирина Вениаминовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000229 | - | 0.000229 |
| 48 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского 31/В ,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 25.450240 | - | 25.450240 |
| 49 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского ул, 31/В, Вишневского ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.694872 | - | 0.694872 |
| 50 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В, неж. помещение № 153 (гвс)(ку) | 13531/00/1 Г от | Герасин Алексей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000204 | - | 0.000204 |
| 51 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В цокольн.этаж пом.2 стр1 ванна(гвс) | БД 0644/00/1 Г от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000543 | - | 0.000543 |
| 52 | Вишневского ул, 31/В, Вишневского,д.31 В цокольн.этаж пом.2 стр1 кабинет (гвс) | БД 0644/00/1 Г от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000034 | - | 0.000034 |
| 53 | Вишневского ул, 33, Вишневского 33,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.194880 | - | 3.194880 |
| 54 | Вишневского ул, 33, Вишневского ул, 33, Вишневского ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.656934 | - | 0.656934 |
| 55 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 бассейн (гвс) | БД 0106/00/1 Г от 28.01.2021 г. | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015350 | - | 0.015350 |
| 56 | Вишневского ул, 5, Вишневского,д.5 шк.N26/новое здание/ (гвс) | БД 0106/00/1 Г от 28.01.2021 г. | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014805 | - | 0.014805 |
| 57 | Вишневского ул, 9, Вишневского 9,ж.д.гвс (ку) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.397760 | - | 1.397760 |
| 58 | Вишневского ул, 9, Вишневского ул, 9, Вишневского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 0565/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-17 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.837913 | - | 0.837913 |
| 59 | им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( гвс) | СФ 8361/00/1Г от 10.01.2017 | ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.051600 | - | 0.051600 |
| 60 | им.Святослава Фёдорова ул., 1а "СМЦ", Специализированный медицинский центр ( гвс) потери до т/сч | СФ 8361/00/1Г от 10.01.2017 | ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.16 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Вишневского, 1, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 (гвс) | 0246 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000875 | - | 0.000875 |
| 2 | Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 гвс | 0246 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского ул. 1 "Аптека № 17" потери до т/счетчика | 0246 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 4 | Вишневского ул, 1 "Аптека №17", Вишневского,д.1 аптека N17 (тепло) | 0246 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.069500 | - | - | - | 0.069500 |
| 5 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 прачечная гвс | БД 0454/00/1 Г от 01.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.029792 | - | 0.029792 |
| 6 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 Прачечная пар | БД 0454/00/1 Г от 01.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | - | 0.362000 | 0.362000 |
| 7 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Вишневского,д.1 прачечная отопление (тепло) | БД 0454/00/1 Т от 02.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.053000 | - | - | - | 0.053000 |
| 8 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж стр. 20 (тепло) | БД 0454/00/1 Т от 02.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.165748 | - | - | - | 0.165748 |
| 9 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж стр.21 (тепло) | БД 0454/00/1 Т от 02.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.050647 | - | - | - | 0.050647 |
| 10 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж строение 4 (тепло) | БД 0454/00/1 Т от 02.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.065125 | - | - | - | 0.065125 |
| 11 | Вишневского ул, 1 "КОМЦ", Гараж строение 5 (тепло) | БД 0454/00/1 Т от 02.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.051527 | - | - | - | 0.051527 |
| 12 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Главный корп.АБК (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.056883 | - | 0.056883 |
| 13 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Паталого-анатом.корп. (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001235 | - | 0.001235 |
| 14 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пищеблок,больн./онкология/(гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.051523 | - | 0.051523 |
| 15 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009809 | - | 0.009809 |
| 16 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника корпус 1 (кафе) (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001095 | - | 0.001095 |
| 17 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пульмонология (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016985 | - | 0.016985 |
| 18 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Склад + гараж - (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000521 | - | 0.000521 |
| 19 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Терапия ВОВ /стац.водолеч.ИВЦ/ (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.039177 | - | 0.039177 |
| 20 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Хирургия (гвс) | БД 0005/00/1 Г от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.051640 | - | 0.051640 |
| 21 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Главн.корп.АБК (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.656620 | - | - | - | 0.656620 |
| 22 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Паталого-анатом.корп. от (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.111400 | - | - | - | 0.111400 |
| 23 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Переход корп.3,4 (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.007093 | - | - | - | 0.007093 |
| 24 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Переход корп.8,7,6,4 (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.220000 | 0.010000 | - | - | 0.230000 |
| 25 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пищеблок,больн./онкология/ от (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.164000 | - | - | - | 0.164000 |
| 26 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Поликлиника (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.164840 | - | - | - | 0.164840 |
| 27 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Пульмонология (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.201660 | - | - | - | 0.201660 |
| 28 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Терапия ВОВ/стац.водолеч.ИВЦ/ от (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.497231 | - | - | - | 0.497231 |
| 29 | Вишневского ул, 1 "Облбольница", Хирургия (тепло) | БД 0005/00/1 Т от 14.01.2021г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | КалугаТеплосеть | 0.493200 | 0.013000 | - | - | 0.506200 |
| 30 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 2 (гвс) | БД 0025/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.054713 | - | 0.054713 |
| 31 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 3 (гвс) | БД 0025/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.039081 | - | 0.039081 |
| 32 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 (гвс) | БД 0025/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007034 | - | 0.007034 |
| 33 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 потери (гвс) | БД 0025/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 34 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус №1 (гвс) | БД 0025/00/1 Г | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.035172 | - | 0.035172 |
| 35 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 1 (тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.316439 | - | - | - | 0.316439 |
| 36 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 2 (тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.245538 | - | - | - | 0.245538 |
| 37 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 3 (тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.238201 | - | - | - | 0.238201 |
| 38 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 (тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.140070 | - | - | - | 0.140070 |
| 39 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Корпус № 4 потери (тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 40 | Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер", Лаборатория(тепло) | БД 0025/00/1 Т | ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | КалугаТеплосеть | 0.058295 | - | - | - | 0.058295 |

Таблица 1.17 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. В. Восстания, 12, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Академика Королева ул, 14, Королева,14 школа 6-потери до сч. (гвс) | БД 0113/00/3 Г | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Академика Королева ул, 14, Королева,14-стол.школы (гвс) | БД 0113/00/3 Г | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.037643 | - | 0.037643 |
| 3 | Академика Королева ул, 14, Королева,14 гараж школы (тепло) | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.016320 | - | - | - | 0.016320 |
| 4 | Академика Королева ул, 14, Королева,14 Школа N 6 (тепло) | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.283520 | - | - | - | 0.283520 |
| 5 | Академика Королева ул, 14, Королева,14,Школа N 6-пристройка (тепло) | БД 12277/00/1Т | Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.340000 | 0.224415 | - | - | 0.564415 |
| 6 | Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавт. (тепло) | БД 0400/00/3 Т от 17.02.2021 г. | ГМИК им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.370000 | - | - | - | 0.370000 |
| 7 | Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (бойлер) | БД 0400/00/3 Т от 17.02.2021 г. | ГМИК им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | 0.047500 | - | 0.047500 |
| 8 | Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (бойлер) потери в сети | БД 0400/00/3 Т от 17.02.2021 г. | ГМИК им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 9 | Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (тепло) | БД 0400/00/3 Т от 17.02.2021 г. | ГМИК им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.432000 | 0.493000 | - | - | 0.925000 |
| 10 | Академика Королева ул, 2, Королева,2-Музей космонавтики 2 очередь (тепло) потери в сети | БД 0400/00/3 Т от 17.02.2021 г. | ГМИК им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 11 | Академика Королева ул, 21, Королева,21 жил.дом (ку) | 777 Академика Королева 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.410400 | - | - | - | 3.410400 |
| 12 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (гвс) | 1855/00/5/02 ГВС от 01.02.2014г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.974400 | - | 15.974400 |
| 13 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. гвс (КР на СОИ) | 1855/00/5/02 ОДН от 01.03.2017 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.333735 | - | 2.333735 |
| 14 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 0.126245 | - | - | - | 0.126245 |
| 15 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 ж.д. (тепло) - центральное отопление | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 64.179065 | - | - | - | 64.179065 |
| 16 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева д. 22 оф. 82 Иванов А.Г.(тепло)(ку) | 4239/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Иванов Антон Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.787814 | - | - | - | 0.787814 |
| 17 | Академика Королева ул, 22, Королева,22 Максимов А.Ф. Кэнон Калуга (тепло)(ку) | 5624/00/3 Т от | Максимов Анатолий Фёдорович (Кэнон Калуга ООО) | КалугаТеплосеть | 1.671084 | - | - | - | 1.671084 |
| 18 | Академика Королева ул, 22, Королева,22 Максимов А.Ф. Кэнон Калуга (гвс) | 5625/00/3 Г от | Максимов Анатолий Фёдорович (Кэнон Калуга ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 19 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева ул, 22 Никитин. Р.Н. (тепло)(ку) | 5626/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Никитин Роман Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.978727 | - | - | - | 0.978727 |
| 20 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева ул, 22 Макарова Е.В. (тепло)(ку) | 5630/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Макарова Елена Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.648859 | - | - | - | 0.648859 |
| 21 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 бл.3 оф.4 (помещ.№91) ФСС (ку) (тепло) | БД № 4060/00/3 Т/685 от 30.12.2020г. | ГУ-КРО Фонда социального страхования | КалугаТеплосеть | 1.597378 | - | - | - | 1.597378 |
| 22 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 бл.4-офис (помещ.№92) ФСС (ку) (тепло) | БД № 4060/00/3 Т/685 от 30.12.2020г. | ГУ-КРО Фонда социального страхования | КалугаТеплосеть | 15.929071 | - | - | - | 15.929071 |
| 23 | Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.1-офис (помещ.№89) (ку) (тепло) | БД № 4060/00/3 Т/685 от 30.12.2020г. | ГУ-КРО Фонда социального страхования | КалугаТеплосеть | 2.137490 | - | - | - | 2.137490 |
| 24 | Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.2 оф.2 (помещ.№80) ФСС (ку) (тепло) | БД № 4060/00/3 Т/685 от 30.12.2020г. | ГУ-КРО Фонда социального страхования | КалугаТеплосеть | 0.561861 | - | - | - | 0.561861 |
| 25 | Академика Королева ул, 22, Королева,22 бл.1 офис (помещ.89) (гвс) | БД № 4064/00/3 Г/684 от 30.12.2020г. | ГУ-КРО Фонда социального страхования | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001353 | - | 0.001353 |
| 26 | Академика Королева ул, 22, Академика Королёва, 22 нежил. пом.(ку) (тепло) Денисов А.А. | ДС 5093/00/3 Т С ИП ДЕНИСОВЫМ А.А. ОТ 01.03.2015 | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | 1.448756 | - | - | - | 1.448756 |
| 27 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 нежил.помещ.22 (холд) (гвс) Денисов А.А. | ДС 5129/00/3 Г ОТ 01.03.2015 С ИП ДЕНИСОВЫМ А.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001947 | - | 0.001947 |
| 28 | Академика Королева ул, 22, Академика Королева,22 нежил.помещ.22 коридор (гвс) Денисов А.А. | ДС 5129/00/3 Г ОТ 01.03.2015 С ИП ДЕНИСОВЫМ А.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000195 | - | 0.000195 |
| 29 | Академика Королева ул, 25, Королева,25 нежилое помещение (тепло)(ку) | 11466/00/3 Т от 15.02.2019 г. | Вохидов Зарифджон Азизович | КалугаТеплосеть | 0.736400 | - | - | - | 0.736400 |
| 30 | Академика Королева ул, 25, Королева,25 жил.дом (ку) | 777 Академика Королева 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.595760 | - | - | - | 17.595760 |
| 31 | Академика Королева ул, 27, Королева,27-"Лимузин" (тепло)(ку) | 0358 Тепло | Козеев А.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | 5.799700 | - | - | - | 5.799700 |
| 32 | Академика Королева ул, 27, Королева,27 жил.дом от (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 46.647760 | - | - | - | 46.647760 |
| 33 | Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.820825 | - | 0.820825 |
| 34 | Академика Королева ул, 27, Королева,27 жил.дом гвс (ку) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.291088 | - | 8.291088 |
| 35 | Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№1 | 3961/00/3 Г | Рощук Владислав Дмитриевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000182 | - | 0.000182 |
| 36 | Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№2 | 3961/00/3 Г | Рощук Владислав Дмитриевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000091 | - | 0.000091 |
| 37 | Академика Королева ул, 27, Академика Королева ул, 27 /неж помещ 39/(гвс)№3 | 3961/00/3 Г | Рощук Владислав Дмитриевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000045 | - | 0.000045 |
| 38 | Академика Королева ул, 27, Королева,27-аптека (тепло) (ку) | 9031/00/3 Т | Андреева Марина Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.498600 | - | - | - | 1.498600 |
| 39 | Академика Королева ул, 27, Королева,27-аптека (гвс) | 9064/00/3 Г | Андреева Марина Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004020 | - | 0.004020 |
| 40 | Академика Королева ул, 28, Королева,28 ж/дом (ку) | 777 Академика Королева 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.094150 | - | - | - | 26.094150 |
| 41 | Академика Королева ул, 29, Академика Королева ул, 29, Академика Королева ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | 1911/00/5/04 Г от 29.03.2019г. (прямой договор КР на СОИ) | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.448086 | - | 0.448086 |
| 42 | Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом гвс (ку) | 777 Академика Королева 29 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 5.176320 | - | 5.176320 |
| 43 | Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | 777 Академика Королева 29 Т от 01.10.2019г. | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.573864 | - | - | - | 0.573864 |
| 44 | Академика Королева ул, 29, А. Королева,29-жил.дом (тепло) (ку) - центральное отопление | 777 Академика Королева 29 Т от 01.10.2019г. | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.132275 | - | - | - | 10.132275 |
| 45 | Академика Королева ул, 39, Королева,39 переход между 1-3 кор. (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.089130 | - | - | - | 0.089130 |
| 46 | Академика Королева ул, 39, Королева,39 спортзал (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.145630 | - | - | - | 0.145630 |
| 47 | Академика Королева ул, 39, Королева,39 уч.лаб.кор.3 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.313620 | - | - | - | 0.313620 |
| 48 | Академика Королева ул, 39, Королева,39-переход к кор.2-3 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.019910 | - | - | - | 0.019910 |
| 49 | Академика Королева ул, 39, Королева,39-переход кор.3 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.049260 | - | - | - | 0.049260 |
| 50 | Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом гвс (гвс) | 0255/00/5/02 ГВС от 02.02.2017 г. (непрямой) | ТСЖ Марс | КалугаТеплосеть | - | - | 20.167680 | - | 20.167680 |
| 51 | Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом гвс (КР на СОИ) | 0255/00/5/02 ГВС от 02.02.2017 г. (непрямой) | ТСЖ Марс | КалугаТеплосеть | - | - | 1.222633 | - | 1.222633 |
| 52 | Академика Королева ул, 4, Королева,4-24 кв.жил. дом от (тепло) ку | 0255/00/5/02 Тепло от 02.02.2017 г. (непрямой) | ТСЖ Марс | КалугаТеплосеть | 39.501680 | - | - | - | 39.501680 |
| 53 | Академика Королева ул, 4, Королева,4-Крылов М.А. (тепло)(ку) | 10138/00/3 Т | Крылов Максим Александрович | КалугаТеплосеть | 2.695120 | - | - | - | 2.695120 |
| 54 | Академика Королева ул, 4, Королева,4-Крылов М.А. (гвс) | 10139/00/3 Г | Крылов Максим Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 55 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 неж. пом.(тепло)(ку) | 12065/00/3 Т от 01.08.2019г. | Денисов Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 2.935840 | - | - | - | 2.935840 |
| 56 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 неж. пом. (гвс) | 12067/00/3 Г от 01.08.2019г. | Денисов Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002127 | - | 0.002127 |
| 57 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 АБ ПУШКИНО (тепло)(ку) | 13236/00/3 Т от 04.12.20119 г. | АБ ПУШКИНО (ОАО) | КалугаТеплосеть | 13.086200 | - | - | - | 13.086200 |
| 58 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 АБ ПУШКИНО (гвс) | 13237/00/3 Г от 04.12.2019 г. | АБ ПУШКИНО (ОАО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002124 | - | 0.002124 |
| 59 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 подвал , нежилое помещение № 7(тепло)(ку) | 13601/00/1Т от 12.03.2020г. | Клинушкин Валерий Васильевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 4.148880 | - | - | - | 4.148880 |
| 60 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 неж. помещение № 7 (гвс) | 13602/00/1Г от 12.03.2020г. | Клинушкин Валерий Васильевич (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000869 | - | 0.000869 |
| 61 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) Горина.Н.И. | 3952/00/3 Т | Горина Наталья Ивановна | КалугаТеплосеть | 3.497520 | - | - | - | 3.497520 |
| 62 | Академика Королева ул, 4, Королева,4 нежилое помещение № 4 (гвс) Горина.Н.И. | 3953/00/3 Г | Горина Наталья Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000094 | - | 0.000094 |
| 63 | Академика Королева ул, 43, Королева,43 жилой дом (тепло) (ку) | 777 Академика Королева 43 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.746180 | - | - | - | 19.746180 |
| 64 | Академика Королева ул, 43/23, Королева,43/23 (тепло) | БД 0454/00/3 Т от 27.02.2017 г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | 0.176000 | - | - | - | 0.176000 |
| 65 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 неж.помещение Денисов А.А. (тепло)(ку) | 11511/00/3 Т от 14.03.2019г. | Денисов Александр Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | 0.618344 | - | - | - | 0.618344 |
| 66 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 неж.помещение Кузьмина О.С. (тепло)(ку) | 11512/00/3 Т от 14.03.2019 г. | Кузьмина Оксана Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.300049 | - | - | - | 1.300049 |
| 67 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 подвал инд.отопление Кузьмина О.С. (тепло)(ку) | 11512/00/3 Т от 14.03.2019 г. | Кузьмина Оксана Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.222779 | - | - | - | 0.222779 |
| 68 | Академика Королева ул, 49, Академика Королева ул, 49, Академика Королева ул, 49 гвс (КРнаСОИ) | 1907/00/5/04 Г от 04.02.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.02.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.695226 | - | 0.695226 |
| 69 | Академика Королева ул, 49, Королева,49офис т (тепло)(ку) | 3998/00/3 Т | Романов Василий Васильевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.070926 | - | - | - | 2.070926 |
| 70 | Академика Королева ул, 49, Королева,49-офис гвс Романов (гвс) | 3999/00/3 Г | Романов Василий Васильевич (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000262 | - | 0.000262 |
| 71 | Академика Королева ул, 49, Королева,49-жилой дом гвс (гвс) | 777 Академика Королева 49 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 34.344960 | - | 34.344960 |
| 72 | Академика Королева ул, 49, Королева,49-жилой дом отопл. (тепло) | 777 Академика Королева 49 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.662809 | - | - | - | 33.662809 |
| 73 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом.№ 44 (тепло)(ку) | 8645/00/3 Т от 20.02.2017 г. | Кашкинова Т.А. | КалугаТеплосеть | 0.762664 | - | - | - | 0.762664 |
| 74 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом.№ 45 (тепло)(ку) | 8645/00/3 Т от 20.02.2017 г. | Кашкинова Т.А. | КалугаТеплосеть | 0.768531 | - | - | - | 0.768531 |
| 75 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом № 44 (ГВС) | 8646/00/3 Г от 20.02.2017 г. | Кашкинова Т.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004380 | - | 0.004380 |
| 76 | Академика Королева ул, 49, Королева,49 офис Кашкинова Т.А. пом № 45 (ГВС) | 8646/00/3 Г от 20.02.2017 г. | Кашкинова Т.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004380 | - | 0.004380 |
| 77 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 5 (ку) (тепло) Чепыгов | 10273/00/3Т от 20.04.2018 | Чепыгов Андрей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.841020 | - | - | - | 0.841020 |
| 78 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 5 (ку) (гвс) Чепыгов | 10274/00/3Г от 20.04.2018 | Чепыгов Андрей Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000157 | - | 0.000157 |
| 79 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51 офис.помещ № 3 (ку).(тепло) Яковенко | 11569/00/3 Т от 19.04.2019 г. | Яковенко Ирина Геннадьевна | КалугаТеплосеть | 0.911760 | - | - | - | 0.911760 |
| 80 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-офис.помещ. № 3 (ку) (гвс) Яковенко | 11570/00/3 Г от 19.04.2019 г. | Яковенко Ирина Геннадьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000157 | - | 0.000157 |
| 81 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-ж.д (кв.1-21) (гвс) | 1855/00/5/02 ГВС от 01.02.2014г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.591040 | - | 5.591040 |
| 82 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-ж.д (кв.1-21) (гвс) (КР на СОИ) | 1855/00/5/02 ОДН от 01.03.2017 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.533234 | - | 0.533234 |
| 83 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева,51-жил.дом (кв.1-21) (тепло) | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 22.973470 | - | - | - | 22.973470 |
| 84 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королёва д. 51 офис. пом. (тепло)(ку) КБ Калуга | 3804/00/4 Т | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | 4.717310 | - | - | - | 4.717310 |
| 85 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королёва д. 51 офис. пом. (гвс) КБ Калуга | 3861/00/4 ГВС | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001249 | - | 0.001249 |
| 86 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 4 Глобус (ку) (тепло) Сафронов | 5648/00/3 Т | Сафронов Дмитрий Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.751470 | - | - | - | 1.751470 |
| 87 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева ул. 51 офис.помещ № 6 "КАСБИ-ЛТД" (тепло) (ку) Сафронов | 5648/00/3 Т | Сафронов Дмитрий Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.731820 | - | - | - | 1.731820 |
| 88 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева д. 51 офис.помещ. № 4 Глобус (ку) (гвс) Сафронов | 5649/00/3 Г | Сафронов Дмитрий Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000157 | - | 0.000157 |
| 89 | Академика Королева ул, 51/кв.1-21, Академика Королева ул.51 офис.помещ № 6 "КАСБИ-ЛТД"(гвс) (ку) Сафронов | 5649/00/3 Г | Сафронов Дмитрий Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000157 | - | 0.000157 |
| 90 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева,51 офис (тепло)(ку) | 7567/00/3 Т от 01.08.2016 г. | Заиц Марина Геннадьевна | КалугаТеплосеть | 1.404320 | - | - | - | 1.404320 |
| 91 | Академика Королева ул, 51/А,Б, Академика Королева,51 офис кв (1-8) (гвс) | 7568/00/3 Г от 01.08.2016 г. | Заиц Марина Геннадьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 92 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом гвс (гвс) (кв.22-36) | 1855/00/5/02 ГВС от 01.02.2014г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 7.787520 | - | 7.787520 |
| 93 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51-ж.д. ( кв.22-36) (гвс) (КРнаСОИ) | 1855/00/5/02 ОДН от 01.03.2017 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.417557 | - | 0.417557 |
| 94 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом отопл. (тепло) (кв.22-36) - индивидуальное отопление | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 0.634103 | - | - | - | 0.634103 |
| 95 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51-жилой дом отопл. (тепло) (кв.22-36) - центральное отопление | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 15.804193 | - | - | - | 15.804193 |
| 96 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева 51 с-н красоты "Фиджи" (ку) (тепло) | 3822/00/3 Т от 01.10.2015г. | Кондратьева Зоя Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.362364 | - | - | - | 1.362364 |
| 97 | Академика Королева ул, 51, Академика Королева 51 с-н красоты "Фиджи" (гвс) | 3823/00/3 Г от 01.10.2015г. | Кондратьева Зоя Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001310 | - | 0.001310 |
| 98 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещения №41, №42 (гвс) ЭВЕРЕСТ | 3852/00/3 Г от 01.04.2015 г. | ЭВЕРЕСТ ПРО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000786 | - | 0.000786 |
| 99 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещ. №41 (ку) (тепло) ЭВЕРЕСТ | 3853/00/3 Т от 01.04.2015 г. | ЭВЕРЕСТ ПРО ООО | КалугаТеплосеть | 2.455841 | - | - | - | 2.455841 |
| 100 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 неж. помещ. №42 (ку) (тепло) ЭВЕРЕСТ | 3853/00/3 Т от 01.04.2015 г. | ЭВЕРЕСТ ПРО ООО | КалугаТеплосеть | 1.763135 | - | - | - | 1.763135 |
| 101 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39/(ку)(тепло) | 3914/00/3 Т | УНИЛАБ ООО | КалугаТеплосеть | 1.939832 | - | - | - | 1.939832 |
| 102 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39 (гвс) | 3916/00/3 Г | УНИЛАБ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004044 | - | 0.004044 |
| 103 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева ул, 51 /неж.помещ №39/(ку) (гвс) | 3916/00/3 Г | УНИЛАБ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000708 | - | 0.000708 |
| 104 | Академика Королева ул, 51, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) "Бархат" | 5643/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Баранов Алексей Фёдорович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000079 | - | 0.000079 |
| 105 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) "Ценные бумаги" | 5643/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Баранов Алексей Фёдорович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000118 | - | 0.000118 |
| 106 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (гвс) (площадь - 175,20) | 5643/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Баранов Алексей Фёдорович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.103000 | - | 0.103000 |
| 107 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (тепло)(ку) (площадь - 146,60 ) | 5646/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Баранов Алексей Фёдорович | КалугаТеплосеть | 1.877092 | - | - | - | 1.877092 |
| 108 | Академика Королева ул, 51/кв.22-36, Академика Королева,51 Баранов А.Ф. (тепло)(ку) (площадь - 175,20 ) | 5646/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Баранов Алексей Фёдорович | КалугаТеплосеть | 2.243292 | - | - | - | 2.243292 |
| 109 | Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 1 НСП "Карамелька" (гвс) | БД 0330/00/3 Г от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005435 | - | 0.005435 |
| 110 | Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 2 НСП "Карамелька" (гвс) | БД 0330/00/3 Г от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005435 | - | 0.005435 |
| 111 | Академика Королева ул, 6, Королева,6-корпус 3 НСП "Карамелька" (гвс) | БД 0330/00/3 Г от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005435 | - | 0.005435 |
| 112 | Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 1 от. НСП "Карамелька" (тепло) | БД 0330/00/3 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.015985 | - | - | - | 0.015985 |
| 113 | Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 2 от. НСП "Карамелька" (тепло) | БД 0330/00/3 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.013944 | - | - | - | 0.013944 |
| 114 | Академика Королева ул, 6, Королева,6 корпус 3 от.НСП "Карамелька" (тепло) | БД 0330/00/3 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.010276 | - | - | - | 0.010276 |
| 115 | Академика Королева ул, 8, Королева,8 ж/дом (тепло) (ку) | 777 Академика Королева 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.698050 | - | - | - | 8.698050 |
| 116 | Баррикад ул, 10, Баррикад,10-ж.д гвс (КР на СОИ) | 0234 ГВС | ТСЖ Баррикад,10 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.326187 | - | 0.326187 |
| 117 | Баррикад ул, 10, Баррикад,10-ж.д гвс (ку) | 0234 ГВС | ТСЖ Баррикад,10 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.793920 | - | 3.793920 |
| 118 | Баррикад ул, 10, Баррикад,10-жил.дом от. (ку) | 0234 Тепло | ТСЖ Баррикад,10 | КалугаТеплосеть | 20.313700 | - | - | - | 20.313700 |
| 119 | Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом гвс (КР на СОИ) | 0120 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Баррикад,12 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.357104 | - | 0.357104 |
| 120 | Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом гвс (ку) | 0120 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Баррикад,12 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.882240 | - | 3.882240 |
| 121 | Баррикад ул, 12, Баррикад,12-жил.дом (ку) (тепло) | 0120 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Баррикад,12 | КалугаТеплосеть | 13.939710 | - | - | - | 13.939710 |
| 122 | Баррикад ул, 2, Баррикад,2-нежилое помещение (гвс) | 0086 Г | Вихорев С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000674 | - | 0.000674 |
| 123 | Баррикад ул, 2, Баррикад,2 неж.помещение (тепло)(ку) | 0086 Тепло | Вихорев С.В. | КалугаТеплосеть | 1.703920 | - | - | - | 1.703920 |
| 124 | Баррикад ул, 2, Баррикад ул, 2, Баррикад ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.297175 | - | 1.297175 |
| 125 | Баррикад ул, 2, Баррикад,2-9 эт.ж.д гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 43.523550 | - | 43.523550 |
| 126 | Баррикад ул, 2, Баррикад,2-9 эт.ж.д от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 112.334820 | - | - | - | 112.334820 |
| 127 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом (гвс) | 0520/00/3 ГВС от 13.08.2018 г. | ТСН "Баррикад,8" | КалугаТеплосеть | - | - | 32.567680 | - | 32.567680 |
| 128 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом гвс (КР на СОИ) | 0520/00/3 ГВС от 13.08.2018 г. | ТСН "Баррикад,8" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.303074 | - | 2.303074 |
| 129 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8-жил.дом (отопление) (ку) | 0520/00/3 Тепло от 13.08.2018 г. | ТСН "Баррикад,8" | КалугаТеплосеть | 121.884510 | - | - | - | 121.884510 |
| 130 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение № 145 Терехова Т.И.(тепло) (ку) | 10446/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Терехова Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.328580 | - | - | - | 1.328580 |
| 131 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение S 143,2 Лесик Т.А. (тепло) (ку) | 10447/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Лесик Татьяна Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.732720 | - | - | - | 1.732720 |
| 132 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение S 46.9 Лесик Т.А. (тепло) (ку) | 10447/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Лесик Татьяна Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.567490 | - | - | - | 0.567490 |
| 133 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Копытовский С.И. (тепло) (ку) | 10448/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Копытовский Сергей Игнатьевич | КалугаТеплосеть | 0.840950 | - | - | - | 0.840950 |
| 134 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Гулюк Л.В. (тепло) (ку) | 10450/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Гулюк Людмила Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.786500 | - | - | - | 0.786500 |
| 135 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Ефременков С.М.(тепло) (ку) | 10451/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Ефременков Сергей Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.534280 | - | - | - | 1.534280 |
| 136 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Дмитриев В.В.(тепло) (ку) | 10452/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Дмитриев Валерий Васильевич | КалугаТеплосеть | 1.097470 | - | - | - | 1.097470 |
| 137 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение Юдина А.И.(тепло) (ку) | 10453/00/3 Т от 07.08.2018 г. | Юдина Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.145870 | - | - | - | 1.145870 |
| 138 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение (тепло) (ку) | 11483/00/3 Т от 26.02.2019 г. | Аксенов Виктор Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.565070 | - | - | - | 0.565070 |
| 139 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8- нежилое помещение (гвс) | 11484/00/3 Г от 26.02.2019 г. | Аксенов Виктор Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000202 | - | 0.000202 |
| 140 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8-библиотека гвс (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001198 | - | 0.001198 |
| 141 | Баррикад ул, 8, Баррикад,8-библиотека от отопление (ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.259460 | - | - | - | 8.259460 |
| 142 | Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17-жил.дом (гвс) | 1871/00/5/04 Г (прямой) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.822720 | - | 27.822720 |
| 143 | Баумана ул, 12/17, Баумана ул, 12/17, Баумана ул, 12/17 гвс (КРнаСОИ) | 1871/00/5/04 Г от 01.06.2018г. (КР на СОИ) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.973779 | - | 0.973779 |
| 144 | Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17-жил.дом (тепло) (ку) | 1871/00/5/04 Т (прямые платежи ) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | 46.289040 | - | - | - | 46.289040 |
| 145 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-встроенное нежилое помещение на первом этаже (тепло)(ку) Шмаков К.А. (1Ф) | 5374/00/3 Т от 16.09.2015 г. | Шмаков Константин Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.853140 | - | - | - | 0.853140 |
| 146 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-встроенное нежилое помещение на первом этаже (тепло)(ку) Шмаков К.А. (2Ф) | 5374/00/3 Т от 16.09.2015 г. | Шмаков Константин Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.643100 | - | - | - | 0.643100 |
| 147 | Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17 помещение (тепло) (ку) | 6899/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.582380 | - | - | - | 1.582380 |
| 148 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17- нежилое помещение(тепло)(ку) | 6911/00/3 Т | Шамаева Ирина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.774720 | - | - | - | 1.774720 |
| 149 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17 встроенное нежилое помещение на первом этаже (гвс) (2 узел) | 6912/00/3 Г | Шамаева Ирина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000236 | - | 0.000236 |
| 150 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17 встроенное нежилое помещение на первом этаже (гвс)(1 узел) | 6912/00/3 Г | Шамаева Ирина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000236 | - | 0.000236 |
| 151 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 1) (гвс) | БД 0180/00/3 Г | УПФР в г. Калуге Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000275 | - | 0.000275 |
| 152 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 2) (гвс) | БД 0180/00/3 Г | УПФР в г. Калуге Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001685 | - | 0.001685 |
| 153 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 3) (гвс) | БД 0180/00/3 Г | УПФР в г. Калуге Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000674 | - | 0.000674 |
| 154 | Баумана ул, 12/17, Баумана ,12/17-Пенс.фонд (сан.узел 4) (гвс) | БД 0180/00/3 Г | УПФР в г. Калуге Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001011 | - | 0.001011 |
| 155 | Баумана ул, 12/17, Баумана,12/17- офис Пенс.фонд (тепло) (ку) | БД 0180/00/3 Т | УПФР в г. Калуге Калужской области | КалугаТеплосеть | 8.051258 | - | - | - | 8.051258 |
| 156 | Баумана ул, 14, Баумана,14 Свято-георг.собор (тепло) | 0227 Тепло | Георгиевский собор | КалугаТеплосеть | 0.050960 | - | - | - | 0.050960 |
| 157 | Баумана ул, 22а, Баумана,22а-жилой дом (ку) | 777 Баумана 22А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.042360 | - | - | - | 3.042360 |
| 158 | Баумана ул, 24, Баумана,24 ж/дом (ку) | 777 Баумана 24 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.854110 | - | - | - | 8.854110 |
| 159 | Баумана ул, 26, Баумана,26 ж/дом (ку) | 777 Баумана 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.946530 | - | - | - | 9.946530 |
| 160 | Баумана ул, 26а, Баумана,26а (тепло) | 0441/3 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.016296 | - | - | - | 0.016296 |
| 161 | Баумана ул, 26а, Баумана,26а-нежилое помещение (тепло) | БД 0162/00/3 Т | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ Г.КАЛУГИ МКУ | КалугаТеплосеть | 0.034940 | - | - | - | 0.034940 |
| 162 | Баумана ул, 28, Баумана,28 ж/дом (ку) | 777 Баумана 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.321670 | - | - | - | 8.321670 |
| 163 | Баумана ул, 29, Баумана,29 школа N 13 (гвс) | БД 0112/00/3 Г от 19.01.2021г | Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.045217 | - | 0.045217 |
| 164 | Баумана ул, 29, Баумана,29 школа (тепло) | БД 0112/00/3 Т от 19.01.2021г | Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.426390 | - | - | - | 0.426390 |
| 165 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис 1 этаж(гвс) | 0334/00/3Г от 01.05.2019г. | Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001629 | - | 0.001629 |
| 166 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис 2 этаж(гвс) | 0334/00/3Г от 01.05.2019г. | Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000543 | - | 0.000543 |
| 167 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-офис (тепло) (ку) | 0334/00/3Т от 01.05.2019г. | Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО | КалугаТеплосеть | 2.974780 | - | - | - | 2.974780 |
| 168 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-магазин"Пионер" (гвс) | 0337/00/3Г от 01.05.2019г | Пшеничный Александр Леонидович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000470 | - | 0.000470 |
| 169 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3-магазин"Пионер" (тепло) (ку) | 0337/00/3Т от 01.05.2019г | Пшеничный Александр Леонидович | КалугаТеплосеть | 0.857860 | - | - | - | 0.857860 |
| 170 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана ул, 3 "1-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | 1901/00/5/04 ГВС от 29.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.385641 | - | 0.385641 |
| 171 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3 6 эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Баумана 3 (1я очередь) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647040 | - | 0.647040 |
| 172 | Баумана ул, 3 "1-я очередь", Баумана,3,6эт.ж.д.от. (ку) кв с 1 | 777 Баумана 3 (1я очередь) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.541680 | - | - | - | 13.541680 |
| 173 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3 неж.пом.№5 во 2-ой очер. (ку) (тепло) | 10030/00/3 Т | Доможир Раиса Тимофеевна | КалугаТеплосеть | 1.769020 | - | - | - | 1.769020 |
| 174 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул. 3,неж. помещение №5 во 2-ой очер. (гвс) | 10031/00/3 Г | Доможир Раиса Тимофеевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000511 | - | 0.000511 |
| 175 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 Офис во 2-ой оч. (гвс) | 10086/00/3 Г | Горюшев Леонид Иванович/Улько Лилия Дмитриевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000182 | - | 0.000182 |
| 176 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 Офис во 2-ой оч. (тепло)(ку) | 10087/00/3 Т | Горюшев Леонид Иванович/Улько Лилия Дмитриевна | КалугаТеплосеть | 1.551220 | - | - | - | 1.551220 |
| 177 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3,9эт.ж.д.2оч.гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.581440 | - | 11.581440 |
| 178 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана ул, 3 "2-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.574984 | - | 0.574984 |
| 179 | Баумана ул, 3 "2-я очередь", Баумана,3,9эт.ж.д.2оч.от. (ку) кв с 21 | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 26.711960 | - | - | - | 26.711960 |
| 180 | Баумана ул, 30/1, Баумана ул, 30/1, Баумана ул, 30/1 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.257475 | - | 0.257475 |
| 181 | Баумана ул, 30/1, Баумана,30корп.1 жил.дом гвс (ку) | 777 Баумана 30/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 17.771520 | - | 17.771520 |
| 182 | Баумана ул, 30/1, Баумана,30корп.1 жил.дом от (ку) | 777 Баумана 30/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.006080 | - | - | - | 39.006080 |
| 183 | Баумана ул, 34, Баумана,34-жилой дом (тепло) (ку) | 777 Баумана 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.855100 | - | - | - | 17.855100 |
| 184 | Баумана ул, 35, Баумана,35 жилой дом (ку) | 777 Баумана 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.269070 | - | - | - | 12.269070 |
| 185 | Баумана ул, 4, Баумана,4-магазин (гвс) | 0329 ГВС | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000300 | - | 0.000300 |
| 186 | Баумана ул, 4, Баумана,4-магазин (тепло)(ку) | 0329 Тепло | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | 1.449040 | - | - | - | 1.449040 |
| 187 | Баумана ул, 4, Баумана ул, 4, Баумана ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5/04 Г (КР на СОИ) от 25.01.2018 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.694672 | - | 0.694672 |
| 188 | Баумана ул, 4, Баумана,4,7эт.ж.д. (гвс) (ку) | 1858/00/5/04 Г от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.753920 | - | 28.753920 |
| 189 | Баумана ул, 4, Баумана,4,7эт.ж.д. (тепло) (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 76.577280 | - | - | - | 76.577280 |
| 190 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.гвс (гвс) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.372480 | - | 2.372480 |
| 191 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана ул, 5 "2-я оч." гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.944851 | - | 0.944851 |
| 192 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.от. (тепло) - на индивидуальном отоплении | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 3.115843 | - | - | - | 3.115843 |
| 193 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. ж.д.от. (тепло) - на центральном отоплении | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 9.262196 | - | - | - | 9.262196 |
| 194 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Вальс салон для новобрачных (тепло)(ку) | 5655/00/3 Тепло от 01.10.2015 | Вальс салон для новобрачных | КалугаТеплосеть | 1.108213 | - | - | - | 1.108213 |
| 195 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Вальс салон для новобрачных (гвс) | 5657/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Вальс салон для новобрачных | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 196 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Все для бани (тепло)(ку) | 5658/00/3 Тепло от 01.10.2015 | Петрушина М.В.- магазин"Все для бани" | КалугаТеплосеть | 1.815041 | - | - | - | 1.815041 |
| 197 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Все для бани (гвс) | 5659/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Петрушина М.В.- магазин"Все для бани" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 198 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещ.60 Комиссаров А.А. (инд.отопл.) (тепло) (ку) | 5664/00/3 Т от 01.10.2017 | Комиссаров Андрей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.286302 | - | - | - | 0.286302 |
| 199 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Яшина Н.В. (тепло)(ку) | 5668/00/3 Тепло от 01.10.2015 | Яшина Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.351457 | - | - | - | 0.351457 |
| 200 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Яшина Н.В. (гвс) | 5669/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Яшина Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 201 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Алферов С. (тепло)(ку) | 5670/00/3 Тепло от 01.10.2015 | Алферов Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.696585 | - | - | - | 1.696585 |
| 202 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. Алферов С. (гвс) | 5671/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Алферов Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 203 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещение № 56 (тепло) (ку) | дс к договору № СФ 9103/00/3 Т | АО "СМП Банк" | КалугаТеплосеть | 2.335863 | - | - | - | 2.335863 |
| 204 | Баумана ул, 5 "2-я оч.", Баумана,5 2 оч. помещение № 56 (гвс) | дс к договору № СФ 9104/00/3 Г | АО "СМП Банк" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002516 | - | 0.002516 |
| 205 | Баумана ул, 5а, Баумана,5 офисное помещение (тепло) (ку) | 14544/00/1Т от 01.02.2021г. | Казмирчук Ирина Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.671420 | - | - | - | 0.671420 |
| 206 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14545/00/1Т от 01.02.2021г. | Гусева Елена Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.505040 | - | - | - | 0.505040 |
| 207 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а нежилое помещение (тепло) (ку) | 14546/00/1Т от 01.02.2021г. | Балаш Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.856680 | - | - | - | 0.856680 |
| 208 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14547/00/1Т от 01.02.2021г. | Комиссаров Андрей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.398840 | - | - | - | 0.398840 |
| 209 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14548/00/1Т от 01.02.2021г. | Комиссарова Ирина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.398840 | - | - | - | 0.398840 |
| 210 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14550/00/1Т от 01.02.2021г. | Долбышева Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.304440 | - | - | - | 0.304440 |
| 211 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14551/00/1Т от 01.02.2021г. | Лавров Владислав Валентинович | КалугаТеплосеть | 0.304440 | - | - | - | 0.304440 |
| 212 | Баумана ул, 5а, Баумана,5 магазин (тепло) (ку) | 14552/00/1Т от 01.02.2021г. | Носов Владимир Викторович | КалугаТеплосеть | 0.608880 | - | - | - | 0.608880 |
| 213 | Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а магазин (тепло) (ку) | 14555/00/1Т от 01.02.2020г. | Горюшев Леонид Иванович ИП | КалугаТеплосеть | 0.229274 | - | - | - | 0.229274 |
| 214 | Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а магазин (тепло) (ку) | 14558/00/1Т от 01.02.2021г. | Горюшев Игорь Леонидович ИП | КалугаТеплосеть | 0.229274 | - | - | - | 0.229274 |
| 215 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло)( ку) | 14560/00/1Т от 01.02.2021г. | Улько Олег Владимирович ИП | КалугаТеплосеть | 0.229274 | - | - | - | 0.229274 |
| 216 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (тепло) (ку) | 14561/00/1Т от 01.02.2021г. | Яшина Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.229274 | - | - | - | 0.229274 |
| 217 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин индив. отопление (тепло)( ку) | 14562/00/1Т от 01.02.2021г. | ИП Бородинов Максим Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.070431 | - | - | - | 0.070431 |
| 218 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а нежилое помещение индив. отопление (тепло)( ку) | 14565/00/1Т от 01.02.2021г. | Зубков Дмитрий Александрович | КалугаТеплосеть | 0.060311 | - | - | - | 0.060311 |
| 219 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (гвс) | 14652/00/1Г | Долбышева Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000202 | - | 0.000202 |
| 220 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а магазин (гвс) | 14653/00/1Г от 26.04.2021г. | Балаш Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000220 | - | 0.000220 |
| 221 | Баумана ул, 5а, Баумана ул, 5а гвс (КР на СОИ) | 1965/00/5Т прямой договор на КРнаСОИ от 01.01.2021г. | ТСН (ж) "Баумана, 5А" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.307236 | - | 0.307236 |
| 222 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а жилой дом гвс (ку) | 777 Баумана д. 5а | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.254720 | - | 6.254720 |
| 223 | Баумана ул, 5а, Баумана,5а жилой дом отопл. (тепло) (ку) | 777 Баумана д. 5а | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.916340 | - | - | - | 25.916340 |
| 224 | Большевиков ул, 1, Большевиков,1-магазин "Продукты" (гвс) | 0324/00/3ГВС от 01.02.2020г. | Шамаева В.Д. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000372 | - | 0.000372 |
| 225 | Большевиков ул, 1, Большевиков,1-магазин "Продукты" (тепло)(ку) | 0324/00/3Т от 01.02.2020г. | Шамаева В.Д. | КалугаТеплосеть | 2.067360 | - | - | - | 2.067360 |
| 226 | Большевиков ул, 1, Большевиков ул, пом.1,2 Падин А.М.(тепло)(ку) | 10543/00/3Т от 01.09.2018г. | Падин Артемий Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.092680 | - | - | - | 1.092680 |
| 227 | Большевиков ул, 1, Большевиков ул, 1, Большевиков ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.251878 | - | 0.251878 |
| 228 | Большевиков ул, 1, Большевиков ул,1-магазин "Мясо"(тепло)(ку) | 4039/00/3 Т от 01.09.2014 г. | Байбаков Олег Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.262600 | - | - | - | 1.262600 |
| 229 | Большевиков ул, 1, Большевиков ул,1-магазин "Мясо"(гвс) | 4040/00/3 Г от 01.09.2014 г. | Байбаков Олег Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000937 | - | 0.000937 |
| 230 | Большевиков ул, 1, Большевиков,1-5эт.ж.д. общ.гвс (ку) | 777 Большевиков 1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.047840 | - | 13.047840 |
| 231 | Большевиков ул, 1, Большевиков 1,5эт.ж.д.общ.от. (ку) | 777 Большевиков 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.447160 | - | - | - | 46.447160 |
| 232 | Большевиков ул, 2, Большевиков,2 ж/дом от (ку) | 777 Большевиков 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.234000 | - | - | - | 78.234000 |
| 233 | Большевиков ул, 3, Большевиков,3-жилой дом (ку) | 777 Большевиков,д. 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 111.215000 | - | - | - | 111.215000 |
| 234 | Вооруженного Восстания ул, 1, В.Восстания,1-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.532520 | - | 19.532520 |
| 235 | Вооруженного Восстания ул, 1, Вооруженного Восстания ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.290079 | - | 0.290079 |
| 236 | Вооруженного Восстания ул, 1, В.Восстания,1-9 э.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 54.251680 | - | - | - | 54.251680 |
| 237 | Вооруженного Восстания ул, 10 "Автокооператив", Автокооператив "Жигули"(тепло) | 5863/00/3 Т | Автокооператив "ЖИГУЛИ" | КалугаТеплосеть | 0.024429 | - | - | - | 0.024429 |
| 238 | Вооруженного Восстания ул, 12 "Лосминский А.С.т", Кооператив"Горизонталь" Т (тепло) | 0276 Тепло | Лосминский А.С. | КалугаТеплосеть | 0.000900 | - | - | - | 0.000900 |
| 239 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23-жил.дом гвс ку) | 0277 ГВС | ТСЖ В.Восстание,2/23 | КалугаТеплосеть | - | - | 16.823040 | - | 16.823040 |
| 240 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23-офисы гвс (гвс) | 0277 ГВС | ТСЖ В.Восстание,2/23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 241 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстание,2/23-жил.дом отопл. (тепло)(ку) | 0277/00/3 Т | ТСЖ В.Восстание,2/23 | КалугаТеплосеть | 48.525750 | - | - | - | 48.525750 |
| 242 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 - офисы (тепло) (ку) | 0277/00/3 Т | ТСЖ В.Восстание,2/23 | КалугаТеплосеть | 7.281750 | - | - | - | 7.281750 |
| 243 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 - офис (тепло) (ку) | 10577/00/3 Т от 12.09.2018 г. | ИП Шаталин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 0.643650 | - | - | - | 0.643650 |
| 244 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 помещение №7 (тепло) (ку) | 14592/00/1 Т от 15.02.2021г. | Пахно Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.442300 | - | - | - | 2.442300 |
| 245 | Вооруженного Восстания ул, 2/23, В.Восстания,2/23 помещение №7 (гвс) | 14602/00/1 Г от 15.02.2021г. | Пахно Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003456 | - | 0.003456 |
| 246 | Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" гаражный бокс № 5(тепло) | 5480/00/3 Т от 01.10.2015 | СТРОЙМЕР ООО | КалугаТеплосеть | 0.008062 | - | - | - | 0.008062 |
| 247 | Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" гаражный бокс № 6(тепло) | 5480/00/3 Т от 01.10.2015 | СТРОЙМЕР ООО | КалугаТеплосеть | 0.008259 | - | - | - | 0.008259 |
| 248 | Вооруженного Восстания ул, 4, ООО "СТРОЙМЕР" нежил. здан. строен 3(тепло) | 5480/00/3 Т от 01.10.2015 | СТРОЙМЕР ООО | КалугаТеплосеть | 0.025707 | - | - | - | 0.025707 |
| 249 | Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 д/к"Журавушка" (гвс) | БД 0285/00/3 Г | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.034936 | - | 0.034936 |
| 250 | Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 д/к"Росинка" (гвс) | БД 0285/00/3 Г | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030689 | - | 0.030689 |
| 251 | Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5 "Росинка" (тепло) | БД 4128/00/1 Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.107000 | 0.037000 | - | - | 0.144000 |
| 252 | Вооруженного Восстания ул, 5, В.Восстания,5"Журавушка" (тепло) | БД 4128/00/1 Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.123000 | 0.025400 | - | - | 0.148400 |
| 253 | Воронина ул, 11, Воронина ул, 11, Воронина ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.718037 | - | 0.718037 |
| 254 | Воронина ул, 11, Воронина,11-6 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 9.705600 | - | 9.705600 |
| 255 | Воронина ул, 11, Воронина,11-6 эт.жил.дом тепло (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 92.120240 | - | - | - | 92.120240 |
| 256 | Воронина ул, 11, Воронина,11 бывш.кв.1 офисное помещ. (ку) (тепло) | 4154/00/3 Т | Шамаева Ирина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 257 | Воронина ул, 11, Воронина,11 бывш.кв.1 офисное помещ. (гвс) | 4155/00/3 Г | Шамаева Ирина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000151 | - | 0.000151 |
| 258 | Воронина ул, 30, Воронина,30 д/кN15 "Ракета" (гвс) | БД 0170/00/3 Г | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010249 | - | 0.010249 |
| 259 | Воронина ул, 30, Воронина,30 потери гвс хох.бл. (гвс) | БД 0170/00/3 Г | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 260 | Воронина ул, 30, Воронина,30 ясли-сад"Ракета" (гвс) | БД 0170/00/3 Г | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.053845 | - | 0.053845 |
| 261 | Воронина ул, 30, Воронина,3О-хозблок (гвс) | БД 0170/00/3 Г | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.047149 | - | 0.047149 |
| 262 | Воронина ул, 30, Воронина,30 "Ракета"-потери (тепло) | БД 0170/00/3 Т | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 263 | Воронина ул, 30, Воронина,30 Д.сад (тепло) | БД 0170/00/3 Т | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.161870 | - | - | - | 0.161870 |
| 264 | Воронина ул, 30, Воронина,30 Д/сад (тепло) | БД 0170/00/3 Т | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.233100 | - | - | - | 0.233100 |
| 265 | Воронина ул, 30, Воронина,30 хозблок (тепло) | БД 0170/00/3 Т | МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.019470 | - | - | - | 0.019470 |
| 266 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 (тепло) | 0355/00/3 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 1.083443 | - | - | - | 1.083443 |
| 267 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 (тепло) потери в сети до теплосчетчика | 0355/00/3 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 268 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Съедина Н.В.1/4 (тепло) | 14713/00/1 Т от | ИП Съедина Наталья Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.008747 | - | - | - | 0.008747 |
| 269 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Съедина Н.В.1/4 (тепло) | 14713/00/1 Т от | ИП Съедина Наталья Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.007460 | - | - | - | 0.007460 |
| 270 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Титова В.С. 1/4 (тепло) | 14714/00/1 Т | ИП Титова Валерия Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.008164 | - | - | - | 0.008164 |
| 271 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Титова В.С. 1/4 (тепло) | 14714/00/1 Т | ИП Титова Валерия Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.007460 | - | - | - | 0.007460 |
| 272 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Аксенов Д.С. 1/4 (тепло) | 14715/00/1 Т | ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.008747 | - | - | - | 0.008747 |
| 273 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Аксенов Д.С. 1/4 (тепло) | 14715/00/1 Т | ИП Аксёнов Дмитрий Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.007460 | - | - | - | 0.007460 |
| 274 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№76 Борсук В.В. 1/4 (тепло) | 14716/00/1 Т | ИП Борсук Виктор Васильевич | КалугаТеплосеть | 0.008747 | - | - | - | 0.008747 |
| 275 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 пом.№77 Борсук В.В. 1/4 (тепло) | 14716/00/1 Т | ИП Борсук Виктор Васильевич | КалугаТеплосеть | 0.007460 | - | - | - | 0.007460 |
| 276 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 неж.помещ.52, 4 этаж. (тепло) | 3913/00/3 Т от 01.06.2014 г. | Свотин Александр Анатольевич ИП | КалугаТеплосеть | 0.158456 | - | - | - | 0.158456 |
| 277 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ООО Воланд | 652/3 Тепло от 01.11.2013 г. | Воланд ООО | КалугаТеплосеть | 0.076960 | - | - | - | 0.076960 |
| 278 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 Аксенов Д.В. | 656/3 Тепло | ИП Аксенов Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.057916 | - | - | - | 0.057916 |
| 279 | Гагарина ул, 1, Гагарина, 1 Атак (тепло) | 809/3 Тепло | АТАК ООО | КалугаТеплосеть | 0.210190 | 0.199828 | - | - | 0.410018 |
| 280 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ГАОУ ДПО КГИРО (тепло) | БД 0655/00/3 Т от 29.01.2021 г. | ГАОУ ДПО"КГИРО" | КалугаТеплосеть | 0.087261 | - | - | - | 0.087261 |
| 281 | Гагарина ул, 1, Гагарина,1 ТЦ "Гагаринский" (тепло) | Договор №644/3Т от 1.10.2013г. Тепло | ТЦ Гагарина,1 ООО | КалугаТеплосеть | 0.467690 | - | - | - | 0.467690 |
| 282 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежилое помещение (тепло)(ку) | 12134/00/3 Т от 14.08.2019 г. | Меркулов Антон Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 283 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежилое помещение (Меркулов А. В. ) (гвс) | 12135/00/3 Г от 14.08.2019 г. | Меркулов Антон Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000624 | - | 0.000624 |
| 284 | Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11, Гагарина ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/04 Г от 30.06.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2018) | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 1.838333 | - | 1.838333 |
| 285 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 офис Сбербанк (тепло) (ку) | 301 Т от 01.10.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 286 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежил помещ. S 404,9 (ку) (тепло) | 5431/00/3 Т от 01.10.2015 г. | ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | 9.555640 | - | - | - | 9.555640 |
| 287 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11-"Фармобеспечение " (гвс) | 5439/00/3 Г | ЭФА ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000118 | - | 0.000118 |
| 288 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 (тепло)(ку) | 5439/00/3 Т | ЭФА ООО | КалугаТеплосеть | 4.394320 | - | - | - | 4.394320 |
| 289 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 ж/дом гвс (ку) | 777 Гагарина 11 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 22.963200 | - | 22.963200 |
| 290 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 ж/дом от (ку) | 777 Гагарина 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 240.644480 | - | - | - | 240.644480 |
| 291 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11 нежил помещ S 230.9 (ку) (тепло) | ДС с Амановым Э.А.О. к договору № 5431/00/3 Т от 11.06.2020 г. | Рытиков Юрий Анатольевич | КалугаТеплосеть | 5.449240 | - | - | - | 5.449240 |
| 292 | Гагарина ул, 11, Гагарина,11нежил. помещ. (ИП Аманов ) (гвс) | ДС с Амановым Э.А.О. к договору № 5432/00/3 Г от 01.10.2015 | Рытиков Юрий Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000325 | - | 0.000325 |
| 293 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-магазин,мастерская (тепло) (ку) | 0223 Тепло | Перцева С.Б. (ИП) | КалугаТеплосеть | 5.469211 | - | - | - | 5.469211 |
| 294 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 -маг."Спорт и мода" (гвс) | 0270/00/3 Г от 14.08.2018 г | Козлова Г.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000809 | - | 0.000809 |
| 295 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 -маг."Спорт и мода" (тепло)(ку) | 0270/00/3 Т от 14.08.2018 г | Козлова Г.А. | КалугаТеплосеть | 4.492566 | - | - | - | 4.492566 |
| 296 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 маг."Радиотехник" (гвс) | 0357 ГВС | ИП Дубяга И.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001438 | - | 0.001438 |
| 297 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 маг."Радиотехник" (тепло)(ку) | 0357 Тепло | ИП Дубяга И.Н. | КалугаТеплосеть | 2.899341 | - | - | - | 2.899341 |
| 298 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-нежилое помещение, помещение магазина в цокольном этаже (тепло) (ку) | 10390/00/3 Т от 17.07.2018 г. | Вант-Центр (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.030951 | - | - | - | 2.030951 |
| 299 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-Нежилое помещение, помещение склада на втором этаже (тепло) (ку) | 10391/00/3 Т от 17.07.2018 г. | ИП Зубихин А.А | КалугаТеплосеть | 1.204921 | - | - | - | 1.204921 |
| 300 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13помещение № 13 (тепло)(ку) | 10393/00/3 Т от 17.07.2018 г. | Перцев Евгений Геннадиевич | КалугаТеплосеть | 6.250527 | - | - | - | 6.250527 |
| 301 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-помещение № 13 (гвс) | 10394/00/3 Г от 17.07.2018 г. | Перцев Евгений Геннадиевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 302 | Гагарина ул, 13, Гагарина ул, 13, Гагарина ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.106954 | - | 2.106954 |
| 303 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-ж.д.гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 79.370240 | - | 79.370240 |
| 304 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13,ж.д.от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 215.591416 | - | - | - | 215.591416 |
| 305 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт.озд.компл. (тепло)(ку) | 3824/00/3 Т | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | 35.003894 | - | - | - | 35.003894 |
| 306 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(жен.душ) (гвс) | 3825/00/3 Г | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000585 | - | 0.000585 |
| 307 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(муж.душ) (гвс) | 3825/00/3 Г | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001683 | - | 0.001683 |
| 308 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13-спорт-озд.(СПА салон (гвс) | 3825/00/3 Г | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000576 | - | 0.000576 |
| 309 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 нежилое пом.№2 гвс (гвс) | Договор № 642/3 Г от 01.10.2013г. ГВС | АМ Калуга ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 310 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 нежилое пом. №2 (тепло)(ку) | Договор № 642/3 Т от 01.10.2013г. Тепло | АМ Калуга ООО | КалугаТеплосеть | 2.548691 | - | - | - | 2.548691 |
| 311 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный" (тепло)(ку) | дс с ООО "Универсам Звездный" к договору № СФ 11474/00/3 Т 25.02.2019 г | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 19.817655 | - | - | - | 19.817655 |
| 312 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный"(подвал) (тепло)(ку) | дс с ООО "Универсам Звездный" к договору № СФ 11474/00/3 Т 25.02.2019 г | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.833069 | - | - | - | 0.833069 |
| 313 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный" счётчик 1 (гвс) | дс с ООО "Универсам Звездный" к договору № СФ 11476/00/3 Г от 25.02.2019 г | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001298 | - | 0.001298 |
| 314 | Гагарина ул, 13, Гагарина,13 магазин"Звездный" счётчик 2 общ. (гвс) | дс с ООО "Универсам Звездный" к договору № СФ 11476/00/3 Г от 25.02.2019 г | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001947 | - | 0.001947 |
| 315 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Суперболт" сан. узел № 2 (гвс) | 0083 ГВС от 01.01.2013 г. | Свободин Александр Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000719 | - | 0.000719 |
| 316 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Суперболт" сан. узел № 1 (гвс) | 0083 ГВС от 01.01.2013 г. | Свободин Александр Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000479 | - | 0.000479 |
| 317 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 "Суперболт" (тепло)(ку) | 0083 Тепло от 01.01.2013 г. | Свободин Александр Николаевич | КалугаТеплосеть | 5.791440 | - | - | - | 5.791440 |
| 318 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 магазин Поповский В.И. (гвс) | 0092/00/3 Г | Поповский В.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001348 | - | 0.001348 |
| 319 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг Поповский В.И. (тепло)(ку) | 0092/00/3 Т | Поповский В.И. | КалугаТеплосеть | 9.650040 | - | - | - | 9.650040 |
| 320 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин"Санузел (кухня) (гвс) | 0259/00/3 Г от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.021568 | - | 0.021568 |
| 321 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин"Санузел (гвс) | 0259/00/3 Г от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002696 | - | 0.002696 |
| 322 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин"Склад (гвс) | 0259/00/3 Г от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002696 | - | 0.002696 |
| 323 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 маг."Лимузин" Т (тепло)(ку) | 0259/00/3 Т от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | 7.035160 | - | - | - | 7.035160 |
| 324 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 гвс (КР на СОИ) | 1933/00/5/04 Г от 21.11.2019г.(прямой договор КР на СОИ с 01.11.2019г.) | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.127739 | - | 1.127739 |
| 325 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 нежилое помещение Щерба А.В. (тепло)(ку) | 6749/00/3 Т | Щерба Александр Валерьевич | КалугаТеплосеть | 2.131080 | - | - | - | 2.131080 |
| 326 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 неж.помещения 2 ф (тепло) (ку) Сабитова В.В. | 7729/00/3 Т | Сабитова Виктория Владимировна | КалугаТеплосеть | 2.015440 | - | - | - | 2.015440 |
| 327 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13 к.1 неж.помещения 2 ф (гвс) Сабитова В.В. | 7752/00/3 Г | Сабитова Виктория Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012469 | - | 0.012469 |
| 328 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 ж.д. гвс | 777 Гагарина 13/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 64.488320 | - | 64.488320 |
| 329 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина ул, 13/1 ж.д. (отопление) (ку) (кв. 1-108) | 777 Гагарина 13/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 159.755480 | - | - | - | 159.755480 |
| 330 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13/1 неж.помещения 1 ф (тепло)(ку) Царик В.Е. | 8455/00/3 Т | Царик Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.345200 | - | - | - | 1.345200 |
| 331 | Гагарина ул, 13/1, Гагарина,13/1 неж.помещения 1 ф (гвс) Царик В.Е. | 8456/00/3 Г | Царик Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004260 | - | 0.004260 |
| 332 | Гагарина ул, 13/Г, Гагарина,13"Г" универсам (тепло) | 11477/00/3 Т от 25.02.2019 г. | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.039741 | - | - | - | 0.039741 |
| 333 | Гагарина ул, 13/Г, Гагарина,13"Г" универсам (потери) | 11477/00/3 Т от 25.02.2019 г. | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 334 | Гагарина ул, 1а, ГП "Автовокзал "Калуга" (тепло) (помещение автовокзала) | 6377/00/3 Т | ГП "Автовокзал "Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.007390 | - | - | - | 0.007390 |
| 335 | Гагарина ул, 1а, ГП "Автовокзал "Калуга" (тепло) (помещение автовокзала) потери в сети | 6377/00/3 Т | ГП "Автовокзал "Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 336 | Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, второй этаж (тепло) | 7769/00/3 Т | Боринских Федор Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.017025 | - | - | - | 0.017025 |
| 337 | Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, второй этаж (тепло) потери до т/сч | 7769/00/3 Т | Боринских Федор Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 338 | Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, кафе (тепло) | ДС 7771/00/3 Т С Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | 0.007910 | - | - | - | 0.007910 |
| 339 | Гагарина ул, 1а, Гагарина ул, 1а, кафе (тепло) потери до т/сч | ДС 7771/00/3 Т С Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 340 | Гагарина ул, 3, Гагарина,3 корп.1 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.328710 | - | - | - | 0.328710 |
| 341 | Гагарина ул, 3, Гагарина,3 пристройка к кор.1 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.014720 | - | - | - | 0.014720 |
| 342 | Гагарина ул, 3, Гагарина,3-актовый зал (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.033480 | - | - | - | 0.033480 |
| 343 | Гагарина ул, 3, Гагарина,3-гаражный бокс (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.009500 | - | - | - | 0.009500 |
| 344 | Гагарина ул, 35, Гагарина,35 Д/сад Г (гвс) | БД 0141/00/3 Г | Отдел № 14 МБДОУ № 116 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016941 | - | 0.016941 |
| 345 | Гагарина ул, 35, Гагарина,35 Д/с Т (тепло) | БД 0141/00/3 Т | Отдел № 14 МБДОУ № 116 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.092471 | 0.065000 | - | - | 0.157471 |
| 346 | Гагарина ул, 38а, Гагарина,38а жилой дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 35.484400 | - | - | - | 35.484400 |
| 347 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4 "ДЖИ ЭМ-Капитал" (гвс) | 0042 ГВС | ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002436 | - | 0.002436 |
| 348 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4 потери (гвс) | 0042 ГВС | ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 349 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4 потери до теплосчетчика от. | 0042 Тепло | ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 350 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4"ДЖИ ЭМ Капитал" (тепло) | 0042 Тепло | ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.078306 | 0.090540 | - | - | 0.168846 |
| 351 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4-офис/Орггидромаш/ (гвс) | 0379 ГВС | Орггидромаш (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.065613 | - | 0.065613 |
| 352 | Гагарина ул, 4, Гагарина,4 офис Т (тепло) | 0379 Тепло | Орггидромаш (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.290610 | - | - | - | 0.290610 |
| 353 | Гагарина ул, 6, Гагарина,6 общежитие (гвс) | БД 0240/00/3 Г от 21.12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | - | - | 0.067425 | - | 0.067425 |
| 354 | Гагарина ул, 6, Гагарина,6 общежитие (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.241850 | - | - | - | 0.241850 |
| 355 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 нежилое помещение Денисов А.А. (тепло) (ку) | 10327/00/3 Т от 21.06.2018 г. | Денисов Александр Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | 1.811250 | - | - | - | 1.811250 |
| 356 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 гвс (КРнаСОИ) | 1907/00/5/04 Г от 04.02.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.02.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 1.320634 | - | 1.320634 |
| 357 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 неж.помещ. №15 (кв1-4) (ку) (тепло) Ростелеком | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.559650 | - | - | - | 0.559650 |
| 358 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 мед.центр пом. № 7 Харитонова Г.В. (ку) (тепло) | 3922/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Харитонова Галина Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 0.895650 | - | - | - | 0.895650 |
| 359 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 торгово-офисное помещ. № 2 Антонова А.П. (ку) (гвс) | 3947/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Антонова Анна Павловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000118 | - | 0.000118 |
| 360 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 торгово-офисное помещ. № 2 Антонова А.П. (ку) (тепло) | 3948/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Антонова Анна Павловна | КалугаТеплосеть | 0.914550 | - | - | - | 0.914550 |
| 361 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Столовая Рассвет (гвс) | 5666/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | ООО "Столовая "Рассвет" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001123 | - | 0.001123 |
| 362 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Столовая Рассвет (тепло)(ку) | 5667/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ООО "Столовая "Рассвет" | КалугаТеплосеть | 3.129000 | - | - | - | 3.129000 |
| 363 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Зубихин А. А. пом. № 8 (кв 57)(тепло) (ку) | 5674/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ИП Зубихин А.А | КалугаТеплосеть | 1.648500 | - | - | - | 1.648500 |
| 364 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Зубихин А. А. пом. № 8 (гвс) | 5676/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | ИП Зубихин А.А | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 365 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 5 (тепло)(ку) S-45 | 5681/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | 0.472500 | - | - | - | 0.472500 |
| 366 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 6 (тепло)(ку) S-62.80 | 5681/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | 0.659400 | - | - | - | 0.659400 |
| 367 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 5 (гвс) S-45 | 5683/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 368 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Бочкарева Н.Ф. пом. № 6 (гвс) S-62.80 | 5683/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 369 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 10 площ.248,00 (ку) (тепло) | 5705/00/3 Т | Гегамян Радик Гришаевич | КалугаТеплосеть | 2.604000 | - | - | - | 2.604000 |
| 370 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 11 площ.359,47 (ку) (тепло) | 5705/00/3 Т | Гегамян Радик Гришаевич | КалугаТеплосеть | 3.774435 | - | - | - | 3.774435 |
| 371 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Арутюн пом. № 9 площ.62,4 (ку) (тепло) | 5707/00/3 Т от 01.10.2015 | Гегамян Арутюн Гришаевич | КалугаТеплосеть | 0.655200 | - | - | - | 0.655200 |
| 372 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Газэнерго банк (ку) (тепло) | 5722/00/3 Т | ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | КалугаТеплосеть | 2.906400 | - | - | - | 2.906400 |
| 373 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 10 площ.248,00 (ку) (гвс) | 5779/00/3 Г от 01.10.2015 | Гегамян Радик Гришаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 374 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Радик пом. № 11 площ.359,47 (ку) (гвс) | 5779/00/3 Г от 01.10.2015 | Гегамян Радик Гришаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 375 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Гегамян Арутюн пом. № 9 площ.62,4 (ку) (гвс) | 5780/00/3 Г от 01.10.2015г. | Гегамян Арутюн Гришаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 376 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 ж.д. (гвс) | 777 Гагарина 6а/47 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 40.135680 | - | 40.135680 |
| 377 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина ул, 6а/47 ж.д. (тепло) | 777 Гагарина 6а/47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.960900 | - | - | - | 60.960900 |
| 378 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Меланич Е.А. пом (тепло)(ку) | 8683/00/3 Т от 06.03.2017 г. | Меланич Елена Александровна | КалугаТеплосеть | 0.620550 | - | - | - | 0.620550 |
| 379 | Гагарина ул, 6а/47, Гагарина,6а/47 Меланич Е.А. пом (гвс) | 8684/00/3 Г от 06.03.2017 г. | Меланич Елена Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005410 | - | 0.005410 |
| 380 | Гагарина ул, 8, Гагарина,8 маг-н"Белый дом" (тепло) | 0199 Тепло | Рейн Инга Эдуардовна | КалугаТеплосеть | 0.024303 | - | - | - | 0.024303 |
| 381 | Гагарина ул, 8, Гагарина,8-мастерские (тепло) | 0817/00/ 3 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.019001 | - | - | - | 0.019001 |
| 382 | Гагарина ул, 8, Гагарина,8 ,пом. (тепло)(ку) | 12627/00/3 Т от 19,09,2019г. | Яровой Владимир Николаевич | КалугаТеплосеть | 13.520440 | - | - | - | 13.520440 |
| 383 | Гагарина ул, 8, Гагарина ул, 8, Гагарина ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1951/00/5 Г от 01.04.2020г (прямой договор КР на СОИ) | ООО УК "Наш Город" | КалугаТеплосеть | - | - | 4.366245 | - | 4.366245 |
| 384 | Гагарина ул, 8, Гагарина,8-три оч.ж.д.гвс (ку) | 777 Гагарина 8 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 47.665280 | - | 47.665280 |
| 385 | Гагарина ул, 8, Гагарина,8-три оч.ж.д.от. (ку) | 777 Гагарина 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 314.569120 | - | - | - | 314.569120 |
| 386 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-.нежилое помещение № 5 (тепло)(ку) | 11127/00/3 Т от 14.12.2018 г. | ООО КВАНТ | КалугаТеплосеть | 1.349150 | - | - | - | 1.349150 |
| 387 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-. офисное помещение (тепло)(ку) | 11379/00/3 Т от 21.01.2019 г. | Шмаков Роман Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.219010 | - | - | - | 0.219010 |
| 388 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-. офисное помещение (гвс) | 11380/00/3 Г от 21.01.2019 г. | Шмаков Роман Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004116 | - | 0.004116 |
| 389 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а- нежилое помещение № 5.(гвс) | 11415/00/3 Г от 30.01.2019 г. | ООО КВАНТ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001250 | - | 0.001250 |
| 390 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а- пом.1(тепло)(ку) | 12260/00/3 Т от 27.08.2019 г. | Хохлова Наталья Хасановна | КалугаТеплосеть | 1.051490 | - | - | - | 1.051490 |
| 391 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина ул, 8/а, Гагарина ул, 8/а гвс (КРнаСОИ) | 1835/00/5/04 ГВС от 30.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г) | УК МАГИСТРАЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.539336 | - | 0.539336 |
| 392 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-11 эт.жилой дом-гвс (ку) | 777 Гагарина 8А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 18.969600 | - | 18.969600 |
| 393 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8"а"-жилой дом (ку) | 777 Гагарина 8А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.840500 | - | - | - | 21.840500 |
| 394 | Гагарина ул, 8/а, Гагарина,8а-.нежилые помещения (тепло)(ку) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 1.583890 | - | - | - | 1.583890 |
| 395 | Гагарина ул, 9, Гагарина,9-магазин "Оптика" (гвс) | 0062 ГВС | Невзоров В.А.,Невзорова С.П. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000262 | - | 0.000262 |
| 396 | Гагарина ул, 9, Гагарина,9 маг."Оптика" (тепло) | 0062 Тепло | Невзоров В.А.,Невзорова С.П. | КалугаТеплосеть | 0.005288 | - | - | - | 0.005288 |
| 397 | Гагарина ул, 9, Гагарина ул, 9, Гагарина ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.582552 | - | 0.582552 |
| 398 | Гагарина ул, 9, Гагарина,9, 10эт.ж.д.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 9.705600 | - | 9.705600 |
| 399 | Гагарина ул, 9, Гагарина,9 10эт.ж.д.от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 16.672950 | - | - | - | 16.672950 |
| 400 | Георгиевская ул, 18, Георгиевская, нежилое пом.№52 (тепло)(ку) | 13645/00/1 Т от 01.05.2020г. | ИП Дорогов Антон Александрович | КалугаТеплосеть | 1.416000 | - | - | - | 1.416000 |
| 401 | Георгиевская ул, 18, Георгиевская, нежилое пом.№71 (тепло)(КУ) | 4077/00/3 Т | Бородинова Светлана Петровна | КалугаТеплосеть | 1.128080 | - | - | - | 1.128080 |
| 402 | Георгиевская ул, 18, Георгиевская,18 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Георгиевская 18 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.229720 | - | - | - | 75.229720 |
| 403 | Георгиевская ул, 19, Георгиевская,19-офис (тепло) | 0484/00/3 Т от 11.01.2019 г. | Аэрогеология ФГУНПП | КалугаТеплосеть | 0.006226 | - | - | - | 0.006226 |
| 404 | Георгиевская ул, 2/12, Георгиевская,2/12 жилой дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 39.386040 | - | - | - | 39.386040 |
| 405 | Георгиевская ул, 2/12, Георгиевская,2/12 нежилое помещение (тепло) (ку) | 9586/00/3 Т от 15.12.2017 | Левкина Н.А. | КалугаТеплосеть | 1.036040 | - | - | - | 1.036040 |
| 406 | Георгиевская ул, 23, Георгиевская,23 ж/д (ку) | 777 Георгиевская 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.302040 | - | - | - | 9.302040 |
| 407 | Георгиевская ул, 25, Георгиевская,25-парикмахерская (тепло) | 0229 Тепло | Глоба Т.В. | КалугаТеплосеть | 0.002200 | - | - | - | 0.002200 |
| 408 | Георгиевская ул, 25, Георгиевская,25 ж/д (ку) | 777 Георгиевская 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.345780 | - | - | - | 9.345780 |
| 409 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская ул, 3 ГВС (КР на СОИ) | 0244/00/3 ГВС от 02.02.2018г. | ТСЖ Георгиевская,3 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.007609 | - | 2.007609 |
| 410 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-встроен.пом.гвс (гвс) | 0244/00/3 ГВС от 02.02.2018г. | ТСЖ Георгиевская,3 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002396 | - | 0.002396 |
| 411 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-ж/дом гвс (ку) | 0244/00/3 ГВС от 02.02.2018г. | ТСЖ Георгиевская,3 | КалугаТеплосеть | - | - | 23.293440 | - | 23.293440 |
| 412 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-встроен.пом. (тепло) (ку) | 0244/00/3 Тепло от 02.02.2018г. | ТСЖ Георгиевская,3 | КалугаТеплосеть | 3.861110 | - | - | - | 3.861110 |
| 413 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3-жил.дом от (тепло) | 0244/00/3 Тепло от 02.02.2018г. | ТСЖ Георгиевская,3 | КалугаТеплосеть | 68.654190 | - | - | - | 68.654190 |
| 414 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | 14627/00/1Т от 25.02.2021г. | Левшин Арнольд Аркадиевич | КалугаТеплосеть | 1.311640 | - | - | - | 1.311640 |
| 415 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение (тепло) (ку) | 14657/00/1Т от 16.03.2021г. | Лапшина Наталья Михайловна ИП | КалугаТеплосеть | 0.856680 | - | - | - | 0.856680 |
| 416 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение (тепло) (ку) | 14659/00/1Т от 22.03.2021г. | Гусева Елена Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.010350 | - | - | - | 1.010350 |
| 417 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 98 (тепло) (ку) | 14662/00/1Т от 22.03.2021г. | Кузнецов Дмитрий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.791945 | - | - | - | 0.791945 |
| 418 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 98 (тепло) (ку) | 14665/00/1Т от 22.03.2021г. | Павлов Борис Викторович ИП | КалугаТеплосеть | 0.791945 | - | - | - | 0.791945 |
| 419 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 97 (тепло) (ку) | 14666/00/1Т от 23.03.2021г. | Кузнецов Дмитрий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.749595 | - | - | - | 0.749595 |
| 420 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 97 (тепло) (ку) | 14667/00/1Т от 23.03.2021г. | Павлов Борис Викторович ИП | КалугаТеплосеть | 0.749595 | - | - | - | 0.749595 |
| 421 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение 103 (тепло) (ку) | 14669/00/1Т от 26.04.2021г. | ООО "Тай СПА" | КалугаТеплосеть | 1.995290 | - | - | - | 1.995290 |
| 422 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | 14673/00/1Т от 26.04.2021г. | Про-Дента-Люкс (ООО") | КалугаТеплосеть | 2.015860 | - | - | - | 2.015860 |
| 423 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (тепло) (ку) | 14673/00/1Т от 26.04.2021г. | Про-Дента-Люкс (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.694540 | - | - | - | 0.694540 |
| 424 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 нежилое помещение (гвс) | 14682/00/1Г от 01.04.2021г. | Левшин Арнольд Аркадиевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000245 | - | 0.000245 |
| 425 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение (гвс) | 14683/00/1Г от 01.04.2021г. | Гусева Елена Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 426 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 2 (тепло) (ку) | 14688/00/1Т от 14.04.2021г. | Яковлева Светлана Леопольдовна | КалугаТеплосеть | 1.189430 | - | - | - | 1.189430 |
| 427 | Георгиевская ул, 3, Георгиевская,3 офисное помещение 2 (гвс) | 14689/00/1Г от 14.04.2021г. | Яковлева Светлана Леопольдовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000080 | - | 0.000080 |
| 428 | Георгиевская ул, 39, Георгиевская,39 (тепло) | 12393/00/1Т от 01.09.2019г. | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 0.285900 | - | - | - | 0.285900 |
| 429 | Георгиевская ул, 39, Георгиевская,39-сбербанк (тепло) | 304 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.022706 | - | - | - | 0.022706 |
| 430 | Георгиевская ул, 41, Георгиевская,41 жилой дом (ку) | 777 Георгиевская 41 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.258520 | - | - | - | 5.258520 |
| 431 | Георгиевская ул, 45б, Георгиевская,45б ж/д (ку) | 0210 Тепло г. Калуга, Георгиевская дом № 45 б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.766500 | - | - | - | 3.766500 |
| 432 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-жилой дом-гвс (гвс) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.254400 | - | 17.254400 |
| 433 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская ул, 5, Георгиевская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.515319 | - | 0.515319 |
| 434 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-жилой дом от (тепло)(ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 36.895060 | - | - | - | 36.895060 |
| 435 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5 офис Рябовол Н.С. (тепло)(ку) | 5672/00/3 Тепло от 01.10.2015 | РЯБОВОЛ Н.С. | КалугаТеплосеть | 1.511580 | - | - | - | 1.511580 |
| 436 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5 офис Рябовол Н.С. (гвс) | 5673/00/3 ГВС от 01.10.2015 | РЯБОВОЛ Н.С. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 437 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-офис (гвс) Швейц.фонд | 662/3 ГВС | Швейцарский фонд поддержки экономических реформ "Калуга" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001331 | - | 0.001331 |
| 438 | Георгиевская ул, 5, Георгиевская,5-офис (тепло) Швейц.фонд | 662/3 Тепло | Швейцарский фонд поддержки экономических реформ "Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.009369 | - | - | - | 0.009369 |
| 439 | Герцена ул, 14 А, Производственные мастерские (тепло) | БД 0036/00/3 Т от 26.01.2021 | ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" | КалугаТеплосеть | 0.071947 | - | - | - | 0.071947 |
| 440 | Герцена ул, 16, Герцена,16 КП "БТИ" (гвс) | БД 0179/00/3 Г от 16.12.2020г. | БТИ КП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005332 | - | 0.005332 |
| 441 | Герцена ул, 16, Герцена,16-гараж БТИ (тепло) | БД 0179/00/3 Т от 16.12.2020г. | БТИ КП | КалугаТеплосеть | 0.021500 | - | - | - | 0.021500 |
| 442 | Герцена ул, 16, Герцена,16-офис"БТИ" (тепло) | БД 0179/00/3 Т от 16.12.2020г. | БТИ КП | КалугаТеплосеть | 0.094743 | - | - | - | 0.094743 |
| 443 | Герцена ул, 16, Герцена,16-офис ГИТ (тепло) | БД 0342/00/3 Т от | УФК по Калужской области (Государственная инспекция труда в Калужской области) | КалугаТеплосеть | 0.031087 | - | - | - | 0.031087 |
| 444 | Герцена ул, 16 а/неж.здание, Герцена,16 А потери (тепло) | БД 11928/00/3 Т от 21.01.21г | ГБПОУ КО КТЭП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 445 | Герцена ул, 16 а/неж.здание, Герцена,16-А (тепло) | БД 11928/00/3 Т от 21.01.21г | ГБПОУ КО КТЭП | КалугаТеплосеть | 0.059789 | - | - | - | 0.059789 |
| 446 | Герцена ул, 16 Б, Герцена,16 Б -потери Быт.Серв. (тепло) | 13676/00/1 Т | ООО "Престиж | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 447 | Герцена ул, 16 Б, Герцена,16 Б, Арендно-произ.объед.быт.обс (тепло) | 13676/00/1 Т | ООО "Престиж | КалугаТеплосеть | 0.038885 | - | - | - | 0.038885 |
| 448 | Герцена ул, 16 В, Хозяйственный блок (тепло) | БД 0036/00/3 Т от 26.01.2021 | ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" | КалугаТеплосеть | 0.063850 | 0.089218 | - | - | 0.153068 |
| 449 | Герцена ул, 16а, Герцена,16а ж/д от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 13.733280 | - | - | - | 13.733280 |
| 450 | Герцена ул, 17, Герцена,17-магазин (гвс) | 0262 ГВС | Гассельблат Г.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002995 | - | 0.002995 |
| 451 | Герцена ул, 17, Герцена,17-магазин (тепло)(ку) | 0262 Тепло от 01.02.2004 г. | Гассельблат Г.В. | КалугаТеплосеть | 13.782400 | - | - | - | 13.782400 |
| 452 | Герцена ул, 17, Герцена ул, 17, Герцена ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.048621 | - | 3.048621 |
| 453 | Герцена ул, 17, Герцена,17-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 135.878400 | - | 135.878400 |
| 454 | Герцена ул, 17, Герцена,17-9 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 295.162840 | - | - | - | 295.162840 |
| 455 | Герцена ул, 17/1, Герцена ул, 17/1, Герцена ул, 17/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.471627 | - | 0.471627 |
| 456 | Герцена ул, 17/1, Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 15.960320 | - | 15.960320 |
| 457 | Герцена ул, 17/1, Герцена,17 кор.1-10 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 29.349600 | - | - | - | 29.349600 |
| 458 | Герцена ул, 19а, Герцена,19а-стомат.кабинет (гвс) | 0346 ГВС | Гуляренко В.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 459 | Герцена ул, 19а, Герцена,19а-стомат.кабинет (тепло)(ку) | 0346/00/3 Т | Гуляренко В.В. | КалугаТеплосеть | 1.842050 | - | - | - | 1.842050 |
| 460 | Герцена ул, 19а, Герцена,19 а кв.1 (тепло)(ку) | 10407/00/3Т от 01.08.2018г. | Фомин Роман Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.502991 | - | - | - | 1.502991 |
| 461 | Герцена ул, 19а, Герцена ул, 19а, Герцена ул, 19а гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.096454 | - | 0.096454 |
| 462 | Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Герцена 19А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.995200 | - | 2.995200 |
| 463 | Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.от. - индивидуальное отопление (ку) | 777 Герцена 19А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.206718 | - | - | - | 0.206718 |
| 464 | Герцена ул, 19а, Герцена,19а, 2эт.ж.д.от. - центральное отопление (ку) | 777 Герцена 19А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.454728 | - | - | - | 6.454728 |
| 465 | Герцена ул, 19а, Герцена,19 а помещение 8(тепло)(ку) | 8864/00/3 Т | Гуляренко В.В. | КалугаТеплосеть | 1.895185 | - | - | - | 1.895185 |
| 466 | Герцена ул, 19а, Герцена,19 а помещение 8 гвс | 8865/00/3 Г | Гуляренко В.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010020 | - | 0.010020 |
| 467 | Герцена ул, 2/8, Герцена ул, 2/8, Герцена ул, 2/8 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.283144 | - | 0.283144 |
| 468 | Герцена ул, 2/8, Герцена,2/8-5эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 14.861700 | - | 14.861700 |
| 469 | Герцена ул, 2/8, Герцена,2/8-5эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 41.224480 | - | - | - | 41.224480 |
| 470 | Герцена ул, 27, Герцена,д.27,пом.1 промт.магазин (тепло) | 0415/00/1 Т | Доманова И.И. | КалугаТеплосеть | 0.006363 | - | - | - | 0.006363 |
| 471 | Герцена ул, 27, Герцена,д.27 база (тепло) | 0617 Тепло | Торг (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.073230 | - | - | - | 0.073230 |
| 472 | Герцена ул, 27, Герцена ул. 27 потери до т/счетчика | 748/1 Тепло | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 473 | Герцена ул, 27, Герцена,д.27 нежилое торгово-офисное пом (тепло) | 748/1 Тепло | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.065341 | - | - | - | 0.065341 |
| 474 | Герцена ул, 27, Герцена,д.27 нежилые помещения (тепло) | 748/1 Тепло | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.018981 | - | - | - | 0.018981 |
| 475 | Герцена ул, 29, Герцена,д.29, кв. 2 (тепло)(ку) | 0010 Тепло | Бартощук Е.И. | КалугаТеплосеть | 0.818920 | - | - | - | 0.818920 |
| 476 | Герцена ул, 29, Герцена,д.29,кв.3 магазин"Хозтовары" (тепло) КУ | 0175/00/1Т от 01.07.2016 | Лизункова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | 1.019520 | - | - | - | 1.019520 |
| 477 | Герцена ул, 29, Герцена,д.29 ж.д. ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Герцена 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 106.638960 | - | - | - | 106.638960 |
| 478 | Герцена ул, 3, Герцена ул, 3, Герцена ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.828654 | - | 1.828654 |
| 479 | Герцена ул, 3, Герцена,3-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 53.926740 | - | 53.926740 |
| 480 | Герцена ул, 3, Герцена,3-9 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 134.191960 | - | - | - | 134.191960 |
| 481 | Герцена ул, 3, Герцена,3 "Тандер" (гвс) | 5030/00/3 Г | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001697 | - | 0.001697 |
| 482 | Герцена ул, 3, Герцена,3 "Тандер"(тепло)(ку:отпление) | ДС к договору 5030/00/3 Т Мартвых И.В. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.055490 | - | - | - | 0.055490 |
| 483 | Герцена ул, 31, Герцена,д.31 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0603 Тепло | Шония Дато Душелиевич | КалугаТеплосеть | 1.364080 | - | - | - | 1.364080 |
| 484 | Герцена ул, 31, Герцена,д.31 продовольственный магазин (тепло)(ку) | 14571/00/1 Тепло | Калейдоскоп (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.621960 | - | - | - | 2.621960 |
| 485 | Герцена ул, 31, Герцена,д.31,магазин (тепло) (ку) | 6704/00/1 Т от 01.01.2016г. | Смирнова Екатерина Петровна | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 486 | Герцена ул, 31, Герцена,д.31 офис (тепло)(ку) | 7017/00/1 Т от 01.06.2016 г. | Кобзева Татьяна Геннадиевна | КалугаТеплосеть | 0.752840 | - | - | - | 0.752840 |
| 487 | Герцена ул, 31, Герцена,д.31 ж.дом ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Герцена 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.514000 | - | - | - | 73.514000 |
| 488 | Герцена ул, 34, Герцена,34 нов.учеб.корп. N 2 (тепло) | БД 0243/00/3 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.177812 | - | - | - | 0.177812 |
| 489 | Герцена ул, 34, Герцена,34 новый корпус (тепло) | БД 0243/00/3 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.268707 | - | - | - | 0.268707 |
| 490 | Герцена ул, 34, Герцена,34 спортзал с пищеблоком (тепло) | БД 0243/00/3 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.091662 | - | - | - | 0.091662 |
| 491 | Герцена ул, 34, Герцена,34 Учебное здание (тепло) | БД 0243/00/3 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.106358 | - | - | - | 0.106358 |
| 492 | Герцена ул, 34, Герцена,34-потери (тепло) | БД 0243/00/3 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 493 | Герцена ул, 4, Герцена,4- опс №30 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001743 | - | 0.001743 |
| 494 | Герцена ул, 4, Герцена ул, 4, опс № 30 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.558240 | - | - | - | 2.558240 |
| 495 | Герцена ул, 4, Герцена ул, 4, Герцена ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.587714 | - | 0.587714 |
| 496 | Герцена ул, 4, Герцена,4-5 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 32.825520 | - | 32.825520 |
| 497 | Герцена ул, 4, Герцена,4-5 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 79.265320 | - | - | - | 79.265320 |
| 498 | Герцена ул, 6, Герцена ул, 6, Герцена ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.427850 | - | 1.427850 |
| 499 | Герцена ул, 6, Герцена,6-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 37.366560 | - | 37.366560 |
| 500 | Герцена ул, 6, Герцена,6-9 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 92.124960 | - | - | - | 92.124960 |
| 501 | Гоголя ул, 1, Гоголя,1 жил.дом (тепло) (ку) | 777 Гоголя 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.918800 | - | - | - | 13.918800 |
| 502 | Гоголя ул, 1А, Гоголя,1 А -Отделение восстановит.лечен. (гвс) | БД 0007/00/3 Г | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030120 | - | 0.030120 |
| 503 | Гоголя ул, 1А, Гоголя,1 А -Отделение Восстан.Лечен. (тепло) | БД 0007/00/3 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.075795 | - | - | - | 0.075795 |
| 504 | Гоголя ул, 2, Гоголя,2-ресторан (тепло) | 12714/00/3 Т от 14.10.2019 г. | Чибисов Виктор Иванович | КалугаТеплосеть | 0.115000 | - | - | - | 0.115000 |
| 505 | Гоголя ул, 2, Гоголя,2-ресторан (гвс) | 12715/00/3 Г от 14.10.2019 г. | Чибисов Виктор Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022000 | - | 0.022000 |
| 506 | Гоголя ул, 2, Гоголя,2-гостиница "Зуль" (гвс) | д/с с ЗАО ТУРГОСТИНИЦА ЗУЛЬ 0310/00/3 Г от 01.10.2012 г. | Меркулова Екатерина Александровна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.020000 | - | 0.020000 |
| 507 | Гоголя ул, 2, Гоголя,2 гост."Зуль" Т (тепло) | д/с с ЗАО ТУРГОСТИНИЦА ЗУЛЬ 0310/00/3 Т от 01.10.2012 г. | Меркулова Екатерина Александровна ИП | КалугаТеплосеть | 0.248670 | - | - | - | 0.248670 |
| 508 | Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.12 пом.№ 3, подвал (тепло) | 11359/00/3 Т (01.10.2016 - 30.09.2019) | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.011374 | - | - | - | 0.011374 |
| 509 | Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.,12 к 1 помещение № 4 -ООО "Ружейный Дворъ" (тепло) | 13584/00/3 Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.014335 | - | - | - | 0.014335 |
| 510 | Гостинорядский пер, 12, Гостиноряд.пер.,12 к 2-ООО "Ружейный Дворъ" (тепло) | ДС 5138/00/3 Т от 01.04.2015 г.с ГАУК КО"Центр наследия" | РУЖЕЙНЫЙ ДВОРЪ ООО | КалугаТеплосеть | 0.032940 | - | - | - | 0.032940 |
| 511 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13 стр. 1 неж. помещение №5 (здание) (тепло) | 12630/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.026840 | - | - | - | 0.026840 |
| 512 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение № 4 ( подвал) (тепло) | 12630/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.005785 | - | - | - | 0.005785 |
| 513 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.1 неж.помещение №6 ( лестничная клетка) (тепло) | 12630/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.001987 | - | - | - | 0.001987 |
| 514 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.2 , 1-й этаж пом.№20,21,23,24 (тепло) | 12631/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.003246 | - | - | - | 0.003246 |
| 515 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13, стр.2 пом. 2-этаж (тепло) | 12631/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.013193 | - | - | - | 0.013193 |
| 516 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещ.1-й этаж 19,22,25,26,27,28 (тепло) | 12631/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.015732 | - | - | - | 0.015732 |
| 517 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 5 (тепло) | 12631/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.014851 | - | - | - | 0.014851 |
| 518 | Гостинорядский пер, 13, Гостинорядский пер.13стр.2 -помещение 7 (тепло) | 12631/00/1Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.001733 | - | - | - | 0.001733 |
| 519 | Гостинорядский пер, 2, Гостиноряд.пер.2 ж/дом (ку) - индивидуальное отопление | 777 пер. Гостинорядский 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.493705 | - | - | - | 0.493705 |
| 520 | Гостинорядский пер, 2, Гостиноряд.пер.2 ж/дом (ку) - центральное отопление | 777 пер. Гостинорядский 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.149885 | - | - | - | 9.149885 |
| 521 | Гостинорядский пер, 4, Гостиноряд.пер.4 оф.4 (тепло)(ку) | 0165/00/3Т от 01.08.2018г. | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.161270 | - | - | - | 1.161270 |
| 522 | Гостинорядский пер, 4, Гостиноряд.пер.4 ж/дом (ку) | 777 пер. Гостинорядский 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.825600 | - | - | - | 8.825600 |
| 523 | Гостинорядский пер, 6/9, Гостиноряд.пер.6/9 ж/дом (ку) | 777 пер. Гостинорядский 6/9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.157420 | - | - | - | 17.157420 |
| 524 | Дарвина ул, 10, Дарвина,10 ж/дом (ку) | 777 Дарвина 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.285546 | - | - | - | 6.285546 |
| 525 | Дарвина ул, 10а, Дарвина,10а ж/дом (ку) | 777 Дарвина 10А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.488890 | - | - | - | 26.488890 |
| 526 | Дарвина ул, 12, Дарвина,12 ж/д (ку) | 777 Дарвина 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.730389 | - | - | - | 15.730389 |
| 527 | Дарвина ул, 16, Дарвина,16 ж/д (ку) | 777 Дарвина 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.004823 | - | - | - | 10.004823 |
| 528 | Дарвина ул, 18, Дарвина,18 ж/д (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 100.394400 | - | - | - | 100.394400 |
| 529 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 бывш.кв.23 офисное помещ. (ку) (тепло) 1-я очередь | 11623/00/3 Т от 29.05.2019 г. | Гусак Владимир Петрович | КалугаТеплосеть | 1.654506 | - | - | - | 1.654506 |
| 530 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 бывш.кв.23 офисное помещ. (гвс) | 11624/00/3 Г от 29.05.2019 г. | Гусак Владимир Петрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009450 | - | 0.009450 |
| 531 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж. помещение (ку) (тепло) 1-я очередь | 12717/00/3Т от 10.10.2019г. | Благодарова Д.В. | КалугаТеплосеть | 2.768478 | - | - | - | 2.768478 |
| 532 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж. помещение гвс | 12719/00/3Г от 10.10.2019г. | Благодарова Д.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002028 | - | 0.002028 |
| 533 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского ул, 1/46 гвс (КРнаСОИ) | 1933/00/5/04 Г от 21.11.2019г.(прямой договор КР на СОИ с 01.11.2019г.) | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.626688 | - | 1.626688 |
| 534 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 неж.помещение (ку) (тепло) Монахова Г.М. 2-я очередь | 3720/00/3 Т | Монахова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | 3.212656 | - | - | - | 3.212656 |
| 535 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 зал(гвс) Монахова Г.М. | 3721/00/3 Г | Монахова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000060 | - | 0.000060 |
| 536 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 кухня (гвс) Монахова Г.М. | 3721/00/3 Г | Монахова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000389 | - | 0.000389 |
| 537 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 встр.пом.№5 магазин (ку) (тепло) Дуров А.П. 2-я очередь | 3784/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | Дуров Андрей Петрович | КалугаТеплосеть | 2.709724 | - | - | - | 2.709724 |
| 538 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 встр.пом.№5 магазин (гвс) Дуров А.П. | 3830/00/3 ГВС от 01.10.2015г. | Дуров Андрей Петрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002433 | - | 0.002433 |
| 539 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46,м-н"Шторы"Петрунин (гвс) | 632/3 Г | Петрунин Андрей Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000039 | - | 0.000039 |
| 540 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 КОНП офис (гвс) | 660/3 ГВС от 01.01.2013г. | Калужская областная нотариальная Палата | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000419 | - | 0.000419 |
| 541 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 КОНП офис (ку) (тепло) 2-я очередь | 660/3 Тепло от 01.01.2013г. | Калужская областная нотариальная Палата | КалугаТеплосеть | 2.803730 | - | - | - | 2.803730 |
| 542 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 офис Поспелов (гвс) | 661/3 ГВС | Поспелов Антон Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000262 | - | 0.000262 |
| 543 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 офис Поспелов (ку) (тепло) 2-я очередь | 661/3 Тепло | Поспелов Антон Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.877771 | - | - | - | 1.877771 |
| 544 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил.помещ. (ку) (тепло) Мартынов 1-я очередь | 6715/00/3 Т | Мартынов А.И. | КалугаТеплосеть | 1.842518 | - | - | - | 1.842518 |
| 545 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил. помещ. (гвс) Мартынов | 6716/00/3 Г | Мартынов А.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000488 | - | 0.000488 |
| 546 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 нежил. помещ. (сан.узлы) (гвс) Мартынов | 6716/00/3 Г | Мартынов А.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000488 | - | 0.000488 |
| 547 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 магазин "Элегант" (ку) (тепло) 2-я очередь | 7013/00/3 Т от 07.06.2016 г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 1.877771 | - | - | - | 1.877771 |
| 548 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-жил.дом гвс (гвс) | 777 Дзержинского 1/46 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 28.154880 | - | 28.154880 |
| 549 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-1 оч. (ку) (тепло) 1-38 кв - индивидуальное отопление | 777 Дзержинского 1/46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.291287 | - | - | - | 0.291287 |
| 550 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-1 оч. (ку) (тепло) 1-38 кв - центральное отопление | 777 Дзержинского 1/46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 87.456161 | - | - | - | 87.456161 |
| 551 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-2 оч. (ку) (тепло) с 39 кв - индивидуальное отопление | 777 Дзержинского 1/46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.587628 | - | - | - | 0.587628 |
| 552 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46-ж/дом-2 оч. (ку) (тепло) с 39 кв - центральное отопление | 777 Дзержинского 1/46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 94.863836 | - | - | - | 94.863836 |
| 553 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 маг-н"Элегант"гвс (гвс) обувь | 8614/00/3 Г | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000540 | - | 0.000540 |
| 554 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Упр.Россвязь.1 сч. 1 этаж (гвс) | БД 0658/00/3 Г от 11.01.2021 г | УФК по Калужской области (Управление Роскомнадзора по Калужской области) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000674 | - | 0.000674 |
| 555 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Упр.Россвязь.2 сч. 2 этаж (гвс) | БД 0658/00/3 Г от 11.01.2021 г | УФК по Калужской области (Управление Роскомнадзора по Калужской области) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001011 | - | 0.001011 |
| 556 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 Роскомнадзор (ку) (тепло) 2-я очередь | БД 0658/00/3 Т от 12.02.2021 г. | УФК по Калужской области (Управление Роскомнадзора по Калужской области) | КалугаТеплосеть | 6.387709 | - | - | - | 6.387709 |
| 557 | Дзержинского ул, 1/46, Дзержинского,1/46 м-н, "Шторы" Петрунин (ку) (тепло) 2-я очередь | Договор №632/3Т от 01.10.2013г. Тепло | Петрунин Андрей Анатольевич | КалугаТеплосеть | 2.265545 | - | - | - | 2.265545 |
| 558 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-41 (тепло)(КУ) | 0017 Тепло | Семенов Игорь Викторович | КалугаТеплосеть | 1.033680 | - | - | - | 1.033680 |
| 559 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 маг."Шторы" (тепло)(ку) | 0332/00/3 Т от 26.06.2017 г. | Петрунин Андрей Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.321600 | - | - | - | 1.321600 |
| 560 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-магазин (тепло)(ку) | 0340 Тепло | Магазин "Дилижанс"- Чекарев В.М. | КалугаТеплосеть | 2.093320 | - | - | - | 2.093320 |
| 561 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 маг-н "Сад и огород" (тепло)(ку) | 0348 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 0.670240 | - | - | - | 0.670240 |
| 562 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15- Салон"Ваш любимый сад" Козлова М.В.(КУ) | 0371 Тепло | Козлова М.В. | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 563 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-магазин"Ивановский т. (тепло)(ку) | 0504/00/3 Т от 01.10.2017г | Сероженко В.С. | КалугаТеплосеть | 2.006000 | - | - | - | 2.006000 |
| 564 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-маг."Евроспорт" (тепло)(ку) | 10126/00/3 Т | Соколова Жанна Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.972320 | - | - | - | 0.972320 |
| 565 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-магазин (тепло)(ку) | 10127/00/3 Т | Ильина Лариса Алексеевна | КалугаТеплосеть | 0.743400 | - | - | - | 0.743400 |
| 566 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15 жил.дом (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 59.455480 | - | - | - | 59.455480 |
| 567 | Дзержинского ул, 15, Дзержинского,15-"Сатурн" (тепло) (КУ) | 9084/00/3 Т | Лабзин В.В. | КалугаТеплосеть | 3.851520 | - | - | - | 3.851520 |
| 568 | Дзержинского ул, 15а, Дзержинского,15а жил.дом (ку) | 777 Дзержинского 15А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.879200 | - | - | - | 35.879200 |
| 569 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17- магазин (тепло)(ку) | 0024/00/3 Т от 17.04.2017 г. | Новикова В.Т. | КалугаТеплосеть | 1.897440 | - | - | - | 1.897440 |
| 570 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 кв.22 (тепло)(ку) | 0050 Тепло | Сапичева Жанна Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.001870 | - | - | - | 0.001870 |
| 571 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-магазин"Мебель" (тепло)(ку) | 0107 Тепло от 01.10.2012 г. | Печникова Н.Г. | КалугаТеплосеть | 0.769360 | - | - | - | 0.769360 |
| 572 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 кв.23 Промтов.магазин (тепло) (ку) | 0258/00/3 Т | Бахтиарова Н.С. | КалугаТеплосеть | 0.743400 | - | - | - | 0.743400 |
| 573 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 стр.2-офис"Зол.ломбард" (тепло)(ку) | 0264/00/3 Т от 17.04.2017 г. | Новик И.В. | КалугаТеплосеть | 0.738680 | - | - | - | 0.738680 |
| 574 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-продов.магазин (тепло)(ку) | 0265/00/3 Т от 01.07.2017 | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.323960 | - | - | - | 1.323960 |
| 575 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 магазин (тепло)(ку) | 0341/00/3 Т | Лизункова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | 1.274400 | - | - | - | 1.274400 |
| 576 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-промтоварный магазин (тепло)(ку) | 0401/00/3 Т от 17.04.2017 г. | Полубинский Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 2.666800 | - | - | - | 2.666800 |
| 577 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-нежилое помещение (тепло)(ку) | 0439/00/3 Т от 17.04.2018 г. | Осипов И.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.991200 | - | - | - | 0.991200 |
| 578 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-61 промтоварн.магазин (тепло) | 0465 Тепло | Иванова Г.И. | КалугаТеплосеть | 0.001438 | - | - | - | 0.001438 |
| 579 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 -магазин"Промт." (тепло)(ку) | 0830/00/3 Т от 17.04.2017 г. | Потемкина Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.672600 | - | - | - | 0.672600 |
| 580 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17-магазин (тепло) (ку) | 14070/00/1 Т от 26.11.2020г. | Некрылова Маргарита Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 581 | Дзержинского ул, 17, Дзержинского,17 жил.дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 59.099120 | - | - | - | 59.099120 |
| 582 | Дзержинского ул, 25, ул Дзержинского, д 25, пом 1, 2 (тепло) (ку) | 0008 Тепло | Сергиенко Марина Афанасьевна | КалугаТеплосеть | 1.120000 | - | - | - | 1.120000 |
| 583 | Дзержинского ул, 25, ул Дзержинского, д 25 пом 5, 14а (тепло) (ку) | 0572/4 Тепло | Сергиенко Сергей Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 0.638400 | - | - | - | 0.638400 |
| 584 | Дзержинского ул, 25, ул.Дзержинского, д. 25, кв. 5 (тепло) (ку) | 0593/4 Тепло | Сергиенко Сергей Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 2.531200 | - | - | - | 2.531200 |
| 585 | Дзержинского ул, 25, Дзержинского,25(ж.дом) ЖЭУ-2 (тепло) (ку) | 777 Дзержинского 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 11.604040 | - | - | - | 11.604040 |
| 586 | Дзержинского ул, 29, Дзержинского,29 Торгово-офисный центр | 13249/00/1Т от 01.12.2019г. | ООО "Зетта Групп" | КалугаТеплосеть | 0.275857 | 0.113780 | - | - | 0.389637 |
| 587 | Дзержинского ул, 29, Торгово-офисный центр потери | 13249/00/1Т от 01.12.2019г. | ООО "Зетта Групп" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 588 | Дзержинского ул, 31, Дзержинского,31(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 0998 Тепло ул. Дзержинского д. 31 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 7.828800 | - | - | - | 7.828800 |
| 589 | Дзержинского ул, 31, Дзержинского,д.31,кв.4,5,6 (тепло)(ку) | 5383/00/3 Т от 01.09.2015г. | Пархоменко Юлия Анатольевна | КалугаТеплосеть | 2.114000 | - | - | - | 2.114000 |
| 590 | Дзержинского ул, 35, Дзержинского,35 торгово-офисный центр (тепло) | 0444 Тепло | ПОСП ТЦ "Дзержинского,35" | КалугаТеплосеть | 0.144445 | - | - | - | 0.144445 |
| 591 | Дзержинского ул, 37, Дзержинского,37 торгово оф. центр потери (тепло) | 0280 Тепло | Потребительское общество собственников помещений Торгового Центра "Дзержинского,37" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 592 | Дзержинского ул, 37, Дзержинского,37 торгово-офисный центр (тепло) | 0280 Тепло | Потребительское общество собственников помещений Торгового Центра "Дзержинского,37" | КалугаТеплосеть | 0.126800 | - | - | - | 0.126800 |
| 593 | Дзержинского ул, 38, Дзержинского,38 магазин (тепло) | 0522/00/4 Тепло от 01.10.2012 г. | ИНТЕР АЛЬЯНС ООО | КалугаТеплосеть | 0.165170 | - | - | - | 0.165170 |
| 594 | Дзержинского ул, 38, Дзержинского,38 потери (тепло) | 0522/00/4 Тепло от 01.10.2012 г. | ИНТЕР АЛЬЯНС ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 595 | Дзержинского ул, 4, Дзержинского,4-ж.д. (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | 777 Дзержинского 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.090213 | - | - | - | 0.090213 |
| 596 | Дзержинского ул, 4, Дзержинского,4-ж.д. (тепло) (ку) - центральное отопление | 777 Дзержинского 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.903107 | - | - | - | 66.903107 |
| 597 | Дзержинского ул, 5, Дзержинского,5 жилой дом (ку) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 74.210604 | - | - | - | 74.210604 |
| 598 | Дзержинского ул, 50, Дзержинского,50 частн.собств (тепло) | 0016 Тепло от 01.01.13 | ИП Летягина Л.Г. | КалугаТеплосеть | 0.017645 | - | - | - | 0.017645 |
| 599 | Дзержинского ул, 50, Дзержинского,50,торговое помещение (тепло) | 0023 Тепло | Ткаченко Л.М. | КалугаТеплосеть | 0.014436 | - | - | - | 0.014436 |
| 600 | Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6-магазин"Промтовары" (тепло)(ку) | 0155 Тепло | Безбородова Т.И. | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 601 | Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6 магазин "Гараж" (тепло)(ку) | 0176/00/3 Тепло | Пичукова Любовь Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 602 | Дзержинского ул, 6, Дзержинского, 6 магазин"Книги" (тепло)(ку) | 0485 Тепло от 01.04.2005 г. | Безбородов Вячеслав Иванович | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 603 | Дзержинского ул, 6, Дзержинского,6 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Дзержинского 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 65.131280 | - | - | - | 65.131280 |
| 604 | Добровольского ул, 14, Добровольского,14 жил.дом (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 78.071160 | - | - | - | 78.071160 |
| 605 | Добровольского ул, 22, Добровольского,22-офис (тепло)(ку) | 0464 Тепло | ИП Дуборова Н.А. | КалугаТеплосеть | 1.751120 | - | - | - | 1.751120 |
| 606 | Добровольского ул, 22, Добровольского,22, пом, 3 (тепло)(ку) | 0622 Тепло | Торнадо (ООО") | КалугаТеплосеть | 3.672160 | - | - | - | 3.672160 |
| 607 | Добровольского ул, 22, Добровольского,22-кв.1 (тепло)(ку) | 10184/00/3 Т от 30.07.2018г | Некрасова Ирина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.106840 | - | - | - | 1.106840 |
| 608 | Добровольского ул, 22, Добровольского,22 жил.дом (ку) | 777 Добровольского 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.516360 | - | - | - | 73.516360 |
| 609 | Добровольского ул, 24, Добровольского,24 жил.дом (ку) | 777 Добровольского 24 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.109560 | - | - | - | 79.109560 |
| 610 | Добровольского ул, 26, Добровольского,26 офис (тепло) (ку) | 255/00/3 от 01.01.2018г. | Сахарова Наталья Андреевна | КалугаТеплосеть | 1.260240 | - | - | - | 1.260240 |
| 611 | Добровольского ул, 26, Добровольского,26- ж..д. (тепло) (ку) | 777 Добровольского 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 106.351040 | - | - | - | 106.351040 |
| 612 | Добровольского ул, 26, Добровольского,26 помещене № 17 (тепло)(ку) | 9992/00/3 Т от 16.01.2018 г. | Морачева Маргарита Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 613 | Добровольского ул, 28, Добровольского,28 неж помещ № 24 (ку) (тепло) | 4135/00/3 Т | Кирсанова Татьяна Константиновна | КалугаТеплосеть | 0.974680 | - | - | - | 0.974680 |
| 614 | Добровольского ул, 28, Добровольского,28 жил.дом. (ку) | 777 Добровольского 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 41.939560 | - | - | - | 41.939560 |
| 615 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31 жил.дом (ку) | 777 Добровольского 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.593000 | - | - | - | 60.593000 |
| 616 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31-дневной стационар (гвс) | БД 0035/00/3 Г от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000424 | - | 0.000424 |
| 617 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31- кадастровый № 40:26:000291:183 (тепло)(ку) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 7.943760 | - | - | - | 7.943760 |
| 618 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31-дневной стационар (помещ № 3) (тепло)(ку) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 10.976360 | - | - | - | 10.976360 |
| 619 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31 мед.колледж (тепло)(ку) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 10.030000 | - | - | - | 10.030000 |
| 620 | Добровольского ул, 31, Добровольского,31 Помещение 3 (тепло)(ку) | БД 8591/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 3.032600 | - | - | - | 3.032600 |
| 621 | Достоевского ул, 20, Достоевского,20 (тепло) | 0001 Тепло | Филиал (ПАО) Банк ВТБ в г.Воронеже | КалугаТеплосеть | 0.067330 | - | - | - | 0.067330 |
| 622 | Достоевского ул, 22, Достоевского,22-магазин "Обои" (тепло) | 0126 Тепло | Шаронов А.И. | КалугаТеплосеть | 0.002577 | - | - | - | 0.002577 |
| 623 | Достоевского ул, 22, Достоевского,22-маг."Мебель России" (тепло) | 0382 Тепло от 01.10.2011 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 0.019082 | - | - | - | 0.019082 |
| 624 | Достоевского ул, 22, Достоевского,22-община (тепло) | 0463 Тепло | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ИУДАИЗМА КАЛУЖСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ОБЩИНА "ГАТХ | КалугаТеплосеть | 0.003589 | - | - | - | 0.003589 |
| 625 | Достоевского ул, 22, Достоевского,22 (Аскон) | 653/3 Тепло | Аскон ООО | КалугаТеплосеть | 0.003462 | - | - | - | 0.003462 |
| 626 | Достоевского ул, 22, Достоевского,22"Пицерия",адм.здание (тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.003411 | - | - | - | 0.003411 |
| 627 | Достоевского ул, 25, Достоевского,25 складское помещ.№1 (тепло) | 4092/00/3 Т | Голобоков Виталий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.026220 | - | - | - | 0.026220 |
| 628 | Достоевского ул, 26, Достоевского,26 база (тепло) | БД 0383/00/3 Т от 29.01.2021 г | ГБУЗ КО "КОМЦ"Резерв" | КалугаТеплосеть | 0.028957 | - | - | - | 0.028957 |
| 629 | Достоевского ул, 35, Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.гвс (КРнаСОИ) | 1905/00/5/04 ГВС от 08.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | ООО "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.630813 | - | 0.630813 |
| 630 | Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.гвс (ку) | 777 Достоевского 35 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 11.381760 | - | 11.381760 |
| 631 | Достоевского ул, 35, Достоевского,35-ж.д.от. (ку) | 777 Достоевского 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.053040 | - | - | - | 46.053040 |
| 632 | Достоевского ул, 39, Достоевского,39-ООО "Международная клинич. Лаборат(тепло) | 13936/00/1 Т от 06.11.2020г. | ООО "Международная клиническая лаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.127471 | - | - | - | 0.127471 |
| 633 | Достоевского ул, 39, ООО "Международная Клиническая Лаборатория" Достоевского,39 потери (тепло) | 13936/00/1 Т от 06.11.2020г. | ООО "Международная клиническая лаборатория" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 634 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-администр.здание (гвс) | 0502 ГВС | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002730 | - | 0.002730 |
| 635 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-администр.здание (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.003914 | - | - | - | 0.003914 |
| 636 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-магазин (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.004315 | - | - | - | 0.004315 |
| 637 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-магазин"Камаз" (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.008564 | - | - | - | 0.008564 |
| 638 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-произв.помещение (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.009765 | - | - | - | 0.009765 |
| 639 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-проходная (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.000530 | - | - | - | 0.000530 |
| 640 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41-склад (тепло) | 0502 Тепло | Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.117505 | - | - | - | 0.117505 |
| 641 | Достоевского ул, 41, Достоевского,41 (тепло) | 0827 Тепло | Автокадры учебный центр АНПОО | КалугаТеплосеть | 0.016693 | - | - | - | 0.016693 |
| 642 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 Икстлан (гвс) | 0282 ГВС | ИКСТЛАН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 643 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 Икстлан (тепло)(ку) | 0282 Тепло от 01.05.2009 г. | ИКСТЛАН ООО | КалугаТеплосеть | 3.058560 | - | - | - | 3.058560 |
| 644 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис 1 счечик Кухня (гвс) | 0482 ГВС | УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000277 | - | 0.000277 |
| 645 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис 2 счечик Санузел (гвс) | 0482 ГВС | УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000138 | - | 0.000138 |
| 646 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис 3 счечик душ (гвс) | 0482 ГВС | УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000069 | - | 0.000069 |
| 647 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 офис (тепло)(ку) | 0482/00/3 Тепло от 01.08.2017 | УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО | КалугаТеплосеть | 2.175920 | - | - | - | 2.175920 |
| 648 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 6 эт.ж.д. гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.019520 | - | 3.019520 |
| 649 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.900821 | - | 0.900821 |
| 650 | Интернациональный 2-й пер, 10, Интернациональный 2-й пер, 10 6 эт.ж.д.от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 85.717560 | - | - | - | 85.717560 |
| 651 | Интернациональный пер, 11, Интернациональный пер. 11 потери в т/сети | 4021/00/3 Т | Головач Сергей Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 652 | Интернациональный пер, 11, пер.Интернациональный,11 автомоб.мойка (тепло) | 4021/00/3 Т | Головач Сергей Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.007443 | - | - | - | 0.007443 |
| 653 | Карпова ул, 10, Карпова,10 гостиница/1 ввод/ (гвс) | 0305 ГВС | Гостиница Ока-инвест (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010996 | - | 0.010996 |
| 654 | Карпова ул, 10, Карпова,10 гараж (тепло) | 0305 Тепло | Гостиница Ока-инвест (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.003500 | - | - | - | 0.003500 |
| 655 | Карпова ул, 10, Карпова,10 гостиница/2 ввод/ (тепло) | 0305 Тепло | Гостиница Ока-инвест (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.092500 | - | - | - | 0.092500 |
| 656 | Карпова ул, 10, Карпова,10-1 ввод (тепло) | 0305 Тепло | Гостиница Ока-инвест (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.092500 | - | - | - | 0.092500 |
| 657 | Карпова ул, 13, Карпова,13 потери (тепло) | 0424 Тепло | Полонская Т.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 658 | Карпова ул, 13, Карпова,13-административное здание (тепло) | 0424 Тепло | Полонская Т.Г. | КалугаТеплосеть | 0.140000 | - | - | - | 0.140000 |
| 659 | Карпова ул, 13, Карпова,13 потери (тепло), 386 | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 660 | Карпова ул, 13, Карпова,13 сауна (тепло) | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 0.002940 | - | - | - | 0.002940 |
| 661 | Карпова ул, 15, Карпова,15 жил.дом (тепло) (ку) | 777 Карпова 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.353600 | - | - | - | 12.353600 |
| 662 | Карпова ул, 17, Карпова,17 жил.дом (тепло) (ку) | 777 Карпова 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.904400 | - | - | - | 14.904400 |
| 663 | Карпова ул, 19, Карпова,19-офис (тепло)(ку) | 0374/00/3 Т от 26.06.2017 г. | ЦентроСтрой (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.024800 | - | - | - | 1.024800 |
| 664 | Карпова ул, 19, Карпова,19 жил.дом (тепло) (ку) | 777 Карпова 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.372800 | - | - | - | 20.372800 |
| 665 | Карпова ул, 5, Карпова,5 жил.дом (ку) | 777 Карпова 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.991351 | - | - | - | 8.991351 |
| 666 | Карпова ул, 7, Карпова,7 жил.дом (ку) | 777 Карпова 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.839100 | - | - | - | 6.839100 |
| 667 | Карпова ул, 7, Карпова ул, 7, нежилое помещение (тепло)(ку) | 8468/00/3 Т | Табашникова Ольга Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 3.929040 | - | - | - | 3.929040 |
| 668 | Кирова ул, 1, Кирова,1 потери (гвс) | 0841 ГВС | Калуга-XX1 век (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 669 | Кирова ул, 1, Кирова,1/ гор.водоснабжение/ (гвс) | 0841 ГВС | Калуга-XX1 век (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.104167 | - | 0.104167 |
| 670 | Кирова ул, 1, Кирова,1 потери (тепло) | 0841 Тепло | Калуга-XX1 век (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 671 | Кирова ул, 1, Кирова,1-тор.раз.центр,Гостин.-отопл. (тепло) | 0841 Тепло | Калуга-XX1 век (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.571900 | 1.818211 | - | - | 2.390111 |
| 672 | Кирова ул, 11, Кирова,11 маг.(тепло)(ку) | 0014 Тепло | Ларин А.Н. | КалугаТеплосеть | 2.046800 | - | - | - | 2.046800 |
| 673 | Кирова ул, 11, Кирова,11 кв.2 офис (тепло) (КУ) | 0091 Тепло | Кардава Теа Отаровна | КалугаТеплосеть | 1.881600 | - | - | - | 1.881600 |
| 674 | Кирова ул, 11, Кирова,11-магазин "Шарм" (тепло) | 0186 Тепло | Потрусаева А.Б. | КалугаТеплосеть | 0.003630 | - | - | - | 0.003630 |
| 675 | Кирова ул, 11, Кирова,11 магазин"Золотое руно" (тепло) (ку) | 0258/00/3 Т | Бахтиарова Н.С. | КалугаТеплосеть | 2.097200 | - | - | - | 2.097200 |
| 676 | Кирова ул, 11, Кирова,11 магазин (тепло)(ку) | 0318/00/3 Т от 26.06.2017 г. | Дашков А.А. магазин "Балеро" | КалугаТеплосеть | 1.433600 | - | - | - | 1.433600 |
| 677 | Кирова ул, 11, Кирова,11-нежилое помещение (тепло)(КУ) | 0359/00/3 Т от 24.08.2017г. | Печенцова Д.А. | КалугаТеплосеть | 3.416000 | - | - | - | 3.416000 |
| 678 | Кирова ул, 11, Кирова,11 жилой дом (тепло) (ку) | 777 Кирова 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.208400 | - | - | - | 32.208400 |
| 679 | Кирова ул, 13, Кирова,13-магазин"Инструменты" (тепло)(ку) | 0499/00/3 Т | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 4.127200 | - | - | - | 4.127200 |
| 680 | Кирова ул, 13, Кирова,13 жилой дом (тепло) (ку) | 777 Кирова 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.070000 | - | - | - | 7.070000 |
| 681 | Кирова ул, 14, Кирова,14 Торг.-офис. центр потери до тч (тепло) | Договор № 641/3 Т Тепло | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 682 | Кирова ул, 14, Кирова,14 торгово-офисные помещения (тепло) | Договор № 641/3 Т Тепло | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 0.106730 | - | - | - | 0.106730 |
| 683 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а, кв. 4 (тепло)(ку) | 0059 Тепло | Путинцев Михаил Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.748120 | - | - | - | 0.748120 |
| 684 | Кирова ул, 14а, Кирова,14"А" магазин помещение 41(тепло)(ку) | 0066 Тепло от 01.10.2012 г. | Трусова Любовь Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.064360 | - | - | - | 1.064360 |
| 685 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а офис Наумова О.А. (тепло)(ку) | 0839 Тепло от 01.10.2012 г. | Наумова О.А. | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 686 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а-парикмах. (тепло)(ку) | 0839 Тепло от 01.10.2012 г. | Наумова О.А. | КалугаТеплосеть | 0.988840 | - | - | - | 0.988840 |
| 687 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а, пом. 5 (тепло)(ку) | 13366/00/3 Т от 18.12.2019 г. | Ажнина Евгения Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.984120 | - | - | - | 0.984120 |
| 688 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а ж/дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 30.231600 | - | - | - | 30.231600 |
| 689 | Кирова ул, 14а, Кирова,14а кв.21-офис (тепло)(ку) | 6701/00/3 Т | Быкова Юлия Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.677320 | - | - | - | 0.677320 |
| 690 | Кирова ул, 14а, Кирова,14 а - нежилое помещение (тепло)(ку) | 6881/00/3 Т | Овсянникова Валерия Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 691 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 31,30 (ку) (тепло) Болховитин Д.Н. | 8462/00/3 Т от 01.12.2016г. | ИП Болховитин Дмитрий Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.804848 | - | - | - | 0.804848 |
| 692 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 31,30 (ку) (тепло) Болховитин Д.Н. .потери до т/сч | 8462/00/3 Т от 01.12.2016г. | ИП Болховитин Дмитрий Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 693 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) Федоров А.А. потери до т/сч | 11463/00/3Т от 13.02.2019г | Федоров Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 694 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43, нежпомещ. № 41 в строении 1 (ку)(тепло) Федоров А.А. | 11463/00/3Т от 13.02.2019г | Федоров Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | 3.283678 | - | - | - | 3.283678 |
| 695 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже (доля 4/5) (ку)(тепло) Антонова А.С. | 12107/00/3 Т от 07.10.2019 г. | Антонова Анна Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.872219 | - | - | - | 0.872219 |
| 696 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43,офис в мансардном этаже (потери в сети до т/сч.) | 12107/00/3 Т от 07.10.2019 г. | Антонова Анна Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 697 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже ( потери в сети до т/сч.) | 12677/00/3 Т от 07.06.2019 г. | Зуев Владимир Юрьевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 698 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис в мансардном этаже (доля 1/5) (ку)(тепло) Зуев В.Ю. | 12677/00/3 Т от 07.06.2019 г. | Зуев Владимир Юрьевич | КалугаТеплосеть | 0.218055 | - | - | - | 0.218055 |
| 699 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Шутов С.С. потери в сети до т/сч | 13596/00/3 Т от 12.03.2020г. | Шутов Сергей Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 700 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) мансарда Шутов С.С. | 13596/00/3 Т от 12.03.2020г. | Шутов Сергей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.488566 | - | - | - | 0.488566 |
| 701 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Губарева | 13623/00/3 Т от 27.03.2020 г. | Губарева Елена Борисовна | КалугаТеплосеть | 0.527137 | - | - | - | 0.527137 |
| 702 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Губарева потери в сети до т/ сч | 13623/00/3 Т от 27.03.2020 г. | Губарева Елена Борисовна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 703 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.27,20(ку) (тепло) Устинов В.В. | 13946/00/1 Тот 01.11.2020 | Устинов Вадим Васильевич | КалугаТеплосеть | 0.699421 | - | - | - | 0.699421 |
| 704 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.27,20(ку) (тепло) Устинов В.В. потери в сети до т/сч | 13946/00/1 Тот 01.11.2020 | Устинов Вадим Васильевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 705 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 5 (ку)(тепло) | 14066/00/1 Т от 25.11.2020г. | Замоченов Дмитрий Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.447424 | - | - | - | 0.447424 |
| 706 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 5 (ку)(тепло) потери до т/сч | 14066/00/1 Т от 25.11.2020г. | Замоченов Дмитрий Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 707 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.21,30(ку) (тепло) Егоров А.Ю. | 14154/00/1 Т от 08.12.2020г. | Егоров Алексей Юрьевич | КалугаТеплосеть | 0.547708 | - | - | - | 0.547708 |
| 708 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.21,30(ку) (тепло) Егоров А.Ю.потери в сети до т/сч | 14154/00/1 Т от 08.12.2020г. | Егоров Алексей Юрьевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 709 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./№ 45 (ку)(тепло) Денисов А.А. | 14644/00/3 Т от 05.03.2021г. | Денисов Александр Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | 5.600509 | - | - | - | 5.600509 |
| 710 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./№ 45 (ку)(тепло) Денисов А.А. потери в сети до т/сч | 14644/00/3 Т от 05.03.2021г. | Денисов Александр Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 711 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 31/(ку)(тепло) Никишин С.А. | 14701/00/1 Т от 19.04.2021 г. | Никишин Сергей Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.676278 | - | - | - | 0.676278 |
| 712 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 31/(ку)(тепло) потери до т/сч Никишин С.А. | 14701/00/1 Т от 19.04.2021 г. | Никишин Сергей Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 713 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43-торг.оф.центр (ку)(тепло)Ещин М.Г. М-Гранд | 3815/00/3 Т | М-Гранд (ООО) | КалугаТеплосеть | 14.255842 | - | - | - | 14.255842 |
| 714 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Ручкина | 3891/00/3 Т | Ручкина Татьяна Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.858848 | - | - | - | 0.858848 |
| 715 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Ручкина потери до т/сч | 3891/00/3 Т | Ручкина Татьяна Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 716 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещ.№8 в стр.1 (ку) (тепло) Парцвания О.М. | 3899/00/3 Т | Парцвания Ольга Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.617136 | - | - | - | 0.617136 |
| 717 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещ.№8 в стр.1 (ку) (тепло) Парцвания О.М. потери до т/сч | 3899/00/3 Т | Парцвания Ольга Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 718 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 /торг помещ/оф 9 турфирма (ку)(тепло) Авдошенко | 3908/00/3 Т от 01.06.2014 | Авдошенко Евгения Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.593993 | - | - | - | 0.593993 |
| 719 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 /торг помещ/оф 9 турфирма (ку)(тепло) потери до т/сч Авдошенко | 3908/00/3 Т от 01.06.2014 | Авдошенко Евгения Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 720 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.54 (тепло) площ 7,8 (ку)(Алексеенкова) потери в сети до т/сч | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 721 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.54 (тепло)площ 7,8 (ку)(Алексеенкова) | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.200569 | - | - | - | 0.200569 |
| 722 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.55 (тепло)площ 17,6 (ку) (Алексеенкова) | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.452566 | - | - | - | 0.452566 |
| 723 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.55 (тепло)площ 17,6 (ку) (Алексеенкова) потери в сети до т/сч | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 724 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.56 (тепло)площ 15,4 (ку)(Алексеенкова) | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.395996 | - | - | - | 0.395996 |
| 725 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ.56 (тепло)площ 15,4 (ку)(Алексеенкова) потери до т/сч | 3909/00/3 Т | Алексеенкова Тамара Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 726 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 нежпомещ. № 13 на 3 этаже (ку) (тепло) Кардава Г.М. | 3934/00/3 Т | Кардава Георгий Марленович | КалугаТеплосеть | 2.645971 | - | - | - | 2.645971 |
| 727 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 нежпомещ. № 13 на 3 этаже (ку) (тепло) Кардава Г.М. потери в сети до т/сч | 3934/00/3 Т | Кардава Георгий Марленович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 728 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 32/(ку)(тепло) Жвынчикова Т.В. | 3983/00/3 Т | Жвынчикова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 1.056845 | - | - | - | 1.056845 |
| 729 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 32/(ку)(тепло) Жвынчикова Т.В. потери до т/сч | 3983/00/3 Т | Жвынчикова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 730 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 34/(ку)(тепло) потери в т/с до т/сч Губенко Е | 3987/00/3 Т | Губенко Евгений Никитович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 731 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 36/(ку)(тепло) потери в сетях до т/сч Губенко Е | 3987/00/3 Т | Губенко Евгений Никитович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 732 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ № 34 (ку)(тепло) Губенко Е | 3987/00/3 Т | Губенко Евгений Никитович | КалугаТеплосеть | 1.190558 | - | - | - | 1.190558 |
| 733 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, офис.помещ № 36 (ку)(тепло) Губенко Е | 3987/00/3 Т | Губенко Евгений Никитович | КалугаТеплосеть | 0.493709 | - | - | - | 0.493709 |
| 734 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 43(ку)(тепло) Николаева Н.Н. | 4207/00/3 Т | Николаева Н.Н. | КалугаТеплосеть | 1.745981 | - | - | - | 1.745981 |
| 735 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 43(ку)(тепло) Николаева Н.Н. потери в сетях до т/сч | 4207/00/3 Т | Николаева Н.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 736 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./(ку)(тепло) Миронова В.Н. | 4208/00/3 Т | Миронова Валентина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.293414 | - | - | - | 1.293414 |
| 737 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ./(ку)(тепло) Миронова В.Н.потери в сети до т/сч | 4208/00/3 Т | Миронова Валентина Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 738 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 25/(ку)(тепло) Аманов | 4209/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Аманов Махир Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | 1.540269 | - | - | - | 1.540269 |
| 739 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 25/(ку)(тепло) Аманов потери до т/сч | 4209/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Аманов Махир Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 740 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 26/(ку)(тепло) Аманов | 4209/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Аманов Махир Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | 1.000275 | - | - | - | 1.000275 |
| 741 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 26/(ку)(тепло) Аманов потери до т/сч | 4209/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Аманов Махир Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 742 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 ООО "Проектно-сметные работы" офис. помещ. 21 Кожевникова | 4211/00/3 Т | Кожевникова Р.А. | КалугаТеплосеть | 1.663696 | - | - | - | 1.663696 |
| 743 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 ООО "Проектно-сметные работы" офис. помещ. 21 Кожевникова потери до т/сч | 4211/00/3 Т | Кожевникова Р.А. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 744 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 14(ку)(тепло) Щербакова М.С. | 4212/00/3 Т | Щербакова Марина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.380842 | - | - | - | 1.380842 |
| 745 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул. 15/43, /офис.помещ № 14(ку)(тепло) Щербакова М.С. потери до т/сч | 4212/00/3 Т | Щербакова Марина Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 746 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 неж помещ. в строении № 1, 2-ой этаж (ку)(тепло) | 4215/00/3 Т от 01.10.2015г | ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | КалугаТеплосеть | 17.830088 | - | - | - | 17.830088 |
| 747 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 неж помещ. в строении № 1, 2-ой этаж (ку)(тепло) потери до т/сч | 4215/00/3 Т от 01.10.2015г | ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 748 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. №39 (ку) (тепло) Кудряшова Э.В. | 4890/00/3 Т | Кудряшова Элеонора Вениаминовна | КалугаТеплосеть | 1.043988 | - | - | - | 1.043988 |
| 749 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. №39 (ку) (тепло) Кудряшова Э.В. потери в сетях | 4890/00/3 Т | Кудряшова Элеонора Вениаминовна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 750 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Чернобровкина | 4891/00/3 Т | Чернобровкина Ираида Васильевна | КалугаТеплосеть | 2.455687 | - | - | - | 2.455687 |
| 751 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Чернобровкина потери до т/сч | 4891/00/3 Т | Чернобровкина Ираида Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 752 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.41,20 (ку) (тепло) Бутенков Н.Н. | 5437/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бутенков Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.059417 | - | - | - | 1.059417 |
| 753 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.41,20 (ку) (тепло) Бутенков Н.Н.дотери до т/сч | 5437/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бутенков Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 754 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.94(ку) (тепло) Бутенков Н.Н. | 5437/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бутенков Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.417116 | - | - | - | 2.417116 |
| 755 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.94(ку) (тепло) Бутенков Н.Н.потери до т/сч | 5437/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бутенков Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 756 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Бандукова М.Д | 5467/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бандукова Марина Дмитриевна ИП | КалугаТеплосеть | 1.918264 | - | - | - | 1.918264 |
| 757 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Бандукова М.Д потери в сети до т/сч | 5467/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бандукова Марина Дмитриевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 758 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ на 3 этаже.(ку) (тепло) Непарко М.В. | 5468/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Непарко Марина Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 1.344842 | - | - | - | 1.344842 |
| 759 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ на 3 этаже.(ку) (тепло) Непарко М.В.потери в сети до т/сч | 5468/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Непарко Марина Вячеславовна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 760 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Федоричева Т.В. | 5471/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Федоричева Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.496280 | - | - | - | 0.496280 |
| 761 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Федоричева Т.В. потери в сети до т/сч | 5471/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Федоричева Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 762 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Щекалева | 5472/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Щекалева Наталья Юрьевна ИП | КалугаТеплосеть | 0.997703 | - | - | - | 0.997703 |
| 763 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. (ку) (тепло) Щекалева потери в сети до т/с | 5472/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Щекалева Наталья Юрьевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 764 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Бочкарева Н.Ф. | 5473/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | 0.889704 | - | - | - | 0.889704 |
| 765 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Бочкарева Н.Ф. потери в сети до т/ сч | 5473/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Бочкарева Нина Федоровна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 766 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Голубева | 5476/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Голубева Елена Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.259711 | - | - | - | 0.259711 |
| 767 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Голубева потери до т/сч | 5476/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Голубева Елена Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 768 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.17,50(ку) (тепло) Воробьев Н.И | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | 0.449995 | - | - | - | 0.449995 |
| 769 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.17,50(ку) (тепло) Воробьев Н.И потери в сети до т/сч | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 770 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,30(ку) (тепло) Воробьев Н.И | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | 0.496280 | - | - | - | 0.496280 |
| 771 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,30(ку) (тепло) Воробьев Н.И потери в сети до т/сч | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 772 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,5(ку) (тепло) Воробьев Н.И. | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | 0.501423 | - | - | - | 0.501423 |
| 773 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.19,5(ку) (тепло) Воробьев Н.И. потери в сети до т/сч | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 774 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.24,10(ку) (тепло) Воробьев Н.И. | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | 0.619707 | - | - | - | 0.619707 |
| 775 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.24,10(ку) (тепло) Воробьев Н.И. потери в сети до т/сч | 5477/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Воробьев Николай Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 776 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Кравченко | 5478/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Кравченко Александр Александрович | КалугаТеплосеть | 1.023417 | - | - | - | 1.023417 |
| 777 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Кравченко потери в сети до т/сч | 5478/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Кравченко Александр Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 778 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Вишнякова Н.А. | 5479/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Вишнякова Наталья Александровна ИП | КалугаТеплосеть | 0.632564 | - | - | - | 0.632564 |
| 779 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ (ку) (тепло) Вишнякова Н.А. потери в сети до т/сч | 5479/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Вишнякова Наталья Александровна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 780 | Кирова ул, 15/43, Кирова ул, 15/43 торговое помещение (ку) (тепло) Алексеев В.О. | 5481/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Алексеев Вадим Олегович ИП | КалугаТеплосеть | 3.103680 | - | - | - | 3.103680 |
| 781 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Алексеев В. О. потери в сети до т/сч | 5481/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Алексеев Вадим Олегович ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 782 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 25,50(ку) (тепло) Конюхова В.В. | 5483/00/3 от 01.10.2014 г. | Конюхова Валерия Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 0.655707 | - | - | - | 0.655707 |
| 783 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ 25,50(ку) (тепло) Конюхова В.В. потери в сети до т/сч | 5483/00/3 от 01.10.2014 г. | Конюхова Валерия Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 784 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Мкоян П.О. | 5513/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Мкоян Петрос Оганесович | КалугаТеплосеть | 0.807420 | - | - | - | 0.807420 |
| 785 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.(ку) (тепло) Мкоян П.О. потери до т/сч | 5513/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Мкоян Петрос Оганесович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 786 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Мартынов | 9979/00/3 Т от 11.01.2018 г. | Мартынов Олег Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.426852 | - | - | - | 0.426852 |
| 787 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ. мансарда(ку) (тепло) Мартынов потери в сети до т/счет | 9979/00/3 Т от 11.01.2018 г. | Мартынов Олег Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 788 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.9,8 (ку) (тепло) Гаджиев Р.Г. | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.251997 | - | - | - | 0.251997 |
| 789 | Кирова ул, 15/43, Кирова,15/43 торговое помещ.9,8 (ку) (тепло) Гаджиев Р.Г. потери в сети до т/сч | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 790 | Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин (тепло) | 0020/00/3 Т | Досяк Владимир Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.004085 | - | - | - | 0.004085 |
| 791 | Кирова ул, 16, Кирова,16 маг."Ткани" (гвс) | 0532 ГВС | Князева Р.С. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000734 | - | 0.000734 |
| 792 | Кирова ул, 16, Кирова,16 маг."Ткани" (тепло) | 0532 Тепло | Князева Р.С. | КалугаТеплосеть | 0.048923 | - | - | - | 0.048923 |
| 793 | Кирова ул, 16, Кирова,16-"Билайн" (тепло) | 0566 Тепло | Тарасов Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.004699 | - | - | - | 0.004699 |
| 794 | Кирова ул, 16, Кирова ул, 16, Кирова ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.138370 | - | 1.138370 |
| 795 | Кирова ул, 16, Кирова,16,7эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Кирова 16 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.019200 | - | 14.019200 |
| 796 | Кирова ул, 16, Кирова,16,7эт.ж.д.от. (ку) | 777 Кирова 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 84.952920 | - | - | - | 84.952920 |
| 797 | Кирова ул, 16, Кирова,16 помещение 67 (гвс) | 810/ ГВС | Бронников Андрей Геннадьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002329 | - | 0.002329 |
| 798 | Кирова ул, 16, Кирова,16 помещение 67 (тепло) (ку) | 810/ Тепло | Бронников Андрей Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 2.605440 | - | - | - | 2.605440 |
| 799 | Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин Инканто (тепло)(ку) | 8909/00/3 Т от 22.06.2017 г. | Тарасов Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.506320 | - | - | - | 2.506320 |
| 800 | Кирова ул, 16, Кирова,16-магазин Инканто (гвс) | 8910/00/3 Г от 22.06.2017 г. | Тарасов Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001677 | - | 0.001677 |
| 801 | Кирова ул, 17, Кирова,17-офис (тепло) | 9304/00/3 Т от 20.11.2019г. | АО "Корпорация развития Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.026506 | - | - | - | 0.026506 |
| 802 | Кирова ул, 18, Кирова,18 "ГАПОУ КО ККЭТ" (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.149471 | - | - | - | 0.149471 |
| 803 | Кирова ул, 20, Кирова,20 автостоянка (тепло) | 3724/00/3 Т | Альтернатива ООО | КалугаТеплосеть | 0.037590 | - | - | - | 0.037590 |
| 804 | Кирова ул, 20, Кирова,20 Торгово-оф. потери до т/сч. (тепло) | 3724/00/3 Т | Альтернатива ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 805 | Кирова ул, 20, Кирова,20 торгово-офисная часть (тепло) | 3724/00/3 Т | Альтернатива ООО | КалугаТеплосеть | 0.129800 | 0.510490 | - | - | 0.640290 |
| 806 | Кирова ул, 21, Церковь Жен-Мироносиц (тепло) | 0526 Тепло | Церковь жен-мироносиц | КалугаТеплосеть | 0.030762 | - | - | - | 0.030762 |
| 807 | Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21 потери до т/счетчика (тепло) | 78 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 808 | Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21а-Отделение N8608 СБ (бойлер) | 78 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.090909 | - | 0.090909 |
| 809 | Кирова ул, 21а "СБ РФ", Кирова,21а-отделение N8608 СБ (тепло) | 78 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.480653 | 1.550000 | - | - | 2.030653 |
| 810 | Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-офис Т (тепло) | 0171 Тепло от 01.10.2006 г. | Зубр ПКО (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.014700 | - | - | - | 0.014700 |
| 811 | Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-АОЗТ"КАТЕКК" (тепло) | 0173 Тепло | ЗАО "КАТЕКК" | КалугаТеплосеть | 0.004000 | - | - | - | 0.004000 |
| 812 | Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-офис"Русск.тел.комп." (тепло) | 0212 Тепло | Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" | КалугаТеплосеть | 0.005556 | - | - | - | 0.005556 |
| 813 | Кирова ул, 22/45, Кирова,22/45-торгово-офисный центр (тепло) | 0356 Тепло (Кирова 22/45) | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.143401 | - | - | - | 0.143401 |
| 814 | Кирова ул, 23а, Кирова,23-а магазин "Сувениры" (тепло)(ку) | 0072/00/1 Т от 01.03.2016г. | Колушкина Светлана Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 815 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а (тепло) | 0084 Тепло от 01.06.2006 г. | ИСТОКИ ООО | КалугаТеплосеть | 0.009677 | - | - | - | 0.009677 |
| 816 | Кирова ул, 23а, Кирова,23А промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0107/00/1 Тепло от 01.04.2016 г. | Силадий И.В. | КалугаТеплосеть | 1.163480 | - | - | - | 1.163480 |
| 817 | Кирова ул, 23а, Кирова,23А, нежилое помещение (тепло)(ку) | 0224/00/1 Т от 12.09.2019г. | Хоум Кредит энд Финанс Банк (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.819560 | - | - | - | 1.819560 |
| 818 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а,N24 нежилое помещение (тепло) (ку) | 0272/00/1 Тепло от 01.06.2016 г. | Бронникова Т.М. | КалугаТеплосеть | 1.972960 | - | - | - | 1.972960 |
| 819 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а,N27 нежилое помещение (тепло) (ку) | 0272/00/1 Тепло от 01.06.2016 г. | Бронникова Т.М. | КалугаТеплосеть | 3.141160 | - | - | - | 3.141160 |
| 820 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а магазин одежда (тепло) | 0463 Тепло | Кузнецова Юлия Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.002475 | - | - | - | 0.002475 |
| 821 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а магазин (тепло) Азаров( ку) | 0513/00/1 Тепло от 01.03.2016 г. | Азаров И.В. | КалугаТеплосеть | 1.097400 | - | - | - | 1.097400 |
| 822 | Кирова ул, 23а, Кирова,23А магазин "Русская рыбалка" (тепло)(ку) | 0530/00/1 Т | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.788880 | - | - | - | 1.788880 |
| 823 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а, кафе "Пирогов" (тепло) (ку) | 0553 Тепло | Уртминцева И.О. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.996560 | - | - | - | 1.996560 |
| 824 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а, помещение(тепло) (ку) | 12645/00/1 Т от 26.09.2019г. | ИП Корнев Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | 1.505680 | - | - | - | 1.505680 |
| 825 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а,кв.1 салон красоты "Бабор" (тепло) (ку) | 12649/00/1 Т от 27.09.2019г. | Зонова Э.М. салон красоты Бабор | КалугаТеплосеть | 1.673240 | - | - | - | 1.673240 |
| 826 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а(парикмахер) (тепло)(ку) | 13743/00/1 Т от 18.08.2020г. | Мурадян Гурген Григорьевич | КалугаТеплосеть | 2.990120 | - | - | - | 2.990120 |
| 827 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а "Марк" ювелирный магазин (ку)(тепло) | 4103/00/1 Т | Гришаева Нина Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.656720 | - | - | - | 1.656720 |
| 828 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а- салон красоты "Тифани" (тепло)(ку) | 6864/00/1 | Егорова Светлана Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.797680 | - | - | - | 0.797680 |
| 829 | Кирова ул, 23а, Кирова,23а(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 23А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 135.072240 | - | - | - | 135.072240 |
| 830 | Кирова ул, 23а, Кирова,23 А нежилое помещение (тепло)(ку) | 9380/00/1 Т от 01.10.2017г. | Царик Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.581200 | - | - | - | 1.581200 |
| 831 | Кирова ул, 24, Кирова,24 Торговый Центр (тепло) | 0403 Тепло | Торговый центрКалужский (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.087806 | - | - | - | 0.087806 |
| 832 | Кирова ул, 25, Кирова,25 ,аптека (тепло)(ку) | 0191 Тепло | АПТЕКА Айболит (ООО") | КалугаТеплосеть | 2.499240 | - | - | - | 2.499240 |
| 833 | Кирова ул, 25, Кирова,25 офис (тепло)(ку) | 0401/00/1 Т от 21.08.2018 г. | Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" | КалугаТеплосеть | 1.111560 | - | - | - | 1.111560 |
| 834 | Кирова ул, 25, Кирова,25 салон "Пальчики" пом.10(тепло)(ку) | 0432/00/1 Т от 21.08.2018 г. | Клямкин Михаил Кузьмич | КалугаТеплосеть | 1.852600 | - | - | - | 1.852600 |
| 835 | Кирова ул, 25, Кирова,25(парикмахер.) (тепло)(ку) | 0618/00/1 Т от 01.07.2016 г. | АВАНГАРД-3 ООО | КалугаТеплосеть | 2.112200 | - | - | - | 2.112200 |
| 836 | Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 100 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.713360 | - | - | - | 1.713360 |
| 837 | Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 101 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 2.690400 | - | - | - | 2.690400 |
| 838 | Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 102 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 2.848520 | - | - | - | 2.848520 |
| 839 | Кирова ул, 25, Кирова,25 пом. 103 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 5.484640 | - | - | - | 5.484640 |
| 840 | Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 93 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 2.815480 | - | - | - | 2.815480 |
| 841 | Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 95 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 0.075520 | - | - | - | 0.075520 |
| 842 | Кирова ул, 25, Кирова,25 торговое помещение 99 (тепло)(ку) | 0633 Т от 01.01.2014 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.963520 | - | - | - | 1.963520 |
| 843 | Кирова ул, 25, Кирова,25 магазин (тепло)(ку) | 10149/00/1 Т | Хабакова Мария Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.913960 | - | - | - | 1.913960 |
| 844 | Кирова ул, 25, Кирова,25 , офис (тепло)(ку) | 10439/00/1 от 21.08.2018 г. | Надеждин Александр Михайлович/Надеждин Александр Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.269680 | - | - | - | 1.269680 |
| 845 | Кирова ул, 25, Кирова,25 нежилое помещение № 121 (тепло)(ку) | 10440/00/1 от 21.08.2018 г. | Абольник М.З | КалугаТеплосеть | 0.814200 | - | - | - | 0.814200 |
| 846 | Кирова ул, 25, Кирова,25 неж.пом. центр переводов "Памир" (тепло)(ку) | 10441/00/1 Т от 21.08.2018 г. | Акрамов Толибджон Тилобоевич | КалугаТеплосеть | 0.269040 | - | - | - | 0.269040 |
| 847 | Кирова ул, 25, ул.Кирова, д. 25 , кв.96 (тепло) (ку) | 13343/00/1 Т от 16.12.2019г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.177000 | - | - | - | 0.177000 |
| 848 | Кирова ул, 25, ул.Кирова,д. 25 , кв. 94 (тепло) (ку) | 13343/00/1 Т от 16.12.2019г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 6.947840 | - | - | - | 6.947840 |
| 849 | Кирова ул, 25, Кирова,25 ж.дом (тепло) (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 111.559560 | - | - | - | 111.559560 |
| 850 | Кирова ул, 25, Кирова,25 нежилое помещение (тепло)(ку) | 7779/00/1 Т от 31.10.2016г. | Савенко Наталья Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.227200 | - | - | - | 1.227200 |
| 851 | Кирова ул, 25, Кирова,25 , кв. 90 (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | № 13499/00/1 Т от 23.01.2020 г. | МУП"Калужские городские коммунальные электрические сети"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.109878 | - | - | - | 0.109878 |
| 852 | Кирова ул, 25а, Кирова,25а(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 25А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.214800 | - | - | - | 48.214800 |
| 853 | Кирова ул, 25а, ул. Кирова,д 25а, пом 49 (тепло) (ку) | № 575 Т от 10.10.2008 г. | ООО "Восток" | КалугаТеплосеть | 22.158040 | - | - | - | 22.158040 |
| 854 | Кирова ул, 25е, ул.Кирова, д 25Е, кв 80 (тепло) (ку) | 0249 Тепло от 01.03.2009 г. | Абольник Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.979400 | - | - | - | 0.979400 |
| 855 | Кирова ул, 25е, Кирова,25Е нежилое помещение Айболит (тепло)(ку) | 0689 Тепло | Айболит МЦ (ООО") | КалугаТеплосеть | 3.034960 | - | - | - | 3.034960 |
| 856 | Кирова ул, 25е, Кирова,25-е, офис N 4 (тепло)(ку) | 11544/00/1 Т от 03.04.2019 г. | Минаева Евгения Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.880280 | - | - | - | 0.880280 |
| 857 | Кирова ул, 25е, Кирова,25е(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 25Е Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 63.394320 | - | - | - | 63.394320 |
| 858 | Кирова ул, 25е, Кирова,25-е нежилое помещение (тепло)(ку) | БД 0773/00/1 Т | ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | КалугаТеплосеть | 1.198880 | - | - | - | 1.198880 |
| 859 | Кирова ул, 26, Кирова,26 ювелирный магазин д.204 (тепло)(ку) | 0204 Тепло от 01.02.2013 г. | Гумеров Ф.Ф. магазин "Алмаз-Холдинг" (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.732240 | - | - | - | 1.732240 |
| 860 | Кирова ул, 26, Кирова,26 нежилое помещение S 60 (тепло)(ку) | 0264/00/4 Т от 08.08.2019 г. | Холявин Ю.В. | КалугаТеплосеть | 1.416000 | - | - | - | 1.416000 |
| 861 | Кирова ул, 26, Кирова,26 нежилое помещение S 60,4 (тепло)(ку) | 0264/00/4 Т от 08.08.2019 г. | Холявин Ю.В. | КалугаТеплосеть | 1.425440 | - | - | - | 1.425440 |
| 862 | Кирова ул, 26, Кирова,26 магазин "Магия золота" Свирид. (тепло) (ку) | 0598/00/4 Тепло от 01.10.2011 г. | Свиридов И.Н. | КалугаТеплосеть | 1.479720 | - | - | - | 1.479720 |
| 863 | Кирова ул, 26, Кирова,26 магазин "Смоленский трикотаж" (тепло) ( ку) | 10114/00/4 Т от 01.02.2018г. | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 0.755200 | - | - | - | 0.755200 |
| 864 | Кирова ул, 26, Кирова,26 Промтоварный магазин Овсиенко (тепло)(ку) | 12104/00/3 Т от 08.08.2019 г. | Овсиенко Павел Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.286200 | - | - | - | 1.286200 |
| 865 | Кирова ул, 26, Кирова,26 неж.помещение №7 (ку) (тепло)(ку) | 4114/00/3 Т | Шершукова Валентина Ивановна | КалугаТеплосеть | 4.389600 | - | - | - | 4.389600 |
| 866 | Кирова ул, 26, Кирова,26 ж.д. (ку) | 777 Кирова 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.014200 | - | - | - | 48.014200 |
| 867 | Кирова ул, 30а, Кирова,30а офис врача частной практики (тепло)(КУ) | 0394/00/4 Т от 04.12.2017г. | Болибок Н.Г. | КалугаТеплосеть | 0.879200 | - | - | - | 0.879200 |
| 868 | Кирова ул, 30а, Кирова,30а магазин Рыбкина (тепло) (нежил. пом.3)(КУ) | 10114/00/4 Т от 01.02.2018г. | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 1.142400 | - | - | - | 1.142400 |
| 869 | Кирова ул, 30а, Кирова,30А протоварный магазин Рыбкина (тепло) (пом.34) (КУ) | 10114/00/4 Т от 01.02.2018г. | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 5.000800 | - | - | - | 5.000800 |
| 870 | Кирова ул, 30а, Кирова,30а косметический салон Федоров (тепло)(ку) | 6990/00/4 Т | Федоров Александр Иванович | КалугаТеплосеть | 1.962800 | - | - | - | 1.962800 |
| 871 | Кирова ул, 30а, Кирова,30а(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 30А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.507600 | - | - | - | 26.507600 |
| 872 | Кирова ул, 32, Кирова,32 кафе "Кристина" (тепло) | 0538 Тепло | Кафе Кристина (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.006418 | - | - | - | 0.006418 |
| 873 | Кирова ул, 32, Кирова,32 магазин Прокофьев (тепло) | 0538 Тепло | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.019004 | - | - | - | 0.019004 |
| 874 | Кирова ул, 32, Кирова32 пом.7 офис (тепло)(ку) | 10384/00/3 Т от | Боринских Федор Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.803040 | - | - | - | 1.803040 |
| 875 | Кирова ул, 32, Кирова,32 нежилое помещение 1ф(тепло) | 4243/00/4 | Овсиенко Павел Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.012137 | - | - | - | 0.012137 |
| 876 | Кирова ул, 32, Кирова,32 нежилое помещение 2ф "АМ Калуга" (тепло) | 4245/00/4 Т от 01.01.2015 г. | АМ Калуга ООО | КалугаТеплосеть | 0.006926 | - | - | - | 0.006926 |
| 877 | Кирова ул, 32, Кирова,32 магазин Sela (тепло) | 5609/00/4 от | Пичугина Людмила Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.014254 | - | - | - | 0.014254 |
| 878 | Кирова ул, 32, Кирова,32(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 32 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 58.858400 | - | - | - | 58.858400 |
| 879 | Кирова ул, 32/1, Кирова,32 кор.1 офис (тепло) (ку) | 0626 Тепло | СППСК "Калужский мед" | КалугаТеплосеть | 0.984120 | - | - | - | 0.984120 |
| 880 | Кирова ул, 32/1, Кирова,32 к.1(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 31/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.811280 | - | - | - | 36.811280 |
| 881 | Кирова ул, 32/2, Кирова,32к.2(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 31/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.852040 | - | - | - | 37.852040 |
| 882 | Кирова ул, 32/3, Кирова,32 к.3 салон красоты (тепло) (ку) | 0398 Тепло | Алентьева Н.А.. | КалугаТеплосеть | 0.646640 | - | - | - | 0.646640 |
| 883 | Кирова ул, 32/3, Кирова ул, 32/3 неж. помещение тепло (ку) | 13816/00/1Т от 30.09.2020г. | Рабаданова Вероника Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.993560 | - | - | - | 0.993560 |
| 884 | Кирова ул, 32/3, Кирова,32к.3(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 32, корпус 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.924560 | - | - | - | 36.924560 |
| 885 | Кирова ул, 32/4, Кирова,32к.4(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 32/4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.393560 | - | - | - | 36.393560 |
| 886 | Кирова ул, 34, Кирова,34 потери отопление (тепло) | 10384/00/3 Т от | Боринских Федор Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 887 | Кирова ул, 34, Кирова,34 торгово-офисное здание (тепло) | 10384/00/3 Т от | Боринских Федор Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.006879 | 0.007223 | - | - | 0.014102 |
| 888 | Кирова ул, 36, Кирова,36 магазин "Фаворит" (тепло) | 7760/00/4 Т от 17.10.2016 г. | Плеханова,48 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.051918 | - | - | - | 0.051918 |
| 889 | Кирова ул, 36, Кирова,36 мансарда (тепло) | 7760/00/4 Т от 17.10.2016 г. | Плеханова,48 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.020400 | - | - | - | 0.020400 |
| 890 | Кирова ул, 36, Кирова,36 потери (тепло) | 7760/00/4 Т от 17.10.2016 г. | Плеханова,48 (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 891 | Кирова ул, 36, Кирова,36 пристройка к магазину (тепло) | 7760/00/4 Т от 17.10.2016 г. | Плеханова,48 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.148000 | 0.232300 | - | - | 0.380300 |
| 892 | Кирова ул, 38, Кирова,38 магазин "Салон парфюмерии" (тепло)(ку) | 0017/00/4 Т | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 3.061530 | - | - | - | 3.061530 |
| 893 | Кирова ул, 38, Кирова,38 промтоварный магазин Гоголев (тепло)(ку) | 0165 Тепло | Гоголев В.К. | КалугаТеплосеть | 3.887730 | - | - | - | 3.887730 |
| 894 | Кирова ул, 38, Кирова,38(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 38 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.997486 | - | - | - | 29.997486 |
| 895 | Кирова ул, 4, Кирова,4 потери до т/сч. (тепло), 241 | БД 0241/00/3 Т | Арбитражный суд Центрального округа | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 896 | Кирова ул, 4, Кирова,4-офис (гвс нагрев) | БД 0241/00/3 Т | Арбитражный суд Центрального округа | КалугаТеплосеть | - | - | 0.037747 | - | 0.037747 |
| 897 | Кирова ул, 4, Кирова,4-офис (тепло) | БД 0241/00/3 Т | Арбитражный суд Центрального округа | КалугаТеплосеть | 0.302672 | 0.184097 | - | - | 0.486769 |
| 898 | Кирова ул, 4, Кирова,4 потери до т/сч. (тепло) | БД 5023/00/3 Т | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 899 | Кирова ул, 4, Кирова,4-адм.здание (тепло) | БД 5023/00/3 Т | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.161335 | 0.098130 | - | - | 0.259465 |
| 900 | Кирова ул, 6, Кирова,6"Дом музыки" (тепло) | БД 0080/00/3 Т | МБУК"Калужский дом музыки" | КалугаТеплосеть | 0.164993 | - | - | - | 0.164993 |
| 901 | Кирова ул, 6, Кирова,6-потери (тепло) потери до т/сч | БД 0080/00/3 Т | МБУК"Калужский дом музыки" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 902 | Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (гвс) | ДС 10021/00/3Г от 07.11.2018 г с Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007700 | - | 0.007700 |
| 903 | Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (гвс)потери в сети | ДС 10021/00/3Г от 07.11.2018 г с Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 904 | Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (тепло) | ДС 10020/00/1 Т от 31.01.2018 г. с Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | 0.053500 | 0.033000 | - | - | 0.086500 |
| 905 | Кирова ул, 7 а "Торгово-офисное здание", Кирова ул, 7 а (тепло) потери в сети | ДС 10020/00/1 Т от 31.01.2018 г. с Боринских Ф.А. | Окунев К.А. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 906 | Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47 потери "Новатор" (тепло) | д/с с Дашков А.А. 5400/00/3 Т от 01.10.2015 г. | НОВАТОР ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 907 | Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47 произ.зд.-пристройка (тепло) | д/с с Дашков А.А. 5400/00/3 Т от 01.10.2015 г. | НОВАТОР ООО | КалугаТеплосеть | 0.038830 | - | - | - | 0.038830 |
| 908 | Кирова ул, 7/47, Кирова,7/47-офис (тепло) | д/с с Дашков А.А. 5400/00/3 Т от 01.10.2015 г. | НОВАТОР ООО | КалугаТеплосеть | 0.125931 | - | - | - | 0.125931 |
| 909 | Кирова ул, 9, Кирова,9-"Евро Окна К" (тепло)(ку) | 0075 Тепло | Яковлев Игорь Витальевич | КалугаТеплосеть | 1.036000 | - | - | - | 1.036000 |
| 910 | Кирова ул, 9, Кирова,9 магазин пром.товаров (тепло)(ку) | 0139/00/3 Т | Ершова А.В. | КалугаТеплосеть | 0.876400 | - | - | - | 0.876400 |
| 911 | Кирова ул, 9, Кирова,9-кв.13 магаз."Непоседа" (тепло)(ку) | 0492/00/3 Тот 01.09.2016 г. | Павлова Вера Алексеевна | КалугаТеплосеть | 1.360800 | - | - | - | 1.360800 |
| 912 | Кирова ул, 9, Кирова,9-магазин (тепло) | 0556 Тепло | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.002375 | - | - | - | 0.002375 |
| 913 | Кирова ул, 9, Кирова,9 жилой дом (ку) | 777 Кирова, 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.707200 | - | - | - | 17.707200 |
| 914 | Кирова ул, 9, Кирова,9кв.3-промтоварный магазин (тепло)(ку) | дс с Терноуцкой О.А. дог 0187 Т | Хачатрян Ашот Хачатурович (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.170400 | - | - | - | 1.170400 |
| 915 | Кирова ул, 9а, Кирова,9а-Административное здание (тепло) | 13257/00/3 Т от 09.12.2019г. | ООО "Зетта Групп" | КалугаТеплосеть | 0.040270 | - | - | - | 0.040270 |
| 916 | Кирова ул, 9а, Кирова,9а-потери (тепло) | 13257/00/3 Т от 09.12.2019г. | ООО "Зетта Групп" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 917 | Кирова ул, 9а, Кирова,9а потери Галстян А.Р. (тепло) | 8158/00/1 Т | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 918 | Кирова ул, 9а, Кирова,9а-Адм.здание Галстян А.Р. (тепло) | 8158/00/1 Т | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | 0.120808 | - | - | - | 0.120808 |
| 919 | Кирова ул, 9а, Кирова,9А Пождепо потери от. (тепло) | БД 8652/00/3 Т от 11.01.2021г. | ПСС Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 920 | Кирова ул, 9а, Кирова,9А-Пожарное депо (тепло) | БД 8652/00/3 Т от 11.01.2021г. | ПСС Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.091430 | - | - | - | 0.091430 |
| 921 | Кирова ул, 9а, Кирова,9А Административное здание (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.226988 | - | - | - | 0.226988 |
| 922 | Кирова ул, 9а, Кирова,9А Административное здание (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004175 | - | 0.004175 |
| 923 | Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10 (гвс) | 0394 ГВС | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001039 | - | 0.001039 |
| 924 | Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10 (тепло) | 0394 Тепло | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | 0.082033 | - | - | - | 0.082033 |
| 925 | Колхозный проезд, 10, Колхозный проезд,10-гараж (тепло) | 0394 Тепло | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | 0.041502 | - | - | - | 0.041502 |
| 926 | Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26 пож.депо (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.254271 | - | - | - | 0.254271 |
| 927 | Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26 склад пенообр. (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.041704 | - | - | - | 0.041704 |
| 928 | Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26,склад пенообразовани (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.029040 | - | 0.029040 |
| 929 | Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26-общежитие/гвс/ (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018675 | - | 0.018675 |
| 930 | Колхозный проезд, 26, Колхозный проезд,26-пож.депо на 6 автом. (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010222 | - | 0.010222 |
| 931 | Колхозный проезд, 26 "Центр против.", Колхозн.проезд,26 рем.мастерские (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.136283 | - | - | - | 0.136283 |
| 932 | Колхозный проезд, 26 "Центр против.", Колхозный проезд.26,ремонтные мастерские (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.052319 | - | 0.052319 |
| 933 | Космонавта Комарова ул, 24/50, Комарова,24/50-офис (тепло) | БД 0522/00/3 Т от 28.12.2020г. | ФКУ"Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства" | КалугаТеплосеть | 0.131377 | - | - | - | 0.131377 |
| 934 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30-офис (гвс) | 0163 ГВС | Изюмова Зоя Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000300 | - | 0.000300 |
| 935 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 офис (тепло)(КУ) | 0163/00/3 Т от 25.07.2017г. | Изюмова Зоя Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.732240 | - | - | - | 1.732240 |
| 936 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 неж.помещ. № 101 (ку) (тепло) | 13669/00/1Т от 01.06.2020г. | Терентьев Анатолий Николаевич | КалугаТеплосеть | 31.451720 | - | - | - | 31.451720 |
| 937 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30 неж.помещ. № 102 (ку) (тепло) | 13669/00/1Т от 01.06.2020г. | Терентьев Анатолий Николаевич | КалугаТеплосеть | 9.024640 | - | - | - | 9.024640 |
| 938 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30,5эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 60.361161 | - | 60.361161 |
| 939 | Космонавта Комарова ул, 30, Космонавта Комарова ул, 30, Космонавта Комарова ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.273754 | - | 1.273754 |
| 940 | Космонавта Комарова ул, 30, Комарова,30,5эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 168.872160 | - | - | - | 168.872160 |
| 941 | Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33-5эт.ж.дом (ку) (гвс) | 1812/00/5 Г | УК Правград ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 19.169280 | - | 19.169280 |
| 942 | Космонавта Комарова ул, 33, Космонавта Комарова ул, 33, Космонавта Комарова ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1812/00/5 Г | УК Правград ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.413724 | - | 1.413724 |
| 943 | Космонавта Комарова ул, 33, Комарова,33, 5.ж.дом от (ку) | 1812/00/5 Т | УК Правград ООО | КалугаТеплосеть | 51.730020 | - | - | - | 51.730020 |
| 944 | Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | 1450/00/5/04 от ______________ | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.125006 | - | 0.125006 |
| 945 | Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова,35 ж.д. (гвс) (ку) | 1450/00/5/04 от ______________ | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 6.389760 | - | 6.389760 |
| 946 | Космонавта Комарова ул, 35, Космонавта Комарова,35 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Космонавта Комарова 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.688400 | - | - | - | 21.688400 |
| 947 | Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 неж. пом. (тепло) (ку) | 13851/00/1 Т от 19.10.2020г. | Сергеев Владимир Григорьевич | КалугаТеплосеть | 2.815480 | - | - | - | 2.815480 |
| 948 | Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 неж. пом. (гвс) | 13986/00/1 Г от 16.11.2020г. | Сергеев Владимир Григорьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011681 | - | 0.011681 |
| 949 | Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 гвс (КР на СОИ) | 1951/00/5 Г от 01.04.2020г (прямой договор КР на СОИ) | ООО УК "Наш Город" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.125379 | - | 0.125379 |
| 950 | Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова ул, 37 ж.д. (гвс)(ку) | 777 Космонавта Комарова 37 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 8.785920 | - | 8.785920 |
| 951 | Космонавта Комарова ул, 37, Космонавта Комарова,37 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Космонавта Комарова 37 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.739680 | - | - | - | 20.739680 |
| 952 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Блок терапии (гвс) | БД 0035/00/3 Г от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003196 | - | 0.003196 |
| 953 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 поликлиника (гвс) | БД 0035/00/3 Г от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.053284 | - | 0.053284 |
| 954 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Стационар (гвс) | БД 0035/00/3 Г от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.097100 | - | 0.097100 |
| 955 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Хозблок (гвс) | БД 0035/00/3 Г от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017500 | - | 0.017500 |
| 956 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4- механотерапия (тепло) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.083995 | - | - | - | 0.083995 |
| 957 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 поликлиника (тепло) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.190000 | - | - | - | 0.190000 |
| 958 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-аптека на территории полик (тепло) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.007430 | - | - | - | 0.007430 |
| 959 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-подвал аптеки (тепло) | БД 0035/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.002852 | - | - | - | 0.002852 |
| 960 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4 Стационар (тепло) | БД 0052/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.203250 | - | - | - | 0.203250 |
| 961 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-гараж (тепло) | БД 0052/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.043300 | - | - | - | 0.043300 |
| 962 | Космонавта Комарова ул, 4 "Городская больница №5", Комарова,4-хозкорпус (тепло) | БД 0052/00/3 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.064800 | - | - | - | 0.064800 |
| 963 | Космонавта Комарова ул, 45, Комарова,45-жилой дом (ку) | 777 Космонавта Комарова 45 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 81.674880 | - | - | - | 81.674880 |
| 964 | Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45/1 нежилое помешение (тепло)(ку) | 13488/00/3Т от 17.01.2020г. | ООО Строительная компания "Бастион" | КалугаТеплосеть | 5.538920 | - | - | - | 5.538920 |
| 965 | Космонавта Комарова ул, 45/1, Космонавта Комарова ул, 45/1, Космонавта Комарова ул, 45/1 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.325948 | - | 0.325948 |
| 966 | Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45корп.1,ж.д. (гвс) (ку) | 777 Космонавта Комарова 45/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 5.990400 | - | 5.990400 |
| 967 | Космонавта Комарова ул, 45/1, Комарова,45корп.1,ж.д. (тепло) (ку) | 777 Космонавта Комарова 45/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.840040 | - | - | - | 33.840040 |
| 968 | Космонавта Комарова ул, 47, Комарова,47-жилой дом (ку) | 777 Космонавта Комарова 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.557300 | - | - | - | 7.557300 |
| 969 | Космонавта Комарова ул, 53, Комарова,53 ж/дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | 777 Космонавта Комарова 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.263921 | - | - | - | 0.263921 |
| 970 | Космонавта Комарова ул, 53, Комарова,53 ж/дом (тепло) (ку) - центральное отопление | 777 Космонавта Комарова 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.200990 | - | - | - | 49.200990 |
| 971 | Космонавта Комарова ул, 53, Комарова,53 Город (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 3.642170 | - | - | - | 3.642170 |
| 972 | Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 ж/дом (ку) - индивидуальное отопление | 777 Космонавта Комарова 55 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.485549 | - | - | - | 0.485549 |
| 973 | Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 ж/дом (ку) - центральное отопление | 777 Космонавта Комарова 55 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 57.897974 | - | - | - | 57.897974 |
| 974 | Космонавта Комарова ул, 55, Космонавта Комарова,55 (тепло)(ку) | БД 0481/00/3 Т | ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" | КалугаТеплосеть | 9.799236 | - | - | - | 9.799236 |
| 975 | Космонавта Комарова ул, 57, Комарова,57 (тепло) | БД 0253/00/3 Т от 27.02.2017 г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | 0.178051 | - | - | - | 0.178051 |
| 976 | Космонавта Комарова ул, 59, Комарова,59 (тепло) | БД 0253/00/3 Т от 27.02.2017 г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | 0.069929 | - | - | - | 0.069929 |
| 977 | Космонавта Комарова ул, 59, Комарова,59-потери (тепло) | БД 0253/00/3 Т от 27.02.2017 г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 978 | Космонавта Комарова ул, 61, Комарова,61 жил.дом (ку) | 777 Космонавта Комарова 61 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.217710 | - | - | - | 18.217710 |
| 979 | Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а потери (тепло) | БД 13709/00/1Т | ГКУ КО "ЦБ" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 980 | Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а,гараж (тепло) | БД 13709/00/1Т | ГКУ КО "ЦБ" | КалугаТеплосеть | 0.005751 | - | - | - | 0.005751 |
| 981 | Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3А,пристройка (тепло) | БД 13709/00/1Т | ГКУ КО "ЦБ" | КалугаТеплосеть | 0.082796 | - | - | - | 0.082796 |
| 982 | Космонавта Пацаева ул, 3а, Пацаева,3а.Административное здание (тепло) | БД 13709/00/1Т | ГКУ КО "ЦБ" | КалугаТеплосеть | 0.097105 | - | - | - | 0.097105 |
| 983 | Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 ж/д (ку) | 777 Космонавта Пацаева 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.322640 | - | - | - | 10.322640 |
| 984 | Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 нежилое помещение (тепло)(ку) (34.2) | БД 0474/00/4 Т от 11.01.2021 г. | Дирекция спортивных сооружений МАУ | КалугаТеплосеть | 1.662120 | - | - | - | 1.662120 |
| 985 | Космонавта Пацаева ул, 4, Пацаева,4 нежилое помещение (тепло)(ку) (50.5) | БД 0474/00/4 Т от 11.01.2021 г. | Дирекция спортивных сооружений МАУ | КалугаТеплосеть | 2.454300 | - | - | - | 2.454300 |
| 986 | Космонавта Пацаева ул, 4/1, Пацаева,4/1 нежилое здание (тепло) | БД 0474/00/4 Т от 11.01.2021 г. | Дирекция спортивных сооружений МАУ | КалугаТеплосеть | 0.037536 | - | - | - | 0.037536 |
| 987 | Космонавта Пацаева ул, 7а, Пацаева,7а ж/дом (ку) | 777 Космонавта Пацаева 7А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.744160 | - | - | - | 27.744160 |
| 988 | Ленина ул, 106, Ленина,106-храм (тепло) | 0039 Тепло | Архиерейское Подворье-храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы | КалугаТеплосеть | 0.052300 | - | - | - | 0.052300 |
| 989 | Ленина ул, 108/1, Ленина,108,стр.1- (тепло) | 9406/00/3 Т от 30.10.2017 г. | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.075389 | - | - | - | 0.075389 |
| 990 | Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 пом. 4 (тепло) | 12632/00/1Т | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.028772 | - | - | - | 0.028772 |
| 991 | Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 пом.6 лестничная клетка (тепло) | 12632/00/1Т | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.003047 | - | - | - | 0.003047 |
| 992 | Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 нежилые помещения № 6,7, 2 этаж (тепло) | 14660/00/1 Т от 29.03.2021 г | ИП Щербаков В.В. | КалугаТеплосеть | 0.001811 | - | - | - | 0.001811 |
| 993 | Ленина ул, 108/2, Ленина,108 стр.2 нежилые помещения № 1,2,5,10,11, 1 этаж (тепло) | 14661/00/1 Т от 29.03.2021 г | ИП Васильева Людмила Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.005003 | - | - | - | 0.005003 |
| 994 | Ленина ул, 110, Ленина,110 2 этаж (тепло) | 11428/00/3 Т | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.027277 | - | - | - | 0.027277 |
| 995 | Ленина ул, 110, Ленина,110 подвал (тепло) | 11428/00/3 Т | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.006909 | - | - | - | 0.006909 |
| 996 | Ленина ул, 110, Ленина,110 1 этаж,пекарня и торговый зал (тепло) | 8845/00/3Т от | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.011759 | - | - | - | 0.011759 |
| 997 | Ленина ул, 112, Ленина,112 (тепло) | БД 0013/00/3 Т от 01.02.2018г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.001480 | - | - | - | 0.001480 |
| 998 | Ленина ул, 112/8, Ленина,112кор.8-2й этаж (тепло) | 0275 Тепло | Эвейс (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.005131 | - | - | - | 0.005131 |
| 999 | Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения № 1,2 первого этажа "ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.011276 | - | - | - | 0.011276 |
| 1 000 | Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения № 4,6 первого этажа | 12661/00/1Т от 01.09.2019г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.000348 | - | - | - | 0.000348 |
| 1 001 | Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 помещения №1-9 второго этажа | 13784/00/1 Т | ОО "Региональный союз архитекторов Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.023362 | - | - | - | 0.023362 |
| 1 002 | Ленина ул, 116, Ленина ул, 116 "Калужский музей изобразительных искусств" | БД 10683/00/3Т от 05.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.007648 | - | - | - | 0.007648 |
| 1 003 | Ленина ул, 118, Ленина,118 к.5 Метод.центр (тепло) | БД 0048/00/3 Т от 21.01.2021 | ГБУ ДПО КО "Областной учебно-методический центр образования в сфере культуры и искусства" | КалугаТеплосеть | 0.027900 | - | - | - | 0.027900 |
| 1 004 | Ленина ул, 118, Ленина,118-офис (тепло) | БД 0293/00/3Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.017155 | - | - | - | 0.017155 |
| 1 005 | Ленина ул, 120, Ленина,120 магазин (тепло) | Д/с с 5526/00/3Т с 01.01.2019г с ГАУК КО " Центр Наследия" | Захарова Т.В. | КалугаТеплосеть | 0.028150 | - | - | - | 0.028150 |
| 1 006 | Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение здание №7 (тепло) | БД13260/00/1Т от 28.01.21г. | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | 0.045389 | - | - | - | 0.045389 |
| 1 007 | Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение(лестничная клетка) №8 (тепло) | БД13260/00/1Т от 28.01.21г. | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | 0.002415 | - | - | - | 0.002415 |
| 1 008 | Ленина ул, 122, Ленина ул. 122, помещение(подвал) №6 (тепло) | БД13260/00/1Т от 28.01.21г. | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | 0.001356 | - | - | - | 0.001356 |
| 1 009 | Ленина ул, 124, Ленина,124 магазин"Смоленский трикотаж" (тепло) | 0457 Тепло | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 0.004700 | - | - | - | 0.004700 |
| 1 010 | Ленина ул, 124, Ленина,124 1- 2 этаж ГАУ КО по туризму "ТИЦ "Калужский край"(тепло) | БД 10693/00/3Т от 18.01.2021г. | ГАУ КО ПО ТУРИЗМУ "ТИЦ "КАЛУЖСКИЙ КРАЙ" | КалугаТеплосеть | 0.020700 | - | - | - | 0.020700 |
| 1 011 | Ленина ул, 124, Ленина,124 помещение 1 ФГБУ Национальный парк Угра (тепло) | ДС к договору БД 8586/00/3Т от 01.01.2020 г. ГАУК КО "Центр Наследия" | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК УГРА ФГБУ | КалугаТеплосеть | 0.049940 | - | - | - | 0.049940 |
| 1 012 | Ленина ул, 124, Ленина,124 стр.1 пом.5 (тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.005085 | - | - | - | 0.005085 |
| 1 013 | Ленина ул, 126/1, Ленина,126 стр.1 ГБУ КО "МФЦ Калужской области" неж.помещение (Тепло) | БД 5116/00/4 Т от 22.01.2021 | МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | 0.069653 | - | - | - | 0.069653 |
| 1 014 | Ленина ул, 126/2, Ленина,126 стр.2 неж.помещение (тепло) | 4645/00/3 Т от 01.11.2014 г. | ЖИВАЯ ЕДА | КалугаТеплосеть | 0.048529 | - | - | - | 0.048529 |
| 1 015 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1жилой дом гвс (гвс) | 1871/00/5/04 Г (прямой) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 20.167680 | - | 20.167680 |
| 1 016 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова ул, 1, Ломоносова ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1871/00/5/04 Г от 01.06.2018г. (КР на СОИ) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.702614 | - | 0.702614 |
| 1 017 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1жилой дом -отопл. (тепло)(ку) | 1871/00/5/04 Т (прямые платежи ) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | 45.949410 | - | - | - | 45.949410 |
| 1 018 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 офис Бабичева (ку) (тепло) | 3958/00/3 Т от 01.12.2014 | Бабичева Екатерина Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.490230 | - | - | - | 0.490230 |
| 1 019 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 офис Бабичева (гвс) | 3959/00/3 Г от 01.12.2014 | Бабичева Екатерина Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000454 | - | 0.000454 |
| 1 020 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 помещение 53 (тепло)(ку) | 7754/00/3 Т | Костылева Анна Валентиновна | КалугаТеплосеть | 2.892240 | - | - | - | 2.892240 |
| 1 021 | Ломоносова ул, 1, Ломоносова,1 помещение 53 (гвс) | 7755/00/3 Г | Костылева Анна Валентиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027200 | - | 0.027200 |
| 1 022 | Марата ул, 1, Марата,1 магазин Ведуга (тепло)(ку) | 0640/00/4 Т | Ведуга-плюс (ООО) | КалугаТеплосеть | 26.712840 | - | - | - | 26.712840 |
| 1 023 | Марата ул, 1, Марата,1(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Марата 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 88.726560 | - | - | - | 88.726560 |
| 1 024 | Марата ул, 1а, ул.Марата, д 1а (тепло) | 147 Т от 01.10.2012 г. | ИП Черныш Алексей Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.002201 | - | - | - | 0.002201 |
| 1 025 | Марата ул, 1а, ул.Марата, д 1а (тепло) | 571 Т от 01.10.2012 г. | ИП Черныш Алексей Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.003462 | - | - | - | 0.003462 |
| 1 026 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 66 (тепло)(ку) | 0162 Т от 01.03.2013г. | Маркина Л.П. | КалугаТеплосеть | 1.447600 | - | - | - | 1.447600 |
| 1 027 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 69(тепло)(ку) | 0162 Т от 01.03.2013г. | Маркина Л.П. | КалугаТеплосеть | 0.117600 | - | - | - | 0.117600 |
| 1 028 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 67 (тепло)(ку) | 0241/00/4 Т от 01.03.2013 г. | Иванова Л.А. | КалугаТеплосеть | 1.226400 | - | - | - | 1.226400 |
| 1 029 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 70 (тепло)(ку) | 0241/00/4 Т от 01.03.2013 г. | Иванова Л.А. | КалугаТеплосеть | 0.250600 | - | - | - | 0.250600 |
| 1 030 | Марата ул, 5, Марата,5(парикмахерск) (тепло)(ку) | 0322/00/4 Т | МОЛОДОСТЬ ООО | КалугаТеплосеть | 1.425200 | - | - | - | 1.425200 |
| 1 031 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 68 (тепло)(ку) | 0562/00/4 Т от 01.01.2013г. | Гыльчева Т.В. | КалугаТеплосеть | 1.274000 | - | - | - | 1.274000 |
| 1 032 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение № 70 (тепло)(ку) | 0562/00/4 Т от 01.01.2013г. | Гыльчева Т.В. | КалугаТеплосеть | 0.250600 | - | - | - | 0.250600 |
| 1 033 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение (тепло)(ку) | 0596/00/4 Т от 01.06.2015 | Цуров А.Д. | КалугаТеплосеть | 1.464400 | - | - | - | 1.464400 |
| 1 034 | Марата ул, 5, Марата,5 помещ.парикмах. (ку) (тепло) | 4160/00/4 Т | Нилова Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.991200 | - | - | - | 0.991200 |
| 1 035 | Марата ул, 5, Марата,5(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Марата 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 68.213600 | - | - | - | 68.213600 |
| 1 036 | Марата ул, 5, Марата,5 нежилое помещение 6(тепло)(ку) | 9384/00/3 Т от 26.10.2017 г. | Рулев Александр Николаевич/Падин Артемий Михайлович | КалугаТеплосеть | 2.074800 | - | - | - | 2.074800 |
| 1 037 | Марата ул, 5, Марата,5 ООО "Сатера" (тепло)(ку) | д/с с Комиссаренко Е.В. № 7588/00/4 Т | Сатера (ООО) | КалугаТеплосеть | 7.128800 | - | - | - | 7.128800 |
| 1 038 | Марата ул, 7, Марата,7- строение 2 неж. помещение (тепло) | БД 0083/00/2 Т | Центральное УГМС ФГБУ (ЦГМС) | КалугаТеплосеть | 0.003122 | - | - | - | 0.003122 |
| 1 039 | Марата ул, 7, Марата,7 строение 3 гараж,склад (тепло) | БД 0373/00/3 Т от 15.02.2021 г | Калугастат | КалугаТеплосеть | 0.013259 | - | - | - | 0.013259 |
| 1 040 | Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 офис Калугастат (тепло) | БД 0373/00/3 Т от 15.02.2021 г | Калугастат | КалугаТеплосеть | 0.279915 | - | - | - | 0.279915 |
| 1 041 | Марата ул, 7, Марата,7-потери Калугастат (тепло) до теплосчетчика | БД 0373/00/3 Т от 15.02.2021 г | Калугастат | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 042 | Марата ул, 7, марата,7-потери офис Калугастат (тепло) | БД 0373/00/3 Т от 15.02.2021 г | Калугастат | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 043 | Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 нежил.помещение (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.035564 | - | - | - | 0.035564 |
| 1 044 | Марата ул, 7, Марата,7 строение 1 офис (тепло), 483 | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.019054 | - | - | - | 0.019054 |
| 1 045 | Марата ул, 7, Марата,7-потери неж пом (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 046 | Марата ул, 7, Марата,7-потери офис (тепло), 483 | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 047 | Марата ул, 7а, Марата 7а потери в сети "лето" гвс | 4034/00/3 Т | МАРС ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 048 | Марата ул, 7а, Марата, 7 а- потери в сети до теплосчетчика | 4034/00/3 Т | МАРС ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 049 | Марата ул, 7а, Марата,7 а -здание торг.-общ. назначения (бойлер) | 4034/00/3 Т | МАРС ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.189166 | - | 0.189166 |
| 1 050 | Марата ул, 7а, Марата,7 а -здание торг.-общ. назначения (тепло) | 4034/00/3 Т | МАРС ООО | КалугаТеплосеть | 0.281255 | 0.554855 | - | - | 0.836110 |
| 1 051 | Марата ул, 7б, Марата,7 б имидж-студия (тепло) | 215/ Тепло от 01.04.2013 г. | КРАСКИ ВРЕМЕНИ имидж-студия (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.006408 | - | - | - | 0.006408 |
| 1 052 | Марата ул, 7б, Марата,7 б имидж-студия потери до т/сч (тепло) | 215/ Тепло от 01.04.2013 г. | КРАСКИ ВРЕМЕНИ имидж-студия (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 053 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-ООО"Веста-3" (тепло) (ку) | 0043/00/3 Тепло | Веста-III ООО | КалугаТеплосеть | 2.069977 | - | - | - | 2.069977 |
| 1 054 | Мира пл, 2, Мира,2сквер-магазин"Автозапчасти" (тепло)(ку) | 0181 Тепло | Переходюк К.Г.-магазин "Автозапчасти" | КалугаТеплосеть | 1.989480 | - | - | - | 1.989480 |
| 1 055 | Мира пл, 2, Мира,2 стр.1 сквер-офис (тепло)(ку) | 0188 Тепло | Резонанс (ООО) | КалугаТеплосеть | 4.155960 | - | - | - | 4.155960 |
| 1 056 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-маг. "Резонанс" (тепло)(ку) | 0191 Тепло | Резонанс (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.489800 | - | - | - | 2.489800 |
| 1 057 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Распродажа" (гвс) | 0213 ГВС | Анисимова Н.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 1 058 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Распродажа" (тепло) (ку) | 0213/00/3 Тепло от 16.03.2008 г. | Анисимова Н.А. | КалугаТеплосеть | 3.913671 | - | - | - | 3.913671 |
| 1 059 | Мира пл, 2, Мира,2сквер-магазин"Ферма" (тепло)(ку) | 0236 Тепло | Осипова И.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.774720 | - | - | - | 1.774720 |
| 1 060 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-частный гараж (тепло) | 0274 Тепло от 01.01.2008 г. | Киселева И.А. | КалугаТеплосеть | 0.001249 | - | - | - | 0.001249 |
| 1 061 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер маг."Веста-1" (тепло)(ку) | 0480 Тепло | ВЕСТА-1 ООО | КалугаТеплосеть | 3.636760 | - | - | - | 3.636760 |
| 1 062 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (тепло) (ку) | 11552/00/3 Т от 10.04.2019 г. | Кардава Давид Теймуразович | КалугаТеплосеть | 2.198547 | - | - | - | 2.198547 |
| 1 063 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (гвс) | 11553/00/3 Г от 10.04.2019 г. | Кардава Давид Теймуразович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000449 | - | 0.000449 |
| 1 064 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-пом. 254 (гвс). | 11553/00/3 Г от 10.04.2019 г. | Кардава Давид Теймуразович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000059 | - | 0.000059 |
| 1 065 | Мира пл, 2, Мира,пл.2 помещение 249 (тепло) (ку) | 13577/00/1Т от 19.02.2020г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.125080 | - | - | - | 0.125080 |
| 1 066 | Мира пл, 2, Мира,пл.2 помещение 248 (тепло) (ку) | 14617/00/1Т от 25.02.2020г. | Борейко Алексей Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.141600 | - | - | - | 0.141600 |
| 1 067 | Мира пл, 2, Мира пл, 2, Мира пл, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1898/00/5/04 Г от 09.01.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.01.2019г.) | ООО УК "Радужная" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.958245 | - | 2.958245 |
| 1 068 | Мира пл, 2, Мира,пл.2 сквер-офис (гвс) | 301 Г | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000315 | - | 0.000315 |
| 1 069 | Мира пл, 2, Мира,пл.2сквер-офис (тепло) (ку) | 301 Т от 01.10.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 8.007480 | - | - | - | 8.007480 |
| 1 070 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-кафе (тепло) пом. 251 (ку) | 7081/00/3 Т от 01.07.2016г. | Яровой Артур Николаевич | КалугаТеплосеть | 4.301952 | - | - | - | 4.301952 |
| 1 071 | Мира пл, 2, Мира,2сквер ,7эт.ж.д.гвс (ку) | 777 пл. Мира 2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 105.898880 | - | 105.898880 |
| 1 072 | Мира пл, 2, Мира,2,сквер-7эт.ж.д.от. (ку) | 777 пл. Мира 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 268.258840 | - | - | - | 268.258840 |
| 1 073 | Мира пл, 2, Мира,2 сквер-кафе"Бон-бон" (гвс) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004851 | - | 0.004851 |
| 1 074 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер маг."Двери" (тепло)(ку) | 0082 Тепло | Медведева Ирина Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.885640 | - | - | - | 1.885640 |
| 1 075 | Мира пл, 3, Мира,3-нежилое помещение № 1(гвс) | 0096 ГВС от 01.08.2007 г. | Овсиенко Павел Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 1 076 | Мира пл, 3, Мира,3-нежилое помещение № 1 (тепло)(ку) | 0096 Тепло от 01.08.2007 г. | Овсиенко Павел Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.473280 | - | - | - | 2.473280 |
| 1 077 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (Колесо) (гвс) | 0497/3 Г | Калугацемент (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000202 | - | 0.000202 |
| 1 078 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (Офис) (гвс) | 0497/3 Г | Калугацемент (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 1 079 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (шторы) (гвс) | 0497/3 Г | Калугацемент (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000606 | - | 0.000606 |
| 1 080 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер адм.здание (ЭОН) (гвс) | 0497/3 Г | Калугацемент (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000404 | - | 0.000404 |
| 1 081 | Мира пл, 3, Мира,3 сквер-адм.здание (тепло)(ку) | 0497/3 Т от 01.01.2014г. | Калугацемент (ООО) | КалугаТеплосеть | 9.746800 | - | - | - | 9.746800 |
| 1 082 | Мира пл, 3, Мира пл, 3, Мира пл, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.994816 | - | 0.994816 |
| 1 083 | Мира пл, 3, Мира,3, сквер 7эт.ж.д.гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 35.942400 | - | 35.942400 |
| 1 084 | Мира пл, 3, Мира,3, сквер 7эт.ж.д. (тепло) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 93.512640 | - | - | - | 93.512640 |
| 1 085 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер строение 5 1сч. ванна (гвс) | 0098 ГВС | Жиляев Михаил Вадимович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002097 | - | 0.002097 |
| 1 086 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер строение 5 2сч. санузел (гвс) | 0098 ГВС | Жиляев Михаил Вадимович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 1 087 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер строение 5 (тепло) (ку) | 0098/00/3 Тепло от 01.12.2016 г. | Жиляев Михаил Вадимович | КалугаТеплосеть | 2.308080 | - | - | - | 2.308080 |
| 1 088 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н "Мир обуви" (гвс) | 0160 ГВС | Трофимов В.Е. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 1 089 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н"Мир обуви" (тепло) (ку) | 0160/00/3 Тепло от 01.12.2016 г. | Трофимов В.Е. | КалугаТеплосеть | 2.208960 | - | - | - | 2.208960 |
| 1 090 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер-кафе"КАВАСАКИ плюс" (гвс) | 0458 ГВС | КАВАСАКИ плюс | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004851 | - | 0.004851 |
| 1 091 | Мира пл, 4/1, Мира пл, 4/1, Мира пл, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.897661 | - | 0.897661 |
| 1 092 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1,сквер 7эт.ж.д.гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.785920 | - | 8.785920 |
| 1 093 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1,сквер 7эт.ж.д.от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 99.639200 | - | - | - | 99.639200 |
| 1 094 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н продовольственных товаров(ку)(тепло) | 4157/00/3 Т | Былым Любовь Ивановна | КалугаТеплосеть | 2.024880 | - | - | - | 2.024880 |
| 1 095 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер маг-н продовольственных товаров (гвс) | 4158/00/3 Г | Былым Любовь Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 1 096 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1 сквер офис (тепло) (ку) | 8970/00/3 Т от 17.07.2017 г. | Нижарадзе Георгий Валерьевич | КалугаТеплосеть | 3.308720 | - | - | - | 3.308720 |
| 1 097 | Мира пл, 4/1, Мира,4/1сквер-офис (гвс) | 8973/00/3 Г от 17.07.2017 г. | Нижарадзе Георгий Валерьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 1 098 | Московская ул, 30, Московская,30 храм Иоанна Предтечи (тепло) | 0544 Тепло | Архирейское подворье - храм святого Иоанна Предтечи г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.050000 | - | - | - | 0.050000 |
| 1 099 | Московская ул, 34, Московская,34- Строение 1 а (тепло) | 9163/00/1 Т от 02.10.2017 г. | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.038205 | - | - | - | 0.038205 |
| 1 100 | Московская ул, 34, Московская,34-Строение 1 б (тепло) | 9163/00/1 Т от 02.10.2017 г. | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.032872 | - | - | - | 0.032872 |
| 1 101 | Московская ул, 36, Московская,36 поликлиника (тепло)(ку) | 0645 Т от 01.10.2003 г. | Стоматологическая поликлиника стоматолог-2 (ООО") | КалугаТеплосеть | 18.195600 | - | - | - | 18.195600 |
| 1 102 | Московская ул, 36, Московская,36(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 63.198440 | - | - | - | 63.198440 |
| 1 103 | Огарева ул, 11/8, Огарева ул, 11/8, Огарева ул, 11/8 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.500957 | - | 0.500957 |
| 1 104 | Огарева ул, 11/8, Огарева,11/8-6эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 21.234545 | - | 21.234545 |
| 1 105 | Огарева ул, 11/8, Огарева,11/8-6эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 62.785440 | - | - | - | 62.785440 |
| 1 106 | Огарева ул, 13, Огарева,13-офис гвс (гвс) | 0010 ГВС | Кольжанов Игорь Григорьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002194 | - | 0.002194 |
| 1 107 | Огарева ул, 13, Огарева,13 офис от. (тепло) | 0010 Тепло | Кольжанов Игорь Григорьевич | КалугаТеплосеть | 0.068279 | - | - | - | 0.068279 |
| 1 108 | Огарева ул, 15, Огарева,15 д/к"Алые паруса" (гвс) | БД 0150/00/3 Г от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015167 | - | 0.015167 |
| 1 109 | Огарева ул, 15, Огарева,15-бассейн Д.сада (гвс) | БД 0150/00/3 Г от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018720 | - | 0.018720 |
| 1 110 | Огарева ул, 15, Огарева,15-хоз.корпус (гвс) | БД 0150/00/3 Г от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006900 | - | 0.006900 |
| 1 111 | Огарева ул, 15, Огарева,15 бассейн (тепло) | БД 0150/00/3 Т от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.029550 | - | - | - | 0.029550 |
| 1 112 | Огарева ул, 15, Огарева,15 д/к"Алые паруса" (тепло) | БД 0150/00/3 Т от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.335708 | - | - | - | 0.335708 |
| 1 113 | Огарева ул, 15, Огарева,15 хоз.корпус (тепло) | БД 0150/00/3 Т от 27.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.012201 | - | - | - | 0.012201 |
| 1 114 | Огарева ул, 20, Огарева ул, 20, Огарева ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.685793 | - | 0.685793 |
| 1 115 | Огарева ул, 20, Огарева,20 5эт.общ.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.082530 | - | 17.082530 |
| 1 116 | Огарева ул, 20, Огарева,20 5эт.общ.от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 49.054960 | - | - | - | 49.054960 |
| 1 117 | Огарева ул, 22, Огарева,22 адм.здание (тепло) | 0441/3 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.003163 | - | - | - | 0.003163 |
| 1 118 | Огарева ул, 22, Огарева ул, 22, Огарева ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.250900 | - | 0.250900 |
| 1 119 | Огарева ул, 22, Огарева,22-5эт.общ.ж.д.гвс (ку) | 777 Огарева 22 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.341830 | - | 13.341830 |
| 1 120 | Огарева ул, 22, Огарева,22-5эт.общ.ж.д.от. (ку) | 777 Огарева 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 45.203440 | - | - | - | 45.203440 |
| 1 121 | Огарева ул, 22, Огарева ул, 22 помещение №11 (КУ) | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.387680 | - | - | - | 1.387680 |
| 1 122 | Огарева ул, 22, Огарева,22-офис (тепло)(ку) | БД № 0003/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.519200 | - | - | - | 0.519200 |
| 1 123 | Огарева ул, 3, Огарева ул, 3, Огарева ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.537189 | - | 0.537189 |
| 1 124 | Огарева ул, 3, Огарева,3-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.206360 | - | 28.206360 |
| 1 125 | Огарева ул, 3, Огарева,3-5 эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 81.306720 | - | - | - | 81.306720 |
| 1 126 | Огарева ул, 4, Огарева,4 ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 79.957744 | - | - | - | 79.957744 |
| 1 127 | Огарева ул, 4, Огарева,4-офис (тепло)(ку) | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 1.139880 | - | - | - | 1.139880 |
| 1 128 | Огарева ул, 40/1, Огарева,40/1 адм.здание (гвс) | 0142 ГВС | ЭМСОТЕХ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001373 | - | 0.001373 |
| 1 129 | Огарева ул, 40/1, Огарева,40/1 адм.здание (тепло) | 0142 Тепло | ЭМСОТЕХ | КалугаТеплосеть | 0.018612 | - | - | - | 0.018612 |
| 1 130 | Огарева ул, 40/1, Огарева ул, 40/1, Огарева ул, 40/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.631231 | - | 0.631231 |
| 1 131 | Огарева ул, 40/1, Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 15.960320 | - | 15.960320 |
| 1 132 | Огарева ул, 40/1, Огарева,40 кор.1-9 эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 60.359360 | - | - | - | 60.359360 |
| 1 133 | Огарева ул, 40/2, Огарева ул, 40/2, Огарева ул, 40/2 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.953629 | - | 0.953629 |
| 1 134 | Огарева ул, 40/2, Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 32.136320 | - | 32.136320 |
| 1 135 | Огарева ул, 40/2, Огарева,40 кор.2-9 эт.ж.д. от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 90.529600 | - | - | - | 90.529600 |
| 1 136 | Огарева ул, 42, Огарева ул, 42, Огарева ул, 42 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.350842 | - | 1.350842 |
| 1 137 | Огарева ул, 42, Огарева,42-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 62.843760 | - | 62.843760 |
| 1 138 | Огарева ул, 42, Огарева,42-9 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 134.031480 | - | - | - | 134.031480 |
| 1 139 | Огарева ул, 44, Огарева,44-нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | 10351/00/3 Т от 02.07.2018. г | Белоцерковская Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.396480 | - | - | - | 0.396480 |
| 1 140 | Огарева ул, 44, Огарева ул, 44, Огарева ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.011086 | - | 1.011086 |
| 1 141 | Огарева ул, 44, Огарева,44-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.039040 | - | 6.039040 |
| 1 142 | Огарева ул, 44, Огарева,44-9 эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 90.074120 | - | - | - | 90.074120 |
| 1 143 | Огарева ул, 5, Огарева,5 уч.центр Г (гвс) | 0219 ГВС | ЧОУ ДПО "Калужский учебный центр" ЭНЕРГЕТИК" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004260 | - | 0.004260 |
| 1 144 | Огарева ул, 5, Огарева,5 Учеб.центр (тепло) | 0219 Тепло | ЧОУ ДПО "Калужский учебный центр" ЭНЕРГЕТИК" | КалугаТеплосеть | 0.108000 | - | - | - | 0.108000 |
| 1 145 | Огарева ул, 6, Огарева ул, 6, Огарева ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.288796 | - | 1.288796 |
| 1 146 | Огарева ул, 6, Огарева,6-9эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 38.003490 | - | 38.003490 |
| 1 147 | Огарева ул, 6, Огарева,6-9 эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 93.515000 | - | - | - | 93.515000 |
| 1 148 | Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7-Кондит.магазин (гвс) | 0211 ГВС | Меломуд А.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000240 | - | 0.000240 |
| 1 149 | Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7 конд.магазин (тепло)(ку) | 0211/00/3 Т | Меломуд А.В. | КалугаТеплосеть | 0.724520 | - | - | - | 0.724520 |
| 1 150 | Огарева ул, 9/7, Огарева ул, 9/7, Огарева ул, 9/7 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.564392 | - | 0.564392 |
| 1 151 | Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 27.321840 | - | 27.321840 |
| 1 152 | Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7-5 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 60.104480 | - | - | - | 60.104480 |
| 1 153 | Огарева ул, 9/7, Огарева,9/7 промтов.магазин (тепло)(ку) | 7686/00/3 Т от 01.09.2016 г. | Боровков Алексей Борисович | КалугаТеплосеть | 0.738680 | - | - | - | 0.738680 |
| 1 154 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-нежил.помещение (тепло)(ку) | 0299 Тепло | Войде Денис Георгиевич | КалугаТеплосеть | 1.095040 | - | - | - | 1.095040 |
| 1 155 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-приемный пункт (тепло)(ку) | 0399 Тепло от 01.01.2013 г. | ЗАО"Химчистка" | КалугаТеплосеть | 1.109200 | - | - | - | 1.109200 |
| 1 156 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10-аптека (тепло)(ку) | 10128/00/2 Т | ГРАТИС ООО | КалугаТеплосеть | 2.600720 | - | - | - | 2.600720 |
| 1 157 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10- нежилое пом. 49 (тепло)(ку) | 11429/00/3Т от 01.02.2019г | Касьянов И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 1 158 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10ж.дом (ку) | 777 Октябрьская 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 72.834320 | - | - | - | 72.834320 |
| 1 159 | Октябрьская ул, 10, Октябрьская,10- нежилое помещение (тепло)(ку) | ДС Новоселова Л.И. 6741/00/3Т | Касьянов И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.040760 | - | - | - | 1.040760 |
| 1 160 | Октябрьская ул, 11, Октябрьская ул, 11, Октябрьская ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1808/00/5/04 ГВС от 30.06.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2018г.) | СтройСистема | КалугаТеплосеть | - | - | 0.625537 | - | 0.625537 |
| 1 161 | Октябрьская ул, 11, Октябрьская,11,ж.д.гвс (ку) | 777 Октябрьская 11 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 30.626560 | - | 30.626560 |
| 1 162 | Октябрьская ул, 11, Октябрьская,11,ж.д.от. (ку) | 777 Октябрьская 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 56.616400 | - | - | - | 56.616400 |
| 1 163 | Октябрьская ул, 13/1, Октябрьская,13кор.1-торгово офисное пом. (тепло)(ку) | 0365/00/3 Т от 01.09.2016 г. | Розенталь Л.М. | КалугаТеплосеть | 0.755200 | - | - | - | 0.755200 |
| 1 164 | Октябрьская ул, 13/1, Октябрьская,13к.1 жил.дом (ку) | 777 Октябрьская 13/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 67.819320 | - | - | - | 67.819320 |
| 1 165 | Октябрьская ул, 13/2, Октябрьская,13к.2 жил.дом (ку) | 777 Октябрьская 13/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 69.152720 | - | - | - | 69.152720 |
| 1 166 | Октябрьская ул, 14а, Октябрьская,14 а стоматол.кабинет (тепло)(ку) | 0172/00/3 Тепло | Ермаков С.В. | КалугаТеплосеть | 4.833270 | - | - | - | 4.833270 |
| 1 167 | Октябрьская ул, 14а, Октябрьская14а,ж.д.от (ку) | 777 Октябрьская 14А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.535910 | - | - | - | 13.535910 |
| 1 168 | Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №9 (тепло) | 0753/00/1 Т от 28.02.2019 г. | АО "НПО Лавочкина" | КалугаТеплосеть | 0.036725 | - | - | - | 0.036725 |
| 1 169 | Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №7 (тепло) | 0753/00/1 Т от 28.02.2019 г. | АО "НПО Лавочкина" | КалугаТеплосеть | 0.032912 | - | - | - | 0.032912 |
| 1 170 | Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание №8 (тепло) | 0753/00/1 Т от 28.02.2019 г. | АО "НПО Лавочкина" | КалугаТеплосеть | 0.117313 | - | - | - | 0.117313 |
| 1 171 | Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 неж. здание№4 гараж (тепло) | 0753/00/1 Т от 28.02.2019 г. | АО "НПО Лавочкина" | КалугаТеплосеть | 0.005564 | - | - | - | 0.005564 |
| 1 172 | Октябрьская ул, 17, Октябрьская,17 потери до теплосчетчика | 0753/00/1 Т от 28.02.2019 г. | АО "НПО Лавочкина" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 173 | Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (бойлер) | 9162/00/1Т от 09.03.2021 | ГБУК КО "Инновационный культурный центр" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.237000 | - | 0.237000 |
| 1 174 | Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (тепло) | 9162/00/1Т от 09.03.2021 | ГБУК КО "Инновационный культурный центр" | КалугаТеплосеть | 0.198000 | 0.624000 | - | - | 0.822000 |
| 1 175 | Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (тепло) потери в сети | 9162/00/1Т от 09.03.2021 | ГБУК КО "Инновационный культурный центр" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 176 | Октябрьская ул, 17а, Октябрьская,17а неж. здание (тепло) потери в сети (бойлер) | 9162/00/1Т от 09.03.2021 | ГБУК КО "Инновационный культурный центр" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 177 | Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2-магазин (тепло)(ку) | 0004/00/3 Т | Шишкова О.Н. | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 1 178 | Октябрьская ул, 2, Октябрьская, 2 магазин прод.тов. (тепло)(ку) | 6773/00/3 Т | Ермилова Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.955800 | - | - | - | 0.955800 |
| 1 179 | Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2 ж/дом (ку) | 777 Октябрьская 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 105.928600 | - | - | - | 105.928600 |
| 1 180 | Октябрьская ул, 2, Октябрьская,2 (тепло)(ку) | БД 0514/00/3 Т от 22.01.2021г | МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" | КалугаТеплосеть | 7.448160 | - | - | - | 7.448160 |
| 1 181 | Октябрьская ул, 20, Октябрьская,20 жилой дом (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 89.163160 | - | - | - | 89.163160 |
| 1 182 | Октябрьская ул, 20, Октябрьская,20-"ДИКСИ Юг" (тепло)(ку) | 3856/00/3 Т | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 50.107520 | - | - | - | 50.107520 |
| 1 183 | Октябрьская ул, 21/22, Октябрьская,21/22-г.в.с.жилого дома (гвс) | 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Октябрьская,21/22 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 1 184 | Октябрьская ул, 24, Октябрьская,24 нежилое помещение (тепло) (ку) | 10696/00/3 Т от 29.10.2018 г. | Ефремова Нина Петровна | КалугаТеплосеть | 1.583560 | - | - | - | 1.583560 |
| 1 185 | Октябрьская ул, 24, Октябрьская,24 ж/дом (тепло) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 38.980120 | - | - | - | 38.980120 |
| 1 186 | Октябрьская ул, 26, Октябрьская,26 ж.дом (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 0.452929 | - | - | - | 0.452929 |
| 1 187 | Октябрьская ул, 26, Октябрьская,26 ж.дом (тепло) (ку) - центральное отопление | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 30.264830 | - | - | - | 30.264830 |
| 1 188 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Хозяйственный корпус (гвс) | БД 0028/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032880 | - | 0.032880 |
| 1 189 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Главный корпус.Центр травм. и ортопедии (гвс) | БД 0028/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.106000 | - | 0.106000 |
| 1 190 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Инфекцион. корпус (гвс) | БД 0028/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018281 | - | 0.018281 |
| 1 191 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Клинико-диагност лаборатория (гвс) | БД 0028/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.047100 | - | 0.047100 |
| 1 192 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Новый 7-ми этаж.хирург.корпус и рентген кабинет (гвс) | БД 0028/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.246000 | - | 0.246000 |
| 1 193 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Хозяйственный корпус (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.071316 | - | - | - | 0.071316 |
| 1 194 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Главный корпус.Центр травм. и ортопедии (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.413892 | - | - | - | 0.413892 |
| 1 195 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Инфекцион. корпус (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.102935 | - | - | - | 0.102935 |
| 1 196 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Клинико-диагност лаборатория (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.110392 | - | - | - | 0.110392 |
| 1 197 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Новый 7-ми этаж.хирург.корпус и рентген кабинет (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.735719 | - | - | - | 0.735719 |
| 1 198 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3-рентгенблок (тепло) | БД 0028/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.085910 | - | - | - | 0.085910 |
| 1 199 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Патологоанатомический корпус (гвс) | БД 0417/00/3 Г от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008770 | - | 0.008770 |
| 1 200 | Октябрьская ул, 3, Октябрьская,3 Патологоанатомический корпус (тепло) | БД 0417/00/3 Т от 15.12.2020г. | ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" | КалугаТеплосеть | 0.016626 | - | - | - | 0.016626 |
| 1 201 | Октябрьская ул, 4, Октябрьская,4 ж/дом (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 79.928480 | - | - | - | 79.928480 |
| 1 202 | Октябрьская ул, 48, Октябрьская,48,ж.д. от. (кв. с 1 по 42) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 62.561240 | - | - | - | 62.561240 |
| 1 203 | Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а, ж.д. (кв. с 43 по 84) (гвс) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 18.969600 | - | 18.969600 |
| 1 204 | Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а, Октябрьская ул, 48а гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.560288 | - | 0.560288 |
| 1 205 | Октябрьская ул, 48а, Октябрьская,48а ж/дом (кв. с 43 по 84) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 61.518120 | - | - | - | 61.518120 |
| 1 206 | Октябрьская ул, 4а, Октябрьская,4а-офис (тепло) | 0474/00/3 Т от 01.09.2015 г. | Бурлин В.В. | КалугаТеплосеть | 0.002515 | - | - | - | 0.002515 |
| 1 207 | Октябрьская ул, 50, Октябрьская,50 жил.дом (ку) | 777 Октябрьская 50 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.207680 | - | - | - | 59.207680 |
| 1 208 | Октябрьская ул, 6, Октябрьская,6 ж.дом (тепло) (ку) | 777 Октябрьская 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.767560 | - | - | - | 82.767560 |
| 1 209 | Октябрьская ул, 6 А, Октябрьская,6-склад (гвс) | 0259/00/3 Г от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000449 | - | 0.000449 |
| 1 210 | Октябрьская ул, 6 А, Октябрьская,6 склад (тепло) | 0259/00/3 Т от 01.10.2015 г. | Шуралев Владимир Викторович ИП | КалугаТеплосеть | 0.004480 | - | - | - | 0.004480 |
| 1 211 | Октябрьская ул, 8, Октябрьская,8 ж.дом (тепло) (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 83.598280 | - | - | - | 83.598280 |
| 1 212 | Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябрьск.пр.3-насосная станция (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.032000 | - | - | - | 0.032000 |
| 1 213 | Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябрьск.пр.3-станция обезжелез. (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.180000 | - | - | - | 0.180000 |
| 1 214 | Октябрьский проезд, 3 "Кал.обл.вод.515Т", Октябьский проезд,3 "Кал.обл.вод." потери до т/счетчика | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 215 | Парижской Коммуны ул, 1а, Парижск.Коммуны,1А-жил.дом гвс (гвс) | 1871/00/5/04 Г (прямой) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.193280 | - | 4.193280 |
| 1 216 | Парижской Коммуны ул, 1а, Парижской Коммуны ул, 1а, Парижской Коммуны ул, 1а гвс (КРнаСОИ) | 1871/00/5/04 Г от 01.06.2018г. (КР на СОИ) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.393235 | - | 0.393235 |
| 1 217 | Парижской Коммуны ул, 1а, Парижск.Коммуны,1А-жил.дом отопл. (тепло) | 1871/00/5/04 Т (прямые платежи ) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | 19.031040 | - | - | - | 19.031040 |
| 1 218 | Парижской Коммуны ул, 24, Парижская Коммуна,24- гвс. ж/д. (ку) | 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Октябрьская,21/22 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 1 219 | Парижской Коммуны ул, 26, Парижская Коммуна,26 гвс. ж/д. (ку) | 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Октябрьская,21/22 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 1 220 | Парижской Коммуны ул, 28, Парижская Коммуна,28 гвс. ж/д. (ку) | 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Октябрьская,21/22 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 1 221 | Парижской Коммуны ул, 30, Парижская Коммуна,30 гвс .ж/ дома (ку) | 0551/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Октябрьская,21/22 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 1 222 | Плеханова ул, 11, Плеханова ул., д11, неж. помещение №1 (тепло) (ку) | 13536/00/1Т от 30.01.2020г. | Борейко Вячеслав Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 0.259600 | - | - | - | 0.259600 |
| 1 223 | Плеханова ул, 11, Плеханова ул., д11, неж. помещение №1 (гвс) | 13537/00/1Г от 30.01.2020г. | Борейко Вячеслав Евгеньевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000093 | - | 0.000093 |
| 1 224 | Плеханова ул, 11, Плеханова ул, 11, Плеханова ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.482628 | - | 2.482628 |
| 1 225 | Плеханова ул, 11, Плеханова,11-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 34.394220 | - | 34.394220 |
| 1 226 | Плеханова ул, 11, Плеханова,11-9 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 97.078600 | - | - | - | 97.078600 |
| 1 227 | Плеханова ул, 12, Плеханова ул, 12, Плеханова ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.744178 | - | 2.744178 |
| 1 228 | Плеханова ул, 12, Плеханова,12-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 116.133570 | - | 116.133570 |
| 1 229 | Плеханова ул, 12, Плеханова,12-9 эт.ж/д от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 268.781816 | - | - | - | 268.781816 |
| 1 230 | Плеханова ул, 12, Плеханова,12-гараж 711,712 (тепло) | 4951/00/3 Т | ПМ ГРУПП ООО | КалугаТеплосеть | 0.012920 | - | - | - | 0.012920 |
| 1 231 | Плеханова ул, 18, Плеханова, 18 офис Автотрейд | 2965/00/3 Т | АВТОТРЕЙД ООО | КалугаТеплосеть | 0.014215 | - | - | - | 0.014215 |
| 1 232 | Плеханова ул, 18, Плеханова 18 АвтоТрейд ГВС | 2967/00/3 Г | АВТОТРЕЙД ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000511 | - | 0.000511 |
| 1 233 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18 (гвс) ООО АвтоТрейд, (пом.1,2) | 2967/00/3 Г | АВТОТРЕЙД ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000649 | - | 0.000649 |
| 1 234 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18 (гвс) в сети до т/сч | 2967/00/3 Г | АВТОТРЕЙД ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 235 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18 неж. помещ.1 стр.2 (гвс) (Тауэр) | 3912/00/3 Г | Тауэр Зинаида Витальевна (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 1 236 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18-автомойка (гвс) | 9371/00/3 Г от 24.10.2017 г. | Салманов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000214 | - | 0.000214 |
| 1 237 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18-гараж (гвс) | 9371/00/3 Г от 24.10.2017 г. | Салманов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001497 | - | 0.001497 |
| 1 238 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18-кафе (гвс) | 9371/00/3 Г от 24.10.2017 г. | Салманов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000107 | - | 0.000107 |
| 1 239 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18-гараж (тепло) | 9372/00/3 Т от 24.10.2017 г. | Салманов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | 0.020140 | - | - | - | 0.020140 |
| 1 240 | Плеханова ул, 18, Плеханова,18-цех шинно-сервисного цен (тепло) | 9372/00/3 Т от 24.10.2017 г. | Салманов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | 0.015502 | - | - | - | 0.015502 |
| 1 241 | Плеханова ул, 19а, Плеханова,19,А (тепло) | 13696/00/1Т от 06.07.2020г | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 0.036220 | - | - | - | 0.036220 |
| 1 242 | Плеханова ул, 19а, Плеханова,19а-гараж (тепло) | 13696/00/1Т от 06.07.2020г | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 0.004400 | - | - | - | 0.004400 |
| 1 243 | Плеханова ул, 19а, Плеханова,19а-сарай (тепло) | 13696/00/1Т от 06.07.2020г | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 0.002600 | - | - | - | 0.002600 |
| 1 244 | Плеханова ул, 2/1, Плеханова ул, 2/1, Плеханова ул, 2/1 гвс (КРнаСОИ) | 1905/00/5/04 ГВС от 08.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | ООО "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.942729 | - | 0.942729 |
| 1 245 | Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.нежилое пом. .от. (ку) | 6694/00/3 Т от 01.01.2016г. | Грушин Алексей Аркадьевич | КалугаТеплосеть | 1.744040 | - | - | - | 1.744040 |
| 1 246 | Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.нежилое пом. .гвс (ку) | 6695/00/3 Г от 01.01.2016г. | Грушин Алексей Аркадьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001415 | - | 0.001415 |
| 1 247 | Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.ж.д.гвс (ку) | 777 Плеханова 2/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 151.110960 | - | 151.110960 |
| 1 248 | Плеханова ул, 2/1, Плеханова,2кор.1,9эт.общ.ж.д.от. (ку) | 777 Плеханова 2/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 143.834920 | - | - | - | 143.834920 |
| 1 249 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 общ. от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 159.402635 | - | - | - | 159.402635 |
| 1 250 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул, 2/2 гвс (КРнаСОИ) | 1911/00/5/04 Г от 29.03.2019г. (прямой договор КР на СОИ) | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.469062 | - | 2.469062 |
| 1 251 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 общ. гвс (ку) | 777 Плеханова 2/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 34.040370 | - | 34.040370 |
| 1 252 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова,2 кор.2 нежилое пом№2 (тепло)(ку) | БД 0645/00/3 Т от 25.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 4.885300 | - | - | - | 4.885300 |
| 1 253 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул. 2/2 МБОУ ДОД "ЦРТД и юношенства"Созвездие" (подсобное помещен.) гвс | БД 3890/00/3 Г от 28.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000606 | - | 0.000606 |
| 1 254 | Плеханова ул, 2/2, Плеханова ул. 2/2 МБОУ ДОД "ЦРТД и юношенства"Созвездие" (туалет) гвс | БД 3890/00/3 Г от 28.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000404 | - | 0.000404 |
| 1 255 | Плеханова ул, 2/2 "спортзал", Плеханова,2/2 спортзал (гвс) | БД 0601/00/3 Г от 19.01.2021г | МБУ СШОР " Фехтование" г. Калуга | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026060 | - | 0.026060 |
| 1 256 | Плеханова ул, 2/2 "спортзал", Плеханова,2/2 -спортзал (тепло) | БД 0601/00/3 Т от 19.01.2021г | МБУ СШОР " Фехтование" г. Калуга | КалугаТеплосеть | 0.133320 | - | - | - | 0.133320 |
| 1 257 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20 МТС Г (гвс) | 0002 ГВС | МТС ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005241 | - | 0.005241 |
| 1 258 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20 МТС Т (тепло) | 0002 Тепло | МТС ПАО | КалугаТеплосеть | 0.121205 | 0.041791 | - | - | 0.162996 |
| 1 259 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20 потери Г (гвс) | 0200 ГВС | Байрамов Мубариз Байрамович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 260 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20-гараж (гвс) | 0200 ГВС | Байрамов Мубариз Байрамович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011980 | - | 0.011980 |
| 1 261 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20-А/К "Березка" (гвс) | 0311 ГВС | БЕРЕЗКА-2 А/К | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001373 | - | 0.001373 |
| 1 262 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20 (тепло) | 0311 Тепло | БЕРЕЗКА-2 А/К | КалугаТеплосеть | 0.003060 | - | - | - | 0.003060 |
| 1 263 | Плеханова ул, 20, Плеханова,20-гаражный бокс 73 (гвс) | 10617/00/3 Г от 25.09.2018 г | Стрелкова Н.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000327 | - | 0.000327 |
| 1 264 | Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (бойлер) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.043000 | - | 0.043000 |
| 1 265 | Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (тепло) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | 0.043000 | - | - | - | 0.043000 |
| 1 266 | Плеханова ул, 26, ул. Плеханова, д. 26 (Дом Толмачёвых) (тепло) до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 267 | Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.068310 | - | 0.068310 |
| 1 268 | Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) потери в сети до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 269 | Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | 0.159000 | 0.189000 | - | - | 0.348000 |
| 1 270 | Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) потери в сетях до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 271 | Плеханова ул, 28, Плеханова,28 физкульт.оздоров.комплекс(бассейн) (тепло) бойлер | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.120000 | - | 0.120000 |
| 1 272 | Плеханова ул, 3, Плеханова ул, 3, Плеханова ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.560242 | - | 0.560242 |
| 1 273 | Плеханова ул, 3, Плеханова,3-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 24.627960 | - | 24.627960 |
| 1 274 | Плеханова ул, 3, Плеханова,3-5 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 64.437440 | - | - | - | 64.437440 |
| 1 275 | Плеханова ул, 3, Плеханова,3"ДИКСИ Юг" (тепло) | 3856/00/3 Т | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 0.044950 | - | - | - | 0.044950 |
| 1 276 | Плеханова ул, 3, Плеханова,3"ДИКСИ Юг" (гвс) | 3859/00/3 Г | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009482 | - | 0.009482 |
| 1 277 | Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.166980 | - | 0.166980 |
| 1 278 | Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (бойлер) потери в сети до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 279 | Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | 0.186000 | 0.581000 | - | - | 0.767000 |
| 1 280 | Плеханова ул, 30, Плеханова,30 физкульт.оздоров.комплекс (тепло) потери в сети до т/сч. | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 281 | Плеханова ул, 31, Плеханова,31 МСУ-93 (тепло) | 0380 Тепло | МСУ-93 ОА | КалугаТеплосеть | 0.080703 | - | - | - | 0.080703 |
| 1 282 | Плеханова ул, 31, Плеханова,31 МСУ-93 потери (тепло) | 0380 Тепло | МСУ-93 ОА | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 283 | Плеханова ул, 31, Плеханова,31 АО Калуга Тизис потери (тепло) | 0381 Тепло | АО "Калугатисиз" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 284 | Плеханова ул, 31, Плеханова,31 АО Калуга ТИСИЗ (тепло) | 0381 Тепло | АО "Калугатисиз" | КалугаТеплосеть | 0.080703 | - | - | - | 0.080703 |
| 1 285 | Плеханова ул, 4, Плеханова,4 Газэнергобанк (гвс) | 0411 ГВС | ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.047180 | - | 0.047180 |
| 1 286 | Плеханова ул, 4, Плеханова,4 потери в сети до т/счГВС Газбанк (гвс) | 0411 ГВС | ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 287 | Плеханова ул, 4, Плеханова,4 Газэнергобанк Т (тепло) | 0411 Тепло | ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | КалугаТеплосеть | 0.226165 | 0.255863 | - | - | 0.482028 |
| 1 288 | Плеханова ул, 4, Плеханова,4 потери в сети до т/сч Газбанк (тепло) | 0411 Тепло | ГАЗЭНЕРГОБАНК АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 289 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 ООО Симонов А.А. (тепло)(ку) | СФ 7198/00/3 Т от 25.07.2016 | Симонов Анатолий Алексеевич | КалугаТеплосеть | 3.174692 | - | - | - | 3.174692 |
| 1 290 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова И.Н. (тепло)(ку) | 11536/00/3Т | Василькова И.Н. ИП | КалугаТеплосеть | 4.035687 | - | - | - | 4.035687 |
| 1 291 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова И.Н. (гвс1) | 11537/00/3Г | Василькова И.Н. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000182 | - | 0.000182 |
| 1 292 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41 Василькова (гвс) | 11537/00/3Г | Василькова И.Н. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 1 293 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова М.А. неж. пом №4 ( подвал инд. от.) (тепло)(ку) | 11896/00/1Т от 01.07.2019г. | ИП Василькова Мария Александровна | КалугаТеплосеть | 0.063386 | - | - | - | 0.063386 |
| 1 294 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 Василькова М.А. неж. пом.№5 ( подвал инд. от. ) (тепло)(ку) | 11896/00/1Т от 01.07.2019г. | ИП Василькова Мария Александровна | КалугаТеплосеть | 0.107985 | - | - | - | 0.107985 |
| 1 295 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом гвс (гвс) | 1855/00/5/02 ГВС от 01.02.2014г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 61.102080 | - | 61.102080 |
| 1 296 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом гвс (КР на СОИ) | 1855/00/5/02 ОДН от 01.03.2017 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.091047 | - | 1.091047 |
| 1 297 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41-ж/дом отопл. (тепло) | 1855/00/5/02 Тепло от 01.01.2014 г. | Монолит УК ООО | КалугаТеплосеть | 72.299429 | - | - | - | 72.299429 |
| 1 298 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41-Симонов Анатолий Алексеевич (гвс) | Договор СФ 7209/00/3 Г от 25.07.2016 | Симонов Анатолий Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000660 | - | 0.000660 |
| 1 299 | Плеханова ул, 41, Плеханова, 41 нежилое пом. 90 Карапетян Т.А. (тепло)(ку) | СФ 11697/00/3 Т от 13.06.2019 г. | Карапетян Тамара Айказовна | КалугаТеплосеть | 3.033408 | - | - | - | 3.033408 |
| 1 300 | Плеханова ул, 41, Плеханова,41 нежилое пом.90 Карапетян Т.А. (гвс) | СФ 12083/00/3 Г от 06.08.2019 г. | Карапетян Тамара Айказовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000250 | - | 0.000250 |
| 1 301 | Плеханова ул, 43, Плеханова ул, 43, Плеханова ул, 43 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.006697 | - | 1.006697 |
| 1 302 | Плеханова ул, 43, Плеханова,43,9эт.ж.д.гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 33.430400 | - | 33.430400 |
| 1 303 | Плеханова ул, 43, Плеханова,43,9эт.ж.д.от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 86.503440 | - | - | - | 86.503440 |
| 1 304 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45-гараж (тепло) | БД 0432/00/3 Т от 29.01.2021 г | Государственное казенное учреждение Калужской области"Управление капитального строительства" | КалугаТеплосеть | 0.006192 | - | - | - | 0.006192 |
| 1 305 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45-гараж(потери) (тепло) | БД 0432/00/3 Т от 29.01.2021 г | Государственное казенное учреждение Калужской области"Управление капитального строительства" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 306 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45 (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.168016 | - | - | - | 0.168016 |
| 1 307 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45 гараж (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.019670 | - | - | - | 0.019670 |
| 1 308 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45-переход (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.063138 | - | - | - | 0.063138 |
| 1 309 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45-потери Т (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 310 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45-пристройка (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.347853 | - | - | - | 0.347853 |
| 1 311 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45 (гвс) | БД 3419/00/3 Г от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007704 | - | 0.007704 |
| 1 312 | Плеханова ул, 45, Плеханова,45 потери Г (гвс) | БД 3419/00/3 Г от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 313 | Плеханова ул, 46а, Плеханова,46А-контр.-пропуск.пункт (тепло) | 0841 Тепло | ПАО"Почта Банк" | КалугаТеплосеть | 0.012100 | - | - | - | 0.012100 |
| 1 314 | Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8 торг.оф.центр с кафе (тепло) | 14023/00/1 Т от 19.11.2020г. | ООО "Прогресс" | КалугаТеплосеть | 0.286000 | 0.156000 | - | - | 0.442000 |
| 1 315 | Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8-потери Т (тепло) | 14023/00/1 Т от 19.11.2020г. | ООО "Прогресс" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 316 | Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8 кафе потери Г (гвс) | 14026/00/1 Г от 19.11.2020г. | ООО "Прогресс" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 317 | Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8,торг.оф.центр с кафе (гвс) | 14026/00/1 Г от 19.11.2020г. | ООО "Прогресс" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001540 | - | 0.001540 |
| 1 318 | Плеханова ул, 48/8, Плеханова,48/8-кафе (гвс) | 14026/00/1 Г от 19.11.2020г. | ООО "Прогресс" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002823 | - | 0.002823 |
| 1 319 | Плеханова ул, 4а, Плеханова,4а Т (тепло) | 13478/00/1Т от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | 0.088111 | - | - | - | 0.088111 |
| 1 320 | Плеханова ул, 4а, Плеханова,4а (гвс) | 13479/00/1ГВС от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003055 | - | 0.003055 |
| 1 321 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-промтов.магазин (гвс) | 0152 ГВС | Шевель И.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000436 | - | 0.000436 |
| 1 322 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-промтов.магазин (тепло) (ку) | 0152 Тепло | Шевель И.В. | КалугаТеплосеть | 0.750480 | - | - | - | 0.750480 |
| 1 323 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-офис (гвс) | 0343 ГВС | Степахина Н.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001797 | - | 0.001797 |
| 1 324 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 офис (тепло)(ку) | 0343 Тепло от 01.10.2012 г. | Степахина Н.И. | КалугаТеплосеть | 0.998280 | - | - | - | 0.998280 |
| 1 325 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова ул, 5/1, Плеханова ул, 5/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.514950 | - | 0.514950 |
| 1 326 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.304640 | - | 28.304640 |
| 1 327 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-5 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.524280 | - | - | - | 78.524280 |
| 1 328 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-маг."Мяско" (тепло)(ку) | 9641/00/3 Т от 01.12.2017г. | Бронников Николай Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.253160 | - | - | - | 1.253160 |
| 1 329 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1-маг."Мяско" (гвс) | 9643/00/3 Г от 20.01.2018 | Бронников Николай Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000208 | - | 0.000208 |
| 1 330 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 пом 38 Демина (тепло)(ку) | СФ 12057/00/3 Т от 01.08.2019 г. | Демина Наталья Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.121000 | - | - | - | 1.121000 |
| 1 331 | Плеханова ул, 5/1, Плеханова,5/1 пом 38 Демина (гвс) | СФ 12201/00/3 Г от 21.08.2019 г. | Демина Наталья Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006864 | - | 0.006864 |
| 1 332 | Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, пом. 2 (тепло)(ку) | 0030/00/3Т от 19.03.2020г. | Уланов В.Е. (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.046800 | - | - | - | 2.046800 |
| 1 333 | Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, кв. 4 неж. пом. (тепло)(ку) | 0408 Тепло | Володина Т.А. | КалугаТеплосеть | 1.212400 | - | - | - | 1.212400 |
| 1 334 | Плеханова ул, 51, Плеханова,д. 51, кв. 3, неж. пом.(тепло)(ку) | 0430/00/3 Т от 30.04.2020 г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 2.399600 | - | - | - | 2.399600 |
| 1 335 | Плеханова ул, 51, Плеханова,51 ж/дом (ку) | 777 Плеханова 51 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.156800 | - | - | - | 28.156800 |
| 1 336 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53-магазин "Бытовая химия" (тепло) (ку) | 0056/00/3Т от 01.04.2018г. | Шмаков Константин Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.340480 | - | - | - | 1.340480 |
| 1 337 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53-аптека (тепло) (ку) | 0110 Тепло от 01.11.2011 г. | Гладков В.А. | КалугаТеплосеть | 1.413640 | - | - | - | 1.413640 |
| 1 338 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин(ку) (тепло) | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 1.475000 | - | - | - | 1.475000 |
| 1 339 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин "Свое" (тепло) (ку) | 10179/00/3Т от 01.04.2018г. | Атанесян Самвел Русланович | КалугаТеплосеть | 2.376520 | - | - | - | 2.376520 |
| 1 340 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин (тепло) (ку) | 10180/00/3Т от 01.04.2018г. | Арменакян Нарине Телемаковна | КалугаТеплосеть | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 1 341 | Плеханова ул, 53, ул. Плеханова, д.53 " Все для Вас" (тепло) (ку) | 10187/00/3Т от 01.04.2018г. | Болденков Роман Геннадиевич | КалугаТеплосеть | 1.413640 | - | - | - | 1.413640 |
| 1 342 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 кв.22-непродов.магазин Шмаков К.А. (тепло) (ку) | 6951/00/3 Т от 01.03.2016 | Шмаков Константин Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.710360 | - | - | - | 0.710360 |
| 1 343 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 ж/дом (ку) | 777 Плеханова 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 64.701760 | - | - | - | 64.701760 |
| 1 344 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 Внукова Е.В. (тепло)(ку) | 8744/00/3 Т от 03.04.2017 г. | Внукова Елена Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.663800 | - | - | - | 1.663800 |
| 1 345 | Плеханова ул, 53, Плеханова,53 магазин непрод.товаров (ку) (тепло) | д/с Бутровкина Е.А. 4163/00/3 Т | Депозит (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.748120 | - | - | - | 0.748120 |
| 1 346 | Плеханова ул, 61, Плеханова,61-"ДИКСИ Юг" (тепло) | 3856/00/3 Т | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 0.527000 | 0.335000 | - | - | 0.862000 |
| 1 347 | Плеханова ул, 61, Плеханова,61-"ДИКСИ Юг" (гвс) | 3859/00/3 Г | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000463 | - | 0.000463 |
| 1 348 | Плеханова ул, 67, Плеханова,67 (тепло) | 0396/3 Т | Художественная вышивка (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.120055 | - | - | - | 0.120055 |
| 1 349 | Плеханова ул, 71, Плеханова,71-А,маг."ИнтерСкол" (тепло) | 0248 Тепло | Амиров М.М. | КалугаТеплосеть | 0.002693 | - | - | - | 0.002693 |
| 1 350 | Плеханова ул, 71/24, Плеханова,71/24 Проек. (тепло) | 0376/00/3 Т | ФГБУ"Калугаагрохимрадиология" | КалугаТеплосеть | 0.249000 | - | - | - | 0.249000 |
| 1 351 | Плеханова ул, 71а, Плеханова,71а-жилой дом (тепло) (ку) | 777 Плеханова 71А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.927920 | - | - | - | 16.927920 |
| 1 352 | Плеханова ул, 73, Плеханова,73 маг."Деревенское мясо" (тепло)(ку) | 0190 Тепло | ИП Байрамов В.С. | КалугаТеплосеть | 0.750440 | - | - | - | 0.750440 |
| 1 353 | Плеханова ул, 73, Плеханова,73 маг."Александра" (тепло)(ку) | 0272 Тепло | Сидорина Зоя Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.758150 | - | - | - | 0.758150 |
| 1 354 | Плеханова ул, 73, Плеханова,73 , пом.1 (тепло)(ку) | 13615/00/1 Т от 01.03.2020г. | ИП Прудников Алексей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.565400 | - | - | - | 0.565400 |
| 1 355 | Плеханова ул, 73, Плеханова,73 прод. магазин (тепло)(ку) | 3712/00/3 Т | ИП Бубненкова Елена Геннадьевна | КалугаТеплосеть | 0.876370 | - | - | - | 0.876370 |
| 1 356 | Плеханова ул, 73, Плеханова,73 ж/дом (ку) | 777 Плеханова 73 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.609768 | - | - | - | 27.609768 |
| 1 357 | Плеханова ул, 74, Плеханова,74-магазин"Лапушка" (тепло) | 10590/00/3Т от 01.09.2018г. | Скалозуб Е.И | КалугаТеплосеть | 0.022977 | - | - | - | 0.022977 |
| 1 358 | Плеханова ул, 75/1, Плеханова,75/1-ж. д. (тепло) (ку) | 777 Плеханова 75/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.568000 | - | - | - | 32.568000 |
| 1 359 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78"А" -промтов.магазин (тепло)(ку) | 0011 Тепло | Образцова Зоя Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.968800 | - | - | - | 0.968800 |
| 1 360 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-промтов.маг-н (тепло) (ку) | 0085/00/3 Тепло от 01.12.2016 г. | Виноградова И.А. | КалугаТеплосеть | 1.705200 | - | - | - | 1.705200 |
| 1 361 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а кв.10-нежилое помещение 1/2ч. (Маренок С.М. )(тепло) (ку) | 0106/00/3 Тепло от 01.01.2013 г | Маренок С.М. | КалугаТеплосеть | 1.192800 | - | - | - | 1.192800 |
| 1 362 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-промтов.магазин (тепло)(ку) | 0434 Тепло от 01.12.2008 г. | Носов Владимир Викторович | КалугаТеплосеть | 2.293200 | - | - | - | 2.293200 |
| 1 363 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а-нежилое помещеник № 30 (тепло) (ку) | 13235/00/3 Т от 04.12.2019 г. | Ермаков С.В. | КалугаТеплосеть | 1.304800 | - | - | - | 1.304800 |
| 1 364 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а нежилое помещение 29 (тепло) (ку) | 13367/00/3Т от 01.12.2019г. | Войнов С.И. | КалугаТеплосеть | 0.798000 | - | - | - | 0.798000 |
| 1 365 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а кв.10-нежилое помещение 1/2 ч. (Маренок Л.А.)(тепло) (ку) | 14494/00/1 Т от 26.01.2021 | Маренок Людмила Александровна | КалугаТеплосеть | 1.192800 | - | - | - | 1.192800 |
| 1 366 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а ж/дом (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 36.671600 | - | - | - | 36.671600 |
| 1 367 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а нежилое помещение №27 (тепло)(ку) | 662/3 Тепло | Швейцарский фонд поддержки экономических реформ "Калуга" | КалугаТеплосеть | 2.102800 | - | - | - | 2.102800 |
| 1 368 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а - нежилое помещение (тепло) (ку) | 8918/00/3 Т от 03.07.2017 г. | Федусик Вера Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.674400 | - | - | - | 1.674400 |
| 1 369 | Плеханова ул, 78а, Плеханова,78а магазин"Времена года" (тепло)(ку) | 8919/00/3 Т от 27.06.2017 г. | Грушко Ирина Жамаловна | КалугаТеплосеть | 2.203600 | - | - | - | 2.203600 |
| 1 370 | Плеханова ул, 79, Плеханова,79-адм.здание (тепло)(ку) | 0153 Тепло от 01.10.2012 г. | РЕГИОН-ЦЕНТР-ЭКОЛОГИЯ ООО ОНПЦ | КалугаТеплосеть | 3.312400 | - | - | - | 3.312400 |
| 1 371 | Плеханова ул, 79, Плеханова,79 Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.716000 | - | - | - | 2.716000 |
| 1 372 | Плеханова ул, 79, Плеханова,79 ж/дом (ку) | 777 Плеханова 79 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.352800 | - | - | - | 35.352800 |
| 1 373 | Плеханова ул, 79, Плеханова,79- (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 1.744400 | - | - | - | 1.744400 |
| 1 374 | Плеханова ул, 80, Плеханова,80 Байбаков О.Н.(тепло)(ку) | 14670/00/1 Т | Байбаков Олег Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.032800 | - | - | - | 2.032800 |
| 1 375 | Плеханова ул, 80, Плеханова,80 ж/дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 61.938800 | - | - | - | 61.938800 |
| 1 376 | Плеханова ул, 80, Плеханова,80 библ.N 1 (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.274800 | - | - | - | 6.274800 |
| 1 377 | Плеханова ул, 81, Плеханова,81 жил.дом (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 66.444000 | - | - | - | 66.444000 |
| 1 378 | Плеханова ул, 81, Плеханова,81 (тепло)(ку) | БД 0481/00/3 Т | ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" | КалугаТеплосеть | 2.226000 | - | - | - | 2.226000 |
| 1 379 | Плеханова ул, 82, Плеханова,82-мастерская (тепло) | 0817/00/ 3 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.001724 | - | - | - | 0.001724 |
| 1 380 | Плеханова ул, 82, Плеханова,82 ж/дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 61.879200 | - | - | - | 61.879200 |
| 1 381 | Плеханова ул, 82, Плеханова,82 помещение № 61 (ку) (тепло) | БД 11440/00/2Т от 05.02.2021г. | МБУ СМЭУ | КалугаТеплосеть | 1.118640 | - | - | - | 1.118640 |
| 1 382 | Плеханова ул, 84, Плеханова,84 ж/дом (ку) | 1858/00/5/04 Т от 25.01.2018 г. (прямые платежи) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 28.084000 | - | - | - | 28.084000 |
| 1 383 | Плеханова ул, 84, Плеханова ул, 84, нежилое помещение (тепло)(ку) | 7774/00/3Т | Денискова Наталья Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.680000 | - | - | - | 1.680000 |
| 1 384 | Плеханова ул, 86, Плеханова,86 ж/дом (тепло) (ку) | 777 Плеханова 86 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.442620 | - | - | - | 18.442620 |
| 1 385 | Плеханова ул, 88, Плеханова,88 Музей декоратив.прикл.ис (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.050000 | - | - | - | 0.050000 |
| 1 386 | Плеханова ул, 94, Плеханова,94-ж. д. (тепло) (ку) | 777 Плеханова 94 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.852320 | - | - | - | 78.852320 |
| 1 387 | Плеханова ул, 94, Плеханова,94- помещение (тепло) (ку) | 9990/00/3 Т от 15.01.2018 г. | Смольский Олег Анатольевич | КалугаТеплосеть | 2.180640 | - | - | - | 2.180640 |
| 1 388 | Плеханова ул, 96, Плеханова ул, 96, Плеханова ул, 96 гвс (КРнаСОИ) | 0496 ГВС от 01.10.2012 г. | ТСЖ Плеханова 96 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.560946 | - | 0.560946 |
| 1 389 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96 - 2й офис (гвс) | 0496 ГВС от 01.10.2012 г. | ТСЖ Плеханова 96 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001011 | - | 0.001011 |
| 1 390 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96 - 3й офис (гвс) | 0496 ГВС от 01.10.2012 г. | ТСЖ Плеханова 96 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001011 | - | 0.001011 |
| 1 391 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96-жилой дом гвс (ку) | 0496 ГВС от 01.10.2012 г. | ТСЖ Плеханова 96 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 1 392 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96-жилой дом отопл. (тепло) | 0496 Тепло от 01.10.2012 г. | ТСЖ Плеханова 96 | КалугаТеплосеть | 36.851400 | - | - | - | 36.851400 |
| 1 393 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96-офис гвс Кал.застава (гвс) | 6902/00/3 Г Д/с с Шмаковой Н.Н. | ЧОП Калужская застава (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000449 | - | 0.000449 |
| 1 394 | Плеханова ул, 96, Плеханова,96 офис Калужская Застава (тепло) | 6902/00/3 Т Д/с с Шмаковой Н.Н. | ЧОП Калужская застава (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.008335 | - | - | - | 0.008335 |
| 1 395 | Пролетарская ул, 100, Пролетарская,100-д/с НСП "Ручеек" (гвс) | БД 0307/00/3 Г | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009882 | - | 0.009882 |
| 1 396 | Пролетарская ул, 100, Пролетарская,100 Д/с НСП "Ручеек" (тепло) | БД 0307/00/3 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.049358 | - | - | - | 0.049358 |
| 1 397 | Пролетарская ул, 21, Пролетарская ул, 21, Пролетарская ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.621483 | - | 2.621483 |
| 1 398 | Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21-9эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 81.739350 | - | 81.739350 |
| 1 399 | Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21-9эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 199.169840 | - | - | - | 199.169840 |
| 1 400 | Пролетарская ул, 21, Пролетарская,21 (тепло) Колобок | Доп. согл. к дог. 3979/00/3Т с ООО Колобок | ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО | КалугаТеплосеть | 0.018391 | - | - | - | 0.018391 |
| 1 401 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23-продов.магазин (тепло) | 0335/00/3 Т от 01.03.2017 г. | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | 0.004739 | - | - | - | 0.004739 |
| 1 402 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 АТС-4 (гвс) | 0427/00/3 Г от 01.10.2012 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000202 | - | 0.000202 |
| 1 403 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие (гвс) | 0427/00/3 Г от 01.10.2012 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.171876 | - | 0.171876 |
| 1 404 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие (гвс) Ефремова | 1109 ГВС ул. Пролетарская д. 23 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.343740 | - | 0.343740 |
| 1 405 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 общежитие Родичев И.В. (гвс) | 1109 ГВС ул. Пролетарская д. 23 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.343740 | - | 0.343740 |
| 1 406 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 Ерофеева Наталья Петровна общежитие пом 2 (тепло)(ку) | 1109 Тепло ул. Пролетарская д. 23 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.266000 | - | - | - | 0.266000 |
| 1 407 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 Родичев ку (тепло) | 1109 Тепло ул. Пролетарская д. 23 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.111600 | - | - | - | 1.111600 |
| 1 408 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23,Ерофеева Наталья Петровна общежитие (тепло) (ку) | 1109 Тепло ул. Пролетарская д. 23 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.139600 | - | - | - | 1.139600 |
| 1 409 | Пролетарская ул, 23, Пролетарская,23 АТС 43 (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.261850 | 0.325300 | - | - | 0.587150 |
| 1 410 | Пролетарская ул, 23, Ростелеком Пролетарская,23 потери (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 411 | Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-салон красоты (гвс) | 0204 ГВС | Бабанина И.Ю. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000629 | - | 0.000629 |
| 1 412 | Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-салон красоты (тепло)(ку) | 0204 Тепло | Бабанина И.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.085600 | - | - | - | 1.085600 |
| 1 413 | Пролетарская ул, 39, Пролетарская ул, 39, Пролетарская ул, 39 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.935081 | - | 0.935081 |
| 1 414 | Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 43.735860 | - | 43.735860 |
| 1 415 | Пролетарская ул, 39, Пролетарская,39-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 101.883560 | - | - | - | 101.883560 |
| 1 416 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Клуб сверх.авиации" (ку) (гвс) | 0267 ГВС | НП "Клуб СЛА"Дельта" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.156800 | - | 2.156800 |
| 1 417 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Клуб сверх.авиаций" (тепло)(ку) | 0267 Тепло | НП "Клуб СЛА"Дельта" | КалугаТеплосеть | 4.734160 | - | - | - | 4.734160 |
| 1 418 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская ул, 40, Пролетарская ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.727307 | - | 0.727307 |
| 1 419 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.229540 | - | 8.229540 |
| 1 420 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 5эт.общ.ж.д.от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 42.130720 | - | - | - | 42.130720 |
| 1 421 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 Демремстрой (директор(сан.узел) (гвс) | 639/ ГВС | Демремстрой (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000280 | - | 0.000280 |
| 1 422 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 Демремстрой (счётчик1) (гвс) | 639/ ГВС | Демремстрой (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000419 | - | 0.000419 |
| 1 423 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40"Полет" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.360000 | - | - | - | 2.360000 |
| 1 424 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Полет" (гвс) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003993 | - | 0.003993 |
| 1 425 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40-"Полет" 2 помещение(гвс) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007200 | - | 0.007200 |
| 1 426 | Пролетарская ул, 40, Пролетарская,40 Демремстрой (тепло)(ку) | Договор №639/3Т от 01.09.2013г. Тепло | Демремстрой (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.367720 | - | - | - | 3.367720 |
| 1 427 | Пролетарская ул, 41, Пролетарская ул, 41, Пролетарская ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.931050 | - | 0.931050 |
| 1 428 | Пролетарская ул, 41, Пролетарская,41-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 44.160480 | - | 44.160480 |
| 1 429 | Пролетарская ул, 41, Пролетарская,41-5эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 102.716640 | - | - | - | 102.716640 |
| 1 430 | Пролетарская ул, 44, Пролетарская ул, 44, Пролетарская ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.756519 | - | 0.756519 |
| 1 431 | Пролетарская ул, 44, Пролетарская,44-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 50.105160 | - | 50.105160 |
| 1 432 | Пролетарская ул, 44, Пролетарская,44-9эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 126.746160 | - | - | - | 126.746160 |
| 1 433 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47 (ку)(тепло) | 12400/00/1Т от 01.09.2019г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 1.458480 | - | - | - | 1.458480 |
| 1 434 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская ул, 47, Пролетарская ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.501423 | - | 0.501423 |
| 1 435 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47-5эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 26.739797 | - | 26.739797 |
| 1 436 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47-5эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 74.871000 | - | - | - | 74.871000 |
| 1 437 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская, д.47, пом. 3 (ку)(тепло) | 4137/00/3 Т от 01.10.2014 г. | Клямкин Михаил Кузьмич | КалугаТеплосеть | 2.605440 | - | - | - | 2.605440 |
| 1 438 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская, д.47, пом. 3 (гвс) | 4138/00/3 Г от 01.10.2014 г. | Клямкин Михаил Кузьмич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 1 439 | Пролетарская ул, 47, Пролетарская,47 (ку)(тепло) | БД 11529/00/1Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | 0.712720 | - | - | - | 0.712720 |
| 1 440 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская ул, 51 ж.д. (гвс) (КР на СОИ) - отключен(нет ПС) | 0450/00/3 ГВС от 01.08.2016г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.116737 | - | 2.116737 |
| 1 441 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-1 оч.гвс (гвс) | 0450/00/3 ГВС от 01.08.2016г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.039040 | - | 6.039040 |
| 1 442 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-2 оч.гвс (гвс) | 0450/00/3 ГВС от 01.08.2016г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.764480 | - | 7.764480 |
| 1 443 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-офис-ГВС (гвс) | 0450/00/3 ГВС от 01.08.2016г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002247 | - | 0.002247 |
| 1 444 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-вторая очер.ж/дома отоп. (тепло) (ку) | 0450/00/3 Тепло от 01.08.2016 г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | 17.220060 | - | - | - | 17.220060 |
| 1 445 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-ж/дом-1 очередь отопл. (тепло) (ку) | 0450/00/3 Тепло от 01.08.2016 г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | 18.877950 | - | - | - | 18.877950 |
| 1 446 | Пролетарская ул, 51, Пролетарская,51-офис-отопл. (тепло) (ку) | 0450/00/3 Тепло от 01.08.2016 г. | ТСЖ Пролетарская,51 | КалугаТеплосеть | 2.659410 | - | - | - | 2.659410 |
| 1 447 | Пролетарская ул, 90, Пролетарская ул, 90, Пролетарская ул, 90 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.210796 | - | 0.210796 |
| 1 448 | Пролетарская ул, 90, Пролетарская,90-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.372480 | - | 2.372480 |
| 1 449 | Пролетарская ул, 90, Пролетарская,90-5 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 26.167680 | - | - | - | 26.167680 |
| 1 450 | Пушкина пер, 2, Пушкина пер, 2, Пушкина пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1902/00/5/04 Г от 18.12.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.12.2018г.) | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.764699 | - | 0.764699 |
| 1 451 | Пушкина пер, 2, Пушкина пер.2,6эт.ж.д.гвс (ку) | 777 пер. Пушкина 2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 12.725120 | - | 12.725120 |
| 1 452 | Пушкина пер, 2, Пушкина пер.2,6эт.ж.д.от. (ку) | 777 пер. Пушкина 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 99.443320 | - | - | - | 99.443320 |
| 1 453 | Пушкина пер, 3, Пушкина пер, 3, Пушкина пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.463510 | - | 0.463510 |
| 1 454 | Пушкина пер, 3, Пушкина пер.3,ж.д.гвс (ку) | 777 пер. Пушкина 3 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 9.921280 | - | 9.921280 |
| 1 455 | Пушкина пер, 3, Пушкина пер.3,ж.д.от. (ку) | 777 пер. Пушкина 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 63.455680 | - | - | - | 63.455680 |
| 1 456 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-пром.магазин (тепло) (ку) | 0166/00/3 Тепло от 01.03.2017 г. | Сычев В.П. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.276800 | - | - | - | 1.276800 |
| 1 457 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-нежилое помещение 17 (тепло) (ку) | 12054/00/3 Т от 01.08.2019 г. | Пушкина Ангелина Романовна | КалугаТеплосеть | 1.226400 | - | - | - | 1.226400 |
| 1 458 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75-офис (тепло)(ку) | 12066/00/3 Т от 05.08.2019 г. | Асмолов Владимир Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.200800 | - | - | - | 2.200800 |
| 1 459 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75 ж/дом (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 32.846800 | - | - | - | 32.846800 |
| 1 460 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина,10/75 Контора (тепло) (ку) | 3963/00/3 Т | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 3.382400 | - | - | - | 3.382400 |
| 1 461 | Пушкина ул, 10/75, Пушкина ул, 10/75 нежилое помещение №34 (КУ) | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.391200 | - | - | - | 2.391200 |
| 1 462 | Пушкина ул, 14, Пушкина,14 - музей (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.109442 | - | - | - | 0.109442 |
| 1 463 | Пушкина ул, 14, Пушкина,14 музей потери до сч.(тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 464 | Пушкина ул, 14, Пушкина,14 реставрац.мастерская (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.001298 | - | - | - | 0.001298 |
| 1 465 | Пушкина ул, 14, Пушкина,14 флигель левый (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.029729 | - | - | - | 0.029729 |
| 1 466 | Пушкина ул, 14, Пушкина,14 флигель правый (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.026241 | - | - | - | 0.026241 |
| 1 467 | Пушкина ул, 16, Пушкина,16 ж/дом (ку) | 777 Пушкина 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.610340 | - | - | - | 22.610340 |
| 1 468 | Пушкина ул, 17, Пушкина,17-центр для несовершен. (тепло) | БД 0319/00/3 Т | ГБУ КО Калужский СРЦН "Надежда" | КалугаТеплосеть | 0.043138 | - | - | - | 0.043138 |
| 1 469 | Пушкина ул, 3, Пушкина,3 маг."Приокский" (тепло)(ку) | 0018 Тепло от 01.10.2006 г. | Магазин Приокский (ООО") | КалугаТеплосеть | 34.826520 | - | - | - | 34.826520 |
| 1 470 | Пушкина ул, 3, Пушкина,3 жилой дом (ку) | 777 Пушкина 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.930480 | - | - | - | 60.930480 |
| 1 471 | Пушкина ул, 3а, Пушкина,3а (тепло) | БД 8652/00/3 Т от 11.01.2021г. | ПСС Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.104080 | - | - | - | 0.104080 |
| 1 472 | Пушкина ул, 3а, Пушкина,3а гараж (тепло) | БД 8652/00/3 Т от 11.01.2021г. | ПСС Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.006900 | - | - | - | 0.006900 |
| 1 473 | Пушкина ул, 4, Пушкина,4-музей (тепло) | 0363/00/3 Тот 10.03.2021 | ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" | КалугаТеплосеть | 0.052198 | - | - | - | 0.052198 |
| 1 474 | Пушкина ул, 4, Пушкина,4 строен.4 (тепло) | 0460 Тепло | Бородулин Олег Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.005475 | - | - | - | 0.005475 |
| 1 475 | Пушкина ул, 4, Пушкина,4 (тепло) | БД 0051/00/3 Т | Государственное казенное учреждение"Государственный архив документов по личному составу Калужской об | КалугаТеплосеть | 0.030980 | - | - | - | 0.030980 |
| 1 476 | Пушкина ул, 5, Пушкина,5 (тепло) (ку) | 0103/00/3 Тепло от 24.03.2017 г. | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 2.515320 | - | - | - | 2.515320 |
| 1 477 | Пушкина ул, 5, Пушкина,5 пом. 3 (тепло) (ку) | 10507/00/3Т от 01.08.2018г. | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 5.480460 | - | - | - | 5.480460 |
| 1 478 | Пушкина ул, 5, Пушкина,5 жилой дом (ку) | 777 Пушкина 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.635030 | - | - | - | 10.635030 |
| 1 479 | Пушкина ул, 6, Пушкина,6-парикмахерская (тепло)(ку) | 5539/00/3 Т от 01.11.2015 г. | Ринейская Вероника Владимировна ИП | КалугаТеплосеть | 1.675350 | - | - | - | 1.675350 |
| 1 480 | Пушкина ул, 6, Пушкина,6 ж/дом (ку) | 777 Пушкина 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.185580 | - | - | - | 18.185580 |
| 1 481 | Пушкина ул, 6, Пушкина,6-нежилое помещение № 3 (тепло)(ку) | 8887/00/3 Т | Пилипчак Юлия Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.087830 | - | - | - | 1.087830 |
| 1 482 | Пушкина ул, 7, Пушкина,7 маг-н (тепло)(ку) | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 4.062150 | - | - | - | 4.062150 |
| 1 483 | Пушкина ул, 7, Пушкина,7 жилой дом (ку) | 777 Пушкина 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.764420 | - | - | - | 4.764420 |
| 1 484 | Пушкина ул, 9, Пушкина,9-офис (тепло) (ку) | 0032/00/3 Тепло от 24.03.2017г. | Мамонтов С.О. | КалугаТеплосеть | 2.290410 | - | - | - | 2.290410 |
| 1 485 | Пушкина ул, 9, Пушкина,9-нежилое помещение 1 ф (тепло) (ку) | 10584/00/3 Т от 14.09.2018 г. | Сорокин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 1.000620 | - | - | - | 1.000620 |
| 1 486 | Пушкина ул, 9, Пушкина,9-маг."помещение №16" (тепло) (ку) | 5081/00/3 Т | ИП Шаталин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 1.188810 | - | - | - | 1.188810 |
| 1 487 | Пушкина ул, 9, Пушкина,9 жилой дом (ку) | 777 Пушкина 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.382950 | - | - | - | 18.382950 |
| 1 488 | Пушкина ул, 9, Пушкина,9-магазин (тепло)(ку) | 9134/00/3 Т от 19.09.2017 г. | ИП Прудников Алексей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.693090 | - | - | - | 0.693090 |
| 1 489 | Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-парикмахерская (гвс) | 0419 ГВС | Кабанов В.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000653 | - | 0.000653 |
| 1 490 | Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-парикмахерская (тепло) | 0419 Тепло | Кабанов В.А. | КалугаТеплосеть | 0.002170 | - | - | - | 0.002170 |
| 1 491 | Рылеева ул, 1/12, Рылеева ул, 1/12, Рылеева ул, 1/12 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.374838 | - | 0.374838 |
| 1 492 | Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.409420 | - | 17.409420 |
| 1 493 | Рылеева ул, 1/12, Рылеева,1/12-5эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 41.451040 | - | - | - | 41.451040 |
| 1 494 | Рылеева ул, 14, Рылеева,14 ж/д от. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 25.943598 | - | - | - | 25.943598 |
| 1 495 | Рылеева ул, 14 а, магазин с админ.помещ.(тепло) | 4095/00/3 Т | Мартвых Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.045320 | 0.048310 | - | - | 0.093630 |
| 1 496 | Рылеева ул, 14 а, Рылеева,14а магазин с админ.помещ.(тепло) потери в сети | 4095/00/3 Т | Мартвых Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 497 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 кв.43-Косметический салон" (тепло)(ку) | 0119/00/3 Т | Яковенко Е.В. | КалугаТеплосеть | 0.965240 | - | - | - | 0.965240 |
| 1 498 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 офис (тепло) | 0135 Тепло | Ермаков Игорь Борисович | КалугаТеплосеть | 0.002352 | - | - | - | 0.002352 |
| 1 499 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 57.801120 | - | - | - | 57.801120 |
| 1 500 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 62 (тепло)(ку) | 5194/00/3 Т от 21.04.2014 г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 0.552240 | - | - | - | 0.552240 |
| 1 501 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 63 (тепло)(ку) | 5194/00/3 Т от 21.04.2014 г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 0.785880 | - | - | - | 0.785880 |
| 1 502 | Рылеева ул, 16, Рылеева,16 нежилое помещение 42 (тепло)(ку) | 7665/00/3 Т от 01.09.2016 г. | Ахмедов Руслан Мубариз Оглы | КалугаТеплосеть | 1.062000 | - | - | - | 1.062000 |
| 1 503 | Рылеева ул, 18, Рылеева,18 Шк.N 36 (гвс) | БД 0136/00/3 Г | МБОУ "Лицей N 36"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.063687 | - | 0.063687 |
| 1 504 | Рылеева ул, 18, Рылеева,18 Шк.№ 36 (тепло) | БД 0136/00/3 Т от 20.01.2021г. | МБОУ "Лицей N 36"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.426290 | - | - | - | 0.426290 |
| 1 505 | Рылеева ул, 19, Рылеева,19 офисное помещение (тепло)(ку) | 114/3 Тепло от 01.06.2013 г. | Аждарова Размела Мадатовна | КалугаТеплосеть | 1.416000 | - | - | - | 1.416000 |
| 1 506 | Рылеева ул, 19, Рылеева,19-неж.пом. №1 (тепло)(ку) | 14625/00/1Т от 26.02.2021г. | ИП Чернов Виталий Владленович | КалугаТеплосеть | 2.095680 | - | - | - | 2.095680 |
| 1 507 | Рылеева ул, 19, Рылеева,19 ж/д от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 76.114720 | - | - | - | 76.114720 |
| 1 508 | Рылеева ул, 21, Рылеева,21 кв.83-магазин (тепло)(ку) | 0088/00/3 Т | Маричева Екатерина Игоревна | КалугаТеплосеть | 0.679680 | - | - | - | 0.679680 |
| 1 509 | Рылеева ул, 21, Рылеева,21 нежилое помещение Овчинникова Г.И. (тепло)(ку) | 0164/00/3 Т | Овчинникова Г.И. | КалугаТеплосеть | 0.649000 | - | - | - | 0.649000 |
| 1 510 | Рылеева ул, 21, Рылеева,21-81 магазин (тепло) (ку) | 0258/00/3 Т | Бахтиарова Н.С. | КалугаТеплосеть | 1.201240 | - | - | - | 1.201240 |
| 1 511 | Рылеева ул, 21, Рылеева,21 Нежилое помещение Ефимова Т.И. (тепло)(ку) | 0415 Тепло от 01.05.2005 г. | ИП Ефимова Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.361720 | - | - | - | 1.361720 |
| 1 512 | Рылеева ул, 21, Рылеева,21ж/д (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 107.122760 | - | - | - | 107.122760 |
| 1 513 | Рылеева ул, 3, Рылеева,3 торговый павильон (тепло) | 0273 Тепло | Астальцев А.Н. | КалугаТеплосеть | 0.004000 | - | - | - | 0.004000 |
| 1 514 | Рылеева ул, 3, Рылеева ул, 3, Рылеева ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.921780 | - | 0.921780 |
| 1 515 | Рылеева ул, 3, Рылеева,3 -5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 32.281230 | - | 32.281230 |
| 1 516 | Рылеева ул, 3, Рылеева,3-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 72.454360 | - | - | - | 72.454360 |
| 1 517 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-магазин"Юлия" (тепло)(КУ) | 0008/00/3 Т от 23.08.2017г. | Петрушина Е.А. | КалугаТеплосеть | 0.893200 | - | - | - | 0.893200 |
| 1 518 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.72-магазин"Белор.трик. (тепло)(КУ) | 0073 Тепло | Лукашик Нина Леонидовна | КалугаТеплосеть | 1.411200 | - | - | - | 1.411200 |
| 1 519 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Диана" (тепло)(ку) | 0115 Тепло от 01.10.2012 г. | Галкин Ю.О. | КалугаТеплосеть | 1.458800 | - | - | - | 1.458800 |
| 1 520 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Кристина" (тепло) | 0205 Тепло | Галстян Г.А. | КалугаТеплосеть | 0.001338 | - | - | - | 0.001338 |
| 1 521 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Клеопатра" (тепло)(ку) | 0226 Тепло | Журавлева Л.Г. | КалугаТеплосеть | 1.951600 | - | - | - | 1.951600 |
| 1 522 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин для рыбалки (тепло) ку | 0265/00/3 Т от 01.07.2017 | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.450400 | - | - | - | 1.450400 |
| 1 523 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.73-магазин (тепло)(ку) | 0269 Тепло от 01.01.2003 г. | Евтушенко Игорь Борисович | КалугаТеплосеть | 1.276800 | - | - | - | 1.276800 |
| 1 524 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 кв.37,38 (тепло) | 0288 Тепло | Ларин А.Н. | КалугаТеплосеть | 0.003646 | - | - | - | 0.003646 |
| 1 525 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-13 магазин"Одежда" (тепло)(КУ) | 0312 Тепло | Иванович Константин Константинович | КалугаТеплосеть | 0.823200 | - | - | - | 0.823200 |
| 1 526 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин"Комиссионный" (тепло)(КУ) | 0326 Тепло | Логинова М.Е. | КалугаТеплосеть | 0.924000 | - | - | - | 0.924000 |
| 1 527 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 маг."Канцтовары" (тепло) | 0388 Тепло | Депозит (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.001725 | - | - | - | 0.001725 |
| 1 528 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-2 магазин (тепло)(КУ) | 0431/00/3 Т от 31.08.2017г. | Турантаева Е.Е. | КалугаТеплосеть | 1.428000 | - | - | - | 1.428000 |
| 1 529 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 маг-н"Интим" (тепло)(КУ) | 0493 Тепло | Дмитриева Мария Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.837200 | - | - | - | 0.837200 |
| 1 530 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 магазин "Фламинго" (тепло) | 0836 Тепло | Щеголева В.В. | КалугаТеплосеть | 0.002980 | - | - | - | 0.002980 |
| 1 531 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-24 магазин (тепло)(ку) | 0840/00/3 Т | Бахтиаров Г.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.979600 | - | - | - | 1.979600 |
| 1 532 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34- пом 6 (тепло)(КУ) | 10995/00/3 Т от 03.12.2018 г. | ИП Бородинов Максим Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.428000 | - | - | - | 1.428000 |
| 1 533 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-магазин (тепло)(ку) | 3809/00/3 Т | Конина Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.968800 | - | - | - | 0.968800 |
| 1 534 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34-жил.жом (ку) | 777 Рылеева 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.573600 | - | - | - | 78.573600 |
| 1 535 | Рылеева ул, 34, Рылеева,34 ДПК"Фестивальный" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 7.736400 | - | - | - | 7.736400 |
| 1 536 | Рылеева ул, 34а, Рылеева,34а жилой дом (ку) | 1937/00/5 Т от 27.12.2019г. | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | 42.555520 | - | - | - | 42.555520 |
| 1 537 | Рылеева ул, 38, Рылеева,38 (тепло) | 0045 Тепло от 01.10.2004 г | Хакаю А.В. | КалугаТеплосеть | 0.179440 | - | - | - | 0.179440 |
| 1 538 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39 (тепло), ЗАГС | БД 0237/00/3 Т от 11.01.2021г. | Управление ЗАГС Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.026009 | - | - | - | 0.026009 |
| 1 539 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39 Колледж питания (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.148996 | - | - | - | 0.148996 |
| 1 540 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39 нежилое помещение (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.082618 | - | - | - | 0.082618 |
| 1 541 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39 Общ.быт.бл. (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.238441 | - | - | - | 0.238441 |
| 1 542 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39 гаражи,потери до т/сч. (тепло) | БД 0333/00/3 Т от 29.12.2020г. | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 543 | Рылеева ул, 39, Рылеева,39-гаражи (тепло) | БД 0333/00/3 Т от 29.12.2020г. | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.004234 | - | - | - | 0.004234 |
| 1 544 | Рылеева ул, 4, Рылеева,4 маг."Каприз" (гвс) | 0320 ГВС | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000314 | - | 0.000314 |
| 1 545 | Рылеева ул, 4, Рылеева,4 маг."Каприз" (тепло) | 0320 Тепло | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.018251 | - | - | - | 0.018251 |
| 1 546 | Рылеева ул, 4, Рылеева ул, 4, Рылеева ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.709372 | - | 0.709372 |
| 1 547 | Рылеева ул, 4, Рылеева,4-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 24.840270 | - | 24.840270 |
| 1 548 | Рылеева ул, 4, Рылеева,4-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 63.356560 | - | - | - | 63.356560 |
| 1 549 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41-магазин"ОБУВЬ" (тепло) (ку) | 0012/00/3 Тепло от 24.03.2017г. | Титов А.Н. | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 1 550 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41 кв.23-магазин "Альфа" (тепло) | 0175 Тепло | Жулега Алексей Юрьевич | КалугаТеплосеть | 0.003328 | - | - | - | 0.003328 |
| 1 551 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41-магазин"Палома" (тепло) | 0226 Тепло | Журавлева Л.Г. | КалугаТеплосеть | 0.000061 | - | - | - | 0.000061 |
| 1 552 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41 кв.3-промтов.магазин (тепло) (ку) | 0491/00/3 Тепло от 24.03.2017г. | Полубинский Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 2.624320 | - | - | - | 2.624320 |
| 1 553 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41 магазин"Семена" (тепло) | 0494 Тепло | Симонов Я.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.001539 | - | - | - | 0.001539 |
| 1 554 | Рылеева ул, 41, Рылеева,41 жилой дом (ку) | 777 Рылеева 41 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.506000 | - | - | - | 31.506000 |
| 1 555 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44-магазин "Богема" (тепло)(ку) | 0070/00/3 Т | Посыпкина Татьяна Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.811600 | - | - | - | 1.811600 |
| 1 556 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44-промтов.магазин (тепло)(ку) | 0084/00/3 Т | Рыбакова Елена Олеговна | КалугаТеплосеть | 1.845200 | - | - | - | 1.845200 |
| 1 557 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44-магазин"Сатурн. (тепло)(ку) | 0100/00/3 Т | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.195200 | - | - | - | 2.195200 |
| 1 558 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44-магазин"Персона" (тепло)(ку) | 0157 Тепло | Александров А.В. | КалугаТеплосеть | 2.797200 | - | - | - | 2.797200 |
| 1 559 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44 ж/дом (ку) | 777 Рылеева 44 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.829600 | - | - | - | 26.829600 |
| 1 560 | Рылеева ул, 44, Рылеева,44-помещение 10 магазин (тепло)(ку) | ДС 6729/00/3 Т с Чечиной И.В. | ООО "ИМПУЛЬС" | КалугаТеплосеть | 2.982000 | - | - | - | 2.982000 |
| 1 561 | Рылеева ул, 44а, Рылеева,44а ж/дом (ку) | 777 Рылеева 44А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.131120 | - | - | - | 19.131120 |
| 1 562 | Рылеева ул, 46, Рылеева,46 потери (тепло) | 0843 Тепло | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 563 | Рылеева ул, 46, Рылеева,46 Торгово-офисный центр (тепло) | 0843 Тепло | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.097437 | - | - | - | 0.097437 |
| 1 564 | Рылеева ул, 46а, Рылеева,46а ж/дом (ку) | 777 Рылеева 46А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.417600 | - | - | - | 48.417600 |
| 1 565 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5 д/с"Родничок" (гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.021475 | - | 0.021475 |
| 1 566 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5 хоз. блок д/с"Родничок" потери (гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 567 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5-хоз.блок д/с"Родничок"(гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000292 | - | 0.000292 |
| 1 568 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5 д/с "Родничок" (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.213000 | - | - | - | 0.213000 |
| 1 569 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5 хоз. блок д/с"Родничок" потери (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 570 | Рылеева ул, 5, Рылеева,5-хоз.блок д/с"Родничок" (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.012000 | - | - | - | 0.012000 |
| 1 571 | Рылеева ул, 51, Рылеева,51 потери (тепло) | 0384 Тепло | ИП Лазовский Максим Дмитриевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 572 | Рылеева ул, 51, Рылеева,51-магазин (тепло) | 0384 Тепло | ИП Лазовский Максим Дмитриевич | КалугаТеплосеть | 0.029150 | - | - | - | 0.029150 |
| 1 573 | Рылеева ул, 6, Рылеева,6 аптека (гвс) | 0350 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018582 | - | 0.018582 |
| 1 574 | Рылеева ул, 6, Рылеева,6 аптека (тепло)(ку) | 0350/00/3 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 10.872520 | - | - | - | 10.872520 |
| 1 575 | Рылеева ул, 6, Рылеева ул, 6, Рылеева ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.128821 | - | 3.128821 |
| 1 576 | Рылеева ул, 6, Рылеева,6-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 56.262150 | - | 56.262150 |
| 1 577 | Рылеева ул, 6, Рылеева,6-9эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 156.033760 | - | - | - | 156.033760 |
| 1 578 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 офис КТПП | 654/3 Тепло | Союз "Торгово-промышленная палата Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.054164 | - | - | - | 0.054164 |
| 1 579 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", Старый Торг пл.9"ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата" потери до т/сч | 654/3 Тепло | Союз "Торгово-промышленная палата Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 580 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 гараж потери (тепло) | БД 0446/00/3 Т от 25.12.2020 г | Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 581 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 ЦНТИ потери (тепло) | БД 0446/00/3 Т от 25.12.2020 г | Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 582 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 гараж | БД 0446/00/3 Т от 25.12.2020 г | Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 | КалугаТеплосеть | 0.011350 | - | - | - | 0.011350 |
| 1 583 | Старый Торг пл, 9 "ЦНТИ филиал, Торгово-пром палата", пл. Старый Торг 9/10 офис ЦНТИ (тепло) | БД 0446/00/3 Т от 25.12.2020 г | Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 | КалугаТеплосеть | 0.090506 | - | - | - | 0.090506 |
| 1 584 | Суворова пер, 11, Суворова пер, 11, нежилое здание (тепло) | 10642/00/3 Т от 31.10.2018 г. | Караханов Михаил Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 0.012020 | - | - | - | 0.012020 |
| 1 585 | Суворова пер, 5, Суворова пер, 5, Суворова пер, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1925/00/5/04 Г от 07.08.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2019г.) | АЛЬПИЙСКИЙ ТСЖ | КалугаТеплосеть | - | - | 5.416260 | - | 5.416260 |
| 1 586 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр (тепло)(ку) | 7033/00/3 Т от 01.07.2016 г. | Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) | КалугаТеплосеть | 2.844930 | - | - | - | 2.844930 |
| 1 587 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Санитарная комната" (гвс) | 7034/00/3 Г от 01.07.2016 г. | Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003807 | - | 0.003807 |
| 1 588 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Санузел" (гвс) | 7034/00/3 Г от 01.07.2016 г. | Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003807 | - | 0.003807 |
| 1 589 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 медицинский центр "Склад" (гвс) | 7034/00/3 Г от 01.07.2016 г. | Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003250 | - | 0.003250 |
| 1 590 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 16 эт. ж/д гвс (гвс) | 777 пер. Суворова 5 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 51.118080 | - | 51.118080 |
| 1 591 | Суворова пер, 5, пер.Суворова,5 16эт ж/д от (тепло) | 777 пер. Суворова 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 97.475760 | - | - | - | 97.475760 |
| 1 592 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 Административное здание (тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.032240 | - | - | - | 0.032240 |
| 1 593 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. пом №1 строение №7 гараж (тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.005863 | - | - | - | 0.005863 |
| 1 594 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 здание ремонтных мастерских стороение № 3(тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.089632 | - | - | - | 0.089632 |
| 1 595 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. здание гараж строение № 2 (тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.027143 | - | - | - | 0.027143 |
| 1 596 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж. здание гараж строение №8 (тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.040823 | - | - | - | 0.040823 |
| 1 597 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 неж.пом. №2 строение №7 гараж (тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.011536 | - | - | - | 0.011536 |
| 1 598 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8 потери (тепло) в сети до т/счетчика | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 599 | Суворова пер, 8, Суворова пер.8-проходная строение № 6(тепло) | 13675/00/1Т от 01.06.2020г. | Калужская сбытовая компания ПАО | КалугаТеплосеть | 0.002575 | - | - | - | 0.002575 |
| 1 600 | Суворова ул, 11, Суворова,11-ж.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.967960 | - | - | - | 78.967960 |
| 1 601 | Суворова ул, 110, Суворова,110(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Суворова 110 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.017840 | - | - | - | 7.017840 |
| 1 602 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 офис ООО "ВТИ" гвс | 0643/00/3 ГВС от 07.04.2017г. | Яшина Галина Валентиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 1 603 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 офис ООО "ВТИ" (тепло) (ку) | 0643/00/3 Тепло от 07.04.2017г. | Яшина Галина Валентиновна | КалугаТеплосеть | 1.781675 | - | - | - | 1.781675 |
| 1 604 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 Магазин "Инструмент" № 3 (гвс) | 0078 ГВС | Антонова Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001065 | - | 0.001065 |
| 1 605 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 магазин "Инструмент" № 3 (тепло) (ку) | 0078 Тепло | Антонова Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.313558 | - | - | - | 1.313558 |
| 1 606 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 Акутина (тепло) (ку) | 10373/00/3Т от 01.07.2018г. | Акутина Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.780588 | - | - | - | 0.780588 |
| 1 607 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 Колымцева (тепло) (ку) | 10380/00/3Т от 01.07.2018г. | Колымцева Татьяна Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.119093 | - | - | - | 0.119093 |
| 1 608 | Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21 гвс (КРнаСОИ) 1-2 подъезд | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.298279 | - | 0.298279 |
| 1 609 | Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21, Суворова ул, 111/21 гвс (КРнаСОИ) 3-4 подъезд | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.156970 | - | 0.156970 |
| 1 610 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21-9эт.ж.д.(ку) гвс | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 1 611 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21- Индивидуальное отопление (тепло) (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.041744 | - | - | - | 0.041744 |
| 1 612 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21- Центральное отопление (тепло) (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 41.704882 | - | - | - | 41.704882 |
| 1 613 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 нотариальная контора на 2-м этаже (тепло) (ку) | 3678/3 Т | Плотникова Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.865486 | - | - | - | 0.865486 |
| 1 614 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 нотариальная контора на 2-м этаже (гвс) | 3679/3 Г | Плотникова Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000140 | - | 0.000140 |
| 1 615 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 маг-н"Магнит" (тепло) (ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 4.195368 | - | - | - | 4.195368 |
| 1 616 | Суворова ул, 111/21, Суворова,111/21 маг-н"Магнит"санузел 1 (гвс) | 3723/00/4 Г | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022721 | - | 0.022721 |
| 1 617 | Суворова ул, 112, Суворова,112 магазин (тепло) Шишков | 0012 Тепло | Шишков Александр Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.002409 | - | - | - | 0.002409 |
| 1 618 | Суворова ул, 112, Суворова,д.112 магазин (тепло)(ку) Соцков | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 8.257410 | - | - | - | 8.257410 |
| 1 619 | Суворова ул, 112, Суворова,112 магазин прм.товаров (тепло) Кузнецова | 0259 Тепло | Кузнецова Е.М. | КалугаТеплосеть | 0.011775 | - | - | - | 0.011775 |
| 1 620 | Суворова ул, 112, Суворова 112, ж.д. (ку) | 777 Суворова 112 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.346230 | - | - | - | 18.346230 |
| 1 621 | Суворова ул, 113, Суворова,113 потери Г (гвс) | 0436 ГВС | Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 622 | Суворова ул, 113, Суворова,113-торг.центр (гвс) | 0436 ГВС | Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.100000 | - | 0.100000 |
| 1 623 | Суворова ул, 113, Суворова,113 потери Т (тепло) | 0436 Тепло | Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 624 | Суворова ул, 113, Суворова,113 торг.центр (тепло) | 0436 Тепло | Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.110000 | 0.890000 | - | - | 1.000000 |
| 1 625 | Суворова ул, 116, Суворова,116,магазин"Мир света" (тепло)(ку) | 0143 Тепло | Чечин Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.036040 | - | - | - | 1.036040 |
| 1 626 | Суворова ул, 116, Суворова ул, 116, опс № 1 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 4.165400 | - | - | - | 4.165400 |
| 1 627 | Суворова ул, 116, Суворова,116,ООО"РЕССА" (тепло)(ку) | 0268/00/1Т от 22.01.2019г. | Фирма Ресса (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.972960 | - | - | - | 1.972960 |
| 1 628 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин пром.тов. (тепло)(ку) | 0313 Тепло | Густова Елена Геннадьевна | КалугаТеплосеть | 2.402480 | - | - | - | 2.402480 |
| 1 629 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Посуда" (тепло) (ку) | 0430 Тепло | Власова Ирина Вадимовна | КалугаТеплосеть | 1.526920 | - | - | - | 1.526920 |
| 1 630 | Суворова ул, 116, Суворова,116 Аптека (тепло)(ку) | 0481 Тепло | Полубинская Татьяна Валентиновна ИП | КалугаТеплосеть | 1.125720 | - | - | - | 1.125720 |
| 1 631 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Оптика" (тепло) (ку), пом.3 | 0695 Тепло | Калуга-Паритет Н (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.955800 | - | - | - | 0.955800 |
| 1 632 | Суворова ул, 116, Суворова ул, 116, помещение № 1 (тепло)(ку) | 11527/00/1Т от 27.03.2019г. | Жук Александр Иванович | КалугаТеплосеть | 3.976600 | - | - | - | 3.976600 |
| 1 633 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин кондитерский (тепло)(ку) | 5199/00/1 Т от 11.08.2004 г. | Панкова Ирина Валерьевна | КалугаТеплосеть | 1.418360 | - | - | - | 1.418360 |
| 1 634 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин "Уютный мир" (тепло)(ку) | 5200/00/1 Т от 06.09.2006 г. | Сунцов И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.166480 | - | - | - | 2.166480 |
| 1 635 | Суворова ул, 116, Суворова,д.116 магазин Л-Мебель(тепло)(ку) | 5201/00/1 Т от 22.05.2012 г. | МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Л-МЕБЕЛЬ ЗАО | КалугаТеплосеть | 2.525200 | - | - | - | 2.525200 |
| 1 636 | Суворова ул, 116, Суворова,116 Сервисный центр (тепло)(ку) | 5275/00/1 Т от 08.02.2015 г. | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 3.001920 | - | - | - | 3.001920 |
| 1 637 | Суворова ул, 116, Суворова,116 (ж.дом) (ку) | 777 Суворова 116 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 136.717160 | - | - | - | 136.717160 |
| 1 638 | Суворова ул, 116, Суворова,116-ДПК"Вятичи" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.466200 | - | - | - | 2.466200 |
| 1 639 | Суворова ул, 117, Суворова,117-гаражный бокс (тепло) | 0074 Тепло | СТОМАТОЛОГ ООО | КалугаТеплосеть | 0.009000 | - | - | - | 0.009000 |
| 1 640 | Суворова ул, 117, Суворова,117-офис"Акад.Вожд." (тепло) | 0131 Тепло | АВТОШКОЛА ГЛАВНАЯ ДОРОГА АНПОО | КалугаТеплосеть | 0.006347 | - | - | - | 0.006347 |
| 1 641 | Суворова ул, 117, Суворова,117-Калужское областное общ. (тепло) | 0185/3 Т | Калужское областное общество охотников и рыболовов | КалугаТеплосеть | 0.012066 | - | - | - | 0.012066 |
| 1 642 | Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.3-офис (тепло) | 0468 Тепло | Калужская областная организация ВОИ | КалугаТеплосеть | 0.006307 | - | - | - | 0.006307 |
| 1 643 | Суворова ул, 117, Суворова,117- стр.8 , здание (тепло) | 13064/00/3 Т от 21.11.2019 г. | Мкртчян Ануш Робертовна | КалугаТеплосеть | 0.008670 | - | - | - | 0.008670 |
| 1 644 | Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.2 нежилые помещения № 10 №11 первого этажа (тепло) | 13509/00/3 Т от 01.03.2021 г. | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.001285 | - | - | - | 0.001285 |
| 1 645 | Суворова ул, 117, Суворова,117-стр. 2 неж.помещения № 10 (тепло) | 13873/00/1 Т от 24.11.2020 г. | АНПОО "АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС" | КалугаТеплосеть | 0.000620 | - | - | - | 0.000620 |
| 1 646 | Суворова ул, 117, Суворова,117-стр. 2 неж.помещения № 14 (тепло) | 13873/00/1 Т от 24.11.2020 г. | АНПОО "АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС" | КалугаТеплосеть | 0.000689 | - | - | - | 0.000689 |
| 1 647 | Суворова ул, 117, Суворова,117-стр.2 неж.помещения № 12 (тепло) | 13873/00/1 Т от 24.11.2020 г. | АНПОО "АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС" | КалугаТеплосеть | 0.002697 | - | - | - | 0.002697 |
| 1 648 | Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.3 второй этаж (тепло) | 184/ Тепло | РПКО НП | КалугаТеплосеть | 0.008821 | - | - | - | 0.008821 |
| 1 649 | Суворова ул, 117, Суворова,117-стр.3 (тепло) | 9233/00/3 Т | КГО КОО ВОИ | КалугаТеплосеть | 0.004380 | - | - | - | 0.004380 |
| 1 650 | Суворова ул, 117, Суворова,117/гараж/ (гвс потери в сети до т/сч | БД 0222/00/3 Г от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 651 | Суворова ул, 117, Суворова,117/гараж/ (гвс) | БД 0222/00/3 Г от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011917 | - | 0.011917 |
| 1 652 | Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9а (тепло) | БД 0222/00/3 Т от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 0.062297 | - | - | - | 0.062297 |
| 1 653 | Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9а (тепло) потери до т/сч. | БД 0222/00/3 Т от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 654 | Суворова ул, 117, Суворова,117 строение 9б(тепло) | БД 0222/00/3 Т от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 0.090744 | - | - | - | 0.090744 |
| 1 655 | Суворова ул, 117, Суворова,117/строение 9в/ (тепло) | БД 0222/00/3 Т от 12.02.2021г. | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 0.017308 | - | - | - | 0.017308 |
| 1 656 | Суворова ул, 117, Суворова,117, 2 этаж (тепло)строение 2 Инспекция Государственного строительного надзора КО | БД 10674/00/3Т от 11.02.2021 | УФК по Калужской области (Инспекция государственного строительного надзора Калужской области) | КалугаТеплосеть | 0.009213 | - | - | - | 0.009213 |
| 1 657 | Суворова ул, 117, Суворова,117 офис (тепло) | БД 9984/00/2 Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.102856 | - | - | - | 0.102856 |
| 1 658 | Суворова ул, 117, Суворова,117-гараж (тепло) | БД 9984/00/2 Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.001570 | - | - | - | 0.001570 |
| 1 659 | Суворова ул, 117, Суворова,117 стр.2 (тепло) | Договор №637/3Т от 1.10.2013г. Тепло | Реставратор-1 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.007077 | - | - | - | 0.007077 |
| 1 660 | Суворова ул, 118, Суворова,118/27 неж. помещение 11 (тепло)(ку) | 14619/00/1Т от 25.02.2021г. | МАКСНЕТ СИСТЕМЫ ООО | КалугаТеплосеть | 1.824280 | - | - | - | 1.824280 |
| 1 661 | Суворова ул, 118, Суворова,118/27,магазин"Коралл" (тепло)(ку) | 0008 Тепло | Черныш Алексей Вячеславович ИП | КалугаТеплосеть | 1.328680 | - | - | - | 1.328680 |
| 1 662 | Суворова ул, 118, Суворова,118 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0211/00/1 Тепло от 01.06.2016 г. | Бронникова Т.М. | КалугаТеплосеть | 2.768280 | - | - | - | 2.768280 |
| 1 663 | Суворова ул, 118, Суворова,118 кафе (тепло)(ку) | 0380 Тепло от 07.12.2010г. | Марусов Дмитрий Михайлович | КалугаТеплосеть | 2.954720 | - | - | - | 2.954720 |
| 1 664 | Суворова ул, 118, Суворова,118"Туфелька" (тепло)(ку) | 0599 Тепло | Туфелька (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.004280 | - | - | - | 3.004280 |
| 1 665 | Суворова ул, 118, Суворова,д.118 магазин "Одежда" (тепло) (ку) | 0624 Тепло от 01.10.2008г. | Репина Г.С. | КалугаТеплосеть | 1.420720 | - | - | - | 1.420720 |
| 1 666 | Суворова ул, 118, Суворова,д.118 магазин (тепло) (ку) | 0628/00/1 Тепло от 01.03.2017 г. | Галкин Д.С. | КалугаТеплосеть | 2.905160 | - | - | - | 2.905160 |
| 1 667 | Суворова ул, 118, Суворова,д.118 часть нежилого помещения (тепло)(ку) | 11520/00/1 Т от 21.03.2019 г. | Бадмаева Евгения Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.640200 | - | - | - | 1.640200 |
| 1 668 | Суворова ул, 118, Суворова,д.118 часть нежилого помещения (тепло)(ку) | 11520/00/1 Т от 21.03.2019 г. | Бадмаева Евгения Владимировна | КалугаТеплосеть | 7.242840 | - | - | - | 7.242840 |
| 1 669 | Суворова ул, 118, Суворова 118 нежилое помещение(кв2)(ку) | 13935/00/1Т от | Бондарь Надежда Васильевна | КалугаТеплосеть | 0.944000 | - | - | - | 0.944000 |
| 1 670 | Суворова ул, 118, Суворова,118 ж.д. (ку) | 777 Суворова 118 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 139.867760 | - | - | - | 139.867760 |
| 1 671 | Суворова ул, 118, Суворова,д.118 торговый зал (тепло)(ку) | 9486/00/1 Т | Асмолов Владимир Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.806040 | - | - | - | 2.806040 |
| 1 672 | Суворова ул, 118, Суворова,118 МБУ" СШ № 5 "г. Калуги (тепло)(ку) | БД 0230/00/1 Т от 18.01.2021г. | Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа № 5" города Калуги | КалугаТеплосеть | 4.774280 | - | - | - | 4.774280 |
| 1 673 | Суворова ул, 120, Суворова,120, встр. пом. №1 Инд. отопление (тепло)(ку) | 13587/00/1 Т от 10.02.2020 г. | Балашова Елена Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.076416 | - | - | - | 0.076416 |
| 1 674 | Суворова ул, 120, Суворова,120 ж.д. (ку) | 1937/00/5 Т от 27.12.2019г. | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | 79.511156 | - | - | - | 79.511156 |
| 1 675 | Суворова ул, 120, Суворова,120 офис (тепло)(ку) | Договор № 739/1 Т от 01.05.2013г. | Филиппова Наталия Александровна | КалугаТеплосеть | 1.368800 | - | - | - | 1.368800 |
| 1 676 | Суворова ул, 13, Суворова,13 торгово-офисное помещение №1 (тепло) | 0278 Тепло | Гончаров О.В. | КалугаТеплосеть | 2.645560 | - | - | - | 2.645560 |
| 1 677 | Суворова ул, 13, Суворова,13-ж.дом.от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 76.950160 | - | - | - | 76.950160 |
| 1 678 | Суворова ул, 15, Суворова,15(ж.дом)от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.472360 | - | - | - | 78.472360 |
| 1 679 | Суворова ул, 17, Суворова,17-магазин (тепло) (ку) | 0546 Тепло от 01.01.2013 г. | Багоян С.С. | КалугаТеплосеть | 1.194160 | - | - | - | 1.194160 |
| 1 680 | Суворова ул, 17, Суворова,17 нежилое помещение (тепло)(ку) | 10996/00/3 Т от 03.12.2018 г. | Ермоленко Татьяна Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.408920 | - | - | - | 1.408920 |
| 1 681 | Суворова ул, 17, Суворова,17(ж.дом)от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 75.829160 | - | - | - | 75.829160 |
| 1 682 | Суворова ул, 17, Суворова,17 офисное помещение(тепло) (ку) | 664/3 Тепло | Козлова Галина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.387680 | - | - | - | 1.387680 |
| 1 683 | Суворова ул, 19, Суворова,19-магазин (тепло) | 0271 Тепло | Головачева Алла Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.001070 | - | - | - | 0.001070 |
| 1 684 | Суворова ул, 19, Суворова,19(ж.дом)от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 76.298800 | - | - | - | 76.298800 |
| 1 685 | Суворова ул, 21, Суворова,21 кв.31-офис (гвс) | 0168/00/3 Г от 25.08.2017г. | Плешаков М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 1 686 | Суворова ул, 21, Суворова,21 кв.31-офис (тепло)(КУ) | 0168/3 Т | Плешаков М.В. | КалугаТеплосеть | 1.668520 | - | - | - | 1.668520 |
| 1 687 | Суворова ул, 21, Суворова ул, 21, Суворова ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.377861 | - | 0.377861 |
| 1 688 | Суворова ул, 21, Суворова,21-5 эт.(ж.дом)гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 18.046350 | - | 18.046350 |
| 1 689 | Суворова ул, 21, Суворова,21-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 52.151280 | - | - | - | 52.151280 |
| 1 690 | Суворова ул, 21, Суворова,21 пом. 106 (тепло)(ку) | 5178/00/3 Т от 01.05.2015 | Гуркин Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.880280 | - | - | - | 0.880280 |
| 1 691 | Суворова ул, 21, Суворова,21 пом. 106 (ГВС) | 5179/00/3 Г от 01.05.2015 | Гуркин Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000079 | - | 0.000079 |
| 1 692 | Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а (гвс) (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 32.136320 | - | 32.136320 |
| 1 693 | Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а гвс (КР на СОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.911933 | - | 0.911933 |
| 1 694 | Суворова ул, 21а, Суворова ул, 21а (тепло) (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 84.176480 | - | - | - | 84.176480 |
| 1 695 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а -Гоцфрид К.В. (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (доп.согл. №1 к дог. с Зориным Д.В.) | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 2.272680 | - | - | - | 2.272680 |
| 1 696 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а , Денисов С.Н. (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (доп.согл. №3 к дог. с Зориным Д.В.) | Денисов С.Н. ООО "Виноград" | КалугаТеплосеть | 4.016720 | - | - | - | 4.016720 |
| 1 697 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,-Хасанов О.З. (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (доп.согл. №4 к дог. с Зориным Д.В.) | Айболит МЦ (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.792960 | - | - | - | 0.792960 |
| 1 698 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -Петрова О.А. индив. отопл. (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (доп.согл. №5 к дог. с Зориным Д.В.) | Петрова О.А. | КалугаТеплосеть | 0.674960 | - | - | - | 0.674960 |
| 1 699 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, Зорин (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (Суворова 21, пом.1 и 3) | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.283200 | - | - | - | 0.283200 |
| 1 700 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -магазин (тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (Суворова 21, пом.1 и 3) | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | 3.068000 | - | - | - | 3.068000 |
| 1 701 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а, -Нежилое помещение. Зорин Д.В.(тепло)(ку) | 5062/00/3 Т (Суворова 21, помещение S 41 кв.м.) | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 1 702 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а.-Денисов С.Н. ООО "Виноград" (гвс) | 5091/00/3 Г | Денисов С.Н. ООО "Виноград" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000449 | - | 0.000449 |
| 1 703 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,-Зорин Д.В.(гвс) | 5159/00/3 Г от 01.03.2015 | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 1 704 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,- S помещения 60 кв.м. (гвс) | 5524/00/3 Т (Суворова 21, помещение S 60 кв.м.) | Зорин Д.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000130 | - | 0.000130 |
| 1 705 | Суворова ул, 21а, Суворова,21 а,-ИП Варданян К.Д.(гвс) | ДС с Зориным Д.В. 5522/00/3 Г от 01.09.2015 доп.согл. №1 | Варданян Карен Давидович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000240 | - | 0.000240 |
| 1 706 | Суворова ул, 25, Суворова ул, 25, Суворова ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.297946 | - | 0.297946 |
| 1 707 | Суворова ул, 25, Суворова,25,7-эт.ж.д.гвс (гвс) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.399360 | - | 0.399360 |
| 1 708 | Суворова ул, 25, Суворова,25,7-эт.ж.д.от. (тепло) (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 15.127600 | - | - | - | 15.127600 |
| 1 709 | Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А, гаражи,потери (тепло) | 0040 Тепло | ЭНЕРГЕТИК А/К | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 710 | Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А, частные гаражи (тепло) | 0040 Тепло | ЭНЕРГЕТИК А/К | КалугаТеплосеть | 0.004071 | - | - | - | 0.004071 |
| 1 711 | Суворова ул, 25А, Суворова ул, 25А-част.гаражи-2 очередь (тепло) | 0040 Тепло | ЭНЕРГЕТИК А/К | КалугаТеплосеть | 0.015064 | - | - | - | 0.015064 |
| 1 712 | Суворова ул, 31, Суворова,31 маг-н"Слав мебель" (ку) | 0251/00/3 Т | Лазоренко Валентина Николаевна | КалугаТеплосеть | 2.265600 | - | - | - | 2.265600 |
| 1 713 | Суворова ул, 31, Суворова ул, 31, Суворова ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.654686 | - | 1.654686 |
| 1 714 | Суворова ул, 31, Суворова,31-9 эт.жил. дом гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 66.453030 | - | 66.453030 |
| 1 715 | Суворова ул, 31, Суворова,31 жил.дом от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 173.110720 | - | - | - | 173.110720 |
| 1 716 | Суворова ул, 31, Суворова,31 неж. помещение (тепло) (ку) | 6808/00/5 Тепло от 01.04.2015г. | УК МЖД Московского округа МУП (банкрот) | КалугаТеплосеть | 1.793600 | - | - | - | 1.793600 |
| 1 717 | Суворова ул, 31, Суворова, д. 31, пом. 132 (тепло) (ку) | СФ 13404/00/3 Т от 24.12.2019 г. | Лютова Мария Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.396480 | - | - | - | 0.396480 |
| 1 718 | Суворова ул, 38, Суворова,38 встроенные помещ. 1 этажа (тепло)(ку) | 0178/00/3 Т | АЛСИ (ООО") | КалугаТеплосеть | 3.945920 | - | - | - | 3.945920 |
| 1 719 | Суворова ул, 38, Суворова,38 пристроенные помещения 1 этажа (тепло)(ку) | 0178/00/3 Т | АЛСИ (ООО") | КалугаТеплосеть | 9.326720 | - | - | - | 9.326720 |
| 1 720 | Суворова ул, 38, Суворова,38 подвальные помещения (тепло) (ку) | 10978/00/3 Т от 29.11.2018 г. | АЛСИ (ООО") | КалугаТеплосеть | 6.256360 | - | - | - | 6.256360 |
| 1 721 | Суворова ул, 38, Суворова ул, 38, Суворова ул, 38 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.590499 | - | 0.590499 |
| 1 722 | Суворова ул, 38, Суворова,38,7-эт.ж.д. (ку) гвс | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.589440 | - | 6.589440 |
| 1 723 | Суворова ул, 38, Суворова,38-7эт.ж.д. (тепло) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 71.441920 | - | - | - | 71.441920 |
| 1 724 | Суворова ул, 38, Суворова,38-офис (тепло)(ку) | БД 8857/00/3 Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | 7.103600 | - | - | - | 7.103600 |
| 1 725 | Суворова ул, 38, Суворова,38-офис (гвс) | БД 8858/00/3 Г | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001498 | - | 0.001498 |
| 1 726 | Суворова ул, 44, Суворова,44-офис (гвс) | 0217 ГВС | Морозова И.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001065 | - | 0.001065 |
| 1 727 | Суворова ул, 44, Суворова,44 офис неж пом 14,15 (тепло)(ку) | 0217 Тепло | Морозова И.А. | КалугаТеплосеть | 0.483800 | - | - | - | 0.483800 |
| 1 728 | Суворова ул, 44, Суворова,44 пом.1 (тепло) | 14607/00/1 Т от 18.02.2021 | ИП Амарова Оксана Феликсовна | КалугаТеплосеть | 3.214320 | - | - | - | 3.214320 |
| 1 729 | Суворова ул, 44, Суворова ул, 44, Суворова ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.286661 | - | 0.286661 |
| 1 730 | Суворова ул, 44, Суворова,44-7эт.ж.д.(ку) гвс) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.594240 | - | 3.594240 |
| 1 731 | Суворова ул, 44, Суворова,44,-7эт.ж.д.от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 20.152040 | - | - | - | 20.152040 |
| 1 732 | Суворова ул, 44, Суворова,44,-7эт.ж.д.от. ИПУ (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 1.466740 | - | - | - | 1.466740 |
| 1 733 | Суворова ул, 46, Суворова,46-офис ООО АВИТЕ (отопление)(ку) | 11566/00/3Т от 18.04.2019г. | АВИТЕ ООО | КалугаТеплосеть | 9.258280 | - | - | - | 9.258280 |
| 1 734 | Суворова ул, 46, Суворова,46,офис ООО АВИТЕ (гвс) | 11567/00/3Г от 18.04.2019г. | АВИТЕ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003993 | - | 0.003993 |
| 1 735 | Суворова ул, 46, Суворова,46-офис (тепло) (ку) | 11988/00/3 Т от 19.07.2019 г. | Головатюк Олег Викторович | КалугаТеплосеть | 3.766560 | - | - | - | 3.766560 |
| 1 736 | Суворова ул, 46, Суворова,46-офис (гвс) | 11989/00/3 Г от 19.07.2019 г. | Головатюк Олег Викторович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003744 | - | 0.003744 |
| 1 737 | Суворова ул, 46, Суворова ул, 46, Суворова ул, 46 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.254337 | - | 0.254337 |
| 1 738 | Суворова ул, 46, Суворова,46-жилой дом гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.194880 | - | 3.194880 |
| 1 739 | Суворова ул, 46, Суворова,46-жилой дом от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 37.866200 | - | - | - | 37.866200 |
| 1 740 | Суворова ул, 48, Суворова,48 жил.дом (ку) | 777 Суворова 48 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.473200 | - | - | - | 83.473200 |
| 1 741 | Суворова ул, 5, Суворова,5(ж.дом)от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 109.895760 | - | - | - | 109.895760 |
| 1 742 | Суворова ул, 50, Суворова,50, пом.3 тепло (ку) | 12421/00/1Т от 11.09.2019г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 7.920160 | - | - | - | 7.920160 |
| 1 743 | Суворова ул, 50, Суворова,50 жилой дом (ку) | 777 Суворова 50 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.980200 | - | - | - | 75.980200 |
| 1 744 | Суворова ул, 52, Суворова,52 жилой дом (ку) - индивидуальное отопление | 777 Суворова 52 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.212499 | - | - | - | 0.212499 |
| 1 745 | Суворова ул, 52, Суворова,52 жилой дом (ку) - центральное отопление | 777 Суворова 52 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.335821 | - | - | - | 75.335821 |
| 1 746 | Суворова ул, 54, Суворова ул, 54, Суворова ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | 1920/00/5/04 Г от 17.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647705 | - | 0.647705 |
| 1 747 | Суворова ул, 54, Суворова,54-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 777 Суворова 54 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 34.940160 | - | 34.940160 |
| 1 748 | Суворова ул, 54, Суворова,54-5 эт.жил.дом от (ку) | 777 Суворова 54 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.296000 | - | - | - | 79.296000 |
| 1 749 | Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | 0133/00/3 Т от 27.08.2019 г. | Беловинцев Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.382960 | - | - | - | 1.382960 |
| 1 750 | Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | 0323/00/3 Т от 27.08.2019 г | Сунцов И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.778800 | - | - | - | 0.778800 |
| 1 751 | Суворова ул, 56, Суворова,56-помещение (тепло) (ку) | 13329/00/3 Т от 13.12.2019 г. | Полякова Татьяна Никитична | КалугаТеплосеть | 0.339840 | - | - | - | 0.339840 |
| 1 752 | Суворова ул, 56, Суворова,56 жилой дом (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 75.944800 | - | - | - | 75.944800 |
| 1 753 | Суворова ул, 56, Суворова,56-офис (тепло), 3 (ку) | БД № 0003/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 1.205960 | - | - | - | 1.205960 |
| 1 754 | Суворова ул, 58, Суворова,58-магазин (тепло)(ку) | 14601/00/1Т от | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 3.181280 | - | - | - | 3.181280 |
| 1 755 | Суворова ул, 58, Суворова,58 ж.д. (тепло) (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 75.305004 | - | - | - | 75.305004 |
| 1 756 | Суворова ул, 58, Суворова,58-магазин (тепло)(ку) | 58 Т от 01.01.2013 г. | Игнатов Вадим Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.099760 | - | - | - | 1.099760 |
| 1 757 | Суворова ул, 60, Суворова,60-помещение 1Ф (тепло)(ку) | 0395/00/3 Т от 14.09.2018 г. | Сорокин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 0.972320 | - | - | - | 0.972320 |
| 1 758 | Суворова ул, 60, Суворова,60-магазин (гвс) | 0395/00/3 Т от 14.09.2018 г. | Сорокин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 1 759 | Суворова ул, 60, Суворова,60-жил.дом гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.117120 | - | 18.117120 |
| 1 760 | Суворова ул, 60, Суворова ул, 60, Суворова ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.412524 | - | 0.412524 |
| 1 761 | Суворова ул, 60, Суворова,60 жил.дом от (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 31.071760 | - | - | - | 31.071760 |
| 1 762 | Суворова ул, 63/1, Суворова ул, 63/1, Суворова ул, 63/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.637225 | - | 0.637225 |
| 1 763 | Суворова ул, 63/1, Суворова,63к.1-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 24.840270 | - | 24.840270 |
| 1 764 | Суворова ул, 63/1, Суворова,63к.1-9эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 54.985640 | - | - | - | 54.985640 |
| 1 765 | Суворова ул, 65, Суворова,65 неж. пом.1 (тепло)(ку) | 10782/00/4Т от 01.11.2018г. | Сорокина Наталия Александровна | КалугаТеплосеть | 0.202960 | - | - | - | 0.202960 |
| 1 766 | Суворова ул, 65, Суворова,65 неж. пом.1 (ГВС) | 10786/00/4Г от 01.11.2018г. | Сорокина Наталия Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 1 767 | Суворова ул, 65, Суворова ул, 65, Суворова ул, 65 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.812488 | - | 2.812488 |
| 1 768 | Суворова ул, 65, Суворова,65-9 эт.жил. дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 70.911540 | - | 70.911540 |
| 1 769 | Суворова ул, 65, Суворова,65-9эт жил.дом от. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 183.518320 | - | - | - | 183.518320 |
| 1 770 | Суворова ул, 67, Суворова ул, 67, Суворова ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.798016 | - | 0.798016 |
| 1 771 | Суворова ул, 67, Суворова,67-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.874160 | - | 28.874160 |
| 1 772 | Суворова ул, 67, Суворова,67-9эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 62.495160 | - | - | - | 62.495160 |
| 1 773 | Суворова ул, 69, Суворова,69-салон красоты"Венеция" (гвс) | 0005 ГВС | Дьяченко Павел Дмитриевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001179 | - | 0.001179 |
| 1 774 | Суворова ул, 69, Суворова,69 салон (тепло)(ку) | 0005 Тепло | Дьяченко Павел Дмитриевич | КалугаТеплосеть | 1.111560 | - | - | - | 1.111560 |
| 1 775 | Суворова ул, 69, Суворова ул, 69, Суворова ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.935901 | - | 2.935901 |
| 1 776 | Суворова ул, 69, Суворова,69-9эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 59.871420 | - | 59.871420 |
| 1 777 | Суворова ул, 69, Суворова,69-9 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 180.294560 | - | - | - | 180.294560 |
| 1 778 | Суворова ул, 7, Суворова,7-офис (тепло)(ку) | 0422 Тепло | Гетман Елена Валерьевна | КалугаТеплосеть | 2.506320 | - | - | - | 2.506320 |
| 1 779 | Суворова ул, 7, Суворова,7-6 эт.(ж.дом) (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 76.452200 | - | - | - | 76.452200 |
| 1 780 | Суворова ул, 7/1, Суворова,7 кор.1-офис (гвс) | 0122 ГВС | Кашкинов Д.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001797 | - | 0.001797 |
| 1 781 | Суворова ул, 7/1, Суворова,7 кор.1 офис (тепло)(ку) | 0122 Тепло | Кашкинов Д.В. | КалугаТеплосеть | 3.306360 | - | - | - | 3.306360 |
| 1 782 | Суворова ул, 7/1, Суворова ул, 7/1, Суворова ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.938910 | - | 0.938910 |
| 1 783 | Суворова ул, 7/1, Суворова,7кор.1-6 эт. ж.д гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 27.391360 | - | 27.391360 |
| 1 784 | Суворова ул, 7/1, Суворова,7кор.1-6эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 111.120600 | - | - | - | 111.120600 |
| 1 785 | Суворова ул, 71а, Суворова,71 а- многокв.секц.жилой дом (тепло) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | 0.529000 | - | - | - | 0.529000 |
| 1 786 | Суворова ул, 71а, Суворова,71 а- многокв.секц.жилой дом (тепло) потери в сети до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 787 | Суворова ул, 71а, Суворова,71а- многокв.секц. жилой дом (бойлер) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.166980 | - | 0.166980 |
| 1 788 | Суворова ул, 71а, Суворова,71а- многокв.секц. жилой дом (бойлер) потери в сети до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 789 | Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (бойлер) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016730 | - | 0.016730 |
| 1 790 | Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (бойлер) параметры потерь до т/сч. | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 791 | Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (тепло) | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | 0.231000 | - | - | - | 0.231000 |
| 1 792 | Суворова ул, 71б, Суворова,71 б - трехэтажный ж.дом (тепло) потери в сетях до т/сч | ДС ООО "Фишинг" ( ООО "Инвестстрой" № 7756/00/3Т от 01.10.2016 | ООО "ГРАНД ФИТНЕС" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 793 | Суворова ул, 77, Суворова,77 (тепло) | 0196 Тепло | КМФ ОАО | КалугаТеплосеть | 0.216056 | - | - | - | 0.216056 |
| 1 794 | Суворова ул, 77, Суворова,77-потери (тепло) | 0196 Тепло | КМФ ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 795 | Суворова ул, 86, Суворова,86 жилой дом (ку) | 777 Суворова 86 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 53.692360 | - | - | - | 53.692360 |
| 1 796 | Суворова ул, 9, Суворова,9(ж.дом) от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 113.195040 | - | - | - | 113.195040 |
| 1 797 | Суворова ул, 95, Суворова,95 магазин (тепло)(ку) | 0210/00/3 Т | Ващенко Т.А. | КалугаТеплосеть | 0.710360 | - | - | - | 0.710360 |
| 1 798 | Суворова ул, 95, Суворова,95(ж.дом)от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.521920 | - | - | - | 78.521920 |
| 1 799 | Театральная пл, 1 "Драмтеатр", Театральная пл.,д.1 драмтеатр (гвс бойлер) | БД 0044/00/1 Т от 26.01.2021 | ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018136 | - | 0.018136 |
| 1 800 | Театральная пл, 1 "Драмтеатр", Театральная пл.,д.1 драмтеатр (тепло) | БД 0044/00/1 Т от 26.01.2021 | ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" | КалугаТеплосеть | 0.363300 | 0.267200 | - | - | 0.630500 |
| 1 801 | Театральная ул, 22, Театральная,22-промтоварн.магазин (тепло) | 0464 Тепло | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 0.003747 | - | - | - | 0.003747 |
| 1 802 | Театральная ул, 22, Театральная,22-Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.892400 | - | - | - | 2.892400 |
| 1 803 | Театральная ул, 22, Театральная,22 ж/д (ку) | 777 Театральная 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.974000 | - | - | - | 29.974000 |
| 1 804 | Театральная ул, 33/13, Театральная,33/13 (тепло) | 469 Т | Калужская Епархия Русской Православной Церкви | КалугаТеплосеть | 0.123000 | - | - | - | 0.123000 |
| 1 805 | Театральная ул, 34, Театральная,34аптека N 2 (тепло) | 0351 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.041845 | - | - | - | 0.041845 |
| 1 806 | Театральная ул, 34, Театральная,34 Аптекоуправление (тепло) | 0352 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.037815 | - | - | - | 0.037815 |
| 1 807 | Театральная ул, 35, Театральная,35 помещение № 3 (тепло) | 5592/00/3 Т от | Ленинское окружное отделение Калужской областной общественной организации ВОИ | КалугаТеплосеть | 0.004104 | - | - | - | 0.004104 |
| 1 808 | Театральная ул, 36, Театральная,36 парикмахерская (тепло) | 0025/00/3 Т от 01.04.2016 | ЗЕРКАЛО ООО | КалугаТеплосеть | 3.603150 | - | - | - | 3.603150 |
| 1 809 | Театральная ул, 36, Театральная,36 неж.помещение №21 | 2958 Т | Конов Р.А. | КалугаТеплосеть | 0.007361 | - | - | - | 0.007361 |
| 1 810 | Театральная ул, 36, Театральная,36 ж/дом (ку) | 777 Театральная 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.187070 | - | - | - | 13.187070 |
| 1 811 | Театральная ул, 36, Театральная,36 Театр юного зрителя (тепло) | БД 0076/00/3 Т | ГБУК КО "Калужский ТЮЗ" | КалугаТеплосеть | 0.085780 | - | - | - | 0.085780 |
| 1 812 | Театральная ул, 36, Театральная,36-офис (тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.002697 | - | - | - | 0.002697 |
| 1 813 | Театральная ул, 37/2, Театральная,37/2 "Чебурашка" (тепло) | 0535 Тепло | Чебурашка (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.040000 | - | - | - | 0.040000 |
| 1 814 | Театральная ул, 41/8, Театральная,41/8-офис (тепло) | БД 0375/00/3 Т от 29.01.2021 | ФБУ Калужская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ | КалугаТеплосеть | 0.040278 | - | - | - | 0.040278 |
| 1 815 | Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 неж.пом.S 65.3 (тепло)(ку) | 0289 Тепло от 01.10.2012 г. | Левин А.И. | КалугаТеплосеть | 1.828400 | - | - | - | 1.828400 |
| 1 816 | Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 помещение 25 (тепло) (ку) | 13022/00/1 Т от 01.11.2019 г. | Ермаков С.В. | КалугаТеплосеть | 2.262400 | - | - | - | 2.262400 |
| 1 817 | Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 пом S 44.9 (тепло)(ку) | 14639/00/1 Т от 04.03.2021 г | Ермоленко Татьяна Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.257200 | - | - | - | 1.257200 |
| 1 818 | Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 жил.дом (тепло) (ку) | 777 Театральная 43/8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.920000 | - | - | - | 24.920000 |
| 1 819 | Театральная ул, 43/8, Театральная,43/8 офис (тепло) | Договор № 646/3 Т Тепло | Федорищенко Татьяна Семеновна | КалугаТеплосеть | 0.002819 | - | - | - | 0.002819 |
| 1 820 | Труда ул, 10, Труда ул, 10, Труда ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.679143 | - | 0.679143 |
| 1 821 | Труда ул, 10, Труда,10-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.661850 | - | 28.661850 |
| 1 822 | Труда ул, 10, Труда,10-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 74.701080 | - | - | - | 74.701080 |
| 1 823 | Труда ул, 14/2, Труда,14/2 помещение №2 (тепло)(ку) | 13760/00/3 Т от 03.09.2020 г. | Будехин Ренат Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.991840 | - | - | - | 1.991840 |
| 1 824 | Труда ул, 14/2, Труда,14/2 помещение № 2 (гвс) | 13761/00/3 Г от 03.09.2020 г. | Будехин Ренат Вячеславович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001460 | - | 0.001460 |
| 1 825 | Труда ул, 14/2, Труда ул, 14/2, Труда ул, 14/2 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.525983 | - | 0.525983 |
| 1 826 | Труда ул, 14/2, Труда,14/2-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 24.627960 | - | 24.627960 |
| 1 827 | Труда ул, 14/2, Труда,14/2-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 63.134720 | - | - | - | 63.134720 |
| 1 828 | Труда ул, 16, Труда ул, 16, Труда ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.631560 | - | 0.631560 |
| 1 829 | Труда ул, 16, Труда,16-5 эт.ж/дом-гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 31.842720 | - | 31.842720 |
| 1 830 | Труда ул, 16, Труда,16-5эт.ж/дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.177360 | - | - | - | 78.177360 |
| 1 831 | Труда ул, 18/1, Труда,18/1 приемный пункт (тепло)(ку) | 0399 Тепло от 01.01.2013 г. | ЗАО"Химчистка" | КалугаТеплосеть | 1.441960 | - | - | - | 1.441960 |
| 1 832 | Труда ул, 18/1, Труда,18/1 ООО"Лоза" (тепло)(ку) | 0405 Тепло | Лоза (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.519200 | - | - | - | 0.519200 |
| 1 833 | Труда ул, 18/1, Труда ул, 18/1, Труда ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.454441 | - | 0.454441 |
| 1 834 | Труда ул, 18/1, Труда,18/1-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 23.141790 | - | 23.141790 |
| 1 835 | Труда ул, 18/1, Труда,18/1-5эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 63.443880 | - | - | - | 63.443880 |
| 1 836 | Труда ул, 22, Труда,22-магазин (тепло)(КУ) | 0034/00/3 Т от 19.07.2017г. | Мозаика (ООО) | КалугаТеплосеть | 8.278880 | - | - | - | 8.278880 |
| 1 837 | Труда ул, 22, Труда ул, 22, Труда ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.988284 | - | 0.988284 |
| 1 838 | Труда ул, 22, Труда,22-5 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 29.298780 | - | 29.298780 |
| 1 839 | Труда ул, 22, Труда,22-5 эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 66.901280 | - | - | - | 66.901280 |
| 1 840 | Труда ул, 24, Труда ул, 24, Труда ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.496532 | - | 1.496532 |
| 1 841 | Труда ул, 24, Труда,24-5 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 37.154250 | - | 37.154250 |
| 1 842 | Труда ул, 24, Труда,24-5эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 100.729520 | - | - | - | 100.729520 |
| 1 843 | Труда ул, 26, Труда ул, 26, Труда ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.314554 | - | 1.314554 |
| 1 844 | Труда ул, 26, Труда,26-5 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 39.914280 | - | 39.914280 |
| 1 845 | Труда ул, 26, Труда,26-5эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 99.835080 | - | - | - | 99.835080 |
| 1 846 | Труда ул, 28, Труда ул, 28, Труда ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.535097 | - | 2.535097 |
| 1 847 | Труда ул, 28, Труда,28-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 59.022180 | - | 59.022180 |
| 1 848 | Труда ул, 28, Труда,28-9эт.жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 143.216364 | - | - | - | 143.216364 |
| 1 849 | Труда ул, 30, Труда ул, 30, Труда ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.491206 | - | 2.491206 |
| 1 850 | Труда ул, 30, Труда,30-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 80.465490 | - | 80.465490 |
| 1 851 | Труда ул, 30, Труда,30-9эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 198.291920 | - | - | - | 198.291920 |
| 1 852 | Труда ул, 32, Труда ул, 32, Труда ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.751759 | - | 2.751759 |
| 1 853 | Труда ул, 32, Труда,32-9 эт.жилой дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 63.693000 | - | 63.693000 |
| 1 854 | Труда ул, 32, Труда,32-9эт.жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 180.740600 | - | - | - | 180.740600 |
| 1 855 | Труда ул, 33, Труда,33-автомоб.павильон (тепло) | 7727/00/3 Т от 10.11.2016 г. | Бахус ОАО | КалугаТеплосеть | 0.007872 | - | - | - | 0.007872 |
| 1 856 | Труда ул, 37, Труда,37 Горветсанция -гараж (тепло) | БД 0049/00/3 Т от 17.03.2021 г | КАЛУЖСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | 0.009120 | - | - | - | 0.009120 |
| 1 857 | Труда ул, 37, Труда,37 Горветстанция-гараж потери (тепло)до теплосч | БД 0049/00/3 Т от 17.03.2021 г | КАЛУЖСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 858 | Труда ул, 37а, Труда,37а-автокооператив "Горизонталь (тепло) | 0300 Тепло | "ГОРИЗОНТАЛЬ -2" А/К | КалугаТеплосеть | 0.032000 | - | - | - | 0.032000 |
| 1 859 | Труда ул, 37а, Труда,37а-гараж (тепло) | БД № 0287/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.019830 | - | - | - | 0.019830 |
| 1 860 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом гвс (гвс) | 0542/00/3 ГВС от 01.08.2017г. | ТСЖ "Труда,4" | КалугаТеплосеть | - | - | 20.167680 | - | 20.167680 |
| 1 861 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом гвс (КР на СОИ) | 0542/00/3 ГВС от 01.08.2017г. | ТСЖ "Труда,4" | КалугаТеплосеть | - | - | 3.481486 | - | 3.481486 |
| 1 862 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-офисы-гвс (гвс) | 0542/00/3 ГВС от 01.08.2017г. | ТСЖ "Труда,4" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.038500 | - | 0.038500 |
| 1 863 | Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 нежилые помещения (тепло) (ку) | 0542/00/3 Т от 01.08.2017г. | ТСЖ "Труда,4" | КалугаТеплосеть | 13.553400 | - | - | - | 13.553400 |
| 1 864 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1-жилой дом отопл. (тепло) (ку) | 0542/00/3 Т от 01.08.2017г. | ТСЖ "Труда,4" | КалугаТеплосеть | 84.783300 | - | - | - | 84.783300 |
| 1 865 | Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 112 (тепло) (ку) | 10500/00/3Т от 27.08.2018г. | Воробьева Светлана Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.084650 | - | - | - | 1.084650 |
| 1 866 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1офис 112 гвс (гвс) | 10593/00/3Г от 18.09.2018г. | Воробьева Светлана Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002640 | - | 0.002640 |
| 1 867 | Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 107 (тепло) (ку) | 11416/00/3 Т от 30.01.2019 г. | Устымчук Артем Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.501500 | - | - | - | 1.501500 |
| 1 868 | Труда ул, 4/1, Труда,4 кор.1офис 107 гвс (гвс) | 11417/00/3 Г от 30.01.2019 г. | Устымчук Артем Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002640 | - | 0.002640 |
| 1 869 | Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 110 (тепло) (ку) | 11469/00/3 Т от 18.02.2019 г. | Селюжицкая Марина Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.342300 | - | - | - | 0.342300 |
| 1 870 | Труда ул, 4/1, Труда ул, 4/1 пом 110 (гвс) | 11470/00/3 Г от 18.02.2019 г. | Селюжицкая Марина Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005280 | - | 0.005280 |
| 1 871 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 Сологова Т.А./офис 2 (гвс) | 10238/00/2 Г | Сологова Татьяна Алексеевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006174 | - | 0.006174 |
| 1 872 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 офис 2 Сологов. (тепло) (ку) | 10238/00/2 Т | Сологова Татьяна Алексеевна | КалугаТеплосеть | 2.868600 | - | - | - | 2.868600 |
| 1 873 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-складское помещение Сологова от (тепло) (ку) | 10240/00/2 Т | Сологова Татьяна Алексеевна | КалугаТеплосеть | 0.537600 | - | - | - | 0.537600 |
| 1 874 | Труда ул, 4/2, Труда,4к.2-подв.пом.Лалаев О.В. (тепло) (ку) | 10414/00/2Т от 01.08.2018г. | Лалаев Олег Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.751400 | - | - | - | 1.751400 |
| 1 875 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 .Лалаев О.В. ГВС (гвс) | 10415/00/2Г от 01.08.2018г. | Лалаев Олег Вячеславович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 1 876 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-офис S 144.3 (тепло) (ку) | 10575/00/2 Т от 12.09.2018 г. | Копычев Никита Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.515150 | - | - | - | 1.515150 |
| 1 877 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-офис S 144,3 (гвс) | 10576/00/2 Г от 12.09.2018 г. | Копычев Никита Анатольевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006900 | - | 0.006900 |
| 1 878 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 неж.пом. (гвс) | 13651/00/1 Г от 10.05.2020г. | Шлейников Илья Николаевич (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000312 | - | 0.000312 |
| 1 879 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 инд.отопление подвал. (тепло) (ку) | 13652/00/1 Т от 10.05.2020г. | Шлейников Илья Николаевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.010868 | - | - | - | 0.010868 |
| 1 880 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 неж.пом. (тепло) (ку) | 13652/00/1 Т от 10.05.2020г. | Шлейников Илья Николаевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.362250 | - | - | - | 0.362250 |
| 1 881 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-жилой дом ГВС (гвс) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 66.293760 | - | 66.293760 |
| 1 882 | Труда ул, 4/2, Труда ул, 4/2, Труда ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.779451 | - | 0.779451 |
| 1 883 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-жилой дом от (тепло) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 61.344150 | - | - | - | 61.344150 |
| 1 884 | Труда ул, 4/2, Труда,4к.2 рит.маг."Некрополь" (гвс) | 6710/00/3 Г | Пятницкий В.П. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 1 885 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2-маг."Некрополь" (тепло) (ку) | 6710/00/3 Т | Пятницкий В.П. | КалугаТеплосеть | 1.311249 | - | - | - | 1.311249 |
| 1 886 | Труда ул, 4/2, Труда,4 кор.2 "Триатон" от (тепло) (ку) | 6713/00/3 Т | ТРИАТОН ООО | КалугаТеплосеть | 1.069950 | - | - | - | 1.069950 |
| 1 887 | Труда ул, 4/2, Труда,4к.2-ООО"Триатон" (гвс) | 6714/00/3 Г | ТРИАТОН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001065 | - | 0.001065 |
| 1 888 | Труда ул, 6/1, Труда ул, 6/1, Труда ул, 6/1 гвс (КРнаСОИ) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.904551 | - | 0.904551 |
| 1 889 | Труда ул, 6/1, Труда,6/1-жил.дом гвс (ку) | 1817/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | - | - | 49.255920 | - | 49.255920 |
| 1 890 | Труда ул, 6/1, Труда,6/1-жил.дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 113.626920 | - | - | - | 113.626920 |
| 1 891 | Циолковского ул, 20, Циолковского,20 гаражный бокс (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.014980 | - | - | - | 0.014980 |
| 1 892 | Циолковского ул, 20, Циолковского,20 потери до т/сч. (тепло) корп. 7 | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 1 893 | Циолковского ул, 20, Циолковского,20-учеб.кор.№7 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.296710 | - | - | - | 0.296710 |
| 1 894 | Циолковского ул, 25, Циолковского,25 корпус 4 (тепло) | БД 0240/00/3 Т от 21,12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.302370 | - | - | - | 0.302370 |
| 1 895 | Циолковского ул, 27, Циолковского д. 27 (ж.д.) (ку) | 777 Циолковского 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.893280 | - | - | - | 83.893280 |
| 1 896 | Циолковского ул, 3, Циолковского,3 д/с"Искорка" (гвс) | БД 0330/00/3 Г от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.028138 | - | 0.028138 |
| 1 897 | Циолковского ул, 3, Циолковского,3 "Искорка" от. (тепло) | БД 0330/00/3 Т от 03.02.2021г. | Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.120000 | - | - | - | 0.120000 |
| 1 898 | Циолковского ул, 33, Циолковского ул, 33, Циолковского ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1905/00/5/04 ГВС от 08.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | ООО "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.437646 | - | 0.437646 |
| 1 899 | Циолковского ул, 33, Циолковского,33,ж.д.гвс (ку) | 777 Циолковского 33 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 19.653760 | - | 19.653760 |
| 1 900 | Циолковского ул, 33, Циолковского,33.ж.д. от. (ку) | 777 Циолковского 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 64.130640 | - | - | - | 64.130640 |
| 1 901 | Циолковского ул, 37, Циолковского,37 ж.дом (тепло) (ку) | 777 Циолковского 37 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.545200 | - | - | - | 48.545200 |
| 1 902 | Циолковского ул, 41, Циолковского ул, 41, Циолковского ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | 1935/00/5 Г от 06.12.2019г. | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.427819 | - | 0.427819 |
| 1 903 | Циолковского ул, 41, Циолковского,41,ж.д.гвс (ку) | 1935/00/5 Г от 06.12.2019г. | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 14.976000 | - | 14.976000 |
| 1 904 | Циолковского ул, 41, Циолковского,41,ж.д.от. (ку) | 1935/00/5 Т от 06.12.2019г. | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | 64.010280 | - | - | - | 64.010280 |
| 1 905 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44 офис № 3 (гвс) | 0033 ГВС | Манюнина Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 1 906 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44 офис № 3 (тепло)(ку) | 0033 Тепло | Манюнина Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 2.636120 | - | - | - | 2.636120 |
| 1 907 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44 5/Мед.кабинет ультр./ (гвс) | 0116 ГВС | Дуболазов В.Д. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001797 | - | 0.001797 |
| 1 908 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44 Мед.кабинет (тепло)(ку) | 0116 Тепло от 01.01.2013 г. | Дуболазов В.Д. | КалугаТеплосеть | 0.849600 | - | - | - | 0.849600 |
| 1 909 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44-"Продукты" (гвс) | 13789/00/1 от 01.09.2020г | ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000513 | - | 0.000513 |
| 1 910 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44-"Продукты" (тепло) (ку) | 13792/00/1 от 01.09.2020г. | ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | 2.579480 | - | - | - | 2.579480 |
| 1 911 | Циолковского ул, 44, Циолковского ,44 6 эт.жилой дом гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.399360 | - | 0.399360 |
| 1 912 | Циолковского ул, 44, Циолковского ул, 44, Циолковского ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.630210 | - | 0.630210 |
| 1 913 | Циолковского ул, 44, Циолковского 44 ж.дом от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 112.694720 | - | - | - | 112.694720 |
| 1 914 | Циолковского ул, 44, Циолковского ул.44/неж.помещ./(тепло)(ку) | 3926/00/3 Т | Карнюшина Ирина Леонидовна | КалугаТеплосеть | 2.270320 | - | - | - | 2.270320 |
| 1 915 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44-офис (тепло)(ку) | 3951/00/3 Т от 01.06.2014 | Абрамова Елена Романовна | КалугаТеплосеть | 2.508680 | - | - | - | 2.508680 |
| 1 916 | Циолковского ул, 44, Циолковского,44-офис (гвс) | 4089/00/3 Г от 01.10.2014 | Абрамова Елена Романовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 1 917 | Циолковского ул, 47, Циолковского ул, 47, Циолковского ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.397314 | - | 0.397314 |
| 1 918 | Циолковского ул, 47, Циолковского,47,ж.д.гвс (ку) | 1858/00/5 Г от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.449280 | - | 8.449280 |
| 1 919 | Циолковского ул, 47, Циолковского,47,ж.д.от. (ку) | 1858/00/5 Т от 01.07.2014 г. | ЖРЭУ- 4 | КалугаТеплосеть | 64.623880 | - | - | - | 64.623880 |
| 1 920 | Циолковского ул, 5, Циолковского,5магазин "Мастер крепежа" (ку) (тепло) | 0064/00/1 Т от 01.12.2015г | Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.623032 | - | - | - | 0.623032 |
| 1 921 | Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом (гвс) | 0451/00/5/02 ГВС от 01.03.2014г. | ТСЖ Циолковского,5 | КалугаТеплосеть | - | - | 14.177280 | - | 14.177280 |
| 1 922 | Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 0451/00/5/02 ГВС от 01.03.2014г. (КР на СОИ) | ТСЖ Циолковского,5 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.315092 | - | 1.315092 |
| 1 923 | Циолковского ул, 5, Циолковского ул, 5 нежилые помещения (тепло)(ку) | 0451/00/5/02 Тепло от 01.02.2014г. | ТСЖ Циолковского,5 | КалугаТеплосеть | 8.439247 | - | - | - | 8.439247 |
| 1 924 | Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом от (тепло) - индивидуальное отопление | 0451/00/5/02 Тепло от 01.02.2014г. | ТСЖ Циолковского,5 | КалугаТеплосеть | 0.085749 | - | - | - | 0.085749 |
| 1 925 | Циолковского ул, 5, Циолковского,5-жил.дом от (тепло) - центральное отопление | 0451/00/5/02 Тепло от 01.02.2014г. | ТСЖ Циолковского,5 | КалугаТеплосеть | 70.878771 | - | - | - | 70.878771 |
| 1 926 | Циолковского ул, 58, Циолковского ул, 58, Циолковского ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.331162 | - | 1.331162 |
| 1 927 | Циолковского ул, 58, Циолковского,58,12эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 30.278889 | - | 30.278889 |
| 1 928 | Циолковского ул, 58, Циолковского,58,12эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 99.151500 | - | - | - | 99.151500 |
| 1 929 | Циолковского ул, 60, Циолковского ул, 60, Циолковского ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.079716 | - | 1.079716 |
| 1 930 | Циолковского ул, 60, Циолковского,60,9эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Циолковского 60 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 34.940160 | - | 34.940160 |
| 1 931 | Циолковского ул, 60, Циолковского,60,9эт.ж.д. (тепло) (ку) | 777 Циолковского 60 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 98.509600 | - | - | - | 98.509600 |
| 1 932 | Циолковского ул, 62, Циолковского ул, 62, Циолковского ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | 1914/00/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ООО УК "Калужский край" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.154585 | - | 1.154585 |
| 1 933 | Циолковского ул, 62, Циолковского,62,12эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Циолковского 62 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 31.948800 | - | 31.948800 |
| 1 934 | Циолковского ул, 62, Циолковского,62,12эт.ж.д. (тепло) (ку) | 777 Циолковского 62 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 97.265000 | - | - | - | 97.265000 |
| 1 935 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-нежилое помещение № 27 (тепло)(ку) | 10470/00/3 Т от 15.08.2018 г. | ООО Современная медицина | КалугаТеплосеть | 5.507272 | - | - | - | 5.507272 |
| 1 936 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1 неж.пом.1 (тепло) (ку) | 14116/00/1Т от 30.11.2020г. | Мойсевич Иван Иванович ИП | КалугаТеплосеть | 1.833447 | - | - | - | 1.833447 |
| 1 937 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом гвс (гвс) | 1871/00/5/04 Г (прямой) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.193280 | - | 4.193280 |
| 1 938 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1, Циолковского ул, 67/1 гвс (КРнаСОИ) | 1871/00/5/04 Г от 01.06.2018г. (КР на СОИ) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.516256 | - | 0.516256 |
| 1 939 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом отопл. (тепло) - индивидуальное отопление | 1871/00/5/04 Т (прямые платежи ) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | 0.697703 | - | - | - | 0.697703 |
| 1 940 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-жил.дом отопл. (тепло) - центральное отопление | 1871/00/5/04 Т (прямые платежи ) от 01.06.2018г. | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | 23.408793 | - | - | - | 23.408793 |
| 1 941 | Циолковского ул, 67/1, Циолковского,67/1-нежилое помещение № 4 (тепло)(ку) | дс с ИП Повага Л.А. дог № 8570/00/3 Т | ООО Современная медицина | КалугаТеплосеть | 4.807793 | - | - | - | 4.807793 |
| 1 942 | Циолковского ул, 7, Циолковского,7 жил.дом гвс (ку) | 0161/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Циолковского,7 | КалугаТеплосеть | - | - | 28.154880 | - | 28.154880 |
| 1 943 | Циолковского ул, 7, Циолковского ул, 7 гвс (КР на СОИ) | 0161/00/5/02 ГВС от 01.11.2017г. (КР на СОИ) | ТСЖ Циолковского,7 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.278336 | - | 1.278336 |
| 1 944 | Циолковского ул, 7, Циолковского,7-жил.дом от (ку) - индивидуальное отопление | 0161/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Циолковского,7 | КалугаТеплосеть | 0.634922 | - | - | - | 0.634922 |
| 1 945 | Циолковского ул, 7, Циолковского,7-жил.дом от (ку) - центральное отопление | 0161/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Циолковского,7 | КалугаТеплосеть | 57.727648 | - | - | - | 57.727648 |
| 1 946 | Циолковского ул, 8, Циолковского,8 ООО "Аврора" пом.2 (тепло) | 636/ Тепло | Аврора ООО | КалугаТеплосеть | 0.107525 | - | - | - | 0.107525 |
| 1 947 | Циолковского ул, 8, Циолковского,8 ООО "Аврора"пом.1 (тепло) | 636/ Тепло | Аврора ООО | КалугаТеплосеть | 0.043011 | - | - | - | 0.043011 |
| 1 948 | Чебышева ул, 3а, Чебышева,3а (тепло) | 0416 Тепло от 01.10.2012 г. | КАЛУГАВТОДОР АО | КалугаТеплосеть | 0.036870 | - | - | - | 0.036870 |
| 1 949 | Чебышева ул, 6, Чебышева,6 Прих.Покрова Богород. (тепло) | 13519/00/1Т от 31.01.2020г. | ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ | КалугаТеплосеть | 0.082370 | - | - | - | 0.082370 |
| 1 950 | Чебышева ул, 6, Чебышева,6 Прих.Покрова Богород. (гвс) | 6746/00/4 Г | ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014154 | - | 0.014154 |
| 1 951 | Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а, д/с НСП "Колокольчик"(гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.021458 | - | 0.021458 |
| 1 952 | Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а,д/сад-новое здание НСП "Колокольчик" (гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.035575 | - | 0.035575 |
| 1 953 | Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а, д/сад-новое здание НСП "Колокольчик"(тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.115461 | - | - | - | 0.115461 |
| 1 954 | Чебышева ул, 6/а, Чебышева 6 а,Д/сад НСП "Колокольчик" (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.088390 | - | - | - | 0.088390 |
| 1 955 | Яченский пер, 2, Яченский пер.2-жилой дом от (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 37.762360 | - | - | - | 37.762360 |

Таблица 1.18 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» (95), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Гвардейская ул, 1, Гвардейская,1 ж/дом (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 73.202480 | - | - | - | 73.202480 |
| 2 | Гвардейская ул, 10, Гвардейская ул, 10, Гвардейская ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.991911 | - | 0.991911 |
| 3 | Гвардейская ул, 10, Гвардейская,10 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 43.998720 | - | 43.998720 |
| 4 | Гвардейская ул, 10, Гвардейская,10 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 83.659640 | - | - | - | 83.659640 |
| 5 | Гвардейская ул, 11, Гвардейская,11 ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.914890 | - | - | - | 32.914890 |
| 6 | Гвардейская ул, 14, Гвардейская,14 ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.622140 | - | - | - | 21.622140 |
| 7 | Гвардейская ул, 15, Гвардейская,15 ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.949750 | - | - | - | 29.949750 |
| 8 | Гвардейская ул, 16, Гвардейская,16 ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.364590 | - | - | - | 18.364590 |
| 9 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 1 Гвоздева Э.А. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 10 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 12,13 ФГКУ "Центральное ТУИО" (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 11 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 17 Корнейчук В.Н. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 12 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 18 Пшенов В.В. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 13 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 19 Метелица И.В. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 14 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 2 Виденина Л.А. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 15 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 3,4 , Курушкина Т.А. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.795600 | - | 0.795600 |
| 16 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 5,9 Черепкова Н.И. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.318240 | - | 0.318240 |
| 17 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 7 Шитикова Я.В. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 18 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 8,14 Косоусова Л.И. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.318240 | - | 0.318240 |
| 19 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв.11 Петракова Г.Н. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.159120 | - | 0.159120 |
| 20 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 20, Швырков А.В. (гвс) | 7767/00/5 Г от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.318240 | - | 0.318240 |
| 21 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 1 Гвоздева Э.А. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.862920 | - | - | - | 0.862920 |
| 22 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 12,13 ФГКУ "Центральное ТУИО" (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.560600 | - | - | - | 1.560600 |
| 23 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 17 Корнейчук В.Н. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.596700 | - | - | - | 0.596700 |
| 24 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 18 Пшенов В.В. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.826200 | - | - | - | 0.826200 |
| 25 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 19 Метелица И.В. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.918000 | - | - | - | 0.918000 |
| 26 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 2 Виденина Л.А. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.032750 | - | - | - | 1.032750 |
| 27 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 20, Швырков А.В. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.289790 | - | - | - | 1.289790 |
| 28 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 3,4 , Курушкина Т.А. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.836000 | - | - | - | 1.836000 |
| 29 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 5,9 Черепкова Н.И. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.220940 | - | - | - | 1.220940 |
| 30 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 7 Шитикова Я.В. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.377000 | - | - | - | 1.377000 |
| 31 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв. 8,14 Косоусова Л.И. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.377000 | - | - | - | 1.377000 |
| 32 | Гвардейская ул, 17, Гвардейская ул, 17 ж.д. кв.11 Петракова Г.Н. (ку:отопление) | 7767/00/5 Тепло от 01.10.2016 г. ( Гвардейская 17) | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.459000 | - | - | - | 0.459000 |
| 33 | Гвардейская ул, 2, Гвардейская,2 ж/дом (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 77.065800 | - | - | - | 77.065800 |
| 34 | Гвардейская ул, 21, Гвардейская,21 аптека (тепло) | 0580 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.003549 | - | - | - | 0.003549 |
| 35 | Гвардейская ул, 21, Гвардейская, д.21 (помещение) (тепло) | 5075/00/4 Т | Гражданова Е.В. | КалугаТеплосеть | 0.001077 | - | - | - | 0.001077 |
| 36 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (95/70)", ГХП цех 18-новая гальваника (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.079838 | - | - | - | 0.079838 |
| 37 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (95/70)", ГХП Цех 18т- нов. гальв. потери до т/сч. (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 38 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Здание пожарного депо (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.083731 | - | - | - | 0.083731 |
| 39 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Здание управления (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.238337 | - | - | - | 0.238337 |
| 40 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", КПП № 4 (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.006737 | - | - | - | 0.006737 |
| 41 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Помещение бани (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.052627 | - | - | - | 0.052627 |
| 42 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Столовая (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.039988 | - | - | - | 0.039988 |
| 43 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Баня(прачка) (гвс) | БД 8766/00/4Г | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005500 | - | 0.005500 |
| 44 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Пожарное депо (гвс) | БД 8766/00/4Г | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003170 | - | 0.003170 |
| 45 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (95/70)", Столовая (гвс) | БД 8766/00/4Г | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011750 | - | 0.011750 |
| 46 | Гвардейская ул, 3, Гвардейская,3 ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.589520 | - | - | - | 73.589520 |
| 47 | Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 ж/дом (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 76.938360 | - | - | - | 76.938360 |
| 48 | Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 служебная кв.68 (ку) (тепло) | 4156/00/4 Т | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 1.673240 | - | - | - | 1.673240 |
| 49 | Гвардейская ул, 4, Гвардейская,4 служебная кв.69 (ку) (тепло) | 4156/00/4 Т | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 2.732880 | - | - | - | 2.732880 |
| 50 | Гвардейская ул, 5, Гвардейская ул, 5, Гвардейская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.919563 | - | 0.919563 |
| 51 | Гвардейская ул, 5, Гвардейская,5 5эт. ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 47.880960 | - | 47.880960 |
| 52 | Гвардейская ул, 5, Гвардейская,5 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 98.860400 | - | - | - | 98.860400 |
| 53 | Гвардейская ул, 5а, Гвардейская,5а ж/дом (ку) | 777 Гвардейская 5А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.026420 | - | - | - | 13.026420 |
| 54 | Гвардейская ул, 9, Гвардейская ул, 9, Гвардейская ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.993523 | - | 0.993523 |
| 55 | Гвардейская ул, 9, Гвардейская,9 5эт. ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 39.038080 | - | 39.038080 |
| 56 | Гвардейская ул, 9, Гвардейская,9 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 82.191720 | - | - | - | 82.191720 |
| 57 | Первых Коммунаров ул, 11, 1-х Коммунаров,11 5 эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 67.507840 | - | 67.507840 |
| 58 | Первых Коммунаров ул, 11, Первых Коммунаров ул, 11, Первых Коммунаров ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.975386 | - | 0.975386 |
| 59 | Первых Коммунаров ул, 11, 1-х Коммунаров,11 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 131.381200 | - | - | - | 131.381200 |
| 60 | Первых Коммунаров ул, 12, 1-х Коммунаров,12 5эт.ж..д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 46.802560 | - | 46.802560 |
| 61 | Первых Коммунаров ул, 12, Первых Коммунаров ул, 12, Первых Коммунаров ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.015691 | - | 1.015691 |
| 62 | Первых Коммунаров ул, 12, 1-х Коммунаров,12 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 116.071880 | - | - | - | 116.071880 |
| 63 | Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 61.037440 | - | 61.037440 |
| 64 | Первых Коммунаров ул, 14, Первых Коммунаров ул, 14, Первых Коммунаров ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.156356 | - | 1.156356 |
| 65 | Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 1 ВВОД кв.1-20 (1,2 подъезды) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 17.426275 | - | - | - | 17.426275 |
| 66 | Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 2 ВВОД кв.21-40 (3,4 подъезды) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 17.426275 | - | - | - | 17.426275 |
| 67 | Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 3 ВВОД кв.41-60 (5,6 подъезды) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 17.591990 | - | - | - | 17.591990 |
| 68 | Первых Коммунаров ул, 14, 1-х Коммунаров,14 5эт.ж.д.2004г. (тепло) (ку) 4 ВВОД кв.61-80 (7,8 подъезды) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 17.591990 | - | - | - | 17.591990 |
| 69 | Первых Коммунаров ул, 16, 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.704320 | - | 53.704320 |
| 70 | Первых Коммунаров ул, 16, Первых Коммунаров ул, 16, Первых Коммунаров ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.269614 | - | 1.269614 |
| 71 | Первых Коммунаров ул, 16, 1-х Коммунаров,16 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 126.526680 | - | - | - | 126.526680 |
| 72 | Первых Коммунаров ул, 19а, 1-х Коммунаров,19а МДОУ 26 (гвс) | БД 0565/00/4 Г от 21.01.2021г. | МБДОУ № 26 "Гвоздика" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019277 | - | 0.019277 |
| 73 | Первых Коммунаров ул, 19а, 1-х Коммунаров,19 а МДОУ 26 (тепло) | БД 0565/00/4 Т от 21.01.2021г. | МБДОУ № 26 "Гвоздика" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.181317 | - | - | - | 0.181317 |
| 74 | Промежуточная ул, 10, Промежуточная ул, 10, Промежуточная ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.526144 | - | 0.526144 |
| 75 | Промежуточная ул, 10, Промежуточная,10 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.135680 | - | 40.135680 |
| 76 | Промежуточная ул, 10, Промежуточная,10 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 80.641200 | - | - | - | 80.641200 |
| 77 | Промежуточная ул, 9, Промежуточная ул, 9, Промежуточная ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1901/00/5/04 ГВС от 29.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.471972 | - | 0.471972 |
| 78 | Промежуточная ул, 9, Промежуточная,9 5 эт.ж/дом гвс (ку) | 777 Промежуточная 9 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 38.940160 | - | 38.940160 |
| 79 | Промежуточная ул, 9, Промежуточная,9 ж/дом от. (ку) | 777 Промежуточная 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.362080 | - | - | - | 79.362080 |
| 80 | Трудовая ул, 12, Трудовая,12 МОУ 28 (гвс) | БД 0564/00/4 Г от 22.01.2021г. | Отдел № 9 МБОУ "Cредняя общеобразовательная школа N28" им. П.В. Рыженко" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006290 | - | 0.006290 |
| 81 | Трудовая ул, 12, Трудовая,12 мастерские (тепло) | БД 0564/00/4 Т от 22.01.2021г. | Отдел № 9 МБОУ "Cредняя общеобразовательная школа N28" им. П.В. Рыженко" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.024370 | - | - | - | 0.024370 |
| 82 | Трудовая ул, 12, Трудовая,12 школа 28 (тепло) | БД 0564/00/4 Т от 22.01.2021г. | Отдел № 9 МБОУ "Cредняя общеобразовательная школа N28" им. П.В. Рыженко" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.250122 | - | - | - | 0.250122 |

Таблица 1.19 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» (130), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Арсенал 60 АО потери до т/сч | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", ГХП цех 18-новая гальваника (вентиляция) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | 0.172000 | - | - | 0.172000 |
| 3 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Отдел сбыта (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.152793 | - | - | - | 0.152793 |
| 4 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Пескоструйка (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.008112 | - | - | - | 0.008112 |
| 5 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", РМУ (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.071341 | - | - | - | 0.071341 |
| 6 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", СМУ и ГХП старая гальваника (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.071341 | - | - | - | 0.071341 |
| 7 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", УРБШ МАРХИ (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.210251 | 0.116750 | - | - | 0.327001 |
| 8 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок 8 цех 8 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | 0.552000 | - | - | 0.552000 |
| 9 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок 8 цех 8 (тепло) потери до т/сч | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 10 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок8 цех 8 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.248638 | - | - | - | 0.248638 |
| 11 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Участок8 цех 8 потери до т/сч. (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 11 корпус 30 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.074950 | - | - | - | 0.074950 |
| 13 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 24 корпус 31 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.169997 | 0.106750 | - | - | 0.276747 |
| 14 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 25 корпус 150 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.944992 | 1.048500 | - | - | 1.993492 |
| 15 | Гвардейская ул, 21 "Арсенал (130/70)", Цех 7 корпус 28 (тепло) | 0561 Тепло | АО "60 арсенал" | КалугаТеплосеть | 0.652795 | 0.724295 | - | - | 1.377090 |
| 16 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", Гараж ОВОХР (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.019597 | - | - | - | 0.019597 |
| 17 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", Здание канцелярия ОВОХР (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.028048 | - | - | - | 0.028048 |
| 18 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", КПП № 3 (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.013004 | - | - | - | 0.013004 |
| 19 | Гвардейская ул, 21 "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (130/70)", Пункт приема техники арочного типа (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.036714 | - | - | - | 0.036714 |

Таблица 1.20 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевского шоссе, 22 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а потери Теплосеть (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а -общежитие (тепло) | БД 12789/00/2Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | 0.150130 | - | - | - | 0.150130 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22 а -учебн.корп. (тепло) | БД 12789/00/2Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | 0.362370 | - | - | - | 0.362370 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 22 а, Гр.шоссе,22а-мастерские (тепло) | БД 12789/00/2Т | Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | КалугаТеплосеть | 0.060660 | - | - | - | 0.060660 |

Таблица 1.21 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 35, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 32, Гр.шоссе,32-общ.1957г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 32 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.532430 | - | - | - | 37.532430 |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-неж.пом.Горбунова (гвс) | 0560/00/2 Г | Горбунова Ирина Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-неж.пом.Горбунова И.В. (тепло) (ку) | 0560/00/2 Т от 01.08.2014 г. | Горбунова Ирина Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.378240 | - | - | - | 1.378240 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-ж.д. 5эт. гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.313280 | - | 15.313280 |
| 5 | Грабцевское шоссе ул, 32а, Грабцевское шоссе ул, 32а, Грабцевское шоссе ул, 32а гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.430230 | - | 1.430230 |
| 6 | Грабцевское шоссе ул, 32а, Гр.шоссе,32а-ж.д.1991г. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 45.597560 | - | - | - | 45.597560 |
| 7 | Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34 нежил помещ.(тепло)(ку) | 13857/00/1 Т от 20.10.2020г. | НП "Солидарность" | КалугаТеплосеть | 2.010420 | - | - | - | 2.010420 |
| 8 | Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34-ж/д , 1960г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 37.812420 | - | - | - | 37.812420 |
| 9 | Грабцевское шоссе ул, 34, Гр.шоссе,34(ОО Общество многодетных семей) (тепло)(ку) | ДС 5124/00/1 Т с ГОР.УПР.г.КАЛУГИ | ОО "Общество многодетных семей города Калуги" | КалугаТеплосеть | 1.496340 | - | - | - | 1.496340 |
| 10 | Грабцевское шоссе ул, 35, Грабцевское шоссе ул, 35 ж.д. (тепло) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 34.333200 | - | - | - | 34.333200 |
| 11 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А строение №10 - административное | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.007016 | - | - | - | 0.007016 |
| 12 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А строение №5 | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.037414 | - | - | - | 0.037414 |
| 13 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А административно-производственное здание (вкл потери теплосети после т/ч) | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.421316 | - | - | - | 0.421316 |
| 14 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе, 35А здание с гаражами | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.026953 | - | - | - | 0.026953 |
| 15 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №8 гараж | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.022909 | - | - | - | 0.022909 |
| 16 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А админитративно-производственное здание | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.120715 | - | - | - | 0.120715 |
| 17 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А админитративно-производственное здание потери до т/сч | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 18 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №11 | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.005266 | - | - | - | 0.005266 |
| 19 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №12 | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.005252 | - | - | - | 0.005252 |
| 20 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №3 | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.063270 | - | - | - | 0.063270 |
| 21 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №7 цех по ремонту дизелей | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.048989 | - | - | - | 0.048989 |
| 22 | Грабцевское шоссе ул, 35а, Грабцевское шоссе,35А строение №9 гаражная стоянка | 3483/00/2 Т от 07.11.2018г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | КалугаТеплосеть | 0.049618 | - | - | - | 0.049618 |
| 23 | Грабцевское шоссе ул, 36/1, Гр.шоссе,36/1-неж. помещение (тепло)(ку) | 11911/00/2Т от 01.07.2019г. | Солдатова Ольга Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 24 | Грабцевское шоссе ул, 36/1, Гр.шоссе,36/1-ж/д , 1965г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 36/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.403640 | - | - | - | 37.403640 |
| 25 | Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39 (бокс №5 , бокс № 6) (тепло) | БД 8496/00/2 Т | Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) | КалугаТеплосеть | 0.004425 | - | - | - | 0.004425 |
| 26 | Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39-Федеральное казнач.(гараж) (тепло) | БД 8496/00/2 Т | Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) | КалугаТеплосеть | 0.092575 | - | - | - | 0.092575 |
| 27 | Грабцевское шоссе ул, 39, Гр.шоссе,39-Федеральное казнач-во(ад. (тепло) | БД 8496/00/2 Т | Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) | КалугаТеплосеть | 0.436300 | - | - | - | 0.436300 |
| 28 | Грабцевское шоссе ул, 39Б, Грабцевское шоссе,39Б нежилое помещ. 3 (тепло) | БД 3408/00/2 Т | ФГУП "Калужское" ФСИН России | КалугаТеплосеть | 0.100300 | - | - | - | 0.100300 |
| 29 | Грабцевское шоссе ул, 39Б, Грабцевское шоссе,39 б здания ФКУ ИК-7 УФСИН (тепло) | БД 3481/00/2 Т | ФКУ ИК-7 УФСИН России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.048861 | - | - | - | 1.048861 |
| 30 | Грабцевское шоссе ул, 40, Гр.шоссе,40-общ.1956г. отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 19.826800 | - | - | - | 19.826800 |
| 31 | Грабцевское шоссе ул, 42/2, Гр.шоссе,42/2-ж.д ЖРЭУ-9 отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 83.785192 | - | - | - | 83.785192 |
| 32 | Грабцевское шоссе ул, 46, Гр.шоссе,46-ж.д. 1970г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.817680 | - | - | - | 46.817680 |
| 33 | Грабцевское шоссе ул, 48, Гр.шоссе,48-ж.д. 1958г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 48 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.498570 | - | - | - | 12.498570 |
| 34 | Грабцевское шоссе ул, 50, Грабцевское шоссе ул, 50, Грабцевское шоссе ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.040487 | - | 0.040487 |
| 35 | Грабцевское шоссе ул, 50, Гр.шоссе,50-общ. 2эт. гвс (ку) | 777 Грабцевское шоссе 50 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 3.793920 | - | 3.793920 |
| 36 | Грабцевское шоссе ул, 50, Гр.шоссе,50-ж.дом 1958г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 50 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.003470 | - | - | - | 13.003470 |
| 37 | Грабцевское шоссе ул, 54, Гр.шоссе,54-ж.дом отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 83.083800 | - | - | - | 83.083800 |
| 38 | Грабцевское шоссе ул, 56, Гр.шоссе,56-ж.д. 1959г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 56 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.456140 | - | - | - | 25.456140 |
| 39 | Грабцевское шоссе ул, 58, Гр.шоссе,58-ж.д.1959г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 58 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.962160 | - | - | - | 12.962160 |
| 40 | Грабцевское шоссе ул, 60, Гр.шоссе,60-ж.д.1965г. отопление (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 38.470360 | - | - | - | 38.470360 |
| 41 | Грабцевское шоссе ул, 64, Гр.шоссе,64-ж.д. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 64 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.507750 | - | - | - | 12.507750 |
| 42 | Грабцевское шоссе ул, 66, Гр.шоссе,66-ж.д. 1961г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 66 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.700530 | - | - | - | 12.700530 |
| 43 | Грабцевское шоссе ул, 68, Гр.шоссе,68- магазин (тепло)(ку) | 0235/00/2 Т | Монахов А.А. | КалугаТеплосеть | 1.812480 | - | - | - | 1.812480 |
| 44 | Грабцевское шоссе ул, 68, Гр.шоссе,68-ж.д. 1965г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 73.716960 | - | - | - | 73.716960 |
| 45 | Грабцевское шоссе ул, 72, Гр.шоссе,72-ж.д. 1969г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 46.640680 | - | - | - | 46.640680 |
| 46 | Грабцевское шоссе ул, 78, Гр.шоссе,78-ж.д. 1965г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 78 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 38.668600 | - | - | - | 38.668600 |
| 47 | Грабцевское шоссе ул, 84, Гр.шоссе,84-ж.д. 1961г. отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 84 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.297230 | - | - | - | 13.297230 |
| 48 | Грабцевское шоссе ул, 86, Гр.шоссе,86-ж.д. 1959г. отопление (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 11.282220 | - | - | - | 11.282220 |
| 49 | Грабцевское шоссе ул, 88, Гр.шоссе,88-ж.д. 1976г. отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 45.819400 | - | - | - | 45.819400 |
| 50 | Грабцевское шоссе ул, 90, Гр.шоссе,90-ж.д. ЖРЭУ-9 отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 79.612240 | - | - | - | 79.612240 |
| 51 | Грабцевское шоссе ул, 92, Гр.шоссе,92-ж.д. 1971г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 76.140680 | - | - | - | 76.140680 |
| 52 | Заводская ул, 19, Заводская,19-пром.маг. (тепло) | 0089/00/2 Т от | Фетисов Н.И. | КалугаТеплосеть | 0.002291 | - | - | - | 0.002291 |
| 53 | Заводская ул, 19, Заводская,19-"Дикси" (тепло) | 0500/00/2 Т от 15.09.2015 | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 0.038325 | - | - | - | 0.038325 |
| 54 | Заводская ул, 19, Заводская,19-салон красоты (тепло) (ку) | 1256/00/2 Т от 15.09.2015 г. | Лубенская С.Ю. ИП | КалугаТеплосеть | 0.969960 | - | - | - | 0.969960 |
| 55 | Заводская ул, 19, Заводская,19-ж/д , 1974г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 90.383280 | - | - | - | 90.383280 |
| 56 | Калужская ул, 33, Калужская ул, 33, Калужская ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.391436 | - | 0.391436 |
| 57 | Калужская ул, 33, Калужская,33-общ.5эт. (ку) (гвс) | 777 Калужская 33 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 27.821040 | - | 27.821040 |
| 58 | Калужская ул, 33, Калужская,33-общ.1977г. (тепло) (ку) | 777 Калужская 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 88.151428 | - | - | - | 88.151428 |
| 59 | Калужская ул, 34, Калужская,34-Баня N3 (гвс) | БД 0003/00/2 Г от 24.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.038760 | - | 0.038760 |
| 60 | Калужская ул, 34, Калужская,34-Баня N3 (тепло) | БД 0003/00/2 Т от 17.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.065080 | - | - | - | 0.065080 |
| 61 | Калужская ул, 48, Калужская,48-ж/д , 1971г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 62.455040 | - | - | - | 62.455040 |
| 62 | Клюквина ул, 1, Клюквина,1-маг."Магнит" (тепло) | 0608/00/2 Т от 01.10.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.031242 | - | - | - | 0.031242 |
| 63 | Клюквина ул, 1, Клюквина,1-ж/д , 1986 г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 96.429600 | - | - | - | 96.429600 |
| 64 | Клюквина ул, 19, Клюквина,19-ж.д. ЖРЭУ-9 отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 78.271760 | - | - | - | 78.271760 |
| 65 | Клюквина ул, 27, Клюквина,27-ж.д отопление (ку) | 777 Клюквина 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 116.109640 | - | - | - | 116.109640 |
| 66 | Клюквина ул, 3, Клюквина,3-Город пом. 145 (тепло) (ку) | 11442/00/4Т от 06.02.2019г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.193520 | - | - | - | 0.193520 |
| 67 | Клюквина ул, 3, Клюквина ул, 3, Клюквина ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.430984 | - | 4.430984 |
| 68 | Клюквина ул, 3, Клюквина,3-ж/д,1992г.9эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 86.919040 | - | 86.919040 |
| 69 | Клюквина ул, 3, Клюквина,3-1992г.ж.д от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 178.673240 | - | - | - | 178.673240 |
| 70 | Маяковского ул, 9, Маяковского,9-ж/д. 1984г. отопление (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 72.093280 | - | - | - | 72.093280 |
| 71 | Молодежная ул, 11, Молодежная,11-магазин,Солнцева (тепло)(ку) | 0566/00/2 Т | Солнцева Л.А. | КалугаТеплосеть | 1.266650 | - | - | - | 1.266650 |
| 72 | Молодежная ул, 11, Молодежная,11-магазин/бывш.кв.3/ (гвс) | 566А ГВС | Солнцева Л.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 73 | Молодежная ул, 11, Молодежная ул, 11, Молодежная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 7630/00/5/01 ГВС от 01.09.2016 г. (потребление ГВС на ОДН) | ТСН "Молодежная 11" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.546070 | - | 2.546070 |
| 74 | Молодежная ул, 11, Молодежная,11-ж/д, 1996г.10эт. гвс (ку) | 7630/00/5/04 ГВС от 17.11.2017 г. (прямой) | ТСН "Молодежная 11" | КалугаТеплосеть | - | - | 84.977920 | - | 84.977920 |
| 75 | Молодежная ул, 11, Молодежная,11-ж.д.1996г. от. отопление (ку) | 7630/00/5/04 Тепло от 27.04.2018 г. (прямой) | ТСН "Молодежная 11" | КалугаТеплосеть | 211.405600 | - | - | - | 211.405600 |
| 76 | Молодежная ул, 11/1, Молодежная ул, 11/1, Молодежная ул, 11/1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.444984 | - | 0.444984 |
| 77 | Молодежная ул, 11/1, Молодежная,11,к.1-ж/д,1992г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 22.217627 | - | 22.217627 |
| 78 | Молодежная ул, 11/1, Молодежная,11.к.1-ж.д.1992г.от отопление (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 54.532520 | - | - | - | 54.532520 |
| 79 | Молодежная ул, 14, Молодежная,14-ж.д.1960г. отопление (ку) | 777 Молодежная 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.444580 | - | - | - | 2.444580 |
| 80 | Молодежная ул, 19/14, Молодежная ул, 19/14, Молодежная ул, 19/14 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.377772 | - | 3.377772 |
| 81 | Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-ж.д.5эт.гвс (гвс) (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 39.336960 | - | 39.336960 |
| 82 | Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-ж/д , 1984г. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 97.503400 | - | - | - | 97.503400 |
| 83 | Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-центр (тепло)ку | БД 10889/00/2 Т от 25.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 7.316000 | - | - | - | 7.316000 |
| 84 | Молодежная ул, 19/14, Молодежная,19/14-центр гвс. (гвс) | БД 10890/00/2Г от 28.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003145 | - | 0.003145 |
| 85 | Молодежная ул, 2, Молодежная,2-парикм."Аннушка" (тепло)(ку) | 0426/00/2 Т от | Головина Лидия Григорьевна ИП | КалугаТеплосеть | 1.533060 | - | - | - | 1.533060 |
| 86 | Молодежная ул, 2, Молодежная,2-ж/д , 1959г. отопление (ку) | 777 Молодежная 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.395230 | - | - | - | 23.395230 |
| 87 | Молодежная ул, 20, Молодежная,20-ж/д , 1989г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 124.558440 | - | - | - | 124.558440 |
| 88 | Молодежная ул, 3, Молодежная,3-ж/д , 1965г. отопление (ку) | 777 Молодежная 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 38.427880 | - | - | - | 38.427880 |
| 89 | Молодежная ул, 4, Молодежная,4-ж/д , 1960г. отопление (ку) | 777 Молодежная 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.764790 | - | - | - | 12.764790 |
| 90 | Молодежная ул, 5, Молодежная,5-школа N 12 (гвс) | БД 0119/00/2 Г от 25.12.2020 г | Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.028548 | - | 0.028548 |
| 91 | Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-гараж шк.12 (тепло) | БД 0109/00/2 Т от 24.12.2020 г | Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.025000 | - | - | - | 0.025000 |
| 92 | Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-школа N 12 (тепло) | БД 0109/00/2 Т от 24.12.2020 г | Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.505000 | - | - | - | 0.505000 |
| 93 | Молодежная ул, 5 "Школа 12", Молодежная,5-школа N 12 (тепло) | БД 0109/00/2 Т от 24.12.2020 г | Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.505000 | - | - | - | 0.505000 |
| 94 | Молодежная ул, 6, Молодежная,6 контора (тепло)(ку) | 0476/00/2 Тепло от 15.09.2015г. | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 1.298970 | - | - | - | 1.298970 |
| 95 | Молодежная ул, 6, Молодежная,6-контора (тепло)(ку) | 0476/00/2 Тепло от 15.09.2015г. | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 3.616920 | - | - | - | 3.616920 |
| 96 | Молодежная ул, 6, Молодежная,6-ж/д , 1960г. отопление (ку) | 777 Молодежная 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.829420 | - | - | - | 20.829420 |
| 97 | Молодежная ул, 8, Молодежная,8-МДОУ 45"Огонек" (гвс) | БД 0002/00/2 Г от 20.01.2021г. | Отдел № 6 МБДОУ № 45 "Огонек" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026569 | - | 0.026569 |
| 98 | Молодежная ул, 8, Молодежная,8 -МДОУ-45 (тепло) | БД 0346/00/2 Т от 18.01.2021г. | Отдел № 6 МБДОУ № 45 "Огонек" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.439580 | 0.022080 | - | - | 0.461660 |
| 99 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.23 офисное помещ. (ку) (тепло) | 10304/00/2 Т от 09.06.2018 г. | ООО "Агропуть" | КалугаТеплосеть | 1.314520 | - | - | - | 1.314520 |
| 100 | Моторная ул, 11/10, Моторная, 11/10 аптека (тепло)(ку) | 1306/01/2 Т от 01.08.2016 г. | Афонина Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.962880 | - | - | - | 0.962880 |
| 101 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 магазин прод.товаров (тепло)(ку) | 3413/00/2 Т | Блохин И.А. | КалугаТеплосеть | 1.272040 | - | - | - | 1.272040 |
| 102 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.43 офисное помещ. (ку) (тепло) | 4150/00/2 Т от | Расходчикова Нина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.078520 | - | - | - | 1.078520 |
| 103 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10 бывш. кв.62 офисное помещ. (ку)(тепло) | 4151/01/2 Т | Хорева Валентина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.059640 | - | - | - | 1.059640 |
| 104 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10- магазин (тепло)(ку) | 708/2 Т | Мартешина Любовь Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.078520 | - | - | - | 1.078520 |
| 105 | Моторная ул, 11/10, Моторная,11/10-ж.дом,1964г. отопление (ку) | 777 Моторная 11/10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.426880 | - | - | - | 77.426880 |
| 106 | Моторная ул, 13/7, Моторная,13/7-1963г.ж.дом отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 37.672680 | - | - | - | 37.672680 |
| 107 | Моторная ул, 15, Моторная,15-сем.общ.1963г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 69.915000 | - | - | - | 69.915000 |
| 108 | Моторная ул, 15, Моторная,15-нежилое помещение(тепло) (ку) | БД 5561/00/2 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.322240 | - | - | - | 2.322240 |
| 109 | Моторная ул, 15а, Моторная,15а(ателье)-"Машенька" (тепло) | 0008 Тепло от 01.01.2014 г. | МАШЕНЬКА ООО | КалугаТеплосеть | 0.065214 | - | - | - | 0.065214 |
| 110 | Моторная ул, 15а, Моторная,15а(ателье)-"Машенька" (тепло) потери до т/сч | 0008 Тепло от 01.01.2014 г. | МАШЕНЬКА ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 111 | Моторная ул, 15а, Моторная,15а-маст.ЧП Конина (тепло) | 0379/01/2 Т | Конина Л.Ф. | КалугаТеплосеть | 0.002536 | - | - | - | 0.002536 |
| 112 | Моторная ул, 15а, Моторная,15а-маст.ЧП Конина (тепло) потери до т/сч | 0379/01/2 Т | Конина Л.Ф. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 113 | Моторная ул, 30а, Моторная,30а-ж.д.1988г. отопление (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 63.087520 | - | - | - | 63.087520 |
| 114 | Моторная ул, 36/15, Моторная,36/15-ж.д.1960г. отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 25.561710 | - | - | - | 25.561710 |
| 115 | Моторная ул, 38, Моторная,38-ж.дом 1960г. отопление (ку) | 777 Моторная 38 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.153200 | - | - | - | 25.153200 |
| 116 | Моторная ул, 4, Моторная,4 отд.8608 СБ РФ (тепло)(ку) | 0604/00/2 Т от 10.09.2018 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 5.177255 | - | - | - | 5.177255 |
| 117 | Моторная ул, 4, Моторная,4-нежилое помещение № 9 (тепло)(ку) | 5293/00/2 Т от 01.07.2015 г. | Дробот Яна Александровна ИП | КалугаТеплосеть | 0.155998 | - | - | - | 0.155998 |
| 118 | Моторная ул, 4, Моторная, 4,пом.5(тепло)(ку) | 6637/00/2 Т | Щипунов Владимир Викторович | КалугаТеплосеть | 0.849372 | - | - | - | 0.849372 |
| 119 | Моторная ул, 4, Моторная,4-общ.1966г. (ку) | 777 Моторная 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 62.875845 | - | - | - | 62.875845 |
| 120 | Моторная ул, 4, Моторная,4-пом.6 нежилое помещение (тепло)(ку) | д/с с Щипуновым М.В. 10564/00/2 Т от 11.09.2018 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 2.740900 | - | - | - | 2.740900 |
| 121 | Моторная ул, 4, Моторная,4-пом.4 (Вялова)(тепло)(ку) | ДС 6636/00/2 Т с Щипуновым В.В. | Вялова А.В. | КалугаТеплосеть | 0.821432 | - | - | - | 0.821432 |
| 122 | Моторная ул, 40, Моторная,40 потери (тепло) | 5207/00/2Т от 01.04.2018г. | Малышев Владислав Григорьевич | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 123 | Моторная ул, 40, Моторная,40-ч.д (тепло) | 5207/00/2Т от 01.04.2018г. | Малышев Владислав Григорьевич | КалугаТеплосеть | 0.044000 | 0.037000 | - | - | 0.081000 |
| 124 | Моторная ул, 42, Моторная,42-ж.д.1959г. отопление (ку) | 777 Моторная 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.310380 | - | - | - | 12.310380 |
| 125 | Моторная ул, 44, Моторная,44-ж.дом 1960г. отопление (ку) | 777 Моторная 44 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.970220 | - | - | - | 25.970220 |
| 126 | Моторная ул, 46, Моторная,46-ж.дом 1959г. (тепло) | 777 Моторная 46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.109040 | - | - | - | 13.109040 |
| 127 | Моторная ул, 50, Моторная,50-ж.дом 1958г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 13.099860 | - | - | - | 13.099860 |
| 128 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-"Регул" (тепло)(ку) | 0018/00/2 Т | Регул ООО | КалугаТеплосеть | 3.511200 | - | - | - | 3.511200 |
| 129 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-почта (тепло)(ку) | 0040/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 4.628400 | - | - | - | 4.628400 |
| 130 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-"Брабион" (тепло) | 0198/00/2Т от 01.04.2018г. | Федоров Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.003262 | - | - | - | 0.003262 |
| 131 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7 магазин помещ.37(тепло)(ку) | 3391/00/2Т от 01.04.2018г. | ИП Байрамов В.С. | КалугаТеплосеть | 0.862400 | - | - | - | 0.862400 |
| 132 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- магазин (неж.помещ.№7) (тепло)(ку) | 4041/00/2 Т от 01.04.2018г. | Бадовец Сергей Евгеньевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.601600 | - | - | - | 1.601600 |
| 133 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- (тепло)(ку) | 4054/00/2 Т от 01.04.2018г. | Конорев С.И. | КалугаТеплосеть | 2.091600 | - | - | - | 2.091600 |
| 134 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7-1965г.ж.дом отопление (ку) | 777 Моторная 7/7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 43.260000 | - | - | - | 43.260000 |
| 135 | Моторная ул, 7/7, Моторная,7/7- Город (тепло)(ку) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.862400 | - | - | - | 0.862400 |
| 136 | Моторная ул, 7а, Моторная,7а-Конорев С.И. магазин (тепло) | 0267/00/2 Т от 01.04.2018г. | Конорев С.И. | КалугаТеплосеть | 0.002136 | - | - | - | 0.002136 |
| 137 | Моторная ул, 9, Моторная,9-пром.маг.Кожевникова (тепло)(ку) | 0163/00/2Т от 01.04.2018г. | Кожевникова Т.В. | КалугаТеплосеть | 1.043120 | - | - | - | 1.043120 |
| 138 | Моторная ул, 9, Моторная,9-ЧП Плиско (тепло) (ку) | 0164/00/2 Т от 01.04.2018г. | Плиско Геннадий Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.095040 | - | - | - | 1.095040 |
| 139 | Моторная ул, 9, Моторная,9-пром.маг.Сахаров С.А. (тепло)(ку) | 0350/00/2 Т от 01.04.2018г. | Сахаров С.А. | КалугаТеплосеть | 1.762920 | - | - | - | 1.762920 |
| 140 | Моторная ул, 9, Моторная,9-прд.маг.Парфенов М.Ф. помещ. 62(тепло) (ку) | 0376/00/2 Т от 01.04.2018г. | Парфенов М.Ф. | КалугаТеплосеть | 1.267320 | - | - | - | 1.267320 |
| 141 | Моторная ул, 9, Моторная,9-ж.д.1964г. отопление (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 55.542600 | - | - | - | 55.542600 |
| 142 | Моторная ул, 9, Моторная,9 неж.пом. №64 (ку) | 667/00/2 Тепло от 01.04.2018г. | Трусов Владимир Иванович | КалугаТеплосеть | 1.064360 | - | - | - | 1.064360 |
| 143 | Новаторская ул, 13, Новаторская,13-ж/д , 1988г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 125.778560 | - | - | - | 125.778560 |
| 144 | Новаторская ул, 32 "общеж. НТЦ Базис", Новаторская,32-общежитие (тепло) (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 64.508240 | - | - | - | 64.508240 |
| 145 | Новаторская ул, 5/1, Новаторская,5/1-промт.маг. (тепло)(ку) | 0197/00/2 Т от 14.09.2015 г. | Лавренчук О.А./пром.маг./ (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.515760 | - | - | - | 2.515760 |
| 146 | Новаторская ул, 5/1, Новаторская,5/1-ж/д , 1973г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 77.072880 | - | - | - | 77.072880 |
| 147 | Новаторская ул, 6, Новаторская ул, 6, Новаторская ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.183059 | - | 1.183059 |
| 148 | Новаторская ул, 6, Новаторская,6-ж.д. 6эт. гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.254400 | - | 17.254400 |
| 149 | Новаторская ул, 6, Новаторская,6-ж.д 1996г. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 36.995360 | - | - | - | 36.995360 |
| 150 | Платова ул, 1/44, Платова,1/44-ж.дом 1968г. (тепло) | 777 Платова 1/44 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.954440 | - | - | - | 79.954440 |
| 151 | Платова ул, 15, Платова,15-ж.дом 1969г. (тепло) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 79.041120 | - | - | - | 79.041120 |
| 152 | Платова ул, 17, Платова,17-ж.дом 1985г. (тепло) (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 98.360080 | - | - | - | 98.360080 |
| 153 | Платова ул, 22, Платова,22-ж.д.1990г.(ку) (тепло) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 124.638680 | - | - | - | 124.638680 |
| 154 | Платова ул, 22, Платова,22-биб-ка фил. N12 (тепло) | БД 0017/00/2 Т от23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.559720 | - | - | - | 8.559720 |
| 155 | Платова ул, 3, Платова,3-д.сад (тепло) | БД 0395/00/2 Т от 30.12.2020г. | МБДОУ № 36 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" города. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.138000 | 0.034220 | - | - | 0.172220 |
| 156 | Платова ул, 3, Платова,3-прачечная (тепло) | БД 0395/00/2 Т от 30.12.2020г. | МБДОУ № 36 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" города. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.011140 | 0.016850 | - | - | 0.027990 |
| 157 | Платова ул, 4, Платова,4- ЗАО "Тандер" (тепло) | 0721/00/4 Т от 01.04.2018г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 13.371760 | - | - | - | 13.371760 |
| 158 | Платова ул, 4, Платова,4-ж.дом 1965г.(ку) (тепло) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 48.070840 | - | - | - | 48.070840 |
| 159 | Платова ул, 6, Платова,6-ж.дом 1965г. отопление (ку) | 777 Платова 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.406480 | - | - | - | 82.406480 |
| 160 | Платова ул, 6а, Платова,6а-учебно-методический центр (тепло) | 9059/00/2 Т от 01.01.2021г. | ГБУ КО "УМЦ ВПВ" | КалугаТеплосеть | 0.073670 | - | - | - | 0.073670 |
| 161 | Платова ул, 6а "гвс", Платова,6а- учебно-методический центр (гвс) | 9060/00/2 Г от 01.01.2021г. | ГБУ КО "УМЦ ВПВ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.031448 | - | 0.031448 |
| 162 | Платова ул, 8, Платова,8-ж.дом 1965г. отопление (ку) | 777 Платова 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.315080 | - | - | - | 83.315080 |
| 163 | Пригородная ул, 11, Пригородная ул, 11, Пригородная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.358632 | - | 3.358632 |
| 164 | Пригородная ул, 11, Пригородная,11-ж.д. 5эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.488640 | - | 53.488640 |
| 165 | Пригородная ул, 11, Пригородная,11-ж/д , 1986г. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 98.211400 | - | - | - | 98.211400 |
| 166 | Пригородная ул, 13, Пригородная,13-ж.д.1986г. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 100.141880 | - | - | - | 100.141880 |
| 167 | Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная ул, 13 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.551694 | - | 3.551694 |
| 168 | Пригородная ул, 13 "гвс", Пригородная,13-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 50.900480 | - | 50.900480 |
| 169 | Проезжая ул, 16, Проезжая ул, 16, Проезжая ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.266188 | - | 1.266188 |
| 170 | Проезжая ул, 16, Проезжая,16-ж.д 5эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.685760 | - | 17.685760 |
| 171 | Проезжая ул, 16, Проезжая,16-ж.д.1995г.5эт. от. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 44.776280 | - | - | - | 44.776280 |
| 172 | Проезжая ул, 18, Проезжая,18-ж/д , 1978г. отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 48.129840 | - | - | - | 48.129840 |
| 173 | Проезжая ул, 20, Проезжая,20-ж/д , 1990г. отопление (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 105.126200 | - | - | - | 105.126200 |
| 174 | Проезжая ул, 23, Проезжая,23-ж/д , 1987г. отопление (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 111.301140 | - | - | - | 111.301140 |

Таблица 1.22 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 77, Гр.шоссе,77-ж.д.2004г. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Грабцевское шоссе 77 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.448279 | - | - | - | 0.448279 |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 77, Гр.шоссе,77-ж.д.2004г. (ку) - центральное отопление | 777 Грабцевское шоссе 77 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 54.490502 | - | - | - | 54.490502 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 79, Грабцевское шоссе,79 опс № 35 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 4.015833 | - | - | - | 4.015833 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 79, Гр.шоссе,79-ж.д.1999г. - индивидуальное отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 79 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.104813 | - | - | - | 0.104813 |
| 5 | Грабцевское шоссе ул, 79, Гр.шоссе,79-ж.д.1999г. - центральное отопление (ку) | 777 Грабцевское шоссе 79 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 71.061873 | - | - | - | 71.061873 |
| 6 | Грабцевское шоссе ул, 81, Гр.шоссе,81-ж.д.2001г. (ку) - индивидуальное отопление | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 0.255304 | - | - | - | 0.255304 |
| 7 | Грабцевское шоссе ул, 81, Гр.шоссе,81-ж.д.2001г. (ку) - центральное отопление | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 69.114437 | - | - | - | 69.114437 |
| 8 | Грабцевское шоссе ул, 83, Гр.шоссе,83 - ж.д (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5/04 Тепло от 10.04.2018 (прямые расчеты) | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.225998 | - | - | - | 0.225998 |
| 9 | Грабцевское шоссе ул, 83, Гр.шоссе,83 - ж.д (ку) - центральное отопление | 1829/00/5/04 Тепло от 10.04.2018 (прямые расчеты) | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 76.503322 | - | - | - | 76.503322 |
| 10 | Нефтебаза ул, Нефтебаза-маг."Хозтовары" (тепло) | 0532 Тепло | Мишин Г.И. | КалугаТеплосеть | 0.002375 | - | - | - | 0.002375 |
| 11 | Нефтебаза ул, 1, Нефтебаза,1-ж.д.1962г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 37.850400 | - | - | - | 37.850400 |
| 12 | Нефтебаза ул, 1а, Нефтебаза,1а-маг.Продукты (тепло) | 5336/00/2 Т от 01.09.2015 г. | Васильков Олег Николаевич ИП | КалугаТеплосеть | 0.005312 | - | - | - | 0.005312 |
| 13 | Нефтебаза ул, 2, Нефтебаза,2-ж.д.1964г. (ку) | 777 Нефтебаза 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.449279 | - | - | - | 28.449279 |
| 14 | Нефтебаза ул, 2а, Нефтебаза,2а-неж.пом. (тепло) | 0174 Тепло | Розен Михаил Владиславович | КалугаТеплосеть | 0.007560 | - | - | - | 0.007560 |
| 15 | Нефтебаза ул, 3, Нефтебаза,3-ж.д.1970г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 42.628680 | - | - | - | 42.628680 |
| 16 | Нефтебаза ул, 4, Нефтебаза,4-ж.д.1973г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 61.539360 | - | - | - | 61.539360 |
| 17 | Нефтебаза ул, 5, Нефтебаза,5-ж.д.1979г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 46.895560 | - | - | - | 46.895560 |
| 18 | Нефтебаза ул, 6, Нефтебаза,6-ж.д.1990г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 57.017600 | - | - | - | 57.017600 |
| 19 | Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 магазин (тепло)(ку) | 10546/00/2Т от 01.09.2018г. | Мохова Г.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.526920 | - | - | - | 1.526920 |
| 20 | Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза,7-ж.д.1997г. (ку) | 777 Нефтебаза 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 71.632844 | - | - | - | 71.632844 |
| 21 | Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 нежил пом № 2 (тепло)(ку) | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.795320 | - | - | - | 0.795320 |
| 22 | Нефтебаза ул, 7, Нефтебаза N7 Город (тепло)(ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 3.242640 | - | - | - | 3.242640 |

Таблица 1.23 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 115 «Водогрейная», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Клинико-диагност.лаболатория (водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.044000 | - | 0.044000 |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Пищеблок(водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.089000 | - | 0.089000 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Прачечная (хоз. корпус)(водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.101250 | - | 0.101250 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Приемно-смотровое отделение.(Адм.корпус) (водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014950 | - | 0.014950 |
| 5 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Станция дезинфекции (водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002000 | - | 0.002000 |
| 6 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Станция дезинфекции (водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002000 | - | 0.002000 |
| 7 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.037800 | - | 0.037800 |
| 8 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(гл. корпус)(водогр.кот)гвс | БД 5312/00/2 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108450 | - | 0.108450 |
| 9 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 (Очистные сооружения) тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.017000 | - | - | - | 0.017000 |
| 10 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Водопроводная насосная; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.008000 | - | - | - | 0.008000 |
| 11 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Клинико-диагностическая лаборатория; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.150000 | 0.071000 | - | - | 0.221000 |
| 12 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Лечебный корпус на 20 коек; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.240000 | 0.300000 | - | - | 0.540000 |
| 13 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Пищеблок; Аптека; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.085000 | 0.258000 | - | - | 0.343000 |
| 14 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Прачечная, хозкорпус; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.085000 | 0.081000 | - | - | 0.166000 |
| 15 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Станция дезинфекций машин (1) ; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.018060 | 0.048157 | - | - | 0.066217 |
| 16 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 помещение Станция дезинфекций машин 2; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.018060 | 0.048151 | - | - | 0.066211 |
| 17 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Приемно-смотровое отделение.(Адм.корпус) тепло; вентиляция | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.172000 | 0.074000 | - | - | 0.246000 |
| 18 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 рентген-архив; тепло | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.006758 | - | - | - | 0.006758 |
| 19 | Грабцевское шоссе ул, 115 "Инфекционная больница(вода)", Грабцевское шоссе ул, 115 Стационар(гл. корпус)тепло; вентиляция | БД 5312/00/2 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.284000 | 0.229000 | - | - | 0.513000 |

Таблица 1.24 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 174 «ОАО Тайфун», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- Нагибина С.А. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.591422 | - | - | - | 0.591422 |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108 ЗАО Дикси Юг (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.134000 | - | - | - | 0.134000 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- Нагибина С.А. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.006244 | - | 0.006244 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- ООО Радуга (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.120000 | - | - | - | 0.120000 |
| 5 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108 парикмахерская ИП Михалева О.А. (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.591422 | - | - | - | 0.591422 |
| 6 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- помещ.№73 Павлюк Е.В. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.001269 | - | 0.001269 |
| 7 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108- Сергеев (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.001428 | - | 0.001428 |
| 8 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108 -Сергеев от. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.557994 | - | - | - | 0.557994 |
| 9 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-ж.д.1975г.5эт. Наш Тайфун (ку) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 33.880080 | - | 33.880080 |
| 10 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-ж.д.1975г.5эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 87.329887 | - | - | - | 87.329887 |
| 11 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-парикмах. ИП Михалева О.А. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.006244 | - | 0.006244 |
| 12 | Грабцевское шоссе ул, 108, Гр.шоссе,108-помещ.№73 Павлюк Е.В. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.668839 | - | - | - | 1.668839 |
| 13 | Грабцевское шоссе ул, 110, Гр.шоссе,110- неж.помещ.Прописцова О.А. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.213701 | - | - | - | 1.213701 |
| 14 | Грабцевское шоссе ул, 110, Гр.шоссе,110-ж.д.1974г.5эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 88.530731 | - | - | - | 88.530731 |
| 15 | Грабцевское шоссе ул, 110, Гр.шоссе,110-ж.д.1974г.5эт.Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 30.442230 | - | 30.442230 |
| 16 | Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112 -ООО СпецТорг (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.002141 | - | 0.002141 |
| 17 | Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112- ООО СпецТорг (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 2.846540 | - | - | - | 2.846540 |
| 18 | Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112-ж.д.1975г. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 85.997902 | - | - | - | 85.997902 |
| 19 | Грабцевское шоссе ул, 112, Гр.шоссе,112-ж.д.1975г.5эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 31.291683 | - | 31.291683 |
| 20 | Грабцевское шоссе ул, 114, Гр.шоссе,114-общ.Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 54.140827 | - | - | - | 54.140827 |
| 21 | Грабцевское шоссе ул, 114, Гр.шоссе,114-общ.Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 14.644494 | - | 14.644494 |
| 22 | Грабцевское шоссе ул, 116, Грабцевское шоссе ул, 116, МБУ "ЦБС" ( тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.036300 | - | - | - | 0.036300 |
| 23 | Грабцевское шоссе ул, 116, Грабцевское шоссе ул, 116, МБУ "ЦБС" (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.000066 | - | 0.000066 |
| 24 | Грабцевское шоссе ул, 116/1, Гр.шоссе,116 /1-общ. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 134.684789 | - | - | - | 134.684789 |
| 25 | Грабцевское шоссе ул, 116/1, Гр.шоссе,116 к.1-общ. Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 45.381336 | - | 45.381336 |
| 26 | Грабцевское шоссе ул, 116/2, Грабцевское шоссе ул, 116/2 ж.д. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 52.634992 | - | 52.634992 |
| 27 | Грабцевское шоссе ул, 116/2, Грабцевское шоссе ул, 116/2 ж.д. (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 133.807942 | - | - | - | 133.807942 |
| 28 | Грабцевское шоссе ул, 116/3, Гр.шоссе,116,к.3-общ.Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 39.650072 | - | 39.650072 |
| 29 | Грабцевское шоссе ул, 116/3, Гр.шоссе,116/3-общ. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 134.851930 | - | - | - | 134.851930 |
| 30 | Грабцевское шоссе ул, 118, Гр.шоссе,118-ж.д.1979г.9эт Наш Тайфун .гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 36.919988 | - | 36.919988 |
| 31 | Грабцевское шоссе ул, 118, Гр.шоссе,118-ж.д.1979г.9эт.Наш Тайфун (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 105.363115 | - | - | - | 105.363115 |
| 32 | Грабцевское шоссе ул, 120, Гр.шоссе,120-ж.д.1980г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло)1-й подъезд | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 94.343380 | - | - | - | 94.343380 |
| 33 | Грабцевское шоссе ул, 120, Гр.шоссе,120-ж.д.1980г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло)2-й подъезд | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 94.343380 | - | - | - | 94.343380 |
| 34 | Грабцевское шоссе ул, 120, Гр.шоссе,120-ж.д.1980г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 68.811022 | - | 68.811022 |
| 35 | Грабцевское шоссе ул, 122, Гр.шоссе,122-ж.д.1982г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 164.389602 | - | - | - | 164.389602 |
| 36 | Грабцевское шоссе ул, 122, Гр.шоссе,122-ж.д.1982г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 63.652947 | - | 63.652947 |
| 37 | Грабцевское шоссе ул, 124 "д/с Дюймовочка", Гр.шоссе,124-д.сад 81 Дет.сад N81 Дюймовочка (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.053900 | - | 0.053900 |
| 38 | Грабцевское шоссе ул, 124 "д/с Дюймовочка", Гр.шоссе,124-д.сад 81 Дет.сад N81 Дюймовочка (отопление) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.102000 | - | - | - | 0.102000 |
| 39 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-мастерские Колледж инф.тех. тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.143000 | - | - | - | 0.143000 |
| 40 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общеж. Колледж инф.тех. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.038500 | - | 0.038500 |
| 41 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общеж.Колледж инф.тех. (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.157000 | - | - | - | 0.157000 |
| 42 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общий бытовой блок Колледж инф.тех. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.006880 | - | 0.006880 |
| 43 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-общий бытовой блок Колледж инф.тех. (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.109000 | - | - | - | 0.109000 |
| 44 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-учебный корп. Колледж инф.тех. (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.103000 | - | - | - | 0.103000 |
| 45 | Грабцевское шоссе ул, 126 "Колледж инф.тех.", Гр.шоссе,126-учебный корпус Колледж инф.тех. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.013750 | - | 0.013750 |
| 46 | Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-ж.д.1991г.13эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 93.588674 | - | - | - | 93.588674 |
| 47 | Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-ж.д.1991г.13эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 43.376889 | - | 43.376889 |
| 48 | Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-офис ООО Тайфун (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.002440 | - | 0.002440 |
| 49 | Грабцевское шоссе ул, 128/1, Гр.шоссе,128,к.1-офис ООО Тайфун (тепло) (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.856551 | - | - | - | 1.856551 |
| 50 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130 Марков А.Н. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.000432 | - | 0.000432 |
| 51 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- Марков А.Н. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.817980 | - | - | - | 1.817980 |
| 52 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- Новиков Е.Н. (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.001903 | - | 0.001903 |
| 53 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- Новиков Е.Н.ку(тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.357699 | - | - | - | 1.357699 |
| 54 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- ООО "ЛАВР" (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.001223 | - | 0.001223 |
| 55 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130- ООО "ЛАВР" (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 3.291392 | - | - | - | 3.291392 |
| 56 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130-ж.д.1995г.9эт.Наш Тайфун гвс (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 64.642760 | - | 64.642760 |
| 57 | Грабцевское шоссе ул, 130, Гр.шоссе,130-ж.д.1995г.9эт.Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 184.171382 | - | - | - | 184.171382 |
| 58 | Грабцевское шоссе ул, 132, Гр.шоссе,132-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 75.479040 | - | 75.479040 |
| 59 | Грабцевское шоссе ул, 132, Грабцевское шоссе ул, 132, Грабцевское шоссе ул, 132 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.691137 | - | 2.691137 |
| 60 | Грабцевское шоссе ул, 132, Гр.шоссе,132-ж.д.1985г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 188.283051 | - | - | - | 188.283051 |
| 61 | Грабцевское шоссе ул, 136 "6о. Д/сад 91", Гр.шоссе,136- Дет.сад № 91 Бригантина (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.123198 | - | 0.123198 |
| 62 | Грабцевское шоссе ул, 136 "6о. Д/сад 91", Гр.шоссе,136- Дет.сад № 91 Бригантина (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.238000 | - | - | - | 0.238000 |
| 63 | Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-парикмах. Самкова Н.Н. (гвс) | 0069 ГВС от 01.03.2009 г. | ИП Самкова Н.Н | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001529 | - | 0.001529 |
| 64 | Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 60.103680 | - | 60.103680 |
| 65 | Грабцевское шоссе ул, 150, Грабцевское шоссе ул, 150, Грабцевское шоссе ул, 150 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.924431 | - | 1.924431 |
| 66 | Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-ж.д.1984г.9эт.Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 160.141649 | - | - | - | 160.141649 |
| 67 | Грабцевское шоссе ул, 150, Гр.шоссе,150-парикм. Самкова Н.Н. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 1.401413 | - | - | - | 1.401413 |
| 68 | Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150/1- ООО"Вилси" (гвс) | 0294/00/2 ГВС от 25.03.2019 г. | Вилси ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003120 | - | 0.003120 |
| 69 | Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150,к.1-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 9.784320 | - | 9.784320 |
| 70 | Грабцевское шоссе ул, 150/1, Грабцевское шоссе ул, 150/1, Грабцевское шоссе ул, 150/1 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.930169 | - | 0.930169 |
| 71 | Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150,к1-ж.д.1994г.9эт. Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 53.377121 | - | - | - | 53.377121 |
| 72 | Грабцевское шоссе ул, 150/1, Гр.шоссе,150/1-ООО"Вилси" (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 4.831661 | - | - | - | 4.831661 |
| 73 | Грабцевское шоссе ул, 152, Гр.шоссе,152-ж.д.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 61.701120 | - | 61.701120 |
| 74 | Грабцевское шоссе ул, 152, Грабцевское шоссе ул, 152, Грабцевское шоссе ул, 152 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.931080 | - | 1.931080 |
| 75 | Грабцевское шоссе ул, 152, Гр.шоссе,152-ж.д.1986г.9эт.Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 160.499074 | - | - | - | 160.499074 |
| 76 | Грабцевское шоссе ул, 154, Гр.шоссе,154-ж.д.1987г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 88.428800 | - | 88.428800 |
| 77 | Грабцевское шоссе ул, 154, Грабцевское шоссе ул, 154, Грабцевское шоссе ул, 154 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.052298 | - | 2.052298 |
| 78 | Грабцевское шоссе ул, 154, Гр.шоссе,154-ж.д.1987г.9эт. тепло (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.025714 | - | - | - | 0.025714 |
| 79 | Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун нежилое помещение (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 6.263930 | - | - | - | 6.263930 |
| 80 | Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (3,09) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 8.823804 | - | 8.823804 |
| 81 | Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (3,15) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 14.723526 | - | 14.723526 |
| 82 | Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 100.117459 | - | - | - | 100.117459 |
| 83 | Грабцевское шоссе ул, 156 а, Гр.шоссе,156 а -ж.д. АО Тайфун (ПС) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 27.621440 | - | 27.621440 |
| 84 | Грабцевское шоссе ул, 156 б, Гр.шоссе,156 б -ж.д.АО Тайфун (3,15) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 21.267315 | - | 21.267315 |
| 85 | Грабцевское шоссе ул, 156 б, Гр.шоссе,156 б -ж.д.АО Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 105.167689 | - | - | - | 105.167689 |
| 86 | Грабцевское шоссе ул, 156 б, Гр.шоссе,156 б -ж.д.АО Тайфун (ПС) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 29.490560 | - | 29.490560 |
| 87 | Грабцевское шоссе ул, 158, Гр.шоссе,158-ж.д.1986г.9эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 83.252480 | - | 83.252480 |
| 88 | Грабцевское шоссе ул, 158, Грабцевское шоссе ул, 158, Грабцевское шоссе ул, 158 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.032148 | - | 2.032148 |
| 89 | Грабцевское шоссе ул, 158, Гр.шоссе,158-ж.д.1986г.9эт. тепло (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.025714 | - | - | - | 0.025714 |
| 90 | Клюквина ул, 30, Клюквина,30-ж.д.5эт. (гвс) (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 45.287132 | - | 45.287132 |
| 91 | Клюквина ул, 30, Клюквина,30-ж.д.5эт.ООО УК Наш Тайфун (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 84.491061 | - | - | - | 84.491061 |
| 92 | Клюквина ул, 30/1, Клюквина,30 к.1-ж.д.1990г.5эт. ООО УК МЖД г. Калуги(гвс ) (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.765466 | - | 0.765466 |
| 93 | Клюквина ул, 30/1, Клюквина,30к1- ООО Союз (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.000928 | - | 0.000928 |
| 94 | Клюквина ул, 30/1, Клюквина,30к1- ООО Союз (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 2.720541 | - | - | - | 2.720541 |
| 95 | Клюквина ул, 30/1, Клюквина,30к1-ж.д.1990г.5эт. УК МЖД Октябрьского округа г. Калуги (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 18.228655 | - | - | - | 18.228655 |
| 96 | Маяковского ул, 59 "ПС", Ветка Бушмановка (ПУ) бойлер | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 1.100000 | - | 1.100000 |
| 97 | Молодежная ул, 44, Молодежная ул, 44 , ж.д.(гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 7.667200 | - | 7.667200 |
| 98 | Молодежная ул, 44, Молодежная ул, 44 , ж.д.(тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 157.464822 | - | - | - | 157.464822 |
| 99 | Молодежная ул, 46, Молодежная ул, 46 , ж.д.(гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 1.619200 | - | 1.619200 |
| 100 | Молодежная ул, 46, Молодежная ул, 46 ж.д. кв-ры 1-199 (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 259.042836 | - | - | - | 259.042836 |
| 101 | Молодежная ул, 46, Молодежная ул, 46 ж.д. кв-ры 200-305 (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 138.001895 | - | - | - | 138.001895 |
| 102 | Молодежная ул, 48, Молодежная ул, 48 , ж.д.(гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 1.020800 | - | 1.020800 |
| 103 | Молодежная ул, 48, Молодежная ул, 48 ж.д. (тепло)(ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 263.666213 | - | - | - | 263.666213 |
| 104 | Платова ул, 40, Платова,40-общ.1981г.5эт. Калуга-Заказчик (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 55.251415 | - | - | - | 55.251415 |
| 105 | Платова ул, 40, Платова,40-общ.1981г.5эт.Калуга-Заказчик (бойлер) (ку) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.019677 | - | 0.019677 |
| 106 | Пригородная ул, 27, Пригородная,27 Дет.сад №80 Медвежонок (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.066000 | - | 0.066000 |
| 107 | Пригородная ул, 27, Пригородная,27 Дет.сад №80 Медвежонок (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 0.174000 | - | - | - | 0.174000 |
| 108 | Пригородная ул, 29, Пригородная,29-ж.д.1992г.6эт ООО "УК"Наш Тайфун" (ку) (тепло) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | 73.495755 | - | - | - | 73.495755 |
| 109 | Пригородная ул, 29, Пригородная,29-ж.д.1992г.6эт. ООО "УК"Наш Тайфун" (ку) (гвс) | 1П-2021 Тепло от 01.12.20г | Тайфун АО | Передача, Теплосеть | - | - | 27.881601 | - | 27.881601 |

Таблица 1.25 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 18/2, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 - ж/д, 2000г. (гвс) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 15.175680 | - | 15.175680 |
| 2 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.485033 | - | 0.485033 |
| 3 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Петров В. А. салон красоты (тепло) (ку) | 7711/00/2 Т | Петров Владимир Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.008900 | - | - | - | 1.008900 |
| 4 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Матыгулина С. С. магазин (тепло)(ку) | 7764/00/2 Т | Матыгулина Сония Салахидиновна | КалугаТеплосеть | 0.501500 | - | - | - | 0.501500 |
| 5 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, парикмахерская (гвс) | 7765/00/2 Г от 24.10.2016 г. | Матыгулина Сония Салахидиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000202 | - | 0.000202 |
| 6 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, фотоателье (гвс) | 7765/00/2 Г от 24.10.2016 г. | Матыгулина Сония Салахидиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003774 | - | 0.003774 |
| 7 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1 - ж/д, 2000г. отопление (ку) | 777 Гурьянова 18/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.653300 | - | - | - | 27.653300 |
| 8 | Гурьянова ул, 18/1, Гурьянова ул, 18/1, Петров В. А. салон красоты (гвс) | 8567/00/2 Г | Петров Владимир Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004860 | - | 0.004860 |
| 9 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 1998г. (1 ввод) гвс (ку) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.194880 | - | 41.194880 |
| 10 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 2003г. ( 2 ввод) гвс (ку) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.194880 | - | 41.194880 |
| 11 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 _1 ввод_гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.384444 | - | 0.384444 |
| 12 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2_2 ввод_гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.014677 | - | 1.014677 |
| 13 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 1998г. (1 ввод) отопление (ку) | 777 Гурьянова 18/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.944040 | - | - | - | 48.944040 |
| 14 | Гурьянова ул, 18/2, Гурьянова ул, 18/2 - ж/д 2003г. ( 2 ввод) отопление (ку) | 777 Гурьянова 18/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 102.819300 | - | - | - | 102.819300 |
| 15 | Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 - ж/д 1992г. (гвс) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 83.252480 | - | 83.252480 |
| 16 | Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.301564 | - | 1.301564 |
| 17 | Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24, аптека (тепло)(ку) | 7712/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.019520 | - | - | - | 1.019520 |
| 18 | Гурьянова ул, 24, Гурьянова ул, 24 - ж/д 1992г. отопление (ку) | 777 Гурьянова 24 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 177.219480 | - | - | - | 177.219480 |
| 19 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д гвс (КР на СОИ) | 1878/00/2/04 Г от 27.11.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.11.2018г.) | ТСЖ "Гурьянова, 26" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.969696 | - | 0.969696 |
| 20 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - магазин "Хозяйственный"гвс | 7733/00/2 Г | Гурьков С.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005616 | - | 0.005616 |
| 21 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д (ку) гвс | 777 Гурьянова 26 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 27.755520 | - | 27.755520 |
| 22 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 - ж/д 2005г. отопление (ку) | 777 Гурьянова 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 88.687170 | - | - | - | 88.687170 |
| 23 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 офисное пом.3 Салон красоты гвс | СФ 8556/00/2Г | Воробьева Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004044 | - | 0.004044 |
| 24 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 офисное пом.3 Салон красоты Тепло (ку) | СФ 8659/00/2Т | Воробьева Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 0.229320 | - | - | - | 0.229320 |
| 25 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 пом.141 (11,13,14) Тепло (ку) | СФ 8707/00/2Т от 15.03.2017 | Пилипенко Венера Галиахметовна | КалугаТеплосеть | 0.231660 | - | - | - | 0.231660 |
| 26 | Гурьянова ул, 26, Гурьянова ул, 26 пом 141 гвс | СФ 8708/00/2Г | Пилипенко Венера Галиахметовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026460 | - | 0.026460 |

Таблица 1.26 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Гурьянова, 71 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Гурьянова ул, 59, Гурьянова,д.59 ж.дом гвс (ку) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 69.664640 | - | 69.664640 |
| 2 | Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59 гвс (КРнаСОИ) | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.820274 | - | 1.820274 |
| 3 | Гурьянова ул, 59, Гурьянова,д.59 ж.д. отопление (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 156.080960 | - | - | - | 156.080960 |
| 4 | Гурьянова ул, 59, Гурьянова ул, 59 Калугалитремстрой (тепло)(КУ) | 5754/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.377600 | - | - | - | 0.377600 |
| 5 | Гурьянова ул, 59/1, Гурьянова,д.59,к.1 (ку) | 777 Гурьянова 59/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.506040 | - | - | - | 79.506040 |
| 6 | Гурьянова ул, 59/2, Гурьянова,д.59,к.2. (ку) | 777 Гурьянова 59/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.003360 | - | - | - | 79.003360 |
| 7 | Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова ул, 59/3 гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.111416 | - | 1.111416 |
| 8 | Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова, 59к.3,ж.д.гвс (ку) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.901440 | - | 17.901440 |
| 9 | Гурьянова ул, 59/3, Гурьянова,59к.3,ж.д.от. (ку) | 777 Гурьянова 59/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 101.118920 | - | - | - | 101.118920 |
| 10 | Гурьянова ул, 61, Гурьянова,д.61 (ку) | 777 Гурьянова 61 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.495340 | - | - | - | 29.495340 |
| 11 | Гурьянова ул, 61а, Гурьянова,д.61а (ку) | 777 Гурьянова 61а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.077530 | - | - | - | 14.077530 |
| 12 | Гурьянова ул, 61б, Гурьянова,д.61б (ку) | 777 Гурьянова 61б Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.095890 | - | - | - | 14.095890 |
| 13 | Гурьянова ул, 63, Гурьянова,д.63 ж.дом (ку) | 777 Гурьянова 63 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.313970 | - | - | - | 40.313970 |
| 14 | Гурьянова ул, 63а, Гурьянова,д.63а (ку) | 777 Гурьянова 63а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.968110 | - | - | - | 29.968110 |
| 15 | Гурьянова ул, 65, Школа №49 | БД 0421/00/1 Г от ____________ | Отдел N4 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N49" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.045534 | - | 0.045534 |
| 16 | Гурьянова ул, 65/пристройка, Гурьянова ул, 65/пристройка(тепло) | БД 0474/00/4 Т от 11.01.2021 г. | Дирекция спортивных сооружений МАУ | КалугаТеплосеть | 0.070965 | 0.019429 | - | - | 0.090394 |
| 17 | Гурьянова ул, 65/пристройка, Гурьянова ул, 65/пристройка(гвс) | БД 8526/00/4 Г от 11.01.2021 г | Дирекция спортивных сооружений МАУ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008700 | - | 0.008700 |
| 18 | Гурьянова ул, 67, Гурьянова,д.67 от. (ку) | 777 Гурьянова 67 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.096480 | - | - | - | 77.096480 |
| 19 | Гурьянова ул, 67, Гурьянова,д.67 (тепло)(ку) | БД 0382/00/1 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 2.529920 | - | - | - | 2.529920 |
| 20 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - помещение № 256 (тепло) (ку) | 10045/00/2 Т | Чижов Руслан Александрович | КалугаТеплосеть | 3.316610 | - | - | - | 3.316610 |
| 21 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 гвс (КРнаСОИ) | 1919/00/5/04 Г от 01.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019г.) | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | - | - | 5.541305 | - | 5.541305 |
| 22 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - ж/д- 2008 (гвс) | 777 Гурьянова 67/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 89.656320 | - | 89.656320 |
| 23 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - ж/д- 2008 отопление (ку) | 8481/00/2 Тепло от 01.01.2017г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 174.529190 | - | - | - | 174.529190 |
| 24 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 110 (гвс) | БД 12662/00/3 Гот 10.12.2019г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.399360 | - | 0.399360 |
| 25 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 155 (гвс) | БД 12662/00/3 Гот 10.12.2019г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.599040 | - | 0.599040 |
| 26 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 171 (гвс) | БД 12662/00/3 Гот 10.12.2019г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.798720 | - | 0.798720 |
| 27 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 183 (гвс) | БД 12662/00/3 Гот 10.12.2019г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.998400 | - | 0.998400 |
| 28 | Гурьянова ул, 67/2, Гурьянова ул, 67/2 - квартира 69 (гвс) | БД 12662/00/3 Гот 10.12.2019г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.199680 | - | 0.199680 |
| 29 | Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 гвс (КРнаСОИ) | 1919/00/5/04 Г от 01.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019г.) | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.762643 | - | 0.762643 |
| 30 | Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - ж/д 2009 (гвс) | 777 Гурьянова 67/3 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 19.169280 | - | 19.169280 |
| 31 | Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - ж/д 2009 отопление (ку) | 8481/00/2 Тепло от 01.01.2017г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 38.720000 | - | - | - | 38.720000 |
| 32 | Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - неж.пом. отопление (ку) | 8701/00/2 Т от 10.03.2017 г. | Щербина Дина Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.605000 | - | - | - | 0.605000 |
| 33 | Гурьянова ул, 67/3, Гурьянова ул, 67/3 - неж.пом. (гвс) | 8754/00/2 Г от 13.04.2017 г. | Щербина Дина Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 34 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | 1919/00/5/04 Г от 01.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019г.) | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.724384 | - | 2.724384 |
| 35 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - ж/д 2010 (гвс) | 777 Гурьянова 71 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 49.520640 | - | 49.520640 |
| 36 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - ж/д 2010 отопление (ку) | 8481/00/2 Тепло от 01.01.2017г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 82.090030 | - | - | - | 82.090030 |
| 37 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - неж.пом. (бывш. кв№1) (тепло) (ку) | 8748/00/2 Т | Полещук Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.738100 | - | - | - | 0.738100 |
| 38 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - неж.пом. (бывш. кв№1) (гвс) | 8893/00/2 Г | Полещук Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000660 | - | 0.000660 |
| 39 | Гурьянова ул, 71, Детская городская больница (гвс) | БД 10714/00/1Г | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.023731 | - | 0.023731 |
| 40 | Гурьянова ул, 71, Гурьянова ул, 71 - Детская городская больница пом. № 132 (тепло) (ку) | БД 8724/00/2 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 9.245610 | - | - | - | 9.245610 |
| 41 | Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - неж.пом. № 160 (тепло) (ку) | 10206/00/2Т от 01.04.2018г. | Чижова Юлия Валерьевна | КалугаТеплосеть | 1.611720 | - | - | - | 1.611720 |
| 42 | Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 гвс (КРнаСОИ) | 1919/00/5/04 Г от 01.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019г.) | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | - | - | 4.521185 | - | 4.521185 |
| 43 | Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - ж/д 2012 (гвс) | 777 Гурьянова 73 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 55.511040 | - | 55.511040 |
| 44 | Гурьянова ул, 73, Гурьянова ул, 73 - ж/д 2012 отопление (ку) | 8481/00/2 Тепло от 01.01.2017г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 134.055900 | - | - | - | 134.055900 |
| 45 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, нежилые помещения пом. 122 - центральное отопление | 14687/00/1 от 01.03.2021г. | ИП Жирнов Олег Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.299139 | - | - | - | 0.299139 |
| 46 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 126 (тепло)(ку) | 13655/00/1 Т от 22.05.2020г. | ИП Северинова Ксения Сергеевна | КалугаТеплосеть | 5.332050 | - | - | - | 5.332050 |
| 47 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление (Северинова, кровля) | 13655/00/1 Т от 22.05.2020г. | ИП Северинова Ксения Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.199059 | - | - | - | 0.199059 |
| 48 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 123(тепло)(ку) | 14129/00/1Т | Маловичко Дмитрий Павлович | КалугаТеплосеть | 0.299139 | - | - | - | 0.299139 |
| 49 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 124(тепло)(ку) | 14129/00/1Т | Маловичко Дмитрий Павлович | КалугаТеплосеть | 0.298430 | - | - | - | 0.298430 |
| 50 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 125(тепло)(ку) | 14129/00/1Т | Маловичко Дмитрий Павлович | КалугаТеплосеть | 0.536607 | - | - | - | 0.536607 |
| 51 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 120 (3/5 доля)(тепло)(ку) | 14536/00/1 Т | Гурьков Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.321539 | - | - | - | 0.321539 |
| 52 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная д. 24 нежилое помещение 120 (2/5 доля) (тепло)(ку) | 14537/00/1 Т | Гурьков Виктор Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.214359 | - | - | - | 0.214359 |
| 53 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, нежилые помещения пом. 121 - центральное отопление | 14591/00/1 Т от 15.02.2021 | Медведев Руслан Валерьевич | КалугаТеплосеть | 0.298430 | - | - | - | 0.298430 |
| 54 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | 1941/00/5 Тепло от 17.01.2020г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 4.321719 | - | - | - | 4.321719 |
| 55 | Изумрудная ул, 24, Изумрудная ул, 24, подвальные помещения (тепло) - центральное отопление | 1941/00/5 Тепло от 17.01.2020г. | ООО "УК "Силикатный" | КалугаТеплосеть | 1.794126 | - | - | - | 1.794126 |
| 56 | Карачевская ул, 19/1, Карачевская 19к.1,ж.д.гвс (ку) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 27.555840 | - | 27.555840 |
| 57 | Карачевская ул, 19/1, Карачевская ул, 19/1, Карачевская ул, 19/1 гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.451514 | - | 0.451514 |
| 58 | Карачевская ул, 19/1, Карачевская,19,корп.1- ДПК "Союз" (вода) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000096 | - | 0.000096 |
| 59 | Карачевская ул, 19/2, Карачевская 19к.2,ж.д.гвс (ку) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 14.019200 | - | 14.019200 |
| 60 | Карачевская ул, 19/2, Карачевская ул, 19/2, Карачевская ул, 19/2 гвс (КРнаСОИ) | 1832/00/5 ГВС от 01.01.2014 г. | ЖРЭУ-11 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.414713 | - | 1.414713 |

Таблица 1.27 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Лихун, ул. Молодежная, 58, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад "Ветерок" (гвс) | БД 0089/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.046479 | - | 0.046479 |
| 2 | д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад-теплые полы (гвс) | БД 0089/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007490 | - | 0.007490 |
| 3 | д.Лихун Губернская ул, 25, Лихун,ул.Губернская,25 д/сад"Ветерок" (тепло) | БД 0089/00/3 Т от 28.01.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.116534 | 0.030400 | - | - | 0.146934 |

Таблица 1.28 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по д. Чижовка мкр. «Веснушки», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.474804 | - | 3.474804 |
| 2 | Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 3 | Минская ул, 14, ул.Минская,14 жил.дом (тепло) | 777 Минская 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 68.263770 | - | - | - | 68.263770 |
| 4 | Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом ,бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.338812 | - | 3.338812 |
| 5 | Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 6 | Минская ул, 15, ул.Минская,15 жил.дом (тепло) | 777 Минская 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 58.425150 | - | - | - | 58.425150 |
| 7 | Минская ул, 22 "д/с Карусель", Минская ул, 22 дет. сад с бассейном структ. подраз. " Карусель" ( бойлер) | БД 14025/00/1Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.350000 | - | 0.350000 |
| 8 | Минская ул, 22 "д/с Карусель", Минская ул, 22 дет. сад. структ. подразд. "Карусель" (тепло) | БД 14025/00/1Т | МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.350000 | 0.120000 | - | - | 0.470000 |
| 9 | Минская ул, 23 "школа 13", Минская 23 ( школа 13 Веснушки); бойлер | БД14024/00/1Т от | Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.680000 | - | 0.680000 |
| 10 | Минская ул, 23 "школа 13", Минская 23 ( школа 13 Веснушки); тепло | БД14024/00/1Т от | Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.510000 | 0.830000 | - | - | 1.340000 |
| 11 | Минская ул, 33, ул.Минская,33 бойлер КРнаСОИ | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.407079 | - | 2.407079 |
| 12 | Минская ул, 33, ул.Минская,33 жил.дом (бойлер) | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 13 | Минская ул, 33, ул.Минская,33 жил.дом (тепло) | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | 53.691750 | - | - | - | 53.691750 |
| 14 | Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.376577 | - | 3.376577 |
| 15 | Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 16 | Минская ул, 34, ул.Минская,34 жил.дом (тепло) | 777 Минская 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 62.876370 | - | - | - | 62.876370 |
| 17 | Минская ул, 35, ул.Минская,32 ,жилой квартал Веснушки,микрорайон № 6 (тепло) потери в сети | 14415/00/1Т от. | Минскстройэкспорт СП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 18 | Минская ул, 35, ул.Минская,35 ,жилой дом (бойлер) | 1970/00/5 Т от 15.04.2021 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 19 | Минская ул, 35, ул.Минская,35 ,жилой дом (тепло)(ку) | 1970/00/5 Т от 15.04.2021 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | 62.791500 | - | - | - | 62.791500 |
| 20 | Минская ул, 35, ул.Минская,35 ,жилой дом, бойлер (КРнаСОИ) | 1970/00/5 Т от 15.04.2021 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 4.676198 | - | 4.676198 |
| 21 | Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.558491 | - | 3.558491 |
| 22 | Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 38.336000 | - | 38.336000 |
| 23 | Минская ул, 36, ул.Минская,36 жил.дом (тепло) | 777 Минская 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 117.859830 | - | - | - | 117.859830 |
| 24 | Минская ул, 43, ул.Минская,43 - бойлер КРнаСОИ | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.400696 | - | 2.400696 |
| 25 | Минская ул, 43, ул.Минская,43 жил.дом (бойлер) | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 26 | Минская ул, 43, ул.Минская,43 жил.дом (тепло) | 1962/00/5 Т от 19.11.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | 62.803800 | - | - | - | 62.803800 |
| 27 | Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.866296 | - | 2.866296 |
| 28 | Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.001600 | - | 23.001600 |
| 29 | Минская ул, 5, ул.Минская,5 жил.дом (тепло) | 777 Минская 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 61.523700 | - | - | - | 61.523700 |
| 30 | Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом бойлер (КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.964340 | - | 3.964340 |
| 31 | Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 30.668800 | - | 30.668800 |
| 32 | Минская ул, 6, ул.Минская,6 жил.дом (тепло) | 777 Минская 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.753220 | - | - | - | 77.753220 |
| 33 | Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом бойлер ( КРнаСОИ) | 1961/00/5/04 Т от 19.11.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 09.11.2020г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 5.776387 | - | 5.776387 |
| 34 | Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом (бойлер) | 777 Минская 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 38.336000 | - | 38.336000 |
| 35 | Минская ул, 7, ул.Минская,7 жил.дом (тепло) | 777 Минская 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 126.330840 | - | - | - | 126.330840 |

Таблица 1.29 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Канищево по ул. Новая, 41, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Новая (Канищево) ул, 1 "Отд.2 школа № 35", д.Канищево,ул.Новая,1 школаN35 (тепло) | БД 1995/00/1 Т | МБОУ "Основная общеобразовательная школа N35"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.246642 | - | - | - | 0.246642 |
| 2 | Новая (Канищево) ул, 1/2 "Культ.дос.об.23", Канищевский СДК (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.070682 | - | - | - | 0.070682 |
| 3 | Новая (Канищево) ул, 2, Новая/Канищево/2 ж.д. (ку) | 777 Новая 2 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.481940 | - | - | - | 37.481940 |
| 4 | Новая (Канищево) ул, 2а, Новая (д.Канищево) д. 2а здания гарж.типа(тепло) | ДС Перельмутер Е.Д. № 5490/00/1 Т от | КРОСС, ЛТД ООО | КалугаТеплосеть | 0.007400 | - | - | - | 0.007400 |
| 5 | Новая (Канищево) ул, 3, Новая/Канищево/3 ж.д. (ку) | 1891/00/5/04 Т от 26.02.2018г.( прямые платежи) | ООО УК "Радужная" | КалугаТеплосеть | 29.651400 | - | - | - | 29.651400 |
| 6 | Новая (Канищево) ул, 3/пк "Поликл.N6", дер.Канищево,ул.Новая,д.3 поликлиника (тепло) (ку) | БД № 0697/00/1 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 1.992060 | - | - | - | 1.992060 |
| 7 | Новая (Канищево) ул, 3а "Отд.2д/с74 682 Т", д.Канищево,ул.Новая,3а д/сN74 (тепло) | БД 0682/00/1 Т от | Отдел № 2 МБДОУ N74 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.044080 | - | - | - | 0.044080 |
| 8 | Новая (Канищево) ул, 4, Новая/Канищево/4 ж.д. (ку) | 777 Новая 4 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.674720 | - | - | - | 37.674720 |
| 9 | Новая (Канищево) ул, 5, Новая/Канищево/5 ж.д. (ку) | 777 Новая 5 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.633410 | - | - | - | 37.633410 |
| 10 | Новая (Канищево) ул, 6, Новая/Канищево/6 ж.д. (ку) | 777 Новая 6 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.885860 | - | - | - | 37.885860 |
| 11 | Новая (Канищево) ул, 7, Новая/Канищево/7 ж.д. (ку) | 777 Новая 7 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.090040 | - | - | - | 78.090040 |
| 12 | Новая (Канищево) ул, 8, Новая/Канищево/8, ж.д. (ку) | 777 Новая 8 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.925310 | - | - | - | 34.925310 |
| 13 | Новая (Канищево) ул, 9, Новая/Канищево/9 ж.д. (ку) | 777 Новая 9 (Канищево) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.304160 | - | - | - | 77.304160 |

Таблица 1.30 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дзержинского ул, 63, Дзержинского,63(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 77.939000 | - | - | - | 77.939000 |
| 2 | Дзержинского ул, 67, Дзержинского,67(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 79.024600 | - | - | - | 79.024600 |
| 3 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 ж.д. (гвс) (КР на СОИ) | 0059/00/5/04 ГВС от 06.05.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.05.2019г.) | ТСЖ Дзержинского, 69 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.358509 | - | 0.358509 |
| 4 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.(тепло) (ку) | 11915/00/1Т от 01.09.2019г. | Симонов Анатолий Алексеевич | КалугаТеплосеть | 0.916215 | - | - | - | 0.916215 |
| 5 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. неж. помещение (тепло) (ку) | 11916/00/1Т от 01.09.2019г. | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.326645 | - | - | - | 1.326645 |
| 6 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом индив. от. (тепло) (ку) | 11916/00/1Т от 01.09.2019г. | Пройдин Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.081977 | - | - | - | 0.081977 |
| 7 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом мансарда индив. отоп. (тепло) (ку) | 11917/00/1Т от 01.09.2019г. | Рвачева Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.113039 | - | - | - | 0.113039 |
| 8 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.4 подвал индив. отопл (тепло) (ку) | 11917/00/1Т от 01.09.2019г. | Рвачева Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.044255 | - | - | - | 0.044255 |
| 9 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского ул, 69 неж. пом.(гвс) | 12745/00/1Г от 01.10.2019г. | Симонов Анатолий Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000269 | - | 0.000269 |
| 10 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 гвс (гвс) | 777 Дзержинского 69 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 12.509440 | - | 12.509440 |
| 11 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 отопление (тепло) - индивидуальное отопление | 777 Дзержинского 69 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.066030 | - | - | - | 0.066030 |
| 12 | Дзержинского ул, 69, Дзержинского,д.69 отопление (тепло) - центральное отопление | 777 Дзержинского 69 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.094690 | - | - | - | 21.094690 |
| 13 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение, пом. 3 (тепло) (ку) | 10865/00/1Т от 01.11.2018г. | Шевченко Наталия Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.484440 | - | - | - | 1.484440 |
| 14 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение, пом. 1 (тепло) (ку) | 11174/00/1 Т от 24.12.2018 г. | Шахбазова Наталия Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.524560 | - | - | - | 1.524560 |
| 15 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.528960 | - | 15.528960 |
| 16 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского ул, 71, Дзержинского ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.879813 | - | 0.879813 |
| 17 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 89.849920 | - | - | - | 89.849920 |
| 18 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение (тепло) (ку) | 8986/00/1 Т | Писаренко Илья Степанович | КалугаТеплосеть | 1.043120 | - | - | - | 1.043120 |
| 19 | Дзержинского ул, 71, Дзержинского 71, нежилое помещение (гвс) | 8987/00/1 Г | Писаренко Илья Степанович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007020 | - | 0.007020 |
| 20 | Дзержинского ул, 74, Дзержинского,74 кв.21 (тепло) (ку) | 12638/00/1 Т от 23.09.2019г. | Авто-Регион ООО | КалугаТеплосеть | 4.001200 | - | - | - | 4.001200 |
| 21 | Дзержинского ул, 74, Дзержинского,74(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 18.006800 | - | - | - | 18.006800 |
| 22 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N4 от (тепло) (ку) | 0451 Тепло | Бобров Павел Иванович | КалугаТеплосеть | 1.074165 | - | - | - | 1.074165 |
| 23 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 неж.помещ.№ 3 (гвс) | 11990/00/1 Г | ЦВЕТМАРКЕТ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000042 | - | 0.000042 |
| 24 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 неж.помещ.№ 3 (ку)(тепло) | 11991/00/1 Т от 19.07.2019 г. | ЦВЕТМАРКЕТ ООО | КалугаТеплосеть | 1.233430 | - | - | - | 1.233430 |
| 25 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 нежилое помещение № 1 (ку) (тепло) | 13419/00/3 Т от 25.12.2019 г. | Смирнова Валерия Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.214829 | - | - | - | 1.214829 |
| 26 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 нежилое помещение № 1 (гвс) | 13420/00/3 Г от 25.12.2019 г. | Смирнова Валерия Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000016 | - | 0.000016 |
| 27 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (гвс) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 10.383360 | - | 10.383360 |
| 28 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (гвс) КРнаСОИ | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.670094 | - | 1.670094 |
| 29 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (тепло) - индивидуальное отопление | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 0.363521 | - | - | - | 0.363521 |
| 30 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ж.д. (тепло) - центральное отопление | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 48.660613 | - | - | - | 48.660613 |
| 31 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N3 гвс (гвс) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000156 | - | 0.000156 |
| 32 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 офис N3 Досужая Р.И. (тепло)(КУ) | 474/00/1 Т от 27.07.2017г. | Досужая Р. И. | КалугаТеплосеть | 0.900951 | - | - | - | 0.900951 |
| 33 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ от. (тепло)(ку) | 5085/00/1 Т от 01.02.2015 | ТСЖ Дзержинского, 78 (Оздоровительный центр) | КалугаТеплосеть | 3.386410 | - | - | - | 3.386410 |
| 34 | Дзержинского ул, 78, Дзержинского,д.78 ОЦ ТСЖ (гвс) | 5096/00/1 Г | ТСЖ Дзержинского, 78 (Оздоровительный центр) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001464 | - | 0.001464 |
| 35 | Дзержинского ул, 81, Дзержинского,81администр. помещение (тепло) | 6808/00/5 Тепло от 01.04.2015г. | УК МЖД Московского округа МУП (банкрот) | КалугаТеплосеть | 0.051711 | - | - | - | 0.051711 |
| 36 | Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв. 3 (тепло)(ку) | 0108 Тепло | Широков Андрей Евгеньевич ИП | КалугаТеплосеть | 2.015440 | - | - | - | 2.015440 |
| 37 | Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д. 83, кв. 1 (тепло)(ку) | 0448/1 Тепло от 01.01.2013 г. | Жилин Д.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 38 | Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв.4 (тепло)(ку) | 0531 Тепло | Алтаев Алхазур Таусович | КалугаТеплосеть | 0.991200 | - | - | - | 0.991200 |
| 39 | Дзержинского ул, 83, Дзержинского,д.83, кв. 2 (тепло)(ку) | 0555/00/1 Т от 01.08.2015г. | Бояркина В.А. | КалугаТеплосеть | 1.404200 | - | - | - | 1.404200 |
| 40 | Дзержинского ул, 83, Дзержинского,83(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 37.372960 | - | - | - | 37.372960 |
| 41 | Дзержинского ул, 83а "гараж", Автобусный гараж (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.006160 | - | - | - | 0.006160 |
| 42 | Дзержинского ул, 85, Дзержинского,85(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 78.473540 | - | - | - | 78.473540 |
| 43 | Дзержинского ул, 89, Дзержинского,89 ж.д. (ку) | 777 Дзержинского 89 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.184440 | - | - | - | 78.184440 |
| 44 | Дзержинского ул, 89, Дзержинского,89 (нежил.помещ.) (ку) | ДС с Лихачев А.Б. № 6725/00/1 Т от 01.10.2014г. | РИЦ Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.177640 | - | - | - | 1.177640 |
| 45 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского,д.90 парикмахерская (тепло)(КУ) | 9174/00/1 Т от 04.10.2017г. | Устинов Игорь Кириллович | КалугаТеплосеть | 1.169830 | - | - | - | 1.169830 |
| 46 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского,д.90 парикмахерская (гвс) | 9176/00/1 Г от 04.10.2017г. | Устинов Игорь Кириллович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000561 | - | 0.000561 |
| 47 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90, Дзержинского ул, 90 гвс (КРнаСОИ) | 1823/00/5/04 Г от 30.08.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.225306 | - | 0.225306 |
| 48 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского,90 магазин от. (тепло)(КУ) | 6826/0/1 Т от 01.01.2016 г. | Дмитриева Любовь Васильевна | КалугаТеплосеть | 0.724430 | - | - | - | 0.724430 |
| 49 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского,90 магазин гвс (гвс) | 6827/0/1 ГВС от 01.01.2016 г. | Дмитриева Любовь Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000156 | - | 0.000156 |
| 50 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского 90ж.д.гвс (ку) | 777 Дзержинского 90 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.470400 | - | 6.470400 |
| 51 | Дзержинского ул, 90, Дзержинского 90ж.д.от. (ку) | 777 Дзержинского 90 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.159520 | - | - | - | 9.159520 |
| 52 | Дзержинского ул, 92, Дзержинского 92,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 25.560100 | - | 25.560100 |
| 53 | Дзержинского ул, 92, Дзержинского ул, 92, Дзержинского ул, 92 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.512151 | - | 0.512151 |
| 54 | Дзержинского ул, 92, Дзержинского 92,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 78.727240 | - | - | - | 78.727240 |
| 55 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2,маг.пром. (гвс) | 0065 ГВС | Гусляков Николай Павлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000140 | - | 0.000140 |
| 56 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2 пр.маг. (ку) | 0065 Тепло | Гусляков Николай Павлович | КалугаТеплосеть | 0.946360 | - | - | - | 0.946360 |
| 57 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2 , нежилое помещение 5 (тепло) (ку) | 10539/00/1 Т | Браташ Елена Петровна | КалугаТеплосеть | 0.521560 | - | - | - | 0.521560 |
| 58 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского,д.92,к.2 , нежилое помещение 5 (гвс) | 10540/00/1 Г | Браташ Елена Петровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 59 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д. (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.693194 | - | 0.693194 |
| 60 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.гвс (ку) | 777 Дзержинского 92 корп.2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.587200 | - | 23.587200 |
| 61 | Дзержинского ул, 92/2, Дзержинского 92корп.2,ж.д.от (ку) | 777 Дзержинского 92 корп.2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.067200 | - | - | - | 46.067200 |
| 62 | Дзержинского ул, 92а, Дзержинского ул, 92а, Дзержинского ул, 92а гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.129297 | - | 0.129297 |
| 63 | Дзержинского ул, 92а, Дзержинского 92а,общ.ж.д.гвс (ку) | 777 Дзержинского 92А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 11.197680 | - | 11.197680 |
| 64 | Дзержинского ул, 92а, Дзержинского 92а,общ.ж.д.от. (ку) | 777 Дзержинского 92А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.645200 | - | - | - | 32.645200 |
| 65 | Дзержинского ул, 92б, Дзержинского,92б(ж.дом ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 61.771820 | - | - | - | 61.771820 |
| 66 | Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского 92б.к.1,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 10.617272 | - | 10.617272 |
| 67 | Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского ул, 92б/1 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.092579 | - | 0.092579 |
| 68 | Дзержинского ул, 92б/1, Дзержинского 92б.к.1,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 29.374920 | - | - | - | 29.374920 |
| 69 | Дзержинского ул, 93, Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" (гвс) | 3416/1 ГВС | Гончаров О.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000323 | - | 0.000323 |
| 70 | Дзержинского ул, 93, Дзержинского,д.93 салон "Мон-Ами" (тепло)(КУ) | 741/00/1 Т от 25.07.2017г. | Гончаров О.В. | КалугаТеплосеть | 2.083880 | - | - | - | 2.083880 |
| 71 | Дзержинского ул, 93, Дзержинского 93,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 23.573144 | - | 23.573144 |
| 72 | Дзержинского ул, 93, Дзержинского ул, 93, Дзержинского ул, 93 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.550166 | - | 0.550166 |
| 73 | Дзержинского ул, 93, Дзержинского 93,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 72.385920 | - | - | - | 72.385920 |
| 74 | Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95, неж. пом. 38, тепло (ку) | 13557/00/1 Т от 01.02.2020 г. | Сарибегова Амалия Сержиковна | КалугаТеплосеть | 1.477360 | - | - | - | 1.477360 |
| 75 | Дзержинского ул, 95, Дзержинского 95,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.646720 | - | 11.646720 |
| 76 | Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95, Дзержинского ул, 95 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.879813 | - | 0.879813 |
| 77 | Дзержинского ул, 95, Дзержинского 95,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 91.981000 | - | - | - | 91.981000 |
| 78 | Кирова ул, 68, Кирова,68(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 47.405320 | - | - | - | 47.405320 |
| 79 | Кирова ул, 68, Кирова,д.68, кв. 50 (тепло) (ку) | 759/1 Т | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.593640 | - | - | - | 2.593640 |
| 80 | Кирова ул, 68, Кирова,д.68, кв. 51 (тепло) (ку) | 7625/00/1 Т от 19.08.2016 г. | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 12.734560 | - | - | - | 12.734560 |
| 81 | Кирова ул, 68, Кирова,д.68 помещение 53 (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.081520 | - | - | - | 2.081520 |
| 82 | Кирова ул, 68, Кирова,68 ( помещ.52) (тепло)(ку) | БД 10435/00/3 Т от 15.02.2021г. | МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" | КалугаТеплосеть | 1.531640 | - | - | - | 1.531640 |
| 83 | Кирова ул, 68, Кирова,68 ( помещ.54) (тепло)(ку) | БД 10435/00/3 Т от 15.02.2021г. | МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" | КалугаТеплосеть | 1.557600 | - | - | - | 1.557600 |
| 84 | Кирова ул, 68, Кирова,68 (помещ.3) (тепло)(ку) | БД 10435/00/3 Т от 15.02.2021г. | МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" | КалугаТеплосеть | 3.783080 | - | - | - | 3.783080 |
| 85 | Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Бобченок К.В. офис 406, ГВС | 13476/00/1 ГВС от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000093 | - | 0.000093 |
| 86 | Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "пом. 110 гвс | 13476/00/1 ГВС от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000167 | - | 0.000167 |
| 87 | Кирова ул, 70, Кирова,д.70,кв.1 магазин гвс (гвс) | 0220 ГВС | Шереметьева Г.Ф. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000098 | - | 0.000098 |
| 88 | Кирова ул, 70, Кирова,70,кв.1 магазин (тепло)(ку) | 0220/00/1 Тепло от 30.05.2017г. | Шереметьева Г.Ф. | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 89 | Кирова ул, 70, Кирова.д.70.кв.5 маг. "Ягуар" (тепло) (ку) | 0368 /00/1Т от 01.02.2018г. | Слепухин Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.559960 | - | - | - | 1.559960 |
| 90 | Кирова ул, 70, Кирова,д.70,кв.5 маг. "Ягуар" (гвс) | 0368/00/1Г от 01.01.2014г. | Слепухин Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000323 | - | 0.000323 |
| 91 | Кирова ул, 70, Кирова.70 промтов.магазин (гвс) | 0371 ГВС | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000100 | - | 0.000100 |
| 92 | Кирова ул, 70, Кирова,70 промт.магазин (тепло) (ку) | 0371/00/1 Тепло от 01.04.2016 г. | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | 1.937560 | - | - | - | 1.937560 |
| 93 | Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "Более чем" гвс (гвс) | 0542 ГВС | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000140 | - | 0.000140 |
| 94 | Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин "Более чем" от (тепло) (ку) | 0542/00/1 Тепло от 01.04.2016 г. | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | 0.814200 | - | - | - | 0.814200 |
| 95 | Кирова ул, 70, Кирова,д.70, пом.109 кафе (тепло) (ку) | 0674 Тепло | Баранов Б.Ф. | КалугаТеплосеть | 1.456120 | - | - | - | 1.456120 |
| 96 | Кирова ул, 70, Кирова,д.70, пом.109 кафе (гвс) | 0674/00/1 Г от 13.03.2018 г. | Баранов Б.Ф. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 97 | Кирова ул, 70, Кирова.д.70,стр.3 "Торговое помещение" (тепло)(ку) | 11626/00/1Т от 29.05.2019г. | Хачатурова Виктория Маратовна | КалугаТеплосеть | 0.769360 | - | - | - | 0.769360 |
| 98 | Кирова ул, 70, Кирова,70,стр.3"Детское питание" (гвс) | 11627/00/1Г от 29.05.2019г. | Хачатурова Виктория Маратовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000447 | - | 0.000447 |
| 99 | Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Бобченок К.В. офис 406, (тепло) (ку) | 13474/00/1Т от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | 2.466200 | - | - | - | 2.466200 |
| 100 | Кирова ул, 70, Кирова,70 магазин пом.110 (тепло)(ку) | 13474/00/1Т от 01.01.2020г. | Рываева Елизавета Константиновна | КалугаТеплосеть | 1.342840 | - | - | - | 1.342840 |
| 101 | Кирова ул, 70, Кирова 70,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.006116 | - | 31.006116 |
| 102 | Кирова ул, 70, Кирова ул, 70, Кирова ул, 70 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.100664 | - | 1.100664 |
| 103 | Кирова ул, 70, Кирова 70,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 103.486000 | - | - | - | 103.486000 |
| 104 | Кирова ул, 72, Кирова 72, Госархив докум.нов.истории (тепло) | БД 0489/00/1 Т от | ГКУ "Государственный архив документов новейшей истории Калужской области" Министерство финансов Кал | КалугаТеплосеть | 0.080000 | 0.110000 | - | - | 0.190000 |
| 105 | Кирова ул, 74, Кирова,74 магазин "Людмила" (тепло)(КУ) | 0170/00/1 Т от 01.08.2017г. | Горликова Людмила Петровна | КалугаТеплосеть | 4.434440 | - | - | - | 4.434440 |
| 106 | Кирова ул, 74, Кирова,74 магазин "Промтовары" (тепло) (ку) | 0257/00/1 Тепло от 29.05.2017г. | Ченцов А.Г. | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 107 | Кирова ул, 74, Кирова,д.74 м-н "Промтовары" (тепло) (ку) | 0258/00/1 Тепло от 30.05.2017г. | Голубкова М.Е. | КалугаТеплосеть | 0.778800 | - | - | - | 0.778800 |
| 108 | Кирова ул, 74, Кирова,д.74 офис гвс (гвс) | 0698 ГВС | Судакова В.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000113 | - | 0.000113 |
| 109 | Кирова ул, 74, Кирова,д.74 офис от (тепло)(ку) | 0698/00/1 Т от 01.09.2016 г. | Судакова В.И. | КалугаТеплосеть | 1.416000 | - | - | - | 1.416000 |
| 110 | Кирова ул, 74, Кирова 74 пом. 111 от. (тепло) (ку) | 0747/00/1 Тепло от 30.05.2017г. | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | 2.444960 | - | - | - | 2.444960 |
| 111 | Кирова ул, 74, Кирова 74 пом.111 гвс (гвс) | 747/ ГВС | Францева Н.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001198 | - | 0.001198 |
| 112 | Кирова ул, 74, Кирова 74,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.689040 | - | 29.689040 |
| 113 | Кирова ул, 74, Кирова ул, 74, Кирова ул, 74 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.012363 | - | 1.012363 |
| 114 | Кирова ул, 74, Кирова 74,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 103.504880 | - | - | - | 103.504880 |
| 115 | Кирова ул, 74, Кирова,д.74 помещение 60 (тепло)(ку) | 9993/00/1 Т от 18.01.2018 г. | Юдина Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 116 | Кирова ул, 76, Кирова,д.76 магазин"Тинейджер" гвс (гвс) | 9169/00/1 Г от 03.10.2017г. | Черниченко Юлия Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000247 | - | 0.000247 |
| 117 | Кирова ул, 76, Кирова,76 пом. 2 (тепло) (ку) | 0627/00/1Т от 01.09.2019г. | Комогоров Алексей Вячеславович | КалугаТеплосеть | 2.754120 | - | - | - | 2.754120 |
| 118 | Кирова ул, 76, Кирова 76,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 33.817979 | - | 33.817979 |
| 119 | Кирова ул, 76, Кирова ул, 76, Кирова ул, 76 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.920934 | - | 0.920934 |
| 120 | Кирова ул, 76, Кирова 76,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 92.358600 | - | - | - | 92.358600 |
| 121 | Кирова ул, 76, Кирова,д.76 магазин "Тинейджер"от (тепло)(ку) | 9168/00/1 Т от 03.10.2017г. | Черниченко Юлия Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.593000 | - | - | - | 1.593000 |
| 122 | Кирова ул, 78, ГВС магазин Медея Масюкова * | 0003 ГВС | Масюкова Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000550 | - | 0.000550 |
| 123 | Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин Медея Масюкова (ку) отопление | 0003 Тепло | Масюкова Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 2.192440 | - | - | - | 2.192440 |
| 124 | Кирова ул, 78, ГВС Кирова,78 офис Анохина* | 0045 ГВС от 01.01.2013 | Анохина М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000142 | - | 0.000142 |
| 125 | Кирова ул, 78, Кирова,78,офис Анохина (ку) отопление | 0045 Тепло | Анохина М.В. | КалугаТеплосеть | 0.778800 | - | - | - | 0.778800 |
| 126 | Кирова ул, 78, ГВС магазин "Калита"* | 0179 ГВС | Калита-К-Трейд (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000127 | - | 0.000127 |
| 127 | Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин "Калита" тепло (ку) | 0179 Тепло | Калита-К-Трейд (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.465560 | - | - | - | 1.465560 |
| 128 | Кирова ул, 78, ГВС Калинин | 0433 ГВС | Калинин Николай Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000142 | - | 0.000142 |
| 129 | Кирова ул, 78, Кирова,78 промт.магазин Калинин тепло (ку) | 0433 Тепло | Калинин Николай Иванович | КалугаТеплосеть | 1.543440 | - | - | - | 1.543440 |
| 130 | Кирова ул, 78, ГВС Марусов * | 0535 ГВС | Марусов Дмитрий Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000142 | - | 0.000142 |
| 131 | Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин-офис Марусов (ку) отопление | 0535 Тепло | Марусов Дмитрий Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.161120 | - | - | - | 1.161120 |
| 132 | Кирова ул, 78, ГВС магазин Казанский | 0639 ГВС | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000140 | - | 0.000140 |
| 133 | Кирова ул, 78, Кирова,78 магазин Казанский (ку) отопление | 0639 Тепло | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.795320 | - | - | - | 0.795320 |
| 134 | Кирова ул, 78, Финкельштейн Ю.С. неж. пом. (ку) отопление | 14517/00/1 Т | Финкельштейн Юрий Семенович | КалугаТеплосеть | 1.508040 | - | - | - | 1.508040 |
| 135 | Кирова ул, 78, Финкельштейн Ю.С.; неж.пом. (гвс) | 14518/00/1 Г | Финкельштейн Юрий Семенович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 136 | Кирова ул, 78, Кирова,78 промтов.магазин (ку) отопление | 4805/00/1 Т | Ильясов Эльман Видади Оглы | КалугаТеплосеть | 0.715080 | - | - | - | 0.715080 |
| 137 | Кирова ул, 78, ГВС ул.Кирова,78 магазин | 4806/00/1 Г | Ильясов Эльман Видади Оглы | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000136 | - | 0.000136 |
| 138 | Кирова ул, 78, ГВС Кирова 78,ж.д. (ку) СЧЕТЧИК НА ДОМ | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.133030 | - | 27.133030 |
| 139 | Кирова ул, 78, Кирова ул, 78, Кирова ул, 78 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.059277 | - | 1.059277 |
| 140 | Кирова ул, 78, Кирова 78 от 2. подъезд (ку) ж.д. отопление | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 51.295780 | - | - | - | 51.295780 |
| 141 | Кирова ул, 78, Кирова 78,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 51.295780 | - | - | - | 51.295780 |
| 142 | Кирова ул, 80, Кирова,д.80 помещение магазина гвс (гвс) | 0151/00/1 Г | ИП Галевко В.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000275 | - | 0.000275 |
| 143 | Кирова ул, 80, Кирова,д.80 помещение магазина от (тепло) (ку) | 0151/00/1 Т | ИП Галевко В.Н. | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 144 | Кирова ул, 80, Кирова,80,кв.6 магазин детской одежды (гвс) | 0181/00/1 Г | Беликова Валентина Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000463 | - | 0.000463 |
| 145 | Кирова ул, 80, Кирова,80,кв.6 магазин детской одежды (тепло)(ку) | 0181/00/1 Т | Беликова Валентина Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.757560 | - | - | - | 0.757560 |
| 146 | Кирова ул, 80, Кирова,80, пом. 109 тепло (ку) | 12204/00/1 Т от 02.09.2019г. | Глазенкова Марина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.771720 | - | - | - | 0.771720 |
| 147 | Кирова ул, 80, Кирова,д.80 пом. 109 (гвс) | 12586/00/1 Г от 02.09.2019г. | Глазенкова Марина Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000253 | - | 0.000253 |
| 148 | Кирова ул, 80, Кирова,80 (бывш. кв.60) парикм. стр.3 (тепло)(ку) | 3949/00/1 Т | Зуева Раиса Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.752840 | - | - | - | 0.752840 |
| 149 | Кирова ул, 80, Кирова,80 парикм. стр.3 (гвс) | 4113/00/1 Г | Зуева Раиса Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000649 | - | 0.000649 |
| 150 | Кирова ул, 80, Кирова 80,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.492711 | - | 32.492711 |
| 151 | Кирова ул, 80, Кирова ул, 80, Кирова ул, 80 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.083706 | - | 1.083706 |
| 152 | Кирова ул, 80, Кирова 80,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 106.605920 | - | - | - | 106.605920 |
| 153 | Кирова ул, 80, Кирова,д.80,кв.5магазин"Цветы" от (тепло)(ку) | 8698/00/1 Т от 10.03.2017 г. | Беликова Анна Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.434880 | - | - | - | 1.434880 |
| 154 | Кирова ул, 80, Кирова,д.80,кв.5, магазин "Цветы" гвс (гвс) | 8699/00/1 Г от 10.03.2017 г. | Беликова Анна Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000314 | - | 0.000314 |
| 155 | Кирова ул, 80, Кирова,80 (тепло) отдельностоящ. здание | дс с Мартвых Александр Сергеевич 10883/00/1Т от 01.09.2018г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.040143 | - | - | - | 0.040143 |
| 156 | Ленина ул, 77, Ленина 77 потери (тепло) | 0443/00/1 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 157 | Ленина ул, 77, Ленина,77 магазин (тепло) | 0443/00/1 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.010755 | - | - | - | 0.010755 |
| 158 | Ленина ул, 77, Ленина,77 худ мастерск (тепло) | 0443/00/1 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.233759 | - | - | - | 0.233759 |
| 159 | Ленина ул, 77, Союз художников (тепло) | 0443/00/1 Т от 01.06.2016 | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | 0.040010 | - | - | - | 0.040010 |
| 160 | Ленина ул, 79, Ленина ул, 79, нежилое помещение 5 П (тепло) | 10622/00/1 Т от 27.09.2018 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 0.027651 | - | - | - | 0.027651 |
| 161 | Ленина ул, 81, Ленина,81 универсам"КОПЕЙКА" (тепло) | 0311/00/1 Т | КОПЕЙКА-МОСКВА ООО | КалугаТеплосеть | 0.036000 | - | - | - | 0.036000 |
| 162 | Ленина ул, 81, Ленина,81 вновь построенный гараж (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.005450 | - | - | - | 0.005450 |
| 163 | Ленина ул, 81, Ленина,81 гараж (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.026430 | - | - | - | 0.026430 |
| 164 | Ленина ул, 81, Ленина,81 Дом Союзов (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.192394 | - | - | - | 0.192394 |
| 165 | Ленина ул, 81, Ленина,81 мансардный этаж (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.057795 | - | - | - | 0.057795 |
| 166 | Ленина ул, 81, Ленина,81 подвал (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.037835 | - | - | - | 0.037835 |
| 167 | Луначарского ул, 1, Луначарского,1- (тепло) | БД 0006/00/4 Т от 25.01.2021 | Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N3 им.Г.В.Зимина" | КалугаТеплосеть | 0.077750 | - | - | - | 0.077750 |
| 168 | Николо-Козинская ул, 22, Н.Козинская 22,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 35.678271 | - | 35.678271 |
| 169 | Николо-Козинская ул, 22, Николо-Козинская ул, 22, Николо-Козинская ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.545128 | - | 0.545128 |
| 170 | Николо-Козинская ул, 22, Н.Козинская 22,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 77.887080 | - | - | - | 77.887080 |
| 171 | Николо-Козинская ул, 22А, ул. Николо-Козинская, д.22а, (тепло) | № СФ 13075/00/1 Т от 20.11.2019 г. | Таймуразова Наталья Алексеевна | КалугаТеплосеть | 0.004000 | - | - | - | 0.004000 |
| 172 | Николо-Козинская ул, 5, Николо-Козинская,д.5 офис (тепло) | 0303 Тепло | Ананьина Е.С. | КалугаТеплосеть | 0.003468 | - | - | - | 0.003468 |
| 173 | Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинская,д.5 пом.101 магазин (тепло) ( КУ) | 0396/00/1Тепло от 01.06.2016 | Журин Денис Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 174 | Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинского,д.5, кв. 52 (пом. 102) (тепло) (ку) | 12205/00/1 Т | Мартышенко Жанна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.021880 | - | - | - | 1.021880 |
| 175 | Николо-Козинская ул, 5, Николо-Козинская ул.5 /бывш.кв 84/офис (тепло) | 3899/00/1 Т | Фролов А.А. | КалугаТеплосеть | 0.003407 | - | - | - | 0.003407 |
| 176 | Николо-Козинская ул, 5, Н.Козинск5(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 107.162880 | - | - | - | 107.162880 |
| 177 | Тульская ул, 13б/1-2 под., Тульская 13б, 1-2 подъезд, отопление (тепло)(ку)- центральное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 47.114730 | - | - | - | 47.114730 |
| 178 | Тульская ул, 13б/3 подъезд, Тульская 13б, 3 подъезд (отопление)(ку) - центральное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 26.350940 | - | - | - | 26.350940 |
| 179 | Тульская ул, 13б/3 подъезд, Тульская 13б, 3 подъезд (отопление)(ку) -индивидуальное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 0.078190 | - | - | - | 0.078190 |
| 180 | Тульская ул, 13б/4 подъезд, Тульская 13б, 4 подъезд, (отопление)(ку) - индивидуальное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 0.214959 | - | - | - | 0.214959 |
| 181 | Тульская ул, 13б/4 подъезд, Тульская 13б, 4 подъезд, (отопление)(ку) - ценральное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 27.642740 | - | - | - | 27.642740 |
| 182 | Тульская ул, 13б/5 подъезд, Тульская 13б, 5 подъезд, отопление (ку) - индивидуальное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 0.636899 | - | - | - | 0.636899 |
| 183 | Тульская ул, 13б/5 подъезд, Тульская 13б, 5 подъезд, отопление (ку) - центральное отопление | 0204/00/5/02 Тепло от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | 25.727881 | - | - | - | 25.727881 |
| 184 | Тульская ул, 13б/ГВС, Тульская 13б гвс (ку) | 0204/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г. | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | - | - | 58.905600 | - | 58.905600 |
| 185 | Тульская ул, 13б/ГВС, Тульская ул, 13б гвс (КР на СОИ) | 0204/00/5/02 ГВС от 22.02.2018г. (КР на СОИ) | ТСЖ Тульская,13Б | КалугаТеплосеть | - | - | 2.779241 | - | 2.779241 |
| 186 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б Малыш и Карлсон (гвс) | 0426 ГВС | Нехайчик Анастасия Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000135 | - | 0.000135 |
| 187 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Малыш и Карлсон (тепло) ( ку) | 0426 Тепло | Нехайчик Анастасия Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.630630 | - | - | - | 0.630630 |
| 188 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б магазин "Чистюля" (тепло) (ку) | 0766/1 Тепло | Кекишев А.Ю. | КалугаТеплосеть | 2.530710 | - | - | - | 2.530710 |
| 189 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б магазин (Полубинская Т.В..) (ку) ГВС | 14189/00/1 Г от 21.04.2021 г | Полубинская Татьяна Валентиновна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000176 | - | 0.000176 |
| 190 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б магазин (тепло) (Полубинская Т.В..) (ку) | 14189/00/1 Т от 21.04.2021 г | Полубинская Татьяна Валентиновна ИП | КалугаТеплосеть | 0.649350 | - | - | - | 0.649350 |
| 191 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б офис (гвс) Айболит аптека (Хасанов) | 3762/00/1 ГВС | Айболит МЦ (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000321 | - | 0.000321 |
| 192 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, Айболит аптека (ку) (тепло) (Хасанов) | 3762/00/1 Т | Айболит МЦ (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.861120 | - | - | - | 0.861120 |
| 193 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, офис Агрисовгаз (тепло) (ку) | 3813/00/1 Т от 18.03.2019 г. | АГРИСОВГАЗ ООО | КалугаТеплосеть | 0.434070 | - | - | - | 0.434070 |
| 194 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б офис Агрисовгаз (гвс) | 3814/00/1 Г от 01.11.2013 г. | АГРИСОВГАЗ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 195 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, неж.пом. (тепло)ку (Казакова Г.М.) | 4888/00/1 Т от 01.12.2014г. | Казакова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.521820 | - | - | - | 0.521820 |
| 196 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская 13б, неж.пом. (гвс) (Казакова Г.М.) | 4889/00/1 Г | Казакова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 197 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Конс. служба по налогам и сборам (ку) (тепло) | 5736/00/1 Т от 01.10.2015 | Консультационная служба Калужской области по налогам и сборам (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.808470 | - | - | - | 0.808470 |
| 198 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Киселёв Э.В. (ку)(тепло) | 5739/00/1 Т от 01.10.2015 | Киселев Эдуард Викторович | КалугаТеплосеть | 0.664560 | - | - | - | 0.664560 |
| 199 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б М-н Секонд-Хенд (тепло) | 5741/00/1 Тепло от 01.10.2015 | Кравченко А.В. М-н "Секонд-Хенд" | КалугаТеплосеть | 0.442260 | - | - | - | 0.442260 |
| 200 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б М-н Секонд-Хенд (гвс) | 5742/00/1 ГВС от 01.10.2015 | Кравченко А.В. М-н "Секонд-Хенд" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 201 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Мартвых м-н "Елена" (тепло) (ку) | 5745/00/1 Тепло от | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.304550 | - | - | - | 1.304550 |
| 202 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б Мартвых м-н "Елена" (гвс) | 5746/00/1 ГВС от 01.10.2015г. | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000745 | - | 0.000745 |
| 203 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б (Соцкова Д.Э.) (тепло) (ку) | 5770/00/1 Тепло от 01.10.2015г. | Соцкова Дарья Эдуардовна | КалугаТеплосеть | 0.608400 | - | - | - | 0.608400 |
| 204 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б офис N2 гвс (гвс) (Конс. служба по налогам и сборам) | 5792/00/1 Г от 01.10.2015 | Консультационная служба Калужской области по налогам и сборам (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000220 | - | 0.000220 |
| 205 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13Б офис N3 гвс (гвс) ( Киселёв Э.В.) | 6159/00/1 Г от 01.10.2015 | Киселев Эдуард Викторович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000124 | - | 0.000124 |
| 206 | Тульская ул, 13б/нежил.пом., Тульская,13б офис N4 гвс (гвс) (Соцкова Д.Э.) | 6160/00/1 Г от 01.10.2015г. | Соцкова Дарья Эдуардовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000127 | - | 0.000127 |
| 207 | Тульская ул, 15, Мартвых Александр Сергеевич; от (ку) | 14621/00/1Т от 26.02.2021г. | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 2.954720 | - | - | - | 2.954720 |
| 208 | Тульская ул, 15, Тульская 15,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 209 | Тульская ул, 15, Тульская ул, 15, Тульская ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.510337 | - | 0.510337 |
| 210 | Тульская ул, 15, Тульская 15,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 59.854320 | - | - | - | 59.854320 |
| 211 | Тульская ул, 19, Тульская,19(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 79.298360 | - | - | - | 79.298360 |
| 212 | Тульская ул, 21, Тульская,д.21 студия "WELLA APT" (гвс) | 0308 ГВС | Котова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000292 | - | 0.000292 |
| 213 | Тульская ул, 21, Тульская,д.21 студия"WELLAAPT" (тепло) | 0308 Тепло | Котова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 0.003022 | - | - | - | 0.003022 |
| 214 | Тульская ул, 21, Тульская 21,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 24.587520 | - | 24.587520 |
| 215 | Тульская ул, 21, Тульская ул, 21, Тульская ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.435744 | - | 2.435744 |
| 216 | Тульская ул, 21, Тульская 21,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 179.494520 | - | - | - | 179.494520 |
| 217 | Тульская ул, 23, Тульская 23,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 22.430720 | - | 22.430720 |
| 218 | Тульская ул, 23, Тульская ул, 23, Тульская ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.435744 | - | 2.435744 |
| 219 | Тульская ул, 23, Тульская 23,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 183.742520 | - | - | - | 183.742520 |
| 220 | Тульская ул, 5а, Тульская,5а ОМ N1 (тепло) | БД 0409/00/1 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.075020 | - | - | - | 0.075020 |
| 221 | Тульская ул, 5а, Тульская,5а потери до счетчика (тепло) | БД 0409/00/1 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 222 | Тульская ул, 5а, Тульская,5а ФГКУ УВО ВНГ (тепло) | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.174800 | - | - | - | 0.174800 |
| 223 | Тульская ул, 5а, Тульская,5а ФГКУ УВО ВНГ (тепло)потери в сети до т/счетчика | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.31 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул.  Дорожная, 6 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дорожная ул, 10, Дорожная,10 помещение 3 (тепло)(ку) | 0108 Тепло | Стимул (ООО") | КалугаТеплосеть | 2.308910 | - | - | - | 2.308910 |
| 2 | Дорожная ул, 10, Дорожная,10 жил.дом (ку) - индивидуальное отопление | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 0.132268 | - | - | - | 0.132268 |
| 3 | Дорожная ул, 10, Дорожная,10 жил.дом (ку) - центральное отопление | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 76.191662 | - | - | - | 76.191662 |
| 4 | Дорожная ул, 11, Дорожная,11 жил.дом (ку) | 777 Дорожная 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 106.436000 | - | - | - | 106.436000 |
| 5 | Дорожная ул, 13, Дорожная,13 жил.дом (ку) | 777 Дорожная 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.532430 | - | - | - | 37.532430 |
| 6 | Дорожная ул, 17, Дорожная,17 жил.дом (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 63.993760 | - | - | - | 63.993760 |
| 7 | Дорожная ул, 8, Дорожная,8-парикмахерская (тепло)(ку) | 0418 Тепло | Артемова Н.И. парикмахерская | КалугаТеплосеть | 0.696200 | - | - | - | 0.696200 |
| 8 | Дорожная ул, 8, Дорожная,8-парикмахерская пом.1 (тепло)(ку) | 10648/00/3Т от 01.10.2018г. | Артемов Семен Алексеевич | КалугаТеплосеть | 0.696200 | - | - | - | 0.696200 |
| 9 | Дорожная ул, 8, Дорожная,8-жил.дом (ку) | 777 Дорожная 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 41.255160 | - | - | - | 41.255160 |
| 10 | Дорожная ул, 9, Дорожная,9 жил.дом (ку) | 777 Дорожная 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.307720 | - | - | - | 42.307720 |
| 11 | Комсомольская ул, 6/2, Комсомольская,6/2 ж.д. (ку) (тепло) | 777 Комсомольская д.6/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 57.764450 | - | - | - | 57.764450 |
| 12 | Комсомольская ул, 6/2" "Айсберг", Комсомольская,6/2"Айсберг" (тепло) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 0.034300 | - | - | - | 0.034300 |
| 13 | Комсомольская ул, 7, Комсомольская,7-поликлиника (тепло) (ку) | БД № 0121/00/3 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 12.723287 | 0.021500 | - | - | 12.744787 |
| 14 | Майская ул, 15, Майская,15,6э.ж.д.от. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 58.175652 | - | - | - | 58.175652 |
| 15 | Майская ул, 3, Майская,3-9эт.ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 84.136360 | - | - | - | 84.136360 |
| 16 | Майская ул, 6, Майская,6-ж/дом (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 78.179720 | - | - | - | 78.179720 |
| 17 | Майская ул, 8, Майская,8 жилой дом (ку) | 777 Майская 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.616320 | - | - | - | 78.616320 |
| 18 | Московская ул, 331, Московская,331-магазин пом. 3(тепло)(ку) | 0041 Тепло | Доманов Владимир Иванович | КалугаТеплосеть | 1.906880 | - | - | - | 1.906880 |
| 19 | Московская ул, 331, Московская,331 ж/дом (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 72.905120 | - | - | - | 72.905120 |
| 20 | Московская ул, 331, Московская,331 м-н"Продукты"пом 4(тепло)(ку) | дс с Бадмаевым И.В. к договору № СФ 11441/00/3 Т от 06.02.2019 г | ООО "Звезда" | КалугаТеплосеть | 3.249720 | - | - | - | 3.249720 |
| 21 | Московская ул, 333, Московская,333 офис (тепло)(ку) | 0472/00/3 Т от 29.04.2019 г. | Вахлис Б.З. | КалугаТеплосеть | 0.955800 | - | - | - | 0.955800 |
| 22 | Московская ул, 333, Московская,333 парикмахерская (тепло)(ку) | 0500 Тепло | Курбатова Любовь Александровна | КалугаТеплосеть | 0.939280 | - | - | - | 0.939280 |
| 23 | Московская ул, 333, Московская,333-магазин (тепло)(ку) | 11414/00/3Т от 01.01.2019г. | Зудина Елена Борисовна | КалугаТеплосеть | 1.239000 | - | - | - | 1.239000 |
| 24 | Московская ул, 333, Московская,333, нежилое помещение (тепло)(ку) | 14668/00/1Т от 30.03.2021г. | Шлейников Илья Николаевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.944000 | - | - | - | 0.944000 |
| 25 | Московская ул, 333, Московская,333 ж/дом (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 39.567760 | - | - | - | 39.567760 |
| 26 | Московская ул, 335, Московская,335 ж/дом (ку) | 777 Московская 335 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.967490 | - | - | - | 28.967490 |
| 27 | Московская ул, 337, Московская,337 ж/дом (ку) | 777 Московская 337 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.687500 | - | - | - | 28.687500 |
| 28 | Северный пер, универмаг, Северный,универмаг (тепло) | 0525 Тепло | Октябрьское Потреб.Общество | КалугаТеплосеть | 0.095217 | - | - | - | 0.095217 |
| 29 | Московская ул, 352, ул. Московская, 352 ООО "Южное" | 4986/00/3 Т от 01.01.2015 г. | Южный ООО | КалугаТеплосеть | 0.030459 | - | - | - | 0.030459 |
| 30 | Московская ул, 352, Московская,352 "Северное" (тепло) | 4987/00/3 Т | Потребительское общество "Северное" | КалугаТеплосеть | 0.006631 | - | - | - | 0.006631 |
| 31 | Центральная ул, 12а, Центральная ул, 12а, опс № 31 (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.006915 | - | - | - | 0.006915 |
| 32 | Центральная ул, 12а, Центральная ул, 12а, отделение связи (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.004177 | - | - | - | 0.004177 |
| 33 | Центральная ул, 12а, Центральная,12а-город (ку)(тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.347414 | - | - | - | 1.347414 |
| 34 | Центральная ул, 12а, Центральная,12а-офис (тепло) | БД № 0003/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.032487 | - | - | - | 0.032487 |
| 35 | Центральная ул, 13, Центральная,13 (тепло)(ку) | СФ 7787/00/3 Т от 21.06.2017 | Иванов Д.А. | КалугаТеплосеть | 2.593640 | - | - | - | 2.593640 |
| 36 | Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин"Лакомка" (тепло) (ку) | 0148 Тепло от 01.10.2006 г. | Артемова Н.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.246620 | - | - | - | 0.246620 |
| 37 | Центральная ул, 13, Центральная,13-парикмахерская (тепло)(ку) | 0156/00/3 Т | ЖЕМЧУЖИНА ООО | КалугаТеплосеть | 1.557600 | - | - | - | 1.557600 |
| 38 | Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин (тепло) | 0390 Тепло | Фролова С.И. | КалугаТеплосеть | 0.001666 | - | - | - | 0.001666 |
| 39 | Центральная ул, 13, Центральная,13-магазин"Лакомка" пом. 1 (тепло) (ку) | 10648/00/3Т от 01.10.2018г. | Артемов Семен Алексеевич | КалугаТеплосеть | 0.246620 | - | - | - | 0.246620 |
| 40 | Центральная ул, 13, Центральная,13 ж/дом (ку) | 777 Центральная 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 74.493400 | - | - | - | 74.493400 |
| 41 | Центральная ул, 13а, Центральная,13а-Школа N 29 (тепло) | БД 0290/00/3 Т | Отдел № 2 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 29"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.267250 | - | - | - | 0.267250 |
| 42 | Центральная ул, 14, Центральная,14 ж/дом (ку) | 777 Центральная 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.449440 | - | - | - | 29.449440 |
| 43 | Центральная ул, 16, Центральная,16 жил.дом (ку) | 777 Центральная 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.476980 | - | - | - | 29.476980 |
| 44 | Центральная ул, 18, Центральная,18-жил.дом (ку) | 777 Центральная 18 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.564960 | - | - | - | 42.564960 |
| 45 | Центральная ул, 20, Центральная,20 аптека (тепло) | 0109 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.006189 | - | - | - | 0.006189 |
| 46 | Центральная ул, 20, Центральная,20 жил.дом (ку) | 777 Центральная 20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.128880 | - | - | - | 76.128880 |

Таблица 1.32 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Дорожная,  21, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Тепличная ул, 1, Тепличная,1-офис (тепло)(ку) | 0295/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 2.168840 | - | - | - | 2.168840 |
| 2 | Тепличная ул, 1, Тепличная,1,5эт.ж.дом (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 75.173080 | - | - | - | 75.173080 |
| 3 | Тепличная ул, 2, Тепличная,2-жил.дом от (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 20.832000 | - | - | - | 20.832000 |
| 4 | Тепличная ул, 3, Тепличная,3-жил.дом от (ку) | 777 Тепличная 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.525360 | - | - | - | 76.525360 |
| 5 | Тепличная ул, 4, Тепличная,4-жил.дом (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 20.823600 | - | - | - | 20.823600 |
| 6 | Тепличная ул, 5, Тепличная 5, насосная (тепло) | 0295/00/3 Тепло от 01.10.2015г. | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 0.004112 | - | - | - | 0.004112 |
| 7 | Тепличная ул, 5, Тепличная ул, 5, Тепличная ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.511445 | - | 1.511445 |
| 8 | Тепличная ул, 5, Тепличная,5-жил.дом гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 54.135680 | - | 54.135680 |
| 9 | Тепличная ул, 5, Тепличная,5 -жил.дом от (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 100.318880 | - | - | - | 100.318880 |
| 10 | Тепличная ул, 6, Тепличная,6-жил.дом от (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 20.966400 | - | - | - | 20.966400 |
| 11 | Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а прачечная Дет.сад (тепло) | БД 0283/00/2 Т от 29.12.2020г. | Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.002509 | - | - | - | 0.002509 |
| 12 | Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-осн.здание Дет.сад (тепло) | БД 0283/00/2 Т от 29.12.2020г. | Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.147500 | - | - | - | 0.147500 |
| 13 | Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-осн.здание Дет.Сад (гвс) | БД 0283/00/3 Г от 29.12.2020г. | Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027872 | - | 0.027872 |
| 14 | Тепличная ул, 6а, Тепличная,6а-прачечная Дет.сад (гвс) | БД 0283/00/3 Г от 29.12.2020г. | Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000416 | - | 0.000416 |
| 15 | Тепличная ул, 7, Тепличная ул, 7, Тепличная ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.445520 | - | 2.445520 |
| 16 | Тепличная ул, 7, Тепличная,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 102.879360 | - | 102.879360 |
| 17 | Тепличная ул, 7, Тепличная,7-9 эт.жил.дом от (ку) | 777 Тепличная 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 183.626880 | - | - | - | 183.626880 |
| 18 | Тепличная ул, 7, Тепличная,7-Город (тепло) (ку) | № СФ 13495/00/3 Т от 21.01.2020 г. | Матвеева Надежда Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.228920 | - | - | - | 0.228920 |
| 19 | Тепличная ул, 7А, Тепличная,7А-велобаза (тепло) | БД 0016/00/1 Т от 26.01.2021 | МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.004883 | - | - | - | 0.004883 |
| 20 | Тепличная ул, 7А, Тепличная,7А-спортзал.,гараж ДЮК (гвс) | БД 0317/00/3 Г | МБУ"СШ" ЛУЧ" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000972 | - | 0.000972 |
| 21 | Тепличная ул, 7А, Тепличная,7а-спортзал,гараж (тепло) | БД 0317/00/3 Т | МБУ"СШ" ЛУЧ" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.057784 | - | - | - | 0.057784 |
| 22 | Тепличная ул, 8, Тепличная ул, 8, Тепличная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.034855 | - | 3.034855 |
| 23 | Тепличная ул, 8, Тепличная,8-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 136.956800 | - | 136.956800 |
| 24 | Тепличная ул, 8, Тепличная,8-9 эт.жил.дом от (ку) | 777 Тепличная 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 250.582440 | - | - | - | 250.582440 |

Таблица 1.33 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Дубрава, 14,  Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной проднасосная ст (тепло) | БД № 0004/00/2 Т | ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва | КалугаТеплосеть | 0.050129 | - | - | - | 0.050129 |
| 2 | Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной" Блок N4 (тепло) | БД № 0004/00/2 Т | ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва | КалугаТеплосеть | 0.116965 | - | - | - | 0.116965 |
| 3 | Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной" Контора (тепло) | БД № 0004/00/2 Т | ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва | КалугаТеплосеть | 0.178759 | - | - | - | 0.178759 |
| 4 | Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной" пожарное депо (тепло) | БД № 0004/00/2 Т | ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва | КалугаТеплосеть | 0.074264 | - | - | - | 0.074264 |
| 5 | Грабцевское шоссе ул, 184, Гр.шоссе,184-к-т"Речной"санпропускник (тепло) | БД № 0004/00/2 Т | ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва | КалугаТеплосеть | 0.073442 | - | - | - | 0.073442 |
| 6 | Дубрава ул, 1, Дубрава,1-ж.дом 1959г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 33.805350 | - | - | - | 33.805350 |
| 7 | Дубрава ул, 10, Дубрава,10-ж.д.1985г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 77.143680 | - | - | - | 77.143680 |
| 8 | Дубрава ул, 11, Дубрава,11-ж.дом 1989г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 87.468680 | - | - | - | 87.468680 |
| 9 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12 Медпункт (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000650 | - | 0.000650 |
| 10 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12 Медпункт (тепло)(КУ) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 4.318800 | - | - | - | 4.318800 |
| 11 | Дубрава ул, 12, Дубрава ул, 12, Дубрава ул, 12 "общ." гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.897597 | - | 0.897597 |
| 12 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д. 1990г.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 49.606400 | - | 49.606400 |
| 13 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д.1990г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 98.593720 | - | - | - | 98.593720 |
| 14 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12-ж.д.1нежилые помещения (тепло) (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 13.874440 | - | - | - | 13.874440 |
| 15 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12-биб-ка фил. N18 гвс (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 16 | Дубрава ул, 12, Дубрава,12-библ.филиал №18от. (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.616160 | - | - | - | 4.616160 |
| 17 | Дубрава ул, 13, Дубрава,13-ж.дом,1958г. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 83.024800 | - | - | - | 83.024800 |
| 18 | Дубрава ул, 1а, Дубрава,1а-общ.1985г. (ку) | 777 Дубрава 1а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.279120 | - | - | - | 6.279120 |
| 19 | Дубрава ул, 2, Дубрава,2-ж.дом 1958г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 33.103080 | - | - | - | 33.103080 |
| 20 | Дубрава ул, 2, Дубрава,2-Город (тепло) (ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 3.735801 | - | - | - | 3.735801 |
| 21 | Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а- прист. к школе потери (тепло) | БД 0012/00/2 Т от 31.01.2021 г. | Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 22 | Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-мастерская (тепло) | БД 0012/00/2 Т от 31.01.2021 г. | Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.012888 | - | - | - | 0.012888 |
| 23 | Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-прист.к школе (тепло) | БД 0012/00/2 Т от 31.01.2021 г. | Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.147023 | - | - | - | 0.147023 |
| 24 | Дубрава ул, 2а, Дубрава,2а-школаN31 (тепло) | БД 0012/00/2 Т от 31.01.2021 г. | Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.081091 | - | - | - | 0.081091 |
| 25 | Дубрава ул, 3, Дубрава,3-ж.дом 1958г. (ку) | 1809/00/5/04 Т от 23.08.2018г. (прямые платежи с 01.04.2018г.) | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 33.155865 | - | - | - | 33.155865 |
| 26 | Дубрава ул, 3а, Дубрава,3а-ДК"Дубрава" (тепло) | БД 0423/00/2 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.061876 | - | - | - | 0.061876 |
| 27 | Дубрава ул, 4, Дубрава,4-ж.дом 1958г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 32.942430 | - | - | - | 32.942430 |
| 28 | Дубрава ул, 6, Дубрава,6-ж.дом 1965г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 35.781200 | - | - | - | 35.781200 |
| 29 | Дубрава ул, 7, Дубрава,7-ж.дом 1968г. (ку) | 777 Дубрава 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.155160 | - | - | - | 47.155160 |
| 30 | Дубрава ул, 8, Дубрава,8-ж.дом 1971г. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Дубрава 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.100198 | - | - | - | 0.100198 |
| 31 | Дубрава ул, 8, Дубрава,8-ж.дом 1971г. (ку) - центральное отопление | 777 Дубрава 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 44.690241 | - | - | - | 44.690241 |
| 32 | Дубрава ул, 9, Дубрава,9-ж.дом 1978г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 47.275520 | - | - | - | 47.275520 |
| 33 | Дубрава ул, 9, ул. Дубрава, д. 9, кв.1 (ку) (тепло) | № СФ 13548/00/1 Т от 11.02.2020 г. | НОВЫЙ ДЕНЬ МБОО | КалугаТеплосеть | 2.614880 | - | - | - | 2.614880 |

Таблица 1.34 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ипподромная, 37, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Городской Бор тер, Нежилое здание (ГВС) | 13692/00/1Г от 23.04.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.046000 | - | 0.046000 |
| 2 | Городской Бор тер, Нежилое здание (ГВС) потери в сети гвс | 13692/00/1Г от 23.04.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | - | - | - |
| 3 | Городской Бор тер, Нежилое здание (тепло) | 13693/00/1Т от 18.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.042100 | - | - | - | 0.042100 |
| 4 | Городской Бор тер, Нежилое здание (тепло) потери в сети | 13693/00/1Т от 18.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | - | - | - |
| 5 | Городской Бор тер, Баня (гвс) | БД 12040/00/1 Г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.000549 | - | 0.000549 |
| 6 | Городской Бор тер, Калуга-бор,гостиница гвс (гвс) | БД 12040/00/1 Г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.000476 | - | 0.000476 |
| 7 | Городской Бор тер, Баня (тепло) | БД 12041/00/1 Т от 09.02.2021 г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.005282 | - | - | - | 0.005282 |
| 8 | Городской Бор тер, Калуга-бор,гостиница от (тепло) | БД 12041/00/1 Т от 09.02.2021 г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.034494 | - | - | - | 0.034494 |

Таблица 1.35 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. К. Маркса, 4 «ОАО КНИТМУ», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | К.Маркса ул, 1, К.Маркса,д.1 (тепло) Областной центр доп. образ.детей им А.Ю.Гагарина | Договор №1 на передачу Т от _____2021 | КНИИТМУ АО | КНИИТМУ | 0.283000 | - | - | - | 0.283000 |
| 2 | К.Маркса ул, 3, Карла Маркса 3 (ж.д.) отопление | Договор №1 на передачу Т от _____2021 | КНИИТМУ АО | КНИИТМУ | 12.934810 | - | - | - | 12.934810 |
| 3 | К.Маркса ул, 6, Карла Маркса ул. 6, ГАУК КО "Центр Наследия" (тепло) | Договор №1 на передачу Т от _____2021 | КНИИТМУ АО | КНИИТМУ | 0.129000 | - | - | - | 0.129000 |

Таблица 1.36 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калуга-Бор, 3, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Калуга-Бор ул, 25/а, Калуга-Бор, дача № 25 кв. 2 Назарова Е.А. (ку) (гвс) | 0677 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 25а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 2 | Калуга-Бор ул, 25/а, Калуга-Бор, дача № 25, кв. 1 Володина Н.В. (ку) (гвс) | 0677 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 25а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 3 | Калуга-Бор ул, 25/кв. 1,2, Калуга-Бор, дача № 25 кв. 2 Назарова Е.А. (ку) (тепло) | 0677 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 25а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.658420 | - | - | - | 2.658420 |
| 4 | Калуга-Бор ул, 25/кв. 1,2, Калуга-Бор, дача № 25, кв. 1 Володина Н.В. (ку) (тепло) | 0677 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 25а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.133540 | - | - | - | 2.133540 |
| 5 | Калуга-Бор ул, 25, Калуга-Бор, дача № 25 кв. 3,4 Косарева М.Д. (ку) (гвс) | 0943 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 25 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 6 | Калуга-Бор ул, 25/кв. 3,4, Калуга-Бор, дача № 25 кв. 3,4 Косарева М.Д. (ку) (тепло) | 0943 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 25 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.302480 | - | - | - | 1.302480 |
| 7 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Изолятор гвс (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001293 | - | 0.001293 |
| 8 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мать и дитя гвс (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022600 | - | 0.022600 |
| 9 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Прачечная (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000823 | - | 0.000823 |
| 10 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" главный корпус (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.259964 | - | 0.259964 |
| 11 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" завершение реконстр. главного корпуса (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.165735 | - | 0.165735 |
| 12 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор"школа гвс (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016574 | - | 0.016574 |
| 13 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сауна гвс (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002878 | - | 0.002878 |
| 14 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Склад продовольственный гвс (гвс) | БД 0013/00/1 Г | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000194 | - | 0.000194 |
| 15 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Гараж Бокс 1 (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.008896 | - | - | - | 0.008896 |
| 16 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Изолятор (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.009043 | - | - | - | 0.009043 |
| 17 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мастерские (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.007571 | - | - | - | 0.007571 |
| 18 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Мать и дитя (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.068479 | - | - | - | 0.068479 |
| 19 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Прачечная (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.013776 | - | - | - | 0.013776 |
| 20 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" гараж (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.012240 | - | - | - | 0.012240 |
| 21 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" главный корпус (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.503720 | - | - | - | 0.503720 |
| 22 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" завершение реконстр. главного корпуса (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.075000 | 0.350500 | - | - | 0.425500 |
| 23 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Санат."Калуга-Бор" школа (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.164778 | - | - | - | 0.164778 |
| 24 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сауна (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.002899 | - | - | - | 0.002899 |
| 25 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Склад продовольственный (тепло) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.001604 | - | - | - | 0.001604 |
| 26 | Калуга-Бор ул, 3 "Санат. "Калуга-Бор"", Сушилка (тепло от гвс) | БД 0013/00/1 Т | ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | КалугаТеплосеть | 0.012500 | - | - | - | 0.012500 |
| 27 | Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.1 Вистерничан М.А. (ку) (гвс) | 0942 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647040 | - | 0.647040 |
| 28 | Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.3 Алейников О.И. (ку) (гвс) | 0942 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 29 | Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.1 Вистерничан М.А. (ку) (тепло) | 0942 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.050920 | - | - | - | 2.050920 |
| 30 | Калуга-Бор ул, 30, Дача №30, кв.3 Алейников О.И. (ку) (тепло) | 0942 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.671840 | - | - | - | 1.671840 |
| 31 | Калуга-Бор ул, 30/а, Дача N30а, кв. 2 Демин Владимир Павлович (ку) (гвс) | 0944 ГВС г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 32 | Калуга-Бор ул, 30/а, Дача N30а, кв 2 Демин Владимир Павлович (ку) (тепло) | 0944 Тепло г. Калуга ул. Калуга - Бор № 3 дача 30а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.430000 | - | - | - | 2.430000 |

Таблица 1.37 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной по ул. Калуга-Бор, 15 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Изолятор (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.000412 | - | 0.000412 |
| 2 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус N2- (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.024200 | - | 0.024200 |
| 3 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус № 1 (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.058256 | - | 0.058256 |
| 4 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Прачечная-дезкамера (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.000733 | - | 0.000733 |
| 5 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Столовая (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.118950 | - | 0.118950 |
| 6 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Сушилка (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.003636 | - | 0.003636 |
| 7 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Школа (гвс) | БД 0014/00/1 Г от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.000784 | - | 0.000784 |
| 8 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Гараж (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.022400 | - | - | - | 0.022400 |
| 9 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Изолятор (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.010820 | - | - | - | 0.010820 |
| 10 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус № 1 (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.144820 | - | - | - | 0.144820 |
| 11 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Лечебный корпус N2 (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.117782 | - | - | - | 0.117782 |
| 12 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Прачечная-дезкамера (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.007390 | - | - | - | 0.007390 |
| 13 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Столовая (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.021900 | - | - | - | 0.021900 |
| 14 | Калуга-Бор ул, 15а "Детский санаторий для больных туберкулезом", Школа (тепло) | БД 0014/00/1 Т от 01.01.2021 г | ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.042554 | - | - | - | 0.042554 |

Таблица 1.38 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Калужка, 6 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Калужка ул, 13, Калужка.13 ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.908820 | - | - | - | 0.908820 |
| 2 | Калужка ул, 14, Калужка.14 2кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.451760 | - | - | - | 4.451760 |
| 3 | Калужка ул, 18, Калужка.18 2кв.ж.д. ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 18 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.700780 | - | - | - | 5.700780 |
| 4 | Калужка ул, 2, Калужка,2,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.449190 | - | - | - | 36.449190 |
| 5 | Калужка ул, 4, Калужка,4,18кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.251820 | - | - | - | 36.251820 |
| 6 | Калужка ул, 6, Калужка,6,12кв.ж.д.ЖРЭУ-18 (ку) | 777 Калужка 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.529580 | - | - | - | 25.529580 |

Таблица 1.39 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 винный магазин Г (гвс) | 0068 ГВС | Соцков Ф.Э. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000856 | - | 0.000856 |
| 2 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 винный магазин (тепло)(КУ) | 0068/00/3 Т от 01.08.2017г. | Соцков Ф.Э. | КалугаТеплосеть | 2.260880 | - | - | - | 2.260880 |
| 3 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 нежилое пом.2 (тепло) (ку) | 10202/00/3Т от 01.04.2018г. | Карагинский Павел Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.255520 | - | - | - | 1.255520 |
| 4 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 нежилое пом.2 (гвс) | 10405/00/3 Г от 31.07.2018 г. | Карагинский Павел Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.024000 | - | 0.024000 |
| 5 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1, Кибальчича ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.579387 | - | 2.579387 |
| 6 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1-9 эт. ж.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 87.566080 | - | 87.566080 |
| 7 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1-9эт.ж.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.188360 | - | - | - | 180.188360 |
| 8 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 нежилое помещение (гвс) | 8981/00/3 Г | Горюшкина Вера Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000165 | - | 0.000165 |
| 9 | Кибальчича ул, 1, Кибальчича,1 нежилое помещение (тепло)(ку) | 8981/00/3 Т | Горюшкина Вера Александровна | КалугаТеплосеть | 0.988840 | - | - | - | 0.988840 |
| 10 | Кибальчича ул, 11, Кибальчича ул, 11, Кибальчича ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.459884 | - | 2.459884 |
| 11 | Кибальчича ул, 11, Кибальчича,11-9 эт.жил/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 83.468160 | - | 83.468160 |
| 12 | Кибальчича ул, 11, Кибальчича,11-9эт.жил/дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.379520 | - | - | - | 180.379520 |
| 13 | Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-город (тепло) (ку) | 11521/00/1 Т от 28.03.2019 г. | Максимов Алексей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.198240 | - | - | - | 0.198240 |
| 14 | Кибальчича ул, 13, Кибальчича ул, 13, Кибальчича ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.400432 | - | 2.400432 |
| 15 | Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-9 эт.жил/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 88.860160 | - | 88.860160 |
| 16 | Кибальчича ул, 13, Кибальчича,13-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 179.466200 | - | - | - | 179.466200 |
| 17 | Кибальчича ул, 15, Кибальчича ул, 15, Кибальчича ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.388262 | - | 2.388262 |
| 18 | Кибальчича ул, 15, Кибальчича,15-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 93.820800 | - | 93.820800 |
| 19 | Кибальчича ул, 15, Кибальчича,15-9эт.жил.дом от от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 179.020160 | - | - | - | 179.020160 |
| 20 | Кибальчича ул, 17, Кибальчича,17-Школа N 46 (гвс) | БД 0489/00/3 Г от 20.01.2021г | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.021875 | - | 0.021875 |
| 21 | Кибальчича ул, 17, Кибальчича,17-Школа № 46 (тепло) | БД 0489/00/3 Т от 20.01.2021 | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.226000 | - | - | - | 0.226000 |
| 22 | Кибальчича ул, 18, Кибальчича ул, 18, Кибальчича ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.140719 | - | 2.140719 |
| 23 | Кибальчича ул, 18, Кибальчича,18,5эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 24 | Кибальчича ул, 18, Кибальчича,18,5эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 180.034960 | - | - | - | 180.034960 |
| 25 | Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-МБОУ-46 (гвс) | БД 0489/00/3 Г от 20.01.2021г | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.069565 | - | 0.069565 |
| 26 | Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19 МБОУ (тепло) | БД 0489/00/3 Т от 20.01.2021 | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.485419 | - | - | - | 0.485419 |
| 27 | Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-Бассейн школы N 46 (тепло) | БД 0489/00/3 Т от 20.01.2021 | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.060970 | - | - | - | 0.060970 |
| 28 | Кибальчича ул, 19, Кибальчича,19-Теплица школы N 46 (тепло) | БД 0489/00/3 Т от 20.01.2021 | Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.050513 | - | - | - | 0.050513 |
| 29 | Кибальчича ул, 20, Кибальчича ул, 20, Кибальчича ул, 20 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.408784 | - | 0.408784 |
| 30 | Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-10эт.жил. дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.626880 | - | 19.626880 |
| 31 | Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-10эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 21.462000 | - | - | - | 21.462000 |
| 32 | Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-поликлиника (гвс) | БД № 0121/00/3 Г от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010364 | - | 0.010364 |
| 33 | Кибальчича ул, 20, Кибальчича,20-поликлиника (тепло) | БД № 0121/00/3 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 2.293200 | - | - | - | 2.293200 |
| 34 | Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин отопление, 127 | 0117/00/3 Тепло | Ворожбит Светлана Петровна | КалугаТеплосеть | 0.013782 | - | - | - | 0.013782 |
| 35 | Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-продмаг (гвс) | 0280 ГВС | ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000961 | - | 0.000961 |
| 36 | Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-продмаг (тепло) | 0280 Тепло | ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.160000 | - | - | - | 0.160000 |
| 37 | Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин (тепло) | 13979/00/1 Т от 13.11.2020г. | Романова Ольга Александровна | КалугаТеплосеть | 0.026710 | - | - | - | 0.026710 |
| 38 | Кибальчича ул, 21, Кибальчича,21-магазин гвс | 4854/00/3 Г | Ворожбит Светлана Петровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001667 | - | 0.001667 |
| 39 | Кибальчича ул, 22, Кибальчича ул, 22, Кибальчича ул, 22 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.245703 | - | 1.245703 |
| 40 | Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22-9 эт.жил.д. гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 53.057280 | - | 53.057280 |
| 41 | Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22 - 1 Ввод /кв. 37-72/ (тепло) (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 50.216080 | - | - | - | 50.216080 |
| 42 | Кибальчича ул, 22, Кибальчича,22 - 2 Ввод /кв. 1-36/ (тепло) (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 50.334080 | - | - | - | 50.334080 |
| 43 | Кибальчича ул, 23, Кибальчича,23 поликлиника (гвс) | БД 0007/00/3 Г | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006100 | - | 0.006100 |
| 44 | Кибальчича ул, 23, Кибальчича,23-поликлиника (тепло) | БД 0007/00/3 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 0.109800 | 0.055100 | - | - | 0.164900 |
| 45 | Кибальчича ул, 24, Кибальчича ул, 24, Кибальчича ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.618483 | - | 0.618483 |
| 46 | Кибальчича ул, 24, Кибальчича,24-5 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 38.175360 | - | 38.175360 |
| 47 | Кибальчича ул, 24, Кибальчича,24-5эт.ж/дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 87.612640 | - | - | - | 87.612640 |
| 48 | Кибальчича ул, 25, Кибальчича,25 потери (тепло) | 0404/00/3 Т от 01.03.2015 г. | Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 49 | Кибальчича ул, 25, Кибальчича,25-"Копейка Девелопмент" (тепло) | 0404/00/3 Т от 01.03.2015 г. | Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) | КалугаТеплосеть | 0.086000 | - | - | - | 0.086000 |
| 50 | Кибальчича ул, 26, Кибальчича ул, 26, Кибальчича ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.616670 | - | 0.616670 |
| 51 | Кибальчича ул, 26, Кибальчича,26-5 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 47.665280 | - | 47.665280 |
| 52 | Кибальчича ул, 26, Кибальчича,26-5эт.жил.дои от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 87.421480 | - | - | - | 87.421480 |
| 53 | Кибальчича ул, 3, Кибальчича ул, 3, Кибальчича ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.261976 | - | 2.261976 |
| 54 | Кибальчича ул, 3, Кибальчича,3-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 84.115200 | - | 84.115200 |
| 55 | Кибальчича ул, 3, Кибальчича,3-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 177.922760 | - | - | - | 177.922760 |
| 56 | Кибальчича ул, 3, ул.Кибальчича, д 3, пом 112 (тепло) (ку) | № СФ 12782/00/5 Т от 16.10.2019 г. | Аршинов Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.998280 | - | - | - | 0.998280 |
| 57 | Кибальчича ул, 3, ул.Кибальчича, д 3, пом 112 (гвс) (ку) | № СФ 12783/00/5 Г от 16.10.2019 г. | Аршинов Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000270 | - | 0.000270 |
| 58 | Кибальчича ул, 4, Кибальчича ул, 4, Кибальчича ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.107959 | - | 2.107959 |
| 59 | Кибальчича ул, 4, Кибальчича,4-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 80.232960 | - | 80.232960 |
| 60 | Кибальчича ул, 4, Кибальчича,4-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 175.340920 | - | - | - | 175.340920 |
| 61 | Кибальчича ул, 5, Кибальчича ул, 5, Кибальчича ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.400432 | - | 2.400432 |
| 62 | Кибальчича ул, 5, Кибальчича,5-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 95.761920 | - | 95.761920 |
| 63 | Кибальчича ул, 5, Кибальчича,5-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 179.933480 | - | - | - | 179.933480 |
| 64 | Кибальчича ул, 7, Кибальчича ул, 7, Кибальчича ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.579387 | - | 2.579387 |
| 65 | Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-9 эт.жил.дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 92.311040 | - | 92.311040 |
| 66 | Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-9эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.714640 | - | - | - | 180.714640 |
| 67 | Кибальчича ул, 7, Кибальчича,7-нежилое помещение (тепло) (ку) | 8553/00/1Т от 10.01.2017 | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.219480 | - | - | - | 0.219480 |
| 68 | Кибальчича ул, 9, Кибальчича ул, 9, Кибальчича ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.597122 | - | 0.597122 |
| 69 | Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9-5 эт.жилой д.гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 31.920640 | - | 31.920640 |
| 70 | Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9-5эт.жил.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 61.352920 | - | - | - | 61.352920 |
| 71 | Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9- нежилое помещение (тепло) (ку) | 5223/00/3 Т от 01.06.2015 г. | Кузьмин Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.951080 | - | - | - | 0.951080 |
| 72 | Кибальчича ул, 9, Кибальчича,9- нежилое помещение (гвс) | 5224/00/3 Г от 01.06.2015 г. | Кузьмин Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 73 | Кубяка пер., 11, пер.Кубяка д.11 ж.д. (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 35.760690 | - | - | - | 35.760690 |
| 74 | Кубяка пер., 5, пер.Кубяка д.5 ж.д. (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 25.203690 | - | - | - | 25.203690 |
| 75 | Кубяка пер., 6, пер.Кубяка д.6 ж.д. (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 3.392280 | - | - | - | 3.392280 |
| 76 | Кубяка пер., 7, пер.Кубяка д.7 ж.д. (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 25.102710 | - | - | - | 25.102710 |
| 77 | Кубяка пер., 9, пер.Кубяка д.9 ж.д. (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 14.366700 | - | - | - | 14.366700 |
| 78 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д./дом(хозкорпус) (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002118 | - | 0.002118 |
| 79 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/д,Кубяка20-глав.корпус (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007375 | - | 0.007375 |
| 80 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/дом-мастерские (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.007057 | - | - | - | 0.007057 |
| 81 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Азаровский д/дом-хозкорпус (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.033199 | - | - | - | 0.033199 |
| 82 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 гл.корпус (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.508000 | - | - | - | 0.508000 |
| 83 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 стр. 4 -спортзал (гвс) | БД 0635/00/3 Г от _____________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000061 | - | 0.000061 |
| 84 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кибальчича ул, 17а", Кубяка,20 стр. 4 спортзал (тепло) | БД 0635/00/3 Т от __________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | 0.030000 | - | - | - | 0.030000 |
| 85 | Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.269558 | - | 2.269558 |
| 86 | Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая,10-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 95.977600 | - | 95.977600 |
| 87 | Малоярославецкая ул, 10, Малоярославецкая,10-9 эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 182.376080 | - | - | - | 182.376080 |
| 88 | Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.308261 | - | 2.308261 |
| 89 | Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая,12-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 94.899200 | - | 94.899200 |
| 90 | Малоярославецкая ул, 12, Малоярославецкая,12-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 185.760320 | - | - | - | 185.760320 |
| 91 | Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-пункт проката (тепло)(ку) | 0322/00/3 Т от 01.09.2016 г. | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 1.510400 | - | - | - | 1.510400 |
| 92 | Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.078160 | - | 2.078160 |
| 93 | Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 72.284160 | - | 72.284160 |
| 94 | Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14-9эт.ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 178.215400 | - | - | - | 178.215400 |
| 95 | Малоярославецкая ул, 14, Малоярославецкая,14, пом. 146 (ку) (тепло) | 4112/00/3 Т от 01.10.2014г | Сокол Д.А. | КалугаТеплосеть | 1.243720 | - | - | - | 1.243720 |
| 96 | Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.619894 | - | 0.619894 |
| 97 | Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая,16-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 33.430400 | - | 33.430400 |
| 98 | Малоярославецкая ул, 16, Малоярославецкая,16-9эт.ж.д.от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 64.949560 | - | - | - | 64.949560 |
| 99 | Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" (гвс) | БД 0386/00/3 Г от 04.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.157488 | - | 0.157488 |
| 100 | Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7-хозблок (гвс) | БД 0386/00/3 Г от 04.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000311 | - | 0.000311 |
| 101 | Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7 Я/сад"Семицветик" (тепло) | БД 0386/00/3 Т от 04.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.269000 | - | - | - | 0.269000 |
| 102 | Малоярославецкая ул, 7, Малоярославецкая,7-хозблок (тепло) | БД 0386/00/3 Т от 04.02.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.106580 | - | - | - | 0.106580 |

Таблица 1.40 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирова, 67 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кирова ул, 43, Кирова,43(ж.дом) 1 ввод ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 43 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 56.887800 | - | - | - | 56.887800 |
| 2 | Кирова ул, 43, Кирова,43(ж.дом) 2 ввод ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 43 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 81.863680 | - | - | - | 81.863680 |
| 3 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16,Музей рем.архит.быта (тепло) | 0004 Тепло | ННУК "Музей ремесла,архитектуры и быта" | КалугаТеплосеть | 0.005455 | - | - | - | 0.005455 |
| 4 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 худож.мастерская (тепло) | 0112 Тепло | Лондарев Александр Александрович | КалугаТеплосеть | 0.002433 | - | - | - | 0.002433 |
| 5 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 Дюжинова Т.Е. (тепло) | 0231 Тепло | Дюжинова Т.Е. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.001501 | - | - | - | 0.001501 |
| 6 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 маг."Мир природы" (тепло) | 0567 Тепло | Предприниматель Федина Ю.В. | КалугаТеплосеть | 0.003204 | - | - | - | 0.003204 |
| 7 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 помещение (тепло) | 0619 Тепло | Шевченко Э.Е. | КалугаТеплосеть | 0.003042 | - | - | - | 0.003042 |
| 8 | Кирова ул, 45/16, Кирова,45/16 ООО"Кедр-1" (тепло) | 0626 Тепло | Кедр-1 (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.002596 | - | - | - | 0.002596 |
| 9 | Кирова ул, 47, Кирова,47,Кристалл-Изумруд гвс (гвс) | 0166/00/1 Г от 01.05.2015 г. | КРИСТАЛЛ-ИЗУМРУД АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000700 | - | 0.000700 |
| 10 | Кирова ул, 47, Кирова 47,Кристалл-Изумруд от (тепло)(ку) | 0166/00/1 Т от 01.05.2015 г. | КРИСТАЛЛ-ИЗУМРУД АО | КалугаТеплосеть | 2.940560 | - | - | - | 2.940560 |
| 11 | Кирова ул, 47, Кирова,47 промтоварный магазин (тепло)(ку) | 0332 Тепло от 08.06.2009 г. | Романова Н.Л. | КалугаТеплосеть | 4.047400 | - | - | - | 4.047400 |
| 12 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин гвс (гвс) | 0334/00/1 Г от 21.08.2018 г. | Зарубина Елена Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000113 | - | 0.000113 |
| 13 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47,кв.2 промт.магазин от (тепло)(ку) | 0334/00/1 Т от 21.08.2018 г. | Зарубина Елена Александровна | КалугаТеплосеть | 1.187080 | - | - | - | 1.187080 |
| 14 | Кирова ул, 47, Кирова,47,магазин (тепло)(ку) | 0407/00/1 Т | Макеева Наталья Алексеевна | КалугаТеплосеть | 1.357000 | - | - | - | 1.357000 |
| 15 | Кирова ул, 47, Кирова,47 промт.маг."Флаер" от (тепло)(ку) | 0478 /00/1 Т от 22.08.2018 г. | Сюрин Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 1.557600 | - | - | - | 1.557600 |
| 16 | Кирова ул, 47, Кирова,47 промт.маг."Флаер" гвс (гвс) | 0478/00/1 Г от 22.08.2018 г | Сюрин Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000127 | - | 0.000127 |
| 17 | Кирова ул, 47, Кирова,47, промтоварный магазин гвс (гвс) | 10487/00/1 Г от 27.08.2018 г. | Сюрин Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000113 | - | 0.000113 |
| 18 | Кирова ул, 47, Кирова,47 промтоварный магазин от (тепло)(ку) | 10488/00/1 Т от 27.08.2018 г. | Сюрин Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.543440 | - | - | - | 1.543440 |
| 19 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47,Калугалифтремстрой (тепло)(ку) | 10489/00/1 Т от 23.08.2018 г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.490880 | - | - | - | 0.490880 |
| 20 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47 помещение № 4 а (тепло)(ку) | 10490/00/1 Т от 23.08.2018 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 1.113920 | - | - | - | 1.113920 |
| 21 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47 помещение № 4 б (тепло)(ку) | 10490/00/1 Т от 23.08.2018 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 7.632240 | - | - | - | 7.632240 |
| 22 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47 нежилое помещение (гвс) | 10491/00/1 Г от 23.08.2018 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000159 | - | 0.000159 |
| 23 | Кирова ул, 47, Кирова,47 Кристалл-Рубин от (тепло)(ку) | 5441/00/1 Т от 01.09.2015г. | КРИСТАЛЛ-РУБИН ООО | КалугаТеплосеть | 5.498800 | - | - | - | 5.498800 |
| 24 | Кирова ул, 47, Кирова,47 Кристалл-Рубин гвс (гвс) | 5442/00/1 Г от 01.09.2015г. | КРИСТАЛЛ-РУБИН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000700 | - | 0.000700 |
| 25 | Кирова ул, 47, Кирова,47 мед.кабинет от (тепло)(ку) | 7702/00/1 Т от 01.09.2016 г. | Сидоренкова Татьяна Васильевна | КалугаТеплосеть | 0.623040 | - | - | - | 0.623040 |
| 26 | Кирова ул, 47, Кирова,47 мед.кабинет гвс (гвс) | 7703/00/1 Г от 01.09.2016 г. | Сидоренкова Татьяна Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000438 | - | 0.000438 |
| 27 | Кирова ул, 47, Кирова 47,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 69.445206 | - | 69.445206 |
| 28 | Кирова ул, 47, Кирова ул, 47, Кирова ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.766522 | - | 2.766522 |
| 29 | Кирова ул, 47, Кирова 47,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 181.052120 | - | - | - | 181.052120 |
| 30 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47 магазин Игнатян Г.С. (тепло)(ку) | 8990/00/1 Т | Игнатян Гайк Сержикович | КалугаТеплосеть | 1.635480 | - | - | - | 1.635480 |
| 31 | Кирова ул, 47, Кирова,д.47 магазин Игнатян Г.С. (гвс) | 8991/00/1 Г | Игнатян Гайк Сержикович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005000 | - | 0.005000 |
| 32 | Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр (гвс) норм | 738/ ГВС | Карапетян Этери Вагинаковна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002935 | - | 0.002935 |
| 33 | Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр потери гвс (гвс) НОРМ | 738/ ГВС | Карапетян Этери Вагинаковна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 34 | Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр (тепло) норм | 738/ Тепло | Карапетян Этери Вагинаковна | КалугаТеплосеть | 0.067600 | - | - | - | 0.067600 |
| 35 | Кирова ул, 57, Кирова,57 офисный центр потери (тепло) норм | 738/ Тепло | Карапетян Этери Вагинаковна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 36 | Кирова ул, 57в, Кирова,57в , нежилое помещение (тепло) (ку) | 10705/00/1 Т от 29.10.2018 г. | Костюченкова Валентина Ильинична | КалугаТеплосеть | 0.786800 | - | - | - | 0.786800 |
| 37 | Кирова ул, 57в, Кирова,57в(ж.дом) ЖРЭУ-2 (тепло) (ку) | 777 Кирова 57в Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.865560 | - | - | - | 25.865560 |
| 38 | Кирова ул, 59, Кирова,59 кв.1 офис (тепло) (ку) | 0200/00/1 Т от 29.05.2017г. | Игнатов Владимир Викторович | КалугаТеплосеть | 0.817329 | - | - | - | 0.817329 |
| 39 | Кирова ул, 59, Кирова,59 магазин"Промышленные товары"гв (гвс) | 0552 ГВС | Афонькин Н.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000172 | - | 0.000172 |
| 40 | Кирова ул, 59, Кирова,59 магазин"Промышленные товары" т (тепло) (ку) | 0552 Тепло | Афонькин Н.Т. | КалугаТеплосеть | 0.845114 | - | - | - | 0.845114 |
| 41 | Кирова ул, 59, Кирова 59, помещение 63 ( тепло ) ( ку) | 13387/00/1Т от | Костюхин Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 0.427553 | - | - | - | 0.427553 |
| 42 | Кирова ул, 59, Кирова 59,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.882240 | - | 3.882240 |
| 43 | Кирова ул, 59, Кирова ул, 59, Кирова ул, 59 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.026049 | - | 1.026049 |
| 44 | Кирова ул, 59, Кирова 59,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 38.547614 | - | - | - | 38.547614 |
| 45 | Кирова ул, 59/1, Офисн.зд. ул.Кирова,59/1 потери гвс (гвс) | 0636 ГВС | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 46 | Кирова ул, 59/1, Офисное здание по ул.Кирова,59/1 (гвс) | 0636 ГВС | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.035686 | - | 0.035686 |
| 47 | Кирова ул, 59/1, Офисное зд. Кирова,59/1 потери от. (тепло) | 0636 Тепло | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 48 | Кирова ул, 59/1, Офисное здание ул.Кирова,59/1 (тепло) | 0636 Тепло | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.217331 | - | - | - | 0.217331 |
| 49 | Кирова ул, 61, Кирова,61 офис (тепло) | 0459 Тепло | Иванчева Светлана Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.005921 | - | - | - | 0.005921 |
| 50 | Кирова ул, 61, Кирова,61 нежилое помещение (тепло) | 5500/00/1 Т от 01.10.2015 г. | Соцкова Дарья Эдуардовна | КалугаТеплосеть | 0.011823 | - | - | - | 0.011823 |
| 51 | Кирова ул, 61, Кирова,61,магазин "Сезон" (тепло) | 8831/00/1 Т от 25.04.2017 г. | Черныш Юлия Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.010705 | - | - | - | 0.010705 |
| 52 | Кирова ул, 63, кирова 63, офисн.центр потери от (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 53 | Кирова ул, 63, Кирова,63 банк от (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | 0.076423 | 0.037579 | - | - | 0.114002 |
| 54 | Кирова ул, 63, Кирова,63 банк потери (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 55 | Кирова ул, 63, Кирова,63 Офисн. пом потери (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 56 | Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия от (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | 0.042097 | - | - | - | 0.042097 |
| 57 | Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия от потери (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 58 | Кирова ул, 63, Кирова,63,офисный центр от (тепло) | 0550/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | 0.117955 | - | - | - | 0.117955 |
| 59 | Кирова ул, 63, Кирова,63 банк гвс Счетчик №1 (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007276 | - | 0.007276 |
| 60 | Кирова ул, 63, Кирова,63 банк потери ГВС (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 61 | Кирова ул, 63, Кирова,63 Офисн. пом потери ГВС (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 62 | Кирова ул, 63, Кирова,63 офисный центр гвс Счетчик № 1 (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010062 | - | 0.010062 |
| 63 | Кирова ул, 63, Кирова,63 пицерия гвс Счетчик № 2 (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013103 | - | 0.013103 |
| 64 | Кирова ул, 63, Кирова,63 Пицерия потери гвс (гвс) | 0550/00/1 ГВС от 01.07.2016 г. | АО "Калугаглавснаб" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 65 | Кирова ул, 67, Кирова,67 офис гвс (гвс) | 0274 ГВС | Камин-Классик | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000275 | - | 0.000275 |
| 66 | Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 1, неж. пом. (тепло)(ку) | 0274 Тепло | Камин-Классик | КалугаТеплосеть | 3.388960 | - | - | - | 3.388960 |
| 67 | Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 62, неж. пом. (тепло)(ку) | 0376 Тепло | Камин-Классик | КалугаТеплосеть | 1.203600 | - | - | - | 1.203600 |
| 68 | Кирова ул, 67, Кирова,67 офисное помещение гвс (гвс) | 0670 ГВС | Камин-Софт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000250 | - | 0.000250 |
| 69 | Кирова ул, 67, Кирова,67, кв. 62, неж. пом (тепло)(ку) | 0670 Тепло | Камин-Софт ООО | КалугаТеплосеть | 3.289840 | - | - | - | 3.289840 |
| 70 | Кирова ул, 67, Кирова 67,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 21.449437 | - | 21.449437 |
| 71 | Кирова ул, 67, Кирова ул, 67, Кирова ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.612639 | - | 0.612639 |
| 72 | Кирова ул, 67, Кирова 67,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 59.559320 | - | - | - | 59.559320 |
| 73 | Кирова ул, 67а "Облпотребсоюз Т", магазин "Бригантина" (тепло) | 0521/00/1 Т | Калужский облпотребсоюз | КалугаТеплосеть | 0.003000 | - | - | - | 0.003000 |
| 74 | Кирова ул, 67а "Облпотребсоюз Т", магазин "Ткани" (тепло) | 0521/00/1 Т | Калужский облпотребсоюз | КалугаТеплосеть | 0.018000 | - | - | - | 0.018000 |
| 75 | Ленина ул, 69, Ленина,д.69 Аптека N1 гвс (гвс) | 0326 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001497 | - | 0.001497 |
| 76 | Ленина ул, 69, Ленина,д.69 Аптека N1 от (тепло)(ку) | 0326/00/1 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 22.250080 | - | - | - | 22.250080 |
| 77 | Ленина ул, 69, Ленина,69(ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Ленина 69 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.924520 | - | - | - | 47.924520 |
| 78 | Ленина ул, 69а, Ленина,69а д/с НСП "Аистенок" (гвс) | БД 0151/00/3 Г от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004037 | - | 0.004037 |
| 79 | Ленина ул, 69а, Ленина,69а Д/с НСП "Аистенок" (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.080810 | - | - | - | 0.080810 |
| 80 | Ленина ул, 73, Ленина,73 Гараж (тепло) | 0521/00/1 Т | Калужский облпотребсоюз | КалугаТеплосеть | 0.045000 | - | - | - | 0.045000 |
| 81 | Ленина ул, 73, Ленина,73 здание (тепло) | 0521/00/1 Т | Калужский облпотребсоюз | КалугаТеплосеть | 0.165000 | - | - | - | 0.165000 |
| 82 | Ленина ул, 73, Ленина,73 здание (тепло) | 0521/00/1 Т | Калужский облпотребсоюз | КалугаТеплосеть | 0.165000 | - | - | - | 0.165000 |
| 83 | Ленина ул, 73/1, Ленина,73,корп.1 салон-пар."Валери" (тепло)(ку) | 0507/00/1 Т | Уриханян Л.В. | КалугаТеплосеть | 0.712720 | - | - | - | 0.712720 |
| 84 | Ленина ул, 73/1, Ленина,73к1 ж.д ЖРЭУ-2 (ку) | 777 Ленина 73/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 65.987960 | - | - | - | 65.987960 |
| 85 | Ленина ул, 75/33, Ленина,д.75/33 Лига-3 (тепло) | 0058 Тепло от 01.01.2013 | Лига-3 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.037818 | - | - | - | 0.037818 |
| 86 | Ленина ул, 75/33, Ленина,75/33 нежилое помещение (тепло) | 0218 Тепло | ЕвроСтандарт (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.097206 | - | - | - | 0.097206 |
| 87 | Ленина ул, 75/33, Ленина,д.75/33 пом.1 подвальное помещ. (тепло) | 0597/00/1 Т | ДОМ КУПЦА ООО | КалугаТеплосеть | 0.009545 | - | - | - | 0.009545 |
| 88 | Ленина ул, 75/33, Ленина,д. 75/33, неж. пом. (тепло) | 0646/00/1 Т | КОРАЛЛ ООО | КалугаТеплосеть | 0.052286 | - | - | - | 0.052286 |
| 89 | Ленина ул, 75/33, Ленина,75/33 УНП,УБЭП (тепло) | БД 0155/00/1Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.065217 | - | - | - | 0.065217 |
| 90 | Маршала Жукова ул, 1, Жукова,1 Операционный офис N1 в г.Калуга (тепло) | ДС ООО "СМУ "Калужское" № 473/1 Т от 01.10.2013 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.055285 | - | - | - | 0.055285 |
| 91 | Маршала Жукова ул, 1, Жукова,1 Операционный офис № 1 потери (тепло) | ДС ООО "СМУ "Калужское" № 473/1 Т от 01.10.2013 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 92 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, неж. пом. на 1 этаже (тепло)(КУ) | 0162/00/1 Т от 22.08.2017г. | Комарова С.И. | КалугаТеплосеть | 1.715720 | - | - | - | 1.715720 |
| 93 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв.1-3. неж. пом. на 1 эт. магазин "GIPFEL" (тепло)(КУ) | 0269/00/1 Т от 22.08.2017г. | Ф.л.Ашуров Р.А. | КалугаТеплосеть | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 94 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 82, неж. пом. магазин (тепло) (КУ) | 0285/00/1 Т от 10.07.2017г. | Трофимов В.Е. | КалугаТеплосеть | 1.300360 | - | - | - | 1.300360 |
| 95 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,пом.N5 маг.промт. (тепло)(КУ) | 0324 Тепло от 11.04.2008 | Лысенко Наталья Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.995920 | - | - | - | 0.995920 |
| 96 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,кв.83 неж. пом., магазин (тепло)(КУ) | 0335/00/1 Т от 22.08.2017г. | Бородинова Светлана Петровна | КалугаТеплосеть | 1.392400 | - | - | - | 1.392400 |
| 97 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 84, неж. пом. магазин промтоваров (тепло)(КУ) | 0344 Тепло | Трошин И.В. | КалугаТеплосеть | 1.748760 | - | - | - | 1.748760 |
| 98 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 85, магазин промтоваров (тепло)(КУ) | 0370/00/1 Т от 01.08.2017г. | Ваничкина Л.И. | КалугаТеплосеть | 1.378240 | - | - | - | 1.378240 |
| 99 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 86, кондитерский магазин (тепло)(КУ) | 0377/00/1 Т от 22.08.2017г. | ИНТЕР АЛЬЯНС ООО | КалугаТеплосеть | 0.712720 | - | - | - | 0.712720 |
| 100 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1, кв. 87 магазин промтоваров (тепло)(КУ) | 0381 Тепло | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 101 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1 нежилое помещение (тепло)КУ) | 0442/00/1 Т от 22.08.2017г. | Михайличенко Т.В. | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 102 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1 продовольств. магазин (тепло)(КУ) | 0490 Тепло от 19.06.2008г. | Ковальчук Александр Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.333400 | - | - | - | 1.333400 |
| 103 | Победы пл, 1, пл.Победы,д.1,кв.81 неж. пом. (тепло)(КУ) | 13590/00/1 Т от 01.02.2020г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 1.437240 | - | - | - | 1.437240 |
| 104 | Победы пл, 1, пл.Победы,1(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 68.336160 | - | - | - | 68.336160 |
| 105 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 помещение 22 (тепло) (ку) | 10085/00/1 Т от 09.02.2018г. | Карякин Андрей Борисович | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 106 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 маг.прод.товаров (тепло) (ку) | 0206 Тепло от 11.11.2011г. | Степанова Алла Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.724520 | - | - | - | 0.724520 |
| 107 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2,пом.86,офис (тепло)(ку) | 0361/00/1 Тепло от 01.03.2017г. | Денисова Н.П. | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 108 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 парикмах.салон (тепло)(ку) | 0362/00/1 Т от 01.10.2010г. | Романова Валентина Григорьевна | КалугаТеплосеть | 0.972320 | - | - | - | 0.972320 |
| 109 | Победы пл, 2, пл. Победы, д.2, пом 2 магазин (тепло) (ку) | 0470/00/1 Т | ИП Амуров Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | 1.390040 | - | - | - | 1.390040 |
| 110 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 магазин пом. 82 (тепло) (ку) | 0470/00/1 Т | ИП Амуров Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 111 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2/пом. 1/магазин (тепло) (ку) | 0470/00/1 Т | ИП Амуров Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 112 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 помещение № 87 (тепло) (ку) | 10012/00/1 Т от 22.01.2018 г. | Носова Елена Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 113 | Победы пл, 2, пл.Победы,д.2 магазин кв. 84 пром.тов. (тепло) (ку) | 10207/00/1Т от 01.04.2018г. | Казарян Левон Генрикович | КалугаТеплосеть | 1.364080 | - | - | - | 1.364080 |
| 114 | Победы пл, 2, пл.Победы, д.2, пом. 89 (тепло) (ку) | 13394/00/1 Т от 01.12.2019г. | Гукасян Альберт Айказович | КалугаТеплосеть | 3.589560 | - | - | - | 3.589560 |
| 115 | Победы пл, 2, пл.Победы,2(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 71.118600 | - | - | - | 71.118600 |
| 116 | Победы пл, 3, пл.Победы,3(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 61.128720 | - | - | - | 61.128720 |
| 117 | Победы пл, 4, пл.Победы,4 нежилое помещение (тепло) (ку) | 10089/00/1 Т | Семочкина Наталия Дмитриевна | КалугаТеплосеть | 1.087960 | - | - | - | 1.087960 |
| 118 | Победы пл, 4, пл.Победы,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 59.689120 | - | - | - | 59.689120 |
| 119 | Победы пл, 5, пл.Победы,д.5 магазин (тепло)(ку) | 0476 Тепло | Дьяченко Анастасия Дмитриевна | КалугаТеплосеть | 1.021880 | - | - | - | 1.021880 |
| 120 | Победы пл, 5, пл.Победы,д.5 офис (тепло)(ку) | 4918/00/1 Т | Вазгис Р.Р. | КалугаТеплосеть | 0.953440 | - | - | - | 0.953440 |
| 121 | Победы пл, 5, площадь Победы,5(ж.дом) ЖРЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 пл. Победы 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.134520 | - | - | - | 59.134520 |
| 122 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 салон красоты "Юг" (тепло) (ку) | 0196/00/1 Тепло от 01.01.2017г. | Гулюкина Ю.А. | КалугаТеплосеть | 0.682040 | - | - | - | 0.682040 |
| 123 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,кв.1 нежилое помещ. (тепло)( ку) | 0207 Тепло | Золотухина Р.И. | КалугаТеплосеть | 1.399480 | - | - | - | 1.399480 |
| 124 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 "Детки-кокетки" (тепло) (ку) | 0248/00/1 Тепло от 01.01.2017г. | Маркарян Л.А. | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 125 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин промтовары (тепло)(КУ) | 0287/00/1 Тепло от 10.07.2017г. | Трофимов В.Е. | КалугаТеплосеть | 1.319240 | - | - | - | 1.319240 |
| 126 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение (тепло) (ку) | 0299/00/1 Тепло от 01.01.2017г. | Войде Людмила Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 127 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин непрод.тов. (тепло) (ку) | 0355 Тепло | Катюшенко С.А. | КалугаТеплосеть | 0.988840 | - | - | - | 0.988840 |
| 128 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7 магазин (тепло) (ку) | 0399 Тепло | Сафронова Марина Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.743400 | - | - | - | 0.743400 |
| 129 | Победы пл, 7, пл.Победы,7 помещение 85 (тепло) ( ку) | 10145/00/1 | Московченко Евгений Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.951080 | - | - | - | 0.951080 |
| 130 | Победы пл, 7, пл.Победы,7 офисное неж.помещ. (тепло) (ку) | 4076/00/1 Т | Лукина Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.359360 | - | - | - | 1.359360 |
| 131 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение62 (тепло)(ку) | 5436/00/1 Т от 01.10.2015 г. | ИП Шаталин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 0.998280 | - | - | - | 0.998280 |
| 132 | Победы пл, 7, пл.Победы,7(ж.дом) (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 72.409520 | - | - | - | 72.409520 |
| 133 | Победы пл, 7, пл.Победы,д.7,нежилое помещение 41 (тепло)(ку) | 9764/00/1 Т | Пугачева Лариса Александровна | КалугаТеплосеть | 1.364080 | - | - | - | 1.364080 |
| 134 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142, неж. пом. 1 (тепло) (ку) | СФ 13606/00/1 Т | Бабкина Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.755840 | - | - | - | 1.755840 |
| 135 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 11 (тепло) (ку) | 0176/00/1 | Кокина Татьяна Алексеевна | КалугаТеплосеть | 2.527560 | - | - | - | 2.527560 |
| 136 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0243/00/1 Тепло от 03.04.2017 г. | САФИ АРСАЛАХ ГАРИБИЯР | КалугаТеплосеть | 1.394760 | - | - | - | 1.394760 |
| 137 | Суворова ул, 142, Суворова,д142,неж.пом. (кв. 6 магазин "Хочу") (тепло)(КУ) | 0523/00/1 Т от 27.09.2017г. | Вожлакова А.В. | КалугаТеплосеть | 1.390040 | - | - | - | 1.390040 |
| 138 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 1-3 (магазин); Терноуцкая О.А.Т (тепло) (ку) | 0554 Тепло | Терноуцкая Ольга Александровна | КалугаТеплосеть | 0.692062 | - | - | - | 0.692062 |
| 139 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142 помещение N1,2 (тепло)(ку) | 0566 Тепло | Красненко Д.С. | КалугаТеплосеть | 1.373520 | - | - | - | 1.373520 |
| 140 | Суворова ул, 142, Суворова,д.142, пом. 1-3 (магазин) Кецлах О..В. (тепло) (ку) | 14609/00/1Т от 01.01.2021г. | Кецлах Олег Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.692062 | - | - | - | 0.692062 |
| 141 | Суворова ул, 142, Суворова,142(ж.дом) (ку)-индивидуальное отопление | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 0.069497 | - | - | - | 0.069497 |
| 142 | Суворова ул, 142, Суворова,142(ж.дом) (ку)-центральное отопление | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 69.291118 | - | - | - | 69.291118 |
| 143 | Суворова ул, 142, Суворова,д142 пом. 1-5 Конюхова В.В. (тепло)(ку) | 5483/00/3 от 01.10.2014 г. | Конюхова Валерия Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 1.361720 | - | - | - | 1.361720 |
| 144 | Суворова ул, 144, Суворова,144 (тепло)(ку) | 0397/00/1 Т | НПФ КАМИН-ПЛЮС ООО | КалугаТеплосеть | 2.714000 | - | - | - | 2.714000 |
| 145 | Суворова ул, 144, Суворова,144 маг."Косметика" (тепло) | 0479 Тепло | Соколова В.М. | КалугаТеплосеть | 0.002944 | - | - | - | 0.002944 |
| 146 | Суворова ул, 144, Суворова,144 ж.д. (ку) | 777 Суворова 144 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.773720 | - | - | - | 40.773720 |
| 147 | Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. гвс - 1 очередь (КР на СОИ) | 1907/00/5/04 Г от 04.02.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.02.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.790235 | - | 0.790235 |
| 148 | Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. гвс - блок В (КР на СОИ) | 1907/00/5/04 Г от 04.02.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.02.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.790235 | - | 0.790235 |
| 149 | Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 2 счетчик кухня предс. правления (гвс) банк | 3861/00/4 ГВС | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000568 | - | 0.000568 |
| 150 | Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 1 счетчик Кухня (гвс) банк | 3861/00/4 ГВС | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000795 | - | 0.000795 |
| 151 | Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 3 сч сан. узел правый(гвс) банк | 3861/00/4 ГВС | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001022 | - | 0.001022 |
| 152 | Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение 4 сч сан. узел левый(гвс) банк | 3861/00/4 ГВС | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000795 | - | 0.000795 |
| 153 | Суворова ул, 147, Суворова 147 В, Головашкина Е.Г. гвс | 5689/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Головашкина Е.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 154 | Суворова ул, 147, Суворова, 147 ж. д. (гвс) | 777 Суворова 147 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.019200 | - | 14.019200 |
| 155 | Суворова ул, 147/1, Суворова,147,корп.1 офис МТС (гвс) | 0539 ГВС | МТС ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002727 | - | 0.002727 |
| 156 | Суворова ул, 147/1, Суворова ул, 147/1, Суворова ул, 147/1 гвс (КРнаСОИ) | 1920/00/5/04 Г от 17.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.165987 | - | 0.165987 |
| 157 | Суворова ул, 147/1, Суворова 147 корп.1,ж.д. гвс (ку) | 777 Суворова 147/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 3.666560 | - | 3.666560 |
| 158 | Суворова ул, 151, Суворова 151ж.д.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 20.381760 | - | 20.381760 |
| 159 | Суворова ул, 151, Суворова ул, 151, Суворова ул, 151 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.548151 | - | 0.548151 |
| 160 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,нежилое помещение №1 (тепло)(ку) | 0241 Тепло от 29.07.2008 г. | Куценко Е,В. | КалугаТеплосеть | 1.057280 | - | - | - | 1.057280 |
| 161 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 кв.1 неж.офисное помещение (ку) (тепло) | 0302/00/1 Т | Гурьянкин Игорь Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.724520 | - | - | - | 0.724520 |
| 162 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 кв.2 неж.офисное помещение (ку) (тепло) | 0302/00/1 Т | Гурьянкин Игорь Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.397120 | - | - | - | 1.397120 |
| 163 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 парикм."Вероника +" (тепло)(ку) | 0514/00/1 Т от 19.04.2017 г. | Апросина В.П. | КалугаТеплосеть | 0.736320 | - | - | - | 0.736320 |
| 164 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,кв.35 (тепло)(ку) | 0637 Тепло от 01.11.2010 г. | Куценко Е,В. | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 165 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 офис (тепло)(ку) | 0729 Тепло | Козлова Г.И. | КалугаТеплосеть | 1.512760 | - | - | - | 1.512760 |
| 166 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 офис (тепло)(ку) | 0734 Тепло от 01.02.2013 г. | Сорокин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 1.092680 | - | - | - | 1.092680 |
| 167 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 неж. пом. № 20 (тепло)(ку) | 13466/00/1Т от 13.01.2020г. | Оганесян Гоар Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.703280 | - | - | - | 0.703280 |
| 168 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 нежилое помещение (тепло)(ку) | 14366/00/1 Т | Давыдова Яна Сергеевна | КалугаТеплосеть | 2.482720 | - | - | - | 2.482720 |
| 169 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1,кв,50 (тепло)(ку) | 304 Тепло от 23.12.2006 г. | Куценко Е,В. | КалугаТеплосеть | 1.021880 | - | - | - | 1.021880 |
| 170 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 помещение №6 (тепло) (ку) | 767/ Тепло | Петров Е.И. | КалугаТеплосеть | 1.484440 | - | - | - | 1.484440 |
| 171 | Суворова ул, 154/1, Суворова ул, 154/1, нежилое помещение (тепло)(ку) | 8211/00/1 Т | Данилова Ангелина Валерьевна | КалугаТеплосеть | 1.071440 | - | - | - | 1.071440 |
| 172 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 (ж.дом) ЖРЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 92.382200 | - | - | - | 92.382200 |
| 173 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 Шведов М.Ю, (тепло)(ку) | 8654/00/1 Т от 27.02.2016 г. | Шведов Михаил Юрьевич | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 174 | Суворова ул, 154/1, Суворова,154/1 магазин (тепло)(ку) | 8822/00/1 Т от 19.04.2017 г. | Северина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 2.612520 | - | - | - | 2.612520 |
| 175 | Суворова ул, 154/1, Суворова,д.154/1 торгово-офисное помещение (тепло)(ку) | 8911/00/1 Т от 22.06.2017 г. | Тарасов Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.125720 | - | - | - | 1.125720 |
| 176 | Суворова ул, 156а, Суворова,156"А"Общежитие гвс (гвс) | БД 0253/00/1 Г от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.041976 | - | 0.041976 |
| 177 | Суворова ул, 156а, Суворова,156"А" Общежитие от (тепло) | БД 0253/00/1 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.167910 | - | - | - | 0.167910 |
| 178 | Суворова ул, 156б, Суворова,156"Б"Общежитие гвс (гвс) | БД 0253/00/1 Г от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.041976 | - | 0.041976 |
| 179 | Суворова ул, 156б, Суворова,156"Б" Общежитие от (тепло) | БД 0253/00/1 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.167910 | - | - | - | 0.167910 |
| 180 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158,кв.23, промтоварный маг. (тепло)(ку) | 0075 Тепло | Колбовская И.В. | КалугаТеплосеть | 1.076160 | - | - | - | 1.076160 |
| 181 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158,парикмахерская "Фреш" (тепло)(ку) | 0076 Тепло | Кусакина Т.В. | КалугаТеплосеть | 1.118640 | - | - | - | 1.118640 |
| 182 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин сантехники (тепло)(ку) | 0144/00/3 Т от | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 2.683320 | - | - | - | 2.683320 |
| 183 | Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-1 гвс (гвс) | 0265 ГВС | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000108 | - | 0.000108 |
| 184 | Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-2 (гвс) | 0265 ГВС | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000140 | - | 0.000140 |
| 185 | Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-1 от (тепло)(ку) | 0265 Тепло | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | 2.161760 | - | - | - | 2.161760 |
| 186 | Суворова ул, 158, Суворова,158 Аксенова-2 от (тепло)(ку) | 0265 Тепло | Аксенова М.В. | КалугаТеплосеть | 1.368800 | - | - | - | 1.368800 |
| 187 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин непрод.товаров (гвс) | 0314 ГВС | Смагин Николай Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000156 | - | 0.000156 |
| 188 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158 магазин непрод.товаров (тепло)(ку) | 0314 Тепло | Смагин Николай Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.437240 | - | - | - | 1.437240 |
| 189 | Суворова ул, 158, Суворова,158 магазин "Латория" (тепло)(ку) | 0460 Тепло | Филатов Игорь Анатольевич | КалугаТеплосеть | 1.772360 | - | - | - | 1.772360 |
| 190 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158 маг. промтоваров (гвс) | 0631/00/1 Г | Заец А.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000172 | - | 0.000172 |
| 191 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158 маг.промтоваров (тепло)(ку) | 0631/00/1 Т | Заец А.В. | КалугаТеплосеть | 1.451400 | - | - | - | 1.451400 |
| 192 | Суворова ул, 158, Суворова 158,ж.д.гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 36.767222 | - | 36.767222 |
| 193 | Суворова ул, 158, Суворова ул, 158, Суворова ул, 158 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.938477 | - | 0.938477 |
| 194 | Суворова ул, 158, Суворова 158,ж.д.от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 97.312240 | - | - | - | 97.312240 |
| 195 | Суворова ул, 158, Суворова,д.158,парикмахерская "Фреш" (гвс) | 9589/00/1 Г | Кусакина Т.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 196 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Суворова,д.160 торг.-офисное помещение (гвс) | 0701 ГВС | Афонькин Н.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000127 | - | 0.000127 |
| 197 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Суворова,д.160 торг.-офисное помещение (тепло) | 0701 Тепло | Афонькин Н.Т. | КалугаТеплосеть | 0.004056 | - | - | - | 0.004056 |
| 198 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160 оф.N3 ООО СК"Гранит" (гвс) | 0712 ГВС | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004680 | - | 0.004680 |
| 199 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" (гвс) | 0712 ГВС | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002915 | - | 0.002915 |
| 200 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян В.В." (гвс) | 0712 ГВС | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001504 | - | 0.001504 |
| 201 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160,оф.N1 ЗАО"Самострой-Риэлтер" (тепло) | 0712 Тепло | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.012959 | - | - | - | 0.012959 |
| 202 | Суворова ул, 160 "ж.д.", сув.160,оф.N2 ЧП"Бекчян"В.В. (тепло) | 0712 Тепло | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.006686 | - | - | - | 0.006686 |
| 203 | Суворова ул, 160 "ж.д.", Сув.160оф.N3 ООО СК"Гранит" от (тепло) | 0712 Тепло | Ташир-Инвест (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.020802 | - | - | - | 0.020802 |
| 204 | Суворова ул, 160, Суворова 160,ж.д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 87.047100 | - | 87.047100 |
| 205 | Суворова ул, 160, Суворова ул, 160, Суворова 160,ж.д.гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.248895 | - | 1.248895 |
| 206 | Суворова ул, 160, Суворова 160, 1-ый подъезд 7-ми этаж.ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 23.412870 | - | - | - | 23.412870 |
| 207 | Суворова ул, 160, Суворова 160, 2-ой подъезд 9-ти этаж.ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 70.491330 | - | - | - | 70.491330 |
| 208 | Суворова ул, 160, Суворова 160, 3-ий подъезд 9-ти этаж.ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 70.491330 | - | - | - | 70.491330 |
| 209 | Суворова ул, 160, Суворова 160, 4-ый подъезд ж.д.от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 28.687230 | - | - | - | 28.687230 |
| 210 | Суворова ул, 174, Суворова,174(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 42.703020 | - | - | - | 42.703020 |
| 211 | Суворова ул, 174, Суворова,174, нежилое помещение (тепло) (ку) | 5276/00/1 Т от 01.07.2015 г. | Прудникова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | 0.944000 | - | - | - | 0.944000 |
| 212 | Суворова ул, 182, Суворова,182 магазин "Магнит" (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.067350 | - | - | - | 0.067350 |
| 213 | Суворова ул, 186, Суворова,186-ателье проката (тепло) | 0293 Тепло | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.067350 | - | - | - | 0.067350 |
| 214 | Теренинский пер, 6, пер.Теренинский.6 Учебный комбинат (тепло) | 0444 Тепло | Профессионал (ООО УПК) | КалугаТеплосеть | 0.191750 | - | - | - | 0.191750 |
| 215 | Теренинский пер, 6, пер.Теренинский.6 Учебный комбинат (гвс) | 0444/00/1 Г | Профессионал (ООО УПК) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013060 | - | 0.013060 |
| 216 | Теренинский пер, 6, пер.Теренинский,6 офис гвс (гвс) | 0653 ГВС | КАМИН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007091 | - | 0.007091 |
| 217 | Теренинский пер, 6, пер.Теренинский,6 офис (тепло) | 0653 Тепло | КАМИН ООО | КалугаТеплосеть | 0.025800 | - | - | - | 0.025800 |
| 218 | Теренинский пер, 6а, пер.Теренинский,6а жил.дом гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.097920 | - | 4.097920 |
| 219 | Теренинский пер, 6а, Теренинский пер, 6а, Теренинский пер, 6а гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.515319 | - | 0.515319 |
| 220 | Теренинский пер, 6а, пер.Теренинский,6а жил.дом от. (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 13.080300 | - | - | - | 13.080300 |
| 221 | Теренинский пер, 8, пер.Теренинский,8 парикмахерская (тепло)(ку) | 0260 Тепло | Моисеенко Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 0.436600 | - | - | - | 0.436600 |
| 222 | Теренинский пер, 8, Теренинский пер, 8, Теренинский пер, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.242839 | - | 0.242839 |
| 223 | Теренинский пер, 8, Теренинский пер,8 /бывш.кв. 1/офис (тепло) (ку) | 3902/00/1 Т | Низяев Олег Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 0.795320 | - | - | - | 0.795320 |
| 224 | Теренинский пер, 8, Теренинский пер,8 /бывш.кв 1/офис (гвс) | 3903/00/1 Г | Низяев Олег Евгеньевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000057 | - | 0.000057 |
| 225 | Теренинский пер, 8, пер.Теренинский 8,общ.гвс. (ку) | 777 пер. Теренинский 8 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 18.905700 | - | 18.905700 |
| 226 | Теренинский пер, 8, пер.Теренинский 8,общ.от. (ку) | 777 пер. Теренинский 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.891584 | - | - | - | 42.891584 |
| 227 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса,д.20,кв.62 (тепло) (ку) | 0405/00/1 Тепло от 01.01.2017 г. | Чугунов Олег Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.062000 | - | - | - | 1.062000 |
| 228 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса, 20 офис (тепло) (ку) Зотов | 0740/00/1 Тепло | Зотов Николай Дмитриевич | КалугаТеплосеть | 1.298000 | - | - | - | 1.298000 |
| 229 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса,20(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 78.444040 | - | - | - | 78.444040 |
| 230 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса, 20 помещение 43 (тепло)(ку) | 6977/00/1 Т | Блохина К.М. | КалугаТеплосеть | 1.050200 | - | - | - | 1.050200 |
| 231 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса.д.20, промт.магазин (тепло)(ку) | 7643/00/1 Т от 01.08.2016 г. | Тапырик Александр Эдуардович | КалугаТеплосеть | 0.932200 | - | - | - | 0.932200 |
| 232 | Ф.Энгельса ул, 20, Ф.Энгельса.д.20, помещение 42 (тепло)(ку) | 7810/00/1 Т от 01.11.2016 | Ерохина Т.В. | КалугаТеплосеть | 1.312160 | - | - | - | 1.312160 |

Таблица 1.41 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кирпичная, 3 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кирпичная ул, 15 "Пищевая лаборатория", Кирпичная,15-Пищевая лаборатория (тепло) | 0353/00/2 Т от 29.11.2018 г. | ИЛКППЭ (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.054350 | - | - | - | 0.054350 |
| 2 | Кирпичная ул, 9 "ООО "Кольцо", Кирпичная МПС 9, проходная (тепло) | 0597/00/2 Т от 29.11.2018 г. | Кольцо (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.005098 | - | - | - | 0.005098 |
| 3 | Кирпичная ул, 9 "ООО "Кольцо", Кирпичная МПС,9 Строение 2 (тепло) | 0597/00/2 Т от 29.11.2018 г. | Кольцо (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.015510 | - | - | - | 0.015510 |
| 4 | Кирпичная ул, 9 "ООО "Кольцо", Кирпичная,МПС 9-гараж (тепло) | 0597/00/2 Т от 29.11.2018 г. | Кольцо (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.010700 | - | - | - | 0.010700 |
| 5 | Кирпичная ул, 9 "ООО "Кольцо", Кирпичная,МПС,9-стр1 (тепло) | 0597/00/2 Т от 29.11.2018 г. | Кольцо (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.007970 | - | - | - | 0.007970 |

Таблица 1.42 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кожедуба, 11, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кожедуба ул, 2, Кожедуба,2 -продукты (тепло) | 0377 Тепло | Старостин А.А. | КалугаТеплосеть | 0.007008 | - | - | - | 0.007008 |
| 2 | Курсантов ул "Авиац.центр", Курсантов- Столовая (тепло) | 0458 Тепло от 01.10.2009 г. | НОУ "Калужский авиационный учебный центр" | КалугаТеплосеть | 0.105882 | - | - | - | 0.105882 |
| 3 | Курсантов ул "Авиац.центр", Курсантов-ср.школа/Общ.на 408/ мес (тепло) | 0458 Тепло от 01.10.2009 г. | НОУ "Калужский авиационный учебный центр" | КалугаТеплосеть | 0.268142 | - | - | - | 0.268142 |
| 4 | Курсантов ул, 1, Курсантов ул, 1, Курсантов ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.814165 | - | 0.814165 |
| 5 | Курсантов ул, 1, Курсантов,1-ж.д. 1991г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.763520 | - | 40.763520 |
| 6 | Курсантов ул, 1, Курсантов,1-ж.д.1991г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 83.074360 | - | - | - | 83.074360 |
| 7 | Курсантов ул, 20 "Парашютный клуб", Курсантов-учеб.кор. д.20, стр.21 -параш.клуб (тепло) | БД 0291/00/2 Т | МБУ "Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб" | КалугаТеплосеть | 0.120548 | - | - | - | 0.120548 |
| 8 | Курсантов ул, 3, Курсантов ул, 3 ж.д. | 0174 Тепло ул. Курсантов д. 3 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.024080 | - | - | - | 4.024080 |
| 9 | Курсантов ул, 5, Курсантов,5-ж/д 1959г. (ку) | 777 Курсантов 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 43.949360 | - | - | - | 43.949360 |
| 10 | Курсантов ул, 6, Курсантов,6-ж/д 1987г. (ку) | 777 Курсантов 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.527280 | - | - | - | 79.527280 |
| 11 | Курсантов ул, 7, Курсантов,7-ж.д,1986г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 47.433640 | - | - | - | 47.433640 |
| 12 | Курсантов ул, 9 "Мухортов В. 632", Курсантов ч.дом Мухортов (гвс) | 0632 ГВС | Мухортов В.А.(жилой дом) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000260 | - | 0.000260 |
| 13 | Курсантов ул, 9 "Мухортов В. 632", Курсантов-ч.дом от. (тепло)(ку) | 0632 Тепло от 10.11.2002 г. | Мухортов В.А.(жилой дом) | КалугаТеплосеть | 3.212460 | - | - | - | 3.212460 |

Таблица 1.43 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная д. Колюпаново, 15 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Колюпанова д, 15а "Отд.18д/c62 17Т", д.Колюпаново доп. площади (тепло) | БД 0093/00/1 Т от 11.01.2021г | Сектор № 18 МБДОУ N67 "Поляночка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.010000 | - | - | - | 0.010000 |
| 2 | Колюпанова д, 15а "Отд.18д/c62 17Т", д.Колюпаново МДОУ (тепло) | БД 0093/00/1 Т от 11.01.2021г | Сектор № 18 МБДОУ N67 "Поляночка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.030000 | - | - | - | 0.030000 |
| 3 | Колюпаново д, 1/1, п.Колюпаново,1, к.1 ж.д.1963 (ку) | 777 д. Колюпаново 1/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.867010 | - | - | - | 14.867010 |
| 4 | Колюпаново д, 10/1, п.Колюпаново,10,к.1 ж.д.1979 (ку) | 777 д. Колюпаново 10/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.915140 | - | - | - | 25.915140 |
| 5 | Колюпаново д, 11/1, п.Колюпаново,11,к.1 ж.д.1979 (ку) | 777 д. Колюпаново 11/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.084970 | - | - | - | 26.084970 |
| 6 | Колюпаново д, 11а "шкN38 103Т", МОУ СШ N38 д.Колюпаново (тепло) | БД 0103/00/1 Т | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.227000 | - | - | - | 0.227000 |
| 7 | Колюпаново д, 11а "шкN38 103Т", Приют при ср.школе N38 (тепло) | БД 0103/00/1 Т | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.038489 | - | - | - | 0.038489 |
| 8 | Колюпаново д, 11б "Культ.дос.об.23", Колюпановский СКДЦ (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.145573 | - | - | - | 0.145573 |
| 9 | Колюпаново д, 11б "Культ.дос.об.23", Колюпановский СКДЦ потери (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 10 | Колюпаново д, 12/1, п.Колюпаново,12,к.1 ж.д. 1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 12/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.639740 | - | - | - | 25.639740 |
| 11 | Колюпаново д, 13/1, п.Колюпаново,13,к.1 ж.д.1980 (ку) - индивидуальное отопление | 777 д. Колюпаново 13/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.215714 | - | - | - | 0.215714 |
| 12 | Колюпаново д, 13/1, п.Колюпаново,13,к.1 ж.д.1980 (ку) - центральное отопление | 777 д. Колюпаново 13/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.904116 | - | - | - | 22.904116 |
| 13 | Колюпаново д, 14/1, п.Колюпаново,14,к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 14/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.584660 | - | - | - | 25.584660 |
| 14 | Колюпаново д, 14а "Горб.Кр.Кр.431 Т", д.Колюпаново врачебная амбулатория (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.041400 | - | - | - | 0.041400 |
| 15 | Колюпаново д, 15/1, п.Колюпаново,15,к.1 ж.д. 1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 15/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.759080 | - | - | - | 25.759080 |
| 16 | Колюпаново д, 16/1, п.Колюпаново,16,к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 16/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.690230 | - | - | - | 25.690230 |
| 17 | Колюпаново д, 17/1, п.Колюпаново,17,к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 17/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.648920 | - | - | - | 25.648920 |
| 18 | Колюпаново д, 18/1, п.Колюпаново,18,к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 18/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.616790 | - | - | - | 25.616790 |
| 19 | Колюпаново д, 1а, п.Колюпаново,1а,общ.1978 (ку) | 777 д. Колюпаново 1А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.334940 | - | - | - | 22.334940 |
| 20 | Колюпаново д, 25/1, п.Колюпаново,25,к.1 ж.д.1990 (ку) | 777 д. Колюпаново 25/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.961040 | - | - | - | 25.961040 |
| 21 | Колюпаново д, 26/1, п.Колюпаново,26,к.1 ж.д. (ку) | 777 д. Колюпаново 26/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.534170 | - | - | - | 25.534170 |
| 22 | Колюпаново д, 27/1, п.Колюпаново,27,к.1 ж.д.1991 (ку) | 777 д. Колюпаново 27/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.731540 | - | - | - | 25.731540 |
| 23 | Колюпаново д, 28/1, п.Колюпаново,28, к.1 ж.д.1991 (ку) | 777 д. Колюпаново 28/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.561710 | - | - | - | 25.561710 |
| 24 | Колюпаново д, 29/1, п.Колюпаново,29, к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 29/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.718390 | - | - | - | 26.718390 |
| 25 | Колюпаново д, 3/1, п.Колюпаново,3, к.1,ж.д.1970 (ку) - индивидуальное отопление | 777 д. Колюпаново 3/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.595304 | - | - | - | 0.595304 |
| 26 | Колюпаново д, 3/1, п.Колюпаново,3, к.1,ж.д.1970 (ку) - центральное отопление | 777 д. Колюпаново 3/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.645726 | - | - | - | 25.645726 |
| 27 | Колюпаново д, 30/1, п.Колюпаново,30, к.1 ж.д.1980 (ку) | 777 д. Колюпаново 30/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.947270 | - | - | - | 25.947270 |
| 28 | Колюпаново д, 33, Колюпаново д, 33 ж.д. (отопление) | 0184 Тепло ул. Колюпанова д. 33 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.285360 | - | - | - | 3.285360 |
| 29 | Колюпаново д, 35 "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства", Колюпаново д, 35 Торговый центр (тепло) | БД 0099/00/1 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.055100 | - | - | - | 0.055100 |
| 30 | Колюпаново д, 4/1, п.Колюпаново,4, к.1ж.д.1972 (ку) - индивидуальное отопление | 777 д. Колюпаново 4/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.189151 | - | - | - | 0.189151 |
| 31 | Колюпаново д, 4/1, п.Колюпаново,4, к.1ж.д.1972 (ку) - центральное отопление | 777 д. Колюпаново 4/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.088969 | - | - | - | 34.088969 |
| 32 | Колюпаново д, 5/1, п.Колюпаново,5, к.1,ж.д.1976 (ку) | 777 д. Колюпаново 5/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.398700 | - | - | - | 36.398700 |
| 33 | Колюпаново д, 6/1, п.Колюпаново,6, к.1ж.д.1973 (ку) | 777 д. Колюпаново 6/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.553520 | - | - | - | 34.553520 |
| 34 | Колюпаново д, 6/1, п.Колюпаново,6,к.1 , нежилое помещение (тепло) (ку) | БД 11545/00/1 Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | 1.693710 | - | - | - | 1.693710 |
| 35 | Колюпаново д, 7/1, п.Колюпаново,7,к.1 ж.д.1976 (ку) | 777 д. Колюпаново 7/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.270180 | - | - | - | 36.270180 |
| 36 | Колюпаново д, 8/1, Колюпаново д, 8, корп 1 опс (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.285820 | - | - | - | 2.285820 |
| 37 | Колюпаново д, 8/1, п.Колюпаново,8, корп. 1 ж.д.1978 (ку) | 777 д. Колюпаново 8/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.621750 | - | - | - | 33.621750 |
| 38 | Колюпаново д, 9/1, п.Колюпаново,9, к.1 ж.д. 1979 (ку) - индивидуальное отопление | 777 д. Колюпаново 9/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.208536 | - | - | - | 0.208536 |
| 39 | Колюпаново д, 9/1, п.Колюпаново,9, к.1 ж.д. 1979 (ку) - центральное отопление | 777 д. Колюпаново 9/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.338164 | - | - | - | 23.338164 |
| 40 | Переходная ул, Переход, Переход (тепло) | БД 0103/00/1 Т | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.013216 | - | - | - | 0.013216 |

Таблица 1.44 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баженова ул, 1, Баженова,1 концертный зал (тепло) | БД 11317/00/4 Т | ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.182147 | - | - | - | 0.182147 |
| 2 | Карпова ул, 2, Карпова,2 Гаражи (тепло) | БД 11564/00/2 Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.034400 | - | - | - | 0.034400 |
| 3 | Карпова ул, 2, Карпова,2 Облвоенком. (тепло) | БД 11564/00/2 Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.041850 | - | - | - | 0.041850 |
| 4 | Карпова ул, 2, Карпова,2 Облвоенкомат (тепло) | БД 11564/00/2 Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.031260 | - | - | - | 0.031260 |
| 5 | Карпова ул, 4, Карпова,4,складск.пом. (тепло) | 12168/00/3 Т | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.012680 | - | - | - | 0.012680 |
| 6 | Карпова ул, 4, Карпова.4 Склады (тепло) | 12168/00/3 Т | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.011761 | - | - | - | 0.011761 |
| 7 | Карпова ул, 4, Карпова,4 админ.здание (тепло) | 144 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.098981 | - | - | - | 0.098981 |
| 8 | Карпова ул, 4, Карпова,4 потери (тепло) | 144 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 9 | Кропоткина ул, 4, Кропоткина,4 нежилое здание (тепло) | 11526/00/4 Т от 25.03.2019 г. | Бармашов Анатолий Анатольевич | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.065399 | - | - | - | 0.065399 |
| 10 | Марата ул, 10, Марата,10 Дом печати (тепло) | БД 0013/00/4 Т от 12.01.2021г. | Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Издательский дом "КГВ" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.137871 | - | - | - | 0.137871 |
| 11 | Марата ул, 10, Марата,10, потери (тепло) | БД 0013/00/4 Т от 12.01.2021г. | Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Издательский дом "КГВ" | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | - | - | - |
| 12 | Марата ул, 4, Марата,4 Храм в честь Покрова Св.Богород (тепло) | 0227/00/4 Т от 01.10.2015 | ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ | КалугаТеплосеть | 0.049683 | - | - | - | 0.049683 |
| 13 | Марата ул, 8, Марата,8 В/ч 41650 (тепло) | БД 13494/00/4Т от 30.12.2020г. | В/Ч 41650 | КалугаТеплосеть | 0.024330 | - | - | - | 0.024330 |
| 14 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг.5 пом.4 (тепло) | 0558 Тепло | Калужская областная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" | КалугаТеплосеть | 0.016913 | - | - | - | 0.016913 |
| 15 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис (тепло) | БД 0339/00/4 Т от 04.02.2021г. | Калужское УФАС России | КалугаТеплосеть | 0.005556 | - | - | - | 0.005556 |
| 16 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 УФАС (тепло) | БД 0339/00/4 Т от 04.02.2021г. | Калужское УФАС России | КалугаТеплосеть | 0.022956 | - | - | - | 0.022956 |
| 17 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг 5 стр.3 гараж (тепло) | БД 0342/00/4 Т | Приокское управление Ростехнадзора | КалугаТеплосеть | 0.015000 | - | - | - | 0.015000 |
| 18 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 стр.6 гараж (тепло) | БД 0342/00/4 Т | Приокское управление Ростехнадзора | КалугаТеплосеть | 0.038000 | - | - | - | 0.038000 |
| 19 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 Фонд имущества Калуж.о (тепло) | БД 0456/00/4 Т | БСУ "Фонд имущества Калужской области" | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.007219 | - | - | - | 0.007219 |
| 20 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис 8 (тепло) | БД 0512/00/4 Т | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | КалугаТеплосеть | 0.005638 | - | - | - | 0.005638 |
| 21 | Старый Торг пл, 5, пл.Ст.Торг,5 офис (тепло) | БД 0608/00/4 Т от 02.01.21г | Управление архитектуры и градостроительства Калужской области | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.018677 | - | - | - | 0.018677 |
| 22 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 офис (тепло) | БД 0976/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУ КО ПО ТУРИЗМУ "ТИЦ "КАЛУЖСКИЙ КРАЙ" | КалугаТеплосеть | 0.004603 | - | - | - | 0.004603 |
| 23 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 админ.здание (тепло) | БД 3656/00/4 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.297073 | - | - | - | 0.297073 |
| 24 | Старый Торг пл, 5, пл.Старый Торг,5 помещение №1 (тепло) | БД 9997/00/1 Т | Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | КалугаТеплосеть | 0.022591 | - | - | - | 0.022591 |
| 25 | Старый Торг пл, 6, пл.Старый Торг,6 Прокуратура Калужской области (тепло) | БД 13174/00/3 Т | Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.026079 | - | - | - | 0.026079 |
| 26 | Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, глав. почтамт потери (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 27 | Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, Почтамт (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.103370 | - | - | - | 0.103370 |
| 28 | Старый Торг пл, 7, Старый Торг пл, 7, пристройка (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.064370 | - | - | - | 0.064370 |
| 29 | Старый Торг пл, 7, пл.Старый Торг,7,фельдъегерская служба (тепло) | БД 0509/00/4 Т от 18.02.2021г. | Отдел государственной Фельдъегерской службы в г.Калуге | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.012350 | - | - | - | 0.012350 |

Таблица 1.45 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кубяка, 3 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 общежитие (гвс) | БД 0336/00/3 Г от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.068515 | - | 0.068515 |
| 2 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 столовая (гвс) | БД 0336/00/3 Г от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005088 | - | 0.005088 |
| 3 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 учебный корпус (тепло) | БД 0336/00/3 Т от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | 0.150910 | - | - | - | 0.150910 |
| 4 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 Общ.бытовой корпус (тепло) | БД 0336/00/3 Т от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | 0.124665 | - | - | - | 0.124665 |
| 5 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 общежитие (тепло) | БД 0336/00/3 Т от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | 0.234221 | - | - | - | 0.234221 |
| 6 | Кубяка ул, 1, Кубяка,1 переход (тепло) | БД 0336/00/3 Т от 30.12.2020г. | ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | КалугаТеплосеть | 0.004306 | - | - | - | 0.004306 |
| 7 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1 (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.086000 | - | - | - | 0.086000 |
| 8 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1-башня (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.016300 | - | - | - | 0.016300 |
| 9 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-жил.дом (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.085203 | - | - | - | 0.085203 |
| 10 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-склад (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.043700 | - | - | - | 0.043700 |
| 11 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1 кор.1 (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015200 | - | 0.015200 |
| 12 | Кубяка ул, 1/1, Кубяка,1/1-жил.д. (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 3.450880 | - | 3.450880 |
| 13 | Кубяка ул, 10, Кубяка ул, 10, опс № 12 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.685680 | - | - | - | 2.685680 |
| 14 | Кубяка ул, 10, Кубяка,10 ж/дом-96 кв ЖЭУ-16 (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 104.748600 | - | - | - | 104.748600 |
| 15 | Кубяка ул, 10, Кубяка,10 магазин на первом этаже ж.д. (ку) (тепло) | 4196/00/3Т | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 2.428440 | - | - | - | 2.428440 |
| 16 | Кубяка ул, 11, Кубяка,11 ж/дом-70 кв ЖЭУ-16 (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 78.623400 | - | - | - | 78.623400 |
| 17 | Кубяка ул, 12, Кубяка,12 ж/дом-96 кв ЖЭУ-16 (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 110.261796 | - | - | - | 110.261796 |
| 18 | Кубяка ул, 12, Кубяка,12 ДПК"Фортуна" (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.577120 | - | - | - | 2.577120 |
| 19 | Кубяка ул, 13, Кубяка,13 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 78.552600 | - | - | - | 78.552600 |
| 20 | Кубяка ул, 14, Кубяка,14 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 79.970960 | - | - | - | 79.970960 |
| 21 | Кубяка ул, 15, Кубяка,15 Я/сад"Золотой петушок" (гвс) | БД 0519/00/3 Г от 29.01.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 110 "Золотой петушок" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.062907 | - | 0.062907 |
| 22 | Кубяка ул, 15, Кубяка,15 Д/сад"Золотой петушок" (тепло) | БД 0519/00/3 Т от 29.01.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 110 "Золотой петушок" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.553600 | - | - | - | 0.553600 |
| 23 | Кубяка ул, 16, Кубяка,16- офис ЖРЭУ №16 (тепло)(ку) | 0368 Тепло | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 2.473280 | - | - | - | 2.473280 |
| 24 | Кубяка ул, 16, Кубяка,16 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 77.835160 | - | - | - | 77.835160 |
| 25 | Кубяка ул, 17, Кубяка ул, 17, Кубяка ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.772651 | - | 0.772651 |
| 26 | Кубяка ул, 17, Кубяка,17-5 эт.жилой дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.841920 | - | 41.841920 |
| 27 | Кубяка ул, 17, Кубяка,17-5эт.жил.дом от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 83.102680 | - | - | - | 83.102680 |
| 28 | Кубяка ул, 18, Кубяка,18 ж/дом- (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 77.372600 | - | - | - | 77.372600 |
| 29 | Кубяка ул, 2, Кубяка,2 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 126.859440 | - | - | - | 126.859440 |
| 30 | Кубяка ул, 2, Кубяка,2-23 (тепло)(ку) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.954080 | - | - | - | 1.954080 |
| 31 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 4 (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.043599 | - | 0.043599 |
| 32 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 5 (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007010 | - | 0.007010 |
| 33 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 6 (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007302 | - | 0.007302 |
| 34 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 7 (гвс) | БД 0071/00/3 Г | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022729 | - | 0.022729 |
| 35 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 4 (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.089502 | - | - | - | 0.089502 |
| 36 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом коттедж N 5 (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.057970 | - | - | - | 0.057970 |
| 37 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом-коттедж N 6 (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.092000 | - | - | - | 0.092000 |
| 38 | Кубяка ул, 20 "Азаровский д.д от Кубяка ул, 3а", Азаровский д/дом-коттедж N 7 (тепло) | БД 0071/00/3 Т | ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | КалугаТеплосеть | 0.088000 | - | - | - | 0.088000 |
| 39 | Кубяка ул, 26, Кубяка,26 (гвс) | БД 0104/00/3 Г | ГАУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004150 | - | 0.004150 |
| 40 | Кубяка ул, 26, Кубяка,26 (тепло) | БД 0104/00/3 Т | ГАУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" | КалугаТеплосеть | 0.077218 | - | - | - | 0.077218 |
| 41 | Кубяка ул, 4, Кубяка,4 парикмахерская (тепло) (ку) | 0101/00/3 Тепло от 01.04.2016 г. | ДИЛИЯ ООО | КалугаТеплосеть | 2.454400 | - | - | - | 2.454400 |
| 42 | Кубяка ул, 4, Кубяка,4 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 72.759272 | - | - | - | 72.759272 |
| 43 | Кубяка ул, 5, Кубяка,5 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 79.359720 | - | - | - | 79.359720 |
| 44 | Кубяка ул, 6, Кубяка,6-магазин (тепло) (ку) | 0055 Тепло | Гиашвили М.В. | КалугаТеплосеть | 3.171840 | - | - | - | 3.171840 |
| 45 | Кубяка ул, 6, Кубяка,6 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 74.052080 | - | - | - | 74.052080 |
| 46 | Кубяка ул, 6, Кубяка ул, 6- магазин (ку:тепло) | 7802/00/3 Тепло от 01.11.2016 г. | Пилипенко Олег Антонович | КалугаТеплосеть | 3.294560 | - | - | - | 3.294560 |
| 47 | Кубяка ул, 7, Кубяка,7 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 79.135520 | - | - | - | 79.135520 |
| 48 | Кубяка ул, 7, Кубяка,7 сбербанк (тепло) | 304 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.040000 | - | - | - | 0.040000 |
| 49 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8 парикмахерская (тепло) | 0344 Тепло | Жукова Галина Семеновна | КалугаТеплосеть | 0.002575 | - | - | - | 0.002575 |
| 50 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8-аптека (тепло) | 0820 Тепло | Сухачев А.Д. | КалугаТеплосеть | 0.003352 | - | - | - | 0.003352 |
| 51 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 104.566880 | - | - | - | 104.566880 |
| 52 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8-магазин (S 19.6) (тепло)(ку) | 9487/00/3 Т | ИП Бадмаев Игорь Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.462560 | - | - | - | 0.462560 |
| 53 | Кубяка ул, 8, Кубяка ул, 8 нежил помещ(тепло) (ку) | БД 5116/00/4 Т от 22.01.2021 | МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | 0.247800 | - | - | - | 0.247800 |
| 54 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8-офис (тепло)(ку) | БД № 0003/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 1.567040 | - | - | - | 1.567040 |
| 55 | Кубяка ул, 8, Кубяка,8-магазин (S155)(тепло)(ку) | ДС с Бадмаевым И.В. к договору № СФ 9487/00/3 Т | ООО "Звезда" | КалугаТеплосеть | 3.658000 | - | - | - | 3.658000 |
| 56 | Кубяка ул, 9, Кубяка,9 ж/дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 76.761360 | - | - | - | 76.761360 |
| 57 | Кубяка ул, 9, Кубяка,9 Медпункт (ку) | БД № 0121/00/3 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 1.364080 | - | - | - | 1.364080 |
| 58 | Кубяка ул, 9/1, Кубяка,9к.1 ж/д 1-Ввод (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 44.722000 | - | - | - | 44.722000 |
| 59 | Кубяка ул, 9/1, Кубяка,9к.1 ж/д 2-Ввод (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 45.942120 | - | - | - | 45.942120 |
| 60 | Кубяка ул, 9/2, Кубяка,9 к.2 1-Ввод (32-75) жил.дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 44.632320 | - | - | - | 44.632320 |
| 61 | Кубяка ул, 9/2, Кубяка,9 к.2 2-Ввод (1-43) жил.дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 39.279840 | - | - | - | 39.279840 |
| 62 | Кубяка ул, 9/3, Кубяка,9 кор.3, 1 ввод-жил.дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 44.038780 | - | - | - | 44.038780 |
| 63 | Кубяка ул, 9/3, Кубяка,9 кор.3, 2 ввод-жил.дом (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 44.038780 | - | - | - | 44.038780 |
| 64 | Кубяка ул, 9/4, Кубяка,9к.4-жил.дом 1-Ввод (32-75) (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 44.297200 | - | - | - | 44.297200 |
| 65 | Кубяка ул, 9/4, Кубяка,9к.4-жил.дом 2-Ввод (1-43) (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 42.952000 | - | - | - | 42.952000 |
| 66 | Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.364122 | - | 2.364122 |
| 67 | Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая,1-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 103.095040 | - | 103.095040 |
| 68 | Малоярославецкая ул, 1, Малоярославецкая,1-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 184.330160 | - | - | - | 184.330160 |
| 69 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-магазин"Сад и огор." (гвс) | 0129 ГВС | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 70 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2 "Сад и огород" (тепло)(ку) | 0129 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 1.005360 | - | - | - | 1.005360 |
| 71 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-маг."Цветы" (гвс) | 0448 ГВС | Вартанов А.К. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000184 | - | 0.000184 |
| 72 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-маг."Цветы" (тепло)(КУ) | 0448 Тепло | Вартанов А.К. ИП | КалугаТеплосеть | 1.241360 | - | - | - | 1.241360 |
| 73 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.400432 | - | 2.400432 |
| 74 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 89.507200 | - | 89.507200 |
| 75 | Малоярославецкая ул, 2, Малоярославецкая,2-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 181.278680 | - | - | - | 181.278680 |
| 76 | Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.276341 | - | 2.276341 |
| 77 | Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая,3-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 84.977920 | - | 84.977920 |
| 78 | Малоярославецкая ул, 3, Малоярославецкая,3-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 178.274400 | - | - | - | 178.274400 |
| 79 | Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.273348 | - | 2.273348 |
| 80 | Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая,4-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 78.723200 | - | 78.723200 |
| 81 | Малоярославецкая ул, 4, Малоярославецкая,4-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.742960 | - | - | - | 180.742960 |
| 82 | Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.275942 | - | 2.275942 |
| 83 | Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая,5-9 эт.ж/дом гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 77.213440 | - | 77.213440 |
| 84 | Малоярославецкая ул, 5, Малоярославецкая,5-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.438520 | - | - | - | 180.438520 |
| 85 | Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6 аптека (гвс) | 0079 ГВС | Колосов Владислав Викторович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000622 | - | 0.000622 |
| 86 | Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6 аптека (тепло) (ку) | 0079/00/3 Т от 27.07.2017г. | Колосов Владислав Викторович | КалугаТеплосеть | 0.842520 | - | - | - | 0.842520 |
| 87 | Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.261976 | - | 2.261976 |
| 88 | Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6-9 эт.ж/д гвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 78.938880 | - | 78.938880 |
| 89 | Малоярославецкая ул, 6, Малоярославецкая,6-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 180.197800 | - | - | - | 180.197800 |
| 90 | Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.275942 | - | 2.275942 |
| 91 | Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая,8-9 эт.жил.домгвс (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 86.272000 | - | 86.272000 |
| 92 | Малоярославецкая ул, 8, Малоярославецкая,8-9эт.ж.д. от (ку) | 1820/00/5 Т от 30.12.2012 г. | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | 178.876200 | - | - | - | 178.876200 |

Таблица 1.46 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Кутузова, 4 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Вилонова ул, 10, Вилонова,10 Общежитие N2 (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.232000 | - | - | - | 0.232000 |
| 2 | Вилонова ул, 10, Вилонова,10 общежитие N2 (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.056250 | - | 0.056250 |
| 3 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 восточный корпус (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.245000 | - | - | - | 0.245000 |
| 4 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 западный корпус (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.160500 | 0.085000 | - | - | 0.245500 |
| 5 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 новый корпус (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.285000 | 0.062334 | - | - | 0.347334 |
| 6 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 потери (тепло) в сетях до т/сч | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 7 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 центральный корпус (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.167000 | 0.097000 | - | - | 0.264000 |
| 8 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 восточный корпус (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004636 | - | 0.004636 |
| 9 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 западный корпус (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009273 | - | 0.009273 |
| 10 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 новый корпус (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019364 | - | 0.019364 |
| 11 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 потери (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Вилонова ул, 11, Вилонова,11 центральный корпус (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011455 | - | 0.011455 |
| 13 | Вилонова ул, 12, Вилонова,12 общежитие N1 (тепло) | БД 8988/00/4 Т от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | 0.151000 | - | - | - | 0.151000 |
| 14 | Вилонова ул, 12, Вилонова,12 общежитие N1 (гвс) | БД 8989/00/4 Г от 25.01.2021г. | ФГБОУ ВО ПГУПС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.040909 | - | 0.040909 |
| 15 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 административное здание (тепло), 52 | 0052/00/4 Т | Информационно-консультационный Центр АПК (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.041275 | - | - | - | 0.041275 |
| 16 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 кафе "Эль-Гуна" (гвс) | 0211 ГВС | Халилов В.Б. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000608 | - | 0.000608 |
| 17 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 кафе Эль-гуна от. (тепло) | 0211/00/4 Т | Халилов В.Б. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.034925 | - | - | - | 0.034925 |
| 18 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 административное здание (тепло) минист. с/х | БД 0400 /00/4 Т от 28.12.20г | Министерство сельского хозяйства Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.098425 | - | - | - | 0.098425 |
| 19 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 упр.федер сл. (тепло) | БД 0412/00/4 Т | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | КалугаТеплосеть | 0.123825 | - | - | - | 0.123825 |
| 20 | Вилонова ул, 5, Вилонова,5 ГБУ КО "МФЦ Калужской области" (тепло) | БД 5116/00/4 Т от 22.01.2021 | МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | 0.019050 | - | - | - | 0.019050 |
| 21 | Вилонова ул, 9, Вилонова,9(ж.дом)ЖЭУ-5 (ку) | 777 Вилонова 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.981140 | - | - | - | 13.981140 |
| 22 | Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3,помещение S 332.3,часть помещения S 28.2 , места общего пользования без выдела в натуре S 25.6 (тепло) | № БД 14612/00/1 Т от 15.03.2021 г | ГБУ КО "Проектный офис Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.023495 | - | - | - | 0.023495 |
| 23 | Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3 помещение S 332.3,часть помещения S 28.2 , места общего пользования без выдела в натуре S 25.6 (гвс) | № БД 14635/00/1 Г от 09.03.2021 г | ГБУ КО "Проектный офис Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003144 | - | 0.003144 |
| 24 | Воробьевская ул, 3, Воробьевская 3, Кутузова,2/1 админстративные здания (гвс) | БД 0442/00/4 Г | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.028536 | - | 0.028536 |
| 25 | Воробьевская ул, 3, Воробьевская,3 административное здание (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.087580 | - | - | - | 0.087580 |
| 26 | Воробьевская ул, 5, Воробьевская,5 (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.083900 | 0.039990 | - | - | 0.123890 |
| 27 | Воробьевская ул, 5, Воробьевская,5 (тепло) потери в сети | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 28 | Воробьевская ул, 5, Воробьевская 5, админстративное здание (гвс) | БД 9470/00/4 Г | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.025000 | - | 0.025000 |
| 29 | Воробьевская ул, 5, Воробьевская 5, админстративное здание (гвс) потери в сети | БД 9470/00/4 Г | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 30 | Воробьевская ул, 9, Воробьевская,9 офисное помещ. (тепло)(ку) | 13861/00/1 Т от 21.10.2020 г. | Ковалева Нонна Валентиновна | КалугаТеплосеть | 1.341200 | - | - | - | 1.341200 |
| 31 | Воробьевская ул, 9, Воробьевская,9 ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 Воробьевская 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.886400 | - | - | - | 24.886400 |
| 32 | Воробьевский пер, 5а, пер.Воробьевский,5а ж/дом (гвс) (ку) | 0405 ГВС от 01.10.2012 г. | Батумова Л.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.215680 | - | 0.215680 |
| 33 | Воробьевский пер, 5а, пер.Воробьевский,5а ж/дом отопление | 0405 Тепло от 01.10.2012 г. | Батумова Л.А. | КалугаТеплосеть | 4.658850 | - | - | - | 4.658850 |
| 34 | Красноармейский 1-й пер, 10, 1-й пер.Красноармейский,10 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | 0209 Тепло г. Калуга, Красноармейский 1-й пер, № 10 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.676590 | - | - | - | 3.676590 |
| 35 | Красноармейский 1-й пер, 4а, 1-й пер.Красноармейский,4а ж/д непо (ку) | 0215 Тепло г. Калуга, Красноармейский 1-й пер, № 4а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.031480 | - | - | - | 2.031480 |
| 36 | Красноармейский 1-й пер, 8, 1-й пер.Красноармейский,8 ж/д (ку) | 0218 Тепло г. Калуга, Красноармейский 1-й пер, № 8 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.676590 | - | - | - | 3.676590 |
| 37 | Красноармейский 2-й пер, 12/37, 2-й пер.Красноармейский,12/37 5эт гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 13.166981 | - | 13.166981 |
| 38 | Красноармейский 2-й пер, 12/37, Красноармейский 2-й пер, 12/37, Красноармейский 2-й пер, 12/37 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.370002 | - | 0.370002 |
| 39 | Красноармейский 2-й пер, 12/37, 2-й Красноармейский пер.12/37 ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 45.052400 | - | - | - | 45.052400 |
| 40 | Кутузова ул, 10, Кутузова ул, 10, Кутузова ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.050935 | - | 0.050935 |
| 41 | Кутузова ул, 10, Кутузова,10 2эт.ж.д. от. (ку) | 777 Кутузова ,10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 11.222400 | - | - | - | 11.222400 |
| 42 | Кутузова ул, 10, Кутузова,10 2эт.ж.д. гвс (ку) | 777 Кутузова 10 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 3.394560 | - | 3.394560 |
| 43 | Кутузова ул, 11, Кутузова,11 помещение 4 (тепло)(ку) | 0434 Тепло от 01.02.2013 г. | Сорокина Л.В. | КалугаТеплосеть | 1.394400 | - | - | - | 1.394400 |
| 44 | Кутузова ул, 11, Кутузова,11 магазин (тепло)(ку) | 0458 Тепло | Москаленко Ю.В. | КалугаТеплосеть | 1.156400 | - | - | - | 1.156400 |
| 45 | Кутузова ул, 11, Кутузова,11 ж.д. ЖЭУ-1 (ку) | 777 Кутузова 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.117600 | - | - | - | 35.117600 |
| 46 | Кутузова ул, 11, Кутузова,11 зоомагазин (тепло) (ку) | ДС с Фадеевой О.В. 8926/00/4Т | Котова Елена Анатольевна (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.500800 | - | - | - | 1.500800 |
| 47 | Кутузова ул, 12, Кутузова,12 банк (тепло) | 0597 Тепло | МИНБАНК ПАО | КалугаТеплосеть | 0.110000 | - | - | - | 0.110000 |
| 48 | Кутузова ул, 14, Кутузова,14 офис (тепло)(ку) | 0068 Тепло | ИП Бурова И.П. | КалугаТеплосеть | 8.702640 | - | - | - | 8.702640 |
| 49 | Кутузова ул, 14, Кутузова ул, 14, Кутузова ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.243482 | - | 0.243482 |
| 50 | Кутузова ул, 14, Кутузова,14,11-кв.ж.д. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.538080 | - | 3.538080 |
| 51 | Кутузова ул, 14, Кутузова,14, 11-кв.ж.д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 31.225770 | - | - | - | 31.225770 |
| 52 | Кутузова ул, 14, Кутузова,14 неж. пом. офис (гвс) | БД 0176/00/4 Г | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002996 | - | 0.002996 |
| 53 | Кутузова ул, 14, Кутузова,14 неж.пом. офис (тепло)(ку) | БД 0176/00/4 Т | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | КалугаТеплосеть | 3.313980 | - | - | - | 3.313980 |
| 54 | Кутузова ул, 15, Кутузова,15 офис (тепло) | 0704/00/4 Т | Гореликов В.М. | КалугаТеплосеть | 0.085476 | - | - | - | 0.085476 |
| 55 | Кутузова ул, 15, Кутузова,15 потери (тепло) | 0704/00/4 Т | Гореликов В.М. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 56 | Кутузова ул, 18, Кутузова,18 ,шк.-инт.1 (гвс) | БД 0089/00/4 Г от 27.01.2021г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N1" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.061600 | - | 0.061600 |
| 57 | Кутузова ул, 18, Кутузова,18 школа-интернат N1 (тепло) | БД 0089/00/4 Т от 25.01.2021г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N1" | КалугаТеплосеть | 0.345300 | - | - | - | 0.345300 |
| 58 | Кутузова ул, 2/1, Кутузова,2/1 административное здан.пом.2 (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.008537 | - | - | - | 0.008537 |
| 59 | Кутузова ул, 2/1, Кутузова,2/1 административное здание (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.152139 | - | - | - | 0.152139 |
| 60 | Кутузова ул, 21, Кутузова,21 учебный корпус (гвс) | БД 0685/00/1 Г от 15,01,2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017973 | - | 0.017973 |
| 61 | Кутузова ул, 21, Кутузова,21 учебный корпус (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.180807 | - | - | - | 0.180807 |
| 62 | Кутузова ул, 22, Кутузова,22 основное здание школы (гвс) | БД 0104/00/4 Г | Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026690 | - | 0.026690 |
| 63 | Кутузова ул, 22, Кутузова,22 основное здание (тепло) | БД 0104/00/4 Т | Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.360000 | - | - | - | 0.360000 |
| 64 | Кутузова ул, 22, Кутузова,22 пристройка (тепло) | БД 0104/00/4 Т | Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.133000 | - | - | - | 0.133000 |
| 65 | Кутузова ул, 22, Кутузова,22 спортзал (тепло) | БД 0104/00/4 Т | Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.081000 | - | - | - | 0.081000 |
| 66 | Кутузова ул, 22, Кутузова,22 флигель (тепло) | БД 0104/00/4 Т | Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.041370 | - | - | - | 0.041370 |
| 67 | Кутузова ул, 23, Кутузова,23 (тепло) | 10694/00/4 Т от 29.10.2018 г. | Местная православная религиозная организация приход в честь Богоявления Господня в г.Калуге | КалугаТеплосеть | 0.054487 | - | - | - | 0.054487 |
| 68 | Кутузова ул, 24, Кутузова,24 Уч.кор.музуч. (тепло) | БД 0066/00/4 Т | ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | КалугаТеплосеть | 0.111772 | - | - | - | 0.111772 |
| 69 | Кутузова ул, 24, Кутузова,24 Хозсарай (тепло) | БД 0066/00/4 Т | ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | КалугаТеплосеть | 0.012419 | - | - | - | 0.012419 |
| 70 | Кутузова ул, 24а, Кутузова,24а жил.дом (ку) | 777 Кутузова 24А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.673980 | - | - | - | 21.673980 |
| 71 | Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Спортзал (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.064140 | - | - | - | 0.064140 |
| 72 | Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Уч. корпус (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.081720 | - | - | - | 0.081720 |
| 73 | Кутузова ул, 26, Кутузова,26 Уч.корп.Медколледжа (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.092650 | - | - | - | 0.092650 |
| 74 | Кутузова ул, 27, Кутузова 27 общежитие (гвс) | БД 0239/00/4 Г от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | 0.065360 | - | 0.065360 |
| 75 | Кутузова ул, 27, Кутузова 27 общежитие (гвс) потери в сети до т/сч | БД 0239/00/4 Г от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 76 | Кутузова ул, 27, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 27 общежитие (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.159000 | - | - | - | 0.159000 |
| 77 | Кутузова ул, 27, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 27 общежитие (тепло) потери в сети до т/сч | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 78 | Кутузова ул, 2а, Административное здание (тепло) | БД 0265/00/4Т | Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | КалугаТеплосеть | 0.073300 | - | - | - | 0.073300 |
| 79 | Кутузова ул, 2а, Гараж-стоянка(тепло) | БД 0265/00/4Т | Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | КалугаТеплосеть | 0.019200 | - | - | - | 0.019200 |
| 80 | Кутузова ул, 2а, Прокуратура (тепло) | БД 0265/00/4Т | Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | КалугаТеплосеть | 0.160040 | - | - | - | 0.160040 |
| 81 | Кутузова ул, 4, Кутузова,4 районный суд (гвс) | БД 0649/00/4 Г от 16.04.2021г. | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007800 | - | 0.007800 |
| 82 | Кутузова ул, 4, Кутузова,4 Дом правосу (тепло) | БД 0649/00/4 Т от 26.10.2020 | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.268420 | - | - | - | 0.268420 |
| 83 | Кутузова ул, 7, Кутузова,7 (ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Кутузова 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.093530 | - | - | - | 25.093530 |
| 84 | Кутузова ул, 9, Кутузова,9(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Кутузова 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.320000 | - | - | - | 12.320000 |
| 85 | Ленина ул, 123, Ленина, д.123, неж. пом на 1 эт. (тепло)(ку) | 0234 Тепло от 01.01.2013 | Будаев Д.В. | КалугаТеплосеть | 1.068379 | - | - | - | 1.068379 |
| 86 | Ленина ул, 123, Ленина, д.123, неж. пом. (тепло)(ку) | 0234 Тепло от 01.01.2013 | Будаев Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.109381 | - | - | - | 0.109381 |
| 87 | Ленина ул, 123, Ленина,д. 123, неж. пом. встр. пом. (тепло)(КУ) | 0234 Тепло от 01.01.2013 | Будаев Д.В. | КалугаТеплосеть | 1.569498 | - | - | - | 1.569498 |
| 88 | Ленина ул, 123, Ленина, д.123, пом. 3 (тепло)(ку) | 0418/00/4 Т от 14.09.2017г. | ИП Сахарова Л.Е. | КалугаТеплосеть | 2.698927 | - | - | - | 2.698927 |
| 89 | Ленина ул, 123, Ленина, д.123, пом. 3 (тепло)(ку) Потапов | 14663/00/1Т от 29.03.2021г. | Потапов Филипп Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.176550 | - | - | - | 1.176550 |
| 90 | Ленина ул, 123, Ленина,123 ж.д. (тепло) (ку) - индивидуальное отопление | 777 Ленина 123 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.181257 | - | - | - | 0.181257 |
| 91 | Ленина ул, 123, Ленина,123 ж.д. (тепло) (ку) - центральное отопление | 777 Ленина 123 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.123548 | - | - | - | 12.123548 |
| 92 | Ленина ул, 125, Ленина,125 магазин (тепло) (КУ) | 0475/00/4 Т от 17.07.2017г. | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 5.742090 | - | - | - | 5.742090 |
| 93 | Ленина ул, 125, Ленина,125 офис (пом.1) (тепло) | 14427/00/1 Т от 16.02.2021 | Дубасова Анна Владимировна | КалугаТеплосеть | 3.626100 | - | - | - | 3.626100 |
| 94 | Ленина ул, 125, Ленина,125 нежилое помещение помещ 20 (тепло)(ку) | 5194/00/3 Т от 21.04.2014 г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 2.556630 | - | - | - | 2.556630 |
| 95 | Ленина ул, 125, Ленина,125 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 125 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 54.676080 | - | - | - | 54.676080 |
| 96 | Ленина ул, 125, Ленина,125 пом.5 (тепло)(ку) | 8942/00/4Т от 01.07.2017г. | Антонов Сергей Александрович / Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 3.823470 | - | - | - | 3.823470 |
| 97 | Ленина ул, 125а, Ленина,125а жил.дом ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 125А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.109821 | - | - | - | 15.109821 |
| 98 | Луначарского ул, 36, Луначарского,36 (тепло) потери до т/сч | БД 0086/00/4 Т | ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК и Э" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 99 | Луначарского ул, 36, Луначарского,36 административное здание (тепло) | БД 0086/00/4 Т | ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК и Э" | КалугаТеплосеть | 0.035554 | - | - | - | 0.035554 |
| 100 | Луначарского ул, 36, Луначарского,36 гостиница (тепло) | БД 0086/00/4 Т | ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК и Э" | КалугаТеплосеть | 0.072429 | - | - | - | 0.072429 |
| 101 | Луначарского ул, 62, Луначарского ул, 62, Луначарского ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.498374 | - | 0.498374 |
| 102 | Луначарского ул, 62, Луначарского,62 5 ж/д гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.260298 | - | 18.260298 |
| 103 | Луначарского ул, 62, Луначарского,62 5 ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 71.887960 | - | - | - | 71.887960 |
| 104 | Луначарского ул, 62, Луначарского,62 торгово-офисное помещ. (тепло)(ку) | 6764/00/4 Т от 23.11.2016 | Попков Александр Иванович | КалугаТеплосеть | 4.625600 | - | - | - | 4.625600 |
| 105 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гаражи (гвс) | 0363/00/4 Г от | Министерство дорожного хозяйства Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002745 | - | 0.002745 |
| 106 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 потери до т/счет. (тепло) | 0363/00/4 Т от | Министерство дорожного хозяйства Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 107 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 административное здание (тепло) | 0363/00/4 Т от | Министерство дорожного хозяйства Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.036646 | - | - | - | 0.036646 |
| 108 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гаражи (тепло) | 0363/00/4 Т от | Министерство дорожного хозяйства Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.019486 | - | - | - | 0.019486 |
| 109 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гараж Дорзаказчик (гвс) | БД 0358/00/4 Г от 30.12.2020г | ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008800 | - | 0.008800 |
| 110 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 гараж (тепло) | БД 0358/00/4 Т от 01.01.2021г | ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" | КалугаТеплосеть | 0.039562 | - | - | - | 0.039562 |
| 111 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 Калугадорзаказчик офис (тепло) | БД 0358/00/4 Т от 01.01.2021г | ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" | КалугаТеплосеть | 0.149300 | - | - | - | 0.149300 |
| 112 | Луначарского ул, 64, Луначарского,64 потери до т/счетчика (тепло) | БД 0358/00/4 Т от 01.01.2021г | ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 113 | Монастырская ул, 1, Монастырская,1, нежилое помещение (тепло)(ку) | 11945/00/2 Т от 17.07.2019 г. | Гришечкина Наталья Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.190080 | - | - | - | 2.190080 |
| 114 | Монастырская ул, 1, Монастырская,1(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 42.187360 | - | - | - | 42.187360 |
| 115 | Монастырская ул, 3, Монастырская,3 офис (тепло) | 0391 Т | Фармстар (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.904520 | - | - | - | 1.904520 |
| 116 | Монастырская ул, 3, Монастырская,3 (ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 43.957360 | - | - | - | 43.957360 |
| 117 | Монастырская ул, 4а, Монастырская ул, 4а (тепло) (ку) | 777 Монастырская 4а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.255920 | - | - | - | 13.255920 |
| 118 | Монастырский пер, 1, пер.Монастырский,1 (тепло) | 8648/00/4 Т от 20.02.2017г. | КАЗАНСКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ В Г.КАЛУГЕ | КалугаТеплосеть | 0.077730 | - | - | - | 0.077730 |
| 119 | Набережная ул, 3, Набережная,3 ж/дом (ку) | 777 Набережная 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.676597 | - | - | - | 23.676597 |
| 120 | Первомайская ул, 21, Первомайская,21 стр.1 КПРФ (тепло) | 0501 Тепло | Калужское региональное отделение КПРФ | КалугаТеплосеть | 0.017257 | - | - | - | 0.017257 |
| 121 | Первомайская ул, 21, Первомайская,21 протезно-ортопедич. пр-е (тепло) | БД 0490/00/4 от 01.01.2021г. | Калужский филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России | КалугаТеплосеть | 0.120000 | - | - | - | 0.120000 |
| 122 | Первомайская ул, 4а, Первомайская,4а,жил.дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 Первомайская 4А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.314970 | - | - | - | 12.314970 |
| 123 | Подвойского ул, 27, Подвойского,27(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Подвойского 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.729600 | - | - | - | 78.729600 |
| 124 | Подвойского ул, 31, Подвойского,31(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Подвойского 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 111.538320 | - | - | - | 111.538320 |
| 125 | Подвойского ул, 33, Подвойского,33 нежилое помещение (тепло)(ку) | 0350/00/4 Т от 26.09.2018 г. | БИНОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.591280 | - | - | - | 2.591280 |
| 126 | Подвойского ул, 33, Подвойского,33(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Подвойского 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.095840 | - | - | - | 76.095840 |
| 127 | Подвойского ул, 35, Подвойского,35(ж.дом) (ку) | 777 Подвойского 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.951880 | - | - | - | 75.951880 |
| 128 | Подвойского ул, 35, Подвойского,35 помещ. 2, архив (тепло)(ку) | БД 0373/00/4 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 2.588920 | - | - | - | 2.588920 |
| 129 | Старый Торг пл, 2, пл. Ст. Торг,2 админ. потери гвс (гвс) | БД 0471/00/4 Г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 130 | Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 администрация (гвс) | БД 0471/00/4 Г | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | - | - | 0.168574 | - | 0.168574 |
| 131 | Старый Торг пл, 2, пл.Ст. торг Админ потери от (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 132 | Старый Торг пл, 2, пл.Старий,2 нежил. пом потери (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 133 | Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 автостоянка (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | 0.037640 | 0.049100 | - | - | 0.086740 |
| 134 | Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 администрация области (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | 1.521193 | - | - | - | 1.521193 |
| 135 | Старый Торг пл, 2, пл.Старый Торг,2 нежилое помещение 2 (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | 0.076798 | 0.186577 | - | - | 0.263375 |
| 136 | Старый Торг пл, 2, по\л.Ст. Торг,2 автостоянка потери (тепло) | БД 0471/00/4 Т от 09.02.2021 г. | ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.47 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная «ОЛ Белка», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Мстихино д "Лагерь Белка", Главный корпус "Белка" (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.107840 | - | - | - | 0.107840 |
| 2 | Мстихино д "Лагерь Белка", Дача N1 "Белка" (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.038703 | - | - | - | 0.038703 |
| 3 | Мстихино д "Лагерь Белка", Дача N2 "Белка" (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.039319 | - | - | - | 0.039319 |
| 4 | Мстихино д "Лагерь Белка", Душ, сауна отопление (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.014626 | - | - | - | 0.014626 |
| 5 | Мстихино д "Лагерь Белка", Душевая (зима), бойлер | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.080040 | - | 0.080040 |
| 6 | Мстихино д "Лагерь Белка", Душевая (лето), бойлер | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.082800 | - | 0.082800 |
| 7 | Мстихино д "Лагерь Белка", Изолятор "Белка" (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.007695 | - | - | - | 0.007695 |
| 8 | Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая "Белка" (тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.012750 | - | - | - | 0.012750 |
| 9 | Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая "Белка"_(тепло) | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | 0.008302 | - | - | - | 0.008302 |
| 10 | Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая (зима), бойлер | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.039000 | - | 0.039000 |
| 11 | Мстихино д "Лагерь Белка", Столовая (лето), бойлер | БД 0288/00/1 Т от 15.01.2021 | МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть_Исключ | - | - | 0.060720 | - | 0.060720 |

Таблица 1.48 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 60 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Ленина ул, 60, Ленина,60-гараж от. (тепло) | БД 0327/00/2 Т от 28.01.21г | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | 0.088193 | - | - | - | 0.088193 |
| 2 | Ленина ул, 60, Ленина,60-зд.филармонии от. (тепло) | БД 0327/00/2 Т от 28.01.21г | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | 0.978719 | 0.204495 | - | - | 1.183214 |

Таблица 1.49 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ленина, 26 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Алексеевская ул, 20, Алексеевская,20-пристр.к к. (тепло) | 0441/2 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.034068 | - | - | - | 0.034068 |
| 2 | Билибина ул, 48/1, Билибина ул, 48/1, Билибина ул, 48/1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.336583 | - | 0.336583 |
| 3 | Билибина ул, 48/1, Билибина,48 к.1-ж.д,1984г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.780050 | - | 12.780050 |
| 4 | Билибина ул, 48/1, Билибина,48 к.1-ж.д.1984г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 32.284800 | - | - | - | 32.284800 |
| 5 | Билибина ул, 50, Билибина,50-ж.дом,1969г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 111.231520 | - | - | - | 111.231520 |
| 6 | Билибина ул, 50а, Билибина,50а д/с"Зол.р (тепло) | БД 0239/00/2 Т от 28.12.2020г. | Отдел 16 МБДОУ № 64 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.097000 | - | - | - | 0.097000 |
| 7 | Билибина ул, 52, Билибина,52-ж.дом,1965г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 83.543528 | - | - | - | 83.543528 |
| 8 | Билибина ул, 54, Билибина,54 кв.3 парикмахерская (тепло)(КУ) | 0382/00/2 Т от 01.07.2017г. | Говейлер А.В. | КалугаТеплосеть | 0.790600 | - | - | - | 0.790600 |
| 9 | Билибина ул, 54, Билибина,54-ж.д.1967г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 61.138160 | - | - | - | 61.138160 |
| 10 | К.Либкнехта ул, 11, К.Либкнехта,11-ж.дом,1967г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 110.483872 | - | - | - | 110.483872 |
| 11 | К.Либкнехта ул, 11а, К.Либкнехта,11а-ж.д.1984г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 29.068120 | - | - | - | 29.068120 |
| 12 | К.Либкнехта ул, 15, К.Либкнехта,15-ж.дом,1967г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 79.532000 | - | - | - | 79.532000 |
| 13 | К.Либкнехта ул, 15а, К.Либкнехта,15а-ж.д.1979г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 22.663080 | - | - | - | 22.663080 |
| 14 | К.Либкнехта ул, 17, К.Либкнехта,17-ж.дом 1969г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 60.347560 | - | - | - | 60.347560 |
| 15 | К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9 ГБУ КО"Калужский СПДП"Мечта" (тепло) | БД 10456/00/1 Т от 10.03.2021г | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | 0.151671 | - | - | - | 0.151671 |
| 16 | К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-потери до счетчика (тепло) | БД 10456/00/1 Т от 10.03.2021г | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 17 | К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-прачеч. (тепло) | БД 10456/00/1 Т от 10.03.2021г | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | 0.104953 | - | - | - | 0.104953 |
| 18 | К.Либкнехта ул, 9, К.Либкнехта,9-тренаж.зал (тепло) | БД 10456/00/1 Т от 10.03.2021г | ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | КалугаТеплосеть | 0.051705 | - | - | - | 0.051705 |
| 19 | Ленина ул, 22, Ленина,22 нежилое помещение№102(ку)(тепло) | 14717/00/1 Т от 30.04.2021г. | ООО "ТаймКлин М" | КалугаТеплосеть | 1.161120 | - | - | - | 1.161120 |
| 20 | Ленина ул, 22, Ленина,22-маг."Сад и огород" (тепло) (ку) | 0005 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 1.196520 | - | - | - | 1.196520 |
| 21 | Ленина ул, 22, Ленина,22-стомат.к-т (тепло)(ку) | 0019/00/2 Т от 01.06.2016 | Сорокин Сергей Витальевич | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 22 | Ленина ул, 22, Ленина,22-промт.маг. (тепло) (ку) | 0055 Тепло | Афанасьева Т.С | КалугаТеплосеть | 0.927480 | - | - | - | 0.927480 |
| 23 | Ленина ул, 22, ул. Ленина, д.22 неж. пом.36 (тепло) (ку) | 10314/00/2Т от 01.06.2018г. | Суханов Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.038400 | - | - | - | 1.038400 |
| 24 | Ленина ул, 22, Ленина,22-ж.дом,1967г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 106.360480 | - | - | - | 106.360480 |
| 25 | Ленина ул, 22, Ленина,22- помещ.магазина пром.товаров (ку)(тепло) | 5086/00/2 Т | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 1.342840 | - | - | - | 1.342840 |
| 26 | Ленина ул, 22, Ленина,22 лаборатория (тепло) (ку) | 703/ Тепло | Кардава Марлен Шакроевич | КалугаТеплосеть | 1.423080 | - | - | - | 1.423080 |
| 27 | Ленина ул, 22, Ленина,22-аптека (тепло)(ку) | 7602/00/1 Т от 01.08.2016 г. | Афонина Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.969960 | - | - | - | 0.969960 |
| 28 | Ленина ул, 22, Ленина,22-нежилое помещение (тепло)(ку) | 7670/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Антехин Дмитрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.189440 | - | - | - | 1.189440 |
| 29 | Ленина ул, 24, Ленина,24-кафе (тепло)(КУ) | 0245 Тепло | Нефедова Алина Витальевна | КалугаТеплосеть | 1.033680 | - | - | - | 1.033680 |
| 30 | Ленина ул, 24, Ленина,24-нежил.пом. (тепло)(ку) | 0551 Тепло от 29.11.2011 г. | Цукаленко А.В. | КалугаТеплосеть | 0.977040 | - | - | - | 0.977040 |
| 31 | Ленина ул, 24, Ленина,24-торг.пом. (тепло)(ку) | 0625/00/2 Т от 26.06.2017 г. | Макаров Андрей Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.831360 | - | - | - | 1.831360 |
| 32 | Ленина ул, 24, Ленина,24-прод.магазин (тепло)(ку) | 0638 Тепло | Айрапетян М.А.(магазин "Продукты") | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 33 | Ленина ул, 24, Ленина,24-нежилое помещение №78 (тепло)(ку) | 11452/00/2Т от 11.02.2019 г. | Петухов Михаил Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.946360 | - | - | - | 0.946360 |
| 34 | Ленина ул, 24, Ленина,24-помещение 77 ( ку) | 14615/00/1 Т от 24.02.2021 г. | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.626040 | - | - | - | 1.626040 |
| 35 | Ленина ул, 24, Ленина,24-ж.д.1966г. (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 66.712480 | - | - | - | 66.712480 |
| 36 | Ленина ул, 24, Ленина,24-помещение 41 (тепло)(ку) | 7664/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Насирова Гюнель Азад кызы | КалугаТеплосеть | 1.069080 | - | - | - | 1.069080 |
| 37 | Ленина ул, 26, Ленина,26-магазин Костюхин В.Н. (тепло)(ку) | 0534/00/2Т от 01.09.2018г. | Костюхин Виталий Николаевич | КалугаТеплосеть | 3.912880 | - | - | - | 3.912880 |
| 38 | Ленина ул, 26, Ленина,26-ж.д.1961г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 79.116404 | - | - | - | 79.116404 |
| 39 | Ленина ул, 28, Ленина,28-ж.дом,1962г. (ку) | 777 Ленина 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.847800 | - | - | - | 82.847800 |
| 40 | Ленина ул, 30, Ленина,30-ж.д.1963г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 60.677960 | - | - | - | 60.677960 |
| 41 | Ленина ул, 30, Ленина,30-нежилое помещение (тепло)(ку) | 4198/00/1 Т | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 0.325680 | - | - | - | 0.325680 |
| 42 | Ленина ул, 30, Ленина,30-ООО"Агроторг" (тепло)(ку) | 4198/00/1 Т | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 23.057200 | - | - | - | 23.057200 |
| 43 | Ленина ул, 32, Ленина,32-ж.д.1961г. (ку) | 777 Ленина 32 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 74.000160 | - | - | - | 74.000160 |
| 44 | Ленина ул, 38, Ленина,38, помещение № 2 (тепло)(ку) | 0418 Тепло от 25.04.2008 г. | Гуреев А.Г. | КалугаТеплосеть | 1.295640 | - | - | - | 1.295640 |
| 45 | Ленина ул, 38, Ленина,38, неж.пом.№ 1 (ку) (тепло) | 0427/00/2 Т | Комогоров Константин Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 46 | Ленина ул, 38, Ленина,38-нежилое помещение № 22(ку) (тепло) | 10874/00/2 Т | Пахомова Людмила Петровна | КалугаТеплосеть | 1.054920 | - | - | - | 1.054920 |
| 47 | Ленина ул, 38, Ленина,38-ж.дом 1967г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 78.453480 | - | - | - | 78.453480 |
| 48 | Ленина ул, 38, Ленина,38 ,нежил. помещ.№ 43 (ку) (тепло). | 6872/00/2 Т от 01.04.2016г | Гейдор Валерий Леонидович | КалугаТеплосеть | 1.080880 | - | - | - | 1.080880 |
| 49 | Московская ул, 131, Московская,131-парикмахер. (тепло)(ку) | 0110/00/2 Т от 01.05.2015 г | У ПУШЕК ООО | КалугаТеплосеть | 1.246080 | - | - | - | 1.246080 |
| 50 | Московская ул, 131, Московская,131 опс № 21 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.607800 | - | - | - | 2.607800 |
| 51 | Московская ул, 131, Московская,131-ж.д 1968г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 103.960360 | - | - | - | 103.960360 |
| 52 | Московская ул, 131, Московская,131 МКУ "СХИТО" (тепло)(ку) | БД 11764/00/2 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 1.413640 | - | - | - | 1.413640 |
| 53 | Московская ул, 193/1, Московская,193 корп.1 школа-студия (гвс) | 11554/00/2 Г от 10.04.2019 г. | Кондратьева Ольга Алексеевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000300 | - | 0.000300 |
| 54 | Московская ул, 193/1, Московская ул, 193/1, Московская ул, 193/1 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.375861 | - | 0.375861 |
| 55 | Московская ул, 193/1, Московская,193 к.1-общ.1960г.5эт. (ку) (гвс) | 777 Московская 193/1 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 31.948800 | - | 31.948800 |
| 56 | Московская ул, 193/2, Московская ул, 193/2, Московская ул, 193/2 гвс (КРнаСОИ) | 1922/00/5/04 Г от 10.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.09.2018г.) | ТСН "МОСКОВСКАЯ 193К2" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.361957 | - | 0.361957 |
| 57 | Московская ул, 193/2, Московская,193 к.2-общ.1970г.5эт. (ку) (гвс) | 777 Московская 193/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 51.118080 | - | 51.118080 |

Таблица 1.50 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Луначарского, 6 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Воскресенская ул, 3, Воскресенская,3(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.050860 | - | - | - | 8.050860 |
| 2 | Воскресенская ул, 4/25, Воскресенская,4/25 магазин (тепло)(ку) | 10041/00/2 Т от 29.01.2018 г. | Пошвыкина Анжелика Григорьевна | КалугаТеплосеть | 2.198610 | - | - | - | 2.198610 |
| 3 | Воскресенская ул, 4/25, Воскресенская,4/25 ж/д ЖРЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 4/25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.431210 | - | - | - | 7.431210 |
| 4 | Воскресенская ул, 5, Воскресенская,5(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.209650 | - | - | - | 5.209650 |
| 5 | Воскресенская ул, 7, Воскресенская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 19.378980 | - | - | - | 19.378980 |
| 6 | Воскресенская ул, 7а, Воскресенская,7а (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.010471 | - | - | - | 0.010471 |
| 7 | Воскресенская ул, 9, Воскресенская,9 Основное здание (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.059430 | - | - | - | 0.059430 |
| 8 | Воскресенская ул, 9, Воскресенская,9 Строение 2(Северный флигель) (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.034740 | - | - | - | 0.034740 |
| 9 | Воскресенский пер, 7, пер.Воскресенский,7 ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | 777 пер. Воскресенский 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.564320 | - | - | - | 7.564320 |
| 10 | Воскресенский пер, 9, пер.Воскресенский,9 Казарма (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.017880 | - | - | - | 0.017880 |
| 11 | Воскресенский пер, 9, пер.Воскресенский,9 Упр.воен.ком (тепло) | БД 10679/00/4Т | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КалугаТеплосеть | 0.020190 | - | - | - | 0.020190 |
| 12 | Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/ Уч.корпус (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.287780 | - | - | - | 0.287780 |
| 13 | Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/2 гараж (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.017290 | - | - | - | 0.017290 |
| 14 | Ленина ул, 83/2 "Ленина ул, 83/2 КГПУ новый", Ленина,83/Уч.корпус потери до т/сч (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 15 | Ленина ул, 85, Ленина,85 офис "Приокские зори" (тепло)(ку) | 0294 Тепло от 01.06.2006 г. | ПКП ФЭСТ-Сервис (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.102760 | - | - | - | 2.102760 |
| 16 | Ленина ул, 85, Ленина,85,"Фест-Сервис" (тепло)(ку) | 0294 Тепло от 01.06.2006 г. | ПКП ФЭСТ-Сервис (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.665520 | - | - | - | 0.665520 |
| 17 | Ленина ул, 85, Ленина,85 помещение 78 Триглав (тепло)(ку) | 0568 Тепло | ТРИГЛАВ (ООО) | КалугаТеплосеть | 4.611440 | - | - | - | 4.611440 |
| 18 | Ленина ул, 85, Ленина,85(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 85 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 81.445960 | - | - | - | 81.445960 |
| 19 | Ленина ул, 85, Ленина,85 офис Кисин (тепло) (ку) | СФ13513/00/4 Тепло от 01.01.2020 | Кисин С.А. (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.636120 | - | - | - | 2.636120 |
| 20 | Ленина ул, 85а "Чудесница", Ленина,85а Чудесница (тепло) | 0220 Тепло | Чудесница (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.013510 | - | - | - | 0.013510 |
| 21 | Ленина ул, 87, Ленина,87 мебельный магазин (тепло) | 0468 Тепло от 18.10.2010 г. | Дрозник Е.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.007928 | - | - | - | 0.007928 |
| 22 | Ленина ул, 93, Ленина,93 административное здание (тепло) | БД № 0494/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.300750 | - | - | - | 0.300750 |
| 23 | Ленина ул, 93, Ленина,93 (ку) (тепло) | ДС с ООО Ж.К.ПЛЮС к договору 6976/00/4Т | Приходько Алексей Константинович ИП | КалугаТеплосеть | 0.011200 | - | - | - | 0.011200 |
| 24 | Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 нежилое помещениее (тепло)(ку) | 0379/00/4 Т от 27.09.2018 г. | Манакина Ангелина Юрьевна/Федченко Любовь Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.570400 | - | - | - | 2.570400 |
| 25 | Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 помещение 30 (тепло)(ку) | 555/4 Тепло от 01.04.2013 г. | Рухов Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.397200 | - | - | - | 1.397200 |
| 26 | Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 неж. помещение (тепло)(ку) | 678/4 Тепло | Мельников В.В. | КалугаТеплосеть | 1.965600 | - | - | - | 1.965600 |
| 27 | Луначарского ул, 10/15, Луначарского,10/15 ж.д. (ку) | 777 Луначарского 10/75 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 52.525200 | - | - | - | 52.525200 |
| 28 | Луначарского ул, 11/1, Луначарского,11/1 ж.д. непоср.упр. (ку) | 0166 Тепло ул. Луначарского дом № 11/1 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 19.380320 | - | - | - | 19.380320 |
| 29 | Луначарского ул, 11/1, Луначарского,11/1 офис (тепло)(ку) | 3966/00/3 Т | СИГМА ЗАО НПФ | КалугаТеплосеть | 6.343680 | - | - | - | 6.343680 |
| 30 | Луначарского ул, 12, Луначарского,12 1 этаж офис Кравченко (тепло)(ку) | 0091 Тепло | Кравченко Маргарита Федоровна | КалугаТеплосеть | 2.910060 | - | - | - | 2.910060 |
| 31 | Луначарского ул, 12, Луначарского,12 2 этаж офис Кравченко (тепло)(ку) | 0091 Тепло | Кравченко Маргарита Федоровна | КалугаТеплосеть | 2.822850 | - | - | - | 2.822850 |
| 32 | Луначарского ул, 12, Луначарского,12 магазин Кравченко (тепло)(ку) | 669/4 Тепло от01.01.2013 г. | Кравченко Владимир Васильевич | КалугаТеплосеть | 2.005830 | - | - | - | 2.005830 |
| 33 | Луначарского ул, 12, Луначарского,12(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | 777 Луначарского 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 1.450440 | - | - | - | 1.450440 |
| 34 | Луначарского ул, 16, Луначарского,16 Калужская международная школа (тепло) | 8882/00/4Т от 10.07.2017 | АНОО "Калужская международная школа" | КалугаТеплосеть | 0.139150 | - | - | - | 0.139150 |
| 35 | Луначарского ул, 4, Луначарского,4 Розенталь (тепло)(ку) | 0198/00/4 Т от 01.09.2016 г. | Розенталь В.А. | КалугаТеплосеть | 1.459760 | - | - | - | 1.459760 |
| 36 | Луначарского ул, 4, Луначарского,4 офис (тепло)(ку) | 11718/00/1Т от 17.06.2019г. | Вербовский Иван Борисович | КалугаТеплосеть | 2.414340 | - | - | - | 2.414340 |
| 37 | Луначарского ул, 4, Луначарского,4 ж.д. ЖЭУ-1 (ку) | 777 Луначарского 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.740600 | - | - | - | 10.740600 |
| 38 | Луначарского ул, 6, Луначарского,6 салон красоты Исмаилова (тепло)(ку) | 0599/00/4 Т | Исмаилова Вера Петровна | КалугаТеплосеть | 1.366440 | - | - | - | 1.366440 |
| 39 | Луначарского ул, 6, Луначарского,6 нежилое помещение (тепло)(ку) | 7766/00/4 Т | ИП Сорокин В.В. | КалугаТеплосеть | 1.106840 | - | - | - | 1.106840 |
| 40 | Луначарского ул, 6, Луначарского,6(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Луначарского 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 43.709560 | - | - | - | 43.709560 |
| 41 | Луначарского ул, 6/стр 1, Луначарского,6,библ.им Белинского (тепло) | БД 0065/00/4 Т от 27.01.2021 | ГБУК КО "КОНБ им.В.Г.Белинского" | КалугаТеплосеть | 0.309500 | - | - | - | 0.309500 |
| 42 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 магазин (гвс) | 0082 ГВС | Воробьева З.Д. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000377 | - | 0.000377 |
| 43 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 магазин (тепло) (ку) | 0082 Тепло | Воробьева З.Д. | КалугаТеплосеть | 1.575300 | - | - | - | 1.575300 |
| 44 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис N1 (гвс) | 0351/00/4 Г | Голиков Виктор Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001348 | - | 0.001348 |
| 45 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офисГоликов В.М. (тепло)(ку) | 0351/00/4 Т | Голиков Виктор Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.933380 | - | - | - | 0.933380 |
| 46 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 55 магазин стальных дверей(гвс) | 0399/00/4 Г от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 47 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 56 магазин "Сахалинская рыба" (гвс) | 0399/00/4 Г от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014700 | - | 0.014700 |
| 48 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 57 магазин дверей Torex (гвс) | 0399/00/4 Г от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 49 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 неж.помещ.№ 58 магазин дверей(гвс) | 0399/00/4 Г от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 50 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 55 (тепло) (ку) | 0399/00/4 Т от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.294460 | - | - | - | 1.294460 |
| 51 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 56 магазин "Сахалинская рыба"(тепло) (ку) | 0399/00/4 Т от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.572940 | - | - | - | 1.572940 |
| 52 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 57 магазин дверей Тоrex (тепло) (ку) | 0399/00/4 Т от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.618960 | - | - | - | 1.618960 |
| 53 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис помещ. 58 магазин дверей (тепло) (ку) | 0399/00/4 Т от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.620140 | - | - | - | 1.620140 |
| 54 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 офис цокольный этаж пом. 8 (тепло) (ку) | 0399/00/4 Т от 01.08.2018 г. | Павлов С.В. | КалугаТеплосеть | 1.115100 | - | - | - | 1.115100 |
| 55 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 салон красоты (гвс) | 14605/00/1 Г от 17.02.2021 г. | Прудникова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004432 | - | 0.004432 |
| 56 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 салон красоты (тепло) (ку) | 14605/00/1 Т от 17.02.2021 г. | Прудникова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | 1.594180 | - | - | - | 1.594180 |
| 57 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 филиал 8608/0127 (гвс) | 149 Г | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002416 | - | 0.002416 |
| 58 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 сбербанк (тепло)(ку) | 149 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 2.878020 | - | - | - | 2.878020 |
| 59 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского ул, 9/2, Луначарского ул, 9/2 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.844899 | - | 0.844899 |
| 60 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 5 эт. ж/д гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.803840 | - | 2.803840 |
| 61 | Луначарского ул, 9/2, Луначарского,9/2 5эт.ж/д от. (тепло) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 50.868620 | - | - | - | 50.868620 |
| 62 | Старичков пер, 12, пер. Старичков,12 потери (тепло) | 0479/00/4 Т | Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 63 | Старичков пер, 12, пер.Старичков,д.12 административное зд. (тепло) | 0479/00/4 Т | Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО | КалугаТеплосеть | 0.041000 | - | - | - | 0.041000 |
| 64 | Старичков пер, 14, пер.Старичков,14 ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 пер. Старичков 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.517550 | - | - | - | 13.517550 |
| 65 | Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 нотар. кон Максимова (тепло) | 0235 Тепло | Нотариус Максимова Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.002596 | - | - | - | 0.002596 |
| 66 | Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 магазин Минеев (тепло)(ку) | 0390/00/4 Т | Минеев В.Н. | КалугаТеплосеть | 3.915270 | - | - | - | 3.915270 |
| 67 | Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 пристройка Минеева (тепло)(ку) | 0491 Тепло | Минеева Евгения Гертрудовна | КалугаТеплосеть | 0.876690 | - | - | - | 0.876690 |
| 68 | Старичков пер, 16/10, пер.Старичков,16/10 ж/дом ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Старичков 16/10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.772110 | - | - | - | 9.772110 |
| 69 | Старичков пер, 2/1, пер.Старичков,2/1,гаражи (тепло) | БД 3888/00/4 Т | МАУК "Дворец торжеств города Калуги" | КалугаТеплосеть | 0.008740 | - | - | - | 0.008740 |
| 70 | Старичков пер, 2/1, пер.Старичков,2/1,здание ЗАГСа (тепло) | БД 3888/00/4 Т | МАУК "Дворец торжеств города Калуги" | КалугаТеплосеть | 0.034942 | - | - | - | 0.034942 |
| 71 | Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а адм.здание (тепло), 496 | БД 0496/00/4 Т от 23.12.2020г. | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский федеральный геологический фонд" | КалугаТеплосеть | 0.075955 | - | - | - | 0.075955 |
| 72 | Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло) | БД 0161/00/4 Т от 02.02.2021г. | Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу | КалугаТеплосеть | 0.013261 | - | - | - | 0.013261 |
| 73 | Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло), 163 | БД 0163/00/4 Т от 09.02.2021г. | Московско-Окское бассейновое управление Федерального агентства водных ресурсов | КалугаТеплосеть | 0.016962 | - | - | - | 0.016962 |
| 74 | Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а адм.здание (тепло) | БД 0476/00/4 Т от 11.02.2021г. | Межрегиональное управление Росприроднадзора по г.Москве и Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.059719 | - | - | - | 0.059719 |
| 75 | Старичков пер, 2а, пер.Старичков,2а админ.здание (тепло), 481 | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.061173 | - | - | - | 0.061173 |
| 76 | Старичков пер, 4, пер.Старичков,4 ж/дом ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Старичков 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.381340 | - | - | - | 8.381340 |
| 77 | Старичков пер, 6, пер.Старичков,6 магазин Образцова (тепло)(КУ) | 0171/00/4 Т от 01.07.2017 | Образцова Зоя Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.924560 | - | - | - | 1.924560 |
| 78 | Старичков пер, 6, пер.Старичков,6 ж/дом ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Старичков 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 5.788260 | - | - | - | 5.788260 |
| 79 | Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт.ж.д от. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 64.442160 | - | - | - | 64.442160 |
| 80 | Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс (ку) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.901440 | - | 17.901440 |
| 81 | Старичков пер, 7, Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 5эт. ж.д. гвс (КРнаСОИ) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.502869 | - | 5.502869 |
| 82 | Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 офис УКС (гвс) | БД 0614/00/4 Г | МКУ "УКС города Калуги" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004000 | - | 0.004000 |
| 83 | Старичков пер, 7, пер.Старичков,7 офис УКС (тепло)(ку) | БД 0614/00/4 Т | МКУ "УКС города Калуги" | КалугаТеплосеть | 5.074000 | - | - | - | 5.074000 |
| 84 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 5 (тепло) | 10100/00/3 Т от 16.02.2018 г. | ЗЕМСЕРВИС ООО | КалугаТеплосеть | 0.006307 | - | - | - | 0.006307 |
| 85 | Старичков пер, 8а, пер. Старичков 8а потери от. (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 86 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а мастерская (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.010040 | - | - | - | 0.010040 |
| 87 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 2 (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.081708 | - | - | - | 0.081708 |
| 88 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 3 (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.101455 | - | - | - | 0.101455 |
| 89 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а строение 4 (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.053600 | - | - | - | 0.053600 |
| 90 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а ж/дом ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 пер. Старичков 8А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.430800 | - | - | - | 22.430800 |
| 91 | Старичков пер, 8а, пер.Старичков,8а ФГКУ УВО ВНГ(тепло) | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.002042 | - | - | - | 0.002042 |
| 92 | Старообрядческий пер, 4, пер.Старообрядческий,4 ОЭБЦ (тепло) | БД 0587/00/4 Т | ГБУ ДО КО "ОЭБЦ" | КалугаТеплосеть | 0.100707 | - | - | - | 0.100707 |
| 93 | Старообрядческий пер, 9, пер.Старообрядческий неж. помещения (тепло) ку | 1845/00/5Т от 01.01.2014г. | РОСЬ ООО | КалугаТеплосеть | 26.359200 | - | - | - | 26.359200 |
| 94 | Старообрядческий пер, 9, пер.Старообрядческий неж. помещение №164 (тепло) ку | Договор 9497/00/3Т от 15.11.2017 | Шумаро Валентина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.565950 | - | - | - | 0.565950 |
| 95 | Тульская ул, 16а, Тульская,16а гараж (тепло) | БД 0447 /00/4 Т от 31.12.2020г. | УФК по Калужской обл. (ФБУ "Калужский ЦСМ" Л/сч 20376Х38260) | КалугаТеплосеть | 0.047700 | - | - | - | 0.047700 |
| 96 | Тульская ул, 16а, Тульская,16а ЦСМ (тепло) | БД 0447 /00/4 Т от 31.12.2020г. | УФК по Калужской обл. (ФБУ "Калужский ЦСМ" Л/сч 20376Х38260) | КалугаТеплосеть | 0.165800 | - | - | - | 0.165800 |
| 97 | Тульская ул, 4, Тульская 4 офис (тепло)(ку) | 10090/00/2 Т | Санин Игорь Святославович | КалугаТеплосеть | 0.849068 | - | - | - | 0.849068 |
| 98 | Тульская ул, 4, Тульская,4 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) - центральное отопление | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 90.675817 | - | - | - | 90.675817 |
| 99 | Тульская ул, 4, Тульская,4 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) -индивидуальное отопление | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 0.057275 | - | - | - | 0.057275 |
| 100 | Тульская ул, 6, Тульская,6 офис Ермолова (тепло)(ку) | 0378 Тепло от 30.05.2007 г. | Ермолова Е.В. | КалугаТеплосеть | 0.715080 | - | - | - | 0.715080 |
| 101 | Тульская ул, 6, Тульская,6 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 73.388920 | - | - | - | 73.388920 |
| 102 | Тульская ул, 6, Тульская,6 магазин Савекин (тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.006380 | - | - | - | 0.006380 |

Таблица 1.51 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. М. Горького, 1 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 140, Баррикад,140-ж.д. 1981г.5эт. от. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 108.434920 | - | - | - | 108.434920 |
| 2 | Баррикад ул, 140, Баррикад ул, 140, Баррикад ул, 140 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.010653 | - | 1.010653 |
| 3 | Баррикад ул, 140, Баррикад,140-ж.дом 1981г.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 46.586880 | - | 46.586880 |
| 4 | Баррикад ул, 142, Баррикад,142 д/с"Соколенок"гвс. (гвс) | БД 0470/00/2 Г от 19.01.2021г. | МБДОУ № 83 "Соколёнок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.034603 | - | 0.034603 |
| 5 | Баррикад ул, 142, Баррикад,142-д/с"Соколенок"от. (тепло) | БД 0470/00/2 Т от 19.01.2021г. | МБДОУ № 83 "Соколёнок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.400000 | - | - | - | 0.400000 |
| 6 | Баррикад ул, 144, Баррикад ул, 144, Баррикад ул, 144 гвс (КРнаСОИ) | 1835/00/5/04 ГВС от 30.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г) | УК МАГИСТРАЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.692086 | - | 0.692086 |
| 7 | Баррикад ул, 144, Баррикад,144-ж.д.гвс (гвс) | 777 Баррикад 144 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 9.984000 | - | 9.984000 |
| 8 | Баррикад ул, 144, Баррикад,144-ж.д (ку) (тепло) | 777 Баррикад 144 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 38.651030 | - | - | - | 38.651030 |
| 9 | Болотникова ул, 11, Болотникова,11-нежилое помещение Пронин П. А. (тепло) (ку) | 5228/00/2 Т от 01.06.2015 г. | Пронин Павел Алексеевич | КалугаТеплосеть | 2.220760 | - | - | - | 2.220760 |
| 10 | Болотникова ул, 11, Болотникова,11-сем.общ.1964г.от (ку) | 777 Болотникова 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 70.679640 | - | - | - | 70.679640 |
| 11 | Болотникова ул, 11, Болотникова,11-нежилое помещение Прокопьев С. О. (тепло) (ку) | 7812/00/2 Т от 22.11.2016 г. | Прокопьев Сергей Олегович | КалугаТеплосеть | 3.129360 | - | - | - | 3.129360 |
| 12 | Болотникова ул, 13, Болотникова,13 /контора/ (тепло)(ку) | 0162/00/2 Тепло от 01.08.2015г. | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 3.931760 | - | - | - | 3.931760 |
| 13 | Болотникова ул, 13, Болотникова,13-ж.дом 1965г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 75.947160 | - | - | - | 75.947160 |
| 14 | Болотникова ул, 15, Болотникова,15-общ.1969г.от (ку) | 777 Болотникова 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.464708 | - | - | - | 76.464708 |
| 15 | Болотникова ул, 15, Болотникова,15- нежил. пом. 10. (ку) (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 1.736960 | - | - | - | 1.736960 |
| 16 | Болотникова ул, 15, Болотникова,15 гор.биб-ка фил.N11 (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.632680 | - | - | - | 4.632680 |
| 17 | Болотникова ул, 15, Болотникова,15 магазин (тепло)(ку) | Договор № 660/2 Т от 01.10.2013г. Тепло | Кузнецова Наталия Николаевна (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.708640 | - | - | - | 1.708640 |
| 18 | Болотникова ул, 17, Болотникова,17-ж.дом 1965г. (ку) | 777 Болотникова 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 61.662080 | - | - | - | 61.662080 |
| 19 | Болотникова ул, 19, Болотникова,19-общ.1969г.от (ку) | 777 Болотникова 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 51.126096 | - | - | - | 51.126096 |
| 20 | Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-магазин (тепло) (ку) | 11929/00/2 Т от 11.07.2019г. | Сергеев Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.746400 | - | - | - | 1.746400 |
| 21 | Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-ж.дом 1964г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 81.358640 | - | - | - | 81.358640 |
| 22 | Болотникова ул, 9/17, Болотникова,9/17-ООО "Мария" (тепло) (ку) | 8702/00/2Т от 01.03.2017г. | Соскин Валерий Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.729880 | - | - | - | 1.729880 |
| 23 | Константиновых ул, 13, Константиновых,13-ж.дом,1958г. (ку) | 777 Константиновых 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.404386 | - | - | - | 20.404386 |
| 24 | Константиновых ул, 15, Константиновых,15-ж.дом,1960г. (ку) | 777 Константиновых 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.829420 | - | - | - | 20.829420 |
| 25 | Константиновых ул, 2, Константиновых ул, 2, Константиновых ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.209012 | - | 1.209012 |
| 26 | Константиновых ул, 2, Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 41.879242 | - | 41.879242 |
| 27 | Константиновых ул, 2, Константиновых,2-ж.д.1983г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 121.622600 | - | - | - | 121.622600 |
| 28 | Константиновых ул, 4, Константиновых,4-уч.комбинат гвс (гвс) | БД 0410/00/2 Г от 25.12.2020г. | ФГБОУ ДПО "Калужский ИПК" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.023943 | - | 0.023943 |
| 29 | Константиновых ул, 4, Константиновых,4-уч.центр от. (тепло) | БД 0410/00/2 Т от 25.12.2020г. | ФГБОУ ДПО "Калужский ИПК" | КалугаТеплосеть | 0.150650 | - | - | - | 0.150650 |
| 30 | Константиновых ул, 6, Константиновых ул, 6, Константиновых ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.052848 | - | 1.052848 |
| 31 | Константиновых ул, 6, Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.гвс (ку) | 777 Константиновых 6 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 21.565440 | - | 21.565440 |
| 32 | Константиновых ул, 6, Константиновых,6-ж.д.1985г.5эт.от (ку) | 777 Константиновых 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 102.907800 | - | - | - | 102.907800 |
| 33 | Константиновых ул, 7, Константиновых,7-ж.дом,1987г.от (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 26.708120 | - | - | - | 26.708120 |
| 34 | Константиновых ул, 9, Константиновых,9-ж.дом,1969г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 73.476240 | - | - | - | 73.476240 |
| 35 | Константиновых ул, 9, Константиновых, д.9, пом. 68 | № СФ 13529/00/1 Т от 04.02.2020 г. | Кулахсзян Петрос Рафикович | КалугаТеплосеть | 2.815480 | - | - | - | 2.815480 |
| 36 | Константиновых ул, 9, Константиновых, д.9, пом. 67 | СФ 13391/00/1 Т от 23.12.2019 г. | Иванова Светлана Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.624320 | - | - | - | 2.624320 |
| 37 | Константиновых ул, 9/1, Константиновых,9 к.1-ж.д.1980г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 21.442960 | - | - | - | 21.442960 |
| 38 | Ленина ул, 65 "гвс", Ленина,65-пром.маг. (гвс) | 0590 ГВС | Голикова Л.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000385 | - | 0.000385 |
| 39 | Ленина ул, 65 "гвс", Ленина ул, 65 "гвс", Ленина ул, 65 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1966/00/5/02 Г (прямой договор КР на СОИ с 01.01.2021г.) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.218371 | - | 1.218371 |
| 40 | Ленина ул, 65 "гвс", Ленина,65-ж.д.9эт.гвс (ку) | 777 Ленина 65 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 39.253760 | - | 39.253760 |
| 41 | М.Горького ул, 1а, Горького,1а-маг.запчасти (тепло) | 0257 Тепло от 15.12.2003 г. | Автодом (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.020800 | - | - | - | 0.020800 |
| 42 | М.Горького ул, 3, Горького,3-ж.д.1990г.6эт.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 38.215800 | - | 38.215800 |
| 43 | М.Горького ул, 3, М.Горького ул, 3, М.Горького ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.453872 | - | 0.453872 |
| 44 | М.Горького ул, 3, Горького,3-ж.д.1990г.6эт.от (ку) | 777 Максима Горького 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.420120 | - | - | - | 48.420120 |
| 45 | М.Горького ул, 3/1, Горького,3 кор.1-общ.1967г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 77.358440 | - | - | - | 77.358440 |
| 46 | М.Горького ул, 5, Горького,5 м-н "Автозапчасти" (тепло) | 0514 Тепло | Гончаров Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.007293 | - | - | - | 0.007293 |
| 47 | М.Горького ул, 5, Горького,5-"Автозапчасти" (тепло) | 0514 Тепло | Гончаров Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.002241 | - | - | - | 0.002241 |
| 48 | М.Горького ул, 5, Горького,5-ж.д.1978г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 17.983200 | - | - | - | 17.983200 |
| 49 | М.Горького ул, 6, Горького,6-ж.д. 1999г.от (тепло) | 777 Максима Горького 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 69.589320 | - | - | - | 69.589320 |
| 50 | М.Горького ул, 7, Горького,7-ж.д. 1971г. (ку) | 777 Максима Горького 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 106.393520 | - | - | - | 106.393520 |
| 51 | М.Горького ул, 7, ул.Максима Горького, д 7, пом 22 (тепло) (ку) | СФ 13598/00/5 Т от 02.03.2020 г. | Савельев Д.В. | КалугаТеплосеть | 1.036040 | - | - | - | 1.036040 |
| 52 | М.Горького ул, 7/1, Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.803840 | - | 2.803840 |
| 53 | М.Горького ул, 7/1, М.Горького ул, 7/1, М.Горького ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.261581 | - | 0.261581 |
| 54 | М.Горького ул, 7/1, Горького,7к.1-ж.д.1983г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 33.257120 | - | - | - | 33.257120 |
| 55 | М.Горького ул, 8, Горького,8-ж.д. ЖРЭУ-13 (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 79.725520 | - | - | - | 79.725520 |
| 56 | М.Горького ул, 9, Горького,9-МБОУ N87 гвс (гвс) | БД 0151/00/2 Г от 18.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.066440 | - | 0.066440 |
| 57 | М.Горького ул, 9, Горького,9-гараж МБОУ N 87 от. (тепло) | БД 0151/00/2 Т от 18.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.008000 | - | - | - | 0.008000 |
| 58 | М.Горького ул, 9, Горького,9-д/сад №87 от . (тепло) | БД 0151/00/2 Т от 18.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.280000 | - | - | - | 0.280000 |
| 59 | Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-пром.маг.Герасимова (тепло) ( ку) | 0059 Тепло | Герасимова Н.И. | КалугаТеплосеть | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 60 | Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11 -нежил.пом. (тепло)(ку) | 0108/00/2 Т от 09.06.2017г. | Конорев С.И. | КалугаТеплосеть | 1.408920 | - | - | - | 1.408920 |
| 61 | Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-Белан А.К.магазин (тепло) ( КУ) | 0412/00/2 Тепло от 01.06.2016 | Белан А.К | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 62 | Маршала Жукова ул, 11, Жукова,11-ж.дом 1977г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 43.903080 | - | - | - | 43.903080 |
| 63 | Маршала Жукова ул, 11/1, Жукова,11 к1-ж.дом 1977г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 47.308560 | - | - | - | 47.308560 |
| 64 | Маршала Жукова ул, 13, Жукова,13-маг.Кашкинова (тепло)(КУ) | 0142 Тепло | Кашкинова Т.А. | КалугаТеплосеть | 2.553520 | - | - | - | 2.553520 |
| 65 | Маршала Жукова ул, 13, Жукова,13 -ж.дом 1974г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 76.766080 | - | - | - | 76.766080 |
| 66 | Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 корп.1-отдел кадр. (тепло) | 0404 Тепло | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 2.636120 | - | - | - | 2.636120 |
| 67 | Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 к1-ж.дом 1973г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 74.174800 | - | - | - | 74.174800 |
| 68 | Маршала Жукова ул, 13/1, Жукова,13 корп.1(тепло) (ку) | 8563/00/2 Т от 01.01.2017 | Яшкин Геннадий Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.666800 | - | - | - | 2.666800 |
| 69 | Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-пром.маг. (тепло) (ку) | 0362/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | 1.380600 | - | - | - | 1.380600 |
| 70 | Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-маг. (тепло)(КУ) | 13808/00/1Т от 01.09.2020г | ИП Алибеков Арсен Багданович | КалугаТеплосеть | 1.184720 | - | - | - | 1.184720 |
| 71 | Маршала Жукова ул, 15, Жукова,15-ж.дом 1975г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 74.410800 | - | - | - | 74.410800 |
| 72 | Маршала Жукова ул, 19, М.Жукова,19 торговый центр (тепло) | 4074/00/2 Т | БайкалХим (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.052550 | - | - | - | 0.052550 |
| 73 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,19-ателье (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.007949 | - | - | - | 0.007949 |
| 74 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21 склад (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.154591 | - | - | - | 0.154591 |
| 75 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-бытовка (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.001899 | - | - | - | 0.001899 |
| 76 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-контора (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.022286 | - | - | - | 0.022286 |
| 77 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-магазин (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.005069 | - | - | - | 0.005069 |
| 78 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-новое здание (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.010464 | - | - | - | 0.010464 |
| 79 | Маршала Жукова ул, 21, Жукова,21-пристройка к складу (тепло) | 0192 Тепло от 01.10.2012 г. | Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | КалугаТеплосеть | 0.004069 | - | - | - | 0.004069 |
| 80 | Маршала Жукова ул, 7, Жукова,7-Максимова А.Н.стомат.кабинет (тепло) (ку) | 0128 Тепло | Максимов Андрей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.665520 | - | - | - | 0.665520 |
| 81 | Маршала Жукова ул, 7, Жукова,7-ж.дом 1976г. (ку) | 777 Маршала Жукова 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 106.436000 | - | - | - | 106.436000 |
| 82 | Маршала Жукова ул, 9, Жукова,9-маг.мебельный (тепло) (ку) | 0087 Тепло | Корнилова Роза Аклямовна | КалугаТеплосеть | 2.612520 | - | - | - | 2.612520 |
| 83 | Маршала Жукова ул, 9, Жукова,9-ж.дом 1973г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 76.527720 | - | - | - | 76.527720 |
| 84 | Пролетарская ул, 112, Пролетарская,112-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 93.312040 | - | - | - | 93.312040 |
| 85 | Пролетарская ул, 112, Пролетарская ул, 112, Пролетарская ул, 112 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.535253 | - | 0.535253 |
| 86 | Пролетарская ул, 112, Пролетарская,112-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 35.880390 | - | 35.880390 |
| 87 | Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская,112к1-ж.д.1987г.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 30.436920 | - | - | - | 30.436920 |
| 88 | Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская ул, 112/1 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.304707 | - | 0.304707 |
| 89 | Пролетарская ул, 112/1, Пролетарская,112к.1-ж.д.1987г.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.252430 | - | 11.252430 |
| 90 | Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 потери гвс (гвс) | БД 0603/00/2 Г | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 91 | Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114-общеж.гвс (гвс) | БД 0603/00/2 Г | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.020542 | - | 0.020542 |
| 92 | Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 -общежитие от. (тепло) | БД 0603/00/2 Т | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | 0.214620 | - | - | - | 0.214620 |
| 93 | Пролетарская ул, 114, Пролетарская,114 потери отопл. (тепло) | БД 0603/00/2 Т | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 94 | Пролетарская ул, 116, Пролетарская ул, 116, Пролетарская ул, 116 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.524279 | - | 0.524279 |
| 95 | Пролетарская ул, 116, Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 777 Пролетарская 116 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 96 | Пролетарская ул, 116, Пролетарская,116-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 777 Пролетарская 116 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.836440 | - | - | - | 79.836440 |
| 97 | Пролетарская ул, 118, Пролетарская ул, 118, Пролетарская ул, 118 гвс (КРнаСОИ) | 1835/00/5/04 ГВС от 30.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г) | УК МАГИСТРАЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.917954 | - | 0.917954 |
| 98 | Пролетарская ул, 118, Пролетарская,118-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 777 Пролетарская 118 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 51.916800 | - | 51.916800 |
| 99 | Пролетарская ул, 118, Пролетарская,118-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 777 Пролетарская 118 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 133.356520 | - | - | - | 133.356520 |
| 100 | Пролетарская ул, 159, Пролетарская ул, 159, Пролетарская ул, 159 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.754140 | - | 0.754140 |
| 101 | Пролетарская ул, 159, Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 19.368960 | - | 19.368960 |
| 102 | Пролетарская ул, 159, Пролетарская,159-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 110.709960 | - | - | - | 110.709960 |
| 103 | Пролетарская ул, 161, Пролетарская ул, 161, Пролетарская ул, 161 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.517189 | - | 0.517189 |
| 104 | Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.781120 | - | 11.781120 |
| 105 | Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 78.014520 | - | - | - | 78.014520 |
| 106 | Пролетарская ул, 161, Пролетарская,161-Евсеев И.Н.пром.маг. (тепло) | 4912/00/2 Т от 01.01.2015 | Евсеев Игорь Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.364080 | - | - | - | 1.364080 |
| 107 | Пролетарская ул, 163, Пролетарская ул, 163, Пролетарская ул, 163 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.151823 | - | 0.151823 |
| 108 | Пролетарская ул, 163, Пролетарская,163-ж.д.1995г.6эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.529280 | - | 4.529280 |
| 109 | Пролетарская ул, 163, Пролетарская,163-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 34.378120 | - | - | - | 34.378120 |
| 110 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 2 (тепло)ку | 13682/00/1 Т от 22.06.2020г. | ИП Гусынина Ирина Дмитриевна | КалугаТеплосеть | 0.672750 | - | - | - | 0.672750 |
| 111 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 3 (тепло)ку | 13683/00/1 Т от 22.06.2020г. | Гусынин Александр Львович | КалугаТеплосеть | 0.725400 | - | - | - | 0.725400 |
| 112 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская, 165, неж.пом. 4 (тепло)ку | 13687/00/1 Т от 26.06.2020г. | Денисов Александр Алексеевич ИП | КалугаТеплосеть | 1.407510 | - | - | - | 1.407510 |
| 113 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-нежилые помещение 1 (ку) (тепло) | 13688/00/1 Т от 26.06.2020г. | Вант-Центр (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.751020 | - | - | - | 3.751020 |
| 114 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская ул, 165, Пролетарская ул, 165 гвс (КРнаСОИ) | 1835/00/5/04 ГВС от 30.10.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г) | УК МАГИСТРАЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.094792 | - | 2.094792 |
| 115 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-гвс (ку) | 777 Пролетарская 165 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 32.567680 | - | 32.567680 |
| 116 | Пролетарская ул, 165, Пролетарская,165-от(ку) (тепло) | 777 Пролетарская 165 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.456000 | - | - | - | 66.456000 |
| 117 | Суворова ул, 177, Суворова,177-храм (тепло) | 333/2 Тепло | Храм СВВ Космы и Дамиана | КалугаТеплосеть | 0.028400 | - | - | - | 0.028400 |
| 118 | Теренинский пер, 1, пер.Теренинский,1-ж/д,1997г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.097920 | - | 4.097920 |
| 119 | Теренинский пер, 1, Теренинский пер, 1, Теренинский пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.261984 | - | 0.261984 |
| 120 | Теренинский пер, 1, пер.Теренинский,1-ж/д.1997г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 61.742320 | - | - | - | 61.742320 |
| 121 | Теренинский пер, 2, пер.Теренинский,2-ж.д.1988г.5эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 27.512880 | - | - | - | 27.512880 |
| 122 | Теренинский пер, 2, пер.Теренинский,2-ж.д,1988г.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 13.800150 | - | 13.800150 |
| 123 | Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.311358 | - | 0.311358 |
| 124 | Теренинский пер, 2, Теренинский пер, 2, нежил.помещ. №1 (ку), (тепло) Мартвых А.С. | 4226/00/2 Т | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 4.552440 | - | - | - | 4.552440 |
| 125 | Теренинский пер, 4, пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 36.953280 | - | 36.953280 |
| 126 | Теренинский пер, 4, Теренинский пер, 4, Теренинский пер, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.513084 | - | 0.513084 |
| 127 | Теренинский пер, 4, пер.Теренинский,4-ж.д.1982г.5эт.от (ку) | 777 пер. Теренинский 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.217480 | - | - | - | 78.217480 |
| 128 | Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а-пристр.к школе гвс (гвс) | БД 0368/00/2 Г от 26.01.2021г. | МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.023000 | - | 0.023000 |
| 129 | Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса ул, 7/20 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.438454 | - | 0.438454 |
| 130 | Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 24.766560 | - | 24.766560 |
| 131 | Ф.Энгельса ул, 7/20, Ф.Энгельса,7/20-ж.д.1982г.5эт.от (ку) | 777 Фридриха Энгельса 7/20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 64.725360 | - | - | - | 64.725360 |
| 132 | Чижевского ул, 11, Чижевского,11-салон красоты (гвс) | 0489/00/2 Г от 03.05.2011 г. | Орлова Юлия Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006850 | - | 0.006850 |
| 133 | Чижевского ул, 11, Чижевского,11-салон красоты от. отопление (ку) | 0489/00/2 Т от 03.05.2011 г. | Орлова Юлия Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.345200 | - | - | - | 1.345200 |
| 134 | Чижевского ул, 11, Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз" от (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 77.776160 | - | - | - | 77.776160 |
| 135 | Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11, Чижевского ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1823/00/5/04 Г от 30.08.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.563273 | - | 0.563273 |
| 136 | Чижевского ул, 11, Чижевского,11-ж.д.5эт."Союз"гвс (ку) | 777 Чижевского 11 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 21.166080 | - | 21.166080 |
| 137 | Чижевского ул, 13, Чижевского,13-ж.д.1980г. от. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 78.330760 | - | - | - | 78.330760 |
| 138 | Чижевского ул, 13, Чижевского ул, 13, Чижевского ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.650929 | - | 0.650929 |
| 139 | Чижевского ул, 13, Чижевского,13-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 34.724480 | - | 34.724480 |
| 140 | Чижевского ул, 14, Чижевского,14-салон красоты гвс (гвс) | 0077 ГВС | Дедок-Марченко Т.М. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000958 | - | 0.000958 |
| 141 | Чижевского ул, 14, Чижевского,14-салон красоты от. (тепло)(КУ) | 0077 Тепло | Дедок-Марченко Т.М. | КалугаТеплосеть | 1.135160 | - | - | - | 1.135160 |
| 142 | Чижевского ул, 14, Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 77.785600 | - | - | - | 77.785600 |
| 143 | Чижевского ул, 14, Чижевского ул, 14, Чижевского ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.570319 | - | 0.570319 |
| 144 | Чижевского ул, 14, Чижевского,14-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 36.729630 | - | 36.729630 |
| 145 | Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие гвс (гвс) | 777 Чижевского 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 15.336870 | - | 15.336870 |
| 146 | Чижевского ул, 15, Чижевского,15-общежитие от. (тепло)(ку) | 777 Чижевского 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.755880 | - | - | - | 49.755880 |
| 147 | Чижевского ул, 16, Чижевского,16-общежитие гвс (гвс) | БД 0603/00/2 Г | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.042960 | - | 0.042960 |
| 148 | Чижевского ул, 16, Чижевского,16-общежитие от. (тепло) | БД 0603/00/2 Т | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | 0.361187 | - | - | - | 0.361187 |
| 149 | Чижевского ул, 17, Чижевского,17-адм.зд.гвс (гвс) | БД 0603/00/2 Г | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019242 | - | 0.019242 |
| 150 | Чижевского ул, 17, Чижевского,17-адм.зд.от. (тепло) | БД 0603/00/2 Т | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | 0.485084 | 0.460001 | - | - | 0.945085 |
| 151 | Чижевского ул, 17, Чижевского,17-гараж от. (тепло) | БД 0603/00/2 Т | Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | КалугаТеплосеть | 0.012139 | - | - | - | 0.012139 |
| 152 | Чижевского ул, 18, Чижевского,18-ж.д.5эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 31.402160 | - | - | - | 31.402160 |
| 153 | Чижевского ул, 18, Чижевского ул, 18, Чижевского ул, 18 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.289794 | - | 0.289794 |
| 154 | Чижевского ул, 18, Чижевского,18-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.074010 | - | 15.074010 |
| 155 | Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож. депо от. (тепло) | БД 13524/00/3 Т от 15.02.2021 г. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | 0.185145 | - | - | - | 0.185145 |
| 156 | Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож. депо гвс (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000975 | - | 0.000975 |
| 157 | Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож.депо гвс (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007594 | - | 0.007594 |
| 158 | Чижевского ул, 19, Чижевского,19-пож.депо гвс (гвс) | БД 13525/00/3 Г от 15.02.2021 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006749 | - | 0.006749 |
| 159 | Чижевского ул, 21, Чижевского ул, 21, Чижевского ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.232287 | - | 0.232287 |
| 160 | Чижевского ул, 21, Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.995200 | - | 2.995200 |
| 161 | Чижевского ул, 21, Чижевского,21-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 35.482600 | - | - | - | 35.482600 |
| 162 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23 помещение 2 (гвс) | 0284 ГВС | Розенталь Леонид Матвеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000730 | - | 0.000730 |
| 163 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23 помещение 2 (тепло)(ку) | 0284/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Розенталь Леонид Матвеевич | КалугаТеплосеть | 1.371160 | - | - | - | 1.371160 |
| 164 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23/кв.1/-пром.маг. (тепло) (ку) | 0285/00/2 Тепло от 01.03.2017 г. | Агафонов В.И. | КалугаТеплосеть | 1.484440 | - | - | - | 1.484440 |
| 165 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-маг.пром.тов. (гвс) | 0304 ГВС | Агеенко А.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 166 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23- помещение № 117 (тепло) (ку) | 0304/00/2 Тепло от 23.03.2017 | Агеенко А.А. | КалугаТеплосеть | 1.814840 | - | - | - | 1.814840 |
| 167 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-пром.маг. (тепло) (ку) | 0345/00/2 Тепло от 01.02.2009 | Заломов Игорь Владиславович | КалугаТеплосеть | 0.995920 | - | - | - | 0.995920 |
| 168 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-маг."Мама и малыш" (гвс) | 0596 ГВС | Семушкин В.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 169 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-маг."Мама и малыш" (тепло) (ку) | 0596/00/2 Тепло от 23.03.2017г. | Семушкин В.В. | КалугаТеплосеть | 0.868480 | - | - | - | 0.868480 |
| 170 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-офис гвс. (гвс) | 0644 ГВС | Фролов А.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 171 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-офис от. (тепло) (ку) | 0644/00/2 Тепло от 01.01.2013 | Фролов А.А. | КалугаТеплосеть | 1.559960 | - | - | - | 1.559960 |
| 172 | Чижевского ул, 23, Чижевского ул, 23, Чижевского ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.887993 | - | 0.887993 |
| 173 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 48.457080 | - | 48.457080 |
| 174 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-47 нежилое помещение (отопление)(ку) | 6861/00/2 Т | Татаренко Дмитрий Юрьевич | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 175 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23 нежилое помещение (отопление) (КУ) | 701/00/2 Т от 30.12.2013г. | Ломоносов Игорь Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.050200 | - | - | - | 1.050200 |
| 176 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 777 Чижевского 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 122.309596 | - | - | - | 122.309596 |
| 177 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-нежилое помещение (тепло)(ку) | 8825/00/2 Т от 21.04.2017 г. | Савельев Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.717440 | - | - | - | 0.717440 |
| 178 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-нежилое помещение (гвс) | 8854/00/2 Г от 15.05.2017 г. | Савельев Д.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000660 | - | 0.000660 |
| 179 | Чижевского ул, 23, Чижевского,23-47 нежилое помещение (гвс) | 9987/00/2 Г от 15.01.2018 г. | Татаренко Дмитрий Юрьевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000504 | - | 0.000504 |
| 180 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ООО"Автомобили" (тепло) (ку) | 0099 Тепло | АВТОМОБИЛИ ООО | КалугаТеплосеть | 26.774200 | - | - | - | 26.774200 |
| 181 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25-Аксенов М.В.маг.пром. (гвс) | 0362 ГВС | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 182 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25-Аксенов М.В.маг.пром. (тепло) (ку) | 0362/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | 1.512760 | - | - | - | 1.512760 |
| 183 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25 .офис (гвс) | 0525 ГВС | Кац А.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000479 | - | 0.000479 |
| 184 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25 офис (тепло) (ку) | 0525/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Кац А.А. | КалугаТеплосеть | 1.519840 | - | - | - | 1.519840 |
| 185 | Чижевского ул, 25, Чижевского ул, 25, Чижевского ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.951634 | - | 0.951634 |
| 186 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.979840 | - | 18.979840 |
| 187 | Чижевского ул, 25, Чижевского,25-ж.д.1982г.9эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 89.370840 | - | - | - | 89.370840 |
| 188 | Чижевского ул, 7, Чижевского,7-ж.д.1992г.9эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 45.186920 | - | - | - | 45.186920 |
| 189 | Чижевского ул, 7, Чижевского ул, 7, Чижевского ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.408983 | - | 0.408983 |
| 190 | Чижевского ул, 7, Чижевского,7-ж.д. 1992г.9эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 21.443310 | - | 21.443310 |
| 191 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Мебель" (гвс) | 0193 ГВС | Соцков Ф.Э. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 192 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Мебель" (тепло) (ку) | 0193/00/2 Тепло от 23.03.2017 г. | Соцков Ф.Э. | КалугаТеплосеть | 1.359360 | - | - | - | 1.359360 |
| 193 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-Карасева Е.А. (гвс) | 0553 ГВС | Карасева Елена Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 194 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-Карасева Е.А. (тепло) (ку) | 0553 Тепло от 23.12.2011г. | Карасева Елена Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.128080 | - | - | - | 1.128080 |
| 195 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Стоматология" (гвс) | 0592 ГВС | Грачев Д.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 196 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-"Стоматология" (тепло) | 0592/00/2 Тепло от 23.03.2017г. | Грачев Д.И. | КалугаТеплосеть | 1.154040 | - | - | - | 1.154040 |
| 197 | Чижевского ул, 9, Чижевского ул, 9, Чижевского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.505621 | - | 0.505621 |
| 198 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-ж.д.1981г.5эт.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 34.987680 | - | 34.987680 |
| 199 | Чижевского ул, 9, Чижевского,9-ж.д.1981г.5эт.от (ку) | 777 Чижевского 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.610996 | - | - | - | 73.610996 |

Таблица 1.52 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маршала Жукова, 40 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Болотникова ул, 10, Болотникова,10-ж/д,1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 76.515920 | - | - | - | 76.515920 |
| 2 | Болотникова ул, 2, Болотникова,2-неж.пом. (тепло)(ку) | 0480/00/2 Тепло | Писарева М.В. | КалугаТеплосеть | 9.214800 | - | - | - | 9.214800 |
| 3 | Болотникова ул, 2, Болотникова,2-ж.д 1960г.от (ку) | 777 Болотникова 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 67.576600 | - | - | - | 67.576600 |
| 4 | Болотникова ул, 4, Болотникова,4-ж/д,1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 81.984040 | - | - | - | 81.984040 |
| 5 | Болотникова ул, 4, Болотникова,4-офис ППО КО МПРА (ку) (тепло) | 6102/00/2 Т от 01.10.2015г. | ППО КО МПРА | КалугаТеплосеть | 0.944000 | - | - | - | 0.944000 |
| 6 | Болотникова ул, 6, Болотникова,6 ж/д, 1960г.ЖРЭУ-13 (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 38.515200 | - | - | - | 38.515200 |
| 7 | Болотникова ул, 8, Болотникова,8 ж/д, 1962г. (ку) | 777 Болотникова 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.064920 | - | - | - | 83.064920 |
| 8 | Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23-нежилое помещение № 18 (ку) | 11622/00/4 Т от 29.05.2019 г. | Байрамов Эльхан Агададаш Оглы | КалугаТеплосеть | 1.243200 | - | - | - | 1.243200 |
| 9 | Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23-ж.дом.1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 33.910800 | - | - | - | 33.910800 |
| 10 | Маршала Жукова ул, 23, Жукова,23- ОАО "ЦентрТелеком" (тепло)(ку) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.226400 | - | - | - | 1.226400 |
| 11 | Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-маг."Вега" (тепло)(ку) | 0169 Тепло | Кузина Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.944640 | - | - | - | 1.944640 |
| 12 | Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-неж.помещ.Запольская (тепло)(ку) | 0507/00/2 Тепло от 16.05.2017г. | Запольская Тамара Васильевна | КалугаТеплосеть | 2.574760 | - | - | - | 2.574760 |
| 13 | Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-магазин Зинченко С.В. (тепло)(ку) | 654/ Тепло | Зинченко Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 14 | Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-ж/д,1960г. (ку) | 777 Маршала Жукова 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.303680 | - | - | - | 32.303680 |
| 15 | Маршала Жукова ул, 25, Жукова,25-неж.помещ.Сучкова Л.К. (тепло)(ку) | 8278/00/2 Т от 15.12.2016 | Сучкова Лидия Константиновна | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 16 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 неж.пом. 37 (тепло) (ку) | 13434/00/2Т от 27.12.2019г. | Абрамян Аида Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.689120 | - | - | - | 0.689120 |
| 17 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 Игнатян Г.С. помещение 4 (тепло)(ку) | 248/2 Тепло | Игнатян Гайк Сержикович | КалугаТеплосеть | 2.286840 | - | - | - | 2.286840 |
| 18 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27 Игнатян Г.С. помещение 5 (тепло)(ку) | 248/2 Тепло | Игнатян Гайк Сержикович | КалугаТеплосеть | 2.069720 | - | - | - | 2.069720 |
| 19 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-нежил.помещ.№3 (тепло) (ку) | 4915/00/2 Т от 01.02.2015 г. | Вартанов А.К. ИП | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 20 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-ж/д,1961г. (ку) | 777 Маршала Жукова 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.048800 | - | - | - | 32.048800 |
| 21 | Маршала Жукова ул, 27, Жукова,27-магазин (тепло) (ку) | ДС 6700/00/2 Т с ООО "Импульс" | ООО "ИМПУЛЬС" | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 22 | Маршала Жукова ул, 29, Жукова,29-Дикси (тепло) | 3856/00/3 Т | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 0.094300 | - | - | - | 0.094300 |
| 23 | Маршала Жукова ул, 29, Жукова,29-ж/д,1961г. (ку) | 777 М.Жукова ,29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 61.688040 | - | - | - | 61.688040 |
| 24 | Маршала Жукова ул, 31, Жукова,31-ж.дом, 1961г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 38.961240 | - | - | - | 38.961240 |
| 25 | Маршала Жукова ул, 33, Жукова,33 ООН (тепло) | 8488/00/2 Т | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.080831 | - | - | - | 0.080831 |
| 26 | Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-маг."Татиана" (тепло)(ку) | 0132/00/2 Т | Федоров Виталий Александрович | КалугаТеплосеть | 1.342840 | - | - | - | 1.342840 |
| 27 | Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-магазин ООО"Депозит-плюс" (тепло) | 0137/00/2 Т | ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | КалугаТеплосеть | 0.002760 | - | - | - | 0.002760 |
| 28 | Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-"Интеллект Маркет" (тепло) (ку) | 0496/00/2 Тепло от 15.05.2017г. | Моисеев Ю.П. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.003000 | - | - | - | 1.003000 |
| 29 | Маршала Жукова ул, 34, ул. Маршала Жукова, д.34, неж. пом. 22 | 10891/00/2Т от 01.11.2018г. | Тахтай Елена Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.736320 | - | - | - | 0.736320 |
| 30 | Маршала Жукова ул, 34, Жукова,34-ж.д.1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.054160 | - | - | - | 33.054160 |
| 31 | Маршала Жукова ул, 35, Жукова,35-Учебный корпус (тепло) | БД 0587/00/2 Т от 21.01.21г | ГБПОУ КО КТЭП | КалугаТеплосеть | 0.254000 | - | - | - | 0.254000 |
| 32 | Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36-"Дом,сад,огород" (тепло) (ку) | 0105 Тепло | Чесноков Геннадий Васильевич | КалугаТеплосеть | 1.347560 | - | - | - | 1.347560 |
| 33 | Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36 пом.2 (тепло) ку | 10190/00/2 Т | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 0.993560 | - | - | - | 0.993560 |
| 34 | Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36 офис (тепло) ку | 654/ Тепло | Зинченко Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.392400 | - | - | - | 1.392400 |
| 35 | Маршала Жукова ул, 36, Жукова,36-ж/д,1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.229440 | - | - | - | 34.229440 |
| 36 | Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38-ООО"Фобос" (тепло) | 0570/00/2 Т от 01.10.2012 г. | Фобос (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.026369 | - | - | - | 0.026369 |
| 37 | Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38 Магазин, кафе (тепло) | 0571 Тепло | НАДЕЖДА-38 ООО | КалугаТеплосеть | 0.007058 | - | - | - | 0.007058 |
| 38 | Маршала Жукова ул, 38, Жукова,38-ООО"Фобос" Тандер (тепло) | д/с с ООО "Фобос" 570 Т от 01.10.12 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.031025 | - | - | - | 0.031025 |
| 39 | Маршала Жукова ул, 40, М.Жукова,40 помещ.офисное (тепло)(ку) | 5040/00/2 Т | Зудин С.И. | КалугаТеплосеть | 0.703280 | - | - | - | 0.703280 |
| 40 | Маршала Жукова ул, 40, Жукова,40-аптека (тепло)(ку) | 7603/00/2 Тепло от 01.08.2016 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | КалугаТеплосеть | 0.927480 | - | - | - | 0.927480 |
| 41 | Маршала Жукова ул, 40, Жукова,40-ж/д,1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 40 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 58.771080 | - | - | - | 58.771080 |
| 42 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-маг."Брабион" (тепло)(ку) | 0593 Тепло | Барабанкин Игорь Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 43 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом.Егоров Д.А. (тепло) (ку) | 10192/00/2 Т от 10.04.2018 г. | Егоров Д.А. | КалугаТеплосеть | 1.087960 | - | - | - | 1.087960 |
| 44 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом. Кочнева Л.А. индивид. отопление. (тепло) (ку) | 10193/00/2 Т от 10.04.2018 г. | Кочнева Людмила Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 45 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом. Соцков Э.В. (тепло) (ку) | 10194/00/2 Т от 10.04.2018 г. | Соцков Э.В. | КалугаТеплосеть | 1.361720 | - | - | - | 1.361720 |
| 46 | Маршала Жукова ул, 42, Маршала Жукова,42 нежилое помещ.№5 (тепло)(ку) | 3801/00/2 Т | Федин Петр Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 47 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-неж.пом.Кривошеева Е. А. (тепло) (ку) | 5460/00/2 Т от 18.09.2015 г. | Кривошеева Елена Александровна | КалугаТеплосеть | 0.936920 | - | - | - | 0.936920 |
| 48 | Маршала Жукова ул, 42, Жукова,42-ж/д.1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 54.541960 | - | - | - | 54.541960 |
| 49 | Маршала Жукова ул, 44, Жукова,44-ж/д,1962г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 83.253720 | - | - | - | 83.253720 |
| 50 | Маршала Жукова ул, 46, Жукова,46-ж/д,1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.430080 | - | - | - | 82.430080 |
| 51 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-неж.пом. (тепло) (ку) | 0008/00/2Т от 25.12.2019г. | Хлебокомбинат | КалугаТеплосеть | 1.307440 | - | - | - | 1.307440 |
| 52 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-Костюхин А.И. (тепло) (ку) | 0442 Тепло | Костюхин Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.777080 | - | - | - | 1.777080 |
| 53 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-"Лингвист" (тепло)(ку) | 0494 Тепло от 11.12.2006 г. | НОУ ДО "Лингвист" | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 54 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-ж/д,1962г. (ку) | 777 Маршала Жукова 48 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.725160 | - | - | - | 60.725160 |
| 55 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48 , нежилое помещение № 5 (тепло)(ку) | 9428/00/2 Т | Шохина Татьяна Николаевна | КалугаТеплосеть | 2.843800 | - | - | - | 2.843800 |
| 56 | Маршала Жукова ул, 48, Жукова,48-центр здоровья от. (тепло)(ку) | БД 0027А/00/2 Т от 18.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 7.370280 | - | - | - | 7.370280 |
| 57 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-неж.пом./бывш.кв.24/ (тепло) (ку) | 0057/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Трусова Любовь Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.401840 | - | - | - | 1.401840 |
| 58 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-книжный магазин (тепло) (ку) | 0130/00/2 Т от 01.07.2016 г. | Усачева Валентина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.135160 | - | - | - | 1.135160 |
| 59 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-прод.маг. (тепло) (ку) | 0574/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Комиссаров И.В. | КалугаТеплосеть | 0.738680 | - | - | - | 0.738680 |
| 60 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-промт.маг. (тепло) (ку) | 0594 Тепло | Барабанкин Игорь Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.005360 | - | - | - | 1.005360 |
| 61 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова, пом.62 (тепло) (ку) | 11539/00/2 Т от 02.04.2019 г. | Курочкина Ольга Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 62 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-ж/д, 1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 54.112440 | - | - | - | 54.112440 |
| 63 | Маршала Жукова ул, 50, Жукова,50-нежилое помещение (тепло)(ку) | 5286/00/2 Т от 01.10.2014 г. | Краваль Виктория Степановна | КалугаТеплосеть | 1.711000 | - | - | - | 1.711000 |
| 64 | Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" тепло", Подгорная,57- ДЮСШ "Труд" от. (тепло) | БД 0572/00/2 Т от 07.12.20г | ГАУ КО "СШОР "ТРУД" | КалугаТеплосеть | 0.412000 | - | - | - | 0.412000 |
| 65 | Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" тепло", Подгорная,57-"Труд"трибуны от. (тепло) | БД 0572/00/2 Т от 07.12.20г | ГАУ КО "СШОР "ТРУД" | КалугаТеплосеть | 0.100000 | - | - | - | 0.100000 |
| 66 | Чехова ул, 1, Чехова,1-ж.дом 1973г. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 76.100560 | - | - | - | 76.100560 |
| 67 | Чехова ул, 1, Чехова,1-Импульс от. (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.496880 | - | - | - | 2.496880 |
| 68 | Чехова ул, 11, Чехова,11-ж.дом 1998г. от. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 72.355240 | - | - | - | 72.355240 |
| 69 | Чехова ул, 13, Чехова,13-ж.дом 1963г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 38.309880 | - | - | - | 38.309880 |
| 70 | Чехова ул, 13а, Чехова,13а-ТСЖ от (ку) | 0706 Тепло от 29.09.2006г. | ТСЖ Чеховское | КалугаТеплосеть | 61.104950 | - | - | - | 61.104950 |
| 71 | Чехова ул, 15, Чехова,15-общ.1965г.от (ку) | 777 Чехова 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 51.058600 | - | - | - | 51.058600 |
| 72 | Чехова ул, 17, Чехова,17-ж.дом, 1963г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 60.630760 | - | - | - | 60.630760 |
| 73 | Чехова ул, 19, Чехова,19-ж/д,1963г. (ку) | 777 Чехова 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.171120 | - | - | - | 83.171120 |
| 74 | Чехова ул, 21, Чехова,21-ж.дом, 1962г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 61.185360 | - | - | - | 61.185360 |
| 75 | Чехова ул, 3, Чехова,3 Поликлиника (тепло) (КУ) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 18.662880 | - | - | - | 18.662880 |
| 76 | Чехова ул, 3, Чехова,3-ж.дом 1974г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 62.964800 | - | - | - | 62.964800 |
| 77 | Чехова ул, 5, Чехова,5-общ.1962г.от (ку) | 777 Чехова 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 68.929228 | - | - | - | 68.929228 |
| 78 | Чехова ул, 7, Чехова,7-ж/д,1962г. (ку) | 777 Чехова 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 83.876760 | - | - | - | 83.876760 |
| 79 | Чехова ул, 9, Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"от. (тепло) | БД 0567/00/2 Т от 25.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ № 37 "ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.099100 | - | - | - | 0.099100 |

Таблица 1.53 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 35 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35 прачечная потери гвс (гвс) | БД 0078/00/2 Г | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-баня гвс. (гвс) | БД 0078/00/2 Г | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.044976 | - | 0.044976 |
| 3 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-корпус №2 гвс (гвс) | БД 0078/00/2 Г | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.064250 | - | 0.064250 |
| 4 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-прачка гвс (гвс) | БД 0078/00/2 Г | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001583 | - | 0.001583 |
| 5 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-баня ( склад) (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | 0.039260 | - | - | - | 0.039260 |
| 6 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-гараж от. (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | 0.032460 | - | - | - | 0.032460 |
| 7 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-корпус №2 от. (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | 0.384840 | - | - | - | 0.384840 |
| 8 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-прачка от. (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | 0.024590 | - | - | - | 0.024590 |
| 9 | Маяковского ул, 35, Маяковского,35-гаражи (тепло) | БД 14163/00/1 Т от 01.03.2021г. | ГБУКО "КОМЦ" | КалугаТеплосеть | 0.027360 | - | - | - | 0.027360 |
| 10 | Маяковского ул, 35а "Дом-инт.", Гараж , склад потери отопление (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 11 | Маяковского ул, 35а "Дом-инт.", Прачечная, отопление потери (тепло) | БД 0078/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Маяковского ул, 37, Маяковского,37-ж.дом 1979г. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 78.406280 | - | - | - | 78.406280 |
| 13 | Маяковского ул, 39, Маяковского ул, 39, Маяковского ул, 39 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.504823 | - | 0.504823 |
| 14 | Маяковского ул, 39, Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.763840 | - | 29.763840 |
| 15 | Маяковского ул, 39, Маяковского,39-ж.д.1986г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 62.018440 | - | - | - | 62.018440 |
| 16 | Маяковского ул, 41, Маяковского ул, 41, Маяковского ул, 41 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.388139 | - | 0.388139 |
| 17 | Маяковского ул, 41, Маяковского,41-ж.д. 5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.548480 | - | 18.548480 |
| 18 | Маяковского ул, 41, Маяковского,41-ж.д.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 36.115080 | - | - | - | 36.115080 |
| 19 | Новаторская ул, 32, Новаторская ул, 32, Новаторская ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.386325 | - | 0.386325 |
| 20 | Новаторская ул, 32, Новаторская,32-общеж.гвс (гвс) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 30.626560 | - | 30.626560 |

Таблица 1.54 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Маяковского, 59, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Гараж стр.21 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001718 | - | 0.001718 |
| 2 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Главный корпус стр.6 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.066999 | - | 0.066999 |
| 3 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Дезинфект.8 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001117 | - | 0.001117 |
| 4 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Леч.корп.3/14/ Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.033499 | - | 0.033499 |
| 5 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Леч.корп.4/3/ Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015913 | - | 0.015913 |
| 6 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", ЛПРЦ стр.16 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000411 | - | 0.000411 |
| 7 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 1,3,5,7 стр.9 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.083749 | - | 0.083749 |
| 8 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 4,9,10,12 стр.10 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.087935 | - | 0.087935 |
| 9 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.15 стр.8 Псих.больница гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.025125 | - | 0.025125 |
| 10 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.2,6 стр.20 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017681 | - | 0.017681 |
| 11 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.20 стр.7 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010887 | - | 0.010887 |
| 12 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пансионат стр.15 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002547 | - | 0.002547 |
| 13 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прачечная,дезинф. стр.5 Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004186 | - | 0.004186 |
| 14 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Произ.зд.стр.22/13/ Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005892 | - | 0.005892 |
| 15 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Произ.зд.стр.5/19/ Псих.больница (гвс) | БД 0203/00/2 Г от 04.02.21г. | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002290 | - | 0.002290 |
| 16 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", АБК Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.086692 | - | - | - | 0.086692 |
| 17 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Гараж стр.21 Псих.больница тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.041855 | - | - | - | 0.041855 |
| 18 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Гараж стр.22 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.050000 | - | - | - | 0.050000 |
| 19 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Главный корпус стр.6 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.370000 | - | - | - | 0.370000 |
| 20 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Клуб стр.2 а Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.045000 | - | - | - | 0.045000 |
| 21 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", ЛПРЦ стр.16 Псих.больница тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.056684 | - | - | - | 0.056684 |
| 22 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", ЛПТМ стр.3 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.160400 | - | - | - | 0.160400 |
| 23 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Малярный цех стр.5 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.041300 | - | - | - | 0.041300 |
| 24 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 1,3,5,7 стр.9 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.370000 | - | - | - | 0.370000 |
| 25 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 15 стр.8 Псих.больница тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.094000 | - | - | - | 0.094000 |
| 26 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд. 4,9,10,12 стр.10 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.484000 | - | - | - | 0.484000 |
| 27 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.2,6 стр.20 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.156000 | - | - | - | 0.156000 |
| 28 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", отд.20 стр.7 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.078500 | - | - | - | 0.078500 |
| 29 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пансионат стр.15 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.086000 | - | - | - | 0.086000 |
| 30 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.001885 | - | - | - | 0.001885 |
| 31 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прачечная, дезинф. Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.068000 | - | - | - | 0.068000 |
| 32 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прод.склад. стр.12 Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.022755 | - | - | - | 0.022755 |
| 33 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Производ.помещ.Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.020439 | - | - | - | 0.020439 |
| 34 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", тер.Психбольн.-произ.пом. (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.025146 | - | - | - | 0.025146 |
| 35 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Участок выпечки Псих.больница (тепло) | БД 0203/00/2 Т от 04.02.21г | ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | КалугаТеплосеть | 0.050000 | - | - | - | 0.050000 |
| 36 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Цех Пищеварочный больница (гвс) | дс к дог.0203/00/2 Г с ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" от 0 | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015684 | - | 0.015684 |
| 37 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 Цех Полуфабрикатов больница (гвс) | дс к дог.0203/00/2 Г с ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" от 0 | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001928 | - | 0.001928 |
| 38 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Пищеблок стр.13 ООО Полуфабрикат (тепло) | дс к дог.0203/00/2 Т с ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.008114 | - | - | - | 0.008114 |
| 39 | Маяковского ул, 55 "Псих.больн.", Прод.склад. стр.12 ООО Полуфабрикат (тепло) | дс к дог.0203/00/2 Т с ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.017244 | - | - | - | 0.017244 |
| 40 | Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23, Психбольницы тер, 23 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.049575 | - | 0.049575 |
| 41 | Психбольницы тер, 23, тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.2эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.450880 | - | 3.450880 |
| 42 | Психбольницы тер, 23, тер.Психбольн.23-ж.д.1963г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 15.238800 | - | - | - | 15.238800 |
| 43 | Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24, Психбольницы тер, 24 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.082223 | - | 0.082223 |
| 44 | Психбольницы тер, 24, тер.Психбольн.24-ж.д.2эт. Наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.960640 | - | 4.960640 |
| 45 | Психбольницы тер, 24, тер.Психбольн.24-ж.д.1966г.от. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 17.731170 | - | - | - | 17.731170 |
| 46 | Психбольницы тер, 25, Психбольницы тер, 25, Психбольницы тер, 25 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.206363 | - | 0.206363 |
| 47 | Психбольницы тер, 25, тер.Психбольн.25-ж.д.2эт. наш Тайфун гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 10.568320 | - | 10.568320 |
| 48 | Психбольницы тер, 25, тер.Психбольн.25-ж.д.1968г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 55.929150 | - | - | - | 55.929150 |
| 49 | Психбольницы тер, 26, тер.Психбольн.26-ж.д.1976г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 39.763170 | - | - | - | 39.763170 |

Таблица 1.55 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Механизаторов, 38 «Калугатехремонт АО», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Механизаторов ул, 21, Механизаторов,21-ж.д.1994г. 5эт.гвс (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | - | - | 24.587520 | - | 24.587520 |
| 2 | Механизаторов ул, 21, Механизаторов,21-ж.д.1994г.5эт. отопление (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 79.916541 | - | - | - | 79.916541 |
| 3 | Механизаторов ул, 23, Механизаторов,23-ж.д.1986г. отопление (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 120.128094 | - | - | - | 120.128094 |
| 4 | Тракторная ул, 49, Тракторная,49-(помещен.) (ку) (тепло) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 0.380567 | - | - | - | 0.380567 |
| 5 | Тракторная ул, 49, Тракторная,49-ж.д.1984г.5эт. ку (гвс) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | - | - | 11.862400 | - | 11.862400 |
| 6 | Тракторная ул, 49, Тракторная,49-ж.д.1984г.5эт. отопление (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 60.996179 | - | - | - | 60.996179 |
| 7 | Тракторная ул, 52, Тракторная, д.52 встроен. помещ. в ж/д (гор.полик. №8) (гвс) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.000216 | - | 0.000216 |
| 8 | Тракторная ул, 52, Тракторная, д.52 встроен. помещ. в ж/д (гор.полик. №8) (тепло)(ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 3.787672 | - | - | - | 3.787672 |
| 9 | Тракторная ул, 52, Тракторная,52-ж.д.1990г.5эт. (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | 88.777585 | - | - | - | 88.777585 |
| 10 | Тракторная ул, 52, Тракторная,52-ж.д.1990г.5эт.гвс (ку) | 10055 | Калугатехремонт АО | Передача, Теплосеть | - | - | 5.607680 | - | 5.607680 |

Таблица 1.56 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Мичурина, 9 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Мичурина ул, 10, Мичурина,10-нежилое помещение (тепло)(ку) | 11465/00/4 Т от 14.02.2019 г. | Клыкова Елена Васильевна | КалугаТеплосеть | 0.856680 | - | - | - | 0.856680 |
| 2 | Мичурина ул, 10, Мичурина,10 подстанция Ростелеком (тепло) | 6899/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.250160 | - | - | - | 0.250160 |
| 3 | Мичурина ул, 10, Мичурина,10(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Мичурина 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.977680 | - | - | - | 60.977680 |
| 4 | Мичурина ул, 12, Мичурина ул, 12, Мичурина ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.639956 | - | 0.639956 |
| 5 | Мичурина ул, 12, Мичурина,12 5эт.ж/дом гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 30.868737 | - | 30.868737 |
| 6 | Мичурина ул, 12, Мичурина,12 5эт.ж/дом от (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 79.907240 | - | - | - | 79.907240 |
| 7 | Мичурина ул, 9, Мичурина,9 "б" (тепло) | 0215 Тепло | Лебедев А.В. | КалугаТеплосеть | 0.001683 | - | - | - | 0.001683 |
| 8 | Никитина ул, 49, Никитина,49(ж.дом) (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 77.105920 | - | - | - | 77.105920 |
| 9 | Никитина ул, 53, Никитина,53(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 71.687360 | - | - | - | 71.687360 |
| 10 | Никитина ул, 53, Никитина, д.53, кв. 1 (тепло)(ку) | № СФ 13578/00/4 Т от 19.02.2020 г. | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 3.863320 | - | - | - | 3.863320 |
| 11 | Никитина ул, 53, Никитина,53 Содружество (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 3.931760 | - | - | - | 3.931760 |
| 12 | Николо-Козинская ул, 25, Н-Козинская,25 Общежитие (гвс) | БД 0239/00/4 Г от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | 0.121320 | - | 0.121320 |
| 13 | Николо-Козинская ул, 25, Н-Козинская,25 общежитие (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.352270 | - | - | - | 0.352270 |
| 14 | Николо-Козинская ул, 29, Николо-Козинская ул, 29, Николо-Козинская ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.247960 | - | 0.247960 |
| 15 | Николо-Козинская ул, 29, Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом гвс (ку) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.793920 | - | 3.793920 |
| 16 | Николо-Козинская ул, 29, Н-Козинская,29 4-эт.16 кв.ж/дом от (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 36.184400 | - | - | - | 36.184400 |
| 17 | Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" (гвс) | БД 0101/00/4 Г | Отдел № 11 МБДОУ N85 "Белоснежка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.040573 | - | 0.040573 |
| 18 | Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 сушилка (гвс) | БД 0101/00/4 Г | Отдел № 11 МБДОУ N85 "Белоснежка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003120 | - | 0.003120 |
| 19 | Николо-Козинская ул, 38, Н-Козинская,38 МДОУ 85 "Белоснежка" (тепло) | БД 0101/00/4 Т от 01.01.2021г. | Отдел № 11 МБДОУ N85 "Белоснежка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.159000 | - | - | - | 0.159000 |
| 20 | Николо-Козинская ул, 55, Николо-Козинская ул, 55, Николо-Козинская ул, 55 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.604879 | - | 0.604879 |
| 21 | Николо-Козинская ул, 55, Н-Козинская,55 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.099192 | - | 29.099192 |
| 22 | Николо-Козинская ул, 55, Н-Козинская,55 5эт.ж.дом от (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 79.529640 | - | - | - | 79.529640 |
| 23 | С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 ( КГУ им.Циолковского) | БД 0239/00/4 Г от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | 0.104103 | - | 0.104103 |
| 24 | С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч.кор. потери до т/сч (гвс) | БД 0239/00/4 Г от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 25 | С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч. корпус КГПУ н потери (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 26 | С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 уч.корпус КГПУ новый (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.270000 | - | - | - | 0.270000 |
| 27 | С.Разина ул, 26, Ст.Разина,26 учебный корпус (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.604790 | - | - | - | 0.604790 |
| 28 | С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение № 68 (тепло)(ку) | 10779/00/4 Т от 07.11.2018 г. | ООО СитиСтройИнвест | КалугаТеплосеть | 7.621950 | - | - | - | 7.621950 |
| 29 | С.Разина ул, 28, С.Разина ул, 28, С.Разина ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | 1860/00/5/04 ГВС от 30.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Развитие Региона ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.311539 | - | 1.311539 |
| 30 | С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение (ку) (тепло) | 3414/4 Тепло | Монахов В.А. | КалугаТеплосеть | 6.945750 | - | - | - | 6.945750 |
| 31 | С.Разина ул, 28, С.Разина,28 неж.помещение (гвс) | 3925/00/4 Г | Монахов В.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000568 | - | 0.000568 |
| 32 | С.Разина ул, 28, Ст.Разина 28, ж.д. гвс (ку) | 777 Степана Разина 28 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.803520 | - | 13.803520 |
| 33 | С.Разина ул, 28, Ст.Разина 28, 10эт.2 сек.ж/д отопление (ку) | 777 Степана Разина 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 56.391300 | - | - | - | 56.391300 |
| 34 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 офис Сверчкова (тепло) (ку) | 0267/00/4 Тепло от 21.03.2017 г. | Сверчкова Л.А. | КалугаТеплосеть | 0.710360 | - | - | - | 0.710360 |
| 35 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 помещение Кутахина (тепло)(ку) | 0371 Тепло от 26.03.2007 г. | Кутахина Ж.В. | КалугаТеплосеть | 1.168200 | - | - | - | 1.168200 |
| 36 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 торгово-офисное пом. Филип. (тепло) (ку) | 0579/00/4 Тепло от 01.01.2017г. | Филиппова Наталия Александровна | КалугаТеплосеть | 1.180000 | - | - | - | 1.180000 |
| 37 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 магазин Бойцова (тепло)(ку) | 0619 Тепло от 02.05.2012 г. | Бойцова Елена Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.698560 | - | - | - | 0.698560 |
| 38 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 офис (тепло) (ку) | 0634/00/4 Тепло от 01.11.2012 г. | Баклушин Евгений Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 39 | С.Разина ул, 36, Ст. Разина, д.36, пом.16 ( тепло) (ку) | 10208/00/4Т от 01.04.2018г. | Абрамян Аида Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 40 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36 кв.3 Полетова О.И.(тепло)(ку) | 6947/00/4 Т от 01.05.2016 | Полетова О.И. | КалугаТеплосеть | 1.076160 | - | - | - | 1.076160 |
| 41 | С.Разина ул, 36, Ст.Разина,36(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 102.235200 | - | - | - | 102.235200 |
| 42 | С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36а д/с N 44 (гвс) | БД 0102/00/4 Г от 21.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга | КалугаТеплосеть | - | - | 0.115014 | - | 0.115014 |
| 43 | С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36А прачечная (гвс) | БД 0102/00/4 Г от 21.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004333 | - | 0.004333 |
| 44 | С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36а д/сад 44 (тепло) | БД 0102/00/4 Тот 21.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга | КалугаТеплосеть | 0.172750 | 0.021040 | - | - | 0.193790 |
| 45 | С.Разина ул, 36а, Ст.Разина,36А прачечная (тепло) | БД 0102/00/4 Тот 21.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга | КалугаТеплосеть | 0.003538 | - | - | - | 0.003538 |
| 46 | С.Разина ул, 38, С.Разина ул, 38, С.Разина ул, 38 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.164505 | - | 1.164505 |
| 47 | С.Разина ул, 38, Ст.Разина,38 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.705082 | - | 32.705082 |
| 48 | С.Разина ул, 38, Ст.Разина,38 9эт.ж.дом от (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 96.394200 | - | - | - | 96.394200 |
| 49 | С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 магазин Степанова (гвс) | 0388 ГВС | Степанова Алла Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000876 | - | 0.000876 |
| 50 | С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 помещение (гвс) | 10091/00/1 Г от | Кожевникова Т.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000504 | - | 0.000504 |
| 51 | С.Разина ул, 40, С.Разина ул, 40, С.Разина ул, 40 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.168694 | - | 1.168694 |
| 52 | С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 37.377236 | - | 37.377236 |
| 53 | С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 9 эт.ж.дом от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 95.200040 | - | - | - | 95.200040 |
| 54 | С.Разина ул, 40, Ст.Разина,40 помещение (тепло) (ку) | 9375/00/1 Т от 25.10.2017 г. | Кожевникова Т.В. | КалугаТеплосеть | 1.845520 | - | - | - | 1.845520 |
| 55 | Тульский пер, 10, пер.Тульский,10 Общежит. (гвс) | БД 0061/00/4 Г от 28.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский областной колледж культуры и искусств" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.031955 | - | 0.031955 |
| 56 | Тульский пер, 10, пер.Тульский,10 общежитие отопление (ку) | БД 0061/00/4 Т от 28.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский областной колледж культуры и искусств" | КалугаТеплосеть | 23.188885 | - | - | - | 23.188885 |
| 57 | Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 Общ.N1 (гвс) | БД 0250/00/4 Г от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.041976 | - | 0.041976 |
| 58 | Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 Общ.N2 (гвс) | БД 0250/00/4 Г от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.041976 | - | 0.041976 |
| 59 | Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 общежитие N1 (тепло) | БД 0250/00/4 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.169100 | - | - | - | 0.169100 |
| 60 | Тульский пер, 16, пер.Тульский,16 общежитие N2 (тепло) | БД 0250/00/4 Т от 01.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | КалугаТеплосеть | 0.168860 | - | - | - | 0.168860 |
| 61 | Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 гараж (гвс) | БД 0204/00/4 Г от 08.02.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000300 | - | 0.000300 |
| 62 | Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 Стомат.п-ка (гвс) | БД 0204/00/4 Г от 08.02.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013802 | - | 0.013802 |
| 63 | Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 гараж (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.009615 | - | - | - | 0.009615 |
| 64 | Тульский пер, 42, пер.Тульский,42 стоматология (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.048876 | - | - | - | 0.048876 |
| 65 | Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 22.407840 | - | 22.407840 |
| 66 | Тульский пер, 8, Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.(ж.дом) (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.458977 | - | 0.458977 |
| 67 | Тульский пер, 8, пер.Тульский,8 5эт.ж.дом от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 58.837160 | - | - | - | 58.837160 |

Таблица 1.57 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 14, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дарвина ул, 15, Дарвина,15(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Дарвина 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.657200 | - | - | - | 23.657200 |
| 2 | Дарвина ул, 17, Дарвина,17(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Дарвина 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 38.463600 | - | - | - | 38.463600 |
| 3 | Дарвина ул, 17а, Дарвина,17а(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Дарвина 17А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.384000 | - | - | - | 27.384000 |
| 4 | Дарвина ул, 19, Дарвина,19(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 10.007200 | - | - | - | 10.007200 |
| 5 | Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 спортзал,пристройка (тепло) | БД 0105/00/4 Т от 21.01.2021 г. | Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N5" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.155180 | - | - | - | 0.155180 |
| 6 | Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 Т"Б" школа N5-осн.здание (тепло) | БД 0105/00/4 Т от 21.01.2021 г. | Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N5" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.235000 | - | - | - | 0.235000 |
| 7 | Дзержинского ул, 49, Дзержинского,49 Т"В" админис.здание (тепло) | БД 0105/00/4 Т от 21.01.2021 г. | Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N5" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.100000 | - | - | - | 0.100000 |
| 8 | Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 кв.5,6 офис Денисов (тепло) ( ку) | 0432 Тепло от 01.10.2007 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 2.593350 | - | - | - | 2.593350 |
| 9 | Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 Самгина С.М. (тепло)(ку) | 10075/00/4 Т | Самгина Светлана Михайловна | КалугаТеплосеть | 3.745440 | - | - | - | 3.745440 |
| 10 | Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51 магазин "Напролом" Кикст (тепло) (ку) | 10115/00/4 Тот 01.02.2018г. | Кикст Наталья Владимировна | КалугаТеплосеть | 3.442500 | - | - | - | 3.442500 |
| 11 | Дзержинского ул, 51, Дзержинского,51(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Дзержинского 51 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.809700 | - | - | - | 3.809700 |
| 12 | Дзержинского ул, 53, Дзержинского,53 административное здание (тепло) | БД 0533/00/4 Т | МКУ "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.085760 | - | - | - | 0.085760 |
| 13 | Дзержинского ул, 57, Дзержинского,57 ср.школа N3 (тепло) | БД 0006/00/4 Т от 25.01.2021 | Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N3 им.Г.В.Зимина" | КалугаТеплосеть | 0.233060 | - | - | - | 0.233060 |
| 14 | Дзержинского ул, 58, Дзержинского,58 рем.стир.маш. (тепло) | 0464 Тепло от 01.06.2006 г. | РЕМО ООО | КалугаТеплосеть | 0.012800 | - | - | - | 0.012800 |
| 15 | Достоевского ул, 43/21, Достоевского,43, пом. 2(тепло)( ку) | 10260/00/4Т от 01.05.2018г. | Падин Артемий Михайлович | КалугаТеплосеть | 2.731050 | - | - | - | 2.731050 |
| 16 | Достоевского ул, 43/21, Доостоевского,43/21 неж.помещение 1 (КУ) | 674/4 Тепло | Мамедов Назим Джаваншир Оглы | КалугаТеплосеть | 1.845180 | - | - | - | 1.845180 |
| 17 | Достоевского ул, 43, Достоевского,43/21 ж.д ЖЭУ-1 (ку) | 777 Достоевского 43/21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.798410 | - | - | - | 7.798410 |
| 18 | Достоевского ул, 44, Достоевского ,44 потери отопление (тепло) | 0335 Тепло | Тихомиров В.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 19 | Достоевского ул, 44, Достоевского,44 Б 1 этаж СОЦ (тепло) | 0335 Тепло | Тихомиров В.И. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.015285 | - | - | - | 0.015285 |
| 20 | Достоевского ул, 44, Достоевского,44 администр.помещение (тепло) | БД 0630/00/4 Т от 05.04.2021 | ГБУ КО "Содействие" | КалугаТеплосеть | 0.065000 | - | - | - | 0.065000 |
| 21 | Достоевского ул, 44, Достоевского,44; потери от (тепло) | БД 0630/00/4 Т от 05.04.2021 | ГБУ КО "Содействие" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 22 | Достоевского ул, 45, Достоевского,45 неж.помещение (ку) (тепло) | 0838/00/4 Тепло | Бунаков Алексей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.987470 | - | - | - | 1.987470 |
| 23 | Достоевского ул, 45, Достоевского,45(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Достоевского 45 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.998582 | - | - | - | 13.998582 |
| 24 | Достоевского ул, 46, Достоевского,46 батальон (тепло) | БД 0175/00/4Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.030060 | - | - | - | 0.030060 |
| 25 | Достоевского ул, 46/1, Достоевского,46к.1 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 48.292680 | - | - | - | 48.292680 |
| 26 | Достоевского ул, 47, Достоевского,47(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) - индивидуальное отопление | 777 Достоевского 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.321981 | - | - | - | 0.321981 |
| 27 | Достоевского ул, 47, Достоевского,47(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) - центральное отопление | 777 Достоевского 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.390459 | - | - | - | 9.390459 |
| 28 | Достоевского ул, 48, Достоевского,48(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Достоевского 48 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.825200 | - | - | - | 28.825200 |
| 29 | Достоевского ул, 48, Достоевского,48 ж.д. кв. 1 неж.помещение Макарова Е.Е. | СФ 13177/00/1Т | Макарова Екатерина Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 2.630070 | - | - | - | 2.630070 |
| 30 | Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 магазин (тепло) | 0521 Тепло | Шевченко Е.И. | КалугаТеплосеть | 0.010588 | - | - | - | 0.010588 |
| 31 | Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 магазин 1-ый этаж (тепло) | 0521 Тепло | Шевченко Е.И. | КалугаТеплосеть | 0.021995 | - | - | - | 0.021995 |
| 32 | Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 административное здание (тепло) | БД 0083/00/4 Т | Министерство финансов Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.256960 | - | - | - | 0.256960 |
| 33 | Достоевского ул, 48г, Достоевского,48 министерство финансов (тепло)потери до т/сч | БД 0083/00/4 Т | Министерство финансов Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 34 | Достоевского ул, 49, Достоевского,49 нежилое помещение (тепло)(ку) | 0297/00/4 Т от 03.09.2019 г. | Козлов Петр Львович | КалугаТеплосеть | 1.211760 | - | - | - | 1.211760 |
| 35 | Достоевского ул, 49, Достоевского,49 кв.1 (тепло)(ку) | 13044/00/3 Т от 19.11.2019 г. | Игнатов Вадим Вячеславович | КалугаТеплосеть | 2.216970 | - | - | - | 2.216970 |
| 36 | Достоевского ул, 49, Достоевского,49(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Достоевского 49 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.712440 | - | - | - | 9.712440 |
| 37 | Достоевского ул, 49а, Достоевского,49а Административное здание (тепло) | БД № 0494/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.054800 | - | - | - | 0.054800 |
| 38 | Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Замки" Никишин (тепло) | 0256 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.009785 | - | - | - | 0.009785 |
| 39 | Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Кокаду" (тепло) | 0256 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.006690 | - | - | - | 0.006690 |
| 40 | Достоевского ул, 57, Достоевского,57 магазин "Эконика" (тепло) | 0256 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.005854 | - | - | - | 0.005854 |
| 41 | Достоевского ул, 57, Достоевского,57 мебельный салон "Браво" (тепло) | 0256 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.011863 | - | - | - | 0.011863 |
| 42 | Достоевского ул, 57, Достоевского,57(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Достоевского 57 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.067200 | - | - | - | 28.067200 |
| 43 | Кирова ул, 50, Кирова,50 магазин (тепло), 190 | 0190 Тепло | Лобанов С.Д. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.007527 | - | - | - | 0.007527 |
| 44 | Кирова ул, 50, Кирова,50 "Росинка" (тепло) | 0545 Тепло | Росинка (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.010600 | - | - | - | 0.010600 |
| 45 | Кирова ул, 50, Кирова,50 магазин (тепло) | 544/ Тепло | Филин Андрей Владимирович (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.008079 | - | - | - | 0.008079 |
| 46 | Кирова ул, 52, Кирова,52 магазин "Чистюля" (тепло) | 0539 Тепло | Калипсо (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.010588 | - | - | - | 0.010588 |
| 47 | Кирова ул, 52, Кирова,52 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | 6037 Тепло ул. Кирова д. 52 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.003720 | - | - | - | 6.003720 |
| 48 | Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин непродов.товаров Жукова (тепло) (ку) | 0306 Тепло | Жукова Н.А. | КалугаТеплосеть | 1.520400 | - | - | - | 1.520400 |
| 49 | Кирова ул, 54, Кирова,54 пом.2 (тепло)(ку) | 0321 Тепло | Лобанов С.Д. (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.399600 | - | - | - | 2.399600 |
| 50 | Кирова ул, 54, Кирова,54-пом.5 (тепло)(ку) | 0336 Тепло | ИП Елкина С.Г | КалугаТеплосеть | 1.514800 | - | - | - | 1.514800 |
| 51 | Кирова ул, 54, Кирова,54 помещение № 9 Дубинский Л.З.(тепло)(ку) | 0542 Тепло | Дубинский Л.З. | КалугаТеплосеть | 0.845600 | - | - | - | 0.845600 |
| 52 | Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин " Милавица" (тепло)(ку) | 10756/00/4Т от 01.10.2018г. | Зык Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | 2.349200 | - | - | - | 2.349200 |
| 53 | Кирова ул, 54, Кирова,54 ювелирный магазин "Агат" (тепло) (ку) | 5317/00/4 Т от 01.08.2015 г. | Яврумов Виктор Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.910000 | - | - | - | 0.910000 |
| 54 | Кирова ул, 54, Кирова,54 магазин Пуговицы (тепло)(ку) | 7019/00/4 Т от 01.06.2016 г. | Ковалева Александа Игоревна | КалугаТеплосеть | 1.766800 | - | - | - | 1.766800 |
| 55 | Кирова ул, 54, Кирова,54 жил.дом. ЖЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 34.610800 | - | - | - | 34.610800 |
| 56 | Кирова ул, 54, ул.Кирова, д. 54, кв. 25 (тепло) (ку) | № 13021/00/4 Т от 15.11.2019 г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.604400 | - | - | - | 1.604400 |
| 57 | Кирова ул, 56, Кирова,56, пом. 10 (тепло) (ку) | 0004 Тепло | Костюхина Т.А. | КалугаТеплосеть | 17.225600 | - | - | - | 17.225600 |
| 58 | Кирова ул, 56, Кирова,56 магазин Ильин (тепло)(ку) | 0032/00/4 Т от 15.06.2017 г. | Ильин А.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.212400 | - | - | - | 1.212400 |
| 59 | Кирова ул, 56, Кирова,56 промтоварный магазин Гончаров (тепло)(ку) | 0113/00/4 Т от 15.06.2017 г. | Гончаров Д.В. | КалугаТеплосеть | 1.960000 | - | - | - | 1.960000 |
| 60 | Кирова ул, 56, Кирова,56-маг.(Кошелев) Власов (тепло)(ку) | 0289/00/4 Тепло | Власов Владимир Степанович | КалугаТеплосеть | 3.704400 | - | - | - | 3.704400 |
| 61 | Кирова ул, 56, Кирова,56 Савельев (тепло)(ку) | 0320/00/4 Т от 15.06.2017 г. | ПБОЮЛ Савельев Ю.С. Обнинское отделение N7786 г.Обнинск | КалугаТеплосеть | 3.360000 | - | - | - | 3.360000 |
| 62 | Кирова ул, 56, Кирова,56 жил.дом ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 56 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 81.096400 | - | - | - | 81.096400 |
| 63 | Кирова ул, 56, Кирова,56 оф.помещение Сычев (тепло)(ку) | дс с Сычев В.П. № 3666/4 Т от 01.01.2014 г. | ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК | КалугаТеплосеть | 3.670800 | - | - | - | 3.670800 |
| 64 | Кирова ул, 62, Кирова,62(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Кирова 62 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.692220 | - | - | - | 6.692220 |
| 65 | Кирова ул, 64, Кирова,64(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 90.380920 | - | - | - | 90.380920 |
| 66 | Кирова ул, 64, Кирова,64(магазин) (тепло) (КУ) | ДС 5255/00/4 Т с ООО "Золотой век" от 01.06.2015 г. | Вартанов А.К. ИП | КалугаТеплосеть | 47.702680 | - | - | - | 47.702680 |
| 67 | Ленина ул, 100, Ленина,100 стр.4 магазин "Арго" Иванов (тепло) | 0197 Тепло | Иванов В.С. | КалугаТеплосеть | 0.003747 | - | - | - | 0.003747 |
| 68 | Ленина ул, 100, ул. Ленина,д 100 пом 4П (тепло) (ку) | 13343/00/1 Т от 16.12.2019г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.805600 | - | - | - | 2.805600 |
| 69 | Ленина ул, 100, Ленина,100 ж/дом ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Ленина 100 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.213600 | - | - | - | 82.213600 |
| 70 | Ленина ул, 100, Ленина,100 Город 20,2 (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.565600 | - | - | - | 0.565600 |
| 71 | Ленина ул, 100, ул. Ленина,д 100, пом 2 (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.346800 | - | - | - | 1.346800 |
| 72 | Ленина ул, 102, Ленина,102 магазин "Меркурий" (тепло) (ку) | 0121 Тепло | РТММ (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.577440 | - | - | - | 3.577440 |
| 73 | Ленина ул, 102, Ленина,102 потери магазин Меркурий (тепло) | 0121 Тепло | РТММ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 74 | Ленина ул, 102, Ленина,102 А офис (тепло) | 0520 Тепло | АВАНТАЖ ООО | КалугаТеплосеть | 0.080003 | - | - | - | 0.080003 |
| 75 | Ленина ул, 102, Ленина,102 ж/д ТСЖ (ку) | 0815/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. | ТСЖ Меркурий- 102 | КалугаТеплосеть | 5.494230 | - | - | - | 5.494230 |
| 76 | Ленина ул, 104, Ленина,104 гараж (тепло) | БД 0003/00/4 Т от 05.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.013700 | - | - | - | 0.013700 |
| 77 | Ленина ул, 104, Ленина,104 Здание художественного музея (тепло) | БД 0003/00/4 Т от 05.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.096000 | - | - | - | 0.096000 |
| 78 | Ленина ул, 104, Ленина,104 Северный флигель (тепло) | БД 0003/00/4 Т от 05.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.004400 | - | - | - | 0.004400 |
| 79 | Ленина ул, 104, Ленина,104 Южный флигель (тепло) | БД 0003/00/4 Т от 05.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.010000 | - | - | - | 0.010000 |
| 80 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 (тепло) | 0044/00/4 Т | Клинушкина Е. И. | КалугаТеплосеть | 0.001183 | - | - | - | 0.001183 |
| 81 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 кафе "17 ступенек" (тепло) | 0150 Тепло | Вант-Центр (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.002303 | - | - | - | 0.002303 |
| 82 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 Салон связи "МТС" (тепло) | 0426 Тепло | Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" | КалугаТеплосеть | 0.002150 | - | - | - | 0.002150 |
| 83 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 аптека (тепло) | 0612 Тепло | Назарова Т.И. | КалугаТеплосеть | 0.001675 | - | - | - | 0.001675 |
| 84 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 магазин "Фунтик" (тепло) | 10125/00/2Т | Бровкина Лариса Петровна | КалугаТеплосеть | 0.003078 | - | - | - | 0.003078 |
| 85 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 магазин (тепло) | 10499/00/4 Т от 28.08.2018 г. | Данилина Юлия Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.007260 | - | - | - | 0.007260 |
| 86 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 пом. 5 (тепло) | 10508/00/4Т от 01.08.2018г. | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 0.004072 | - | - | - | 0.004072 |
| 87 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 нежилое помещение (тепло) | 13781/00/1Т от 01.09.2020 | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 0.004081 | - | - | - | 0.004081 |
| 88 | Ленина ул, 78/66, Ленина,78/66 магазин Крошкин дом (тепло) | 3910/00/4 Т от 01.10.2014 | Московкин Павел Александрович | КалугаТеплосеть | 0.009367 | - | - | - | 0.009367 |
| 89 | Ленина ул, 80, Ленина,80 магазин Баркова (тепло) (ку) | 0183 Тепло | Баркова Т.С. магазин "Мебель" | КалугаТеплосеть | 1.832126 | - | - | - | 1.832126 |
| 90 | Ленина ул, 80, Ленина,80 офис Рвачева пом. 25(тепло) (ку) | 0255/00/4Т от 01.08.2018г. | Рвачева Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.884550 | - | - | - | 1.884550 |
| 91 | Ленина ул, 80, Ленина,80 Рвачева (тепло) (ку) | 0255/00/4Т от 01.08.2018г. | Рвачева Людмила Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 1.956291 | - | - | - | 1.956291 |
| 92 | Ленина ул, 80, Ленина,80 магазин Хасанов О.З. (тепло)(ку) | 10084/00/1 Т от 09.02.2018 г. | Хасанов Олег Зулкарович | КалугаТеплосеть | 1.939735 | - | - | - | 1.939735 |
| 93 | Ленина ул, 80, Ленина,80 Падин М.М. (тепло)(ку) | 10535/00/1Т от 01.08.2018г. | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 2.000438 | - | - | - | 2.000438 |
| 94 | Ленина ул, 80, Ленина,80 Агеев В.В. пом. 4 (тепло) (ку) | 10537/00/1Т от 01.08.2018г. | Агеев Василий Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.961809 | - | - | - | 1.961809 |
| 95 | Ленина ул, 80, Ленина,80 ж/д ЖЭУ-2 (ку) - индивидуальное отопление | 777 Ленина 80 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.653672 | - | - | - | 0.653672 |
| 96 | Ленина ул, 80, Ленина,80 ж/д ЖЭУ-2 (ку) - центральное отопление | 777 Ленина 80 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.658181 | - | - | - | 32.658181 |
| 97 | Ленина ул, 82, Ленина,82 Город (тепло) (ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.422000 | - | - | - | 2.422000 |
| 98 | Ленина ул, 82, Ленина,82 нежилое помещение (тепло) (ку) | 6916/00/4 Т от 01.06.2016 | Екименкова Валентина Васильевна | КалугаТеплосеть | 13.358800 | - | - | - | 13.358800 |
| 99 | Ленина ул, 82, Ленина,82 ж/д ЖЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 56.414400 | - | - | - | 56.414400 |
| 100 | Ленина ул, 92, Ленина,92 парикмахерская "Фигаро" (тепло)(ку) | 0126 Тепло от 01.10.2012 г. | Щирова Э.Э. | КалугаТеплосеть | 0.730800 | - | - | - | 0.730800 |
| 101 | Ленина ул, 92, Ленина,92 магазин (тепло)(ку) | 10602/00/4 Т от 24.09.2018 г. | Потапова Нина Егоровна | КалугаТеплосеть | 1.918000 | - | - | - | 1.918000 |
| 102 | Ленина ул, 92, Ленина,92(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Ленина 92 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.100400 | - | - | - | 15.100400 |
| 103 | Ленина ул, 94, Ленина,94 магазин Времена года (тепло)(ку) | 0271/00/4 Т | Пахрин Олег Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.002400 | - | - | - | 1.002400 |
| 104 | Ленина ул, 94, Ленина,94 магазин Романова (тепло)(Ку) | 0541/00/4 Т от 21.09.2018 г. | Романова В.В. | КалугаТеплосеть | 1.097600 | - | - | - | 1.097600 |
| 105 | Ленина ул, 94, Ленина,94 маг."Цветы" Галантус (тепло) (ку) | 3826/00/2 Т | Митрофанов О.Г. | КалугаТеплосеть | 1.736000 | - | - | - | 1.736000 |
| 106 | Ленина ул, 94, Ленина,94 аптека Афонина (тепло)(ку) | 7602/00/1 Т от 01.08.2016 г. | Афонина Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.187200 | - | - | - | 1.187200 |
| 107 | Ленина ул, 94, Ленина,94(ж.дом) ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Ленина 94 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.273600 | - | - | - | 16.273600 |
| 108 | Ленина ул, 94, Ленина,94 неж.помещ. Офис (тепло)(ку) | 8582/00/4 Т | Меркешкина Ирина Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.954800 | - | - | - | 0.954800 |
| 109 | Ленина ул, 96, Ленина,96 магазин "Тик-Так" Доронина (тепло)(ку) | 0233/00/4 Тепло | Доронина О.А. | КалугаТеплосеть | 1.800400 | - | - | - | 1.800400 |
| 110 | Ленина ул, 96, Ленина,96 ювелирная мастерская Беляев (тепло)(ку) | 0275/00/4 Т от 01.09.2016 г. | Беляев В.Г. | КалугаТеплосеть | 1.078000 | - | - | - | 1.078000 |
| 111 | Ленина ул, 96, Ленина,96 ж/дом ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 96 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.687600 | - | - | - | 10.687600 |
| 112 | Ленина ул, 96а, Ленина,96а магазин (тепло) | 5272/00/4 Т от 01.04.2015 г. | Третьяков Юрий Вячеславович ИП | КалугаТеплосеть | 0.059820 | - | - | - | 0.059820 |
| 113 | Ленина ул, 98, Ленина,98 ООО Серкото (тепло)(ку) | 0014 Тепло от 01.11.2012 г. | Серкото (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.901600 | - | - | - | 0.901600 |
| 114 | Ленина ул, 98, Ленина,98 магазин (тепло)(ку) | 0028/00/4 Т | Кудрявцев И.Г. | КалугаТеплосеть | 1.607200 | - | - | - | 1.607200 |
| 115 | Ленина ул, 98, Ленина,98 магазин Кудрявцев (тепло)(ку) | 0184/00/4 Т | Кудрявцев И.Г. | КалугаТеплосеть | 1.058400 | - | - | - | 1.058400 |
| 116 | Ленина ул, 98, Ленина,98 промтоварный магазин Беляев (тепло)(ку) | 0278/00/4 Т от 01.09.2016 г. | Беляев В.Г. | КалугаТеплосеть | 1.061200 | - | - | - | 1.061200 |
| 117 | Ленина ул, 98, Ленина,98 нежилое помещение № 6 (тепло)(ку) | 0374/00/4 Т | Кудрявцев И.Г. | КалугаТеплосеть | 1.814400 | - | - | - | 1.814400 |
| 118 | Ленина ул, 98, Ленина,98 нежилое помещение (тепло)(ку) | 10554/00/4 Т | Рыжих Дмитрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.901600 | - | - | - | 0.901600 |
| 119 | Ленина ул, 98, Ленина,98 ж/дом ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 98 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.069200 | - | - | - | 16.069200 |
| 120 | Московская ул, 10, Московская,10 ателье (тепло) | 0587 Тепло | СЛАВЯНКА ООО | КалугаТеплосеть | 0.105460 | - | - | - | 0.105460 |
| 121 | Московская ул, 13, Московская,13 пристройка узел N 2 (тепло) | БД 0005/00/4 Т от | МБОУДО ДШИ N1 им.Н.П.Ракова | КалугаТеплосеть | 0.051832 | - | - | - | 0.051832 |
| 122 | Московская ул, 13, Московская,13 пристройка узел N1 (тепло) | БД 0005/00/4 Т от | МБОУДО ДШИ N1 им.Н.П.Ракова | КалугаТеплосеть | 0.052060 | - | - | - | 0.052060 |
| 123 | Московская ул, 17, Московская,17(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Московская 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.488040 | - | - | - | 14.488040 |
| 124 | Московская ул, 17, Московская,17пр.ж/д ЖЭУ-2 (ку) | 777 Московская 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 43.721360 | - | - | - | 43.721360 |
| 125 | Московская ул, 17, Московская,17 офис (тепло) пом 52 (ку) | 9228/00/3 Т от 02.10.2017г. | ИП Северин В.Н. | КалугаТеплосеть | 1.191800 | - | - | - | 1.191800 |
| 126 | Московская ул, 17 неж.зд/№2, Московская,17 Нежилое здание пом.3 ( S= 33.2 кв.м) (тепло) | 9228/00/3 Т от 02.10.2017г. | ИП Северин В.Н. | КалугаТеплосеть | 0.002894 | - | - | - | 0.002894 |
| 127 | Московская ул, 17 неж.зд/№2, Московская,17 Нежилое здание № 2 ( S=126.9 кв.м) (тепло) | 9228/00/3 Т от 02.10.2017г. | ИП Северин В.Н. | КалугаТеплосеть | 0.011900 | - | - | - | 0.011900 |
| 128 | Московская ул, 17а, Московская,17а кафе " Русские традиции" (тепло) (ку) | 11478/00/4Т от 25.02.2019г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 4.580820 | - | - | - | 4.580820 |
| 129 | Московская ул, 17а, Московская,17а магазин "Диора " зал №1(тепло) (ку) | 11478/00/4Т от 25.02.2019г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 2.786130 | - | - | - | 2.786130 |
| 130 | Московская ул, 17а, Московская,17а магазин Марго (тепло) (ку) | 11478/00/4Т от 25.02.2019г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 2.772360 | - | - | - | 2.772360 |
| 131 | Московская ул, 17а, Московская,17а магазин" Диора" зал № 2 (тепло) (ку) | 11478/00/4Т от 25.02.2019г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 0.908820 | - | - | - | 0.908820 |
| 132 | Московская ул, 17а, Московская,17а магазин" Диора" зал № 2 (тепло) (ку) | 11478/00/4Т от 25.02.2019г. | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 1.542240 | - | - | - | 1.542240 |
| 133 | Московская ул, 18/64, Московская,18/64 магазин Зуева (тепло) | 0268/00/4 Т | Зуева Наталья Васильевна | КалугаТеплосеть | 0.003713 | - | - | - | 0.003713 |
| 134 | Московская ул, 18/64, Московская,18/64, нежилое помещение (тепло) (ку) | 0600/00/4 Т от 01.11.2015г. | Правление КРПОО "Милосердие" | КалугаТеплосеть | 1.643220 | - | - | - | 1.643220 |
| 135 | Московская ул, 18/64, Московская,18/64 ,ж.д. ЖЭУ-1 (тепло) (ку) | 777 Московская 18/64 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.921340 | - | - | - | 35.921340 |
| 136 | Московская ул, 18/64, Московская,18/64 Город (тепло)(ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.597320 | - | - | - | 1.597320 |
| 137 | Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение Медведев (тепло)(ку) | 0030 Тепло от 01.10.2012 г. | Медведев С.Н. | КалугаТеплосеть | 3.208410 | - | - | - | 3.208410 |
| 138 | Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 12 (тепло)(ку) | 0360/00/4 Т от 20.01.2010 г. | Мамонтов С.О. | КалугаТеплосеть | 1.785510 | - | - | - | 1.785510 |
| 139 | Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 13 (тепло)(ку) | 0360/00/4 Т от 20.01.2010 г. | Мамонтов С.О. | КалугаТеплосеть | 0.844560 | - | - | - | 0.844560 |
| 140 | Московская ул, 19, Московская,19 магазин Яцевич С.В.(тепло)(ку) | 10547/00/4 Т от 06.07.2018 г. | Яцевич Светлана Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.496340 | - | - | - | 1.496340 |
| 141 | Московская ул, 19, Московская,19 нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | 14707/00/1 Т от 26.04.2021 | ИП Амарова Оксана Феликсовна | КалугаТеплосеть | 2.125170 | - | - | - | 2.125170 |
| 142 | Московская ул, 19, Московская,19(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Московская 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.147620 | - | - | - | 16.147620 |
| 143 | Московская ул, 20, Московская,20 промтовар.магазин Гуреенк. (тепло) (ку) | 0015 Тепло | Гуреенкова О.И. | КалугаТеплосеть | 1.604400 | - | - | - | 1.604400 |
| 144 | Московская ул, 20, Московская,20 магазин Беловинцева (тепло) (ку) | 0031 Тепло | Беловинцева Л.А. | КалугаТеплосеть | 1.531600 | - | - | - | 1.531600 |
| 145 | Московская ул, 20, Московская,20 магазин "Сафьян"Бронникова (тепло) (ку) | 0325/00/4 Тепло от 01.06.2016г. | Бронникова Т.М. | КалугаТеплосеть | 0.901600 | - | - | - | 0.901600 |
| 146 | Московская ул, 20, Московская,20 Салон бракосочетания Горб. (тепло)(ку) | 0534/00/4 Т от 01.08.2016 г. | АО "Калугагорбытсправка" | КалугаТеплосеть | 1.341200 | - | - | - | 1.341200 |
| 147 | Московская ул, 20, Московская,20 нежилое помещение (тепло) ( ку) | 4895/00/4 Т | Седешева Мария Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.744400 | - | - | - | 1.744400 |
| 148 | Московская ул, 20, Московская,20(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 34.445600 | - | - | - | 34.445600 |
| 149 | Московская ул, 20, Московская,20 нежилое помещение (тепло) ( ку) | 8589/00/4 Т | Бушин Игорь Иванович | КалугаТеплосеть | 0.593600 | - | - | - | 0.593600 |
| 150 | Московская ул, 22, Московская,22 магазин Матвеева (тепло)(ку) | 0617 Тепло от 01.02.2012 г. | Матвеева Н.А. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.684530 | - | - | - | 1.684530 |
| 151 | Московская ул, 22, Московская,22 магазин "Мясо" (тепло)(ку) | 7586/00/4 Т от 01.08.2016 г. | Амельянчик Лариса Львовна | КалугаТеплосеть | 1.148790 | - | - | - | 1.148790 |
| 152 | Московская ул, 22, Московская,22(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Московская 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.314600 | - | - | - | 4.314600 |
| 153 | Московская ул, 22/А, Московская,22 А магазин (тепло) | 0536 Тепло | Кимберлит (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.025900 | - | - | - | 0.025900 |
| 154 | Московская ул, 22/А, Московская,22 А потери (тепло) | 0536 Тепло | Кимберлит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 155 | Московская ул, 24, Московская,24 магазин помещ площ 40,6 (тепло) | 324/4 Т | Северина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.003900 | - | - | - | 0.003900 |
| 156 | Московская ул, 24, Московская,24 магазин (тепло) | 324/4 Т | Северина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.007577 | - | - | - | 0.007577 |
| 157 | Московская ул, 24, Московская,24 магазин Юлия пом площ 63,7 (тепло) | 324/4 Т | Северина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.005000 | - | - | - | 0.005000 |
| 158 | Московская ул, 5, Московская,5 административное здание (тепло) | 0638 Тепло | АС ООО (Альфа-Сити) | КалугаТеплосеть | 0.103630 | - | - | - | 0.103630 |
| 159 | Московская ул, 7, Московская,7(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Московская 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 30.094720 | - | - | - | 30.094720 |
| 160 | Московская ул, 7, Московская,7 офис Дет.озд.центр (тепло) | БД 0001/00/4 Т от 21.01.2021г. | ГАУ КО "Центр "Развитие" | КалугаТеплосеть | 7.485920 | - | - | - | 7.485920 |
| 161 | Театральная ул, 11, Театральная,11 маг."Надежда" (тепло) | 0588 Тепло | НАДЕЖДА ООО | КалугаТеплосеть | 0.017914 | - | - | - | 0.017914 |
| 162 | Театральная ул, 11, Театральная,11 Офис-магазин (тепло) | 0588 Тепло | НАДЕЖДА ООО | КалугаТеплосеть | 0.014600 | - | - | - | 0.014600 |
| 163 | Театральная ул, 11, Театральная,11, неж.пом (тепло) | 13650/00/1 Т от 10.05.2020г. | Остапенко Михаил Юрьевич | КалугаТеплосеть | 0.010119 | - | - | - | 0.010119 |
| 164 | Театральная ул, 11, ул. Театральная, д 11, пом 2 (тепло)(ку) | № СФ 13538/00/4 Т от 05.02.2020 г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 3.995956 | - | - | - | 3.995956 |
| 165 | Театральная ул, 11, Театральная,11 стр.3 гаражный бокс(тепло) | БД 0027/00/4 Т | Городская Дума города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.005125 | - | - | - | 0.005125 |
| 166 | Театральная ул, 11а, Театральная,11а , стр.1 нежилое помещение 1 этаж (тепло) | 10563/00/4 Т | Александрушкин Тимур Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.004029 | - | - | - | 0.004029 |
| 167 | Театральная ул, 11а, Театральная,11а , стр.1 нежилое помещение 2 этаж (тепло) | 10563/00/4 Т | Александрушкин Тимур Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.008229 | - | - | - | 0.008229 |
| 168 | Театральная ул, 11а, Театральная,11а нежилое помещение № 1(тепло) | БД 0027/00/4 Т | Городская Дума города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.004416 | - | - | - | 0.004416 |
| 169 | Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 кафе "Сластена" (тепло) | 0482 Тепло | Эвридика кафе Сластена (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.003328 | - | - | - | 0.003328 |
| 170 | Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 (тепло) | 0540 Тепло | МБМ (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.002074 | - | - | - | 0.002074 |
| 171 | Театральная ул, 13/47, Театральная,13/47 (тепло) | 0540 Тепло | МБМ (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.002074 | - | - | - | 0.002074 |
| 172 | Театральная ул, 15, Театральная,15(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Театральная 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.071056 | - | - | - | 8.071056 |
| 173 | Театральная ул, 17, Театральная,17 магазин "Фунтик" Бровкин (тепло)(ку) | 10123/00/2Т | Бровкин Илья Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.184840 | - | - | - | 2.184840 |
| 174 | Театральная ул, 17, Театральная,17(ж.дом) квартира 12(тепло) (ку) | 9316/00/5 Тепло от 17.10.2017 Театральная ул. 17 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.135590 | - | - | - | 4.135590 |
| 175 | Театральная ул, 17, Театральная,17 магазин (тепло) (ку) | 9374/00/3 Т от 25.10.2017 г. | Антоненко С.Р. | КалугаТеплосеть | 0.798660 | - | - | - | 0.798660 |
| 176 | Театральная ул, 21, Театральная,21 стр.3 маг. "Олерон"Орехов (тепло) (ку) | 0251 Тепло | Орехов В.А. | КалугаТеплосеть | 1.702890 | - | - | - | 1.702890 |
| 177 | Театральная ул, 21, Театральная,21 неж.помещ. (ку)(тепло) | 4110/00/4 Т | Мартыненко Николай Николаевич | КалугаТеплосеть | 3.369060 | - | - | - | 3.369060 |
| 178 | Театральная ул, 21, Театральная,21(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Театральная 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.306160 | - | - | - | 20.306160 |
| 179 | Театральная ул, 21/2, Театральная,21/2 магазин Голубкова (тепло) | 0134 Тепло | СП Голубкова М.Е | КалугаТеплосеть | 0.002710 | - | - | - | 0.002710 |
| 180 | Театральная ул, 21/43, Театральная,21/43 маг."Колибри" Ченцов (тепло) | 0025 Тепло | Ченцов А.Г. | КалугаТеплосеть | 0.003078 | - | - | - | 0.003078 |
| 181 | Театральная ул, 25, Театральная,25 магазин Гореликова (тепло) (ку) | 0392/4 Тепло от 27.11.2003 г. | Гореликова Надежда Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.008000 | - | - | - | 1.008000 |
| 182 | Театральная ул, 25, Театральная,25 магазин (тепло)(ку) | 0625/00/4 Т от 06.09.2017 г. | Лукин С.В. | КалугаТеплосеть | 1.271200 | - | - | - | 1.271200 |
| 183 | Театральная ул, 25, Театральная, 25 помещение 25 (тепло)(ку) | 10914/00/4Т от 20.11.2018г. | Микрюкова Ирина Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.358000 | - | - | - | 1.358000 |
| 184 | Театральная ул, 25, Театральная,25(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Театральная 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.238400 | - | - | - | 27.238400 |
| 185 | Театральная ул, 27, Театральная,27 салон красоты | 680/4 Т | Целовальников Илья Андреевич | КалугаТеплосеть | 0.004056 | - | - | - | 0.004056 |
| 186 | Театральная ул, 27, Театральная,27(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Театральная 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.907600 | - | - | - | 39.907600 |
| 187 | Театральная ул, 29, Театральная,29(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Театральная 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 58.368800 | - | - | - | 58.368800 |
| 188 | Театральная ул, 7, Театральная,7, 1 этаж(тепло) | 10032/00/3 Т от 25.01.2018 г. | Кузнецов Сергей Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.005600 | - | - | - | 0.005600 |
| 189 | Театральная ул, 7, Театральная,7, 2 этаж(тепло) | 10032/00/3 Т от 25.01.2018 г. | Кузнецов Сергей Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 0.004400 | - | - | - | 0.004400 |
| 190 | Театральная ул, 9, Театральная,9 магазин "Авто-сам"Антонен. (тепло)(ку) | 0048/00/4 Т от 01.03.2018г. | Антоненко Е.А. | КалугаТеплосеть | 1.119960 | - | - | - | 1.119960 |
| 191 | Театральная ул, 9, Театральная,9 магазин "Одиссей" (тепло)(ку) | 10135/00/3 Т | Жуков Виктор Иванович | КалугаТеплосеть | 8.317080 | - | - | - | 8.317080 |
| 192 | Театральная ул, 9, Театральная,9 нежилое помещение пом. 2 (тепло)(ку) | 10669/00/3Т от 01.10.2018г. | ИП Меерович Леонид Александрович | КалугаТеплосеть | 6.012900 | - | - | - | 6.012900 |
| 193 | Театральная ул, 9, Театральная,9 нежилое помещение пом. 3 (тепло)(ку) | 10669/00/3Т от 01.10.2018г. | ИП Меерович Леонид Александрович | КалугаТеплосеть | 6.522390 | - | - | - | 6.522390 |
| 194 | Театральная ул, 9, Театральная,9 часть нежилого помещения № 1 (S 10) (тепло)(ку) | 10669/00/3Т от 01.10.2018г. | ИП Меерович Леонид Александрович | КалугаТеплосеть | 0.257000 | - | - | - | 0.257000 |
| 195 | Театральная ул, 9, Театральная,9 часть нежилого помещения №1 (S 120.1)(тепло)(ку) | 10669/00/3Т от 01.10.2018г. | ИП Меерович Леонид Александрович | КалугаТеплосеть | 3.086570 | - | - | - | 3.086570 |
| 196 | Театральная ул, 9, Театральная,9 ж.д. ЖЭУ-2 (ку) | 6030 Тепло ул. Театральная д. 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.612950 | - | - | - | 4.612950 |

Таблица 1.58 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 31 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кирова ул, 27, Кирова,27 ТД "ИРИНА" гвс потери (гвс) | 0043 ГВС от 01.01.2013 г. | Торговый дом Ирина (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Кирова ул, 27, Кирова,27 торговый дом "ИРИНА" (гвс) | 0043 ГВС от 01.01.2013 г. | Торговый дом Ирина (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007877 | - | 0.007877 |
| 3 | Кирова ул, 27, Кирова,27 ТД "ИРИНА" потери отопл. (тепло) | 0043 Тепло от 01.06.2013 г. | Торговый дом Ирина (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 4 | Кирова ул, 27, Кирова,27 Торговый дом "Ирина" (тепло) | 0043 Тепло от 01.06.2013 г. | Торговый дом Ирина (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.312700 | - | - | - | 0.312700 |
| 5 | Кирова ул, 27, Кирова,27 ООО стиль потери (гвс) | 0559 ГВС | СТИЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 6 | Кирова ул, 27, Кирова,27 ТОО"Стиль" (гвс) | 0559 ГВС | СТИЛЬ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011772 | - | 0.011772 |
| 7 | Кирова ул, 29, Кирова,29 Глотова О.Н. (тепло) | 0097 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 0.004950 | - | - | - | 0.004950 |
| 8 | Кирова ул, 29, Кирова,29 КФ МГЭИ (тепло) | 0097 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 0.132975 | - | - | - | 0.132975 |
| 9 | Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Глотова О.Н. (тепло) | 0097 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 0.002925 | - | - | - | 0.002925 |
| 10 | Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Пахомов О.М. (тепло) | 0097 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 0.071100 | - | - | - | 0.071100 |
| 11 | Кирова ул, 29, Кирова,29 ЧП Стаченко М.А. (тепло) | 0097 Тепло | АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | КалугаТеплосеть | 0.013050 | - | - | - | 0.013050 |
| 12 | Кирова ул, 31, Кирова,31 "Центральный (тепло) | БД 11473/00/4 Т | ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" | КалугаТеплосеть | 0.286850 | - | - | - | 0.286850 |
| 13 | Кирова ул, 31/3, Кирова,31 стр.3 нежилое здание (тепло) | 10639/00/4 Т от 04.10.2018г | Фонд "Фонд Развития Культуры" | КалугаТеплосеть | 0.007140 | - | - | - | 0.007140 |
| 14 | Кирова ул, 31/76, Кирова,31/76 кафе-бар "Звездный" (тепло) | 11585/00/1 Т от 07.05.2019 г. | Климов Алексей Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.005678 | - | - | - | 0.005678 |
| 15 | Ленина ул, 70, Ленина,70 магазин (гвс) | 0030 ГВС | АКТИВ-ИНВЕСТ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004316 | - | 0.004316 |
| 16 | Ленина ул, 70, Ленина,70 магазин (тепло) | 0030 Тепло | АКТИВ-ИНВЕСТ ООО | КалугаТеплосеть | 0.167795 | - | - | - | 0.167795 |
| 17 | Ленина ул, 70, Ленина,70 (тепло) | 0040/00/4 Т | ЗАПАДНОЕ МУГАДН ЦФО ФСНСТ | КалугаТеплосеть | 0.034352 | - | - | - | 0.034352 |
| 18 | Ленина ул, 72, Ленина,72 строение 1 (тепло), 96 | БД 0096/00/4 Т от | Центр специальной связи и информации ФСО РФ в Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.178893 | - | - | - | 0.178893 |
| 19 | Ленина ул, 72, Ленина,72 гараж (гвс) | Государственный контракт №0408/00/4 Г | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004117 | - | 0.004117 |
| 20 | Ленина ул, 72, Ленина,72 поликлиника (гвс) | Государственный контракт №0408/00/4 Г | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017500 | - | 0.017500 |
| 21 | Ленина ул, 72, Ленина,72 пристройка (гвс) | Государственный контракт №0408/00/4 Г | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.046591 | - | 0.046591 |
| 22 | Ленина ул, 72, Ленина,72 Спортзал (гвс) | Государственный контракт №0408/00/4 Г | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.095455 | - | 0.095455 |
| 23 | Ленина ул, 72, Ленина,72 Адм.здание (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.193640 | - | - | - | 0.193640 |
| 24 | Ленина ул, 72, Ленина,72 гараж (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.110000 | 0.160000 | - | - | 0.270000 |
| 25 | Ленина ул, 72, Ленина,72 Пристр.2 (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.095270 | - | - | - | 0.095270 |
| 26 | Ленина ул, 72, Ленина,72 Склад (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.019190 | - | - | - | 0.019190 |
| 27 | Ленина ул, 72, Ленина,72 спортзал (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.070000 | - | - | - | 0.070000 |
| 28 | Ленина ул, 72, Ленина,72 строение 1 (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.035864 | - | - | - | 0.035864 |
| 29 | Ленина ул, 74, Ленина 74 Пристройка (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.173200 | - | - | - | 0.173200 |
| 30 | Ленина ул, 74, Ленина,74 основное здание (тепло) | БД 3418/00/3 Т от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.276450 | - | - | - | 0.276450 |
| 31 | Ленина ул, 74, Ленина 74 основное здание (гвс) | БД 3419/00/3 Г от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | 0.042545 | - | 0.042545 |
| 32 | Ленина ул, 74, Ленина,74 пристройка (гвс) | БД 3419/00/3 Г от 05.02.2021 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022000 | - | 0.022000 |
| 33 | Ленина ул, 76, Ленина,76 админ.корпус N2 (гвс) | 0483/00/4 Г от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007312 | - | 0.007312 |
| 34 | Ленина ул, 76, Ленина,76, к.2 потери гвс (гвс) | 0483/00/4 Г от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 35 | Ленина ул, 76, Ленина,76 админ.корпус N2 (тепло) | 0483/00/4 Т от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | 0.096595 | 0.036135 | - | - | 0.132730 |
| 36 | Ленина ул, 76, Ленина,76 административный корпус N1 (тепло) | 0483/00/4 Т от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | 0.797500 | - | - | - | 0.797500 |
| 37 | Ленина ул, 76, Ленина,76 к.1 потери (тепло) | 0483/00/4 Т от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 38 | Ленина ул, 76, Ленина,76 к.2 потери от (тепло) | 0483/00/4 Т от 05.03.2013г. | Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 39 | Московская ул, 29а, Московская,29а (тепло) | 5012/00/4 Т | Василькова И.Н. ИП | КалугаТеплосеть | 0.005645 | - | - | - | 0.005645 |
| 40 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Пирожков (тепло) (ку) | 0099/00/4 Т от 01.04.2016 г. | Пирожков Б.Е. | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 41 | Московская ул, 31, Московская, д. 31 кв.102 (тепло)(ку) | 0139 Тепло 01.07.2011 г. | ИП Ларина Галина Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.239000 | - | - | - | 1.239000 |
| 42 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Данилова (тепло) (КУ) | 0157 Тепло | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.076160 | - | - | - | 1.076160 |
| 43 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Лукашик (тепло)(ку) | 0159 Тепло от 01.01.2005 г. | Лукашик Нина Леонидовна | КалугаТеплосеть | 1.083240 | - | - | - | 1.083240 |
| 44 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Чирин (тепло) (ку) | 0160 Тепло | Чирин Валентин Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 45 | Московская ул, 31, Московская,31 кв.32 магазин Гореликов (тепло)(ку) | 0170 Тепло от 01.01.2005 г. | Гореликов В.М. | КалугаТеплосеть | 1.451400 | - | - | - | 1.451400 |
| 46 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Егоренков (тепло)(ку) | 0246 Т от 01.08.2006 г. | Егоренков Валерий Викторович | КалугаТеплосеть | 1.128080 | - | - | - | 1.128080 |
| 47 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Купцова (тепло) (ку) | 0272/00/4 Т от 01.04.2016 г. | Купцова Марина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.099760 | - | - | - | 1.099760 |
| 48 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Лагутина (тепло)(ку) | 0295/00/4 Т от 28.09.2018 г. | Лагутина Валентина Павловна | КалугаТеплосеть | 1.333400 | - | - | - | 1.333400 |
| 49 | Московская ул, 31, Московская,31 м-н Дамское счастьеДегтярь (тепло) (ку) | 0355 Тепло от 01.01.2007 г. | Дегтярь Анастасия Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.024240 | - | - | - | 1.024240 |
| 50 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Ивасин (тепло)(ку) | 0383/00/4 Т от 28.09.2018 г. | Ивасина Н.Н. | КалугаТеплосеть | 1.460840 | - | - | - | 1.460840 |
| 51 | Московская ул, 31, Московская,31 кв.18 магазин Ларин (тепло)(КУ) | 0416/00/4 Тепло от 01.03.2005г. | Ларин А.Н. | КалугаТеплосеть | 1.064360 | - | - | - | 1.064360 |
| 52 | Московская ул, 31, Московская,31 кв.3 магазин Венера (тепло) (ку) | 0430/00/4 Тепло от 01.05.2016 г. | Романова Вера Григорьевна | КалугаТеплосеть | 1.057280 | - | - | - | 1.057280 |
| 53 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Козлов (тепло)(ку) | 0514 Т от 02.07.2003 г. | Козлов Н.А. | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 54 | Московская ул, 31, Московская,31 кв.84 клиника Козлов И. (тепло) (ку) | 0584 Тепло | Козлов И.В. | КалугаТеплосеть | 1.189440 | - | - | - | 1.189440 |
| 55 | Московская ул, 31, Московская,31 магазин Щербаков (тепло)(ку) | 11400/00/4Т от 01.01.2019г. | Щербаков Вячеслав Юрьевич | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 56 | Московская ул, 31, Московская,31(ж.дом) ЖЭУ-2 (ку) | 777 Московская 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 94.395280 | - | - | - | 94.395280 |
| 57 | Московская ул, 31, Московская,31 Астахов неж.пом. (тепло)(ку) | СФ10938/00/4Т от 01.11.2018г. | Астахов Игорь Викторович | КалугаТеплосеть | 1.116280 | - | - | - | 1.116280 |
| 58 | Московская ул, 33, Московская,33 кафе (тепло) | 6676/00/4 Т | Капитал 40 ООО | КалугаТеплосеть | 0.011517 | - | - | - | 0.011517 |
| 59 | Московская ул, 52, Московская,52-магазин Игнатян (тепло)(КУ) | 0419/00/4 Т от 19.07.2017г. | Игнатян В.С. | КалугаТеплосеть | 2.180250 | - | - | - | 2.180250 |
| 60 | Московская ул, 52, Московская,52(ж.дом) ЖЭУ-6 (ку) | 777 Московская 52 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.418060 | - | - | - | 8.418060 |
| 61 | Московская ул, 52а, Московская,52а(ж.дом) ЖЭУ-6 (ку) | 777 Московская 52А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.172680 | - | - | - | 12.172680 |
| 62 | Московская ул, 53, Московская,53 адм.зд. (тепло) | БД 12644/00/4 | Приокский тыловой таможенный пост | КалугаТеплосеть | 0.042525 | - | - | - | 0.042525 |
| 63 | Московская ул, 53, Московская,53 потери (тепло) | БД 12644/00/4 | Приокский тыловой таможенный пост | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 64 | Московская ул, 55а, Московская,55а д/с "Непоседы" (гвс) | БД 0407/00/4 Г | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008110 | - | 0.008110 |
| 65 | Московская ул, 55а, Московская, 55а д/с НСП "Непоседы" (тепло) | БД 0407/00/4 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.075000 | - | - | - | 0.075000 |
| 66 | Суворова ул, 121, Суворова,121 торговые помещения (тепло) | 0189 Тепло | Бессонов С.А.Мебельный центр "Янтарь" | КалугаТеплосеть | 0.054170 | - | - | - | 0.054170 |
| 67 | Суворова ул, 121, Суворова,121-офисно-скл.пом. (тепло) | 0288 Тепло | Седов И.В. | КалугаТеплосеть | 0.120000 | - | - | - | 0.120000 |
| 68 | Суворова ул, 121, Суворова,121 админ.здание (тепло) | 3807/00/4 Т от 01.01.2018 | Бизнес Центр Московский (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.810000 | - | - | - | 0.810000 |
| 69 | Суворова ул, 121, Суворова,121 Бизнес центр (гвс) | 3808/00/4 Г от 01.01.2018г. | Бизнес Центр Московский (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.065217 | - | 0.065217 |
| 70 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 зоомагазин (гвс) | 0055 ГВС | Котов Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000688 | - | 0.000688 |
| 71 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 зоомагазин (тепло) (ку) | 0055/00/4 Тепло от 08.06.2017г. | Котов Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.486800 | - | - | - | 1.486800 |
| 72 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин Ляпичев (гвс) | 0269 ГВС | Ляпичев Павел Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001123 | - | 0.001123 |
| 73 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин Ляпичев (тепло)(ку) | 0269 Тепло | Ляпичев Павел Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 74 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 парикмахерская (гвс) | 0421 ГВС | Ревешнина Е.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000490 | - | 0.000490 |
| 75 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 парикмахерская (тепло)(ку) | 0421/00/4 Т от 01.07.2016 г. | Ревешнина Е.В. | КалугаТеплосеть | 0.741040 | - | - | - | 0.741040 |
| 76 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 офис Пономарева (тепло)(ку) | 0553 Тепло | Пономарева Е.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.769360 | - | - | - | 0.769360 |
| 77 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин "Продукты" (тепло) (ку) | 10378/00/4Т от 01.07.2018г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 6.152520 | - | - | - | 6.152520 |
| 78 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 магазин "Продукты" (гвс) | 10379/00/4Г от 01.07.2018г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001190 | - | 0.001190 |
| 79 | Суворова ул, 123/50, Суворова ул, 123/50, Суворова ул, 123/50 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.742554 | - | 0.742554 |
| 80 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 9эт.ж.д. гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 34.191676 | - | 34.191676 |
| 81 | Суворова ул, 123/50, Суворова,123/50 9эт.ж.д. от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 89.049880 | - | - | - | 89.049880 |
| 82 | Суворова ул, 132, Суворова,132 Приокская (гвс) | 0445/00/4 Г от 28.12.2020г. | Гостиница Приокская (ГП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.031453 | - | 0.031453 |
| 83 | Суворова ул, 132, Суворова,132,Гост."Приокская" (тепло) | 0445/00/4 Т от 28.12.2020г. | Гостиница Приокская (ГП) | КалугаТеплосеть | 0.266960 | - | - | - | 0.266960 |
| 84 | Суворова ул, 137, Суворова,137 адм.зд.стр.А1 (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.430000 | - | - | - | 0.430000 |
| 85 | Суворова ул, 137, Суворова,137 Адм.зд.стр.А2 (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.049435 | - | - | - | 0.049435 |
| 86 | Суворова ул, 137, Суворова,137 Адм.здан.стр.А (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.095716 | - | - | - | 0.095716 |
| 87 | Суворова ул, 137, Суворова,137 Поликлиника (тепло) | Государственный контракт №0408/00/4 Т | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | КалугаТеплосеть | 0.327650 | - | - | - | 0.327650 |
| 88 | Суворова ул, 139, Суворова,139 УВД (гвс) | БД 0409/00/4Г от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.060480 | - | 0.060480 |
| 89 | Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд. стр.Б (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.123998 | - | - | - | 0.123998 |
| 90 | Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд.стр.2 (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.321895 | - | - | - | 0.321895 |
| 91 | Суворова ул, 139, Суворова,139 Адм.зд.стр.А (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.151377 | - | - | - | 0.151377 |
| 92 | Суворова ул, 139, Суворова,139 магазин (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.004048 | - | - | - | 0.004048 |
| 93 | Суворова ул, 139, Суворова,139 часовня (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.002351 | - | - | - | 0.002351 |

Таблица 1.59 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 115 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 121, Баррикад,д.121 ж.дом 40-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 40.245080 | - | - | - | 40.245080 |
| 2 | Баррикад ул, 123, Баррикад,д.123 ж.дом 40-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 42.614520 | - | - | - | 42.614520 |
| 3 | Баррикад ул, 125, Баррикад,д.125 ж.дом 20-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 21.563320 | - | - | - | 21.563320 |
| 4 | Баррикад ул, 125/1, Баррикад,д.125к.1ж.дом 30-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 32.011040 | - | - | - | 32.011040 |
| 5 | Баррикад ул, 125/2, Баррикад,д.125к.2ж.дом20-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 21.240000 | - | - | - | 21.240000 |
| 6 | Баррикад ул, 127, Баррикад,д.127 ж.дом 38-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 35.862560 | - | - | - | 35.862560 |
| 7 | Баррикад ул, 127, ул.Баррикад, д. 127, пом. 1 | № СФ 13527/00/1 Т от 04.02.2020 г. | Быкова Юлия Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.798320 | - | - | - | 1.798320 |
| 8 | Баррикад ул, 129, Баррикад,д.129-ж.д.1900г. (ку) | 777 Баррикад 129 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.508860 | - | - | - | 36.508860 |
| 9 | Баррикад ул, 129, Баррикад,д.129 нежилое помещение (тепло) (ку) | № 0375 Т от 22.11.2010г. | Качулина Ирина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.932390 | - | - | - | 1.932390 |
| 10 | К.Либкнехта ул, 10, К.Либкнехта,10 ж.дом 80-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 74.774240 | - | - | - | 74.774240 |
| 11 | К.Либкнехта ул, 14, К.Либкнехта,14 нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | 11446/00/1 Т от 08.02.2019 г. | Мурадян Гурген Григорьевич | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 12 | К.Либкнехта ул, 14, К.Либкнехта,14 ж.дом 80-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 77.950800 | - | - | - | 77.950800 |
| 13 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом. S 33.8 (тепло)(ку) | 0127/00/1 Т от 06.08.2018 г. | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.797680 | - | - | - | 0.797680 |
| 14 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом. S 38.4(тепло)(ку) | 0127/00/1 Т от 06.08.2018 г. | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.906240 | - | - | - | 0.906240 |
| 15 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.№ 8 (S 17.6) (тепло)(ку) | 0127/00/1 Т от 06.08.2018 г. | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.415360 | - | - | - | 0.415360 |
| 16 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.S 272.8 (тепло)(ку) | 0127/00/1 Т от 06.08.2018 г. | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 6.438080 | - | - | - | 6.438080 |
| 17 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к.1 нежилое пом.S 55.3 (тепло)(ку) | 0127/00/1 Т от 06.08.2018 г. | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 1.305080 | - | - | - | 1.305080 |
| 18 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,к. 1 офис (тепло)(ку) | 0672/00/1 Т | Козлов Максим Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.255520 | - | - | - | 1.255520 |
| 19 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1 нежилое помещене № 8 (тепло)(ку) | 10292/00/1 Т | КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" | КалугаТеплосеть | 0.417720 | - | - | - | 0.417720 |
| 20 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,комн.7 (тепло)(ку) | 10292/00/1 Т | КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" | КалугаТеплосеть | 0.443680 | - | - | - | 0.443680 |
| 21 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,пом. 10 (тепло)(ку) | 10292/00/1 Т | КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" | КалугаТеплосеть | 1.144600 | - | - | - | 1.144600 |
| 22 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1 нежилое помещене № 6 (тепло)(ку) | 14638/00/1 Т от 04.03.2021 г. | ООО "РАЦМО" | КалугаТеплосеть | 1.300360 | - | - | - | 1.300360 |
| 23 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14к.1 ж.д. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 92.257120 | - | - | - | 92.257120 |
| 24 | К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта,14а,ж.д. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 61.532280 | - | - | - | 61.532280 |
| 25 | К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта,16 ж.д. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 71.642520 | - | - | - | 71.642520 |
| 26 | К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта,16 нежилое помещение (тепло) (ку) | 5259/00/1 Т от 01.07.2015 г. | Камерман Семен Наумович | КалугаТеплосеть | 0.726880 | - | - | - | 0.726880 |
| 27 | К.Либкнехта ул, 16, К.Либкнехта ул, 16 нежилое помещение №77 (КУ)" | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.022520 | - | - | - | 2.022520 |
| 28 | К.Либкнехта ул, 7а, К.Либкнехта,7а , д/с НСП "Антошка" (тепло) | БД 0015/00/1 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.105000 | - | - | - | 0.105000 |
| 29 | К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,д.8 нежилое помещение (тепло) (ку) | 0622 Тепло | Афонькин Н.Т. | КалугаТеплосеть | 1.347560 | - | - | - | 1.347560 |
| 30 | К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,8,магазин "Колосок" (тепло) ( ку) | 10082/00/1 Тепло от 01.02.2018г. | Костюхин Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.739320 | - | - | - | 1.739320 |
| 31 | К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,д.8 нежилое помещение (тепло) (ку) | 13445/00/1Т от 25.12.2019г. | Хлебокомбинат | КалугаТеплосеть | 1.654360 | - | - | - | 1.654360 |
| 32 | К.Либкнехта ул, 8, К.Либкнехта,8 ж.дом 36-кв. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 31.529600 | - | - | - | 31.529600 |
| 33 | Ленина ул, 40, Ленина,40 кафе "Спутник" (тепло) (ку) | 11516/00/1 Т от 19.03.2019 г. | Ермакова Оксана Александровна | КалугаТеплосеть | 7.184813 | - | - | - | 7.184813 |
| 34 | Ленина ул, 40, Ленина,40 кафе "Спутник", подвал (инд.отопление) (ку) | 11516/00/1 Т от 19.03.2019 г. | Ермакова Оксана Александровна | КалугаТеплосеть | 0.246206 | - | - | - | 0.246206 |
| 35 | Ленина ул, 40, Ленина,40,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 59.973071 | - | - | - | 59.973071 |
| 36 | Ленина ул, 40, Ленина,40 магазин помещ.66 (тепло)(ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 19.050463 | - | - | - | 19.050463 |
| 37 | Ленина ул, 40, Ленина,40 помещение Мартвых И.В. (тепло) (ку) | № 12171/00/1 Т от 15.08.2019 г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 0.513033 | - | - | - | 0.513033 |
| 38 | Ленина ул, 40, Ленина,40 аптечный пункт (тепло)(ку) | № 29 от 01.03.2012 г. | Королев М. Д. | КалугаТеплосеть | 0.562453 | - | - | - | 0.562453 |
| 39 | Ленина ул, 42, Ленина,42,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 78.984480 | - | - | - | 78.984480 |
| 40 | Ленина ул, 42А, Ленина,42-а кафе "Виола" (тепло) (отдельностоящее здание) | 0340 Тепло | Мачтаков В.А. | КалугаТеплосеть | 0.005300 | - | - | - | 0.005300 |
| 41 | Ленина ул, 44, Ленина,д.44,офис (тепло) (ку) | 0720/00/1 Т от 17.10.2017г. | Двуреченский С.В. | КалугаТеплосеть | 0.973522 | - | - | - | 0.973522 |
| 42 | Ленина ул, 44, Ленина, д.44 пом.84 (ку) | 10083/00/1 Т от 01.02.2018г. | Кондратьева Надежда Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.728374 | - | - | - | 0.728374 |
| 43 | Ленина ул, 44, Ленина,44 магазин (тепло) (ку) | 10199/00/1Т от 01.04.2018г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 1.388389 | - | - | - | 1.388389 |
| 44 | Ленина ул, 44, Ленина,44 продовольств.магазин (тепло)(ку) | 11467/00/1Т от 15.02.2019г. | Чистовская Светлана Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.907520 | - | - | - | 0.907520 |
| 45 | Ленина ул, 44, Ленина,44 ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.096735 | - | - | - | 0.096735 |
| 46 | Ленина ул, 44, Ленина,44 ж.д. (ку) - центральное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.286486 | - | - | - | 75.286486 |
| 47 | Ленина ул, 44, Ленина ул, 44, помещение 62 (тепло) (ку) | 7102/00/1 Тепло от 01.07.2016 г. | Ефременкова Оксана Фёдоровна | КалугаТеплосеть | 0.997094 | - | - | - | 0.997094 |
| 48 | Ленина ул, 44, Ленина,44 магазин (тепло)(ку) | 9301/00/1 Т от 16.10.2017 г. | Смирнов Сергей Борисович | КалугаТеплосеть | 1.041881 | - | - | - | 1.041881 |
| 49 | Ленина ул, 46, Ленина,46,нежилое помещение № 4 (тепло)(ку) | 10171/00/2 Т | Ананян Рипсиме Усиковна | КалугаТеплосеть | 0.748120 | - | - | - | 0.748120 |
| 50 | Ленина ул, 46, Ленина,46,нежилое помещение (тепло)(ку) | 10192/00/2 Т от 10.04.2018 г. | Егоров Д.А. | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 51 | Ленина ул, 46, Ленина,46,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 59.068440 | - | - | - | 59.068440 |
| 52 | Ленина ул, 48, Ленина,48 нежилое помещение 63(тепло)(ку) | 0124/00/1 Т | Миронова Н.Н. | КалугаТеплосеть | 1.762920 | - | - | - | 1.762920 |
| 53 | Ленина ул, 48, Ленина,48 нежилое помещение 81(тепло)(ку) | 10290/00/1 Т | ООО "Правовой центр "Надежда" | КалугаТеплосеть | 1.163480 | - | - | - | 1.163480 |
| 54 | Ленина ул, 48, Ленина,48,ж.д. 15ЖРЭУ (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 73.396000 | - | - | - | 73.396000 |
| 55 | Ленина ул, 50, Ленина,50 спортзал/сауна/ (тепло) | 0090 Тепло | Спортивный клуб "Автоэлектроника" | КалугаТеплосеть | 0.106000 | - | - | - | 0.106000 |
| 56 | Ленина ул, 50, Ленина,50 МБУ СШ"Торпедо" (тепло) | БД 0016/00/1 Т от 26.01.2021 | МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.061218 | - | - | - | 0.061218 |
| 57 | Ленина ул, 52, Ленина,52 ж.дом 52-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 45.931200 | - | - | - | 45.931200 |
| 58 | Ленина ул, 52, Ленина,52 нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | БД 10640/00/1Т от 05.02.2021г | ГКУ "Аппарат Общественной палаты Калужской области" | КалугаТеплосеть | 2.517200 | - | - | - | 2.517200 |
| 59 | Ленина ул, 54, Ленина,54,нежилое пмещение (тепло)(ку) | 0147 Тепло | Пономарева Е.В. | КалугаТеплосеть | 0.691480 | - | - | - | 0.691480 |
| 60 | Ленина ул, 54, Ленина,54,нежилое помещение 2 (тепло)(ку) | 0623 Тепло от 19.10.2011 г. | Образцов Сергей Витальевич | КалугаТеплосеть | 0.953440 | - | - | - | 0.953440 |
| 61 | Ленина ул, 54, Ленина,54 салон красоты "Виктория" (тепло)(ку) | 10295/00/1 Т | Суворова Нина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 62 | Ленина ул, 54, Ленина,54 ж.дом 60-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 57.116720 | - | - | - | 57.116720 |
| 63 | Ленина ул, 56, Ленина,56,ООО"Людмила" (тепло)(КУ) | 0002/00/1 Т от 29.08.2017г. | Людмила (ООО) | КалугаТеплосеть | 17.492320 | - | - | - | 17.492320 |
| 64 | Ленина ул, 56, Ленина,56 ж.дом 64-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 61.560600 | - | - | - | 61.560600 |
| 65 | Ленина ул, 56а, Ленина,56а "Зоомагазин" (ку) (тепло) | 0484/00/1 Т от 01.11.2015г. | Котов Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.007720 | - | - | - | 1.007720 |
| 66 | Ленина ул, 56а, Ленина,56а ж.дом60-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 58.450120 | - | - | - | 58.450120 |
| 67 | Ленина ул, 58, Ленина,58 Калужский филиал (тепло)(ку) | 0240 Тепло | ЗАО "ИНСТЭЛ" | КалугаТеплосеть | 3.224550 | - | - | - | 3.224550 |
| 68 | Ленина ул, 58, Ленина,58 жил.дом 15-ЖРЭУ (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 46.971750 | - | - | - | 46.971750 |
| 69 | Ленина ул, 58, Ленина,58, Дикси (тепло) (ку) | 3856/00/3 Т | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | 9.258900 | - | - | - | 9.258900 |
| 70 | Ленина ул, 58/1, Ленина,58к.1 ж.дом75-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 81.757480 | - | - | - | 81.757480 |
| 71 | Московская ул, 109, Московская,109,парикмахерская (тепло)(ку) дудкина | 0652 Тепло | Дудкина В.Ф. | КалугаТеплосеть | 1.357000 | - | - | - | 1.357000 |
| 72 | Московская ул, 109, Московская,д.109, магазин (ку) (тепло) | 10120/00/1 Т | Пастарнаков Сергей Константинович | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 73 | Московская ул, 109, Московская,109 ж.дом 1969 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 90.626360 | - | - | - | 90.626360 |
| 74 | Московская ул, 109, Московская ул. 109, пом. 103 (тепло) (ку) | 3894/00/1 Т от 01.06.2014 г. | Колотовкина О.Б. | КалугаТеплосеть | 0.741040 | - | - | - | 0.741040 |
| 75 | Московская ул, 109, Московская,д.109, пом. 1ф (тепло) (ку) | 4059/00/1 Т | Ткачевская Елена Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.988840 | - | - | - | 0.988840 |
| 76 | Московская ул, 109, Московская,д.109, кв. 4 (ку)(тепло) | 4181/00/1 Т | Гурьянкин Игорь Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.300360 | - | - | - | 1.300360 |
| 77 | Московская ул, 109, Московская,д.109 офис (тепло)(ку) болтунов | 764/1 Тепло | Болтунов Илья Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.627760 | - | - | - | 0.627760 |
| 78 | Московская ул, 111, Московская,111 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 74.724680 | - | - | - | 74.724680 |
| 79 | Московская ул, 113, Московская,113,тел.мастерск. (тепло)(ку) | 0009/00/1 Т от 01.09.2016 г. | Электрон-Сервис (ООО") | КалугаТеплосеть | 15.627920 | - | - | - | 15.627920 |
| 80 | Московская ул, 113, Московская,113 ж.дом64-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 60.751120 | - | - | - | 60.751120 |
| 81 | Московская ул, 115, Московская,115 ж.дом 80-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.201400 | - | - | - | 75.201400 |
| 82 | Московская ул, 115а, Прачечная д/с 35 (тепло) | БД 0015/00/1 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.006610 | - | - | - | 0.006610 |
| 83 | Московская ул, 117, Московская,117ж.дом 60-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 59.561680 | - | - | - | 59.561680 |
| 84 | Московская ул, 119 "Садик тепло", Московская,119-д/с НСП "Ладушки" (тепло) | БД 0015/00/1 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.121000 | - | - | - | 0.121000 |
| 85 | Московская ул, 121, Московская,121 ж.дом (тепло) (ку) | 777 Московская 121 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.526280 | - | - | - | 59.526280 |
| 86 | Московская ул, 121/1, Московская,121,к.1,ж.д. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 41.965520 | - | - | - | 41.965520 |
| 87 | Московская ул, 123, Московская,д.123 магазин "Страж" (тепло)(КУ) | 0509/00/1 Т от 25.07.2017г. | Каламурза А.Ю. ИП | КалугаТеплосеть | 1.052560 | - | - | - | 1.052560 |
| 88 | Московская ул, 123, Московская,123-парикмахерская (тепло) (ку) | 0615 Тепло | Дородонова Т.М. | КалугаТеплосеть | 0.951080 | - | - | - | 0.951080 |
| 89 | Московская ул, 123, Московская,д.123 нежелое помещение 56 (тепло)(ку) | 10299/00/1 Т | Морозов Андрей Валерьевич | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 90 | Московская ул, 123, Московская,123 ж.дом 72-кв. ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 69.398160 | - | - | - | 69.398160 |
| 91 | Московская ул, 123, Московская,д.123 нежелое помещение 39 (тепло)(ку) | 6864/00/1 | Егорова Светлана Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.052560 | - | - | - | 1.052560 |
| 92 | Московская ул, 123, Московская,123 офис (тепло)(КУ) | 741/00/1 Т от 25.07.2017г. | Гончаров О.В. | КалугаТеплосеть | 1.010080 | - | - | - | 1.010080 |
| 93 | Московская ул, 125, Московская,125 ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.569560 | - | - | - | 75.569560 |
| 94 | Московская ул, 125/1, Московская,125, к.1 -д/с НСП "Василек" (тепло) | БД 0015/00/1 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.150000 | - | - | - | 0.150000 |
| 95 | Московская ул, 127, Московская,127 .ж.дом 80-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.135320 | - | - | - | 75.135320 |
| 96 | Московская ул, 129, Московская,129-маг."Сказка" (тепло)(ку) | 0022/00/1Т от 01.09.2018г. | Краснов Д.В. | КалугаТеплосеть | 1.703920 | - | - | - | 1.703920 |
| 97 | Московская ул, 129, Московская,129-магазин (тепло) (ку) | 0063/00/1Т от 01.09.2018г. | Тэффи (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.654360 | - | - | - | 1.654360 |
| 98 | Московская ул, 129, Московская,д.129,нежилое пом.N69 (тепло)(ку) | 0137 /00/1Т от 01.09.2018г. | Колпакова Алла Семеновна | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 99 | Московская ул, 129, Московская,129 маг."Все для дома" (тепло)(ку) | 10616/00/1Т от 01.09.2018г. | Данильчук Маргарита Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.113920 | - | - | - | 1.113920 |
| 100 | Московская ул, 129, Московская,д.129,нежилое пом.N19(тепло)(ку) | 11421/00/2 Т от 31.01.2019 г | Беляева Ольга Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.967600 | - | - | - | 0.967600 |
| 101 | Московская ул, 129, Московская,129 ж.дом 68-кв.ЖРЭУ-15 (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 66.384440 | - | - | - | 66.384440 |
| 102 | Московская ул, 129, Московская,129 магазин "Дом Александр" (тепло)(ку) | 4001/00/1 Т | Овсепян Р.Г. | КалугаТеплосеть | 1.007720 | - | - | - | 1.007720 |
| 103 | Московская ул, 129, Московская,129 офис (тепло)(ку) | 745/ Тепло | Мончаковский Максим Сергеевич | КалугаТеплосеть | 0.927480 | - | - | - | 0.927480 |

Таблица 1.60 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 286 «ОАО» Квадра (150/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Гурьянова ул, 10, Гурьянова,10-ж/д, 1973г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 131.725760 | - | - | - | 131.725760 |
| 2 | Гурьянова ул, 11, Гурьянова,11-ж/д , 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 75.569560 | - | - | - | 75.569560 |
| 3 | Гурьянова ул, 12/2, Гурьянова,12,кор.2-ж.д.1986г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 64.668720 | - | - | - | 64.668720 |
| 4 | Гурьянова ул, 14/1, Гурьянова,14 к1-ж/д, 1979г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 110.962480 | - | - | - | 110.962480 |
| 5 | Гурьянова ул, 14/2, Гурьянова,14,кор.2-ж/д , 1983г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 64.048040 | - | - | - | 64.048040 |
| 6 | Гурьянова ул, 14/3, Гурьянова,14 кор.3-ж/д , 1986г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 81.597000 | - | - | - | 81.597000 |
| 7 | Гурьянова ул, 35, Гурьянова,35-шк.N30 (тепло). | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.384100 | - | - | - | 0.384100 |
| 8 | Гурьянова ул, 35а, Гурьянова,35а-д/с"Рябинка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.062500 | - | - | - | 0.062500 |
| 9 | Гурьянова ул, 35а, Гурьянова,35а-прачечная "Рябинка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.006900 | - | - | - | 0.006900 |
| 10 | Гурьянова ул, 39, Гурьянова,39- Даньшин Сергей Николаевич" (тепло)( ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.567680 | - | - | - | 2.567680 |
| 11 | Гурьянова ул, 39, Гурьянова,39- ж/д ,1971г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 76.114720 | - | - | - | 76.114720 |
| 12 | Гурьянова ул, 4/1, Гурьянова,4/1-общ., 1978г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 48.001928 | - | - | - | 48.001928 |
| 13 | Гурьянова ул, 4/2, Гурьянова,4/2- ж/д , 1978г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 48.399824 | - | - | - | 48.399824 |
| 14 | Гурьянова ул, 41, Гурьянова,41-АО Быт - Сервис | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.572400 | - | - | - | 2.572400 |
| 15 | Гурьянова ул, 41, Гурьянова,41-ж/д , 1971г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 74.970120 | - | - | - | 74.970120 |
| 16 | Гурьянова ул, 43, Гурьянова,43 Бадмаев М.И. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.699840 | - | - | - | 2.699840 |
| 17 | Гурьянова ул, 43, Гурьянова,43-ж/д , 1971г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 74.793120 | - | - | - | 74.793120 |
| 18 | Гурьянова ул, 45, Гурьянова,45 Содружество | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.655000 | - | - | - | 2.655000 |
| 19 | Гурьянова ул, 45, Гурьянова,45- ж/д , 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 77.195600 | - | - | - | 77.195600 |
| 20 | Гурьянова ул, 47, Гурьянова,47- ж/д ,1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 78.297720 | - | - | - | 78.297720 |
| 21 | Гурьянова ул, 47, Гурьянова,47 Черниченко | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.361720 | - | - | - | 1.361720 |
| 22 | Гурьянова ул, 49, Гурьянова,49- ж/д ,1974г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 77.858760 | - | - | - | 77.858760 |
| 23 | Гурьянова ул, 5, Гурьянова,5-общеж.1974г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 84.570128 | - | - | - | 84.570128 |
| 24 | Гурьянова ул, 51, Гурьянова,51- ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 72.612480 | - | - | - | 72.612480 |
| 25 | Гурьянова ул, 51, Гурьянова,51-маг."Тигр" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.551160 | - | - | - | 2.551160 |
| 26 | Гурьянова ул, 53, Гурьянова,53- ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 79.019880 | - | - | - | 79.019880 |
| 27 | Гурьянова ул, 55, Гурьянова,55-я/с"Чебурашка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.128400 | 0.039600 | - | - | 0.168000 |
| 28 | Гурьянова ул, 57, Гурьянова,57-ж.д.1994г отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 71.706240 | - | - | - | 71.706240 |
| 29 | Гурьянова ул, 57/4, Гурьянова,57 к.4- ж/д ,1994г. отопление 1-Ввод (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 39.625274 | - | - | - | 39.625274 |
| 30 | Гурьянова ул, 59/4, Гурьянова,59,к.4-ж.д.1991г. отопление 1-Ввод (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 105.466040 | - | - | - | 105.466040 |
| 31 | Гурьянова ул, 6, Гурьянова,6 Молева И.Е. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.586560 | - | - | - | 2.586560 |
| 32 | Гурьянова ул, 6, Гурьянова,6-ж/д, 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 85.077340 | - | - | - | 85.077340 |
| 33 | Гурьянова ул, 6/1, Гурьянова,6 к.1-ДШИ-8 | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.023800 | - | - | - | 0.023800 |
| 34 | Гурьянова ул, 6/1, Гурьянова,6 кор.1-ж/д , 1992г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 65.374360 | - | - | - | 65.374360 |
| 35 | Гурьянова ул, 65, Гурьянова,65-школа N 49 (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.447700 | 0.067800 | - | - | 0.515500 |
| 36 | Гурьянова ул, 7, Гурьянова,7- ж/д , 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 64.168400 | - | - | - | 64.168400 |
| 37 | Гурьянова ул, 7, Гурьянова,7-маг."Пятерочка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 18.580280 | - | - | - | 18.580280 |
| 38 | Гурьянова ул, 8, Гурьянова,8 -Аптека № 9 Калугафармация | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.593000 | - | - | - | 1.593000 |
| 39 | Гурьянова ул, 8, Гурьянова,8-ж/д , 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 77.773800 | - | - | - | 77.773800 |
| 40 | Гурьянова ул, 8, Гурьянова,8-неж.помещ.Зеликова (тепло)(ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.691480 | - | - | - | 0.691480 |
| 41 | Гурьянова ул, 8/1, Гурьянова,8 кор.1-ж/д , 1989г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 65.636320 | - | - | - | 65.636320 |
| 42 | Гурьянова ул, 8/1, Гурьянова,8к.1- "Содружество" | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 8.729640 | - | - | - | 8.729640 |
| 43 | Гурьянова ул, 9, Гурьянова,9-ж/д , 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 78.956160 | - | - | - | 78.956160 |
| 44 | Карачевская ул, 1, Карачевская,1-ж/д , 1974г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 79.451760 | - | - | - | 79.451760 |
| 45 | Карачевская ул, 11, Карачевская,11-ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 78.967960 | - | - | - | 78.967960 |
| 46 | Карачевская ул, 13, Карачевская,13-ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 79.685400 | - | - | - | 79.685400 |
| 47 | Карачевская ул, 15, Карачевская,15-ж/д , 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 112.094702 | - | - | - | 112.094702 |
| 48 | Карачевская ул, 15, Карачевская,15-ж/д , инд. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.130378 | - | - | - | 0.130378 |
| 49 | Карачевская ул, 17, Карачевская,17-ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 110.785480 | - | - | - | 110.785480 |
| 50 | Карачевская ул, 19/1, Карачевская,19,кор.1-ж/д , 1982г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 75.165764 | - | - | - | 75.165764 |
| 51 | Карачевская ул, 19/1, Карачевская,19,корп.1-Содружество | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.546440 | - | - | - | 2.546440 |
| 52 | Карачевская ул, 19/2, Карачевская,19,кор.2-ж.д 1979г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 109.369356 | - | - | - | 109.369356 |
| 53 | Карачевская ул, 21, Карачевская,21 ОАО Бахус (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 4.276320 | - | - | - | 4.276320 |
| 54 | Карачевская ул, 21, Карачевская,21-"Елена-плюс" (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 5.947200 | - | - | - | 5.947200 |
| 55 | Карачевская ул, 21, Карачевская,21-ж.д.1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 65.293176 | - | - | - | 65.293176 |
| 56 | Карачевская ул, 21, Карачевская,21-неж.пом.Рожков | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.609520 | - | - | - | 1.609520 |
| 57 | Карачевская ул, 21, Карачевская,21-неж.пом.Таиров (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.106840 | - | - | - | 1.106840 |
| 58 | Карачевская ул, 23, Карачевская,23-ж.д 1979г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 75.864560 | - | - | - | 75.864560 |
| 59 | Карачевская ул, 23/1, Карачевская,23,кор.1- ж/д , 1993г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 100.226840 | - | - | - | 100.226840 |
| 60 | Карачевская ул, 25, Карачевская,25-ж.д.1983г отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 65.895920 | - | - | - | 65.895920 |
| 61 | Карачевская ул, 25, Карачевская,25-Централизованная библиотечная система | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 10.173960 | - | - | - | 10.173960 |
| 62 | Карачевская ул, 27, Карачевская,27-д/с 106 (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.097200 | 0.026800 | - | - | 0.124000 |
| 63 | Карачевская ул, 3, Карачевская,3-ж/д , 1976г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 80.022880 | - | - | - | 80.022880 |
| 64 | Карачевская ул, 4, Карачевская,4-я/сад"Вишенка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.080300 | 0.022100 | - | - | 0.102400 |
| 65 | Карачевская ул, 5, Карачевская,5-ж/д , 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 78.326040 | - | - | - | 78.326040 |
| 66 | Карачевская ул, 5, Карачевская,5-контора УК жрэу 11 (тепло) (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.456760 | - | - | - | 2.456760 |
| 67 | Карачевская ул, 5/1, Карачевская,5 кор.1-ж/д, 1987г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 64.435080 | - | - | - | 64.435080 |
| 68 | Карачевская ул, 7, Карачевская,7-ж/д , 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 76.334200 | - | - | - | 76.334200 |
| 69 | Карачевская ул, 7, Карачевская,7-ОАО "ЦентрТелеком" (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.560600 | - | - | - | 2.560600 |
| 70 | Карачевская ул, 9, Карачевская,9-ж/д , 1983г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 64.281680 | - | - | - | 64.281680 |

Таблица 1.61 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 286 «а» «ОАО» Квадра «Линей», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Линейная ул, 22, Линейная,22-ж/д, 1951г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 10.172060 | - | - | - | 10.172060 |
| 2 | Линейная ул, 26/6, Линейная,26/6-ж/д, 1954г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 6.026650 | - | - | - | 6.026650 |
| 3 | Линейная ул, 7, Линейная,7- бытовые помещения ГП КО КРЭО | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.007900 | - | - | - | 0.007900 |
| 4 | Линейная ул, 7, Линейная,7 Мирошкин А.А. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.014600 | - | - | - | 0.014600 |
| 5 | Линейная ул, 7, Линейная,7 помещение гаражей ГП КО КРЭО | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.056300 | - | - | - | 0.056300 |
| 6 | Линейный пер, 4, пер.Линейный,4-ж/д, 1951г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 10.208040 | - | - | - | 10.208040 |
| 7 | Линейный пер, 8, пер.Линейный,8-ж/д,1951г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.900925 | - | - | - | 9.900925 |
| 8 | Московская ул, 251, Московская,251-ж/д, 1955г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 11.606120 | - | - | - | 11.606120 |
| 9 | Московская ул, 251, Московская,251-Оганесян Г.В. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.370080 | - | - | - | 0.370080 |
| 10 | Московская ул, 251, Московская,251-ООО Агроторг | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 15.412290 | - | - | - | 15.412290 |
| 11 | Московская ул, 251, Московская,251-ООО Альфатех | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 18.290690 | - | - | - | 18.290690 |
| 12 | Московская ул, 255, Московская,255-ж/д, 1955г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 44.298360 | - | - | - | 44.298360 |
| 13 | Московская ул, 255, Московская,255-инд.отопление | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.426668 | - | - | - | 0.426668 |
| 14 | Московская ул, 255, Московская,255-Сухорукова Е.Ю. (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 4.738371 | - | - | - | 4.738371 |
| 15 | Московская ул, 257, Московская,257-ж/д, 1951г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.753150 | - | - | - | 9.753150 |
| 16 | Московская ул, 259, Московская,259-ж/д,1951г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 10.696083 | - | - | - | 10.696083 |
| 17 | Московская ул, 261, Московская,261-ж/д,1951г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.897070 | - | - | - | 9.897070 |
| 18 | Московская ул, 263, Московская,263-ж/д,1951г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.857235 | - | - | - | 9.857235 |
| 19 | Поселковая ул, 4, Поселковая ул, 4, строение. 1 а Центр развития творчества детей и юношества Созвездие | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.243600 | - | - | - | 0.243600 |
| 20 | Строительный пер, 10, пер.Строительный,стр 1 ГАУЗ КО Стоматология | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.033900 | - | - | - | 0.033900 |
| 21 | Строительный пер, 10, пер.Строительный,стр 2 ГАУЗ КО Стоматология | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.019600 | - | - | - | 0.019600 |
| 22 | Строительный пер, 11, пер.Строительный,11-ж/д,1960г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 36.276800 | - | - | - | 36.276800 |
| 23 | Строительный пер, 13, пер.Строительный,13-общ.1955г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 19.966330 | - | - | - | 19.966330 |
| 24 | Строительный пер, 13а, пер.Строительный,13а МБДОУ "Золотые зернышки" | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.040000 | - | - | - | 0.040000 |
| 25 | Строительный пер, 15, пер.Строительный,15-ж/д,1957г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 27.518400 | - | - | - | 27.518400 |
| 26 | Строительный пер, 17, пер.Строительный,17-ж/д,1958г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 27.165600 | - | - | - | 27.165600 |
| 27 | Строительный пер, 19, пер.Строительный,19-ж/д, 1959г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 27.274800 | - | - | - | 27.274800 |
| 28 | Строительный пер, 4, пер.Строительный,4-общ.1955г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 14.042480 | - | - | - | 14.042480 |
| 29 | Строительный пер, 5, пер.Строительный,5-ж/д, 1951г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.421620 | - | - | - | 9.421620 |
| 30 | Строительный пер, 7, пер.Строительный,7-ж/д,1951г. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.642640 | - | - | - | 9.642640 |

Таблица 1.62 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 317 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Московская ул, 311, Московская,311 администр.1 здание (тепло) | № БД 7690/00/1 Т | ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.120223 | - | - | - | 0.120223 |
| 2 | Московская ул, 311, Московская,311 администр.2 здание (тепло) | БД 8535/00/1 Т от 22.01.2021 г. | Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям | КалугаТеплосеть | 0.076826 | - | - | - | 0.076826 |
| 3 | Московская ул, 313, Московская,313, магазин"Продукты" (гвс) | 0568 ГВС от 01.06.2006 г. | Потребительское общество "Северное" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001427 | - | 0.001427 |
| 4 | Московская ул, 313, Московская,313,магазин"Продукты" (тепло) | 0568 Тепло от 01.06.2006 г. | Потребительское общество "Северное" | КалугаТеплосеть | 0.016927 | - | - | - | 0.016927 |
| 5 | Московская ул, 313, Московская ул, 313, Московская ул, 313 гвс (КРнаСОИ) | 1898/00/5/04 Г от 09.01.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.01.2019г.) | ООО УК "Радужная" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.427179 | - | 2.427179 |
| 6 | Московская ул, 313, Московская 313,ж.д.гвс (ку) | 777 Московская 313 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 81.527040 | - | 81.527040 |
| 7 | Московская ул, 313, Московская 313,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 313 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 94.418880 | - | - | - | 94.418880 |
| 8 | Московская ул, 313/а, Московская 313а,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 30.626560 | - | 30.626560 |
| 9 | Московская ул, 313/а, Московская ул, 313/а, Московская ул, 313/а гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.793609 | - | 0.793609 |
| 10 | Московская ул, 313/а, Московская 313а,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 313 а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 64.531840 | - | - | - | 64.531840 |
| 11 | Московская ул, 315, Московская,315, офис (гвс) | 0568 ГВС от 01.06.2006 г. | Потребительское общество "Северное" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000288 | - | 0.000288 |
| 12 | Московская ул, 315, Московская,315 офис (тепло)(ку) | 0568 Тепло от 01.06.2006 г. | Потребительское общество "Северное" | КалугаТеплосеть | 6.652840 | - | - | - | 6.652840 |
| 13 | Московская ул, 315, Московская 315,ж.д.от. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 92.984000 | - | - | - | 92.984000 |
| 14 | Московская ул, 315, Московская 315 ж.д. гвс | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 50.469120 | - | 50.469120 |
| 15 | Московская ул, 315, Московская ул, 315, Московская ул, 315 гвс (КРнаСОИ) | 1904/00/5 Г от 21.09.2018г. | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.868695 | - | 3.868695 |
| 16 | Московская ул, 315/1, Московская 315к.1,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.567680 | - | 32.567680 |
| 17 | Московская ул, 315/1, Московская ул, 315/1, Московская ул, 315/1 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.803686 | - | 0.803686 |
| 18 | Московская ул, 315/1, Московская 315к.1,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 315/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 65.006200 | - | - | - | 65.006200 |
| 19 | Московская ул, 315/1, Московская,315,к.1 Муз.школа (тепло) | БД 0030/00/1 Т от 28.01.2021 | МБОУ ДО ДШИ N8" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.031781 | - | - | - | 0.031781 |
| 20 | Московская ул, 315/2, Московская 315к.2,ж.д.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 20.766720 | - | 20.766720 |
| 21 | Московская ул, 315/2, Московская ул, 315/2, Московская ул, 315/2 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.410467 | - | 0.410467 |
| 22 | Московская ул, 315/2, Московская 315к.2,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 315/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.987160 | - | - | - | 49.987160 |
| 23 | Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3 неж. пом.(тепло) (ку) | 13566/00/1Т от 14.02.2020г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.363440 | - | - | - | 0.363440 |
| 24 | Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.517407 | - | 53.517407 |
| 25 | Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3, Московская ул, 315/3 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.678287 | - | 1.678287 |
| 26 | Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.от. (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.208794 | - | - | - | 0.208794 |
| 27 | Московская ул, 315/3, Московская 315к.3,ж.д.от. (ку) - центральное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 134.254789 | - | - | - | 134.254789 |
| 28 | Московская ул, 315/3, Московская,315,к.3 Муз.школа (тепло)(ку) | БД 0030/00/1 Т от 28.01.2021 | МБОУ ДО ДШИ N8" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.503202 | - | - | - | 4.503202 |
| 29 | Московская ул, 315/4, Московская,315,к.4 парикмахерская (гвс) | 0494 ГВС | Лясоцкая Людмила Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000229 | - | 0.000229 |
| 30 | Московская ул, 315/4, Московская,315,к.4 парикмахерская от (тепло)(ку) | 0494 Тепло | Лясоцкая Людмила Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.420720 | - | - | - | 1.420720 |
| 31 | Московская ул, 315/4, Московская 315к.4,ж.д. (гвс) (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 42.261762 | - | 42.261762 |
| 32 | Московская ул, 315/4, Московская ул, 315/4, Московская ул, 315/4 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.025032 | - | 1.025032 |
| 33 | Московская ул, 315/4, Московская 315к.4,ж.д.от. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 101.286480 | - | - | - | 101.286480 |
| 34 | Московская ул, 315/5, Московская 315к.5,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 44.214400 | - | 44.214400 |
| 35 | Московская ул, 315/5, Московская ул, 315/5, Московская ул, 315/5 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.185253 | - | 1.185253 |
| 36 | Московская ул, 315/5, Московская 315к.5,ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 104.253000 | - | - | - | 104.253000 |
| 37 | Московская ул, 315/5 (стр.1), Московская,315,корп.5 (стр.1) -магазин гвс (гвс) | дс с Трошина А.В. 0082/1 Г | СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000446 | - | 0.000446 |
| 38 | Московская ул, 315/5 (стр.1), Московская,315,корп.5- (стр.1)магазин от (тепло) | дс с Трошина А.В. 0082/1 Т | СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.007305 | - | - | - | 0.007305 |
| 39 | Московская ул, 315/6, Московская 315к.6,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 55.861120 | - | 55.861120 |
| 40 | Московская ул, 315/6, Московская ул, 315/6, Московская ул, 315/6 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.750648 | - | 1.750648 |
| 41 | Московская ул, 315/6, Московская 315к.6,ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 134.836240 | - | - | - | 134.836240 |
| 42 | Московская ул, 317, Московская 317,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 86.272000 | - | 86.272000 |
| 43 | Московская ул, 317, Московская ул, 317, Московская ул, 317 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.183764 | - | 1.183764 |
| 44 | Московская ул, 317, Московская 317,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 317 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 97.774800 | - | - | - | 97.774800 |
| 45 | Московская ул, 319, Московская ул, 319, Московская ул, 319 гвс (КРнаСОИ) | 1898/00/5/04 Г от 09.01.2019г. (прямой договор КР НА СОИ с 01.01.2019г.) | ООО УК "Радужная" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.277300 | - | 0.277300 |
| 46 | Московская ул, 319, Московская 319,ж.д.гвс (ку) | 777 Московская 319 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.450560 | - | 14.450560 |
| 47 | Московская ул, 319, Московская 319,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 319 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.098768 | - | - | - | 26.098768 |
| 48 | Московская ул, 319/1, Московская,319 МДОУ N90 гвс (гвс) | БД 0073/00/1 Г от 08.02.2021г. | МБДОУ N90 "Ласточка" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.048208 | - | 0.048208 |
| 49 | Московская ул, 319/1, Московская,319 МДОУ N90 от (тепло) | БД 0073/00/1 Т от 08.02.2021г. | МБДОУ N90 "Ласточка" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.148000 | - | - | - | 0.148000 |
| 50 | Московская ул, 321, Московская,321,ж.д. 12ЖРЭУ (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 78.365924 | - | - | - | 78.365924 |

Таблица 1.63 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Московская, 286 «а» «ОАО» Квадра (95/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Белокирпичная ул, 5, Белокирпичная ул, 5, "Специализированная автостоянка" (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.123000 | - | - | - | 0.123000 |
| 2 | Гурьянова ул, 10/1, Гурьянова,10 к.1-общ.1982г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 48.354040 | - | - | - | 48.354040 |
| 3 | Гурьянова ул, 10/2, Гурьянова,10корп.2-общ.1978г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 49.378280 | - | - | - | 49.378280 |
| 4 | Гурьянова ул, 10/3, Гурьянова,10 корп.3-общ.1980г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 49.666436 | - | - | - | 49.666436 |
| 5 | Гурьянова ул, 12, Гурьянова,12-ГП КО "Калугафармация" | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.878960 | - | - | - | 9.878960 |
| 6 | Гурьянова ул, 12, Гурьянова,12-ж/д, 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 110.162440 | - | - | - | 110.162440 |
| 7 | Гурьянова ул, 14, Гурьянова,14-ж/д, 1972г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 110.049160 | - | - | - | 110.049160 |
| 8 | Гурьянова ул, 14б, Гурьянова,14б-ж/д , 1988г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 76.895880 | - | - | - | 76.895880 |
| 9 | Гурьянова ул, 16, Гурьянова,16-Будовская А.В (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 10 | Гурьянова ул, 16, Гурьянова,16-ж/д , 1974г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 75.848040 | - | - | - | 75.848040 |
| 11 | Гурьянова ул, 16, Гурьянова,16-ФГУП Почта России | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.499240 | - | - | - | 2.499240 |
| 12 | Гурьянова ул, 16/1, Гурьянова,16 к.1 ГБУЗ КО Городская поликлиника | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 15.441480 | - | - | - | 15.441480 |
| 13 | Гурьянова ул, 16/1, Гурьянова,16,кор.1-ж/д ,1982г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 63.909508 | - | - | - | 63.909508 |
| 14 | Гурьянова ул, 17, Гурьянова,17-ж/д, 1945г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 15.196410 | - | - | - | 15.196410 |
| 15 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Мухина Н.А. (ку) (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.043120 | - | - | - | 1.043120 |
| 16 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18- Астахов И.В. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 3.228480 | - | - | - | 3.228480 |
| 17 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Бураченко А.В. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.144600 | - | - | - | 1.144600 |
| 18 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18- ж/д , 1975г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 62.778360 | - | - | - | 62.778360 |
| 19 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 -Зудина Е.Б. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.149320 | - | - | - | 1.149320 |
| 20 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 ИП Воробьева | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.352920 | - | - | - | 2.352920 |
| 21 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 ИП Козырев И.Е. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 3.778360 | - | - | - | 3.778360 |
| 22 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Кривошеева Е.А. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.276760 | - | - | - | 1.276760 |
| 23 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18 Лукьянченко С.А. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 24 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18- Полещук Н.В. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.052560 | - | - | - | 1.052560 |
| 25 | Гурьянова ул, 18, Гурьянова,18-Управление Калуского троллейбуса | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.203600 | - | - | - | 1.203600 |
| 26 | Гурьянова ул, 19, Гурьянова,19-ж/д , 1961г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 20.328700 | - | - | - | 20.328700 |
| 27 | Гурьянова ул, 20, Гурьянова,20 Вазгис Н.В. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.562320 | - | - | - | 1.562320 |
| 28 | Гурьянова ул, 20, Гурьянова,20 ООО Депозит - Плюс | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.288560 | - | - | - | 1.288560 |
| 29 | Гурьянова ул, 20, Гурьянова,20-ж/д , 1974г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 44.412840 | - | - | - | 44.412840 |
| 30 | Гурьянова ул, 21, Гурьянова,21-ж/д , 1952г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 14.463960 | - | - | - | 14.463960 |
| 31 | Гурьянова ул, 23, Гурьянова,23 Коношенко Т.В. (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 1.513730 | - | - | - | 1.513730 |
| 32 | Гурьянова ул, 23, Гурьянова,23-ж/д , 1956г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 15.895450 | - | - | - | 15.895450 |
| 33 | Гурьянова ул, 25, Гурьянова,25-ж/д , 1952г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 9.897070 | - | - | - | 9.897070 |
| 34 | Гурьянова ул, 27, Гурьянова,27-Культ.дос.объед. (тепло) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.090100 | - | - | - | 0.090100 |
| 35 | Гурьянова ул, 29, Гурьянова,29-общ.1962г. инд.отопление | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 0.115322 | - | - | - | 0.115322 |
| 36 | Гурьянова ул, 29, Гурьянова,29-общ.1962г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 21.243948 | - | - | - | 21.243948 |
| 37 | Гурьянова ул, 31, Гурьянова,31-ж/д , 1963г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 16.802660 | - | - | - | 16.802660 |
| 38 | Гурьянова ул, 33, Гурьянова,33-ж/д , 1977г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 82.607080 | - | - | - | 82.607080 |
| 39 | Гурьянова ул, 37, Гурьянова,37 Тютенков Г.Н | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.619600 | - | - | - | 2.619600 |
| 40 | Гурьянова ул, 37, Гурьянова,37-ж/д, 1970г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 73.091560 | - | - | - | 73.091560 |
| 41 | Гурьянова ул, 37, Гурьянова,37-Королева Л.А. | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.596000 | - | - | - | 2.596000 |
| 42 | Карачевская ул, 10, Карачевская,10-ж/д , 1970г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 16.660101 | - | - | - | 16.660101 |
| 43 | Карачевская ул, 12, Карачевская,12 ,МБОО Новый день | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.487440 | - | - | - | 2.487440 |
| 44 | Карачевская ул, 12, Карачевская,12-ж/д , 1973г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 77.030400 | - | - | - | 77.030400 |
| 45 | Карачевская ул, 14, Карачевская,14-контора жрэу 11 | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.677940 | - | - | - | 2.677940 |
| 46 | Карачевская ул, 14, Карачевская,14-общ.1961г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 13.472711 | - | - | - | 13.472711 |
| 47 | Карачевская ул, 14, Карачевская,14-помещ. УМВД по г. Калуге | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 2.289870 | - | - | - | 2.289870 |
| 48 | Карачевская ул, 8, Карачевская,8-ж.д , 1952г. отопление (ку) | 2251 Тепло от 28.12.2020 г | Квадра ПАО | Передача, Теплосеть | 24.243159 | - | - | - | 24.243159 |

Таблица 1.64 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Московская, 299 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Московская ул, 299, Московская,299 жил.дом (ку) | 777 Московская 299 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.361610 | - | - | - | 28.361610 |
| 2 | Московская ул, 299а, Московская,299 биохимлабор.2 корпус (гвс) | 0316/00/3 Г от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007529 | - | 0.007529 |
| 3 | Московская ул, 299а, Московская,299 лаб.корп.-корпус N 3 (гвс) | 0316/00/3 Г от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002353 | - | 0.002353 |
| 4 | Московская ул, 299а, Московская,299-гараж (гвс) | 0316/00/3 Г от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 5 | Московская ул, 299а, Московская,299-Облветлаб.кор.1 (гвс) | 0316/00/3 Г от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009983 | - | 0.009983 |
| 6 | Московская ул, 299а, Московская,299 б-адм.здание (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.005131 | - | - | - | 0.005131 |
| 7 | Московская ул, 299а, Московская,299 биохимлабор.2 корпус от (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.042161 | - | - | - | 0.042161 |
| 8 | Московская ул, 299а, Московская,299 Облветлаб.кор.1 от (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.067075 | - | - | - | 0.067075 |
| 9 | Московская ул, 299а, Московская,299-виварий (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.007942 | - | - | - | 0.007942 |
| 10 | Московская ул, 299а, Московская,299-гараж от. (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.023850 | - | - | - | 0.023850 |
| 11 | Московская ул, 299а, Московская,299лаб.корп.-корпус № 3 от (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.069000 | - | - | - | 0.069000 |
| 12 | Московская ул, 299б, Московская,299б-гаражи (тепло) | 0316/00/3 Т от 16.02.2021 | ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | КалугаТеплосеть | 0.004424 | - | - | - | 0.004424 |
| 13 | Московская ул, 301, Московская,301-жил.дом (ку) | 777 Московская 301 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.985850 | - | - | - | 28.985850 |
| 14 | Московская ул, 303, Московская,303- жил.дом (ку) | 777 Московская 303 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.651400 | - | - | - | 29.651400 |
| 15 | Московская ул, 309/1, Московская ул, 309/1, Московская ул, 309/1 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.936088 | - | 0.936088 |
| 16 | Московская ул, 309/1, Московская,309корп.1-ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 41.238690 | - | 41.238690 |
| 17 | Московская ул, 309/1, Московская,309корп.1-ж.д.от. (ку) | 777 Московская 309/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 65.558440 | - | - | - | 65.558440 |
| 18 | Учхоз ул, 32, Учхоз ул, 32, Учхоз ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.099151 | - | 0.099151 |
| 19 | Учхоз ул, 32, Учхоз,32-2 эт. жил.дом ГВС (ку) | 1820/00/5 ГВС | ЖРЭУ-16 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.666560 | - | 3.666560 |

Таблица 1.65 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Муратовский щеб.завод, 19 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Муратовский щеб.завод ул, 10а, Муратовский щебзавод,10а,2эт.12кв.ж.дЖ11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 10а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.731540 | - | - | - | 25.731540 |
| 2 | Муратовский щеб.завод ул, 12а, Муратовский щебзавод,12а,3эт.24кв.ж.дЖ11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 12а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.012800 | - | - | - | 31.012800 |
| 3 | Муратовский щеб.завод ул, 16, Муратовский щебзавод,16,2кв.ж.д.ЖРЭУ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 16 Т от 01.09.2019г. | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.860000 | - | - | - | 4.860000 |
| 4 | Муратовский щеб.завод ул, 22, Муратовский щебзавод.22,2эт.8кв.ж.д.Ж-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.032000 | - | - | - | 22.032000 |
| 5 | Муратовский щеб.завод ул, 23, Муратовский щебзавод,23,2эт.16кв.ж.ЖР-11 (ку) | 777 Муратовский щебзавод 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.204310 | - | - | - | 26.204310 |
| 6 | Муратовский щеб.завод ул, 24, Муратовский щебзавод,24,2эт.16кв.ЖР-11 (ку) | 777 Муратовский щебзавод 24 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.319430 | - | - | - | 34.319430 |
| 7 | Муратовский щеб.завод ул, 25, Муратовский щебзавод,25,2эт.16кв.ж.дЖ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.424630 | - | - | - | 26.424630 |
| 8 | Муратовский щеб.завод ул, 26, Муратовский щебзавод,26 ЖРЭУ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.229120 | - | - | - | 29.229120 |
| 9 | Муратовский щеб.завод ул, 27, Муратовский щебзавод,27 ЖРЭУ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.242890 | - | - | - | 29.242890 |
| 10 | Муратовский щеб.завод ул, 28 "МБДОУ № 10 Ветерок", Муратовский щеб.завод ул, 28 МДОУ N 10 Ветерок(тепло) | БД 5540/00/1 Т от 28.01.2021г. | Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.036012 | - | - | - | 0.036012 |
| 11 | Муратовский щеб.завод ул, 29, Муратовский щебзавод,29,2эт.24кв.ж.дЖ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.302560 | - | - | - | 29.302560 |
| 12 | Муратовский щеб.завод ул, 7, Муратовский щебзавод,7,3эт.33кв.ж.д.ЖР11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.602800 | - | - | - | 47.602800 |
| 13 | Муратовский щеб.завод ул, 7А "Средняя школа №41", Школа на 192 уч-ся (тепло) | БД 0209/00/1 Т от _____________ | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N41" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.135345 | - | - | - | 0.135345 |
| 14 | Муратовский щеб.завод ул, 7б "Культ.дос.об.23", Муратовский СКДЦ (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.039551 | - | - | - | 0.039551 |
| 15 | Муратовский щеб.завод ул, 8а, Муратовский щебзавод,8а ЖРЭУ-11 (ку) | 777 Муратовский щеб.завод 8а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.006690 | - | - | - | 33.006690 |

Таблица 1.66 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Н. Усадебная, 2, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дальняя ул, 21, Дальняя ул, 21, Дальняя ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.132469 | - | 0.132469 |
| 2 | Дальняя ул, 21, Дальняя,21-жил.дом гвс (ку) | 777 Дальняя 21 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.275600 | - | 13.275600 |
| 3 | Дальняя ул, 21, Дальняя,21,жил.дом от (ку) | 777 Дальняя 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 71.680194 | - | - | - | 71.680194 |
| 4 | Дальняя ул, 23, Дальняя,23 МЧС (тепло) | БД 8652/00/3 Т от 11.01.2021г. | ПСС Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.045080 | - | - | - | 0.045080 |
| 5 | Дальняя ул, 25, Дальняя ул, 25, Дальняя ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.389925 | - | 1.389925 |
| 6 | Дальняя ул, 25, Дальняя,25,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 59.096320 | - | 59.096320 |
| 7 | Дальняя ул, 25, Дальняя,25,ж.д.от. (ку) | 777 Дальняя 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 100.328320 | - | - | - | 100.328320 |
| 8 | Дальняя ул, 27, Дальняя ул, 27, Дальняя ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.177434 | - | 0.177434 |
| 9 | Дальняя ул, 27, Дальняя,27-3 эт.ж/дом гвс (ку) | 777 Дальняя 27 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.041840 | - | 7.041840 |
| 10 | Дальняя ул, 27, Дальняя,27-жил.дом.от (ку) | 777 Дальняя 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.872840 | - | - | - | 25.872840 |
| 11 | Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29, Дальняя ул, 29 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 1.254499 | - | 1.254499 |
| 12 | Дальняя ул, 29, Дальняя,29,ж.д.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 60.390400 | - | 60.390400 |
| 13 | Дальняя ул, 29, Дальняя,29,ж.д.от. (ку) | 777 Дальняя 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 72.659680 | - | - | - | 72.659680 |
| 14 | Дальняя ул, 3, Дальняя,3-соц.центр (гвс) | БД 0246/00/3 Г | ГБУ КО "Калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.073819 | - | 0.073819 |
| 15 | Дальняя ул, 3, Дальняя,3 соц.центр (тепло) | БД 0246/00/3 Т | ГБУ КО "Калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" | КалугаТеплосеть | 0.152712 | - | - | - | 0.152712 |
| 16 | Дорожная ул, 15, Дорожная ул, 15, Дорожная ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.404838 | - | 1.404838 |
| 17 | Дорожная ул, 15, Дорожная,15-жил.дом гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 58.664960 | - | 58.664960 |
| 18 | Дорожная ул, 15, Дорожная,15 жил.дом от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 99.825640 | - | - | - | 99.825640 |
| 19 | Дорожная ул, 17 "школа 51", Дорожная,17 школа N 51 (гвс) | БД 0518/00/3 Г | Отдел № 2 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 51"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.028208 | - | 0.028208 |
| 20 | Дорожная ул, 17 "школа 51", Дорожная,17 школа № 51 (тепло) | БД 0518/00/3 Т | Отдел № 2 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 51"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.540573 | - | - | - | 0.540573 |
| 21 | Дорожная ул, 31, Дорожная ул, 31, Дорожная ул, 31 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.970016 | - | 2.970016 |
| 22 | Дорожная ул, 31, Дорожная,31-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 92.742400 | - | 92.742400 |
| 23 | Дорожная ул, 31, Дорожная,31-9эт.ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 200.356920 | - | - | - | 200.356920 |
| 24 | Дорожная ул, 31, Дорожная,31 кв.1-магазин (тепло)(ку) | 9100/00/3 Т от 31.08.2017 г. | Запольская Тамара Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.663800 | - | - | - | 1.663800 |
| 25 | Дорожная ул, 32, Дорожная,32 маг.Магнит" (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.064000 | - | - | - | 0.064000 |
| 26 | Дорожная ул, 32, Дорожная,32-маг."Магнит"гвс (гвс) | 3723/00/4 Г | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006372 | - | 0.006372 |
| 27 | Дорожная ул, 33, Дорожная 33., неж. пом. тепло (ку) | 11507/00/1Т от 11.03.2019г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 1.165840 | - | - | - | 1.165840 |
| 28 | Дорожная ул, 33, Дорожная ул, 33, Дорожная ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.700287 | - | 2.700287 |
| 29 | Дорожная ул, 33, Дорожная,33-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 125.094400 | - | 125.094400 |
| 30 | Дорожная ул, 33, Дорожная,33-9эт.ж.д. от (ку) | 777 Дорожная 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 208.187400 | - | - | - | 208.187400 |
| 31 | Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/с"Терем-теремок" (гвс) | БД 0508/00/3 Г от 18.01.2021г. | Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.093913 | - | 0.093913 |
| 32 | Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/с"Терем-теремок" Хоз блок (гвс) | БД 0508/00/3 Г от 18.01.2021г. | Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 33 | Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а Д/сад"Терем-теремок"хозб (тепло) | БД 0508/00/3 Т от 20.01.2021г. | Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" | КалугаТеплосеть | 0.025125 | - | - | - | 0.025125 |
| 34 | Дорожная ул, 33а, Дорожная,33а"Теремок" (тепло) | БД 0508/00/3 Т от 20.01.2021г. | Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" | КалугаТеплосеть | 0.242176 | - | - | - | 0.242176 |
| 35 | Дорожная ул, 34, Дорожная,34 тепло (ку) | 11486/00/1Т от 27.02.2019г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.233640 | - | - | - | 0.233640 |
| 36 | Дорожная ул, 34, Дорожная ул, 34, Дорожная ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.254110 | - | 3.254110 |
| 37 | Дорожная ул, 34, Дорожная,34-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 275.207680 | - | 275.207680 |
| 38 | Дорожная ул, 34, Дорожная,34-9эт.ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 330.640720 | - | - | - | 330.640720 |
| 39 | Дорожная ул, 34 "Нежилое здание", Дорожная,34 (тепло) | 9299/00/3 Т от 16.10.2017г. | Кардава Теа Отаровна | КалугаТеплосеть | 0.046000 | - | - | - | 0.046000 |
| 40 | Дорожная ул, 34 "Нежилое здание", Дорожная,34 гвс (гвс) | 9300/00/3 Г от 16.10.2017г. | Кардава Теа Отаровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002000 | - | 0.002000 |
| 41 | Калужского Ополчения ул, 3, Калужского Ополчения ул, 3, Калужского Ополчения ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.339144 | - | 2.339144 |
| 42 | Калужского Ополчения ул, 3, Калужского ополчения,3,9эт.ж.д.гвс (ку) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.704960 | - | 31.704960 |
| 43 | Калужского Ополчения ул, 3, Калужского ополчения,3,9эт.ж.д.от. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 227.531848 | - | - | - | 227.531848 |
| 44 | Калужского Ополчения ул, 5, Калужского Ополчения ул, 5, Калужского Ополчения ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.670960 | - | 2.670960 |
| 45 | Калужского Ополчения ул, 5, Калужского ополчения,5,9эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 117.329920 | - | 117.329920 |
| 46 | Калужского Ополчения ул, 5, Калужского ополчения,5,9эт.ж.д.от. (ку) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 259.040680 | - | - | - | 259.040680 |
| 47 | Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1947/00/5/04 Г от 01.03.2020 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.03.2020 г.) | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.246501 | - | 1.246501 |
| 48 | Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения7.9эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Калужского Ополчения 7 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 25.018880 | - | 25.018880 |
| 49 | Калужского Ополчения ул, 7, Калужского Ополчения7,9эт.ж.д.от (ку) | 777 Калужского Ополчения 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.169560 | - | - | - | 49.169560 |
| 50 | Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (гвс) (КР на СОИ) | 1933/00/5/04 Г от 21.11.2019г.(прямой договор КР на СОИ с 01.11.2019г.) | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.276256 | - | 3.276256 |
| 51 | Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (гвс) | 777 Калужского Ополчения 9 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 62.300160 | - | 62.300160 |
| 52 | Калужского Ополчения ул, 9, ул. Калужского Ополчения, д.9 (тепло) | 777 Калужского Ополчения 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 205.497630 | - | - | - | 205.497630 |
| 53 | Комсомольская ул, 5, Комсомольская ул, 5, Комсомольская ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.252999 | - | 2.252999 |
| 54 | Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5,9эт.ж/дом гвс (ку) | 777 Комсомольская 5 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 40.648940 | - | 40.648940 |
| 55 | Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5,9эт.ж/дом от. (ку) | 777 Комсомольская 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 126.805160 | - | - | - | 126.805160 |
| 56 | Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5-библиотека (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000245 | - | 0.000245 |
| 57 | Комсомольская ул, 5, Комсомольская,5, неж. помещение (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.294760 | - | - | - | 7.294760 |
| 58 | Комсомольская ул, 5 "трехэтажное кирпичное здание", Комсомольская,5-ДШИ N 6 (гвс) | БД 0533/00/3 Гот 25.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000624 | - | 0.000624 |
| 59 | Комсомольская ул, 5 "трехэтажное кирпичное здание", Комсомольская,5-ДШИ № 6 (тепло) | БД 0533/00/3 Тот 25.01.2021г | МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.075400 | - | - | - | 0.075400 |
| 60 | Майская ул, 15 "гвс", Майская,15,6эт.ж.д.гвс (ку) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 46.802560 | - | 46.802560 |
| 61 | Майская ул, 15 "гвс", Майская ул, 15 "гвс", Майская ул, 15 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.341465 | - | 1.341465 |
| 62 | Майская ул, 3 "гвс", Майская ул, 3 "гвс", Майская ул, 3 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.345455 | - | 1.345455 |
| 63 | Майская ул, 3 "гвс", Майская,3-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 52.194560 | - | 52.194560 |
| 64 | Майская ул, 32, Майская ул, 32, Майская ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/04 Г от 30.06.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2018) | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.136887 | - | 2.136887 |
| 65 | Майская ул, 32, Майская,32-9эт.ж.д.гвс (ку) | 777 Майская 32 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 81.311360 | - | 81.311360 |
| 66 | Майская ул, 32, Майская,32-9эт.ж.д.от. (ку) | 777 Майская 32 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 127.791640 | - | - | - | 127.791640 |
| 67 | Майская ул, 34, Майская ул, 34, Майская ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.308973 | - | 3.308973 |
| 68 | Майская ул, 34, Майская,34-ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 139.544960 | - | 139.544960 |
| 69 | Майская ул, 34, Майская,34-ж.д.от. (ку) | 777 Майская 34 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 245.628800 | - | - | - | 245.628800 |
| 70 | Майская ул, 36, Майская ул, 36, Майская ул, 36 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.923133 | - | 2.923133 |
| 71 | Майская ул, 36, Майская,36-9эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 81.095680 | - | 81.095680 |
| 72 | Майская ул, 36, Майская,36-9эт.ж.д.от (тепло) | 1826/00/5 Т | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | 203.951200 | - | - | - | 203.951200 |
| 73 | Московская ул, 345, Московская ул, 345, Московская ул, 345 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.974580 | - | 0.974580 |
| 74 | Московская ул, 345, Московская,345-ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 33.861760 | - | 33.861760 |
| 75 | Московская ул, 345, Московская,345-ж.д.от. (ку) | 777 Московская 345 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.837560 | - | - | - | 66.837560 |
| 76 | Светлая ул, 10, Светлая,10-ДЮСШ "Персей" (тепло) | БД 0514/00/3 Т от 22.01.2021г | МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" | КалугаТеплосеть | 0.064000 | - | - | - | 0.064000 |
| 77 | Светлая ул, 12, Светлая ул, 12, Светлая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.146912 | - | 0.146912 |
| 78 | Светлая ул, 12, Светлая,12,2эт.ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 7.980160 | - | 7.980160 |
| 79 | Светлая ул, 12, Светлая,12,2эт.ж.д.от. (ку) | 777 Светлая 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.351560 | - | - | - | 34.351560 |
| 80 | Светлая ул, 14, Светлая,14 ДЮСШ "Персей" (тепло) | БД 0514/00/3 Т от 22.01.2021г | МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" | КалугаТеплосеть | 0.070212 | - | - | - | 0.070212 |
| 81 | Светлая ул, 16, Светлая,16-база (гвс) | 0230 ГВС | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000947 | - | 0.000947 |
| 82 | Светлая ул, 16, Светлая,16-рем.боксы (тепло) | 0230 Тепло | Калужский региональный экологический оператор | КалугаТеплосеть | 0.079816 | - | - | - | 0.079816 |
| 83 | Светлая ул, 1А, Светлая ул, 1А неж. здание (тепло) | 14688/00/1Т от 01.04.2021г. | Тюрин Денис Евгеньевич ИП | КалугаТеплосеть | 0.001300 | - | - | - | 0.001300 |
| 84 | Светлая ул, 4, Светлая,4-А (тепло) | 0545 Тепло | ИП Аксенов Д.В. | КалугаТеплосеть | 0.088000 | - | - | - | 0.088000 |
| 85 | Светлая ул, 6, Светлая ул, 6, Светлая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.767814 | - | 0.767814 |
| 86 | Светлая ул, 6, Светлая,6,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 48.312320 | - | 48.312320 |
| 87 | Светлая ул, 6, Светлая,6,ж.д.от. (ку) | 777 Светлая 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.415080 | - | - | - | 77.415080 |
| 88 | Светлая ул, 8, Светлая ул, 8, Светлая ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.753707 | - | 0.753707 |
| 89 | Светлая ул, 8, Светлая,8,ж.д.гвс (ку) | 1826/00/5 ГВС | ЭРСУ-12 ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 42.704640 | - | 42.704640 |
| 90 | Светлая ул, 8, Светлая,8,ж.д.от. (ку) | 777 Светлая 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.264040 | - | - | - | 77.264040 |

Таблица 1.67 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по  ул. Никитина, 95 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Белинского ул, 3, Белинского ул, 3, Белинского ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.515907 | - | 0.515907 |
| 2 | Белинского ул, 3, Белинского,3 40-кв.ж/дом 5эт гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 19.532520 | - | 19.532520 |
| 3 | Белинского ул, 3, Белинского,3 40кв.ж/дом 5эт от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 50.945320 | - | - | - | 50.945320 |
| 4 | Белинского ул, 6, Белинского,6 Жил.дом 5эт гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 34.077440 | - | 34.077440 |
| 5 | Белинского ул, 6, Белинского ул, 6, Белинского ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.622917 | - | 0.622917 |
| 6 | Белинского ул, 6, Белинского,д.6,ж.д. отопление (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 63.323520 | - | - | - | 63.323520 |
| 7 | Белинского ул, 9, Белинского,9 медпункт (тепло) ку | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 1.432520 | - | - | - | 1.432520 |
| 8 | Белинского ул, 9, Белинского,9 6эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.920640 | - | 31.920640 |
| 9 | Белинского ул, 9, Белинского ул, 9, Белинского ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.704449 | - | 0.704449 |
| 10 | Белинского ул, 9, Белинского,9 6 зт.(ж.дом) от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 63.189000 | - | - | - | 63.189000 |
| 11 | Малый пер, 1, Малый пер, 1, Малый пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.280323 | - | 0.280323 |
| 12 | Малый пер, 1, пер.Малый,1 5эт.ж/дом ЖЭУ-14 (ку) гвс | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.105127 | - | 12.105127 |
| 13 | Малый пер, 1, пер.Малый,1 ж/д (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 32.726120 | - | - | - | 32.726120 |
| 14 | Малый пер, 2, Малый пер, 2, Малый пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.499159 | - | 0.499159 |
| 15 | Малый пер, 2, пер.Малый,2 9эт.ж/д кир.72 кв. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 43.323615 | - | 43.323615 |
| 16 | Малый пер, 2, пер.Малый,2 9эт.ж/д 72кв. от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 93.894960 | - | - | - | 93.894960 |
| 17 | Малый пер, 3, Малый пер, 3, Малый пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.620738 | - | 0.620738 |
| 18 | Малый пер, 3, пер.Малый,3 5эт.общеж. гвс (ку) | 777 пер. Малый 3 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.314560 | - | 14.314560 |
| 19 | Малый пер, 3, пер.Малый,3 5эт.общеж. от. (ку) | 777 пер. Малый 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 48.710400 | - | - | - | 48.710400 |
| 20 | Никитина ул, 100, Никитина,100 5эт.ж/д 1979г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.567680 | - | 32.567680 |
| 21 | Никитина ул, 100, Никитина ул, 100, Никитина ул, 100 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.765396 | - | 0.765396 |
| 22 | Никитина ул, 100, Никитина,100 5эт.ж/д 1979г от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 66.809240 | - | - | - | 66.809240 |
| 23 | Никитина ул, 102, Никитина,102 М-н Магнит (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.059214 | - | - | - | 0.059214 |
| 24 | Никитина ул, 102, Никитина,102 потери (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 25 | Никитина ул, 104, Никитина,104 5эт ж/д 1977г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.920640 | - | 31.920640 |
| 26 | Никитина ул, 104, Никитина ул, 104, Никитина ул, 104 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.925004 | - | 0.925004 |
| 27 | Никитина ул, 104, Никитина 104 5эт ж/д 1977г.от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 66.235760 | - | - | - | 66.235760 |
| 28 | Никитина ул, 106, Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.547840 | - | 40.547840 |
| 29 | Никитина ул, 106, Никитина ул, 106, Никитина ул, 106 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.982842 | - | 0.982842 |
| 30 | Никитина ул, 106, Никитина,106 5эт.ж/д 1973г. от (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 81.280760 | - | - | - | 81.280760 |
| 31 | Никитина ул, 108, Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 25.689510 | - | 25.689510 |
| 32 | Никитина ул, 108, Никитина ул, 108, Никитина ул, 108 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.564273 | - | 0.564273 |
| 33 | Никитина ул, 108, Никитина,108 5эт. ж/д 1973г. от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 58.882000 | - | - | - | 58.882000 |
| 34 | Никитина ул, 72, Никитина,72 5эт.ж.д. от. (ку) кв. №1 - №20 | 777 Никитина 72 (кв. №1 - № 20) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.218760 | - | - | - | 21.218760 |
| 35 | Никитина ул, 72, Никитина,72 КВАРТИРА №1 гвс (ку) | 777 Никитина 72 (кв. №1) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.215680 | - | 0.215680 |
| 36 | Никитина ул, 72 "общ", Никитина ул, 72 "общ", Никитина ул, 72 "общ" гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.024155 | - | 1.024155 |
| 37 | Никитина ул, 72 "общ", Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. гвс (ку) | 777 Никитина 72 (общежитие) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 19.936920 | - | 19.936920 |
| 38 | Никитина ул, 72 "общ", Никитина,72 5эт.ж.д.общежит. от. (ку) | 777 Никитина 72 (общежитие) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.873144 | - | - | - | 39.873144 |
| 39 | Никитина ул, 74, Никитина,74 спортивный зал (гвс) | 0322/00/4 Г | МБУ СШ № 1 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006392 | - | 0.006392 |
| 40 | Никитина ул, 74, Никитина,74 Спортзал (тепло) | 0322/00/4 Т | МБУ СШ № 1 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.177120 | - | - | - | 0.177120 |
| 41 | Никитина ул, 76, Никитина,76 5эт ж/дом гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.783360 | - | 32.783360 |
| 42 | Никитина ул, 76, Никитина ул, 76, Никитина ул, 76 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.651534 | - | 0.651534 |
| 43 | Никитина ул, 76, Никитина,76 5эт.ж/д от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 63.717640 | - | - | - | 63.717640 |
| 44 | Никитина ул, 76, Никитина,76 дет.поликлиника N1 (гвс) | БД 0373/00/4 Г | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012300 | - | 0.012300 |
| 45 | Никитина ул, 76, Никитина,76 дет.поликлиника N1 (тепло)(ку) | БД 0373/00/4 Т | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 18.780880 | - | - | - | 18.780880 |
| 46 | Никитина ул, 82, Никитина,82 5эт.ж/дом гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.567680 | - | 32.567680 |
| 47 | Никитина ул, 82, Никитина ул, 82, Никитина ул, 82 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.797035 | - | 0.797035 |
| 48 | Никитина ул, 82, Никитина,82 5эт.ж/д от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 65.121840 | - | - | - | 65.121840 |
| 49 | Никитина ул, 83, Никитина,83 Поликл.горб.4 (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001000 | - | 0.001000 |
| 50 | Никитина ул, 83, Никитина,83 Поликл.горб.4 (тепло) ку | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 14.957680 | - | - | - | 14.957680 |
| 51 | Никитина ул, 83, Никитина,83(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 59.759920 | - | - | - | 59.759920 |
| 52 | Никитина ул, 85, Никитина,85 магазин "Трикотаж" Егоров (тепло) | 0425 Тепло | Егоров Максим Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.002442 | - | - | - | 0.002442 |
| 53 | Никитина ул, 85, Никитина,85 магазин Литке (тепло) | 0443 Тепло | Литке А.Е. | КалугаТеплосеть | 0.001840 | - | - | - | 0.001840 |
| 54 | Никитина ул, 85, Никитина,85(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 81.585200 | - | - | - | 81.585200 |
| 55 | Никитина ул, 85/2, Никитина,85 кор.2 нежил. помещ.тепло)(ку) | 14117/00/1 Тот 01.12.2020г. | ООО "АСЛ" | КалугаТеплосеть | 3.978960 | - | - | - | 3.978960 |
| 56 | Никитина ул, 85/2, Никитина,85 кор.2 нежил. помещ. ООО "АСЛ"(гвс) | 14118/00/1 Г | ООО "АСЛ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000245 | - | 0.000245 |
| 57 | Никитина ул, 85/2, Никитина ул, 85/2, Никитина ул, 85/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.305312 | - | 0.305312 |
| 58 | Никитина ул, 85/2, Никитина,85 к.2, 5эт,ж/д.гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.317499 | - | 12.317499 |
| 59 | Никитина ул, 85/2, Никитина,85 к.2 5 эт.ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 29.672280 | - | - | - | 29.672280 |
| 60 | Никитина ул, 85а, Никитина,85а(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 85.443800 | - | - | - | 85.443800 |
| 61 | Никитина ул, 87, Никитина,87 парикмахерская "Гера" (гвс) | 0397 ГВС | Котова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002882 | - | 0.002882 |
| 62 | Никитина ул, 87, Никитина,87 парикмахерская "Гера" (тепло) | 0397 Тепло | Котова Татьяна Вячеславовна | КалугаТеплосеть | 0.001724 | - | - | - | 0.001724 |
| 63 | Никитина ул, 87, Никитина ул, 87, Никитина ул, 87 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.249892 | - | 0.249892 |
| 64 | Никитина ул, 87, Никитина,87 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.954610 | - | 12.954610 |
| 65 | Никитина ул, 87, Никитина,87 5эт.ж.дом от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 23.097320 | - | - | - | 23.097320 |
| 66 | Никитина ул, 89, Никитина,89 офис Явар (тепло)(ку) | 7689/00/4 Т от 01.08.2016 г. | Кубарева Лилия Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 2.290410 | - | - | - | 2.290410 |
| 67 | Никитина ул, 89, Никитина,89 ж.д ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | 777 Никитина 89 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.112510 | - | - | - | 26.112510 |
| 68 | Никитина ул, 89А, Никитина,89А аптечный пункт Богомолова (тепло) | 0449 Тепло | Богомолова Марина Моневна | КалугаТеплосеть | 0.003641 | - | - | - | 0.003641 |
| 69 | Никитина ул, 89А, Никитина,89а ж.д ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | 777 Никитина 89А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.758210 | - | - | - | 31.758210 |
| 70 | Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин Федотов (тепло)(ку) | 0186 Тепло | Федотов Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.340480 | - | - | - | 1.340480 |
| 71 | Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин Агро-40 (тепло) | 0532 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 1.132800 | - | - | - | 1.132800 |
| 72 | Никитина ул, 91, Никитина,91 магазин (тепло)(ку) | 7587/00/4 Т от 01.08.2016 г. | Амельянчик Лариса Львовна | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 73 | Никитина ул, 91, Никитина,91(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 777 Никитина 91 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 41.687040 | - | - | - | 41.687040 |
| 74 | Никитина ул, 93, Никитина,93(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 777 Никитина д.93 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.929240 | - | - | - | 47.929240 |
| 75 | Никитина ул, 93, нежилое помещение №1 (тепло) | Договор 668/4 от 01.10.2013г. Тепло | Кирсанова Татьяна Константиновна | КалугаТеплосеть | 0.003954 | - | - | - | 0.003954 |
| 76 | Никитина ул, 93а, Никитина,93а следственное управление (тепло)(ку) | 10188/00/4Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 4.592000 | - | - | - | 4.592000 |
| 77 | Никитина ул, 93а, Никитина,93а (ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 777 Никитина 93 А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 50.640800 | - | - | - | 50.640800 |
| 78 | Никитина ул, 93а, Никитина,93а офис (тепло)(ку) | 9547/00/1 Т от 27.11.2017 г. | Бойко Юрий Валерьевич | КалугаТеплосеть | 3.864000 | - | - | - | 3.864000 |
| 79 | Никитина ул, 93а/1 "Детский сад № 30", Никитина,93а д/с N30 (гвс) | БД 0100/00/4 Г от 26.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019215 | - | 0.019215 |
| 80 | Никитина ул, 93а/1 "Детский сад № 30", Никитина,93а д/с N30 (тепло) | БД 0100/00/4 Т от 26.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.079000 | - | - | - | 0.079000 |
| 81 | Никитина ул, 95, Никитина,95(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 57.800400 | - | - | - | 57.800400 |
| 82 | Никитина ул, 95а, Никитина,95а (ж.дом) ЖЭУ-10 (тепло) (ку) | 777 Никитина 95А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.607110 | - | - | - | 39.607110 |
| 83 | Никитина ул, 97, Никитина,97 (тепло) | БД 0495/00/4 Т от 26.01.2021г. | ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской | КалугаТеплосеть | 0.079200 | - | - | - | 0.079200 |
| 84 | Никитина ул, 97а, Никитина,97а(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) | 777 Никитина 97А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.630810 | - | - | - | 18.630810 |
| 85 | Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля 16 Романова (тепло) (ку) | 0109 Тепло | Романова В.И. | КалугаТеплосеть | 2.570040 | - | - | - | 2.570040 |
| 86 | Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля,16 пом.67 (тепло) (ку) | 10350/00/4 Т от 02.07.2018 г. | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 2.676240 | - | - | - | 2.676240 |
| 87 | Пестеля 1-й пер, 16, 1-й пер.Пестеля,16ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 73.459720 | - | - | - | 73.459720 |
| 88 | Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19 отделение связи № 3 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000915 | - | 0.000915 |
| 89 | Пестеля 1-й пер, 19, 1-ый пер. Пестеля,19 опс № 3 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 5.574320 | - | - | - | 5.574320 |
| 90 | Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19ж.д. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.680387 | - | 11.680387 |
| 91 | Пестеля 1-й пер, 19, Пестеля 1-й пер, 19, Пестеля 1-й пер, 19 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.399223 | - | 0.399223 |
| 92 | Пестеля 1-й пер, 19, 1-й пер.Пестеля,19ж.д. от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 29.629800 | - | - | - | 29.629800 |
| 93 | Пестеля 1-й пер, 19а, Пестеля 1-й пер, 19а, Пестеля 1-й пер, 19а гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.603387 | - | 0.603387 |
| 94 | Пестеля 1-й пер, 19а, 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. гвс (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 19А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 18.701280 | - | 18.701280 |
| 95 | Пестеля 1-й пер, 19а, 1-й пер.Пестеля,19а 5эт.общежит. от. (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 19А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.652044 | - | - | - | 42.652044 |
| 96 | Пестеля 1-й пер, 23, 1-й пер.Пестеля,23ж/д ЖЭУ-10 (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.414460 | - | - | - | 17.414460 |
| 97 | Пестеля 1-й пер, 26, Пестеля 1-й пер, 26, Пестеля 1-й пер, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1907/00/5/04 Г от 04.02.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.02.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.919641 | - | 0.919641 |
| 98 | Пестеля 1-й пер, 26, 1-ый пер.Пестеля,26 ж/дом (гвс) (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 26 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 22.364160 | - | 22.364160 |
| 99 | Пестеля 1-й пер, 26, 1-ый пер.Пестеля,26 ж/д (отопление) (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.839650 | - | - | - | 35.839650 |
| 100 | Пестеля 1-й пер, 27, 1-й пер.Пестеля,27 Общежитие Упр.общ. (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.831972 | - | - | - | 33.831972 |
| 101 | Пестеля 1-й пер, 28, 1-й пер.Пестеля,28 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 26.114130 | - | 26.114130 |
| 102 | Пестеля 1-й пер, 28, Пестеля 1-й пер, 28, Пестеля 1-й пер, 28 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.603973 | - | 0.603973 |
| 103 | Пестеля 1-й пер, 28, 1-й пер.пестеля,28 5эт.ж.д. от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 65.232760 | - | - | - | 65.232760 |
| 104 | Пестеля 1-й пер, 30, 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.608185 | - | 27.608185 |
| 105 | Пестеля 1-й пер, 30, Пестеля 1-й пер, 30, Пестеля 1-й пер, 30 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.811344 | - | 0.811344 |
| 106 | Пестеля 1-й пер, 30, 1-й пер.Пестеля,30ж.д. 5эт от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 65.006200 | - | - | - | 65.006200 |
| 107 | Пестеля 1-й пер, 30/1, 1-й пер.Пестеля,30к1жд 5эт. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.209570 | - | 31.209570 |
| 108 | Пестеля 1-й пер, 30/1, Пестеля 1-й пер, 30/1, Пестеля 1-й пер, 30/1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.811344 | - | 0.811344 |
| 109 | Пестеля 1-й пер, 30/1, 1-й пер.Пестеля,30к.1 5эт. от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 65.468760 | - | - | - | 65.468760 |
| 110 | Пестеля 1-й пер, 31, 1-й пер.Пестеля,31ж/д от. (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.737000 | - | - | - | 19.737000 |
| 111 | Пестеля 1-й пер, 33, 1-й пер.Пестеля,33ж/д ЖЭУ-10 (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.735760 | - | - | - | 17.735760 |
| 112 | Пестеля 1-й пер, 37, 1-й пер.Пестеля,37ж/д ЖЭУ-10 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 38.021960 | - | - | - | 38.021960 |
| 113 | Пестеля 1-й пер, 46, 1-й пер.Пестеля,46 Торговый центр (тепло) | дс с ООО "Проспект-ЮГ" 7573/00/4 Т от 01.08.2016 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.033282 | - | - | - | 0.033282 |
| 114 | Пестеля 1-й пер, 46, 1-й пер.Пестеля,46 Торговый центр (тепло) потери в сетях до т/сч | дс с ООО "Проспект-ЮГ" 7573/00/4 Т от 01.08.2016 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 115 | Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе 1 счетчик ввод 1 "Луна" (гвс) | 0078 ГВС | ПК "Луна" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000586 | - | 0.000586 |
| 116 | Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе 2 счетчик ввод 2 "Луна" (гвс) | 0078 ГВС | ПК "Луна" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000927 | - | 0.000927 |
| 117 | Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 кафе "Луна" (тепло)(ку) | 0078 Тепло от 01.04.2008 г. | ПК "Луна" | КалугаТеплосеть | 5.510400 | - | - | - | 5.510400 |
| 118 | Пестеля 1-й пер, 50, Пестеля 1-й пер, 50, Пестеля 1-й пер, 50 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.626947 | - | 0.626947 |
| 119 | Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. гвс (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 50 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 10.099890 | - | 10.099890 |
| 120 | Пестеля 1-й пер, 50, 1-й пер.Пестеля,50 3эт.общежит. от. (ку) | 777 1-й пер. Пестеля 50 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.709600 | - | - | - | 32.709600 |
| 121 | Пестеля 1-й пер, 50/а, 1-й пер.Пестеля,50а Адм.здан (тепло) | 0292 Тепло | Версия-Т (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.047620 | - | - | - | 0.047620 |
| 122 | Пестеля ул, 13, Пестеля ул, 13, Пестеля ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.148900 | - | 1.148900 |
| 123 | Пестеля ул, 13, Пестеля,13 5эт. ж.д гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 37.801977 | - | 37.801977 |
| 124 | Пестеля ул, 13, Пестеля,13 5эт. ж.д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 80.898440 | - | - | - | 80.898440 |
| 125 | Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1б потери до теплосчетчика | 13001/00/1Т от 01.11.2019г. | Гинзгеймер Г.С. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 126 | Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1"б" (тепло) | 13001/00/1Т от 01.11.2019г. | Гинзгеймер Г.С. | КалугаТеплосеть | 0.084000 | - | - | - | 0.084000 |
| 127 | Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1 а (тепло) | 14166/00/1Т от 09.12.2020г | Дементьева О.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.104780 | - | - | - | 0.104780 |
| 128 | Пестеля ул, 15, Пестеля,15 строение 1 а,в (тепло) потери до теплосчетчика | 14166/00/1Т от 09.12.2020г | Дементьева О.Ю. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 129 | Пестеля ул, 15, Пестеля,15 основное строение 1 в(тепло) | 14166/00/1Т от 09.12.2020г | Дементьева О.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.001450 | - | - | - | 0.001450 |
| 130 | Пестеля ул, 15а, Пестеля ул, 15а, Пестеля ул, 15а гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.564071 | - | 0.564071 |
| 131 | Пестеля ул, 15а, Пестеля,15а 5эт. ж/д гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 20.599954 | - | 20.599954 |
| 132 | Пестеля ул, 15а, Пестеля,15а 5эт.ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 67.609280 | - | - | - | 67.609280 |
| 133 | Постовалова ул, 10, Постовалова ул, 10, Постовалова ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1915/00/5/04 Г от 01.03.2019г. (прямые расчеты КР на СОИ) | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.932110 | - | 2.932110 |
| 134 | Постовалова ул, 10, Постовалова,10 9 эт.ж.дом) гвс (ку) | 1915/00/5/04 Г от 01.03.2019г. (прямые расчеты) | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 99.859840 | - | 99.859840 |
| 135 | Постовалова ул, 10, Постовалова,10 9 эт.ж.дом от. (ку) | 1915/00/5/04 Т от 01.03.2019г. (прямые расчеты) | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 228.155832 | - | - | - | 228.155832 |
| 136 | Постовалова ул, 10, Постовалова,10 Город (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.120360 | - | - | - | 0.120360 |
| 137 | Постовалова ул, 2, Постовалова,2(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) гвс | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 138 | Постовалова ул, 2, Постовалова,2(ж.дом) ЖЭУ-10 (ку) отопление | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 73.547040 | - | - | - | 73.547040 |
| 139 | Постовалова ул, 2/1, Постовалова,2 к.1 ж.дом ЖЭУ-10 (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 30.595040 | - | - | - | 30.595040 |
| 140 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 жилой дом (гвс) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 20.273920 | - | 20.273920 |
| 141 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 офис (гвс) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000337 | - | 0.000337 |
| 142 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21, Постовалова ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.421352 | - | 0.421352 |
| 143 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 жилой дом (тепло) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 29.927160 | - | - | - | 29.927160 |
| 144 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 магазин (гвс) | 5458/00/4 Г от 01.10.2015 г. | Лещева Елена Владимировна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004880 | - | 0.004880 |
| 145 | Постовалова ул, 21, Постовалова, 21 магазин (тепло) (ку) | 5458/00/4 Т от 01.10.2015 г. | Лещева Елена Владимировна ИП | КалугаТеплосеть | 2.726980 | - | - | - | 2.726980 |
| 146 | Постовалова ул, 23, Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.763840 | - | 29.763840 |
| 147 | Постовалова ул, 23, Постовалова ул, 23, Постовалова ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.934073 | - | 0.934073 |
| 148 | Постовалова ул, 23, Постовалова,23 5эт.ж/д 1982г.от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 66.415120 | - | - | - | 66.415120 |
| 149 | Постовалова ул, 25, Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.116480 | - | 40.116480 |
| 150 | Постовалова ул, 25, Постовалова ул, 25, Постовалова ул, 25 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.185174 | - | 1.185174 |
| 151 | Постовалова ул, 25, Постовалова,25 5эт. ж/д 1975г. от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 83.584120 | - | - | - | 83.584120 |
| 152 | Постовалова ул, 4, Постовалова,4 5эт. ж/д гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.548480 | - | 18.548480 |
| 153 | Постовалова ул, 4, Постовалова ул, 4, Постовалова ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.964302 | - | 0.964302 |
| 154 | Постовалова ул, 4, Постовалова,4 5эт.ж/д от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 40.745400 | - | - | - | 40.745400 |
| 155 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 Аптека (гвс) | 0112 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001136 | - | 0.001136 |
| 156 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 Аптека (тепло)(ку) | 0112/00/4 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 8.946760 | - | - | - | 8.946760 |
| 157 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.489280 | - | 31.489280 |
| 158 | Постовалова ул, 6, Постовалова ул, 6, Постовалова ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.507846 | - | 0.507846 |
| 159 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 5эт.ж.дом от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 63.557160 | - | - | - | 63.557160 |
| 160 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 нежилое помещение (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.142880 | - | - | - | 2.142880 |
| 161 | Постовалова ул, 6, Постовалова,6 нежилое помещение (гвс)(ку) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007200 | - | 0.007200 |
| 162 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 спец.РСУ (тепло)(ку) | 0557/00/4 Т от 13.04.2017г. | Жилищное Спец.РСУ (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.478000 | - | - | - | 2.478000 |
| 163 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 нежилое помещение (тепло)(ку) | 10328/00/4 Т | КРБОО "Центр поддержки семьи, материнства и детства "Жизнь" | КалугаТеплосеть | 2.952360 | - | - | - | 2.952360 |
| 164 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 офис N1 тепло (ку) | 13730/00/1 Т от 10.08.2020г. | Москаленко Ольга Александровна | КалугаТеплосеть | 1.484440 | - | - | - | 1.484440 |
| 165 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 офис №1 (гвс) | 13788/00/1 Г от 22.09.2020г. | Москаленко Ольга Александровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001424 | - | 0.001424 |
| 166 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.272960 | - | 53.272960 |
| 167 | Постовалова ул, 7, Постовалова ул, 7, Постовалова ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.175501 | - | 1.175501 |
| 168 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 5эт.ж.д. от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 96.859120 | - | - | - | 96.859120 |
| 169 | Постовалова ул, 7, Постовалова,7 спец.РСУ (гвс) | 557/4 Г | Жилищное Спец.РСУ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 170 | Постовалова ул, 8, парихмахерская | 0331/4 ГВС | ИП Летягина Л.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000946 | - | 0.000946 |
| 171 | Постовалова ул, 8, Постовалова,8 магазин (гвс) | 0331/4 ГВС | ИП Летягина Л.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001529 | - | 0.001529 |
| 172 | Постовалова ул, 8, Постовалова,8 магазин Стрельцова(тепло)(ку) | 13711/00/1Т | Стрельцова Виктория Павловна | КалугаТеплосеть | 0.875560 | - | - | - | 0.875560 |
| 173 | Постовалова ул, 8, Постовалова,8 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.555840 | - | 27.555840 |
| 174 | Постовалова ул, 8, Постовалова ул, 8, Постовалова ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.563064 | - | 0.563064 |
| 175 | Постовалова ул, 8, Постовалова,8 5эт.ж.дом от. (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 65.624520 | - | - | - | 65.624520 |
| 176 | Постовалова ул, 8, Постовалова,8 магазин (тепло) (ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 4.196080 | - | - | - | 4.196080 |
| 177 | Тульская ул, 100, Тульская ул, 100, Тульская ул, 100 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.572334 | - | 0.572334 |
| 178 | Тульская ул, 100, Тульская,100 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.731892 | - | 29.731892 |
| 179 | Тульская ул, 100, Тульская,100 5 эт.ж.дом от (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 60.845520 | - | - | - | 60.845520 |
| 180 | Тульская ул, 102, Тульская,102 Адм.здание (тепло) | 0185 Тепло | Сельстрой АО | КалугаТеплосеть | 0.231812 | - | - | - | 0.231812 |
| 181 | Тульская ул, 102, Тульская,102 потери (тепло) | 0185 Тепло | Сельстрой АО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |

Таблица 1.68 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Литейный пер, 7, пер.Литейный,7-здание женской консультии (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.055320 | - | - | - | 0.055320 |
| 2 | Московская ул, 218, Московская,218-маг."Брабион" (тепло) (ку) | 0103 Тепло | Игнатян Гайк Сержикович | КалугаТеплосеть | 1.033680 | - | - | - | 1.033680 |
| 3 | , | 0366/00/2 Т от | Терещенко Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 4 | Московская ул, 218, Московская,218-ж/д,1963г. (тепло) (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 56.455920 | - | - | - | 56.455920 |
| 5 | Московская ул, 218, Московская,218-аптека (тепло)(ку) | 7603/00/2 Тепло от 01.08.2016 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | КалугаТеплосеть | 1.972960 | - | - | - | 1.972960 |
| 6 | Московская ул, 228, Московская,228-ж/д,1969г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 113.414520 | - | - | - | 113.414520 |
| 7 | Московская ул, 228, Московская,228-"Мясная лавка" (тепло)(ку) | 7585/00/2 Т от 01.08.2016 г. | Амельянчик Лариса Львовна | КалугаТеплосеть | 1.378240 | - | - | - | 1.378240 |
| 8 | Московская ул, 230, Московская,230-неж.помещение № 6(тепло)(ку) | 0435/00/2 Т | ИП Баранова Л.П. | КалугаТеплосеть | 5.949560 | - | - | - | 5.949560 |
| 9 | Московская ул, 230, Московская,230-ж/д,1967г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 68.185120 | - | - | - | 68.185120 |
| 10 | Московская ул, 230, Московская,230- нежилое помещение(тепло)(ку) | 8750/00/2 Т | Червякова Евгения Александровна | КалугаТеплосеть | 1.017160 | - | - | - | 1.017160 |
| 11 | Московская ул, 232, Московская,232-ж/д,1957г. (ку) | 777 Московская 232 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.504400 | - | - | - | 20.504400 |
| 12 | Московская ул, 232, Московская,232-д/с "Кроха" (тепло) | БД 5303/00/2 Т от 01.02.2021г. | МБДОУ № 21 "ЗОЛОТЫЕ ЗЁРНЫШКИ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.037540 | - | - | - | 0.037540 |
| 13 | Новая Стройка ул, 1, Н.Стройка,1-ж/д,1967г. (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 60.340480 | - | - | - | 60.340480 |
| 14 | Новая Стройка ул, 1, Н.Стройка,1 д/с "Радуга" (тепло) | БД 5303/00/2 Т от 01.02.2021г. | МБДОУ № 21 "ЗОЛОТЫЕ ЗЁРНЫШКИ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.054973 | - | - | - | 0.054973 |
| 15 | Новая Стройка ул, 2, Н.стройка,2-ООО"Торнадо" (тепло) (ку) | 0120/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | Торнадо (ООО") | КалугаТеплосеть | 2.513400 | - | - | - | 2.513400 |
| 16 | Новая Стройка ул, 2, Н.Стройка,2 ж/д,1971г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 129.033000 | - | - | - | 129.033000 |
| 17 | Новая Стройка ул, 3, Н.Стройка,3 неж.помещение №21 аптека (тепло)(ку) | 0664/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 18 | Новая Стройка ул, 3, Н.Стройка,3-ж.дом 1976г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 20.557960 | - | - | - | 20.557960 |
| 19 | Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ООО"Газсервис" (тепло)(ку) | 0143 Тепло | Газсервис (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.847880 | - | - | - | 1.847880 |
| 20 | Тельмана ул, 10, Тельмана,10-неж.пом.Григорян А.Л. (тепло)(ку) | 0358 Тепло | Григорян А.Л. | КалугаТеплосеть | 1.248440 | - | - | - | 1.248440 |
| 21 | Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 1 ввод (кв № 2 - 60 ) от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 63.252720 | - | - | - | 63.252720 |
| 22 | Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 2 ввод (кв № 61 - 90 ) от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 31.241680 | - | - | - | 31.241680 |
| 23 | Тельмана ул, 10, Тельмана,10-ж.д. 3 ввод (кв № 91 - 109 ) от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 27.057400 | - | - | - | 27.057400 |

Таблица 1.69 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по  ул. Новослободская, 25 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Новослободская ул, 20, Новослободская ул, 20, Новослободская,20 ж.д. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.002390 | - | 1.002390 |
| 2 | Новослободская ул, 20, Новослободская,20 ж.д. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.764480 | - | 7.764480 |
| 3 | Новослободская ул, 20, Новослободская,20-ж.д. от. (ку) | 777 Новослободская 20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 56.972760 | - | - | - | 56.972760 |
| 4 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25 -учебно-производственный корпус (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 1.059574 | - | - | - | 1.059574 |
| 5 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-гараж (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.127800 | - | - | - | 0.127800 |
| 6 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N1 (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.481468 | - | - | - | 0.481468 |
| 7 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N2 (тепло) | БД 0245/00/3 Т от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | 0.225232 | - | - | - | 0.225232 |
| 8 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N1 (гвс) | БД 7041/00/3 Г от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | - | - | 0.019454 | - | 0.019454 |
| 9 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-общ.N2 (гвс) | БД 7041/00/3 Г от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | - | - | 0.029726 | - | 0.029726 |
| 10 | Новослободская ул, 25, Новослободская,25-учебно-произв.корпус (гвс) | БД 7041/00/3 Г от 22.12.2020 | ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | КалугаТеплосеть | - | - | 0.169321 | - | 0.169321 |
| 11 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Гараж (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.026247 | - | - | - | 0.026247 |
| 12 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Мастерские (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.002361 | - | - | - | 0.002361 |
| 13 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Общежитие (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.165947 | - | - | - | 0.165947 |
| 14 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен. А (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.165739 | - | - | - | 0.165739 |
| 15 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А1 (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.178409 | - | - | - | 0.178409 |
| 16 | Новослободская ул, 31, Новослободская,31 Уч.корпус.Строен.А2 (тепло) | БД 5226/00/2 Т от 25.12.20г | ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | КалугаТеплосеть | 0.125012 | - | - | - | 0.125012 |
| 17 | Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23 ж.д (гвс) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 16.373760 | - | 16.373760 |
| 18 | Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23, Промышленная ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.761535 | - | 0.761535 |
| 19 | Промышленная ул, 23, Промышленная,23ж.д. от. (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 30.557280 | - | - | - | 30.557280 |
| 20 | Промышленная ул, 23, Промышленная,23 помещение № 37 (тепло) (ку) | дс с Мартвых И.В. 9372/00/2Т от 01.01.2019 | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 6.534840 | - | - | - | 6.534840 |
| 21 | Промышленная ул, 36, Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.486590 | - | 0.486590 |
| 22 | Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.882240 | - | 3.882240 |
| 23 | Промышленная ул, 36, Промышленная,36ж.д. от. (ку) | 777 Промышленная 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.502700 | - | - | - | 24.502700 |
| 24 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-офис (тепло) | 0662 Тепло | Фокин М.А (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.075000 | - | - | - | 0.075000 |
| 25 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а, неж.пом. 2 (тепло) | 13807/00/1 Т | ИП Камендровский А.В. | КалугаТеплосеть | 0.005306 | - | - | - | 0.005306 |
| 26 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гостиница от (тепло) | 9114/00/2 Т | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.055341 | - | - | - | 0.055341 |
| 27 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-потери гос.от (тепло) | 9114/00/2 Т | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 28 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-потери рест.от (тепло) | 9114/00/2 Т | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 29 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-ресторан от (тепло) | 9114/00/2 Т | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.013186 | - | - | - | 0.013186 |
| 30 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гост.потери гвс (гвс) | 9117/00/2 Г | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 31 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-гостиница гвс (гвс) | 9117/00/2 Г | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004996 | - | 0.004996 |
| 32 | Промышленная ул, 36а, Промышленная,36а-ресторан гвс (гвс) | 9117/00/2 Г | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002910 | - | 0.002910 |
| 33 | Промышленная ул, 36а, Промышленная.36а-рест.потери гвс (гвс) | 9117/00/2 Г | Гапеенко Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 34 | Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 А Строение 1 (тепло) | 0390 Тепло | Холодильник (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.023442 | - | - | - | 0.023442 |
| 35 | Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 А Строение 2 (тепло) | 0390 Тепло | Холодильник (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.041876 | - | - | - | 0.041876 |
| 36 | Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184 А Строение 3 (тепло) | 0390 Тепло | Холодильник (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.097338 | - | - | - | 0.097338 |
| 37 | Тарутинская ул, 184а, Тарутинская,184а-склад 16 (тепло) | 0390 Тепло | Холодильник (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.099300 | - | - | - | 0.099300 |

Таблица 1.70 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Одоевское шоссе, 5 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Одоевское шоссе ул "Спецремкомп", Одоевское шоссе администр.здание (тепло) | 0431 Тепло | Спецремкомплект (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.016304 | - | - | - | 0.016304 |
| 2 | Одоевское шоссе ул "Спецремкомп", Одоевское шоссе производ.помещ. (тепло) | 0431 Тепло | Спецремкомплект (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.134381 | - | - | - | 0.134381 |
| 3 | Одоевское шоссе ул, 1, Одоевское шоссе,1 ЖЭУ-3 (ку) | 777 Одоевское шоссе 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.250680 | - | - | - | 15.250680 |
| 4 | Одоевское шоссе ул, 2, Одоевское шоссе,2 ЖЭУ-3 (ку) | 777 Одоевское шоссе 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.017400 | - | - | - | 15.017400 |
| 5 | Одоевское шоссе ул, 2а, Одоевское ш,2а вагончик-бытовка (тепло) | 6820/00/4 Т | Просецкий Евгений Викторович | КалугаТеплосеть | 0.004090 | - | - | - | 0.004090 |
| 6 | Одоевское шоссе ул, 2а, Одоевское ш.2а - офисное помещение (тепло) | 6820/00/4 Т | Просецкий Евгений Викторович | КалугаТеплосеть | 0.011153 | - | - | - | 0.011153 |
| 7 | Одоевское шоссе ул, 4, Одоевское шоссе.4 ЖЭУ-3 (ку) | 777 Одоевское шоссе 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.684800 | - | - | - | 17.684800 |
| 8 | Одоевское шоссе ул, 5, Одоевское шоссе,5 стр.5 (тепло) | 0386 Тепло | СЕАН (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.045953 | - | - | - | 0.045953 |
| 9 | Одоевское шоссе ул, 5, Одоевское шоссе,5 УМВД (тепло) | БД 0175/00/4Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.060910 | - | - | - | 0.060910 |
| 10 | Одоевское шоссе ул, 5, Стрелковый тир (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.052291 | - | - | - | 0.052291 |
| 11 | Одоевское шоссе ул, 5/5, Одоевское шоссе 5 стр.5 потери (тепло) | 0386 Тепло | СЕАН (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Ромодановские Дворики ул, 63б, Ромодановские Дворики,63б ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 63Б Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.296400 | - | - | - | 29.296400 |
| 13 | Ромодановские Дворики ул, 67, Ромадановские дворики,67 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 67 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.720130 | - | - | - | 14.720130 |
| 14 | Ромодановские Дворики ул, 69, Ромадановские дворики,69 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 69 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.643960 | - | - | - | 17.643960 |
| 15 | Ромодановские Дворики ул, 71, Ромадановские дворики,71 ж/дом ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 71 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.149230 | - | - | - | 26.149230 |

Таблица 1.71 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ольговская, 19 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дорожный пер, 5 "шк.16", Дорожный, 5 шк.N16 гвс. (гвс) | БД 0319/00/2 Г от 28.01.2021 г. | Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N16"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009060 | - | 0.009060 |
| 2 | Дорожный пер, 5 "шк.16", Дорожный,5 шк.№16 от. (тепло) | БД 0319/00/2 Т от 29.01.2021 г. | Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N16"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.230000 | - | - | - | 0.230000 |
| 3 | Дорожный пер, 8, Дорожный пер, 8, пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.192236 | - | 1.192236 |
| 4 | Дорожный пер, 8, пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 5.392000 | - | 5.392000 |
| 5 | Дорожный пер, 8, пер.Дорожный,8ж.д.2000г.9эт. от. (ку) | 777 пер. Дорожный 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 50.383190 | - | - | - | 50.383190 |
| 6 | Дружбы ул, 10, Дружбы ул, 10, Дружба,10-ж.д.1992г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.121492 | - | 1.121492 |
| 7 | Дружбы ул, 10, Дружбы,10-ж.д.1992г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.842880 | - | 8.842880 |
| 8 | Дружбы ул, 10, Дружбы,10-ж.д. 1992г.5эт. от. (ку) | 777 Дружбы 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 99.587280 | - | - | - | 99.587280 |
| 9 | Дружбы ул, 11, Дружба,11-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | 777 Дружбы 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 111.134760 | - | - | - | 111.134760 |
| 10 | Дружбы ул, 12, Дружбы ул, 12, Дружба,12-ж.дом 1983г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.864547 | - | 0.864547 |
| 11 | Дружбы ул, 12, Дружбы,12-ж.дом 1983г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 10.568320 | - | 10.568320 |
| 12 | Дружбы ул, 12, Дружбы,12-ж.д. 1983г.5эт. от. (ку) | 777 Дружбы 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 98.996100 | - | - | - | 98.996100 |
| 13 | Дружбы ул, 13, Дружба,13-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | 777 Дружбы 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.455840 | - | - | - | 78.455840 |
| 14 | Дружбы ул, 15, Дружбы,15-ж.дом 1983г. (ку) | 777 Дружбы 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.401560 | - | - | - | 78.401560 |
| 15 | Дружбы ул, 17, Дружбы,17-ж.дом 1988г. (ку) | 777 Дружбы 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 30.429840 | - | - | - | 30.429840 |
| 16 | Дружбы ул, 18, Дружбы ул, 18 гвс (КР на СОИ) | 1839/00/5/04 ГВС от 28.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.103742 | - | 0.103742 |
| 17 | Дружбы ул, 18, Дружбы,18-ж.д. (гвс) (ку) | 777 Дружбы 18 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 12.940800 | - | 12.940800 |
| 18 | Дружбы ул, 18, Дружбы,18-ж.д. (тепло) | 777 Дружбы 18 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.898884 | - | - | - | 27.898884 |
| 19 | Дружбы ул, 19, Дружбы ул, 19, Дружба,19-ж.д.1986г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.703124 | - | 0.703124 |
| 20 | Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.941120 | - | 1.941120 |
| 21 | Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. - 1 ввод (тепло) (ку) | 777 Дружбы 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.249840 | - | - | - | 29.249840 |
| 22 | Дружбы ул, 19, Дружбы,19-ж.д.1986г.5эт. - 2 ввод (тепло) (ку) | 777 Дружбы 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.844320 | - | - | - | 36.844320 |
| 23 | Дружбы ул, 5, Дружбы ул, 5, Дружба,5-ж.д. 5-эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.110408 | - | 1.110408 |
| 24 | Дружбы ул, 5, Дружбы,5-ж.д. 5-эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 9.705600 | - | 9.705600 |
| 25 | Дружбы ул, 5, Дружбы,5-ж.д. 5-эт. от. (ку) | 777 Дружбы 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 54.730760 | - | - | - | 54.730760 |
| 26 | Дружбы ул, 6, Дружбы,6-ж.дом 1990г. (ку) | 777 Дружбы 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 112.760800 | - | - | - | 112.760800 |
| 27 | Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, 18 "второй этап"(гвс) потери в сетях гвс | 10142/00/2 Г | МОНОЛИТ СК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 28 | Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, 18 "второй этап" (тепло) потери в сети | 10143/00/2 Т | МОНОЛИТ СК ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 29 | Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (гвс) (КР на СОИ) | 1839/00/5/04 ГВС от 28.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.705187 | - | 1.705187 |
| 30 | Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (гвс) | 777 Дружбы 6/2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.376960 | - | 14.376960 |
| 31 | Дружбы ул, 6/2, Дружбы ул, д. 6/2 (тепло) (ку) | 777 Дружбы 6/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.308710 | - | - | - | 49.308710 |
| 32 | Дружбы ул, 7, Дружбы,7-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | 777 Дружбы 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.767680 | - | - | - | 49.767680 |
| 33 | Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1839/00/5/04 ГВС от 28.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.955225 | - | 0.955225 |
| 34 | Дружбы ул, 8, Дружба,8-ж.дом 6эт.гвс (ку) | 777 Дружбы 8 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 34.724480 | - | 34.724480 |
| 35 | Дружбы ул, 8, Дружбы ул, 8 (тепло) (ку) | 777 Дружбы 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 52.374890 | - | - | - | 52.374890 |
| 36 | Дружбы ул, 9, Дружбы,9-ж.дом ЖРЭУ-8 (ку) | 777 Дружбы 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.094160 | - | - | - | 66.094160 |
| 37 | Ольговская ул, 10/1, Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5/04 ГВС от 28.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.636224 | - | 0.636224 |
| 38 | Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | 777 Ольговская 10/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 10.383360 | - | 10.383360 |
| 39 | Ольговская ул, 10/1, Ольговская,10,к.1-ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 10/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.477720 | - | - | - | 79.477720 |
| 40 | Ольговская ул, 12/1, Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1ж.д.1979г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5/04 ГВС от 28.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.563833 | - | 0.563833 |
| 41 | Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1ж.д.1979г.5эт. гвс (ку) | 777 Ольговская 12/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 10.383360 | - | 10.383360 |
| 42 | Ольговская ул, 12/1, Ольговская,12,к.1 ж.д.1979г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 12/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.151400 | - | - | - | 78.151400 |
| 43 | Ольговская ул, 13, Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.638090 | - | 0.638090 |
| 44 | Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.987200 | - | 7.987200 |
| 45 | Ольговская ул, 13, Ольговская,13 ОАО "АК СБ России" (тепло)(ку) | 303 Т | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 2.449680 | - | - | - | 2.449680 |
| 46 | Ольговская ул, 13, Ольговская,13ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.676400 | - | - | - | 76.676400 |
| 47 | Ольговская ул, 14, Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.601334 | - | 0.601334 |
| 48 | Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 49 | Ольговская ул, 14, Ольговская,14ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.275468 | - | - | - | 79.275468 |
| 50 | Ольговская ул, 15, Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д. 1973г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.630627 | - | 0.630627 |
| 51 | Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д. 1973г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 13.178880 | - | 13.178880 |
| 52 | Ольговская ул, 15, Ольговская,15ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.189160 | - | - | - | 78.189160 |
| 53 | Ольговская ул, 16, Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.649284 | - | 0.649284 |
| 54 | Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 5.990400 | - | 5.990400 |
| 55 | Ольговская ул, 16, Ольговская,16ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 16 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.418080 | - | - | - | 78.418080 |
| 56 | Ольговская ул, 17, Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.627828 | - | 0.627828 |
| 57 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 58 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.207200 | - | - | - | 73.207200 |
| 59 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17 (помещение) (гвс) | 8672/00/2 Г от 03.04.2017г. | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002817 | - | 0.002817 |
| 60 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17, пом.1 (ку) (тепло) | 8672/00/2 Т от 19.11.2019г. | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | 2.456760 | - | - | - | 2.456760 |
| 61 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17-библ. фил. N4 гвс. (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001460 | - | 0.001460 |
| 62 | Ольговская ул, 17, Ольговская,17-библ.фил.№4 от. (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.596000 | - | - | - | 2.596000 |
| 63 | Ольговская ул, 19, Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.630627 | - | 0.630627 |
| 64 | Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 9.584640 | - | 9.584640 |
| 65 | Ольговская ул, 19, Ольговская,19ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | 777 Ольговская 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.975040 | - | - | - | 78.975040 |
| 66 | Ольговская ул, 3, Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.855074 | - | 0.855074 |
| 67 | Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 25.450240 | - | 25.450240 |
| 68 | Ольговская ул, 3, Ольговская,3ж.д.1995г.6эт. от. (ку) | 777 Ольговская 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 81.144043 | - | - | - | 81.144043 |
| 69 | Ольговская ул, 3, Ольговская,3-нежилое пом.гвс (гвс) | 9108/00/2Г от 01.09.2017 | Петрушин Алексей Борисович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000974 | - | 0.000974 |
| 70 | Ольговская ул, 3, Ольговская,3-неж.пом.от. (тепло) (ку) | 9109/00/2Т от 01.09.2017 | Петрушин Алексей Борисович | КалугаТеплосеть | 0.089517 | - | - | - | 0.089517 |
| 71 | Ольговская ул, 5, Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.484196 | - | 0.484196 |
| 72 | Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 5.392000 | - | 5.392000 |
| 73 | Ольговская ул, 5, Ольговская,5ж.д.2000г.6эт. от. (ку) | 777 Ольговская 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.999240 | - | - | - | 31.999240 |
| 74 | Ольговский пер, 10, пер. Ольговский, опс № 8 (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.020603 | - | - | - | 0.020603 |
| 75 | Ольговский пер, 11, пер.Ольговский,11-ж/д 1988г. (ку) | 777 пер. Ольговский 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.422800 | - | - | - | 78.422800 |
| 76 | Ольговский пер, 12, пер.Ольговский,12-ж/д 1986г. (ку) | 777 пер. Ольговский 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.762640 | - | - | - | 78.762640 |
| 77 | Ольговский пер, 7, пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" (гвс) | БД 0320/00/1 Г от 29.12.2020г. | Отдел N1 МБДОУ № 108"Дружба" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.034566 | - | 0.034566 |
| 78 | Ольговский пер, 7, пер.Ольговский,7-МДОУ 108"Дружба" (тепло) | БД 0320/00/2 Т от 29.12.2020г. | Отдел N1 МБДОУ № 108"Дружба" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.330000 | - | - | - | 0.330000 |
| 79 | Ольговский пер, 9, пер.Ольговский,9-ж/д,1984г. (ку) | 777 пер. Ольговский 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.495320 | - | - | - | 77.495320 |
| 80 | Сельский пер, 10, пер.Сельский,10-адм.зд. (тепло) | 0402 Тепло от 01.10.2006 г. | Стройтехсервис ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.041650 | - | - | - | 0.041650 |
| 81 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.792575 | - | 0.792575 |
| 82 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 10.982400 | - | 10.982400 |
| 83 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184ж.д.1974г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 184 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 90.260560 | - | - | - | 90.260560 |
| 84 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184 пом.81 (тепло) ку | 9160/00/3Т от 27.09.2017г | ООО "Тарутинский" | КалугаТеплосеть | 41.786160 | - | - | - | 41.786160 |
| 85 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184 пом.82 (тепло) ку | 9160/00/3Т от 27.09.2017г | ООО "Тарутинский" | КалугаТеплосеть | 2.272680 | - | - | - | 2.272680 |
| 86 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184- (гвс) | 9161/00/3Г от 27.09.2017г | ООО "Тарутинский" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014330 | - | 0.014330 |
| 87 | Тарутинская ул, 184, Тарутинская,184-офис пол (тепло)(ку) | БД № 0344/00/2 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 3.108120 | - | - | - | 3.108120 |
| 88 | Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-маг."Сябр" (тепло) | 0190 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.018306 | - | - | - | 0.018306 |
| 89 | Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-магазин (тепло) | 0391 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.018546 | - | - | - | 0.018546 |
| 90 | Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б-прод.маг. (тепло) | 0391 Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.027330 | - | - | - | 0.027330 |
| 91 | Тарутинская ул, 184б, Тарутинская,184б магазин (тепло) | Договор № 665/2 Т Тепло | Никишин В.И. | КалугаТеплосеть | 0.016392 | - | - | - | 0.016392 |
| 92 | Тарутинская ул, 186, Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.531742 | - | 0.531742 |
| 93 | Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 33.040800 | - | 33.040800 |
| 94 | Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186-магазин (тепло)(ку) | 6771/00/2 Т | Молев Сергей Николаевич ИП | КалугаТеплосеть | 2.664440 | - | - | - | 2.664440 |
| 95 | Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186-магазин (гвс) | 6772/00/2 Г | Молев Сергей Николаевич ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000649 | - | 0.000649 |
| 96 | Тарутинская ул, 186, Тарутинская,186ж.д.1973г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 186 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.582000 | - | - | - | 76.582000 |
| 97 | Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.993926 | - | 0.993926 |
| 98 | Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 11.646720 | - | 11.646720 |
| 99 | Тарутинская ул, 186/1, Тарутинская,186к.1ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 186/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 92.358600 | - | - | - | 92.358600 |
| 100 | Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188-аптека N 13 (тепло)(ку) | 0419 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 1.498600 | - | - | - | 1.498600 |
| 101 | Тарутинская ул, 188, Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.510285 | - | 0.510285 |
| 102 | Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 103 | Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 188 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.032120 | - | - | - | 76.032120 |
| 104 | Тарутинская ул, 188, Тарутинская,188 город (ку)(тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 105 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192, к.1 пом.1 (тепло) (ку) | 10561/00/2Т от 13.02.2019 | ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | 2.607800 | - | - | - | 2.607800 |
| 106 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1 , пом.1 (гвс) | 10562/00/2Г от 13.02.2019 | ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000298 | - | 0.000298 |
| 107 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.598536 | - | 0.598536 |
| 108 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.587840 | - | 7.587840 |
| 109 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192 корп.1-ОАО"ЦентТелеком" (тепло)(ку) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.345200 | - | - | - | 1.345200 |
| 110 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192,к.1ж.д.1972г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 192/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.561200 | - | - | - | 73.561200 |
| 111 | Тарутинская ул, 192/1, Тарутинская,192 к.1 ОПОП (тепло)(ку) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.180000 | - | - | - | 1.180000 |
| 112 | Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.636224 | - | 0.636224 |
| 113 | Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 10.782720 | - | 10.782720 |
| 114 | Тарутинская ул, 194/1, Тарутинская,194к.1ж.д.1975г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 194/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.755560 | - | - | - | 78.755560 |
| 115 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к1-магазин Чехолина (тепло)(ку) | 0405 Тепло | Чехолина И.В. | КалугаТеплосеть | 1.109200 | - | - | - | 1.109200 |
| 116 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.634358 | - | 0.634358 |
| 117 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 9.384960 | - | 9.384960 |
| 118 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата от. (тепло)(ку) | 6918/00/2 Т | Лаврова Наталия Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.255520 | - | - | - | 1.255520 |
| 119 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата гвс (гвс) | 6919/00/2 Г | Лаврова Наталия Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000524 | - | 0.000524 |
| 120 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Злата сан. прибор (гвс) | 6919/00/2 Г | Лаврова Наталия Васильевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000300 | - | 0.000300 |
| 121 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 200/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 80.063000 | - | - | - | 80.063000 |
| 122 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200к.1-Селена от. (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.522840 | - | - | - | 2.522840 |
| 123 | Тарутинская ул, 200/1, Тарутинская,200,к.1-Селена гвс (гвс) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001325 | - | 0.001325 |
| 124 | Тарутинская ул, 202, Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.634358 | - | 0.634358 |
| 125 | Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.190080 | - | 6.190080 |
| 126 | Тарутинская ул, 202, Тарутинская,202ж.д.1977г.5эт. от. (ку) | 777 Тарутинская 202 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.916680 | - | - | - | 79.916680 |

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по пер. Воскресенский , 2 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Воскресенская ул, 10, Воскресенская,10 д/сад НСП "Лучик" (тепло) | БД 0151/00/3 Т от 02.02.2021г. | Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.059350 | - | - | - | 0.059350 |
| 2 | Воскресенская ул, 13, Воскресенская,13 ж/д ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.467310 | - | - | - | 6.467310 |
| 3 | Воскресенская ул, 14, Воскресенская,14 ж/дом ЖРЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.180120 | - | - | - | 24.180120 |
| 4 | Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 жилой блок 3-эт (гвс) | 0642 ГВС | Духовное познание (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000876 | - | 0.000876 |
| 5 | Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 кул-прос.центр 2эт. (гвс) | 0642 ГВС | Духовное познание (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000519 | - | 0.000519 |
| 6 | Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 потери гвс (гвс) | 0642 ГВС | Духовное познание (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 7 | Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 здание центра соц.развития с жил.фондом (тепло) | 0642 Тепло | Духовное познание (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.058000 | - | - | - | 0.058000 |
| 8 | Воскресенская ул, 15, Воскресенская,15 потери от. (тепло) | 0642 Тепло | Духовное познание (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 9 | Воскресенская ул, 19, Воскресенская,19(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.018480 | - | - | - | 15.018480 |
| 10 | Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21 офис Абзалетдинова (тепло) (ку) | 0026 Тепло от 24.11.2006 г. | Абзалетдинова С.А. | КалугаТеплосеть | 1.159200 | - | - | - | 1.159200 |
| 11 | Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.224000 | - | - | - | 28.224000 |
| 12 | Воскресенская ул, 21, Воскресенская,21 ДПК "Мечтатель" Содруж. (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.777600 | - | - | - | 2.777600 |
| 13 | Воскресенская ул, 23, Воскресенская,23(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.159900 | - | - | - | 21.159900 |
| 14 | Воскресенская ул, 23а, Воскресенская,23а(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 18.947600 | - | - | - | 18.947600 |
| 15 | Воскресенская ул, 25, Воскресенская,25(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Воскресенская 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.177729 | - | - | - | 12.177729 |
| 16 | Воскресенская ул, 25/2, Воскресенская,25/2 гараж (тепло) | 0531 Тепло от 01.11.2009 г. | Храм Георгия "за лавками" | КалугаТеплосеть | 0.003284 | - | - | - | 0.003284 |
| 17 | Воскресенская ул, 25/2, Воскресенская,25/2 Храм Георгия (тепло) | 0531 Тепло от 01.11.2009 г. | Храм Георгия "за лавками" | КалугаТеплосеть | 0.051121 | - | - | - | 0.051121 |
| 18 | Воскресенский пер, 29/1, Воскресенский пер, 29/1, Воскресенский пер, 29/1 гвс (КРнаСОИ) | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.899612 | - | 0.899612 |
| 19 | Воскресенский пер, 29/1, пер.Воскресенский,29 к.1 5эт. ж/д ЖРЭУ-5 (ку)гвс | 8520/00/05 ГВС от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 41.199908 | - | 41.199908 |
| 20 | Воскресенский пер, 2а, пер.Воскресенский,2а(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Воскресенский 2А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.066800 | - | - | - | 8.066800 |
| 21 | Воскресенский пер, 2а, пер.Воскресенский,2а , парикмахерская (тепло) (ку) | 8469/00/4 Т от 16.01.2017г. | ООО " ВОСКРЕСЕНЬЕ" | КалугаТеплосеть | 2.128000 | - | - | - | 2.128000 |
| 22 | Воскресенский пер, 4, пер.Воскресенский,4(АДС) (тепло) | 0441/4 Тепло | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | 0.010950 | - | - | - | 0.010950 |
| 23 | Воскресенский пер, 4, пер.Воскресенский,4 учебный корпус (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.101650 | - | - | - | 0.101650 |
| 24 | Григоров пер, 10 "общежитие", пер.Григоров, 10(общежит.) (гвс) | БД 0254/00/4 Г от 27.02.2017г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006268 | - | 0.006268 |
| 25 | Григоров пер, 10 "общежитие", пер.Григоров,10 общежитие отопление (ку) | БД 0254/00/4 Т от 28.02.2017г. | РЖД ОАО | КалугаТеплосеть | 67.826400 | - | - | - | 67.826400 |
| 26 | Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 Скрипкин С.Е. (тепло)(ку) | 14486/00/1 Т от 25.01.2021 | Скрипкин Сергей Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 4.115840 | - | - | - | 4.115840 |
| 27 | Григоров пер, 11, Григоров пер, 11, Григоров пер, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.809731 | - | 0.809731 |
| 28 | Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 5 эт ж/д гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 23.573143 | - | 23.573143 |
| 29 | Григоров пер, 11, пер.Григоров,11 5 эт.ж/д от (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 76.034480 | - | - | - | 76.034480 |
| 30 | Григоров пер, 12, пер.Григоров,12 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Григоров 12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.021210 | - | - | - | 12.021210 |
| 31 | Григоров пер, 12/1, Григоров пер, 12/1, Григоров пер, 12/1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.097942 | - | 0.097942 |
| 32 | Григоров пер, 12/1, пер.Григоров,12 к.1 гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.067780 | - | 8.067780 |
| 33 | Григоров пер, 12/1, пер.Григоров,12 к.1 от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 22.878800 | - | - | - | 22.878800 |
| 34 | Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 офис Мелешко (гвс) | 0500 Тепло | Мелешко И.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003195 | - | 0.003195 |
| 35 | Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 офис Мелешко (тепло)(ку) | 0500/00/4 Т от 27.02.2017г. | Мелешко И.А. | КалугаТеплосеть | 1.146250 | - | - | - | 1.146250 |
| 36 | Григоров пер, 14, Григоров пер, 14, Григоров пер, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.269843 | - | 0.269843 |
| 37 | Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 ж/дом 5эт. гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.307750 | - | 5.307750 |
| 38 | Григоров пер, 14, пер.Григоров,14 ж.дом 5эт.от. отопление (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 14.889460 | - | - | - | 14.889460 |
| 39 | Григоров пер, 3, пер.Григоров,3 ж/д ЖЭУ-5 (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 37.357600 | - | - | - | 37.357600 |
| 40 | Григоров пер, 9, пер.Григоров,9,ж.д. ЖЭУ-5 (ку) | 777 пер. Григоров 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.488320 | - | - | - | 2.488320 |
| 41 | Григоров пер, 9, пер.Григоров,9 кв.2 ж/дом Филатов (ку) гвс | 8690/00/5 ГВС от 01.01.2017г. пер.Григоров 9, кв.2 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 42 | Григоров пер, 9 "адм. здание", пер.Григоров,9(адм.здание) (тепло) | БД 9701/00/4 Т от 21.01.2021г | МБУК"Городской досуговый центр" | КалугаТеплосеть | 0.042200 | - | - | - | 0.042200 |
| 43 | Дарвина ул, 25, Дарвина,25 (тепло) | 29/4 Тепло | Вант-Центр (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.030000 | - | - | - | 0.030000 |
| 44 | Декабристов ул, 13, Декабристов,13,ж.д.ЖЭУ-5 (ку) | 777 Декабристов 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.958560 | - | - | - | 21.958560 |
| 45 | Декабристов ул, 16, Декабристов ул, 16, Декабристов ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.247071 | - | 0.247071 |
| 46 | Декабристов ул, 16, Декабристов,16,12 кв.ж/д гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.033890 | - | 4.033890 |
| 47 | Декабристов ул, 16, Декабристов,16,12 кв.ж/д от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 21.366800 | - | - | - | 21.366800 |
| 48 | Декабристов ул, 3, Декабристов,3 медколледж (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | 0.066600 | - | - | - | 0.066600 |
| 49 | Декабристов ул, 3, Декабристов,3 потери отопление (тепло) | БД 0685/00/1 Т от 15.01.2021 | ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 50 | Ленина ул, 101, Ленина,101 пом1(тепло)(ку) | 0123/00/4 Т от 04.09.2019 г. | Уткин М.В. | КалугаТеплосеть | 1.579200 | - | - | - | 1.579200 |
| 51 | Ленина ул, 101, Ленина,101 нежилое помещение пом.6 (тепло)(ку) | 0618/00/4 Т от 04.09.2019 г. | Рассолова М.И. | КалугаТеплосеть | 1.092000 | - | - | - | 1.092000 |
| 52 | Ленина ул, 101, Ленина,101 магазин Цветы пом.4 (тепло)(ку) | 298 Тепло от 29.12.2010 г. | Рассолов А.А. | КалугаТеплосеть | 1.092000 | - | - | - | 1.092000 |
| 53 | Ленина ул, 101, Ленина,101(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 101 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.292000 | - | - | - | 12.292000 |
| 54 | Ленина ул, 103, Ленина,103 1 этаж (тепло) | БД 4090/00/3 Т от 08.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.058000 | - | - | - | 0.058000 |
| 55 | Ленина ул, 103, Ленина,103 админ.здание 2 эт. (тепло) | БД 4090/00/3 Т от 08.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.062000 | - | - | - | 0.062000 |
| 56 | Ленина ул, 103, Ленина,103 Образ (тепло) | БД 4090/00/3 Т от 08.02.2021 г | ГБУК КО "КМИИ" | КалугаТеплосеть | 0.024000 | - | - | - | 0.024000 |
| 57 | Ленина ул, 105, Ленина,105 В/ч 10842 (тепло) | БД 0433/00/4 Т от 30.12.2020г. | В/Ч 41650 | КалугаТеплосеть | 0.039180 | - | - | - | 0.039180 |
| 58 | Ленина ул, 107, Ленина,107(ж.дом) ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 107 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.204060 | - | - | - | 33.204060 |
| 59 | Ленина ул, 107, Ленина,107 обл.стом.п. (тепло)(ку) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 15.128640 | - | - | - | 15.128640 |
| 60 | Ленина ул, 107 а "Гараж", Ленина ул, 107 а (тепло) | 9322/00/1 Т от 19.10.2017 г | Белов С.С. | КалугаТеплосеть | 0.003800 | - | - | - | 0.003800 |
| 61 | Ленина ул, 107 а "Гараж", Ленина ул, 107 а (тепло) потери в сетях | 9322/00/1 Т от 19.10.2017 г | Белов С.С. | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 62 | Ленина ул, 109, Ленина,109 обл.стоматология (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.031579 | - | - | - | 0.031579 |
| 63 | Ленина ул, 111, Ленина,111 обл.стомат. (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.054457 | - | - | - | 0.054457 |
| 64 | Ленина ул, 111, Ленина,111(обл.стом.п) (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.071953 | - | - | - | 0.071953 |
| 65 | Ленина ул, 111, Ленина,111,гараж (тепло) | БД 0204/00/4 Т от 18.01.2021г. | ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | КалугаТеплосеть | 0.042343 | - | - | - | 0.042343 |
| 66 | Ленина ул, 99, Ленина,99 ж.дом ЖЭУ-1 (ку) | 777 Ленина 99 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.558800 | - | - | - | 17.558800 |
| 67 | Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, кв. 6 (тепло) (ку) | № СФ 13440/00/1 от 31.12.2019 г. | Жеманов Сергей Робертович | КалугаТеплосеть | 0.610400 | - | - | - | 0.610400 |
| 68 | Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, пом 17 (тепло) (ку) | № СФ 13440/00/1 от 31.12.2019 г. | Жеманов Сергей Робертович | КалугаТеплосеть | 3.715600 | - | - | - | 3.715600 |
| 69 | Ленина ул, 99, ул.Ленина,д 99, пом 7 (тепло) (ку) | № СФ 13440/00/1 от 31.12.2019 г. | Жеманов Сергей Робертович | КалугаТеплосеть | 5.031600 | - | - | - | 5.031600 |
| 70 | Луначарского ул, 28, Луначарского,28 магазин Демин (тепло) (ку) | 0387 Тепло | Демин Евгений Борисович | КалугаТеплосеть | 0.901600 | - | - | - | 0.901600 |
| 71 | Луначарского ул, 28, Луначарского,28 салон красоты (тепло) (ку) | 673/4 Т | Морару Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.041600 | - | - | - | 1.041600 |
| 72 | Луначарского ул, 28, Луначарского,28(ж.дом) ЖЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 Луначарского 28 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.686800 | - | - | - | 12.686800 |
| 73 | Луначарского ул, 30, Луначарского,30 помещ 11 ООО "Омега" (ку) | 14624/00/1 Т от 26.02.2021г. | ООО "Омега" | КалугаТеплосеть | 1.480320 | - | - | - | 1.480320 |
| 74 | Луначарского ул, 30, Луначарского,30(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) | 777 Луначарского 30 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.127080 | - | - | - | 9.127080 |
| 75 | Луначарского ул, 33, Луначарского,33 админ.здание (тепло) | 5819/00/4 Т от 12.02.2021г. | Отдел 13 МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Стратегия" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.039402 | - | - | - | 0.039402 |

Таблица 1.73 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пер. Воскресенский, 29 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Воскресенский пер, 19, пер.Воскресенский,19 ж/д ЖРЭУ 5 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 77.370240 | - | - | - | 77.370240 |
| 2 | Воскресенский пер, 22, пер.Воскресенский,22 ж/д ЖРЭУ-5 (тепло) (ку) | 777 пер. Воскресенский 22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.420040 | - | - | - | 26.420040 |
| 3 | Воскресенский пер, 23, пер.Воскресенский,23 ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 78.380320 | - | - | - | 78.380320 |
| 4 | Воскресенский пер, 24, пер.Воскресенский,24 ж/дом (тепло) (ку) | 1926/00/5 Т от 14.08.2019г. | Товарищество собственников жилья "ВОСКРЕСЕНСКИЙ-П/24" | КалугаТеплосеть | 33.236190 | - | - | - | 33.236190 |
| 5 | Воскресенский пер, 27, пер.Воскресенский,27 ж/дом (ку) | 777 пер. Воскресенский 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.453451 | - | - | - | 14.453451 |
| 6 | Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а офис Хозиков (тепло)(ку) | 0448/00/4 Т | Хозиков Н.А. | КалугаТеплосеть | 1.684530 | - | - | - | 1.684530 |
| 7 | Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а офис Куприянова (тепло)(ку) | 0631/00/4 Т | Куприянова К.Н. | КалугаТеплосеть | 2.593350 | - | - | - | 2.593350 |
| 8 | Воскресенский пер, 27а, пер.Воскресенский,27а ж/д ЖРЭУ-5 (ку) | 777 пер. Воскресенский 27А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.478470 | - | - | - | 24.478470 |
| 9 | Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 гараж (тепло) | БД 0188/00/4Т | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.026000 | - | - | - | 0.026000 |
| 10 | Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 потери (тепло) | БД 0188/00/4Т | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 11 | Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 строение 1 (тепло) | БД 0188/00/4Т | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.201020 | - | - | - | 0.201020 |
| 12 | Воскресенский пер, 28, пер.Воскресенский,28 строение 2 (тепло) | БД 0188/00/4Т | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.053840 | - | - | - | 0.053840 |
| 13 | Воскресенский пер, 29, пер. воскресенский,29 стр.3 потери (тепло) | 0202/00/4 Т | Рандеву (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 14 | Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 баня (тепло) | 0202/00/4 Т | Рандеву (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.006683 | - | - | - | 0.006683 |
| 15 | Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 гараж (тепло) | 0202/00/4 Т | Рандеву (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.001384 | - | - | - | 0.001384 |
| 16 | Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 основное строение (тепло) | 0202/00/4 Т | Рандеву (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.207431 | - | - | - | 0.207431 |
| 17 | Воскресенский пер, 29, пер.Воскресенский,29 строение 3 (тепло) | 0202/00/4 Т | Рандеву (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.030520 | - | - | - | 0.030520 |
| 18 | Воскресенский пер, 29/1, пер.Воскресенский,29 к.1 ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 103.840000 | - | - | - | 103.840000 |
| 19 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Юдин (тепло)(ку) | 0146/00/4 Т от 01.09.2016 г. | Юдин С.Н. | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 20 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин "Пассаж" (тепло) отделстоящ.зд. | 0201 Тепло | ПАССАЖ ООО | КалугаТеплосеть | 0.073996 | - | - | - | 0.073996 |
| 21 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Демин (тепло)(ку) | 0310 Тепло | Демин Евгений Борисович | КалугаТеплосеть | 0.913320 | - | - | - | 0.913320 |
| 22 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 юридическая контора Пот. (тепло)(ку) | 0463 Тепло | Потопальская М.Н. | КалугаТеплосеть | 1.203600 | - | - | - | 1.203600 |
| 23 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 магазин Аксенов (тепло)(ку) | 0616 Тепло | Аксенов М.В. | КалугаТеплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 24 | Луначарского ул, 13, Луначарского,13 ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 123.520040 | - | - | - | 123.520040 |
| 25 | Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение Сачук А.Н.(тепло)(ку) | 656/4 Тепло от 01.05.2013 г. | Сачук Анна Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 26 | Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение (тепло)(ку) | 8824/00/4 Т от 21.04.2017 г. | Шохина Алла Павловна | КалугаТеплосеть | 0.757560 | - | - | - | 0.757560 |
| 27 | Луначарского ул, 13, Луначарского, 13 нежилое помещение (тепло)(ку) | 9946/00/1 Т | Шохина Татьяна Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.910960 | - | - | - | 0.910960 |
| 28 | Никитина ул, 19, Никитина,19 общежитие N2 (тепло) | БД 0240/00/4 Тот 21.12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.163100 | - | - | - | 0.163100 |
| 29 | Никитина ул, 21, Никитина,21 общежитие N1 (тепло) | БД 0240/00/4 Тот 21.12.2020г. | МГТУ им. Н.Э. Баумана | КалугаТеплосеть | 0.127240 | - | - | - | 0.127240 |
| 30 | Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер А-диспетч. (тепло) | 0203/00/4 Т | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.004847 | - | - | - | 0.004847 |
| 31 | Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер В-склад (тепло) | 0203/00/4 Т | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.010705 | - | - | - | 0.010705 |
| 32 | Старообрядческий пер, 16, пер.Старообрядческий,16 Литер Е (тепло) | 0203/00/4 Т | АО Быт-Сервис | КалугаТеплосеть | 0.000174 | - | - | - | 0.000174 |

Таблица 1.74 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пестеля, 32 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | М.Горького ул, 41, Горького,41 маг Океан (гвс) | 0319/00/4Г от 01.04.2018г. | ООО Магазин "Океан" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022620 | - | 0.022620 |
| 2 | М.Горького ул, 41, Горького,41 маг.Океан неж. пом. №1 (тепло) (ку) | 0319/00/4Т от 01.04.2018г. | ООО Магазин "Океан" | КалугаТеплосеть | 27.640320 | - | - | - | 27.640320 |
| 3 | М.Горького ул, 41, Горького,41 маг.Океан подвал инд. от. (тепло) (ку) | 0319/00/4Т от 01.04.2018г. | ООО Магазин "Океан" | КалугаТеплосеть | 1.864617 | - | - | - | 1.864617 |
| 4 | М.Горького ул, 41, Максима Горького,41 ж.дом. (тепло) (ку) | 777 Максима Горького 41 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 90.262920 | - | - | - | 90.262920 |
| 5 | Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение Пузанков И.В. пом. 11 (тепло)(ку) | 10217/00/4Т от 01.04.2018г. | Пузанков Иван Викторович | КалугаТеплосеть | 4.462760 | - | - | - | 4.462760 |
| 6 | Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение пом. 6 (тепло)(ку) | 11500/00/4Т от 01.03.2019г. | Сафарова Тамиля Фазиловна | КалугаТеплосеть | 0.519200 | - | - | - | 0.519200 |
| 7 | Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 магазин Интим (тепло) (ку) | 6837/00/4 Т | Гаврилов Владимир Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.594720 | - | - | - | 0.594720 |
| 8 | Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 нежилое помещение (тепло)(ку) | 6907/00/1 Т | Калугастрой ООО | КалугаТеплосеть | 3.110480 | - | - | - | 3.110480 |
| 9 | Маршала Жукова ул, 14, Жукова,14 общежитие ЖЭУ-22 (тепло)(ку) | 777 Маршала Жукова 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.362000 | - | - | - | 42.362000 |
| 10 | Маршала Жукова ул, 16, Жукова,16 д/сад (тепло) | БД 0129/00/4 Т от 21.01.2021г. | Отдел № 7 МБДОУ № 70 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.190040 | - | - | - | 0.190040 |
| 11 | Маршала Жукова ул, 16, Жукова,16 д\к КР шапочка (гвс) | БД 0129/00/4 Г от 21.01.2021г. | Отдел № 7 МБДОУ № 70 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.107055 | - | 0.107055 |
| 12 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 10 Калугастрой (тепло)(ку) | 0452 Тепло | КАЛУГАСТРОЙ ООО | КалугаТеплосеть | 2.975960 | - | - | - | 2.975960 |
| 13 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 3 Калугастрой (тепло)(ку) | 0452 Тепло | КАЛУГАСТРОЙ ООО | КалугаТеплосеть | 0.580560 | - | - | - | 0.580560 |
| 14 | Маршала Жукова ул, 18, Маршала Жукова ул. 18 /офис/(тепло)(ку) | 7009/00/4Т от 16.06.2016 г. | Бугай Т.К. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.205960 | - | - | - | 1.205960 |
| 15 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 5эт.общежитие гвс (ку) | 777 Маршала Жукова 18 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 9.004320 | - | 9.004320 |
| 16 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 5эт.общежитие от. (ку) | 777 Маршала Жукова 18 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 41.764920 | - | - | - | 41.764920 |
| 17 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 12 Севастьянова А.М. (тепло)(ку) | 8623/00/4 Т от 01.03.2017г. | Севастьянова Александра Михайловна | КалугаТеплосеть | 4.651560 | - | - | - | 4.651560 |
| 18 | Маршала Жукова ул, 18, Жукова,18 нежилое помещение № 12 Севастьянова А.М. (гвс) | 9158/00/4Г от 25.09.2017г | Севастьянова Александра Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 19 | Маршала Жукова ул, 20, Жукова,20 женская консультация (тепло) | 0435 Тепло | Теорема-Мед (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.049805 | - | - | - | 0.049805 |
| 20 | Маршала Жукова ул, 20, Жукова,20, потери от. (тепло) | 0435 Тепло | Теорема-Мед (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 21 | Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22(арен.гос.пол (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004575 | - | 0.004575 |
| 22 | Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22 гос.полик. (тепло) ку | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 20.541440 | - | - | - | 20.541440 |
| 23 | Маршала Жукова ул, 22, Жукова,22(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 64.859880 | - | - | - | 64.859880 |
| 24 | Маршала Жукова ул, 22 А, Жукова,22 ренгенкабинет (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000309 | - | 0.000309 |
| 25 | Маршала Жукова ул, 22 А, Жукова,22 рентгенкабинет (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.022953 | - | - | - | 0.022953 |
| 26 | Маршала Жукова ул, 24, Жукова,24 кв.3 прод.магазин Конина (тепло) (ку) | 0513 Тепло | Аксиньина В.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.172920 | - | - | - | 1.172920 |
| 27 | Маршала Жукова ул, 24, Жукова,24(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 45.177480 | - | - | - | 45.177480 |
| 28 | Маршала Жукова ул, 26, Жукова,26 5эт.сем.общ. гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 40.547840 | - | 40.547840 |
| 29 | Маршала Жукова ул, 26, Маршала Жукова ул, 26, Маршала Жукова ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.958055 | - | 0.958055 |
| 30 | Маршала Жукова ул, 26, Жукова,26 5эт.сем.общ.от. (ку) | 777 Маршала Жукова 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.708800 | - | - | - | 75.708800 |
| 31 | Маршала Жукова ул, 28, Жукова,28 5эт.сем.общ гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 40.116480 | - | 40.116480 |
| 32 | Маршала Жукова ул, 28, Маршала Жукова ул, 28, Маршала Жукова ул, 28 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.975386 | - | 0.975386 |
| 33 | Маршала Жукова ул, 28, Жукова,28 5эт.сем.общ.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 76.855760 | - | - | - | 76.855760 |
| 34 | Маршала Жукова ул, 30, Жукова,30 5эт.ж/дом гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 39.900800 | - | 39.900800 |
| 35 | Маршала Жукова ул, 30, Маршала Жукова ул, 30, Маршала Жукова ул, 30 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.347173 | - | 2.347173 |
| 36 | Маршала Жукова ул, 30, Жукова,30 5эт.ж/дом от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 77.367880 | - | - | - | 77.367880 |
| 37 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а аптека (гвс) | 0259 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001124 | - | 0.001124 |
| 38 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова, 30а аптека (тепло)(ку) | 0259/00/4 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 8.363840 | - | - | - | 8.363840 |
| 39 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис 1 сетчик Кулин. комната(гвс) | 0643/00/4 Г | БФ "Волонтеры-Детям" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000747 | - | 0.000747 |
| 40 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис 2 сетчик санузел (гвс) | 0643/00/4 Г | БФ "Волонтеры-Детям" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000236 | - | 0.000236 |
| 41 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30 а офис (тепло)(ку) | 0643/00/4 Т | БФ "Волонтеры-Детям" | КалугаТеплосеть | 5.668720 | - | - | - | 5.668720 |
| 42 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а 9эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 8.842880 | - | 8.842880 |
| 43 | Маршала Жукова ул, 30а, Маршала Жукова ул, 30а, Маршала Жукова ул, 30а гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.951036 | - | 0.951036 |
| 44 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а 9эт ж.дом от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 84.827840 | - | - | - | 84.827840 |
| 45 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова, 30а ветклиника (тепло)(ку) | 6899/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 3.152960 | - | - | - | 3.152960 |
| 46 | Маршала Жукова ул, 30а, Жукова,30а ветклиника (гвс) | 8883/00/3 Г | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000337 | - | 0.000337 |
| 47 | Пестеля ул, 10, Пестеля,10(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 79.168560 | - | - | - | 79.168560 |
| 48 | Пестеля ул, 32, Пестеля,32 нежилое помещение Миронов (тепло)(ку) | 0396 Тепло от 23.11.2001 г. | Миронов А.Б. | КалугаТеплосеть | 2.607800 | - | - | - | 2.607800 |
| 49 | Пестеля ул, 32, Пестеля,32(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 73.908120 | - | - | - | 73.908120 |
| 50 | Пестеля ул, 32, Пестеля,32 центр Надежда (тепло)(ку) | БД 0333/00/4 Т | ГБУ КО Калужский СРЦН "Надежда" | КалугаТеплосеть | 2.619600 | - | - | - | 2.619600 |
| 51 | Пестеля ул, 8, Пестеля,8 помещение Бахус (тепло)(ку) | 0053/00/4 Т от 01.08.2016 г. | Бахус ОАО | КалугаТеплосеть | 1.614240 | - | - | - | 1.614240 |
| 52 | Пестеля ул, 8, Пестеля,8 помещение 12 Бахус (тепло)(ку) | 0053/00/4 Т от 01.08.2016 г. | Бахус ОАО | КалугаТеплосеть | 1.475000 | - | - | - | 1.475000 |
| 53 | Пестеля ул, 8, Пестеля,д. 8, нежилое помещение (тепло)(ку) | 13028/00/1 Т от 01.11.2019г. | Калугастрой ООО | КалугаТеплосеть | 4.465120 | - | - | - | 4.465120 |
| 54 | Пестеля ул, 8, Пестеля,д. 8, нежилое помещение (гвс) | 13340/00/1 Г от 06.12.2019г. | Калугастрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022400 | - | 0.022400 |
| 55 | Пестеля ул, 8, Пестеля ул, 8, Пестеля ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1895/00/5 Г (КР на СОИ) | ООО УК "Наш район" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.249079 | - | 0.249079 |
| 56 | Пестеля ул, 8, Пестеля,8 5эт.общежит. гвс (ку) | 777 Пестеля 8 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 11.297520 | - | 11.297520 |
| 57 | Пестеля ул, 8, Пестеля,8 5эт.общежит. от. (ку) | 777 Пестеля 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.420192 | - | - | - | 40.420192 |
| 58 | Стеклянников Сад ул, 1, Стеклянников Сад,1(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 777 Стеклянников Сад 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.616320 | - | - | - | 78.616320 |
| 59 | Стеклянников Сад ул, 2, Стеклянников Сад,2 магазин (тепло)(ку) | 0632 Тепло | Рябчикова Л.М. | КалугаТеплосеть | 2.175920 | - | - | - | 2.175920 |
| 60 | Стеклянников Сад ул, 2, Стеклянников Сад,2ж/д ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 103.181560 | - | - | - | 103.181560 |
| 61 | Стеклянников Сад ул, 25, Cтеклянников Сад,25 учебный корпус (гвс) | БД 0090/00/4 Г от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.068417 | - | 0.068417 |
| 62 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 сушилка (гвс) | БД 0090/00/4 Г от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002613 | - | 0.002613 |
| 63 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 школа-инт.5 (гвс) потери до т/сч | БД 0090/00/4 Г от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 64 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 Прачечная (тепло) | БД 0090/00/4 Т от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | 0.073300 | - | - | - | 0.073300 |
| 65 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 теплица (тепло) | БД 0090/00/4 Т от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | 0.023300 | - | - | - | 0.023300 |
| 66 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад,25 учебный корпус (тепло) | БД 0090/00/4 Т от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | 0.308465 | 0.055100 | - | - | 0.363565 |
| 67 | Стеклянников Сад ул, 25, Стеклянников Сад.25 потери (тепло) | БД 0090/00/4 Т от 30.12.20г | ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 68 | Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.128309 | - | 2.128309 |
| 69 | Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад,3 6эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 31.704960 | - | 31.704960 |
| 70 | Стеклянников Сад ул, 3, Стеклянников Сад,3 6эт.ж.дом от (ку) | 777 Стеклянников Сад 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 64.319440 | - | - | - | 64.319440 |
| 71 | Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4 неж. пом.S 187,9 (тепло) | 0231 Тепло | фирма Аларм (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.012574 | - | - | - | 0.012574 |
| 72 | Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.597542 | - | 2.597542 |
| 73 | Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4(9 эт.ж/дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 92.311040 | - | 92.311040 |
| 74 | Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4 (9 эт.ж/дом) от. (ку) | 777 Стеклянников Сад 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 182.118840 | - | - | - | 182.118840 |
| 75 | Стеклянников Сад ул, 4, Стеклянников Сад,4 Город (тепло) (ку) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 0.191160 | - | - | - | 0.191160 |
| 76 | Стеклянников Сад ул, 44, Стеклянников Сад,44ж/д ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 107.113320 | - | - | - | 107.113320 |
| 77 | Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр(аптека) (гвс) | 0391 Г | Фармстар (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000045 | - | 0.000045 |
| 78 | Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр(кухня) (гвс) | 0391 Г | Фармстар (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000045 | - | 0.000045 |
| 79 | Тульская ул, 103, Тульская,103 медико-фарм.центр (тепло) (ку) | 0391 Т | Фармстар (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.722800 | - | - | - | 1.722800 |
| 80 | Тульская ул, 103, Тульская ул, 103, Тульская ул, 103 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.228659 | - | 2.228659 |
| 81 | Тульская ул, 103, Тульская,103,9 эт.ж/д гвс (гвс) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 41.841920 | - | 41.841920 |
| 82 | Тульская ул, 103, Тульская 103 9 эт. ж/д (тепло) (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 92.604512 | - | - | - | 92.604512 |
| 83 | Тульская ул, 111, Тульская,111 неж.помещ. этаж (тепло) | 5012/00/4 Т | Василькова И.Н. ИП | КалугаТеплосеть | 0.045956 | - | - | - | 0.045956 |
| 84 | Тульская ул, 111, Тульская,111 неж.помещ. этаж1 Тандер (тепло) | д/с с ИП Василькова И.Н. 5012/00/4 Т от 01.03.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.034669 | - | - | - | 0.034669 |
| 85 | Тульская ул, 119, Тульская ул, 119, Тульская ул, 119 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.682166 | - | 0.682166 |
| 86 | Тульская ул, 119, Тульская,119 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 38.391040 | - | 38.391040 |
| 87 | Тульская ул, 119, Тульская,119 5эт.ж.дом от. (ку) | 777 Тульская 119 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 80.225840 | - | - | - | 80.225840 |
| 88 | Тульская ул, 121, Тульская ул, 121, Тульская ул, 121 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.783081 | - | 2.783081 |
| 89 | Тульская ул, 121, Тульская,121 9 эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 69.664640 | - | 69.664640 |
| 90 | Тульская ул, 121, Тульская,121 9 эт.ж.дом от. (ку) | 777 Тульская 121 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 182.380800 | - | - | - | 182.380800 |
| 91 | Тульская ул, 131, Тульская,131 Д/к N 84 (гвс) | БД 0305/00/4 Г от 02.02.2021г. | Отдел 9 МБДОУ № 84 "Восход" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.050130 | - | 0.050130 |
| 92 | Тульская ул, 131, Тульская,131 д/сад 84 (тепло) | БД 0305/00/4 Т от 29.01.2021г. | Отдел 9 МБДОУ № 84 "Восход" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.164000 | - | - | - | 0.164000 |
| 93 | Тульская ул, 131, Тульская,131 д/сад 84 Прачечная(тепло) | БД 0305/00/4 Т от 29.01.2021г. | Отдел 9 МБДОУ № 84 "Восход" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.005000 | - | - | - | 0.005000 |
| 94 | Тульская ул, 137, Тульская,137(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 108.500764 | - | - | - | 108.500764 |
| 95 | Тульская ул, 137, Тульская,137 неж.помещение (тепло) (ку) | БД 0665/00/4 Т от 11.01.2021г | МБУ "Молодежный центр "г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.480360 | - | - | - | 2.480360 |
| 96 | Тульская ул, 139, Тульская ул, 139, Тульская ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.406047 | - | 1.406047 |
| 97 | Тульская ул, 139, Тульская,139 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 48.096640 | - | 48.096640 |
| 98 | Тульская ул, 139, Тульская,139 5эт.ж.дом (тепло) (ку) - 1 ввод /кв.1-107/ | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 119.000640 | - | - | - | 119.000640 |
| 99 | Тульская ул, 141, Тульская,141 магазин (гвс) | 0173/00/4 Г | СТРАЖ-КАЛУГА ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003245 | - | 0.003245 |
| 100 | Тульская ул, 141, Тульская,141 магазин (тепло) (ку) | 0173/00/4 Т | СТРАЖ-КАЛУГА ООО | КалугаТеплосеть | 15.835600 | - | - | - | 15.835600 |
| 101 | Тульская ул, 141, Тульская ул, 141, Тульская ул, 141 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.877618 | - | 0.877618 |
| 102 | Тульская ул, 141, Тульская,141 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 25.234560 | - | 25.234560 |
| 103 | Тульская ул, 141, Тульская,141 5эт.ж.дом (тепло) (ку) - 2 ввод /кв. 108-158/ | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 65.055760 | - | - | - | 65.055760 |

Таблица 1.75 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная пл. Победы, 9 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Кирова ул, 96, Кирова,96, неж.пом. (тепло)(ку) | 0152/00/1 Т от 23.09.2019 | Кудрявцев В.В. | КалугаТеплосеть | 1.698300 | - | - | - | 1.698300 |
| 2 | Кирова ул, 96, Кирова,96 маг."Джинсомания" (тепло) (ку) | 0211/00/1 Тепло от 01.06.2016 г. | Бронникова Т.М. | КалугаТеплосеть | 4.489020 | - | - | - | 4.489020 |
| 3 | Кирова ул, 96, Кирова,д.96, кв. 14 (тепло)(ку) | 0501 Тепло | ИП Ларина Галина Васильевна | КалугаТеплосеть | 2.244510 | - | - | - | 2.244510 |
| 4 | Кирова ул, 96, Кирова,д.96, кв. 6 (тепло)(ку) | 0501 Тепло | ИП Ларина Галина Васильевна | КалугаТеплосеть | 4.690980 | - | - | - | 4.690980 |
| 5 | Кирова ул, 96, Кирова,96(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 777 Кирова 96 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.160770 | - | - | - | 15.160770 |
| 6 | Кирова ул, 96, Кирова,96, пом. 5 (тепло)(ку) | № СФ 12640/00/1 Т от 24.10.2019 г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 10.263240 | - | - | - | 10.263240 |
| 7 | Кирова ул, 98, Кирова 98,41,42, маг."Смол.трикотаж" (тепло)(ку) | 0201 Тепло | Рыбкина Светлана Александровна | КалугаТеплосеть | 1.831360 | - | - | - | 1.831360 |
| 8 | Кирова ул, 98, Кирова,98 магазин (тепло)(ку) | 4093/00/1 Т от 01.10.2014 г. | Яцевич Светлана Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.140520 | - | - | - | 2.140520 |
| 9 | Кирова ул, 98, Кирова,98 маг."Русский трикотаж"тепло (ку) | 4395/00/1Т | Яцевич В.О. | КалугаТеплосеть | 1.736960 | - | - | - | 1.736960 |
| 10 | Кирова ул, 98, Кирова,98, Apple40 магазин (тепло)(ку) | 5461/00/1 Т от 01.10.2015 г. | Кардава Теа Отаровна | КалугаТеплосеть | 2.593640 | - | - | - | 2.593640 |
| 11 | Кирова ул, 98, Кирова,98(ж.дом) ЖРЭУ-1 (тепло)(ку) | 777 Кирова 98 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.177640 | - | - | - | 60.177640 |
| 12 | Кирова ул, 98, Кирова,98 Молодежный центр (тепло) (ку) | БД 0419/00/1 Т от 11.01.2021г | МБУ "Молодежный центр "г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.436800 | - | - | - | 4.436800 |
| 13 | Маршала Жукова ул, 10, Жукова,д.10,кв.3 салон красоты "Магнолия (тепло) (ку) | 0079/00/1 Т | Бабанина И.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.932200 | - | - | - | 0.932200 |
| 14 | Маршала Жукова ул, 10, Жукова,д.10 магазин "Авеста" (тепло) ( ку) | 0465 Тепло | Журавлева А.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.052560 | - | - | - | 1.052560 |
| 15 | Маршала Жукова ул, 10, Жукова,10(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 58.695560 | - | - | - | 58.695560 |
| 16 | Маршала Жукова ул, 10, М.Жукова,д.10,кв.4 (тепло)(ку) | 305/00/1Т от 01.03.2018г. | Будылова И.С. | КалугаТеплосеть | 0.743400 | - | - | - | 0.743400 |
| 17 | Маршала Жукова ул, 12, Жукова,12(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 60.668520 | - | - | - | 60.668520 |
| 18 | Маршала Жукова ул, 12, Жукова,д.12 нежилое помещение (тепло) (ку) | БД 0097/00/1 Т от 21.01.2021г | Сектор № 19 МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.151200 | - | - | - | 15.151200 |
| 19 | Маршала Жукова ул, 2, М.Жукова,д.2 Д/К "Строитель" (тепло) | доп.согл.к дог.10723/00/1Т с Падиным А.М. от 01.11.2018г. | Крылов Р.В. ИП | КалугаТеплосеть | 0.285544 | - | - | - | 0.285544 |
| 20 | Маршала Жукова ул, 2, М.Жукова,д.2Д/К Строитель потери (тепло) | доп.согл.к дог.10723/00/1Т с Падиным А.М. от 01.11.2018г. | Крылов Р.В. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 21 | Маршала Жукова ул, 2, М. Жукова, д.2, кафе" Победа" ( гвс) | доп.согл.к дог.№ СФ 11513/00/1 Г от 15.03.2019 г. с Падиным А.М. | Крылов Р.В. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022800 | - | 0.022800 |
| 22 | Маршала Жукова ул, 2, М. Жукова, д.2, кафе" Победа" ( гвс) потери в сети | доп.согл.к дог.№ СФ 11513/00/1 Г от 15.03.2019 г. с Падиным А.М. | Крылов Р.В. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 23 | Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин Зинченко В.Н. (тепло)(ку) | 0140/00/1 Т | Зинченко Виктор Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.361720 | - | - | - | 1.361720 |
| 24 | Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,д.4 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0316/00/1Т от 01.08.2018г. | Макушкин Александр Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.267960 | - | - | - | 2.267960 |
| 25 | Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин (тепло) (ку) | 0505 Тепло | Глушков Альберт Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.118640 | - | - | - | 1.118640 |
| 26 | Маршала Жукова ул, 4, Жукова,д.4 промтоварный магазин (тепло) (ку) | 0595 Тепло | Кусакин Игорь Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.972320 | - | - | - | 0.972320 |
| 27 | Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,д.4,кв.3,4,маг."Одежда"Симпати" (тепло) (ку) | 0641 Тепло от | Хорева Валентина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.758200 | - | - | - | 1.758200 |
| 28 | Маршала Жукова ул, 4, Жукова,4 магазин "ФРИДОН" (тепло) (ку) | 0691 Тепло | Глушков Альберт Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 29 | Маршала Жукова ул, 4, М.Жукова,4 жилой дом (ку) | 777 Маршала Жукова 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 53.000880 | - | - | - | 53.000880 |
| 30 | Маршала Жукова ул, 6, М.Жукова,6 нежилое помещ.№33 | 0264/00/4 Т от 08.08.2019 г. | Холявин Ю.В. | КалугаТеплосеть | 1.477360 | - | - | - | 1.477360 |
| 31 | Маршала Жукова ул, 6, М.Жукова,д.6 нежилое помещение (тепло) | 0416/00/1 Т | Заверин Н.Е. | КалугаТеплосеть | 1.437240 | - | - | - | 1.437240 |
| 32 | Маршала Жукова ул, 6, Жукова,6 общежитие (ку) | 777 Маршала Жукова 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 33 | Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8 "Сад и огород" (тепло) (ку) | 0282 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 0.748120 | - | - | - | 0.748120 |
| 34 | Маршала Жукова ул, 8, М.Жукова,д.8 магазин пром.товаров (тепло) (ку) | 0410 Тепло | Ваничкина Л.И. | КалугаТеплосеть | 1.092680 | - | - | - | 1.092680 |
| 35 | Маршала Жукова ул, 8, М.Жукова,д.8 магазин "Акира" (тепло)(ку) | 0423 Тепло | Перцевая И.Г. | КалугаТеплосеть | 1.076160 | - | - | - | 1.076160 |
| 36 | Маршала Жукова ул, 8, Жукова,д.8,кв.2 магазин (тепло) (ку) | 0528/00/1 Тепло от 01.10.2010 | Жутова Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.927480 | - | - | - | 0.927480 |
| 37 | Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 56.005160 | - | - | - | 56.005160 |
| 38 | Маршала Жукова ул, 8, Жукова,8 комната школьника (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 1.314520 | - | - | - | 1.314520 |
| 39 | Мичурина ул, 17, Мичурина,17 1979 ж.д. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 108.670920 | - | - | - | 108.670920 |
| 40 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 пром.тов.магазин (тепло) | 0183 Тепло | Исайкин Олег Григорьевич | КалугаТеплосеть | 0.001706 | - | - | - | 0.001706 |
| 41 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3,кв.42 промтоварный маг. (тепло) (ку) | 0210/00/1 Тепло от 07.12.2017г. | Ленкова Елена Алексеевна | КалугаТеплосеть | 1.007720 | - | - | - | 1.007720 |
| 42 | Николо-Козинская ул, 3, Николо-Козинская,д.3 салон красоты (тепло) (ку) | 0315 Тепло | Блажко Н.А. | КалугаТеплосеть | 1.295640 | - | - | - | 1.295640 |
| 43 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 магазин (тепло)(ку) | 0485 Тепло | Николаева Наталья Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.054920 | - | - | - | 1.054920 |
| 44 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинск.3 иаг."Юридическая книга" (тепло) | 0579 Тепло | ПБОЮЛ Демидова В.И. | КалугаТеплосеть | 0.002308 | - | - | - | 0.002308 |
| 45 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3,кв.3 промт.магазин (тепло)(ку) | 0659/00/1 Т | Чечетина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.087960 | - | - | - | 1.087960 |
| 46 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинская,д.3 офис (тепло) | 0702 Тепло | Манюнина Л.Е. | КалугаТеплосеть | 0.001724 | - | - | - | 0.001724 |
| 47 | Николо-Козинская ул, 3, Н.Козинск3(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 54.192680 | - | - | - | 54.192680 |
| 48 | Николо-Козинская ул, 7, Н.Козинск7(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 110.802000 | - | - | - | 110.802000 |
| 49 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 Кафе"Подворье" Сч. № 1 кафе (гвс) | 0173 ГВС | Подворье (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004536 | - | 0.004536 |
| 50 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 Кафе"Подворье" Сч. № 2 ресторан (гвс) | 0173 ГВС | Подворье (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004724 | - | 0.004724 |
| 51 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 кафе"Подворье" (тепло) | 0173 Тепло | Подворье (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.009637 | - | - | - | 0.009637 |
| 52 | Победы пл, 10, Пл.Победы,10 "Быт.хим. и парфюм." (гвс) | 0278 ГВС | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000600 | - | 0.000600 |
| 53 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 магазин "Восточный уголок" (гвс) | 0278 ГВС | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000298 | - | 0.000298 |
| 54 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 магазин"Восточный уголок" (тепло) | 0278 Тепло | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 0.002760 | - | - | - | 0.002760 |
| 55 | Победы пл, 10, пл.Победы,10"Быт,хим.и парфюм," (тепло) | 0278 Тепло | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 0.007527 | - | - | - | 0.007527 |
| 56 | Победы пл, 10, плПобеды10 нежилое помещение (тепло)(ку) | 10631/00/1 Т | Левикова Галина Александровна | КалугаТеплосеть | 1.692120 | - | - | - | 1.692120 |
| 57 | Победы пл, 10, Победы пл, 10, Победы пл, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/04 Г от 30.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.692443 | - | 0.692443 |
| 58 | Победы пл, 10, пл.Победы 10,ж.д.гвс (ку) | 777 пл. Победы 10 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 27.175680 | - | 27.175680 |
| 59 | Победы пл, 10, пл.Победы 10,ж.д.от. (ку) | 777 пл. Победы 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.613600 | - | - | - | 59.613600 |
| 60 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 помещение 7 (тепло)(ку) | 8158/00/1 Т | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | 3.337040 | - | - | - | 3.337040 |
| 61 | Победы пл, 10, пл.Победы,10 помещение 7 (гвс) | 8159/00/1 Г | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000909 | - | 0.000909 |
| 62 | Победы пл, 11/2, пл.Победы,11/2 ж.д. (ку) | 777 Площадь Победы 11/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.747880 | - | - | - | 66.747880 |
| 63 | Победы пл, 11/2, п.Победы, д.11/2 Пом.73/1 , подвал (тепло)(ку) | дс с ООО "Орбита" к договору № СФ 14637/00/1 Т от 04.03.2021 г | ООО "БизнесТорг" | КалугаТеплосеть | 13.031920 | - | - | - | 13.031920 |
| 64 | Победы пл, 11/2, п.Победы, д.11/2 Пом.73/2 (тепло)(ку) | дс с ООО "Орбита" к договору № СФ 14637/00/1 Т от 04.03.2021 г | ООО "БизнесТорг" | КалугаТеплосеть | 17.010880 | - | - | - | 17.010880 |
| 65 | Победы пл, 12, пл.Победы,12(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 75.656880 | - | - | - | 75.656880 |
| 66 | Победы пл, 13, пл.Победы,13(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1850/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. прямые платежи | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | 84.176480 | - | - | - | 84.176480 |
| 67 | Победы пл, 14, пл.Победы,14(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 83.572320 | - | - | - | 83.572320 |
| 68 | Победы пл, 15, пл.Победы,15,ж.д. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 60.255520 | - | - | - | 60.255520 |
| 69 | Победы пл, 9, Магазин "Юбилейный" (тепло) | 0475 Тепло | Универмаг Юбилейный (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.083330 | - | - | - | 0.083330 |
| 70 | Победы пл, 9, пл.Победы,д.9 маг.пром.товаров (тепло) (ку) | 0722/00/1 Тепло от 01.03.2017г. | Курбангалеева С.Н. | КалугаТеплосеть | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 71 | Победы пл, 9, плПобеды9 ж.дом ЖРЭУ-14 (ку) | 1924/00/5 Т от 21.08.2019г. (непрямой договор) | ООО УК "ЭДЕМ" | КалугаТеплосеть | 81.934480 | - | - | - | 81.934480 |
| 72 | Победы пл, 9, пл.Победы,9 неж.офисное помещ. (тепло) (ку) | 3923/00/1 Т от 01.06.2014г. | Карпухина Елена Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.991200 | - | - | - | 0.991200 |
| 73 | С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, гараж (гвс) | БД 0518/00/1 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000595 | - | 0.000595 |
| 74 | С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, гараж гвс (гвс) потери в сетя гвс до т/сч | БД 0518/00/1 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 75 | С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, центр проф. (гвс) | БД 0518/00/1 Г | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011304 | - | 0.011304 |
| 76 | С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, гараж (тепло) | БД 0518/00/1 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.029200 | - | - | - | 0.029200 |
| 77 | С.Разина ул, 1, С.Разина ул, 1, Центр СПИД (тепло) | БД 0518/00/1 Т | ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | КалугаТеплосеть | 0.087242 | - | - | - | 0.087242 |
| 78 | С.Разина ул, 10а, Ст.Разина,10а,д/с НСП "Незабудка"(гвс) | БД 0119/00/1 Г | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.025586 | - | 0.025586 |
| 79 | С.Разина ул, 10а, Ст.Разина,10а д/с НСП "Незабудка" (тепло) | БД 0119/00/1 Т | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.055471 | - | - | - | 0.055471 |
| 80 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1-3 (тепло) (ку) | 0011 Тепло | Рыскин И.А. | КалугаТеплосеть | 1.000640 | - | - | - | 1.000640 |
| 81 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина 3, пом. 1-18 (тепло) (ку) | 0172/00/1Т от 01.09.2019 г. | МБМ (ООО") | КалугаТеплосеть | 3.577760 | - | - | - | 3.577760 |
| 82 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д. 3, пом. 1,2 (тепло) (ку) | 0235/00/1 Т от 01.09.2019г. | Игнатов М.С. | КалугаТеплосеть | 0.981760 | - | - | - | 0.981760 |
| 83 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, неж. пом. (тепло) (ку) | 0296/00/1 Т от 01.09.2019г. | Михайловский А.А. ИП | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 84 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина.3, пом. 1-5 (тепло) (ку) | 0452/00/1Т от 01.09.2019г. | Попенко Николай Георгиевич | КалугаТеплосеть | 1.040760 | - | - | - | 1.040760 |
| 85 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина д.3, неж. пом. булочная (тепло) (ку) | 0616/00/1 Т | КОЛОСОК ООО | КалугаТеплосеть | 1.699200 | - | - | - | 1.699200 |
| 86 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина, д.3, неж. пом. (№8 в стр.1) (тепло)(ку) | 0638 Тепло | Портной С.В. | КалугаТеплосеть | 1.033680 | - | - | - | 1.033680 |
| 87 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1Ф(тепло) (ку) | 0724 Тепло от | Кардава М.Г. | КалугаТеплосеть | 1.307440 | - | - | - | 1.307440 |
| 88 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д. 3 (тепло) (ку) | 12708/00/1Т от | Астахов Игорь Викторович | КалугаТеплосеть | 0.995920 | - | - | - | 0.995920 |
| 89 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,д.3, пом. 1-5 (№9 в стр. 1) (тепло)(ку) | 4072/00/1 Т от 01.09.2014 г | АМ Калуга ООО | КалугаТеплосеть | 2.041400 | - | - | - | 2.041400 |
| 90 | С.Разина ул, 3, Ст.Разина,3(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 777 Степана Разина 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 82.979960 | - | - | - | 82.979960 |
| 91 | С.Разина ул, 4, Ст.Разина,д.4/кв.23/магазин"VIS-A-VIS" (тепло) | 0046 Тепло | Чаплыгина Марина Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.002643 | - | - | - | 0.002643 |
| 92 | С.Разина ул, 4, С.Разина,4"Ваш доктор"-аптека (тепло)(ку) | 0239 Тепло | Айболит МЦ (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.739320 | - | - | - | 1.739320 |
| 93 | С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4 нежилое помещение (тепло) (ку) | 13782/00/1Т от 01.09.2020г. | Костюхин Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 1.283840 | - | - | - | 1.283840 |
| 94 | С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 49.438460 | - | - | - | 49.438460 |
| 95 | С.Разина ул, 4, Ст.Разина, 4 магазин (тепло)(ку) | 7000/00/1 Т от 18.06.2016 г. | Жиляев Михаил Вадимович | КалугаТеплосеть | 5.154240 | - | - | - | 5.154240 |
| 96 | С.Разина ул, 4, Ст.Разина,4 магазин (тепло)(ку) | дс по договору № СФ 0534/00/1 Т от 07.06.2019 г. с Гузенко В.И. | ООО "Сфера" | КалугаТеплосеть | 2.164120 | - | - | - | 2.164120 |
| 97 | С.Разина ул, 5, С.Разина ул, 5, С.Разина ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.598340 | - | 2.598340 |
| 98 | С.Разина ул, 5, Ст.Разина 5,1987г.ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 26.744320 | - | 26.744320 |
| 99 | С.Разина ул, 5, Ст.Разина 5,1987г.ж.д.от. (ку) | 777 Степана Разина 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 181.861600 | - | - | - | 181.861600 |
| 100 | С.Разина ул, 5, Ст.Разина,д.5 парикмахерская (тепло)(ку) | 8279/00/1 Т | Быковский Александр Викторович | КалугаТеплосеть | 1.220120 | - | - | - | 1.220120 |
| 101 | С.Разина ул, 5, Ст.Разина,д.5парикмахерская (гвс) | 8280/00/1 Г | Быковский Александр Викторович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007200 | - | 0.007200 |
| 102 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 Парикм. (тепло) | 0203 Тепло | Снежинка (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.019270 | - | - | - | 0.019270 |
| 103 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 магазин промтоваров (тепло) (ку) | 0327 Тепло от 31.08.2009 г. | Сергеев Вадим Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 1.349920 | - | - | - | 1.349920 |
| 104 | С.Разина ул, 6, Ст,Разина,д.6 магазин промт. (тепло)(ку) | 0352/00/1 Т | Морозова Кира Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 105 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 помещение Настащук (тепло) (ку) | 0446 Тепло | ИП Настащук Юлия Юрьевна | КалугаТеплосеть | 1.040760 | - | - | - | 1.040760 |
| 106 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 аптека (тепло) | 0532 Тепло | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.001472 | - | - | - | 0.001472 |
| 107 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6,кв.20,21 промтов.магазин (тепло) | 0536/1 Тепло | Сюрин Л.И. | КалугаТеплосеть | 0.004432 | - | - | - | 0.004432 |
| 108 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина.6 магазин "Лазанна" (тепло)(ку) | 0635 Тепло | Шелешкова Татьяна Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.014800 | - | - | - | 1.014800 |
| 109 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,д.6 неж. пом. 71 (тепло) | 14636/00/1 Т от 26.02.2021г. | ИП Прудников Алексей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.416000 | - | - | - | 1.416000 |
| 110 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 64.262800 | - | - | - | 64.262800 |
| 111 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 магазин непрод.товаров (тепло) | 743/ Тепло | Ларин А.Н. | КалугаТеплосеть | 0.002375 | - | - | - | 0.002375 |
| 112 | С.Разина ул, 6, Ст.Разина,6 помещение (тепло)(ку) | 8716/00/1 Т | ИП Прудников Алексей Сергеевич | КалугаТеплосеть | 2.621960 | - | - | - | 2.621960 |
| 113 | С.Разина ул, 7, С.Разина ул, 7, С.Разина ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.454298 | - | 2.454298 |
| 114 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7,1987г.ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 21.568000 | - | 21.568000 |
| 115 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 нежилое помещение 145 (тепло)(ку) | 5194/00/3 Т от 21.04.2014 г. | Карапетян Карине Саргисовна | КалугаТеплосеть | 1.248440 | - | - | - | 1.248440 |
| 116 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 торгово-офисное помещение (тепло)(ку) | 7575/00/1 Т от 01.08.2016 г. | Климова Елена Константиновна | КалугаТеплосеть | 1.210680 | - | - | - | 1.210680 |
| 117 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 торгово-офисное помещение (гвс) Климова Елена Константиновна | 7576/00/1 Г от 01.08.2016 г. | Климова Елена Константиновна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 118 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7,1987г.ж.д.от. (ку) | 777 Степана Разина, д.7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 176.025320 | - | - | - | 176.025320 |
| 119 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 нежилое помещение (тепло)(ку) | 9173/00/1 Т | Камбаров Сергей Васильевич | КалугаТеплосеть | 1.239000 | - | - | - | 1.239000 |
| 120 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр (тепло)(ку) | ДС Шабанов Т.А. СФ 5307/00/1Т | МЕДИКПРО ООО | КалугаТеплосеть | 2.843800 | - | - | - | 2.843800 |
| 121 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр помещение №1 (гвс) | ДС Шабанов Т.А. СФ 5308/00/1Г | МЕДИКПРО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000690 | - | 0.000690 |
| 122 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр помещение №2 (гвс) | ДС Шабанов Т.А. СФ 5308/00/1Г | МЕДИКПРО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000690 | - | 0.000690 |
| 123 | С.Разина ул, 7, Ст.Разина 7 Медицинский центр помещение №3 (гвс) | ДС Шабанов Т.А. СФ 5308/00/1Г | МЕДИКПРО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000690 | - | 0.000690 |
| 124 | Тульская ул, 49, Тульская,49(ж.дом) ЖРЭУ-1 (ку) | 8520/00/05 Тепло от 01.01.2017 г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 78.672960 | - | - | - | 78.672960 |
| 125 | Тульская ул, 56, Тульская,д.56 кондитерский магазин (гвс) | 0613 ГВС | Соснова Ольга Валерьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000271 | - | 0.000271 |
| 126 | Тульская ул, 56, Тульская,д.56 кондитерский магазин (тепло) (ку) | 0613/00/1 Тепло | Соснова Ольга Валерьевна | КалугаТеплосеть | 1.144600 | - | - | - | 1.144600 |
| 127 | Тульская ул, 56, ул. Тульская 56, пом. 72 тепло(ку) Кехян М.А. | 10300/00/1Т от 01.05.2018г. | Кехян Мгер Абраамович | КалугаТеплосеть | 1.413640 | - | - | - | 1.413640 |
| 128 | Тульская ул, 56, Тульская 56,1987г.ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 16.823040 | - | 16.823040 |
| 129 | Тульская ул, 56, Тульская ул, 56, Тульская ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.719851 | - | 0.719851 |
| 130 | Тульская ул, 56, Тульская 56,1987г.ж.д.от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 75.496400 | - | - | - | 75.496400 |
| 131 | Тульская ул, 56, Тульская,д.56 помещение 71 (тепло)(ку) Кузнецов А.Ю. | 5390/00/1 Т от 20.07.2015 г. | Кузнецов Антон Юрьевич ИП | КалугаТеплосеть | 1.137520 | - | - | - | 1.137520 |
| 132 | Тульская ул, 56, Тульская,д.56 помещение 71 (гвс) Кузнецов А. Ю. | 5392/00/2 Г от 20.07.2015 г. | Кузнецов Антон Юрьевич ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 133 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин помышл.товаров (ку) (тепло) | 0180/00/1 Т | Комогоров Константин Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 134 | Тульская ул, 67, Тульская,67 магазин (тепло)(ку) | 0372 Тепло от 01.10.2010 г. | Демин Э.В. | КалугаТеплосеть | 0.660800 | - | - | - | 0.660800 |
| 135 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин радиодеталей (тепло)(ку) | 0516/00/1 Т от | Карпухин В.А. | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 136 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67 магазин Левицкая (тепло) (ку) | 0545/00/1 Тепло от 01.11.2016 | Левицкая Е.Я. | КалугаТеплосеть | 0.800040 | - | - | - | 0.800040 |
| 137 | Тульская ул, 67, Тульская,67 маг.Зинченко (тепло)(ку) | 0560 Тепло | Зинченко Виктор Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.026600 | - | - | - | 1.026600 |
| 138 | Тульская ул, 67, Тульская67 парикмахерс (тепло)(ку) | 0562/00/1 Т | Магия (ООО) | КалугаТеплосеть | 2.612520 | - | - | - | 2.612520 |
| 139 | Тульская ул, 67, Тульская,67 маг."Графская кухня" (тепло) (ку) | 0574/00/1 Тепло от 01.01.2008 | Евстафьева Марина Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.326320 | - | - | - | 1.326320 |
| 140 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67, нежилое помещение (кв.287) (тепло)(ку) | 0623 Тепло от 19.10.2011 г. | Образцов Сергей Витальевич | КалугаТеплосеть | 0.653720 | - | - | - | 0.653720 |
| 141 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67 помещение Семерухин Ю.А. (тепло)(ку) | 10065/00/1 Т | Семерухин Юрий Андреевич | КалугаТеплосеть | 1.309800 | - | - | - | 1.309800 |
| 142 | Тульская ул, 67, Тульская,67 неж.пом.7 Меланич Е.А. (тепло) (ку) | 12038/00/1 Т | Меланич Евгений Александрович | КалугаТеплосеть | 1.057280 | - | - | - | 1.057280 |
| 143 | Тульская ул, 67, Тульская,67(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 95.896240 | - | - | - | 95.896240 |
| 144 | Тульская ул, 67, Тульская,67 офис (тепло)(ку) | 3828/00/1 от 01.04.2014 г. | Чалов Эдуард Вячеславович | КалугаТеплосеть | 1.121000 | - | - | - | 1.121000 |
| 145 | Тульская ул, 67, Тульская,67 офис (тепло)(ку) | 744/ Тепло | Зименкова Светлана Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 146 | Тульская ул, 67, Тульская,д.67 помещение (тепло)(ку) | 8587/00/1 Т | Семина Людмила Александровна | КалугаТеплосеть | 1.057280 | - | - | - | 1.057280 |
| 147 | Тульская ул, 69, Тульская 69,ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 18.979840 | - | 18.979840 |
| 148 | Тульская ул, 69, Тульская ул, 69, Тульская ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 6.899646 | - | 6.899646 |
| 149 | Тульская ул, 69, Тульская 69,ж.д.от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 177.698560 | - | - | - | 177.698560 |
| 150 | Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса 19,ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 15.744640 | - | 15.744640 |
| 151 | Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса ул, 19 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.098115 | - | 1.098115 |
| 152 | Ф.Энгельса ул, 19, Ф.Энгельса 19,ж.д.от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 80.664800 | - | - | - | 80.664800 |
| 153 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 кв.61 (тепло) (ку) | 0758/1 Тепло | Уткин М.В. | КалугаТеплосеть | 1.526920 | - | - | - | 1.526920 |
| 154 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса 21,ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.548800 | - | 7.548800 |
| 155 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса ул, 21 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.256515 | - | 1.256515 |
| 156 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса 21,ж.д.от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 76.079320 | - | - | - | 76.079320 |
| 157 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.76 (тепло) (ку) | 3460 Тепло | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 1.519840 | - | - | - | 1.519840 |
| 158 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.77 (тепло) (ку) | 3460 Тепло | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 0.736320 | - | - | - | 0.736320 |
| 159 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21, адм.помещение пом.78 (тепло) (ку) | 3460 Тепло | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 0.745760 | - | - | - | 0.745760 |
| 160 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса д. 21 админ.помещ. (гвс) | 3968/00/1 Г от 01.06.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000511 | - | 0.000511 |
| 161 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 офис гвс (гвс) | Договор № 757/1 Г от 01.10.2013г. ГВС | Саркисян Джульетта Алексановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000175 | - | 0.000175 |
| 162 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 офис от. (тепло) (ку) | Договор № 757/1 Т от 01.10.2013г. Тепло | Саркисян Джульетта Алексановна | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 163 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 помещ 31 Тепло (ку) | СФ 8940/00/1Т от 07.07.2017г. | Фирсанов Игорь Николаевич | КалугаТеплосеть | 1.446680 | - | - | - | 1.446680 |
| 164 | Ф.Энгельса ул, 21, Ф.Энгельса,21 помещ 31 ГВС (ку) | СФ 8941/00/1Г от 07.07.2017г. | Фирсанов Игорь Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 165 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса 23,ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 17.038720 | - | 17.038720 |
| 166 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса ул, 23 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.562116 | - | 1.562116 |
| 167 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" (тепло)(ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 15.745920 | - | - | - | 15.745920 |
| 168 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 магазин "Магнит" (гвс) | 3723/00/4 Г | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004247 | - | 0.004247 |
| 169 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса 23,ж.д.от. (ку) | 777 Фридриха Энгельса 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 89.498280 | - | - | - | 89.498280 |
| 170 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение складское (ку) | ДС 5184/00/1 Т с С.П. Дзарагазовой от 01.04.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 2.383600 | - | - | - | 2.383600 |
| 171 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение (тепло)(ку) | ДС 5184/00/1 Т с С.П. Дзарагазовой от 01.04.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 2.737600 | - | - | - | 2.737600 |
| 172 | Ф.Энгельса ул, 23, Ф.Энгельса,д.23 нежилое помещение (гвс) | ДС 5185/00/1 Г с С.П. Дзарагазовой от 01.04.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000760 | - | 0.000760 |
| 173 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери гвс Мин (гвс) | БД 0281/00/1 Г | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 174 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение. Мин (гвс) | БД 0281/00/1 Г | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000244 | - | 0.000244 |
| 175 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери (тепло) | БД 0281/00/1 Т | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 176 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 админ. помещение (тепло) | БД 0281/00/1 Т | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 | КалугаТеплосеть | 0.019663 | - | - | - | 0.019663 |
| 177 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф Энгельса 25 администр.здание (гвс) | БД 0524/00/1 Г | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002125 | - | 0.002125 |
| 178 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери ГВС (гвс) | БД 0524/00/1 Г | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 179 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (гвс) | БД 0524/00/1 Г | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000754 | - | 0.000754 |
| 180 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (гвс) потери до т/сч | БД 0524/00/1 Г | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 181 | Ф.Энгельса ул, 25, Увеличение нагрева(теплые полы) (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.001935 | - | - | - | 0.001935 |
| 182 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса ул. 25 потери до т/сч. | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 183 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25 потери (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 184 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25,адм.здание (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.156943 | - | - | - | 0.156943 |
| 185 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,25,КПП (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.002616 | - | - | - | 0.002616 |
| 186 | Ф.Энгельса ул, 25, Ф.Энгельса,д.25 адм.помещение (тепло) | БД 0524/00/1 Т от 24.02.2021 | ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | КалугаТеплосеть | 0.005462 | - | - | - | 0.005462 |
| 187 | Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса 27,ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 10.568320 | - | 10.568320 |
| 188 | Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.707441 | - | 0.707441 |
| 189 | Ф.Энгельса ул, 27, Ф.Энгельса 27,ж.д.от. (ку) | 777 Фридриха Энгельса 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.311880 | - | - | - | 78.311880 |
| 190 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д,38 "Метизы" (тепло) (ку) | 0064/00/1 Т от 01.12.2015г | Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.392400 | - | - | - | 1.392400 |
| 191 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса ул, 38, опс № 23 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.551160 | - | - | - | 2.551160 |
| 192 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38,магазин кондитерский (тепло) (ку) | 0306/00/1 Тепло | Меломуд А.В. | КалугаТеплосеть | 0.698560 | - | - | - | 0.698560 |
| 193 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 промт.магазин Силаева (тепло) (ку) | 0457/00/1 Тепло | Силаева Валентина Степановна | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 194 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38,кв.1 маг.строит.мат. Захарова (тепло) (ку) | 0506/00/1 Тепло | Захарова Ю.В. | КалугаТеплосеть | 1.069080 | - | - | - | 1.069080 |
| 195 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,38(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 67.647040 | - | - | - | 67.647040 |
| 196 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,38 помещ.69 нежилое пом.69 (тепло) (ку) | 4001/00/1 Т | Овсепян Р.Г. | КалугаТеплосеть | 1.028960 | - | - | - | 1.028960 |
| 197 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 магазин хоз.товары (тепло) (ку) | 4123/00/1 Т | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 2.225480 | - | - | - | 2.225480 |
| 198 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса,д.38 неж.помещение 8 (тепло) (ку) | 602/1 Тепло от 01.10.2013 г. | Гореликова Надежда Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 199 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса, 38,кв.34 нежилое пом пом.68 (ку) | 737/00/1 Т от 01.01.2014 | Зудин Константин Сергеевич | КалугаТеплосеть | 1.113920 | - | - | - | 1.113920 |
| 200 | Ф.Энгельса ул, 38, Ф.Энгельса, 38 нежилое пом пом.50 (ку) | 8969/00/1 Т от 01.07.2017г. | Глеклер Андрей Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.620680 | - | - | - | 0.620680 |
| 201 | Ф.Энгельса ул, 40, Ф.Энгельса,40(ж.дом) ЖРЭУ-14 (ку) | 777 Ф.Энгельса 40 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.394480 | - | - | - | 78.394480 |
| 202 | Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса,д.64 магазин Леонова (тепло) | 0609/00/1 Тепло | Леонова О.В. | КалугаТеплосеть | 1.125720 | - | - | - | 1.125720 |
| 203 | Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса,64 магазин пром.товаров (от) к | 11504/00/1 Т от 06.03.2019 г. | Белоусова Марина Георгиевна | КалугаТеплосеть | 1.224840 | - | - | - | 1.224840 |
| 204 | Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.169280 | - | 19.169280 |
| 205 | Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.283364 | - | 3.283364 |
| 206 | Ф.Энгельса ул, 64, Ф.Энгельса 64,1988г.ж.д.от. (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 106.740440 | - | - | - | 106.740440 |
| 207 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 магазин (тепло) (КУ) | 0379/00/1Тепло от 07.12.2017 г. | Пыкина М.В. | КалугаТеплосеть | 1.038400 | - | - | - | 1.038400 |
| 208 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 приемный пункт (тепло) (ку) | 0607 Тепло | Лэндри (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.510400 | - | - | - | 1.510400 |
| 209 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса ул, 66 приемный пункт химчистки (ку) | 10301/00/1Т от 01.05.2018г. | ЗАО"Химчистка" | КалугаТеплосеть | 1.038400 | - | - | - | 1.038400 |
| 210 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса ул. 66, пом.97 а (неж. пом.) (тепло) (ку) | 13812/00/1Т от 01.09.2020г | Иванов Александр Александрович | КалугаТеплосеть | 1.128080 | - | - | - | 1.128080 |
| 211 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,д.66 пом. 97 (нежил.пом.)(тепло) (ку) | 13815/00/1Т от 01.09.2020 | Ефремов Александр Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 1.359360 | - | - | - | 1.359360 |
| 212 | Ф.Энгельса ул, 66, Ф.Энгельса,66 1974 ж.д. (ку) | 777 Фридриха Энгельса 66 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 104.814680 | - | - | - | 104.814680 |
| 213 | Ф.Энгельса ул, 68, Ф.Энгельса,68 1973г.ж.д. (ку) | 777 Фридриха Энгельса 68 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 112.031560 | - | - | - | 112.031560 |

Таблица 1.76 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Подвойского, 7, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Красная Гора ул, 20, Красная Гора,20 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Красная Гора 20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.761440 | - | - | - | 14.761440 |
| 2 | Красная Гора ул, 25, Красная Гора,25 ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Красная Гора 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.105861 | - | - | - | 0.105861 |
| 3 | Красная Гора ул, 25, Красная Гора,25 ж.д. (ку) - центральное отопление | 777 Красная Гора 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.418979 | - | - | - | 42.418979 |
| 4 | Красная Гора ул, 29а, Красная Гора,29а ж.д. (ку) | 1924/00/5 Т от 21.08.2019г. (непрямой договор) | ООО УК "ЭДЕМ" | КалугаТеплосеть | 42.055200 | - | - | - | 42.055200 |

Таблица 1.77 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 116, Баррикад,116 ГУ Калуж.обл.ЦГМС (тепло) | БД 0083/00/2 Т | Центральное УГМС ФГБУ (ЦГМС) | КалугаТеплосеть | 0.029348 | - | - | - | 0.029348 |
| 2 | Баррикад ул, 116, Баррикад,116-гараж (тепло) | БД 0649/00/2 Т от 26.10.2020 | Управление Судебного департамента в Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.076006 | - | - | - | 0.076006 |
| 3 | Баррикад ул, 116, Баррикад,116-административное здание (тепло) | БД 9027/00/2Т | служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.245650 | - | - | - | 0.245650 |
| 4 | Воронина ул, 7, Воронина,7-музыкальная школа (тепло) | БД 0140/00/2 Т от 30.12.2020г | МБОУДО "ДШИ N 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.096213 | 0.021146 | - | - | 0.117359 |
| 5 | К.Либкнехта ул, 2/75, К.Либкнехта,2/75-ж.д.1978г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 38.918760 | - | - | - | 38.918760 |
| 6 | Московская ул, 104, Московская,104-ООО"Копейка ДЕВЕЛОПМЕНТ" (тепло) | 0533/00/2 Т от 01.03.2015 г. | Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) | КалугаТеплосеть | 0.096000 | 0.059000 | - | - | 0.155000 |
| 7 | Московская ул, 104, Московская,104-ООО"Копейка ДЕВЕЛОПМЕНТ" (тепло) потери в т/сети до теплосчетчика | 0533/00/2 Т от 01.03.2015 г. | Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 8 | Московская ул, 120, Московская ул, 120, Московская ул, 120 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.297601 | - | 1.297601 |
| 9 | Московская ул, 120, Московская,120-ж.д.1988г.9эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 48.957424 | - | 48.957424 |
| 10 | Московская ул, 120, Московская,120-ж.д.1988г.9эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 126.049960 | - | - | - | 126.049960 |
| 11 | Московская ул, 120, Московская,120-помещение лифтерной (гвс) | 5103/00/2 Г от 01.03.2015 г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000170 | - | 0.000170 |
| 12 | Московская ул, 120, Московская,120-помещение лифтерной (тепло)(ку) | 5202/00/2 Т от 01.03.2015 г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 13 | Московская ул, 126, Московская,126, кв. 34 (тепло)(ку) | 0326 Тепло от 23.12.2008г. | Соснов Сергей Викторович | КалугаТеплосеть | 2.105600 | - | - | - | 2.105600 |
| 14 | Московская ул, 126, Московская,126- ж.д.1964г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 34.608000 | - | - | - | 34.608000 |
| 15 | Московская ул, 128, Московская,128- ж.д.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 36.439200 | - | - | - | 36.439200 |
| 16 | Московская ул, 130, Московская,130-ж.дом,1960г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 35.700000 | - | - | - | 35.700000 |
| 17 | Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв.", Московская ул, 176/4 адм.здание (тепло)(ку) | 0323 Тепло | АНКЕР ООО | КалугаТеплосеть | 4.066280 | - | - | - | 4.066280 |
| 18 | Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская ул, 176/4- магазин (тепло)(ку) | 14622/00/1Т от 25.02.2021г. | АбдуллаеваТатьяна Станиславовна ИП | КалугаТеплосеть | 1.420720 | - | - | - | 1.420720 |
| 19 | Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская 176/4 - ж.д.от (ку) кв. с 1 по 94 | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 103.698400 | - | - | - | 103.698400 |
| 20 | Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв. и с 95 по 176 кв.", Московская ул, 176/4 -ж.д.1977г.от (ку) кв с 95 по 176 | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 91.450000 | - | - | - | 91.450000 |
| 21 | Московская ул, 176/4 "с 1 по 94 кв.", Московская ул, 176/4 -неж.пом. (тепло)(ку) | ДС с Мартвых И.В. 624 Т от 01.04.2015 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 9.973360 | - | - | - | 9.973360 |
| 22 | Московская ул, 82, Московская,82-ж.д.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 41.977320 | - | - | - | 41.977320 |
| 23 | Московская ул, 84, Московская,84-Электрон-сервис гвс (гвс) | 0355/00/2 Г от 01.08.2017г. | Электрон-Сервис (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000382 | - | 0.000382 |
| 24 | Московская ул, 84, Московская,84-Электрон-сервис от. (тепло)(КУ) | 0355/00/2 Т от 01.08.2017г. | Электрон-Сервис (ООО") | КалугаТеплосеть | 12.210640 | - | - | - | 12.210640 |
| 25 | Московская ул, 84, Московская ул, 84, Московская ул, 84 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.010959 | - | 1.010959 |
| 26 | Московская ул, 84, Московская,84-ж.д.1983г.9эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 9.984000 | - | 9.984000 |
| 27 | Московская ул, 84, Московская,84-ж.д.1983г.9эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 127.749160 | - | - | - | 127.749160 |
| 28 | Поле Свободы ул, 127 "Приход Св.Г.598Т", П.Свободы,127-прих.Св.Г. (тепло) | 0598 Тепло | Приход Святого Георгия Великомученика Римско-католической Церкви | КалугаТеплосеть | 0.008200 | - | - | - | 0.008200 |
| 29 | Поле Свободы ул, 24, П.Свободы,24-ж.дом,1953г. (ку) | 777 Поле Свободы 24 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.277130 | - | - | - | 25.277130 |
| 30 | Поле Свободы ул, 24/а, П.Свободы,24-ж.дом,1953г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 24.142941 | - | - | - | 24.142941 |
| 31 | Поле Свободы ул, 26, П.Свободы,26-ж.дом,1953г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 34.236810 | - | - | - | 34.236810 |
| 32 | Поле Свободы ул, 28, П.Свободы,28-ж.дом,1954г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 33.176520 | - | - | - | 33.176520 |
| 33 | Поле Свободы ул, 28а "ГБПОУ КО "КИПК"", П.Свободы,28а индуст.-пед.колледж (тепло) | БД 0501/00/2 Т | ГБПОУ КО " КИПК" | КалугаТеплосеть | 0.064800 | - | - | - | 0.064800 |
| 34 | Поле Свободы ул, 30, П.Свободы,30-ж.дом,1949г. (ку) | 777 Поле Свободы 30 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.947342 | - | - | - | 34.947342 |
| 35 | Поле Свободы ул, 32, П.Свободы,32-ж.дом,1948г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 24.643710 | - | - | - | 24.643710 |
| 36 | Поле Свободы ул, 34, П.Свободы,34-ж.дом 1948г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 23.955210 | - | - | - | 23.955210 |
| 37 | Поле Свободы ул, 36, П.Свободы,36-ж.дом 1949г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 24.864030 | - | - | - | 24.864030 |
| 38 | Поле Свободы ул, 38, П.Свободы,38-ж.дом,1948г. (ку) | 777 Поле Свободы 38 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.488890 | - | - | - | 26.488890 |
| 39 | Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40 гаражи (тепло) | БД 0352/00/2 Т от 30.11.2020г. | РТРС | КалугаТеплосеть | 0.012276 | - | - | - | 0.012276 |
| 40 | Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40-гараж ОРТПЦ (тепло) | БД 0352/00/2 Т от 30.11.2020г. | РТРС | КалугаТеплосеть | 0.008970 | - | - | - | 0.008970 |
| 41 | Поле Свободы ул, 40 "РТРС 185", П.Свободы,40-перед.центр (тепло) | БД 0352/00/2 Т от 30.11.2020г. | РТРС | КалугаТеплосеть | 0.086763 | - | - | - | 0.086763 |
| 42 | Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а/гараж/ (тепло) | БД 0351/00/2 Т от 17.02.2021г. | ВГТРК/ГТРК"Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.014006 | - | - | - | 0.014006 |
| 43 | Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а/основное здание/ (тепло) | БД 0351/00/2 Т от 17.02.2021г. | ВГТРК/ГТРК"Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.103400 | - | - | - | 0.103400 |
| 44 | Поле Свободы ул, 40а "ГТРК", П.Свободы,40а-гараж ГТРК"Калуга" (тепло) | БД 0351/00/2 Т от 17.02.2021г. | ВГТРК/ГТРК"Калуга" | КалугаТеплосеть | 0.006786 | - | - | - | 0.006786 |
| 45 | Поле Свободы ул, 77, П.Свободы,77-ж.дом,1974г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 66.632240 | - | - | - | 66.632240 |
| 46 | Поле Свободы ул, 79, П.Свободы,79 ж.дом 1973г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 68.121400 | - | - | - | 68.121400 |
| 47 | Поле Свободы ул, 81, П.Свободы,81-ж.дом,1971г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 67.123120 | - | - | - | 67.123120 |
| 48 | Поле Свободы ул, 83, П.Свободы,83-ж.д.1984г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 65.192640 | - | - | - | 65.192640 |
| 49 | Пролетарская ул, 105, Пролетарская,105-Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.820551 | - | - | - | 1.820551 |
| 50 | Пролетарская ул, 105, Пролетарская,105 потери до т/сч. (тепло) | БД 0371/00/2 Т | МКУ "Служба спасения"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 51 | Пролетарская ул, 105, Пролетарская,105-служба спасения (тепло) | БД 0371/00/2 Т | МКУ "Служба спасения"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.025795 | - | - | - | 0.025795 |
| 52 | Телевизионная ул, 33, Телевизионная,33-ж.д.1953г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 24.738264 | - | - | - | 24.738264 |
| 53 | Телевизионная ул, 37, Телевизионная,37-ж.д.1953г. (ку) | 777 Телевизионная 37 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.061770 | - | - | - | 33.061770 |
| 54 | Телевизионная ул, 39, Телевизионная,39-ж.д.1953г. (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.226542 | - | - | - | 0.226542 |
| 55 | Телевизионная ул, 39, Телевизионная,39-ж.д.1953г. (ку) - центральное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 29.828778 | - | - | - | 29.828778 |
| 56 | Телевизионная ул, 41, Телевизионная,41-ж.д.1949г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 34.374510 | - | - | - | 34.374510 |
| 57 | Телевизионная ул, 43, Телевизионная ул, 43, Телевизионная ул, 43 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.125192 | - | 0.125192 |
| 58 | Телевизионная ул, 43, Телевизионная,43-общ.1949г.2эт.гвс (ку) | 777 Телевизионная 43 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.157280 | - | 7.157280 |
| 59 | Телевизионная ул, 43, Телевизионная,43-общ.1949г.2эт.от (ку) | 777 Телевизионная 43 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.575230 | - | - | - | 32.575230 |
| 60 | Телевизионная ул, 45, Телевизионная,45-ж.д.1948г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 26.121690 | - | - | - | 26.121690 |
| 61 | Телевизионная ул, 47, Телевизионная ул, 47, Телевизионная ул, 47 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.173516 | - | 0.173516 |
| 62 | Телевизионная ул, 47, Телевизионная,47-общ.1949г.2эт.гвс (ку) | 777 Телевизионная 47 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.849920 | - | 7.849920 |
| 63 | Телевизионная ул, 47, Телевизионная,47-общ.1949г.2эт.от (ку) | 777 Телевизионная 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 30.835620 | - | - | - | 30.835620 |
| 64 | Телевизионная ул, 49, Телевизионная,49-каб.врач.приема (тепло) | 0300 Тепло | Колосков И.О. | КалугаТеплосеть | 0.002697 | - | - | - | 0.002697 |
| 65 | Телевизионная ул, 49, Телевизионная,49-ж.д.1948г. (ку) | 777 Телевизионная 49 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.821480 | - | - | - | 22.821480 |
| 66 | Телевизионная ул, 51, Телевизионная,51-ж.д.1949г. (ку) | 777 Телевизионная 51 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.194510 | - | - | - | 25.194510 |
| 67 | Телевизионная ул, 53, Телевизионная,53-Ж.д.1948г. (ку) | 777 Телевизионная 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.213490 | - | - | - | 26.213490 |
| 68 | Телевизионная ул, 55, Телевизионная,55-ж.д.1948г. (ку) | 777 Телевизионная 55 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.178510 | - | - | - | 14.178510 |
| 69 | Труда пер, 4/2, пер.Труда,4/2 -ж.д.1959г.ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 13.003470 | - | - | - | 13.003470 |
| 70 | Труда пер, 4/3, пер.Труда,4,к.3-ж.д.1959г.ЖРЭУ-6 (ку) | 777 пер. Труда 4/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 13.118220 | - | - | - | 13.118220 |
| 71 | Труда пер, 4/4, пер.Труда,4к.4-ж.д.1958г.ЖРЭУ-6 (ку) | 777 пер. Труда 4/4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.980520 | - | - | - | 12.980520 |
| 72 | Труда ул, 1а, Труда,1а-Храм Петра и Павла (тепло) | 0085 Тепло | Храм Петра и Павла | КалугаТеплосеть | 0.033850 | - | - | - | 0.033850 |
| 73 | Труда ул, 1а, Труда,1а-Калугаблагоустр. (тепло) | 0432/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.037760 | - | - | - | 0.037760 |
| 74 | Труда ул, 1а, Труда,1а-Водоканал (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.024586 | - | - | - | 0.024586 |
| 75 | Труда ул, 3, Труда,3-магазин ЧП Кириенко (тепло) (ку) | 0033 Тепло | Кириенко Л.М | КалугаТеплосеть | 0.862400 | - | - | - | 0.862400 |
| 76 | Труда ул, 3, Труда,3-пром.маг. (тепло) | 0154 Тепло | Мишутина Наталья Геннадиевна | КалугаТеплосеть | 0.001559 | - | - | - | 0.001559 |
| 77 | Труда ул, 3, Труда,3-магазин ЧП Марина (тепло) | 0221 Тепло от 01.06.2006 г. | Марина Надежда Алексеевна | КалугаТеплосеть | 0.007711 | - | - | - | 0.007711 |
| 78 | Труда ул, 3, Труда,3-ж.д.1959г. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 29.780800 | - | - | - | 29.780800 |
| 79 | Труда ул, 3а, Труда,3а-ж.д.1951г. ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 17.019720 | - | - | - | 17.019720 |
| 80 | Труда ул, 5а/1, Труда,5а,к1-ж/д 1956г. ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 33.346350 | - | - | - | 33.346350 |
| 81 | Труда ул, 5а/2, Труда,5а,к2-ж/д 1957г.ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 21.977200 | - | - | - | 21.977200 |
| 82 | Труда ул, 5а/2, Труда,5а,к2 нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) | 5069/00/2 Т | Казанский В.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.853200 | - | - | - | 2.853200 |
| 83 | Труда ул, 5б, Труда,5б-ж.д.1958г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 24.970400 | - | - | - | 24.970400 |
| 84 | Труда ул, 7, Труда,7 кв.1 -Киреев А.В. (тепло) | 0417 Тепло | Киреев А.В | КалугаТеплосеть | 0.014400 | - | - | - | 0.014400 |
| 85 | Труда ул, 7, Труда,7 нежилое пом. №1 (тепло) | 14119/00/1 Т от 01.12.2020г. | Упилков Сергей Борисович ИП | КалугаТеплосеть | 0.011113 | - | - | - | 0.011113 |
| 86 | Труда ул, 7, Труда,7 нежилое помещение (тепло) | 14119/00/1 Т от 01.12.2020г. | Упилков Сергей Борисович ИП | КалугаТеплосеть | 0.012735 | - | - | - | 0.012735 |
| 87 | Труда ул, 9а, Труда,9а-детское питание (тепло) | 0567 Тепло | Киселев Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.003584 | - | - | - | 0.003584 |
| 88 | Труда ул, 9а, Труда,9а-ж.д.1958г. ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 31.133970 | - | - | - | 31.133970 |

Таблица 1.78 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 111, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Пролетарская ул, 111, Пролетарская,111 административное здание (тепло) | БД 8860/00/4 Т от 29.12.2020 г | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | 0.255000 | 0.298000 | - | - | 0.553000 |
| 2 | Пролетарская ул, 111, Пролетарская,111 административное здание (гвс) | БД 8861/00/4 Г от 05.02.2021 г. | ГБУ Калужская областная служба недвижимости | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012294 | - | 0.012294 |

Таблица 1.79 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пролетарская, 125, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Баррикад ул, 115, Баррикад,115-ж.дом 1953г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 15.670260 | - | - | - | 15.670260 |
| 2 | Баррикад ул, 117а, Баррикад,117а-ж.д. ГВС (ку) | 777 Баррикад 117А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647040 | - | 0.647040 |
| 3 | Баррикад ул, 117а, Баррикад,117а-ж.д.1953г.3эт. от. (ку) | 777 Баррикад 117А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.095600 | - | - | - | 20.095600 |
| 4 | Баррикад ул, 124, Баррикад ул, 124, Баррикад ул, 124 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.935726 | - | 0.935726 |
| 5 | Баррикад ул, 124, Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 45.022580 | - | 45.022580 |
| 6 | Баррикад ул, 124, Баррикад,124-ж.д.1978г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 101.572040 | - | - | - | 101.572040 |
| 7 | Баррикад ул, 124, ул Баррикад, д 124 пом 4 (тепло) (ку) | № СФ 13481/00/4 Т от 15.01.2020 г. | Гусева Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.210680 | - | - | - | 1.210680 |
| 8 | Баррикад ул, 124, ул Баррикад, д 124 пом 4 (гвс) (ку) | № СФ 13523/00/4 Т от 15.01.2020 г. | Гусева Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 9 | Баррикад ул, 124, Баррикад,124-нежилое помещение УМВД (тепло) (ку) | БД 8554/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 2.728160 | - | - | - | 2.728160 |
| 10 | Баррикад ул, 126, Баррикад ул, 126, Баррикад ул, 126 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.533421 | - | 0.533421 |
| 11 | Баррикад ул, 126, Баррикад,126 -общежитие гвс (ку) | 777 Баррикад 126 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 18.470400 | - | 18.470400 |
| 12 | Баррикад ул, 126, Баррикад,126-общежитие от. (тепло) | 777 Баррикад 126 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 45.944480 | - | - | - | 45.944480 |
| 13 | Баррикад ул, 126/1, Баррикад ул, 126/1, Баррикад ул, 126/1 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.196465 | - | 0.196465 |
| 14 | Баррикад ул, 126/1, Баррикад,126 к.1-общ.5эт.гвс (ку) | 777 Баррикад 126/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 5.236980 | - | 5.236980 |
| 15 | Баррикад ул, 126/1, Баррикад,126 к.1-общ.5эт.от (тепло) | 777 Баррикад 126/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 18.188520 | - | - | - | 18.188520 |
| 16 | Баррикад ул, 128, Баррикад,128 -сауна ООО "Зол. рыбка" (гвс) | 0615 ГВС | Золотая рыбка (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003117 | - | 0.003117 |
| 17 | Баррикад ул, 136, Баррикад ул, 136, Баррикад ул, 136 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.513891 | - | 0.513891 |
| 18 | Баррикад ул, 136, Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 35.371520 | - | 35.371520 |
| 19 | Баррикад ул, 136, Баррикад,136-ж.д.1970г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 78.772080 | - | - | - | 78.772080 |
| 20 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14,корп.1-офис (гвс) | 0460 ГВС | Козлов Максим Сергеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001027 | - | 0.001027 |
| 21 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,д.14,корп.1,пом. 10 (гвс) | 10381/00/1 Г от 11.07.2018 г. | КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008640 | - | 0.008640 |
| 22 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта ул, 14/1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.581389 | - | 0.581389 |
| 23 | К.Либкнехта ул, 14/1, К.Либкнехта,14 к.1-общ.1969г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 23.549760 | - | 23.549760 |
| 24 | К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта ул, 14а гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.712394 | - | 0.712394 |
| 25 | К.Либкнехта ул, 14а, К.Либкнехта,14а-ж.д. 5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.627200 | - | 8.627200 |
| 26 | Ленина ул, 50, Ленина,50 -физк.-оздор.комплекс (гвс) | 0608 ГВС | Спортивный клуб "Автоэлектроника" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012100 | - | 0.012100 |
| 27 | Ленина ул, 50, Ленина,50-"Торпедо" (гвс) | БД 0611/00/2 Г от 11.01.2021 | МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004118 | - | 0.004118 |
| 28 | Ленина ул, 58, Ленина ул, 58, Ленина ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.577218 | - | 0.577218 |
| 29 | Ленина ул, 58, Ленина,58-ж.д.9эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.985600 | - | 8.985600 |
| 30 | Ленина ул, 58, Ленина,58-Дикси (гвс) | 3859/00/3 Г | ДИКСИ Юг АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004763 | - | 0.004763 |
| 31 | Ленина ул, 59, Ленина,59-булочная (тепло)(ку) | 0094/00/2 Т от 01.06.2016 г. | Торговое предприятие СБ (ООО") | КалугаТеплосеть | 2.791880 | - | - | - | 2.791880 |
| 32 | Ленина ул, 59, Ленина,59-маг.прод. (тепло) | 0200 Тепло | Калейдоскоп (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.005068 | - | - | - | 0.005068 |
| 33 | Ленина ул, 59, Ленина,59 маг."Филателия" (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 3.273320 | - | - | - | 3.273320 |
| 34 | Ленина ул, 59, Ленина,59-аптека N 7 (тепло)(ку) | 0419 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 5.385520 | - | - | - | 5.385520 |
| 35 | Ленина ул, 59, Ленина,59-Трошина Н.Н. (тепло)(ку) | 0550 Тепло | Трошина Наталья Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.205320 | - | - | - | 0.205320 |
| 36 | Ленина ул, 59, Ленина,59 офисное помещение (тепло)(ку) | 0704/00/2 Т от 01.01.2014 г. | Ваничкин С.Н. | КалугаТеплосеть | 1.767640 | - | - | - | 1.767640 |
| 37 | Ленина ул, 59, Ленина,59-неж.пом./кв.53/ (тепло) КУ | 148/00/2 Тепло от 01.06.2016 | Макеев Олег Петрович | КалугаТеплосеть | 0.828360 | - | - | - | 0.828360 |
| 38 | Ленина ул, 59, Ленина,59-ж.д.1956г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 126.018808 | - | - | - | 126.018808 |
| 39 | Ленина ул, 59, Ленина,59-ОПОП (тепло)(ку) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 3.280400 | - | - | - | 3.280400 |
| 40 | Ленина ул, 59, Ленина,59-центр.гор. биб-ка от. (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.216680 | - | - | - | 3.216680 |
| 41 | Ленина ул, 60., Ленина,60-зд.филармонии г.в.с (гвс) | БД 0327/00/2 Г от 28.01.21г. | Калужская областная филармония ГАУК КО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.020000 | - | 0.020000 |
| 42 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ООО"Бирюза" (гвс) | 0065/00/2 Г от 30.08.2018 г. | БИРЮЗА ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000144 | - | 0.000144 |
| 43 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ООО"Бирюза" (тепло)(ку) | 0065/00/2 Т от 30.08.2018 г. | БИРЮЗА ООО | КалугаТеплосеть | 10.851280 | - | - | - | 10.851280 |
| 44 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-салон"Мужского костюма" (гвс) | 0455/00/2 Г | Шитова А.Ю. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000218 | - | 0.000218 |
| 45 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-салон"Мужского костюма" (тепло)(ку) | 0455/00/2 Т | Шитова А.Ю. | КалугаТеплосеть | 3.049120 | - | - | - | 3.049120 |
| 46 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5 подвал индив. отопл. (тепло)(ку) | 10512/00/2 Т | Фрунсон Роман Станиславович | КалугаТеплосеть | 0.228688 | - | - | - | 0.228688 |
| 47 | Ленина ул, 61/5, Ленина ул. 61/5 -маг."6 соток" (тепло)(ку) | 10514/00/2 Т от 30.08.2018 г. | Безверхий Алексей Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.939920 | - | - | - | 1.939920 |
| 48 | Ленина ул, 61/5, Ленина ул. 61/5 -маг."6 соток"гвс (гвс) | 10515/00/2 Г от 30.08.2018 г. | Безверхий Алексей Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 49 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-пом.№6 (тепло)(ку) | 14650/00/2 Т | Соломатникова Мария Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.779440 | - | - | - | 1.779440 |
| 50 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-пом.№6 (гвс) | 14651/00/2 ГВС | Соломатникова Мария Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001281 | - | 0.001281 |
| 51 | Ленина ул, 61/5, Ленина ул, 61/5, Ленина ул, 61/5 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.103355 | - | 1.103355 |
| 52 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ж.дом,1958г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 35.371520 | - | 35.371520 |
| 53 | Ленина ул, 61/5, Ленина,61/5-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 91.997866 | - | - | - | 91.997866 |
| 54 | Ленина ул, 62, Ленина,62-маг."свад.салон" (тепло) (КУ) | 0058/00/2 Т | Смирнова С.А. | КалугаТеплосеть | 1.011056 | - | - | - | 1.011056 |
| 55 | Ленина ул, 62, Ленина,62-маг."Мир обуви" (тепло) (ку) | 0127/00/2Т от 01.09.2018г. | Трофимов В.Е. | КалугаТеплосеть | 1.793505 | - | - | - | 1.793505 |
| 56 | Ленина ул, 62, Ленина,62- маг."Татиана" (тепло)(ку) | 0166/00/2 Т | Федоров Виталий Александрович | КалугаТеплосеть | 0.923855 | - | - | - | 0.923855 |
| 57 | Ленина ул, 62, Ленина,62-пром.маг. (тепло)(ку) | 0189 Тепло | Стаченко Александр Григорьевич | КалугаТеплосеть | 1.767580 | - | - | - | 1.767580 |
| 58 | Ленина ул, 62, Ленина,62-"Ивановский текстиль" (тепло)(ку) | 0631/00/2 Тепло от 12.12.2018 г. | Сероженко В.С. | КалугаТеплосеть | 0.935639 | - | - | - | 0.935639 |
| 59 | Ленина ул, 62, Ленина,62-маг."Омега мебель" (тепло) (ку) | 10581/00/2Т от 01.09.2018г. | Уткин М.В. | КалугаТеплосеть | 1.784078 | - | - | - | 1.784078 |
| 60 | Ленина ул, 62, Ленина,62-ж.д. 1938г.от (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.132932 | - | - | - | 0.132932 |
| 61 | Ленина ул, 62, Ленина,62-ж.д. 1938г.от (ку) - центральное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 85.991583 | - | - | - | 85.991583 |
| 62 | Ленина ул, 62, Ленина,62 промтов.магазин (тепло)(ку) | 4106/00/2 Т | Кладовая здоровья-Р (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.197241 | - | - | - | 1.197241 |
| 63 | Ленина ул, 62, Ленина,62-офис (тепло)(ку) | 8562/00/2 Т | Гришкина Светлана Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.681107 | - | - | - | 0.681107 |
| 64 | Ленина ул, 62, Ленина,62-Гольцова Э.Ю.. кв.72 (тепло)(КУ) | 9141/00/2 Т от 20.09.2017г. | Гольцова Э.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.003985 | - | - | - | 1.003985 |
| 65 | Ленина ул, 64, Ленина,64-неж.пом. (тепло) | 2042/2 Т | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 0.030573 | - | - | - | 0.030573 |
| 66 | Ленина ул, 66/3, Ленина ул, 66/3, Ленина ул, 66/3 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.365148 | - | 0.365148 |
| 67 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.088687 | - | 18.088687 |
| 68 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-ж.д.1970г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 60.215400 | - | - | - | 60.215400 |
| 69 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66 пристр. (магазин) (тепло) | 629/2 Тепло | ИП Погосян А.М. | КалугаТеплосеть | 0.016400 | - | - | - | 0.016400 |
| 70 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3- библ.им.Гоголя (библиотека) (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000640 | - | 0.000640 |
| 71 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3- библ.им.Гоголя (бухгалтерия) (гвс) | БД 0467/00/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000160 | - | 0.000160 |
| 72 | Ленина ул, 66/3, Ленина,66/3-библ.им.Гоголя от (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 15.566560 | - | - | - | 15.566560 |
| 73 | Ленина ул, 68, Ленина,68-маг."Кругозор" (гвс) | 0020 ГВС | Кругозор ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001153 | - | 0.001153 |
| 74 | Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-маг.Кругозор (ку) | 0020 Тепло | Кругозор ООО | КалугаТеплосеть | 11.214720 | - | - | - | 11.214720 |
| 75 | Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-пром.маг.Коротченко гвс (гвс) | 0185 ГВС | Коротченко П.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000674 | - | 0.000674 |
| 76 | Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-Коротченко неж.пом.от. (ку) | 0185 Тепло | Коротченко П.А. | КалугаТеплосеть | 2.980680 | - | - | - | 2.980680 |
| 77 | Ленина ул, 68/8, Ленина ул, 68/8, Ленина ул, 68/8 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.691481 | - | 0.691481 |
| 78 | Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-ж.д,1976г.9эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 36.018560 | - | 36.018560 |
| 79 | Ленина ул, 68/8, Ленина,68/8-ж.д.1976г.9эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 86.928240 | - | - | - | 86.928240 |
| 80 | Московская ул, 119 "Садик гвс", Московская,119-д/с НСП "Ладушки" (гвс) | БД 0076/00/2 Г | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.042321 | - | 0.042321 |
| 81 | Московская ул, 125/1, Московская,125, к.1-д/с НСП"Василек" (гвс) | БД 0076/00/2 Г | МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026533 | - | 0.026533 |
| 82 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ООО"Дантист"гвс (гвс) | 0168 ГВС | Дантист (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000337 | - | 0.000337 |
| 83 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ООО"Дантист"от. (тепло)(ку) | 0168 Тепло | Дантист (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.274400 | - | - | - | 1.274400 |
| 84 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-маг.пром.гвс (гвс) | 0251/00/2 Г | Данилова И.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 85 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-маг.пром.от. (тепло)(ку) | 0251/00/2 Т | Данилова И.А. | КалугаТеплосеть | 1.066720 | - | - | - | 1.066720 |
| 86 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1 неж. пом. (ГВС) | 13706/00/1Г от 29.01.2021г. | ИП Вагонов В.В | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000040 | - | 0.000040 |
| 87 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1 неж. пом. (тепло)(ку) | 13706/00/1Т | ИП Вагонов В.В | КалугаТеплосеть | 1.012440 | - | - | - | 1.012440 |
| 88 | Московская ул, 65/1, Московская ул, 65/1, Московская ул, 65/1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.446785 | - | 1.446785 |
| 89 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 6.988800 | - | 6.988800 |
| 90 | Московская ул, 65/1, Московская,65/1-ж.д.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 146.471040 | - | - | - | 146.471040 |
| 91 | Московская ул, 71, Московская ул, 71, Московская ул, 71 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.303873 | - | 1.303873 |
| 92 | Московская ул, 71, Московская,71-ж.д.1977г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 50.119475 | - | 50.119475 |
| 93 | Московская ул, 71, Московская,71-ж.д.1977г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 120.449680 | - | - | - | 120.449680 |
| 94 | Московская ул, 79, Московская,79-школа N14 гвс (гвс) | БД 0133/00/2 Г от 17.12.2020 | Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.059400 | - | 0.059400 |
| 95 | Московская ул, 79, Московская,79- гимн.зал, хоз. (тепло) | БД 0133/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.087199 | - | - | - | 0.087199 |
| 96 | Московская ул, 79, Московская,79-шк.14 обогрев дор. (тепло) | БД 0133/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.000698 | - | - | - | 0.000698 |
| 97 | Московская ул, 79, Московская,79-школа №14 от. (тепло) | БД 0133/00/2 Т от 18.01.2021 | Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.714740 | - | - | - | 0.714740 |
| 98 | Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (тепло) | 10738/00/2 Т от 02.11.2018 г. | ООО "Газпроектэкспертиза" | КалугаТеплосеть | 0.138000 | 0.215000 | - | - | 0.353000 |
| 99 | Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (тепло) потери в т/сети до т/сч | 10738/00/2 Т от 02.11.2018 г. | ООО "Газпроектэкспертиза" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 100 | Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (гвс) | 10739/00/2 Г от 02.10.2018 г. | ООО "Газпроектэкспертиза" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.083000 | - | 0.083000 |
| 101 | Пролетарская ул, 108, Пролетарская,108-здание (гвс) потери в сети гвс до т/сч | 10739/00/2 Г от 02.10.2018 г. | ООО "Газпроектэкспертиза" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 102 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Розенталь Е.Л.гвс (гвс) | 0406 ГВС от 01.03.2005 г. | Розенталь Е.Л. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000225 | - | 0.000225 |
| 103 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Розенталь Е.Л от. (тепло)(ку) | 0406/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Розенталь Е.Л. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.390040 | - | - | - | 1.390040 |
| 104 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Жилин гвс (гвс) | 0448 ГВС от 01.01.2013 г. | Жилин Д.Ю. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000225 | - | 0.000225 |
| 105 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-стр.2 Жилин Д.Ю.от. (тепло) ( ку) | 0448/2 Тепло от 01.01.2015 г. | Жилин Д.Ю. | КалугаТеплосеть | 1.158760 | - | - | - | 1.158760 |
| 106 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110- помещение 4 (тепло)(ку) | 10294/00/2 Т | Вергунова-Богданович Антонина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 1.142240 | - | - | - | 1.142240 |
| 107 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская ул, 110, Пролетарская ул, 110 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.520340 | - | 0.520340 |
| 108 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-ж.д,1960г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.280341 | - | 32.280341 |
| 109 | Пролетарская ул, 110, Пролетарская,110-ж.д.1960г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 74.724680 | - | - | - | 74.724680 |
| 110 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-аптека гвс (гвс) | 0281/00/2Г от 01.08.2018г. | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000079 | - | 0.000079 |
| 111 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-аптека от. (тепло)(ку) | 0281/00/2Т от 01.08.2018г. | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.472640 | - | - | - | 1.472640 |
| 112 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-У Палыча (гвс) | 0462 ГВС | Кардава Марлен Шакроевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 113 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-У Палыча (тепло)(ку) | 0462 Тепло | Кардава Марлен Шакроевич | КалугаТеплосеть | 1.026600 | - | - | - | 1.026600 |
| 114 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-маг."Кокетка" (тепло)(ку) | 0526/00/2 Т от 01.02.2016 г. | Мачтакова Людмила Васильевна / Осипова Ирина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.694480 | - | - | - | 1.694480 |
| 115 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-"Сатурн"гвс (гвс) | 0538/00/2Г от 01.08.2018г. | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000175 | - | 0.000175 |
| 116 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-"Сатурн" от. (тепло)(ку) | 0538/00/2Т от 01.08.2018г. | Козырев И.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | 3.240280 | - | - | - | 3.240280 |
| 117 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 67.217520 | - | - | - | 67.217520 |
| 118 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская ул, 133, Пролетарская ул, 133 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.721406 | - | 0.721406 |
| 119 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-ж.д.1970г.9эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 23.354100 | - | 23.354100 |
| 120 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133- (ку) (тепло) Зудин С.И. | 5040/00/2 Т | Зудин С.И. | КалугаТеплосеть | 2.827280 | - | - | - | 2.827280 |
| 121 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-(гвс) Зудин С.И. | 6133/00/2 Г от 01.12.2015г. | Зудин С.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000096 | - | 0.000096 |
| 122 | Пролетарская ул, 133, Пролетарская,133-офисное помещение (гвс) | 7035/00/2 Г от 01.07.2016 | Мачтакова Людмила Васильевна / Осипова Ирина Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 123 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-Шаталин А.О. (тепло)(ку) | 10577/00/3 Т от 12.09.2018 г. | ИП Шаталин Антон Олегович | КалугаТеплосеть | 1.508040 | - | - | - | 1.508040 |
| 124 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская ул, 135, Пролетарская ул, 135 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.030239 | - | 1.030239 |
| 125 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 35.802880 | - | 35.802880 |
| 126 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135ж.д.1976г.9эт. от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 91.813440 | - | - | - | 91.813440 |
| 127 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-продукты от. (тепло)(ку) | 8565/00/2 Т | Федина Валентина Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.524560 | - | - | - | 1.524560 |
| 128 | Пролетарская ул, 135, Пролетарская,135-продукты гвс (гвс) | 8566/00/2 Г | Федина Валентина Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016200 | - | 0.016200 |
| 129 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 ОПС №16 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 130 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 доставка, опс №16 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000399 | - | 0.000399 |
| 131 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 ОПС № 16 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.541720 | - | - | - | 2.541720 |
| 132 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139 доставка, опс № 16 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.645560 | - | - | - | 2.645560 |
| 133 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139-ж.д1982г.5эт.от (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 105.650120 | - | - | - | 105.650120 |
| 134 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская ул, 139, Пролетарская ул, 139 гвс (КРнаСОИ) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.812150 | - | 0.812150 |
| 135 | Пролетарская ул, 139, Пролетарская,139-ж.д.1982г.5эт.гвс (ку) | 1818/00/5ГВС от 30.12.2012 г. | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 43.098930 | - | 43.098930 |
| 136 | Пролетарская ул, 155, Пролетарская,155-ж.д.1979г.5эт.гвс (ку) | 1819/00/5/02 ГВС от 01.10.2012г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 28.733292 | - | 28.733292 |
| 137 | Пролетарская ул, 155, Пролетарская ул, 155, Пролетарская ул, 155 гвс (КРнаСОИ) | 1819/00/5/02 КР на СОИ от 01.11.2017г | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.773347 | - | 0.773347 |
| 138 | Пролетарская ул, 155, Пролетарская,155-ж.д.1979г.5эт.от (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 74.757720 | - | - | - | 74.757720 |
| 139 | Пролетарская ул, 157, Пролетарская,157-ж.дом,1975г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 97.994280 | - | - | - | 97.994280 |
| 140 | Чижевского ул, 4, Чижевского ул, 4, Чижевского ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.298662 | - | 0.298662 |
| 141 | Чижевского ул, 4, Чижевского,4-ж.д.1988г.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.588160 | - | 2.588160 |
| 142 | Чижевского ул, 4, Чижевского,4-ж.д.1988г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 33.700800 | - | - | - | 33.700800 |
| 143 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6 строение 1, помещение №2 нежилые помещения в административно-производственном здании (тепло) | 10431/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.029102 | - | - | - | 0.029102 |
| 144 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6 строение 7, Монтёрская (тепло) | 10431/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.002865 | - | - | - | 0.002865 |
| 145 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6-адм.здание от. (тепло) | 6753/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.066859 | - | - | - | 0.066859 |
| 146 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6-гараж от. (тепло) | 6753/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.036535 | - | - | - | 0.036535 |
| 147 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6-лаборатория от. (тепло) | 6753/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.006910 | - | - | - | 0.006910 |
| 148 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6-мастер.от. (тепло) | 6753/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.015681 | - | - | - | 0.015681 |
| 149 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6 неж. пом. на 1 эт. № 22,23,24,25,26,27 на 2 эт. № 16,17,18,19 на 3 эт. № 1,2,3,4. (тепло) | 11601/00/2Т от 27.05.2019г. | Стройэнергосервис ООО | КалугаТеплосеть | 0.008074 | - | - | - | 0.008074 |
| 150 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6 потери гвс (гвс) Калугаблагоустройство | 6754/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 151 | Чижевского ул, 6, Чижевского,6-адм.здание гвс (гвс) | 6754/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004193 | - | 0.004193 |

Таблица 1.80 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Пухова, 5 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Высокая ул, 2а, ул.Высокая, 2а нежилые помещения | 13767/00/1 Т от 10.09.2020 г. | ООО "Лидер Сервис" | КалугаТеплосеть | 0.037170 | - | - | - | 0.037170 |
| 2 | Высокая ул, 2а, ул.Высокая, 2а,вентиляция | 13767/00/1 Т от 10.09.2020 г. | ООО "Лидер Сервис" | КалугаТеплосеть | - | 0.121066 | - | - | 0.121066 |
| 3 | Высокая ул, 4, Высокая,4-ж.дом 1975г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 42.897720 | - | - | - | 42.897720 |
| 4 | Калинина ул, 13, Калинина,13-поликлиника УВД от. (тепло) | БД 0322/00/2 Т | ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.221988 | - | - | - | 0.221988 |
| 5 | Калинина ул, 13, Калинина,13-стационар УВД (тепло) | БД 0322/00/2 Т | ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.250028 | - | - | - | 0.250028 |
| 6 | Калинина ул, 4, Калинина,4-ж.д.1992г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 67.389800 | - | - | - | 67.389800 |
| 7 | Пионерская ул, 2, Пионерская,2-ж/д, 1989г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 130.172880 | - | - | - | 130.172880 |
| 8 | Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2 стр.2 (1 этаж) (тепло) | 10605/00/2Т от 01.09.2018г. | Горильченко Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.019839 | - | - | - | 0.019839 |
| 9 | Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2 стр.2 подвал (тепло) | 10605/00/2Т от 01.09.2018г. | Горильченко Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | 0.010200 | - | - | - | 0.010200 |
| 10 | Пионерская ул, 9, Пионерская,9-ж.д.1999г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 73.012450 | - | - | - | 73.012450 |
| 11 | Пухова ул, 1, Пухова,1-ж.д. 1970г. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 76.572560 | - | - | - | 76.572560 |
| 12 | Пухова ул, 11, Пухова,11 магазин (тепло)(ку) | 10504/00/2Т от 01.08.2018г. | ИП Бадмаев Игорь Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.588920 | - | - | - | 2.588920 |
| 13 | Пухова ул, 11, Пухова,11-ж.д.1970г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.744200 | - | - | - | 75.744200 |
| 14 | Пухова ул, 17, Пухова,17-ООО"Полара" (тепло)(ку) | 0236 Тепло | Полара (ООО) | КалугаТеплосеть | 3.068000 | - | - | - | 3.068000 |
| 15 | Пухова ул, 17, Пухова,17-ж.д. 1970г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 75.951880 | - | - | - | 75.951880 |
| 16 | Пухова ул, 19, Пухова,19-ж.д.1970г. ЖРЭУ-6 (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 107.198280 | - | - | - | 107.198280 |
| 17 | Пухова ул, 21, Пухова,21-ж.дом 1955г. (ку) | 777 Пухова 21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.514820 | - | - | - | 16.514820 |
| 18 | Пухова ул, 23, Пухова,23 ж/д, 1955г. ЖРЭу-21 (ку) | 777 Пухова 23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.216970 | - | - | - | 2.216970 |
| 19 | Пухова ул, 3, Пухова,3-ж.д.1969г. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 78.887720 | - | - | - | 78.887720 |
| 20 | Пухова ул, 34/1, Пухова,34 к.1-общ.1990г. (ку) | 777 Пухова 34/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.065440 | - | - | - | 17.065440 |
| 21 | Пухова ул, 38, Пухова,38-гаражи Спец. (тепло) | 0348 Тепло | ВДПО Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.021416 | - | - | - | 0.021416 |
| 22 | Пухова ул, 38, Пухова,38-произ.мастерски (тепло) | 0348 Тепло | ВДПО Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.023875 | - | - | - | 0.023875 |
| 23 | Пухова ул, 5, Пухова,5-ж.дом,1970г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 107.474400 | - | - | - | 107.474400 |
| 24 | Пухова ул, 7, Пухова,7-ж.д.1969г. (ку) | 1817/00/5 Т | ЖРЭУ- 6 | КалугаТеплосеть | 107.361120 | - | - | - | 107.361120 |
| 25 | Пухова ул, 9, Пухова,9-ж.д. 1970г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 106.700320 | - | - | - | 106.700320 |

Таблица 1.81 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Выставочная ул, 2, Выставочная,2 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 10847/00/5/04 Тепло ул. Выставочная, д.2 от 09.11.2018г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.348540 | - | - | - | 3.348540 |
| 2 | Выставочная ул, 3, Выставочная,3 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 10848/00/5/04 Тепло ул. Выставочная, д.3 от 09.11.2018г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.698460 | - | - | - | 3.698460 |
| 3 | Выставочная ул, 6, Выставочная,6 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 10849/00/5/04 Тепло ул. Выставочная, д.6 от 09.11.2018г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.217320 | - | - | - | 3.217320 |
| 4 | Выставочная ул, 7, Выставочная,7 ж/д (ку) | 6486 Выставочная, 7 Тепло | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.076380 | - | - | - | 3.076380 |
| 5 | Ромодановские Дворики ул, 35, Ромадановские дворики,35 офис (тепло) | БД № 0494/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.003792 | - | - | - | 0.003792 |
| 6 | Ромодановские Дворики ул, 39, Ромадановские Дворики,39 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 39 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.920760 | - | - | - | 78.920760 |
| 7 | Ромодановские Дворики ул, 45, Ромадановские дворики,45 ж/дом (ку) | 0176 Тепло ул. Ромодановские Дворики д. 45 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.980340 | - | - | - | 3.980340 |
| 8 | Ромодановские Дворики ул, 49, Ромадановские Дворики,49 ж/д кв.2 (ку)Майоров И.Н. | 6484 Ромодановские дворики, 49 Тепло | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.021760 | - | - | - | 2.021760 |
| 9 | Ромодановские Дворики ул, 49а, Ромадановские Дворики,49а ж/д ЖЭУ-3 (ку) - индивидуальное отопление | 777 Ромодановские Дворики 49А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.382275 | - | - | - | 0.382275 |
| 10 | Ромодановские Дворики ул, 49а, Ромадановские Дворики,49а ж/д ЖЭУ-3 (ку) - центральное отопление | 777 Ромодановские Дворики 49А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 14.526046 | - | - | - | 14.526046 |
| 11 | Ромодановские Дворики ул, 51, Ромадановские Дворики,51 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 51 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.321600 | - | - | - | 36.321600 |
| 12 | Ромодановские Дворики ул, 53, Ромадановские Дворики,53 ж/д ЖЭУ-3 (ку) | 777 Ромодановские Дворики 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.542800 | - | - | - | 36.542800 |
| 13 | Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 бокс N1 (тепло) | 0242 Тепло | Агротранс ООО | КалугаТеплосеть | 0.006100 | - | - | - | 0.006100 |
| 14 | Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 бокс N2 (тепло) | 0242 Тепло | Агротранс ООО | КалугаТеплосеть | 0.013300 | - | - | - | 0.013300 |
| 15 | Ромодановские Дворики ул, 55, Ромадановские дворики,55 стояночный бокс (тепло) | 0316 Тепло от 01.10.2006 г. | Агротехтранс ОАО | КалугаТеплосеть | 0.059419 | - | - | - | 0.059419 |
| 16 | Ромодановские Дворики ул, 55, Ромодановские дворики,55: "Мобильный жилой городок" | 0316 Тепло от 01.10.2006 г. | Агротехтранс ОАО | КалугаТеплосеть | 0.019776 | - | - | - | 0.019776 |
| 17 | Ромодановские Дворики ул, 55, Ромодановские дворики,55-мастер. (тепло) | 0316 Тепло от 01.10.2006 г. | Агротехтранс ОАО | КалугаТеплосеть | 0.060470 | - | - | - | 0.060470 |

Таблица 1.82 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Зелёная (с.Росва) ул, 2, Зеленая 2,ж.д.гвс (ку) | 0191 Росва с, Зеленая дом № 2 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 2 | Зелёная (с.Росва) ул, 2, Зеленая 2,ж.д.от. (ку) | 0191 Росва с, Зеленая дом № 2 Т | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.188160 | - | - | - | 3.188160 |
| 3 | Зелёная (с.Росва) ул, 4, Зеленая 4,ж.д.1985г.гвс (ку) | 1006 Росва с, Зеленая дом № 4 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 2.588160 | - | 2.588160 |
| 4 | Мира (с. Росва) ул, 13, Мира,13 (с.Росва), ж.д. (ку) | 0187 Тепло с. Росва ул. Мира д. 13 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 8.225280 | - | - | - | 8.225280 |
| 5 | Мира (с. Росва) ул, 13, Мира,13 (с.Росва), ж.д. (ку) гвс | 6657 ГВС с. Росва ул. Мира д. 13 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.509760 | - | 1.509760 |
| 6 | Мира (с.Росва) ул, 10, Мира (с.Росва) ул, 10, Мира (с.Росва) ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 7 | Мира (с.Росва) ул, 10, Мира 10 (с.Росва),ж.д.1984г.,гвс (ку) | 777 Мира 10 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 5.823360 | - | 5.823360 |
| 8 | Мира (с.Росва) ул, 10, Мира 10 (с.Росва),ж.д.1984г. (тепло) (ку) | 777 Мира 10 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.254180 | - | - | - | 25.254180 |
| 9 | Мира (с.Росва) ул, 11, Мира 11,ж.д.1984г.гвс (ку) | 0207 ГВС с. Росва ул. Мира д. 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 10 | Мира (с.Росва) ул, 11, Мира 11,ж.д.1984г.от. (ку) | 0207 Тепло с. Росва ул. Мира д. 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 8.096760 | - | - | - | 8.096760 |
| 11 | Мира (с.Росва) ул, 12, Мира(с.Росва)ул, д 12, кв 1 Якушев Алексей Дмитриевич,(ку)(гвс) | 0967 ГВС с. Росва ул. Мира д. 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 12 | Мира (с.Росва) ул, 12, Мира(с.Росва)ул, д 12, кв 1 Якушев Алексей Дмитриевич,(ку)(тепло) | 0967 Тепло с. Росва ул. Мира д. 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.901500 | - | - | - | 3.901500 |
| 13 | Мира (с.Росва) ул, 15, Мира (с.Росва) ул, 15 | 0968 Тепло с. Росва ул. Мира д. 15 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.548800 | - | - | - | 0.548800 |
| 14 | Мира (с.Росва) ул, 2, Мира (с.Росва) ул, 2, Мира (с.Росва) ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 15 | Мира (с.Росва) ул, 2, Мира 2 (с.Росва),ж.д.1982г.,(гвс) (ку) | 777 Мира 2 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.333120 | - | 7.333120 |
| 16 | Мира (с.Росва) ул, 2, Мира 2 (с.Росва),ж.д.1982г. (тепло) (ку) | 777 Мира 2 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.502040 | - | - | - | 25.502040 |
| 17 | Мира (с.Росва) ул, 3, Мира (с.Росва) ул, 3, Мира (с.Росва) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 18 | Мира (с.Росва) ул, 3, Мира 3 (с.Росва),ж.д.1981г.,гвс (ку) | 777 Мира 3 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.686080 | - | 6.686080 |
| 19 | Мира (с.Росва) ул, 3, Мира 3 (с.Росва),ж.д.1981г.,от. (ку) | 777 Мира 3 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.424010 | - | - | - | 25.424010 |
| 20 | Мира (с.Росва) ул, 4, Мира (с.Росва) ул, 4, Мира (с.Росва) ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 21 | Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.гвс (ку) | 777 Мира 4 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 8.195840 | - | 8.195840 |
| 22 | Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Мира 4 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.211903 | - | - | - | 0.211903 |
| 23 | Мира (с.Росва) ул, 4, Мира 4 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) - центральное отопление | 777 Мира 4 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.889567 | - | - | - | 22.889567 |
| 24 | Мира (с.Росва) ул, 5, Мира (с.Росва) ул, 5, Мира (с.Росва) ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 25 | Мира (с.Росва) ул, 5, Мира 5 (с.Росва),ж.д.1982г.гвс (ку) | 777 Мира 5 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 8.411520 | - | 8.411520 |
| 26 | Мира (с.Росва) ул, 5, Мира 5 (с.Росва),ж.д.1982г.от. (ку) | 777 Мира 5 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.245620 | - | - | - | 26.245620 |
| 27 | Мира (с.Росва) ул, 6, Мира (с.Росва) ул, 6, Мира (с.Росва) ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 28 | Мира (с.Росва) ул, 6, Мира 6 (с.Росва),ж.д.1981г.гвс (ку) | 777 Мира 6 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.333120 | - | 7.333120 |
| 29 | Мира (с.Росва) ул, 6, Мира 6 (с.Росва),ж.д.1981г.от. (ку) | 777 Мира 6 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.488270 | - | - | - | 25.488270 |
| 30 | Мира (с.Росва) ул, 7, Мира (с.Росва) ул, 7, Мира (с.Росва) ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 31 | Мира (с.Росва) ул, 7, Мира 7 (с.Росва),ж.д.гвс (ку) | 777 Мира 7 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.333120 | - | 7.333120 |
| 32 | Мира (с.Росва) ул, 7, Мира 7 (с.Росва),ж.д.от. (ку) | 777 Мира 7 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.850880 | - | - | - | 25.850880 |
| 33 | Мира (с.Росва) ул, 8а, Мира 8а (с.Росва),ж.д .гвс (ку) | 0172 ГВС с. Росва ул. Мира д. 8а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 34 | Мира (с.Росва) ул, 8а, Мира 8а (с.Росва), ж.д.от. (ку) | 0172 Тепло с. Росва ул. Мира д. 8а | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.371460 | - | - | - | 6.371460 |
| 35 | Мира (с.Росва) ул, 8б, Мира 8б (с.Росва),кв.1-2,ж.д.гвс (ку) | 173 Росва с, Мира ул, дом № 8б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.647040 | - | 0.647040 |
| 36 | Мира (с.Росва) ул, 8б, Мира 8б (с.Росва),кв.1-2,ж.д.от. (ку) | 173 Росва с, Мира ул, дом № 8б Т | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.381180 | - | - | - | 6.381180 |
| 37 | Мира (с.Росва) ул, 9, Мира (с.Росва) ул, 9, Мира (с.Росва) ул, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 38 | Мира (с.Росва) ул, 9, Мира 9 (с.Росва),ж.д.1981г.гвс (ку) | 777 Мира 9 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 8.842880 | - | 8.842880 |
| 39 | Мира (с.Росва) ул, 9, Мира 9 (с.Росва),ж.д.1981г.от. (ку) | 777 Мира 9 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.359750 | - | - | - | 25.359750 |
| 40 | Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная (с. Росва) ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 41 | Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная 1,ж.д.гвс (ку) | 777 Молодежная 1 (с.Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.901760 | - | 6.901760 |
| 42 | Молодежная (с. Росва) ул, 1, Молодежная 1,ж.д.от. (ку) | 777 Молодежная 1 (с.Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.570890 | - | - | - | 25.570890 |
| 43 | Молодежная (с. Росва) ул, 11, Молодежная 11,ж.д.гвс (ку) | 0195 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 44 | Молодежная (с. Росва) ул, 11, Молодежная 11,ж.д.от. (ку) | 0195 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.653340 | - | - | - | 6.653340 |
| 45 | Молодежная (с. Росва) ул, 12, Молодежная 12, ж.д. гвс (ку) | 0196 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 2.156800 | - | 2.156800 |
| 46 | Молодежная (с. Росва) ул, 13, Молодежная 13, кв.1 (гвс) (ку) | 0240 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 13 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.215680 | - | 0.215680 |
| 47 | Молодежная (с. Росва) ул, 13, Молодежная 13, кв.1 (тепло) (ку) | 0240 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 13 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.805380 | - | - | - | 3.805380 |
| 48 | Молодежная (с. Росва) ул, 14, Молодежная,14/Росва/ж.д. (ку) | 777 Молодежная 14 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.999780 | - | - | - | 3.999780 |
| 49 | Молодежная (с. Росва) ул, 15, Молодежная 15,ж.д.гвс (ку) | 777 Молодежная 15 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 50 | Молодежная (с. Росва) ул, 16, Молодежная 16,ж.д.от. (ку)Покатович М.А. | 5527/00/5 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 16 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.999780 | - | - | - | 3.999780 |
| 51 | Молодежная (с. Росва) ул, 16, Молодежная 16,ж.д.гвс (ку)Покатович М.А. | 5528/00/5 ГВС с. Росва Молодежная д. 16 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 52 | Молодежная (с. Росва) ул, 17, Молодежная 17,ж.д.1985г.гвс (ку) | 1008 Росва с, ул. Молодежная дом № 17 Г | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.509760 | - | 1.509760 |
| 53 | Молодежная (с. Росва) ул, 17, Молодежная 17,ж.д.1985г.от. (ку) | 1008 Росва с, ул. Молодежная дом № 17 Т | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.123600 | - | - | - | 6.123600 |
| 54 | Молодежная (с. Росва) ул, 18, Молодежная 18,ж.д.гвс (ку) | 0197 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 18 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 2.372480 | - | 2.372480 |
| 55 | Молодежная (с. Росва) ул, 18, Молодежная 18,ж.д.от. (ку) | 0197 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 18 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.999780 | - | - | - | 3.999780 |
| 56 | Молодежная (с. Росва) ул, 19, Молодежная 19,ж.д.гвс (ку) | 777 Молодежная 19 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 57 | Молодежная (с. Росва) ул, 19, Молодежная 19,ж.д.от. (ку) | 777 Молодежная 19 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.031260 | - | - | - | 6.031260 |
| 58 | Молодежная (с. Росва) ул, 2, Молодежная,2,ж.д.ЖРЭУ-19 1-эт. (ку) | 6020 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 2 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 5.287680 | - | - | - | 5.287680 |
| 59 | Молодежная (с. Росва) ул, 2, Молодежная,2,ж.д.ЖРЭУ-19 1-эт. (ку) гвс | 6655 ГВС с. Росва ул. Молодежная д. 2 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 2.803840 | - | 2.803840 |
| 60 | Молодежная (с. Росва) ул, 22, Молодежная (с. Росва) ул, 22 ж.д. | 0954 Тепло Росва с, ул. Молодежная дом № 22 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.970620 | - | - | - | 3.970620 |
| 61 | Молодежная ул, 26 "Росва", Молодежная 26,ж.д.гвс (ку) | 0205 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 26 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 62 | Молодежная (с. Росва) ул, 26, Молодежная 26,ж.д.от. (ку) | 0205 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 26 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.669300 | - | - | - | 3.669300 |
| 63 | Молодежная (с. Росва) ул, 3, Молодежная 3,ж.д.гвс (ку) | 0192 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 3 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 64 | Молодежная (с. Росва) ул, 3, Молодежная 3,ж.д.от. (ку) | 0192 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 3 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.458940 | - | - | - | 6.458940 |
| 65 | Молодежная (с. Росва) ул, 4, Молодежная,4,ж.д. (ку) | 0193 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 4 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.173580 | - | - | - | 3.173580 |
| 66 | Молодежная (с. Росва) ул, 5, Молодежная 5,ж.д. (гвс) (ку) НУ | 0939 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 67 | Молодежная (с. Росва) ул, 5, Молодежная 5,ж.д. (тепло) (ку) НУ | 0939 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.303420 | - | - | - | 6.303420 |
| 68 | Молодежная (с. Росва) ул, 6, Молодежная,6,ж.д. (ку) | 0194 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.183300 | - | - | - | 3.183300 |
| 69 | Молодежная (с. Росва) ул, 6, Молодежная,6,ж.д. (ку) гвс | 6656 ГВС с. Росва ул. Молодежная д. 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 70 | Молодежная (с. Росва) ул, 7, Молодежная 7,ж.д.гвс (ку) | 6018 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 7 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 71 | Молодежная (с. Росва) ул, 7, Молодежная 7,ж.д.от. (ку) | 6018 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 7 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 6.356880 | - | - | - | 6.356880 |
| 72 | Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9,ж.д.кв.2,1985г.,гвс (ку) | 0203 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 73 | Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9кв.1,1985г.,ж.д.гвс (ку) | 0203 ГВС Росва с, Молодежная ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 74 | Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9,ж.д.кв.1 /Ивашкин В.Н./ 1985г.,от. (ку) | 0203 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.207600 | - | - | - | 3.207600 |
| 75 | Молодежная (с. Росва) ул, 9, Молодежная 9кв.2 /Осина Н.И./ 1985г.,ж.д.от. (ку) | 0203 Тепло Росва с, Молодежная ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.028940 | - | - | - | 4.028940 |
| 76 | Московская(с. Росва) ул, 1, Московская.д 1(Росва) (ку) | 777 Московская 1 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.111890 | - | - | - | 25.111890 |
| 77 | Московская(с. Росва) ул, 10, Московская 10,ж.д.гвс (ку) | 0200 ГВС с. Росва ул. Московская д. 10 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 78 | Московская(с. Росва) ул, 10, Московская 10,ж.д.от. (ку) | 0200Тепло с. Росва ул. Московская д. 10 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.080510 | - | - | - | 4.080510 |
| 79 | Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.гвс (ку) | 7640 ГВС с. Росва ул. Московская д. 11 от 01.08.2015г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 3.019520 | - | 3.019520 |
| 80 | Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.от. (ку)( кв.2) | 7640 Тепло с. Росва ул. Московская д. 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.408020 | - | - | - | 4.408020 |
| 81 | Московская(с. Росва) ул, 11, Московская 11,ж.д.от. Кузнецова Е.В.(ку)(кв1) | 7640 Тепло с. Росва ул. Московская д. 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.408020 | - | - | - | 4.408020 |
| 82 | Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.гвс (ку) | 0201 ГВС с. Росва ул. Московская д. 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 83 | Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.от. (ку) кв 1 | 0201 Тепло с. Росва ул. Московская д. 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 5.000940 | - | - | - | 5.000940 |
| 84 | Московская(с. Росва) ул, 12, Московская 12,ж.д.от. (ку) кв 2 | 0201 Тепло с. Росва ул. Московская д. 12 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.378860 | - | - | - | 4.378860 |
| 85 | Московская(с. Росва) ул, 2, Московская,2(Росва)-ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Московская 2 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.222060 | - | - | - | 0.222060 |
| 86 | Московская(с. Росва) ул, 2, Московская,2(Росва)-ж.д. (ку) - центральное отопление | 777 Московская 2 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.975181 | - | - | - | 21.975181 |
| 87 | Московская(с. Росва) ул, 3, Московская.д 3(Росва) (ку) - индивидуальное отопление | 777 Московская 3 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.214945 | - | - | - | 0.214945 |
| 88 | Московская(с. Росва) ул, 3, Московская.д 3(Росва) (ку) - центральное отопление | 777 Московская 3 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.607155 | - | - | - | 23.607155 |
| 89 | Московская(с. Росва) ул, 3а, Московская,3а-ж.д. (ку) | 777 Московская 3а (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.348210 | - | - | - | 36.348210 |
| 90 | Московская(с. Росва) ул, 4, Московская.4,ж.д. (ку) | 777 Московская 4 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.891570 | - | - | - | 24.891570 |
| 91 | Московская(с. Росва) ул, 5, Московская(с. Росва) ул, 5, Московская(с. Росва) ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 92 | Московская(с. Росва) ул, 5, Московская 5,ж.д.гвс (ку) | 777 Московская 5 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.117440 | - | 7.117440 |
| 93 | Московская(с. Росва) ул, 5, Московская 5,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 5 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.621380 | - | - | - | 25.621380 |
| 94 | Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская(с. Росва) ул, 5а гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 95 | Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская 5а,ж.д.гвс (ку) | 777 Московская 5а (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.039040 | - | 6.039040 |
| 96 | Московская(с. Росва) ул, 5а, Московская 5а,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 5а (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.731540 | - | - | - | 25.731540 |
| 97 | Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская(с. Росва) ул, 5б гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 98 | Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская 5б,ж.д.гвс (ку) | 777 Московская 5б (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.980160 | - | 7.980160 |
| 99 | Московская(с. Росва) ул, 5б, Московская 5б,ж.д.от. (ку) | 777 Московская 5б (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.814160 | - | - | - | 25.814160 |
| 100 | Московская(с. Росва) ул, 6а "Культ.дос.об.23", Росвинский СДК потери (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 101 | Московская(с. Росва) ул, 6а "Культ.дос.об.23", Росвянский СДК (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.085390 | - | - | - | 0.085390 |
| 102 | Московская(с. Росва) ул, 6б, Московская, 6Б-школа N43 гвс (гвс) | БД 0148/00/1 Г от 11.01.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N43" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008814 | - | 0.008814 |
| 103 | Московская(с. Росва) ул, 6б, Московская, 6Б-школа N43 от (тепло) | БД 0148/00/1 Т от 26.01.2021 | Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N43" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.199360 | - | - | - | 0.199360 |
| 104 | Московская(с. Росва) ул, 7, Московская(с. Росва) ул, 7 (гвс) | 0189 ГВС с. Росва ул. Московская д. 7 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 105 | Московская(с. Росва) ул, 7, Московская,7-ж.д. (ку) | 0189 Тепло с. Росва ул. Московская д. 7 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.901500 | - | - | - | 3.901500 |
| 106 | Московская(с. Росва) ул, 8, Московская 8,ж.д.гвс (ку) | 0199 ГВС с. Росва ул. Московская д. 8 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.725440 | - | 1.725440 |
| 107 | Московская(с. Росва) ул, 8, Московская 8,ж.д.от. (ку) | 0199 Тепло с. Росва ул. Московская д. 8 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.339980 | - | - | - | 4.339980 |
| 108 | Московская(с. Росва) ул, 8б, Московская 8б,ж.д.гвс (ку) | 0190 ГВС с. Росва ул. Московская д. 8б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 0.862720 | - | 0.862720 |
| 109 | Московская(с. Росва) ул, 8б, Московская 8б,ж.д.от. (ку) | 0190 Тепло с. Росва ул. Московская д. 8б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.551500 | - | - | - | 2.551500 |
| 110 | Московская(с. Росва) ул, 9, Московская 9,ж.д.гвс (ку) | 0959 ГВС Росва с, Московская ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.198080 | - | 1.198080 |
| 111 | Московская(с. Росва) ул, 9, Московская 9,ж.д.от. (ку) | 0959 Тепло Росва с, Московская ул, дом № 9 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 8.078400 | - | - | - | 8.078400 |
| 112 | Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская (с.Росва) ул., 2, Пролетарская (с.Росва) ул., 2 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 113 | Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская 2,ж.д.гвс (ку) | 777 Пролетарская 2 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.039040 | - | 6.039040 |
| 114 | Пролетарская (с.Росва) ул, 2, Пролетарская 2,ж.д.от. (ку) | 777 Пролетарская 2 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.433190 | - | - | - | 25.433190 |
| 115 | Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская (с.Росва) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 116 | Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская 3,ж.д.гвс (ку) | 777 Пролетарская 3 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.901760 | - | 6.901760 |
| 117 | Пролетарская (с.Росва) ул, 3, Пролетарская 3,ж.д.от. (ку) | 777 Пролетарская 3 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.676460 | - | - | - | 25.676460 |
| 118 | Пролетарская (с.Росва) ул, 5, Пролетарская 5,ж.д.гвс (ку) | 0185 ГВС с. Росва ул. Пролетарская д. 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.509760 | - | 1.509760 |
| 119 | Пролетарская (с.Росва) ул, 6, Пролетарская 6, ж.д. ГВС (ку) | 6466 ГВС с. Росва ул. Пролетарская д. 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | 1.294080 | - | 1.294080 |
| 120 | Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская (с.Росва) ул., 1 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.108960 | - | 0.108960 |
| 121 | Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская 1,ж.д.гвс (ку) | 777 Пролетарская 1 (с. Росва) Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 10.568320 | - | 10.568320 |
| 122 | Пролетарская (с.Росва) ул., 1, Пролетарская 1,ж.д.от. (ку) | 777 Пролетарская 1 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.855470 | - | - | - | 25.855470 |
| 123 | с. Росва "Совхоз"Росва"113", Администр.здание (тепло) | 0113/00/1 Т от 01.01.2015 г. | Совхоз Росва ОА | КалугаТеплосеть | 0.042000 | - | - | - | 0.042000 |
| 124 | с. Росва "Совхоз"Росва"113", Общежитие 1 (ку) | 0113/00/1 Т от 01.01.2015 г. | Совхоз Росва ОА | КалугаТеплосеть | 16.580387 | - | - | - | 16.580387 |
| 125 | с. Росва "Совхоз"Росва"113", Общежитие 2( ку) | 0113/00/1 Т от 01.01.2015 г. | Совхоз Росва ОА | КалугаТеплосеть | 25.919712 | - | - | - | 25.919712 |
| 126 | с. Росва "Совхоз"Росва"113", Пождепо(тепло) | 0113/00/1 Т от 01.01.2015 г. | Совхоз Росва ОА | КалугаТеплосеть | 0.015718 | - | - | - | 0.015718 |
| 127 | Садовая ул, 11, Садовая,11,ж.д. (ку) | 5032 Тепло Росва с, Садовая ул, дом № 11 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.295080 | - | - | - | 3.295080 |
| 128 | Садовая ул, 2 "с. Росва", Садовая,2 ж.д.Богатырева А.В. (ку) | 0177 Тепло Росва с. Садовая дом № 2 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.984040 | - | - | - | 2.984040 |
| 129 | Садовая ул, 5, Садовая ж.д. 5 ч. 2 тепло (ку) Коротаева М.В. | 0179 Росва с. Садовая дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.608660 | - | - | - | 1.608660 |
| 130 | Садовая ул, 5, Садовая ул. 5 Кузьмичева А.С. ч. 4 (тепло) | 0179 Росва с. Садовая дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.526040 | - | - | - | 1.526040 |
| 131 | Садовая ул, 5, Садовая,5 ж.д. ч.1 Чувашова В.А. (ку) | 0179 Росва с. Садовая дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.530900 | - | - | - | 1.530900 |
| 132 | Садовая ул, 6, Садовая,6,ж.д. тепло (ку) | 8519/00/5 Тепло от 01.01.2017г. Садовая 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.087260 | - | - | - | 4.087260 |
| 133 | Садовая ул, 7, Садовая,7,кв.2, Барагина Л.М. (ку) | 0180 Тепло Росва с. Садовая дом № 7 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.458000 | - | - | - | 1.458000 |
| 134 | Советская (с.Росва) ул, 11 б "Потолов А.Е.", п.Росва, магазин "Продукты" (тепло) | 0129/00/1Т от 01.05.2018г. | Потолов А.Е. | КалугаТеплосеть | 0.022703 | - | - | - | 0.022703 |
| 135 | Советская (с.Росва) ул, 11а, с.Росва,Советская, 11а, опс (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.007199 | - | - | - | 0.007199 |
| 136 | Советская (с.Росва) ул, 11а "СХО", п.Росва,ул.Советская,11а (тепло) | БД 0382/00/1 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.006489 | - | - | - | 0.006489 |
| 137 | Советская (с.Росва) ул, 15 "(с.Росва)", Советская,д.15,ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Советская 15 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.234474 | - | - | - | 0.234474 |
| 138 | Советская (с.Росва) ул, 15 "(с.Росва)", Советская,д.15,ж.д. (ку) - центральное отопление | 777 Советская 15 (с. Росва) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.776806 | - | - | - | 32.776806 |
| 139 | Советская (с.Росва) ул, 21б, Советская д. 21б жил. пом. 2 Комлев М.В | 1077 Росва с. Советская дом № 21б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.030320 | - | - | - | 1.030320 |
| 140 | Советская (с.Росва) ул, 21б, Советская/п.Росва/,21б кв.1 (ку) (тепло) | 1077 Росва с. Советская дом № 21б | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.075220 | - | - | - | 2.075220 |
| 141 | Советская (с.Росва) ул, 5, Советская,5,ж.д. (ку) | 0211 Тепло Росва с, Советская ул, дом № 5 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.827360 | - | - | - | 1.827360 |

Таблица 1.83 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ» (150/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Болдина ул, 2, Болдина,2 1960г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 12.383862 | - | - | - | 12.383862 |
| 2 | Болдина ул, 2, Болдина,2 аптека (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.003042 | - | - | - | 0.003042 |
| 3 | Болдина ул, 2, Болдина,2 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.002124 | - | - | - | 0.002124 |
| 4 | Болдина ул, 2а, Болдина,2а гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.010314 | - | - | - | 0.010314 |
| 5 | Болдина ул, 2а, Болдина,2а здание N2 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.123546 | - | - | - | 0.123546 |
| 6 | Болдина ул, 2а, Болдина,2а,пристр.6эт,кирп.стр (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.090770 | - | - | - | 0.090770 |
| 7 | Болдина ул, 4, Болдина,4 Админ.зд. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.073380 | - | - | - | 0.073380 |
| 8 | Болдина ул, 4, Болдина,4 гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.021850 | - | - | - | 0.021850 |
| 9 | Болдина ул, 4, Болдина,4,гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.012070 | - | - | - | 0.012070 |
| 10 | Знаменская ул, 4/1, Знаменская,4 к.1 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 49.736019 | - | - | - | 49.736019 |
| 11 | Знаменская ул, 4/2, Знаменская,4 к.2 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 31.515078 | - | - | - | 31.515078 |
| 12 | М.Горького пер, 2, М.Горького пер, 2, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 81.377096 | - | - | - | 81.377096 |
| 13 | М.Горького пер, 2/1, М.Горького пер, 2/1, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 35.014754 | - | - | - | 35.014754 |
| 14 | М.Горького ул, 100, М.Горького ул, 100, ж.д. гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.675321 | - | 0.675321 |
| 15 | М.Горького ул, 100, М.Горького ул, 100, ж.д. гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 29.086470 | - | 29.086470 |
| 16 | М.Горького ул, 100, М.Горького ул, 100, ж.д. от. (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 83.516501 | - | - | - | 83.516501 |
| 17 | М.Горького ул, 61, М.Горького ул, 61, ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 81.269097 | - | - | - | 81.269097 |
| 18 | М.Горького ул, 61, М.Горького ул, 61, нежилое помещение №119 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.013816 | - | - | - | 0.013816 |
| 19 | М.Горького ул, 63, М.Горького ул, 63, "МТК МГ+" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.089440 | 0.271000 | - | - | 0.360440 |
| 20 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 клинич.лаборатория (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.033410 | - | - | - | 0.033410 |
| 21 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 Акуш.отд (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.117800 | - | - | - | 0.117800 |
| 22 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 гараж роддома (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.015770 | - | - | - | 0.015770 |
| 23 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 Гинекол.отд (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.209960 | - | - | - | 0.209960 |
| 24 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 роддом (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.238000 | - | - | - | 0.238000 |
| 25 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 клинич.лаборатория (гвс) | БД 0018/00/4 Г от 09.02.2021г. | Городской родильный дом ГБУЗ КО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010909 | - | 0.010909 |
| 26 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 акуш.отд.Роддом (гвс) | БД 0018/00/4 Г от 09.02.2021г. | Городской родильный дом ГБУЗ КО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.051545 | - | 0.051545 |
| 27 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 гинек.отд. (гвс) | БД 0018/00/4 Г от 09.02.2021г. | Городской родильный дом ГБУЗ КО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027682 | - | 0.027682 |
| 28 | М.Горького ул, 67 "Роддом", М.Горького,67 роддом (гвс) | БД 0018/00/4 Г от 09.02.2021г. | Городской родильный дом ГБУЗ КО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.103091 | - | 0.103091 |
| 29 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, виварий (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.024380 | - | - | - | 0.024380 |
| 30 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.038004 | - | - | - | 0.038004 |
| 31 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, главный корпус (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.154802 | - | - | - | 0.154802 |
| 32 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, пристройка к гаражу (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.009282 | - | - | - | 0.009282 |
| 33 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, пристройка к главному корп. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.072034 | - | - | - | 0.072034 |
| 34 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, сарай кирпичный (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.006036 | - | - | - | 0.006036 |
| 35 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, склад- гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.010465 | - | - | - | 0.010465 |
| 36 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, виварий (гвс) | БД 0041/03/4 Г | ГБУЗ КО КОСПК | КЭМЗ | - | - | 0.001443 | - | 0.001443 |
| 37 | М.Горького ул, 71, М.Горького ул, 71, главный корпус (гвс) | БД 0041/03/4 Г | ГБУЗ КО КОСПК | КЭМЗ | - | - | 0.121323 | - | 0.121323 |
| 38 | М.Горького ул, 73а "Гаражи", М.Горького,73а гаражи Контрольно-счетная палата г.Калуги. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.001900 | - | - | - | 0.001900 |
| 39 | М.Горького ул, 82, М.Горького,82 ж/д ЖЭУ-10 отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 16.348961 | - | - | - | 16.348961 |
| 40 | М.Горького ул, 82а "ФГУП ГЦСС 216", М.Горького,82а спецсвяз (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.043829 | - | - | - | 0.043829 |
| 41 | М.Горького ул, 82б, М.Горького ул, 82б, судмедэксп. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.029340 | - | - | - | 0.029340 |
| 42 | М.Горького ул, 82б, М.Горького ул, 82б, судмедэксп. потери от. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 43 | М.Горького ул, 84, М.Горького ул, 84, ж/д (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.383413 | - | - | - | 1.383413 |
| 44 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, гараж Обл.дет.бол. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.024350 | - | - | - | 0.024350 |
| 45 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, основной корпус (тепло)ГБУЗ КО РЦСМПМК | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.177790 | - | - | - | 0.177790 |
| 46 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, туб.больница (потери ) ( тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 47 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница Административное здание (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.088750 | - | - | - | 0.088750 |
| 48 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.026040 | - | - | - | 0.026040 |
| 49 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница отделение лучевой диагностики (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.037060 | - | - | - | 0.037060 |
| 50 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, противотуб (гвс) до т/сч гвс | БД 0023/00/4 Г | ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | КЭМЗ | - | - | - | - | - |
| 51 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница Административное здание (гвс) | БД 0023/00/4 Г | ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | КЭМЗ | - | - | 0.001224 | - | 0.001224 |
| 52 | М.Горького ул, 85, М.Горького ул, 85, Туберкулезная больница отделение лучевой диагностики (гвс) | БД 0023/00/4 Г | ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | КЭМЗ | - | - | 0.009792 | - | 0.009792 |
| 53 | М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, Гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.007600 | - | - | - | 0.007600 |
| 54 | М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, клуб (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.082868 | - | - | - | 0.082868 |
| 55 | М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, КПП (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.006489 | - | - | - | 0.006489 |
| 56 | М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, столовая (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.033169 | - | - | - | 0.033169 |
| 57 | М.Горького ул, 87, М.Горького ул, 87, штаб (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.037962 | - | - | - | 0.037962 |
| 58 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ж.д. (КРнаСОИ) | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.867368 | - | 0.867368 |
| 59 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ж.д. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 95.689508 | - | - | - | 95.689508 |
| 60 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, (тепло)(ку) Рябовол | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.835980 | - | - | - | 1.835980 |
| 61 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ВСК (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 11.373302 | - | - | - | 11.373302 |
| 62 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, Зао КСМ (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 3.556246 | - | - | - | 3.556246 |
| 63 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, торговое помещ. Рябчеко С.Н.(тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.877122 | - | - | - | 1.877122 |
| 64 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, Шестерина Марианна Александровна (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 4.340523 | - | - | - | 4.340523 |
| 65 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ВСК (гвс) | 3817/00/4 ГВС от 01.10.2015 | Калужский филиал САО "ВСК" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.029591 | - | 0.029591 |
| 66 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, (гвс) (ку) Рябовол | 3933/00/4 Г Рябовол А.Ю. от 01.10.2015г. | Рябовол Александра Юрьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001095 | - | 0.001095 |
| 67 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, Шестерина Марианна Александровна (гвс) | 5703/00/4 ГВС от 01.10.2015 | Шестерина Марианна Александровна - Индивидуальный Предприниматель | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008030 | - | 0.008030 |
| 68 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, торговое помещ. Рябченко С.Н. (гвс) | 6949/00/4 Г | Рябченко Сергей Николаевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006156 | - | 0.006156 |
| 69 | М.Горького ул, 88, М.Горького ул, 88, ж.д. (гвс) | 777 Максима Горького 88 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 26.744320 | - | 26.744320 |
| 70 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 офис (гвс) | 0222 ГВС | Контек-Калуга (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.000500 | - | 0.000500 |
| 71 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 ж.д. гвс (КРнаСОИ) | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.915024 | - | 0.915024 |
| 72 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 ж.д. (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 72.544337 | - | - | - | 72.544337 |
| 73 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 офис (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.006096 | - | - | - | 0.006096 |
| 74 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 Сурхаев А.Ш. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 4.127097 | - | - | - | 4.127097 |
| 75 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 Сурхаев А.Ш. (гвс) | 5701/00/4 ГВС от 01.10.2015 | Сурхаев А.Ш. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 76 | М.Горького ул, 90, М.Горького ул, 90 ж.д гвс | 777 Максима Горького 90 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 20.567040 | - | 20.567040 |
| 77 | М.Горького ул, 92, М.Горького ул, 92, ж.д. гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.785951 | - | 0.785951 |
| 78 | М.Горького ул, 92, М.Горького ул, 92, ж.д. гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 32.060266 | - | 32.060266 |
| 79 | М.Горького ул, 92, М.Горького ул, 92, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 91.991835 | - | - | - | 91.991835 |
| 80 | М.Горького ул, 94, М.Горького ул, 94, гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.638031 | - | 0.638031 |
| 81 | М.Горького ул, 94, М.Горького ул, 94, ж.д. гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 33.332670 | - | 33.332670 |
| 82 | М.Горького ул, 94, М.Горького ул, 94, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 90.711278 | - | - | - | 90.711278 |
| 83 | М.Горького ул, 96, М.Горького ул, 96, гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.777890 | - | 0.777890 |
| 84 | М.Горького ул, 96, М.Горького ул, 96, ж.д. гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 33.332670 | - | 33.332670 |
| 85 | М.Горького ул, 96, М.Горького ул, 96, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 90.603279 | - | - | - | 90.603279 |
| 86 | М.Горького ул, 98, М.Горького ул, 98, гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.773457 | - | 0.773457 |
| 87 | М.Горького ул, 98, М.Горького ул, 98, ж.д. гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 32.483430 | - | 32.483430 |
| 88 | М.Горького ул, 98, М.Горького ул, 98, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 92.958681 | - | - | - | 92.958681 |
| 89 | Мичурина ул, 28, Мичурина,28 1966г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 66.385834 | - | - | - | 66.385834 |
| 90 | Мичурина ул, 30, Мичурина,30 1966г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 66.226407 | - | - | - | 66.226407 |
| 91 | Мичурина ул, 38, Мичурина,38 1977г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 81.474295 | - | - | - | 81.474295 |
| 92 | Мичурина ул, 38а, МБДОУ № 30 постирочная (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.012000 | 0.031000 | - | - | 0.043000 |
| 93 | Мичурина ул, 38а, МБДОУ № 30 дет. сад. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.050740 | 0.052000 | - | - | 0.102740 |
| 94 | Мичурина ул, 38а, Мичурина, 38а постирочная (гвс) | БД 0670/03/4 Г от 26.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ | КЭМЗ | - | - | 0.004782 | - | 0.004782 |
| 95 | Мичурина ул, 38а, Мичурина, 38а дет.сад (гвс) | БД 0670/03/4 Г от 26.01.2021 г. | Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ | КЭМЗ | - | - | 0.018617 | - | 0.018617 |
| 96 | Мичурина ул, 40, Мичурина,40 1975г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 83.387931 | - | - | - | 83.387931 |
| 97 | Никитина ул, 58, Никитина,58 (ку) (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.095416 | - | - | - | 1.095416 |
| 98 | Никитина ул, 58, Никитина,58 1972г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 141.560713 | - | - | - | 141.560713 |
| 99 | Никитина ул, 62а, Никитина,62а 1960г.ж/д (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 10.812737 | - | - | - | 10.812737 |
| 100 | Никитина ул, 64/82, Никитина,64/82 Терап.отд, (гвс) | 12837/03/2Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017000 | - | 0.017000 |
| 101 | Никитина ул, 64/82, Никитина,64/82 маст.мед. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.051660 | - | - | - | 0.051660 |
| 102 | Никитина ул, 64/82, Никитина,64/82 Терап.отд. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.169315 | - | - | - | 0.169315 |
| 103 | Никитина ул, 65, Никитина,65 1968г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 52.891127 | - | - | - | 52.891127 |
| 104 | Никитина ул, 65, Никитина,65 аптека N3 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.032144 | - | - | - | 0.032144 |
| 105 | Никитина ул, 65, Никитина,65 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.004799 | - | - | - | 0.004799 |
| 106 | Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 Инфекц.отд. (гвс) | 12837/03/2Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027500 | - | 0.027500 |
| 107 | Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 Главный корпус (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.109000 | - | - | - | 0.109000 |
| 108 | Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 Инфекц.отд. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.015000 | - | - | - | 0.015000 |
| 109 | Никитина ул, 66/85, Никитина,66/85 УЗИ (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.025000 | - | - | - | 0.025000 |
| 110 | Никитина ул, 66а, Никитина,66а неврол.(гвс) | 12837/03/2Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.054269 | - | 0.054269 |
| 111 | Никитина ул, 66а, Никитина,66а неврологическое отделение (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.305840 | - | - | - | 0.305840 |
| 112 | Никитина ул, 66б, Никитина,66б пищеблок (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.021360 | - | - | - | 0.021360 |
| 113 | Никитина ул, 67, Никитина,67 1964г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 36.331311 | - | - | - | 36.331311 |
| 114 | Никитина ул, 67, Никитина,67 встр.пом.3 (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.809991 | - | - | - | 0.809991 |
| 115 | Никитина ул, 67, Никитина,67 нежилое помещение Гулюк (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.003285 | - | - | - | 0.003285 |
| 116 | Никитина ул, 67, Никитина,67 нежилое помещениеКрючков (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.004137 | - | - | - | 0.004137 |
| 117 | Никитина ул, 67, Никитина,67 офисное помещ.21 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.001764 | - | - | - | 0.001764 |
| 118 | Никитина ул, 67, Никитина,67 парикмахерская (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.003508 | - | - | - | 0.003508 |
| 119 | Никитина ул, 67, Никитина,67 худож.мастерская (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.012127 | - | - | - | 0.012127 |
| 120 | Никитина ул, 67а, Никитина,67а 1964г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 81.935090 | - | - | - | 81.935090 |
| 121 | Никитина ул, 68, Никитина,68 в/ч 98739 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.104702 | - | - | - | 0.104702 |
| 122 | Никитина ул, 68, Никитина,68 в/ч 98739 (тепло) до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 123 | Никитина ул, 68, Никитина,68 здание в/ч (гвс) | БД 8816/00/4Г | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КЭМЗ | - | - | 0.019912 | - | 0.019912 |
| 124 | Никитина ул, 68, Никитина,68 потери гвс (гвс) | БД 8816/00/4Г | ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | КЭМЗ | - | - | - | - | - |
| 125 | Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.145 для приезжих 1 помещение КЗТА (гвс) | 0477/00/4 Г | КЗТА АО | КЭМЗ | - | - | 0.000424 | - | 0.000424 |
| 126 | Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.166 для приезжих 2 помещение КЗТА (гвс) | 0477/00/4 Г | КЗТА АО | КЭМЗ | - | - | 0.000424 | - | 0.000424 |
| 127 | Никитина ул, 81, Никитина,81 магазин Денисов (гвс) | 0480/00/4 ГВС | ИП Денисов С.А. | КЭМЗ | - | - | 0.001825 | - | 0.001825 |
| 128 | Никитина ул, 81, Никитина ул, 81, Никитина ул, 81 гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 3.673416 | - | 3.673416 |
| 129 | Никитина ул, 81, Никитина,81 5эт.ж/дом ЖЭУ-10 гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 117.619740 | - | 117.619740 |
| 130 | Никитина ул, 81, Никитина 81 нежилое помещение № 264 ( худ. мастерские) (КУ) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.576268 | - | - | - | 1.576268 |
| 131 | Никитина ул, 81, Никитина,81 1982г.ж/д 2 узел отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 289.277357 | - | - | - | 289.277357 |
| 132 | Никитина ул, 81, Никитина,81 библиотека (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.047590 | - | - | - | 0.047590 |
| 133 | Никитина ул, 81, Никитина,81 ж/дом 1узел отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 82.860794 | - | - | - | 82.860794 |
| 134 | Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.145 для приезжих КЗТА (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.005481 | - | - | - | 0.005481 |
| 135 | Никитина ул, 81, Никитина,81 кв.166 для приезжих КЗТА (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.005454 | - | - | - | 0.005454 |
| 136 | Никитина ул, 81, Никитина,81 контора ЖРЭУ-10 (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 3.692530 | - | - | - | 3.692530 |
| 137 | Никитина ул, 81, Никитина,81 магазин (тепло)(КУ) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 2.957110 | - | - | - | 2.957110 |
| 138 | Никитина ул, 81, Никитина,81 участковый пункт полиции (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.416841 | - | - | - | 1.416841 |
| 139 | Никитина ул, 81, Никитина 81 нежилое помещение № 264 помещение №1 (гвс) | 7046/00/4 Г | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001618 | - | 0.001618 |
| 140 | Никитина ул, 81, Никитина 81 нежилое помещение № 264 помещение №2 (гвс) | 7046/00/4 Г | КОО ВТОО "Союз художников РФ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001618 | - | 0.001618 |
| 141 | Никитина ул, 81, Никитина,81 библиотека взрослая (гвс) | БД 0467/03/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001136 | - | 0.001136 |
| 142 | Никитина ул, 81, Никитина,81 библиотека детская (гвс) | БД 0467/03/2 Г от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001136 | - | 0.001136 |
| 143 | Никитина ул, 81а, Никитина,81а "Бригантина" (гвс) | 0035 ГВС | НП "ПК Бригантина" | КЭМЗ | - | - | 0.000186 | - | 0.000186 |
| 144 | Никитина ул, 81а, Никитина,81а "Бригантина" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.005029 | - | - | - | 0.005029 |
| 145 | Пестеля ул, 21, Пестеля,21 АТС-3 (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.010000 | - | 0.010000 |
| 146 | Пестеля ул, 21, Пестеля,21 Общежитие АТС-3 (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.012140 | - | 0.012140 |
| 147 | Пестеля ул, 21, Пестеля,21 Общежитие АТС-3 (ку) (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 16.919812 | - | - | - | 16.919812 |
| 148 | Пестеля ул, 21, Пестеля,21(АТС-3) (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.260735 | 0.070000 | - | - | 0.330735 |
| 149 | Пестеля ул, 62, Пестеля,62 1973г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 113.249599 | - | - | - | 113.249599 |
| 150 | Пестеля ул, 62, Пестеля,62 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.014885 | - | - | - | 0.014885 |
| 151 | С.Разина ул, 41, С.Разина ул, 41, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 89.253294 | - | - | - | 89.253294 |
| 152 | С.Разина ул, 41, С.Разина ул, 41, кв.63 промтоварный магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.002168 | - | - | - | 0.002168 |
| 153 | С.Разина ул, 41, С.Разина ул, 41, магазин (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.092845 | - | - | - | 1.092845 |
| 154 | С.Разина ул, 43, С.Разина ул, 43, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 90.857848 | - | - | - | 90.857848 |
| 155 | С.Разина ул, 47, С.Разина ул, 47, бывш.кв.№42 офисное помещение (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.182844 | - | - | - | 1.182844 |
| 156 | С.Разина ул, 47, С.Разина ул, 47, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 89.708432 | - | - | - | 89.708432 |
| 157 | С.Разина ул, 47, С.Разина ул, 47, офис (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.056845 | - | - | - | 1.056845 |
| 158 | С.Разина ул, 57, С.Разина ул, 57, д/к"Тополек" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.370936 | 0.021040 | - | - | 0.391976 |
| 159 | С.Разина ул, 57, С.Разина ул, 57, д/к "Тополек" (гвс) | БД 0168/00/4 Г | Отдел 9 МБДОУ N51 "Тополёк" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.056800 | - | 0.056800 |
| 160 | С.Разина ул, 65, С.Разина ул, 65, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 20.026063 | - | - | - | 20.026063 |
| 161 | С.Разина ул, 65, С.Разина ул, 65, Калужское ПрОП (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 5.867935 | - | - | - | 5.867935 |
| 162 | С.Разина ул, 67, С.Разина ул, 67, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 87.036747 | - | - | - | 87.036747 |
| 163 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал 1 сч Общий зал (гвс) | 0035 ГВС | НП "ПК Бригантина" | КЭМЗ | - | - | 0.007897 | - | 0.007897 |
| 164 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал 2 сч Мужская раздевалка (гвс) | 0035 ГВС | НП "ПК Бригантина" | КЭМЗ | - | - | 0.063158 | - | 0.063158 |
| 165 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал 3 сч Женская раздевалка (гвс) | 0035 ГВС | НП "ПК Бригантина" | КЭМЗ | - | - | 0.003945 | - | 0.003945 |
| 166 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса ул, 110 гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.980424 | - | 0.980424 |
| 167 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 5эт.общежитие гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 20.169450 | - | 20.169450 |
| 168 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 1989г.ж/д от отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 60.458757 | - | - | - | 60.458757 |
| 169 | Ф.Энгельса ул, 110, Ф.Энгельса,110 спортзал (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.042460 | - | - | - | 0.042460 |
| 170 | Ф.Энгельса ул, 113, Ф.Энгельса,113 1987г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 34.901612 | - | - | - | 34.901612 |
| 171 | Ф.Энгельса ул, 119, Ф.Энгельса,119 шк 18 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.426390 | - | - | - | 0.426390 |
| 172 | Ф.Энгельса ул, 119, Ф.Энгельса,119 Ср.шк.18 (гвс) | БД 0108/03/4 Г от 25.12.2020 г. | Отдел 9 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N18" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 0.083500 | - | 0.083500 |
| 173 | Ф.Энгельса ул, 141, Ф.Энгельса,141 Церковь Рождества (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.035780 | - | - | - | 0.035780 |
| 174 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 гвс (КРнаСОИ) - блок А | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.505226 | - | 0.505226 |
| 175 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 гвс (КРнаСОИ) - блок Б | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.157996 | - | 0.157996 |
| 176 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 ж.д. (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 105.009805 | - | - | - | 105.009805 |
| 177 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул,143 ООО Роспечать (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 7.994483 | - | - | - | 7.994483 |
| 178 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Будыка О.Ф. (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 5.032230 | - | - | - | 5.032230 |
| 179 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Подольский А.А. (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.792266 | - | - | - | 1.792266 |
| 180 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул,143 ООО Роспечать (гвс) | 4032/03/3 ГВС от 01.10.2015 | ООО "КРПА "Р-ПЕЧАТЬ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000945 | - | 0.000945 |
| 181 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Подольский А.А. гвс | 5692/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Подольский Андрей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 182 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса,143 Будыка О.Ф. (гвс) | 5694/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Будыка Оксана Федоровна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 183 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 ж/д блок "А" (гвс) | 777 Фридриха Энгельса 143 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 11.862400 | - | 11.862400 |
| 184 | Ф.Энгельса ул, 143, Ф.Энгельса ул, 143 ж/д блок "Б" (гвс) | 777 Фридриха Энгельса 143 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 12.078080 | - | 12.078080 |
| 185 | Ф.Энгельса ул, 145 "гвс", Ф.Энгельса ул, 145 "гвс", Ф.Энгельса ул, 145 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.343945 | - | 0.343945 |
| 186 | Ф.Энгельса ул, 145 "гвс", Ф.Энгельса,145,ж.д.6 эт. ЖЭУ-10 гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 10.827810 | - | 10.827810 |
| 187 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса,147 офис (гвс) | 0487/00/4 ГВС | Фирма ФАВОР ООО | КЭМЗ | - | - | 0.011084 | - | 0.011084 |
| 188 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса,147 неж.пом. №2 (S=131.1м2) (гвс) | 14640/00/1 ГВС от 05.03.2021г. | Падина Елена Геннадиевна | ФГУП КЗТА | - | - | 0.001331 | - | 0.001331 |
| 189 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса,147 неж.пом. №2 (S=131.1м2) (гвс) | 14641/00/1 ГВС от 05.03.2021г. | Ефремова Маргарита Дмитриевна | ФГУП КЗТА | - | - | 0.001331 | - | 0.001331 |
| 190 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 "гвс" (КРнаСОИ) - 1,2 оч. | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.978966 | - | 0.978966 |
| 191 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 "гвс" (КРнаСОИ) - 3 оч. | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.998717 | - | 0.998717 |
| 192 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 Колобова Т.К. (гвс) | 5696/00/3 ГВС от 01.10.2015 | Колобова Т.К. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000197 | - | 0.000197 |
| 193 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ,147 30 кв.ж/д 3оч.2 этап (гвс) | 777 Фридриха Энгельса 147 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 42.273280 | - | 42.273280 |
| 194 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ,147,ж.д. 1оч,2оч. Д/У Мон. (гвс) | 777 Фридриха Энгельса 147 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 41.626240 | - | 41.626240 |
| 195 | Ф.Энгельса ул, 147 "гвс", Ф.Энгельса ул, 147 офис.помещ."гвс" | СФ 13423/00/4 Г от 25.12.2019 г. | Большов Сергей Владимирович | КЭМЗ | - | - | 0.000341 | - | 0.000341 |
| 196 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса ул, 149 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1907/03/5/04 Г от 01.05.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.05.2019г.) | Домоуправление - Монолит (ООО) | КЭМЗ | - | - | 0.915524 | - | 0.915524 |
| 197 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж (гвс) | 4080/00/4 ГВС от 01.10.2015 | ЭТЕК ООО НПФ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000852 | - | 0.000852 |
| 198 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж (гвс) потери в сети до т/сч | 4080/00/4 ГВС от 01.10.2015 | ЭТЕК ООО НПФ | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 199 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса ул. 149, администрация магазина Мартвых И.В. (гвс) | 4237/00/4 ГВС от 01.10.2015 | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 200 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса ул. 149, Гастроном Мартвых И.В. (гвс) | 4237/00/4 ГВС от 01.10.2015 | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003960 | - | 0.003960 |
| 201 | Ф.Энгельса ул, 149 "гвс", Ф.Энгельса,149 жилой дом (гвс) | 777 Фридриха Энгельса 149 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КЭМЗ | - | - | 31.057920 | - | 31.057920 |
| 202 | Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса,151 парикмахерская (гвс) | 11471/03/4 Г от 19.02.2019 г. | Городецкий Кирилл Владимирович | КЭМЗ | - | - | 0.004680 | - | 0.004680 |
| 203 | Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151, 1-2 подъезд (гвс) (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.535269 | - | 0.535269 |
| 204 | Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса ул, 151, 3 подъезд гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.515587 | - | 0.515587 |
| 205 | Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса,151 9эт., ж.д.1-2 подъезд (гвс) гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 31.846500 | - | 31.846500 |
| 206 | Ф.Энгельса ул, 151 "гвс", Ф.Энгельса,151 ж/дом 3 подъезд (гвс) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 15.960320 | - | 15.960320 |
| 207 | Ф.Энгельса ул, 78, Ф.Энгельса,78 1967г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 85.869332 | - | - | - | 85.869332 |
| 208 | Ф.Энгельса ул, 80, Ф.Энгельса,80 1967г.ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 82.212801 | - | - | - | 82.212801 |

Таблица 1.84 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ-2» (150/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Беляева ул, 2, Беляева,2 Ср.школа N8 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.445000 | - | - | - | 0.445000 |
| 2 | Беляева ул, 29, Беляева,29 адм.здание и сторожка (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.033000 | - | - | - | 0.033000 |
| 3 | Зеленый Крупец ул, 3, Зеленый Крупец,3ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 50.209156 | - | - | - | 50.209156 |
| 4 | Знаменская ул, 19, Знаменская,19 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 38.002721 | - | - | - | 38.002721 |
| 5 | Знаменская ул, 21, Знаменская,21 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 61.096464 | - | - | - | 61.096464 |
| 6 | Знаменская ул, 23, Знаменская,23 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 25.937712 | - | - | - | 25.937712 |
| 7 | Знаменская ул, 44, Знаменская,44 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 4.718519 | - | - | - | 4.718519 |
| 8 | Знаменская ул, 47/9, Знаменская,47/9 спальный корпус (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.258447 | - | - | - | 0.258447 |
| 9 | Знаменская ул, 48, Знаменская ул. 48 потери до т/счетчика | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 10 | Знаменская ул, 48, Знаменская,48 Здание мастерской "А" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.062372 | - | - | - | 0.062372 |
| 11 | Знаменская ул, 48, Знаменская,48 Кирпичное здание ЦЗМ "В" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.162964 | - | - | - | 0.162964 |
| 12 | Знаменская ул, 48, Знаменская,48 Кирпичноное здание склада "Б" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.094664 | - | - | - | 0.094664 |
| 13 | Знаменская ул, 59, Знаменская,59 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 10.367885 | - | - | - | 10.367885 |
| 14 | Знаменская ул, 6, Знаменская,6 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 74.364888 | - | - | - | 74.364888 |
| 15 | Знаменская ул, 6, Знаменская,6 магазин (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.550554 | - | - | - | 1.550554 |
| 16 | Знаменская ул, 63, Знаменская,63 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 13.931845 | - | - | - | 13.931845 |
| 17 | Знаменская ул, 68, Знаменская,68 здание горпрокуратуры (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.152000 | - | - | - | 0.152000 |
| 18 | Знаменская ул, 7, Знаменская,7 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 38.100434 | - | - | - | 38.100434 |
| 19 | Знаменский пер, 2 "Росгеолфонд 84", Знаменский пер, 2, административное здание (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.074000 | - | - | - | 0.074000 |
| 20 | Знаменский пер, 2 "Росгеолфонд 84", Знаменский пер, 2, проходная (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.006000 | - | - | - | 0.006000 |
| 21 | Краснопивцева ул, 1, Краснопивцева,1 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 30.957085 | - | - | - | 30.957085 |
| 22 | Краснопивцева ул, 3, Краснопивцева,3 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 33.978480 | - | - | - | 33.978480 |
| 23 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская административный корпус (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.025660 | - | - | - | 0.025660 |
| 24 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская баня (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.014000 | - | - | - | 0.014000 |
| 25 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская будка ВПО (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.006000 | - | - | - | 0.006000 |
| 26 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская общежитие (тепло)КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.216000 | - | - | - | 0.216000 |
| 27 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская столовая (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.035000 | - | - | - | 0.035000 |
| 28 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская Шизо (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.008000 | - | - | - | 0.008000 |
| 29 | Николо-Козинская ул, Н-Козинская штаб (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.073000 | - | - | - | 0.073000 |
| 30 | Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 администр.здание стр.N1 (тепло) потери до т/сч УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 31 | Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 администр.здание стр.N1 (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.096000 | - | - | - | 0.096000 |
| 32 | Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 гараж стр.N2 (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.077000 | - | - | - | 0.077000 |
| 33 | Николо-Козинская ул, 110, Н-Козинская,110 здание медсанчасти (ОСН) (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.122000 | - | - | - | 0.122000 |
| 34 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110 а режимный корпус (больн) (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.098512 | - | - | - | 0.098512 |
| 35 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110 а общежитие хозобслуги (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 36 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а Админ.корпус,столовая (тепло) потери в сети до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 37 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а Админ.корпус,столовая (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.170159 | - | - | - | 0.170159 |
| 38 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а караульное помещ.(4 выш) (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.001115 | - | - | - | 0.001115 |
| 39 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а общежитие хозобслуги (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.051253 | - | - | - | 0.051253 |
| 40 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а переход (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.004725 | - | - | - | 0.004725 |
| 41 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус (больн) (тепло) потери в сети до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 42 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N2 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 43 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N2 (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.227612 | - | - | - | 0.227612 |
| 44 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N3 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 45 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N3 (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.075132 | - | - | - | 0.075132 |
| 46 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N5 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 47 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N5 (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.086910 | - | - | - | 0.086910 |
| 48 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N6 (тепло) потери до т/сч СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 49 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а режимный корпус N6 (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.098098 | - | - | - | 0.098098 |
| 50 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а техподполье (тепло) СИЗО №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.004802 | - | - | - | 0.004802 |
| 51 | Николо-Козинская ул, 110а, Н-Козинская,110а хоздвор (стр. №9 гаражные боксы) (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.012593 | - | - | - | 0.012593 |
| 52 | Николо-Козинская ул, 114, Н-Козинская ул. 114 ж.д. (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 71.587776 | - | - | - | 71.587776 |
| 53 | Николо-Козинская ул, 114, Н-Козинская,114 ЦСЭН УВД (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.016000 | - | - | - | 0.016000 |
| 54 | Николо-Козинская ул, 114/1, Н-Козинская,114 к.1 отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 54.086828 | - | - | - | 54.086828 |
| 55 | Николо-Козинская ул, 114/1, Н-Козинская,114 к.1(Казна) (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.663421 | - | - | - | 0.663421 |
| 56 | Николо-Козинская ул, 116, Н-Козинская,116 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 41.790393 | - | - | - | 41.790393 |
| 57 | Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 гараж,узел связи стр N2 (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.034700 | - | - | - | 0.034700 |
| 58 | Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 казарма стр.N1 (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.072117 | - | - | - | 0.072117 |
| 59 | Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 КПП,магазин,стр.N1 (тепло) УФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.012254 | - | - | - | 0.012254 |
| 60 | Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 помещ.казармы КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.044883 | - | - | - | 0.044883 |
| 61 | Николо-Козинская ул, 127, Н-Козинская,127 складская база стр.N8 (тепло) отд конв | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.097000 | - | - | - | 0.097000 |
| 62 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 63 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 корпус(класс) (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.013800 | - | - | - | 0.013800 |
| 64 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 магазин (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.001195 | - | - | - | 0.001195 |
| 65 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 общежитие 2 этаж (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.011300 | - | - | - | 0.011300 |
| 66 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129 столярный цех (тепло) КП-6 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.015000 | - | - | - | 0.015000 |
| 67 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129, стр.17 (тепло) ФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.023827 | - | - | - | 0.023827 |
| 68 | Николо-Козинская ул, 129, Н-Козинская,129, стр.4 (тепло) ФСИН | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.057477 | - | - | - | 0.057477 |
| 69 | Новорежская ул, 4, Новорежская,4 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 11.525015 | - | - | - | 11.525015 |
| 70 | Новорежская ул, 6, Новорежская,6 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 10.272743 | - | - | - | 10.272743 |
| 71 | Салтыкова-Щедрина пер, 13, Салтыкова-Щедрина пер, 13, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 18.796934 | - | - | - | 18.796934 |
| 72 | Салтыкова-Щедрина ул, 107/103, С-Щедрина,107/103 административное здан. (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.084000 | - | 0.084000 |
| 73 | Салтыкова-Щедрина ул, 107/103, С-Щедрина,107/103 административное здан. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.161000 | 0.282000 | - | - | 0.443000 |
| 74 | Салтыкова-Щедрина ул, 107/103, С-Щедрина,107/103 административное здан. (тепло) потери до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 75 | Салтыкова-Щедрина ул, 20, С.Щедрина,20 потери (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 76 | Салтыкова-Щедрина ул, 20, С-Щедрина,20 КОТМО "Наркология" (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.057273 | - | 0.057273 |
| 77 | Салтыкова-Щедрина ул, 20, С-Щедрина,20 КОТМО "Наркология" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.087000 | - | - | - | 0.087000 |
| 78 | Салтыкова-Щедрина ул, 22, Салтыкова-Щедрина ул, 22, ж.д. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 9.755892 | - | - | - | 9.755892 |
| 79 | Салтыкова-Щедрина ул, 22а, С-Шедрина,22а ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 12.674431 | - | - | - | 12.674431 |
| 80 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/1, С-Шедрина,24 к.1 Город (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 2.705113 | - | - | - | 2.705113 |
| 81 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/1, С-Шедрина,24 к.1 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 40.815832 | - | - | - | 40.815832 |
| 82 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/2, С-Шедрина,24 к.2 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 9.735320 | - | - | - | 9.735320 |
| 83 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/3, С-Шедрина,24 к.3 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 9.791891 | - | - | - | 9.791891 |
| 84 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/5, С-Шедрина,24 к.5 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 9.725035 | - | - | - | 9.725035 |
| 85 | Салтыкова-Щедрина ул, 24/6, С-Шедрина,24 к.6 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 9.701892 | - | - | - | 9.701892 |
| 86 | Салтыкова-Щедрина ул, 26, С-Щедрина,26 , помещение 3 (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.642850 | - | - | - | 0.642850 |
| 87 | Салтыкова-Щедрина ул, 26, С-Щедрина,26 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 26.847987 | - | - | - | 26.847987 |
| 88 | Салтыкова-Щедрина ул, 28, С-Шедрина,28 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 47.298332 | - | - | - | 47.298332 |
| 89 | Салтыкова-Щедрина ул, 28, С-Щедрина,28 город подвал (ку) (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 5.217371 | - | - | - | 5.217371 |
| 90 | Салтыкова-Щедрина ул, 28, С-Щедрина,28 помещение 34 (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.802277 | - | - | - | 0.802277 |
| 91 | Салтыкова-Щедрина ул, 44, С-Шедрина,44 (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.014921 | - | - | - | 0.014921 |
| 92 | Салтыкова-Щедрина ул, 44, С-Шедрина,44 Город (тепло) (ку) *** | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 2.687113 | - | - | - | 2.687113 |
| 93 | Салтыкова-Щедрина ул, 44, С-Шедрина,44 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 59.671908 | - | - | - | 59.671908 |
| 94 | Салтыкова-Щедрина ул, 46, С-Щедрина,46 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 27.264600 | - | - | - | 27.264600 |
| 95 | Салтыкова-Щедрина ул, 48, С-Шедрина,48 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 15.464400 | - | - | - | 15.464400 |
| 96 | Салтыкова-Щедрина ул, 50, С-Шедрина,50 Город (тепло) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 4.075669 | - | - | - | 4.075669 |
| 97 | Салтыкова-Щедрина ул, 50, С-Шедрина,50 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 26.914844 | - | - | - | 26.914844 |
| 98 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Шедрина,50а-админ.корпус (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.216504 | - | - | - | 0.216504 |
| 99 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Шедрина,50а-админ.корпус (тепло) потри до т/счетчика | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 100 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Шедрина,50а-здание (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.055520 | - | - | - | 0.055520 |
| 101 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина ул. 50а потери до т/счетчика | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 102 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина ул. 50а -склад материалов потери тепла до т/счетчика | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 103 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (2 этаж) (тепло) потери до т/сч Сервер | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 104 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (2 этаж) ООО Сервер (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.064120 | - | - | - | 0.064120 |
| 105 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (3 этаж) (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.064120 | - | - | - | 0.064120 |
| 106 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- нежилое помещение (3 этаж) (тепло) потери в сети до т/сч. | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 107 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а потери до теплосчетчика | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 108 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50 а- произв.помещение (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.064120 | - | - | - | 0.064120 |
| 109 | Салтыкова-Щедрина ул, 50а, С-Щедрина,50а-склад материалов (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.081180 | - | - | - | 0.081180 |
| 110 | Салтыкова-Щедрина ул, 51, С-Шедрина,51 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 64.922707 | - | - | - | 64.922707 |
| 111 | Салтыкова-Щедрина ул, 51, С-Щедрина,51 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.004867 | - | - | - | 0.004867 |
| 112 | Салтыкова-Щедрина ул, 51, С-Щедрина,51, кв.3 ООО Сити-Ленд (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 3.723387 | - | - | - | 3.723387 |
| 113 | Салтыкова-Щедрина ул, 52, С-шедрина,52 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 29.614814 | - | - | - | 29.614814 |
| 114 | Салтыкова-Щедрина ул, 53, С-Щедрина,53 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.036000 | - | - | - | 0.036000 |
| 115 | Салтыкова-Щедрина ул, 54, С-Шедрина,54 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 10.182744 | - | - | - | 10.182744 |
| 116 | Салтыкова-Щедрина ул, 56, С-Шедрина,56 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 10.293314 | - | - | - | 10.293314 |
| 117 | Салтыкова-Щедрина ул, 58, С-Шедрина,58 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 13.301852 | - | - | - | 13.301852 |
| 118 | Салтыкова-Щедрина ул, 60, С-Щедрина,60 общ.от. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 29.027160 | - | - | - | 29.027160 |
| 119 | Салтыкова-Щедрина ул, 62, С-Шедрина,62 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 31.574221 | - | - | - | 31.574221 |
| 120 | Салтыкова-Щедрина ул, 62, С-Щедрина,62 торгово-офисное помещение (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.001987 | - | - | - | 0.001987 |
| 121 | Салтыкова-Щедрина ул, 64, С-Шедрина,64 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 32.849635 | - | - | - | 32.849635 |
| 122 | Салтыкова-Щедрина ул, 66, Салтыкова-Щедрина ул, 66, учебный корпус (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.140494 | - | - | - | 0.140494 |
| 123 | Салтыкова-Щедрина ул, 66а, Салтыкова-Щедрина ул, 66а, школа (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.331766 | - | - | - | 0.331766 |
| 124 | Салтыкова-Щедрина ул, 66а, Салтыкова-Щедрина ул, 66а, школа потери (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 125 | Салтыкова-Щедрина ул, 67, С-Щедрина,67 5эт ж/д от отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 35.570176 | - | - | - | 35.570176 |
| 126 | Салтыкова-Щедрина ул, 67, С-Щедрина,67 5эт.ж/д ЖЭУ-5 (бойлер) (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 4.361280 | - | 4.361280 |
| 127 | Салтыкова-Щедрина ул, 67, С-Щедрина,67 офис (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 6.767925 | - | - | - | 6.767925 |
| 128 | Салтыкова-Щедрина ул, 68, Салтыкова-Щедрина ул, 68, ж.д кирп. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 72.041360 | - | - | - | 72.041360 |
| 129 | Салтыкова-Щедрина ул, 68, Салтыкова-Щедрина ул, 68, нежилое помещение №1 | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.163480 | - | - | - | 1.163480 |
| 130 | Салтыкова-Щедрина ул, 70а "адм.здание", С.Щедрина,70а админ.здание (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.116198 | - | - | - | 0.116198 |
| 131 | Салтыкова-Щедрина ул, 70а "адм.здание", Салтыкова-Щедрина, ул. 70а потери до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 132 | Салтыкова-Щедрина ул, 70а "гараж", С-Щедрина,70а гараж (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.069000 | - | - | - | 0.069000 |
| 133 | Салтыкова-Щедрина ул, 71, С-Шедрина,71 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 116.245280 | - | - | - | 116.245280 |
| 134 | Салтыкова-Щедрина ул, 71, С-Щедрина,71 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 2.951967 | - | - | - | 2.951967 |
| 135 | Салтыкова-Щедрина ул, 71, С-Щедрина,71 офис (тепло)(ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 2.836254 | - | - | - | 2.836254 |
| 136 | Салтыкова-Щедрина ул, 72, С-Шедрина,72 нежилое помещение (гвс) | 10919/03/4 Г от 21.11.2018 г. | Лапынина Наталья Викторовна | КЭМЗ | - | - | 0.002157 | - | 0.002157 |
| 137 | Салтыкова-Щедрина ул, 72, С-Щедрина,72 Лапынина Н.В. (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.031304 | - | - | - | 0.031304 |
| 138 | Салтыкова-Щедрина ул, 72, С-Шедрина,72 Адм.Гор.Гол. (гвс) | БД 0607/00/4 Г | МКУ "СХИТО" | КЭМЗ | - | - | 0.005856 | - | 0.005856 |
| 139 | Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд" гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 0.671331 | - | 0.671331 |
| 140 | Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", С-Щедрина,72 ж/дом гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 47.557440 | - | 47.557440 |
| 141 | Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", С-Щедрина,72 104 кв.ж.д. от. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 147.323220 | - | - | - | 147.323220 |
| 142 | Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд", С-Щедрина,72 административное здание (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.040102 | - | - | - | 0.040102 |
| 143 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, Салтыкова-Щедрина ул, 74/1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 2.341179 | - | 2.341179 |
| 144 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, С-Щедрина,74 к.1 9 эт. ж/д ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 71.123850 | - | 71.123850 |
| 145 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/1, С-Шедрина,74 к.1 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 183.669959 | - | - | - | 183.669959 |
| 146 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, Салтыкова-Щедрина ул, 74/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 2.504573 | - | 2.504573 |
| 147 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, С-Щедрина,74 к.2 9 эт.ж/д ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/03/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КЭМЗ | - | - | 64.966860 | - | 64.966860 |
| 148 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/2, С-Шедрина,74 к.2 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 185.073944 | - | - | - | 185.073944 |
| 149 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Гостиница | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.136868 | 0.547445 | - | - | 0.684313 |
| 150 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Гостиница (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 0.314413 | - | 0.314413 |
| 151 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Гостиница (бойлер) потери до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 152 | Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, Салтыкова-Щедрина ул, 74/3, потери до т/сч | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 153 | Салтыкова-Щедрина ул, 76, С-Щедрина,76 столовая (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.190000 | - | - | - | 0.190000 |
| 154 | Салтыкова-Щедрина ул, 76/1, С-Щедрина,76/1 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.053580 | - | - | - | 0.053580 |
| 155 | Салтыкова-Щедрина ул, 76/1, С-Щедрина,76/1 магазин потери (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | - | - | - |
| 156 | Салтыкова-Щедрина ул, 77а, С-Щедрина,77а ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 15.891252 | - | - | - | 15.891252 |
| 157 | Салтыкова-Щедрина ул, 79, С-Шедрина,79 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 3.643674 | - | - | - | 3.643674 |
| 158 | Салтыкова-Щедрина ул, 79, С-Щедрина,79 магазин (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.002910 | - | - | - | 0.002910 |
| 159 | Салтыкова-Щедрина ул, 79а, С-Шедрина,79а ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 30.003095 | - | - | - | 30.003095 |
| 160 | Салтыкова-Щедрина ул, 79а, С-Щедрина,79а 5эт. ж/д ЖЭУ-5 (бойлер) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 2.699840 | - | 2.699840 |
| 161 | Салтыкова-Щедрина ул, 81, С-Щедрина,81 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 66.167265 | - | - | - | 66.167265 |
| 162 | Салтыкова-Щедрина ул, 81, С-Щедрина,81-"Дикси" (тепло) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 0.069407 | - | - | - | 0.069407 |
| 163 | Салтыкова-Щедрина ул, 89, С-Шедрина,89 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 44.942929 | - | - | - | 44.942929 |
| 164 | Салтыкова-Щедрина ул, 91, Салтыкова-Щедрина ул, 91, нежилое помещение (Тепло)ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 1.918264 | - | - | - | 1.918264 |
| 165 | Салтыкова-Щедрина ул, 91, С-Шедрина,91 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 59.970191 | - | - | - | 59.970191 |
| 166 | Салтыкова-Щедрина ул, 93, С-Шедрина,93 ж/д отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 42.129818 | - | - | - | 42.129818 |

Таблица 1.85 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 141 «КЗТА», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Белинского ул, 4, Белинского,д.4,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА | 111.012040 | - | - | - | 111.012040 |
| 2 | Болдина ул, 10, Болдина,д.10, пом.7 (тепло)(ку) | 12265/06/3 Т от 28.08.2019 г. | ООО "Продовольственные товары" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 13.843440 | - | - | - | 13.843440 |
| 3 | Болдина ул, 10, Болдина,д.10,ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 13.159530 | - | - | - | 13.159530 |
| 4 | Болдина ул, 11, Болдина,д.11,парикмахерская (тепло) (ку) | 0165/06/1 | Андрианова Надежда Ивановна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.663200 | - | - | - | 1.663200 |
| 5 | Болдина ул, 11, Болдина,д.11,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 49.842800 | - | - | - | 49.842800 |
| 6 | Болдина ул, 13, Болдина,д.13,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 38.090400 | - | - | - | 38.090400 |
| 7 | Болдина ул, 13, Болдина,д.13 нежилое помещение (ку) | 7794/06/1 Т | Будылова И.С. | ФГУП КЗТА | 0.733960 | - | - | - | 0.733960 |
| 8 | Болдина ул, 14, Болдина,д.14,ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 21.449070 | - | - | - | 21.449070 |
| 9 | Болдина ул, 14а, Болдина,д.14а,сауна (тепло) | 6567/06/1 Т | Бысов А.А. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.007173 | - | - | - | 0.007173 |
| 10 | Болдина ул, 15, Болдина,д.15 Ср.шк.4 (тепло) | БД 0146/06/1 Т | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N4" г,Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.362500 | - | - | - | 0.362500 |
| 11 | Болдина ул, 15, Болдина,д.15 Ср.шк.4 бойлер (гвс) | БД 0146/06/1 Т | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N4" г,Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.019692 | - | 0.019692 |
| 12 | Болдина ул, 16, Болдина,д.16,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 31.511200 | - | - | - | 31.511200 |
| 13 | Болдина ул, 16, Болдина.д.16 магазин (тепло)(ку) | 9067/06/1 Т | Скукина Татьяна Викторовна | ФГУП КЗТА | 4.502400 | - | - | - | 4.502400 |
| 14 | Болдина ул, 17, Болдина,д.17,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 110.178960 | - | - | - | 110.178960 |
| 15 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (бойлер) | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.030000 | - | 0.030000 |
| 16 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (бойлер) бассейн | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.300000 | - | 0.300000 |
| 17 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | 0.600000 | 0.300000 | - | - | 0.900000 |
| 18 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) потери до т/сч | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 19 | Болдина ул, 19, Болдина,д.19,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 75.019680 | - | - | - | 75.019680 |
| 20 | Болдина ул, 19/1, Болдина,д.19, стр. 1 (неж. пом.) (тепло) ку | 9151/06/1 Т от 22.09.2017 г. | Андреенкова Ольга Алексеевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.005954 | - | - | - | 0.005954 |
| 21 | Болдина ул, 20, Болдина,д.20,ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 23.941440 | - | - | - | 23.941440 |
| 22 | Болдина ул, 20, Болдина,д.20, неж. пом. (тепло)(ку) | БД 0156/06/1 Т | УФК по Калужской области (ФГБУ "Управление "Калугамелиоводхоз" л/с 20376Х16990) | ФГУП КЗТА | 3.102840 | - | - | - | 3.102840 |
| 23 | Болдина ул, 20 "нежилое здание церковь", Болдина,д.20, неж. здание (тепло) | 0161/06/1 Т | МРО Российская церковь ХВЕ "Благодать" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.033192 | - | - | - | 0.033192 |
| 24 | Болдина ул, 21, Болдина,д.21,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 77.773800 | - | - | - | 77.773800 |
| 25 | Болдина ул, 22, Болдина,д.22 АБК (тепло) | 0092/06/1 Т | ЗАО "КСМК"ГИГАНТ" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.255087 | - | - | - | 0.255087 |
| 26 | Болдина ул, 22, Болдина,д.22 нежилые помещения (тепло) 130 | 0134/06/1 Т | ПКФ МЕДИТЕК (ООО) | ФГУП КЗТА | 0.033521 | - | - | - | 0.033521 |
| 27 | Болдина ул, 22, Болдина,д.22 нежилые помещения (тепло), 134 | 0134/06/1 Т | ПКФ МЕДИТЕК (ООО) | ФГУП КЗТА | 0.067123 | - | - | - | 0.067123 |
| 28 | Болдина ул, 22, Болдина,д.22 потери до счетчика (тепло) 130 | 0134/06/1 Т | ПКФ МЕДИТЕК (ООО) | ФГУП КЗТА | - | - | - | - | - |
| 29 | Болдина ул, 22, Болдина,д.22 потери до счетчика (тепло), 134 | 0134/06/1 Т | ПКФ МЕДИТЕК (ООО) | ФГУП КЗТА | - | - | - | - | - |
| 30 | Болдина ул, 22а, Болдина,д.22а админ.здание (тепло) | 0163/06/1 Т | НПФ ЭлСиКа (ООО) | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.041700 | - | - | - | 0.041700 |
| 31 | Болдина ул, 23, Болдина,д.23 ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 60.720440 | - | - | - | 60.720440 |
| 32 | Болдина ул, 24, Болдина,д.24 ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 77.931920 | - | - | - | 77.931920 |
| 33 | Болдина ул, 24, Болдина,д.24 (тепло) (ку) | БД 0067Б/06/4 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 7.301840 | - | - | - | 7.301840 |
| 34 | Болдина ул, 24/1, Болдина 24/1,ж.д.от. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 72.029560 | - | - | - | 72.029560 |
| 35 | Болдина ул, 3, Болдина,3 магазин непродовольств.товаровs (тепло)(ку) | 0736/06/1 Т | Дьяченко Дмитрий Викторович | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 3.153330 | - | - | - | 3.153330 |
| 36 | Болдина ул, 3, Болдина,д.3 ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 32.189670 | - | - | - | 32.189670 |
| 37 | Болдина ул, 3, ул Болдина, д 3, пом 9 | № СФ 12659/06/1 Т от 01.10.2019 г. | Гулюк Людмила Владимировна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.983500 | - | - | - | 2.983500 |
| 38 | Болдина ул, 3а, Болдина,д.3а ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 76.234844 | - | - | - | 76.234844 |
| 39 | Болдина ул, 5, Болдина,д.5 ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 16.244010 | - | - | - | 16.244010 |
| 40 | Болдина ул, 6, Болдина,д.6 ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 19.443240 | - | - | - | 19.443240 |
| 41 | Болдина ул, 6а, Болдина,д.6а ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 33.165080 | - | - | - | 33.165080 |
| 42 | Болдина ул, 7, Болдина,д.7 ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 16.918740 | - | - | - | 16.918740 |
| 43 | Болдина ул, 7а, Болдина,д.7а ж.д, отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 33.264200 | - | - | - | 33.264200 |
| 44 | Болдина ул, 8, Болдина,д.8 ж.д. отопление (ку) | 777 Болдина 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 19.131120 | - | - | - | 19.131120 |
| 45 | Болдина ул, 9, Болдина, 9, кв. 1 (тепло) | 12634/06/1 Т от 01.09.2019г. | Хлебный Аромат ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.673240 | - | - | - | 1.673240 |
| 46 | Болдина ул, 9, Болдина,д.9, пом. 39 (тепло) | 0727/06/1 Т | Перевезенцев В.А. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.024240 | - | - | - | 1.024240 |
| 47 | Болдина ул, 9, Болдина,д.9 ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 35.395280 | - | - | - | 35.395280 |
| 48 | Больничная ул, 11, Больничная,д.11 ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 48.068480 | - | - | - | 48.068480 |
| 49 | Больничная ул, 13, Больничная,д.13 ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 49.149360 | - | - | - | 49.149360 |
| 50 | Больничная ул, 15, Больничная,д.15 магазин пром.товаров (тепло) КУ | 0725/06/1 Т | Паничева Марина Николаевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.726880 | - | - | - | 0.726880 |
| 51 | Больничная ул, 15, Больничная,д.15 ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 80.348560 | - | - | - | 80.348560 |
| 52 | Больничная ул, 17, Больничная,д.17 ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 48.960560 | - | - | - | 48.960560 |
| 53 | Никитина ул, 70, Никитина,д.70,кв.12 Аптека (тепло) | 0085/06/1 Т | Яковлева С.В. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.936980 | - | - | - | 1.936980 |
| 54 | Никитина ул, 70, Никитина,70,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 29.968110 | - | - | - | 29.968110 |
| 55 | Никитина ул, 70а, Никитина,д.70А помещение N17 (тепло)(ку) | 0392/06/1 Т | Свирин Андрей Викторович | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.244510 | - | - | - | 2.244510 |
| 56 | Никитина ул, 70а, Никитина,70 А пом. №18 аптека (тепло)(ку) | 756/06/1 Т от 01.10.2013 г. | Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.295000 | - | - | - | 2.295000 |
| 57 | Никитина ул, 70а, Никитина,70 А, неж. пом.(тепло)(ку) | 771/1 Тепло | Кардава М.Г. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.212380 | - | - | - | 2.212380 |
| 58 | Никитина ул, 70а, Никитина,70а,ж.д. отопление (ку) | 777 Никитина 70а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.676730 | - | - | - | 16.676730 |
| 59 | Никитина ул, 70б, Никитина,70б ОКСЦ (тепло) | 0522/06/1 Т от 22.01.2021 | ГБУ КО "СШ "Спартак" | ФГУП КЗТА | 0.067930 | - | - | - | 0.067930 |
| 60 | Спичечная ул, 6, Спичечная,6,ж.д. отопление (ку) | 1850/06/5/02 Тепло от 01.10.2015 г. | УК Жилищное РСУ ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 75.576640 | - | - | - | 75.576640 |
| 61 | Спичечная ул, 6, Спичечная,6, неж. пом. (тепло)(ку) | БД 0188/06/1 Т | УФК по Калужской области (ФГБУ "Управление "Калугамелиоводхоз" л/с 20376Х16990) | ФГУП КЗТА | 2.591280 | - | - | - | 2.591280 |
| 62 | Спортивная ул, 3, Спортивная,3,ж.д. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 131.994800 | - | - | - | 131.994800 |

Таблица 1.86 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 141 «КЗТА», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) потери до т/сч | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Болдина ул, 18, Болдина,д.18 Спортивная школа (тепло) потери после т/сч на КЗТА "лето" | БД 0159/06/1 Т от ___________ | ГБУ КО "СШОР "Юность" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | Никитина ул, 32, Никитина ул, 32, Никитина ул, 32 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.712575 | - | 1.712575 |
| 4 | Никитина ул, 32, Никитина,32 9 эт.ж.дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 51.105600 | - | 51.105600 |
| 5 | Никитина ул, 32, Никитина,32 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 126.028720 | - | - | - | 126.028720 |
| 6 | Никитина ул, 34, Никитина ул, 34, Никитина ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.156771 | - | 1.156771 |
| 7 | Никитина ул, 34, Никитина,34 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 46.584720 | - | 46.584720 |
| 8 | Никитина ул, 34, Никитина,34 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 130.994160 | - | - | - | 130.994160 |
| 9 | Никитина ул, 36, Никитина ул, 36, Никитина ул, 36 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.636224 | - | 0.636224 |
| 10 | Никитина ул, 36, Никитина,36 5эт.ж/дом ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 33.022080 | - | 33.022080 |
| 11 | Никитина ул, 36, Никитина,36 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 80.818200 | - | - | - | 80.818200 |
| 12 | Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.513084 | - | 0.513084 |
| 13 | Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 30.469215 | - | 30.469215 |
| 14 | Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61 ж/д отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 77.943720 | - | - | - | 77.943720 |
| 15 | Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61 , нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | 5325/06/4 Т от | Калугалифтремстрой ОАО | ФГУП КЗТА | 1.519840 | - | - | - | 1.519840 |
| 16 | Николо-Козинская ул, 61, Николо-Козинская ул, 61 , нежилое помещение № 2 (гвс) | 5326/00/4 Г от | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000325 | - | 0.000325 |
| 17 | Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61 диспет. (тепло) | 6795/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 0.953440 | - | - | - | 0.953440 |
| 18 | Николо-Козинская ул, 61, Н-Козинская,61(диспетч.) (гвс) | 6796/00/5 Г от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000382 | - | 0.000382 |
| 19 | Николо-Козинская ул, 63, Н-Козинская,63 офис (тепло) | БД 0132/06/4 Т от 04.02.2021г. | Приокское управление Ростехнадзора | ФГУП КЗТА | 0.077755 | - | - | - | 0.077755 |
| 20 | Николо-Козинская ул, 63, Н-Козинская,63 Филиал ЦЛАТИ по Калуж.обл. S 355.6 (тепло) | БД 0504/06/4 Т от 29.12.2020 | ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" Филиал ЦЛАТИ по Калуж.обл. УФК по Калужской области л/с 06498127260 | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.073419 | - | - | - | 0.073419 |
| 21 | Николо-Козинская ул, 63а, Н-Козинская,63а офис (тепло) | БД 0132/06/4 Т от 04.02.2021г. | Приокское управление Ростехнадзора | ФГУП КЗТА | 0.008068 | - | - | - | 0.008068 |
| 22 | Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 неж.помеще № 1 (тепло)(ку) | 12033/06/3 Т от 24.07.2019 г. | Заец Валерий Федорович | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.454400 | - | - | - | 2.454400 |
| 23 | Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 неж.помеще № 1 (гвс) | 12034/06/3 Г от 24.07.2019 г. | Заец Валерий Федорович | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.000218 | - | 0.000218 |
| 24 | Николо-Козинская ул, 65, Николо-Козинская ул, 65, Николо-Козинская ул, 65 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.511218 | - | 0.511218 |
| 25 | Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 5эт. ж/дом ЖРЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 28.501200 | - | 28.501200 |
| 26 | Николо-Козинская ул, 65, Н-Козинская,65 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 76.702360 | - | - | - | 76.702360 |
| 27 | Николо-Козинская ул, 67, Николо-Козинская ул, 67, Николо-Козинская ул, 67 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.563460 | - | 0.563460 |
| 28 | Николо-Козинская ул, 67, Н-Козинская,67 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 28.894320 | - | 28.894320 |
| 29 | Николо-Козинская ул, 67, Н-Козинская,67 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 75.661600 | - | - | - | 75.661600 |
| 30 | Николо-Козинская ул, 67 "ростелеком", Н-Козинская,67(подст.ГТС) (тепло) | 0457/06/4 Т | Ростелеком ПАО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.003670 | - | - | - | 0.003670 |
| 31 | Николо-Козинская ул, 67 "ростелеком", Н-Козинская,67 Ростелеком (гвс) | 5251 ГВС от 19.03.2013 | Ростелеком ПАО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.000260 | - | 0.000260 |
| 32 | Николо-Козинская ул, 68, Н-Козинская,68 школаN45 (гвс) | БД 0110/06/4 Г от 21.12.2020 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова" города Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.021888 | - | 0.021888 |
| 33 | Николо-Козинская ул, 68, Н-Козинская,68 школа 45 (тепло) | БД 0110/06/4 Т от 22.12.2020 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова" города Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.505559 | - | - | - | 0.505559 |
| 34 | Николо-Козинская ул, 69, Николо-Козинская ул, 69, Николо-Козинская ул, 69 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.619619 | - | 0.619619 |
| 35 | Николо-Козинская ул, 69, Н-Козинская,69 5эт. ж/д гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 30.270240 | - | 30.270240 |
| 36 | Николо-Козинская ул, 69, Н-Козинская,69 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 78.127800 | - | - | - | 78.127800 |
| 37 | Николо-Козинская ул, 71, Н-Козинская,71 Синяя птица (гвс) | БД 0637/00/4 Г от 14.01.2021г. | Отдел № 11 МБДОУ N75 "Синяя птица" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.022275 | - | 0.022275 |
| 38 | Николо-Козинская ул, 71, Н-Козинская,71 д/к хозсарай (тепло) | БД 0637/06/4 Т от 14.01.2021г. | Отдел № 11 МБДОУ N75 "Синяя птица" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.006000 | - | - | - | 0.006000 |
| 39 | Николо-Козинская ул, 71, Н-Козинская,71 д/с 75 (тепло) | БД 0637/06/4 Т от 14.01.2021г. | Отдел № 11 МБДОУ N75 "Синяя птица" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.107000 | - | - | - | 0.107000 |
| 40 | Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 1 счетчик бойлерная(гвс) | БД 0529/00/4 Г | ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.002121 | - | 0.002121 |
| 41 | Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 2 счетчик Админ. здание(гвс) | БД 0529/00/4 Г | ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.004243 | - | 0.004243 |
| 42 | Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр занятости 2 счетчик Админ. здание(гвс) потери до т/сч | БД 0529/00/4 Г | ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | - | - | - |
| 43 | Николо-Козинская ул, 71а, Н.Козинская,71 а Центр Зан. потери (тепло) до теплосчетчика | БД 0529/06/4 Т | ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | - | - | - |
| 44 | Николо-Козинская ул, 71а, Н-Козинская,71а Центр зан. (тепло) | БД 0529/06/4 Т | ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.130000 | - | - | - | 0.130000 |
| 45 | Николо-Козинская ул, 73, Николо-Козинская ул, 73, Николо-Козинская ул, 73 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.511218 | - | 0.511218 |
| 46 | Николо-Козинская ул, 73, Н-Козинская,73 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 32.235840 | - | 32.235840 |
| 47 | Николо-Козинская ул, 73, Н-Козинская,73 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 76.695280 | - | - | - | 76.695280 |
| 48 | Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 парикмахерская (тепло) | 0566 Тепло | ГЛОРИЯС ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.003285 | - | - | - | 0.003285 |
| 49 | Николо-Козинская ул, 75, Николо-Козинская ул, 75, Николо-Козинская ул, 75 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.570549 | - | 0.570549 |
| 50 | Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 28.894320 | - | 28.894320 |
| 51 | Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 76.107640 | - | - | - | 76.107640 |
| 52 | Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 помещение 69 (тепло)(ку) | 3802/06/4 Т | Тренина Татьяна Валерьевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.220120 | - | - | - | 1.220120 |
| 53 | Николо-Козинская ул, 75, Н-Козинская,75 помещение 69 (гвс) | 3803/06/4 Г | Тренина Татьяна Валерьевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 54 | Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 помещение (тепло)(ку) | 1248/06/4 Т | Лопухова И.В. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.591280 | - | - | - | 2.591280 |
| 55 | Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 клиника Лопухова (гвс) | 1249/00/4 Г | Лопухова И.В. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001011 | - | 0.001011 |
| 56 | Николо-Козинская ул, 77, Николо-Козинская ул, 77, Николо-Козинская ул, 77 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.598163 | - | 0.598163 |
| 57 | Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 32.039280 | - | 32.039280 |
| 58 | Николо-Козинская ул, 77, Н-Козинская,77 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 76.648080 | - | - | - | 76.648080 |
| 59 | Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 офис МБУ "СШОР №1" (гвс) | 0118/00/4 Г | МБУ СШ № 1 г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.001220 | - | 0.001220 |
| 60 | Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 офис (тепло)(ку) | 0118/06/4 Т | МБУ СШ № 1 г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.515760 | - | - | - | 2.515760 |
| 61 | Николо-Козинская ул, 79, Николо-Козинская ул, 79, Николо-Козинская ул, 79 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.599655 | - | 0.599655 |
| 62 | Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 33.808320 | - | 33.808320 |
| 63 | Николо-Козинская ул, 79, Н-Козинская,79 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 76.485240 | - | - | - | 76.485240 |
| 64 | Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92 офис Алешин (гвс) | 0301 ГВС | Алешин В.А. | ФГУП КЗТА | - | - | 0.002022 | - | 0.002022 |
| 65 | Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92 помещение 177 а (тепло)(ку) | 0301 Тепло | Алешин В.А. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.814200 | - | - | - | 0.814200 |
| 66 | Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь" гвс (КРнаСОИ) | 1860/00/5/04 ГВС от 30.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Развитие Региона ООО | КЭМЗ | - | - | 0.645395 | - | 0.645395 |
| 67 | Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92,54 кв.ж/д 9эт.ЖЭУ-5 (ку) гвс | 777 Николо-Козинская 92 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА | - | - | 7.548800 | - | 7.548800 |
| 68 | Николо-Козинская ул, 92 "1-я очередь", Н-Козинская,92 ж/дом отопление (ку) | 777 Николо-Козинская 92 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА | 62.674520 | - | - | - | 62.674520 |
| 69 | Николо-Козинская ул, 92 "2-я очередь", Н-Козинская,92 ж/д 2-я очередь гвс (КР на СОИ) | 1923/00/5/04 Г от 05.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ТСЖ "Николо-Козинская 92" | ФГУП КЗТА | - | - | 1.688602 | - | 1.688602 |
| 70 | Николо-Козинская ул, 92 "2-я очередь", Н-Козинская,92 ж/д 2-я очередь (гвс) кв.1-120 | 777 Николо-Козинкая 92 кв. 1-120 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА | - | - | 23.509120 | - | 23.509120 |
| 71 | Николо-Козинская ул, 92 "2-я очередь", Н-Козинская,92 ж/д 2-я очередь (тепло) кв.1-120 | 777 Николо-Козинская 92 кв. 1-120 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА | 72.540300 | - | - | - | 72.540300 |
| 72 | С.Разина ул, 42/38, С.Разина ул, 42/38, С.Разина ул, 42/38 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.234531 | - | 1.234531 |
| 73 | С.Разина ул, 42/38, Ст.Разина,42/38 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 (ку) гвс | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 34.606530 | - | 34.606530 |
| 74 | С.Разина ул, 42/38, Ст.Разина,42/38 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 95.830160 | - | - | - | 95.830160 |
| 75 | С.Разина ул, 44, С.Разина ул, 44, С.Разина ул, 44 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.181064 | - | 1.181064 |
| 76 | С.Разина ул, 44, Ст.Разина,44 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 32.695740 | - | 32.695740 |
| 77 | С.Разина ул, 44, Ст.Разина,44 ж/дом ЖЭУ-5 от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 94.520360 | - | - | - | 94.520360 |
| 78 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 продовольственный магазин (тепло), 663(КУ) | 0663/06/4 Т от 07.07.2017г. | Хлебокомбинат | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.496240 | - | - | - | 1.496240 |
| 79 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 нежилое помещение № 3 (тепло)(ку) | 10945/06/04/Т от 01.11.2018г. | Макарова Мария Сергеевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.038400 | - | - | - | 1.038400 |
| 80 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 нежилое помещение № 3 (гвс) | 10947/06/4Г от 01.11.2018г. | Макарова Мария Сергеевна | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.001281 | - | 0.001281 |
| 81 | С.Разина ул, 46, С.Разина ул, 46, С.Разина ул, 46 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.236925 | - | 1.236925 |
| 82 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 32.271120 | - | 32.271120 |
| 83 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 90.456440 | - | - | - | 90.456440 |
| 84 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 магазин (тепло)(КУ) | 3854/06/4 Т от 24.07.2017г. | Трошин С.Д. (ИП) | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 1.498600 | - | - | - | 1.498600 |
| 85 | С.Разина ул, 46, Ст.Разина,46 прод.магазин гвс (гвс) | 663/ ГВС | Хлебокомбинат | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.000809 | - | 0.000809 |
| 86 | С.Разина ул, 48, С.Разина ул, 48, С.Разина ул, 48 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.880079 | - | 0.880079 |
| 87 | С.Разина ул, 48, Ст.Разина,48 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 41.081040 | - | 41.081040 |
| 88 | С.Разина ул, 48, Ст.Разина,48 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 111.250400 | - | - | - | 111.250400 |
| 89 | С.Разина ул, 50, С.Разина ул, 50, С.Разина ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.822987 | - | 0.822987 |
| 90 | С.Разина ул, 50, Ст.Разина,50 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 42.850080 | - | 42.850080 |
| 91 | С.Разина ул, 50, Ст.Разина,50 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 111.569000 | - | - | - | 111.569000 |
| 92 | С.Разина ул, 52, С.Разина ул, 52, С.Разина ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.109641 | - | 1.109641 |
| 93 | С.Разина ул, 52, Ст.Разина,52 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 34.818840 | - | 34.818840 |
| 94 | С.Разина ул, 52, Ст.Разина,52 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 96.089760 | - | - | - | 96.089760 |
| 95 | С.Разина ул, 54, С.Разина ул, 54, С.Разина ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.242910 | - | 1.242910 |
| 96 | С.Разина ул, 54, Ст.Разина,54 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 36.305010 | - | 36.305010 |
| 97 | С.Разина ул, 54, Ст.Разина,54 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 96.040200 | - | - | - | 96.040200 |
| 98 | С.Разина ул, 56, С.Разина ул, 56, С.Разина ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.042807 | - | 1.042807 |
| 99 | С.Разина ул, 56, Ст.Разина,56 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 33.969600 | - | 33.969600 |
| 100 | С.Разина ул, 56, Ст.Разина,56 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 96.028400 | - | - | - | 96.028400 |
| 101 | С.Разина ул, 58, С.Разина ул, 58, С.Разина ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | 1905/06/5/04 КР на СОИ | ООО "Содружество" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.513084 | - | 0.513084 |
| 102 | С.Разина ул, 58, Ст.Разина,58 5эт.ж.д. гвс (ку) | 777 Степана Разина 58 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 25.958400 | - | 25.958400 |
| 103 | С.Разина ул, 58, Ст.Разина,58 5 эт.(ж.дом) от отопление (ку) | 777 Степана Разина 58 Тепло | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 78.923120 | - | - | - | 78.923120 |
| 104 | С.Разина ул, 60, С.Разина ул, 60, С.Разина ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.141562 | - | 1.141562 |
| 105 | С.Разина ул, 60, Ст.Разина,60 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 33.757290 | - | 33.757290 |
| 106 | С.Разина ул, 60, Ст.Разина,60 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 95.532800 | - | - | - | 95.532800 |
| 107 | С.Разина ул, 64, С.Разина ул, 64, С.Разина ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 2.259183 | - | 2.259183 |
| 108 | С.Разина ул, 64, Ст.Разина,64 9 эт.(ж.дом) ЖЭУ-5 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 75.157740 | - | 75.157740 |
| 109 | С.Разина ул, 64, Ст.Разина,64 ж/дом от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 184.948480 | - | - | - | 184.948480 |
| 110 | С.Разина ул, 69, Ст.Разина,69(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 111.557200 | - | - | - | 111.557200 |
| 111 | С.Разина ул, 69, Ст.Разина,69 кв.4 ДПК "Кожевенная слобод (тепло)(ку) | БД 0067Б/06/4 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 1.175280 | - | - | - | 1.175280 |
| 112 | С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71 нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | 0290/06/4 Т | ПроМонЦентр ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.076800 | - | - | - | 2.076800 |
| 113 | С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71 нежилое помещение № 5 (тепло)(ку) | 0290/06/4 Т | ПроМонЦентр ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.993560 | - | - | - | 0.993560 |
| 114 | С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.176720 | - | - | - | 18.176720 |
| 115 | С.Разина ул, 71, Ст.Разина,71, нежилое помещение (тепло)(ку) | 4952/06/4 Т | ПроМонЦентр ООО | ФГУП КЗТА | 2.006000 | 0.024000 | - | - | 2.030000 |
| 116 | С.Разина ул, 73, Ст.Разина,73(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 132.327560 | - | - | - | 132.327560 |
| 117 | С.Разина ул, 75, Ст.Разина,75(маг.18) (тепло) | 14704/06/4Т от 21.04.2021г. | Кондратенко Роман Юрьевич | ФГУП КЗТА | 10.173960 | - | - | - | 10.173960 |
| 118 | С.Разина ул, 75, Ст.Разина,75(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.193240 | - | - | - | 18.193240 |
| 119 | С.Разина ул, 77, Ст.Разина,77(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 777 Степана Разина 77 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА | 130.338080 | - | - | - | 130.338080 |
| 120 | С.Разина ул, 79, Ст.Разина,79(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.256960 | - | - | - | 18.256960 |
| 121 | С.Разина ул, 81, Ст.Разина,81(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 131.123960 | - | - | - | 131.123960 |
| 122 | С.Разина ул, 83, Ст.Разина,83 4 горбольница (тепло) | 0361/06/4 Т от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.010164 | - | - | - | 0.010164 |
| 123 | С.Разина ул, 83, Ст.Разина,83(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.120080 | - | - | - | 18.120080 |
| 124 | С.Разина ул, 85, Ст.Разина,85(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 130.864360 | - | - | - | 130.864360 |
| 125 | С.Разина ул, 87, Ст.Разина,87 магазин "Магнит" (тепло) | 0633/06/4 Т | ТАНДЕР | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.026600 | - | - | - | 0.026600 |
| 126 | С.Разина ул, 87, Ст.Разина,87(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.382040 | - | - | - | 18.382040 |
| 127 | С.Разина ул, 89, Ст.Разина,89(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 130.722760 | - | - | - | 130.722760 |
| 128 | С.Разина ул, 91, Ст.Разина,91 овощной магазин (тепло) | 0047 Тепло | Урожайный | ФГУП КЗТА | 0.017669 | - | - | - | 0.017669 |
| 129 | С.Разина ул, 91, Ст.Разина,91(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 18.334840 | - | - | - | 18.334840 |
| 130 | С.Разина ул, 93, Ст.Разина,93(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 129.707960 | - | - | - | 129.707960 |
| 131 | С.Разина ул, 93, Ст.Разина,93 нежилое помещение (тепло)(ку) | БД 11481/06/4 Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | ФГУП КЗТА | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 132 | С.Разина ул, 95, Ст.Разина,95(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 109.343520 | - | - | - | 109.343520 |
| 133 | С.Разина ул, 95/1, С.Разина ул, 95/1, С.Разина ул, 95/1 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 0.715014 | - | 0.715014 |
| 134 | С.Разина ул, 95/1, Ст.Разина,95к.1 5эт.(ж.дом) ЖЭУ-10 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 28.024920 | - | 28.024920 |
| 135 | С.Разина ул, 95/1, Ст.Разина,95 к.1 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 65.695320 | - | - | - | 65.695320 |
| 136 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 кор.2 аптека (гвс) | 0274 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ФГУП КЗТА | - | - | 0.001497 | - | 0.001497 |
| 137 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 корп.2 (гвс) | 0274 ГВС | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ФГУП КЗТА | - | - | 0.004153 | - | 0.004153 |
| 138 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 кор.2 аптека (тепло)(ку) | 0274/06/4 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 7.021000 | - | - | - | 7.021000 |
| 139 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 кор.2 неж. пом. (тепло)(ку) | 0274/06/4 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 11.927440 | - | - | - | 11.927440 |
| 140 | С.Разина ул, 95/2, С.Разина ул, 95/2, С.Разина ул, 95/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.219368 | - | 1.219368 |
| 141 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 35.243460 | - | 35.243460 |
| 142 | С.Разина ул, 95/2, Ст.Разина,95 к.2 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 90.416320 | - | - | - | 90.416320 |
| 143 | С.Разина ул, 97, Ст.Разина,97(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 110.153000 | - | - | - | 110.153000 |
| 144 | С.Разина ул, 97/2, С.Разина ул, 97/2, С.Разина ул, 97/2 гвс (КРнаСОИ) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 1.056174 | - | 1.056174 |
| 145 | С.Разина ул, 97/2, Ст.Разина,97к2 9 эт.ж.дом ЖЭУ-10 гвс (ку) | 1863/06/5 Г от 18.01.2019г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | - | - | 37.578870 | - | 37.578870 |
| 146 | С.Разина ул, 97/2, Ст.Разина,97 к.2 ж/дом отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 94.251320 | - | - | - | 94.251320 |
| 147 | С.Разина ул, 99, Ст.Разина,99 отд.связи (тепло) | 0213/06/4 Т | Почта России АО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.025200 | - | - | - | 0.025200 |
| 148 | С.Разина ул, 99, Ст.Разина,99(ж.дом) ЖЭУ-10 отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 107.151080 | - | - | - | 107.151080 |
| 149 | Салтыкова-Щедрина ул, 129, Салтыкова-Щедрина ул. 129, потери до теплосчетчика | 12893/06/3 Т | МБУ СШОР "Энергия" | ФГУП КЗТА | - | - | - | - | - |
| 150 | Салтыкова-Щедрина ул, 129, С-Щедрина,129 Спорткомплекс (тепло) | 12893/06/3 Т | МБУ СШОР "Энергия" | ФГУП КЗТА | 0.255000 | - | - | - | 0.255000 |
| 151 | Салтыкова-Щедрина ул, 129, С-Щедрина,129,Спорткомплекс"Энергия" (бойлер) | 12893/06/3 Т | МБУ СШОР "Энергия" | ФГУП КЗТА | - | - | 0.045455 | - | 0.045455 |
| 152 | Салтыкова-Щедрина ул, 133, С-Щедрина,133 магазин (тепло) | 0499 Тепло | Никишин В.И. | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.013000 | - | - | - | 0.013000 |
| 153 | Салтыкова-Щедрина ул, 133, С.Щедрина,133 ж.д. отопление (ку) | 777 Салтыкова-Щедрина 133 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 25.974810 | - | - | - | 25.974810 |
| 154 | Салтыкова-Щедрина ул, 72А, С-Щедрина,72 А административное здание (тепло) | 0413 Тепло | СК Гидротехник (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.059340 | - | - | - | 0.059340 |
| 155 | Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс | 8757/06/4 Т от 02.05.2017г. | Бизнес Парк ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.345000 | 0.750000 | - | - | 1.095000 |
| 156 | Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс (бойлер) | 8757/06/4 Т от 02.05.2017г. | Бизнес Парк ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.099000 | - | 0.099000 |
| 157 | Салтыкова-Щедрина ул, 76/4, Салтыкова-Щедрина 76/4 корп.1 Административно - офисный комплекс потери до т/сч | 8757/06/4 Т от 02.05.2017г. | Бизнес Парк ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | - | - | - |
| 158 | Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78 боксы гаражей (тепло) | 0551/06/4 Т от 01.02.2018 г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.166400 | - | - | - | 0.166400 |
| 159 | Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78 цех по ремонту трансформат (тепло) | 0551/06/4 Т от 01.02.2018 г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.112624 | - | - | - | 0.112624 |
| 160 | Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78,производ.база (бойлер) | 0551/06/4 Т от 01.02.2018 г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | - | - | 0.019767 | - | 0.019767 |
| 161 | Салтыкова-Щедрина ул, 78, С-Щедрина,78,производ.база (тепло) | 0551/06/4 Т от 01.02.2018 г. | МРСК Центра и Приволжья ПАО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.504280 | - | - | - | 0.504280 |
| 162 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 административное здание (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.247584 | - | - | - | 0.247584 |
| 163 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 аккумуляторный цех (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.003939 | - | - | - | 0.003939 |
| 164 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовки АДС (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.006324 | - | - | - | 0.006324 |
| 165 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовое помещение гаража N2 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.059660 | - | - | - | 0.059660 |
| 166 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовое помещение РММ (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.143932 | - | - | - | 0.143932 |
| 167 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовое помещение электрик. (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.002080 | - | - | - | 0.002080 |
| 168 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 бытовые помещения гаража N1 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.035163 | - | - | - | 0.035163 |
| 169 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж N1 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.171952 | - | - | - | 0.171952 |
| 170 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж N2 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.084784 | - | - | - | 0.084784 |
| 171 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж N3 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.045954 | - | - | - | 0.045954 |
| 172 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж легк.автранспор. (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.048556 | - | - | - | 0.048556 |
| 173 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 гараж при ОДС (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.021893 | - | - | - | 0.021893 |
| 174 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 Деревообрабатывающий цех (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.053486 | - | - | - | 0.053486 |
| 175 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 здание ОДС с подвалом (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.027831 | - | - | - | 0.027831 |
| 176 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 здание токарного цеха (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.001262 | - | - | - | 0.001262 |
| 177 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 КНСП N1 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.016750 | - | - | - | 0.016750 |
| 178 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 Корпус бытовых помещений (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.062843 | - | - | - | 0.062843 |
| 179 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 проходная (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.003346 | - | - | - | 0.003346 |
| 180 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 ремонтно-механическая маст. (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.108154 | 0.122000 | - | - | 0.230154 |
| 181 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 склад N1 (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.282385 | - | - | - | 0.282385 |
| 182 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 снабжение (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.012418 | - | - | - | 0.012418 |
| 183 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 сушилки (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.004200 | - | - | - | 0.004200 |
| 184 | Салтыкова-Щедрина ул, 80, С-Щедрина, 80 теплая мойка (тепло) | 0315/06/4 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.039623 | - | - | - | 0.039623 |
| 185 | Ф.Энгельса ул, 145, Ф.Энгельса,145 ж/д ЖЭУ-10 от отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 55.431680 | - | - | - | 55.431680 |
| 186 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 Фирма Фавор (тепло)(ку) | 0486/06/4 Тепло | Фирма ФАВОР ООО | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.881548 | - | - | - | 2.881548 |
| 187 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 неж.помещ. №2 (S=131.1м2) (ку) | 14640/00/1Т от 05.03.2021г. | Падина Елена Геннадиевна | ФГУП КЗТА | 1.544476 | - | - | - | 1.544476 |
| 188 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 неж.помещ.№ 2 (S=131.1м2) (ку) | 14641/00/1Т от 05.03.2021г. | Ефремова Маргарита Дмитриевна | ФГУП КЗТА | 1.544476 | - | - | - | 1.544476 |
| 189 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 гараж (тепло)(ку) | 5256/06/4 Т от 01.03.2015 г. | Проничева Ольга Александровна | ФГУП КЗТА | 0.856680 | - | - | - | 0.856680 |
| 190 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса ул, 147 Колобова Т.К. (тепло)(ку) | 5695/06/3 Тепло от 01.10.2015 | Колобова Т.К. | ФГУП КЗТА | 3.197270 | - | - | - | 3.197270 |
| 191 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147; 1-2 очередь (тепло) (ку) - индивидуальное отоление | 777 Фридриха Энгельса 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 0.473884 | - | - | - | 0.473884 |
| 192 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147; 1-2 очередь (тепло) (ку) - центральное отоление | 777 Фридриха Энгельса 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 145.194232 | - | - | - | 145.194232 |
| 193 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147; 3 очередь (тепло) (ку) | 777 Фридриха Энгельса 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 130.772320 | - | - | - | 130.772320 |
| 194 | Ф.Энгельса ул, 147, Ф.Энгельса,147 офис. помещение (тепло)(ку) | СФ 13414/00/4 Т от 25.12.2019 г. | Большов Сергей Владимирович | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 2.832000 | - | - | - | 2.832000 |
| 195 | Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса,149 ООО НПФ ЭТЕК (тепло) (ку) | 4079/06/4 Тепло от 01.10.2015 | ЭТЕК ООО НПФ | ФГУП КЗТА | 5.740240 | - | - | - | 5.740240 |
| 196 | Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса,149 офис 1 этаж (ку)(тепло) потери до т/сч | 4079/06/4 Тепло от 01.10.2015 | ЭТЕК ООО НПФ | ФГУП КЗТА | - | - | - | - | - |
| 197 | Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса ул. 149 , Мартвых И.В.(тепло)(ку) | 4236/06/4 Тепло от 01.10.2015 | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | ФГУП КЗТА | 3.133900 | - | - | - | 3.133900 |
| 198 | Ф.Энгельса ул, 149, Ф.Энгельса,149 жилой дом от (ку) | 777 Фридриха Энгельса 149 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | ФГУП КЗТА(Ст.Разина) | 47.980130 | - | - | - | 47.980130 |
| 199 | Ф.Энгельса ул, 151, Ф.Энгельса,151, 1-2 подъезд ж/д 9эт.1995г.ЖЭУ-10 от. отопление (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 41.993700 | - | - | - | 41.993700 |
| 200 | Ф.Энгельса ул, 151, Ф.Энгельса,151, 3 подъезд ж/дом (ку) | 1863/06/5 Т от 01.08.2015 | УК ГУП КАЛУГИ ООО | ФГУП КЗТА | 24.827250 | - | - | - | 24.827250 |

Таблица 1.87 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Салтыкова-Щедрина, 121 «КЭМЗ» (95/70), Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Болдина ул, 24/1, Болдина 24 /1,ж.д. (бойлер) ку потери гвс после т/счет КЗТА "Лето" | 0441 ГВС | МУП "Калугатеплосеть" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 2 | Болдина ул, 24/1, Болдина 24 /1,ж.д. (гвс) ку | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2014 г. | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 34.267200 | - | 34.267200 |
| 3 | Болдина ул, 24/1, Болдина ул, 24/1, Болдина ул, 24/1 гвс (КРнаСОИ) | 1850/00/5/02 ГВС от 01.10.2017 г. (КР на СОИ) | УК Жилищное РСУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.121887 | - | 1.121887 |
| 4 | Салтыкова-Щедрина ул, 74, С.-Щедрина,74,общ.5 эт. кирп. (бойлер) (КУ) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | - | - | 21.830555 | - | 21.830555 |
| 5 | Салтыкова-Щедрина ул, 74, С-Щедрина,74 общ.5эт.от. отопление (ку) | 2250/391/17 Тепло | КЭМЗ АО | Передача, Теплосеть | 73.773466 | - | - | - | 73.773466 |

Таблица 1.88 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 58, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 33.430400 | - | 33.430400 |
| 2 | Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная (д Мстихино) ул, 24 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.483461 | - | 0.483461 |
| 3 | Лесная (д Мстихино) ул, 24, Лесная 24,ж.д.от (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 26.966350 | - | - | - | 26.966350 |
| 4 | Лесная (д Мстихино) ул, 24, Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория гвс (гвс) | БД 0036/00/1 Г от 30.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000358 | - | 0.000358 |
| 5 | Лесная (д Мстихино) ул, 24, Мстихино,ул.Лесная,д.24 амбулатория от (тепло)(ку) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 2.199490 | - | - | - | 2.199490 |
| 6 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная,24,к.1 ОПС д.Мстихино (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000016 | - | 0.000016 |
| 7 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, д Мстихино,Лесная, 24/1, опс (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.602600 | - | - | - | 0.602600 |
| 8 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная 24к.1,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 49.390720 | - | 49.390720 |
| 9 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная (д Мстихино) ул, 24/1 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.814165 | - | 0.814165 |
| 10 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, Лесная 24к.1,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 49.931960 | - | - | - | 49.931960 |
| 11 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, д Мстихино,Лесная, 24/1,Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.365490 | - | - | - | 0.365490 |
| 12 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, п.Мстихино,Лесная,24,к.1 ДШИ N4 гвс (гвс) | БД 0320/00/1 Г от 21.12.2020г. | МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000376 | - | 0.000376 |
| 13 | Лесная (д Мстихино) ул, 24/1, п.Мстихино,Лесная,24,к.1 ДШИ N4 от (тепло)(ку) | БД 0320/00/1 Т от 21.12.2020г. | МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.843640 | - | - | - | 0.843640 |
| 14 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная 26,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 44.861440 | - | 44.861440 |
| 15 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная (д Мстихино) ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.961279 | - | 0.961279 |
| 16 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Лесная 26,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 89.009760 | - | - | - | 89.009760 |
| 17 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино,ул.Лесная,26 неж.помещ 3 (тепло) (КУ) | 4068/00/1 Т | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | 3.846800 | - | - | - | 3.846800 |
| 18 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 неж.помещ 3 (гвс) | 4069/00/1 Г | Падин М.М. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000114 | - | 0.000114 |
| 19 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 (тепло)(ку) | БД 10794/00/4 Т от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 4.925320 | - | - | - | 4.925320 |
| 20 | Лесная (д Мстихино) ул, 26, Мстихино.ул.Лесная,26 (вода) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007200 | - | 0.007200 |
| 21 | Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная 27,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 45.292800 | - | 45.292800 |
| 22 | Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная (д Мстихино) ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.817389 | - | 0.817389 |
| 23 | Лесная (д Мстихино) ул, 27, Лесная 27,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 96.486240 | - | - | - | 96.486240 |
| 24 | Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная 27к.1,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 56.076800 | - | 56.076800 |
| 25 | Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная (д Мстихино) ул, 27/1 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.987477 | - | 0.987477 |
| 26 | Лесная (д Мстихино) ул, 27/1, Лесная 27к.1,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 97.906960 | - | - | - | 97.906960 |
| 27 | Мстихинская ул, 2, Мстихинская 2,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 33.646080 | - | 33.646080 |
| 28 | Мстихинская ул, 2, Мстихинская ул, 2, Мстихинская ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.680553 | - | 0.680553 |
| 29 | Мстихинская ул, 2, Мстихинская 2,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 72.747000 | - | - | - | 72.747000 |
| 30 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,неж.пом. №1(гвс) | 14096/00/1 Г от 27.11.2020г. | Тонаканян Шушаник Меликовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000135 | - | 0.000135 |
| 31 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,неж.пом. №1 (тепо)(ку) | 14091/00/1 Т от 27.11.2020г. | Тонаканян Шушаник Меликовна | КалугаТеплосеть | 0.436639 | - | - | - | 0.436639 |
| 32 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 62.115840 | - | 62.115840 |
| 33 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская ул, 4, Мстихинская ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.187794 | - | 1.187794 |
| 34 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.от. (ку) - индивидуальное отопление | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 0.289057 | - | - | - | 0.289057 |
| 35 | Мстихинская ул, 4, Мстихинская 4,ж.д.от. (ку) - центральное отопление | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 56.654924 | - | - | - | 56.654924 |
| 36 | Мстихинская ул, 6, Мстихинская,6ж.д. гвс (гвс) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 107.840000 | - | 107.840000 |
| 37 | Мстихинская ул, 6, Мстихинская ул, 6, Мстихинская ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.195049 | - | 1.195049 |
| 38 | Мстихинская ул, 6, Мстихинская,6 ж.д. от (тепло) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 75.212340 | - | - | - | 75.212340 |
| 39 | Мстихинская ул, 8, Мстихинская,д.8 ж.д. гвс (гвс) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 40.332160 | - | 40.332160 |
| 40 | Мстихинская ул, 8, Мстихинская ул, 8, Мстихинская ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.035239 | - | 1.035239 |
| 41 | Мстихинская ул, 8, Мстихинская,8 ж.д. от. (тепло) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 63.263830 | - | - | - | 63.263830 |
| 42 | Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д.гвс (гвс) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 25.450240 | - | 25.450240 |
| 43 | Радужная ул, 11, Радужная ул, 11, Радужная ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.416353 | - | 0.416353 |
| 44 | Радужная ул, 11, Радужная,11 ж.д. отопление (тепло) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 17.903770 | - | - | - | 17.903770 |
| 45 | Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 (гвс) | 0414/00/1 Г от 23.12.2020г. | МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.088000 | - | 0.088000 |
| 46 | Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери гвс (гвс) | 0414/00/1 Г от 23.12.2020г. | МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 47 | Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 (тепло) | 0414/00/1 Т от 25.12.2020г. | МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.176530 | 0.062250 | - | - | 0.238780 |
| 48 | Радужная ул, 5 "Ромашка", д.Мстихино,ул.Радужная,д.5 потери от. (тепло) | 0414/00/1 Т от 25.12.2020г. | МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 49 | Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 парикм (гвс) | 0706 ГВС | Тарасов А.К. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000229 | - | 0.000229 |
| 50 | Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1парикм. (тепло) (ку) | 0706 Тепло | Тарасов А.К. | КалугаТеплосеть | 0.670720 | - | - | - | 0.670720 |
| 51 | Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 65.782400 | - | 65.782400 |
| 52 | Радужная ул, 7/1, Радужная ул, 7/1, Радужная ул, 7/1 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.998763 | - | 0.998763 |
| 53 | Радужная ул, 7/1, д.Мстихино,ул.Радужная,д.7,корп.1 тепло (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 59.095410 | - | - | - | 59.095410 |
| 54 | Радужная ул, 7/2, Радужная 7к.2,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 93.173760 | - | 93.173760 |
| 55 | Радужная ул, 7/2, Радужная ул, 7/2, Радужная ул, 7/2 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.496129 | - | 1.496129 |
| 56 | Радужная ул, 7/2, Радужная 7к.2,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 74.186610 | - | - | - | 74.186610 |

Таблица 1.89 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 3 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Советская ул, 3, Школа N39 мастерские (тепло) | БД 0174/00/1 Т от 09.03.2021 | МБОУ "Основная общеобразовательная школа N39" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.020490 | - | - | - | 0.020490 |
| 2 | Советская ул, 3, Школа N39,Тихонова пустынь, осн. строен. (тепло) | БД 0174/00/1 Т от 09.03.2021 | МБОУ "Основная общеобразовательная школа N39" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.126110 | - | - | - | 0.126110 |

Таблица 1.90 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Советская, 20 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Советская ул, 18/1, Советская ул, 18/1, Советская ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | 1890/00/5/04 Г от 22.01.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.12.2018г.) | УК МЖД Калугатеплосеть ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.135454 | - | 0.135454 |
| 2 | Советская ул, 18/1, Советская,18к.1 2эт.общежит. гвс (ку) | 777 Советская 18/1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 11.581440 | - | 11.581440 |
| 3 | Советская ул, 18/1, Советская,18к.1 2эт.общежит. от. (ку) | 777 Советская 18/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.633410 | - | - | - | 37.633410 |
| 4 | Советская ул, 1а, Советская,1а ж.д. (ку) | 777 Советская 1А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.443490 | - | - | - | 12.443490 |
| 5 | Советская ул, 20, Советская,20 производ.помещение (гвс) | 0511 ГВС | Академия Вкуса ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026273 | - | 0.026273 |
| 6 | Советская ул, 20, Советская,20 цех Беккер (гвс) | 8704/00/4 Г | Беккер В. Г. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002750 | - | 0.002750 |
| 7 | Советская ул, 20, Советская,20 уч.кор. уз.2 потери до т/с (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 8 | Советская ул, 20, Советская,20 учеб. кор. уз.1 потери до ч (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 9 | Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 1 (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.412000 | - | - | - | 0.412000 |
| 10 | Советская ул, 20, Советская,20 учебный корпус узел 2 (тепло) | БД 0239/00/4 Т от 28.12.2020г. | КГУ им.К.Э.Циолковского | КалугаТеплосеть | 0.210000 | - | - | - | 0.210000 |
| 11 | Советская ул, 20, Советская,20 неж. пом. №14 гвс (гвс) | ДС с Рыжинковой С.А. 5191/00/4 Г от 01.06.2015г | ЭДИСОН КЕЙТЕРИНГ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.066000 | - | 0.066000 |
| 12 | Советская ул, 20в "Ком.Виталан 526Т", Турынино Виталан (гвс) | 0526 ГВС | Компания Виталан | КалугаТеплосеть | - | - | 0.330000 | - | 0.330000 |
| 13 | Советская ул, 22а "Домарев", Советская ул. 22 а (Турынино-2) автомастерская (гвс) | 0376 ГВС | Домарев В.В.Козлов Ю.Ф.автомастерская | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000382 | - | 0.000382 |
| 14 | Советская ул, 22а "Домарев", Советская ул. 22 а (Турынино-2) автомастерская (тепло) | 0376 Тепло | Домарев В.В.Козлов Ю.Ф.автомастерская | КалугаТеплосеть | 0.002036 | - | - | - | 0.002036 |
| 15 | Советская ул, 2а, Советская,2а ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Советская 2А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.443490 | - | - | - | 12.443490 |
| 16 | Советская ул, 34, Советская ул, 34, Советская ул, 34 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.747057 | - | 1.747057 |
| 17 | Советская ул, 34, Советская,34 9эт.90 кв.ж/д гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 59.527680 | - | 59.527680 |
| 18 | Советская ул, 34, Советская,34 9эт.90кв.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 70.682150 | - | - | - | 70.682150 |
| 19 | Советская ул, 3а, Советская,3а,ж.д. ЖЭУ-18 (ку) | 777 Советская 3А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.265840 | - | - | - | 29.265840 |
| 20 | Советская ул, 4, Cоветская,4 ж/дом 1980г ЖЭУ-18 (ку) | 777 Советская 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.080800 | - | - | - | 36.080800 |
| 21 | Советская ул, 4а, Советская,4а ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Советская 4А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.651400 | - | - | - | 29.651400 |
| 22 | Советская ул, 6, Советская ул, 6, опс № 32 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 2.400120 | - | - | - | 2.400120 |
| 23 | Советская ул, 6, Советская,6ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 75.229720 | - | - | - | 75.229720 |
| 24 | Советский пер, 2, пер. Советский д. 2 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.272960 | - | 53.272960 |
| 25 | Советский пер, 2, Советский пер, 2, Советский пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.759753 | - | 0.759753 |
| 26 | Советский пер, 2, пер. Советский д. 2 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 101.411560 | - | - | - | 101.411560 |
| 27 | Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 36/офис(тепло)(ку) | 11402/00/4Т от 25.01.2019г. | Суховеев Георгий Георгиевич | КалугаТеплосеть | 1.247510 | - | - | - | 1.247510 |
| 28 | Советский пер, 4, пер. Советский, д.4, пом. 37б (тепло) (ку) | 11403/00/4Т от 01.01.2019г. | Тихонова Наталия Львовна | КалугаТеплосеть | 0.830060 | - | - | - | 0.830060 |
| 29 | Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 86/(тепло)(ку) | 11404/00/4Т от 25.01.2019г. | Галстян Карен Рубенович | КалугаТеплосеть | 0.744150 | - | - | - | 0.744150 |
| 30 | Советский пер, 4, пер. Советский, д.4, пом. 37б (ГВС) | 13820/00/1 ГВС | Тихонова Наталия Львовна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001217 | - | 0.001217 |
| 31 | Советский пер, 4, Советский пер, 4 ж.д. (гвс) (КРнаСОИ) | 1823/00/5/04 Г от 30.08.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.875936 | - | 1.875936 |
| 32 | Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 84/(тепло)(ку) | 4014/00/4 Т | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | 3.005640 | - | - | - | 3.005640 |
| 33 | Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 84/(гвс) | 4015/00/4 Г | Галстян А.Р. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000189 | - | 0.000189 |
| 34 | Советский пер, 4, пер.Советский,4 ж.д. (гвс) | 777 пер. Советский 4 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 23.509120 | - | 23.509120 |
| 35 | Советский пер, 4, пер.Советский,4 ж.д. (тепло)(ку) | 777 пер. Советский 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 51.761380 | - | - | - | 51.761380 |
| 36 | Советский пер, 4, пер.Советский,4/неж помещ № 36/офис (гвс) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000170 | - | 0.000170 |
| 37 | Советский пер, 6, пер. Советский д. 6 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 52.625920 | - | 52.625920 |
| 38 | Советский пер, 6, Советский пер, 6, Советский пер, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.621708 | - | 0.621708 |
| 39 | Советский пер, 6, пер. Советский д. 6 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 96.557040 | - | - | - | 96.557040 |
| 40 | Советский проезд, 15, проезд Советский,15 СПК (тепло) | 0556/00/4Т | Строительно-промышленная компания (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.150865 | 0.016364 | - | - | 0.167229 |
| 41 | Советский проезд, 5, Советский проезд,5 коптильный цех (гвс) | 0076 ГВС | Постников С.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.050808 | - | 0.050808 |
| 42 | Советский проезд, 5, Советский проезд,5 коптильный цех (тепло) | 0076 Тепло | Постников С.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.020241 | - | - | - | 0.020241 |
| 43 | Советский проезд, 5, Советский проезд,5 стр.35 помещение (тепло) | 0076 Тепло | Постников С.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.005759 | - | - | - | 0.005759 |
| 44 | Турынинская ул, 1, Турынинская,1 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Турынинская 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.789100 | - | - | - | 29.789100 |
| 45 | Турынинская ул, 10, Турынинская,10 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 79.253520 | - | - | - | 79.253520 |
| 46 | Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а КДСЦ потери (тепло) | БД 0115/00/4 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 47 | Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а КДЦ "Турынино" (тепло) | БД 0115/00/4 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.098072 | - | - | - | 0.098072 |
| 48 | Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а отделение полиции (тепло) | БД 0175/00/4Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.007774 | - | - | - | 0.007774 |
| 49 | Турынинская ул, 10а "КДО", Турынинская,10а отделение полиции (тепло) потери до т/сч | БД 0175/00/4Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 50 | Турынинская ул, 11, Турынинская ул, 11, Турынинская ул, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1924/00/5/04 Г от 30.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019) | ООО УК "ЭДЕМ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.514950 | - | 0.514950 |
| 51 | Турынинская ул, 11, Турынинская,11 5эт.ж.д. гвс (ку) | 777 Турынинская 11 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.987200 | - | 7.987200 |
| 52 | Турынинская ул, 11, Турынинская,11 5эт.ж.д. от. (ку) | 777 Турынинская 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 79.860040 | - | - | - | 79.860040 |
| 53 | Турынинская ул, 12, Турынинская ул, 12, Турынинская ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.513084 | - | 0.513084 |
| 54 | Турынинская ул, 12, Турынинская,12 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 45.127680 | - | 45.127680 |
| 55 | Турынинская ул, 12, Турынинская,12 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 79.666520 | - | - | - | 79.666520 |
| 56 | Турынинская ул, 13, Турынинская ул, 13, Турынинская ул, 13 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.281730 | - | 0.281730 |
| 57 | Турынинская ул, 13, Турынинская,13 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 26.928720 | - | 26.928720 |
| 58 | Турынинская ул, 13, Турынинская,13 5эт.ж.д. от. (ку) | 777 Турынинская 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.499080 | - | - | - | 46.499080 |
| 59 | Турынинская ул, 14, Турынинская ул, 14, Турынинская ул, 14 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.283596 | - | 0.283596 |
| 60 | Турынинская ул, 14, Турынинская,14 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 24.360960 | - | 24.360960 |
| 61 | Турынинская ул, 14, Турынинская,14 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 46.525040 | - | - | - | 46.525040 |
| 62 | Турынинская ул, 15, Турынинская ул, 15, Турынинская ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.223891 | - | 0.223891 |
| 63 | Турынинская ул, 15, Турынинская,15 5 эт.обшежит. гвс (ку) | 777 Турынинская 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 41.530320 | - | 41.530320 |
| 64 | Турынинская ул, 15, Турынинская,15 5 эт.общежит. от. (ку) | 777 Турынинская 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 92.309040 | - | - | - | 92.309040 |
| 65 | Турынинская ул, 16, Турынинская ул, 16, Турынинская ул, 16 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.479500 | - | 0.479500 |
| 66 | Турынинская ул, 16, Турынинская,16 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 44.328960 | - | 44.328960 |
| 67 | Турынинская ул, 16, Турынинская,16 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 78.960880 | - | - | - | 78.960880 |
| 68 | Турынинская ул, 17, Турынинская ул, 17, Турынинская ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.376854 | - | 0.376854 |
| 69 | Турынинская ул, 17, Турынинская,17 5эт.ж.д. гвс (ку) | 1813/00/5 ГВС | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 25.450240 | - | 25.450240 |
| 70 | Турынинская ул, 17, Турынинская,17 5эт.ж.д. от. (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 54.275280 | - | - | - | 54.275280 |
| 71 | Турынинская ул, 17а, Турынинская,17а-МДОУ-97 (гвс) | БД 0236/00/4 Г от | Отдел 9 МБДОУ № 97 "ЛЕНОК" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.034558 | - | 0.034558 |
| 72 | Турынинская ул, 17а, Турынинская,17а-МДОУ-97 (тепло) | БД 0236/00/4 Т | Отдел 9 МБДОУ № 97 "ЛЕНОК" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.094610 | - | - | - | 0.094610 |
| 73 | Турынинская ул, 19, Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.174000 | - | - | - | 0.174000 |
| 74 | Турынинская ул, 19, Турынинская,19 ОАО "ЦентрТелеком" потери (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 75 | Турынинская ул, 2, Турынинская,2 ЖЭУ-18 (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 31.948000 | - | - | - | 31.948000 |
| 76 | Турынинская ул, 3, Турынинская,3 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Турынинская 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.931390 | - | - | - | 29.931390 |
| 77 | Турынинская ул, 4, Турынинская,4 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 33.849200 | - | - | - | 33.849200 |
| 78 | Турынинская ул, 6, Турынинская,6 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Турынинская 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.807210 | - | - | - | 36.807210 |
| 79 | Турынинская ул, 7, Турынинская,7 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 777 Турынинская 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 36.889830 | - | - | - | 36.889830 |
| 80 | Турынинская ул, 8, Турынинская,8 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 74.295160 | - | - | - | 74.295160 |
| 81 | Турынинская ул, 8, Турынинская,8 магазин (ку) (тепло) | 5265/00/4 Т от 01.07.2015 г. | Молев Сергей Николаевич ИП | КалугаТеплосеть | 2.607800 | - | - | - | 2.607800 |
| 82 | Турынинская ул, 8, Турынинская,8(помещен.) (ку) (тепло) | 8457/00/4 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 2.513400 | - | - | - | 2.513400 |
| 83 | Турынинская ул, 9, Турынинскя,9,Аптечный пункт (тепло)(ку) | 0353/00/4 Т | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 2.527560 | - | - | - | 2.527560 |
| 84 | Турынинская ул, 9, Турынинская,9 магазин "Продукты" (тепло) | 0548 Тепло от 01.10.2014 г. | Подсолнух магазин Продукты (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.007209 | - | - | - | 0.007209 |
| 85 | Турынинская ул, 9, Турынинская,9 ж.дом ЖЭУ-18 (ку) | 1813/00/5 Т | Лагуна ООО | КалугаТеплосеть | 72.968840 | - | - | - | 72.968840 |
| 86 | Турынинская ул, 9, Турынинская,9 Адм.Гор.Гол. (тепло)(ку) | БД № 0494/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 1.425440 | - | - | - | 1.425440 |

Таблица 1.91 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная п. Сосновый-Бор, 10 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Сосновый Бор пос "Калуганефтепр389", п.Угра АЗС N22 (тепло) | 0389 Тепло | КАЛУГАНЕФТЕПРОДУКТ АО | КалугаТеплосеть | 0.011300 | - | - | - | 0.011300 |
| 2 | Сосновый Бор пос, 1, п.Сосн.Бор,1 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 777 с. Сосновый Бор 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.323400 | - | - | - | 33.323400 |

Таблица 1.92 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Социалистическая, 2 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Калинина пер, 2, Калинина пер, 2, Калинина пер, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.344606 | - | 0.344606 |
| 2 | Калинина пер, 2, пер.Калинина,2-общ.1955г.2эт. гвс (ку) | 777 пер. Калинина 2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 13.044720 | - | 13.044720 |
| 3 | Калинина пер, 5, пер.Калинина,5-ж/д от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 76.117080 | - | - | - | 76.117080 |
| 4 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-парикмах.гвс (гвс) | 0074 ГВС | Малахова В.П. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000472 | - | 0.000472 |
| 5 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,9, пом. 7 (тепло) (ку) | 0074 Тепло | Малахова В.П. | КалугаТеплосеть | 1.229560 | - | - | - | 1.229560 |
| 6 | Калинина пер, 9, Калинина пер, 9, Калинина пер, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.576337 | - | 0.576337 |
| 7 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.158490 | - | 18.158490 |
| 8 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-общ.1972г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 64.940120 | - | - | - | 64.940120 |
| 9 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,город. (ку) (тепло) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.604800 | - | - | - | 1.604800 |
| 10 | Калинина пер, 9, пер.Калинина,9-(МОО КОО ВОИ) (тепло)(ку) | ДС 5124/00/1 Т с ГОРОД. УПР. г. Калуга | МОО КОО ВОИ | КалугаТеплосеть | 0.462560 | - | - | - | 0.462560 |
| 11 | Калинина ул, 12, Калинина,12 инд. отопление подвал S 635,3 кв.м (тепло)(КУ) | 0486/00/2 Т от 01.08.2017г. | Бадмаев С.В. | КалугаТеплосеть | 1.082784 | - | - | - | 1.082784 |
| 12 | Калинина ул, 12, Калинина,12 помещение S 95,6 кв.м (тепло)(КУ) | 0486/00/2 Т от 01.08.2017г. | Бадмаев С.В. | КалугаТеплосеть | 2.226594 | - | - | - | 2.226594 |
| 13 | Калинина ул, 12, Калинина,12-ж/д 1977г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 63.450961 | - | - | - | 63.450961 |
| 14 | Калинина ул, 12, Калинина,12 помещение S 681.3 кв.м (тепло) (ку) | дс с Бадмаевым С.В. № СФ 0486/00/2 Т от 01.08.2016 г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 15.867980 | - | - | - | 15.867980 |
| 15 | Калинина ул, 13, Калинина,13-поликлиника УВД гвс (гвс) | БД 0322/00/2 Г | ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.042500 | - | 0.042500 |
| 16 | Калинина ул, 13, Калинина,13-стационар УВД гвс (гвс) | БД 0322/00/2 Г | ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.121000 | - | 0.121000 |
| 17 | Калинина ул, 15, Калинина ул, 15, Калинина ул, 15 гвс (КРнаСОИ) | 1911/00/5/04 Г от 29.03.2019г. (прямой договор КР на СОИ) | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.386772 | - | 0.386772 |
| 18 | Калинина ул, 15, Калинина,15-общ.1980г.5эт.гвс (ку) | 777 Калинина 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 49.486320 | - | 49.486320 |
| 19 | Калинина ул, 15, Калинина,15-общ.1980г.5эт.от (ку) | 777 Калинина 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 84.450240 | - | - | - | 84.450240 |
| 20 | Калинина ул, 15, ул. Калинина, д.15 неж. пом.12 тепло (ку) | БД 11440/00/2Т от 05.02.2021г. | МБУ СМЭУ | КалугаТеплосеть | 1.614240 | - | - | - | 1.614240 |
| 21 | Калинина ул, 18, Калинина,18-ж/д 1968г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 79.465920 | - | - | - | 79.465920 |
| 22 | Калинина ул, 23, Калинина,23-ж/д 1972г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 80.209320 | - | - | - | 80.209320 |
| 23 | Калинина ул, 23, Калинина,23-(ООО Техно-Р) (ку) (тепло) | ДС 5124/00/1 Т от 29.07.2019г. | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 6.390880 | - | - | - | 6.390880 |
| 24 | Калинина ул, 4, Калинина ул, 4, Калинина ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.436914 | - | 0.436914 |
| 25 | Калинина ул, 4, Калинина,4-ж/д 1992г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 29.979520 | - | 29.979520 |
| 26 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-изолятор от. (тепло) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.050430 | - | - | - | 0.050430 |
| 27 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-увд от. (тепло) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.279800 | - | - | - | 0.279800 |
| 28 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-изолятор гвс (гвс) | БД 0176/00/2 Г от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002496 | - | 0.002496 |
| 29 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10-УВД гвс (гвс) | БД 0176/00/2 Г от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | - | - | 0.015000 | - | 0.015000 |
| 30 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 2 м-ы (тепло) | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.012000 | - | - | - | 0.012000 |
| 31 | Комсомольская Роща ул, 10, Комсомольская роща,10 Теп. с-ка 8 м-н (тепло) | БД 0445/00/2 Т | ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.040000 | - | - | - | 0.040000 |
| 32 | Пионерская ул, 16, Пионерская,16-ж.д 1981г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 111.165440 | - | - | - | 111.165440 |
| 33 | Пионерская ул, 18, Пионерская,18-ж.д.1983г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 66.577960 | - | - | - | 66.577960 |
| 34 | Пионерская ул, 2, Пионерская ул, 2, Пионерская ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.395366 | - | 1.395366 |
| 35 | Пионерская ул, 2, Пионерская,2 ж.д.5эт. гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 61.468800 | - | 61.468800 |
| 36 | Пионерская ул, 2, стр.2, Пионерская,2. стр. 2 гвс (гвс) | 10638/00/2Г от 01.10.2018г. | Горильченко Виктория Евгеньевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011101 | - | 0.011101 |
| 37 | Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская ул, 9 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.702055 | - | 0.702055 |
| 38 | Пионерская ул, 9 "гвс", Пионерская,9-ж.д.9эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 19.195520 | - | 19.195520 |
| 39 | Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11-ООО"Пульсар" (тепло) | 0240/00/2 Т от 01.06.2015 г. | ПУЛЬСАР ООО | КалугаТеплосеть | 0.037143 | - | - | - | 0.037143 |
| 40 | Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11- ЗАО "Торговый дом "Перекресток" (тепло) | д/с с ООО Пульсар 0240/00/2 Т от 01.06.2015 г. | ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО | КалугаТеплосеть | 0.037902 | - | - | - | 0.037902 |
| 41 | Социалистическая ул, 11, Социалистическая,11-ООО "Союз Святого Иоанна Воина" (тепло) | д/с с ООО Пульсар 0240/00/2 Т от 01.06.2015 г. | СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА ООО | КалугаТеплосеть | 0.037405 | - | - | - | 0.037405 |
| 42 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.от. (тепло)(ку) | 10505/00/2 Т | ООО "Завод Опытного Приборостроения" | КалугаТеплосеть | 14.568280 | - | - | - | 14.568280 |
| 43 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.(склад) (гвс) | 10506/00/2 Г | ООО "Завод Опытного Приборостроения" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000675 | - | 0.000675 |
| 44 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-адм.зд.(туалет) (гвс) | 10506/00/2 Г | ООО "Завод Опытного Приборостроения" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001351 | - | 0.001351 |
| 45 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая ул, 12, Социалистическая ул, 12 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.965914 | - | 0.965914 |
| 46 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 41.194880 | - | 41.194880 |
| 47 | Социалистическая ул, 12, Социалистическая,12-ж.д.1990г.5эт.от. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 57.234720 | - | - | - | 57.234720 |
| 48 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-поликлиника бол (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.016470 | - | 0.016470 |
| 49 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. (гвс) | 0152/00/2 Г от 03.03.21г. | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | - | - | 0.006450 | - | 0.006450 |
| 50 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-гараж поликл. (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.017100 | - | - | - | 0.017100 |
| 51 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-полик.склад (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.001375 | - | - | - | 0.001375 |
| 52 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,2а-поликл.бол. от. (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.091540 | - | - | - | 0.091540 |
| 53 | Социалистическая ул, 2а "ГБУЗ КО «КГКБ №4»", Социалистическая,6,корп.1-диагн.лаб. (тепло) | 0524/00/2 Т от 05.03.21г | ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | КалугаТеплосеть | 0.019270 | - | - | - | 0.019270 |
| 54 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" административный корпус (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001056 | - | 0.001056 |
| 55 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" гараж (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.008640 | - | 0.008640 |
| 56 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кардиологический .корпус (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.026820 | - | 0.026820 |
| 57 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" прачечная (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000072 | - | 0.000072 |
| 58 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"пищеблок (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.027273 | - | 0.027273 |
| 59 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"Терапевтический и реабилитационный корпус (гвс) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032184 | - | 0.032184 |
| 60 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2 -пар на дез.камеру (пар) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | - | 0.035580 | 0.035580 |
| 61 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2а-сушка белья (пар) | БД 0042/00/2 Г от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | - | - | - | 0.033342 | 0.033342 |
| 62 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" административный корпус (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.036980 | - | - | - | 0.036980 |
| 63 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кардиологический корпус (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.337293 | - | - | - | 0.337293 |
| 64 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща" кислородная станция (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.004810 | - | - | - | 0.004810 |
| 65 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"прачечная (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.019996 | - | - | - | 0.019996 |
| 66 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Сосн.роща"реабилитац отд (пищеблок) (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.061176 | 0.016955 | - | - | 0.078131 |
| 67 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Б."Соснов.роща" Терапевтический корпус (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.241687 | - | - | - | 0.241687 |
| 68 | Социалистическая ул, 2а "ГКБ №2 Сосновая роща", Социалистическая,2-гаражи (тепло) | БД 0042/00/2 Т от 21.12.2020г. | ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | КалугаТеплосеть | 0.037208 | - | - | - | 0.037208 |
| 69 | Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-прист.д/с гвс (гвс) | БД 0181/00/2 Г от 20.01.2021г. | Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.040473 | - | 0.040473 |
| 70 | Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-д/сN34 "Зор (тепло) | БД 0181/00/2 Т от 20.01.2021г. | Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.090882 | - | - | - | 0.090882 |
| 71 | Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-пристр.д/с от. (тепло) | БД 0181/00/2 Т от 20.01.2021г. | Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.159891 | - | - | - | 0.159891 |
| 72 | Социалистическая ул, 2б, Социалистическая,2б-х/корпус (тепло) | БД 0181/00/2 Т от 20.01.2021г. | Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.025668 | - | - | - | 0.025668 |
| 73 | Социалистическая ул, 6, Социалистическая ул, 6, Социалистическая ул, 6 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.458977 | - | 0.458977 |
| 74 | Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 24.560640 | - | 24.560640 |
| 75 | Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-ж.д.1970г.5эт,от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 60.130440 | - | - | - | 60.130440 |
| 76 | Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-дет.пол.№2 гвс (гвс) | БД 0027А/00/2 Г от 18.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004105 | - | 0.004105 |
| 77 | Социалистическая ул, 6, Социалистическая,6-дет.пол.№2 от. (тепло)(ку) | БД 0027А/00/2 Т от 18.12.2020 | ГБУЗ КО "Детская городская больница" | КалугаТеплосеть | 15.049720 | - | - | - | 15.049720 |
| 78 | Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая ул, 6/1 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.296848 | - | 0.296848 |
| 79 | Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 10.136960 | - | 10.136960 |
| 80 | Социалистическая ул, 6/1, Социалистическая,6к1-ж.д.1986г.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 23.725080 | - | - | - | 23.725080 |
| 81 | Социалистическая ул, 8, Социалистическая,8-ж.д 1959г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 52.927290 | - | - | - | 52.927290 |
| 82 | Социалистическая ул, 9, Социалистическая,9-ж.д.1962г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 38.283920 | - | - | - | 38.283920 |
| 83 | Чичерина пер, 11, пер.Чичерина,11-ж.д 1970г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 42.421000 | - | - | - | 42.421000 |
| 84 | Чичерина пер, 13а, пер.Чичерина,13а-д/сад гвс (гвс) | БД 0646/00/2 Г от | Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018158 | - | 0.018158 |
| 85 | Чичерина пер, 13а, пер.Чичерина,13а-д/сад от (тепло) | БД 0646/00/2 Т | Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.090000 | 0.036000 | - | - | 0.126000 |
| 86 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/лаборатория ./ (гвс) | БД 0034/00/2 Г от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.010725 | - | 0.010725 |
| 87 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1 /спец.корп./ (тепло) | БД 0034/00/2 Т | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.100000 | - | - | - | 0.100000 |
| 88 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/надстройка/ (тепло) | БД 0034/00/2 Т | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.028687 | - | - | - | 0.028687 |
| 89 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-лаборатория (тепло) | БД 0034/00/2 Т | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.006985 | - | - | - | 0.006985 |
| 90 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гараж ахо (гвс) | БД 0048/00/2 Г | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002024 | - | 0.002024 |
| 91 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гл.корп. гвс. (гвс) | БД 0048/00/2 Г | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007691 | - | 0.007691 |
| 92 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/гараж/ от. (тепло) | БД 0048/00/2 Т | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | 0.037467 | - | - | - | 0.037467 |
| 93 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а/физ-хим.лаборат/ (тепло) | БД 0048/00/2 Т | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | 0.016003 | - | - | - | 0.016003 |
| 94 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1а-гараж ахо от. (тепло) | БД 0048/00/2 Т | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | 0.013653 | - | - | - | 0.013653 |
| 95 | Чичерина ул, 1 а, Чичерина,1-гл.корпус (тепло) | БД 0048/00/2 Т | Роспотребнадзор | КалугаТеплосеть | 0.127520 | - | - | - | 0.127520 |
| 96 | Чичерина ул, 12/1, Чичерина ул, 12/1, Чичерина ул, 12/1 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.280323 | - | 0.280323 |
| 97 | Чичерина ул, 12/1, Чичерина,12 кор.1-ж.д.1980г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.528960 | - | 15.528960 |
| 98 | Чичерина ул, 12/1, Чичерина,12 корп.1-ж.д.1980г.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 32.888960 | - | - | - | 32.888960 |
| 99 | Чичерина ул, 16/1, Чичерина,16к1-ж.д 1974г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 80.509040 | - | - | - | 80.509040 |
| 100 | Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7- помещение № 7 (тепло)(ку) | 13788/00/1Т от 15.02.2021г. | Муниципальное казенное учреждение " Служба единого заказа городского хозяйства" | КалугаТеплосеть | 1.982400 | - | - | - | 1.982400 |
| 101 | Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7-ж.д.1961г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 42.271600 | - | - | - | 42.271600 |
| 102 | Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7 неж. помещение № 8 (тепло)(ку) | БД 0032/00/2 Т от 11.01.2021г. | Калугаспецавтодор МУП г.Калуги | КалугаТеплосеть | 4.600400 | - | - | - | 4.600400 |
| 103 | Чичерина ул, 2/7, Чичерина,2/7 Кал.обл.центр медиц.профил. (тепло)(ку) | БД 0053/00/2 Т | ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | КалугаТеплосеть | 6.778800 | - | - | - | 6.778800 |
| 104 | Чичерина ул, 6, Чичерина,6-осн.корп.МДОУ N6гвс (гвс) | БД 0247/00/2 Г | Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012645 | - | 0.012645 |
| 105 | Чичерина ул, 6, Чичерина,6-осн.корп. МДОУ №6 от (тепло) | БД 0247/00/2 Т | Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.090409 | - | - | - | 0.090409 |
| 106 | Чичерина ул, 6, Чичерина,6-хоз.блок. (тепло) | БД 0247/00/2 Т | Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.018456 | - | - | - | 0.018456 |

Таблица 1.93 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная  по ул. Тарутинская, 171, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Тарутинская ул, 171, Тарутинская,171-автост. (тепло) | 0493 Тепло | СТАЙЛИНГ ООО | КалугаТеплосеть | 0.002070 | - | - | - | 0.002070 |
| 2 | Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а-училище гвс (гвс) | БД 0079/00/2 Г | ГБУ КО "РЦИ КРОК" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017711 | - | 0.017711 |
| 3 | Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а -училище от. (тепло) | БД 0079/00/2 Т | ГБУ КО "РЦИ КРОК" | КалугаТеплосеть | 0.206070 | - | - | - | 0.206070 |
| 4 | Тарутинская ул, 171а, Тарутинская,171а-гараж от. (тепло) | БД 0079/00/2 Т | ГБУ КО "РЦИ КРОК" | КалугаТеплосеть | 0.021310 | - | - | - | 0.021310 |

Таблица 1.94 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тарутинская, 231, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-уч.ком (тепло) | 0424 Тепло | Автокадры учебный центр АНПОО | КалугаТеплосеть | 0.027990 | - | - | - | 0.027990 |
| 2 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231 потери Гидротер. (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 3 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-гидротерапия (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.334500 | - | 0.334500 |
| 4 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-корп.2 (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017193 | - | 0.017193 |
| 5 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-прач.(гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002521 | - | 0.002521 |
| 6 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-спальн.корп.1 (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.017193 | - | 0.017193 |
| 7 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-столовая (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.014552 | - | 0.014552 |
| 8 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-учеб.корп. (гвс) | БД 0144/00/2Г | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.063565 | - | 0.063565 |
| 9 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231- корпус 1 спальн.корп.от. (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.207284 | - | - | - | 0.207284 |
| 10 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-гидротерапия (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.091776 | 0.013000 | - | - | 0.104776 |
| 11 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-корп.2 от. (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.185513 | - | - | - | 0.185513 |
| 12 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-прач. (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.055090 | - | - | - | 0.055090 |
| 13 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-столовая от. (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.058192 | - | - | - | 0.058192 |
| 14 | Тарутинская ул, 231, Тарутинская,231-учеб.корп.гл.от. (тепло) | БД № 0144/00/2 Т | ГКОУ КО "Областной центр образования" | КалугаТеплосеть | 0.357912 | - | - | - | 0.357912 |
| 15 | Тарутинская ул, 231/1, Тарутинская,231,корп.1-ж.д.1965г. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 29.371410 | - | - | - | 29.371410 |
| 16 | Тарутинская ул, 231/2, Тарутинская,231,корп.2-ж.д.1965г. (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 29.789100 | - | - | - | 29.789100 |
| 17 | Тарутинская ул, 231/3, Тарутинская,231 к.3-ж.д. от (ку) - индивидуальное отопление | 777 Тарутинская 231/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.227860 | - | - | - | 0.227860 |
| 18 | Тарутинская ул, 231/3, Тарутинская,231 к.3-ж.д. от (ку) - центральное отопление | 777 Тарутинская 231/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.157505 | - | - | - | 33.157505 |
| 19 | Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская ул, 231/5 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/04 Т от 30.10.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.408143 | - | 2.408143 |
| 20 | Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская,231 корпус 5 ж.д. (бойлер) | 777 Тарутинская 231/5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 48.303360 | - | 48.303360 |
| 21 | Тарутинская ул, 231/5, Тарутинская,231 корпус 5 ж.д. (тепло) | 777 Тарутинская 231/5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 86.593230 | - | - | - | 86.593230 |
| 22 | Тарутинская ул, 231/6, Тарутинская ул, 231/6, Тарутинская ул, 231/6 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/02 Т от 01.11.2014 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.122683 | - | 2.122683 |
| 23 | Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6 жил.дом (бойлер) | 1861/00/5/02 Т от 01.11.2014 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 21.659840 | - | 21.659840 |
| 24 | Тарутинская ул, 231/6, ул.Тарутинская,231/6 жил.дом (тепло) | 1861/00/5/02 Т от 01.11.2014 г. | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | 68.031300 | - | - | - | 68.031300 |
| 25 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 4 (бойлер) | 14115/00/1 Т от 30.11.2020г. | Касанова Рима Музаффар кызы | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 26 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) | 14115/00/1 Т от 30.11.2020г. | Касанова Рима Музаффар кызы | КалугаТеплосеть | 0.517260 | - | - | - | 0.517260 |
| 27 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 3 (тепло) (ку) | 14618/00/1Т от 25.02.2021г. | ООО " Драйвер" | КалугаТеплосеть | 1.161060 | - | - | - | 1.161060 |
| 28 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | 10266/00/1Т от 14.05.2018г. | Мастерус (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 29 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 5 (тепло) (ку) | 10267/00/1Т от 14.05.2018 | Парфенова Галина Михайловна | КалугаТеплосеть | 0.471750 | - | - | - | 0.471750 |
| 30 | Тарутинская ул, 231/7, Тарутинская ул, 231/7, Тарутинская ул, 231/7 бойлер (КРнаСОИ) | 1928/00/5/04 Т от 16.09.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.09.2019г.) | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.622479 | - | 2.622479 |
| 31 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (бойлер) | 777 Тарутинская 231/7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 27.218560 | - | 27.218560 |
| 32 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (тепло) | 777 Тарутинская 231/7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.018460 | - | - | - | 77.018460 |
| 33 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 жил.дом (тепло) ИПУ | 777 Тарутинская 231/7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 28.381590 | - | - | - | 28.381590 |
| 34 | Тарутинская ул, 231/7, ул.Тарутинская,231/7 нежилое помещение № 6 (тепло) (ку) | СФ 14629/00/2 Т от 26.02.2021г. | Харчевников Виталий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.626040 | - | - | - | 0.626040 |
| 35 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 4 (бойлер) | 10255/00/1Т от 14.05.2018г. | Иванова Ирина Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000090 | - | 0.000090 |
| 36 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 4 (тепло) (ку) | 10255/00/1Т от 14.05.2018г. | Иванова Ирина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.532800 | - | - | - | 0.532800 |
| 37 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 2 (тепло) (ку) | 10257/00/1Т от 14.05.2018г. | Бадмаев Алексей Игоревич | КалугаТеплосеть | 1.167720 | - | - | - | 1.167720 |
| 38 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | 10258/00/1Т от 14.05.2018г. | Мастерус (ООО) | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 39 | Тарутинская ул, 231/8, Тарутинская ул, 231/8, Тарутинская ул, 231/8 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/04 Т от 30.10.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.727442 | - | 2.727442 |
| 40 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 жил.дом (бойлер) | 777 Тарутинская 231/8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 24.151680 | - | 24.151680 |
| 41 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 жил.дом (тепло) | 777 Тарутинская 231/8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 76.946310 | - | - | - | 76.946310 |
| 42 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 3 (бойлер) | 7822/00/1 Т от 01.12.2016 г. | Денисов Илья Васильевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 43 | Тарутинская ул, 231/8, ул.Тарутинская,231/8 нежилое помещение № 3 (тепло) (ку) | 7822/00/1 Т от 01.12.2016 г. | Денисов Илья Васильевич | КалугаТеплосеть | 1.108890 | - | - | - | 1.108890 |
| 44 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 129 (тепло) ку | 10017/00/2Т от 22.01.2018 | Варданян Карен Джоникович/Давтян Анна Нориковна | КалугаТеплосеть | 1.082250 | - | - | - | 1.082250 |
| 45 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 130 (тепло)ку | 10107/00/2 Т | Харчевников Виталий Викторович | КалугаТеплосеть | 0.992340 | - | - | - | 0.992340 |
| 46 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 127 (тепло)(ку) | 10627/00/2Т от 01.09.2018г. | Полубинский Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 0.488400 | - | - | - | 0.488400 |
| 47 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 127 бойлер( ГВС) | 10627/00/2Т от 01.09.2018г. | Полубинский Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001797 | - | 0.001797 |
| 48 | Тарутинская ул, 231/9, Тарутинская ул, 231/9, Тарутинская ул, 231/9 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/04 Т от 30.10.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.727442 | - | 2.727442 |
| 49 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская, 231/9 жил.дом (бойлер) | 777 Тарутинская 231/9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.530115 | - | 0.530115 |
| 50 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 ж.д 19этаж тепло | 777 Тарутинская 231/9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 77.070630 | - | - | - | 77.070630 |
| 51 | Тарутинская ул, 231/9, ул.Тарутинская,231/9 пом. 128 (тепло) ку | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.082250 | - | - | - | 1.082250 |
| 52 | Тарутинская ул, 232, Тарутинская,232-ж.д.1981г.от (ку) - индивидуальное отопление | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 1.222693 | - | - | - | 1.222693 |
| 53 | Тарутинская ул, 232, Тарутинская,232-ж.д.1981г.от (ку) - центральное отопление кв. № 16 | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 1.269677 | - | - | - | 1.269677 |
| 54 | Тарутинская ул, 241, Тарутинская ул, 241 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/04 Т от 30.10.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 2.771793 | - | 2.771793 |
| 55 | Тарутинская ул, 241, ул.Тарутинская,241, жилой дом (бойлер)(ку) | 777 Тарутинская 241 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 30.668800 | - | 30.668800 |
| 56 | Тарутинская ул, 241, ул.Тарутинская,241, жилой дом (тепло)(ку) | 777 Тарутинская 241 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 101.275740 | - | - | - | 101.275740 |
| 57 | Тарутинская ул, 243, Тарутинская ул, 243 бойлер (КРнаСОИ) | 1861/00/5/04 Т от 30.10.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2018г.) | УК МОЙ ДОМ (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 3.028707 | - | 3.028707 |
| 58 | Тарутинская ул, 243, ул.Тарутинская,243 (тепло) (ку) | 777 Тарутинская 243 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 91.816980 | - | - | - | 91.816980 |
| 59 | Тарутинская ул, 243, ул.Тарутинская,243 гвс (бойлер) | 777 Тарутинская 243 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 30.668800 | - | 30.668800 |
| 60 | Тарутинская ул, 273 "Автокадры", Тарутинская(мастерск) (тепло) | 0424 Тепло | Автокадры учебный центр АНПОО | КалугаТеплосеть | 0.049220 | - | - | - | 0.049220 |

Таблица 1.95 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Театральная, 4 «г», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Дзержинского ул, 41, Дзержинского,41 неж. помещ.(тепло) | БД 0651/00/4 Т от 23.03.2021г | ГАУ "АРРКО" | КалугаТеплосеть | 0.094422 | - | - | - | 0.094422 |
| 2 | Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 магазин (тепло) | 0214/00/4 Т | Лукина Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.029700 | - | - | - | 0.029700 |
| 3 | Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 неж. помещение (тепло) | 0214/00/4 Т | Лукина Ольга Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.010000 | - | - | - | 0.010000 |
| 4 | Дзержинского ул, 43, Дзержинского,43 ПАО Банк "ФК Открытие" (тепло) | дс с ИП Лукиной О.Н. по договору № СФ 6920/00/4 Т от 01.04.2016 г. | ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК | КалугаТеплосеть | 0.010300 | - | - | - | 0.010300 |
| 5 | Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 пристройка (гвс) | 0648 ГВС | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004044 | - | 0.004044 |
| 6 | Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 осн.здание (тепло) | 0648 Тепло | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.036158 | - | - | - | 0.036158 |
| 7 | Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 пристройка (тепло) | 0648 Тепло | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.007828 | - | - | - | 0.007828 |
| 8 | Дзержинского ул, 52, Дзержинского,52 столовая (тепло) | 0648 Тепло | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.007700 | - | - | - | 0.007700 |
| 9 | Кирова ул, 40, Кирова,40 Ст.ск. пом. потери гвс (гвс) | БД 0022/00/4 Г | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 10 | Кирова ул, 40, Кирова,40 Станция скор.помощи (гвс) | БД 0022/00/4 Г | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002362 | - | 0.002362 |
| 11 | Кирова ул, 40, Кирова,40 ст. ск. помощи потери (тепло) | БД 0022/00/4 Т | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Кирова ул, 40, Кирова,40 Станция скорой помощи (тепло) | БД 0022/00/4 Т | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 0.115030 | - | - | - | 0.115030 |
| 13 | Кирова ул, 40, Кирова,40 туалет (тепло) | БД 0022/00/4 Т | ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | КалугаТеплосеть | 0.004185 | - | - | - | 0.004185 |
| 14 | Кирова ул, 40, Кирова,40 Нарколог.больн. (тепло) | БД 0440/00/4 Т | ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.007179 | - | - | - | 0.007179 |
| 15 | Кирова ул, 40, Кирова,40 офис (тепло) | БД 12035/00/3 Т от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | 0.011820 | - | - | - | 0.011820 |
| 16 | Кирова ул, 40, Кирова,40 центр гигиены (гвс) | БД 12036/00/3 Г от 30.12.2020г. | УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.007514 | - | 0.007514 |
| 17 | Кирова ул, 42, Кирова,42 Диски (тепло) | 0010/00/4 Т | Ногих Ю.О. | КалугаТеплосеть | 0.001830 | - | - | - | 0.001830 |
| 18 | Кирова ул, 42, Кирова,42 административное здание (тепло) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.014418 | - | - | - | 0.014418 |
| 19 | Кирова ул, 44, Кирова,44(обл.ком.Кр.к (тепло) | 0205 Тепло | Калуж.обл.отд.обществ.орг-ции "Российское общество Красного Креста" | КалугаТеплосеть | 0.011936 | - | - | - | 0.011936 |
| 20 | Кирова ул, 44, Кирова,44 фирма "Силь-мастер" (тепло) | 0318 Тепло | Лезин И.Э. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.000872 | - | - | - | 0.000872 |
| 21 | Кирова ул, 44, Кирова,44 офис 5 КРО КП РФ (тепло) | 0329 Тепло от 01.01.2013г. | Калужское региональное отделение КПРФ | КалугаТеплосеть | 0.003326 | - | - | - | 0.003326 |
| 22 | Кирова ул, 44, Кирова,44 офис 6 и 7 (тепло) | 0337 Тепло | Общественный фонд многодетных семей "Центр семейных инициатив" | КалугаТеплосеть | 0.001947 | - | - | - | 0.001947 |
| 23 | Кирова ул, 44, Кирова,44 1 этаж мастерская (тепло) | 0338 Тепло | Назаров В.В. | КалугаТеплосеть | 0.000689 | - | - | - | 0.000689 |
| 24 | Кирова ул, 44, Кирова,44 магазин "Китеж" (тепло) | 0356 Тепло | Мамонтов С.О. | КалугаТеплосеть | 0.008514 | - | - | - | 0.008514 |
| 25 | Кирова ул, 44, Кирова,44 офис 3 (тепло) | 0384 Тепло | СтройКомфорт ООО | КалугаТеплосеть | 0.001318 | - | - | - | 0.001318 |
| 26 | Кирова ул, 44, Кирова,44(автогараж) (тепло) | 0438 Тепло | КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | КалугаТеплосеть | 0.009860 | - | - | - | 0.009860 |
| 27 | Кирова ул, 44, Кирова,44 офис Дальневосточное землячество (тепло) | 14594/00/1Т от 16,02,2021 | КРОО Дальневосточное землячество "Северное сияние" | КалугаТеплосеть | 0.001652 | - | - | - | 0.001652 |
| 28 | Кирова ул, 44, Кирова,44 офис КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (тепло) | 7593/00/4 Т от 01.08.2016 г. | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | КалугаТеплосеть | 0.001818 | - | - | - | 0.001818 |
| 29 | Кирова ул, 44 стр 2, Кирова,44 стр.2 магазин (тепло) | 0645 Тепло | Сторчак А.В,. | КалугаТеплосеть | 0.005186 | - | - | - | 0.005186 |
| 30 | Кирова ул, 44а, Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д. гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.085044 | - | 0.085044 |
| 31 | Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д. гвс (ку) | 777 Кирова 44а Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 7.117440 | - | 7.117440 |
| 32 | Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д от. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Кирова 44А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.098052 | - | - | - | 0.098052 |
| 33 | Кирова ул, 44а, Кирова,44а ж.д от. (ку) - центральное отопление | 777 Кирова 44А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 23.763548 | - | - | - | 23.763548 |
| 34 | Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (гвс) потери в сетях гвс | 0470/00/4 Г от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 35 | Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (гвс) | 0470/00/4 Г от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.148258 | - | 0.148258 |
| 36 | Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (гвс) | 0470/00/4 Г от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002200 | - | 0.002200 |
| 37 | Кирова ул, 46, Кирова,46 Дом торговли (тепло) | 0470/00/4 Т от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | 0.646540 | - | - | - | 0.646540 |
| 38 | Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (тепло) | 0470/00/4 Т от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | 0.013760 | - | - | - | 0.013760 |
| 39 | Кирова ул, 46, Кирова,46 павильон (тепло) потери до т/сч | 0470/00/4 Т от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 40 | Кирова ул, 46, Кирова,46 потери в сетях(тепло) | 0470/00/4 Т от 14.07.2016 г. | АО "Калужский дом торговли" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 41 | Кирова ул, 48, Кирова,48 , Нежилое здание (тепло) | 11538/00/3 Т от 22.01.2021г. | МБУК "Калужский театр кукол" | КалугаТеплосеть | 0.070300 | - | - | - | 0.070300 |
| 42 | Кирова ул, 48, Кирова,48, Нежилое здание (тепло) потери в сети | 11538/00/3 Т от 22.01.2021г. | МБУК "Калужский театр кукол" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 43 | Театральная ул, 1, Театральная,1 Помещение кафе (тепло)(ку) | 13823/00/4 Т от 12.10.2020 г | Быченкова Н.А. | КалугаТеплосеть | 6.725690 | - | - | - | 6.725690 |
| 44 | Театральная ул, 1, Театральная,1 Помещение кафе (гвс) | 13824/00/4 Г от 12.10.2020 г. | Быченкова Н.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004539 | - | 0.004539 |
| 45 | Театральная ул, 1, Театральная,1 ж.д. ЖЭУ-2 (ку) | 777 Театральная 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.806100 | - | - | - | 12.806100 |
| 46 | Театральная ул, 3, магазин "Для милых дам"(тепло) | 0200/00/4 Т от 01.10.2015г | Быченкова Н.А. | КалугаТеплосеть | 0.002459 | - | - | - | 0.002459 |
| 47 | Театральная ул, 4а, Театральная,4 в офис Кузьмина И.С (тепло) | 14675/00/1Т от 02.04.2021г. | Кузьмина Иллона Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.019691 | - | - | - | 0.019691 |
| 48 | Театральная ул, 4а, Театральная,4в Офис Кузьмина И.С потери (тепло) | 14675/00/1Т от 02.04.2021г. | Кузьмина Иллона Сергеевна | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 49 | Театральная ул, 4а, Театралльная,4 гермес потери (тепло) | 0122 Тепло | ТКФ Гермес (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 50 | Театральная ул, 4а, Театральная,4а торговвй центр (тепло) | 0122 Тепло | ТКФ Гермес (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.059662 | - | - | - | 0.059662 |
| 51 | Театральная ул, 4а, Театральная,4в админист.зданин (тепло) | 0122 Тепло | ТКФ Гермес (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.035853 | - | - | - | 0.035853 |
| 52 | Театральная ул, 4б, Театральная,4б молочный склад (гвс) | 0648 ГВС | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000875 | - | 0.000875 |
| 53 | Театральная ул, 4б, Театральная,4б молочный склад (тепло) | 0648 Тепло | Мелкооптовая база (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.043074 | - | - | - | 0.043074 |
| 54 | Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 11(тепло) | 0282/00/4 Т от 01.11.2015 г. | Черныш Алексей Вячеславович ИП | КалугаТеплосеть | 0.008139 | - | - | - | 0.008139 |
| 55 | Театральная ул, 5, Театральная,5 помещение 8 (тепло) | 0574 Тепло от 01.10.2012 | ИП Черныш Алексей Вячеславович | КалугаТеплосеть | 0.001440 | - | - | - | 0.001440 |
| 56 | Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 10(тепло) | 5588/00/4 Т от 01.11.2015 г. | Черныш Алексей Вячеславович ИП | КалугаТеплосеть | 0.009622 | - | - | - | 0.009622 |
| 57 | Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин помещение 9(тепло) | 5589/00/4 Т от 01.11.2015 г. | Черныш Алексей Вячеславович ИП | КалугаТеплосеть | 0.002091 | - | - | - | 0.002091 |
| 58 | Театральная ул, 5, Театральная,5 магазин "PS" (тепло) | 8843/00/4 Т от 02.05.2017г. | Зайцева Анастасия Андреевна | КалугаТеплосеть | 0.003245 | - | - | - | 0.003245 |
| 59 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло), 519 | 14675/00/1Т от 02.04.2021г. | Кузьмина Иллона Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.007016 | - | - | - | 0.007016 |
| 60 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 0051 Тепло | Депозит (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.004200 | - | - | - | 0.004200 |
| 61 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис апгрейд (тепло) | 0051 Тепло | Апгрейд ООО | КалугаТеплосеть | 0.022540 | - | - | - | 0.022540 |
| 62 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 0051 Тепло от 01.01.2009 г. | КомпАС (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.014140 | - | - | - | 0.014140 |
| 63 | Театральная ул, 6, Театральная,6 торговый центр (тепло) | 0122 Тепло | ТКФ Гермес (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.002993 | - | - | - | 0.002993 |
| 64 | Театральная ул, 6, Театральная,6 кв.4а офис (тепло) | 0300 Тепло | Юдина Т.С. | КалугаТеплосеть | 0.005719 | - | - | - | 0.005719 |
| 65 | Театральная ул, 6, Театральная,6 стоматология (тепло) | 0303/00/4 Т | Максимова И.Н. | КалугаТеплосеть | 0.004299 | - | - | - | 0.004299 |
| 66 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 11450/00/4Т от 08.02.2019г. | Яковенко Екатерина Игоревна | КалугаТеплосеть | 0.011340 | - | - | - | 0.011340 |
| 67 | Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение 9 (тепло) | 12276/00/3 Т от 29.08.2019 г. | ООО "Совместное предприятие ТЕМП" | КалугаТеплосеть | 0.002500 | - | - | - | 0.002500 |
| 68 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 12840/00/3 Т от 29.10.2019 г. | Гулин Олег Станиславович | КалугаТеплосеть | 0.002154 | - | - | - | 0.002154 |
| 69 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 16 (тепло) | 13773/00/4 Т от17.09.2020 г. | Немешаев Александр Викторович | КалугаТеплосеть | 0.001668 | - | - | - | 0.001668 |
| 70 | Театральная ул, 6, Театральная,6 нежил помещ. (тепло) | 13791/00/1 Т от 01.09.2020г. | ИП Кашанян Гагик Мергелосович | КалугаТеплосеть | 0.003696 | - | - | - | 0.003696 |
| 71 | Театральная ул, 6, Театральная,6 неж. пом. (тепло) | 13846/00/1Т от 15.10.2020г. | Прудникова Марина Александровна | КалугаТеплосеть | 0.001805 | - | - | - | 0.001805 |
| 72 | Театральная ул, 6, Театральная,6 магазин "Доминиум" (тепло) | 5208/00/3 Т от 01.06.2015г. | ИП Денисов С.А. | КалугаТеплосеть | 0.003947 | - | - | - | 0.003947 |
| 73 | Театральная ул, 6, Театральная,6 кв.8 (ку) | 6806 Тепло ул. Театральная д. 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 2.212380 | - | - | - | 2.212380 |
| 74 | Театральная ул, 6, Театральная,6 помещение Икстлан (тепло) | 6978/00/4 Т от 01.06..2016 | ИКСТЛАН ООО | КалугаТеплосеть | 0.034160 | - | - | - | 0.034160 |
| 75 | Театральная ул, 6, Теаральная,6 потери (гвс) в сети до т/сч | 6979/00/4 Г от 01.06.2016 | ИКСТЛАН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 76 | Театральная ул, 6, Театральная,6 ресторан (гвс) | 6979/00/4 Г от 01.06.2016 | ИКСТЛАН ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.051666 | - | 0.051666 |
| 77 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 7815/00/4 Т от 23.11.2016 г. | Фадеев Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.007000 | - | - | - | 0.007000 |
| 78 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис (тепло) | 8873/00/4 Т | Николашкин Павел Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.002644 | - | - | - | 0.002644 |
| 79 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 11 (тепло) | 9011/00/4 Т от 02.10.2017г | Загребина Вера Александровна | КалугаТеплосеть | 0.006381 | - | - | - | 0.006381 |
| 80 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис пом 17 (тепло) | 9157/00/4Т от 25.09.2017 | ИП Болховитин Дмитрий Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.003447 | - | - | - | 0.003447 |
| 81 | Театральная ул, 6, Театральная,6 офис 2 этаж (тепло) | доп.сог.к дог. 0051/00/4 Т со Слепухиным Ю.В. | Медицинская клиника "СемьЯ" ООО | КалугаТеплосеть | 0.028980 | - | - | - | 0.028980 |
| 82 | Театральная ул, 7., Театральная,7 пивбар (тепло) | 0423 Тепло | Аманова Е.В. пивбар | КалугаТеплосеть | 0.004180 | - | - | - | 0.004180 |
| 83 | Театральная ул, 7а, Театральная,7 нежилое помещение (тепло) | 13402/00/3 Т от 24.12.2019 г. | Асмолов Евгений Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.002290 | - | - | - | 0.002290 |
| 84 | Театральная ул, 7., Театральная,7 закусочная "Кофейня" (тепло) (ку) | 4099/00/4 Т | Петров Е.И. | КалугаТеплосеть | 1.295986 | - | - | - | 1.295986 |
| 85 | Театральная ул, 8, Театральная,8 магазин (тепло) | 0502 Тепло | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.007155 | - | - | - | 0.007155 |
| 86 | Театральная ул, 8, Театральная,8 магазин (тепло) | 0502 Тепло | Прокофьев Л.Ю. | КалугаТеплосеть | 0.024255 | - | - | - | 0.024255 |
| 87 | Театральная ул, 8, Театральная,8 спортивный клуб (тепло) | БД 13544/00/3 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.011491 | - | - | - | 0.011491 |

Таблица 1.96 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2 к1-"Полуфабр." (гвс) | 0372/00/2 Г | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003932 | - | 0.003932 |
| 2 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2 к1-"Полуфабр." (тепло) | 0372/00/2 Т | Полуфабрикат (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.025000 | - | - | - | 0.025000 |
| 3 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная ул, 2/1 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.834439 | - | 1.834439 |
| 4 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к 1-ж.д.1994г.9эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 57.802240 | - | 57.802240 |
| 5 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к 1-ж.д.1994г.9эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 110.556560 | - | - | - | 110.556560 |
| 6 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к.1-неж.помещение (гвс) | БД 0442/00/4 Г | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000799 | - | 0.000799 |
| 7 | Телевизионная ул, 2/1, Телевизионная,2,к.1-неж.помещение (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.007686 | - | - | - | 0.007686 |
| 8 | Телевизионная ул, 2а, Телевизионная ул, 2а, Телевизионная ул, 2а гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.011862 | - | 1.011862 |
| 9 | Телевизионная ул, 2а, Телевизионная,2а-ж.д 1984г.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.489280 | - | 31.489280 |
| 10 | Телевизионная ул, 2а, Телевизионная,2а-ж.д.1984г.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 57.090760 | - | - | - | 57.090760 |
| 11 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б потери гвс (гвс) | 0223/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 12 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-админ.здание (гвс) | 0223/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000758 | - | 0.000758 |
| 13 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-бытовка (гвс) | 0223/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001056 | - | 0.001056 |
| 14 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-гараж (гвс) | 0223/00/2 Г | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032500 | - | 0.032500 |
| 15 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2 потери до т/сч. (тепло) | 0223/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 16 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-адм.здание (тепло) | 0223/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.070266 | - | - | - | 0.070266 |
| 17 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-бытовка (тепло) | 0223/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.001677 | - | - | - | 0.001677 |
| 18 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-гараж (тепло) | 0223/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.082108 | - | - | - | 0.082108 |
| 19 | Телевизионная ул, 2б, Телевизионная,2б-цех деревооб. (тепло) | 0223/00/2 Т | МБУ "Калугаблагоустройство" | КалугаТеплосеть | 0.107072 | - | - | - | 0.107072 |

Таблица 1.97 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Тульская, 78 «в», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | М.Горького ул, 51, Горького,51(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 73.665040 | - | - | - | 73.665040 |
| 2 | М.Горького ул, 51, Горького,51 админ.помещение УМВД (тепло)(ку) | БД 0646/00/4 Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 5.744240 | - | - | - | 5.744240 |
| 3 | М.Горького ул, 52, Горького,52 парикмахерская Ахмедов (тепло)(ку) | 0293 Тепло | Ахмедов Руслан Мубариз Оглы | КалугаТеплосеть | 1.290920 | - | - | - | 1.290920 |
| 4 | М.Горького ул, 52, Горького,52(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 78.495960 | - | - | - | 78.495960 |
| 5 | М.Горького ул, 54, Горького,54 нежилое помещение Гришкин (тепло) (ку) | 0585 Тепло | Гришкин С.И. | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 6 | М.Горького ул, 54, Горького,54(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 78.691840 | - | - | - | 78.691840 |
| 7 | М.Горького ул, 56, Горького,56(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 33.698440 | - | - | - | 33.698440 |
| 8 | М.Горького ул, 56, Горького,56 УМВД России по г.Калуге (тепло)(ку) | БД 8554/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 8.514880 | - | - | - | 8.514880 |
| 9 | М.Горького ул, 58, Горького,58(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 77.575560 | - | - | - | 77.575560 |
| 10 | М.Горького ул, 59, Горького,59(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 777 Максима Горького 59 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 74.677480 | - | - | - | 74.677480 |
| 11 | М.Горького ул, 59, Горького,59 офис КСП (тепло)(ку) | БД 0247/00/4 Т от 22.01.2021г | Контрольно-счетная палата г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.551160 | - | - | - | 2.551160 |
| 12 | М.Горького ул, 59, Горького,59 (тепло) (ку) | БД 11529/00/1Т | МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | КалугаТеплосеть | 0.703280 | - | - | - | 0.703280 |
| 13 | Мичурина ул, 29, Мичурина,29 магазин Терехин (тепло)(ку) | 0459 Тепло от 05.06.2008 г. | Терехин С.Ф. | КалугаТеплосеть | 1.000640 | - | - | - | 1.000640 |
| 14 | Мичурина ул, 29, Мичурина,29 пом.2 Мартвых Д.А. (тепло)( ку) | 10297/00/4Т от 01.05.2018г. | Мартвых Дмитрий Александрович | КалугаТеплосеть | 5.333600 | - | - | - | 5.333600 |
| 15 | Мичурина ул, 29, Мичурина,29(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 777 Мичурина 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 92.882520 | - | - | - | 92.882520 |
| 16 | Мичурина ул, 29, Мичурина,29 магазин Бархан (тепло)(ку) | ДС к договору 9376/00/1Т ООО Мичуринский | Бархан (ООО) | КалугаТеплосеть | 6.879400 | - | - | - | 6.879400 |
| 17 | Мичурина ул, 31, Мичурина,31(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 777 Мичурина 31 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.953800 | - | - | - | 78.953800 |
| 18 | Мичурина ул, 34, Мичурина,34 Бюро услуг Горбытсправка (тепло)(ку) | 0007/00/4 Т от 01.08.2016 г. | АО "Калугагорбытсправка" | КалугаТеплосеть | 2.466200 | - | - | - | 2.466200 |
| 19 | Мичурина ул, 34, Мичурина,34 парикмахерская Мартынова (тепло) | 0153 Тепло | Мартынова Елена Геннадиевна | КалугаТеплосеть | 0.002008 | - | - | - | 0.002008 |
| 20 | Мичурина ул, 34, Мичурина,34(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 75.324120 | - | - | - | 75.324120 |
| 21 | Мичурина ул, 36, Мичурина,36(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 78.462920 | - | - | - | 78.462920 |
| 22 | Мичурина ул, 45, Мичурина,45 Ср.шк.N23 (гвс) | БД 0107/00/4 Г от 21.12.2020 | Отдел 7 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N23" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.080770 | - | 0.080770 |
| 23 | Мичурина ул, 45, Мичурина,45 школа 23 пристройка (тепло) | БД 0107/00/4 Т от 21.12.2020 | Отдел 7 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N23" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.366610 | - | - | - | 0.366610 |
| 24 | Мичурина ул, 45, Мичурина,45 школа 23 старое здание (тепло) | БД 0107/00/4 Т от 21.12.2020 | Отдел 7 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N23" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.191320 | - | - | - | 0.191320 |
| 25 | Пестеля ул, 1/90, Пестеля ул, 1/90, Пестеля ул, 1/90 гвс (КРнаСОИ) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.370578 | - | 1.370578 |
| 26 | Пестеля ул, 1/90, Пестеля,1/90 5эт.(ж.дом) гвс (ку) | 1863/00/5 Г от 11.08.2015г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 44.372790 | - | 44.372790 |
| 27 | Пестеля ул, 1/90, Пестеля,1/90 5эт.ж.дом от. (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 122.826200 | - | - | - | 122.826200 |
| 28 | Тульская ул, 66, Тульская,66/57 административное здание (тепло) | 0428 Тепло | ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.036502 | - | - | - | 0.036502 |
| 29 | Тульская ул, 66, Тульская,66 Адм.здан. (тепло) | 0429 Тепло | Калугаземпредприятие АО | КалугаТеплосеть | 0.108090 | - | - | - | 0.108090 |
| 30 | Тульская ул, 68, Тульская,68 д/с "Аленушка" (гвс) | БД 0103/00/4 Г от 05.02.2021г. | Отдел 7 МБДОУ № 50 "Аленушка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.048038 | - | 0.048038 |
| 31 | Тульская ул, 68, Тульская,68 д/с Аленушка (тепло) | БД 0103/00/4 Т от от 05.02.2021г. | Отдел 7 МБДОУ № 50 "Аленушка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.205973 | 0.021040 | - | - | 0.227013 |
| 32 | Тульская ул, 70, Тульская,70 Маст.ОТО УВД (гвс) | БД 0409/00/4Г от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.070155 | - | 0.070155 |
| 33 | Тульская ул, 70, Тульская,70 (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.217800 | - | - | - | 0.217800 |
| 34 | Тульская ул, 70, Тульская,70 гараж (тепло) | БД 0409/00/4Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.003827 | - | - | - | 0.003827 |
| 35 | Тульская ул, 78а, Тульская 78а неж. помещения №№ 17-19 (тепло) | 14120/00/1Т от | Региональная общественная организация "Калужская областная федерация шахмат" | КалугаТеплосеть | 0.022254 | - | - | - | 0.022254 |
| 36 | Тульская ул, 78а, ул. Тульская, 78А, ГАУК КО "Центр Наследия"(тепло) | 5273/00/4 Т | ГАУК КО"Центр наследия" | КалугаТеплосеть | 0.027013 | - | - | - | 0.027013 |
| 37 | Тульская ул, 78а, Тульская, 78а, ДК "Строитель" (тепло) | 659/ Тепло | Строитель ДК | КалугаТеплосеть | 0.016336 | - | - | - | 0.016336 |
| 38 | Тульская ул, 78а, Тульская,78а КО Центр народного творчества" (тепло) | БД 0275/00/3 Т | ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" | КалугаТеплосеть | 0.035632 | - | - | - | 0.035632 |
| 39 | Тульская ул, 78а, Тульская 78а Обл. молодеж. центр (тепло) | БД 0660/00/4 Т | ГБУ КО "Областной молодежный центр" | КалугаТеплосеть | 0.019681 | - | - | - | 0.019681 |
| 40 | Тульская ул, 78а, ул. Тульская, д. 78А ГКУК КО "Областная специальная библиотека для слепых им. Н.Островского" (тепло) | БД 5270/00/4 Т от 08.02.2021 | ГКУК Калужской области "Областная специальная библиотека для слепых им. Н.Островского" | КалугаТеплосеть | 0.007718 | - | - | - | 0.007718 |
| 41 | Тульская ул, 78б, Тульская,78б,частное домовладение (тепло)(ку) | 0552 Тепло | Чернова Л.А. | КалугаТеплосеть | 4.675320 | - | - | - | 4.675320 |
| 42 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а-офис 1 (гвс) | 0340/00/4 Г | ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004773 | - | 0.004773 |
| 43 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а Депозит-Плюс (тепло) (ку) | 0340/00/4 Т | ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | КалугаТеплосеть | 6.535200 | - | - | - | 6.535200 |
| 44 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (гвс) (КР на СОИ) | 0814/00/5/04 ГВС от 31.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | ТСЖ Океан | КалугаТеплосеть | - | - | 0.178157 | - | 0.178157 |
| 45 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а офис N2 (тепло) (ку) | 12279/00/1Т от 01.09.2019г. | Горбатый В,В, ИП | КалугаТеплосеть | 2.201850 | - | - | - | 2.201850 |
| 46 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а-офис 2 (гвс) | 12281/00/1Г от 01.09.2019г. | Горбатый В,В, ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000252 | - | 0.000252 |
| 47 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (гвс) | 777 Тульская 80А Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 25.018880 | - | 25.018880 |
| 48 | Тульская ул, 80а, Тульская,80а ж/дом (тепло) ку | 777 Тульская 80А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.736750 | - | - | - | 35.736750 |
| 49 | Тульская ул, 84, Тульская,84(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 103.287760 | - | - | - | 103.287760 |
| 50 | Тульская ул, 84, Тульская,84 офис 39,8 (тепло)(ку) | Доп. согл. к дог. 5024/00/4 Т с ООО Креатив 777 | Феникс ЦЛА ООО | КалугаТеплосеть | 0.939280 | - | - | - | 0.939280 |
| 51 | Тульская ул, 84, Тульская,84 офис 74 (тепло)(ку) | Доп. согл. к дог. 5024/00/4 Т с ООО Креатив 777 | Феникс ЦЛА ООО | КалугаТеплосеть | 1.746400 | - | - | - | 1.746400 |
| 52 | Тульская ул, 88/36, Тульская,88/36 кондитерский цех Комета (тепло) | 0577 Тепло | Комета-88 (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.013209 | - | - | - | 0.013209 |
| 53 | Тульская ул, 88/36, Тульская,88/36(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 102.485360 | - | - | - | 102.485360 |
| 54 | Тульская ул, 92, Тульская,92(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1863/00/5 Т от 11.08.2015 г. | УК ГУП КАЛУГИ ООО | КалугаТеплосеть | 123.302920 | - | - | - | 123.302920 |
| 55 | Ф.Энгельса ул, 59, Ф.Энгельса,59 офис (тепло) | 0177 Тепло | Иванова И.А. офис | КалугаТеплосеть | 0.011095 | - | - | - | 0.011095 |
| 56 | Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 кв.47 нежилое пом.Лаврент. (тепло) (КУ) | 0357/4 Тепло | Лаврентьева В.Е. | КалугаТеплосеть | 0.660800 | - | - | - | 0.660800 |
| 57 | Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 офис Наумова (тепло) (ку) | 0602 Тепло | Наумова В.В. | КалугаТеплосеть | 0.700920 | - | - | - | 0.700920 |
| 58 | Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61 офисное помещ.77 (тепло)(ку) | 0681/4 Т от 13.01.2014 г. | Амельянчик Лариса Львовна | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 59 | Ф.Энгельса ул, 61, Ф.Энгельса,61(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 78.944360 | - | - | - | 78.944360 |
| 60 | Ф.Энгельса ул, 63, Ф.Энгельса,63 (ж.дом) (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 81.854240 | - | - | - | 81.854240 |
| 61 | Ф.Энгельса ул, 63а, Ф.Энгельса,63а Мастерская ЖРЭУ-14 (тепло) | 3460 Тепло | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 0.008583 | - | - | - | 0.008583 |
| 62 | Ф.Энгельса ул, 89, ул. Ф. Энгельса, д.89, пом.2 Мартвых И.В. тепло ( ку) | 10338/00/1Т от 01.05.2018г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 10.197560 | - | - | - | 10.197560 |
| 63 | Ф.Энгельса ул, 89, Ф.Энгельса,89(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 777 Фридриха Энгельса 89 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 73.912840 | - | - | - | 73.912840 |
| 64 | Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 нежилое помещение ГУ (тепло)(ку) | 11992/00/4 Т от 22.07.2019г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 9.012840 | - | - | - | 9.012840 |
| 65 | Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.122) (тепло) | 126 Т от 01.10.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 4.724720 | - | - | - | 4.724720 |
| 66 | Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.123) (тепло) | 126 Т от 01.10.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 0.113280 | - | - | - | 0.113280 |
| 67 | Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91 Сбербанк (кв.125) (тепло) | 126 Т от 01.10.2012 г. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 4.434440 | - | - | - | 4.434440 |
| 68 | Ф.Энгельса ул, 91, Ф.Энгельса,91(ж.дом) ЖЭУ-14 (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 136.108280 | - | - | - | 136.108280 |

Таблица 1.98 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Тульское шоссе, 28 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Мелиораторов ул, 15, Мелиораторов,15-общежитие (ку) | 777 Мелиораторов 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.158410 | - | - | - | 26.158410 |
| 2 | Мелиораторов ул, 2, Мелиораторов,2-жилой дом (ку) | 777 Мелиораторов 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.940700 | - | - | - | 7.940700 |
| 3 | Мелиораторов ул, 25, Мелиораторов,25-жил.дом (ку) | 777 Мелиораторов 25 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 9.776700 | - | - | - | 9.776700 |
| 4 | Мелиораторов ул, 6, Мелиораторов,6-жилой дом (ку) | 0208Тепло г. Калуга ул. Мелиораторов дом № 6 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 4.034610 | - | - | - | 4.034610 |
| 5 | Тульское шоссе, 28а "ОАО Калугавт.256", Секиотово,АБК (тепло) | 0256 Тепло от 01.10.2012 г. | КАЛУГАВТОДОР АО | КалугаТеплосеть | 0.037500 | - | - | - | 0.037500 |
| 6 | Тульское шоссе, 28а "ОАО Калугавт.256", Секиотово,ремонтные боксы (тепло) | 0256 Тепло от 01.10.2012 г. | КАЛУГАВТОДОР АО | КалугаТеплосеть | 0.098000 | - | - | - | 0.098000 |

Таблица 1.99 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | М.Горького ул, 10, Горького,10-Гулюк,пром.маг. (гвс) | 0463 ГВС | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000685 | - | 0.000685 |
| 2 | М.Горького ул, 10, Горького,10-Гулюк,пром.маг. (тепло) (ку) | 0463 Тепло | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | 1.401840 | - | - | - | 1.401840 |
| 3 | М.Горького ул, 10, Горького,10-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 9.489920 | - | 9.489920 |
| 4 | М.Горького ул, 10, М.Горького ул, 10, М.Горького ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.359897 | - | 1.359897 |
| 5 | М.Горького ул, 10, Горького,10-ж.д.5эт.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 45.512600 | - | - | - | 45.512600 |
| 6 | М.Горького ул, 4/26, Горького,4/26-ж.дом 1969г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 78.377960 | - | - | - | 78.377960 |
| 7 | М.Горького ул, 6 "гвс", М.Горького ул, 6 гвс (КР на СОИ) 5 эт.блок | 0617/00/5/04 ГВС от 31.07.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2018г.) | РЕМОНТНИК ТСЖ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.239614 | - | 0.239614 |
| 8 | М.Горького ул, 6 "гвс", М.Горького ул, 6 гвс (КР на СОИ) 9 эт.блок | 0617/00/5/04 ГВС от 31.07.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2018г.) | РЕМОНТНИК ТСЖ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.464844 | - | 0.464844 |
| 9 | М.Горького ул, 6 "гвс", Горького,6-ТСЖ"Ремонтник"гвс (гвс) | 777 Максима Горького 6 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 12.293760 | - | 12.293760 |
| 10 | М.Горького ул, 6а, М.Горького ул, 6а "ООО "Лендри"" | 0070/00/2 Тепло от 12.05.2000 | Лэндри (ООО") | КалугаТеплосеть | 0.059260 | - | - | - | 0.059260 |
| 11 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Сапичева Ж.В.пром.маг. (тепло) (ку) | 0013 Тепло | Сапичева Жанна Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.057280 | - | - | - | 1.057280 |
| 12 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин/бывш.кв.50/гвс (гвс) | 0017 ГВС | Петров Е.И. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 13 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин/быв.кв.50/от. (тепло) (ку) | 0017 Тепло | Петров Е.И. | КалугаТеплосеть | 1.484440 | - | - | - | 1.484440 |
| 14 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ООО"Фантазия"гвс (гвс) | 0049 ГВС | ФАНТАЗИЯ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002420 | - | 0.002420 |
| 15 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ООО"Фантазия"от. (тепло) (ку) | 0049 Тепло | ФАНТАЗИЯ ООО | КалугаТеплосеть | 2.773000 | - | - | - | 2.773000 |
| 16 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-парикмах.Данилова гвс (гвс) | 0149 ГВС | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000659 | - | 0.000659 |
| 17 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-парикмах.Данилова от. (тепло) (КУ) | 0149 Тепло | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 18 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Кокетка плюс (гвс) | 0227 ГВС | Матвеева Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001926 | - | 0.001926 |
| 19 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-Кокетка плюс (тепло)(ку) | 0227 Тепло | Матвеева Ольга Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.139880 | - | - | - | 1.139880 |
| 20 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин,Абольник М.З.гвс (гвс) | 0293 ГВС | Абольник М.З | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000809 | - | 0.000809 |
| 21 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин,Абольник от. (тепло) (ку) | 0293 Тепло | Абольник М.З | КалугаТеплосеть | 1.163480 | - | - | - | 1.163480 |
| 22 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-пром.маг.Никанович гвс (гвс) | 0451 ГВС от 01.06.2006 г. | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000532 | - | 0.000532 |
| 23 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-.магагазин Никанович (тепло) ( ку) | 0451 Тепло от 01.06.2006 г. | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 1.397120 | - | - | - | 1.397120 |
| 24 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-неж.помещение 10 пром.маг. (тепло)(ку) | 0510/00/2 Т | Федосенкова И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.995920 | - | - | - | 0.995920 |
| 25 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-неж.помещение 5 (тепло)(ку) | 0510/00/2 Т | Федосенкова И.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.036040 | - | - | - | 1.036040 |
| 26 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин Садовников гвс (гвс) | 0512/2 Г | Садовников Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000809 | - | 0.000809 |
| 27 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-магазин Садовников от. (тепло) (ку) | 0512/2 Тепло | Садовников Сергей Александрович | КалугаТеплосеть | 1.024240 | - | - | - | 1.024240 |
| 28 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-аптека (тепло) (ку) | 0582 Тепло от 01.06.2006 г. | Никанович Антонина Ивановна | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 29 | Маршала Жукова ул, 3, ул.Маршала Жукова, д.3 тепло (ку) | 10337/00/2Т от 01.03.2018г. | Мартвых Ирина Валерьевна ИП | КалугаТеплосеть | 4.878120 | - | - | - | 4.878120 |
| 30 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ж.д. 1972г.5эт.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.117440 | - | 7.117440 |
| 31 | Маршала Жукова ул, 3, Маршала Жукова ул, 3, Маршала Жукова ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.721463 | - | 0.721463 |
| 32 | Маршала Жукова ул, 3, Жукова,3-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 60.852600 | - | - | - | 60.852600 |
| 33 | Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 корп.1-неж.пом.Мартвых А. (тепло)(ку) | 0540/00/2 Тепло | Мартвых Александр Сергеевич | КалугаТеплосеть | 3.702840 | - | - | - | 3.702840 |
| 34 | Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 к.1-ж.д 1980г.6эт.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.509760 | - | 1.509760 |
| 35 | Маршала Жукова ул, 3/1, Маршала Жукова ул, 3/1, Маршала Жукова ул, 3/1 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.574971 | - | 0.574971 |
| 36 | Маршала Жукова ул, 3/1, Жукова,3 к1-ж.д.1980г.6эт.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 17.924200 | - | - | - | 17.924200 |
| 37 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 пром.маг.(гвс) Гулюк Е.Н. | 0158 ГВС | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 38 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 пром.маг.от. (тепло) Гулюк Е.Н.(ку) | 0158 Тепло | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | 1.156400 | - | - | - | 1.156400 |
| 39 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-маг."Мебель"гвс (гвс) | 0280 ГВС | Печникова Н.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000039 | - | 0.000039 |
| 40 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-маг."Мебель"от. (тепло)(ку) | 0280 Тепло от 01.11.2006 г. | Печникова Н.Г. | КалугаТеплосеть | 1.019520 | - | - | - | 1.019520 |
| 41 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-Косушкин В.Г.пром.маг. гвс (гвс) | 0429 ГВС | Косушкин В.Г. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000899 | - | 0.000899 |
| 42 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-Косушкин В.Г. пром.маг.от. (тепло) (ку) | 0429/00/2 Тепло от 01.06.2016 г. | Косушкин В.Г. | КалугаТеплосеть | 0.705640 | - | - | - | 0.705640 |
| 43 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 неж.пом. (гвс) Гулюк Е.Н. | 0578 ГВС | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000479 | - | 0.000479 |
| 44 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 неж.пом.от. (тепло) Гулюк Е.Н.(ку) | 0578 Тепло | Гулюк Е.Н. | КалугаТеплосеть | 1.371160 | - | - | - | 1.371160 |
| 45 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5 м-н"Ивановский текстиль" (тепло)(ку) | 0631/00/2 Тепло от 12.12.2018 г. | Сероженко В.С. | КалугаТеплосеть | 2.074440 | - | - | - | 2.074440 |
| 46 | Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова, д.5 пом.7 ( тепло) (ку) | 12063/00/2 Т от 01.03.2019 г. | Анисимова Наталия Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.026600 | - | - | - | 1.026600 |
| 47 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-пом.№10(тепло) (ку) | 13580/00/3 Т от 19.02.2020 г. | Чирин Валентин Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.073800 | - | - | - | 1.073800 |
| 48 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-пом.№10 гвс (гвс) | 13581/00/3 Г от 19.02.2020 г. | Чирин Валентин Алексеевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 49 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-парикм.Шарм от. (тепло) (ку) | 14632/00/2 Т | Чупрунова Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | 1.085600 | - | - | - | 1.085600 |
| 50 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-парикм."Шарм"гвс (гвс) | 14633/00/2 ГВС | Чупрунова Татьяна Владимировна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000983 | - | 0.000983 |
| 51 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-ж.дом 1972г.5эт.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 10.136960 | - | 10.136960 |
| 52 | Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.361885 | - | 2.361885 |
| 53 | Маршала Жукова ул, 5, Жукова,5-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 68.338520 | - | - | - | 68.338520 |
| 54 | Маршала Жукова ул, 5, Маршала Жукова ул, 5 помещение №71 (КУ) | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.269680 | - | - | - | 1.269680 |
| 55 | Суворова ул, 179, Суворова,179-спорткомплекс (гвс) | БД 0205/00/2 Г | ГАУ КО "СШ "Победа" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013104 | - | 0.013104 |
| 56 | Суворова ул, 179, Суворова,179-велобаза (тепло) | БД 0205/00/2 Т | ГАУ КО "СШ "Победа" | КалугаТеплосеть | 0.010986 | - | - | - | 0.010986 |
| 57 | Суворова ул, 179, Суворова,179-гараж (тепло) | БД 0205/00/2 Т | ГАУ КО "СШ "Победа" | КалугаТеплосеть | 0.007327 | - | - | - | 0.007327 |
| 58 | Суворова ул, 179, Суворова,179-спорткорп (тепло) | БД 0205/00/2 Т | ГАУ КО "СШ "Победа" | КалугаТеплосеть | 0.018275 | 0.088903 | - | - | 0.107178 |
| 59 | Суворова ул, 181, Суворова,181-ж.дом 1975г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 78.724880 | - | - | - | 78.724880 |
| 60 | Суворова ул, 183, Суворова ул, 183, Суворова ул, 183 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.300677 | - | 0.300677 |
| 61 | Суворова ул, 183, Суворова,183-ж.д.1981г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 11.215360 | - | 11.215360 |
| 62 | Суворова ул, 183, Суворова,183-ж.д.1981г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 32.596320 | - | - | - | 32.596320 |
| 63 | Суворова ул, 185, Суворова,185 -маг."День и ночь" (тепло) | 0256 Тепло от 01.06.2006 г. | Вепрынцева Ольга Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.002870 | - | - | - | 0.002870 |
| 64 | Суворова ул, 188, Суворова ул, 188, Суворова ул, 188 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/04 Г от 30.08.2018 г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.279030 | - | 3.279030 |
| 65 | Суворова ул, 188, Суворова,188-ж.д.1972г.5эт.гвс (ку) | 777 Суворова 188 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 15.097600 | - | 15.097600 |
| 66 | Суворова ул, 188, Суворова,188-ж.д.1972г.5эт. (ку) | 777 Суворова 188 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 110.570720 | - | - | - | 110.570720 |
| 67 | Ф.Энгельса ул, 11, Ф.Энгельса,11-ж.дом 1968г. от. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 108.963560 | - | - | - | 108.963560 |
| 68 | Ф.Энгельса ул, 13, Ф.Энгельса,13-баня №1 (гвс) | БД 0073/00/2 Г от 24.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.072800 | - | 0.072800 |
| 69 | Ф.Энгельса ул, 13, Ф.Энгельса,13- баня №1 (тепло) | БД 0073/00/2 Т от 17.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.071211 | - | - | - | 0.071211 |
| 70 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Богачева (гвс) | 0138 ГВС | Богачева Ирина Николаевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000105 | - | 0.000105 |
| 71 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Богачева (тепло)(ку) | 0138 Тепло | Богачева Ирина Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.979400 | - | - | - | 0.979400 |
| 72 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-"Минимода" (гвс) | 0401 ГВС | Белоус Е.А. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000217 | - | 0.000217 |
| 73 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-"Минимода" (тепло) (ку) | 0401 Тепло | Белоус Е.А. | КалугаТеплосеть | 1.399480 | - | - | - | 1.399480 |
| 74 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-маг.Сосова (тепло)(ку) | 0543/00/2 Тепло | Сосова Е.С. | КалугаТеплосеть | 1.541080 | - | - | - | 1.541080 |
| 75 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса ул, 17 гвс (КРнаСОИ) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.888674 | - | 2.888674 |
| 76 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-ж.дом 1972г.5эт.гвс (ку) | 1859/00/5/01 ГВС от 01.08.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | - | - | 19.195520 | - | 19.195520 |
| 77 | Ф.Энгельса ул, 17, Ф.Энгельса,17-ж.д.1972г.5эт.от (ку) | 1859/00/5/01 Т от 01.10.2014 г. | ЖРЭУ-14 | КалугаТеплосеть | 109.008400 | - | - | - | 109.008400 |
| 78 | Ф.Энгельса ул, 9, Ф.Энгельса,9-помещ.1 (тепло) (ку) | 0301 Тепло от 01.01.2012 г. | Храпонов А.И. | КалугаТеплосеть | 2.603080 | - | - | - | 2.603080 |
| 79 | Ф.Энгельса ул, 9, Ф.Энгельса,9-ж.дом 1969г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 73.863280 | - | - | - | 73.863280 |
| 80 | Чижевского ул, 22, Чижевского,22-ж.дом 1975г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 22.162760 | - | - | - | 22.162760 |
| 81 | Чижевского ул, 24, Чижевского,24-ж.дом 1959г. (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 74.148840 | - | - | - | 74.148840 |

Таблица 1.100 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой  Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Заводская ул, 57, Заводская,57 (тепло) | БД 13505/00/2Т от 11.02.2021 г. | ГБУ КО "Дирекция парков" | КалугаТеплосеть | 0.240000 | - | - | - | 0.240000 |
| 2 | Заводская ул, 57, Заводская,57 город (ку) (тепло) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | 2.990538 | - | - | - | 2.990538 |
| 3 | Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-пром.маг.гвс (гвс) | 0289 ГВС | Федотов Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000599 | - | 0.000599 |
| 4 | Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-пром.маг.от. (тепло) | 0289 Тепло | Федотов Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.002593 | - | - | - | 0.002593 |
| 5 | Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.078080 | - | 12.078080 |
| 6 | Маршала Жукова ул, 52, Маршала Жукова ул, 52, Маршала Жукова ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.494512 | - | 3.494512 |
| 7 | Маршала Жукова ул, 52, Жукова,52-ж.д.1986г.12эт.от (ку) | 1815/00/5 Т | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | 107.417800 | - | - | - | 107.417800 |
| 8 | Песчаная ул, 2, Песчаная,2-ж.дом 1978г. (ку) | 777 Песчаная 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 60.729880 | - | - | - | 60.729880 |
| 9 | Подгорная ул, 57 "ГАУ КО "СШОР" "Труд" ГВС", Подгорная,57- ДЮСШ "Труд"гвс (гвс) | БД 0572/00/2 Г от 07.12.20г | ГАУ КО "СШОР "ТРУД" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.712000 | - | 0.712000 |
| 10 | Стекольная ул, 2, Стекольная ул, 2, Стекольная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.080228 | - | 0.080228 |
| 11 | Стекольная ул, 2, Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. гвс (ку) | 777 Стекольная 2 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 4.592640 | - | 4.592640 |
| 12 | Стекольная ул, 2, Стекольная,2ж.д.1954г.2эт. от. (ку) | 777 Стекольная 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.520030 | - | - | - | 17.520030 |
| 13 | Стекольная ул, 26, Стекольная ул, 26, Стекольная ул, 26 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5/04 Г от 10.01.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.01.2019г.) | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.014973 | - | 1.014973 |
| 14 | Стекольная ул, 26, Стекольная,26-ж.д.1957г.5эт.гвс (ку) | 777 Стекольная 26 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 40.934400 | - | 40.934400 |
| 15 | Стекольная ул, 26, Стекольная,26-ж.д.1957г.5эт.от (ку) | 777 Стекольная 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 104.845360 | - | - | - | 104.845360 |
| 16 | Стекольная ул, 4, Стекольная ул, 4, Стекольная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.080228 | - | 0.080228 |
| 17 | Стекольная ул, 4, Стекольная,4ж.д.1952г.2эт.гвс (ку) | 777 Стекольная 4 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.995200 | - | 2.995200 |
| 18 | Стекольная ул, 4, Стекольная,4ж.д.1952г.2эт. от. (ку) | 777 Стекольная 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 16.808580 | - | - | - | 16.808580 |
| 19 | Хрустальная ул, 1, Хрустальная ул.1 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.211797 | - | 1.211797 |
| 20 | Хрустальная ул, 1, Хрустальная,1-общ. (гвс) | 777 Хрустальная 1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.437080 | - | 14.437080 |
| 21 | Хрустальная ул, 1, Хрустальная,1-общ. (тепло)(ку) | 777 Хрустальная 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 50.197200 | - | - | - | 50.197200 |
| 22 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10- помещение; 1 ввод (тепло)(ку) | 10007/00/2 Т от 22.01.2018 г. | Иванов Алексей Александрович | КалугаТеплосеть | 0.651360 | - | - | - | 0.651360 |
| 23 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 4 (тепло)(ку) | 14694/00/1Т от 30.04.2021г. | Карпов Руслан Андреевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 0.415360 | - | - | - | 0.415360 |
| 24 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 5 (тепло)(ку) | 14695/00/1Т от 30.04.2021г. | Карпов Руслан Андреевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 2.959440 | - | - | - | 2.959440 |
| 25 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10 нежилое помещение 6 (тепло)(ку) | 14696/00/1Т от 30.04.2021г. | Карпов Руслан Андреевич (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.824280 | - | - | - | 1.824280 |
| 26 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-маг.Торгово-офисное помещение (гвс) | 4063/00/2 Г | Карпов Руслан Андреевич (ИП) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001348 | - | 0.001348 |
| 27 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная ул, 10, Хрустальная ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 5288/00/5/04 Г от 24.08.2018г. (прямой договор КР на СОИ с 01.08.2018г.) | ХРУСТАЛЬНАЯ 10 ТСН | КалугаТеплосеть | - | - | 0.385641 | - | 0.385641 |
| 28 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-ж.д.9эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 10 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 15.313280 | - | 15.313280 |
| 29 | Хрустальная ул, 10, Хрустальная,10-ж.д.9эт.от (ку) | 777 Хрустальная 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 97.092760 | - | - | - | 97.092760 |
| 30 | Хрустальная ул, 11, Хрустальная,11-Центр времен. пребыв. не (гвс) | БД 0316/00/2Г от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.013257 | - | 0.013257 |
| 31 | Хрустальная ул, 11, Хрустальная,11-Центр времен.преб.несов. (тепло) | БД 0316/00/2Т от 01.01.2021г. | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.100000 | - | - | - | 0.100000 |
| 32 | Хрустальная ул, 18, Хрустальная,18-ООО"Любава"гвс (гвс) | 0091 ГВС | Любава (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.005547 | - | 0.005547 |
| 33 | Хрустальная ул, 18, Хрустальная,18 ООО "Любава"от. (тепло) | 0091 Тепло | Любава (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.283000 | - | - | - | 0.283000 |
| 34 | Хрустальная ул, 2, Хрустальная,2-шк.22 гвс (гвс) | БД 0444/00/2 Г от 20.01.2021 г. | Отдел 7 УО МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.018182 | - | 0.018182 |
| 35 | Хрустальная ул, 2, Хрустальная,2-шк.22 отопл. (тепло) | БД 0444/00/2 Т от 20.01.2021 г. | Отдел 7 УО МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.367126 | - | - | - | 0.367126 |
| 36 | Хрустальная ул, 34 "а", Хрустальная,34 а ГБУ КО "МФЦ Калужской области" (тепло) | БД 5116/00/4 Т от 22.01.2021 | МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | КалугаТеплосеть | 0.013120 | - | - | - | 0.013120 |
| 37 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.1 (бойлер) | 12622/00/1 Т от 01.09.2019г. | Тихонов Владимир Геннадиевич | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012180 | - | 0.012180 |
| 38 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.1 ку (тепло) | 12622/00/1 Т от 01.09.2019г. | Тихонов Владимир Геннадиевич | КалугаТеплосеть | 0.651570 | - | - | - | 0.651570 |
| 39 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная,44/2 тепло (офисы в жилом доме) (ку) | 13460/00/1 Т от | СУ-155 АО | КалугаТеплосеть | 4.090350 | - | - | - | 4.090350 |
| 40 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.5 (бойлер) | 14676/00/1 Т | Лагидзе Роланд Давидович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000102 | - | 0.000102 |
| 41 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, неж. пом.5 ку (тепло) | 14676/00/1 Т | Лагидзе Роланд Давидович | КалугаТеплосеть | 0.651570 | - | - | - | 0.651570 |
| 42 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (бойлер) | 1959/00/5 Т от 03.09.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 36.802560 | - | 36.802560 |
| 43 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (тепло) | 1959/00/5 Т от 03.09.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | 109.357200 | - | - | - | 109.357200 |
| 44 | Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2, Хрустальная ул, 44/2 ж.д. (КРнаСОИ) | 1959/00/5 Т от 03.09.2020 г. (непрямой договор) | ООО "Калуга-Строй" | КалугаТеплосеть | - | - | 3.723174 | - | 3.723174 |
| 45 | Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 (КР на СОИ) | 1934/00/5/04 Т от 22.11.2019г.(прямой договор КР на СОИ с 01.11.2019г.) | ПИК-Комфорт ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.107481 | - | 5.107481 |
| 46 | Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная д. 44/3 (бойлер) | 777 Хрустальная 44/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 61.337600 | - | 61.337600 |
| 47 | Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Хрустальная 44/3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 93.133440 | - | - | - | 93.133440 |
| 48 | Хрустальная ул, 44/3, Хрустальная ул, 44/3 потери в сети | 9448/00/2 Т от 01.11.2017г. | ООО "ИК "Триумфальная арка" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 49 | Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 нежилые помещения (тепло) | 13460/00/1 Т от | СУ-155 АО | КалугаТеплосеть | 9.759120 | - | - | - | 9.759120 |
| 50 | Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная ул, 44/4 бойлер (КР на СОИ) | 1908/00/5/04 Т от 01.07.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.07.2019г.) | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 4.585495 | - | 4.585495 |
| 51 | Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 ж.д. (бойлер) | 777 Хрустальная 44/4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 55.203840 | - | 55.203840 |
| 52 | Хрустальная ул, 44/4, Хрустальная,44/4 ж.д. (тепло) (ку) | 777 Хрустальная 44/4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 182.985720 | - | - | - | 182.985720 |
| 53 | Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 нежилое помещение (ку) (тепло) | 13463/00/1 Т от | СУ-155 АО | КалугаТеплосеть | 5.733150 | - | - | - | 5.733150 |
| 54 | Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д. (бойлер) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.985280 | - | 27.985280 |
| 55 | Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д. (ку) (тепло) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | 146.234730 | - | - | - | 146.234730 |
| 56 | Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 Офис УК (ку) (тепло) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | 1.986900 | - | - | - | 1.986900 |
| 57 | Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная ул, 44/5, Хрустальная,44/5 ж.д.(КРнаСОИ) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. ( потребление ГВС на ОДН) | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.506128 | - | 5.506128 |
| 58 | Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 (бойлер) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 21.659840 | - | 21.659840 |
| 59 | Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 ж.д. (тепло) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | 145.750770 | - | - | - | 145.750770 |
| 60 | Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6 нежилое помещение (тепло) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | 7.720050 | - | - | - | 7.720050 |
| 61 | Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная ул, 44/6, Хрустальная д. 44/6(КРнаСОИ) | 1862/00/5/02 Тепло от 01.10.2014г. ( потребление ГВС на ОДН) | УК Заводская ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 5.506128 | - | 5.506128 |
| 62 | Хрустальная ул, 5, Хрустальная,5-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 5 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.734720 | - | 0.734720 |
| 63 | Хрустальная ул, 5, Хрустальная,5-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | 777 Хрустальная 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.779700 | - | - | - | 6.779700 |
| 64 | Хрустальная ул, 7, Хрустальная,7-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 7 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.795520 | - | 2.795520 |
| 65 | Хрустальная ул, 7, Хрустальная,7-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | 777 Хрустальная 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 7.965540 | - | - | - | 7.965540 |
| 66 | Хрустальная ул, 8, Хрустальная ул, 8, Хрустальная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.523726 | - | 2.523726 |
| 67 | Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8-ж.д.1993г.9эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 17.470080 | - | 17.470080 |
| 68 | Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8 неж.пом.(тепло) (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 12.685000 | - | - | - | 12.685000 |
| 69 | Хрустальная ул, 8, Хрустальная,8-ж.д.1993г.9эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 183.796800 | - | - | - | 183.796800 |
| 70 | Хрустальная ул, 9, Хрустальная,9-ж.д.1957г.1эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 9 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 2.588160 | - | 2.588160 |
| 71 | Хрустальная ул, 9, Хрустальная,9-ж.д.1957г.1эт.от (ку) | 777 Хрустальная 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.135640 | - | - | - | 8.135640 |
| 72 | Хрустальный пер, 1, Хрустальный пер, 1, Хрустальный пер, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.079108 | - | 0.079108 |
| 73 | Хрустальный пер, 1, пер. Хрустальный д. 1 (ж.д.) (гвс) | 777 пер. Хрустальный 1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 3.793920 | - | 3.793920 |
| 74 | Хрустальный пер, 1, пер. Хрустальный д. 1 (ж.д.) (тепло) | 777 пер. Хрустальный 1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.572267 | - | - | - | 25.572267 |
| 75 | Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.059331 | - | 0.059331 |
| 76 | Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 ж.д. гвс (ку) | 777 пер. Хрустальный 11 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.789120 | - | 6.789120 |
| 77 | Хрустальный пер, 11, Хрустальный пер, 11 "ж.д." | 777 пер. Хрустальный 11 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 22.399200 | - | - | - | 22.399200 |
| 78 | Хрустальный пер, 13, пер. Хрустальный 13-общ.1968г. (ку) | 777 пер. Хрустальный 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 6.926310 | - | - | - | 6.926310 |
| 79 | Хрустальный пер, 3, пер. Хрустальный д. 3 (ж.д.) (гвс) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 5.095440 | - | 5.095440 |
| 80 | Хрустальный пер, 3, Хрустальный пер, 3, Хрустальный пер, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1866/00/5/01 Г | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.061062 | - | 0.061062 |
| 81 | Хрустальный пер, 3, пер. Хрустальный д. 3 (ж.д.) (тепло) | 777 пер. Хрустальный 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.650410 | - | - | - | 20.650410 |
| 82 | Хрустальный пер, 5, пер. Хрустальный д. 5 (ж.д.) (тепло) | 777 пер. Хрустальный 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.741090 | - | - | - | 33.741090 |
| 83 | Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7, Хрустальный пер, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.521853 | - | 0.521853 |
| 84 | Хрустальный пер, 7, пер. Хрустальный д. 7 ж.д. (гвс) | 777 пер. Хрустальный 7 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 9.581520 | - | 9.581520 |
| 85 | Хрустальный пер, 7, пер. Хрустальный д. 7 ж.д. (тепло) | 777 пер. Хрустальный 7 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 50.964200 | - | - | - | 50.964200 |
| 86 | Хрустальный пер, 9, Хрустальный пер, 9, Хрустальный пер, 9 гвс (КРнаСОИ) | 1936/00/5/04 Г (прямой договор КР на СОИ) | МБУ "СЖО" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.104349 | - | 0.104349 |
| 87 | Хрустальный пер, 9, пер. Хрустальный д. 9 (ж.д.) (гвс) | 777 пер. Хрустальный 9 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 5.694080 | - | 5.694080 |
| 88 | Хрустальный пер, 9, пер. Хрустальный д. 9 (ж.д.) (тепло) | 777 пер. Хрустальный 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.778930 | - | - | - | 20.778930 |
| 89 | Чехова ул, 11 "гвс", Чехова ул, 11 "гвс", Чехова ул, 11 "гвс" гвс (КРнаСОИ) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.710379 | - | 0.710379 |
| 90 | Чехова ул, 11 "гвс", Чехова,11-ж.дом 1998г.5эт. гвс (ку) | 1815/00/5 ГВС | Черемушки УО ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 12.078080 | - | 12.078080 |
| 91 | Чехова ул, 15., Чехова ул, 15., Чехова ул, 15. гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.245459 | - | 0.245459 |
| 92 | Чехова ул, 15., Чехова,15-общ.5эт.гвс (ку) | 777 Чехова 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 27.327330 | - | 27.327330 |
| 93 | Чехова ул, 9 "гвс", Чехова,9-д/с N37 "Веселые нотки"гвс (гвс) | БД 0567/00/2 Г от 25.01.2021г. | Отдел № 8 МБДОУ № 37 "ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.045000 | - | 0.045000 |

Таблица 1.101 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Хрустальная, 50 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Стекольная ул, 36, Стекольная,36-ж.д. от (ку) | 777 Стекольная 36 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 30.786000 | - | - | - | 30.786000 |
| 2 | Хрустальная ул, 27, Хрустальная ул, 27, Хрустальная ул, 27 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.124600 | - | 0.124600 |
| 3 | Хрустальная ул, 27, Хрустальная,27-общ.1973г.3эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 27 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 6.583780 | - | 6.583780 |
| 4 | Хрустальная ул, 27, Хрустальная,27-общ.1973г.3эт.от (ку) | 777 Хрустальная 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 21.355600 | - | - | - | 21.355600 |
| 5 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-неж.помещ.№26 (ку) (тепло) | 0561/00/2 Т | ПАРАДИЗ ООО | КалугаТеплосеть | 0.299720 | - | - | - | 0.299720 |
| 6 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная ул, 33, Хрустальная ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.212816 | - | 0.212816 |
| 7 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-неж.помещ.№26 (гвс) | 4119/00/2 Г | ПАРАДИЗ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000057 | - | 0.000057 |
| 8 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-встроен.помещ.№2 магазин (ку) (тепло) | 4136/00/2 Т | ООО"Градус" | КалугаТеплосеть | 1.699200 | - | - | - | 1.699200 |
| 9 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-встроен.помещ.№2 магазин (гвс) | 4142/00/2 Г | ООО"Градус" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000130 | - | 0.000130 |
| 10 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-общ.1972г.5эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 33 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 19.326580 | - | 19.326580 |
| 11 | Хрустальная ул, 33, Хрустальная,33-общ.1972г.5эт.от (ку) | 777 Хрустальная 33 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 65.490000 | - | - | - | 65.490000 |
| 12 | Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35, Хрустальная ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.282840 | - | 0.282840 |
| 13 | Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-(помещение) (ку) (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.292640 | - | - | - | 0.292640 |
| 14 | Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-общ.-1970г.5эт.от (ку) | 777 Хрустальная 35 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.518600 | - | - | - | 47.518600 |
| 15 | Хрустальная ул, 35, Хрустальная,35-общ.-1970г.5эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 35 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 20.638170 | - | 20.638170 |
| 16 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная ул, 50, Хрустальная ул, 50 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.581184 | - | 0.581184 |
| 17 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ж.д.1971г.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 33.945600 | - | 33.945600 |
| 18 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ж.д.1971г.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 77.337200 | - | - | - | 77.337200 |
| 19 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-Садова Е.М. (ку тепло) | 5174/00/2 Т от 01.04.2015 | Садова Елена Михайловна | КалугаТеплосеть | 3.091600 | - | - | - | 3.091600 |
| 20 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-Садова Е.М. (гвс) | 5175/00/2 Г от 01.04.2015 | Садова Елена Михайловна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000703 | - | 0.000703 |
| 21 | Хрустальная ул, 50, Хрустальная,50-ОПОП (тепло)(ку) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 1.144600 | - | - | - | 1.144600 |
| 22 | Хрустальная ул, 52, Хрустальная ул, 52, Хрустальная ул, 52 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.667942 | - | 0.667942 |
| 23 | Хрустальная ул, 52, Хрустальная,52-ж.д. 5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 38.937600 | - | 38.937600 |
| 24 | Хрустальная ул, 52, Хрустальная,52-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 107.023640 | - | - | - | 107.023640 |
| 25 | Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-"Лик" (гвс) | 0123 ГВС | ЛИК ООО МПП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.002200 | - | 0.002200 |
| 26 | Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-"Лик" (тепло)(ку) | 0123 Тепло | ЛИК ООО МПП | КалугаТеплосеть | 2.581840 | - | - | - | 2.581840 |
| 27 | Хрустальная ул, 54, Хрустальная ул, 54, Хрустальная ул, 54 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.745558 | - | 0.745558 |
| 28 | Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-ж.д.1971г.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 41.134080 | - | 41.134080 |
| 29 | Хрустальная ул, 54, Хрустальная,54-ж.д.1971г.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 108.085640 | - | - | - | 108.085640 |
| 30 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-аптечный пункт (тепло) (КУ) | 0419 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 0.849600 | - | - | - | 0.849600 |
| 31 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная ул, 56, Хрустальная ул, 56 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.581931 | - | 0.581931 |
| 32 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.356160 | - | 27.356160 |
| 33 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 74.517000 | - | - | - | 74.517000 |
| 34 | Хрустальная ул, 56, ул.Хрустальная, д. 56, кв. 68 | № СФ 13534/00/2 Т от 05.02.2020 г. | Беляева Ольга Сергеевна | КалугаТеплосеть | 0.479080 | - | - | - | 0.479080 |
| 35 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56 ООО "Стройсистема" (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.175280 | - | - | - | 1.175280 |
| 36 | Хрустальная ул, 56, Хрустальная,56-Город (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.315160 | - | - | - | 2.315160 |
| 37 | Хрустальная ул, 58, Хрустальная ул, 58, Хрустальная ул, 58 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.594618 | - | 0.594618 |
| 38 | Хрустальная ул, 58, Хрустальная,58-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 28.154880 | - | 28.154880 |
| 39 | Хрустальная ул, 58, Хрустальная,58-ж.д.5эт.от (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 75.807920 | - | - | - | 75.807920 |
| 40 | Хрустальная ул, 60, Хрустальная ул, 60, Хрустальная ул, 60 гвс (КРнаСОИ) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.869383 | - | 0.869383 |
| 41 | Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-ж.д.1975г.5эт.гвс (ку) | 1807/00/5 Г | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 31.489280 | - | 31.489280 |
| 42 | Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-ж.д.1975г.5эт.от (ку) | 1807/00/5 Т | ЖилСерви ООО | КалугаТеплосеть | 64.215600 | - | - | - | 64.215600 |
| 43 | Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-"Магнит" (тепло) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.074782 | - | - | - | 0.074782 |
| 44 | Хрустальная ул, 60, Хрустальная,60-"Магнит" (гвс) | 3723/00/4 Г | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | - | - | 0.003540 | - | 0.003540 |
| 45 | Хрустальная ул, 62, Хрустальная ул, 62, Хрустальная ул, 62 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.627828 | - | 0.627828 |
| 46 | Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 32.947200 | - | 32.947200 |
| 47 | Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 77.537800 | - | - | - | 77.537800 |
| 48 | Хрустальная ул, 62, Хрустальная,62-Борис М.В. (тепло)(ку) | 8976/00/2 Т | Борис Михаил Васильевич | КалугаТеплосеть | 2.454400 | - | - | - | 2.454400 |
| 49 | Хрустальная ул, 64, Хрустальная ул, 64, Хрустальная ул, 64 гвс (КРнаСОИ) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.798576 | - | 0.798576 |
| 50 | Хрустальная ул, 64, Хрустальная,64 ж.д.5эт.гвс (ку) | 1814/00/5 ГВС | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 43.532160 | - | 43.532160 |
| 51 | Хрустальная ул, 64, Хрустальная,64-ж.д.5эт.от (ку) | 1814/00/5 Т | УК Наш Тайфун ООО | КалугаТеплосеть | 109.924080 | - | - | - | 109.924080 |
| 52 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 104.446520 | - | - | - | 104.446520 |
| 53 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная ул, 66, Хрустальная ул, 66 гвс (КРнаСОИ) | 1911/00/5/04 Г от 29.03.2019г. (прямой договор КР на СОИ) | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.917954 | - | 0.917954 |
| 54 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-ж.д.5эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 66 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 26.757120 | - | 26.757120 |
| 55 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-Родник от. (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 2.721080 | - | - | - | 2.721080 |
| 56 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66-биб-ка фил. N5 от. (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 2.537000 | - | - | - | 2.537000 |
| 57 | Хрустальная ул, 66, Хрустальная,66- Родник гвс (гвс) | БД 11577/00/1 Г от | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000541 | - | 0.000541 |
| 58 | Хрустальная ул, 68, Хрустальная ул, 68, Хрустальная ул, 68 гвс (КРнаСОИ) | 1900/00/5/04 Г от 10.06.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.06.2019г.) | ООО "Уютный Дом" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.249201 | - | 0.249201 |
| 59 | Хрустальная ул, 68, Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 68 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 25.910360 | - | 25.910360 |
| 60 | Хрустальная ул, 68, Хрустальная,68-общ.1984г.5эт.от (ку) | 777 Хрустальная 68 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 85.068560 | - | - | - | 85.068560 |
| 61 | Хрустальная ул, 68, Хрустальная,68-Город (тепло) (ку) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 2.692760 | - | - | - | 2.692760 |
| 62 | Хрустальная ул, 70, Хрустальная ул, 70, Хрустальная ул, 70 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.676120 | - | 0.676120 |
| 63 | Хрустальная ул, 70, Хрустальная,70-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 28.901120 | - | 28.901120 |
| 64 | Хрустальная ул, 70, Хрустальная,70-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 72.721040 | - | - | - | 72.721040 |
| 65 | Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72- опс № 28 (гвс) | 0213/00/2 Г | Почта России АО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.001089 | - | 0.001089 |
| 66 | Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72 опс № 28 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 4.625600 | - | - | - | 4.625600 |
| 67 | Хрустальная ул, 72, Хрустальная ул, 72, Хрустальная ул, 72 гвс (КРнаСОИ) | 1930/00/5/04 Г от 23.10.2019г. (прямой договор КР на СОИ с 01.10.2019г.) | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.262512 | - | 0.262512 |
| 68 | Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72-ж.д.5эт.гвс (ку) | 777 Хрустальная 72 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 14.776320 | - | 14.776320 |
| 69 | Хрустальная ул, 72, Хрустальная,72-ж.д.5эт.от (ку) | 777 Хрустальная 72 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 44.063560 | - | - | - | 44.063560 |
| 70 | Хрустальная ул, 74, Хрустальная ул, 74, Хрустальная ул, 74 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.706550 | - | 0.706550 |
| 71 | Хрустальная ул, 74, Хрустальная,74-ж.д.5эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 50.037760 | - | 50.037760 |
| 72 | Хрустальная ул, 74, Хрустальная,74-ж.д.5эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 107.795360 | - | - | - | 107.795360 |

Таблица 1.102 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная Котельная д. Шопино, Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Молодежная (д.Шопино) ул, 6, Молодежная (д.Шопино) 6,ж.д. 1980 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 34.470900 | - | - | - | 34.470900 |
| 2 | Новая (д.Шопино) ул, 15, Новая,15,общежитие 1992 (ку) - индивидуальное отопление | 777 Новая 15 (д.Шопино) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.463166 | - | - | - | 0.463166 |
| 3 | Новая (д.Шопино) ул, 15, Новая,15,общежитие 1992 (ку) - центральное отопление | 777 Новая 15 (д.Шопино) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.668461 | - | - | - | 24.668461 |
| 4 | Новая (д.Шопино) ул, 5, Новая,5 Начальная школа N33 (тепло) | БД 0236/00/1 Т от 22.01.2021г | Сектор № 14 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N33" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.019983 | - | - | - | 0.019983 |
| 5 | Центральная (д.Шопино) ул, 1, д.Шопино,Центральная,1столовая (тепло) | 0150 Тепло | СПЗССК "Монастырское подворье" | КалугаТеплосеть | 0.023580 | - | - | - | 0.023580 |
| 6 | Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Колбасн.цех (тепло) | 0584 Тепло от 01.01.2013 | АО "БУЛГАРКОНСЕРВ" | КалугаТеплосеть | 0.007665 | - | - | - | 0.007665 |
| 7 | Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Консервн.цех (тепло) | 0584 Тепло от 01.01.2013 | АО "БУЛГАРКОНСЕРВ" | КалугаТеплосеть | 0.059722 | - | - | - | 0.059722 |
| 8 | Центральная (д.Шопино) ул, 1 "БУЛГАРКОНСЕРВ", Склад готовой продукции (тепло) | 0584 Тепло от 01.01.2013 | АО "БУЛГАРКОНСЕРВ" | КалугаТеплосеть | 0.036867 | - | - | - | 0.036867 |
| 9 | Центральная (д.Шопино) ул, 14, Центр,14,д/с"Поляночка"N67 (тепло) | БД 0093/00/1 Т от 11.01.2021г | Сектор № 18 МБДОУ N67 "Поляночка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.072342 | - | - | - | 0.072342 |
| 10 | Центральная (д.Шопино) ул, 16, Центральная (Шопино),16,ж.д.1977 (ку) | 777 д. Шопино, ул. Центральная, д.16 | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.942180 | - | - | - | 39.942180 |
| 11 | Центральная (д.Шопино) ул, 18 "Культ.дос.об.", Шопинский СКДЦ (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | 0.067459 | - | - | - | 0.067459 |
| 12 | Центральная (д.Шопино) ул, 18 "Культ.дос.об.", шопинский СКДЦ потери до т/счетч (тепло) | БД 0018/00/1 Т | МБУК "КДО" | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 13 | Центральная (д.Шопино) ул, 2, д.Шопино, Центральная, 2 опс (тепло) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 0.006672 | - | - | - | 0.006672 |
| 14 | Центральная (д.Шопино) ул, 2, Центральная,2, Шопино (тепло) | БД 0382/00/1 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.018758 | - | - | - | 0.018758 |
| 15 | Центральная (д.Шопино) ул, 2 "ростелеком", п.Шопино (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 0.006489 | - | - | - | 0.006489 |
| 16 | Центральная (д.Шопино) ул, 23 "Гор.больн.5", Шопинский ФАП,Центральная,23 (тепло) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 0.006581 | - | - | - | 0.006581 |
| 17 | Центральная (д.Шопино) ул, 3, п.Шопино,ул.Центральная,д.3 магазин (тепло) | 4159/00/1 Т | Ярошенко Наталья Николаевна | КалугаТеплосеть | 0.019000 | - | - | - | 0.019000 |
| 18 | д. Шопино "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино,контора,строение 1 (тепло) | 0096/00/1 Т от 01.10.2015 г. | Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.039300 | - | - | - | 0.039300 |
| 19 | д. Шопино "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино,строение 3 комбинат быт.обсл. (тепло) | 0096/00/1 Т от 01.10.2015 г. | Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.003590 | - | - | - | 0.003590 |
| 20 | Центральная (д.Шопино) ул, 3в "Плод.х-во Мон.п9", д.Шопино,ул. Центральная , 3 в ,Дмитриева С.В.(2 этаж) (тепло)(ку) | 8467/00/5 Тепло от 01.01.2017 г. | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 3.557250 | - | - | - | 3.557250 |
| 21 | Центральная (д.Шопино) ул, 4 "Наркология", Центр.4,нарк.больница (тепло) | БД 0091/00/1 Т | ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" | КалугаТеплосеть | 0.049000 | - | - | - | 0.049000 |
| 22 | Школьная (д. Шопино) ул, 11, МОУ СШ N 33ла N 33,ул.Школьная,11 (тепло) | БД 0236/00/1 Т от 22.01.2021г | Сектор № 14 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N33" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.151399 | - | - | - | 0.151399 |
| 23 | Школьная (д. Шопино) ул, 14, Школьн.14,общежитие 1979 (ку) (тепло) | 777 Школьная 14 (д. Шопино) Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.641230 | - | - | - | 20.641230 |

Таблица 1.103 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чижевского, 12 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Ленина ул, 63/10, ул.Ленина, д. 63/10, пом. 1, 3, 4 (тепло) (ку) | 0064 Тепло | Сюрин Сергей Иванович | КалугаТеплосеть | 0.719800 | - | - | - | 0.719800 |
| 2 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63.10 магазин Завьялова (тепло) | 0138 Тепло | Завьялова В.Г. | КалугаТеплосеть | 0.001622 | - | - | - | 0.001622 |
| 3 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин "Оптика" Финкельш. (тепло)(ку) | 0178 Тепло | Финкельштейн Юрий Семенович | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 4 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 офис Финкельштейн (тепло)(ку) | 0178 Тепло | Финкельштейн Юрий Семенович | КалугаТеплосеть | 0.710360 | - | - | - | 0.710360 |
| 5 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин "Подружки" Белокоп. (тепло) | 0181 Тепло | Белокопытова Елена Владимировна | КалугаТеплосеть | 0.002074 | - | - | - | 0.002074 |
| 6 | Ленина ул, 63/10, Ленина,д. 63/10, пом. 1-3 (тепло)(ку) | 0252 Тепло | Яцевич В.О. | КалугаТеплосеть | 0.708000 | - | - | - | 0.708000 |
| 7 | Ленина ул, 63/10, ул. Ленина,63/10, пом.1-3 (тепло) (ку) | 0314/00/4 Тепло от 01.04.2016 г. | Чернин И.С. | КалугаТеплосеть | 1.024240 | - | - | - | 1.024240 |
| 8 | Ленина ул, 63/10, ул. Ленина,63/10, пом.1-3 (тепло)( ку) | 0317 Тепло | Сюрина Татьяна Александровна | КалугаТеплосеть | 0.750480 | - | - | - | 0.750480 |
| 9 | Ленина ул, 63/10, ул.Ленина,63/10, пом. 1-4 (тепло) (ку) | 0348 Тепло | Тюрина Наталья Геннадьевна | КалугаТеплосеть | 1.069080 | - | - | - | 1.069080 |
| 10 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин Смирнова (тепло) | 0466 Тепло от 01.01.2010 г. | Смирнова Е.А. | КалугаТеплосеть | 0.004081 | - | - | - | 0.004081 |
| 11 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 офис Афонина (тепло)(ку) | 0573/00/4 Т от 01.07.2016 г. | Афонина О.В. | КалугаТеплосеть | 0.802400 | - | - | - | 0.802400 |
| 12 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 50.551200 | - | - | - | 50.551200 |
| 13 | Ленина ул, 63/10, Ленина,63/10 магазин Данилова (тепло) | 6901/00/4 Т | Данилова Ангелина Валерьевна | КалугаТеплосеть | 1.097400 | - | - | - | 1.097400 |
| 14 | Ленина ул, 65, Ленина,65 магазин Голикова (тепло)(ку) | 0420 Тепло от 30.07.2007 г | Голикова Л.Н. | КалугаТеплосеть | 1.064360 | - | - | - | 1.064360 |
| 15 | Ленина ул, 65, Ленина,65(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Ленина 65 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 110.591960 | - | - | - | 110.591960 |
| 16 | Ленина ул, 65а, Ленина,65а Дом Толстых (тепло) | 0263 Тепло | Купидон (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.041916 | - | - | - | 0.041916 |
| 17 | Ленина ул, 65б, Ленина,65б(тяг.подст.) (тепло) | БД 0345/00/4 Т | МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.020901 | - | - | - | 0.020901 |
| 18 | Ленина ул, 65б, Ленина ул., 65б, нежилое пом.1 (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.019046 | - | - | - | 0.019046 |
| 19 | Ленина ул, 65б, Ленина ул., 65б, нежилое пом.7 (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.003099 | - | - | - | 0.003099 |
| 20 | Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Данилова (тепло)(ку) | 0050/00/4 Т от 13.06.2017г. | Данилова Надежда Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.731600 | - | - | - | 0.731600 |
| 21 | Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Сергеев (тепло)(ку) | 0180 Тепло | ИП Сергеев Вадим Евгеньевич | КалугаТеплосеть | 0.752840 | - | - | - | 0.752840 |
| 22 | Ленина ул, 67, Ленина,67 магазин Быков (тепло)(ку) | 0276 Тепло от 03.08.2006 г. | Быков М.И. | КалугаТеплосеть | 0.783520 | - | - | - | 0.783520 |
| 23 | Ленина ул, 67, Ленина,67-пром.маг.Ефремов (тепло)(ку) | 0308 Тепло от 27.10.2006 г. | Ефремов Александр Валерьевич | КалугаТеплосеть | 0.736320 | - | - | - | 0.736320 |
| 24 | Ленина ул, 67, Ленина,67 промтоварный маг.Комаров (тепло)(ку) | 0381/00/4 Т от 13.06.2017 г. | Комаров Ю.А. | КалугаТеплосеть | 1.087960 | - | - | - | 1.087960 |
| 25 | Ленина ул, 67, Ленина,67-пром.маг.Федоров (тепло)(ку) | 0401 Тепло от 14.06.2006 г. | Федоров Г.А. | КалугаТеплосеть | 0.821280 | - | - | - | 0.821280 |
| 26 | Ленина ул, 67, Ленина,67(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 58.221200 | - | - | - | 58.221200 |
| 27 | Суворова ул, 143, Суворова,143 учебный корпус (тепло) | БД 0061/00/4 Т от 28.01.2021г. | ГБПОУ КО "Калужский областной колледж культуры и искусств" | КалугаТеплосеть | 0.550000 | - | - | - | 0.550000 |
| 28 | Суворова ул, 147, Суворова,147 офисное помещение (тепло) банк (ку) | 3804/00/4 Т | КАЛУГА ООО КБ | КалугаТеплосеть | 7.601813 | - | - | - | 7.601813 |
| 29 | Суворова ул, 147, Суворова 147 В, Головашкина Е.Г. тепло(ку) | 5688/00/3 Тепло от 01.10.2015 | Головашкина Е.Г. | КалугаТеплосеть | 0.700735 | - | - | - | 0.700735 |
| 30 | Суворова ул, 147, Суворова, 147 блок В, 23 кв.ж/д (тепло) | 777 Суворова 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 26.672490 | - | - | - | 26.672490 |
| 31 | Суворова ул, 147, Суворова, 147, ж.д - 1 очередь (тепло) | 777 Суворова 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 50.222887 | - | - | - | 50.222887 |
| 32 | Суворова ул, 147, Суворова, 147, ж.д - 1 очередь (тепло) - индивидуальное отопление | 777 Суворова 147 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.153645 | - | - | - | 0.153645 |
| 33 | Суворова ул, 147/1, Суворова,147,кор.1 офис (тепло) | 0332 Тепло | МТС ПАО | КалугаТеплосеть | 0.010038 | - | - | - | 0.010038 |
| 34 | Суворова ул, 147/1, Суворова,147 корп.1 с пристр.ж/д ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 147/1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 10.804080 | - | - | - | 10.804080 |
| 35 | Суворова ул, 151 "отоп", Суворова,151(ж.дом) 5эт. ЖЭУ-7 (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 49.088000 | - | - | - | 49.088000 |
| 36 | Суворова ул, 153, Суворова,153 офис Морозов (тепло)(ку) | 0077/00/4 Т | Морозов Д.Л. | КалугаТеплосеть | 0.738990 | - | - | - | 0.738990 |
| 37 | Суворова ул, 153, Суворова,153(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 153 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.335440 | - | - | - | 8.335440 |
| 38 | Суворова ул, 153/1, Суворова,153 к.1 парикмахерская (ку) (тепло) | 10103/00/3 Т | Перепелова Лилия Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.969960 | - | - | - | 0.969960 |
| 39 | Суворова ул, 153/1, Суворова,153к.1(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 38.373600 | - | - | - | 38.373600 |
| 40 | Суворова ул, 153/1, Суворова,153 к.1 ДПК "Вятичи" Сод. (тепло)(ку) | БД 0022/00/3 Т | МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | КалугаТеплосеть | 0.870840 | - | - | - | 0.870840 |
| 41 | Суворова ул, 153/2, Суворова,153 к.2 стомат.кабинет (тепло) | 0628 Тепло | Стоматология топ Дент (ООО) | КалугаТеплосеть | 0.004056 | - | - | - | 0.004056 |
| 42 | Суворова ул, 153/2, Суворова,153 к.2 Паралиенов В.В. (тепло)(ку) | 11229/00/4 Т от 24.12.2018 г. | Паралиенов Владимир Владимирович | КалугаТеплосеть | 1.732240 | - | - | - | 1.732240 |
| 43 | Суворова ул, 153/2, Суворова,153, корпус 2 ж/д (ку) | 1819/00/5/02 Тепло от 01.10.2012 (прямые платежи) | УК Ваш Уют ООО | КалугаТеплосеть | 72.126320 | - | - | - | 72.126320 |
| 44 | Суворова ул, 153/3, Суворова,153к.3(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 75.071600 | - | - | - | 75.071600 |
| 45 | Суворова ул, 153/4, Суворова,153к.4(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 1823/00/5/01 Т от 01.03.2015 | Союз НПП ООО | КалугаТеплосеть | 77.051640 | - | - | - | 77.051640 |
| 46 | Суворова ул, 153/5, Суворова,153к.5(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 153/5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.887360 | - | - | - | 59.887360 |
| 47 | Суворова ул, 155, Суворова,155(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 155 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 42.543720 | - | - | - | 42.543720 |
| 48 | Суворова ул, 157, Суворова,157(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 157 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 67.057040 | - | - | - | 67.057040 |
| 49 | Суворова ул, 157, Суворова,157 офис Лабай (тепло)(ку) | 8878/00/4 Т от 31.05.2017 г. | Лабай А.В. | КалугаТеплосеть | 1.505680 | - | - | - | 1.505680 |
| 50 | Суворова ул, 159, Суворова,159, кв. 1 (тепло)(ку) | 0370 Тепло | ИП Ларина Галина Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.000640 | - | - | - | 1.000640 |
| 51 | Суворова ул, 159, Суворова,159(ж.дом) ЖЭУ-7 (ку) | 777 Суворова 159 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 66.920160 | - | - | - | 66.920160 |
| 52 | Теренинский пер, 7а, пер.Теренинский,7а админ.здание (тепло) | 0349 Тепло | Калугагазстрой ЗАО | КалугаТеплосеть | 0.072820 | - | - | - | 0.072820 |
| 53 | Теренинский пер, 7а, пер.Теренинский,7а потери (тепло) | 0349 Тепло | Калугагазстрой ЗАО | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 54 | Ф.Энгельса ул, 12 "15 шк", Ф.Энгельса,12,школа N 15 (тепло) | БД 0125/00/4 Т | Отдел 8 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N15" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.430074 | - | - | - | 0.430074 |
| 55 | Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а гимназия 24 (тепло) | БД 0124/00/4 Т от 21.01.2021г. | МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.271117 | - | - | - | 0.271117 |
| 56 | Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф. Энгельса 12 а, потери отопление (тепло) | БД 0368/00/2 Т | МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 57 | Ф.Энгельса ул, 12а "Гимназия 24", Ф.Энгельса,12а-прист.от (тепло) | БД 0368/00/2 Т | МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.106102 | 0.178500 | - | - | 0.284602 |
| 58 | Чижевского ул, 12, Чижевского.12 парикмахерская (тепло)(ку) | 0243/00/4 Т от 04.07.2018 г. | Макаров Владимир Игоревич | КалугаТеплосеть | 1.406560 | - | - | - | 1.406560 |
| 59 | Чижевского ул, 12, Чижевского,12 салон "Альба' (тепло) (ку) | 0285/00/4 Тепло от 01.04.2016 г. | Мишина Е.Н. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.496240 | - | - | - | 1.496240 |
| 60 | Чижевского ул, 12, Чижевского,12,ж.д. ЖЭУ-7 (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 70.726840 | - | - | - | 70.726840 |

Таблица 1.104 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 11 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Багговута ул, 12, Багговута,12 ж/д 1988г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 66.358480 | - | - | - | 66.358480 |
| 2 | Калинина пер, 2, пер.Калинина,2-общ.1955г. от (ку) | 777 пер. Калинина 2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 53.534088 | - | - | - | 53.534088 |
| 3 | Пионерская ул, 13/18 (1-50), Пионерская,13/18 -ж.д 1986г.от (ку) (кв.1-50) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 60.394760 | - | - | - | 60.394760 |
| 4 | Пионерская ул, 13/18 (51-64), Пионерская ул, 13/18 (кв.51-64) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 21.202240 | - | - | - | 21.202240 |
| 5 | Пионерская ул, 15, Пионерская,15-ж.д 1995г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 51.304840 | - | - | - | 51.304840 |
| 6 | Социалистическая ул, 3, Социалистическая,3-ж.д.1963г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 83.961720 | - | - | - | 83.961720 |
| 7 | Социалистическая ул, 4, Социалистическая,4-ж.д.1967г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 82.675520 | - | - | - | 82.675520 |
| 8 | Телевизионная ул, 1, Телевизионная,1-дом престарелых (тепло) | БД 0194/00/2 Т | ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | КалугаТеплосеть | 0.063790 | - | - | - | 0.063790 |
| 9 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-сад и огород (тепло)(ку) | 0005 Тепло | АГРО-40 ООО | КалугаТеплосеть | 1.433600 | - | - | - | 1.433600 |
| 10 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-маг.пром.товар. (тепло) (ку) | 0385/00/2 Тепло от 01.05.2016 г. | Терехова Евгения Анатольевна | КалугаТеплосеть | 1.075200 | - | - | - | 1.075200 |
| 11 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-"Кондитерский" помещение №1 (тепло)(ку) | 0398 Тепло | Пашаев А.И. | КалугаТеплосеть | 2.083200 | - | - | - | 2.083200 |
| 12 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-маг.прод.Пашаев помещение № 46 (тепло) (ку) | 0471 Тепло | Пашаев А.И. | КалугаТеплосеть | 2.982000 | - | - | - | 2.982000 |
| 13 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-магазин Пашаев помещение № 47 (тепло)(ку) | 0506 Тепло | Пашаев Р.И. | КалугаТеплосеть | 2.049600 | - | - | - | 2.049600 |
| 14 | Телевизионная ул, 10, Телевизионная,10-ж.д.1960г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 60.891600 | - | - | - | 60.891600 |
| 15 | Телевизионная ул, 14/1, Телевизионная,14 к1-ж.д.1974г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 91.494840 | - | - | - | 91.494840 |
| 16 | Телевизионная ул, 14/1, Телевизионная,14корп.1 ГЦРТДиЮ (тепло) (ку) | БД 0612/00/2 Т от 24.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 33.722040 | - | - | - | 33.722040 |
| 17 | Телевизионная ул, 2, Телевизионная,2 неж.пом.39 (тепло) (ку) | 0479/00/4 Т | Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО | КалугаТеплосеть | 9.647680 | - | - | - | 9.647680 |
| 18 | Телевизионная ул, 2, Телевизионная,2-ж.д.1973г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 40.596720 | - | - | - | 40.596720 |
| 19 | Телевизионная ул, 3, Телевизионная,3-МОБ (тепло) | БД 0176/00/2 Т | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.071000 | - | - | - | 0.071000 |
| 20 | Телевизионная ул, 4, Телевизионная,4-ж.д.1970г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 45.647120 | - | - | - | 45.647120 |
| 21 | Телевизионная ул, 4, Телевизионная,4-город (ку) (тепло) | БД № 6459/00/4 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.724520 | - | - | - | 0.724520 |
| 22 | Телевизионная ул, 6, Телевизионная,6-общ.1954г. (ку) | 777 Телевизионная 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.047130 | - | - | - | 39.047130 |
| 23 | Телевизионная ул, 6/1, Телевизионная,6 к1-ж.д.1977г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 21.249440 | - | - | - | 21.249440 |
| 24 | Телевизионная ул, 8, Телевизионная,8-общ.1955г.от (ку) | 777 Телевизионная 8 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.396220 | - | - | - | 32.396220 |
| 25 | Чичерина пер, 24, пер.Чичерина,24 парикмахерская (тепло)(ку) | 10184/00/3 Т от 30.07.2018г | Некрасова Ирина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 2.180640 | - | - | - | 2.180640 |
| 26 | Чичерина пер, 24, пер.Чичерина,24-ж/д 1977г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 105.775200 | - | - | - | 105.775200 |
| 27 | Чичерина пер, 28, пер.Чичерина,28-ж/д 1967г.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 73.688640 | - | - | - | 73.688640 |
| 28 | Чичерина ул, 1/5, Чичерина,1/5-ж.д.1961г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 59.462560 | - | - | - | 59.462560 |
| 29 | Чичерина ул, 10, Чичерина,10-ж.д.1955 г.от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 66.130400 | - | - | - | 66.130400 |
| 30 | Чичерина ул, 10, Чичерина,10 помещ.41 (ку) | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 6.258000 | - | - | - | 6.258000 |
| 31 | Чичерина ул, 11, Чичерина,11-ж.д.1955г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 63.338800 | - | - | - | 63.338800 |
| 32 | Чичерина ул, 11, Чичерина,11-биб-ка фил. N9 от. (тепло)(ку) | БД 0467/00/2 Т от 23.12.2020г | МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 8.621200 | - | - | - | 8.621200 |
| 33 | Чичерина ул, 12, Чичерина,12-маг."МясКо" (тепло)(ку) | 0066 Тепло от 01.11.2015 | Выборнова Наталья Борисовна | КалугаТеплосеть | 1.310400 | - | - | - | 1.310400 |
| 34 | Чичерина ул, 12, Чичерина,12-маг."Праздничный" (тепло) (ку) | 0369 Тепло | Бархан (ООО) | КалугаТеплосеть | 5.499200 | - | - | - | 5.499200 |
| 35 | Чичерина ул, 12, Чичерина,12-ж.д.1936г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 64.041600 | - | - | - | 64.041600 |
| 36 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13- Корнеева М.Т. (тепло) (ку) | 9526/00/2 Т от 23.11.2017г. | Корнеева Мария Тихоновна | КалугаТеплосеть | 1.872615 | - | - | - | 1.872615 |
| 37 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13 магазин пром.товаров (тепло)(ку) | 0072/00/2 Т от 01.09.2014 г. | Афонина Елена Николаевна | КалугаТеплосеть | 1.752610 | - | - | - | 1.752610 |
| 38 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13-маг.Промтовары" (тепло)(ку) | 0234/00/2 Т | Чирина А.В. | КалугаТеплосеть | 1.758192 | - | - | - | 1.758192 |
| 39 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13-парикмахер. (тепло) (ку) | 0253 Тепло | Скляр А.Н. (парикмахерская"Алькор") | КалугаТеплосеть | 0.290241 | - | - | - | 0.290241 |
| 40 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13-пром.магазин (тепло) (ку) | 0437 Тепло | Ильин А.В. (ИП) | КалугаТеплосеть | 1.903313 | - | - | - | 1.903313 |
| 41 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13-ж.д.1936г.от (ку) - индивидуальное отопление | 777 Чичерина 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.241964 | - | - | - | 0.241964 |
| 42 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13-ж.д.1936г.от (ку) - центральное отопление | 777 Чичерина 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.000747 | - | - | - | 59.000747 |
| 43 | Чичерина ул, 13, Чичерина,13 торг.помещение 36 (тепло) | д/с с Велес № 669/2 Т от 01.11.2013 | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 6.672758 | - | - | - | 6.672758 |
| 44 | Чичерина ул, 13а, Чичерина,13а-нежилое помещение (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.006193 | - | - | - | 0.006193 |
| 45 | Чичерина ул, 13а, Чичерина,13а-нежилое помещение 2 (тепло) | БД 0442/00/4 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 0.003577 | - | - | - | 0.003577 |
| 46 | Чичерина ул, 13а, Чичерина пер, 13а помещение №3 | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.003250 | - | - | - | 0.003250 |
| 47 | Чичерина ул, 14, Чичерина,14-нежилое помещение (тепло) (ку) | 0366/00/2 Т от | Терещенко Н.В. | КалугаТеплосеть | 1.848000 | - | - | - | 1.848000 |
| 48 | Чичерина ул, 14, Чичерина,14-ж.д.1936г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 43.016400 | - | - | - | 43.016400 |
| 49 | Чичерина ул, 14, Чичерина,14-нежилое помещение (тепло) (ку) | ДС с ООО Кристал Розница7722/00/2 Т | Сеть магазинов Калужские продукты (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.769600 | - | - | - | 1.769600 |
| 50 | Чичерина ул, 15, Чичерина,15-ж.д.1938г.от (ку) | 777 Чичерина 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.872000 | - | - | - | 46.872000 |
| 51 | Чичерина ул, 7, Чичерина,7-Фонд мед.страхования (тепло) | БД 0115/00/2 Т | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области | КалугаТеплосеть | 0.075074 | - | - | - | 0.075074 |
| 52 | Чичерина ул, 7, Чичерина,7-Фонд мед.страхования (тепло) потери до т/счетчика | БД 0115/00/2 Т | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 53 | Чичерина ул, 7а, Чичерина,7а-ж.д.1960г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 30.267000 | - | - | - | 30.267000 |
| 54 | Чичерина ул, 8, Чичерина, д.8 неж. пом.4 ( тепло) ку | 10726/00/1Т от 10.10.2018г. | Даниелян Александра Андреевна | КалугаТеплосеть | 0.998280 | - | - | - | 0.998280 |
| 55 | Чичерина ул, 8, Чичерина,8-ж.д.1959г. ЖРЭУ-21 (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 41.071080 | - | - | - | 41.071080 |
| 56 | Чичерина ул, 9, Чичерина,9-общ.1956г. (ку) | 777 Чичерина 9 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.015250 | - | - | - | 32.015250 |
| 57 | Чичерина ул, 9а, Чичерина,9а-общ.1956г. (ку) | 777 Чичерина 9а Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 31.937220 | - | - | - | 31.937220 |

Таблица 1.105 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Чичерина, 23 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Билибина ул, 10, Билибина,10 неж.помещение №2 (гвс) | 12998/00/1Г от 01.11.2019г. | Финогенова Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004194 | - | 0.004194 |
| 2 | Билибина ул, 10, Билибина ул, 10, Билибина ул, 10 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.591330 | - | 0.591330 |
| 3 | Билибина ул, 10, Билибина,10-ж.д. 9эт.гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 45.724160 | - | 45.724160 |
| 4 | Билибина ул, 10, Билибина,10-ж.д.9эт.от (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 89.394440 | - | - | - | 89.394440 |
| 5 | Билибина ул, 10, Билибина,10 неж.помещение №2 (тепло)(ку) | Договор № 659/2 Т от 01.10.2013г. Тепло | Финогенова Ирина Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.377600 | - | - | - | 0.377600 |
| 6 | Билибина ул, 2, Билибина,2-офис 145 гвс (гвс) | 0098/00/2 Г | Марковская М.С. | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000266 | - | 0.000266 |
| 7 | Билибина ул, 2, Билибина,2-офис 145 (тепло)(ку) | 0098/00/2 Т | Марковская М.С. | КалугаТеплосеть | 1.401840 | - | - | - | 1.401840 |
| 8 | Билибина ул, 2, Билибина,2-Прошин В.А."Обувь" (тепло) (ку) | 0575/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | Прошин В.А. | КалугаТеплосеть | 0.354000 | - | - | - | 0.354000 |
| 9 | Билибина ул, 2, Билибина,2 нежилое помещение Котов А.М. (тепло) (ку) | 0702/00/2 Тепло отт 01.10.2016 г. | Котов Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | 1.486800 | - | - | - | 1.486800 |
| 10 | Билибина ул, 2, Билибина ул, 2, Билибина ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.647817 | - | 2.647817 |
| 11 | Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.гвс (ку) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 85.840640 | - | 85.840640 |
| 12 | Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.(тепло) (ку) 1 ВВОД кв.109-144 (4 подъезд) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 44.962720 | - | - | - | 44.962720 |
| 13 | Билибина ул, 2, Билибина,2-ж.д.9эт.(тепло) (ку) 2 ВВОД кв.1-108 (1,2,3 подъезды) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 135.643360 | - | - | - | 135.643360 |
| 14 | Билибина ул, 2, Билибина,2 нежилое помещение (гвс) Котов А.М. | 3847/00/2 ГВС | Котов Александр Михайлович | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000101 | - | 0.000101 |
| 15 | Билибина ул, 2, Билибина,2 Белоцерковская Н.В. (тепло) (ку) | 7038/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | Белоцерковская Н.В. | КалугаТеплосеть | 0.429520 | - | - | - | 0.429520 |
| 16 | Билибина ул, 2, Билибина,2-маг."Юбочка" (тепло) (ку) | 7039/00/2 Тепло от 01.07.2016 г. | Кузьмина Е.Ю | КалугаТеплосеть | 0.382320 | - | - | - | 0.382320 |
| 17 | Билибина ул, 2, Билибина,2-магазин (тепло)(ку) | 9147/00/2 Т от 21.09.2017 г. | Яковец Владимир Анатольевич | КалугаТеплосеть | 0.420080 | - | - | - | 0.420080 |
| 18 | Билибина ул, 26, Билибина,26-Федотов Ю. (тепло)(ку) | 0051 Тепло | Федотов Юрий Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.986480 | - | - | - | 0.986480 |
| 19 | Билибина ул, 26, Билибина,26-Силаев в."Прелесть" (тепло)(ку) | 0411/00/2 Т от 06.03.2017 г. | Силаева Валентина Степановна | КалугаТеплосеть | 0.939280 | - | - | - | 0.939280 |
| 20 | Билибина ул, 26, Билибина,26-ж.д.1969г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 72.362320 | - | - | - | 72.362320 |
| 21 | Билибина ул, 26, Билибина,26-аптека (тепло)(ку) | 9485/00/2 Т | Вахлис Б.З. | КалугаТеплосеть | 0.960520 | - | - | - | 0.960520 |
| 22 | Билибина ул, 4, Билибина,4 нежилое пом. №1 тепло(ку) | 12585/00/1Т от 01.09.2019г. | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.790600 | - | - | - | 0.790600 |
| 23 | Билибина ул, 4, Билибина ул, 4, Билибина ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 3.018296 | - | 3.018296 |
| 24 | Билибина ул, 4, Билибина,4-ж.д./1-5 подъезд/9эт.гвс (ку) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 120.565120 | - | 120.565120 |
| 25 | Билибина ул, 4, Билибина,4-ж.д./1-5 подъезд/9эт.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 240.309596 | - | - | - | 240.309596 |
| 26 | Билибина ул, 8, Билибина ул, 8, Билибина ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.415281 | - | 1.415281 |
| 27 | Билибина ул, 8, Билибина,8-ж.д.9эт.гвс (ку) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 15.313280 | - | 15.313280 |
| 28 | Билибина ул, 8, Билибина,8ж.д9эт. от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 134.878720 | - | - | - | 134.878720 |
| 29 | К.Либкнехта ул, 1, К.Либкнехта,1-новое здание шк.17 (тепло) | БД 0131/00/2 Т от 17.12.2020 | Отдел 16 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.268580 | - | - | - | 0.268580 |
| 30 | К.Либкнехта ул, 1, К.Либкнехта,1-старое здание шк.17 (тепло) | БД 0131/00/2 Т от 17.12.2020 | Отдел 16 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17 г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.234400 | - | - | - | 0.234400 |
| 31 | Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная ул, 1/2 гвс (КРнаСОИ) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.489453 | - | 1.489453 |
| 32 | Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2- нежилое помещение гвс | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012296 | - | 0.012296 |
| 33 | Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2-ТСЖ,гвс (ку) | 1809/00/5 ГВС | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 39.137280 | - | 39.137280 |
| 34 | Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2- ж.д. (тепло)(ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 89.663420 | - | - | - | 89.663420 |
| 35 | Кооперативная ул, 1/2, Кооперативная,1/2- нежилое помещение (тепло) (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 2.158640 | - | - | - | 2.158640 |
| 36 | Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3 (ку)(тепло) | 11727/00/2Т от 18.06.2019г. | ООО " Противопожарный Центр-Калуга" | КалугаТеплосеть | 6.636850 | - | - | - | 6.636850 |
| 37 | Кооперативная ул, 3, Кооперативная ул, 3, Кооперативная ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.281581 | - | 0.281581 |
| 38 | Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3-ТСЖ гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 10.183680 | - | 10.183680 |
| 39 | Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3-ТСЖ (ку) (тепло) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 9.371450 | - | - | - | 9.371450 |
| 40 | Кооперативная ул, 3, Кооперативная,3 потери (гвс) | Тепло | !!! Объекты без договоров | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 41 | Кооперативная ул, 8, Кооперативная ул, 8, Кооперативная ул, 8 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 2.245133 | - | 2.245133 |
| 42 | Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-ж.д.9эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 18.170880 | - | 18.170880 |
| 43 | Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-ж.д.9эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 182.470480 | - | - | - | 182.470480 |
| 44 | Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-Город (тепло) (ку) | 5246/00/2 Т от 01.07.2015 г. | Соколова Лариса Евгеньевна ИП | КалугаТеплосеть | 0.191160 | - | - | - | 0.191160 |
| 45 | Кооперативная ул, 8, Кооперативная,8-бывшая лифтерная (гвс ) | 5248/00/2 Г от 01.07.2015 г | Соколова Лариса Евгеньевна ИП | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000050 | - | 0.000050 |
| 46 | Московская ул, 170, Московская,170-д/сад"Белочка" (гвс) | БД 0242/00/2 Г от 26.01.2021г. | МБДОУ № 49 "БЕЛОЧКА" Г. КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | - | - | 0.032500 | - | 0.032500 |
| 47 | Московская ул, 178, Московская,178-аптека 4 (тепло)(ку) | 0419 Тепло | Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | КалугаТеплосеть | 11.226520 | - | - | - | 11.226520 |
| 48 | Московская ул, 178, Московская,178 неж. помещение 51 (тепло)(ку) | 14623/00/1Т от 25.02.2021г. | Сычева Людмила Викторовна | КалугаТеплосеть | 1.430160 | - | - | - | 1.430160 |
| 49 | Московская ул, 178, Московская,178-ж.д.1972г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 77.608600 | - | - | - | 77.608600 |
| 50 | Московская ул, 178, Московская,178 парикмахерская (тепло)(ку) | 436/ Тепло | Горбачева Наталья Александровна | КалугаТеплосеть | 0.674960 | - | - | - | 0.674960 |
| 51 | Московская ул, 180, Московская,180-промт.маг. (тепло)(ку) | 0521/00/2 Т | Чечетина Татьяна Юрьевна | КалугаТеплосеть | 0.686760 | - | - | - | 0.686760 |
| 52 | Московская ул, 180, Московская,180-ж.д.1971г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 76.721240 | - | - | - | 76.721240 |
| 53 | Московская ул, 182, Московская,182-ООО"Стоматология" (тепло)(ку) | 0287 Тепло | Стоматология ООО | КалугаТеплосеть | 1.128080 | - | - | - | 1.128080 |
| 54 | Московская ул, 182, Московская,182-ж.д.1970г. (ку) | 1818/00/5 Т от 30.12.2012 г | СпецРемСтрой ООО | КалугаТеплосеть | 77.408000 | - | - | - | 77.408000 |
| 55 | Московская ул, 182, Московская,182, нежилое помещение (тепло)(ку) | 7790/00/2 Т | Кузнецов Павел Алексеевич | КалугаТеплосеть | 1.026600 | - | - | - | 1.026600 |
| 56 | Московская ул, 184, Московская,184-ж.д.1970г.5эт. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 111.181960 | - | - | - | 111.181960 |
| 57 | Московская ул, 184а/2, Московская,184а,стр.2-Останков (тепло) | 10695/00/2 Т от 29.10.2018 г. | Останков Роман Михайлович | КалугаТеплосеть | 0.003020 | - | - | - | 0.003020 |
| 58 | Московская ул, 186, Московская,186-д/с"Ивушка" (гвс) | БД 0241/00/2 Г от 18.01.2021г. | Отдел 16 МБДОУ № 41 "Ивушка" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.192000 | - | 0.192000 |
| 59 | Окружная ул, 10, Окружная,10-ж.д. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Окружная 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.092432 | - | - | - | 0.092432 |
| 60 | Окружная ул, 10, Окружная,10-ж.д. (ку) - центральное отопление | 777 Окружная 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 107.615608 | - | - | - | 107.615608 |
| 61 | Окружная ул, 2, Окружная ул, 2, Окружная ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.425664 | - | 1.425664 |
| 62 | Окружная ул, 2, Окружная,2ж.д.1989г.9эт.гвс (ку) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 14.327040 | - | 14.327040 |
| 63 | Окружная ул, 2, Окружная,2ж.д.1989г.9эт от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 149.010400 | - | - | - | 149.010400 |
| 64 | Окружная ул, 4, Окружная ул, 4, Окружная ул, 4 гвс (КРнаСОИ) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.603046 | - | 1.603046 |
| 65 | Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.гвс (ку) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 70.886400 | - | 70.886400 |
| 66 | Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от 1 ввод / 1 подъезд/ (тепло) (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 60.316880 | - | - | - | 60.316880 |
| 67 | Окружная ул, 4, Окружная,4-ж.д.1987г.9эт.от 2 ввод / 2,3 подъезды/ (тепло) (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 68 | Окружная ул, 4/1, Окружная ул, 4/1, Окружная ул, 4/1 гвс (КРнаСОИ) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.445506 | - | 0.445506 |
| 69 | Окружная ул, 4/1, Окружная,4 кор.1-ж.д.1990г.9эт.гвс (ку) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 20.966400 | - | 20.966400 |
| 70 | Окружная ул, 4/1, Окружная,4 кор.1-ж.д.1990г.9эт.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 46.253640 | - | - | - | 46.253640 |
| 71 | Окружная ул, 4/2, Окружная ул, 4/2, Окружная ул, 4/2 гвс (КРнаСОИ) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.428934 | - | 0.428934 |
| 72 | Окружная ул, 4/2, Окружная,4 кор.2ж.д.1990г.9эт.гвс (ку) | 1824/00/5 Г | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 6.039040 | - | 6.039040 |
| 73 | Окружная ул, 4/2, Окружная,4 кор.2ж.д. 1990г.9эт.от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 46.130920 | - | - | - | 46.130920 |
| 74 | Окружная ул, 4/3, Окружная,4кор.3- (гвс) | БД 0340/00/2 Г от 01.01.2021г. | ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской | КалугаТеплосеть | - | - | 0.043564 | - | 0.043564 |
| 75 | Окружная ул, 4/3, Окружная,4кор.3- (тепло) | БД 0340/00/2 Т от 01.02.2021г. | ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской | КалугаТеплосеть | 0.144834 | - | - | - | 0.144834 |
| 76 | Окружная ул, 6, ул. Окружная, 6 неж.пом. (тепло) ку | 13007/00/1Т от 01.11.2019г. | Пашаев Р.И. | КалугаТеплосеть | 2.952360 | - | - | - | 2.952360 |
| 77 | Окружная ул, 6, Окружная,6-ж.д.1974г. (ку) | 777 Окружная 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 75.246240 | - | - | - | 75.246240 |
| 78 | Окружная ул, 7, Окружная,7-неж.пом. (тепло) (ку) | 0509/00/2 Тепло от 01.08.2017г. | Андриевичев Ю.Н. | КалугаТеплосеть | 3.163650 | - | - | - | 3.163650 |
| 79 | Окружная ул, 7, Окружная ул, 7, Окружная ул, 7 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.410206 | - | 0.410206 |
| 80 | Окружная ул, 7, Окружная,7-ж.д.6эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.397760 | - | 1.397760 |
| 81 | Окружная ул, 7, Окружная,7-ж.д.6эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 28.264560 | - | - | - | 28.264560 |
| 82 | Окружная ул, 8, Окружная,8-ж.д.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 97.928200 | - | - | - | 97.928200 |
| 83 | Окружная ул, 8, Окружная,8- нежилое помещение № 2 (тепло)(ку) | БД № 10672/00/2 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 2.558240 | - | - | - | 2.558240 |
| 84 | Поле Свободы пер, 10, пер.П.Свободы.10.дом 1950г. (ку) | 0175 Тепло пер. Поле Свободы д. 10 | НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | КалугаТеплосеть | 1.312200 | - | - | - | 1.312200 |
| 85 | Поле Свободы ул, 20, П.Свободы,20-ж.д.1953г. (ку) | 1899/00/5 Т от 02.08.2018г. | УК МЖД города Калуги (ООО) | КалугаТеплосеть | 33.878790 | - | - | - | 33.878790 |
| 86 | Поле Свободы ул, 31, П.Свободы,31-частный ж/дом (ку) | 3975/00/2 Г | Симаков Иван Семёнович (Частный жилой дом по ул.П.Свободы,31-гвс ) | КалугаТеплосеть | - | - | 0.431360 | - | 0.431360 |
| 87 | Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33, неж. пом. (ку) | 10053/00/2 Т от 29.01.2018г. | Шелыганов Ю.Н. | КалугаТеплосеть | 2.636120 | - | - | - | 2.636120 |
| 88 | Поле Свободы ул, 33, П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 8.257879 | - | 8.257879 |
| 89 | Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33, Поле Свободы ул, 33 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.169448 | - | 0.169448 |
| 90 | Поле Свободы ул, 33, П.Свободы,33-ж.д.1996г.5эт.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 36.976480 | - | - | - | 36.976480 |
| 91 | Поле Свободы ул, 65а, П.Свободы,65а-склад монастыря (тепло) | 0252 Тепло | АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КРЕСТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ В Г. КАЛУГЕ | КалугаТеплосеть | 0.008352 | - | - | - | 0.008352 |
| 92 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-неж.пом. (тепло) (ку) | СФ 0171/00/2Т от 01.11.2016 | Васько А.В. ИП | КалугаТеплосеть | 2.862856 | - | - | - | 2.862856 |
| 93 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-ЗАО"СБС" (тепло)(ку) | 0328/00/2 Т от 01.10.2014г. | С.Б.С. ООО | КалугаТеплосеть | 15.544783 | - | - | - | 15.544783 |
| 94 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-неж.помещ №3б подвал (тепло)(ку) | 10634/00/2Т от 01.10.2018г. | Бабаев Дмитрий Витальевич | КалугаТеплосеть | 0.941194 | - | - | - | 0.941194 |
| 95 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25 пом.50 (тепло)(ку) | 13588/00/2 Т от 21.02.2020 г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.850820 | - | - | - | 0.850820 |
| 96 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-ж.д.1932г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 70.731673 | - | - | - | 70.731673 |
| 97 | Пухова ул, 27/25, Пухова,27/25-неж.помещ №6 (тепло)(ку) | 4133/00/2 Т | Кривошеева Елена Александровна | КалугаТеплосеть | 1.213873 | - | - | - | 1.213873 |
| 98 | Пухова ул, 29, Пухова,29-ж.д.от (ку) | 777 Пухова 29 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 39.452000 | - | - | - | 39.452000 |
| 99 | Пухова ул, 37а, Пухова,37а-кафе"Гриль" (тепло) | 0248 Тепло | Кафе "Гриль" | КалугаТеплосеть | 0.024000 | - | - | - | 0.024000 |
| 100 | Пухова ул, 40, Пухова,40-ж.д.1955г. (ку) | 777 Пухова 40 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.919730 | - | - | - | 25.919730 |
| 101 | Пухова ул, 41, Пухова,41-ж.д.1936г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 36.148000 | - | - | - | 36.148000 |
| 102 | Пухова ул, 41, Пухова,41-филиал биб.от. (тепло)(ку) | БД 0064А/00/2 Т | ГКУК КО "Калужская областная детская библиотека" | КалугаТеплосеть | 1.363600 | - | - | - | 1.363600 |
| 103 | Пухова ул, 42, Пухова,42, неж.пом. №9 (тепло)(ку) | 12902/00/3 Т от 01.10.2019 г. | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.206029 | - | - | - | 0.206029 |
| 104 | Пухова ул, 42, Пухова,42-ж.д.1949г. (ку) - индивидуальное отопление | 777 Пухова 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 1.206259 | - | - | - | 1.206259 |
| 105 | Пухова ул, 42, Пухова,42-ж.д.1949г. (ку) - центральное отопление | 777 Пухова 42 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 3.460414 | - | - | - | 3.460414 |
| 106 | Пухова ул, 43/1, Пухова,43 кор.1-ж.д.1970г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 75.555400 | - | - | - | 75.555400 |
| 107 | Пухова ул, 43/2, Пухова,43 кор.2-ж.д.1970г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 83.392960 | - | - | - | 83.392960 |
| 108 | Пухова ул, 43/3, Пухова,43 кор.3-ж.д.1978г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 32.716680 | - | - | - | 32.716680 |
| 109 | Пухова ул, 45, Пухова,45-ж.д.1929г.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 22.146750 | - | - | - | 22.146750 |
| 110 | Пухова ул, 46, Пухова,46-ж.д.1948г. (ку) | 777 Пухова 46 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 20.159280 | - | - | - | 20.159280 |
| 111 | Пухова ул, 46/1, Пухова ул, 46/1, Пухова ул, 46/1 гвс (КРнаСОИ) | 1895/00/5 Г (КР на СОИ) | ООО УК "Наш район" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.252064 | - | 0.252064 |
| 112 | Пухова ул, 46/1, Пухова,46,к.1 ж.д. 5эт.гвс (ку) | 777 Пухова 46 к1 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 22.604400 | - | 22.604400 |
| 113 | Пухова ул, 46/1, Пухова,46 к1 ж.д. 1977г.5эт. от. (ку) | 777 Пухова 46 к1 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 49.825736 | - | - | - | 49.825736 |
| 114 | Пухова ул, 47, Пухова,47-ж.д.1950г. (ку) | 777 Пухова 47 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 27.025920 | - | - | - | 27.025920 |
| 115 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ООО"АВАЗ"пом2 (тепло)(ку) | 0413 Тепло от 01.06.2006 г. | АВАЗ ООО | КалугаТеплосеть | 2.318400 | - | - | - | 2.318400 |
| 116 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ООО"АВАЗ"пом3 (тепло)(ку) | 0413 Тепло от 01.06.2006 г. | АВАЗ ООО | КалугаТеплосеть | 1.786400 | - | - | - | 1.786400 |
| 117 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-маг."Авто-М" (тепло)(ку) | 0477 Тепло | Бурина Ольга Ншановна | КалугаТеплосеть | 1.318800 | - | - | - | 1.318800 |
| 118 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-маг."Краски" (тепло) (ку) | 0558/00/2Т от 01.10.2018г. | Буровые основания (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.971200 | - | - | - | 1.971200 |
| 119 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24, пом. 9 (тепло)(ку) | 11546/00/2Т от 08.04.2019г. | Кахаров Алишер Акрамович | КалугаТеплосеть | 1.951600 | - | - | - | 1.951600 |
| 120 | Пухова ул, 48/24, Пухова,48/24-ж.д.1952г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 30.548000 | - | - | - | 30.548000 |
| 121 | Пухова ул, 49, Пухова,49-ж.д.1954г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 28.490130 | - | - | - | 28.490130 |
| 122 | Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27-аптека (тепло)(ку) | 0504/00/2 Тепло | Яковлева С.В. | КалугаТеплосеть | 2.046800 | - | - | - | 2.046800 |
| 123 | Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27-ж.д.1957г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 51.203600 | - | - | - | 51.203600 |
| 124 | Пухова ул, 50/27, Пухова,50/27-ОАО "Сбербанк России" (тепло)ку | Доп. согл. 500 Т к дог. 222 Т с Мартвых И.В. | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | КалугаТеплосеть | 7.182000 | - | - | - | 7.182000 |
| 125 | Пухова ул, 51, Пухова,51-ж.д.1957г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 26.929530 | - | - | - | 26.929530 |
| 126 | Пухова ул, 52, Пухова,52-клуб (тепло) | БД 0468/00/2 Т от 21.01.2021г | МБУК"Городской досуговый центр" | КалугаТеплосеть | 0.246000 | - | - | - | 0.246000 |
| 127 | Пухова ул, 52, Пухова,52-спортзал (тепло) | БД 0469/00/2 Т от 18.01.2021 | МБУ СШОР "Темп" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.083700 | - | - | - | 0.083700 |
| 128 | Пухова ул, 53, Пухова,53-общ.1959г. (ку) | 777 Пухова 53 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.290071 | - | - | - | 17.290071 |
| 129 | Пухова ул, 54, Пухова,54-гараж (тепло) | БД 0135/00/2 Т от 03.12.2020 г. | МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.002500 | - | - | - | 0.002500 |
| 130 | Пухова ул, 54, Пухова,54-пристр.к спортзалу школы (тепло) | БД 0135/00/2 Т от 03.12.2020 г. | МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.083000 | - | - | - | 0.083000 |
| 131 | Пухова ул, 54, Пухова,54-пристр.к школе (тепло) | БД 0135/00/2 Т от 03.12.2020 г. | МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.066000 | - | - | - | 0.066000 |
| 132 | Пухова ул, 54, Пухова,54-спотзал (тепло) | БД 0135/00/2 Т от 03.12.2020 г. | МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.047000 | - | - | - | 0.047000 |
| 133 | Пухова ул, 54, Пухова,54-школа N 2 (тепло) | БД 0135/00/2 Т от 03.12.2020 г. | МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.151400 | - | - | - | 0.151400 |
| 134 | Пухова ул, 55, Пухова,55-ж.д.1959г. (ку) | 777 Пухова 55 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.832150 | - | - | - | 17.832150 |
| 135 | Пухова ул, 57, Пухова,57-ж.д.1959г. (ку) | 777 Пухова 57 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 17.845920 | - | - | - | 17.845920 |
| 136 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-магазин"Сатурн-2" (тепло)(ку) | 0104 Тепло | Сиротина Г.Е (ИП) | КалугаТеплосеть | 3.684800 | - | - | - | 3.684800 |
| 137 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 -аптека (тепло)(ку) | 0392 Тепло | Бысова Е.Е. | КалугаТеплосеть | 1.232000 | - | - | - | 1.232000 |
| 138 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11,пом 49 (тепло)(КУ) | 0449/00/2 Т от 01.09.2017г. | Докучаева Наталья Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.517600 | - | - | - | 1.517600 |
| 139 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 -Плиско Г.В. (тепло)(ку) | 0457 Тепло от 01.03.2005 г. | Плиско Геннадий Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.820400 | - | - | - | 0.820400 |
| 140 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11 маг. Гоцфрид (тепло)(КУ) | 0655/00/2 Т | Гоцфрид К.В. ИП | КалугаТеплосеть | 1.260000 | - | - | - | 1.260000 |
| 141 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-ж.д.1963г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 47.989200 | - | - | - | 47.989200 |
| 142 | Телевизионная ул, 11, Телевизионная,11-Нечвидова (тепло) (ку) | 6822/00/2 Т | Нечвидова Елена Михайловна | КалугаТеплосеть | 1.142400 | - | - | - | 1.142400 |
| 143 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-магазин (тепло)(КУ) | 9106/00/2 Т от 01.09.2017г. | Афанаскина Т.А. | КалугаТеплосеть | 1.416800 | - | - | - | 1.416800 |
| 144 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-прод.маг. (тепло)(КУ) | 0125 Тепло | Лагутина Валентина Павловна | КалугаТеплосеть | 1.388800 | - | - | - | 1.388800 |
| 145 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12 пом.1 пром.маг. (тепло)(КУ) | 0228/00/2 Т от 26.07.2017г. | Беловинцев Сергей Владимирович | КалугаТеплосеть | 2.265200 | - | - | - | 2.265200 |
| 146 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-маг."Промыш.товаров" (тепло)(КУ) | 0306 Тепло | Сорокин М.В. | КалугаТеплосеть | 1.271200 | - | - | - | 1.271200 |
| 147 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-Зубихин А.А.пром.м (тепло)(ку) | 0394/00/2 Т от 25.07.2017г. | ИП Зубихин А.А | КалугаТеплосеть | 1.677200 | - | - | - | 1.677200 |
| 148 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-прод.маг. (тепло)(ку) | 0399/00/2 Т от 01.09.2016 г. | Стеюк А.Я. | КалугаТеплосеть | 1.372000 | - | - | - | 1.372000 |
| 149 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-неж.пом.кв.9 (тепло) (ку) | 0443 Тепло | Никишина М.П. | КалугаТеплосеть | 0.893200 | - | - | - | 0.893200 |
| 150 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-маг.прд.тов. (тепло)(ку) | 0529/00/2 Т | Черниченко Юлия Васильевна | КалугаТеплосеть | 1.254400 | - | - | - | 1.254400 |
| 151 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-ж.д.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 41.412000 | - | - | - | 41.412000 |
| 152 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-кондитер (ку) (тепло) | 5040/00/2 Т | Зудин С.И. | КалугаТеплосеть | 0.940800 | - | - | - | 0.940800 |
| 153 | Телевизионная ул, 12, Телевизионная,12-аптека"Будь здоров" (тепло)(ку) | 6913/00/2 Т | Снегирева Ольга Викторовна | КалугаТеплосеть | 2.058000 | - | - | - | 2.058000 |
| 154 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13- неж. помещ.44 (тепло)(ку) | 0334/00/2 Т | Семенова Любовь Семеновна | КалугаТеплосеть | 0.925120 | - | - | - | 0.925120 |
| 155 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-Вазгис Н.В.маг.пром.№ 13 (тепло)(ку) | 0342 Тепло | Вазгис Н.В. | КалугаТеплосеть | 1.045480 | - | - | - | 1.045480 |
| 156 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-Вазгис Р.Р.неж.пом. 42 (тепло)(ку) | 0552 Тепло | Вазгис Р.Р. | КалугаТеплосеть | 1.047840 | - | - | - | 1.047840 |
| 157 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-офис (пом.№43) (тепло)(ку) | 0606 Тепло | Вазгис Р.Р. | КалугаТеплосеть | 0.946360 | - | - | - | 0.946360 |
| 158 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13-ж.д.1964г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 33.486040 | - | - | - | 33.486040 |
| 159 | Телевизионная ул, 13, Телевизионная,13 пом.№45 Волков А.А. (тепло) (ку) | 656/ Тепло | Волков Александр Александрович | КалугаТеплосеть | 0.722160 | - | - | - | 0.722160 |
| 160 | Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14-пром.маг. (тепло)(КУ) | 0271/00/2 Т от 26.07.2017г. | ИП Анисимов А.И. | КалугаТеплосеть | 3.731670 | - | - | - | 3.731670 |
| 161 | Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14; помещ.№2 (тепло)(ку) | 0450/00/2 Т | Свирин Андрей Викторович | КалугаТеплосеть | 3.667410 | - | - | - | 3.667410 |
| 162 | Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14, пом. 2 (тепло)(КУ) | 0454/00/2 Т от 25.07.2017г. | Аксенова Е.П. | КалугаТеплосеть | 2.965140 | - | - | - | 2.965140 |
| 163 | Телевизионная ул, 14, Телевизионная,14-ж.д.1955г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 30.197610 | - | - | - | 30.197610 |
| 164 | Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-ООО"Снабстройсервис" (тепло)(ку) | 0349 Тепло | Снабстройсервис (ООО") | КалугаТеплосеть | 1.092000 | - | - | - | 1.092000 |
| 165 | Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-салон"Александр" (тепло)(ку) | 0374/00/2 Т | Зеленова Татьяна Васильевна (Салон"Александр") | КалугаТеплосеть | 1.117200 | - | - | - | 1.117200 |
| 166 | Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-парикмахерская кв.5 (тепло)(ку) | 0459 Тепло | Сарапова Л.О. | КалугаТеплосеть | 1.176000 | - | - | - | 1.176000 |
| 167 | Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-ж.д.1962г. (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 31.197600 | - | - | - | 31.197600 |
| 168 | Телевизионная ул, 15, Телевизионная,15-косметич.кабинет (тепло) (ку) | 8564/00/2 Т | Киреева Диана Викторовна | КалугаТеплосеть | 0.856800 | - | - | - | 0.856800 |
| 169 | Телевизионная ул, 16, Телевизионная,16-магазин (тепло) (ку) | 0430/00/2Т от 01.09.2018г. | Сычев В.П. (ИП) | КалугаТеплосеть | 3.919860 | - | - | - | 3.919860 |
| 170 | Телевизионная ул, 16, Телевизионная, пом.1 (тепло)(ку) | 10624/00/2Т от 01.09.2018г. | Гришаев Николай Петрович | КалугаТеплосеть | 5.599800 | - | - | - | 5.599800 |
| 171 | Телевизионная ул, 16, Телевизионная,16-ж.д.1955г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 57.099600 | - | - | - | 57.099600 |
| 172 | Телевизионная ул, 17, Телевизионная,17-ж.д.1960г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 29.541240 | - | - | - | 29.541240 |
| 173 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18 ФОК потери до т/сч (тепло) | БД 0324/00/2 Т от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 174 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-гараж (тепло) | БД 0324/00/2 Т от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.011500 | - | - | - | 0.011500 |
| 175 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-прист.,трен.зал (тепло) | БД 0324/00/2 Т от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.105740 | 0.104640 | - | - | 0.210380 |
| 176 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-ФОК (тепло) | БД 0324/00/2 Т от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.086450 | 0.346850 | - | - | 0.433300 |
| 177 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-хозблок (тепло) | БД 0324/00/2 Т от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.002375 | - | - | - | 0.002375 |
| 178 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18 пр.тр.зал потери до т/с (гвс) | БД 0324/00/2Г от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | - | - | - |
| 179 | Телевизионная ул, 18, Телевизионная,18-пристр.,тренаж.зал,под (гвс) | БД 0324/00/2Г от 15.12.2020 | МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.009982 | - | 0.009982 |
| 180 | Телевизионная ул, 19, Телевизионная,19-ж.д.1957г. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 24.170940 | - | - | - | 24.170940 |
| 181 | Телевизионная ул, 20а, Телевизионная,20а-ДШИ 2 (тепло) | БД 0408/00/2 Т от 30.12.2020г | МБОУДО "ДШИ N 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.078945 | - | - | - | 0.078945 |
| 182 | Телевизионная ул, 23, Телевизионная,23-ж.д.1959г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 29.628450 | - | - | - | 29.628450 |
| 183 | Телевизионная ул, 25, Телевизионная,25-ж.д.1951г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 41.769918 | - | - | - | 41.769918 |
| 184 | Телевизионная ул, 27, Телевизионная,27-ж.д.1960г. (ку) | 777 Телевизионная 27 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.870360 | - | - | - | 12.870360 |
| 185 | Телевизионная ул, 31а, Телевизионная, 31а - произв.помещ.от (тепло) | 0404 Тепло | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.009100 | - | - | - | 0.009100 |
| 186 | Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.7новое (гвс) | БД 0244/00/2 Г от 10.02.2021 г. | Отдел N 17 МБОУ"Средняя Общеобразовательная школа N7"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.023472 | - | 0.023472 |
| 187 | Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.7-новое от. (тепло) | БД 0244/00/2 Т от 10.02.2021 г. | Отдел N 17 МБОУ"Средняя Общеобразовательная школа N7"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.762000 | - | - | - | 0.762000 |
| 188 | Телевизионная ул, 5, Телевизионная,5-шк.начальных классов (тепло) | БД 0244/00/2 Т от 10.02.2021 г. | Отдел N 17 МБОУ"Средняя Общеобразовательная школа N7"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.134490 | - | - | - | 0.134490 |
| 189 | Телевизионная ул, 9, Телевизионная,9-ж.д.1969г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 33.736200 | - | - | - | 33.736200 |
| 190 | Телевизионная ул, 9, Телевизионная,9- магазин (тепло) (ку) | дс с Мартвых Дмитрий Александрович 10253/00/2Т от 01.09.2018г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 10.702600 | - | - | - | 10.702600 |
| 191 | Тельмана ул, 35, Тельмана ул, 35, Тельмана ул, 35 гвс (КРнаСОИ) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.905748 | - | 0.905748 |
| 192 | Тельмана ул, 35, Тельмана,35-ж.д,1992г.9эт.гвс (ку) | 1828/00/5 ГВС от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | - | - | 36.234240 | - | 36.234240 |
| 193 | Тельмана ул, 35, Тельмана,35-ж.д.1992г.9эт.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 74.321120 | - | - | - | 74.321120 |
| 194 | Тельмана ул, 37, Тельмана,37-ж.д.1980г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 66.389160 | - | - | - | 66.389160 |
| 195 | Тельмана ул, 39, Тельмана,39- пом.1 (тепло)(ку) | 12141/00/3 Т от 15.08.2019 г. | Щеглова Алла Юрьевна | КалугаТеплосеть | 2.673880 | - | - | - | 2.673880 |
| 196 | Тельмана ул, 39, Тельмана,39-ж.д.1972г.от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 76.619760 | - | - | - | 76.619760 |
| 197 | Тельмана ул, 41, Тельмана,41-маг."Обувь" (тепло)(КУ) | 0306 Тепло | Сорокин М.В. | КалугаТеплосеть | 1.239000 | - | - | - | 1.239000 |
| 198 | Тельмана ул, 41, Тельмана,41/кв.2/-пром.магазин (тепло) (ку) | 0488 Тепло | Никишина М.П. | КалугаТеплосеть | 1.477360 | - | - | - | 1.477360 |
| 199 | Тельмана ул, 41, Тельмана,41-ж.д.ЖЭУ-21 от (ку) | 1828/00/5 Т от 31.12.2012 г. | ЖРЭУ-21 | КалугаТеплосеть | 77.157840 | - | - | - | 77.157840 |
| 200 | Чичерина ул, 16, ул. Чичерина, д.16. пом.3 (тепло) (ку) | 11407/00/2Т от 01.01.2019г. | Пастарнаков Сергей Константинович | КалугаТеплосеть | 0.965240 | - | - | - | 0.965240 |
| 201 | Чичерина ул, 16, Чичерина,16-ж.д.1960г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 36.782960 | - | - | - | 36.782960 |
| 202 | Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-ж.д.от (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 65.634800 | - | - | - | 65.634800 |
| 203 | Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-хоз.маг.и апт.киоск 110,5 (тепло)(ку) | Доп. согл. к дог. 5024/00/4 Т с ООО Креатив 777 | Феникс ЦЛА ООО | КалугаТеплосеть | 3.094000 | - | - | - | 3.094000 |
| 204 | Чичерина ул, 16а, Чичерина,16а-хоз.маг.и апт.киоск 39,1 (тепло)(ку) | Доп. согл. к дог. 5024/00/4 Т с ООО Креатив 777 | Феникс ЦЛА ООО | КалугаТеплосеть | 1.094800 | - | - | - | 1.094800 |
| 205 | Чичерина ул, 17, Чичерина,17-ж.д.от (ку) - индивидуальное отопление | 777 Чичерина 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.229119 | - | - | - | 0.229119 |
| 206 | Чичерина ул, 17, Чичерина,17-ж.д.от (ку) - центральное отопление | 777 Чичерина 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.319023 | - | - | - | 46.319023 |
| 207 | Чичерина ул, 17, Чичерина,17-нежилое помещение (тепло)(ку) | 8720/00/2 Т от 22.03.2017 г. | Соколов Иван Валентинович | КалугаТеплосеть | 2.845539 | - | - | - | 2.845539 |
| 208 | Чичерина ул, 17а, Чичерина,17а, ж.д (ку) | 777 Чичерина 17А Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 24.005700 | - | - | - | 24.005700 |
| 209 | Чичерина ул, 18, Чичерина,18 опс № 10 (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 5.675600 | - | - | - | 5.675600 |
| 210 | Чичерина ул, 18, Чичерина,18-ж.д.от (ку) | 1824/00/5 Т | УК Забота Плюс ООО | КалугаТеплосеть | 81.771200 | - | - | - | 81.771200 |
| 211 | Чичерина ул, 18, Чичерина,18 торговое помещение (№27) (тепло)(ку) | дс с Нарусовой П.А. дог. № 8575/00/2 Т | Денисов С.Н. ООО "Виноград" | КалугаТеплосеть | 2.559200 | - | - | - | 2.559200 |
| 212 | Чичерина ул, 18/1, Чичерина ул, 18/1, Чичерина ул, 18/1 гвс (КРнаСОИ) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.746758 | - | 0.746758 |
| 213 | Чичерина ул, 18/1, Чичерина,18к1-ж.д.1998г.6эт.гвс (ку) | 1829/00/5 ГВС от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 3.793920 | - | 3.793920 |
| 214 | Чичерина ул, 18/1, Чичерина,18,корп.1-ж.д.1998г.6эт. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 78.026320 | - | - | - | 78.026320 |
| 215 | Чичерина ул, 19, Чичерина,19 неж. помещение № 3 (тепло) (ку) | 13828/00/1Т | Родионова Галина Кузьминична | КалугаТеплосеть | 6.168400 | - | - | - | 6.168400 |
| 216 | Чичерина ул, 19, Чичерина,19 магазин Тарасова (тепло) | 407/ Тепло | Тарасова Анна Андреевна | КалугаТеплосеть | 0.011758 | - | - | - | 0.011758 |
| 217 | Чичерина ул, 19, Чичерина,19-Город (тепло)(ку) | 5124/00/1 Т | ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 1.148000 | - | - | - | 1.148000 |
| 218 | Чичерина ул, 19, Чичерина,19-ж.д.1953г.от (ку) | 777 Чичерина 19 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 40.552400 | - | - | - | 40.552400 |
| 219 | Чичерина ул, 20, Чичерина,20-магазин (тепло)(ку) | 0106/00/2Т от 01.09.2018г. | Ирлен (ООО") | КалугаТеплосеть | 9.346400 | - | - | - | 9.346400 |
| 220 | Чичерина ул, 20, Чичерина,20-маг.Лилиана (тепло)(ку) | 0208/00/2Т от 01.09.2018г. | Пархимович Елена Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.383600 | - | - | - | 0.383600 |
| 221 | Чичерина ул, 20, Чичерина,20 Ситилаб (тепло) (ку) | 11540/00/2 Т от 02.04.2019 г. | Кудрявцева Елена Петровна | КалугаТеплосеть | 3.463600 | - | - | - | 3.463600 |
| 222 | Чичерина ул, 20, Чичерина,20-ж.д.1954г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 53.933600 | - | - | - | 53.933600 |
| 223 | Чичерина ул, 20, Чичерина,20, пом. 4 (тепло)(ку) | 6679/00/2 Т от 01.01.2016г. | ГОРПО | КалугаТеплосеть | 6.095600 | - | - | - | 6.095600 |
| 224 | Чичерина ул, 21, Чичерина,21- нежилое помещение 2 (тепло) (ку) | 11909/00/2 Т от 08.07.2019г. | Сидорова Наталья Борисовна | КалугаТеплосеть | 0.470573 | - | - | - | 0.470573 |
| 225 | Чичерина ул, 21, Чичерина,21- нежилое помещение 1 (тепло) (ку) | 11910/00/2 Т от 08.07.2019 г. | Байрамов Вячеслав Сахлияр Оглы | КалугаТеплосеть | 0.456651 | - | - | - | 0.456651 |
| 226 | Чичерина ул, 21, Чичерина,21-ж.д.от (ку) - индивидуальное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 0.284508 | - | - | - | 0.284508 |
| 227 | Чичерина ул, 21, Чичерина,21-ж.д.от (ку) - центральное отопление | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 50.043667 | - | - | - | 50.043667 |
| 228 | Чичерина ул, 22, Чичерина,22-бар (тепло) | 0133 Тепло | Липатников Г.А. | КалугаТеплосеть | 0.002161 | - | - | - | 0.002161 |
| 229 | Чичерина ул, 22, Чичерина,22-ателье (тепло) | 0293 Тепло | АСТРА ООО | КалугаТеплосеть | 0.046646 | - | - | - | 0.046646 |
| 230 | Чичерина ул, 22, Чичерина,22-ж.д.1955г. (ку) | 1809/00/5 Т | Техно-Р ООО | КалугаТеплосеть | 46.296120 | - | - | - | 46.296120 |
| 231 | Чичерина ул, 26, Чичерина,26-ж.д.1948г.ЖЭУ-6 (ку) | 777 Чичерина 26 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.672740 | - | - | - | 19.672740 |
| 232 | Чичерина ул, 30, Чичерина,30-общ.1954г.от (ку) | 777 Чичерина 30 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 25.896780 | - | - | - | 25.896780 |
| 233 | Чичерина ул, 31, Чичерина,31-ж.д.1953г. (ку) | 1829/00/5 Тепло от 01.01.2014 | УК МЖД Московского округа ООО | КалугаТеплосеть | 30.344490 | - | - | - | 30.344490 |

Таблица 1.106 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Вагонный пер, 15, Вагонный пер, 15, Вагонный пер, 15 гвс (КРнаСОИ) | 1958/00/5/ Г от 05.08.2020г.(прямой договор КР на СОИ с 01.06.2020г.) | ООО "Квадратный Метр" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.459985 | - | 1.459985 |
| 2 | Вагонный пер, 15, пер.Вагонный,15 к1,2-общ.1982г.9эт.гвс (ку) | 777 пер. Вагонный 15 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 17.521350 | - | 17.521350 |
| 3 | Вагонный пер, 15, пер.Вагонный,15 к1,2-общ.1982г.9эт.от (ку) | 777 пер. Вагонный 15 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 116.038840 | - | - | - | 116.038840 |
| 4 | Врубовая ул, 10, Врубовая,10-ГЦРТДиЮ "Созвездие" (тепло) | БД 0531/00/2 Т от 25.12.2020г | МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | КалугаТеплосеть | 0.041800 | - | - | - | 0.041800 |
| 5 | Врубовая ул, 14, Врубовая,14-ж.дом,1989г. (ку) | 777 Врубовая 14 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.371410 | - | - | - | 29.371410 |
| 6 | Врубовая ул, 18/20, Врубовая,18/20-сем.общ.1960г.от (ку) | 777 Врубовая 18/20 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 33.966800 | - | - | - | 33.966800 |
| 7 | Врубовая ул, 2/63, Врубовая,2/63-ж.д.1969г. (ку) | 777 Врубовая 2/63 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 59.040120 | - | - | - | 59.040120 |
| 8 | Врубовая ул, 2/63, Калужская Ирина Сергеевна (тепло)(ку) | 7811/00/2 Т от 01.11.2016г. | Калужская Ирина Сергеевна | КалугаТеплосеть | 3.768920 | - | - | - | 3.768920 |
| 9 | Врубовая ул, 20/21, Врубовая,20/21-сем.общ.1961г.от (ку) | 777 Врубовая 20/21 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.523400 | - | - | - | 32.523400 |
| 10 | Врубовая ул, 22, Врубовая,22- адм.здан.гвс. (гвс) | БД 0622/00/2 Г от 21.01.21г | ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга | КалугаТеплосеть | - | - | 0.004755 | - | 0.004755 |
| 11 | Врубовая ул, 22, Врубовая,22-адм.здание от. (тепло) | БД 0622/00/2 Т от 21.01.21г | ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга | КалугаТеплосеть | 0.193790 | 0.027830 | - | - | 0.221620 |
| 12 | Врубовая ул, 22, Врубовая,22-гараж ц."Забота" (тепло) | БД 0622/00/2 Т от 21.01.21г | ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга | КалугаТеплосеть | 0.009100 | - | - | - | 0.009100 |
| 13 | Врубовая ул, 4, Врубовая,4-ж.дом 1980г. (ку) | 777 Врубовая 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 47.103240 | - | - | - | 47.103240 |
| 14 | Врубовая ул, 45, Врубовая ул, 45, Врубовая ул, 45 гвс (КРнаСОИ) | 1958/00/5/ Г от 05.08.2020г.(прямой договор КР на СОИ с 01.06.2020г.) | ООО "Квадратный Метр" | КалугаТеплосеть | - | - | 1.354305 | - | 1.354305 |
| 15 | Врубовая ул, 45, Врубовая,45-общ.бл.АиБ 1980г.9эт.гвс (ку) | 777 Врубовая 45 Г | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 26.972260 | - | 26.972260 |
| 16 | Врубовая ул, 45, Врубовая,45-общ.бл.АиБ 1980г.9эт.от (ку) | 777 Врубовая 45 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 115.361520 | - | - | - | 115.361520 |
| 17 | Врубовая ул, 6, Врубовая,6-баня N 4 (гвс) | БД 0080/00/2 Г от 24.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.063200 | - | 0.063200 |
| 18 | Врубовая ул, 6, Врубовая,6-баня N4 (тепло) | БД 0080/00/2 Т от 17.12.2020 | МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.116370 | - | - | - | 0.116370 |
| 19 | Врубовая ул, 8, Врубовая,8 Центр "Доброта" (тепло) | БД 0537/00/2 Т от 05.02.21г | ГБУ КО Центр "Доброта" | КалугаТеплосеть | 0.097868 | - | - | - | 0.097868 |
| 20 | Врубовой пер, 19/12, пер.Врубовой,19/12-общ.1958г. (ку) | 777 пер. Врубовой 19/12 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 29.040930 | - | - | - | 29.040930 |
| 21 | Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4, нежилое помещение № 1 (тепло) (ку) | 10057/00/2 Т | Калугалифтремстрой ОАО | КалугаТеплосеть | 0.226560 | - | - | - | 0.226560 |
| 22 | Врубовой пер, 4, Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. (КРнаСОИ) | 1949/00/5 Г от 21.04.2020г. | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 2.341677 | - | 2.341677 |
| 23 | Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. гвс (ку) | 1949/00/5 Г от 21.04.2020г. | ООО "УК "Губерния" | КалугаТеплосеть | - | - | 89.256960 | - | 89.256960 |
| 24 | Врубовой пер, 4, пер.Врубовой,4ж.д.1982г.9эт. от. (ку) | 777 пер. Врубовой 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 182.833920 | - | - | - | 182.833920 |
| 25 | Забойная ул, 1/69, Забойная,1/69-ж.дом 1966г. (ку) | 777 Забойная 1/69 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.144480 | - | - | - | 34.144480 |
| 26 | Забойная ул, 1/69, ул. Забойная,д.1/69, кв. 37 (тепло) (ку) | № БД 12784/00/5 Т | ГБУ КО "РЦИ КРОК" | КалугаТеплосеть | 5.581400 | - | - | - | 5.581400 |
| 27 | Забойная ул, 3, Забойная,3 магазин,гвс (гвс) | 0387 ГВС от 01.06.2006 г. | Корнеева Марина Анатольевна | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000115 | - | 0.000115 |
| 28 | Забойная ул, 3, Забойная,3-магазин,от. (тепло) | 0387 Тепло от 01.06.2006 г. | Корнеева Марина Анатольевна | КалугаТеплосеть | 0.006593 | - | - | - | 0.006593 |
| 29 | Забойная ул, 3, Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 1.000577 | - | 1.000577 |
| 30 | Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 16.391680 | - | 16.391680 |
| 31 | Забойная ул, 3, Забойная,3 ж.д. 1992г.5-эт. от. (ку) | 777 Забойная 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 105.024720 | - | - | - | 105.024720 |
| 32 | Луговая ул, 39, неж. помещение (тепло) | 13344/00/1Т от 16.12.2019г. | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 0.073348 | - | - | - | 0.073348 |
| 33 | Луговая ул, 41, Луговая,41-ДОУ -94"Забава"гвс (гвс) | БД 0446/00/2 Г от 25.12.2020г. | Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.073398 | - | 0.073398 |
| 34 | Луговая ул, 41, Луговая,41-хоз.блок гвс (гвс) | БД 0446/00/2 Г от 25.12.2020г. | Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.000100 | - | 0.000100 |
| 35 | Луговая ул, 41, Луговая,41-"Забава"-хоз.блок от. (тепло) | БД 0446/00/2 Т от 18.12.2020г. | Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.015000 | - | - | - | 0.015000 |
| 36 | Луговая ул, 41, Луговая,41-д/с Забава от. (тепло) | БД 0446/00/2 Т от 18.12.2020г. | Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.300000 | - | - | - | 0.300000 |
| 37 | Луговая ул, 43, Луговая,43-школа 1 (гвс) | БД 0225/00/2 Г от _________2021 г. | Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N1"г.Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.024879 | - | 0.024879 |
| 38 | Луговая ул, 43, Луговая,43-школа N 1 (тепло) | БД 0225/00/2 Т от____________2021 г | Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N1"г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.468000 | - | - | - | 0.468000 |
| 39 | Луговая ул, 70, Луговая,70-поликлиника гвс (гвс) | БД 0416/00/2 Г | ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.046000 | - | 0.046000 |
| 40 | Луговая ул, 70, Луговая,70-поликлиника от. (тепло) | БД 0416/00/2 Т | ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | КалугаТеплосеть | 0.212130 | - | - | - | 0.212130 |
| 41 | Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2 Город (тепло) (ку) | 11521/00/1 Т от 28.03.2019 г. | Максимов Алексей Николаевич | КалугаТеплосеть | 0.240720 | - | - | - | 0.240720 |
| 42 | Отбойная ул, 18/2, Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 2.434583 | - | 2.434583 |
| 43 | Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 85.463040 | - | 85.463040 |
| 44 | Отбойная ул, 18/2, Отбойная,18/2ж.д.1982г.9эт. от. (ку) | 777 Отбойная 18/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 196.198600 | - | - | - | 196.198600 |
| 45 | Северная ул, 65/2, Северная,65/2-ж.дом 1961г. (ку) | 777 Северная 65/2 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.532000 | - | - | - | 35.532000 |
| 46 | Северная ул, 96, Северная,96-ж.дом 1986г. (ку) | 777 Северная 96 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 78.847600 | - | - | - | 78.847600 |
| 47 | Шахтеров ул, 10, Шахтеров,10-ж.дом 1958г. (ку) | 777 Шахтеров 10 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 19.163250 | - | - | - | 19.163250 |
| 48 | Шахтеров ул, 11/23, Шахтеров,11/23-общ.1963г. (ку) | 777 Шахтеров 11/23 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 46.468164 | - | - | - | 46.468164 |
| 49 | Шахтеров ул, 11/23, Шахтеров,11/23-проф.каб. (тепло)(ку) | БД № 0344/00/2 Т от 27.01.2021г. | ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | КалугаТеплосеть | 7.094160 | - | - | - | 7.094160 |
| 50 | Шахтеров ул, 13, Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. (КРнаСОИ) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 0.659998 | - | 0.659998 |
| 51 | Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. гвс (ку) | 1839/00/5 ГВС | ЖРЭУ- 8 | КалугаТеплосеть | - | - | 7.764480 | - | 7.764480 |
| 52 | Шахтеров ул, 13, Шахтеров,13ж.д.1994г.5эт. от. (ку) | 777 Шахтеров 13 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 54.485320 | - | - | - | 54.485320 |
| 53 | Шахтеров ул, 14, Шахтеров,14-магазин (тепло) | 0060 Тепло | Евгенова О.В. | КалугаТеплосеть | 0.015800 | - | - | - | 0.015800 |
| 54 | Шахтеров ул, 16/22, Шахтеров,16/22-общ.1961г.от (ку) | 777 Шахтеров 16/22 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 30.775640 | - | - | - | 30.775640 |
| 55 | Шахтеров ул, 16/22, Шахтеров,16/22 пом. 12 (тепло)(ку) | БД 13750/00/1Т | ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | КалугаТеплосеть | 2.822400 | - | - | - | 2.822400 |
| 56 | Шахтеров ул, 17, Шахтеров,17-ж.дом 1959г. (ку) | 777 Шахтеров 17 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 12.269070 | - | - | - | 12.269070 |
| 57 | Шахтеров ул, 3, Шахтеров,3-ж.дом 1961г. (ку) | 777 Шахтеров 3 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 37.125160 | - | - | - | 37.125160 |
| 58 | Шахтеров ул, 4, Шахтеров,4 магазин (тепло)(ку) | 6884/00/2 | Московченко Евгений Геннадьевич | КалугаТеплосеть | 2.769200 | - | - | - | 2.769200 |
| 59 | Шахтеров ул, 4, Шахтеров,4-ж.дом 1961г. (ку) | 777 Шахтеров 4 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 32.838400 | - | - | - | 32.838400 |
| 60 | Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-ж.дом 1976г. (ку) | 777 Шахтеров 5 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 34.144480 | - | - | - | 34.144480 |
| 61 | Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-нар.диспан. (гвс) | БД 0036/00/2 Г | ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" | КалугаТеплосеть | - | - | 0.012600 | - | 0.012600 |
| 62 | Шахтеров ул, 5, Шахтеров,5-нар.дисп.от. (тепло)(ку) | БД 0036/00/2 Т | ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" | КалугаТеплосеть | 8.663560 | - | - | - | 8.663560 |
| 63 | Шахтеров ул, 6, Шахтеров,6-ж.дом 1966г. (ку) | 777 Шахтеров 6 Т | ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 35.585200 | - | - | - | 35.585200 |
| 64 | Шахтеров ул, 9, Шахтеров,9 -1й этаж Слесарев А.А. (тепло) | 8571/00/2 Т | Слесарев Аркадий Аркадьевич | КалугаТеплосеть | 0.008052 | - | - | - | 0.008052 |

Таблица 1.107 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Широкая, 51 «б», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Широкая ул, 49, Широкая,49 Свято-Лаврентьев монастырь (тепло) | 0199 Тепло | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | 0.004608 | - | - | - | 0.004608 |
| 2 | Широкая ул, 49, Широкая,49-бытовка 2 (тепло) | 0199 Тепло | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | 0.004300 | - | - | - | 0.004300 |
| 3 | Широкая ул, 49, Широкая,49-ПДУ,1эт. (тепло) | 0199 Тепло | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | 0.034125 | - | - | - | 0.034125 |
| 4 | Широкая ул, 49, Широкая,49-произ.пом. (тепло) | 0199 Тепло | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | 0.001774 | - | - | - | 0.001774 |
| 5 | Широкая ул, 49/1, Широкая,49/1-ж.д (гвс) (ку) | 0199 ГВС | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | - | - | 1.078400 | - | 1.078400 |
| 6 | Широкая ул, 49/1, Широкая,49/1-ж.д.от. (тепло) | 0199 Тепло | Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | КалугаТеплосеть | 0.030000 | - | - | - | 0.030000 |
| 7 | Широкая ул, 51, Широкая, 51-школа №20 гвс (гвс) | БД 0134/00/2 Г от 20.01.2021 | Отдел N17 МБОУ"Основная общеобразовательная школа N 20"города Калуги | КалугаТеплосеть | - | - | 0.011000 | - | 0.011000 |
| 8 | Широкая ул, 51, Широкая,51-школа №20 от. (тепло) | БД 0134/00/2 Т от 20.01.2021 | Отдел N17 МБОУ"Основная общеобразовательная школа N 20"города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.302263 | - | - | - | 0.302263 |

Таблица 1.108 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельная по ул. Школьная, 7 «а», Гкал/ч

| N п/п | Наименование | Договор | Абонент | Группа потребителей | Максимальные нагрузки, Гкал/ч (*для ж.д. Гкал/мес) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопл | вентил | гвс | пар | Всего |
| 1 | Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1, пом.1(тепло) | 0144/00/1Т от 23.09.2019г. | Афонин Д.А. | КалугаТеплосеть | 1.534000 | - | - | - | 1.534000 |
| 2 | Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 73.686280 | - | - | - | 73.686280 |
| 3 | Буровая (п.Резвань) ул, 1, Буровая,д.1, кв. 2 (тепло) | 3850/00/3 Тот 23.11.2020 | Ростелеком ПАО | КалугаТеплосеть | 1.031320 | - | - | - | 1.031320 |
| 4 | Буровая (п.Резвань) ул, 1, п.Резвань,ул.Буровая,1 (тепло)(ку) | БД 0382/00/1 Т | МКУ "СХИТО" | КалугаТеплосеть | 2.598360 | - | - | - | 2.598360 |
| 5 | Буровая (п.Резвань) ул, 3, Буровая,д.3 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 74.014320 | - | - | - | 74.014320 |
| 6 | Буровая (п.Резвань) ул, 3, Буровая,д.3 амбулатория (тепло)(ку) | БД 0036/00/1 Т от 29.12.2020 | ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | КалугаТеплосеть | 5.125920 | - | - | - | 5.125920 |
| 7 | Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 1 ввод (кв.1-29) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 31.680640 | - | - | - | 31.680640 |
| 8 | Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 2 ввод (кв.30-59) - индивидуальное отопление | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 0.115915 | - | - | - | 0.115915 |
| 9 | Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,д.5 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) - 2 ввод (кв.30-59) - центральное отопление | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 53.993737 | - | - | - | 53.993737 |
| 10 | Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,5 м-н Магнит основное здание (тепло) (ку) - ввод №1 | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 7.009200 | - | - | - | 7.009200 |
| 11 | Буровая (п.Резвань) ул, 5, Буровая,5 м-н Магнит подсобное помещение (тепло) (ку) - ввод №1 | 3722/00/4 Т | ТАНДЕР | КалугаТеплосеть | 1.083240 | - | - | - | 1.083240 |
| 12 | Буровая (п.Резвань) ул, 7, Буровая,д.7 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 74.576000 | - | - | - | 74.576000 |
| 13 | Буровая (п.Резвань) ул, 9, Буровая,д.9 ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 32.770960 | - | - | - | 32.770960 |
| 14 | п. Резвань "Облводоканал", Насосная станция (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.008998 | - | - | - | 0.008998 |
| 15 | п. Резвань "Облводоканал", п.Резвань,бытовки (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.004075 | - | - | - | 0.004075 |
| 16 | п. Резвань "Облводоканал", п.Резвань,дизельная (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.002158 | - | - | - | 0.002158 |
| 17 | п. Резвань "Облводоканал", Станция обезжелезования (тепло) | 0515/00/1 Т от 24.03.2021г. | ГП "Калугаоблводоканал" | КалугаТеплосеть | 0.013721 | - | - | - | 0.013721 |
| 18 | Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная 1,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.175680 | - | 27.175680 |
| 19 | Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная (п.Резвань) ул, 1 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 1.456025 | - | 1.456025 |
| 20 | Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная 1,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 56.042920 | - | - | - | 56.042920 |
| 21 | Школьная (п.Резвань) ул, 1, Школьная,1 нежил. помещение 25,9 м.кв (тепло)(ку) | БД 8961/00/4 Т от 01.01.2021г. | УМВД России по г. Калуге | КалугаТеплосеть | 0.611240 | - | - | - | 0.611240 |
| 22 | Школьная (п.Резвань) ул, 11, Школьная,11,ж.д.ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 42.050480 | - | - | - | 42.050480 |
| 23 | Школьная (п.Резвань) ул, 15а, п.Резвань Д/д N86 "Березка" (тепло) | БД 0576/00/1 Т | МБДОУ N86 "Березка" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.089000 | - | - | - | 0.089000 |
| 24 | Школьная (п.Резвань) ул, 15а, п.Резвань, здание N2 (тепло) | БД 0576/00/1 Т | МБДОУ N86 "Березка" г. Калуги | КалугаТеплосеть | 0.070000 | - | - | - | 0.070000 |
| 25 | Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная 2,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 53.920000 | - | 53.920000 |
| 26 | Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная (п.Резвань) ул, 2 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.996345 | - | 0.996345 |
| 27 | Школьная (п.Резвань) ул, 2, Школьная 2,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 96.686840 | - | - | - | 96.686840 |
| 28 | Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная 3,ж.д.гвс (ку) | 1864/00/5/02 ГВС от 01.10.2015г.(прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 27.000960 | - | 27.000960 |
| 29 | Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная (п.Резвань) ул, 3 гвс (КРнаСОИ) | 1864/00/5/02 КР на СОИ от 01.10.2015г. | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | - | - | 0.483985 | - | 0.483985 |
| 30 | Школьная (п.Резвань) ул, 3, Школьная 3,ж.д.от. (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 65.945480 | - | - | - | 65.945480 |
| 31 | Школьная (п.Резвань) ул, 3а, Резвань,Школьная,3а (тепло) | БД 0228/00/1 Т от 4.02.2021г. | Отдел 19 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N37" города Калуги | КалугаТеплосеть | 0.240000 | - | - | - | 0.240000 |
| 32 | Школьная (п.Резвань) ул, 4, п.Резвань, Школьная, 4, ОПС (тепло)(ку) | 0213/00/2 Т | Почта России АО | КалугаТеплосеть | 1.214370 | - | - | - | 1.214370 |
| 33 | Школьная (п.Резвань) ул, 4, Школьная,4 нежилое помещение №3 (тепло) (ку) | 10410/00/1 Т от 31.07.2018 г. | Савин Алексей Владимирович | КалугаТеплосеть | 0.749320 | - | - | - | 0.749320 |
| 34 | Школьная (п.Резвань) ул, 4, Резвань,Школьная,4 жилой дом (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 25.048510 | - | - | - | 25.048510 |
| 35 | Школьная (п.Резвань) ул, 5, Школьная,5,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 29.993240 | - | - | - | 29.993240 |
| 36 | Школьная (п.Резвань) ул, 6, Школьная,6 ДШИ N4 (тепло) | БД 0320/00/1 Т от 21.12.2020г. | МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги | КалугаТеплосеть | 0.014236 | - | - | - | 0.014236 |
| 37 | Школьная (п.Резвань) ул, 7, Школьная,7,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 42.824560 | - | - | - | 42.824560 |
| 38 | Школьная (п.Резвань) ул, 9, Школьная,9,ж.д. ЖРЭУ-17 (ку) | 1864/00/5/02 Тепло от 01.10.2015г. (прямые платежи) | ЖРЭУ ООО | КалугаТеплосеть | 35.683200 | - | - | - | 35.683200 |