Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Значение потребления тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом

# Калуга, 2021

# Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1 Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга» | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. 65 лет Победы, 51 за декабрь 2020г.	10

Таблица 1.2 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Азаровская, 13а за декабрь 2020г.	11

Таблица 1.3 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Аэрапортавская, в/ч 15506 за декабрь 2020г.	12

Таблица 1.4 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Байконурская, 11 за декабрь 2020г.	12

Таблица 1.5 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Байконурская, 181 а за декабрь 2020г.	13

Таблица 1.6 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Беговая, 15  за декабрь 2020г.	13

Таблица 1.7 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Болотникова, 29 за декабрь 2020г.	14

Таблица 1.8 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Бульвар Энтузиастов, 6Б за декабрь 2020г.	15

Таблица 1.9 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Веры Андриановой, 5А за декабрь 2020г.	16

Таблица 1.10 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Веры Андриановой, 64А за декабрь 2020г.	18

Таблица 1.11 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Взлетная, 46 за декабрь 2020г.	20

Таблица 1.12 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вилонова, 40 за декабрь 2020г.	20

Таблица 1.13 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вишневского, 1 за декабрь 2020г.	24

Таблица 1.14 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вишневского, 3а за декабрь 2020г.	24

Таблица 1.15 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вооруженного Восстания, 12 за декабрь 2020г.	25

Таблица 1.16 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Гвардейская, 15а за декабрь 2020г.	54

Таблица 1.17 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 115 за декабрь 2020г.	55

Таблица 1.18 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 35 за декабрь 2020г.	55

Таблица 1.19 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 22Б за декабрь 2020г.	58

Таблица 1.20 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 77А за декабрь 2020г.	59

Таблица 1.21 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Гурьянова, 18 к.2 за декабрь 2020г.	59

Таблица 1.22 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Гурьянова, 71А за декабрь 2020г.	60

Таблица 1.23 – Теплопотребление абонетов котельной по д. Колюпаново, 15А за декабрь 2020г.	61

Таблица 1.24 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Нижняя Усадебная, 2 за декабрь 2020г.	62

Таблица 1.25 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Новая, 41 за декабрь 2020г.	63

Таблица 1.26 – Теплопотребление абонетов котельной по д. Лихун, ул. Молодежная, 58 за декабрь 2020г.	64

Таблица 1.27 – Теплопотребление абонетов котельной по д. Чижовка (м-н Веснушки) за декабрь 2020г.	64

Таблица 1.28 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дзержиеского, 83А за декабрь 2020г.	65

Таблица 1.29 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дорожная, 21 за декабрь 2020г.	68

Таблица 1.30 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дорожная, 6А за декабрь 2020г.	68

Таблица 1.31 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дубрава, 14 за декабрь 2020г.	70

Таблица 1.32 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ипподромная, 37 за декабрь 2020г.	70

Таблица 1.33 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калуга-Бор, 15А за декабрь 2020г.	71

Таблица 1.34 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калуга-Бор, 3 за декабрь 2020г.	71

Таблица 1.35 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калужка, 6А за декабрь 2020г.	71

Таблица 1.36 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кибальчича, 17А за декабрь 2020г.	71

Таблица 1.37 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кирова, 76А за декабрь 2020г.	73

Таблица 1.38 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кирпичный завод МПС, 3В за декабрь 2020г.	77

Таблица 1.39 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кожедуба, 11 за декабрь 2020г.	77

Таблица 1.40 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кропоткина, 4А за декабрь 2020г.	77

Таблица 1.41 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кубяка, 3А за декабрь 2020г.	78

Таблица 1.42 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кутузова, 4А за декабрь 2020г.	80

Таблица 1.43 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ленина, 26А за декабрь 2020г.	82

Таблица 1.44 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ленина, 60А за декабрь 2020г.	83

Таблица 1.45 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Луначарского, 6А за декабрь 2020г.	83

Таблица 1.46 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. М.Горького, 1Б за декабрь 2020г.	85

Таблица 1.47 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. М.Жукова, 40А за декабрь 2020г.	89

Таблица 1.48 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Маяковского, 35 за декабрь 2020г.	91

Таблица 1.49 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Маяковского, 59 за декабрь 2020г.	91

Таблица 1.50 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Мичурина, 9В за декабрь 2020г.	92

Таблица 1.51 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 115А за декабрь 2020г.	93

Таблица 1.52 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 115А за декабрь 2020г.	95

Таблица 1.53 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 299В за декабрь 2020г.	100

Таблица 1.54 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 317А за декабрь 2020г.	100

Таблица 1.55 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 31А за декабрь 2020г.	101

Таблица 1.56 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Муратовский Щебзавод, 19А за декабрь 2020г.	102

Таблица 1.57 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Никитина, 95Б за декабрь 2020г.	103

Таблица 1.58 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Новая стройка, 1А за декабрь 2020г.	106

Таблица 1.59 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Новая стройка, 1А за декабрь 2020г.	106

Таблица 1.60 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Одоевское шоссе, 5А за декабрь 2020г.	107

Таблица 1.61 – Теплопотребление абонетов котельной по ОЛ Белка за декабрь 2020г.	107

Таблица 1.62 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ольговская, 19А за декабрь 2020г.	108

Таблица 1.63 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Шахтёрская за декабрь 2020г.	110

Таблица 1.64 – Теплопотребление абонетов котельной пер. 2-й Тульский, 5А за декабрь 2020г.	111

Таблица 1.65 – Теплопотребление абонетов котельной пер. Вишневского, 3 за декабрь 2020г.	112

Таблица 1.66 – Теплопотребление абонетов котельной пер. Воскресенский, 29Б за декабрь 2020г.	114

Таблица 1.67 – Теплопотребление абонетов котельной пер. Воскресенский, 2Б за декабрь 2020г.	115

Таблица 1.68 – Теплопотребление абонетов котельной пер. Воскресенский, 2Б за декабрь 2020г.	116

Таблица 1.69 – Теплопотребление абонетов котельной пл. Победы, 9А за декабрь 2020г.	118

Таблица 1.70 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Подвойского, 7 за декабрь 2020г.	122

Таблица 1.71 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Поле Свободы, 131А за декабрь 2020г.	122

Таблица 1.72 – Теплопотребление абонетов котельной пр. 1-й Академический, 29 за декабрь 2020г.	124

Таблица 1.73 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пролетарская, 111 за декабрь 2020г.	132

Таблица 1.74 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пролетарская, 125 за декабрь 2020г.	132

Таблица 1.75 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пухова, 5А за декабрь 2020г.	134

Таблица 1.76 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ромодановский Дворики, 55 за декабрь 2020г.	135

Таблица 1.77 – Теплопотребление абонетов котельной с. Росва, ул. Московская, 9А за декабрь 2020г.	135

Таблица 1.78 – Теплопотребление абонетов котельной с. Сосновый Бор, 10А за декабрь 2020г.	138

Таблица 1.79 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Светлая, 58, п. Мстихино за декабрь 2020г.	138

Таблица 1.80 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Советская, 20В, п. Турынино за декабрь 2020г.	139

Таблица 1.81 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Советская, 3Б, Тихонова Пустынь за декабрь 2020г.	140

Таблица 1.82 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Социалистическая, 2А за декабрь 2020г.	140

Таблица 1.83 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тарутинская, 171 за декабрь 2020г.	142

Таблица 1.84 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тарутинская, 231А за декабрь 2020г.	142

Таблица 1.85 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Театральная, 4Г за декабрь 2020г.	143

Таблица 1.86 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Телевизионная, 2Д за декабрь 2020г.	145

Таблица 1.87 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тульская, 78В за декабрь 2020г.	145

Таблица 1.88 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тульское шоссе, 28А за декабрь 2020г.	147

Таблица 1.89 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Фридриха Энгельса, 13А за декабрь 2020г.	147

Таблица 1.90 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Хрустальная, 18А за декабрь 2020г.	149

Таблица 1.91 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Хрустальная, 50А за декабрь 2020г.	150

Таблица 1.92 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чижевского, 12А за декабрь 2020г.	151

Таблица 1.93 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чичерина, 11А за декабрь 2020г.	153

Таблица 1.94 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чичерина, 23А за декабрь 2020г.	154

Таблица 1.95 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Шахтеров, 3А за декабрь 2020г.	159

Таблица 1.96 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Широкая, 51Б за декабрь 2020г.	161

Таблица 1.97 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Школьная, 7а (п. Резвань) за декабрь 2020г.	161

Таблица 1.98 – Теплопотребление абонетов котельной д. Шопино за декабрь 2020г.	162

Таблица 1.99 – Теплопотребление абонетов котельной от АО КалугаТехремонт ул. Механизаторов, 38 за декабрь 2020г.	162

Таблица 1.100 – Теплопотребление абонетов котельной от АО Калужский з-д Ремпутьмаш ул. Малинники, 21 за декабрь 2020г.	163

Таблица 1.101 – Теплопотребление абонетов котельной от «Тайфун» Грабцевское шоссе, 174 за декабрь 2020г.	164

Таблица 1.102 – Теплопотребление абонетов котельной от КЗТА ул. С. Щедрина, 141 за декабрь 2020г.	165

Таблица 1.103 – Теплопотребление абонетов котельной от ОАО КНИТМУ за декабрь 2020г.	169

Таблица 1.104 – Теплопотребление абонетов котельной от ПАО Квадра за декабрь 2020г.	170

Таблица 1.105 – Теплопотребление абонетов котельной КЭМЗ ул. С.Щедрина, 121 за декабрь 2020г.	172

Таблица 1.106 – Теплопотребление абонетов от ОАО КТЗ ул. Московская, 241 за декабрь 2020г.	177

Потребление тепловой энергии абонентов за отопительный период 2020 года

Теплопотребление абонентов МУП «Калугатеплосеть» за декабрь 2020 года

# Таблица 1.1 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. 65 лет Победы, 51 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41 | # Берег (ООО) | # 233,922 |
| # 2 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41 | # Кузнецова Александра Ивановна | # 0,977 |
| # 3 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41 | # ОАО "ЗВИ" | # 6,944 |
| # 4 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41, Корпус 1 | # Берег (ООО) | # 200,577 |
| # 5 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41, Корпус 1 | # Потапова Нина Егоровна | # 0,825 |
| # 6 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41, Корпус 2 | # Берег (ООО) | # 222,583 |
| # 7 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 41, Корпус 2 | # Медведкова Анна Анатольевна | # 1,618 |
| # 8 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 43 | # Аксенова Ирина Эриковна | # 5,368 |
| # 9 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 43 | # Еловикова Юлия Владимировна | # 2,966 |
| # 10 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 43 | # ИП Марусов Михаил Александрович | # 2,936 |
| # 11 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 43 | # Наханов Михаил Валерьевич | # 2,766 |
| # 12 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 43 | # ОАО "ЗВИ" | # 17,468 |
| # 13 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 43 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 351,423 |
| # 14 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 43 | # ТСН "Правград 43" | # 5,001 |
| # 15 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 45 | # Бадмаев Алексей Игоревич | # 0,651 |
| # 16 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 45 | # Кодолич Александр Петрович | # 2,790 |
| # 17 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 45 | # Коротков Сергей Вадимович | # 3,020 |
| # 18 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 45 | # Нектарин (ООО) | # 4,202 |
| # 19 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 45 | # ОАО "ЗВИ" | # 16,362 |
| # 20 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 45 | # ООО "Калуга-Строй" | # 338,971 |
| # 21 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 45 | # ООО Строительная Компания "Евро Строй" | # 3,933 |
| # 22 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 29 | # Калужский областной водоканал (ООО) | # 327,226 |
| # 23 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 29 | # МУП "Калугатеплосеть" | # 10,151 |

# Таблица 1.2 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Азаровская, 13а за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 314/51 | # Дорожно-Строительное Управление N 1 | # 74,724 |
| # 2 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, № 21 | # Ермуратьев С.А. | # 3,441 |
| # 3 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, № 21 | # Калужское региональное общество "Динамо" | # 6,268 |
| # 4 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, № 21 | # МБУК "КДО" | # 50,065 |
| # 5 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Азаровская ул, № 24 | # АО "Дефиниция" | # 8,242 |
| # 6 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Карьерная ул, № 2а | # Отдел N4 МБОУ " Основная общеобразовательная школа N27 имени К.Г. Макарова"города Калуги | # 25,500 |
| # 7 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Карьерный 1-й пер, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 3,117 |
| # 8 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 289а | # ТАНДЕР | # 8,978 |
| # 9 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291 | # Афонин Алексей Алексеевич | # 4,321 |
| # 10 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291 | # ИП Корнев Сергей Борисович | # 1,704 |
| # 11 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 106,925 |
| # 12 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 87,741 |
| # 13 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 2 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 82,401 |
| # 14 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 3 | # ИП Попова Е.Р. (Парикмах."Рапсодия") | # 1,222 |
| # 15 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 3 | # Колосов Владислав Викторович | # 1,276 |
| # 16 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291, Корпус 3 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 57,053 |
| # 17 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 291/3, Корпус 2 | # ИП Сорокин В.В. | # 5,210 |
| # 18 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 293 | # Атлас (ООО") | # 4,021 |
| # 19 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 293 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 55,788 |
| # 20 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 295 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 80,098 |
| # 21 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 295, Корпус 1 | # МБУ СМЭУ | # 1,505 |
| # 22 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 295, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 108,439 |
| # 23 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Станционный пер, № 10 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 4,757 |
| # 24 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Станционный пер, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 2,745 |
| # 25 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Станционный пер, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 3,058 |
| # 26 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 10 | # ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | # 173,983 |
| # 27 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 11, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 48,348 |
| # 28 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 11, Корпус 2 | # МБУ "СЖО" | # 0,688 |
| # 29 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 11, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 63,376 |
| # 30 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 12 | # ЖРЭУ-19 | # 112,104 |
| # 31 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 9 | # ООО "УК ДОМСТРОЙ" | # 7,302 |
| # 32 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Терепецкая ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 80,940 |

.

# Таблица 1.3 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Аэрапортавская, в/ч 15506 за декабрь 2020г.

| # № п/п | # Адрес потребителя | # Наименование потребителя | # Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 1 | # УК Наш Тайфун ООО | # 47,795 |
| # 2 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 1, Корпус 1 | # Майоров Вячеслав Алексеевич ИП | # 2,169 |
| # 3 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 1, Корпус 1 | # Майорова Л.А. | # 7,473 |
| # 4 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 10 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 3,143 |
| # 5 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 12 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 80,611 |
| # 6 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 13 | # УК Наш Тайфун ООО | # 121,342 |
| # 7 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 14 | # Техно-Р ООО | # 147,628 |
| # 8 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 22,716 |
| # 9 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № 9 | # Техно-Р ООО | # 23,130 |
| # 10 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Аэропортовская ул, № в/ч | # ЖКС № 3 (г. Тверь) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (по ВКС) | # 406,640 |

# Таблица 1.4 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Байконурская, 11 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Байконурская ул, № 9 | # ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | # 151,672 |
| # 2 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 1 | # ЖРЭУ-16 | # 119,217 |
| # 3 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 59,934 |
| # 4 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 3 | # ТСЖ "Бульвар Байконур,3" | # 0,661 |
| # 5 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Байконур б-р, № 5 | # ЖРЭУ-16 | # 150,100 |
| # 6 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 1 | # ЖРЭУ-16 | # 94,225 |
| # 7 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 11 | # ЖРЭУ-16 | # 94,912 |
| # 8 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 12 | # ЖРЭУ-16 | # 66,726 |
| # 9 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 12 | # Манучарян Левон Григорьевич | # 1,910 |
| # 10 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 12 | # Почта России АО | # 1,421 |
| # 11 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 13 | # ЖРЭУ-16 | # 102,992 |
| # 12 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 13 | # Изотова Г.А. | # 1,490 |
| # 13 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 14 | # ЖРЭУ-16 | # 93,369 |
| # 14 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 15 | # Бадмаева Евгения Владимировна | # 3,866 |
| # 15 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 45,993 |
| # 16 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 15 | # ТСЖ Звездная,15 | # 0,293 |
| # 17 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 18а | # ЖРЭУ-16 | # 152,709 |
| # 18 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 19 | # ЖРЭУ-16 | # 111,809 |
| # 19 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 19а | # ЖРЭУ-16 | # 58,817 |
| # 20 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 19а | # МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | # 3,121 |
| # 21 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 2 | # ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | # 6,281 |
| # 22 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 2 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 1,568 |
| # 23 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 54,505 |
| # 24 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 2 | # ТСЖ Звездная 2 | # 0,737 |
| # 25 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 20 | # Развитие Региона ООО | # 65,853 |
| # 26 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 20 | # ТАНДЕР | # 2,958 |
| # 27 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 21 | # ЖРЭУ-16 | # 116,543 |
| # 28 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 22 | # ЖРЭУ-16 | # 105,665 |
| # 29 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 28 | # ООО УК "Дом Плюс" | # 1,061 |
| # 30 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 28 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 94,263 |
| # 31 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 29 | # ЖРЭУ-16 | # 86,209 |
| # 32 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 3 | # ЖРЭУ-16 | # 147,840 |
| # 33 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 3 | # Калугалифтремстрой ОАО | # 0,924 |
| # 34 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 4 | # ГОО "Федерация бокса города Калуги" | # 7,292 |
| # 35 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 4 | # Ростелеком ПАО | # 0,984 |
| # 36 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 4 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 48,771 |
| # 37 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 5 | # ЖРЭУ-16 | # 92,871 |
| # 38 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Звездная ул, № 6 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 81,554 |
| # 39 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Первых Космонавтов пл, № 6 | # ЖРЭУ-16 | # 77,272 |

# Таблица 1.5 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Байконурская, 181 а за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 181 | # УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | # 92,433 |
| # 2 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 181 | # ФГУП "Калужская городская дезинфекционная станция,г.Калуга" | # 5,527 |

# Таблица 1.6 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Беговая, 15  за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Городской Бор тер, № Сокол | # ГАУ КО "Центр "Развитие" | # 277,298 |
| # 2 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 3 | # Ташир Фонд (ООО) | # 33,688 |
| # 3 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 5 | # ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга" | # 75,350 |
| # 4 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 5 | # ГАУ КО ЦСП "Анненки" | # 50,301 |
| # 5 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 11 | # Ефременко А.В. | # 4,255 |
| # 6 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 15 | # ГБУ КО "СШОР по конному спорту" | # 44,962 |
| # 7 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 15 | # МУП "Калугатеплосеть" | # 45,520 |
| # 8 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Беговая ул, № 8 | # ГБУ КО "СШОР "Многоборец" | # 53,761 |
| # 9 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 11 | # Голубец Игорь Николаевич | # 2,161 |
| # 10 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 11 | # ЖРЭУ-17 | # 32,754 |
| # 11 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 11 | # Шигапов Геннадий Борисович | # 1,936 |
| # 12 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 6 | # Лозовская Н.С. | # 19,989 |
| # 13 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Ипподромная ул, № 8 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 3,243 |
| # 14 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 31 | # ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | # 25,488 |

# Таблица 1.7 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Болотникова, 29 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 10а | # Лоция (ООО) | # 3,783 |
| # 2 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 10а | # Черемушки УО ООО | # 30,356 |
| # 3 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 10а | # Электрон-Сервис (ООО") | # 3,868 |
| # 4 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 12 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 76,270 |
| # 5 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 39,046 |
| # 6 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 14, Корпус 1 | # Симонян Анжела Григорьевна | # 2,558 |
| # 7 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 14, Корпус 1 | # Черемушки УО ООО | # 43,278 |
| # 8 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 16 | # Техно-Р ООО | # 83,303 |
| # 9 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 20 | # Черемушки УО ООО | # 38,355 |
| # 10 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 22 | # Черемушки УО ООО | # 58,681 |
| # 11 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 24 | # КОО ВТОО "Союз художников РФ" | # 7,246 |
| # 12 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 24 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 1,702 |
| # 13 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 24 | # УМВД России по г. Калуге | # 1,699 |
| # 14 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 24 | # Черемушки УО ООО | # 34,749 |
| # 15 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № гараж | # Ермаков Роман Олегович | # 1,927 |
| # 16 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 47 | # Додельцева Людмила Георгиевна | # 0,334 |
| # 17 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 47 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 37,824 |
| # 18 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 37 | # Черемушки УО ООО | # 39,183 |
| # 19 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 39 | # Терещенко Н.В. | # 0,738 |
| # 20 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 39 | # УК Наш Тайфун ООО | # 63,605 |
| # 21 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 39 | # Шмакова Белла Александровна | # 0,762 |
| # 22 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 41 | # Союз НПП ООО | # 75,421 |
| # 23 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 43 | # Волошенков Сергей Васильевич | # 2,033 |
| # 24 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 43 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 6,443 |
| # 25 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 43 | # Почта России АО | # 4,827 |
| # 26 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 43 | # Черемушки УО ООО | # 42,700 |
| # 27 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 45 | # Черемушки УО ООО | # 61,206 |
| # 28 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 49 | # Черемушки УО ООО | # 39,981 |
| # 29 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 51 | # Отдел N8 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10 c углубленным изучением отдельных предметов"г | # 81,340 |
| # 30 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 53 | # Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | # 137,347 |
| # 31 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 53 | # Черемушки УО ООО | # 3,341 |

# Таблица 1.8 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Бульвар Энтузиастов, 6Б за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 1 | # Кузина Ольга Викторовна | # 3,117 |
| # 2 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 101,180 |
| # 3 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 1 | # Флегонтов А.М. | # 1,168 |
| # 4 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 1 | # Хлопикова Инна Вячеславовна | # 1,439 |
| # 5 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12, Корпус 1-й подъезд | # ТСЖ Терепец-1 | # 57,398 |
| # 6 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12, Корпус 2-8 й подъезды | # Глазер В.С. | # 2,579 |
| # 7 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12, Корпус 2-8 й подъезды | # УК МЖД Московского округа ООО | # 236,693 |
| # 8 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12а | # ЖРЭУ-19 | # 2,253 |
| # 9 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 12а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 90,418 |
| # 10 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 16 | # МБОУ Лицей 48 г.Калуги | # 159,601 |
| # 11 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 3 | # ООО "УК ДОМСТРОЙ" | # 201,084 |
| # 12 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 4 | # ЖРЭУ-19 | # 140,937 |
| # 13 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 151,838 |
| # 14 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 5 | # УК Забота Плюс ООО | # 1,456 |
| # 15 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 6 | # ЖРЭУ-19 | # 159,927 |
| # 16 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 7 | # ООО "УК ДОМСТРОЙ" | # 9,728 |
| # 17 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 85,558 |
| # 18 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 9 | # ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | # 7,507 |
| # 19 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 9 | # ЖРЭУ-19 | # 202,767 |
| # 20 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Моторостроителей ул, № 9 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | # 10,806 |
| # 21 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 1 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 2,956 |
| # 22 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 1 | # ЖРЭУ-19 | # 315,555 |
| # 23 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 11 | # ЖРЭУ-19 | # 163,401 |
| # 24 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 13 | # МБДОУ № 103 "Лесная сказка" г.Калуги | # 129,269 |
| # 25 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 13а | # Ганжа Сергей Леонидович | # 13,543 |
| # 26 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 15 | # ООО "УК ДОМСТРОЙ" | # 93,981 |
| # 27 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 17 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 0,326 |
| # 28 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 17 | # ООО "УК ДОМСТРОЙ" | # 5,334 |
| # 29 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 17 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 88,324 |
| # 30 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 2 | # ЖРЭУ-19 | # 225,724 |
| # 31 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 2а | # Новиков Юрий Александрович (ИП) | # 1,794 |
| # 32 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 3 | # Ростелеком ПАО | # 20,499 |
| # 33 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 4 | # ЖРЭУ-19 | # 96,240 |
| # 34 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 4а | # АО Быт-Сервис | # 7,681 |
| # 35 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 4а | # Почта России АО | # 7,330 |
| # 36 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 5 | # ООО "УК ДОМСТРОЙ" | # 121,744 |
| # 37 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 260,053 |
| # 38 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 6 | # ТСН (ж) "Терепец-6" | # 3,467 |
| # 39 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 6а | # Миронов Юрий Федорович (ИП) | # 12,548 |
| # 40 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 7 | # ЖРЭУ-19 | # 129,523 |
| # 41 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 7 | # Калугалифтремстрой ОАО | # 0,892 |
| # 42 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 8 | # ООО "УК ДОМСТРОЙ" | # 19,713 |
| # 43 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 235,373 |
| # 44 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Бульвар Энтузиастов ул, № 9 | # ЖРЭУ-19 | # 106,372 |

# Таблица 1.9 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Веры Андриановой, 5А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 39 | # ГКУ КО "Централизованная бухгалтерия в сфере здравоохранения" | # 15,401 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 39 | # УК Ваш Уют ООО | # 60,746 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 41 | # Кулькова С.В. | # 1,012 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 41 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 78,555 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 41 | # Филатова Н.Н. | # 0,706 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 43 | # Афанасьева Т.С | # 0,804 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 43 | # Бойцова Елена Викторовна | # 0,785 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 43 | # Катюшенко Т.А. | # 0,843 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 43 | # Комогорова Алла Николаевна | # 0,870 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 43 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 65,796 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 43 | # Сидоренко Д.Н | # 0,871 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 55 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 62,939 |
| # 13 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 20 | # СпецРемСтрой ООО | # 55,016 |
| # 14 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 22 | # УК Забота Плюс ООО | # 47,350 |
| # 15 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 24 | # УК Ваш Уют ООО | # 72,016 |
| # 16 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 26 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 71,057 |
| # 17 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 28 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 76,444 |
| # 18 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 3 | # Отдел N 8 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N21" г.Калуги | # 143,417 |
| # 19 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 30 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 46,601 |
| # 20 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 32 | # УК Ваш Уют ООО | # 99,809 |
| # 21 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 5 | # УК Ваш Уют ООО | # 123,296 |
| # 22 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 45 | # Отдел N 7 МБДОУ N 7 г.Калуги | # 48,010 |
| # 23 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 47 | # МБОУДО "ДШИ № 3" (художественная) | # 18,665 |
| # 24 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 49 | # УК Забота Плюс ООО | # 54,960 |
| # 25 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 49а | # Макаров Андрей Николаевич | # 2,019 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 51 | # Бизнес-Клуб Калуга (ООО) | # 35,720 |
| # 27 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 51 | # ТСДМ (ООО") | # 7,501 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53 | # Аксенова М.В. | # 2,242 |
| # 29 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53 | # Гулюк Людмила Владимировна | # 1,020 |
| # 30 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53 | # Евдокимова Л.А. | # 1,011 |
| # 31 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53 | # ИП Денисов С.А. | # 4,118 |
| # 32 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53 | # Козлова Анна Борисовна | # 1,240 |
| # 33 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53 | # Кравченко Раиса Афанасьева | # 2,393 |
| # 34 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53 | # СпецРемСтрой ООО | # 79,250 |
| # 35 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53, Корпус 2 | # СпецРемСтрой ООО | # 0,881 |
| # 36 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53, Корпус 2 | # УК Забота Плюс ООО | # 68,551 |
| # 37 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 53, Корпус 2 | # Улыбка (ООО") | # 1,452 |
| # 38 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 57 | # ООО "Монолитстрой" | # 684,428 |
| # 39 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Паровозный пер, № 4 | # УК Забота Плюс ООО | # 34,336 |
| # 40 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 18 | # ЗАО "КСМАО" | # 54,606 |
| # 41 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 34 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 21,495 |
| # 42 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 36 | # ТСЖ К.Либкнехта,36 | # 9,900 |
| # 43 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,045 |
| # 44 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 2,123 |
| # 45 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 38б | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 2,141 |
| # 46 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 40 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,861 |
| # 47 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 40, Корпус Пристройка | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,637 |
| # 48 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 42 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,342 |
| # 49 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 42а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 6,052 |
| # 50 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 137 | # УК Забота Плюс ООО | # 107,833 |
| # 51 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 139 | # Семенов Александр Вениаминович | # 1,575 |
| # 52 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 139 | # Сурганова Т.И. | # 0,913 |
| # 53 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 139 | # Черемушки УО ООО | # 112,341 |
| # 54 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 149 | # Черемушки УО ООО | # 78,359 |
| # 55 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 153 | # Отдел 14 МБДОУ № 60 "Колосок" г.Калуги | # 77,381 |
| # 56 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 155 | # Черемушки УО ООО | # 85,523 |
| # 57 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 157 | # Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" | # 12,214 |
| # 58 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 157 | # Черемушки УО ООО | # 63,484 |
| # 59 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 159 | # Черемушки УО ООО | # 67,922 |
| # 60 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 161 | # Черемушки УО ООО | # 44,622 |

Таблица 1.10 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Веры Андриановой, 64А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 17 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 160,636 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 25 | # Беляев Владимир Константинович | # 1,222 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 25 | # ИП Анисимов М.Г. | # 1,322 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 25 | # ИП Зубихин А.А | # 0,968 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 25 | # ИП Редькин В.П. | # 2,660 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 103,965 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 25 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | # 25,841 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 25 | # Смирнов Сергей Викторович (ИП) | # 4,951 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 25 | # Ткачева Галина Ивановна/офис/ | # 1,178 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 29 | # ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | # 3,985 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 29 | # Морозова А.П. | # 1,290 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 29 | # ООО "Комплекс" | # 3,748 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 29 | # УК Ваш Уют ООО | # 83,765 |
| # 14 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 21 | # Велт (ООО) | # 32,547 |
| # 15 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 21 | # Эл Га (ООО") | # 8,694 |
| # 16 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 23 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,702 |
| # 17 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 25 | # УМВД России по г. Калуге | # 23,564 |
| # 18 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 27 | # Калужское региональное общество "Динамо" | # 26,952 |
| # 19 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 27 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 64,637 |
| # 20 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 31 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 28,564 |
| # 21 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 56а | # ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | # 26,653 |
| # 22 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 62 | # СпецРемСтрой ООО | # 74,412 |
| # 23 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 62 | # УМВД России по г. Калуге | # 2,468 |
| # 24 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 64 | # УК Ваш Уют ООО | # 67,561 |
| # 25 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 66 | # Отдел № 16 МБДОУ № 66 "Яблонька" г.Калуги | # 70,337 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 68 | # СпецРемСтрой ООО | # 73,091 |
| # 27 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 68а | # МБУ СШ "Шашки русские" | # 10,152 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 70 | # УК Ваш Уют ООО | # 73,655 |
| # 29 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 72 | # ФГУП ГЦСС | # 14,719 |
| # 30 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, В.Андриановой ул, № 86 | # Отдел № 16 МБДОУ № 55 "ПЧЁЛКА" Г.КАЛУГИ | # 28,291 |
| # 31 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 15 | # Калужский региональный экологический оператор | # 5,104 |
| # 32 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 15 | # СпецРемСтрой ООО | # 56,650 |
| # 33 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27 | # Аксенова Е.П. | # 1,182 |
| # 34 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27 | # Жутов В.С. | # 1,003 |
| # 35 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27 | # Макаров В.А. | # 0,772 |
| # 36 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27 | # МКУ "СХИТО" | # 0,649 |
| # 37 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27 | # Самохина Елена Егоровна | # 0,701 |
| # 38 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27 | # СпецРемСтрой ООО | # 74,286 |
| # 39 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 27, Корпус 1 | # СпецРемСтрой ООО | # 77,900 |
| # 40 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 31 | # УК Ваш Уют ООО | # 93,498 |
| # 41 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 33 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 93,076 |
| # 42 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 35 | # Авиа-Сервис (ООО") | # 1,345 |
| # 43 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 35 | # ООО "Квартирант Плюс" | # 1,154 |
| # 44 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 35 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 75,787 |
| # 45 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37 | # СпецРемСтрой ООО | # 108,404 |
| # 46 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37 | # УМВД России по г. Калуге | # 2,445 |
| # 47 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37а | # Митрофанов О.Г. | # 0,464 |
| # 48 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37а | # ООО "БизнесТорг" | # 14,338 |
| # 49 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37а | # СпецРемСтрой ООО | # 59,002 |
| # 50 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 37а | # ТАНДЕР | # 14,123 |
| # 51 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Машзавод тер, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 40,166 |
| # 52 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Машзавод тер, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 24,176 |
| # 53 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Складская ул, № 2 | # МУП "Калугатеплосеть" | # 188,136 |
| # 54 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 19 | # Климкина В.А. (ИП) | # 3,885 |
| # 55 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 19 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 29,033 |
| # 56 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 21 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,412 |

Таблица 1.11 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Взлетная, 46 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 40 | # УК Наш Тайфун ООО | # 68,982 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 42 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,503 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 44 | # УК Наш Тайфун ООО | # 7,813 |
| # 4 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Взлетная ул, № 44 | # Филиал"МЦ АУВД" ФГУП"Госкорпорация по ОрВД" | # 8,197 |

Таблица 1.12 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вилонова, 40 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 16 | # ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | # 83,910 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 23 | # Многопрофильный учебно-курсовой комбинат (ООО") | # 28,147 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 27 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 53,254 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 31 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 4,062 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 31 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 19,007 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 31 | # Шевелев А.В. | # 1,002 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 34а | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 6,471 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 35 | # Министерство Финансов Калужской области (ГАУЗ КО "КОДСП" л/с 30740А89350) | # 54,629 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 38 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 58,809 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 46 | # Калужский филиал ФБУ "ТФГИ по Центральному федеральному округу" | # 6,577 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 46 | # Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области | # 5,100 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 46 | # Управление Росздравнадзора по Калужской области | # 6,125 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 46 | # Филиал ФБУ"Рослесозащита"-"ЦЗЛ Калужской области" | # 15,199 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 2-й пер, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 58,514 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 28 | # Васильева Е.П. | # 1,061 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 28 | # Гуров А.С. | # 0,681 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 28 | # Крученков Сергей Николаевич | # 1,033 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 28 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 5,292 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 28 | # Спиридонова Нелли Николаевна | # 0,928 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30 | # Асмолова Ирина Игоревна | # 1,308 |
| # 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30 | # ИП Сахарова Л.Е. | # 1,653 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30 | # Прохоров А.П. | # 2,397 |
| # 23 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,385 |
| # 24 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30 | # Сахаров Денис Геннадьевич | # 0,527 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30 | # Хряпенков Антон Игоревич | # 0,668 |
| # 26 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 30, Корпус 28 | # РУССКИЙ ХЛЕБ ООО | # 1,339 |
| # 27 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 31, Корпус 1 | # ООО "Содружество" | # 0,250 |
| # 28 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 31, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 47,588 |
| # 29 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 31, Корпус 2 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 41,449 |
| # 30 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 35, Корпус 46 | # Анисимов И.А. | # 1,310 |
| # 31 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 35, Корпус 46 | # ИП Камендровский А.В. | # 0,720 |
| # 32 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 35, Корпус 46 | # Колосов Владислав Викторович | # 0,750 |
| # 33 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 35, Корпус 46 | # Падин М.М. | # 0,710 |
| # 34 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 35, Корпус 46 | # Прохоров А.П. | # 1,012 |
| # 35 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 35, Корпус 46 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 33,330 |
| # 36 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 40 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 13,723 |
| # 37 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 42, Корпус 19 | # Управление Судебного департамента в Калужской области | # 17,144 |
| # 38 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 44 | # ИП Колбасов Юрий Николаевич | # 2,524 |
| # 39 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 44 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 5,590 |
| # 40 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 44 | # Соцков Э.В. | # 2,362 |
| # 41 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 45 | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | # 22,912 |
| # 42 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 45 | # УК Забота Плюс ООО | # 69,352 |
| # 43 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 50 | # ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | # 14,712 |
| # 44 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 51 | # Макян Ирина Сергеевна | # 2,287 |
| # 45 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 51 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 21,569 |
| # 46 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 52 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 52,643 |
| # 47 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 53 | # Афонина Елена Николаевна | # 2,005 |
| # 48 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 53 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 4,482 |
| # 49 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 53 | # ИП Денисов С.А. | # 3,188 |
| # 50 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 53 | # МБУ СМЭУ | # 3,509 |
| # 51 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 53 | # ООО "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД "ТУЛА" | # 1,744 |
| # 52 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 53 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 53,697 |
| # 53 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 53 | # Харитонова Галина Вячеславовна | # 1,621 |
| # 54 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 53 | # Яковлева В.И. | # 1,123 |
| # 55 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 57 | # Велт (ООО) | # 13,641 |
| # 56 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 57 | # Профессиональное образование (ООО") | # 14,900 |
| # 57 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 57 | # Ротонда (ООО") | # 28,503 |
| # 58 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 57 | # Соцков Э.В. | # 30,112 |
| # 59 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 57 | # ЮРКОНСАЛТ (ООО) | # 97,703 |
| # 60 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 63 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 36,040 |
| # 61 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 63 | # Широков Александр Григорьевич | # 0,927 |
| # 62 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 65 | # Заикин Валерий Николаевич | # 10,165 |
| # 63 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 65 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 44,044 |
| # 64 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 5,053 |
| # 65 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 19 | # МГТУ им. Н.Э. Баумана | # 9,296 |
| # 66 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 2 | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | # 26,677 |
| # 67 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 21 | # МГТУ им. Н.Э. Баумана | # 9,729 |
| # 68 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 2а | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | # 20,952 |
| # 69 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 3 | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | # 50,379 |
| # 70 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 4а | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | # 35,995 |
| # 71 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 9 | # МУП "Калугатеплосеть" | # 11,714 |
| # 72 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 12 | # Евтушенко Максим Александрович | # 1,412 |
| # 73 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 12 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 45,765 |
| # 74 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 14 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 4,374 |
| # 75 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 14 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 52,343 |
| # 76 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 16 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,946 |
| # 77 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 16а | # Елена-плюс (ООО) | # 1,523 |
| # 78 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 16а | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 34,812 |
| # 79 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 18 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 82,291 |
| # 80 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 27 | # ООО "Квадратный Метр" | # 0,562 |
| # 81 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 51,105 |
| # 82 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 31 | # Автономная некоммерческая организация "Ремесленная слобода" | # 1,313 |
| # 83 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 31 | # Дудников Валерий Викторович | # 0,736 |
| # 84 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 31 | # Калужская региональная общественная организация "Защита прав подследственных и осужденных" | # 0,745 |
| # 85 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 31 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 1,154 |
| # 86 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 31 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,549 |
| # 87 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 31 | # Савичев И.А. (ИП) | # 4,046 |
| # 88 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 33 | # ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | # 68,277 |
| # 89 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 39 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 12,043 |
| # 90 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 39а | # Отдел N19 МБДОУ N16 "Колобок" г.Калуги л/с205382А6290 | # 59,908 |
| # 91 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 41 | # Лукьянченко Вячеслав Николаевич | # 1,056 |
| # 92 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 41 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 3,891 |
| # 93 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 47 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 6,160 |
| # 94 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 51а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,111 |
| # 95 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Зеленый Крупец ул, № 3 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 12,660 |
| # 96 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 10,923 |
| # 97 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 19, Корпус 1 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 24,280 |
| # 98 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,484 |
| # 99 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 2а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 61,532 |
| # 100 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 3 | # Булычева Татьяна Александровна | # 3,625 |
| # 101 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 3 | # ПК "Калугалифтмонтажналадка" | # 5,494 |
| # 102 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 3 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 38,577 |
| # 103 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 66,245 |
| # 104 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 1 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 12,544 |
| # 105 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 2 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 11,560 |
| # 106 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 30 | # Кононенко Виктор Иванович | # 4,836 |
| # 107 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 30 | # Королева Т.Д. | # 3,427 |
| # 108 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 30 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 137,280 |
| # 109 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 10 | # ГБУ КО "Областной молодежный центр" | # 36,911 |
| # 110 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 11 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 90,303 |
| # 111 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 11 | # Калужская Епархия Русской Православной Церкви | # 3,590 |
| # 112 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 13 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 42,629 |
| # 113 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 13а | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 72,038 |
| # 114 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 99,083 |
| # 115 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 14 | # ТАНДЕР | # 15,122 |
| # 116 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 14 | # ТСЖ Салтыкова-Щедрина 14 | # 17,231 |
| # 117 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 14в | # СПФ Фобис (ООО) | # 0,067 |
| # 118 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 16 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 3,758 |
| # 119 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 16 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 56,378 |
| # 120 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 2, Корпус 61 | # Грачёва Ирина Владимировна | # 0,876 |
| # 121 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 2, Корпус 61 | # ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | # 0,946 |
| # 122 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 2, Корпус 61 | # Зудина Елена Борисовна | # 0,887 |
| # 123 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 2, Корпус 61 | # ИП Крылова Татьяна Витальевна | # 0,986 |
| # 124 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 2, Корпус 61 | # Парамонова Ольга Борисовна | # 0,699 |
| # 125 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 2, Корпус 61 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 27,164 |
| # 126 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 21 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 16,592 |
| # 127 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 23 | # ТСЖ С.Щедрина,23 | # 46,127 |
| # 128 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 25а | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 25,774 |
| # 129 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 27 | # Правление КРПОО "Милосердие" | # 1,823 |
| # 130 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 27 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 24,536 |
| # 131 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 29 | # МКУ "СХИТО" | # 2,500 |
| # 132 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 29 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 65,097 |
| # 133 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 31 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 24,841 |
| # 134 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 37 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 37,345 |
| # 135 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 39 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 5,006 |
| # 136 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,715 |
| # 137 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 8 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 5,645 |
| # 138 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 8а | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 52,399 |

Таблица 1.13 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вишневского, 1 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1 | # ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | # 848,319 |
| # 2 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | # 17,777 |
| # 3 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1, Корпус КОМЦ | # ГБУКО "КОМЦ" | # 155,013 |
| # 4 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2, Корпус онкологический диспансер | # ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер" | # 308,984 |

Таблица 1.14 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вишневского, 3а за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 18 | # ЖРЭУ-17 | # 10,226 |
| # 2 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № облбольница | # ГКДОУ КО "Здравушка" | # 9,251 |
| # 3 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1, Корпус 16 | # Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | # 9,927 |
| # 4 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 14 | # Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | # 46,994 |
| # 5 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 15 | # ЖРЭУ-17 | # 9,328 |
| # 6 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 16 | # ЖРЭУ-17 | # 22,844 |
| # 7 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 16 | # РЕН ВУ ЗАО | # 0,483 |
| # 8 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 17 | # ЖРЭУ-17 | # 22,539 |
| # 9 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 18 | # ЖРЭУ-17 | # 20,307 |
| # 10 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,901 |
| # 11 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 1 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО | # 1,360 |
| # 12 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,699 |
| # 13 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 20 | # Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | # 6,255 |
| # 14 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 | # ЖРЭУ-17 | # 31,079 |
| # 15 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 | # Сириус С (ООО) | # 4,861 |
| # 16 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а | # Панферова Светлана Ивановна (ИП) | # 1,011 |
| # 17 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 1 | # ЖРЭУ-17 | # 19,215 |
| # 18 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 1 | # Тараскин Сергей Иванович | # 0,227 |
| # 19 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 24 | # КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | # 3,017 |
| # 20 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 25 | # ЖРЭУ-17 | # 37,718 |
| # 21 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 26 | # КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | # 33,478 |
| # 22 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 27 | # КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | # 27,605 |
| # 23 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 28 | # КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | # 33,621 |
| # 24 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3 | # ЖРЭУ-17 | # 13,127 |
| # 25 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус облбольница | # ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | # 53,608 |
| # 26 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31а | # ЖРЭУ-17 | # 11,901 |
| # 27 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31б | # ЖРЭУ-17 | # 10,521 |
| # 28 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в | # ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | # 0,270 |
| # 29 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в | # Герасина Ирина Вениаминовна | # 0,060 |
| # 30 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в | # ЖРЭУ-17 | # 11,804 |
| # 31 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 33 | # ЖРЭУ-17 | # 10,152 |
| # 32 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 5 | # Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | # 3,054 |
| # 33 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 9 | # ЖРЭУ-17 | # 23,578 |
| # 34 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Святослава Федорова ул, № 1а | # ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО | # 13,353 |

Таблица 1.15 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Вооруженного Восстания, 12 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 14 | # Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | # 165,516 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 2 | # АО "Ренессанс-Реставрация" |  | # 141,517 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 2 | # ГМИК им.К.Э.Циолковского |  | # 70,400 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 21 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 3,410 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 22 | # ГУ-КРО Фонда социального страхования |  | # 35,949 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 22 | # Иванов Антон Геннадьевич |  | # 1,396 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 22 | # Макарова Елена Владимировна |  | # 1,150 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 22 | # Максимов Анатолий Фёдорович (Кэнон Калуга ООО) |  | # 3,033 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 22 | # Монолит УК ООО |  | # 133,914 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 22 | # Никитин Роман Николаевич |  | # 1,734 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 22 | # Окунев К.А. ИП |  | # 3,752 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 25 | # Вохидов Зарифджон Азизович |  | # 0,736 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 17,596 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 27 | # Андреева Марина Васильевна |  | # 1,499 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 27 | # Козеев А.И. (ИП) |  | # 5,800 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 27 | # Рощук Владислав Дмитриевич |  | # 1,310 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 27 | # Союз НПП ООО |  | # 50,776 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 28 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 14,610 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 29 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 11,798 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 29 | # Техно-Р ООО |  | # 0,448 |
| # 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 39 | # МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | # 180,687 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 4 | # АБ ПУШКИНО (ОАО) |  | # 13,698 |
| # 23 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 4 | # Горина Наталья Ивановна |  | # 3,623 |
| # 24 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 4 | # Денисов Сергей Александрович |  | # 3,810 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 4 | # Клинушкин Валерий Васильевич (ИП) |  | # 4,149 |
| # 26 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 4 | # Крылов Максим Александрович |  | # 2,757 |
| # 27 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 4 | # ТСЖ Марс |  | # 31,978 |
| # 28 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 43 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 11,056 |
| # 29 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 43/23 | # РЖД ОАО |  | # 49,667 |
| # 30 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 49 | # Денисов Александр Алексеевич ИП |  | # 0,618 |
| # 31 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 49 | # Домоуправление - Монолит (ООО) |  | # 0,695 |
| # 32 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 49 | # Кашкинова Т.А. |  | # 1,532 |
| # 33 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 49 | # Кузьмина Оксана Сергеевна |  | # 1,523 |
| # 34 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 49 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 38,467 |
| # 35 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 49 | # Романов Василий Васильевич (ИП) |  | # 2,125 |
| # 36 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 | # Баранов Алексей Фёдорович |  | # 8,310 |
| # 37 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 | # Заиц Марина Геннадьевна |  | # 1,404 |
| # 38 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 | # КАЛУГА ООО КБ |  | # 4,847 |
| # 39 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 | # Кондратьева Зоя Владимировна |  | # 2,768 |
| # 40 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 | # Монолит УК ООО |  | # 61,652 |
| # 41 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 | # Сафронов Дмитрий Алексеевич |  | # 3,483 |
| # 42 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 | # УНИЛАБ ООО |  | # 4,699 |
| # 43 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 | # Чепыгов Андрей Сергеевич |  | # 0,885 |
| # 44 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 | # ЭВЕРЕСТ ПРО ООО |  | # 8,570 |
| # 45 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 51 | # Яковенко Ирина Геннадьевна |  | # 0,956 |
| # 46 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 6 | # Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ |  | # 19,842 |
| # 47 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Академика Королева ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 7,494 |
| # 48 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 12/17 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | # 2,376 |
| # 49 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 12/17 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 84,475 |
| # 50 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 12/17 | # УПФР в г. Калуге Калужской области |  | # 12,416 |
| # 51 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 12/17 | # Шамаева Ирина Евгеньевна |  | # 2,666 |
| # 52 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 12/17 | # Шмаков Константин Анатольевич |  | # 2,247 |
| # 53 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 14 | # Георгиевский собор |  | # 25,510 |
| # 54 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 22а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 1,609 |
| # 55 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 24 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 4,958 |
| # 56 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 26 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 5,569 |
| # 57 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 26а | # МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ Г.КАЛУГИ МКУ |  | # 13,602 |
| # 58 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 26а | # МУП "Калугатеплосеть" |  | # 6,344 |
| # 59 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 28 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 4,659 |
| # 60 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 29 | # Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги |  | # 101,300 |
| # 61 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 1 очередь | # Комсомольская правда-Калуга Агенство ООО |  | # 3,375 |
| # 62 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 1 очередь | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 17,775 |
| # 63 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 1 очередь | # Пшеничный Александр Леонидович |  | # 0,972 |
| # 64 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 1 очередь | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 0,386 |
| # 65 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 2 очередь | # Горюшев Леонид Иванович/Улько Лилия Дмитриевна |  | # 2,805 |
| # 66 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 2 очередь | # Доможир Раиса Тимофеевна |  | # 3,216 |
| # 67 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 3, Корпус 2 очередь | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 51,960 |
| # 68 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 30, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 44,035 |
| # 69 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 30, Корпус 1 | # СтройСистема |  | # 0,257 |
| # 70 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 34 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 9,997 |
| # 71 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 35 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 6,870 |
| # 72 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 37, Корпус 39 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 5,834 |
| # 73 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 4 | # Аксенов М.В. |  | # 1,529 |
| # 74 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 4 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 92,526 |
| # 75 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь | # Алферов Сергей Владимирович |  | # 3,582 |
| # 76 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь | # АО "СМП Банк" |  | # 4,898 |
| # 77 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь | # Вальс салон для новобрачных |  | # 2,364 |
| # 78 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь | # Комиссаров Андрей Александрович |  | # 0,591 |
| # 79 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь | # Петрушина М.В.- магазин"Все для бани" |  | # 3,753 |
| # 80 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 29,003 |
| # 81 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5, Корпус 2-я очередь | # Яшина Наталья Владимировна |  | # 0,799 |
| # 82 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баумана ул, № 5а | # ТСН (ж) "Баумана, 5А" |  | # 43,032 |
| # 83 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 1 | # Байбаков Олег Николаевич |  | # 1,328 |
| # 84 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 1 | # ООО "Уютный Дом" |  | # 0,252 |
| # 85 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 1 | # Падин Артемий Михайлович |  | # 1,093 |
| # 86 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 61,882 |
| # 87 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 1 | # Шамаева В.Д. |  | # 2,367 |
| # 88 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 78,234 |
| # 89 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Большевиков ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 111,215 |
| # 90 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1 | # Авто-Регион ООО |  | # 20,863 |
| # 91 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1 | # АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) |  | # 135,212 |
| # 92 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1 | # АТАК ООО |  | # 190,274 |
| # 93 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1 | # Воланд ООО |  | # 36,619 |
| # 94 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1 | # ГАОУ ДПО"КГИРО" |  | # 35,347 |
| # 95 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1 | # ИП Аксенов Д.В. |  | # 23,460 |
| # 96 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1 | # Свотин Александр Анатольевич ИП |  | # 21,465 |
| # 97 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1 | # ТЦ Гагарина,1 ООО |  | # 82,208 |
| # 98 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 11 | # ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | # 8,384 |
| # 99 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 11 | # Меркулов Антон Владимирович |  | # 0,706 |
| # 100 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 242,690 |
| # 101 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 11 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | # 0,865 |
| # 102 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 11 | # Рытиков Юрий Анатольевич |  | # 4,861 |
| # 103 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 11 | # УК МЖД города Калуги (ООО) |  | # 1,838 |
| # 104 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 11 | # ЭФА ООО |  | # 3,855 |
| # 105 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 | # АМ Калуга ООО |  | # 2,846 |
| # 106 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 | # Вант-Центр (ООО) |  | # 2,031 |
| # 107 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 260,198 |
| # 108 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 | # ИП Дубяга И.Н. |  | # 2,899 |
| # 109 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 | # ИП Зубихин А.А |  | # 1,205 |
| # 110 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 | # Козлова Г.А. |  | # 4,744 |
| # 111 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 | # Перцев Евгений Геннадиевич |  | # 6,527 |
| # 112 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 | # Перцева С.Б. (ИП) |  | # 5,469 |
| # 113 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 | # Пройдин Сергей Николаевич |  | # 20,651 |
| # 114 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13 | # Филин Андрей Владимирович (ИП) |  | # 18,648 |
| # 115 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13, Корпус 1 | # ПИК-Комфорт ООО |  | # 1,128 |
| # 116 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13, Корпус 1 | # Поповский В.И. |  | # 10,068 |
| # 117 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 184,936 |
| # 118 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13, Корпус 1 | # Сабитова Виктория Владимировна |  | # 2,015 |
| # 119 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13, Корпус 1 | # Свободин Александр Николаевич |  | # 5,791 |
| # 120 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13, Корпус 1 | # Царик Виктория Евгеньевна |  | # 1,412 |
| # 121 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13, Корпус 1 | # Шуралев Владимир Викторович ИП |  | # 7,254 |
| # 122 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 13, Корпус 1 | # Щерба Александр Валерьевич |  | # 2,131 |
| # 123 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1а | # Боринских Федор Анатольевич |  | # 7,523 |
| # 124 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1а | # ГП "Автовокзал "Калуга" |  | # 3,260 |
| # 125 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 1а | # Окунев К.А. ИП |  | # 3,495 |
| # 126 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 3 | # МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | # 110,018 |
| # 127 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 35 | # Отдел № 14 МБДОУ № 116 г.Калуги |  | # 28,157 |
| # 128 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 38а | # ЖРЭУ- 4 |  | # 35,484 |
| # 129 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 4 | # ДЖИ ЭМ-Капитал (ООО") |  | # 24,837 |
| # 130 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 4 | # Орггидромаш (ООО") |  | # 87,570 |
| # 131 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6 | # МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | # 93,903 |
| # 132 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 |  |  | # 1,125 |
| # 133 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # Антонова Анна Павловна |  | # 1,757 |
| # 134 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # Бочкарева Нина Федоровна |  | # 2,478 |
| # 135 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # ГАЗЭНЕРГОБАНК АО |  | # 5,504 |
| # 136 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # Гегамян Арутюн Гришаевич |  | # 1,241 |
| # 137 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # Гегамян Радик Гришаевич |  | # 12,142 |
| # 138 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # Денисов Александр Алексеевич ИП |  | # 3,430 |
| # 139 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # Домоуправление - Монолит (ООО) |  | # 1,321 |
| # 140 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # ИП Зубихин А.А |  | # 3,193 |
| # 141 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # Меланич Елена Александровна |  | # 1,176 |
| # 142 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # ООО "Столовая "Рассвет" |  | # 6,327 |
| # 143 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 126,201 |
| # 144 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # Ростелеком ПАО |  | # 1,061 |
| # 145 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 6а/47 | # Харитонова Галина Вячеславовна |  | # 1,697 |
| # 146 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 381,593 |
| # 147 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8 | # КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | # 7,697 |
| # 148 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8 | # Рейн Инга Эдуардовна |  | # 9,256 |
| # 149 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8 | # Яровой Владимир Николаевич |  | # 13,520 |
| # 150 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8а | # !!! Объекты без договоров |  | # 2,653 |
| # 151 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8а | # ООО КВАНТ |  | # 2,321 |
| # 152 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 41,009 |
| # 153 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8а | # УК МАГИСТРАЛЬ ООО |  | # 0,539 |
| # 154 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8а | # Хохлова Наталья Хасановна |  | # 1,051 |
| # 155 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 8а | # Шмаков Роман Николаевич |  | # 0,492 |
| # 156 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 9 | # Невзоров В.А.,Невзорова С.П. |  | # 2,209 |
| # 157 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гагарина ул, № 9 | # Техно-Р ООО |  | # 21,637 |
| # 158 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 18 | # Бородинова Светлана Петровна |  | # 1,128 |
| # 159 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 18 | # ИП Дорогов Антон Александрович |  | # 1,416 |
| # 160 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 18 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 75,230 |
| # 161 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 19 | # Аэрогеология ФГУНПП |  | # 3,288 |
| # 162 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 2, Корпус 12 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 39,386 |
| # 163 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 2, Корпус 12 | # Левкина Н.А. |  | # 1,036 |
| # 164 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 23 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 4,919 |
| # 165 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 25 | # Глоба Т.В. |  | # 0,856 |
| # 166 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 4,942 |
| # 167 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 3 | # ТСЖ Георгиевская,3 |  | # 127,907 |
| # 168 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 39 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | # 9,197 |
| # 169 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 39 | # Соцков Э.В. |  | # 54,292 |
| # 170 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 41 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 2,781 |
| # 171 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 45 б | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | # 1,992 |
| # 172 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 5 | # РЯБОВОЛ Н.С. |  | # 1,685 |
| # 173 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 5 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 44,510 |
| # 174 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Георгиевская ул, № 5 | # Швейцарский фонд поддержки экономических реформ "Калуга" |  | # 3,795 |
| # 175 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 13,919 |
| # 176 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 1а | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | # 17,590 |
| # 177 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 2 | # Меркулова Екатерина Александровна ИП |  | # 47,119 |
| # 178 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гоголя ул, № 2 | # Чибисов Виктор Иванович |  | # 19,713 |
| # 179 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 12 | # ГАУК КО"Центр наследия" |  | # 5,807 |
| # 180 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 12 | # РУЖЕЙНЫЙ ДВОРЪ ООО |  | # 12,545 |
| # 181 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 13 | # ГАУК КО"Центр наследия" |  | # 34,138 |
| # 182 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 5,399 |
| # 183 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 4 | # Казанский В.В. (ИП) |  | # 0,708 |
| # 184 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 8,826 |
| # 185 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Гостинорядский пер, № 6, Корпус 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 9,607 |
| # 186 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 3,519 |
| # 187 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 10а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 23,943 |
| # 188 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 12 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 8,808 |
| # 189 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 16 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 5,602 |
| # 190 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 18 | # УК Забота Плюс ООО |  | # 100,394 |
| # 191 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # Благодарова Д.В. |  | # 2,976 |
| # 192 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # Гусак Владимир Петрович |  | # 1,841 |
| # 193 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # Дуров Андрей Петрович |  | # 2,914 |
| # 194 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # Калужская областная нотариальная Палата |  | # 3,077 |
| # 195 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # Мартынов А.И. |  | # 1,981 |
| # 196 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # Монахова Галина Михайловна |  | # 5,389 |
| # 197 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # Петрунин Андрей Анатольевич |  | # 2,561 |
| # 198 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # ПИК-Комфорт ООО |  | # 1,627 |
| # 199 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # Поспелов Антон Сергеевич |  | # 2,144 |
| # 200 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 210,252 |
| # 201 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # Сюрина Татьяна Александровна |  | # 2,081 |
| # 202 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 1/46 | # УФК по Калужской области (Управление Роскомнадзора по Калужской области) |  | # 6,868 |
| # 203 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 | # АГРО-40 ООО |  | # 0,670 |
| # 204 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 59,455 |
| # 205 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 | # Ильина Лариса Алексеевна |  | # 0,743 |
| # 206 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 | # Козлова М.В. |  | # 0,968 |
| # 207 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 | # Лабзин В.В. |  | # 3,852 |
| # 208 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 | # Магазин "Дилижанс"- Чекарев В.М. |  | # 2,093 |
| # 209 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 | # Петрунин Андрей Анатольевич |  | # 1,322 |
| # 210 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 | # Семенов Игорь Викторович |  | # 1,034 |
| # 211 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 | # Сероженко В.С. |  | # 2,006 |
| # 212 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15 | # Соколова Жанна Викторовна |  | # 0,972 |
| # 213 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 15а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 35,879 |
| # 214 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Бахтиарова Н.С. |  | # 0,743 |
| # 215 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Данилова Надежда Юрьевна |  | # 1,324 |
| # 216 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 59,099 |
| # 217 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Иванова Г.И. |  | # 0,548 |
| # 218 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Лизункова Марина Александровна |  | # 1,274 |
| # 219 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Некрылова Маргарита Викторовна |  | # 0,720 |
| # 220 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Новик И.В. |  | # 0,739 |
| # 221 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Новикова В.Т. |  | # 1,897 |
| # 222 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Осипов И.Ю. |  | # 0,991 |
| # 223 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Печникова Н.Г. |  | # 0,769 |
| # 224 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Полубинский Сергей Иванович |  | # 2,667 |
| # 225 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Потемкина Л.Ю. |  | # 0,673 |
| # 226 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 17 | # Сапичева Жанна Владимировна |  | # 0,712 |
| # 227 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 31 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | # 7,829 |
| # 228 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 31 | # Пархоменко Юлия Анатольевна |  | # 2,114 |
| # 229 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 65,922 |
| # 230 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 5 | # !!! Объекты без договоров |  | # 74,211 |
| # 231 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 6 | # Безбородов Вячеслав Иванович |  | # 0,986 |
| # 232 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 6 | # Безбородова Т.И. |  | # 0,986 |
| # 233 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 6 | # Пичукова Любовь Анатольевна |  | # 0,982 |
| # 234 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 65,131 |
| # 235 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 14 | # Техно-Р ООО |  | # 75,430 |
| # 236 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 22 | # ИП Дуборова Н.А. |  | # 1,751 |
| # 237 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 22 | # Некрасова Ирина Анатольевна |  | # 1,107 |
| # 238 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 22 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 73,516 |
| # 239 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 22 | # Торнадо (ООО") |  | # 3,672 |
| # 240 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 24 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 79,110 |
| # 241 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 26 | # Морачева Маргарита Николаевна |  | # 0,733 |
| # 242 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 26 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 111,241 |
| # 243 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 26 | # Сахарова Наталья Андреевна |  | # 1,318 |
| # 244 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 28 | # Кирсанова Татьяна Константиновна |  | # 0,975 |
| # 245 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 28 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 41,940 |
| # 246 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 31 | # ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" |  | # 12,566 |
| # 247 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 31 | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | # 18,998 |
| # 248 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 31 | # ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" |  | # 3,033 |
| # 249 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Добровольского ул, № 31 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 60,593 |
| # 250 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 20 | # Филиал (ПАО) Банк ВТБ в г.Воронеже |  | # 28,052 |
| # 251 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 22 | # !!! Объекты без договоров |  | # 1,328 |
| # 252 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 22 | # Аскон ООО |  | # 1,319 |
| # 253 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 22 | # ИП Денисов С.А. |  | # 7,729 |
| # 254 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 22 | # МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ИУДАИЗМА КАЛУЖСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ОБЩИНА "ГАТХ |  | # 1,454 |
| # 255 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 22 | # Шаронов А.И. |  | # 1,003 |
| # 256 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 25 | # Голобоков Виталий Викторович |  | # 12,736 |
| # 257 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 26 | # ГБУЗ КО "КОМЦ"Резерв" |  | # 5,365 |
| # 258 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 35 | # ООО "Содружество" |  | # 0,631 |
| # 259 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 35 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 50,720 |
| # 260 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 39 | # ООО "Международная клиническая лаборатория" |  | # 30,585 |
| # 261 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 41 | # Автокадры учебный центр АНПОО |  | # 6,762 |
| # 262 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 41 | # Калужский автоцентр КАМАЗ ЗАО |  | # 31,695 |
| # 263 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 10 | # Гостиница Ока-инвест (ООО") |  | # 57,304 |
| # 264 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 13 | # ИП Денисов С.А. |  | # 0,926 |
| # 265 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 13 | # Полонская Т.Г. |  | # 39,849 |
| # 266 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 12,354 |
| # 267 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 17 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 14,904 |
| # 268 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 19 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 20,373 |
| # 269 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 19 | # ЦентроСтрой (ООО") |  | # 1,025 |
| # 270 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 5,034 |
| # 271 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 3,829 |
| # 272 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 7 | # Табашникова Ольга Вячеславовна |  | # 2,200 |
| # 273 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 24, Корпус 50 | # ФКУ"Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства" |  | # 40,328 |
| # 274 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 30 | # Изюмова Зоя Николаевна |  | # 1,306 |
| # 275 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 30 | # Терентьев Анатолий Николаевич |  | # 9,839 |
| # 276 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 30 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 146,465 |
| # 277 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 33 | # УК Правград ООО |  | # 86,300 |
| # 278 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 35 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 18,073 |
| # 279 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 35 | # ТСЖ Комарово |  | # 1,747 |
| # 280 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 37 | # ООО УК "Наш Город" |  | # 0,125 |
| # 281 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 37 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 18,793 |
| # 282 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 37 | # Сергеев Владимир Григорьевич |  | # 2,658 |
| # 283 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 4 | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | # 150,845 |
| # 284 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 45 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 84,333 |
| # 285 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 45, Корпус 1 | # ООО Строительная компания "Бастион" |  | # 5,539 |
| # 286 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 45, Корпус 1 | # ООО УК "Калужский край" |  | # 0,326 |
| # 287 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 45, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 39,381 |
| # 288 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 47 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 3,996 |
| # 289 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 53 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | # 3,642 |
| # 290 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 53 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 49,465 |
| # 291 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 55 | # ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" |  | # 9,799 |
| # 292 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 55 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 58,384 |
| # 293 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 57 | # РЖД ОАО |  | # 42,535 |
| # 294 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 59 | # РЖД ОАО |  | # 28,553 |
| # 295 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Комарова ул, № 61 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 10,200 |
| # 296 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 3а | # ГКУ КО "ЦБ" |  | # 55,522 |
| # 297 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 4 | # Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | # 2,177 |
| # 298 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 5,459 |
| # 299 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 4, Корпус 1 | # Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | # 15,735 |
| # 300 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Космонавта Пацаева ул, № 7а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 33,825 |
| # 301 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 106 | # Архиерейское Подворье-храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы |  | # 17,352 |
| # 302 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 108, Корпус 1 | # Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | # 30,538 |
| # 303 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 108, Корпус 2 | # ГАУК КО"Центр наследия" |  | # 15,762 |
| # 304 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 110 | # ГАУК КО"Центр наследия" |  | # 13,603 |
| # 305 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 110 | # Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | # 4,854 |
| # 306 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 110 | # Остроумов В.В. |  | # 5,227 |
| # 307 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 112 |  |  | # 0,565 |
| # 308 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 112 | # ГАУК КО"Центр наследия" |  | # 0,675 |
| # 309 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 112, Корпус 8 | # Эвейс (ООО") |  | # 2,348 |
| # 310 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 116 | # ГАУК КО"Центр наследия" |  | # 0,141 |
| # 311 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 116 | # ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | # 4,568 |
| # 312 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 116 | # ГБУК КО "КМИИ" |  | # 3,098 |
| # 313 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 116 | # ОО "Региональный союз архитекторов Калужской области" |  | # 9,463 |
| # 314 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 118 | # ГБУ ДПО КО "Областной учебно-методический центр образования в сфере культуры и искусства" |  | # 11,301 |
| # 315 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 118 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | # 5,330 |
| # 316 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 120 | # Захарова Т.В. |  | # 10,721 |
| # 317 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 122 | # Калужская областная филармония ГАУК КО |  | # 19,913 |
| # 318 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 124 | # !!! Объекты без договоров |  | # 0,951 |
| # 319 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 124 | # ГАУ КО ПО ТУРИЗМУ "ТИЦ "КАЛУЖСКИЙ КРАЙ" |  | # 4,076 |
| # 320 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 124 | # НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК УГРА ФГБУ |  | # 9,807 |
| # 321 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 124 | # Рыбкина Светлана Александровна |  | # 0,869 |
| # 322 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 126, Корпус 1 | # МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | # 28,450 |
| # 323 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 126, Корпус 2 | # ЖИВАЯ ЕДА |  | # 20,517 |
| # 324 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7 | # Калугастат |  | # 90,767 |
| # 325 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7 | # ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист |  | # 16,966 |
| # 326 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7 | # Центральное УГМС ФГБУ (ЦГМС) |  | # 1,181 |
| # 327 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7а | # МАРС ООО |  | # 104,802 |
| # 328 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 7б | # КРАСКИ ВРЕМЕНИ имидж-студия (ООО) |  | # 2,647 |
| # 329 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 10 | # Войде Денис Георгиевич |  | # 1,163 |
| # 330 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 10 | # ГРАТИС ООО |  | # 2,764 |
| # 331 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 10 | # ЗАО"Химчистка" |  | # 1,178 |
| # 332 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 10 | # Касьянов И.В. (ИП) |  | # 1,873 |
| # 333 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 77,385 |
| # 334 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 69,611 |
| # 335 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 11 | # СтройСистема |  | # 0,626 |
| # 336 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 13, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 67,819 |
| # 337 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 13, Корпус 1 | # Розенталь Л.М. |  | # 0,755 |
| # 338 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 13, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 69,153 |
| # 339 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 14а | # Ермаков С.В. |  | # 2,706 |
| # 340 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 14а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 7,579 |
| # 341 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 17 | # АО "НПО Лавочкина" |  | # 41,013 |
| # 342 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 17а | # ГБУК КО "Инновационный культурный центр" |  | # 124,500 |
| # 343 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 2 | # Ермилова Татьяна Ивановна |  | # 0,956 |
| # 344 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 2 | # МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" |  | # 7,448 |
| # 345 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 105,929 |
| # 346 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 2 | # Шишкова О.Н. |  | # 0,982 |
| # 347 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 20 | # ДИКСИ Юг АО |  | # 50,108 |
| # 348 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 20 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 89,163 |
| # 349 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 21/22 | # ТСЖ Октябрьская,21/22 |  | # 1,510 |
| # 350 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 24 | # Ефремова Нина Петровна |  | # 1,584 |
| # 351 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 24 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 38,980 |
| # 352 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 26 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 30,718 |
| # 353 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 3 | # ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" |  | # 444,560 |
| # 354 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 4 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 79,928 |
| # 355 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 48 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 57,017 |
| # 356 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 48а | # ЖРЭУ- 4 |  | # 66,179 |
| # 357 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 4а | # Бурлин В.В. |  | # 1,019 |
| # 358 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 50 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 59,208 |
| # 359 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 82,768 |
| # 360 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 6а | # Шуралев Владимир Викторович ИП |  | # 2,724 |
| # 361 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьская ул, № 8 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 80,406 |
| # 362 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Октябрьский проезд, № 3 | # ГП "Калугаоблводоканал" |  | # 87,268 |
| # 363 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 1а | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 22,357 |
| # 364 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 24 | # ТСЖ Октябрьская,21/22 |  | # 0,216 |
| # 365 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 26 | # ТСЖ Октябрьская,21/22 |  | # 0,216 |
| # 366 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 28 | # ТСЖ Октябрьская,21/22 |  | # 0,216 |
| # 367 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Парижской Коммуны ул, № 30 | # ТСЖ Октябрьская,21/22 |  | # 0,216 |
| # 368 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 41 | # Василькова И.Н. ИП |  | # 4,568 |
| # 369 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 41 | # ИП Василькова Мария Александровна |  | # 0,171 |
| # 370 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 41 | # Карапетян Тамара Айказовна |  | # 3,095 |
| # 371 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 41 | # Монолит УК ООО |  | # 90,500 |
| # 372 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 41 | # Симонов Анатолий Алексеевич |  | # 3,307 |
| # 373 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 61 | # ДИКСИ Юг АО |  | # 64,563 |
| # 374 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 67 | # Художественная вышивка (ООО") |  | # 21,360 |
| # 375 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71 | # Амиров М.М. |  | # 1,026 |
| # 376 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71/24 | # ФГБУ"Калугаагрохимрадиология" |  | # 52,013 |
| # 377 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 71а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 9,478 |
| # 378 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 73 | # ИП Байрамов В.С. |  | # 0,750 |
| # 379 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 73 | # ИП Бубненкова Елена Геннадьевна |  | # 0,876 |
| # 380 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 73 | # ИП Прудников Алексей Сергеевич |  | # 0,565 |
| # 381 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 73 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 13,621 |
| # 382 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 73 | # Сидорина Зоя Владимировна |  | # 0,758 |
| # 383 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 74 | # Скалозуб Е.И |  | # 8,751 |
| # 384 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 75, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 32,568 |
| # 385 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а | # Виноградова И.А. |  | # 1,705 |
| # 386 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а | # Войнов С.И. |  | # 0,798 |
| # 387 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а | # Грушко Ирина Жамаловна |  | # 2,204 |
| # 388 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а | # Ермаков С.В. |  | # 1,305 |
| # 389 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а | # ЖРЭУ- 4 |  | # 36,672 |
| # 390 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а | # Маренок С.М. |  | # 2,386 |
| # 391 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а | # Носов Владимир Викторович |  | # 2,293 |
| # 392 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а | # Образцова Зоя Сергеевна |  | # 0,969 |
| # 393 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а | # Федусик Вера Юрьевна |  | # 1,674 |
| # 394 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 78а | # Швейцарский фонд поддержки экономических реформ "Калуга" |  | # 2,103 |
| # 395 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 79 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | # 2,716 |
| # 396 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 79 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | # 1,744 |
| # 397 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 79 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 35,353 |
| # 398 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 79 | # РЕГИОН-ЦЕНТР-ЭКОЛОГИЯ ООО ОНПЦ |  | # 3,312 |
| # 399 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 80 | # Дубасова Анна Владимировна |  | # 2,033 |
| # 400 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 80 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 61,939 |
| # 401 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 80 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | # 6,275 |
| # 402 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 81 | # ГБУЗКО"Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер" |  | # 2,226 |
| # 403 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 81 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 66,444 |
| # 404 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 82 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 61,879 |
| # 405 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 82 | # КОО ВТОО "Союз художников РФ" |  | # 0,698 |
| # 406 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 82 | # МБУ СМЭУ |  | # 1,119 |
| # 407 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 84 | # Денискова Наталья Васильевна |  | # 1,680 |
| # 408 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 84 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 28,084 |
| # 409 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 86 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 10,326 |
| # 410 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 88 | # ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | # 7,362 |
| # 411 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 94 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 78,852 |
| # 412 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 94 | # Смольский Олег Анатольевич |  | # 2,181 |
| # 413 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 96 | # ТСЖ Плеханова 96 |  | # 46,052 |
| # 414 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 96 | # ЧОП Калужская застава (ООО) |  | # 3,376 |
| # 415 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина пер, № 2 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 0,765 |
| # 416 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина пер, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 123,242 |
| # 417 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина пер, № 3 | # ООО УК "Калужский край" |  | # 0,464 |
| # 418 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина пер, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 74,516 |
| # 419 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 10, Корпус 75 | # Асмолов Владимир Владимирович |  | # 2,201 |
| # 420 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 10, Корпус 75 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 36,229 |
| # 421 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 10, Корпус 75 | # Пушкина Ангелина Романовна |  | # 1,226 |
| # 422 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 10, Корпус 75 | # Сычев В.П. (ИП) |  | # 1,277 |
| # 423 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 10, Корпус 75 | # УМВД России по г. Калуге |  | # 2,391 |
| # 424 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 14 | # ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | # 56,153 |
| # 425 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 16 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 12,660 |
| # 426 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 17 | # ГБУ КО Калужский СРЦН "Надежда" |  | # 11,967 |
| # 427 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 3 | # Магазин Приокский (ООО") |  | # 34,827 |
| # 428 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 60,930 |
| # 429 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 3а | # ПСС Калужской области |  | # 44,764 |
| # 430 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 4 | # Бородулин Олег Геннадьевич |  | # 2,306 |
| # 431 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 4 | # ГБУК КО "Калужский объединенный музей-заповедник" |  | # 14,448 |
| # 432 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 4 | # Государственное казенное учреждение"Государственный архив документов по личному составу Калужской об |  | # 12,549 |
| # 433 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 5 | # Падин М.М. |  | # 3,069 |
| # 434 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 5,955 |
| # 435 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 5 | # Соцков Э.В. |  | # 1,408 |
| # 436 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 6 | # Пилипчак Юлия Владимировна |  | # 0,609 |
| # 437 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 10,182 |
| # 438 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 6 | # Ринейская Вероника Владимировна ИП |  | # 0,938 |
| # 439 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 2,668 |
| # 440 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 7 | # Соцков Э.В. |  | # 2,274 |
| # 441 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 9 | # ИП Прудников Алексей Сергеевич |  | # 0,388 |
| # 442 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 9 | # ИП Шаталин Антон Олегович |  | # 0,666 |
| # 443 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 9 | # Мамонтов С.О. |  | # 1,282 |
| # 444 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 10,293 |
| # 445 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Пушкина ул, № 9 | # Сорокин Антон Олегович |  | # 0,560 |
| # 446 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 9 | # Калужский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России л/с 20376Х97500 |  | # 25,844 |
| # 447 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 9 | # Союз "Торгово-промышленная палата Калужской области" |  | # 13,082 |
| # 448 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 22 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | # 2,892 |
| # 449 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 22 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 29,974 |
| # 450 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 22 | # Сюрина Татьяна Александровна |  | # 1,427 |
| # 451 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 33/13 | # Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | # 47,884 |
| # 452 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 34 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | # 28,542 |
| # 453 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 35 | # Ленинское окружное отделение Калужской областной общественной организации ВОИ |  | # 1,702 |
| # 454 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 36 | # !!! Объекты без договоров |  | # 1,092 |
| # 455 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 36 | # ГБУК КО "Калужский ТЮЗ" |  | # 33,394 |
| # 456 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 36 | # ЗЕРКАЛО ООО |  | # 2,017 |
| # 457 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 36 | # Конов Р.А. |  | # 2,982 |
| # 458 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 36 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 7,384 |
| # 459 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 37/2 | # Чебурашка (ООО) |  | # 15,572 |
| # 460 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 43/8 | # Ермаков С.В. |  | # 2,262 |
| # 461 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 43/8 | # Левин А.И. |  | # 2,109 |
| # 462 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 43/8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 24,920 |
| # 463 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 43/8 | # Федорищенко Татьяна Семеновна |  | # 1,142 |
| # 464 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 20 | # МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | # 77,079 |
| # 465 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 25 | # МГТУ им. Н.Э. Баумана |  | # 93,308 |
| # 466 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 27 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 97,484 |
| # 467 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 3 | # Отдел № 14 МБДОУ №53 "Искорка" Г. КАЛУГИ |  | # 38,768 |
| # 468 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 33 | # ООО "Содружество" |  | # 0,438 |
| # 469 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 33 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 69,423 |
| # 470 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 37 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 46,506 |
| # 471 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 41 | # ООО УК "Калужский край" |  | # 75,155 |
| # 472 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 44 | # Абрамова Елена Романовна |  | # 2,639 |
| # 473 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 44 | # Дуболазов В.Д. |  | # 0,850 |
| # 474 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 44 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 120,235 |
| # 475 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 44 | # ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы |  | # 2,802 |
| # 476 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 44 | # Карнюшина Ирина Леонидовна |  | # 2,270 |
| # 477 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 44 | # Манюнина Людмила Евгеньевна |  | # 2,636 |
| # 478 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 47 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 74,236 |
| # 479 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 5 | # Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) |  | # 0,846 |
| # 480 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 5 | # ТСЖ Циолковского,5 |  | # 124,645 |
| # 481 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 58 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 104,472 |
| # 482 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 60 | # ООО УК "Калужский край" |  | # 1,080 |
| # 483 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 60 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 102,726 |
| # 484 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 62 | # ООО УК "Калужский край" |  | # 1,155 |
| # 485 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 62 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 90,596 |
| # 486 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 67/1 | # Мойсевич Иван Иванович ИП |  | # 1,856 |
| # 487 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 67/1 | # ООО Современная медицина |  | # 10,461 |
| # 488 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 67/1 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 30,053 |
| # 489 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 7 | # ТСЖ Циолковского,7 |  | # 90,260 |
| # 490 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Циолковского ул, № 8 | # Аврора ООО |  | # 44,357 |
| # 491 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 3а | # КАЛУГАВТОДОР АО |  | # 15,430 |
| # 492 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 6 | # ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ |  | # 23,832 |
| # 493 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Чебышева ул, № 6а | # Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | # 78,031 |
| # 494 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 11 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 70,346 |
| # 495 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 11 | # Шамаева Ирина Евгеньевна |  | # 0,723 |
| # 496 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 30 | # МБДОУ № 15 "Ракета"г.Калуги |  | # 113,531 |
| # 497 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 27 | # Доманова И.И. |  | # 2,501 |
| # 498 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 29 | # Бартощук Е.И. |  | # 0,819 |
| # 499 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 29 | # Лизункова Марина Александровна |  | # 1,020 |
| # 500 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 29 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 106,639 |
| # 501 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 31 | # Бархан (ООО) |  | # 2,622 |
| # 502 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 31 | # Кобзева Татьяна Геннадиевна |  | # 0,753 |
| # 503 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 31 | # Смирнова Екатерина Петровна |  | # 1,074 |
| # 504 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 31 | # Союз НПП ООО |  | # 73,514 |
| # 505 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 31 | # Шония Дато Душелиевич |  | # 1,364 |
| # 506 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 34 | # ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | # 177,875 |
| # 507 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 25 | # ИП Черныш Алексей Вячеславович |  | # 2,238 |
| # 508 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 11,604 |
| # 509 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 25 | # Сергиенко Марина Афанасьевна |  | # 1,139 |
| # 510 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 25 | # Сергиенко Сергей Евгеньевич |  | # 3,281 |
| # 511 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 29 | # ООО "Зетта Групп" |  | # 38,841 |
| # 512 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 35 | # ПОСП ТЦ "Дзержинского,35" |  | # 27,436 |
| # 513 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 37 | # Потребительское общество собственников помещений Торгового Центра "Дзержинского,37" |  | # 34,571 |
| # 514 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 38 | # ИНТЕР АЛЬЯНС ООО |  | # 45,672 |
| # 515 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 50 | # ИП Летягина Л.Г. |  | # 7,248 |
| # 516 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 50 | # Ткаченко Л.М. |  | # 5,932 |
| # 517 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Интернациональный 2-й пер, № 10 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 92,923 |
| # 518 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Интернациональный 2-й пер, № 10 | # ИКСТЛАН ООО |  | # 3,202 |
| # 519 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Интернациональный 2-й пер, № 10 | # УК АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ ООО |  | # 2,200 |
| # 520 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Интернациональный пер, № 11 | # Головач Сергей Михайлович |  | # 3,687 |
| # 521 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 1 | # Калуга-XX1 век (ООО) |  | # 300,375 |
| # 522 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 11 | # Бахтиарова Н.С. |  | # 2,097 |
| # 523 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 11 | # Дашков А.А. магазин "Балеро" |  | # 1,434 |
| # 524 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 11 | # Кардава Теа Отаровна |  | # 1,882 |
| # 525 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 11 | # Ларин А.Н. |  | # 2,047 |
| # 526 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 11 | # Печенцова Д.А. |  | # 3,416 |
| # 527 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 11 | # Потрусаева А.Б. |  | # 1,383 |
| # 528 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 32,208 |
| # 529 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 13 | # Прокофьев Л.Ю. |  | # 4,909 |
| # 530 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 7,070 |
| # 531 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14 | # Павлов С.В. |  | # 25,301 |
| # 532 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14а | # Ажнина Евгения Анатольевна |  | # 0,984 |
| # 533 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14а | # Быкова Юлия Евгеньевна |  | # 0,677 |
| # 534 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14а | # ЖРЭУ- 4 |  | # 30,232 |
| # 535 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14а | # Наумова О.А. |  | # 1,992 |
| # 536 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14а | # Овсянникова Валерия Юрьевна |  | # 1,003 |
| # 537 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14а | # Путинцев Михаил Владимирович |  | # 0,748 |
| # 538 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 14а | # Трусова Любовь Ивановна |  | # 1,064 |
| # 539 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # !!! Объекты без договоров |  | # 0,178 |
| # 540 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Авдошенко Евгения Николаевна |  | # 0,422 |
| # 541 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Алексеев Вадим Олегович ИП |  | # 2,198 |
| # 542 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Алексеенкова Тамара Михайловна |  | # 0,743 |
| # 543 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Аманов Махир Асадулла Оглы |  | # 1,801 |
| # 544 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Антонова Анна Сергеевна |  | # 0,617 |
| # 545 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Бандукова Марина Дмитриевна ИП |  | # 1,358 |
| # 546 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Бочкарева Нина Федоровна |  | # 0,631 |
| # 547 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Бутенков Николай Николаевич |  | # 2,462 |
| # 548 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Вишнякова Наталья Александровна ИП |  | # 0,449 |
| # 549 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Воробьев Николай Иванович |  | # 1,465 |
| # 550 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Голуб Александр Евгеньевич |  | # 3,971 |
| # 551 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Голубева Елена Сергеевна |  | # 0,184 |
| # 552 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Губарева Елена Борисовна |  | # 0,374 |
| # 553 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Губенко Артем Евгеньевич |  | # 0,479 |
| # 554 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Губенко Евгений Никитович |  | # 1,194 |
| # 555 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Егоров Алексей Юрьевич |  | # 0,389 |
| # 556 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Жвынчикова Татьяна Вячеславовна |  | # 0,749 |
| # 557 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Замоченов Дмитрий Анатольевич |  | # 0,327 |
| # 558 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Зуев Владимир Юрьевич |  | # 0,155 |
| # 559 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО |  | # 12,634 |
| # 560 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # ИП Болховитин Дмитрий Николаевич |  | # 0,570 |
| # 561 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Кардава Георгий Марленович |  | # 1,874 |
| # 562 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Кожевникова Р.А. |  | # 1,179 |
| # 563 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Конюхова Валерия Валерьевна ИП |  | # 0,465 |
| # 564 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Кравченко Александр Александрович |  | # 0,725 |
| # 565 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Кудряшова Элеонора Вениаминовна |  | # 0,740 |
| # 566 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # М-Гранд (ООО) |  | # 10,059 |
| # 567 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Мартынов Олег Николаевич |  | # 0,302 |
| # 568 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Миронова Валентина Николаевна |  | # 0,915 |
| # 569 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Мкоян Петрос Оганесович |  | # 0,571 |
| # 570 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Непарко Марина Вячеславовна |  | # 0,952 |
| # 571 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Николаева Н.Н. |  | # 1,237 |
| # 572 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Парцвания Ольга Михайловна |  | # 0,437 |
| # 573 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Ручкина Татьяна Сергеевна |  | # 0,608 |
| # 574 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Устинов Вадим Васильевич |  | # 0,496 |
| # 575 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Федоричева Татьяна Владимировна |  | # 0,352 |
| # 576 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Федоров Алексей Александрович |  | # 2,328 |
| # 577 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Чернобровкина Ираида Васильевна |  | # 1,740 |
| # 578 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Шутов Сергей Сергеевич |  | # 0,347 |
| # 579 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Щекалева Наталья Юрьевна ИП |  | # 0,733 |
| # 580 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 15/43 | # Щербакова Марина Сергеевна |  | # 0,978 |
| # 581 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 16 | # Бронников Андрей Геннадьевич |  | # 3,255 |
| # 582 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 16 | # Досяк Владимир Николаевич |  | # 1,556 |
| # 583 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 16 | # Князева Р.С. |  | # 18,815 |
| # 584 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 16 | # ООО УК "Калужский край" |  | # 1,138 |
| # 585 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 16 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 98,581 |
| # 586 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 16 | # Тарасов Сергей Николаевич |  | # 4,816 |
| # 587 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 17 | # АО "Корпорация развития Калужской области" |  | # 12,298 |
| # 588 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 18 | # ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | # 27,510 |
| # 589 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 20 | # Альтернатива ООО |  | # 106,474 |
| # 590 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 21 | # Церковь жен-мироносиц |  | # 9,087 |
| # 591 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 21а | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | # 231,121 |
| # 592 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 22, Корпус 45 | # Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" |  | # 2,251 |
| # 593 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 22, Корпус 45 | # ЗАО "КАТЕКК" |  | # 1,620 |
| # 594 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 22, Корпус 45 | # Зорин Д.В. |  | # 33,237 |
| # 595 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 22, Корпус 45 | # Зубр ПКО (ООО) |  | # 5,954 |
| # 596 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Азаров И.В. |  | # 1,097 |
| # 597 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Бронникова Т.М. |  | # 5,114 |
| # 598 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Гришаева Нина Михайловна |  | # 1,657 |
| # 599 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Егорова Светлана Юрьевна |  | # 0,798 |
| # 600 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Зонова Э.М. салон красоты Бабор |  | # 1,673 |
| # 601 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # ИП Корнев Сергей Борисович |  | # 1,506 |
| # 602 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # ИСТОКИ ООО |  | # 3,920 |
| # 603 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Колушкина Светлана Владимировна |  | # 0,746 |
| # 604 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Кузнецова Юлия Евгеньевна |  | # 0,943 |
| # 605 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Мурадян Гурген Григорьевич |  | # 2,990 |
| # 606 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Прокофьев Л.Ю. |  | # 1,789 |
| # 607 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 135,072 |
| # 608 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Силадий И.В. |  | # 1,163 |
| # 609 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Уртминцева И.О. (ИП) |  | # 1,997 |
| # 610 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Хоум Кредит энд Финанс Банк (ООО") |  | # 1,820 |
| # 611 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 23а | # Царик Виктория Евгеньевна |  | # 1,581 |
| # 612 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 24 | # Торговый центрКалужский (ООО") |  | # 37,086 |
| # 613 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # Абольник М.З |  | # 0,869 |
| # 614 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # АВАНГАРД-3 ООО |  | # 2,253 |
| # 615 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # Акрамов Толибджон Тилобоевич |  | # 0,287 |
| # 616 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" |  | # 1,186 |
| # 617 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # АПТЕКА Айболит (ООО") |  | # 2,665 |
| # 618 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | # 7,600 |
| # 619 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # Клямкин Михаил Кузьмич |  | # 1,976 |
| # 620 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # МУП"Калужские городские коммунальные электрические сети"г.Калуги |  | # 0,117 |
| # 621 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # Надеждин Александр Михайлович/Надеждин Александр Вячеславович |  | # 1,355 |
| # 622 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # Павлов С.В. |  | # 11,080 |
| # 623 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # Савенко Наталья Михайловна |  | # 1,309 |
| # 624 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 118,994 |
| # 625 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25 | # Хабакова Мария Михайловна |  | # 2,042 |
| # 626 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25а | # ООО "Восток" |  | # 22,158 |
| # 627 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 48,215 |
| # 628 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25е | # Абольник Александр Владимирович |  | # 0,979 |
| # 629 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25е | # Айболит МЦ (ООО") |  | # 3,035 |
| # 630 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25е | # ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" |  | # 1,199 |
| # 631 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25е | # Минаева Евгения Сергеевна |  | # 0,880 |
| # 632 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 25е | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 63,394 |
| # 633 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 26 | # Гумеров Ф.Ф. магазин "Алмаз-Холдинг" (ИП) |  | # 1,732 |
| # 634 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 26 | # Овсиенко Павел Николаевич |  | # 1,286 |
| # 635 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 26 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 48,014 |
| # 636 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 26 | # Рыбкина Светлана Александровна |  | # 0,755 |
| # 637 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 26 | # Свиридов И.Н. |  | # 1,480 |
| # 638 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 26 | # Холявин Ю.В. |  | # 2,841 |
| # 639 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 26 | # Шершукова Валентина Ивановна |  | # 4,390 |
| # 640 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 30а | # Болибок Н.Г. |  | # 0,879 |
| # 641 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 30а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 26,508 |
| # 642 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 30а | # Рыбкина Светлана Александровна |  | # 6,143 |
| # 643 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 30а | # Федоров Александр Иванович |  | # 1,963 |
| # 644 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32 | # АМ Калуга ООО |  | # 1,175 |
| # 645 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32 | # Боринских Федор Анатольевич |  | # 1,803 |
| # 646 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32 | # Кафе Кристина (ООО) |  | # 1,047 |
| # 647 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32 | # Овсиенко Павел Николаевич |  | # 2,059 |
| # 648 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32 | # Пичугина Людмила Анатольевна |  | # 2,274 |
| # 649 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32 | # Прокофьев Л.Ю. |  | # 3,032 |
| # 650 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 58,858 |
| # 651 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 36,811 |
| # 652 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 1 | # СППСК "Калужский мед" |  | # 0,984 |
| # 653 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 37,852 |
| # 654 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 3 | # Алентьева Н.А.. |  | # 0,647 |
| # 655 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 35,940 |
| # 656 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 3 | # Рабаданова Вероника Николаевна |  | # 0,994 |
| # 657 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 32, Корпус 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 36,394 |
| # 658 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 34 | # Боринских Федор Анатольевич |  | # 8,239 |
| # 659 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 36 | # Плеханова,48 (ООО) |  | # 42,781 |
| # 660 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 38 | # Гоголев В.К. |  | # 2,177 |
| # 661 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 38 | # Прокофьев Л.Ю. |  | # 1,714 |
| # 662 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 38 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 16,796 |
| # 663 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 4 | # Арбитражный суд Центрального округа |  | # 168,963 |
| # 664 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 4 | # Управление Судебного департамента в Калужской области |  | # 93,508 |
| # 665 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 6 | # МБУК"Калужский дом музыки" |  | # 36,416 |
| # 666 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 7, Корпус 47 | # НОВАТОР ООО |  | # 37,387 |
| # 667 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 7а | # Окунев К.А. ИП |  | # 45,327 |
| # 668 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9 | # Ершова А.В. |  | # 0,876 |
| # 669 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9 | # Никанович Антонина Ивановна |  | # 0,905 |
| # 670 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9 | # Павлова Вера Алексеевна |  | # 1,361 |
| # 671 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 17,707 |
| # 672 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9 | # Хачатрян Ашот Хачатурович (ИП) |  | # 1,170 |
| # 673 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9 | # Яковлев Игорь Витальевич |  | # 1,036 |
| # 674 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9а | # Галстян А.Р. |  | # 39,754 |
| # 675 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9а | # ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | # 50,500 |
| # 676 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9а | # ООО "Зетта Групп" |  | # 13,360 |
| # 677 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 9а | # ПСС Калужской области |  | # 37,328 |
| # 678 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ломоносова ул, № 1 | # Бабичева Екатерина Николаевна |  | # 0,490 |
| # 679 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ломоносова ул, № 1 | # Костылева Анна Валентиновна |  | # 2,954 |
| # 680 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ломоносова ул, № 1 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 109,230 |
| # 681 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 1 | # Ведуга-плюс (ООО) |  | # 26,713 |
| # 682 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 88,727 |
| # 683 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 | # Гыльчева Т.В. |  | # 1,525 |
| # 684 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 | # Иванова Л.А. |  | # 1,477 |
| # 685 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 | # Маркина Л.П. |  | # 1,566 |
| # 686 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 | # МОЛОДОСТЬ ООО |  | # 1,425 |
| # 687 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 | # Нилова Татьяна Владимировна |  | # 0,991 |
| # 688 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 68,214 |
| # 689 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 | # Рулев Александр Николаевич/Падин Артемий Михайлович |  | # 2,075 |
| # 690 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 | # Сатера (ООО) |  | # 7,129 |
| # 691 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 5 | # Цуров А.Д. |  | # 1,464 |
| # 692 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # !!! Объекты без договоров |  | # 3,609 |
| # 693 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # Анисимова Н.А. |  | # 4,355 |
| # 694 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # ВЕСТА-1 ООО |  | # 4,106 |
| # 695 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # Веста-III ООО |  | # 2,145 |
| # 696 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # Калугалифтремстрой ОАО |  | # 0,301 |
| # 697 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # Кардава Давид Теймуразович |  | # 2,388 |
| # 698 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # Киселева И.А. |  | # 0,414 |
| # 699 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # ООО УК "Радужная" |  | # 2,958 |
| # 700 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # Осипова И.И. (ИП) |  | # 2,005 |
| # 701 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # Переходюк К.Г.-магазин "Автозапчасти" |  | # 2,246 |
| # 702 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 347,441 |
| # 703 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | # 9,310 |
| # 704 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # Резонанс (ООО) |  | # 7,503 |
| # 705 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 2 | # Яровой Артур Николаевич |  | # 4,457 |
| # 706 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 3 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 108,773 |
| # 707 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 3 | # Калугацемент (ООО) |  | # 10,007 |
| # 708 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 3 | # Медведева Ирина Викторовна |  | # 1,886 |
| # 709 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 3 | # Овсиенко Павел Николаевич |  | # 2,724 |
| # 710 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 4, Корпус 1 | # Былым Любовь Ивановна |  | # 1,722 |
| # 711 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 4, Корпус 1 | # Жиляев Михаил Вадимович |  | # 1,931 |
| # 712 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 4, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 96,977 |
| # 713 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 4, Корпус 1 | # КАВАСАКИ плюс |  | # 1,018 |
| # 714 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 4, Корпус 1 | # Нижарадзе Георгий Валерьевич |  | # 3,680 |
| # 715 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Мира пл, № 4, Корпус 1 | # Трофимов В.Е. |  | # 1,908 |
| # 716 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 30 | # Архирейское подворье - храм святого Иоанна Предтечи г.Калуги |  | # 19,043 |
| # 717 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 34 | # Калужская Епархия Русской Православной Церкви |  | # 28,791 |
| # 718 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 36 | # Стоматологическая поликлиника стоматолог-2 (ООО") |  | # 18,196 |
| # 719 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 36 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 63,198 |
| # 720 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 43 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 96,291 |
| # 721 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 45 | # ГБУ Калужская областная служба недвижимости |  | # 157,850 |
| # 722 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 45 | # Государственное казенное учреждение Калужской области"Управление капитального строительства" |  | # 1,370 |
| # 723 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 46а | # ПАО"Почта Банк" |  | # 4,807 |
| # 724 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 48/8 | # ООО "Прогресс" |  | # 97,309 |
| # 725 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 51 | # Володина Т.А. |  | # 1,212 |
| # 726 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 51 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 28,157 |
| # 727 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 51 | # Сюрина Татьяна Александровна |  | # 2,400 |
| # 728 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 51 | # Уланов В.Е. (ИП) |  | # 2,047 |
| # 729 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 | # Арменакян Нарине Телемаковна |  | # 0,734 |
| # 730 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 | # Атанесян Самвел Русланович |  | # 2,377 |
| # 731 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 | # Болденков Роман Геннадиевич |  | # 1,414 |
| # 732 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 | # Внукова Елена Викторовна |  | # 1,664 |
| # 733 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 | # Гладков В.А. |  | # 1,414 |
| # 734 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 | # Депозит (ООО") |  | # 0,748 |
| # 735 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 64,702 |
| # 736 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 | # Соцков Э.В. |  | # 1,475 |
| # 737 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 53 | # Шмаков Константин Анатольевич |  | # 2,050 |
| # 738 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 14а | # Мартвых Сергей Александрович |  | # 27,744 |
| # 739 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Бахтиаров Г.Ю. |  | # 1,980 |
| # 740 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Галкин Ю.О. |  | # 1,459 |
| # 741 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Галстян Г.А. |  | # 0,510 |
| # 742 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Данилова Надежда Юрьевна |  | # 1,450 |
| # 743 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Депозит (ООО") |  | # 0,672 |
| # 744 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Дмитриева Мария Сергеевна |  | # 0,837 |
| # 745 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Евтушенко Игорь Борисович |  | # 1,277 |
| # 746 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Журавлева Л.Г. |  | # 1,952 |
| # 747 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Иванович Константин Константинович |  | # 0,823 |
| # 748 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # ИП Бородинов Максим Михайлович |  | # 1,428 |
| # 749 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Конина Ирина Юрьевна |  | # 0,969 |
| # 750 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Ларин А.Н. |  | # 1,389 |
| # 751 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Логинова М.Е. |  | # 0,924 |
| # 752 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Лукашик Нина Леонидовна |  | # 1,411 |
| # 753 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | # 7,736 |
| # 754 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Петрушина Е.А. |  | # 0,893 |
| # 755 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 78,574 |
| # 756 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Турантаева Е.Е. |  | # 1,428 |
| # 757 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34 | # Щеголева В.В. |  | # 1,160 |
| # 758 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 34а | # ООО "УК "Губерния" |  | # 42,556 |
| # 759 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 38 | # Хакаю А.В. |  | # 72,685 |
| # 760 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 39 | # ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий |  | # 127,125 |
| # 761 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 39 | # МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | # 1,684 |
| # 762 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 39 | # Управление ЗАГС Калужской области |  | # 7,175 |
| # 763 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 41 | # Жулега Алексей Юрьевич |  | # 1,267 |
| # 764 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 41 | # Журавлева Л.Г. |  | # 0,023 |
| # 765 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 41 | # Полубинский Сергей Иванович |  | # 2,624 |
| # 766 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 41 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 31,506 |
| # 767 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 41 | # Симонов Я.Ю. |  | # 0,586 |
| # 768 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 41 | # Титов А.Н. |  | # 1,003 |
| # 769 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44 | # Александров А.В. |  | # 2,797 |
| # 770 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 26,830 |
| # 771 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44 | # Козырев И.Е (ИП) |  | # 2,195 |
| # 772 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44 | # ООО "ИМПУЛЬС" |  | # 2,982 |
| # 773 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44 | # Посыпкина Татьяна Николаевна |  | # 1,812 |
| # 774 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44 | # Рыбакова Елена Олеговна |  | # 1,845 |
| # 775 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 44а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 10,712 |
| # 776 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 46 | # Прокофьев Л.Ю. |  | # 33,330 |
| # 777 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 46а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 48,418 |
| # 778 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 51 | # ИП Лазовский Максим Дмитриевич |  | # 13,347 |
| # 779 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 11 | # Караханов Михаил Евгеньевич |  | # 4,161 |
| # 780 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 5 | # АЛЬПИЙСКИЙ ТСЖ |  | # 5,416 |
| # 781 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 170,376 |
| # 782 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 5 | # Ряжская Ангелина Владимировна(Чолондурова Петмат Джамлайлаевна) |  | # 5,256 |
| # 783 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, № 8 | # Калужская сбытовая компания ПАО |  | # 212,266 |
| # 784 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 110 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 3,711 |
| # 785 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 111/21 | # Акутина Ольга Викторовна |  | # 1,349 |
| # 786 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 111/21 | # Антонова Ольга Николаевна |  | # 2,566 |
| # 787 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 111/21 | # Колымцева Татьяна Михайловна |  | # 0,206 |
| # 788 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 111/21 | # Плотникова Ирина Юрьевна |  | # 1,523 |
| # 789 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 111/21 | # ТАНДЕР |  | # 7,365 |
| # 790 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 111/21 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 81,222 |
| # 791 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 111/21 | # Яшина Галина Валентиновна |  | # 3,136 |
| # 792 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 112 | # Кузнецова Е.М. |  | # 4,485 |
| # 793 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 112 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 10,272 |
| # 794 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 112 | # Соцков Э.В. |  | # 4,623 |
| # 795 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 112 | # Шишков Александр Вячеславович |  | # 0,917 |
| # 796 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 113 | # Торговый центрНа ул.Суворова (ООО") |  | # 194,715 |
| # 797 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # Власова Ирина Вадимовна |  | # 1,527 |
| # 798 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # Густова Елена Геннадьевна |  | # 2,402 |
| # 799 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # Жук Александр Иванович |  | # 3,977 |
| # 800 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # Калуга-Паритет Н (ООО) |  | # 0,956 |
| # 801 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | # 2,466 |
| # 802 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА Л-МЕБЕЛЬ ЗАО |  | # 2,525 |
| # 803 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # Падин М.М. |  | # 3,002 |
| # 804 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # Панкова Ирина Валерьевна |  | # 1,418 |
| # 805 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # Полубинская Татьяна Валентиновна ИП |  | # 1,126 |
| # 806 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # Почта России АО |  | # 4,165 |
| # 807 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 136,717 |
| # 808 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # Сунцов И.В. (ИП) |  | # 2,166 |
| # 809 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # Фирма Ресса (ООО) |  | # 1,973 |
| # 810 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 116 | # Чечин Сергей Владимирович |  | # 1,036 |
| # 811 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # АВТОШКОЛА ГЛАВНАЯ ДОРОГА АНПОО |  | # 2,746 |
| # 812 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # АНПОО "АВТОДЕБЮТ-ПЛЮС" |  | # 1,668 |
| # 813 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # ГАУК КО"Центр наследия" |  | # 0,580 |
| # 814 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" |  | # 42,711 |
| # 815 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # Калужская областная организация ВОИ |  | # 2,652 |
| # 816 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # Калужское областное общество охотников и рыболовов |  | # 4,888 |
| # 817 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # КГО КОО ВОИ |  | # 1,774 |
| # 818 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # Мкртчян Ануш Робертовна |  | # 3,080 |
| # 819 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # Реставратор-1 (ООО) |  | # 2,973 |
| # 820 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # РПКО НП |  | # 3,711 |
| # 821 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # СТОМАТОЛОГ ООО |  | # 2,986 |
| # 822 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # УФК по Калужской области (Инспекция государственного строительного надзора Калужской области) |  | # 3,796 |
| # 823 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 117 | # ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России |  | # 35,041 |
| # 824 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 | # Асмолов Владимир Владимирович |  | # 2,806 |
| # 825 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 | # Бадмаева Евгения Владимировна |  | # 8,883 |
| # 826 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 | # Бондарь Надежда Васильевна |  | # 0,944 |
| # 827 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 | # Бронникова Т.М. |  | # 2,768 |
| # 828 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 | # Галкин Д.С. |  | # 2,905 |
| # 829 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 | # Марусов Дмитрий Михайлович |  | # 2,955 |
| # 830 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 | # Муниципальное бюджетное учреждение " Спортивная школа № 5" города Калуги |  | # 4,774 |
| # 831 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 139,868 |
| # 832 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 | # Репина Г.С. |  | # 1,421 |
| # 833 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 | # Туфелька (ООО) |  | # 3,004 |
| # 834 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 118 | # Черныш Алексей Вячеславович ИП |  | # 3,250 |
| # 835 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 120 | # Балашова Елена Викторовна |  | # 0,076 |
| # 836 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 120 | # ООО "УК "Губерния" |  | # 79,511 |
| # 837 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 120 | # Филиппова Наталия Александровна |  | # 1,368 |
| # 838 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 15 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 78,540 |
| # 839 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 17 | # Багоян С.С. |  | # 1,194 |
| # 840 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 17 | # Ермоленко Татьяна Васильевна |  | # 1,409 |
| # 841 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 17 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 75,829 |
| # 842 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 17 | # Козлова Галина Ивановна |  | # 1,388 |
| # 843 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 19 | # Головачева Алла Николаевна |  | # 0,392 |
| # 844 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 19 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 73,270 |
| # 845 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21 | # Гуркин Сергей Александрович |  | # 0,880 |
| # 846 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 59,185 |
| # 847 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21 | # Плешаков М.В. |  | # 1,669 |
| # 848 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21а | # Айболит МЦ (ООО") |  | # 0,793 |
| # 849 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21а | # Варданян Карен Давидович |  | # 0,599 |
| # 850 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21а | # Гоцфрид К.В. ИП |  | # 2,273 |
| # 851 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21а | # Денисов С.Н. ООО "Виноград" |  | # 4,213 |
| # 852 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21а | # ЖРЭУ- 6 |  | # 99,188 |
| # 853 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21а | # Зорин Д.В. |  | # 4,449 |
| # 854 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21а | # Панина Елена Сергеевна/Егорова Алина Сергеевна |  | # 1,201 |
| # 855 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 21а | # Петрова О.А. |  | # 0,675 |
| # 856 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 25 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 24,300 |
| # 857 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 25 | # ЭНЕРГЕТИК А/К |  | # 7,473 |
| # 858 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 31 | # Лазоренко Валентина Николаевна |  | # 2,237 |
| # 859 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 31 | # Лютова Мария Викторовна |  | # 0,391 |
| # 860 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 31 | # УК МЖД Московского округа МУП (банкрот) |  | # 1,771 |
| # 861 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 31 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 194,195 |
| # 862 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 38 | # АЛСИ (ООО") |  | # 19,621 |
| # 863 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 38 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 67,240 |
| # 864 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 38 | # МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" |  | # 7,380 |
| # 865 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 44 | # Ермаков Валентин Семенович |  | # 3,981 |
| # 866 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 44 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 28,842 |
| # 867 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 44 | # Морозова И.А. |  | # 0,598 |
| # 868 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 44 | # Ураева Наталья Владимировна |  | # 3,970 |
| # 869 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 46 | # АВИТЕ ООО |  | # 5,979 |
| # 870 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 46 | # Головатюк Олег Викторович |  | # 2,433 |
| # 871 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 46 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 28,589 |
| # 872 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 48 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 83,473 |
| # 873 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 5 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 99,090 |
| # 874 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 50 | # Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | # 7,920 |
| # 875 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 50 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 75,980 |
| # 876 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 52 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 75,548 |
| # 877 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 54 | # ООО "УК "Губерния" |  | # 0,648 |
| # 878 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 54 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 100,985 |
| # 879 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 56 | # Беловинцев Сергей Владимирович |  | # 1,383 |
| # 880 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 56 | # МКУ "СХИТО" |  | # 1,206 |
| # 881 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 56 | # Полякова Татьяна Никитична |  | # 0,340 |
| # 882 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 56 | # Союз НПП ООО |  | # 75,945 |
| # 883 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 56 | # Сунцов И.В. (ИП) |  | # 0,779 |
| # 884 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 58 | # ЖРЭУ- 4 |  | # 75,305 |
| # 885 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 58 | # Игнатов Вадим Вячеславович |  | # 1,100 |
| # 886 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 58 | # Мартвых Дмитрий Александрович |  | # 3,181 |
| # 887 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 60 | # ЖРЭУ ООО |  | # 35,772 |
| # 888 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 60 | # Сорокин Антон Олегович |  | # 1,223 |
| # 889 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 63, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 55,598 |
| # 890 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 65 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 214,381 |
| # 891 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 65 | # Сорокина Наталия Александровна |  | # 0,201 |
| # 892 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 67 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 76,035 |
| # 893 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 69 | # Дьяченко Павел Дмитриевич |  | # 1,264 |
| # 894 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 69 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 197,141 |
| # 895 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 7 | # Гетман Елена Валерьевна |  | # 2,494 |
| # 896 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 7 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 76,075 |
| # 897 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 7, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 122,440 |
| # 898 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 7, Корпус 1 | # Кашкинов Д.В. |  | # 3,680 |
| # 899 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 71а | # ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | # 116,470 |
| # 900 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 71б | # ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | # 36,671 |
| # 901 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 77 | # КМФ ОАО |  | # 51,291 |
| # 902 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 86 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 55,431 |
| # 903 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 9 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 96,545 |
| # 904 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 95 | # Ващенко Т.А. |  | # 0,649 |
| # 905 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 95 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 71,790 |
| # 906 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная пл, № 1 | # ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" |  | # 112,827 |
| # 907 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 41/8 | # ФБУ Калужская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ |  | # 16,822 |
| # 908 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Яченский пер, № 2 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 34,901 |
| # 909 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Колхозный проезд, № 10 | # Калужский региональный экологический оператор |  | # 47,706 |
| # 910 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Колхозный проезд, № 26 | # ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | # 190,327 |
| # 911 | # 248013, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 11 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 79,560 |
| # 912 | # 248013, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 13 | # Гончаров О.В. |  | # 2,564 |
| # 913 | # 248013, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 13 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 74,562 |
| # 914 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 2 | # Вихорев С.В. |  | # 1,180 |
| # 915 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 2 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 98,327 |
| # 916 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 100 | # МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | # 21,312 |
| # 917 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 10 | # ТСЖ Баррикад,10 |  | # 24,102 |
| # 918 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 12 | # ТСЖ Баррикад,12 |  | # 19,751 |
| # 919 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 | # Аксенов Виктор Николаевич |  | # 0,793 |
| # 920 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 | # Гулюк Людмила Владимировна |  | # 1,104 |
| # 921 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 | # Дмитриев Валерий Васильевич |  | # 1,539 |
| # 922 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 | # Ефременков Сергей Михайлович |  | # 2,152 |
| # 923 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 | # Копытовский Сергей Игнатьевич |  | # 1,180 |
| # 924 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 | # Лесик Татьяна Анатольевна |  | # 3,228 |
| # 925 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | # 10,115 |
| # 926 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 | # Терехова Татьяна Ивановна |  | # 1,865 |
| # 927 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 | # ТСН "Баррикад,8" |  | # 205,680 |
| # 928 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 8 | # Юдина Антонина Ивановна |  | # 1,608 |
| # 929 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 1 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 64,248 |
| # 930 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 10 | # Автокооператив "ЖИГУЛИ" |  | # 8,435 |
| # 931 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 12 | # Лосминский А.С. |  | # 0,299 |
| # 932 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 2 | # ИП Шаталин Антон Олегович |  | # 1,046 |
| # 933 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 2 | # ТСЖ В.Восстание,2/23 |  | # 95,348 |
| # 934 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 4 | # СТРОЙМЕР ООО |  | # 14,820 |
| # 935 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Вооруженного Восстания ул, № 5 | # МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | # 81,722 |
| # 936 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 14а | # ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" |  | # 18,704 |
| # 937 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16 | # БТИ КП |  | # 31,022 |
| # 938 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16 | # УФК по Калужской области (Государственная инспекция труда в Калужской области) |  | # 8,735 |
| # 939 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16 б | # ООО "Престиж |  | # 7,274 |
| # 940 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16а | # ГБПОУ КО КТЭП |  | # 11,096 |
| # 941 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16а | # ЖРЭУ- 6 |  | # 7,689 |
| # 942 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 16в | # ГБУК КО "Калужский Ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр" |  | # 15,673 |
| # 943 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 17 | # Гассельблат Г.В. |  | # 10,238 |
| # 944 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 17 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 264,635 |
| # 945 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 17, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 51,598 |
| # 946 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 19а | # Гуляренко В.В. |  | # 3,943 |
| # 947 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 19а | # МБУ "СЖО" |  | # 0,120 |
| # 948 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 19а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 6,996 |
| # 949 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 19а | # Фомин Роман Владимирович |  | # 1,407 |
| # 950 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 2, Корпус 8 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 50,133 |
| # 951 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 3 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 156,557 |
| # 952 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 3 | # ТАНДЕР |  | # 17,253 |
| # 953 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 4 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 101,893 |
| # 954 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 4 | # Почта России АО |  | # 2,618 |
| # 955 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, № 6 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 107,827 |
| # 956 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Калужская обл, Пролетарская ул, № 23 | # Гулюк Е.Н. |  | # 1,679 |
| # 957 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Калужская обл, Пролетарская ул, № 23 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | # 1,267 |
| # 958 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Калужская обл, Пролетарская ул, № 23 | # Ростелеком ПАО |  | # 54,773 |
| # 959 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 11, Корпус 8 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 73,401 |
| # 960 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 13 | # Кольжанов Игорь Григорьевич |  | # 29,758 |
| # 961 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 15 | # Отдел № 8 МБДОУ N 88 "Алые паруса" г.Калуги |  | # 120,987 |
| # 962 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 20 | # Техно-Р ООО |  | # 48,063 |
| # 963 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 22 | # МКУ "СХИТО" |  | # 0,519 |
| # 964 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 22 | # МУП "Калугатеплосеть" |  | # 1,281 |
| # 965 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 22 | # Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | # 0,251 |
| # 966 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 22 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 58,046 |
| # 967 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 22 | # УМВД России по г. Калуге |  | # 1,388 |
| # 968 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 3 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 84,776 |
| # 969 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 4 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 79,835 |
| # 970 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 4 | # ИП Денисов С.А. |  | # 1,138 |
| # 971 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 40, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 57,656 |
| # 972 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 40, Корпус 1 | # ЭМСОТЕХ |  | # 6,156 |
| # 973 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 40, Корпус 2 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 100,206 |
| # 974 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 42 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 128,070 |
| # 975 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 44 | # Белоцерковская Н.В. |  | # 0,268 |
| # 976 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 44 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 76,632 |
| # 977 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 5 | # ЧОУ ДПО "Калужский учебный центр" ЭНЕРГЕТИК" |  | # 30,448 |
| # 978 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 6 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 99,942 |
| # 979 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 9, Корпус 7 | # Боровков Алексей Борисович |  | # 0,739 |
| # 980 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 9, Корпус 7 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 70,043 |
| # 981 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Огарева ул, № 9, Корпус 7 | # Меломуд А.В. |  | # 0,790 |
| # 982 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 11 | # Борейко Вячеслав Евгеньевич |  | # 0,260 |
| # 983 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 11 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 112,483 |
| # 984 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 12 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 314,130 |
| # 985 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 12 | # ПМ ГРУПП ООО |  | # 4,287 |
| # 986 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 18 | # АВТОТРЕЙД ООО |  | # 7,246 |
| # 987 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 18 | # Салманов Сергей Борисович |  | # 15,851 |
| # 988 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 18 | # Тауэр Зинаида Витальевна (ИП) |  | # 0,025 |
| # 989 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 19а | # Карапетян Карине Саргисовна |  | # 19,351 |
| # 990 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 1 | # Грушин Алексей Аркадьевич |  | # 1,744 |
| # 991 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 1 | # ООО "Содружество" |  | # 0,943 |
| # 992 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 183,174 |
| # 993 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 2 | # МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ |  | # 4,950 |
| # 994 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 33,016 |
| # 995 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 2 | # Техно-Р ООО |  | # 161,872 |
| # 996 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 2, Корпус 2 спортзал | # МБУ СШОР " Фехтование" г. Калуга |  | # 39,102 |
| # 997 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 20 | # БЕРЕЗКА-2 А/К |  | # 1,125 |
| # 998 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 20 | # МТС ПАО |  | # 25,310 |
| # 999 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 26 | # ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | # 16,174 |
| # 1000 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 28 | # ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | # 102,287 |
| # 1001 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 3 | # ДИКСИ Юг АО |  | # 17,300 |
| # 1002 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 3 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 73,523 |
| # 1003 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 30 | # ООО "ГРАНД ФИТНЕС" |  | # 174,154 |
| # 1004 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 31 | # АО "Калугатисиз" |  | # 21,366 |
| # 1005 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 31 | # МСУ-93 ОА |  | # 21,365 |
| # 1006 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 4 | # ГАЗЭНЕРГОБАНК АО |  | # 53,154 |
| # 1007 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 4а | # Рываева Елизавета Константиновна |  | # 23,375 |
| # 1008 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 5, Корпус 1 | # Бронников Николай Владимирович |  | # 1,282 |
| # 1009 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 5, Корпус 1 | # Демина Наталья Николаевна |  | # 1,078 |
| # 1010 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 5, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 87,451 |
| # 1011 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 5, Корпус 1 | # Степахина Н.И. |  | # 1,291 |
| # 1012 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Плеханова ул, № 5, Корпус 1 | # Шевель И.В. |  | # 0,721 |
| # 1013 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 21 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 230,142 |
| # 1014 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 21 | # ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО |  | # 7,160 |
| # 1015 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 39 | # Бабанина И.Ю. |  | # 1,104 |
| # 1016 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 39 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 104,545 |
| # 1017 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 40 | # Демремстрой (ООО) |  | # 2,436 |
| # 1018 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 40 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | # 1,845 |
| # 1019 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 40 | # НП "Клуб СЛА"Дельта" |  | # 3,341 |
| # 1020 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 40 | # Техно-Р ООО |  | # 38,186 |
| # 1021 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 41 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 125,096 |
| # 1022 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 44 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 153,006 |
| # 1023 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 47 | # Калугалифтремстрой ОАО |  | # 1,458 |
| # 1024 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 47 | # Клямкин Михаил Кузьмич |  | # 2,626 |
| # 1025 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 47 | # МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" |  | # 0,713 |
| # 1026 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 47 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 85,499 |
| # 1027 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 51 | # ТСЖ Пролетарская,51 |  | # 86,888 |
| # 1028 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 90 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 28,657 |
| # 1029 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 1, Корпус 12 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 47,460 |
| # 1030 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 1, Корпус 12 | # Кабанов В.А. |  | # 0,939 |
| # 1031 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 14 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 14,526 |
| # 1032 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 16 | # Ахмедов Руслан Мубариз Оглы |  | # 1,096 |
| # 1033 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 16 | # Ермаков Игорь Борисович |  | # 0,983 |
| # 1034 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 16 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 59,644 |
| # 1035 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 16 | # Карапетян Карине Саргисовна |  | # 1,381 |
| # 1036 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 16 | # Яковенко Е.В. |  | # 0,996 |
| # 1037 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 18 | # МБОУ "Лицей N 36"г.Калуги |  | # 111,455 |
| # 1038 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 19 | # Аждарова Размела Мадатовна |  | # 1,400 |
| # 1039 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 19 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 75,278 |
| # 1040 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 19 | # Чернова О.В. |  | # 2,073 |
| # 1041 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 21 | # Бахтиарова Н.С. |  | # 1,044 |
| # 1042 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 21 | # ИП Ефимова Татьяна Ивановна |  | # 1,184 |
| # 1043 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 21 | # Маричева Екатерина Игоревна |  | # 0,591 |
| # 1044 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 21 | # Овчинникова Г.И. |  | # 0,564 |
| # 1045 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 21 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 93,108 |
| # 1046 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 3 | # Астальцев А.Н. |  | # 1,620 |
| # 1047 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 3 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 88,521 |
| # 1048 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 4 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 65,184 |
| # 1049 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 4 | # Казанский В.В. (ИП) |  | # 6,389 |
| # 1050 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 5 | # Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | # 73,322 |
| # 1051 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 6 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | # 9,983 |
| # 1052 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Рылеева ул, № 6 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 163,657 |
| # 1053 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 10 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 93,207 |
| # 1054 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 14, Корпус 2 | # Будехин Ренат Вячеславович |  | # 1,875 |
| # 1055 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 14, Корпус 2 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 70,419 |
| # 1056 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 16 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 90,616 |
| # 1057 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 18, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 70,266 |
| # 1058 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 18, Корпус 1 | # ЗАО"Химчистка" |  | # 1,392 |
| # 1059 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 18, Корпус 1 | # Лоза (ООО") |  | # 0,500 |
| # 1060 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 22 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 73,741 |
| # 1061 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 22 | # Мозаика (ООО) |  | # 8,279 |
| # 1062 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 24 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 127,169 |
| # 1063 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 26 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 116,063 |
| # 1064 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 28 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 197,605 |
| # 1065 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 30 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 195,962 |
| # 1066 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 32 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 243,157 |
| # 1067 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 33 | # Бахус ОАО |  | # 3,274 |
| # 1068 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 37 | # КАЛУЖСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ ГБУ КО |  | # 4,999 |
| # 1069 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 37а | # МКУ "СХИТО" |  | # 11,208 |
| # 1070 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 1 | # Воробьева Светлана Анатольевна |  | # 1,659 |
| # 1071 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 1 | # Селюжицкая Марина Ивановна |  | # 0,585 |
| # 1072 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 1 | # ТСЖ "Труда,4" |  | # 177,720 |
| # 1073 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 1 | # Устымчук Артем Сергеевич |  | # 2,360 |
| # 1074 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 2 | # Копычев Никита Анатольевич |  | # 1,515 |
| # 1075 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 2 | # Лалаев Олег Вячеславович |  | # 1,901 |
| # 1076 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 2 | # Пятницкий В.П. |  | # 1,535 |
| # 1077 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 2 | # Сологова Татьяна Алексеевна |  | # 3,468 |
| # 1078 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 2 | # ТРИАТОН ООО |  | # 1,070 |
| # 1079 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 2 | # УК Ваш Уют ООО |  | # 128,371 |
| # 1080 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 4, Корпус 2 | # Шлейников Илья Николаевич (ИП) |  | # 0,430 |
| # 1081 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 6, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 120,798 |

Таблица 1.16 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Гвардейская, 15а за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 1 | # Лагуна ООО | # 73,202 |
| # 2 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 10 | # Лагуна ООО | # 105,803 |
| # 3 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,429 |
| # 4 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,434 |
| # 5 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,769 |
| # 6 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 16 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 10,283 |
| # 7 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 17 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 10,182 |
| # 8 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 2 | # Лагуна ООО | # 85,265 |
| # 9 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 21 | # АО "60 арсенал" | # 719,581 |
| # 10 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 21 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | # 1,438 |
| # 11 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 21 | # Гражданова Е.В. | # 0,436 |
| # 12 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 21, Корпус МИНОБОРОНЫ | # ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | # 149,893 |
| # 13 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 77,269 |
| # 14 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 4 | # АО "60 арсенал" | # 4,406 |
| # 15 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 4 | # Лагуна ООО | # 76,938 |
| # 16 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 5 | # Лагуна ООО | # 113,813 |
| # 17 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 5а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,294 |
| # 18 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Гвардейская ул, № 9 | # Лагуна ООО | # 87,345 |
| # 19 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 11 | # Лагуна ООО | # 137,766 |
| # 20 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 12 | # Лагуна ООО | # 134,033 |
| # 21 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 14 | # Лагуна ООО | # 134,427 |
| # 22 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 16 | # Лагуна ООО | # 146,144 |
| # 23 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Первых Коммунаров ул, № 19а | # МБДОУ № 26 "Гвоздика" г.Калуги | # 66,875 |
| # 24 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Промежуточная ул, № 10 | # Лагуна ООО | # 77,276 |
| # 25 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Промежуточная ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 85,309 |
| # 26 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Промежуточная ул, № 9 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 0,472 |
| # 27 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Трудовая ул, № 12 | # Отдел № 9 МБОУ "Cредняя общеобразовательная школа N28" им. П.В. Рыженко" города Калуги | # 74,468 |

Таблица 1.17 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 115 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 115 | # ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | # 441,191 |

Таблица 1.18 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 35 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 32 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 21,015 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 32а | # Горбунова Ирина Владимировна | # 1,498 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 32а | # ЖилСерви ООО | # 54,159 |
| # 4 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 34 | # ЖилСерви ООО | # 27,530 |
| # 5 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 34 | # НП "Солидарность" | # 1,464 |
| # 6 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 34 | # ОО "Общество многодетных семей города Калуги" | # 1,090 |
| # 7 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 35 | # ЖилСерви ООО | # 32,700 |
| # 8 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 35а | # МРСК Центра и Приволжья ПАО | # 392,212 |
| # 9 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 36, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 37,404 |
| # 10 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 36, Корпус 1 | # Солдатова Ольга Владимировна | # 1,031 |
| # 11 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 39 | # Межрегиональный филиал ФКУ (ЦОКР в г.Владимире) | # 96,320 |
| # 12 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 39б | # ФГУП "Калужское" ФСИН России | # 47,419 |
| # 13 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 39б | # ФКУ ИК-7 УФСИН России по Калужской области | # 278,077 |
| # 14 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 40 | # УК Наш Тайфун ООО | # 19,827 |
| # 15 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 42, Корпус 2 | # УК Наш Тайфун ООО | # 83,785 |
| # 16 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 46 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 50,555 |
| # 17 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 48 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 6,998 |
| # 18 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 50 | # МБУ "СЖО" | # 0,040 |
| # 19 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 50 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,766 |
| # 20 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 54 | # УК Наш Тайфун ООО | # 78,522 |
| # 21 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 56 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,253 |
| # 22 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 58 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,258 |
| # 23 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 60 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 32,359 |
| # 24 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 64 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,003 |
| # 25 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 66 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,111 |
| # 26 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 68 | # ЖилСерви ООО | # 73,717 |
| # 27 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 68 | # Монахов А.А. | # 1,812 |
| # 28 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 72 | # ЖилСерви ООО | # 46,641 |
| # 29 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 78 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 38,669 |
| # 30 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 84 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,445 |
| # 31 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 86 | # УК Ваш Уют ООО | # 6,317 |
| # 32 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 88 | # УК Наш Тайфун ООО | # 45,819 |
| # 33 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 90 | # ЖилСерви ООО | # 79,612 |
| # 34 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 92 | # ЖилСерви ООО | # 76,141 |
| # 35 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 19 | # ДИКСИ Юг АО | # 5,784 |
| # 36 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 19 | # ЖилСерви ООО | # 78,098 |
| # 37 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 19 | # Лубенская С.Ю. ИП | # 0,838 |
| # 38 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 19 | # Фетисов Н.И. | # 0,754 |
| # 39 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 33 | # МБУ "СЖО" | # 0,391 |
| # 40 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 33 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 94,933 |
| # 41 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 34 | # МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | # 31,437 |
| # 42 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 48 | # ЖилСерви ООО | # 62,455 |
| # 43 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 1 | # ЖилСерви ООО | # 96,430 |
| # 44 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 1 | # ТАНДЕР | # 11,899 |
| # 45 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 19 | # ЖилСерви ООО | # 78,272 |
| # 46 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 116,110 |
| # 47 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 3 | # ЖилСерви ООО | # 209,175 |
| # 48 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 3 | # Калугалифтремстрой ОАО | # 0,194 |
| # 49 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 9 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 68,850 |
| # 50 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 11 | # Солнцева Л.А. | # 0,853 |
| # 51 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 11 | # ТСН "Молодежная 11" | # 179,586 |
| # 52 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 11, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 48,701 |
| # 53 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 1,293 |
| # 54 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 19, Корпус 14 | # ЖилСерви ООО | # 115,857 |
| # 55 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 19, Корпус 14 | # МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | # 7,496 |
| # 56 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 2 | # Головина Лидия Григорьевна ИП | # 0,858 |
| # 57 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,099 |
| # 58 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 20 | # ЖилСерви ООО | # 124,558 |
| # 59 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 38,428 |
| # 60 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,147 |
| # 61 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 5 | # Отдел N6 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N12"города Калуги | # 245,259 |
| # 62 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 6 | # ЖилСерви ООО | # 2,752 |
| # 63 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,663 |
| # 64 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 8 | # Отдел № 6 МБДОУ № 45 "Огонек" г. Калуги | # 70,816 |
| # 65 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 11, Корпус 10 | # Афонина Елена Николаевна | # 0,963 |
| # 66 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 11, Корпус 10 | # Блохин И.А. | # 1,272 |
| # 67 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 11, Корпус 10 | # Мартешина Любовь Михайловна | # 1,079 |
| # 68 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 11, Корпус 10 | # ООО "Агропуть" | # 1,315 |
| # 69 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 11, Корпус 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 77,427 |
| # 70 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 11, Корпус 10 | # Расходчикова Нина Николаевна | # 1,079 |
| # 71 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 11, Корпус 10 | # Хорева Валентина Николаевна | # 1,060 |
| # 72 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 13, Корпус 7 | # ЖилСерви ООО | # 37,673 |
| # 73 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 15 | # ЖилСерви ООО | # 56,080 |
| # 74 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 15 | # УМВД России по г. Калуге | # 1,863 |
| # 75 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 15а | # Конина Л.Ф. | # 0,646 |
| # 76 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 15а | # МАШЕНЬКА ООО | # 16,594 |
| # 77 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 30а | # Техно-Р ООО | # 67,653 |
| # 78 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 36, Корпус 15 | # УК Наш Тайфун ООО | # 18,828 |
| # 79 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 38 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 22,052 |
| # 80 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 4 | # Вялова А.В. | # 0,845 |
| # 81 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 4 | # Дробот Яна Александровна ИП | # 0,156 |
| # 82 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 62,876 |
| # 83 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 4 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | # 7,918 |
| # 84 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 4 | # Щипунов Владимир Викторович | # 0,869 |
| # 85 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 40 | # Малышев Владислав Григорьевич | # 26,865 |
| # 86 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 42 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 10,693 |
| # 87 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 44 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,541 |
| # 88 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 46 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 10,495 |
| # 89 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 50 | # ЖилСерви ООО | # 7,335 |
| # 90 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7, Корпус 7 | # !!! Объекты без договоров | # 0,862 |
| # 91 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7, Корпус 7 | # Бадовец Сергей Евгеньевич (ИП) | # 1,602 |
| # 92 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7, Корпус 7 | # ИП Байрамов В.С. | # 0,862 |
| # 93 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7, Корпус 7 | # Конорев С.И. | # 2,092 |
| # 94 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7, Корпус 7 | # Почта России АО | # 4,628 |
| # 95 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7, Корпус 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 43,260 |
| # 96 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7, Корпус 7 | # Регул ООО | # 3,511 |
| # 97 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7, Корпус 7 | # Федоров Д.В. | # 1,321 |
| # 98 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 7а | # Конорев С.И. | # 0,814 |
| # 99 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 9 | # Кожевникова Т.В. | # 1,043 |
| # 100 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 9 | # Парфенов М.Ф. | # 1,267 |
| # 101 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 9 | # Плиско Геннадий Владимирович | # 1,095 |
| # 102 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 9 | # Сахаров С.А. | # 1,763 |
| # 103 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 9 | # Трусов Владимир Иванович | # 1,064 |
| # 104 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Моторная ул, № 9 | # УК Ваш Уют ООО | # 55,543 |
| # 105 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 13 | # ЖилСерви ООО | # 123,600 |
| # 106 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 32 | # УК Наш Тайфун ООО | # 61,302 |
| # 107 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 5, Корпус 1 | # ЖилСерви ООО | # 77,073 |
| # 108 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 5, Корпус 1 | # Лавренчук О.А./пром.маг./ (ИП) | # 2,516 |
| # 109 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 6 | # ЖилСерви ООО | # 43,732 |
| # 110 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 1, Корпус 44 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 70,997 |
| # 111 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 15 | # УК Наш Тайфун ООО | # 74,543 |
| # 112 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 17 | # УК Наш Тайфун ООО | # 99,634 |
| # 113 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 22 | # ЖилСерви ООО | # 124,639 |
| # 114 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 22 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | # 7,065 |
| # 115 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 3 | # МБДОУ № 36 "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" города. КАЛУГИ | # 49,731 |
| # 116 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 4 | # ЖилСерви ООО | # 48,071 |
| # 117 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 4 | # ТАНДЕР | # 13,372 |
| # 118 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 82,406 |
| # 119 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 6а | # ГБУ КО "УМЦ ВПВ" | # 19,985 |
| # 120 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 83,315 |
| # 121 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 11 | # ЖилСерви ООО | # 123,475 |
| # 122 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 13 | # ЖилСерви ООО | # 121,380 |
| # 123 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 16 | # ЖилСерви ООО | # 53,241 |
| # 124 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 18 | # УК Наш Тайфун ООО | # 48,419 |
| # 125 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 20 | # ЖилСерви ООО | # 105,126 |
| # 126 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Проезжая ул, № 23 | # УК Наш Тайфун ООО | # 117,189 |

Таблица 1.19 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 22Б за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 22а | # Калужский коммунально-строительный техникум им. И.К. Ципулина ГБПОУ КО | # 205,928 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 22а | # МУП "Калугатеплосеть" | # 3,256 |

Таблица 1.20 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Грабцевское шоссе, 77А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 77 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 54,939 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 79 | # Почта России АО | # 4,016 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 79 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 71,167 |
| # 4 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 81 | # УК Ваш Уют ООО | # 114,145 |
| # 5 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 83 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 150,833 |
| # 6 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 1 | # Техно-Р ООО | # 37,850 |
| # 7 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 1а | # Васильков Олег Николаевич ИП | # 2,449 |
| # 8 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,703 |
| # 9 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 2а | # Розен Михаил Владиславович | # 3,446 |
| # 10 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 3 | # Техно-Р ООО | # 43,569 |
| # 11 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 4 | # Техно-Р ООО | # 69,374 |
| # 12 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 5 | # Техно-Р ООО | # 47,655 |
| # 13 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 6 | # Техно-Р ООО | # 57,018 |
| # 14 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 7 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 3,243 |
| # 15 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 7 | # Мохова Г.В. (ИП) | # 1,527 |
| # 16 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 71,633 |
| # 17 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Нефтебаза ул, № 7 | # УМВД России по г. Калуге | # 0,795 |

Таблица 1.21 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Гурьянова, 18 к.2 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 1 | # ЖРЭУ-11 | # 6,662 |
| # 2 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 1 | # Матыгулина Сония Салахидиновна | # 0,569 |
| # 3 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 1 | # Петров Владимир Алексеевич | # 1,196 |
| # 4 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 27,185 |
| # 5 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 2 | # ЖРЭУ-11 | # 46,871 |
| # 6 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 227,060 |
| # 7 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 24 | # ЖРЭУ-11 | # 38,396 |
| # 8 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 24 | # Никанович Антонина Ивановна | # 0,802 |
| # 9 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 24 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 139,298 |
| # 10 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 26 | # Воробьева Светлана Александровна | # 0,458 |
| # 11 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 26 | # Гурьков С.И. (ИП) | # 0,062 |
| # 12 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 26 | # Пилипенко Венера Галиахметовна | # 0,458 |
| # 13 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 26 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 180,357 |
| # 14 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 26 | # ТСЖ "Гурьянова, 26" | # 0,970 |

Таблица 1.22 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Гурьянова, 71А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59 | # Калугалифтремстрой ОАО | # 0,335 |
| # 2 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59 | # УК Ваш Уют ООО | # 167,549 |
| # 3 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 79,506 |
| # 4 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 68,255 |
| # 5 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 3 | # ЖРЭУ-11 | # 17,742 |
| # 6 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 90,860 |
| # 7 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,515 |
| # 8 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,882 |
| # 9 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 61б | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,892 |
| # 10 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 63 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 22,572 |
| # 11 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 63а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,780 |
| # 12 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 65 | # Отдел N4 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N49" г.Калуги | # 3,650 |
| # 13 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 65, Корпус пристройка | # Дирекция спортивных сооружений МАУ | # 36,977 |
| # 14 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67 | # МКУ "СХИТО" | # 2,402 |
| # 15 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 73,188 |
| # 16 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67, Корпус 2 | # ООО "УК "Силикатный" | # 292,887 |
| # 17 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 55,961 |
| # 18 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67, Корпус 2 | # РЖД ОАО | # 1,747 |
| # 19 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67, Корпус 2 | # Чижов Руслан Александрович | # 5,461 |
| # 20 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67, Корпус 3 | # ООО "УК "Силикатный" | # 68,975 |
| # 21 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67, Корпус 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,250 |
| # 22 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 67, Корпус 3 | # Щербина Дина Николаевна | # 1,191 |
| # 23 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 71 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 34,018 |
| # 24 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 71 | # ООО "УК "Силикатный" | # 121,251 |
| # 25 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 71 | # Полещук Наталья Владимировна | # 1,316 |
| # 26 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 71 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 40,685 |
| # 27 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 73 | # ООО "УК "Силикатный" | # 203,133 |
| # 28 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 73 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 32,897 |
| # 29 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 73 | # Чижова Юлия Валерьевна | # 2,388 |
| # 30 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Изумрудная ул, № 24 | # Гурьков Александр Сергеевич | # 0,726 |
| # 31 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Изумрудная ул, № 24 | # Гурьков Виктор Сергеевич | # 0,482 |
| # 32 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Изумрудная ул, № 24 | # ИП Северинова Ксения Сергеевна | # 13,106 |
| # 33 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Изумрудная ул, № 24 | # Маловичко Дмитрий Павлович | # 2,556 |
| # 34 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Изумрудная ул, № 24 | # Медведев Руслан Валерьевич | # 0,672 |
| # 35 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Изумрудная ул, № 24 | # ООО "УК "Силикатный" | # 13,786 |
| # 36 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 1 | # ЖРЭУ-11 | # 30,635 |
| # 37 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 2 | # ЖРЭУ-11 | # 22,761 |

Таблица 1.23 – Теплопотребление абонетов котельной по д. Колюпаново, 15А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248911, Калужская обл, Калуга г, Колюпаново д, № 35 | # ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | # 16,187 |
| # 2 | # 248911, Калужская обл, Калуга г, Колюпаново д., № 33 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,737 |
| # 3 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 1, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,324 |
| # 4 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 10, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,758 |
| # 5 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,461 |
| # 6 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11а | # МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"г.Калуги | # 61,040 |
| # 7 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 11б | # МБУК "КДО" | # 28,482 |
| # 8 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 12, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 20,706 |
| # 9 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 13, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,444 |
| # 10 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 14, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,591 |
| # 11 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 14а | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | # 16,770 |
| # 12 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 14а | # Сектор № 18 МБДОУ N67 "Поляночка" г.Калуги | # 16,636 |
| # 13 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 15, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,335 |
| # 14 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 16, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,259 |
| # 15 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 17, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,513 |
| # 16 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 18, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,450 |
| # 17 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 1а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 12,506 |
| # 18 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 25, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,890 |
| # 19 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 26, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,939 |
| # 20 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 27, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,983 |
| # 21 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 28, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 15,255 |
| # 22 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 29, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,960 |
| # 23 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 3, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,691 |
| # 24 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 30, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,528 |
| # 25 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 4, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 25,244 |
| # 26 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 5, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 24,460 |
| # 27 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 6, Корпус 1 | # МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | # 1,159 |
| # 28 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 6, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 23,646 |
| # 29 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 7, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 24,148 |
| # 30 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 8, Корпус 1 | # Почта России АО | # 1,709 |
| # 31 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 8, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 25,136 |
| # 32 | # 429435, Калужская обл, Колюпаново д., № 9, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,374 |

Таблица 1.24 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Нижняя Усадебная, 2 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 21 | # МБУ "СЖО" | # 0,132 |
| # 2 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 21 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 52,616 |
| # 3 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 23 | # ПСС Калужской области | # 18,632 |
| # 4 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 25 | # ЭРСУ-12 ООО | # 120,523 |
| # 5 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 27 | # МБУ "СЖО" | # 0,177 |
| # 6 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 32,569 |
| # 7 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 29 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 64,963 |
| # 8 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 29 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 7,294 |
| # 9 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дальняя ул, № 3 | # ГБУ КО "Калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства" | # 81,546 |
| # 10 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 15 | # ЭРСУ-12 ООО | # 122,125 |
| # 11 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 17а | # Отдел № 2 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 51"г.Калуги | # 164,835 |
| # 12 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 31 | # Запольская Тамара Васильевна | # 1,664 |
| # 13 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 31 | # ЭРСУ-12 ООО | # 245,830 |
| # 14 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 32 | # ТАНДЕР | # 19,191 |
| # 15 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 33 | # Калугалифтремстрой ОАО | # 1,166 |
| # 16 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 33 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 208,187 |
| # 17 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 33 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 15,209 |
| # 18 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 33а | # Отдел № 2 МБДОУ №102"Терем-Теремок" | # 92,159 |
| # 19 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 34 | # Калугалифтремстрой ОАО | # 0,234 |
| # 20 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 34 | # ЭРСУ-12 ООО | # 399,866 |
| # 21 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 34а | # Кардава Теа Отаровна | # 18,696 |
| # 22 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 3 | # УК Забота Плюс ООО | # 201,782 |
| # 23 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 5 | # ЭРСУ-12 ООО | # 225,783 |
| # 24 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 7 | # ООО "УК "Губерния" | # 1,246 |
| # 25 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 88,151 |
| # 26 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 9 | # ПИК-Комфорт ООО | # 13,455 |
| # 27 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Калужского Ополчения ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 396,794 |
| # 28 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 5 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | # 7,355 |
| # 29 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 5 | # Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | # 2,253 |
| # 30 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 160,340 |
| # 31 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 5, Корпус трехэтажное кирпичное здание | # МБОУДО "ДШИ № 6" г.Калуги | # 29,585 |
| # 32 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 15 | # УК Ваш Уют ООО | # 21,992 |
| # 33 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 3 | # ЭРСУ-12 ООО | # 13,949 |
| # 34 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 32 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 152,029 |
| # 35 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 32 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 2,137 |
| # 36 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 34 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 245,629 |
| # 37 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 34 | # ЭРСУ-12 ООО | # 39,395 |
| # 38 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 36 | # ЭРСУ-12 ООО | # 231,124 |
| # 39 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 345 | # ЭРСУ-12 ООО | # 76,656 |
| # 40 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 10 | # МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" | # 17,071 |
| # 41 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 12 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,504 |
| # 42 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 12 | # ЭРСУ-12 ООО | # 4,474 |
| # 43 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 14 | # МБУ СШ "ПЕРСЕЙ" | # 27,334 |
| # 44 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 16 | # Калужский региональный экологический оператор | # 35,481 |
| # 45 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 4 | # ИП Аксенов Д.В. | # 35,787 |
| # 46 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 70,280 |
| # 47 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 6 | # ЭРСУ-12 ООО | # 15,339 |
| # 48 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Светлая ул, № 8 | # ЭРСУ-12 ООО | # 92,778 |

Таблица 1.25 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Новая, 41 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 1 | # МБОУ "Основная общеобразовательная школа N35"г.Калуги | # 64,289 |
| # 2 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 1/2 | # МБУК "КДО" | # 27,517 |
| # 3 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 24,243 |
| # 4 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 2а | # КРОСС, ЛТД ООО | # 3,453 |
| # 5 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 3 | # ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | # 1,115 |
| # 6 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 3 | # ООО УК "Радужная" | # 16,602 |
| # 7 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 3а | # Отдел № 2 МБДОУ N74 г.Калуги | # 18,491 |
| # 8 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 20,600 |
| # 9 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 23,126 |
| # 10 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 23,329 |
| # 11 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 76,889 |
| # 12 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 23,308 |
| # 13 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Канищево д, Новая ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 80,039 |

Таблица 1.26 – Теплопотребление абонетов котельной по д. Лихун, ул. Молодежная, 58 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Лихун д, Губернская ул, № 25 | # Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | # 40,496 |

Таблица 1.27 – Теплопотребление абонетов котельной по д. Чижовка (м-н Веснушки) за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 82,485 |
| # 2 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 14 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 3,475 |
| # 3 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 78,011 |
| # 4 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 15 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 3,339 |
| # 5 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 22 | # МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги | # 83,219 |
| # 6 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 23 | # Отдел № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13"г.Калуги | # 242,432 |
| # 7 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 33 | # ООО "Калуга-Строй" | # 118,070 |
| # 8 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 34 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 99,343 |
| # 9 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 34 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 3,377 |
| # 10 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 36 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 203,993 |
| # 11 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 36 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 3,558 |
| # 12 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 43 | # ООО "Калуга-Строй" | # 133,520 |
| # 13 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 115,024 |
| # 14 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 5 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 2,866 |
| # 15 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 107,725 |
| # 16 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 6 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 3,964 |
| # 17 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 186,489 |
| # 18 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Минская ул, № 7 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 5,776 |

Таблица 1.28 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дзержиеского, 83А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 78 | # Бобров Павел Иванович | # 1,074 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 78 | # Досужая Р. И. | # 0,901 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 78 | # ЖРЭУ ООО | # 0,041 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 78 | # Смирнова Валерия Сергеевна | # 1,227 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 78 | # ТСЖ Дзержинского, 78 (Оздоровительный центр) | # 6,174 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 78 | # УК Ваш Уют ООО | # 93,301 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 78 | # ЦВЕТМАРКЕТ ООО | # 1,264 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 90 | # Дмитриева Любовь Васильевна | # 0,810 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 90 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 2,157 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 90 | # Союз НПП ООО | # 15,850 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 90 | # Устинов Игорь Кириллович | # 1,350 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 1 | # Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N3 им.Г.В.Зимина" | # 30,268 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # АГРИСОВГАЗ ООО | # 0,434 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # Айболит МЦ (ООО") | # 0,921 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # Казакова Галина Михайловна | # 0,603 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # Кекишев А.Ю. | # 3,048 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # Киселев Эдуард Викторович | # 0,733 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # Консультационная служба Калужской области по налогам и сборам (ООО") | # 0,929 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # Кравченко А.В. М-н "Секонд-Хенд" | # 0,515 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # Мартвых Александр Сергеевич | # 1,305 |
| # 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # Нехайчик Анастасия Михайловна | # 0,669 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # Полубинская Татьяна Валентиновна ИП | # 0,685 |
| # 23 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # Соцкова Дарья Эдуардовна | # 0,634 |
| # 24 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 13 б | # ТСЖ Тульская,13Б | # 200,029 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 15 | # ЖРЭУ ООО | # 65,003 |
| # 26 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 19 | # ЖРЭУ ООО | # 79,298 |
| # 27 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 21 | # ЖРЭУ ООО | # 219,341 |
| # 28 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 21 | # Котова Татьяна Вячеславовна | # 1,524 |
| # 29 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 23 | # ЖРЭУ ООО | # 179,148 |
| # 30 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 63 | # ЖРЭУ ООО | # 77,939 |
| # 31 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 67 | # ЖРЭУ ООО | # 79,025 |
| # 32 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 69 | # Пройдин Сергей Николаевич | # 2,352 |
| # 33 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 69 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 39,508 |
| # 34 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 69 | # Рвачева Людмила Евгеньевна | # 0,263 |
| # 35 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 69 | # Симонов Анатолий Алексеевич | # 1,529 |
| # 36 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 69 | # ТСЖ Дзержинского, 69 | # 5,568 |
| # 37 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 71 | # ЖРЭУ ООО | # 94,901 |
| # 38 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 71 | # Писаренко Илья Степанович | # 0,899 |
| # 39 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 71 | # Шахбазова Наталия Михайловна | # 1,313 |
| # 40 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 71 | # Шевченко Наталия Николаевна | # 1,279 |
| # 41 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 74 | # Авто-Регион ООО | # 5,647 |
| # 42 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 74 | # ЖРЭУ ООО | # 25,413 |
| # 43 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 81 | # УК МЖД Московского округа МУП (банкрот) | # 20,946 |
| # 44 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83 | # Алтаев Алхазур Таусович | # 0,991 |
| # 45 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83 | # Бояркина В.А. | # 1,404 |
| # 46 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83 | # Жилин Д.Ю. | # 0,708 |
| # 47 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83 | # ЖРЭУ ООО | # 37,373 |
| # 48 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83 | # Широков Андрей Евгеньевич ИП | # 2,015 |
| # 49 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 83а | # КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | # 2,081 |
| # 50 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 85 | # ЖРЭУ ООО | # 61,617 |
| # 51 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 89 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 74,907 |
| # 52 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 89 | # РИЦ Калуги (ООО) | # 1,129 |
| # 53 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92 | # ЖРЭУ ООО | # 91,870 |
| # 54 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92, Корпус 2 | # Браташ Елена Петровна | # 0,889 |
| # 55 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92, Корпус 2 | # Гусляков Николай Павлович | # 1,575 |
| # 56 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92, Корпус 2 | # Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | # 0,693 |
| # 57 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 89,867 |
| # 58 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92а | # МБУ "СЖО" | # 0,129 |
| # 59 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 43,035 |
| # 60 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92б | # ЖРЭУ ООО | # 61,772 |
| # 61 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 92б, Корпус 1 | # ЖРЭУ ООО | # 35,687 |
| # 62 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 93 | # Гончаров О.В. | # 1,977 |
| # 63 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 93 | # ЖРЭУ ООО | # 79,184 |
| # 64 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 95 | # ЖРЭУ ООО | # 93,893 |
| # 65 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 95 | # Сарибегова Амалия Сержиковна | # 1,252 |
| # 66 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 68 | # Гоцфрид К.В. ИП | # 5,935 |
| # 67 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 68 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 2,082 |
| # 68 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 68 | # МБУ "Редакция Газеты "Калужская Неделя" | # 6,873 |
| # 69 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 68 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 47,405 |
| # 70 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 68 | # Филин Андрей Владимирович (ИП) | # 2,594 |
| # 71 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 70 | # Баранов Б.Ф. | # 1,443 |
| # 72 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 70 | # ЖРЭУ ООО | # 120,570 |
| # 73 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 70 | # Рываева Елизавета Константиновна | # 3,823 |
| # 74 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 70 | # Слепухин Юрий Владимирович | # 1,534 |
| # 75 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 70 | # Францева Н.Т. | # 2,780 |
| # 76 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 70 | # Хачатурова Виктория Маратовна | # 1,060 |
| # 77 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 70 | # Шереметьева Г.Ф. | # 0,755 |
| # 78 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 72 | # ГКУ "Государственный архив документов новейшей истории Калужской области" Министерство финансов Кал | # 22,773 |
| # 79 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 74 | # Голубкова М.Е. | # 0,716 |
| # 80 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 74 | # Горликова Людмила Петровна | # 4,076 |
| # 81 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 74 | # ЖРЭУ ООО | # 114,827 |
| # 82 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 74 | # Судакова В.И. | # 1,334 |
| # 83 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 74 | # Францева Н.Т. | # 2,618 |
| # 84 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 74 | # Ченцов А.Г. | # 0,963 |
| # 85 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 74 | # Юдина Н.В. | # 0,673 |
| # 86 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 76 | # ЖРЭУ ООО | # 111,482 |
| # 87 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 76 | # Комогоров Алексей Вячеславович | # 2,754 |
| # 88 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 76 | # Черниченко Юлия Васильевна | # 1,593 |
| # 89 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 | # Анохина М.В. | # 0,804 |
| # 90 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 | # ЖРЭУ ООО | # 120,447 |
| # 91 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 | # Ильясов Эльман Видади Оглы | # 0,720 |
| # 92 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 | # Казанский В.В. (ИП) | # 0,757 |
| # 93 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 | # Калинин Николай Иванович | # 1,433 |
| # 94 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 | # Калита-К-Трейд (ООО) | # 1,385 |
| # 95 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 | # Марусов Дмитрий Михайлович | # 1,105 |
| # 96 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 | # Масюкова Татьяна Александровна | # 1,978 |
| # 97 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 78 | # Финкельштейн Юрий Семенович | # 1,625 |
| # 98 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 80 | # Беликова Анна Владимировна | # 1,819 |
| # 99 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 80 | # Беликова Валентина Михайловна | # 0,771 |
| # 100 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 80 | # Глазенкова Марина Анатольевна | # 0,988 |
| # 101 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 80 | # ЖРЭУ ООО | # 130,701 |
| # 102 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 80 | # Зуева Раиса Анатольевна | # 0,831 |
| # 103 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 80 | # ИП Галевко В.Н. | # 0,865 |
| # 104 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 80 | # ТАНДЕР | # 15,558 |
| # 105 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 77 | # КОО ВТОО "Союз художников РФ" | # 84,462 |
| # 106 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 79 | # ИП Денисов С.А. | # 11,200 |
| # 107 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 81 | # КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ | # 86,477 |
| # 108 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 81 | # КОПЕЙКА-МОСКВА ООО | # 13,711 |
| # 109 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 22 | # ЖРЭУ ООО | # 97,996 |
| # 110 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 22А | # Таймуразова Наталья Алексеевна | # 1,523 |
| # 111 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 5 | # Ананьина Е.С. | # 1,422 |
| # 112 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 5 | # ЖРЭУ ООО | # 108,470 |
| # 113 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 5 | # Журин Денис Сергеевич | # 0,710 |
| # 114 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 5 | # Мартышенко Жанна Ивановна | # 1,034 |
| # 115 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 5 | # Фролов А.А. | # 1,397 |
| # 116 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 5а | # УМВД России по г. Калуге | # 28,279 |
| # 117 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 5а | # ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | # 18,907 |

Таблица 1.29 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дорожная, 21 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 1 | # УК Ваш Уют ООО | # 66,721 |
| # 2 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 1 | # ЭРСУ-12 ООО | # 1,925 |
| # 3 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 2 | # ЭРСУ-12 ООО | # 20,832 |
| # 4 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 3 | # ЭРСУ-12 ООО | # 76,525 |
| # 5 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 4 | # ЭРСУ-12 ООО | # 20,824 |
| # 6 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 5 | # ЭРСУ-12 ООО | # 124,091 |
| # 7 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 6 | # ЭРСУ-12 ООО | # 20,966 |
| # 8 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 6а | # Отдел № 2 МБДОУ N 82"Чиполлино г.Калуги | # 39,338 |
| # 9 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 7 | # Матвеева Надежда Сергеевна | # 0,187 |
| # 10 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 149,890 |
| # 11 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 7 | # ЭРСУ-12 ООО | # 31,145 |
| # 12 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 7А | # МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги | # 2,667 |
| # 13 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 7А | # МБУ"СШ" ЛУЧ" г.Калуги | # 23,206 |
| # 14 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 194,006 |
| # 15 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Тепличная ул, № 8 | # ЭРСУ-12 ООО | # 41,547 |

Таблица 1.30 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дорожная, 6А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 335 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,219 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 337 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,063 |
| # 3 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 10 | # Стимул (ООО") | # 2,309 |
| # 4 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 10 | # ЭРСУ-12 ООО | # 76,324 |
| # 5 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 106,436 |
| # 6 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 21,842 |
| # 7 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 17 | # ЭРСУ-12 ООО | # 63,994 |
| # 8 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 8 | # Артемов Семен Алексеевич | # 0,799 |
| # 9 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 8 | # Артемова Н.И. парикмахерская | # 0,799 |
| # 10 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 47,339 |
| # 11 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Дорожная ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 42,308 |
| # 12 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 6, Корпус 2 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 13,894 |
| # 13 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 6, Корпус 2 | # ТСЖ Комсомольская,6 | # 94,233 |
| # 14 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская ул, № 7 | # ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | # 16,795 |
| # 15 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 15 | # УК Ваш Уют ООО | # 118,210 |
| # 16 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 3 | # ЭРСУ-12 ООО | # 84,136 |
| # 17 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 6 | # ЭРСУ-12 ООО | # 78,180 |
| # 18 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Майская ул, № 8 | # ЭРСУ-12 ООО | # 68,484 |
| # 19 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 331 | # Доманов Владимир Иванович | # 1,907 |
| # 20 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 331 | # ООО "Звезда" | # 3,250 |
| # 21 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 331 | # ЭРСУ-12 ООО | # 72,905 |
| # 22 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 333 | # Вахлис Б.З. | # 0,956 |
| # 23 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 333 | # Зудина Елена Борисовна | # 1,239 |
| # 24 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 333 | # Курбатова Любовь Александровна | # 0,939 |
| # 25 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 333 | # Сосипатров Игорь Викторович | # 0,944 |
| # 26 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 333 | # ЭРСУ-12 ООО | # 39,568 |
| # 27 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 350 | # Октябрьское Потреб.Общество | # 18,708 |
| # 28 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 352 | # Потребительское общество "Северное" | # 2,810 |
| # 29 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 352 | # Южный ООО | # 12,913 |
| # 30 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 12а | # МКУ "СХИТО" | # 13,733 |
| # 31 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 12а | # Почта России АО | # 4,493 |
| # 32 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 12а | # Ростелеком ПАО | # 1,347 |
| # 33 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13 | # Артемов Семен Алексеевич | # 0,245 |
| # 34 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13 | # Артемова Н.И. (ИП) | # 0,245 |
| # 35 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13 | # ЖЕМЧУЖИНА ООО | # 1,543 |
| # 36 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13 | # Иванов Д.А. | # 2,569 |
| # 37 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 73,784 |
| # 38 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13 | # Фролова С.И. | # 0,629 |
| # 39 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 13а | # Отдел № 2 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 29"г.Калуги | # 59,690 |
| # 40 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,489 |
| # 41 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 16 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,505 |
| # 42 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 18 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 42,565 |
| # 43 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 20 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | # 2,357 |
| # 44 | # 248031, Калужская обл, Калуга г, Центральная ул, № 20 | # ЭРСУ-12 ООО | # 76,129 |

Таблица 1.31 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Дубрава, 14 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 184 | # ФГКУ комбинат "РЕЧНОЙ" Росрезерва | # 100,069 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 1 | # Техно-Р ООО | # 18,928 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 10 | # Техно-Р ООО | # 67,086 |
| # 4 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 11 | # Техно-Р ООО | # 87,469 |
| # 5 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 12 | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | # 3,272 |
| # 6 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 12 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | # 2,979 |
| # 7 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 12 | # УК Наш Тайфун ООО | # 91,427 |
| # 8 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 13 | # УК Наш Тайфун ООО | # 74,688 |
| # 9 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 1а | # Техно-Р ООО | # 3,320 |
| # 10 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 2 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 2,092 |
| # 11 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 2 | # Техно-Р ООО | # 18,535 |
| # 12 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 2а | # Отдел 6 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 31" г.Калуги | # 60,411 |
| # 13 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 3 | # Техно-Р ООО | # 18,564 |
| # 14 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 3а | # МБУК "КДО" | # 24,950 |
| # 15 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 4 | # Техно-Р ООО | # 18,445 |
| # 16 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 6 | # Техно-Р ООО | # 36,166 |
| # 17 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 47,155 |
| # 18 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 44,790 |
| # 19 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 9 | # НОВЫЙ ДЕНЬ МБОО | # 2,615 |
| # 20 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Дубрава ул, № 9 | # Техно-Р ООО | # 47,276 |

Таблица 1.32 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ипподромная, 37 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Городской Бор тер, № Приокская | # ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | # 18,633 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Городской Бор тер, № Приокская | # ГП "Калугаоблводоканал" | # 21,891 |

Таблица 1.33 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калуга-Бор, 15А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 15а | # ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова" | # 116,732 |

Таблица 1.34 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калуга-Бор, 3 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 25а | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,966 |
| # 2 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 | # ФГБУ ДПНС "Калуга-Бор" Минздрава России | # 260,707 |
| # 3 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 25 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 0,689 |
| # 4 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 30 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 3,047 |
| # 5 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Калуга-Бор ул, № 3 дача 30а | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,622 |

Таблица 1.35 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Калужка, 6А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Калужская ул, № 6а |  |  | # 19,411 |
| # 2 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 0,481 |
| # 3 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 2,354 |
| # 4 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 18 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 3,015 |
| # 5 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 20,408 |
| # 6 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 20,298 |
| # 7 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Калужка ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 14,294 |

Таблица 1.36 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кибальчича, 17А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 1 | # Горюшкина Вера Александровна | # 0,898 |
| # 2 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 1 | # ЖРЭУ-16 | # 175,200 |
| # 3 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 1 | # Карагинский Павел Сергеевич | # 0,984 |
| # 4 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 1 | # Соцков Ф.Э. | # 2,143 |
| # 5 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 11 | # ЖРЭУ-16 | # 193,412 |
| # 6 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 13 | # ЖРЭУ-16 | # 175,250 |
| # 7 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 13 | # Максимов Алексей Николаевич | # 0,156 |
| # 8 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 15 | # ЖРЭУ-16 | # 175,863 |
| # 9 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 17 | # Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | # 63,300 |
| # 10 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 18 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 204,866 |
| # 11 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 19 | # Отдел № 3 МБОУ"Средняя общеобразовательная школа N 46"г.Калуги | # 171,256 |
| # 12 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 20 | # ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | # 2,355 |
| # 13 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 20 | # ЖРЭУ-16 | # 58,930 |
| # 14 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 21 | # Ворожбит Светлана Петровна | # 5,562 |
| # 15 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 21 | # ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | # 62,984 |
| # 16 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 21 | # Романова Ольга Александровна | # 10,173 |
| # 17 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 22 | # ЖРЭУ-16 | # 118,779 |
| # 18 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 23 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 28,711 |
| # 19 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 24 | # ЖРЭУ-16 | # 92,137 |
| # 20 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 25 | # Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) | # 22,469 |
| # 21 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 26 | # ЖРЭУ-16 | # 84,769 |
| # 22 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 3 | # Аршинов Александр Сергеевич | # 0,877 |
| # 23 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 3 | # ЖРЭУ-16 | # 186,575 |
| # 24 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 4 | # ЖРЭУ-16 | # 184,125 |
| # 25 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 5 | # ЖРЭУ-16 | # 194,158 |
| # 26 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 7 | # ЖРЭУ-16 | # 180,356 |
| # 27 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 7 | # Калугалифтремстрой ОАО | # 0,177 |
| # 28 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 9 | # ЖРЭУ-16 | # 61,021 |
| # 29 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кибальчича ул, № 9 | # Кузьмин Сергей Александрович | # 0,913 |
| # 30 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 11 | # ЖРЭУ-16 | # 28,740 |
| # 31 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 5 | # ЖРЭУ-16 | # 19,570 |
| # 32 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 6 | # ЖРЭУ-16 | # 1,794 |
| # 33 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 7 | # ЖРЭУ-16 | # 16,400 |
| # 34 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка пер, № 9 | # ЖРЭУ-16 | # 9,180 |
| # 35 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20 | # ГБУ КО "СШОР "Юность" | # 10,517 |
| # 36 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20 | # ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | # 122,100 |
| # 37 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 10 | # ЖРЭУ-16 | # 188,009 |
| # 38 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 12 | # ЖРЭУ-16 | # 184,813 |
| # 39 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 14 | # АО Быт-Сервис | # 1,417 |
| # 40 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 14 | # Сокол Д.А. | # 1,168 |
| # 41 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 14 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 203,907 |
| # 42 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 16 | # ЖРЭУ-16 | # 72,211 |
| # 43 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 7 | # Отдел № 3 МБДОУ № 104 "Семицветик" г.Калуги | # 123,979 |

Таблица 1.37 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кирова, 76А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 | # Головашкина Е.Г. |  | # 0,067 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 | # Домоуправление - Монолит (ООО) |  | # 1,580 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 | # КАЛУГА ООО КБ |  | # 0,715 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 18,131 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147, Корпус 1 | # ООО "УК "Губерния" |  | # 0,166 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 3,087 |
| # 7 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 43 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 138,752 |
| # 8 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 45, Корпус 16 | # Дюжинова Т.Е. (ИП) |  | # 0,608 |
| # 9 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 45, Корпус 16 | # Кедр-1 (ООО") |  | # 1,052 |
| # 10 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 45, Корпус 16 | # Лондарев Александр Александрович |  | # 0,986 |
| # 11 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 45, Корпус 16 | # ННУК "Музей ремесла,архитектуры и быта" |  | # 2,210 |
| # 12 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 45, Корпус 16 | # Предприниматель Федина Ю.В. |  | # 1,298 |
| # 13 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 45, Корпус 16 | # Шевченко Э.Е. |  | # 1,232 |
| # 14 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # ЖРЭУ ООО |  | # 195,820 |
| # 15 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # Зарубина Елена Александровна |  | # 1,115 |
| # 16 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # Игнатян Гайк Сержикович |  | # 1,478 |
| # 17 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # ИП Денисов С.А. |  | # 7,941 |
| # 18 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # Калугалифтремстрой ОАО |  | # 0,444 |
| # 19 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # КРИСТАЛЛ-ИЗУМРУД АО |  | # 2,812 |
| # 20 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # КРИСТАЛЛ-РУБИН ООО |  | # 5,092 |
| # 21 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # Макеева Наталья Алексеевна |  | # 1,227 |
| # 22 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # Романова Н.Л. |  | # 3,659 |
| # 23 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # Сидоренкова Татьяна Васильевна |  | # 0,658 |
| # 24 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # Сюрин Александр Сергеевич |  | # 1,418 |
| # 25 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 47 | # Сюрин Сергей Иванович |  | # 1,435 |
| # 26 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 57 | # Карапетян Этери Вагинаковна |  | # 28,063 |
| # 27 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 57в | # Костюченкова Валентина Ильинична |  | # 0,787 |
| # 28 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 57в | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 25,866 |
| # 29 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 59 | # Афонькин Н.Т. |  | # 2,107 |
| # 30 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 59 | # ЖРЭУ ООО |  | # 104,436 |
| # 31 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 59 | # Игнатов Владимир Викторович |  | # 1,914 |
| # 32 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 59 | # Костюхин Сергей Викторович |  | # 1,002 |
| # 33 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 59, Корпус 1 | # Ташир-Инвест (ООО) |  | # 54,053 |
| # 34 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 61 | # Иванчева Светлана Викторовна |  | # 2,552 |
| # 35 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 61 | # Соцкова Дарья Эдуардовна |  | # 5,261 |
| # 36 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 61 | # Черныш Юлия Викторовна |  | # 4,327 |
| # 37 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 63 | # АО "Калугаглавснаб" |  | # 111,714 |
| # 38 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 67 | # ЖРЭУ ООО |  | # 73,685 |
| # 39 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 67 | # Камин-Классик |  | # 4,638 |
| # 40 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 67 | # Камин-Софт ООО |  | # 3,343 |
| # 41 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 67а | # Калужский облпотребсоюз |  | # 5,522 |
| # 42 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 69 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | # 22,761 |
| # 43 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 69 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 47,925 |
| # 44 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 69а | # Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги |  | # 36,903 |
| # 45 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 73 | # Калужский облпотребсоюз |  | # 106,773 |
| # 46 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 73, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 65,988 |
| # 47 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 73, Корпус 1 | # Уриханян Л.В. |  | # 0,713 |
| # 48 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 75, Корпус 33 | # ДОМ КУПЦА ООО |  | # 3,798 |
| # 49 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 75, Корпус 33 | # ЕвроСтандарт (ООО) |  | # 37,655 |
| # 50 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 75, Корпус 33 | # КОРАЛЛ ООО |  | # 20,139 |
| # 51 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 75, Корпус 33 | # Лига-3 (ООО) |  | # 14,564 |
| # 52 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 75, Корпус 33 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | # 24,045 |
| # 53 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 142 | # Андрущенко Юлия Александровна |  | # 1,384 |
| # 54 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 142 | # Бабкина Татьяна Ивановна |  | # 1,754 |
| # 55 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 142 | # Вожлакова А.В. |  | # 1,389 |
| # 56 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 142 | # Кокина Татьяна Алексеевна |  | # 2,525 |
| # 57 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 142 | # Конюхова Валерия Валерьевна ИП |  | # 1,361 |
| # 58 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 142 | # Красненко Д.С. |  | # 1,372 |
| # 59 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 142 | # САФИ АРСАЛАХ ГАРИБИЯР |  | # 1,394 |
| # 60 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 142 | # УК Забота Плюс ООО |  | # 69,360 |
| # 61 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 144 | # НПФ КАМИН-ПЛЮС ООО |  | # 2,714 |
| # 62 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 144 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 40,774 |
| # 63 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 144 | # Соколова В.М. |  | # 1,121 |
| # 64 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Апросина В.П. |  | # 0,721 |
| # 65 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Гурьянкин Игорь Сергеевич |  | # 2,079 |
| # 66 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Давыдова Яна Сергеевна |  | # 2,433 |
| # 67 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Данилова Ангелина Валерьевна |  | # 1,049 |
| # 68 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # ЖРЭУ ООО |  | # 90,517 |
| # 69 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Козлова Г.И. |  | # 1,482 |
| # 70 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Куценко Е,В. |  | # 3,049 |
| # 71 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Оганесян Гоар Владимировна |  | # 0,689 |
| # 72 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Петров Е.И. |  | # 1,454 |
| # 73 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Северина Татьяна Юрьевна |  | # 2,560 |
| # 74 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Сорокин Антон Олегович |  | # 1,071 |
| # 75 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Тарасов Сергей Николаевич |  | # 1,103 |
| # 76 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 154, Корпус 1 | # Шведов Михаил Юрьевич |  | # 0,705 |
| # 77 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 |  |  | # 0,041 |
| # 78 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 | # Аксенова М.В. |  | # 4,137 |
| # 79 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 | # ЖРЭУ ООО |  | # 120,639 |
| # 80 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 | # Заец А.В. |  | # 1,606 |
| # 81 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 | # Колбовская И.В. |  | # 1,096 |
| # 82 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 | # Кусакина Т.В. |  | # 1,327 |
| # 83 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 | # Смагин Николай Владимирович |  | # 1,512 |
| # 84 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 | # Соцков Э.В. |  | # 2,733 |
| # 85 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 158 | # Филатов Игорь Анатольевич |  | # 1,805 |
| # 86 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 160 | # Афонькин Н.Т. |  | # 1,348 |
| # 87 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 160 | # Ташир-Инвест (ООО) |  | # 18,266 |
| # 88 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 160 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 264,970 |
| # 89 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 151 | # СпецРемСтрой ООО |  | # 10,277 |
| # 90 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 156а | # ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | # 50,952 |
| # 91 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 156б | # ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" |  | # 51,230 |
| # 92 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 1 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  | # 22,734 |
| # 93 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # Бородинова Светлана Петровна |  | # 1,392 |
| # 94 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # Ваничкина Л.И. |  | # 1,378 |
| # 95 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # ЖРЭУ ООО |  | # 68,336 |
| # 96 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # ИНТЕР АЛЬЯНС ООО |  | # 0,713 |
| # 97 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # Карапетян Карине Саргисовна |  | # 1,437 |
| # 98 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # Ковальчук Александр Анатольевич |  | # 1,333 |
| # 99 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # Комарова С.И. |  | # 1,716 |
| # 100 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # Лысенко Наталья Викторовна |  | # 0,996 |
| # 101 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # Михайличенко Т.В. |  | # 0,708 |
| # 102 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # Никанович Антонина Ивановна |  | # 1,003 |
| # 103 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # Трофимов В.Е. |  | # 1,300 |
| # 104 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # Трошин И.В. |  | # 1,749 |
| # 105 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 1 | # Ф.л.Ашуров Р.А. |  | # 0,734 |
| # 106 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 | # Гукасян Альберт Айказович |  | # 3,590 |
| # 107 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 | # Денисова Н.П. |  | # 0,732 |
| # 108 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 | # ЖРЭУ ООО |  | # 71,119 |
| # 109 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 | # ИП Амуров Алексей Александрович |  | # 3,098 |
| # 110 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 | # Казарян Левон Генрикович |  | # 1,364 |
| # 111 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 | # Карякин Андрей Борисович |  | # 0,982 |
| # 112 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 | # Носова Елена Анатольевна |  | # 0,701 |
| # 113 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 | # Романова Валентина Григорьевна |  | # 0,972 |
| # 114 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 2 | # Степанова Алла Анатольевна |  | # 0,725 |
| # 115 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 3 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 61,129 |
| # 116 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 4 | # ЖРЭУ ООО |  | # 59,689 |
| # 117 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 4 | # Семочкина Наталия Дмитриевна |  | # 1,088 |
| # 118 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 5 | # Вазгис Р.Р. |  | # 1,015 |
| # 119 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 5 | # Дьяченко Анастасия Дмитриевна |  | # 1,088 |
| # 120 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 62,965 |
| # 121 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # Войде Людмила Сергеевна |  | # 0,732 |
| # 122 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # Гулюкина Ю.А. |  | # 0,682 |
| # 123 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # ЖРЭУ ООО |  | # 72,410 |
| # 124 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # Золотухина Р.И. |  | # 1,399 |
| # 125 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # ИП Шаталин Антон Олегович |  | # 0,998 |
| # 126 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # Катюшенко С.А. |  | # 0,989 |
| # 127 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # Лукина Ольга Николаевна |  | # 1,359 |
| # 128 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # Маркарян Л.А. |  | # 0,982 |
| # 129 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # Московченко Евгений Геннадьевич |  | # 0,951 |
| # 130 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # Пугачева Лариса Александровна |  | # 1,364 |
| # 131 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # Сафронова Марина Владимировна |  | # 0,743 |
| # 132 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 7 | # Трофимов В.Е. |  | # 1,319 |
| # 133 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 174 | # Прудникова Марина Александровна |  | # 0,944 |
| # 134 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 174 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 42,703 |
| # 135 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 182 | # ТАНДЕР |  | # 20,920 |
| # 136 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 186 | # АО Быт-Сервис |  | # 28,131 |
| # 137 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 6 | # КАМИН ООО |  | # 5,812 |
| # 138 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 6 | # Профессионал (ООО УПК) |  | # 57,351 |
| # 139 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 6а | # ЖРЭУ ООО |  | # 32,069 |
| # 140 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 8 | # МБУ "СЖО" |  | # 0,243 |
| # 141 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 8 | # Моисеенко Татьяна Александровна |  | # 0,437 |
| # 142 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 8 | # Низяев Олег Евгеньевич |  | # 0,807 |
| # 143 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 60,595 |
| # 144 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 20 | # Блохина К.М. |  | # 1,050 |
| # 145 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 20 | # Ерохина Т.В. |  | # 1,312 |
| # 146 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 20 | # Зотов Николай Дмитриевич |  | # 1,298 |
| # 147 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 20 | # Тапырик Александр Эдуардович |  | # 0,932 |
| # 148 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 20 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 78,444 |
| # 149 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 20 | # Чугунов Олег Вячеславович |  | # 1,062 |

Таблица 1.38 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кирпичный завод МПС, 3В за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кирпичная ул, № 15 | # ИЛКППЭ (ООО") |  | # 20,335 |
| # 2 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кирпичная ул, № 3в |  |  | # 30,156 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кирпичная ул, № 9 | # Кольцо (ООО) |  | # 13,897 |

Таблица 1.39 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кожедуба, 11 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Кожедуба. ул, № 2 | # Старостин А.А. | # 3,894 |
| # 2 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 1 | # УК Наш Тайфун ООО | # 87,942 |
| # 3 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 20 | # МБУ "Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб" | # 50,229 |
| # 4 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 3 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,128 |
| # 5 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 43,949 |
| # 6 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 79,473 |
| # 7 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 7 | # УК Наш Тайфун ООО | # 47,434 |
| # 8 | # 248926, Калужская обл, Калуга г, Курсантов ул, № 9 | # Мухортов В.А.(жилой дом) | # 1,892 |

Таблица 1.40 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кропоткина, 4А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Баженова ул, № 1 | # ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | # 61,774 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 2 | # ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | # 58,246 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 4 | # Почта России АО | # 16,443 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карпова ул, № 4 | # Ростелеком ПАО | # 8,921 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кропоткина ул, № 4 | # Бармашов Анатолий Анатольевич | # 24,171 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 10 | # Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Издательский дом "КГВ" | # 41,077 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 8 | # В/Ч 41650 | # 12,134 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 | # БСУ "Фонд имущества Калужской области" | # 2,924 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 | # ГАУ КО ПО ТУРИЗМУ "ТИЦ "КАЛУЖСКИЙ КРАЙ" | # 1,697 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 | # ГБУ Калужская областная служба недвижимости | # 66,407 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 | # Калужская областная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" | # 6,236 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 | # Калужское УФАС России | # 10,512 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 | # Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | # 8,329 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 | # Приокское управление Ростехнадзора | # 15,240 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 | # Управление архитектуры и градостроительства Калужской области | # 6,886 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 5 | # Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | # 2,079 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 6 | # Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | # 10,712 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 7 | # Отдел государственной Фельдъегерской службы в г.Калуге | # 4,684 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 7 | # Почта России АО | # 40,752 |
| # 20 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Марата ул, № 4 | # ПРИХОД ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В Г. КАЛУГЕ | # 15,449 |

Таблица 1.41 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кубяка, 3А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 1 | # ГАПОУ КО "Калужский колледж сервиса и дизайна" | # 181,359 |
| # 2 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 1, Корпус 1 | # ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | # 110,110 |
| # 3 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 10 | # ЖРЭУ-16 | # 86,219 |
| # 4 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 10 | # Мартвых Александр Сергеевич | # 1,998 |
| # 5 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 10 | # Почта России АО | # 2,211 |
| # 6 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 11 | # ЖРЭУ-16 | # 62,870 |
| # 7 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 12 | # ЖРЭУ-16 | # 101,840 |
| # 8 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 12 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 2,380 |
| # 9 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 13 | # ЖРЭУ-16 | # 60,402 |
| # 10 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 14 | # ЖРЭУ-16 | # 76,030 |
| # 11 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 15 | # Отдел № 3 МБДОУ № 110 "Золотой петушок" города Калуги | # 83,984 |
| # 12 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 16 | # ЖРЭУ-16 | # 65,669 |
| # 13 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 17 | # ЖРЭУ-16 | # 93,914 |
| # 14 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 18 | # ЖРЭУ-16 | # 79,880 |
| # 15 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 2 | # ЖРЭУ-16 | # 121,396 |
| # 16 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 2 | # Ростелеком ПАО | # 1,870 |
| # 17 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20 | # ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т. | # 89,790 |
| # 18 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 20, Корпус 3 | # ГАУ КО "Центр постинтернатного сопровождения"Расправь крылья!" | # 21,907 |
| # 19 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 4 | # ДИЛИЯ ООО | # 2,421 |
| # 20 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 4 | # ЖРЭУ-16 | # 71,792 |
| # 21 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 5 | # ЖРЭУ-16 | # 63,349 |
| # 22 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 6 | # Гиашвили М.В. | # 2,519 |
| # 23 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 6 | # ЖРЭУ-16 | # 58,797 |
| # 24 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 6 | # Пилипенко Олег Антонович | # 2,616 |
| # 25 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 7 | # ЖРЭУ-16 | # 54,430 |
| # 26 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 7 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | # 11,144 |
| # 27 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 8 | # ЖРЭУ-16 | # 86,137 |
| # 28 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 8 | # Жукова Галина Семеновна | # 0,859 |
| # 29 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 8 | # ИП Бадмаев Игорь Владимирович | # 0,381 |
| # 30 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 8 | # МКУ "СХИТО" | # 1,291 |
| # 31 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 8 | # МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | # 0,204 |
| # 32 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 8 | # ООО "Звезда" | # 3,013 |
| # 33 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 8 | # Сухачев А.Д. | # 1,076 |
| # 34 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9 | # ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | # 0,996 |
| # 35 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9 | # ЖРЭУ-16 | # 56,039 |
| # 36 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 1 | # ЖРЭУ-16 | # 80,068 |
| # 37 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 2 | # ЖРЭУ-16 | # 83,216 |
| # 38 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 3 | # ЖРЭУ-16 | # 84,295 |
| # 39 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Кубяка ул, № 9, Корпус 4 | # ЖРЭУ-16 | # 85,753 |
| # 40 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 1 | # ЖРЭУ-16 | # 204,192 |
| # 41 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 2 | # АГРО-40 ООО | # 0,991 |
| # 42 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 2 | # Вартанов А.К. ИП | # 1,207 |
| # 43 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 2 | # ЖРЭУ-16 | # 204,340 |
| # 44 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 3 | # ЖРЭУ-16 | # 160,251 |
| # 45 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 4 | # ЖРЭУ-16 | # 185,820 |
| # 46 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 5 | # ЖРЭУ-16 | # 193,317 |
| # 47 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 6 | # ЖРЭУ-16 | # 184,097 |
| # 48 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 6 | # Колосов Владислав Викторович | # 0,983 |
| # 49 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Малоярославецкая ул, № 8 | # ЖРЭУ-16 | # 190,695 |

Таблица 1.42 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Кутузова, 4А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 10 | # ФГБОУ ВО ПГУПС | # 56,698 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 11 | # ФГБОУ ВО ПГУПС | # 204,591 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 12 | # ФГБОУ ВО ПГУПС | # 37,421 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 5 | # Информационно-консультационный Центр АПК (ООО) | # 10,559 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 5 | # Министерство сельского хозяйства Калужской области | # 25,179 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 5 | # Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | # 31,677 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 5 | # Халилов В.Б. (ИП) | # 9,329 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Вилонова ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,828 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 3 | # МКУ "СХИТО" | # 33,156 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 5 | # МКУ "СХИТО" | # 29,537 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 9 | # Ковалева Нонна Валентиновна | # 1,341 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевская ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 24,886 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воробьевский пер, № 5а | # Батумова Л.А. | # 2,825 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 10 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,059 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 4 а | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,074 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 1-й пер, № 8 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,059 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красноармейский 2-й пер, № 12, Корпус 37 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 57,487 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 10 | # МБУ "СЖО" | # 0,051 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,481 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 11 | # Котова Елена Анатольевна (ИП) | # 1,501 |
| # 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 11 | # Москаленко Ю.В. | # 1,156 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 35,118 |
| # 23 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 11 | # Сорокина Л.В. | # 1,394 |
| # 24 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 12 | # МИНБАНК ПАО | # 24,495 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 14 | # ИП Бурова И.П. | # 5,911 |
| # 26 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 14 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 23,979 |
| # 27 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 14 | # Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас | # 2,871 |
| # 28 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 15 | # Гореликов В.М. | # 53,294 |
| # 29 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 18 | # ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N1" | # 107,291 |
| # 30 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 2, Корпус 1 | # МКУ "СХИТО" | # 43,183 |
| # 31 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 21 | # ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | # 59,515 |
| # 32 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 22 | # Отдел № 19 МБОУ "Лицей N9 им.К.Э.Циолковского" г.Калуги | # 153,582 |
| # 33 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 23 | # Местная православная религиозная организация приход в честь Богоявления Господня в г.Калуге | # 22,368 |
| # 34 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 24 | # ГБПОУ КО "Калужский областной музыкальный колледж им.С.И.Танеева" | # 24,300 |
| # 35 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 24а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 12,136 |
| # 36 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 26 | # ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | # 50,379 |
| # 37 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 27 | # КГУ им.К.Э.Циолковского | # 52,842 |
| # 38 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 2а | # Прокуратура Калужской области л/с 03371119740 | # 102,194 |
| # 39 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 4 | # Управление Судебного департамента в Калужской области | # 68,050 |
| # 40 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,050 |
| # 41 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Кутузова ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 12,320 |
| # 42 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 123 | # Будаев Д.В. | # 2,746 |
| # 43 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 123 | # ИП Сахарова Л.Е. | # 2,699 |
| # 44 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 123 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 12,305 |
| # 45 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125 | # Антонов Сергей Александрович / Рыбкина Светлана Александровна | # 2,141 |
| # 46 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125 | # Дубасова Анна Владимировна | # 2,030 |
| # 47 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125 | # Карапетян Карине Саргисовна | # 1,431 |
| # 48 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 30,614 |
| # 49 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125 | # Рыбкина Светлана Александровна | # 3,215 |
| # 50 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 125а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,460 |
| # 51 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 36 | # ГБУ ДО КО ДЮЦ "КОЦТК и Э" | # 34,734 |
| # 52 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 62 | # Попков Александр Иванович | # 4,626 |
| # 53 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 62 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 84,411 |
| # 54 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 64 | # ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" | # 26,868 |
| # 55 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 64 | # Министерство дорожного хозяйства Калужской области | # 8,407 |
| # 56 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 1 | # Гришечкина Наталья Викторовна | # 2,190 |
| # 57 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 1 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 42,187 |
| # 58 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 3 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 43,957 |
| # 59 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 3 | # Фармстар (ООО) | # 1,905 |
| # 60 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырская ул, № 4а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,422 |
| # 61 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Монастырский пер, № 1 | # КАЗАНСКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ В Г.КАЛУГЕ | # 30,733 |
| # 62 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Набережная ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,257 |
| # 63 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 21 | # Калужский филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России | # 25,829 |
| # 64 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 21 | # Калужское региональное отделение КПРФ | # 7,026 |
| # 65 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Первомайская ул, № 4а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 6,895 |
| # 66 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 78,730 |
| # 67 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 31 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 111,538 |
| # 68 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 33 | # БИНОМ (ООО) | # 2,591 |
| # 69 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 33 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 76,096 |
| # 70 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 35 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 2,206 |
| # 71 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Подвойского ул, № 35 | # Союз НПП ООО | # 64,727 |
| # 72 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старый Торг пл, № 2 | # ГКУ Калужской области "Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской об | # 400,282 |

Таблица 1.43 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ленина, 26А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 | # АГРО-40 ООО | # 1,197 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 | # Антехин Дмитрий Владимирович | # 1,189 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 | # Афанасьева Т.С | # 0,927 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 | # Афонина Елена Николаевна | # 0,970 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 | # Гоцфрид К.В. ИП | # 1,343 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 | # Кардава Марлен Шакроевич | # 1,423 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 | # Сорокин Сергей Витальевич | # 0,968 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 | # Суханов Сергей Владимирович | # 1,038 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 | # Ткаченко Алексей Викторович | # 1,161 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 22 | # УК Забота Плюс ООО | # 106,360 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 24 | # Айрапетян М.А.(магазин "Продукты") | # 0,909 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 24 | # Макаров Андрей Николаевич | # 1,614 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 24 | # Насирова Гюнель Азад кызы | # 0,943 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 24 | # Нефедова Алина Витальевна | # 0,912 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 24 | # Память о сыне (ООО) | # 1,434 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 24 | # Петухов Михаил Сергеевич | # 0,834 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 24 | # УК Ваш Уют ООО | # 58,832 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 24 | # Цукаленко А.В. | # 0,862 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 30 | # Мартвых Ирина Валерьевна ИП | # 20,711 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 30 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 53,744 |
| # 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 32 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 69,038 |
| # 22 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 26 | # Костюхин Виталий Николаевич | # 3,636 |
| # 23 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 26 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 73,514 |
| # 24 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 28 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 87,006 |
| # 25 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 38 | # Гейдор Валерий Леонидович | # 1,081 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 38 | # Гуреев А.Г. | # 1,296 |
| # 27 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 38 | # Комогоров Константин Вячеславович | # 1,074 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 38 | # Пахомова Людмила Петровна | # 1,055 |
| # 29 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 38 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 78,453 |
| # 30 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Алексеевская ул, № 20 | # МУП "Калугатеплосеть" | # 13,800 |
| # 31 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 48, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 32,319 |
| # 32 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 50 | # УК Забота Плюс ООО | # 92,500 |
| # 33 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 50а | # Отдел 16 МБДОУ № 64 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Г.КАЛУГИ | # 40,690 |
| # 34 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 52 | # УК Забота Плюс ООО | # 80,661 |
| # 35 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 54 | # Говейлер А.В. | # 0,791 |
| # 36 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 54 | # СпецРемСтрой ООО | # 61,138 |
| # 37 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 11 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 110,484 |
| # 38 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 11а | # УК Забота Плюс ООО | # 29,068 |
| # 39 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 15 | # УК Забота Плюс ООО | # 79,532 |
| # 40 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 15а | # УК Забота Плюс ООО | # 22,663 |
| # 41 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 17 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 54,070 |
| # 42 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 9 | # ГБУ КО "Калужский СПДП "Мечта" | # 97,211 |
| # 43 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 131 | # МКУ "СХИТО" | # 1,414 |
| # 44 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 131 | # Почта России АО | # 2,608 |
| # 45 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 131 | # У ПУШЕК ООО | # 1,246 |
| # 46 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 131 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 103,960 |
| # 47 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 1 | # Кондратьева Ольга Алексеевна | # 0,223 |
| # 48 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 1 | # МБУ "СЖО" | # 0,409 |
| # 49 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 27,756 |
| # 50 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 28,754 |
| # 51 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 2 | # ТСН "МОСКОВСКАЯ 193К2" | # 0,362 |

Таблица 1.44 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ленина, 60А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 60 | # Калужская областная филармония ГАУК КО | # 144,800 |

Таблица 1.45 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Луначарского, 6А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,508 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 4, Корпус 25 | # Пошвыкина Анжелика Григорьевна | # 1,231 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 4, Корпус 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,161 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 2,917 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 7 | # Союз НПП ООО | # 10,851 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 7а | # ГБУ Калужская областная служба недвижимости | # 4,076 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 9 | # ГБУ Калужская областная служба недвижимости | # 22,694 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,235 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 9, Корпус 1 | # ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | # 21,774 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 83 | # КГУ им.К.Э.Циолковского | # 99,635 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 85 | # Кисин С.А. (ИП) | # 2,636 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 85 | # ПКП ФЭСТ-Сервис (ООО) | # 2,769 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 85 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 81,446 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 85 | # ТРИГЛАВ (ООО) | # 4,611 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 85а | # Чудесница (ООО) | # 5,472 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 87 | # Дрозник Е.В. (ИП) | # 3,479 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 93 | # МКУ "СХИТО" | # 65,921 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 93 | # Приходько Алексей Константинович ИП | # 2,455 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 10, Корпус 15 | # Манакина Ангелина Юрьевна/Федченко Любовь Викторовна | # 2,570 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 10, Корпус 15 | # Мельников В.В. | # 1,966 |
| # 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 10, Корпус 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 52,525 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 10, Корпус 15 | # Рухов Николай Николаевич | # 1,397 |
| # 23 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 11/1 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 19,380 |
| # 24 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 11/1 | # СИГМА ЗАО НПФ | # 6,344 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 12 | # Кравченко Владимир Васильевич | # 1,123 |
| # 26 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 12 | # Кравченко Маргарита Федоровна | # 3,210 |
| # 27 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 12 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 0,812 |
| # 28 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 16 | # АНОО "Калужская международная школа" | # 38,171 |
| # 29 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 6 | # ИП Сорокин В.В. | # 1,107 |
| # 30 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 6 | # Исмаилова Вера Петровна | # 1,366 |
| # 31 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 43,710 |
| # 32 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 6, Корпус 1 | # ГБУК КО "КОНБ им.В.Г.Белинского" | # 55,023 |
| # 33 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 9, Корпус 2 | # Голиков Виктор Михайлович | # 1,926 |
| # 34 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 9, Корпус 2 | # ЖРЭУ ООО | # 103,735 |
| # 35 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 9, Корпус 2 | # Нестерова Наталья Викторовна | # 3,469 |
| # 36 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 9, Корпус 2 | # Павлов С.В. | # 11,092 |
| # 37 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 9, Корпус 2 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | # 5,230 |
| # 38 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 9, Корпус 2 | # ФАРМ АО | # 2,949 |
| # 39 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 12 | # Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО | # 16,479 |
| # 40 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,569 |
| # 41 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 16/10 | # Минеев В.Н. | # 2,192 |
| # 42 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 16/10 | # Минеева Евгения Гертрудовна | # 0,491 |
| # 43 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 16/10 | # Нотариус Максимова Н.В. | # 1,052 |
| # 44 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 16/10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 5,472 |
| # 45 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2/1 | # МАУК "Дворец торжеств города Калуги" | # 18,136 |
| # 46 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2а | # ГБУ Калужская областная служба недвижимости | # 7,681 |
| # 47 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2а | # Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу | # 1,664 |
| # 48 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2а | # Межрегиональное управление Росприроднадзора по г.Москве и Калужской области | # 7,498 |
| # 49 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2а | # Московско-Окское бассейновое управление Федерального агентства водных ресурсов | # 2,130 |
| # 50 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 2а | # Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский федеральный геологический фонд" | # 9,537 |
| # 51 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,693 |
| # 52 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 6 | # Образцова Зоя Сергеевна | # 1,018 |
| # 53 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 3,061 |
| # 54 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 7 | # МКУ "УКС города Калуги" | # 4,224 |
| # 55 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 7 | # Союз НПП ООО | # 65,751 |
| # 56 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 8а | # ЗЕМСЕРВИС ООО | # 2,555 |
| # 57 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 8а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 22,431 |
| # 58 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 8а | # Ростелеком ПАО | # 69,034 |
| # 59 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старичков пер, № 8а | # ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | # 0,827 |
| # 60 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 4 | # ГБУ ДО КО "ОЭБЦ" | # 26,601 |
| # 61 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 9 | # РОСЬ ООО | # 58,527 |
| # 62 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 9 | # Шумаро Валентина Сергеевна | # 1,257 |
| # 63 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 16а | # УФК по Калужской обл. (ФБУ "Калужский ЦСМ" Л/сч 20376Х38260) | # 39,282 |
| # 64 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 4 | # ЖРЭУ ООО | # 90,733 |
| # 65 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 4 | # Санин Игорь Святославович | # 0,849 |
| # 66 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 6 | # !!! Объекты без договоров | # 2,584 |
| # 67 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 6 | # Ермолова Е.В. | # 0,715 |
| # 68 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 6 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 73,389 |

Таблица 1.46 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. М.Горького, 1Б за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 177 | # Храм СВВ Космы и Дамиана | # 14,471 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 78,217 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 4 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 5,230 |
| # 4 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 7/20 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 64,725 |
| # 5 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 7/20 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 4,369 |
| # 6 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65 | # Голикова Л.Н. | # 0,084 |
| # 7 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65 | # ООО "УК "Губерния" | # 1,218 |
| # 8 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 24,129 |
| # 9 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 1а | # Автодом (ООО") | # 7,922 |
| # 10 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 48,420 |
| # 11 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 3 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 2,789 |
| # 12 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 3, Корпус 1 | # Черемушки УО ООО | # 71,279 |
| # 13 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 5 | # Гончаров Д.В. | # 3,632 |
| # 14 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 5 | # Черемушки УО ООО | # 17,983 |
| # 15 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 66,266 |
| # 16 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 109,251 |
| # 17 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 7 | # Савельев Д.В. | # 1,074 |
| # 18 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 7, Корпус 1 | # Черемушки УО ООО | # 39,469 |
| # 19 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 8 | # Черемушки УО ООО | # 72,389 |
| # 20 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 9 | # Отдел № 8 МБДОУ № 87 "Золушка"г.Калуги | # 81,787 |
| # 21 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 118 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 156,283 |
| # 22 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 118 | # УК МАГИСТРАЛЬ ООО | # 0,918 |
| # 23 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 56,758 |
| # 24 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 2 | # Мартвых Александр Сергеевич | # 4,552 |
| # 25 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 2 | # СпецРемСтрой ООО | # 33,664 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 12а | # МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | # 21,097 |
| # 27 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 11 | # Орлова Юлия Анатольевна | # 1,464 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 12,367 |
| # 29 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 11 | # Союз НПП ООО | # 75,973 |
| # 30 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 13 | # Союз НПП ООО | # 101,328 |
| # 31 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 14 | # Дедок-Марченко Т.М. | # 1,195 |
| # 32 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 14 | # СпецРемСтрой ООО | # 94,657 |
| # 33 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 15 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 91,658 |
| # 34 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 16 | # Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | # 124,102 |
| # 35 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 17 | # Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | # 139,698 |
| # 36 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 18 | # СпецРемСтрой ООО | # 36,271 |
| # 37 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 19 | # ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | # 48,494 |
| # 38 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 21 | # Черемушки УО ООО | # 45,535 |
| # 39 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 | # Агафонов В.И. | # 1,484 |
| # 40 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 | # Агеенко А.А. | # 2,009 |
| # 41 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 | # Заломов Игорь Владиславович | # 0,996 |
| # 42 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 | # Ломоносов Игорь Алексеевич | # 1,050 |
| # 43 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 122,310 |
| # 44 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 | # Розенталь Леонид Матвеевич | # 1,371 |
| # 45 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 | # Савельев Д.В. | # 0,717 |
| # 46 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 | # Семушкин В.В. | # 0,933 |
| # 47 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 | # Татаренко Дмитрий Юрьевич | # 1,069 |
| # 48 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 | # Техно-Р ООО | # 21,318 |
| # 49 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 23 | # Фролов А.А. | # 1,670 |
| # 50 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 25 | # АВТОМОБИЛИ ООО | # 24,042 |
| # 51 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 25 | # Аксенов М.В. | # 1,359 |
| # 52 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 25 | # Кац А.А. | # 1,364 |
| # 53 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 25 | # Черемушки УО ООО | # 94,431 |
| # 54 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 7 | # СпецРемСтрой ООО | # 52,050 |
| # 55 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 9 | # Грачев Д.И. | # 1,154 |
| # 56 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 9 | # Карасева Елена Анатольевна | # 1,277 |
| # 57 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 73,611 |
| # 58 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 9 | # Соцков Ф.Э. | # 1,508 |
| # 59 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 9 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 10,137 |
| # 60 | # 248018, Калуга г, Калужская обл, Константиновых ул, № 7 | # ЖРЭУ ООО | # 26,708 |
| # 61 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 11 | # Прокопьев Сергей Олегович | # 2,555 |
| # 62 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 11 | # Пронин Павел Алексеевич | # 1,813 |
| # 63 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 57,713 |
| # 64 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 13 | # Черемушки УО ООО | # 80,111 |
| # 65 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 15 | # Кузнецова Наталия Николаевна (ИП) | # 1,709 |
| # 66 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 15 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | # 4,633 |
| # 67 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 15 | # МКУ "СХИТО" | # 1,737 |
| # 68 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 76,465 |
| # 69 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 17 | # Черемушки УО ООО | # 51,727 |
| # 70 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 19 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 34,568 |
| # 71 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 9, Корпус 17 | # Сергеев Сергей Викторович | # 1,746 |
| # 72 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 9, Корпус 17 | # Соскин Валерий Николаевич | # 1,730 |
| # 73 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 9, Корпус 17 | # Черемушки УО ООО | # 81,359 |
| # 74 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,425 |
| # 75 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,663 |
| # 76 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 2 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 147,278 |
| # 77 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 4 | # ФГБОУ ДПО "Калужский ИПК" | # 73,650 |
| # 78 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 6 | # ООО "Уютный Дом" | # 8,704 |
| # 79 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 134,768 |
| # 80 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 9 | # Иванова Светлана Викторовна | # 2,674 |
| # 81 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 9 | # Кулахсзян Петрос Рафикович | # 2,869 |
| # 82 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 9 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 74,877 |
| # 83 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Константиновых ул, № 9, Корпус 1 | # Черемушки УО ООО | # 21,443 |
| # 84 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 11 | # Белан А.К | # 0,708 |
| # 85 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 11 | # Герасимова Н.И. | # 0,706 |
| # 86 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 11 | # Конорев С.И. | # 1,409 |
| # 87 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 11 | # Черемушки УО ООО | # 43,903 |
| # 88 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 11, Корпус 1 | # Черемушки УО ООО | # 47,309 |
| # 89 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 13 | # Кашкинова Т.А. | # 2,062 |
| # 90 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 13 | # Черемушки УО ООО | # 61,970 |
| # 91 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 13, Корпус 1 | # Калугалифтремстрой ОАО | # 2,636 |
| # 92 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 13, Корпус 1 | # Черемушки УО ООО | # 74,175 |
| # 93 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 13, Корпус 1 | # Яшкин Геннадий Николаевич | # 2,667 |
| # 94 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 15 | # Аксенов М.В. | # 1,381 |
| # 95 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 15 | # ИП Алибеков Арсен Багданович | # 1,185 |
| # 96 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 15 | # Черемушки УО ООО | # 74,411 |
| # 97 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 19 | # БайкалХим (ООО) | # 23,748 |
| # 98 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 21 | # Потребительское общество"Облпотребкооп"Правление | # 87,679 |
| # 99 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 7 | # Максимов Андрей Николаевич | # 0,666 |
| # 100 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 106,436 |
| # 101 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 9 | # Корнилова Роза Аклямовна | # 2,390 |
| # 102 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 9 | # УК Наш Тайфун ООО | # 70,012 |
| # 103 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 140 | # СпецРемСтрой ООО | # 123,213 |
| # 104 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 142 | # МБДОУ № 83 "Соколёнок" г. Калуги | # 93,230 |
| # 105 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 144 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 59,196 |
| # 106 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 144 | # УК МАГИСТРАЛЬ ООО | # 0,692 |
| # 107 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 112 | # СпецРемСтрой ООО | # 108,344 |
| # 108 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 112, Корпус 1 | # СпецРемСтрой ООО | # 33,526 |
| # 109 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 114 | # Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Финуниверситет) | # 43,446 |
| # 110 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 116 | # ООО "Уютный Дом" | # 0,524 |
| # 111 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 116 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 60,296 |
| # 112 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 159 | # Черемушки УО ООО | # 121,043 |
| # 113 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 161 | # Евсеев Игорь Николаевич | # 1,364 |
| # 114 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 161 | # Черемушки УО ООО | # 93,709 |
| # 115 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 163 | # Черемушки УО ООО | # 39,445 |
| # 116 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 165 | # Вант-Центр (ООО) | # 6,382 |
| # 117 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 165 | # Гусынин Александр Львович | # 1,234 |
| # 118 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 165 | # Денисов Александр Алексеевич ИП | # 2,396 |
| # 119 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 165 | # ИП Гусынина Ирина Дмитриевна | # 1,145 |
| # 120 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 165 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 130,293 |
| # 121 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 165 | # УК МАГИСТРАЛЬ ООО | # 3,538 |

Таблица 1.47 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. М.Жукова, 40А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 10 | # Черемушки УО ООО |  | # 76,516 |
| # 2 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 2 | # Писарева М.В. |  | # 9,215 |
| # 3 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 67,577 |
| # 4 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 4 | # ППО КО МПРА |  | # 0,944 |
| # 5 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 4 | # Черемушки УО ООО |  | # 81,984 |
| # 6 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 6 | # Черемушки УО ООО |  | # 38,515 |
| # 7 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Болотникова ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 74,356 |
| # 8 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 25 | # Запольская Тамара Васильевна |  | # 2,575 |
| # 9 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 25 | # Зинченко Сергей Викторович |  | # 0,746 |
| # 10 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 25 | # Кузина Ольга Викторовна |  | # 1,945 |
| # 11 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 32,304 |
| # 12 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 25 | # Сучкова Лидия Константиновна |  | # 1,010 |
| # 13 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 27 | # Абрамян Аида Владимировна |  | # 0,689 |
| # 14 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 27 | # Вартанов А.К. ИП |  | # 1,031 |
| # 15 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 27 | # Игнатян Гайк Сержикович |  | # 4,357 |
| # 16 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 27 | # ООО "ИМПУЛЬС" |  | # 1,031 |
| # 17 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 32,049 |
| # 18 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 34 | # ДЕПОЗИТ-ПЛЮС |  | # 1,051 |
| # 19 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 34 | # Моисеев Ю.П. (ИП) |  | # 1,003 |
| # 20 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 34 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 33,054 |
| # 21 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 34 | # Тахтай Елена Владимировна |  | # 0,736 |
| # 22 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 34 | # Федоров Виталий Александрович |  | # 1,343 |
| # 23 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 36 | # Зинченко Сергей Викторович |  | # 1,392 |
| # 24 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 36 | # Падин М.М. |  | # 0,994 |
| # 25 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 36 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 34,229 |
| # 26 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 36 | # Чесноков Геннадий Васильевич |  | # 1,348 |
| # 27 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 40 |  |  | # 0,075 |
| # 28 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 40 | # Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) |  | # 0,775 |
| # 29 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 40 | # Зудин С.И. |  | # 0,588 |
| # 30 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 40 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 46,917 |
| # 31 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 42 | # Барабанкин Игорь Алексеевич |  | # 1,074 |
| # 32 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 42 | # Егоров Д.А. |  | # 1,088 |
| # 33 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 42 | # Кривошеева Елена Александровна |  | # 0,937 |
| # 34 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 42 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 54,542 |
| # 35 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 42 | # Соцков Э.В. |  | # 1,362 |
| # 36 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 42 | # Федин Петр Алексеевич |  | # 1,048 |
| # 37 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 46 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 69,314 |
| # 38 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Подгорная ул, № 57 | # ГАУ КО "СШОР "ТРУД" |  | # 109,176 |
| # 39 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 1 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | # 2,497 |
| # 40 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 1 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 76,101 |
| # 41 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 11 | # Черемушки УО ООО |  | # 72,355 |
| # 42 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 13 | # Черемушки УО ООО |  | # 40,697 |
| # 43 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 13а | # ТСЖ Чеховское |  | # 103,478 |
| # 44 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 51,059 |
| # 45 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 17 | # Черемушки УО ООО |  | # 48,377 |
| # 46 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 19 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 83,171 |
| # 47 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 21 | # Черемушки УО ООО |  | # 38,809 |
| # 48 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 3 | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | # 18,663 |
| # 49 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 3 | # Черемушки УО ООО |  | # 62,965 |
| # 50 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 68,929 |
| # 51 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 83,877 |
| # 52 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 9 | # Отдел № 8 МБДОУ № 37 "ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" Г.КАЛУГИ |  | # 41,571 |
| # 53 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 23 | # Байрамов Эльхан Агададаш Оглы |  | # 1,243 |
| # 54 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 23 | # Ростелеком ПАО |  | # 1,226 |
| # 55 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 23 | # Черемушки УО ООО |  | # 33,911 |
| # 56 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 29 | # ДИКСИ Юг АО |  | # 14,406 |
| # 57 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 29 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 61,688 |
| # 58 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 31 | # Черемушки УО ООО |  | # 38,961 |
| # 59 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 33 | # Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области |  | # 20,396 |
| # 60 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 35 | # ГБПОУ КО КТЭП |  | # 66,373 |
| # 61 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 38 | # НАДЕЖДА-38 ООО |  | # 2,892 |
| # 62 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 38 | # ТАНДЕР |  | # 12,630 |
| # 63 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 38 | # Фобос (ООО") |  | # 11,373 |
| # 64 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 44 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 83,254 |
| # 65 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 48 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | # 7,370 |
| # 66 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 48 | # Костюхин Сергей Викторович |  | # 1,777 |
| # 67 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 48 | # НОУ ДО "Лингвист" |  | # 0,720 |
| # 68 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 48 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 60,725 |
| # 69 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 48 | # Хлебокомбинат |  | # 1,307 |
| # 70 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 48 | # Шохина Татьяна Николаевна |  | # 2,844 |
| # 71 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 50 | # Барабанкин Игорь Алексеевич |  | # 1,005 |
| # 72 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 50 | # Комиссаров И.В. |  | # 0,739 |
| # 73 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 50 | # Краваль Виктория Степановна |  | # 1,711 |
| # 74 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 50 | # Курочкина Ольга Владимировна |  | # 0,706 |
| # 75 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 50 | # Трусова Любовь Ивановна |  | # 1,402 |
| # 76 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 50 | # Усачева Валентина Ивановна |  | # 1,135 |
| # 77 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 50 | # Черемушки УО ООО |  | # 54,112 |

Таблица 1.48 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Маяковского, 35 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 35 | # ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | # 194,401 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 35 | # ГБУКО "КОМЦ" | # 9,597 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 35а | # ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | # 0,275 |
| # 4 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 37 | # УК Наш Тайфун ООО | # 78,406 |
| # 5 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 39 | # УК Наш Тайфун ООО | # 78,591 |
| # 6 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 41 | # Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | # 0,388 |
| # 7 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 41 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 43,300 |
| # 8 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Новаторская ул, № 32 | # УК Наш Тайфун ООО | # 15,133 |

Таблица 1.49 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Маяковского, 59 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 59 | # ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица" | # 942,480 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Маяковского ул, № 59 | # Полуфабрикат (ООО") | # 22,587 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 23 | # УК Наш Тайфун ООО | # 10,887 |
| # 4 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 24 | # УК Наш Тайфун ООО | # 13,137 |
| # 5 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 25 | # УК Наш Тайфун ООО | # 39,330 |
| # 6 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Психбольницы тер, № 26 | # УК Наш Тайфун ООО | # 27,285 |

Таблица 1.50 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Мичурина, 9В за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 10 | # ГБПОУ КО "Калужский областной колледж культуры и искусств" | # 59,776 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 42 | # ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | # 17,379 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 8 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 73,222 |
| # 4 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 25 | # КГУ им.К.Э.Циолковского | # 144,246 |
| # 5 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 49 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 68,135 |
| # 6 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 53 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | # 3,863 |
| # 7 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 53 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 3,932 |
| # 8 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 53 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 71,687 |
| # 9 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 55 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 92,651 |
| # 10 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 28 | # Монахов В.А. | # 8,384 |
| # 11 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 28 | # ООО СитиСтройИнвест | # 9,128 |
| # 12 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 28 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 78,320 |
| # 13 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 28 | # Развитие Региона ООО | # 1,312 |
| # 14 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36 | # Абрамян Аида Владимировна | # 0,706 |
| # 15 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36 | # Баклушин Евгений Геннадьевич | # 0,708 |
| # 16 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36 | # Бойцова Елена Викторовна | # 0,699 |
| # 17 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36 | # ЖРЭУ ООО | # 102,235 |
| # 18 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36 | # Кутахина Ж.В. | # 1,168 |
| # 19 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36 | # Полетова О.И. | # 1,076 |
| # 20 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36 | # Сверчкова Л.А. | # 0,710 |
| # 21 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36 | # Филиппова Наталия Александровна | # 1,180 |
| # 22 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 38 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 116,697 |
| # 23 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 40 | # Кожевникова Т.В. | # 1,846 |
| # 24 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 40 | # Степанова Алла Анатольевна | # 0,202 |
| # 25 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 40 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 114,171 |
| # 26 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Тульский пер, № 16 | # ГБПОУ КО "Калужский колледж народного хозяйства природообустройства" | # 113,940 |
| # 27 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 10 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 0,250 |
| # 28 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 10 | # Клыкова Елена Васильевна | # 0,857 |
| # 29 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 60,978 |
| # 30 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 12 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 97,791 |
| # 31 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 9 | # Лебедев А.В. | # 0,558 |
| # 32 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 29 | # ЖРЭУ ООО | # 40,488 |
| # 33 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 38 | # Отдел № 11 МБДОУ N85 "Белоснежка" г.Калуги | # 62,885 |
| # 34 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 26 | # КГУ им.К.Э.Циолковского | # 210,561 |
| # 35 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 36а | # Отдел № 11 МБДОУ N44 "Анютины глазки" г.Калуга | # 65,890 |

Таблица 1.51 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 115А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 121 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 61,639 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 121, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 45,909 |
| # 3 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 121 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 40,245 |
| # 4 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 123 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 42,615 |
| # 5 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 21,563 |
| # 6 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 37,358 |
| # 7 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 125, Корпус 2 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 21,240 |
| # 8 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 127 | # Быкова Юлия Анатольевна | # 1,798 |
| # 9 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 127 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 35,863 |
| # 10 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 129 | # Качулина Ирина Сергеевна | # 1,082 |
| # 11 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 129 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 20,442 |
| # 12 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 40 | # Ермакова Оксана Александровна | # 7,431 |
| # 13 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 40 | # Королев М. Д. | # 0,562 |
| # 14 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 40 | # Мартвых Ирина Валерьевна ИП | # 0,513 |
| # 15 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 40 | # ТАНДЕР | # 19,050 |
| # 16 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 40 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 59,973 |
| # 17 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 42 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 79,586 |
| # 18 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 42а | # Мачтаков В.А. | # 2,063 |
| # 19 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 44 | # Двуреченский С.В. | # 0,939 |
| # 20 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 44 | # Ефременкова Оксана Фёдоровна | # 0,961 |
| # 21 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 44 | # Карапетян Карине Саргисовна | # 1,338 |
| # 22 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 44 | # Кондратьева Надежда Николаевна | # 0,702 |
| # 23 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 44 | # Смирнов Сергей Борисович | # 1,005 |
| # 24 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 44 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 72,685 |
| # 25 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 44 | # Чистовская Светлана Николаевна | # 0,875 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 46 | # Ананян Рипсиме Усиковна | # 0,748 |
| # 27 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 46 | # Егоров Д.А. | # 1,010 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 46 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 59,068 |
| # 29 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 48 | # Миронова Н.Н. | # 1,763 |
| # 30 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 48 | # ООО "Правовой центр "Надежда" | # 1,163 |
| # 31 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 48 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 73,396 |
| # 32 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 50 | # МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги | # 35,098 |
| # 33 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 50 | # Спортивный клуб "Автоэлектроника" | # 16,936 |
| # 34 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 52 | # ГКУ "Аппарат Общественной палаты Калужской области" | # 1,861 |
| # 35 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 52 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 33,954 |
| # 36 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 54 | # Образцов Сергей Витальевич | # 0,953 |
| # 37 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 54 | # Пономарева Е.В. | # 0,691 |
| # 38 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 54 | # Суворова Нина Анатольевна | # 0,968 |
| # 39 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 54 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 57,117 |
| # 40 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 56 | # Людмила (ООО) | # 16,187 |
| # 41 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 56 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 56,970 |
| # 42 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 56а | # Котов Александр Михайлович | # 1,007 |
| # 43 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 56а | # УК МЖД Московского округа ООО | # 58,368 |
| # 44 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58 | # ДИКСИ Юг АО | # 9,259 |
| # 45 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58 | # ЗАО "ИНСТЭЛ" | # 3,225 |
| # 46 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 46,972 |
| # 47 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 77,461 |
| # 48 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 109 | # Болтунов Илья Сергеевич | # 0,628 |
| # 49 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 109 | # Гурьянкин Игорь Сергеевич | # 1,300 |
| # 50 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 109 | # Дудкина В.Ф. | # 1,357 |
| # 51 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 109 | # Колотовкина О.Б. | # 0,741 |
| # 52 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 109 | # Пастарнаков Сергей Константинович | # 1,045 |
| # 53 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 109 | # Ткачевская Елена Викторовна | # 0,989 |
| # 54 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 109 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 90,626 |
| # 55 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 10 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 88,236 |
| # 56 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14 | # Мурадян Гурген Григорьевич | # 0,996 |
| # 57 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 76,850 |
| # 58 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 | # Козлов Максим Сергеевич | # 0,963 |
| # 59 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 | # КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" | # 1,199 |
| # 60 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 | # Общественная организация "Калужская благотворительная ассоциация жертв незаконных политических репре | # 0,341 |
| # 61 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа МУП (банкрот) | # 0,997 |
| # 62 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 78,318 |
| # 63 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14а | # УК МЖД Московского округа ООО | # 56,709 |
| # 64 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 16 | # Камерман Семен Наумович | # 0,727 |
| # 65 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 16 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 71,643 |
| # 66 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 16 | # УМВД России по г. Калуге | # 2,023 |
| # 67 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 7а | # МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | # 44,046 |
| # 68 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 8 | # Афонькин Н.Т. | # 1,348 |
| # 69 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 8 | # Костюхин Сергей Викторович | # 1,739 |
| # 70 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 8 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 31,530 |
| # 71 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 8 | # Хлебокомбинат | # 1,654 |
| # 72 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 111 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 74,725 |
| # 73 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 113 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 60,751 |
| # 74 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 113 | # Электрон-Сервис (ООО") | # 15,628 |
| # 75 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 115 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 75,201 |
| # 76 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 115а | # МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | # 5,591 |
| # 77 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 117 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 57,599 |
| # 78 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 119 | # МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | # 35,477 |
| # 79 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 123 | # Гончаров О.В. | # 1,010 |
| # 80 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 123 | # Дородонова Т.М. | # 0,951 |
| # 81 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 123 | # Егорова Светлана Юрьевна | # 1,053 |
| # 82 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 123 | # Каламурза А.Ю. ИП | # 1,053 |
| # 83 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 123 | # Морозов Андрей Валерьевич | # 1,010 |
| # 84 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 123 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 69,398 |
| # 85 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 125 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 75,570 |
| # 86 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 125/1 | # МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | # 24,600 |
| # 87 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 127 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 75,135 |
| # 88 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 129 | # Беляева Ольга Сергеевна | # 0,968 |
| # 89 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 129 | # Данильчук Маргарита Михайловна | # 1,114 |
| # 90 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 129 | # Колпакова Алла Семеновна | # 1,012 |
| # 91 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 129 | # Краснов Д.В. | # 1,704 |
| # 92 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 129 | # Мончаковский Максим Сергеевич | # 0,927 |
| # 93 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 129 | # Овсепян Р.Г. | # 1,008 |
| # 94 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 129 | # Тэффи (ООО) | # 1,654 |
| # 95 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 129 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 66,384 |

Таблица 1.52 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 115А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 23,657 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 17 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 38,464 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 17а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 27,384 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 19 | # Союз НПП ООО | # 10,007 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 49 | # Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N5" г.Калуги | # 96,643 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 51 | # ИП Денисов С.А. | # 1,452 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 51 | # Кикст Наталья Владимировна | # 1,928 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 51 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 2,133 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 51 | # Самгина Светлана Михайловна | # 2,097 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 53 | # МКУ "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности"г.Калуги | # 19,693 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 57 | # Отдел 13 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N3 им.Г.В.Зимина" | # 49,070 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 58 | # РЕМО ООО | # 5,022 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 43 | # Мамедов Назим Джаваншир Оглы | # 1,033 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 43 | # Падин Артемий Михайлович | # 1,529 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 43 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,366 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 44 | # ГБУ КО "Содействие" | # 9,658 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 44 | # Тихомиров В.И. (ИП) | # 6,270 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 45 | # Бунаков Алексей Викторович | # 1,113 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 45 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,838 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 46 | # УМВД России по г. Калуге | # 11,083 |
| # 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 46, Корпус 1 | # Союз НПП ООО | # 48,293 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 47 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 5,438 |
| # 23 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 48 | # Макарова Екатерина Евгеньевна | # 1,801 |
| # 24 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 48 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 19,730 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 48г | # Министерство финансов Калужской области | # 45,164 |
| # 26 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 48г | # Шевченко Е.И. | # 12,410 |
| # 27 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 49 | # Игнатов Вадим Вячеславович | # 1,241 |
| # 28 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 49 | # Козлов Петр Львович | # 0,678 |
| # 29 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 49 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 5,438 |
| # 30 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 49а | # МКУ "СХИТО" | # 22,366 |
| # 31 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 57 | # Никишин В.И. | # 13,023 |
| # 32 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Достоевского ул, № 57 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 28,067 |
| # 33 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 100 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 4,719 |
| # 34 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 100 | # Иванов В.С. | # 1,427 |
| # 35 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 100 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 82,214 |
| # 36 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 102 | # АВАНТАЖ ООО | # 28,076 |
| # 37 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 102 | # РТММ (ООО) | # 3,740 |
| # 38 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 102 | # ТСЖ Меркурий- 102 | # 3,076 |
| # 39 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 104 | # ГБУК КО "КМИИ" | # 35,179 |
| # 40 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 92 | # Потапова Нина Егоровна | # 1,918 |
| # 41 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 92 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 15,100 |
| # 42 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 92 | # Щирова Э.Э. | # 0,731 |
| # 43 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 94 | # Афонина Елена Николаевна | # 1,187 |
| # 44 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 94 | # Меркешкина Ирина Викторовна | # 0,955 |
| # 45 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 94 | # Митрофанов О.Г. | # 1,736 |
| # 46 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 94 | # Пахрин Олег Сергеевич | # 1,002 |
| # 47 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 94 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,274 |
| # 48 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 94 | # Романова В.В. | # 1,098 |
| # 49 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 96 | # Беляев В.Г. | # 1,078 |
| # 50 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 96 | # Доронина О.А. | # 1,800 |
| # 51 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 96 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 10,688 |
| # 52 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 96а | # Третьяков Юрий Вячеславович ИП | # 22,953 |
| # 53 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 98 | # Беляев В.Г. | # 1,061 |
| # 54 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 98 | # Кудрявцев И.Г. | # 4,479 |
| # 55 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 98 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,069 |
| # 56 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 98 | # Рыжих Дмитрий Владимирович | # 0,902 |
| # 57 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 98 | # Серкото (ООО) | # 0,902 |
| # 58 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 10 | # СЛАВЯНКА ООО | # 24,166 |
| # 59 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 13 | # МБОУДО ДШИ N1 им.Н.П.Ракова | # 30,790 |
| # 60 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 17 | # ИП Северин В.Н. | # 1,192 |
| # 61 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 17 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 58,209 |
| # 62 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 18/64 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 0,894 |
| # 63 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 18/64 | # Зуева Наталья Васильевна | # 1,414 |
| # 64 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 18/64 | # Правление КРПОО "Милосердие" | # 0,920 |
| # 65 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 18/64 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 20,113 |
| # 66 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 19 | # Клочкова Н.О./Клочков Н.В. | # 1,190 |
| # 67 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 19 | # Мамонтов С.О. | # 1,473 |
| # 68 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 19 | # Медведев С.Н. | # 1,796 |
| # 69 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 19 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 9,041 |
| # 70 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 19 | # Яцевич Светлана Викторовна | # 0,838 |
| # 71 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 20 | # АО "Калугагорбытсправка" | # 1,341 |
| # 72 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 20 | # Беловинцева Л.А. | # 1,532 |
| # 73 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 20 | # Бронникова Т.М. | # 0,902 |
| # 74 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 20 | # Бушин Игорь Иванович | # 0,594 |
| # 75 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 20 | # Гуреенкова О.И. | # 1,604 |
| # 76 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 20 | # ЖРЭУ ООО | # 34,446 |
| # 77 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 20 | # Седешева Мария Ивановна | # 1,744 |
| # 78 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 22 | # Амельянчик Лариса Львовна | # 1,149 |
| # 79 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 22 | # Матвеева Н.А. (ИП) | # 0,943 |
| # 80 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 22 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 2,416 |
| # 81 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 22а | # Кимберлит (ООО) | # 8,205 |
| # 82 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 24 | # Северина Татьяна Юрьевна | # 6,275 |
| # 83 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 5 | # АС ООО (Альфа-Сити) | # 20,923 |
| # 84 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 13/47 | # МБМ (ООО") | # 1,665 |
| # 85 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 13/47 | # Эвридика кафе Сластена (ООО) | # 1,643 |
| # 86 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,519 |
| # 87 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 17 | # Антоненко С.Р. | # 0,447 |
| # 88 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 17 | # Бровкин Илья Владимирович | # 1,223 |
| # 89 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 17 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,316 |
| # 90 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 21 | # Мартыненко Николай Николаевич | # 1,886 |
| # 91 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 21 | # Орехов В.А. | # 0,953 |
| # 92 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 21 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,370 |
| # 93 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 21/2 | # СП Голубкова М.Е | # 1,032 |
| # 94 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 21/43 | # Ченцов А.Г. | # 1,172 |
| # 95 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 25 | # Гореликова Надежда Николаевна | # 1,008 |
| # 96 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 25 | # Лукин С.В. | # 1,271 |
| # 97 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 25 | # Микрюкова Ирина Васильевна | # 1,358 |
| # 98 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 27,238 |
| # 99 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 39,908 |
| # 100 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 27 | # Целовальников Илья Андреевич | # 1,643 |
| # 101 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 29 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 50,208 |
| # 102 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 50 | # Лобанов С.Д. (ИП) | # 2,867 |
| # 103 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 50 | # Росинка (ООО) | # 4,294 |
| # 104 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 50 | # Филин Андрей Владимирович (ИП) | # 3,077 |
| # 105 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 52 | # Калипсо (ООО) | # 4,033 |
| # 106 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 52 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 3,362 |
| # 107 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 54 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 1,604 |
| # 108 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 54 | # Дубинский Л.З. | # 0,846 |
| # 109 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 54 | # ЖРЭУ ООО | # 34,611 |
| # 110 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 54 | # Жукова Н.А. | # 1,520 |
| # 111 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 54 | # Зык Николай Николаевич | # 2,349 |
| # 112 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 54 | # ИП Елкина С.Г | # 1,515 |
| # 113 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 54 | # Ковалева Александа Игоревна | # 1,767 |
| # 114 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 54 | # Лобанов С.Д. (ИП) | # 2,400 |
| # 115 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 54 | # Яврумов Виктор Владимирович | # 0,910 |
| # 116 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 56 | # Власов Владимир Степанович | # 3,704 |
| # 117 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 56 | # Гончаров Д.В. | # 1,960 |
| # 118 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 56 | # Ильин А.В. (ИП) | # 1,212 |
| # 119 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 56 | # Костюхина Т.А. | # 17,226 |
| # 120 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 56 | # ПБОЮЛ Савельев Ю.С. Обнинское отделение N7786 г.Обнинск | # 3,360 |
| # 121 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 56 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 81,096 |
| # 122 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 56 | # ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК | # 3,671 |
| # 123 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 62 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 3,747 |
| # 124 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 64 | # Вартанов А.К. ИП | # 22,047 |
| # 125 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 64 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 89,943 |
| # 126 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 78, Корпус 66 | # Акционерное общество "Русская Телефонная Компания" МР "Центр" | # 0,871 |
| # 127 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 78, Корпус 66 | # Бровкина Лариса Петровна | # 1,172 |
| # 128 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 78, Корпус 66 | # Вант-Центр (ООО) | # 0,897 |
| # 129 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 78, Корпус 66 | # Данилина Юлия Николаевна | # 2,941 |
| # 130 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 78, Корпус 66 | # Клинушкина Е. И. | # 0,461 |
| # 131 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 78, Корпус 66 | # Московкин Павел Александрович | # 3,567 |
| # 132 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 78, Корпус 66 | # Назарова Т.И. | # 0,678 |
| # 133 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 78, Корпус 66 | # Падин М.М. | # 3,203 |
| # 134 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 80 | # Агеев Василий Вячеславович | # 1,962 |
| # 135 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 80 | # Баркова Т.С. магазин "Мебель" | # 1,832 |
| # 136 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 80 | # Падин М.М. | # 2,000 |
| # 137 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 80 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 33,312 |
| # 138 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 80 | # Рвачева Людмила Евгеньевна | # 3,841 |
| # 139 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 80 | # Хасанов Олег Зулкарович | # 1,940 |
| # 140 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 82 | # Банк ВТБ (ПАО) | # 13,359 |
| # 141 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 82 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 2,422 |
| # 142 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 82 | # ЖРЭУ ООО | # 56,414 |
| # 143 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 11 | # Городская Дума города Калуги | # 1,798 |
| # 144 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 11 | # ИП Денисов С.А. | # 3,996 |
| # 145 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 11 | # НАДЕЖДА ООО | # 14,357 |
| # 146 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 11 | # Остапенко Михаил Юрьевич | # 4,099 |
| # 147 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 11а | # Александрушкин Тимур Сергеевич | # 4,965 |
| # 148 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 11а | # Городская Дума города Калуги | # 1,789 |
| # 149 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 7 | # Кузнецов Сергей Геннадьевич | # 4,993 |
| # 150 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 9 | # Антоненко Е.А. | # 0,627 |
| # 151 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 9 | # Жуков Виктор Иванович | # 4,657 |
| # 152 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 9 | # ИП Меерович Леонид Александрович | # 10,654 |
| # 153 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 9 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,583 |
| # 154 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 17/2 | # ИП Северин В.Н. | # 6,265 |
| # 155 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 17а | # Сюрина Татьяна Александровна | # 7,251 |
| # 156 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 7 | # ГАУ КО "Центр "Развитие" | # 7,486 |
| # 157 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 30,095 |

Таблица 1.53 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 299В за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 15,880 |
| # 2 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299а | # ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | # 70,147 |
| # 3 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 299б | # ГБУ КО"Областные СББЖ и ветлаборатория" | # 2,055 |
| # 4 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 301 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 21,016 |
| # 5 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 303 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,602 |
| # 6 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 305 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 9,298 |
| # 7 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 309, Корпус 1 | # ЭРСУ-12 ООО | # 65,842 |
| # 8 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Учхоз ул, № 32 | # ЖРЭУ-16 | # 3,523 |

Таблица 1.54 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 317А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 313 | # ООО УК "Радужная" | # 2,427 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 313 | # Потребительское общество "Северное" | # 6,889 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 313 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 99,190 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 46,020 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 2 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 2,806 |
| # 6 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 311 | # Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям | # 31,120 |
| # 7 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 311 | # ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" | # 48,698 |
| # 8 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 313а | # ЭРСУ-12 ООО | # 72,026 |
| # 9 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315 | # Потребительское общество "Северное" | # 5,880 |
| # 10 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315 | # Союз НПП ООО | # 102,842 |
| # 11 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 1 | # МБОУ ДО ДШИ N8" г.Калуги | # 9,647 |
| # 12 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 1 | # ЭРСУ-12 ООО | # 64,754 |
| # 13 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 3 | # Калугалифтремстрой ОАО | # 0,300 |
| # 14 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 3 | # МБОУ ДО ДШИ N8" г.Калуги | # 3,719 |
| # 15 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 3 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 135,825 |
| # 16 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 4 | # Лясоцкая Людмила Ивановна | # 1,323 |
| # 17 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 4 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 99,720 |
| # 18 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 5 | # Трошина Алла Викторовна | # 2,837 |
| # 19 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 5 | # ЭРСУ-12 ООО | # 120,274 |
| # 20 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 315, Корпус 6 | # ЭРСУ-12 ООО | # 130,409 |
| # 21 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 317 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 80,979 |
| # 22 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 317 | # ЭРСУ-12 ООО | # 22,618 |
| # 23 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 319 | # ООО УК "Радужная" | # 0,277 |
| # 24 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 319 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 31,370 |
| # 25 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 319, Корпус 1 | # МБДОУ N90 "Ласточка" г. Калуги | # 68,503 |
| # 26 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 321 | # ЭРСУ-12 ООО | # 80,483 |

Таблица 1.55 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Московская, 31А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 52 | # Игнатян В.С. | # 1,221 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 52 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,713 |
| # 3 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 27 | # СТИЛЬ ООО | # 1,612 |
| # 4 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 27 | # Торговый дом Ирина (ООО) | # 58,264 |
| # 5 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 29 | # АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал) | # 55,747 |
| # 6 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31 | # ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" | # 109,249 |
| # 7 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31, Корпус 3 | # Фонд "Фонд Развития Культуры" | # 4,657 |
| # 8 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 31, Корпус 76 | # Климов Алексей Владимирович | # 2,238 |
| # 9 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 74 | # ГБУ Калужская областная служба недвижимости | # 95,622 |
| # 10 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 76 | # Отделение по Калужской области ГУ Центрального банка РФ по Центр.фед.округу | # 121,391 |
| # 11 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Астахов Игорь Викторович | # 1,116 |
| # 12 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Гореликов В.М. | # 1,451 |
| # 13 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Данилова Надежда Юрьевна | # 1,076 |
| # 14 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Дегтярь Анастасия Юрьевна | # 1,024 |
| # 15 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Егоренков Валерий Викторович | # 1,128 |
| # 16 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Ивасина Н.Н. | # 1,461 |
| # 17 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # ИП Ларина Галина Васильевна | # 1,239 |
| # 18 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Козлов И.В. | # 1,189 |
| # 19 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Козлов Н.А. | # 0,701 |
| # 20 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Купцова Марина Николаевна | # 1,100 |
| # 21 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Лагутина Валентина Павловна | # 1,333 |
| # 22 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Ларин А.Н. | # 1,064 |
| # 23 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Лукашик Нина Леонидовна | # 1,083 |
| # 24 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Пирожков Б.Е. | # 1,031 |
| # 25 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 94,395 |
| # 26 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Романова Вера Григорьевна | # 1,057 |
| # 27 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Чирин Валентин Алексеевич | # 1,045 |
| # 28 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 31 | # Щербаков Вячеслав Юрьевич | # 1,010 |
| # 29 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 33 | # Капитал 40 ООО | # 4,726 |
| # 30 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 52а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 6,816 |
| # 31 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 121 | # Бессонов С.А.Мебельный центр "Янтарь" | # 20,631 |
| # 32 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 121 | # Бизнес Центр Московский (ООО) | # 165,996 |
| # 33 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 121 | # Седов И.В. | # 12,950 |
| # 34 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 123/50 | # Котов Александр Михайлович | # 1,468 |
| # 35 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 123/50 | # Ляпичев Павел Михайлович | # 0,973 |
| # 36 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 123/50 | # Мартвых Ирина Валерьевна ИП | # 6,153 |
| # 37 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 123/50 | # Пономарева Е.В. (ИП) | # 0,759 |
| # 38 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 123/50 | # Ревешнина Е.В. | # 0,913 |
| # 39 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 123/50 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 105,755 |
| # 40 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 132 | # Гостиница Приокская (ГП) | # 68,138 |
| # 41 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 137 | # Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | # 59,942 |
| # 42 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 137 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 77,356 |
| # 43 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 139 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 167,576 |
| # 44 | # 248012, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 29а | # Василькова И.Н. ИП | # 2,387 |
| # 45 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 70 | # АКТИВ-ИНВЕСТ ООО | # 29,937 |
| # 46 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 70 | # ЗАПАДНОЕ МУГАДН ЦФО ФСНСТ | # 16,149 |
| # 47 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 72 | # Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по калужской области | # 128,640 |
| # 48 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 72 | # Центр специальной связи и информации ФСО РФ в Калужской области | # 34,009 |
| # 49 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 53 | # Приокский тыловой таможенный пост | # 11,999 |
| # 50 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 55а | # МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | # 33,658 |

Таблица 1.56 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Муратовский Щебзавод, 19А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 10а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 19,650 |
| # 2 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 12а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 31,140 |
| # 3 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 16 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 2,570 |
| # 4 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 22 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,979 |
| # 5 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 23 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,338 |
| # 6 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 24 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 23,838 |
| # 7 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,657 |
| # 8 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 26 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 21,593 |
| # 9 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 21,929 |
| # 10 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 28 | # Отдел № 3 МБДОУ № 10 "Ветерок" г.Калуги | # 15,129 |
| # 11 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 29 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 19,617 |
| # 12 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 47,956 |
| # 13 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7а | # МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N41" г.Калуги | # 33,790 |
| # 14 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 7б | # МБУК "КДО" | # 15,553 |
| # 15 | # 248918, Калужская обл, Калуга г, Муратовский щебзавод с, № 8а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 22,327 |

Таблица 1.57 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Никитина, 95Б за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 100 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 78,399 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 104 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 81,315 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 106 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 85,238 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 108 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 74,561 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 76 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 17,833 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 76 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 65,324 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 82 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 77,781 |
| # 8 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 3 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 61,576 |
| # 9 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 6 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 76,201 |
| # 10 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 9 | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | # 1,265 |
| # 11 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 9 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 68,557 |
| # 12 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 1 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 39,132 |
| # 13 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 2 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 93,256 |
| # 14 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 3 | # МБУ "СЖО" | # 0,621 |
| # 15 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Малый пер, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 60,397 |
| # 16 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 102 | # ТАНДЕР | # 18,844 |
| # 17 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 72 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 21,219 |
| # 18 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 72, Корпус Общежитие | # Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | # 1,024 |
| # 19 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 72, Корпус Общежитие | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 60,841 |
| # 20 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 74 | # МБУ СШ № 1 г.Калуги | # 35,852 |
| # 21 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 83 | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | # 15,702 |
| # 22 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 83 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 59,760 |
| # 23 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85 | # Егоров Максим Владимирович | # 0,930 |
| # 24 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85 | # Литке А.Е. | # 0,701 |
| # 25 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 81,585 |
| # 26 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85, Корпус 2 | # ООО "АСЛ" | # 4,024 |
| # 27 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85, Корпус 2 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 33,992 |
| # 28 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 85а | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 85,444 |
| # 29 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 87 | # Котова Татьяна Вячеславовна | # 0,863 |
| # 30 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 87 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 29,803 |
| # 31 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 89 | # Кубарева Лилия Евгеньевна | # 1,282 |
| # 32 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 89 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,621 |
| # 33 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 89а | # Богомолова Марина Моневна | # 1,475 |
| # 34 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 89а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,782 |
| # 35 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 91 | # АГРО-40 ООО | # 1,133 |
| # 36 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 91 | # Амельянчик Лариса Львовна | # 0,708 |
| # 37 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 91 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 41,687 |
| # 38 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 91 | # Федотов Юрий Владимирович | # 1,340 |
| # 39 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93 | # Кирсанова Татьяна Константиновна | # 1,602 |
| # 40 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 47,929 |
| # 41 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93а | # Бойко Юрий Валерьевич | # 3,994 |
| # 42 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 52,346 |
| # 43 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93а | # УМВД России по г. Калуге | # 4,747 |
| # 44 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 93а, Корпус 1 | # Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ | # 18,201 |
| # 45 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 95 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 57,800 |
| # 46 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 95а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 22,177 |
| # 47 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 97 | # ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской | # 17,271 |
| # 48 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 97а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 10,432 |
| # 49 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 16 | # Мартвых Александр Сергеевич | # 2,676 |
| # 50 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 16 | # Романова В.И. | # 2,570 |
| # 51 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 16 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 73,460 |
| # 52 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 19 | # Почта России АО | # 5,574 |
| # 53 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 19 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 40,368 |
| # 54 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 19а | # МБУ "СЖО" | # 0,603 |
| # 55 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 19а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 58,929 |
| # 56 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 23 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 9,751 |
| # 57 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 26 | # Домоуправление - Монолит (ООО) | # 0,920 |
| # 58 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 26 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 103,869 |
| # 59 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,943 |
| # 60 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 28 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 82,331 |
| # 61 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 30 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 79,793 |
| # 62 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 30, Корпус 1 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 86,305 |
| # 63 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 31 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,051 |
| # 64 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 33 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 9,930 |
| # 65 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 37 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 38,022 |
| # 66 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 46 | # ТАНДЕР | # 15,175 |
| # 67 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 50 | # МБУ "СЖО" | # 0,627 |
| # 68 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 50 | # ПК "Луна" | # 6,768 |
| # 69 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 50 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 42,685 |
| # 70 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 50/а | # Версия-Т (ООО) | # 19,969 |
| # 71 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 13 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 107,407 |
| # 72 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 15 | # Гинзгеймер Г.С. | # 24,788 |
| # 73 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 15 | # Дементьева О.Ю. | # 45,228 |
| # 74 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 15а | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 60,449 |
| # 75 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 10 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 0,120 |
| # 76 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 10 | # УК Наш Тайфун ООО | # 278,053 |
| # 77 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 2 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 74,558 |
| # 78 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 2, Корпус 1 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 29,585 |
| # 79 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 21 | # Лещева Елена Владимировна ИП | # 2,794 |
| # 80 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 21 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 53,388 |
| # 81 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 23 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 68,957 |
| # 82 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 25 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 77,333 |
| # 83 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 4 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 47,640 |
| # 84 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 6 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | # 9,726 |
| # 85 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 6 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 1,713 |
| # 86 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 6 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 59,965 |
| # 87 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 7 | # Жилищное Спец.РСУ (ООО) | # 3,007 |
| # 88 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 7 | # КРБОО "Центр поддержки семьи, материнства и детства "Жизнь" | # 2,547 |
| # 89 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 7 | # Москаленко Ольга Александровна | # 1,281 |
| # 90 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 7 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 106,781 |
| # 91 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 8 | # ИП Летягина Л.Г. | # 4,261 |
| # 92 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 8 | # Стрельцова Виктория Павловна | # 0,876 |
| # 93 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Постовалова ул, № 8 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 71,830 |
| # 94 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 100 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 76,254 |
| # 95 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 102 | # Сельстрой АО | # 54,664 |

Таблица 1.58 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Новая стройка, 1А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Литейный пер, № 7 | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | # 23,206 |
| # 2 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 10 | # Газсервис (ООО) | # 1,686 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 10 | # Григорян А.Л. | # 1,139 |
| # 4 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 10 | # Техно-Р ООО | # 110,889 |
| # 5 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 218 | # Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | # 1,973 |
| # 6 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 218 | # Игнатян Гайк Сержикович | # 1,034 |
| # 7 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 218 | # Терещенко Н.В. | # 0,982 |
| # 8 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 218 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 56,456 |
| # 9 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 228 | # Амельянчик Лариса Львовна | # 1,300 |
| # 10 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 228 | # ЖРЭУ-21 | # 106,963 |
| # 11 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 230 | # ИП Баранова Л.П. | # 5,950 |
| # 12 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 230 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 68,185 |
| # 13 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 230 | # Червякова Евгения Александровна | # 1,017 |
| # 14 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 232 | # МБДОУ № 21 "ЗОЛОТЫЕ ЗЁРНЫШКИ" Г.КАЛУГИ | # 15,748 |
| # 15 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 232 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 20,504 |
| # 16 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 1 | # ЖРЭУ-21 | # 60,340 |
| # 17 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 1 | # МБДОУ № 21 "ЗОЛОТЫЕ ЗЁРНЫШКИ" Г.КАЛУГИ | # 16,046 |
| # 18 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 2 | # ЖРЭУ-21 | # 129,033 |
| # 19 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 2 | # Торнадо (ООО") | # 2,513 |
| # 20 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 3 | # Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | # 0,982 |
| # 21 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Новая Стройка ул, № 3 | # ЖРЭУ-21 | # 20,558 |

Таблица 1.59 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Новая стройка, 1А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184а | # Холодильник (ООО) | # 65,887 |
| # 2 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 20 | # ЖРЭУ- 8 | # 11,813 |
| # 3 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 20 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 56,973 |
| # 4 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 25 | # ГАПОУ КО Калужский колледж экономики и технологий | # 433,253 |
| # 5 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Новослободская ул, № 31 | # ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | # 104,103 |
| # 6 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 23 | # ТАНДЕР | # 6,535 |
| # 7 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 23 | # УК Наш Тайфун ООО | # 64,365 |
| # 8 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 36 | # ЖРЭУ- 8 | # 9,977 |
| # 9 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 36 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 46,336 |
| # 10 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 36а | # Гапеенко Александр Владимирович | # 36,967 |
| # 11 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 36а | # ИП Камендровский А.В. | # 2,581 |
| # 12 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 36а | # Фокин М.А (ИП) | # 34,432 |

Таблица 1.60 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Одоевское шоссе, 5А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 2а | # Просецкий Евгений Викторович | # 6,724 |
| # 2 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,065 |
| # 3 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,941 |
| # 4 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,685 |
| # 5 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 5 | # СЕАН (ООО) | # 9,410 |
| # 6 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 5 | # УМВД России по г. Калуге | # 24,782 |
| # 7 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 5 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 19,784 |
| # 8 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Одоевское ш, № 5/5 | # СЕАН (ООО) | # 1,796 |
| # 9 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 63б | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 29,296 |
| # 10 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 67 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,242 |
| # 11 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 69 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 9,879 |
| # 12 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 71 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,632 |

Таблица 1.61 – Теплопотребление абонетов котельной по ОЛ Белка за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Калужская обл, МБОУДО ДООЦ БЕЛКА | # МБОУДО ДООЦ "БЕЛКА" Г.КАЛУГИ | # 65,288 |

Таблица 1.62 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ольговская, 19А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дорожный пер, № 5 | # Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N16"г.Калуги | # 64,962 |
| # 2 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дорожный пер, № 8 | # ЖРЭУ- 8 | # 18,487 |
| # 3 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дорожный пер, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 78,434 |
| # 4 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 10 | # ЖРЭУ- 8 | # 12,430 |
| # 5 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 98,253 |
| # 6 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 114,784 |
| # 7 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 12 | # ЖРЭУ- 8 | # 4,532 |
| # 8 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 12 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 93,741 |
| # 9 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 85,181 |
| # 10 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 80,005 |
| # 11 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 17 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 30,430 |
| # 12 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 18 | # ЖРЭУ- 8 | # 0,059 |
| # 13 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 18 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 56,672 |
| # 14 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 19 | # ЖРЭУ- 8 | # 7,797 |
| # 15 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 19 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 63,690 |
| # 16 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 5 | # ЖРЭУ- 8 | # 7,661 |
| # 17 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 54,731 |
| # 18 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 108,441 |
| # 19 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 6/2 | # ЖРЭУ- 8 | # 5,654 |
| # 20 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 6/2 | # МОНОЛИТ СК ООО | # 3,565 |
| # 21 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 6/2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 75,082 |
| # 22 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 52,135 |
| # 23 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 8 | # ЖРЭУ- 8 | # 0,955 |
| # 24 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 70,573 |
| # 25 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Дружбы ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 69,635 |
| # 26 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 10, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 8 | # 0,636 |
| # 27 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 10, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 87,860 |
| # 28 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 12, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 8 | # 0,564 |
| # 29 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 12, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 86,610 |
| # 30 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 13 | # ЖРЭУ- 8 | # 11,021 |
| # 31 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 70,859 |
| # 32 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 13 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | # 2,264 |
| # 33 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 14 | # ЖРЭУ- 8 | # 14,841 |
| # 34 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 72,655 |
| # 35 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 15 | # ЖРЭУ- 8 | # 16,131 |
| # 36 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 74,709 |
| # 37 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 16 | # ЖРЭУ- 8 | # 11,245 |
| # 38 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 16 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 69,720 |
| # 39 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 17 | # ЖРЭУ- 8 | # 16,707 |
| # 40 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 17 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | # 2,611 |
| # 41 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 17 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 71,934 |
| # 42 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 19 | # ЖРЭУ- 8 | # 19,451 |
| # 43 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 19 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 78,975 |
| # 44 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 3 | # ЖРЭУ- 8 | # 20,172 |
| # 45 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 3 | # Петрушин Алексей Борисович | # 0,362 |
| # 46 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 81,099 |
| # 47 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 5 | # ЖРЭУ- 8 | # 10,594 |
| # 48 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговская ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 62,427 |
| # 49 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 10 | # Почта России АО | # 6,400 |
| # 50 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 76,877 |
| # 51 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 12 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 79,320 |
| # 52 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 7 | # Отдел N1 МБДОУ № 108"Дружба" города Калуги | # 84,827 |
| # 53 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Ольговский пер, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 81,968 |
| # 54 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184 | # ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | # 3,108 |
| # 55 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184 | # ЖРЭУ- 8 | # 17,466 |
| # 56 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184 | # ООО "Тарутинский" | # 44,059 |
| # 57 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 90,261 |
| # 58 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 184б | # Никишин В.И. | # 33,429 |
| # 59 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 186 | # ЖРЭУ- 8 | # 13,711 |
| # 60 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 186 | # Молев Сергей Николаевич ИП | # 2,599 |
| # 61 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 186 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 74,704 |
| # 62 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 186, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 8 | # 22,508 |
| # 63 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 186, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 85,990 |
| # 64 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 188 | # !!! Объекты без договоров | # 1,048 |
| # 65 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 188 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | # 1,499 |
| # 66 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 188 | # ЖРЭУ- 8 | # 12,653 |
| # 67 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 188 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 76,032 |
| # 68 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 192, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 8 | # 15,213 |
| # 69 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 192, Корпус 1 | # ИП Аманов Эльбрус Асадулла Оглы | # 2,407 |
| # 70 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 192, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 66,148 |
| # 71 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 192, Корпус 1 | # Ростелеком ПАО | # 1,209 |
| # 72 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 192, Корпус 1 | # УМВД России по г. Калуге | # 1,062 |
| # 73 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 194, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 8 | # 17,646 |
| # 74 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 194, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 78,756 |
| # 75 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 200, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 8 | # 14,786 |
| # 76 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 200, Корпус 1 | # Лаврова Наталия Васильевна | # 1,181 |
| # 77 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 200, Корпус 1 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 2,235 |
| # 78 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 200, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 66,227 |
| # 79 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 200, Корпус 1 | # Чехолина И.В. | # 0,982 |
| # 80 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 202 | # ЖРЭУ- 8 | # 10,543 |
| # 81 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 202 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 79,260 |

Таблица 1.63 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Шахтёрская за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # п.Куровской | # ГП "Калугаоблводоканал" | # 8,404 |
| # 2 | # п.Куровской | # ПСС Калужской области | # 12,958 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1 | # МБДОУ №18 "Ягодка" г. Калуги | # 18,593 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1 | # Сигутина Светлана Анатольевна | # 1,954 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 11 | # Ан А.В. (ИП) | # 78,896 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 11 | # Почта России АО | # 2,412 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 11 | # Рязанцева Людмила Витальевна | # 2,317 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 12 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 21,847 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 19 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,612 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1б | # ООО "Апрель" | # 18,597 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1в | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,148 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 1г | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 43,462 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 23 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,357 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 2д | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 46,941 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 5 | # ООО "Апрель" | # 24,111 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Строительная ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 9,573 |
| # 17 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Школьный проезд, № 1 | # МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 47" г.Калуги | # 71,930 |
| # 18 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Адмирала Унковского ул, № 1б | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,027 |
| # 19 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Куровская ул, № 1 | # ООО "Апрель" | # 51,568 |
| # 20 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Куровская ул, № 3 | # ООО "Апрель" | # 57,549 |
| # 21 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,274 |
| # 22 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 12,667 |
| # 23 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 16 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 15,430 |
| # 24 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 17 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,455 |
| # 25 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 1а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,427 |
| # 26 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 20 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,482 |
| # 27 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 21 | # Бакина Е.А. | # 2,862 |
| # 28 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 21 | # ИП Журкин К.А. | # 2,861 |
| # 29 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 21 | # ООО "Апрель" | # 26,154 |
| # 30 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 21 | # Уланов В.Е. (ИП) | # 2,861 |
| # 31 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 23 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 10,193 |
| # 32 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 24 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 10,351 |
| # 33 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 15,163 |
| # 34 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 26 | # Ан А.В. (ИП) | # 77,415 |
| # 35 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,963 |
| # 36 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 4 | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | # 8,502 |
| # 37 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 7а | # Сектор № 19 МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги | # 16,553 |
| # 38 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Мира ул, № 8а | # МБОУДО "ДШИ N 9" г.Калуги | # 7,194 |
| # 39 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Петра Семенова ул, № 6 | # Ан А.В. (ИП) | # 67,959 |
| # 40 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 1 | # Ан А.В. (ИП) | # 53,632 |
| # 41 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | # 5,477 |
| # 42 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 43,542 |
| # 43 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3б | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,379 |
| # 44 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 3в | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 24,116 |
| # 45 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 7 | # ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова" | # 131,735 |
| # 46 | # 249850, Калужская обл, Калуга г, Шахтерская ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 23,662 |

Таблица 1.64 – Теплопотребление абонетов котельной пер. 2-й Тульский, 5А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 56,311 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 а | # УК Жилищное РСУ ООО | # 56,417 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 б | # УК Жилищное РСУ ООО | # 82,954 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 125 в | # УК Жилищное РСУ ООО | # 157,884 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 127 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 42,249 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 129 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 27,614 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 131 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 20,990 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 33,672 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133, Корпус 1 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 114,963 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133, Корпус 2 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 248,662 |
| # 11 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 121 | # МБОУ ДО "Центр"Красная Звезда" г.Калуги | # 47,792 |
| # 12 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 123 | # ТАНДЕР | # 18,953 |
| # 13 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 123 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 62,302 |
| # 14 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 133б | # Отдел № 9 МБДОУ № 29 " Звездочка" г. Калуги | # 67,087 |
| # 15 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 139 | # Алферин Борис Вячеславович | # 0,218 |
| # 16 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 130 | # ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | # 9,533 |
| # 17 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульский 2-й пер, № 3 | # ГАТП-1 АО | # 36,381 |
| # 18 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульский 2-й пер, № 5 | # Промстройгаз ООО | # 60,562 |

Таблица 1.65 – Теплопотребление абонетов котельной пер. Вишневского, 3 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 18 | # Борис Ольга Ивановна | # 10,196 |
| # 2 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 18 | # ЖРЭУ-17 | # 23,899 |
| # 3 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № 18 | # Попкова Л.Л. | # 4,458 |
| # 4 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Анненки ул, № облбольница | # ГКДОУ КО "Здравушка" | # 57,122 |
| # 5 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 1, Корпус 16 | # Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | # 61,620 |
| # 6 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 10 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | # 2,380 |
| # 7 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 10 | # Гурбанов А.Г. | # 1,513 |
| # 8 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 10 | # ЖРЭУ-17 | # 69,875 |
| # 9 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 11 | # ЖРЭУ-17 | # 69,848 |
| # 10 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 11 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | # 2,017 |
| # 11 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 12 | # ЖРЭУ-17 | # 76,042 |
| # 12 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 12 | # МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | # 0,722 |
| # 13 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 12 | # Пульс ООО | # 1,246 |
| # 14 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 12 | # Яловая Лариса Алексеевна | # 1,352 |
| # 15 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 13 | # ЖРЭУ-17 | # 83,973 |
| # 16 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 14 | # Товсожил "ЩИТ" (ТСЖ) | # 234,316 |
| # 17 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 15 | # ЖРЭУ-17 | # 60,218 |
| # 18 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 16 | # ЖРЭУ-17 | # 104,919 |
| # 19 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 16 | # РЕН ВУ ЗАО | # 1,698 |
| # 20 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 17 | # ЖРЭУ-17 | # 118,203 |
| # 21 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 18 | # ЖРЭУ-17 | # 126,701 |
| # 22 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 49,720 |
| # 23 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 19, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 48,666 |
| # 24 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2 | # Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) | # 1,673 |
| # 25 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2 | # ЖРЭУ-17 | # 60,513 |
| # 26 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2 | # Лосев Александр Михайлович | # 4,522 |
| # 27 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2 | # Перевозчикова Ирина Сергеевна | # 1,867 |
| # 28 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2 | # Сириус С (ООО) | # 6,320 |
| # 29 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 20 | # Отдел N5 МБДОУ N96 "Снежинка" города Калуги | # 67,875 |
| # 30 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 | # ЖРЭУ-17 | # 131,696 |
| # 31 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 5,599 |
| # 32 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а | # ЖРЭУ-17 | # 5,284 |
| # 33 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | # 5,528 |
| # 34 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а | # МКУ "СХИТО" | # 0,499 |
| # 35 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а | # Панферова Светлана Ивановна (ИП) | # 2,901 |
| # 36 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23 а | # Салахова Зиля Гильфановна | # 0,537 |
| # 37 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 1 | # ЖРЭУ-17 | # 79,980 |
| # 38 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 1 | # Тараскин Сергей Иванович | # 1,113 |
| # 39 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 23, Корпус 107 | # Богданова А.Е. | # 1,171 |
| # 40 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 24 | # КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | # 75,910 |
| # 41 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 25 | # ЖРЭУ-17 | # 155,706 |
| # 42 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 25 | # КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | # 6,055 |
| # 43 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 26 | # КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | # 114,322 |
| # 44 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 27 | # КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | # 321,979 |
| # 45 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 28 | # КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева л/с 20376У49900) | # 115,217 |
| # 46 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2а | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 2,861 |
| # 47 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2а | # МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги | # 26,400 |
| # 48 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 2а | # Ростелеком ПАО | # 1,599 |
| # 49 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3 | # ЖРЭУ-17 | # 70,902 |
| # 50 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус водоканал | # ГП "Калугаоблводоканал" | # 12,748 |
| # 51 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус гараж Балоченко | # Балоченко В.П. | # 0,721 |
| # 52 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус гараж Балоченко | # Балоченко П.В. | # 0,998 |
| # 53 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3, Корпус облбольница | # ГБУЗ КО "Калужская областная клиническая больница" | # 242,691 |
| # 54 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31а | # ЖРЭУ-17 | # 63,464 |
| # 55 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31б | # ЖРЭУ-17 | # 58,889 |
| # 56 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в | # ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" | # 2,703 |
| # 57 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в | # Герасин Алексей Николаевич | # 1,429 |
| # 58 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в | # Герасина Ирина Вениаминовна | # 0,585 |
| # 59 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 31в | # ЖРЭУ-17 | # 58,553 |
| # 60 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 33 | # ЖРЭУ-17 | # 64,515 |
| # 61 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 3а | # Брусникина З.Н. | # 0,923 |
| # 62 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 4 | # ЖРЭУ-17 | # 78,595 |
| # 63 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 5 | # Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N26" г. Калуги | # 243,879 |
| # 64 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 6 | # ЖРЭУ-17 | # 59,550 |
| # 65 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 6 | # Квота (ООО) | # 1,746 |
| # 66 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 6 | # МБОУ ДО "ДЮЦ "ИСТОК" | # 13,258 |
| # 67 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 7 | # Евгенов Геннадий Борисович | # 16,064 |
| # 68 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 7 | # ЖРЭУ-17 | # 89,217 |
| # 69 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 8 | # ЖРЭУ-17 | # 75,036 |
| # 70 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 8 | # Почта России АО | # 2,589 |
| # 71 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Вишневского ул, № 9 | # ЖРЭУ-17 | # 91,470 |
| # 72 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Резванская ул, № 3 | # КАМА ООО | # 41,328 |
| # 73 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Резванская ул, № 6 | # Автоцентр ГАЗ-Калуга (ООО") | # 47,966 |
| # 74 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Святослава Федорова ул, № 1а | # ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЛ КЕА ХОЛДИНГ ООО | # 56,621 |

Таблица 1.66 – Теплопотребление абонетов котельной пер. Воскресенский, 29Б за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 19 | # ЖРЭУ ООО | # 77,370 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 22 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,770 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 23 | # ЖРЭУ ООО | # 78,380 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 24 | # Товарищество собственников жилья "ВОСКРЕСЕНСКИЙ-П/24" | # 18,609 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,093 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 27а | # Куприянова К.Н. | # 1,452 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 27а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,706 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 27а | # Хозиков Н.А. | # 0,943 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 28 | # Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области | # 80,814 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 29 | # Рандеву (ООО) | # 57,009 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 29, Корпус 1 | # ЖРЭУ ООО | # 95,231 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 | # Аксенов М.В. | # 0,746 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 | # Демин Евгений Борисович | # 0,913 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 | # ПАССАЖ ООО | # 28,182 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 | # Потопальская М.Н. | # 1,204 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 | # Сачук Анна Николаевна | # 0,746 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 123,520 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 | # Шохина Алла Павловна | # 0,758 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 | # Шохина Татьяна Николаевна | # 0,911 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 13 | # Юдин С.Н. | # 0,732 |
| # 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 19 | # МГТУ им. Н.Э. Баумана | # 47,818 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 21 | # МГТУ им. Н.Э. Баумана | # 36,657 |
| # 23 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Старообрядческий пер, № 16 | # АО Быт-Сервис | # 6,087 |

Таблица 1.67 – Теплопотребление абонетов котельной пер. Воскресенский, 2Б за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 10 | # Отдел № 12 МБДОУ № 77 "Родничок" г. Калуги | # 19,609 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 3,621 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,539 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 15 | # Духовное познание (ООО) | # 23,475 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 19 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,409 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 21 | # Абзалетдинова С.А. | # 1,159 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 21 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 2,778 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 21 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 28,224 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 23 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,848 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 23а | # Союз НПП ООО | # 18,948 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 6,818 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенская ул, № 25, Корпус 2 | # Храм Георгия "за лавками" | # 19,620 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 2 | # КГУ им.К.Э.Циолковского | # 0,414 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 29, Корпус 1 | # ЖРЭУ ООО | # 22,367 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 2а | # ООО " ВОСКРЕСЕНЬЕ" | # 2,128 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 2а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,067 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 4 | # КГУ им.К.Э.Циолковского | # 146,289 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Воскресенский пер, № 4 | # МУП "Калугатеплосеть" | # 4,435 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 10 | # РЖД ОАО | # 43,641 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 11 | # Борис Михаил Васильевич | # 3,841 |
| # 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 11 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 85,688 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 12 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 6,731 |
| # 23 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 12, Корпус 1 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 24,864 |
| # 24 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 14 | # Мелешко И.А. | # 1,146 |
| # 25 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 14 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 19,678 |
| # 26 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 3 | # УК Ваш Уют ООО | # 37,358 |
| # 27 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 1,316 |
| # 28 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Григоров пер, № 9, Корпус адм. здание | # МБУК"Городской досуговый центр" | # 7,171 |
| # 29 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дарвина ул, № 25 | # Вант-Центр (ООО) | # 5,352 |
| # 30 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 15,577 |
| # 31 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 16 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 25,095 |
| # 32 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Декабристов ул, № 3 | # ГАПОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж" | # 15,312 |
| # 33 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 101 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 12,292 |
| # 34 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 101 | # Рассолов А.А. | # 1,092 |
| # 35 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 101 | # Рассолова М.И. | # 1,092 |
| # 36 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 101 | # Уткин М.В. | # 1,579 |
| # 37 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 103 | # ГБУК КО "КМИИ" | # 27,831 |
| # 38 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 105 | # В/Ч 41650 | # 15,945 |
| # 39 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 107 | # ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | # 8,471 |
| # 40 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 107 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,591 |
| # 41 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 107а | # Белов С.С. | # 1,280 |
| # 42 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 109 | # ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | # 3,933 |
| # 43 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 111 | # ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" | # 49,802 |
| # 44 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 99 | # Жеманов Сергей Робертович | # 9,358 |
| # 45 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 99 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,559 |
| # 46 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 28 | # Демин Евгений Борисович | # 0,902 |
| # 47 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 28 | # Морару Ольга Ивановна | # 1,042 |
| # 48 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 28 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 12,687 |
| # 49 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 30 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,826 |
| # 50 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Луначарского ул, № 33 | # Отдел 13 МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Стратегия" г.Калуги | # 12,160 |

Таблица 1.68 – Теплопотребление абонетов котельной пер. Воскресенский, 2Б за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 10 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 79,169 |
| # 2 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 25 | # ГКОУ КО "Калужская школа-интернат N5 имени Ф.А. Рау" | # 160,275 |
| # 3 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 44 | # ЖРЭУ-14 | # 105,265 |
| # 4 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 103 | # ЖРЭУ-14 | # 110,363 |
| # 5 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 103 | # Фармстар (ООО) | # 1,743 |
| # 6 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 111 | # Василькова И.Н. ИП | # 9,922 |
| # 7 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 111 | # ТАНДЕР | # 7,038 |
| # 8 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 119 | # ЖРЭУ-14 | # 13,178 |
| # 9 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 119 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 80,226 |
| # 10 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 121 | # ЖРЭУ-14 | # 32,978 |
| # 11 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 121 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 151,785 |
| # 12 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 131 | # Отдел 9 МБДОУ № 84 "Восход" города Калуги | # 54,720 |
| # 13 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 137 | # ЖРЭУ-14 | # 101,363 |
| # 14 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 137 | # МБУ "Молодежный центр "г.Калуги | # 2,317 |
| # 15 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 139 | # ЖРЭУ-14 | # 145,558 |
| # 16 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 141 | # ЖРЭУ-14 | # 70,475 |
| # 17 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 141 | # СТРАЖ-КАЛУГА ООО | # 12,393 |
| # 18 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 14 | # Гаврилов Владимир Вячеславович | # 0,461 |
| # 19 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 14 | # Калугастрой ООО | # 2,406 |
| # 20 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 32,777 |
| # 21 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 14 | # Пузанков Иван Викторович | # 3,453 |
| # 22 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 14 | # Сафарова Тамиля Фазиловна | # 0,402 |
| # 23 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 16 | # Отдел № 7 МБДОУ № 70 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" Г. КАЛУГИ | # 63,480 |
| # 24 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 18 | # Бугай Т.К. (ИП) | # 0,883 |
| # 25 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 18 | # КАЛУГАСТРОЙ ООО | # 2,603 |
| # 26 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 18 | # ООО УК "Наш район" | # 0,181 |
| # 27 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 18 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 39,806 |
| # 28 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 18 | # Севастьянова Александра Михайловна | # 3,405 |
| # 29 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 20 | # Теорема-Мед (ООО) | # 5,353 |
| # 30 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 22 | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | # 19,189 |
| # 31 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 22 | # УК Наш Тайфун ООО | # 55,911 |
| # 32 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 22а | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | # 9,859 |
| # 33 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 24 | # Аксиньина В.Ю. | # 1,173 |
| # 34 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 24 | # ЖРЭУ-14 | # 45,177 |
| # 35 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 26 | # ЖРЭУ-14 | # 17,848 |
| # 36 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 26 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 62,811 |
| # 37 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 28 | # ЖРЭУ-14 | # 97,350 |
| # 38 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 30 | # ЖРЭУ-14 | # 105,867 |
| # 39 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 30а | # БФ "Волонтеры-Детям" | # 6,073 |
| # 40 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 30а | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 3,153 |
| # 41 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 30а | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | # 8,364 |
| # 42 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 30а | # ЖРЭУ-14 | # 95,053 |
| # 43 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 32 | # ГБУ КО Калужский СРЦН "Надежда" | # 2,620 |
| # 44 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 32 | # ЖРЭУ-14 | # 73,908 |
| # 45 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 32 | # Миронов А.Б. | # 2,608 |
| # 46 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 8 | # Бахус ОАО | # 3,089 |
| # 47 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 8 | # Калугастрой ООО | # 6,337 |
| # 48 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 8 | # ООО УК "Наш район" | # 56,104 |
| # 49 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 70,813 |
| # 50 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 2 | # ЖРЭУ-14 | # 98,992 |
| # 51 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 2 | # Рябчикова Л.М. | # 2,088 |
| # 52 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 3 | # ЖРЭУ-14 | # 13,519 |
| # 53 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 57,973 |
| # 54 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 4 | # !!! Объекты без договоров | # 0,191 |
| # 55 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 4 | # ЖРЭУ-14 | # 36,150 |
| # 56 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 157,830 |
| # 57 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стеклянников Сад ул, № 4 | # фирма Аларм (ООО) | # 5,304 |
| # 58 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 41 | # ООО Магазин "Океан" | # 25,142 |
| # 59 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 41 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 76,838 |

Таблица 1.69 – Теплопотребление абонетов котельной пл. Победы, 9А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 96 | # Бронникова Т.М. | # 2,513 |
| # 2 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 96 | # ИП Ларина Галина Васильевна | # 3,884 |
| # 3 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 96 | # Кудрявцев В.В. | # 0,951 |
| # 4 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 96 | # Мартвых Ирина Валерьевна ИП | # 5,747 |
| # 5 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 96 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,489 |
| # 6 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 98 | # Кардава Теа Отаровна | # 2,594 |
| # 7 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 98 | # МБУ "Молодежный центр "г.Калуги | # 4,437 |
| # 8 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 98 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 60,178 |
| # 9 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 98 | # Рыбкина Светлана Александровна | # 1,831 |
| # 10 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 98 | # Яцевич В.О. | # 1,737 |
| # 11 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 98 | # Яцевич Светлана Викторовна | # 2,141 |
| # 12 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 3 | # Блажко Н.А. | # 1,296 |
| # 13 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 3 | # ЖРЭУ ООО | # 54,193 |
| # 14 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 3 | # Исайкин Олег Григорьевич | # 0,650 |
| # 15 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 3 | # Ленкова Елена Алексеевна | # 1,008 |
| # 16 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 3 | # Манюнина Л.Е. | # 0,698 |
| # 17 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 3 | # Николаева Наталья Васильевна | # 1,055 |
| # 18 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 3 | # ПБОЮЛ Демидова В.И. | # 0,879 |
| # 19 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 3 | # Чечетина Татьяна Юрьевна | # 1,088 |
| # 20 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 7 | # ЖРЭУ ООО | # 110,802 |
| # 21 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 10 | # Бабанина И.Ю. | # 0,932 |
| # 22 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 10 | # Будылова И.С. | # 0,743 |
| # 23 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 10 | # ЖРЭУ-14 | # 58,696 |
| # 24 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 10 | # Журавлева А.Ю. | # 1,053 |
| # 25 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 12 | # ЖРЭУ-14 | # 60,669 |
| # 26 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 12 | # Сектор № 19 МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги | # 15,151 |
| # 27 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 2 | # Крылов Р.В. ИП | # 61,439 |
| # 28 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 4 | # Глушков Альберт Вячеславович | # 1,873 |
| # 29 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 4 | # Зинченко Виктор Николаевич | # 1,163 |
| # 30 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 4 | # Кусакин Игорь Николаевич | # 0,830 |
| # 31 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 4 | # Макушкин Александр Владимирович | # 1,937 |
| # 32 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 45,260 |
| # 33 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 4 | # Хорева Валентина Николаевна | # 1,501 |
| # 34 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 6 | # Заверин Н.Е. | # 1,437 |
| # 35 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 67,672 |
| # 36 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 6 | # Холявин Ю.В. | # 1,477 |
| # 37 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 8 | # АГРО-40 ООО | # 0,748 |
| # 38 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 8 | # Ваничкина Л.И. | # 1,093 |
| # 39 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 8 | # ЖРЭУ-14 | # 56,005 |
| # 40 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 8 | # Жутова Н.В. | # 0,927 |
| # 41 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 8 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 1,315 |
| # 42 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 8 | # Перцевая И.Г. | # 1,076 |
| # 43 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 17 | # ЖРЭУ-14 | # 103,263 |
| # 44 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 10 | # Галстян А.Р. | # 3,607 |
| # 45 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 10 | # Гоцфрид К.В. ИП | # 4,380 |
| # 46 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 10 | # ЖРЭУ-14 | # 0,692 |
| # 47 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 10 | # Левикова Галина Александровна | # 1,692 |
| # 48 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 10 | # Подворье (ООО) | # 6,627 |
| # 49 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 67,230 |
| # 50 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 11, Корпус 2 | # ДИКСИ Юг АО | # 30,688 |
| # 51 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 11, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 66,748 |
| # 52 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 12 | # ЖРЭУ ООО | # 73,212 |
| # 53 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 13 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 91,850 |
| # 54 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 14 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 83,572 |
| # 55 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 15 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 60,256 |
| # 56 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 9 | # ЖРЭУ-14 | # 81,934 |
| # 57 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 9 | # Карпухина Елена Анатольевна | # 0,991 |
| # 58 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 9 | # Курбангалеева С.Н. | # 0,734 |
| # 59 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Победы пл, № 9 | # Универмаг Юбилейный (ООО) | # 32,441 |
| # 60 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 1 | # ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД | # 34,859 |
| # 61 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 10а | # МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги | # 18,988 |
| # 62 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 | # АМ Калуга ООО | # 2,041 |
| # 63 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 | # Астахов Игорь Викторович | # 0,996 |
| # 64 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 | # Игнатов М.С. | # 0,982 |
| # 65 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 | # Кардава М.Г. | # 1,307 |
| # 66 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 | # КОЛОСОК ООО | # 1,699 |
| # 67 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 | # МБМ (ООО") | # 3,578 |
| # 68 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 | # Михайловский А.А. ИП | # 0,986 |
| # 69 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 | # Попенко Николай Георгиевич | # 1,041 |
| # 70 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 | # Портной С.В. | # 1,034 |
| # 71 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 82,980 |
| # 72 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 3 | # Рыскин И.А. | # 1,001 |
| # 73 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 4 | # Айболит МЦ (ООО") | # 1,739 |
| # 74 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 4 | # Жиляев Михаил Вадимович | # 5,154 |
| # 75 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 4 | # Костюхин Сергей Викторович | # 1,284 |
| # 76 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 4 | # ООО "Сфера" | # 2,164 |
| # 77 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 4 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 49,438 |
| # 78 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 4 | # Чаплыгина Марина Михайловна | # 1,007 |
| # 79 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 5 | # Быковский Александр Викторович | # 1,455 |
| # 80 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 5 | # ЖРЭУ-14 | # 44,898 |
| # 81 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 156,697 |
| # 82 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 | # ИП Настащук Юлия Юрьевна | # 1,041 |
| # 83 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 | # ИП Прудников Алексей Сергеевич | # 2,622 |
| # 84 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 | # Ларин А.Н. | # 0,905 |
| # 85 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 | # Морозова Кира Сергеевна | # 1,012 |
| # 86 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 | # Никанович Антонина Ивановна | # 0,561 |
| # 87 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 | # Пантелеева Л.В. | # 1,339 |
| # 88 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 | # Сергеев Вадим Евгеньевич | # 1,350 |
| # 89 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 | # Снежинка (ООО) | # 7,806 |
| # 90 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 | # Сюрин Л.И. | # 1,688 |
| # 91 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 64,263 |
| # 92 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 6 | # Шелешкова Татьяна Ивановна | # 1,015 |
| # 93 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 7 | # ЖРЭУ-14 | # 37,003 |
| # 94 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 7 | # Камбаров Сергей Васильевич | # 1,104 |
| # 95 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 7 | # Карапетян Карине Саргисовна | # 1,112 |
| # 96 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 7 | # Климова Елена Константиновна | # 1,080 |
| # 97 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 7 | # МЕДИКПРО ООО | # 2,534 |
| # 98 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 156,864 |
| # 99 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 49 | # ЖРЭУ ООО | # 74,272 |
| # 100 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 56 | # ЖРЭУ-14 | # 87,065 |
| # 101 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 56 | # Кехян Мгер Абраамович | # 1,322 |
| # 102 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 56 | # Кузнецов Антон Юрьевич ИП | # 1,145 |
| # 103 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 56 | # Соснова Ольга Валерьевна | # 1,071 |
| # 104 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Демин Э.В. | # 0,521 |
| # 105 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Евстафьева Марина Николаевна | # 1,045 |
| # 106 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # ЖРЭУ-14 | # 75,581 |
| # 107 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Зименкова Светлана Анатольевна | # 0,846 |
| # 108 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Зинченко Виктор Николаевич | # 0,809 |
| # 109 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Карпухин В.А. | # 0,577 |
| # 110 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Комогоров Константин Вячеславович | # 0,824 |
| # 111 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Левицкая Е.Я. | # 0,631 |
| # 112 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Магия (ООО) | # 2,059 |
| # 113 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Меланич Евгений Александрович | # 0,833 |
| # 114 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Образцов Сергей Витальевич | # 0,515 |
| # 115 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Семерухин Юрий Андреевич | # 1,032 |
| # 116 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Семина Людмила Александровна | # 0,833 |
| # 117 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 67 | # Чалов Эдуард Вячеславович | # 0,884 |
| # 118 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 69 | # ЖРЭУ-14 | # 223,679 |
| # 119 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 19 | # ЖРЭУ-14 | # 102,953 |
| # 120 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 21 | # ЖРЭУ-14 | # 91,971 |
| # 121 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 21 | # Саркисян Джульетта Алексановна | # 0,785 |
| # 122 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 21 | # Уткин М.В. | # 1,527 |
| # 123 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 21 | # Фирсанов Игорь Николаевич | # 1,447 |
| # 124 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 23 | # ЖРЭУ-14 | # 16,350 |
| # 125 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 23 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 78,670 |
| # 126 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 23 | # ТАНДЕР | # 22,881 |
| # 127 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 25 | # ОФК по г.Калуге УФК по Калужской области л/с03371785340 Управление Федеральной службы судебных прист | # 53,310 |
| # 128 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 25 | # Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области л/с 03371880120 Отдел N23 | # 6,200 |
| # 129 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 27 | # ЖРЭУ-14 | # 89,735 |
| # 130 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 | # Глеклер Андрей Владимирович | # 0,478 |
| # 131 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 | # Гореликова Надежда Николаевна | # 0,759 |
| # 132 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 | # ЖРЭУ-14 | # 52,050 |
| # 133 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 | # Захарова Ю.В. | # 0,823 |
| # 134 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 | # Зудин Константин Сергеевич | # 0,857 |
| # 135 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 | # Зуевская Татьяна Вячеславовна (ИП) | # 1,070 |
| # 136 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 | # Мартвых Александр Сергеевич | # 1,712 |
| # 137 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 | # Меломуд А.В. | # 0,538 |
| # 138 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 | # Овсепян Р.Г. | # 0,792 |
| # 139 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 | # Почта России АО | # 1,963 |
| # 140 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 38 | # Силаева Валентина Степановна | # 0,804 |
| # 141 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 40 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 68,370 |
| # 142 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 64 | # Белоусова Марина Георгиевна | # 1,225 |
| # 143 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 64 | # ЖРЭУ-14 | # 129,966 |
| # 144 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 64 | # Леонова О.В. | # 1,126 |
| # 145 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 66 | # Ефремов Александр Евгеньевич | # 1,192 |
| # 146 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 66 | # ЗАО"Химчистка" | # 0,910 |
| # 147 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 66 | # Иванов Александр Александрович | # 0,989 |
| # 148 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 66 | # Лэндри (ООО") | # 1,324 |
| # 149 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 66 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 91,905 |
| # 150 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 66 | # Пыкина М.В. | # 0,910 |
| # 151 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 68 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 106,710 |

Таблица 1.70 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Подвойского, 7 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 20 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,265 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 42,525 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Красная Гора ул, № 29а | # ООО УК "ЭДЕМ" | # 42,055 |

Таблица 1.71 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Поле Свободы, 131А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Воронина ул, № 7 | # МБОУДО "ДШИ N 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги |  | # 18,056 |
| # 2 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 33 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 13,851 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 37 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 18,512 |
| # 4 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 39 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 16,829 |
| # 5 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 41 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 19,247 |
| # 6 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 43 | # МБУ "СЖО" |  | # 0,125 |
| # 7 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 43 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 25,165 |
| # 8 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 45 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 14,626 |
| # 9 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 47 | # МБУ "СЖО" |  | # 0,174 |
| # 10 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 47 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 23,499 |
| # 11 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 49 | # Колосков И.О. |  | # 1,092 |
| # 12 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 49 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 12,778 |
| # 13 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 51 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 14,107 |
| # 14 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 53 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 14,677 |
| # 15 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 55 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 7,939 |
| # 16 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 116 | # служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области |  | # 37,141 |
| # 17 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 116 | # Управление Судебного департамента в Калужской области |  | # 9,710 |
| # 18 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 116 | # Центральное УГМС ФГБУ (ЦГМС) |  | # 4,264 |
| # 19 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 105 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | # 1,821 |
| # 20 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 105 | # МКУ "Служба спасения"г.Калуги |  | # 6,952 |
| # 21 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 2, Корпус 75 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 38,919 |
| # 22 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 104 | # Копейка Девелопмент "ООО" (КПП 772901001) |  | # 23,706 |
| # 23 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 120 | # Калугалифтремстрой ОАО |  | # 0,743 |
| # 24 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 120 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 135,687 |
| # 25 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 126 | # Соснов Сергей Викторович |  | # 2,106 |
| # 26 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 126 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 34,608 |
| # 27 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 128 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 36,439 |
| # 28 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 130 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 35,700 |
| # 29 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 176/4 | # АНКЕР ООО |  | # 3,309 |
| # 30 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 176/4 | # Гафур С. |  | # 1,156 |
| # 31 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 176/4 | # ТАНДЕР |  | # 8,116 |
| # 32 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 176/4 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 158,816 |
| # 33 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 82 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 62,235 |
| # 34 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 84 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 124,966 |
| # 35 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 84 | # Электрон-Сервис (ООО") |  | # 12,398 |
| # 36 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 127 | # Приход Святого Георгия Великомученика Римско-католической Церкви |  | # 3,853 |
| # 37 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 24 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 14,153 |
| # 38 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 24а | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 13,518 |
| # 39 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 26 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 19,170 |
| # 40 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 28 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 18,576 |
| # 41 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 28а | # ГБПОУ КО " КИПК" |  | # 16,662 |
| # 42 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 30 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 19,567 |
| # 43 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 32 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 13,798 |
| # 44 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 34 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 12,171 |
| # 45 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 36 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 13,116 |
| # 46 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 38 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 14,831 |
| # 47 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 40 | # РТРС |  | # 19,121 |
| # 48 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 40а | # ВГТРК/ГТРК"Калуга" |  | # 51,206 |
| # 49 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 77 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 66,632 |
| # 50 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 79 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 59,676 |
| # 51 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 81 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 72,757 |
| # 52 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 83 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 70,895 |
| # 53 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 1 |  |  | # 0,933 |
| # 54 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 1а | # ГП "Калугаоблводоканал" |  | # 10,332 |
| # 55 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 1а | # МБУ "Калугаблагоустройство" |  | # 15,443 |
| # 56 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 1а | # Храм Петра и Павла |  | # 14,562 |
| # 57 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 3 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 29,781 |
| # 58 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 3 | # Кириенко Л.М |  | # 0,862 |
| # 59 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 3 | # Марина Надежда Алексеевна |  | # 2,937 |
| # 60 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 3 | # Мишутина Наталья Геннадиевна |  | # 0,631 |
| # 61 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 3а | # ЖРЭУ- 6 |  | # 9,530 |
| # 62 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5а, Корпус 1 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 18,671 |
| # 63 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5а, Корпус 2 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 21,977 |
| # 64 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5а, Корпус 2 | # Казанский В.В. (ИП) |  | # 2,853 |
| # 65 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 5б | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 24,970 |
| # 66 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 7 | # Киреев А.В |  | # 5,058 |
| # 67 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 9а | # ЖРЭУ- 6 |  | # 17,432 |
| # 68 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Труда ул, № 9а | # Киселев Н.В. |  | # 1,452 |
| # 69 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4 | # ЖРЭУ- 6 |  | # 7,281 |
| # 70 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4, Корпус 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 7,345 |
| # 71 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Труда пер, № 4, Корпус 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 7,268 |

Таблица 1.72 – Теплопотребление абонетов котельной пр. 1-й Академический, 29 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 10 | # Отдел № 14 МБОУ"Средняя образовательная школа N 6 имени А.С.Пушкина"города Калуги |  | # 250,381 |
| # 2 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 12 | # МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | # 73,700 |
| # 3 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 15 | # Арисов Владимир Сергеевич |  | # 1,405 |
| # 4 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 15 | # ПИК-Комфорт ООО |  | # 406,934 |
| # 5 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 17 | # ПИК-Комфорт ООО |  | # 3,339 |
| # 6 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 17 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 192,577 |
| # 7 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 20 |  |  | # 16,071 |
| # 8 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 20 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 66,315 |
| # 9 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 20 | # Развитие Региона ООО |  | # 1,783 |
| # 10 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 20 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | # 26,859 |
| # 11 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 21 | # ПИК-Комфорт ООО |  | # 3,307 |
| # 12 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 21 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 192,475 |
| # 13 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 25 | # УК Правград ООО |  | # 61,095 |
| # 14 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27 | # Князьков Павел Олегович |  | # 7,485 |
| # 15 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27 | # ООО "Калуга-Строй" |  | # 197,678 |
| # 16 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27 | # Рухленко Павел Иванович |  | # 4,753 |
| # 17 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27, Корпус 1 | # ООО "Калуга-Строй" |  | # 192,219 |
| # 18 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27, Корпус 1 | # Рубанюк Валерий Вячеславович |  | # 14,862 |
| # 19 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 27, Корпус а | # Лента ООО |  | # 69,531 |
| # 20 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 29 | # Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | # 6,694 |
| # 21 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 29 | # Панюкова Ирина Николаевна |  | # 1,972 |
| # 22 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 29 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 603,746 |
| # 23 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 29 | # Техно-Р ООО |  | # 9,148 |
| # 24 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 29 | # Фокин Николай Николаевич Индивидуальный предприниматель |  | # 3,556 |
| # 25 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 29 | # Хачатрян Гагик Ригаевич |  | # 2,143 |
| # 26 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31 | # !!! Объекты без договоров |  | # 2,325 |
| # 27 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31 | # Денисов Илья Васильевич |  | # 1,601 |
| # 28 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31 | # ООО "БАРТ" |  | # 175,551 |
| # 29 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31, корпус 1 | # Горелова Вероника Алексеевна |  | # 1,367 |
| # 30 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31, корпус 1 | # Оленник Галина Григорьевна |  | # 1,873 |
| # 31 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31, корпус 1 | # ООО "БАРТ" |  | # 3,982 |
| # 32 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31, корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 273,812 |
| # 33 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 31, корпус 1 | # Сидоренко Надежда Евгеньевна |  | # 1,744 |
| # 34 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 33 | # 33 ТСЖ |  | # 286,081 |
| # 35 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 33 | # Курушина И.В. |  | # 0,645 |
| # 36 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 33 | # Маложина О.В. |  | # 0,667 |
| # 37 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 33 | # Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | # 2,467 |
| # 38 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 35 | # Ефремова Евгения Дмитриевна |  | # 3,414 |
| # 39 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 35 | # Захарова Элеонора Григорьевна |  | # 6,194 |
| # 40 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 35 | # ИП Терникова Елена Викторовна |  | # 1,656 |
| # 41 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 35 | # ООО "УК "Губерния" |  | # 3,646 |
| # 42 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 35 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 145,693 |
| # 43 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 35 | # Смирнов Олег Викторович |  | # 2,124 |
| # 44 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 4 | # ПИК-Запад ООО |  | # 200,789 |
| # 45 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 6 | # ПИК-Запад ООО |  | # 68,411 |
| # 46 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, 65 лет Победы ул, № 8 | # МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | # 65,302 |
| # 47 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 10 | # МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | # 39,292 |
| # 48 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 10 | # ООО "КалугаЭлитДевелопмент" |  | # 17,418 |
| # 49 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 15 | # ООО "Управляющая компания Новый торг" |  | # 166,780 |
| # 50 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 3 |  |  | # 33,224 |
| # 51 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 4 | # Ермилов Вячеслав Владимирович |  | # 41,912 |
| # 52 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 6 | # Ростелеком ПАО |  | # 4,273 |
| # 53 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 6 | # Сектор № 19 МБОУДО ДЮЦКО "Галактика" г.Калуги |  | # 28,470 |
| # 54 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 8 | # ГАУЗ КО "Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника" |  | # 13,529 |
| # 55 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 8 | # Кипарис-Сервис (ООО") |  | # 4,020 |
| # 56 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 8 | # Растек ООО |  | # 1,095 |
| # 57 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 8 | # ФНИЦ " Кристаллография и фотоника" РАН ( л/с 20736Ч33630 в УФК по г.Москве) |  | # 37,985 |
| # 58 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академическая ул, № 8 | # Экоаналитика Фирма ООО |  | # 28,547 |
| # 59 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 11 | # Металком (ООО) |  | # 181,289 |
| # 60 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 25, Корпус 2 | # КОРАЛЛ ООО |  | # 49,198 |
| # 61 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 31 | # Полимеризоляция ООО |  | # 84,844 |
| # 62 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 1-й проезд, № 8а | # ООО "Компания Неостоун" |  | # 2,172 |
| # 63 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 15 | # Формат (ООО) |  | # 57,385 |
| # 64 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 17 | # Басов Владимир Алексеевич |  | # 3,554 |
| # 65 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 17 | # Металлсервис (ООО") |  | # 3,734 |
| # 66 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 17 | # УНИЛАБ ООО |  | # 6,991 |
| # 67 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 17 | # Формат (ООО) |  | # 21,412 |
| # 68 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 19, Корпус 3Б | # ООО "Точка Прочности" |  | # 8,808 |
| # 69 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 21 | # Ермилов Вячеслав Владимирович |  | # 72,932 |
| # 70 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 2-й проезд, № 25 | # КОРАЛЛ ООО |  | # 147,198 |
| # 71 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 3-й проезд, № 19 | # КАМА-ЮГ (ООО") |  | # 119,369 |
| # 72 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 3-й проезд, № 19 | # ООО "ШЕРДЕЛЬ Калуга" |  | # 121,660 |
| # 73 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Академический 3-й проезд, № 7 | # ООО "Пауль Вюрт МеталлСервис" |  | # 44,009 |
| # 74 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10 | # УК Правград ООО |  | # 183,822 |
| # 75 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10 | # Фадеева Татьяна Сергеевна |  | # 2,630 |
| # 76 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 1 | # Мурашкин Сергей Вячеславович |  | # 0,742 |
| # 77 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 1 | # НПП Экопрогресс (ООО) |  | # 4,803 |
| # 78 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 1 | # УК Правград ООО |  | # 105,268 |
| # 79 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 2 | # ООО УК "ЭДЕМ" |  | # 95,367 |
| # 80 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 2 | # Торкрет (ООО) |  | # 2,050 |
| # 81 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 10, Корпус 2 | # УК Правград ООО |  | # 2,057 |
| # 82 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 11, Корпус 1 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | # 17,636 |
| # 83 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 11, Корпус 1 | # Монахова Галина Михайловна |  | # 2,371 |
| # 84 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 11, Корпус 1 | # Хлебокомбинат |  | # 1,191 |
| # 85 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 | # Баранов Вадим Алексеевич (ИП) |  | # 1,947 |
| # 86 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 | # Бойчук Лидия Игнатьевна |  | # 1,858 |
| # 87 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 | # Дирекция спортивных сооружений МАУ |  | # 6,306 |
| # 88 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 | # КАЗМИН СтройИнвест Специализированный застройщик ООО |  | # 0,378 |
| # 89 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 | # Никитенко Галина Юрьевна |  | # 2,375 |
| # 90 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 | # Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской облас |  | # 3,774 |
| # 91 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 | # ФОРА-БАНК (АО) АКБ ФИЛИАЛ В Г.КАЛУГА |  | # 1,961 |
| # 92 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 | # Хлебникова Светлана Юрьевна |  | # 2,367 |
| # 93 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 13 | # Щеголев Анатолий Николаевич |  | # 2,210 |
| # 94 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 14, Корпус 1 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | # 0,735 |
| # 95 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 14, Корпус 1 | # Грехов Э.Д. |  | # 1,580 |
| # 96 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 14, Корпус 1 | # Почта России АО |  | # 2,374 |
| # 97 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 14, Корпус 1 | # Союз НПП ООО |  | # 71,949 |
| # 98 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 |  |  | # 0,233 |
| # 99 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # Богданов Александр Юрьевич |  | # 1,201 |
| # 100 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # Богомолова Марина Моневна |  | # 1,290 |
| # 101 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # Гоцфрид К.В. ИП |  | # 1,573 |
| # 102 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # Дрынева Диана Александровна |  | # 1,244 |
| # 103 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # Зудин Константин Сергеевич |  | # 1,221 |
| # 104 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # ИП Амуров Алексей Александрович |  | # 1,213 |
| # 105 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # Кардава Реваз Шакроевич |  | # 1,372 |
| # 106 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # Левчаков Максим Владимирович |  | # 0,866 |
| # 107 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # ООО "ТД "АССА-КАЛУГА" |  | # 24,700 |
| # 108 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # Парфенова Любовь Николаевна |  | # 1,218 |
| # 109 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 185,171 |
| # 110 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 16 | # Свирин Андрей Викторович |  | # 1,254 |
| # 111 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 17 | # МБУ СШ "Космос" г.Калуги |  | # 101,808 |
| # 112 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18 | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | # 9,968 |
| # 113 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18 | # Союз НПП ООО |  | # 110,885 |
| # 114 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 1 | # УК Правград ООО |  | # 166,262 |
| # 115 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 2 | # УК Правград ООО |  | # 221,576 |
| # 116 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 18, Корпус 3 | # ООО УК "ЭДЕМ" |  | # 108,808 |
| # 117 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/2 | # МБОУДО "ДШИ N7" г.Калуги |  | # 8,664 |
| # 118 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/2 | # Союз НПП ООО |  | # 69,164 |
| # 119 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/3 | # Гожин В.В. |  | # 9,013 |
| # 120 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/3 | # ООО УК "ЭДЕМ" |  | # 88,749 |
| # 121 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/4 | # Гожин В.В. |  | # 5,940 |
| # 122 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/4 | # ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ ЗАО |  | # 34,680 |
| # 123 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/4 | # Сахарова Екатерина Ивановна |  | # 2,013 |
| # 124 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 2, Корпус 1/4 | # Союз НПП ООО |  | # 74,672 |
| # 125 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 20 | # УК Правград ООО |  | # 134,963 |
| # 126 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 22 | # Степкина Ирина Григорьевна |  | # 1,877 |
| # 127 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 22 | # УК Правград ООО |  | # 113,760 |
| # 128 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 24 | # ООО УК "ЭДЕМ" |  | # 170,521 |
| # 129 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 26 | # ТАНДЕР |  | # 6,500 |
| # 130 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 28 | # УК Правград ООО |  | # 142,803 |
| # 131 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 3 | # Денисов Илья Васильевич |  | # 60,894 |
| # 132 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 3 | # Ефимкин Д.М. |  | # 4,239 |
| # 133 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 30 | # МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | # 136,682 |
| # 134 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 32 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | # 10,242 |
| # 135 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 4 | # Безбородова Т.И. |  | # 1,700 |
| # 136 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 4 | # Союз НПП ООО |  | # 234,894 |
| # 137 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 4 | # Шафиев Наиль Энверович ИП |  | # 1,520 |
| # 138 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 4 | # Шишкова О.Н. |  | # 3,410 |
| # 139 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 5 | # МБОУДО "ДШИ N7" г.Калуги |  | # 7,455 |
| # 140 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 85,861 |
| # 141 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 5 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 0,680 |
| # 142 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 5 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" |  | # 4,410 |
| # 143 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 7 | # Автономная некоммерческая организация физического развития "Академия спорта" |  | # 4,435 |
| # 144 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 7 | # Ростелеком ПАО |  | # 4,394 |
| # 145 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 7 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 76,881 |
| # 146 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 8 | # Депозит (ООО") |  | # 1,404 |
| # 147 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 8 | # Сапунов Михаил Анатольевич |  | # 6,443 |
| # 148 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 8 | # Союз НПП ООО |  | # 234,379 |
| # 149 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 8 | # Терещенко Н.В. |  | # 3,384 |
| # 150 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 8 | # УМВД России по г. Калуге |  | # 3,272 |
| # 151 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 98,463 |
| # 152 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Генерала Попова ул, № 9 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 0,645 |
| # 153 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 10 | # ПИК-Комфорт ООО |  | # 4,679 |
| # 154 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 120,299 |
| # 155 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 14 | # МБДОУ "Детство" "ЦРР" г.Калуги |  | # 114,024 |
| # 156 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 22 | # Дырова Ольга Александровна |  | # 2,189 |
| # 157 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 22 | # Зайцев Андрей Иванович |  | # 1,478 |
| # 158 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 22 | # КАСКАД ТСЖ |  | # 253,881 |
| # 159 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 22 | # Кочергин Сергей Васильевич |  | # 1,495 |
| # 160 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 24 | # ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА 24 ТСЖ |  | # 346,519 |
| # 161 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 24 | # МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО |  | # 4,328 |
| # 162 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 24 | # Павлов Сергей Эдуардович |  | # 0,484 |
| # 163 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 24 | # Чехолин С.И. |  | # 0,462 |
| # 164 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 4 | # Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | # 2,431 |
| # 165 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 4 | # Поповский В.И. |  | # 3,153 |
| # 166 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 4 | # Союз НПП ООО |  | # 111,469 |
| # 167 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 8 | # ПИК-Комфорт ООО |  | # 1,988 |
| # 168 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Георгия Димитрова ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 117,062 |
| # 169 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Заречная ул, № 72 | # Сектор № 18 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N50 " города Калуги |  | # 133,760 |
| # 170 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Серафима Туликова ул, № 2 | # Замоченов Д.А. |  | # 1,464 |
| # 171 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Серафима Туликова ул, № 2 | # Мосэнергострой СПК ОАО |  | # 7,057 |
| # 172 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Серафима Туликова ул, № 2 | # ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" |  | # 12,267 |
| # 173 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Серафима Туликова ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 432,592 |
| # 174 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Серафима Туликова ул, № 2 | # ТСЖ "Энергия" |  | # 3,982 |
| # 175 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 12 | # Ермаков Сергей Александрович |  | # 2,148 |
| # 176 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 12 | # ПИК-Комфорт ООО |  | # 2,888 |
| # 177 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 12 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 143,199 |
| # 178 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 18 | # ТСЖ Сиреневый бульвар,18 |  | # 105,912 |
| # 179 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 4 | # ООО УК "ЭДЕМ" |  | # 260,296 |
| # 180 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 4 | # Пушкин Геннадий Георгиевич |  | # 1,302 |
| # 181 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 6, Корпус 1 |  |  | # 0,659 |
| # 182 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 6, Корпус 1 | # Замоченова Ирина Николаевна |  | # 0,405 |
| # 183 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 6, Корпус 1 | # Русецкая Марианна Владимировна |  | # 1,968 |
| # 184 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 6, Корпус 1 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 78,106 |
| # 185 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 6, Корпус 1 | # Федин Петр Алексеевич |  | # 0,398 |
| # 186 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Сиреневый б-р, № 8 | # УК Правград ООО |  | # 174,624 |
| # 187 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 15 | # АКМЕ СЕРВИС ООО |  | # 1,297 |
| # 188 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 15 | # ИП Амуров Алексей Александрович |  | # 1,983 |
| # 189 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 15 | # ПИК-Комфорт ООО |  | # 245,177 |
| # 190 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 3 | # ООО "ТД "АССА-КАЛУГА" |  | # 269,698 |
| # 191 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 5 | # Союз НПП ООО |  | # 155,219 |
| # 192 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 5, Корпус 2 | # Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | # 12,956 |
| # 193 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 9 | # Калугалифтремстрой ОАО |  | # 1,248 |
| # 194 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Спартака ул, № 9 | # Союз НПП ООО |  | # 232,014 |
| # 195 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Тульское ш, № 18 | # АО(Н) "Вольво Восток" |  | # 1 097,662 |
| # 196 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 1 | # КГУ им.К.Э.Циолковского |  | # 125,188 |
| # 197 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" |  | # 12,216 |
| # 198 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10 | # МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги |  | # 4,371 |
| # 199 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10 | # ООО "Калуга-Строй" |  | # 3,288 |
| # 200 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 233,621 |
| # 201 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10, корпус 1 | # !!! Объекты без договоров |  | # 0,955 |
| # 202 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10, корпус 1 | # АНО ДРЦ " Оранжевый город" |  | # 3,304 |
| # 203 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10, корпус 1 | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | # 3,949 |
| # 204 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10, корпус 1 | # Денисов Илья Васильевич |  | # 2,376 |
| # 205 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10, корпус 1 | # Новикова Екатерина Александровна |  | # 1,071 |
| # 206 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10, корпус 1 | # ООО УК "ЭДЕМ" |  | # 162,428 |
| # 207 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10а | # Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | # 8,820 |
| # 208 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10а | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 153,538 |
| # 209 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10а | # Фокин Сергей Николаевич |  | # 2,492 |
| # 210 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10б | # Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | # 10,694 |
| # 211 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 10б | # ООО УК "ЭДЕМ" |  | # 153,646 |
| # 212 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 2 | # !!! Объекты без договоров |  | # 0,351 |
| # 213 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 2 | # Денисов Александр Алексеевич ИП |  | # 5,043 |
| # 214 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 2 | # Козинов Сергей Васильевич |  | # 2,135 |
| # 215 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 2 | # УК Правград ООО |  | # 267,738 |
| # 216 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 2 | # Фокин Сергей Николаевич |  | # 5,008 |
| # 217 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 26 | # Бадмаев Артем Игоревич (ИП) |  | # 6,059 |
| # 218 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 26 | # Бандукова Антонина Григорьевна |  | # 7,655 |
| # 219 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 26 | # ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | # 11,746 |
| # 220 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 26 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 128,514 |
| # 221 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 26 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 2,590 |
| # 222 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # Бадмаев Максим Игоревич (ИП) |  | # 1,111 |
| # 223 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # ГАРАНТ ЭКСПЕРТ |  | # 3,263 |
| # 224 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # Гуреев Дмитрий Геннадьевич |  | # 1,367 |
| # 225 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # ИП Крылова Татьяна Витальевна |  | # 1,580 |
| # 226 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # Комогорова Ольга Николаевна |  | # 1,632 |
| # 227 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # Космакова Лола Матуфаевна |  | # 1,061 |
| # 228 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # Костина Наталия Игоревна |  | # 1,736 |
| # 229 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # Куприкова Наталья Николаевна |  | # 1,198 |
| # 230 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # Мустафаев Марлен Абдураманович |  | # 1,609 |
| # 231 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # ООО "БАРТ" |  | # 301,097 |
| # 232 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | # 1,176 |
| # 233 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # Сауле ООО |  | # 1,630 |
| # 234 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # Торнадо (ООО") |  | # 2,192 |
| # 235 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 29 | # Хорева Валентина Николаевна |  | # 0,925 |
| # 236 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 31 | # Ефимов Игорь Сергеевич (ИП) |  | # 5,364 |
| # 237 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 31 | # Жмодиков Илларион Геннадьевич |  | # 2,595 |
| # 238 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 31 | # Лищук В.Н. |  | # 1,934 |
| # 239 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 31 | # ООО "БАРТ" |  | # 183,847 |
| # 240 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 31 | # ООО "Специализированный застройщик "СК Правый берег" |  | # 7,557 |
| # 241 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 31 | # Почта России АО |  | # 3,297 |
| # 242 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 31 | # Чирина А.В. |  | # 2,255 |
| # 243 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 31 | # Шамаева Н.С. |  | # 1,790 |
| # 244 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 | # Беляева Лариса Петровна |  | # 1,247 |
| # 245 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 | # Курушин Игорь Петрович (ИП) |  | # 1,231 |
| # 246 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 | # Курушина И.В. |  | # 1,413 |
| # 247 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 | # Ларина О.Н. (ИП) |  | # 1,247 |
| # 248 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 | # Магда Василий Сергеевич |  | # 0,450 |
| # 249 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 | # Мосстройинвест-Калуга ЗАО (в стадии ликвидации с 14.04.2015) |  | # 7,503 |
| # 250 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 | # ООО "ИМПУЛЬС" |  | # 1,075 |
| # 251 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 | # ООО "Квадратный Метр" |  | # 3,704 |
| # 252 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 202,632 |
| # 253 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 6 | # Эндеберя Оксана Григорьевна (ИП) |  | # 1,247 |
| # 254 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8 | # Зубкова Т.А. |  | # 2,854 |
| # 255 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8 | # Иванов Михаил Сергеевич ( ООО "МосМедыньАгроПром") |  | # 1,584 |
| # 256 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8 | # Мешкова Е.Н. |  | # 4,773 |
| # 257 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8 | # МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г.Калуги |  | # 4,090 |
| # 258 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 225,557 |
| # 259 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8/1, Корпус А | # Лысенко М.М. (ИП) |  | # 5,825 |
| # 260 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8/1, Корпус А | # УК Правград ООО |  | # 81,147 |
| # 261 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8/1, Корпус Б | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | # 4,058 |
| # 262 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8/1, Корпус Б | # Медицинский консилиум (ООО) |  | # 6,843 |
| # 263 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Фомушина ул, № 8/1, Корпус Б | # УК Правград ООО |  | # 189,916 |
| # 264 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 2 | # Меркатор Калуга ООО |  | # 216,097 |
| # 265 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 35 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 20,776 |
| # 266 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 35 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО |  | # 0,184 |
| # 267 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 35 ПЧ | # ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  | # 68,850 |
| # 268 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, № 9/1 | # Полимеризоляция ООО |  | # 6,493 |
| # 269 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 2 |  |  | # 2,824 |
| # 270 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 2 | # ИП Ефимова Татьяна Ивановна |  | # 1,747 |
| # 271 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 2 | # Комогорова Ольга Николаевна |  | # 1,614 |
| # 272 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 2 | # ФОРТУНА ООО |  | # 94,620 |
| # 273 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 4 | # СЕРВИСКАПСТРОЙ ООО |  | # 80,578 |
| # 274 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 4 | # Стеюк А.Я. |  | # 0,662 |
| # 275 | # Калужская обл, Калуга г, Хорошая, № 6 | # ООО "БАРТ" |  | # 88,114 |

Таблица 1.73 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пролетарская, 111 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 111 | # ГБУ Калужская областная служба недвижимости | # 118,257 |

Таблица 1.74 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пролетарская, 125 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 115 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 8,774 |
| # 2 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 117, Корпус а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 20,500 |
| # 3 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 124 | # Гусева Елена Николаевна |  | # 1,227 |
| # 4 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 124 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 117,538 |
| # 5 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 124 | # УМВД России по г. Калуге |  | # 2,596 |
| # 6 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 126 | # МБУ "СЖО" |  | # 0,533 |
| # 7 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 126 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 62,106 |
| # 8 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 126, Корпус 1 | # МБУ "СЖО" |  | # 0,212 |
| # 9 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 126, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 22,344 |
| # 10 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 50 | # МБУ СШ "Торпедо" г.Калуги |  | # 0,131 |
| # 11 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 50 | # Спортивный клуб "Автоэлектроника" |  | # 1,857 |
| # 12 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58 | # ДИКСИ Юг АО |  | # 0,180 |
| # 13 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 58 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 16,801 |
| # 14 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 | # Ваничкин С.Н. |  | # 1,768 |
| # 15 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | # 5,386 |
| # 16 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 | # Калейдоскоп (ООО) |  | # 1,930 |
| # 17 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 | # Макеев Олег Петрович |  | # 0,828 |
| # 18 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | # 3,217 |
| # 19 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 | # Почта России АО |  | # 3,273 |
| # 20 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 | # СпецРемСтрой ООО |  | # 126,019 |
| # 21 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 | # Торговое предприятие СБ (ООО") |  | # 2,792 |
| # 22 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 | # Трошина Наталья Николаевна |  | # 0,205 |
| # 23 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 59 | # УМВД России по г. Калуге |  | # 3,280 |
| # 24 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 60 | # Калужская областная филармония ГАУК КО |  | # 3,798 |
| # 25 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 61, Корпус 5 | # Безверхий Алексей Владимирович |  | # 1,936 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 61, Корпус 5 | # БИРЮЗА ООО |  | # 10,868 |
| # 27 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 61, Корпус 5 | # Муза ООО |  | # 1,886 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 61, Корпус 5 | # Техно-Р ООО |  | # 106,298 |
| # 29 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 61, Корпус 5 | # Фрунсон Роман Станиславович |  | # 0,229 |
| # 30 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 61, Корпус 5 | # Шитова А.Ю. |  | # 3,043 |
| # 31 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 | # Гольцова Э.Ю. |  | # 1,004 |
| # 32 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 | # Гришкина Светлана Владимировна |  | # 0,681 |
| # 33 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 | # Кладовая здоровья-Р (ООО) |  | # 1,197 |
| # 34 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 | # Сероженко В.С. |  | # 0,936 |
| # 35 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 | # Смирнова С.А. |  | # 1,011 |
| # 36 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 | # Стаченко Александр Григорьевич |  | # 1,768 |
| # 37 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 | # Трофимов В.Е. |  | # 1,794 |
| # 38 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 86,125 |
| # 39 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 | # Уткин М.В. |  | # 1,784 |
| # 40 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 62 | # Федоров Виталий Александрович |  | # 0,924 |
| # 41 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 64 | # Падин М.М. |  | # 13,720 |
| # 42 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 66, Корпус 3 | # ИП Погосян А.М. |  | # 6,246 |
| # 43 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 66, Корпус 3 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | # 15,867 |
| # 44 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 66, Корпус 3 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 71,066 |
| # 45 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 68 | # Кругозор ООО |  | # 0,202 |
| # 46 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 68, Корпус 8 | # Коротченко П.А. |  | # 2,376 |
| # 47 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 68, Корпус 8 | # Кругозор ООО |  | # 8,312 |
| # 48 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 68, Корпус 8 | # Техно-Р ООО |  | # 77,193 |
| # 49 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 108 | # ООО "Газпроектэкспертиза" |  | # 75,176 |
| # 50 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 110 | # Вергунова-Богданович Антонина Сергеевна |  | # 0,920 |
| # 51 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 110 | # Жилин Д.Ю. |  | # 1,018 |
| # 52 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 110 | # Розенталь Е.Л. (ИП) |  | # 1,204 |
| # 53 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 110 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 77,476 |
| # 54 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 155 | # УК Ваш Уют ООО |  | # 95,057 |
| # 55 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 4 | # Техно-Р ООО |  | # 40,396 |
| # 56 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 6 | # МБУ "Калугаблагоустройство" |  | # 63,951 |
| # 57 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 6 | # Стройэнергосервис ООО |  | # 3,293 |
| # 58 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 | # Козлов Максим Сергеевич |  | # 0,165 |
| # 59 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 | # КРОО "ГОРОД НАДЕЖДЫ" |  | # 0,067 |
| # 60 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 27,129 |
| # 61 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 14а | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 12,237 |
| # 62 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 119 | # МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | # 3,239 |
| # 63 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 125/1 | # МБДОУ "Россиянка" "ЦРР" города Калуги |  | # 7,412 |
| # 64 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 65, Корпус 1 | # Данилова И.А. |  | # 1,076 |
| # 65 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 65, Корпус 1 | # Дантист (ООО") |  | # 1,382 |
| # 66 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 65, Корпус 1 | # ИП Вагонов В.В |  | # 0,899 |
| # 67 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 65, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 150,082 |
| # 68 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 71 | # УК МЖД Московского округа ООО |  | # 135,031 |
| # 69 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 79 | # Отдел 12 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N14"г.Калуги |  | # 168,080 |
| # 70 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, № 136 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 95,942 |
| # 71 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 133 | # Зудин С.И. |  | # 2,851 |
| # 72 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 133 | # Кардава Марлен Шакроевич |  | # 1,194 |
| # 73 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 133 | # Козырев И.Е (ИП) |  | # 4,773 |
| # 74 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 133 | # Мачтакова Людмила Васильевна / Осипова Ирина Ивановна |  | # 1,694 |
| # 75 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 133 | # СпецРемСтрой ООО |  | # 76,937 |
| # 76 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 135 |  |  | # 1,049 |
| # 77 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 135 | # ИП Шаталин Антон Олегович |  | # 1,294 |
| # 78 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 135 | # Техно-Р ООО |  | # 91,348 |
| # 79 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 135 | # Федина Валентина Михайловна |  | # 1,308 |
| # 80 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 139 | # Почта России АО |  | # 5,248 |
| # 81 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 139 | # СпецРемСтрой ООО |  | # 126,042 |
| # 82 | # 248030, Калужская обл, Калуга г, Пролетарская ул, № 157 | # СпецРемСтрой ООО |  | # 67,229 |

Таблица 1.75 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Пухова, 5А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Высокая ул, № 2а | # ООО "Лидер Сервис" | # 13,749 |
| # 2 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Высокая ул, № 4 | # Техно-Р ООО | # 42,898 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 13 | # ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" | # 143,949 |
| # 4 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 4 | # Техно-Р ООО | # 57,787 |
| # 5 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2 | # Техно-Р ООО | # 130,173 |
| # 6 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2, Корпус 2 | # Горильченко Виктория Евгеньевна | # 12,168 |
| # 7 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 9 | # Техно-Р ООО | # 55,288 |
| # 8 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 1 | # ЖРЭУ- 6 | # 60,242 |
| # 9 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 11 | # ИП Бадмаев Игорь Владимирович | # 2,571 |
| # 10 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 11 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 75,204 |
| # 11 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 17 | # Полара (ООО) | # 2,673 |
| # 12 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 17 | # Техно-Р ООО | # 66,167 |
| # 13 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 19 | # ЖРЭУ- 6 | # 117,560 |
| # 14 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 21 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 9,247 |
| # 15 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 23 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 1,241 |
| # 16 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 3 | # ЖРЭУ- 6 | # 71,527 |
| # 17 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 34, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,065 |
| # 18 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 5 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 107,474 |
| # 19 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 7 | # ЖРЭУ- 6 | # 116,274 |
| # 20 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 9 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 105,828 |
| # 21 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 38 | # ВДПО Калужской области | # 15,026 |

Таблица 1.76 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Ромодановский Дворики, 55 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 2 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,771 |
| # 2 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 3 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,956 |
| # 3 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 6 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,701 |
| # 4 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Выставочная ул, № 7 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,627 |
| # 5 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 35 | # МКУ "СХИТО" | # 1,536 |
| # 6 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 39 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 78,921 |
| # 7 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 45 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,105 |
| # 8 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 49 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,069 |
| # 9 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 49а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,347 |
| # 10 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 51 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 36,322 |
| # 11 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 53 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 36,543 |
| # 12 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 55 | # Агротехтранс ОАО | # 57,072 |
| # 13 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Ромодановские Дворики ул, № 55 | # Агротранс ООО | # 8,505 |

Таблица 1.77 – Теплопотребление абонетов котельной с. Росва, ул. Московская, 9А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Садовая ул, № 11 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,742 |
| # 2 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Садовая ул, № 6 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,161 |
| # 3 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, № Здания администрации | # Совхоз Росва ОА | # 70,393 |
| # 4 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Зеленая ул, № 2 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,902 |
| # 5 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Зеленая ул, № 4 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 0,782 |
| # 6 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 10 | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 7 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,661 |
| # 8 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 11 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 4,533 |
| # 9 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 12 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,616 |
| # 10 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 13 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 6,155 |
| # 11 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 15 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 0,549 |
| # 12 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 2 | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 13 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,258 |
| # 14 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 3 | # МБУ "СЖО" | # 0,134 |
| # 15 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,767 |
| # 16 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 4 | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 17 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,318 |
| # 18 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 5 | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 19 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 19,493 |
| # 20 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 6 | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 21 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,409 |
| # 22 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 7 | # МБУ "СЖО" | # 0,494 |
| # 23 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,183 |
| # 24 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 8а | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 3,369 |
| # 25 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 8б | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 3,590 |
| # 26 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 9 | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 27 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Мира ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,380 |
| # 28 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 1 | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 29 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 21,243 |
| # 30 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 11 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 4,165 |
| # 31 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 12 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,146 |
| # 32 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 13 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,228 |
| # 33 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 2,115 |
| # 34 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 0,135 |
| # 35 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 16 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,762 |
| # 36 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 17 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 3,723 |
| # 37 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 18 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,789 |
| # 38 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 19 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,052 |
| # 39 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 2 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,931 |
| # 40 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 22 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,100 |
| # 41 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 26 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,371 |
| # 42 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 3 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 3,632 |
| # 43 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 4 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,678 |
| # 44 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 5 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 3,953 |
| # 45 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 6 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,155 |
| # 46 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 7 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 4,656 |
| # 47 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Молодежная ул, № 9 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 3,827 |
| # 48 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,060 |
| # 49 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 10 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,932 |
| # 50 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 11 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 5,471 |
| # 51 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 12 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 6,282 |
| # 52 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 12,428 |
| # 53 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,338 |
| # 54 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 3а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 20,352 |
| # 55 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,937 |
| # 56 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5 | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 57 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,053 |
| # 58 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5а | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 59 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 15,849 |
| # 60 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5б | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 61 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 5б | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,069 |
| # 62 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 6а | # МБУК "КДО" | # 14,883 |
| # 63 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 6б | # Отдел N5 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N43" г.Калуги | # 66,602 |
| # 64 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 7 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,320 |
| # 65 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 8 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,497 |
| # 66 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 8б | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,686 |
| # 67 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Московская ул, № 9 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 4,960 |
| # 68 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 1 | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 69 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,295 |
| # 70 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 2 | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 71 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 15,602 |
| # 72 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 3 | # МБУ "СЖО" | # 0,118 |
| # 73 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,844 |
| # 74 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 5 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 0,917 |
| # 75 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Пролетарская ул, № 6 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 0,647 |
| # 76 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 2 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,578 |
| # 77 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 5 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,468 |
| # 78 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Садовая ул, № 7 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 0,771 |
| # 79 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 11а | # МКУ "СХИТО" | # 2,628 |
| # 80 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 11а | # Почта России АО | # 2,916 |
| # 81 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 11б | # Потолов А.Е. | # 8,647 |
| # 82 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,483 |
| # 83 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 21б | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 1,642 |
| # 84 | # 248903, Калужская обл, Калуга г, Росва с, Советская ул, № 5 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 0,966 |

Таблица 1.78 – Теплопотребление абонетов котельной с. Сосновый Бор, 10А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # с.Сосновый Бор, д.10А | # КАЛУГАНЕФТЕПРОДУКТ АО | # 4,577 |
| # 2 | # с.Сосновый Бор, д.10А | # Рогожов Виктор Егорович | # 0,773 |
| # 3 | # 248007, Калужская обл, Калуга г, Сосновый Бор с, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 12,753 |

Таблица 1.79 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Светлая, 58, п. Мстихино за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24 | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" | # 3,888 |
| # 2 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24 | # ЖРЭУ ООО | # 55,674 |
| # 3 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24, Корпус 1 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 0,479 |
| # 4 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24, Корпус 1 | # ЖРЭУ ООО | # 78,383 |
| # 5 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24, Корпус 1 | # МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги | # 1,187 |
| # 6 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 24, Корпус 1 | # Почта России АО | # 0,792 |
| # 7 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 26 | # ЖРЭУ ООО | # 105,338 |
| # 8 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 26 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 4,925 |
| # 9 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 26 | # Падин М.М. | # 3,868 |
| # 10 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 27 | # ЖРЭУ ООО | # 108,112 |
| # 11 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Лесная ул, № 27, Корпус 1 | # ЖРЭУ ООО | # 102,736 |
| # 12 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 2 | # ЖРЭУ ООО | # 74,482 |
| # 13 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 4 | # ЖРЭУ ООО | # 102,331 |
| # 14 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 4 | # Тонаканян Шушаник Меликовна | # 0,797 |
| # 15 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 6 | # ЖРЭУ ООО | # 153,080 |
| # 16 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Мстихинская ул, № 8 | # ЖРЭУ ООО | # 118,168 |
| # 17 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 11 | # ЖРЭУ ООО | # 38,138 |
| # 18 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 5 | # МБДОУ N 12 "Ромашка" г.Калуги | # 48,557 |
| # 19 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 7, Корпус 1 | # ЖРЭУ ООО | # 116,897 |
| # 20 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 7, Корпус 1 | # Тарасов А.К. | # 1,196 |
| # 21 | # 248915, Калужская обл, Калуга г, Мстихино д, Радужная ул, № 7, Корпус 2 | # ЖРЭУ ООО | # 148,365 |

Таблица 1.80 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Советская, 20В, п. Турынино за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 18, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 23,941 |
| # 2 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 18, Корпус 1 | # УК МЖД Калугатеплосеть ООО | # 0,135 |
| # 3 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 1а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 6,967 |
| # 4 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 20 | # Академия Вкуса ООО | # 2,576 |
| # 5 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 20 | # Беккер В. Г. (ИП) | # 1,518 |
| # 6 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 20 | # КГУ им.К.Э.Циолковского | # 79,778 |
| # 7 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 20 | # ЭДИСОН КЕЙТЕРИНГ ООО | # 7,008 |
| # 8 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 20в | # Домарев В.В.Козлов Ю.Ф.автомастерская | # 1,689 |
| # 9 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 2а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 6,967 |
| # 10 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 3 а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,386 |
| # 11 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 34 | # Лагуна ООО | # 138,885 |
| # 12 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 25,296 |
| # 13 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 4а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,602 |
| # 14 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 6 | # Лагуна ООО | # 75,230 |
| # 15 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 6 | # Почта России АО | # 2,400 |
| # 16 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 2 | # Лагуна ООО | # 93,711 |
| # 17 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 4 | # !!! Объекты без договоров | # 0,031 |
| # 18 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 4 | # Галстян А.Р. | # 5,004 |
| # 19 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 4 | # Галстян Карен Рубенович | # 1,221 |
| # 20 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 99,308 |
| # 21 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 4 | # Союз НПП ООО | # 1,876 |
| # 22 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 4 | # Суховеев Георгий Георгиевич | # 2,048 |
| # 23 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 4 | # Тихонова Наталия Львовна | # 1,362 |
| # 24 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский пер, № 6 | # Лагуна ООО | # 85,785 |
| # 25 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский проезд, № 15 | # Строительно-промышленная компания (ООО) | # 44,752 |
| # 26 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советский проезд, № 5 | # Постников С.В. (ИП) | # 22,220 |
| # 27 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 19,647 |
| # 28 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 10 | # УК Наш Тайфун ООО | # 69,669 |
| # 29 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 10а | # МБУК "КДО" | # 23,056 |
| # 30 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 10а | # УМВД России по г. Калуге | # 1,669 |
| # 31 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 11 | # ООО УК "ЭДЕМ" | # 0,515 |
| # 32 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 83,883 |
| # 33 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 12 | # Лагуна ООО | # 84,743 |
| # 34 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 45,511 |
| # 35 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 13 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 5,196 |
| # 36 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 14 | # Лагуна ООО | # 55,970 |
| # 37 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 15 | # Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | # 0,224 |
| # 38 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 134,766 |
| # 39 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 16 | # Лагуна ООО | # 100,631 |
| # 40 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 17 | # Лагуна ООО | # 58,523 |
| # 41 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 17а | # Отдел 9 МБДОУ № 97 "ЛЕНОК" Г. КАЛУГИ | # 33,793 |
| # 42 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 19 | # Ростелеком ПАО | # 48,812 |
| # 43 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 2 | # Лагуна ООО | # 31,948 |
| # 44 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 19,025 |
| # 45 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 4 | # Лагуна ООО | # 33,849 |
| # 46 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 20,609 |
| # 47 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 20,028 |
| # 48 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 8 | # Лагуна ООО | # 76,808 |
| # 49 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 8 | # Молев Сергей Николаевич ИП | # 2,608 |
| # 50 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 9 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | # 2,528 |
| # 51 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 9 | # Лагуна ООО | # 72,969 |
| # 52 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 9 | # МКУ "СХИТО" | # 1,425 |
| # 53 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Турынинская ул, № 9 | # Подсолнух магазин Продукты (ООО) | # 2,746 |

Таблица 1.81 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Советская, 3Б, Тихонова Пустынь за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 3 | # МБОУ "Основная общеобразовательная школа N39" г. Калуги | # 39,230 |

Таблица 1.82 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Социалистическая, 2А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 2 | # МБУ "СЖО" | # 0,345 |
| # 2 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 9,701 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 5 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 86,022 |
| # 4 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 9 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 1,605 |
| # 5 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 9 | # Малахова В.П. | # 1,365 |
| # 6 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 9 | # МОО КОО ВОИ | # 0,463 |
| # 7 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 9 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 81,298 |
| # 8 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 12 | # Бадмаев С.В. | # 2,990 |
| # 9 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 12 | # ТАНДЕР | # 14,334 |
| # 10 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 12 | # Техно-Р ООО | # 57,316 |
| # 11 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 13 | # ФКУЗ"МСЧ МВД России по Калужской области" | # 7,248 |
| # 12 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 15 | # МБУ СМЭУ | # 1,137 |
| # 13 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 105,114 |
| # 14 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 15 | # Техно-Р ООО | # 0,387 |
| # 15 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 18 | # Техно-Р ООО | # 74,280 |
| # 16 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 23 | # Техно-Р ООО | # 74,775 |
| # 17 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина ул, № 4 | # Техно-Р ООО | # 19,929 |
| # 18 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская Роща ул, № 10 | # УМВД России по г. Калуге | # 129,554 |
| # 19 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Комсомольская Роща ул, № 10 | # ФГКУ УВО ВНГ России по Калужской области | # 20,850 |
| # 20 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 16 | # Техно-Р ООО | # 88,207 |
| # 21 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 18 | # Техно-Р ООО | # 62,260 |
| # 22 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 2 | # Техно-Р ООО | # 18,622 |
| # 23 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 9 | # Техно-Р ООО | # 11,392 |
| # 24 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 11 | # ПУЛЬСАР ООО | # 9,886 |
| # 25 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 11 | # СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА ООО | # 10,346 |
| # 26 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 11 | # ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК АО | # 10,483 |
| # 27 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 12 | # ООО "Завод Опытного Приборостроения" | # 11,719 |
| # 28 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 12 | # Техно-Р ООО | # 59,905 |
| # 29 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2а, Корпус 1 | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | # 55,100 |
| # 30 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2а, Корпус 2 | # ГБУЗ КО "Городская клиническая больница №2 " Сосновая роща" | # 304,971 |
| # 31 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 2б | # Отдел N 17 МБДОУ № 34 "Зоренька" г.Калуги | # 86,217 |
| # 32 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 6 | # ГБУЗ КО "Детская городская больница" | # 17,901 |
| # 33 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 6 | # Техно-Р ООО | # 73,955 |
| # 34 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 6, Корпус 1 | # Техно-Р ООО | # 24,831 |
| # 35 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 8 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 29,635 |
| # 36 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 9 | # Техно-Р ООО | # 38,284 |
| # 37 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 11 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 42,421 |
| # 38 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 13а | # Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | # 21,231 |
| # 39 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 12, Корпус 1 | # Техно-Р ООО | # 39,518 |
| # 40 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16, Корпус 1 | # Техно-Р ООО | # 71,200 |
| # 41 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 1а | # Роспотребнадзор | # 50,773 |
| # 42 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 1а | # УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) | # 25,373 |
| # 43 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 2/7 | # ГКУЗ КО "Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | # 6,779 |
| # 44 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 2/7 | # Калугаспецавтодор МУП г.Калуги | # 4,600 |
| # 45 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 2/7 | # Муниципальное казенное учреждение " Служба единого заказа городского хозяйства" | # 1,982 |
| # 46 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 2/7 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 42,272 |
| # 47 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 6 | # Отдел 17 МБДОУ № 6 Детский сад г.Калуги | # 30,869 |

Таблица 1.83 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тарутинская, 171 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 171 | # СТАЙЛИНГ ООО | # 0,763 |
| # 2 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 171а | # ГБУ КО "РЦИ КРОК" | # 62,998 |

Таблица 1.84 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тарутинская, 231А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231 | # Автокадры учебный центр АНПОО | # 11,338 |
| # 2 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231 | # ГКОУ КО "Областной центр образования" | # 283,072 |
| # 3 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 1 | # Союз НПП ООО | # 16,445 |
| # 4 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 2 | # Союз НПП ООО | # 16,679 |
| # 5 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 28,075 |
| # 6 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 155,627 |
| # 7 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 5 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 2,408 |
| # 8 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 6 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 108,531 |
| # 9 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 7 | # Касанова Рима Музаффар кызы | # 0,681 |
| # 10 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 7 | # Мастерус (ООО) | # 1,380 |
| # 11 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 7 | # Минскстройэкспорт СП ООО | # 1,529 |
| # 12 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 7 | # ООО "УК "Губерния" | # 2,622 |
| # 13 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 7 | # Парфенова Галина Михайловна | # 0,621 |
| # 14 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 128,326 |
| # 15 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 7 | # Соломин Юрий Алексеевич | # 0,485 |
| # 16 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 8 | # Бадмаев Алексей Игоревич | # 1,792 |
| # 17 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 8 | # Денисов Илья Васильевич | # 1,701 |
| # 18 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 8 | # Иванова Ирина Анатольевна | # 0,818 |
| # 19 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 8 | # Мастерус (ООО) | # 1,608 |
| # 20 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 135,854 |
| # 21 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 8 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 2,727 |
| # 22 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 9 | # Варданян Карен Джоникович/Давтян Анна Нориковна | # 1,421 |
| # 23 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 9 | # Полубинский Сергей Иванович | # 0,972 |
| # 24 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 124,910 |
| # 25 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 9 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 2,727 |
| # 26 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 9 | # УМВД России по г. Калуге | # 1,420 |
| # 27 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 231, Корпус 9 | # Харчевников Виталий Викторович | # 1,302 |
| # 28 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 232 | # Союз НПП ООО | # 1,396 |
| # 29 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 241 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 147,808 |
| # 30 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 241 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 2,772 |
| # 31 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 243 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 147,460 |
| # 32 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 243 | # УК МОЙ ДОМ (ООО) | # 3,029 |
| # 33 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тарутинская ул, № 273 | # Автокадры учебный центр АНПОО | # 19,937 |

Таблица 1.85 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Театральная, 4Г за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 43 | # Лукина Ольга Николаевна |  | # 26,152 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 43 | # ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК |  | # 7,102 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Апгрейд ООО |  | # 9,212 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Гулин Олег Станиславович |  | # 0,887 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Депозит (ООО") |  | # 1,715 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Загребина Вера Александровна |  | # 2,606 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # ИКСТЛАН ООО |  | # 33,322 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # ИП Болховитин Дмитрий Николаевич |  | # 1,410 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # ИП Денисов С.А. |  | # 1,503 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # ИП Кашанян Гагик Мергелосович |  | # 1,408 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # КомпАС (ООО) |  | # 5,780 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Максимова И.Н. |  | # 1,741 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Медицинская клиника "СемьЯ" ООО |  | # 11,846 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Немешаев Александр Викторович |  | # 0,683 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Николашкин Павел Владимирович |  | # 1,081 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | # 1,239 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # ООО "Совместное предприятие ТЕМП" |  | # 0,952 |
| # 18 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Прудникова Марина Александровна |  | # 0,731 |
| # 19 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # ТКФ Гермес (ООО) |  | # 0,760 |
| # 20 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Тогузаев И.П. |  | # 2,937 |
| # 21 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Фадеев Сергей Александрович |  | # 2,862 |
| # 22 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Юдина Т.С. |  | # 2,317 |
| # 23 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 6 | # Яковенко Екатерина Игоревна |  | # 4,634 |
| # 24 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 41 | # ГАУ "АРРКО" |  | # 15,034 |
| # 25 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 41 | # Местная иудейская ортодоксальная религиозная организация "Калужская Еврейская община" |  | # 8,713 |
| # 26 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Дзержинского ул, № 52 | # Мелкооптовая база (ООО) |  | # 20,815 |
| # 27 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 40 | # ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" |  | # 2,908 |
| # 28 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 40 | # ГБУЗ КО "Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф" |  | # 27,490 |
| # 29 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 40 | # УФК по Калужской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" л/с 20376U61870) |  | # 4,788 |
| # 30 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 42 |  |  | # 6,634 |
| # 31 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 42 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | # 5,840 |
| # 32 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 42 | # Ногих Ю.О. |  | # 0,732 |
| # 33 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 | # !!! Объекты без договоров |  | # 1,921 |
| # 34 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 | # Калуж.обл.отд.обществ.орг-ции "Российское общество Красного Креста" |  | # 5,296 |
| # 35 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 | # КАЛУЖСКИЙ ОБЛСОВПРОФ |  | # 3,334 |
| # 36 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 | # Калужское региональное отделение КПРФ |  | # 1,522 |
| # 37 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 | # КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ |  | # 0,820 |
| # 38 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 | # Лезин И.Э. (ИП) |  | # 0,396 |
| # 39 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 | # Мамонтов С.О. |  | # 3,635 |
| # 40 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 | # Назаров В.В. |  | # 0,311 |
| # 41 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 | # Общественный фонд многодетных семей "Центр семейных инициатив" |  | # 0,880 |
| # 42 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 | # Сторчак А.В,. |  | # 2,213 |
| # 43 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44 | # СтройКомфорт ООО |  | # 0,595 |
| # 44 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44а | # Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | # 0,085 |
| # 45 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 44а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 27,003 |
| # 46 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 46 | # АО "Калужский дом торговли" |  | # 78,223 |
| # 47 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, № 48, Корпус 1 | # МБУК "Калужский театр кукол" |  | # 18,841 |
| # 48 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 1 | # Быченкова Н.А. |  | # 8,703 |
| # 49 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 7,170 |
| # 50 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 3 | # Быченкова Н.А. |  | # 0,937 |
| # 51 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 3 | # Зайцева Анастасия Андреевна |  | # 1,236 |
| # 52 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 3 | # ИП Черныш Алексей Вячеславович |  | # 0,583 |
| # 53 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 3 | # Черныш Алексей Вячеславович ИП |  | # 7,845 |
| # 54 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 4а | # Инвестиционное агенство Центр (ООО) |  | # 5,032 |
| # 55 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 4а | # ТКФ Гермес (ООО) |  | # 23,921 |
| # 56 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 4б | # Мелкооптовая база (ООО) |  | # 16,769 |
| # 57 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 7 | # Аманова Е.В. пивбар |  | # 1,627 |
| # 58 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 7 | # Асмолов Евгений Владимирович |  | # 0,872 |
| # 59 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 7 | # Петров Е.И. |  | # 1,296 |
| # 60 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 8 | # МКУ "СХИТО" |  | # 4,484 |
| # 61 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Театральная ул, № 8 | # Прокофьев Л.Ю. |  | # 11,963 |

Таблица 1.86 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Телевизионная, 2Д за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2, Корпус 1 | # МКУ "СХИТО" | # 3,278 |
| # 2 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2, Корпус 1 | # Полуфабрикат (ООО") | # 12,675 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2, Корпус 1 | # Техно-Р ООО | # 142,465 |
| # 4 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2а | # Техно-Р ООО | # 68,962 |
| # 5 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2б | # МБУ "Калугаблагоустройство" | # 112,545 |

Таблица 1.87 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тульская, 78В за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 80 а | # Горбатый В,В, ИП | # 1,708 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 80 а | # ДЕПОЗИТ-ПЛЮС | # 4,939 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 80 а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 72,032 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 80 а | # ТСЖ Океан | # 5,067 |
| # 5 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 51 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 73,665 |
| # 6 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 51 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 5,744 |
| # 7 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 56 | # ЖРЭУ-14 | # 32,602 |
| # 8 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 56 | # УМВД России по г. Калуге | # 8,238 |
| # 9 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 58 | # ЖРЭУ-14 | # 77,576 |
| # 10 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 59 | # Контрольно-счетная палата г.Калуги | # 2,639 |
| # 11 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 59 | # МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" | # 0,727 |
| # 12 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 59 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 77,244 |
| # 13 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 34 | # АО "Калугагорбытсправка" | # 2,466 |
| # 14 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 34 | # ЖРЭУ-14 | # 75,324 |
| # 15 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 34 | # Мартынова Елена Геннадиевна | # 0,813 |
| # 16 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 36 | # ЖРЭУ-14 | # 78,463 |
| # 17 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 45 | # Отдел 7 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N23" г.Калуги | # 146,389 |
| # 18 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля 1-й пер, № 90 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 149,506 |
| # 19 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 84 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 101,496 |
| # 20 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 84 | # Феникс ЦЛА ООО | # 2,638 |
| # 21 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 88/36 | # Комета-88 (ООО) | # 5,142 |
| # 22 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 88/36 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 102,485 |
| # 23 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 92 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 123,968 |
| # 24 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 63а | # ЖРЭУ-14 | # 3,269 |
| # 25 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 89 | # Мартвых Ирина Валерьевна ИП | # 8,230 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 89 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 59,648 |
| # 27 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 91 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 9,013 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 91 | # ЖРЭУ-14 | # 136,108 |
| # 29 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 91 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | # 9,272 |
| # 30 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 52 | # Ахмедов Руслан Мубариз Оглы | # 1,291 |
| # 31 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 52 | # ЖРЭУ-14 | # 78,496 |
| # 32 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 54 | # Гришкин С.И. | # 0,638 |
| # 33 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 54 | # ЖРЭУ-14 | # 69,544 |
| # 34 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 29 | # Бархан (ООО) | # 5,934 |
| # 35 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 29 | # Мартвых Дмитрий Александрович | # 4,602 |
| # 36 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 29 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 80,130 |
| # 37 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 29 | # Терехин С.Ф. | # 0,864 |
| # 38 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 31 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 72,960 |
| # 39 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 66 | # ИНВЕСТСТРОЙ ЗАО | # 14,786 |
| # 40 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 66 | # Калугаземпредприятие АО | # 18,373 |
| # 41 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 68 | # Отдел 7 МБДОУ № 50 "Аленушка" г.Калуги | # 64,276 |
| # 42 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 70 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 33,440 |
| # 43 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78а | # ГАУК КО"Центр наследия" | # 5,012 |
| # 44 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78а | # ГБУ КО "Областной молодежный центр" | # 3,651 |
| # 45 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78а | # ГБУК КО "ДНТиК "Центральный" | # 6,610 |
| # 46 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78а | # ГКУК Калужской области "Областная специальная библиотека для слепых им. Н.Островского" | # 1,432 |
| # 47 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78а | # Региональная общественная организация "Калужская областная федерация шахмат" | # 4,128 |
| # 48 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78а | # Строитель ДК | # 3,031 |
| # 49 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Тульская ул, № 78б | # Чернова Л.А. | # 2,472 |
| # 50 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 59 | # Иванова И.А. офис | # 4,494 |
| # 51 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 61 | # Амельянчик Лариса Львовна | # 0,708 |
| # 52 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 61 | # ЖРЭУ-14 | # 78,944 |
| # 53 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 61 | # Лаврентьева В.Е. | # 0,661 |
| # 54 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 61 | # Наумова В.В. | # 0,701 |
| # 55 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 63 | # ЖРЭУ-14 | # 79,626 |

Таблица 1.88 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Тульское шоссе, 28А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,646 |
| # 2 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,446 |
| # 3 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 25 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,200 |
| # 4 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Мелиораторов ул, № 6 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 2,259 |
| # 5 | # 248033, Калужская обл, Калуга г, Тульское ш, № 28а | # КАЛУГАВТОДОР АО | # 60,161 |

Таблица 1.89 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Фридриха Энгельса, 13А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 4, Корпус 26 | # Черемушки УО ООО | # 78,378 |
| # 2 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 6 | # Лэндри (ООО") | # 10,706 |
| # 3 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 2,831 |
| # 4 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 6 | # РЕМОНТНИК ТСЖ | # 0,705 |
| # 5 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 179 | # ГАУ КО "СШ "Победа" | # 48,315 |
| # 6 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 181 | # Черемушки УО ООО | # 78,725 |
| # 7 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 183 | # УК Наш Тайфун ООО | # 35,033 |
| # 8 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 185 | # Вепрынцева Ольга Владимировна | # 1,093 |
| # 9 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 11 | # Черемушки УО ООО | # 108,964 |
| # 10 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 13 | # МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | # 35,472 |
| # 11 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 9 | # Храпонов А.И. | # 2,603 |
| # 12 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 9 | # Черемушки УО ООО | # 73,863 |
| # 13 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 22 | # Черемушки УО ООО | # 22,163 |
| # 14 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 24 | # Черемушки УО ООО | # 74,149 |
| # 15 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 10 | # Гулюк Е.Н. | # 1,551 |
| # 16 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 10 | # ЖРЭУ-14 | # 55,905 |
| # 17 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 | # Абольник М.З | # 1,108 |
| # 18 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 | # Данилова Надежда Юрьевна | # 0,553 |
| # 19 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 | # ЖРЭУ-14 | # 58,651 |
| # 20 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 | # Мартвых Ирина Валерьевна ИП | # 3,735 |
| # 21 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 | # Матвеева Ольга Ивановна | # 1,291 |
| # 22 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 | # Никанович Антонина Ивановна | # 1,631 |
| # 23 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 | # Петров Е.И. | # 1,203 |
| # 24 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 | # Садовников Сергей Александрович | # 0,784 |
| # 25 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 | # Сапичева Жанна Владимировна | # 0,809 |
| # 26 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 | # ФАНТАЗИЯ ООО | # 3,023 |
| # 27 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3 | # Федосенкова И.В. (ИП) | # 1,556 |
| # 28 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3, Корпус 1 | # ЖРЭУ-14 | # 21,074 |
| # 29 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 3, Корпус 1 | # Мартвых Александр Сергеевич | # 3,703 |
| # 30 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 | # Анисимова Наталия Владимировна | # 1,027 |
| # 31 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 | # Гулюк Е.Н. | # 2,673 |
| # 32 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 | # ЖРЭУ-14 | # 99,831 |
| # 33 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 | # Косушкин В.Г. | # 0,706 |
| # 34 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 | # Печникова Н.Г. | # 1,049 |
| # 35 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 | # Свиридова М.А (ИП) | # 2,232 |
| # 36 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 | # Сероженко В.С. | # 2,074 |
| # 37 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 | # УМВД России по г. Калуге | # 1,270 |
| # 38 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 5 | # Чирин Валентин Алексеевич | # 1,149 |
| # 39 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 188 | # ЖРЭУ-14 | # 3,279 |
| # 40 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 188 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 105,994 |
| # 41 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 17 | # Белоус Е.А. | # 1,030 |
| # 42 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 17 | # Богачева Ирина Николаевна | # 0,779 |
| # 43 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 17 | # ЖРЭУ-14 | # 106,031 |
| # 44 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 17 | # Сосова Е.С. | # 1,135 |

Таблица 1.90 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Хрустальная, 18А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 57 | # !!! Объекты без договоров | # 2,991 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Заводская ул, № 57 | # ГБУ КО "Дирекция парков" | # 74,550 |
| # 3 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Подгорная ул, № 57 | # ГАУ КО "СШОР "ТРУД" | # 125,886 |
| # 4 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 2 | # МБУ "СЖО" | # 0,080 |
| # 5 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 10,958 |
| # 6 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 4 | # МБУ "СЖО" | # 0,080 |
| # 7 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,570 |
| # 8 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 1 | # ООО "Уютный Дом" | # 1,364 |
| # 9 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 72,256 |
| # 10 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 10 | # Иванов Алексей Александрович | # 0,626 |
| # 11 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 10 | # Карпов Руслан Андреевич (ИП) | # 5,388 |
| # 12 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 111,296 |
| # 13 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 10 | # ХРУСТАЛЬНАЯ 10 ТСН | # 0,386 |
| # 14 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 11 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 72,785 |
| # 15 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 18 | # Любава (ООО) | # 83,864 |
| # 16 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 2 | # Отдел 7 УО МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22"г.Калуги | # 93,633 |
| # 17 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 34а | # МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГБУ КО | # 6,150 |
| # 18 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 5 | # СУ-155 АО | # 11,208 |
| # 19 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 5 | # УК Заводская ООО | # 344,119 |
| # 20 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,503 |
| # 21 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 5,780 |
| # 22 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 8 | # УК Наш Тайфун ООО | # 219,033 |
| # 23 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,518 |
| # 24 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 1 | # МБУ "СЖО" | # 0,079 |
| # 25 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,001 |
| # 26 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 11 | # МБУ "СЖО" | # 0,059 |
| # 27 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 11 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,913 |
| # 28 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 3,878 |
| # 29 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,562 |
| # 30 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 3 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 1,972 |
| # 31 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,892 |
| # 32 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 7 | # МБУ "СЖО" | # 0,583 |
| # 33 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 7 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 56,881 |
| # 34 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 9 | # МБУ "СЖО" | # 0,104 |
| # 35 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальный пер, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,574 |
| # 36 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 11 | # Черемушки УО ООО | # 16,100 |
| # 37 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 15 | # Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | # 0,245 |
| # 38 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 24,921 |
| # 39 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Чехова ул, № 9 | # Отдел № 8 МБДОУ № 37 "ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" Г.КАЛУГИ | # 2,389 |
| # 40 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 52 | # Федотов Юрий Владимирович | # 1,155 |
| # 41 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Маршала Жукова ул, № 52 | # Черемушки УО ООО | # 131,237 |
| # 42 | # 248028, Калуга г, Калужская обл, Хрустальная ул, № 44, Корпус 6 | # УК Заводская ООО | # 360,922 |
| # 43 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 26 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 125,237 |
| # 44 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 26 | # УК Наш Тайфун ООО | # 1,015 |
| # 45 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 2 | # ООО "Калуга-Строй" | # 271,564 |
| # 46 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 2 | # СУ-155 АО | # 10,552 |
| # 47 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 2 | # Тихонов Владимир Геннадиевич | # 1,511 |
| # 48 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 3 | # ООО "ИК "Триумфальная арка" | # 5,727 |
| # 49 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 3 | # ПИК-Комфорт ООО | # 5,107 |
| # 50 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 227,888 |
| # 51 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 446,524 |
| # 52 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 4 | # СУ-155 АО | # 21,208 |
| # 53 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 44, Корпус 4 | # УК Заводская ООО | # 4,585 |
| # 54 | # Калужская обл, Калуга г, Песчаная ул, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 60,730 |

Таблица 1.91 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Хрустальная, 50А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 54 | # ЛИК ООО МПП |  | # 2,325 |
| # 2 | # 248018, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 54 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 118,818 |
| # 3 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Стекольная ул, № 36 | # Союз НПП ООО |  | # 30,786 |
| # 4 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 27 | # ООО "Уютный Дом" |  | # 0,125 |
| # 5 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 26,347 |
| # 6 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 33 | # ООО "Уютный Дом" |  | # 0,213 |
| # 7 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 33 | # ООО"Градус" |  | # 1,755 |
| # 8 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 33 | # ПАРАДИЗ ООО |  | # 0,310 |
| # 9 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 33 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 80,431 |
| # 10 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 35 |  |  | # 0,210 |
| # 11 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 35 | # Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | # 0,283 |
| # 12 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 35 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 66,965 |
| # 13 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 35 | # Ростелеком ПАО |  | # 0,293 |
| # 14 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 50 | # Садова Елена Михайловна |  | # 3,434 |
| # 15 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 50 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 98,124 |
| # 16 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 50 | # УМВД России по г. Калуге |  | # 1,145 |
| # 17 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 52 | # Техно-Р ООО |  | # 133,863 |
| # 18 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 56 | # Беляева Ольга Сергеевна |  | # 0,479 |
| # 19 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 56 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | # 3,490 |
| # 20 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 56 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | # 0,850 |
| # 21 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 56 | # Техно-Р ООО |  | # 89,039 |
| # 22 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 58 | # ЖилСерви ООО |  | # 89,344 |
| # 23 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 60 | # ЖилСерви ООО |  | # 74,089 |
| # 24 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 60 | # ТАНДЕР |  | # 29,688 |
| # 25 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 62 | # Борис Михаил Васильевич |  | # 2,454 |
| # 26 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 62 | # Техно-Р ООО |  | # 96,723 |
| # 27 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 64 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 130,388 |
| # 28 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 66 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | # 2,786 |
| # 29 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 66 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги |  | # 2,537 |
| # 30 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 66 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 30,863 |
| # 31 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 66 | # Техно-Р ООО |  | # 105,365 |
| # 32 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 68 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ |  | # 2,693 |
| # 33 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 68 | # ООО "Уютный Дом" |  | # 0,249 |
| # 34 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 68 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 104,573 |
| # 35 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 70 | # Техно-Р ООО |  | # 85,313 |
| # 36 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 72 | # Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" |  | # 0,263 |
| # 37 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 72 | # Почта России АО |  | # 4,686 |
| # 38 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 72 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 52,887 |
| # 39 | # 248028, Калужская обл, Калуга г, Хрустальная ул, № 74 | # Техно-Р ООО |  | # 117,408 |

Таблица 1.92 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чижевского, 12А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 143 | # ГБПОУ КО "Калужский областной колледж культуры и искусств" | # 129,402 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 | # Головашкина Е.Г. | # 1,171 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 | # КАЛУГА ООО КБ | # 12,695 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 128,586 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147, Корпус 1 | # МТС ПАО | # 3,792 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 147, Корпус 1 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 10,804 |
| # 7 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153 | # Морозов Д.Л. | # 0,414 |
| # 8 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 4,667 |
| # 9 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 1 | # ЖРЭУ ООО | # 38,374 |
| # 10 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 1 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" | # 0,871 |
| # 11 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 1 | # Перепелова Лилия Викторовна | # 0,970 |
| # 12 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 2 | # Паралиенов Владимир Владимирович | # 1,732 |
| # 13 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 2 | # Стоматология топ Дент (ООО) | # 1,643 |
| # 14 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 2 | # УК Ваш Уют ООО | # 72,126 |
| # 15 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 3 | # СпецРемСтрой ООО | # 75,072 |
| # 16 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 4 | # Союз НПП ООО | # 81,874 |
| # 17 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 153, Корпус 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 59,887 |
| # 18 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # Афонина О.В. | # 0,802 |
| # 19 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # Белокопытова Елена Владимировна | # 0,790 |
| # 20 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # Данилова Ангелина Валерьевна | # 1,097 |
| # 21 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # Завьялова В.Г. | # 0,618 |
| # 22 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # Смирнова Е.А. | # 1,554 |
| # 23 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # СпецРемСтрой ООО | # 50,551 |
| # 24 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # Сюрин Сергей Иванович | # 0,720 |
| # 25 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # Сюрина Татьяна Александровна | # 0,750 |
| # 26 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # Тюрина Наталья Геннадьевна | # 1,069 |
| # 27 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # Финкельштейн Юрий Семенович | # 1,418 |
| # 28 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # Чернин И.С. | # 1,024 |
| # 29 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 63, Корпус 10 | # Яцевич В.О. | # 0,708 |
| # 30 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65 | # Голикова Л.Н. | # 1,064 |
| # 31 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 110,592 |
| # 32 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65а | # Купидон (ООО) | # 18,482 |
| # 33 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65б | # МКУ "СХИТО" | # 9,441 |
| # 34 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 65б | # МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г.Калуги | # 8,780 |
| # 35 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 67 | # Быков М.И. | # 0,784 |
| # 36 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 67 | # Данилова Надежда Юрьевна | # 0,732 |
| # 37 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 67 | # Ефремов Александр Валерьевич | # 0,736 |
| # 38 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 67 | # ИП Сергеев Вадим Евгеньевич | # 0,753 |
| # 39 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 67 | # Комаров Ю.А. | # 1,088 |
| # 40 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 67 | # Техно-Р ООО | # 58,221 |
| # 41 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 67 | # Федоров Г.А. | # 0,821 |
| # 42 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 151 | # СпецРемСтрой ООО | # 49,088 |
| # 43 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 155 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 42,544 |
| # 44 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 157 | # Лабай А.В. | # 1,710 |
| # 45 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 157 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 76,145 |
| # 46 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 159 | # ИП Ларина Галина Васильевна | # 1,001 |
| # 47 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Суворова ул, № 159 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 66,920 |
| # 48 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 12 | # Отдел 8 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N15" г.Калуги | # 109,750 |
| # 49 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 12а | # МБОУ Гимназия N 24 г.Калуги | # 93,145 |
| # 50 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 12 | # Макаров Владимир Игоревич | # 1,407 |
| # 51 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 12 | # Мишина Е.Н. (ИП) | # 1,496 |
| # 52 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Чижевского ул, № 12 | # Техно-Р ООО | # 70,727 |
| # 53 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Теренинский пер, № 7а | # Калугагазстрой ЗАО | # 31,939 |

Таблица 1.93 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чичерина, 11А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Багговута ул, № 12 | # Техно-Р ООО | # 56,140 |
| # 2 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Калинина пер, № 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 29,974 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 13, Корпус 18 | # Техно-Р ООО | # 70,282 |
| # 4 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пионерская ул, № 15 | # Техно-Р ООО | # 82,531 |
| # 5 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 3 | # Техно-Р ООО | # 64,970 |
| # 6 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Социалистическая ул, № 4 | # Техно-Р ООО | # 82,676 |
| # 7 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 1 | # ГБУКО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | # 19,810 |
| # 8 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 10 | # АГРО-40 ООО | # 1,033 |
| # 9 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 10 | # Пашаев А.И. | # 3,648 |
| # 10 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 10 | # Пашаев Р.И. | # 1,477 |
| # 11 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 10 | # Терехова Евгения Анатольевна | # 0,774 |
| # 12 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 10 | # Техно-Р ООО | # 43,862 |
| # 13 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14, Корпус 1 | # МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | # 26,822 |
| # 14 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 72,773 |
| # 15 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2 | # Архитектурно - геодезическая служба г. Калуги ООО | # 7,030 |
| # 16 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 2 | # Техно-Р ООО | # 29,580 |
| # 17 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 3 | # УМВД России по г. Калуге | # 26,177 |
| # 18 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 4 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 0,725 |
| # 19 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 4 | # Техно-Р ООО | # 45,647 |
| # 20 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 21,863 |
| # 21 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 6, Корпус 1 | # Техно-Р ООО | # 21,249 |
| # 22 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,139 |
| # 23 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 24 | # Некрасова Ирина Анатольевна | # 1,734 |
| # 24 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 24 | # Техно-Р ООО | # 84,076 |
| # 25 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина пер, № 28 | # Техно-Р ООО | # 73,689 |
| # 26 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 1/5 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 59,463 |
| # 27 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 10 | # ТАНДЕР | # 6,258 |
| # 28 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 10 | # УК Забота Плюс ООО | # 66,130 |
| # 29 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 11 | # МБУ "Централизованная библиотечная система" г.Калуги | # 8,099 |
| # 30 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 11 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 59,503 |
| # 31 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 12 | # Бархан (ООО) | # 5,160 |
| # 32 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 12 | # Выборнова Наталья Борисовна | # 1,229 |
| # 33 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 12 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 60,088 |
| # 34 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13 | # Афонина Елена Николаевна | # 1,753 |
| # 35 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13 | # Ильин А.В. (ИП) | # 1,903 |
| # 36 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13 | # Корнеева Мария Тихоновна | # 1,873 |
| # 37 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 59,243 |
| # 38 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13 | # Скляр А.Н. (парикмахерская"Алькор") | # 0,290 |
| # 39 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13 | # ТАНДЕР | # 6,673 |
| # 40 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13 | # Чирина А.В. | # 1,758 |
| # 41 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13а | # МКУ "СХИТО" | # 4,110 |
| # 42 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 13а | # УМВД России по г. Калуге | # 1,249 |
| # 43 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 14 | # Сеть магазинов Калужские продукты (ООО") | # 1,770 |
| # 44 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 14 | # Терещенко Н.В. | # 1,848 |
| # 45 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 14 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 43,016 |
| # 46 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 26,354 |
| # 47 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 7 | # Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калужской области | # 11,105 |
| # 48 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 7а | # Техно-Р ООО | # 31,375 |
| # 49 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 8 | # Даниелян Александра Андреевна | # 0,799 |
| # 50 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 8 | # Техно-Р ООО | # 32,871 |
| # 51 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 9 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,926 |
| # 52 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 9а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 17,882 |

Таблица 1.94 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Чичерина, 23А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 46, Корпус 1 | # ООО УК "Наш район" | # 72,659 |
| # 2 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 1, Корпус 2 | # Техно-Р ООО | # 132,312 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 3 | # !!! Объекты без договоров | # 0,898 |
| # 4 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 3 | # ООО " Противопожарный Центр-Калуга" | # 6,637 |
| # 5 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 3 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 40,409 |
| # 6 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 8 | # Соколова Лариса Евгеньевна ИП | # 0,257 |
| # 7 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Кооперативная ул, № 8 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 208,516 |
| # 8 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 27, Корпус 25 | # Бабаев Дмитрий Витальевич | # 0,941 |
| # 9 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 27, Корпус 25 | # Васько А.В. ИП | # 2,863 |
| # 10 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 27, Корпус 25 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 0,851 |
| # 11 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 27, Корпус 25 | # Кривошеева Елена Александровна | # 1,214 |
| # 12 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 27, Корпус 25 | # С.Б.С. ООО | # 24,577 |
| # 13 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 27, Корпус 25 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 70,732 |
| # 14 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 29 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 36,240 |
| # 15 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 40 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,513 |
| # 16 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 41 | # ГКУК КО "Калужская областная детская библиотека" | # 1,364 |
| # 17 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 41 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 36,148 |
| # 18 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 42 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 0,115 |
| # 19 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 42 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 2,228 |
| # 20 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 75,555 |
| # 21 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 2 | # УК Забота Плюс ООО | # 89,802 |
| # 22 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 43, Корпус 3 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 32,717 |
| # 23 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 45 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 12,400 |
| # 24 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 46 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,287 |
| # 25 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 47 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 15,132 |
| # 26 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 48, Корпус 24 | # АВАЗ ООО | # 4,104 |
| # 27 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 48, Корпус 24 | # Бурина Ольга Ншановна | # 1,319 |
| # 28 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 48, Корпус 24 | # Буровые основания (ООО") | # 1,971 |
| # 29 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 48, Корпус 24 | # Кахаров Алишер Акрамович | # 1,952 |
| # 30 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 48, Корпус 24 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 30,548 |
| # 31 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 49 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 15,952 |
| # 32 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 50, Корпус 27 | # Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | # 7,182 |
| # 33 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 50, Корпус 27 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 51,204 |
| # 34 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 50, Корпус 27 | # Яковлева С.В. | # 2,047 |
| # 35 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 51 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 15,078 |
| # 36 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 53 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 9,681 |
| # 37 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 55 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 9,984 |
| # 38 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Пухова ул, № 57 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 9,992 |
| # 39 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 11 | # Бысова Е.Е. | # 1,232 |
| # 40 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 11 | # Гоцфрид К.В. ИП | # 1,260 |
| # 41 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 11 | # Докучаева Наталья Михайловна | # 1,518 |
| # 42 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 11 | # Нечвидова Елена Михайловна | # 1,142 |
| # 43 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 11 | # Плиско Геннадий Владимирович | # 0,820 |
| # 44 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 11 | # Сиротина Г.Е (ИП) | # 3,685 |
| # 45 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 11 | # УК Забота Плюс ООО | # 47,989 |
| # 46 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 | # Афанаскина Т.А. | # 1,417 |
| # 47 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 | # Беловинцев Сергей Владимирович | # 2,265 |
| # 48 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 | # Зудин С.И. | # 0,941 |
| # 49 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 | # ИП Зубихин А.А | # 1,677 |
| # 50 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 | # Лагутина Валентина Павловна | # 1,389 |
| # 51 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 | # Никишина М.П. | # 0,893 |
| # 52 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 | # Снегирева Ольга Викторовна | # 2,058 |
| # 53 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 | # Сорокин М.В. | # 1,271 |
| # 54 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 | # Стеюк А.Я. | # 1,372 |
| # 55 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 41,412 |
| # 56 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 12 | # Черниченко Юлия Васильевна | # 1,254 |
| # 57 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 13 | # Вазгис Н.В. | # 1,045 |
| # 58 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 13 | # Вазгис Р.Р. | # 1,994 |
| # 59 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 13 | # Волков Александр Александрович | # 0,722 |
| # 60 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 13 | # Семенова Любовь Семеновна | # 0,925 |
| # 61 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 13 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 33,486 |
| # 62 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14 | # Аксенова Е.П. | # 1,660 |
| # 63 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14 | # ИП Анисимов А.И. | # 2,089 |
| # 64 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14 | # Свирин Андрей Викторович | # 2,053 |
| # 65 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 14 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 16,908 |
| # 66 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 15 | # Зеленова Татьяна Васильевна (Салон"Александр") | # 1,117 |
| # 67 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 15 | # Киреева Диана Викторовна | # 0,857 |
| # 68 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 15 | # Сарапова Л.О. | # 1,176 |
| # 69 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 15 | # Снабстройсервис (ООО") | # 1,092 |
| # 70 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 15 | # УК Забота Плюс ООО | # 31,198 |
| # 71 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 16 | # Гришаев Николай Петрович | # 3,135 |
| # 72 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 16 | # Сычев В.П. (ИП) | # 2,195 |
| # 73 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 16 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 31,971 |
| # 74 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 17 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 16,541 |
| # 75 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 18 | # МАУ СШОР "Вымпел" г.Калуги | # 51,592 |
| # 76 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 20а | # МБОУДО "ДШИ N 2 им. C.C.Туликова"г.Калуги | # 23,639 |
| # 77 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 23 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 16,589 |
| # 78 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 25 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 23,388 |
| # 79 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 27 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,206 |
| # 80 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 31а | # Калугалифтремстрой ОАО | # 3,686 |
| # 81 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 5 | # Отдел N 17 МБОУ"Средняя Общеобразовательная школа N7"г.Калуги | # 175,600 |
| # 82 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 9 | # ЖРЭУ-21 | # 33,736 |
| # 83 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Телевизионная ул, № 9 | # ТАНДЕР | # 10,703 |
| # 84 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 35 | # ЖРЭУ-21 | # 76,997 |
| # 85 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 37 | # ЖРЭУ-21 | # 57,800 |
| # 86 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 39 | # ЖРЭУ-21 | # 76,620 |
| # 87 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 39 | # Щеглова Алла Юрьевна | # 2,674 |
| # 88 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 41 | # ЖРЭУ-21 | # 77,158 |
| # 89 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 41 | # Никишина М.П. | # 1,477 |
| # 90 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Тельмана ул, № 41 | # Сорокин М.В. | # 1,239 |
| # 91 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16 | # Пастарнаков Сергей Константинович | # 0,965 |
| # 92 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16 | # Техно-Р ООО | # 36,783 |
| # 93 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16а | # УК МЖД Московского округа ООО | # 45,853 |
| # 94 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 16а | # Феникс ЦЛА ООО | # 2,926 |
| # 95 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 17 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 46,548 |
| # 96 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 17 | # Соколов Иван Валентинович | # 2,846 |
| # 97 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 17а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 13,441 |
| # 98 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 18 | # Денисов С.Н. ООО "Виноград" | # 2,559 |
| # 99 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 18 | # Почта России АО | # 5,676 |
| # 100 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 18 | # УК Забота Плюс ООО | # 81,771 |
| # 101 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 18, Корпус 1 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 74,758 |
| # 102 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 19 | # ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ | # 1,148 |
| # 103 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 19 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 40,552 |
| # 104 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 19 | # Родионова Галина Кузьминична | # 6,168 |
| # 105 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 19 | # Тарасова Анна Андреевна | # 4,478 |
| # 106 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 20 | # ГОРПО | # 6,096 |
| # 107 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 20 | # Ирлен (ООО") | # 9,346 |
| # 108 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 20 | # Кудрявцева Елена Петровна | # 3,943 |
| # 109 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 20 | # Пархимович Елена Анатольевна | # 0,384 |
| # 110 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 20 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 53,934 |
| # 111 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 21 | # Байрамов Вячеслав Сахлияр Оглы | # 0,457 |
| # 112 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 21 | # Сидорова Наталья Борисовна | # 0,471 |
| # 113 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 21 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 50,329 |
| # 114 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 22 | # АСТРА ООО | # 18,895 |
| # 115 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 22 | # Липатников Г.А. | # 0,841 |
| # 116 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 22 | # Техно-Р ООО | # 46,296 |
| # 117 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 26 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 11,015 |
| # 118 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 30 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 14,500 |
| # 119 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, № 31 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 16,990 |
| # 120 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 10 | # Техно-Р ООО | # 104,826 |
| # 121 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 10 | # Финогенова Ирина Юрьевна | # 0,445 |
| # 122 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 2 | # Белоцерковская Н.В. | # 0,334 |
| # 123 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 2 | # ЖРЭУ-21 | # 177,547 |
| # 124 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 2 | # Котов Александр Михайлович | # 1,155 |
| # 125 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 2 | # Кузьмина Е.Ю | # 0,297 |
| # 126 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 2 | # Марковская М.С. | # 1,149 |
| # 127 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 2 | # Прошин В.А. | # 0,275 |
| # 128 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 2 | # Яковец Владимир Анатольевич | # 0,329 |
| # 129 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 26 | # Вахлис Б.З. | # 0,746 |
| # 130 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 26 | # Силаева Валентина Степановна | # 0,729 |
| # 131 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 26 | # Техно-Р ООО | # 56,156 |
| # 132 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 26 | # Федотов Юрий Владимирович | # 0,765 |
| # 133 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 4 | # ЖРЭУ-21 | # 237,335 |
| # 134 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 4 | # Калугалифтремстрой ОАО | # 0,633 |
| # 135 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 8 | # УК Забота Плюс ООО | # 130,401 |
| # 136 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, К.Либкнехта ул, № 1 | # Отдел 16 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17 г.Калуги | # 103,792 |
| # 137 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 170 | # МБДОУ № 49 "БЕЛОЧКА" Г. КАЛУГИ | # 6,065 |
| # 138 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 178 | # Горбачева Наталья Александровна | # 0,520 |
| # 139 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 178 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" | # 6,245 |
| # 140 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 178 | # УК Забота Плюс ООО | # 59,756 |
| # 141 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 180 | # СпецРемСтрой ООО | # 76,721 |
| # 142 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 180 | # Чечетина Татьяна Юрьевна | # 0,687 |
| # 143 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 182 | # Кузнецов Павел Алексеевич | # 0,726 |
| # 144 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 182 | # СпецРемСтрой ООО | # 54,736 |
| # 145 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 182 | # Стоматология ООО | # 0,798 |
| # 146 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 90,053 |
| # 147 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184а/2 | # Останков Роман Михайлович | # 1,418 |
| # 148 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 186 | # Отдел 16 МБДОУ № 41 "Ивушка" г.Калуги | # 5,501 |
| # 149 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 107,708 |
| # 150 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 2 | # УК Забота Плюс ООО | # 156,980 |
| # 151 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4 | # ЖРЭУ-21 | # 140,304 |
| # 152 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4, Корпус 1 | # ЖРЭУ-21 | # 54,600 |
| # 153 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4, Корпус 2 | # УК Забота Плюс ООО | # 54,972 |
| # 154 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 4/3 | # ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской | # 30,336 |
| # 155 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 6 | # Пашаев Р.И. | # 2,646 |
| # 156 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 67,436 |
| # 157 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 7 | # Андриевичев Ю.Н. | # 5,386 |
| # 158 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 7 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 57,223 |
| # 159 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 8 | # ЖРЭУ-21 | # 97,928 |
| # 160 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Окружная ул, № 8 | # МКУ "СХИТО" | # 2,558 |
| # 161 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы пер, № 10 | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области | # 0,694 |
| # 162 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 20 | # УК МЖД города Калуги (ООО) | # 18,969 |
| # 163 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 31 | # Симаков Иван Семёнович (Частный жилой дом по ул.П.Свободы,31-гвс ) | # 0,431 |
| # 164 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 33 | # УК МЖД Московского округа ООО | # 34,837 |
| # 165 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 33 | # Шелыганов Ю.Н. | # 2,082 |
| # 166 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 65а | # АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ - КРЕСТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ В Г. КАЛУГЕ | # 3,600 |
| # 167 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 37а | # Кафе "Гриль" | # 10,319 |
| # 168 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 52 | # МБУ СШОР "Темп" г. Калуги | # 8,294 |
| # 169 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 52 | # МБУК"Городской досуговый центр" | # 51,376 |
| # 170 | # Калуга г, Калужская обл, Пухова ул, № 54 | # МБОУ СОШ №2 им. М.Ф.Колонтаева г.Калуги | # 76,390 |

Таблица 1.95 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Шахтеров, 3А за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Северная ул, № 96 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 70,701 |
| # 2 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Вагонный пер, № 15 | # ООО "Квадратный Метр" | # 1,460 |
| # 3 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Вагонный пер, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 122,873 |
| # 4 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 10 | # МБОУДО ЦРТДИЮ "СОЗВЕЗДИЕ" Г.КАЛУГИ | # 17,535 |
| # 5 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,445 |
| # 6 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 18/20 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 33,967 |
| # 7 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 2/63 | # Калужская Ирина Сергеевна | # 3,769 |
| # 8 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 2/63 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 59,040 |
| # 9 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 20/21 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 32,523 |
| # 10 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 22 | # ГБУ КО Калужский комплексный центр социального обслуживания населения "Забота" г.Калуга | # 60,201 |
| # 11 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 41,120 |
| # 12 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 45 | # ООО "Квадратный Метр" | # 1,354 |
| # 13 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 45 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 119,085 |
| # 14 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 6 | # МУП "Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги | # 36,857 |
| # 15 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовая ул, № 8 | # ГБУ КО Центр "Доброта" | # 23,916 |
| # 16 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовой пер, № 19, Корпус 12 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 16,260 |
| # 17 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовой пер, № 4 | # Калугалифтремстрой ОАО | # 0,175 |
| # 18 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовой пер, № 4 | # ООО "УК "Губерния" | # 39,159 |
| # 19 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Врубовой пер, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 140,583 |
| # 20 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Забойная ул, № 1, Корпус 69 | # ГБУ КО "РЦИ КРОК" | # 5,554 |
| # 21 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Забойная ул, № 1, Корпус 69 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 33,978 |
| # 22 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Забойная ул, № 3 | # ЖРЭУ- 8 | # 25,440 |
| # 23 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Забойная ул, № 3 | # Корнеева Марина Анатольевна | # 2,333 |
| # 24 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Забойная ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 95,469 |
| # 25 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 39 | # ТАНДЕР | # 22,672 |
| # 26 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 41 | # Отдел № 1 МБДОУ № 94 "ЗАБАВА" г. Калуги | # 99,287 |
| # 27 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 43 | # Отдел 1 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N1"г.Калуги | # 117,785 |
| # 28 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Луговая ул, № 70 | # ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | # 62,635 |
| # 29 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Отбойная ул, № 18, Корпус 2 | # ЖРЭУ- 8 | # 27,090 |
| # 30 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Отбойная ул, № 18, Корпус 2 | # Максимов Алексей Николаевич | # 0,241 |
| # 31 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Отбойная ул, № 18, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 147,236 |
| # 32 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Северная ул, № 65, Корпус 2 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 35,532 |
| # 33 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 10,730 |
| # 34 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 11/23 | # ГБУЗ КО "Городская поликлиника" | # 7,094 |
| # 35 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 11/23 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 46,468 |
| # 36 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 13 | # ЖРЭУ- 8 | # 13,587 |
| # 37 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 13 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 54,485 |
| # 38 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 14 | # Евгенова О.В. | # 6,490 |
| # 39 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 16/22 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 30,776 |
| # 40 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 16/22 | # ФКУ"Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Калужской области" | # 2,822 |
| # 41 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 17 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 6,870 |
| # 42 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 37,125 |
| # 43 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 4 | # Московченко Евгений Геннадьевич | # 2,769 |
| # 44 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 4 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 32,838 |
| # 45 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 5 | # ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" | # 8,731 |
| # 46 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 34,144 |
| # 47 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 35,585 |
| # 48 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Шахтеров ул, № 9 | # Слесарев Аркадий Аркадьевич | # 3,559 |

Таблица 1.96 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Широкая, 51Б за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 49 | # Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | # 18,554 |
| # 2 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 49, Корпус 1 | # Архиерейское Подворье Калужский Свято-Лаврентьевский Монастырь | # 12,139 |
| # 3 | # 248010, Калужская обл, Калуга г, Широкая ул, № 51 | # Отдел N17 МБОУ"Основная общеобразовательная школа N 20"города Калуги | # 84,031 |

Таблица 1.97 – Теплопотребление абонетов котельной по ул. Школьная, 7а (п. Резвань) за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # п. Резвань | # ГП "Калугаоблводоканал" |  | # 11,074 |
| # 2 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, п. Резвань, Школьная ул, № 15а | # МБДОУ N86 "Березка" г. Калуги |  | # 42,875 |
| # 3 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 1 | # Афонин Д.А. |  | # 1,534 |
| # 4 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 1 | # ЖРЭУ ООО |  | # 73,686 |
| # 5 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 1 | # МКУ "СХИТО" |  | # 2,598 |
| # 6 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 1 | # Ростелеком ПАО |  | # 1,031 |
| # 7 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 3 | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | # 5,609 |
| # 8 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 3 | # ЖРЭУ ООО |  | # 80,981 |
| # 9 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 5 | # ЖРЭУ ООО |  | # 79,825 |
| # 10 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 5 | # ТАНДЕР |  | # 7,956 |
| # 11 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 7 | # ЖРЭУ ООО |  | # 74,576 |
| # 12 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Буровая ул, № 9 | # ЖРЭУ ООО |  | # 32,771 |
| # 13 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 1 |  |  | # 0,583 |
| # 14 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 1 | # ЖРЭУ ООО |  | # 66,166 |
| # 15 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 1 | # УМВД России по г. Калуге |  | # 0,611 |
| # 16 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 11 | # ЖРЭУ ООО |  | # 42,050 |
| # 17 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 2 | # ЖРЭУ ООО |  | # 106,470 |
| # 18 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 3 | # ЖРЭУ ООО |  | # 73,218 |
| # 19 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 3а | # Отдел 19 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N37" города Калуги |  | # 62,164 |
| # 20 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 4 | # ЖРЭУ ООО |  | # 25,049 |
| # 21 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 4 | # Почта России АО |  | # 1,214 |
| # 22 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 4 | # Савин Алексей Владимирович |  | # 0,749 |
| # 23 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 5 | # ЖРЭУ ООО |  | # 29,993 |
| # 24 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 6 | # МБОУ ДО "Детская школа искусств N4" г.Калуги |  | # 5,542 |
| # 25 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 7 | # ЖРЭУ ООО |  | # 42,825 |
| # 26 | # 248901, Калужская обл, Калуга г, Резвань п, Школьная ул, № 9 | # ЖРЭУ ООО |  | # 35,683 |

Таблица 1.98 – Теплопотребление абонетов котельной д. Шопино за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Молодежная ул, № 6 | # Союз НПП ООО |  | # 19,301 |
| # 2 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 15 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 14,071 |
| # 3 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Новая ул, № 5 | # Сектор № 14 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N33" г.Калуги |  | # 7,779 |
| # 4 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 1 | # СПЗССК "Монастырское подворье" |  | # 9,316 |
| # 5 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 11 |  |  | # 16,253 |
| # 6 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 14 | # Сектор № 18 МБДОУ N67 "Поляночка" г.Калуги |  | # 30,347 |
| # 7 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 16 | # Союз НПП ООО |  | # 22,364 |
| # 8 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 18 | # МБУК "КДО" |  | # 16,929 |
| # 9 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 2 | # МКУ "СХИТО" |  | # 7,598 |
| # 10 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 2 | # Почта России АО |  | # 2,703 |
| # 11 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 2 | # Ростелеком ПАО |  | # 2,628 |
| # 12 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 23 | # ГБУЗ КО " Калужская городская больница № 5" |  | # 2,761 |
| # 13 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 3 | # Ярошенко Наталья Николаевна |  | # 7,277 |
| # 14 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 3в | # НУ ОА ЕИРЦ Калужской области |  | # 1,992 |
| # 15 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 3в | # Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье (ООО) |  | # 17,577 |
| # 16 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 4 | # ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" |  | # 13,061 |
| # 17 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № 6 |  |  | # 20,971 |
| # 18 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Центральная ул, № БУЛГАРКОНСЕРВ | # АО "БУЛГАРКОНСЕРВ" |  | # 40,686 |
| # 19 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 11 | # Сектор № 14 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N33" г.Калуги |  | # 58,940 |
| # 20 | # 248921, Калужская обл, Калуга г, Шопино д, Школьная ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 11,557 |

Таблица 1.99 – Теплопотребление абонетов котельной от АО КалугаТехремонт ул. Механизаторов, 38 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Механизаторов ул, № 21 | # Калугатехремонт АО | # 76,460 |
| # 2 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Механизаторов ул, № 23 | # Калугатехремонт АО | # 110,252 |
| # 3 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тракторная ул, № 49 | # Калугатехремонт АО | # 60,483 |
| # 4 | # 248008, Калужская обл, Калуга г, Тракторная ул, № 52 | # Калугатехремонт АО | # 86,422 |

Таблица 1.100 – Теплопотребление абонетов котельной от АО Калужский з-д Ремпутьмаш ул. Малинники, 21 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 14 |  |  | # 7,787 |
| # 2 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 16 |  |  | # 8,025 |
| # 3 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 18 |  |  | # 10,116 |
| # 4 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 20 |  |  | # 7,930 |
| # 5 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21 |  |  | # 4,570 |
| # 6 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21а |  |  | # 81,507 |
| # 7 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21б |  |  | # 22,969 |
| # 8 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 21в |  |  | # 86,832 |
| # 9 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 22 |  |  | # 7,187 |
| # 10 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 23, Корпус 1 |  |  | # 39,836 |
| # 11 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 23, Корпус 2 |  |  | # 38,482 |
| # 12 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 24 |  |  | # 0,839 |
| # 13 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 26 |  |  | # 2,861 |
| # 14 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 29 |  |  | # 91,209 |
| # 15 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 29, Корпус 1 |  |  | # 37,708 |
| # 16 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 30 |  |  | # 94,454 |
| # 17 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 31 |  |  | # 91,212 |
| # 18 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 32 |  |  | # 5,926 |
| # 19 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 33 |  |  | # 68,536 |
| # 20 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 33, Корпус 1 |  |  | # 31,848 |
| # 21 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 34 |  |  | # 110,327 |
| # 22 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 35 |  |  | # 74,372 |
| # 23 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 39 |  |  | # 64,120 |
| # 24 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 41 |  |  | # 78,739 |
| # 25 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 43 |  |  | # 112,354 |
| # 26 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 45 |  |  | # 62,384 |
| # 27 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 47 |  |  | # 113,497 |
| # 28 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 47, Корпус 1 |  |  | # 40,097 |
| # 29 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, В.Никитиной ул, № 51 |  |  | # 78,806 |
| # 30 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Зеленая ул, № 52 |  |  | # 20,577 |
| # 31 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Зерновая ул, № 20 |  |  | # 18,722 |
| # 32 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 11 |  |  | # 2,755 |
| # 33 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 15 |  |  | # 2,906 |
| # 34 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 18 |  |  | # 60,255 |
| # 35 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники пер, № 7, Корпус 2 |  |  | # 4,774 |
| # 36 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники ул, № 62 |  |  | # 49,692 |
| # 37 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Малинники ул, № Ремпутьмаш | # Ремпутьмаш АО |  | # 5 129,558 |
| # 38 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 10 |  |  | # 2,699 |
| # 39 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 12 |  |  | # 48,743 |
| # 40 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 12а |  |  | # 2,901 |
| # 41 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Промышленная ул, № 4 |  |  | # 135,119 |
| # 42 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 13 |  |  | # 15,348 |
| # 43 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 15 |  |  | # 0,415 |
| # 44 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 19 |  |  | # 2,348 |
| # 45 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 2 |  |  | # 4,181 |
| # 46 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 5 |  |  | # 10,216 |
| # 47 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 6 |  |  | # 82,831 |
| # 48 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 7 |  |  | # 9,066 |
| # 49 | # 248025, Калужская обл, Калуга г, Радищева ул, № 8 |  |  | # 145,703 |

Таблица 1.101 – Теплопотребление абонетов котельной от «Тайфун» Грабцевское шоссе, 174 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 108 |  |  | # 0,467 |
| # 2 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 108 | # Тайфун АО |  | # 152,958 |
| # 3 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 110 |  |  | # 0,460 |
| # 4 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 110 | # Тайфун АО |  | # 87,496 |
| # 5 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 112 |  |  | # 0,458 |
| # 6 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 112 | # Тайфун АО |  | # 62,939 |
| # 7 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 114 | # Тайфун АО |  | # 76,934 |
| # 8 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 1 | # Тайфун АО |  | # 168,568 |
| # 9 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 2 | # Тайфун АО |  | # 145,064 |
| # 10 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 116, Корпус 3 | # Тайфун АО |  | # 126,884 |
| # 11 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 118 | # Тайфун АО |  | # 108,774 |
| # 12 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 120 | # Тайфун АО |  | # 171,257 |
| # 13 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 122 | # Тайфун АО |  | # 161,720 |
| # 14 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 124 | # Тайфун АО |  | # 45,062 |
| # 15 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 126 | # Тайфун АО |  | # 148,239 |
| # 16 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 128 | # Тайфун АО |  | # 104,582 |
| # 17 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 130 | # Тайфун АО |  | # 198,042 |
| # 18 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 132 | # Тайфун АО |  | # 167,760 |
| # 19 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 132 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 31,008 |
| # 20 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 136 | # Тайфун АО |  | # 138,667 |
| # 21 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 150 | # ИП Самкова Н.Н |  | # 0,474 |
| # 22 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 150 | # Тайфун АО |  | # 128,669 |
| # 23 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 150 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 23,240 |
| # 24 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 150, Корпус 1 | # Тайфун АО |  | # 43,719 |
| # 25 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 150, Корпус 1 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 3,550 |
| # 26 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 152 | # Тайфун АО |  | # 147,306 |
| # 27 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 152 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 24,171 |
| # 28 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 154 | # Тайфун АО |  | # 168,936 |
| # 29 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 154 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 43,112 |
| # 30 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 156а | # Тайфун АО |  | # 83,685 |
| # 31 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 156б | # Тайфун АО |  | # 88,829 |
| # 32 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 158 | # Тайфун АО |  | # 168,313 |
| # 33 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Грабцевское шоссе ул, № 158 | # УК Наш Тайфун ООО |  | # 37,012 |
| # 34 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 30 | # Тайфун АО |  | # 90,538 |
| # 35 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Клюквина ул, № 30, Корпус 1 | # Тайфун АО |  | # 20,057 |
| # 36 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 44 | # Тайфун АО |  | # 158,883 |
| # 37 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 46 | # Тайфун АО |  | # 320,299 |
| # 38 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Молодежная ул, № 48 | # Тайфун АО |  | # 219,974 |
| # 39 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Платова ул, № 40 | # Тайфун АО |  | # 65,349 |
| # 40 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 27 | # Тайфун АО |  | # 79,970 |
| # 41 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 29 |  |  | # 1,026 |
| # 42 | # 248009, Калужская обл, Калуга г, Пригородная ул, № 29 | # Тайфун АО |  | # 87,145 |

Таблица 1.102 – Теплопотребление абонетов котельной от КЗТА ул. С. Щедрина, 141 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя |  | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 16,780 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 | # Яковлева С.В. |  | # 1,196 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 а | # Афонин Александр Николаевич(Утратил гос.регистрацию ИП 12.04.2005) |  | # 1,285 |
| # 4 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 а | # Кардава М.Г. |  | # 1,239 |
| # 5 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 а | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 16,677 |
| # 6 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70 а | # Свирин Андрей Викторович |  | # 1,257 |
| # 7 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 69 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 99,681 |
| # 8 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 1-я очередь | # Алешин В.А. |  | # 1,839 |
| # 9 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 1-я очередь | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 55,815 |
| # 10 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 1-я очередь | # Развитие Региона ООО |  | # 0,645 |
| # 11 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 2-я очередь | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 123,264 |
| # 12 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 92, Корпус 2-я очередь | # ТСЖ "Николо-Козинская 92" |  | # 10,938 |
| # 13 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # АУДИТОРСКАЯ ФИРМА КРЕДО-АУДИТ ООО |  | # 2,382 |
| # 14 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # Большов Сергей Владимирович |  | # 2,180 |
| # 15 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # Колобова Т.К. |  | # 2,466 |
| # 16 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # Проничева Ольга Александровна |  | # 0,659 |
| # 17 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 214,499 |
| # 18 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # Фирма ФАВОР ООО |  | # 2,224 |
| # 19 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 149 | # Мартвых Ирина Валерьевна ИП |  | # 4,579 |
| # 20 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 149 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 70,096 |
| # 21 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 149 | # ЭТЕК ООО НПФ |  | # 8,398 |
| # 22 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 11 | # Андрианова Надежда Ивановна |  | # 1,663 |
| # 23 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 11 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 49,843 |
| # 24 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 13 | # Будылова И.С. |  | # 0,734 |
| # 25 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 13 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 38,090 |
| # 26 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 17 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 110,179 |
| # 27 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 19 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 75,020 |
| # 28 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 19, Корпус 1 | # Андреенкова Ольга Алексеевна |  | # 2,592 |
| # 29 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 21 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 77,774 |
| # 30 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 22а | # НПФ ЭлСиКа (ООО) |  | # 16,891 |
| # 31 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 23 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 60,720 |
| # 32 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24, Корпус 1 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 72,030 |
| # 33 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 3 | # Гулюк Людмила Владимировна |  | # 1,608 |
| # 34 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 3 | # Дьяченко Дмитрий Викторович |  | # 1,699 |
| # 35 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 3 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 17,341 |
| # 36 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 3 а | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 76,235 |
| # 37 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 5 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 9,095 |
| # 38 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 7 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 9,473 |
| # 39 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 7 а | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 33,264 |
| # 40 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 9 | # Перевезенцев В.А. |  | # 1,024 |
| # 41 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 9 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 35,395 |
| # 42 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 9 | # Хлебный Аромат ООО |  | # 1,673 |
| # 43 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 32 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 130,432 |
| # 44 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 34 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 164,978 |
| # 45 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 36 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 98,664 |
| # 46 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 61 | # Калугалифтремстрой ОАО |  | # 1,590 |
| # 47 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 61 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 98,441 |
| # 48 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 63 | # Приокское управление Ростехнадзора |  | # 18,122 |
| # 49 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 63 | # ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" Филиал ЦЛАТИ по Калуж.обл. УФК по Калужской области л/с 06498127260 |  | # 17,112 |
| # 50 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 63а | # Приокское управление Ростехнадзора |  | # 1,880 |
| # 51 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 65 | # Заец Валерий Федорович |  | # 2,501 |
| # 52 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 65 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 94,450 |
| # 53 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 67 | # Ростелеком ПАО |  | # 1,487 |
| # 54 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 67 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 95,529 |
| # 55 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 68 | # МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова" города Калуги |  | # 121,020 |
| # 56 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 71 | # Отдел № 11 МБДОУ N75 "Синяя птица" г.Калуги |  | # 38,585 |
| # 57 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 71а | # ГКУ "Центр занятости населения города Калуги" |  | # 28,940 |
| # 58 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 73 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 95,587 |
| # 59 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 75 | # ГЛОРИЯС ООО |  | # 1,331 |
| # 60 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 75 | # Тренина Татьяна Валерьевна |  | # 1,275 |
| # 61 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 75 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 93,937 |
| # 62 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 77 | # Лопухова И.В. |  | # 2,591 |
| # 63 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 77 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 95,513 |
| # 64 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 79 | # МБУ СШ № 1 г.Калуги |  | # 2,516 |
| # 65 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 79 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 98,983 |
| # 66 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 129 | # МБУ СШОР "Энергия" |  | # 38,745 |
| # 67 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 133 | # Никишин В.И. |  | # 5,266 |
| # 68 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 133 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 14,544 |
| # 69 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 72а | # СК Гидротехник (ООО) |  | # 8,600 |
| # 70 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 76/1 | # Бизнес Парк ООО |  | # 40,002 |
| # 71 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 78 | # МРСК Центра и Приволжья ПАО |  | # 191,641 |
| # 72 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 80 |  |  | # 0,129 |
| # 73 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 80 | # ГП "Калугаоблводоканал" |  | # 483,491 |
| # 74 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 44 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 82,110 |
| # 75 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 48 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 139,059 |
| # 76 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 50 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 140,550 |
| # 77 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 52 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 117,639 |
| # 78 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 54 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 94,219 |
| # 79 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 56 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 114,518 |
| # 80 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 58 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 98,891 |
| # 81 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 58 | # Союз НПП ООО |  | # 1,947 |
| # 82 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 60 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 115,021 |
| # 83 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 71 | # ПроМонЦентр ООО |  | # 6,120 |
| # 84 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 71 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 18,177 |
| # 85 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 75 | # ВИТА ООО |  | # 6,996 |
| # 86 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 75 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 18,193 |
| # 87 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 77 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 130,338 |
| # 88 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 79 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 18,257 |
| # 89 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 81 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 131,124 |
| # 90 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 83 | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» |  | # 4,264 |
| # 91 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 83 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 18,120 |
| # 92 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 85 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 130,864 |
| # 93 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 87 | # ТАНДЕР |  | # 10,355 |
| # 94 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 87 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 18,382 |
| # 95 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 89 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 130,723 |
| # 96 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 91 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 18,335 |
| # 97 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 91 | # Урожайный |  | # 6,729 |
| # 98 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 93 | # МКУ"Центр по повышению энергетической эффективности" |  | # 0,706 |
| # 99 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 93 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 129,708 |
| # 100 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 109,344 |
| # 101 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95, Корпус 1 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 81,685 |
| # 102 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95, Корпус 2 | # Государственное предприятие Калужской области "Калугафармация" |  | # 15,511 |
| # 103 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 95, Корпус 2 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 93,431 |
| # 104 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 97 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 110,153 |
| # 105 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 97, Корпус 2 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 101,041 |
| # 106 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 99 | # Почта России АО |  | # 7,830 |
| # 107 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 99 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 117,062 |
| # 108 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Белинского ул, № 4 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 111,012 |
| # 109 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 10 | # ООО "Продовольственные товары" |  | # 7,751 |
| # 110 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 10 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 7,368 |
| # 111 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 14 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 12,010 |
| # 112 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 14а | # Бысов А.А. |  | # 3,281 |
| # 113 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 15 | # МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N4" г,Калуги |  | # 84,962 |
| # 114 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 16 | # Скукина Татьяна Викторовна |  | # 4,502 |
| # 115 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 16 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 31,511 |
| # 116 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 18 | # ГБУ КО "СШОР "Юность" |  | # 145,833 |
| # 117 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 20 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 13,405 |
| # 118 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 20 | # УФК по Калужской области (ФГБУ "Управление "Калугамелиоводхоз" л/с 20376Х16990) |  | # 1,737 |
| # 119 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 20, Корпус нежилое здание | # МРО Российская церковь ХВЕ "Благодать" г.Калуги |  | # 12,642 |
| # 120 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 22 | # ЗАО "КСМК"ГИГАНТ" |  | # 63,628 |
| # 121 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 22 | # ПКФ МЕДИТЕК (ООО) |  | # 17,284 |
| # 122 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | # 7,302 |
| # 123 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 77,932 |
| # 124 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 6 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 10,887 |
| # 125 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 6а | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 33,165 |
| # 126 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 8 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги |  | # 10,712 |
| # 127 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 11 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 48,068 |
| # 128 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 13 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 49,149 |
| # 129 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 15 | # Паничева Марина Николаевна |  | # 0,638 |
| # 130 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 15 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 70,562 |
| # 131 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Больничная ул, № 17 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 48,961 |
| # 132 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 70б | # ГБУ КО "СШ "Спартак" |  | # 13,942 |
| # 133 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Спичечная ул, № 6 | # УК Жилищное РСУ ООО |  | # 75,577 |
| # 134 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Спичечная ул, № 6 | # УФК по Калужской области (ФГБУ "Управление "Калугамелиоводхоз" л/с 20376Х16990) |  | # 2,591 |
| # 135 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Спортивная ул, № 3 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 131,995 |
| # 136 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 145 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 43,830 |
| # 137 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 42/38 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 97,049 |
| # 138 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 46 | # Макарова Мария Сергеевна |  | # 0,908 |
| # 139 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 46 | # Трошин С.Д. (ИП) |  | # 1,312 |
| # 140 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 46 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 105,943 |
| # 141 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 46 | # Хлебокомбинат |  | # 1,528 |
| # 142 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 64 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 206,598 |
| # 143 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 69 | # МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество" |  | # 1,175 |
| # 144 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 69 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 111,557 |
| # 145 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 73 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 132,328 |
| # 146 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 151 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО |  | # 95,941 |

# Таблица 1.103 – Теплопотребление абонетов котельной от ОАО КНИТМУ за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карла Маркса ул, № 1 | # КНИИТМУ АО | # 45,448 |
| # 2 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карла Маркса ул, № 3 | # КНИИТМУ АО | # 12,935 |
| # 3 | # 248000, Калужская обл, Калуга г, Карла Маркса ул, № 6 | # КНИИТМУ АО | # 52,254 |

# Таблица 1.104 – Теплопотребление абонетов котельной от ПАО Квадра за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 22 | # Квадра ПАО | # 10,182 |
| # 2 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 26/6 | # Квадра ПАО | # 2,737 |
| # 3 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейная ул, № 7 | # Квадра ПАО | # 8,094 |
| # 4 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейный пер, № 4 | # Квадра ПАО | # 10,208 |
| # 5 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Линейный пер, № 8 | # Квадра ПАО | # 9,902 |
| # 6 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 255 | # Квадра ПАО | # 45,414 |
| # 7 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 257 | # Квадра ПАО | # 9,753 |
| # 8 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 259 | # Квадра ПАО | # 10,696 |
| # 9 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 261 | # Квадра ПАО | # 9,897 |
| # 10 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 263 | # Квадра ПАО | # 9,298 |
| # 11 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Поселковая ул, № 4 | # Квадра ПАО | # 114,199 |
| # 12 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Поселковая ул, № 9, Корпус 1 | # Квадра ПАО | # 12,152 |
| # 13 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 10 | # Квадра ПАО | # 9,091 |
| # 14 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 11 | # Квадра ПАО | # 36,495 |
| # 15 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 13 | # Квадра ПАО | # 21,048 |
| # 16 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 13а | # Квадра ПАО | # 20,261 |
| # 17 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 15 | # Квадра ПАО | # 27,527 |
| # 18 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 17 | # Квадра ПАО | # 27,334 |
| # 19 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 19 | # Квадра ПАО | # 27,275 |
| # 20 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 2 | # Квадра ПАО | # 14,682 |
| # 21 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 4 | # Квадра ПАО | # 16,962 |
| # 22 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 5 | # Квадра ПАО | # 9,422 |
| # 23 | # 248017, Калужская обл, Калуга г, Строительный пер, № 7 | # Квадра ПАО | # 9,643 |
| # 24 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 251 | # Квадра ПАО | # 47,987 |
| # 25 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Белокирпичная ул, № 5 | # Квадра ПАО | # 49,823 |
| # 26 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10 | # Квадра ПАО | # 132,328 |
| # 27 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 1 | # Квадра ПАО | # 48,274 |
| # 28 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 2 | # Квадра ПАО | # 47,214 |
| # 29 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 10, Корпус 3 | # Квадра ПАО | # 50,204 |
| # 30 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 11 | # Квадра ПАО | # 75,619 |
| # 31 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 12 | # Квадра ПАО | # 120,126 |
| # 32 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 12, Корпус 2 | # Квадра ПАО | # 64,669 |
| # 33 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14 | # Квадра ПАО | # 110,049 |
| # 34 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 1 | # Квадра ПАО | # 110,915 |
| # 35 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 2 | # Квадра ПАО | # 64,116 |
| # 36 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14, Корпус 3 | # Квадра ПАО | # 81,635 |
| # 37 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 14б | # Квадра ПАО | # 76,875 |
| # 38 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 16 | # Квадра ПАО | # 79,587 |
| # 39 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 16, Корпус 1 | # Квадра ПАО | # 80,051 |
| # 40 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 17 | # Квадра ПАО | # 15,250 |
| # 41 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 18 | # Квадра ПАО | # 78,570 |
| # 42 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 19 | # Квадра ПАО | # 20,324 |
| # 43 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 20 | # Квадра ПАО | # 49,651 |
| # 44 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 21 | # Квадра ПАО | # 15,230 |
| # 45 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 23 | # Квадра ПАО | # 17,505 |
| # 46 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 25 | # Квадра ПАО | # 9,897 |
| # 47 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 27 | # Квадра ПАО | # 29,061 |
| # 48 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 29 | # Квадра ПАО | # 21,359 |
| # 49 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 31 | # Квадра ПАО | # 16,803 |
| # 50 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 33 | # Квадра ПАО | # 82,600 |
| # 51 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 35 | # Квадра ПАО | # 236,587 |
| # 52 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 35а | # Квадра ПАО | # 51,347 |
| # 53 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 37 | # Квадра ПАО | # 78,409 |
| # 54 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 39 | # Квадра ПАО | # 78,716 |
| # 55 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 4, Корпус 1 | # Квадра ПАО | # 49,331 |
| # 56 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 4, Корпус 2 | # Квадра ПАО | # 49,492 |
| # 57 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 41 | # Квадра ПАО | # 77,606 |
| # 58 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 43 | # Квадра ПАО | # 78,841 |
| # 59 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 45 | # Квадра ПАО | # 76,726 |
| # 60 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 47 | # Квадра ПАО | # 79,707 |
| # 61 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 49 | # Квадра ПАО | # 77,941 |
| # 62 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 5 | # Квадра ПАО | # 84,552 |
| # 63 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 51 | # Квадра ПАО | # 74,504 |
| # 64 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 53 | # Квадра ПАО | # 79,018 |
| # 65 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 55 | # Квадра ПАО | # 136,118 |
| # 66 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 57 | # Квадра ПАО | # 71,706 |
| # 67 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 57, Корпус 4 | # Квадра ПАО | # 90,478 |
| # 68 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 59, Корпус 4 | # Квадра ПАО | # 106,078 |
| # 69 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 6 | # Квадра ПАО | # 78,083 |
| # 70 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 6, Корпус 1 | # Квадра ПАО | # 79,742 |
| # 71 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 65 | # Квадра ПАО | # 386,015 |
| # 72 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 7 | # Квадра ПАО | # 91,904 |
| # 73 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 8 | # Квадра ПАО | # 79,256 |
| # 74 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 8, Корпус 1 | # Квадра ПАО | # 74,312 |
| # 75 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Гурьянова ул, № 9 | # Квадра ПАО | # 78,989 |
| # 76 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 1 | # Квадра ПАО | # 79,518 |
| # 77 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 10 | # Квадра ПАО | # 16,651 |
| # 78 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 11 | # Квадра ПАО | # 78,970 |
| # 79 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 12 | # Квадра ПАО | # 79,548 |
| # 80 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 13 | # Квадра ПАО | # 79,702 |
| # 81 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 14 | # Квадра ПАО | # 20,651 |
| # 82 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 15 | # Квадра ПАО | # 112,218 |
| # 83 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 17 | # Квадра ПАО | # 110,767 |
| # 84 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 1 | # Квадра ПАО | # 78,057 |
| # 85 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 19, Корпус 2 | # Квадра ПАО | # 100,378 |
| # 86 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 21 | # Квадра ПАО | # 68,292 |
| # 87 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 23 | # Квадра ПАО | # 75,888 |
| # 88 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 23, Корпус 1 | # Квадра ПАО | # 100,338 |
| # 89 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 25 | # Квадра ПАО | # 76,098 |
| # 90 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 27 | # Квадра ПАО | # 59,931 |
| # 91 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 3 | # Квадра ПАО | # 80,042 |
| # 92 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 4 | # Квадра ПАО | # 87,662 |
| # 93 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 5 | # Квадра ПАО | # 78,277 |
| # 94 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 5, Корпус 1 | # Квадра ПАО | # 64,437 |
| # 95 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 7 | # Квадра ПАО | # 79,208 |
| # 96 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 8 | # Квадра ПАО | # 26,398 |
| # 97 | # 248029, Калужская обл, Калуга г, Карачевская ул, № 9 | # Квадра ПАО | # 64,265 |

Теплопотребление абонентов ОАО «Калужский электромеханический завод» за январь 2020 года

# Таблица 1.105 – Теплопотребление абонетов котельной КЭМЗ ул. С.Щедрина, 121 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 114, Корпус 1 | # КЭМЗ АО | # 50,249 |
| # 2 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 143 | # Будыка Оксана Федоровна | # 0,073 |
| # 3 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 143 | # Домоуправление - Монолит (ООО) | # 0,663 |
| # 4 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 143 | # КЭМЗ АО | # 98,452 |
| # 5 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 143 | # ООО "КРПА "Р-ПЕЧАТЬ" | # 0,283 |
| # 6 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 143 | # Подольский Андрей Александрович | # 0,073 |
| # 7 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 143 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,829 |
| # 8 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # Большов Сергей Владимирович | # 0,182 |
| # 9 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # Домоуправление - Монолит (ООО) | # 1,978 |
| # 10 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 39,779 |
| # 11 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 147 | # Фирма ФАВОР ООО | # 0,067 |
| # 12 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 149 | # Домоуправление - Монолит (ООО) | # 0,915 |
| # 13 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 149 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 8,829 |
| # 14 | # 248001, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 149 | # ЭТЕК ООО НПФ | # 0,161 |
| # 15 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Беляева ул, № 2 | # КЭМЗ АО | # 109,121 |
| # 16 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Беляева ул, № 29 | # КЭМЗ АО | # 14,313 |
| # 17 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 24, Корпус 1 | # УК Жилищное РСУ ООО | # 15,641 |
| # 18 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Зеленый Крупец ул, № 3 | # КЭМЗ АО | # 46,081 |
| # 19 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 19 | # КЭМЗ АО | # 41,381 |
| # 20 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 21 | # КЭМЗ АО | # 56,074 |
| # 21 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 23 | # КЭМЗ АО | # 23,805 |
| # 22 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 1 | # КЭМЗ АО | # 45,647 |
| # 23 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 4, Корпус 2 | # КЭМЗ АО | # 28,924 |
| # 24 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 44 | # КЭМЗ АО | # 4,716 |
| # 25 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 48 | # КЭМЗ АО | # 70,089 |
| # 26 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 59 | # КЭМЗ АО | # 10,362 |
| # 27 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 6 | # КЭМЗ АО | # 69,674 |
| # 28 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 63 | # КЭМЗ АО | # 13,924 |
| # 29 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 68 | # КЭМЗ АО | # 61,570 |
| # 30 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменская ул, № 7 | # КЭМЗ АО | # 41,488 |
| # 31 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Знаменский пер, № 2 | # КЭМЗ АО | # 35,169 |
| # 32 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Краснопивцева ул, № 1 | # КЭМЗ АО | # 33,709 |
| # 33 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Краснопивцева ул, № 3 | # КЭМЗ АО | # 36,999 |
| # 34 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 100 | # КЭМЗ АО | # 76,650 |
| # 35 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 100 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 16,728 |
| # 36 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82 | # КЭМЗ АО | # 19,588 |
| # 37 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82а | # КЭМЗ АО | # 14,325 |
| # 38 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 82б | # КЭМЗ АО | # 12,033 |
| # 39 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 84 | # КЭМЗ АО | # 1,383 |
| # 40 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 85 | # ГБУЗ Калужской области " ОКТБ" | # 4,815 |
| # 41 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 85 | # КЭМЗ АО | # 86,346 |
| # 42 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 87 | # КЭМЗ АО | # 82,971 |
| # 43 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 88 | # Домоуправление - Монолит (ООО) | # 0,867 |
| # 44 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 88 | # Калужский филиал САО "ВСК" | # 0,067 |
| # 45 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 88 | # КЭМЗ АО | # 112,594 |
| # 46 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 88 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 18,265 |
| # 47 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 88 | # Рябовол Александра Юрьевна | # 0,407 |
| # 48 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 90 | # Домоуправление - Монолит (ООО) | # 0,915 |
| # 49 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 90 | # КЭМЗ АО | # 37,653 |
| # 50 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 90 | # ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги | # 7,862 |
| # 51 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 90 | # Сурхаев А.Ш. | # 0,068 |
| # 52 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 92 | # КЭМЗ АО | # 84,429 |
| # 53 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 92 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 14,851 |
| # 54 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 94 | # КЭМЗ АО | # 83,254 |
| # 55 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 94 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 17,821 |
| # 56 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 96 | # КЭМЗ АО | # 83,155 |
| # 57 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 96 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 18,538 |
| # 58 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 98 | # КЭМЗ АО | # 79,240 |
| # 59 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 98 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 24,091 |
| # 60 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 58 | # КЭМЗ АО | # 130,928 |
| # 61 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 62а | # КЭМЗ АО | # 10,807 |
| # 62 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 64/82 | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | # 6,324 |
| # 63 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 64/82 | # КЭМЗ АО | # 91,137 |
| # 64 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 65 | # КЭМЗ АО | # 63,507 |
| # 65 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66/85 | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | # 20,460 |
| # 66 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66/85 | # КЭМЗ АО | # 62,503 |
| # 67 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66а | # ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница №4 имени Хлюстина Антона Семеновича» | # 40,376 |
| # 68 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66а | # КЭМЗ АО | # 128,297 |
| # 69 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 66б | # КЭМЗ АО | # 8,315 |
| # 70 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 67 | # КЭМЗ АО | # 44,142 |
| # 71 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 67а | # КЭМЗ АО | # 75,199 |
| # 72 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 68 | # КЭМЗ АО | # 46,217 |
| # 73 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 68 | # ФГБУ "ЦЖКУ Минобороны России | # 2,081 |
| # 74 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 110 | # КЭМЗ АО | # 57,285 |
| # 75 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 110а | # КЭМЗ АО | # 318,319 |
| # 76 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 114 | # КЭМЗ АО | # 72,183 |
| # 77 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 116 | # КЭМЗ АО | # 47,334 |
| # 78 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 127 | # КЭМЗ АО | # 27,244 |
| # 79 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Николо-Козинская ул, № 129 | # КЭМЗ АО | # 59,501 |
| # 80 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Новорежская ул, № 4 | # КЭМЗ АО | # 11,519 |
| # 81 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Новорежская ул, № 6 | # КЭМЗ АО | # 10,267 |
| # 82 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина пер, № 13 | # КЭМЗ АО | # 18,787 |
| # 83 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 107/103 | # КЭМЗ АО | # 61,572 |
| # 84 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 20 | # КЭМЗ АО | # 23,836 |
| # 85 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 22 | # КЭМЗ АО | # 9,751 |
| # 86 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 22а | # КЭМЗ АО | # 13,801 |
| # 87 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 1 | # КЭМЗ АО | # 47,390 |
| # 88 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 2 | # КЭМЗ АО | # 9,730 |
| # 89 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 3 | # КЭМЗ АО | # 9,787 |
| # 90 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 5 | # КЭМЗ АО | # 9,720 |
| # 91 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 24, Корпус 6 | # КЭМЗ АО | # 9,697 |
| # 92 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 26 | # КЭМЗ АО | # 29,935 |
| # 93 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 28 | # КЭМЗ АО | # 58,058 |
| # 94 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 44 | # КЭМЗ АО | # 73,712 |
| # 95 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 46 | # КЭМЗ АО | # 15,266 |
| # 96 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 48 | # КЭМЗ АО | # 15,456 |
| # 97 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 50 | # КЭМЗ АО | # 30,973 |
| # 98 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 50а | # КЭМЗ АО | # 146,404 |
| # 99 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 51 | # КЭМЗ АО | # 64,856 |
| # 100 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 52 | # КЭМЗ АО | # 29,599 |
| # 101 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 53 | # КЭМЗ АО | # 13,927 |
| # 102 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 54 | # КЭМЗ АО | # 10,177 |
| # 103 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 56 | # КЭМЗ АО | # 10,288 |
| # 104 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 58 | # КЭМЗ АО | # 13,295 |
| # 105 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 60 | # КЭМЗ АО | # 16,253 |
| # 106 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 62 | # КЭМЗ АО | # 35,186 |
| # 107 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 64 | # КЭМЗ АО | # 35,770 |
| # 108 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 66 | # КЭМЗ АО | # 20,326 |
| # 109 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 66а | # КЭМЗ АО | # 70,474 |
| # 110 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 67 | # КЭМЗ АО | # 43,012 |
| # 111 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 68 | # КЭМЗ АО | # 73,204 |
| # 112 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 70а | # КЭМЗ АО | # 71,093 |
| # 113 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 71 | # КЭМЗ АО | # 112,001 |
| # 114 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 72 | # КЭМЗ АО | # 98,943 |
| # 115 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 72 | # Лапынина Наталья Викторовна | # 0,622 |
| # 116 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 72 | # МКУ "СХИТО" | # 1,562 |
| # 117 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 72 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 25,966 |
| # 118 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74 | # КЭМЗ АО | # 89,539 |
| # 119 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74, Корпус 1 | # КЭМЗ АО | # 168,570 |
| # 120 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74, Корпус 1 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 43,203 |
| # 121 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74, Корпус 2 | # КЭМЗ АО | # 169,859 |
| # 122 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74, Корпус 2 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 50,609 |
| # 123 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 74/3 | # КЭМЗ АО | # 141,765 |
| # 124 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 76 | # КЭМЗ АО | # 39,490 |
| # 125 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 76/1 | # КЭМЗ АО | # 23,277 |
| # 126 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 77а | # КЭМЗ АО | # 15,883 |
| # 127 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 79 | # КЭМЗ АО | # 4,750 |
| # 128 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 79а | # КЭМЗ АО | # 30,236 |
| # 129 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 81 | # КЭМЗ АО | # 87,162 |
| # 130 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 89 | # КЭМЗ АО | # 41,248 |
| # 131 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 91 | # КЭМЗ АО | # 67,391 |
| # 132 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, № 93 | # КЭМЗ АО | # 38,666 |
| # 133 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 41 | # КЭМЗ АО | # 83,797 |
| # 134 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 43 | # КЭМЗ АО | # 83,388 |
| # 135 | # 248002, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 47 | # КЭМЗ АО | # 84,389 |
| # 136 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 2 | # КЭМЗ АО | # 15,861 |
| # 137 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 2а | # КЭМЗ АО | # 56,629 |
| # 138 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Болдина ул, № 4 | # КЭМЗ АО | # 42,036 |
| # 139 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького пер, № 2 | # КЭМЗ АО | # 74,687 |
| # 140 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького пер, № 2, Корпус 1 | # КЭМЗ АО | # 32,136 |
| # 141 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 61 | # КЭМЗ АО | # 79,850 |
| # 142 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 63 | # КЭМЗ АО | # 88,723 |
| # 143 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 67 | # Городской родильный дом ГБУЗ КО | # 17,768 |
| # 144 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 67 | # КЭМЗ АО | # 224,577 |
| # 145 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 71 | # ГБУЗ КО КОСПК | # 1,067 |
| # 146 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 71 | # КЭМЗ АО | # 16,895 |
| # 147 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Максима Горького ул, № 73а | # КЭМЗ АО | # 0,903 |
| # 148 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 38 | # КЭМЗ АО | # 74,776 |
| # 149 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 38а | # КЭМЗ АО | # 24,484 |
| # 150 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 38а | # Отдел № 11 МБДОУ № 30 Г. КАЛУГИ | # 4,507 |
| # 151 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 40 | # КЭМЗ АО | # 76,532 |
| # 152 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81 | # ИП Денисов С.А. | # 0,679 |
| # 153 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81 | # КОО ВТОО "Союз художников РФ" | # 0,744 |
| # 154 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81 | # КЭМЗ АО | # 329,331 |
| # 155 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 71,297 |
| # 156 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81а | # КЭМЗ АО | # 1,996 |
| # 157 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Никитина ул, № 81а | # НП "ПК Бригантина" | # 0,060 |
| # 158 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 21 | # КЭМЗ АО | # 63,653 |
| # 159 | # 248003, Калужская обл, Калуга г, Пестеля ул, № 62 | # КЭМЗ АО | # 109,608 |
| # 160 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 110 | # КЭМЗ АО | # 73,771 |
| # 161 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 110 | # НП "ПК Бригантина" | # 0,240 |
| # 162 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 110 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 13,268 |
| # 163 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 113 | # КЭМЗ АО | # 32,032 |
| # 164 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 119 | # КЭМЗ АО | # 116,590 |
| # 165 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 119 | # Отдел 9 Управления образования МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N18" г.Калуги | # 3,623 |
| # 166 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 141 | # КЭМЗ АО | # 13,056 |
| # 167 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 145 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 7,633 |
| # 168 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 78 | # КЭМЗ АО | # 78,810 |
| # 169 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 80 | # КЭМЗ АО | # 77,930 |
| # 170 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 28 | # КЭМЗ АО | # 60,928 |
| # 171 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Мичурина ул, № 30 | # КЭМЗ АО | # 60,782 |
| # 172 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 57 | # КЭМЗ АО | # 92,178 |
| # 173 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 57 | # Отдел 9 МБДОУ N51 "Тополёк" г.Калуги | # 8,507 |
| # 174 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 65 | # КЭМЗ АО | # 23,766 |
| # 175 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Степана Разина ул, № 67 | # КЭМЗ АО | # 79,881 |
| # 176 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 151 | # Городецкий Кирилл Владимирович | # 0,135 |
| # 177 | # 248023, Калужская обл, Калуга г, Фридриха Энгельса ул, № 151 | # УК ГУП КАЛУГИ ООО | # 40,968 |

Теплопотребление абонентов ПАО «Калужский турбинный завод» за декабрь 2020 года

# Таблица 1.106 – Теплопотребление абонетов от ОАО КТЗ ул. Московская, 241 за декабрь 2020г.

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Теплоптребление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 34 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 66,390 |
| # 2 | # 248016, Калужская обл, Калуга г, Ленина ул, № 36 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 21,340 |
| # 3 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 34 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 38,239 |
| # 4 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Билибина ул, № 48 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 112,700 |
| # 5 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 15 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 38,100 |
| # 6 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 22 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 5,042 |
| # 7 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 7 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 83,287 |
| # 8 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Глаголева ул, № 9 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 84,275 |
| # 9 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 165 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 143,278 |
| # 10 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 184а | # Калужский турбинный завод ОАО | # 25,194 |
| # 11 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 188 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 149,905 |
| # 12 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 189 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 81,413 |
| # 13 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 191 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 78,647 |
| # 14 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 1 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 47,253 |
| # 15 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 193, Корпус 2 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 43,004 |
| # 16 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 195 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 83,341 |
| # 17 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 197 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 109,859 |
| # 18 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 242 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 79,202 |
| # 19 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 266 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 9,437 |
| # 20 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 270 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 8,648 |
| # 21 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 272 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 9,059 |
| # 22 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 274 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 10,473 |
| # 23 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Московская ул, № 276 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 13,564 |
| # 24 | # 248021, Калужская обл, Калуга г, Поле Свободы ул, № 18а | # Калужский турбинный завод ОАО | # 40,702 |
| # 25 | # 248032, Калуга г, Калужская обл, Родниковая ул, № 87 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 18,240 |
| # 26 | # 248032, Калужская обл, Калуга г, Советская ул, № 5 | # Калужский турбинный завод ОАО | # 139,467 |