	
	Приложение 3
к постановлению Городской Управы 
города Калуги
от 24.02.2021 № 1463-пи



ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий
для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории  
в районе дома № 311 по ул. Московская
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального
строительства, для размещения которого (которых) подготавливается
документация по планировке территории)
	№
п/п
	Наименование позиции
	Содержание 

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория в районе дома № 311 
по ул. Московская

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий по инженерным изысканиям (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Отчеты и программы в соответствии с нормативной документацией.
Сроки выполнения работ -30 календарных дней. Отчеты выдать в электронном виде на диске  в формате (ПДФ и Автокад) и  2 экз. на бумажном носителе.

	3
	Виды инженерных изысканий:

	- Инженерно-геодезический отчет 
- Инженерно-геологический отчет
- Инженерно-экологический отчет

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Границы проведения инженерных изысканий в районе дома № 311 по             ул. Московская

	5
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Строительство:
-  4-х 25 этажных жилых дома
- один детский сад 
- подземный паркинг
- одноэтажное здание микрорынка

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий 

	В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду с целью обеспечения устойчивости здания.

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Инженерные изыскания проводить в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 31.03.2017г. № 402,       СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016; Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», действующими нормативными документами: СП 11-104-97-для инженерно-геодезических изысканий.

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки
	Система координат СК 40.
Местная 1:500

	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	Выполнение инженерно-геодезических работ ориентировочная площадь 12,5 Га.

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций
	Согласования со специализированными организациями.

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	Нет
	


