Приложение 3
к распоряжению заместителя главы городского округа города Калуги - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
от 05.11.2025 г. № 4773-06-Р
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий в районе пр-д Новослободский в границах обособленного контура территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации П-5
	
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория, расположенная по адресу: 
г.Калуга, в районе пр-д Новослободский в границах обособленного контура территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации П-5

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ. указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А)
Сроки - 60 рабочих дней с даты начала работ. Техническая документация и акт передаются с сопроводительным письмом.

	3
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Территория в районе пр-д Новослободский в границах обособленного контура территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации П-5

	5
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Размещение новых объектов капитального строительства не планируется

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Нет

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуальная редакция СНиП 11-02-96»

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки
	МСК-40, местная г. Калуги,
1:500

	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	Территория в районе пр-д Новослободский в границах обособленного контура территориальной зоны производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации П-5. Ориентировочная площадь 0,31 га.

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций
	Нет

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	Нет


