                                                                                         Приложение 3
                                                                                         к постановлению Городской Управы 
                                                                                         города Калуги 
                                                                                         от «29» марта 2021 г. № 2586-пи
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий
для подготовки проекта изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2014 № 88-п, применительно к территории квартала №10
	
	Наименование позиции
	Содержание
	

	1.
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория, ограниченная ул. Хорошей, 
ул. Серафима Туликова и ул. Фомушина
	

	2. 
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Согласно требованиям                                               «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А)
	

	3.
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания
	

	4.
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Территория, ограниченная ул. Хорошей,                      ул. Серафима Туликова и ул. Фомушина
	

	5.
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Планируется размещение многофункционального общественного здания
	

	6.
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания будут проведены на стадии архитектурно-строительного проектирования.
	

	7.
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
	

	8.
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:Система координат, Масштаб съемки
	МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500
	

	9.
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	территория, ограниченная ул. Хорошей,                        ул. Серафима Туликова и ул. Фомушина
	

	
	10.
	Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций
	Нет

	
	11.
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	Нет


